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新沂市卫生健康委员会
《新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）》招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
 
第一章 投标邀请
 江苏新诺项目管理有限公司 对 新沂市卫生健康委员会 的 新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备） 进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
一、项目名称和项目编号
1.项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
2.项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
3.项目预算：1120.00万元
	采购包号
	设备品目
	采购数量（台、套）
	预算总额（万元）

	采购包1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	

	采购包2
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	



4、 最高限价：1120.00万元（其中采购包1最高限价560.00万元，采购包2最高限价560.00万元）
	采购包号
	设备品目
	采购数量（台、套）
	最高限价（万元）

	采购包1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	

	采购包2
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	



5、 项目采购需求：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备），拟采购彩色多普勒超声波诊断仪16台、便携式彩色多普勒超声诊断仪2台，本项目共分为2个采购包，详细内容见本招标文件第六章项目采购需求。
6、 多包投标、多包中标的规定：
（1） 评审顺序：本项目评审时按“采购包1→采购包2” 的包号数字
递增顺序评审；
（2） 投标约定：同一投标人可对本项目一个或多个包进行投标，采购
包1中标人，在采购包2评审中不再被推荐为中标候选人，其采购包2投标文件不再参与评审排序。
7、 合同履行期限：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。
8、 质保期：所有设备整机保修≥5年（自验收合格之日起计算）。
二、对投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
1.本项目采用网上注册登记方式，潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录网址：https://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn），点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网-办事指南－用户登录与注册专区（供应商）-CA办理指南”中的《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年11月26日北京时间09:30。
2.开标时间：2026年11月26日北京时间09:30。
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
1.名称：新沂市卫生健康委员会
2.地址：新沂市北京路13号
3.联系方式：13952287087
4.采购项目联系人：徐寿强
六、采购代理机构
1.名称：江苏新诺项目管理有限公司
2.地址：新沂市平安路碧桂园大都会10号楼商业二楼
3.联系方式：15895271323
4.采购项目联系人：周亚男   
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第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付除报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、产品质量认证证书、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。
（二十） 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
7.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
8.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
9.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
12.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 
18.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
19.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
20.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 
四、开标
（二十五）开标：
1.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。
2.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
3.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
4.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
5.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
4.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据徐财购〔2026〕3号文件，实施政府采购异常低价审查的有关要求：
1.评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）60%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×60%；
④评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）及徐财购〔2026〕3号文件。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害采购人、中标供应商、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给采购人、中标供应商、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。



第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：新沂市卫生健康委员会

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：货物

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏新诺项目管理有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
三、本项目的特定资格要求：
1.投标人如为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》，同时提供有效期内的《医疗器械注册证》（证书上的型号必须与所投设备型号一致）；
2.投标人如为代理商或经销商，所报设备属于医疗器械第二类管理产品的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投设备的《医疗器械注册证》；属于第三类管理产品的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及设备的《医疗器械注册证》。
同时明确相关事项如下：
1.本项目不接受联合体参与采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4.本项目不接受进口产品投标（整机注册证须为境内生产）。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网（https://www.xuzhoucredit.gov.cn/）；
（三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	（七）
	根据新沂市中介超市中选结果，本项目招标代理服务费参照《徐州市政府采购代理服务行业收费指导价》标准的30%计取（不包含专家评审费），由中标人在领取中标通知书前一次性足额支付。

	二
	招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。
敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以“苏采云”系统为准）

	（九）2
	为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分翔实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
技术咨询及现场踏勘联系人：徐寿强                 联系方式：13952287087。

	（十）3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
1、 基本目录
1.《目录》（格式自拟，要求加盖电子公章）。
2.《开标一览表》（要求加盖电子公章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
5.投标人认为需要提供的其他资料（如有）
二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
（一）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）；
（二）财务状况报告；至少提供：投标人在“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次投标文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份；或其上一年度经审计的财务报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）（加盖电子签章）；
（三）投标人在本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件（加盖电子签章）；
（四） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
（五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。
（六）本项目的特定资格要求： 
①投标人如为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》，同时提供有效期内的《医疗器械注册证》（证书上的型号必须与所投设备型号一致）（原件扫描件，加盖电子签章）；
②投标人如为代理商或经销商，所报设备属于医疗器械第二类管理产品的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投设备的《医疗器械注册证》；属于第三类管理产品的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及设备的《医疗器械注册证》（原件扫描件，加盖电子签章）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×60%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料；
2.《开标一览表》（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.《分项价格表》（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）；
（二）商务资信
1.《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《授权委托书》（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）；
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
（一）商务部分
1.业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
[bookmark: _GoBack]（二）技术部分
1.全身超技术参数（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2.便携超技术参数（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3.产品性能体现方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4.供货方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5.安装、调试方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
6.技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
7.应急服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
8.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
五、其他部分
1.投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（如有，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中国产品标准体系和动态调整机制。
本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
2.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（如有，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：
中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
　 ① 符合中小企业划分标准；
   ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
3.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
4.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	（十三）2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十四）3
	交付和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	（十五）3
	1、 本项目最高限价为人民币1120.00万元。具体如下：
	采购包号
	设备品目
	采购数量（台、套）
	最高限价（万元）

	采购包1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	

	采购包2
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	



2.报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用（PACS 接口对接、接口授权、联调测试）、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	（十六）
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀），供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏省政府采购网-－办事指南－－用户登录与注册专区－－资料下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“kedt”）。

	（十八）
	见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：2026年 11 月 26 日09:30前。
2.投标文件提交与接收地点：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	四
	开标

	（二十五）1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年 11 月 26 日09:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入江苏政府采购网（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十五）3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	（二十六）3
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	（二十七）1
	评标小组的组建：7人。
评标小组确定方式：政府采购专家从《江苏省政府采购专家库》随机抽取组成。

	（二十七）2
	采用综合评分法。

	（二十八）1

	多包投标、多包中标的规定：
（1）评审顺序：本项目评审时按“采购包1→采购包2” 的包号数字递增顺序评审；
（2）投标约定：同一投标人可对本项目一个或多个包进行投标，采购包1中标人，在采购包2评审中不再被推荐为中标候选人，其采购包2投标文件不再参与评审排序。

	（二十八）2

	1.推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商，若招标文件明确“多包投标、多包中标的规定”的，按“多包投标、多包中标的规定”执行。
2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的《技术参数说明》得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的《技术参数说明》得分均相同的，按《技术方案》得分由高到低顺序排列。
3.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人，若招标文件明确“多包投标、多包中标的规定”的，按“多包投标、多包中标的规定”执行。

	二十九
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	（三十）1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十一）
	履约保证金：
1.签订合同前，中标供应商应向采购人支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10%）大写：人民币        元（小写：¥          元），履约保证金不计利息。
2.履约保证金形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定））
3.履约保证金退还：合同标的交付满1年后，15个工作日内无息退还给中标供应商；中标供应商需出具采购人提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。
4.不予退还的情形：中标供应商拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

	（三十二）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：周亚男     联系电话：15895271323

地址：新沂市平安路碧桂园大都会10号楼商业二楼

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。




























第四章 评标标准 （采购包1至采购包2）

	项目
	评分办法

	价格部分
（30分）
	价格分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位）；
注：
1.对小型和微型企业产品（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.以上符合中小微、监狱企业、残疾人福利性单位条件的投标人，该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.6以上符合采购本国产品的支持政策条件的投标人，该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）。
4、如同时满足本国产品优惠及中小微（监狱、残疾人单位）优惠条件，两项优惠在原始报价基础上叠加计算评审价。

	商务部分
（4分）
	业绩
（4分）
	提供投标人自2023年11月01日（以合同签订时间为准）以来的销售业绩合同材料，每份有效业绩得2分，本项最高得4分，未提供有效业绩材料不得分。注：业绩须为与本次所投产品相同型号的销售业绩，需同时提供有效的合同、验收报告，发票复印件；合同关键页（含项目名称、设备型号、签订日期、甲乙双方盖章页）须清晰可辨，以上扫描件加盖电子签章，否则视为无效业绩。

	技术部分
(66分)
	全身超技术参数
（30分）
		序号
	评分参数
	分值范围




	
	
	

1.1


	所投产品型号的超声探头、超声主机与所投彩色多普勒超声诊断系统产品均为同一品牌，满足2个，得2分；全部满足，得4分；其他得0分。投标人须提供所投产品医疗器械产品注册证及其附件《产品技术要求》或具备有资质的第三方检验机构出具的检测报告。
	0-4

	
	
	1.2
	弹性成像及定量分析技术：进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头。一幅图中可取≥6个范围得2分；≥8个范围得4分，其他不得分。
	0-4

	
	
	1.3
	宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头，最长视野≥140cm 得1分；≥160cm得3分；其他不得分。
	0-3

	
	
	1.4
	心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声，得2分；其他不得分。
	0-2

	
	
	1.5
	二维成像软件：拓展成像功能、组织谐波成像、空间复合成像技术、智能一键实时扫查优化技术。全部具备得4分；满足3种得1分，其他不得分。
	0-4

	
	
	1.6
	超声系统最大探查深度≥45 cm，得1分；≥50 cm，得3分；其他不得分。
	0-3

	
	
	1.7
	凸阵探头最大视角， 18cm 深度时，满足帧频≥40帧，得1分，≥46帧，得2分； 相控阵探头 90°视角， 18cm 深度时，满足帧频≥70帧，得1分，≥81帧，得2分；
	0-4

	
	
	1.8
	满足测量速度： PWD：≥20m/s ； CWD:   ≥40m/s，得2分；其他不得分。
	0-2

	
	
	1.9
	满足相控阵探头 90°视角，最大取样框， 18cm 深度时，彩色帧频≥12 帧，得2分；其他不得分。
	0-2

	
	
	1.10
	血流成像功能：高精细血流、超微血流、立体血流。全部具备得2分；其他不得分。
	0-2

	
	便携超技术参数（6分）
	2.1
	主机内置探头接口≥1个（提供1转3转换器1个）得2分；其他不得分。
	0-2

	
	
	2.2
	满足最大显示深度 : ≥35cm，得1分；≥40cm，得2分；其他不得分。
	0-2

	
	
	2.3
	探头频率：
（1） 凸阵探头频率范围：1.5-6.0MHz；
（2） 线阵探头频率范围：6.0-18.0MHz；
满足得1分；其他不得分。
	0-1

	
	
	2.4
	支持自动 B 线检测，自动计算 B 线数量、获取 B 线面积比、B线间距，指导液体复苏并防止出现肺水肿。满足得0.5分；其他不得分。
	0-0.5

	
	
	2.5
	产科自动测量：支持  BPD，HC， OFD， FL， AC，  HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标。满足得0.5分；其他不得分。
	0-0.5

	
	
	以上评分项投标人须提供对应证明材料，如产品说明书或技术白皮书或产品彩页或检测报告等。未提供相关证明材料的或提供的证明材料不能佐证参数满足的，不予得分 。
	

	
	产品性能体现方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的产品性能体现方案进行综合评分，至少包含以下内容： ①产品操作便利情况； ②产品故障率情况；③产品安全性能等 。
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	供货方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的供货方案进行综合评分， 至少包含以下内容： ①供货计划； ②运输保护； ③供货进度安排及人员配备等 。
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	安装、调试方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的安装、调试方案进行综合评分，至少包含以下内容：①安装计划；②安装进度安排及人员配备；
③调试方案等 。
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	技术培训方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的培训方案进行综合评分， 至少包含以下内容： ①人员培训； ②操作及软件培训； ③日常故障处理培训等 。
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	应急服务方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的应急服务方案进行综合评分，至少包含以下内容： ①备品备件供应；②应急处置措施； ③应急通讯与报告机制等 。
对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	售后服务方案（5分）
	评标委员会依据招标文件要求及投标文件中提供的售后服务方案进行综合评分，至少包含以下内容： ①维保方式； ②维保响应时效； ③质保期内设备巡检方案等 。
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
（4）方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5




说明：本项目采用综合评分法，评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值，其中技术部分各投标人的评审得分为各评委所评定分值的平均值。
[bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc32286]第五章  拟签订的合同文本（采购包1至采购包2）

  
   政府采购合同


项目编号：

项目名称：

采 购 人：

中 标 人：

签订日期：       年      月     日

友情提醒：
（1） 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（2） 本合同仅为参考文本，合同签订前双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。
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甲方：新沂市卫生健康委员会
乙方：
	经新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）公开招标中标结果（项目编号：                             ）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。
一、设备名称、型号、数量和价格
	设备名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	成交单价（元）
	成交总价（元）

	 
	
	
	
	
	

	总计（大写）：
	（小写）： 


二、设备详细配置清单见乙方的投标文件及承诺书（项目编号：        ）。
三、付款方式：合同签订后支付至合同价款的30%，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付余款。
四、交货期及交货地点：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。
五、提供整机不少于5年免费原厂质保和软件终身免费升级服务（自最终验收合格之日起，开始进入质保期），质保期内每年提供两次原厂维护保养。质保期满后，单项设备年度保修合同价不高于单项设备中标单价的8%的八折。
六、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。
七、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。
八、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
九、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
十、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托国内有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。
十一、特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；d、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。e、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述条款执行，造成的一切后果全部由乙方承担。
十二、服务条款：
1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。
2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床医学工程处联系，并与临床医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
3.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。如有特殊情况，乙方应书面通知无法交货原因，在获得甲方同意后，方可推迟交货时间。
4.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收人工费。
5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
6.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。
7.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。
8.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
9.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的投标文件。
10.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。
11.项目编号：                 的招投标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.乙方所提供的设备及其售后服务应遵守中国网络安全及数据安全相关法律法规（包括但不限于《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》），符合《医疗卫生机构网络安全管理办法》的要求。乙方如违反上述规定，应承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk183025105][bookmark: _Hlk183025405]13.本合同履约过程中，如发生任何争议，双方协商解决；如不能协商解决，由合同签署地法院管辖。

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执三份，乙方执一份。
合同签署地点：新沂市

[bookmark: _Hlk183025115]——————————————- 以下无正文————— —————————————


甲方（盖章）：                            乙方（盖章）： 
地址：                                    地址： 
法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：
部门负责人：                              开户行名称：
                                              开户行账号：
经办人：                                   经办人：    
  
签订日期：     年   月   日                 签订日期：    年    月    日

第6章 采购需求

一、本项目最高限价为人民币1120.00万元。具体如下：
	采购包号
	设备品目
	采购数量（台、套）
	预算总额（万元）
	备注

	采购包1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00
	不接受超过最高限价的报价

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	
	

	采购包2
	彩色多普勒超声波诊断仪
	8
	560.00
	不接受超过最高限价的报价

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	
	



报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用（PACS 接口对接、接口授权、联调测试）、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目说明
1.采购人：新沂市卫生健康委员会
2.项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
3.项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
4.项目概况：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备），拟采购彩色多普勒超声诊断系统（全身）16台、便携式床边彩超2台，本项目共分为2个采购包，详细内容见本招标文件第六章项目采购需求。
5.合同履行期限：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。
6.质保期：所有设备整机保修≥5 年（自最终验收合格之日起计算）。
三、采购清单（采购包1、采购包2）
	序号
	名  称
	数  量
	单位

	1
	彩色多普勒超声诊断系统（全身）主机
	8
	台

	2
	腹部凸阵单晶体探头
	8
	把

	3
	浅表线阵单晶体探头
	8
	把

	4
	心脏相控阵单晶体探头
	8
	把

	5
	腔内探头
	8
	把

	6
	高频乳腺探头
	8
	把

	7
	便携式彩超主机
	1
	台

	8
	便携式彩超配套单晶体探头（凸阵、线阵）
	2
	把

	9
	其他配置（检查床、检查椅、工作站等）
	8
	套



四、技术参数指标
注：（1）标识说明：★为实质性条款，不满足即废标；▲为重要参数，负偏离影响评分，若单台设备负偏离大于等于三项，作无效标处理；无标识为一般参数。
（2）本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商准确和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具备指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
4.1（采购包1、采购包2）

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	1、 设备用途：
1.1用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。
★1.2所投设备须为2025年及以后国内首次注册的超声产品（以注册证为准），具备有效的三类医疗器械注册证。
二、主机与显示系统
2.1高分辨率 LED 液晶显示器≥23 英寸， 自由臂设计，可以上下左右俯仰调整。
▲2.2触摸屏≥13 英寸，操作控制台可以上下左右调整。
2.3二维灰阶成像单元、脉冲反相谐波成像、 M型成像单元、频谱多普勒显示和分析单元、能量多普勒及方向性能量图。
2.4数字化全程动态聚焦，具有组织谐波成像、组织特异性成像功能。
2.5具有声速校正技术，并显示≥10个具体声速数值。
2.6具有空间复合成像技术。
2.7斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B 模式下支持≥7档调节。
2.8 智能一键实时扫查优化技术。
2.9具有拓展成像功能。
2.10具备血流成像功能：高精细血流、超微血流、立体血流。
2.11解剖 M 型，存储的动态图像仍可重新取 M 型图。具有 M 型+彩色多普勒模式、曲线解剖 M 型。
2.12组织多普勒：包括组织多普勒速度图、频谱图 ； 具有组织多普勒定量分析曲线，一幅图上可取≥8点心肌运动分析曲线。
▲2.13心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声。
2.14人机工程学要求：内置快捷操作指导模块；屏幕上可显示自定义按键≥7个并显示功能名称；具有耦合剂加热装置（温度可调）和自动记忆功能；触摸屏可自定义四个快捷手势键；具有图像放大功能。
三、探头规格
★3.1标配5把探头： 腹部凸阵单晶体探头、浅表线阵单晶体探头、心脏相控阵单晶体探头、腔内探头、高频乳腺探头各1把；激活探头接口≥4个。
3.2 探头频率：宽频、变频探头，可视可调频率范围 1.7-20 MHz，可显示具体数值。
3.3频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率。
3.4支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、高频乳腺探头。
3.5 穿刺导向：具有穿刺引导线。
3.6穿刺针增强：具备穿刺针增强显示功能，可实时显示穿刺针增益数值。
▲3.7扫描频率
（1）凸阵探头：频率范围 2.0—5.0 MHz
（2）线阵探头：频率范围 4.0—12.0 MHz
（3）相控阵探头：频率范围 1.7—4.0 MHz
（4）腔内探头：频率范围 3.6—9.0 MHz
（5）高频乳腺探头：频率范围 5.0-13.0 MHz
3.8成人及小儿相控阵探头， 扫描角度均≥120°；腔内探头角度≥175°。
四、B型成像主要参数
4.1≥256 灰阶；
4.2回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180 秒；
4.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件；
4.4增益调节：B/M/CF/D 可独立调节；TGC 调节≥10段；LGC 调节≥8 段；
▲4.5超声系统最大探查深度≥45cm；
4.6系统动态范围≥275dB；
▲4.7凸阵探头最大视角，18cm 深度时，帧频≥40帧；相控阵探头90°视角，18cm 深度时，帧频≥70帧；
五、频谱多普勒
5.1方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPRF；连续波多普勒 CWD；
5.2多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值；
▲5.3最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；
5.4.最小测量速度：≤1mm/s；
5.5多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示；PW取样容积宽度 1—16mm；
六、彩色多普勒
6.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示。
6.2彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值。
6.3凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥6 帧；
▲6.4相控阵探头 90°视角，最大取样框，18cm 深度时，彩色帧频≥12帧；
七、高级成像功能
▲7.1弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥6个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头；
▲7.2宽景成像：最长视野≥140cm，可用于包含相控阵在内的所有探头；
7.3应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像压力大小查看，具有压力补偿技术。
八、测量和分析
8.1一般测量
8.2妇产科测量：具有双胎甚至 4 胎参数测量及生长发育曲线；单胎具有≥20 种生长发育曲线。
★8.3产科自动测量软件：对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等），系统可以自动识别、测量，并计算出结果。
8.4心功能测量与分析；多普勒血流测量与计算；频谱多普勒自动包络测量和计算（可自动测量和计算≥12 个参数）。
8.5泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量。
★8.6.血管内中膜厚度自动测量：可自动测量IMT厚度，可提供多项衍生参数。
九、病案管理、储存与接口
9.1 USB 一键快速存储
9.2系统固态硬盘 SSD≥500G；
9.3输入、输出接口：以太网、USB 、HDMI 等；DICOM3.0 接口部件。
十、其他配置
▲10.1标配原厂工作站一套，含软硬件（CPU i9系列、内存32G、硬盘2T、高清采集卡）、品牌打印机。
10.2探头对应软件包全部开通。
10.3高配检查床、检查椅、工作站一套。
	标配5把探头

	2
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1、 设备用途：
1.1适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症等应用。
★1.2具备有效的二类或三类医疗器械注册证。
二、系统通用功能
2.1 ≥15 英寸高分辨率 LED 显示器，可独立主机调节，角度≥170 °；
★2.2主机内置探头接口≥1个，（配1转3转换器）；
★2.3.整机重量≤5.5kg（含电池）；
3、 二维灰阶模式
★3.1具备组织谐波成像、空间复合成像、斑点噪声抑制技术；
3.2 TGC≥8 段（非实体按键）、 LGC≥8 段；
▲3.3最大显示深度 : ≥35cm；
四、M 型成像模式
4.1彩色 M 型；
4.2解剖 M 型， 取样线≥3 线，可 360 度任意旋转；
五、彩色多普勒成像
▲5.1具备高分辨率血流成像（或超宽动态血流技术），支持双实时同屏对比显示；
5.2自动调节取样框的角度及位置；
5.3立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果；
5.4取样框偏转：线阵探头支持 ≥ ±20度， 取样框可根据探头血流方向自动调节；
六、频谱多普勒成像
6.1脉冲多普勒、连续多普勒。
6.2自动计算心动周期。
七、其他成像与辅助工程
7.1一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）；
7.2具有全域动态聚焦技术；
▲7.3具备穿刺针增强，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头；
7.4造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头，支持微血管造影增强；
7.5具有应变式弹性功能；
7.6超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等；
7.7实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢；
7.8可支持自动 B 线检测， 自动计算 B 线数量、获取 B 线面积比、B 线间距， 指导液体复苏并防止出现肺水肿；
7.9可支持血流像素比， 自动对比取样框内血流像素的比值；
7.10可支持智能声控模块；
7.11屏幕上可显示自定义按键≥4个，且同时显示自定义按键的功能名称。
7.12语音备注：连接外接话筒，在图像上添加语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。
八、测量分析和报告
8.1常规测量软件包；
▲8.2血管内中膜自动测量，并具备 IMT 评估曲线分析（随时间变化而变化）（非手动绘制）；
▲8.3产科自动测量：支持BPD、HC、OFD、 FL、 AC、HUM自动测量≥ 6项胎儿发育评估指标；
九、信息管理与存储
▲9.1具备内置固态硬盘或支持USB直接存储静态/动态图像，支持DICOM接口；
9.2内置超声工作站；
9.3动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC机上直接观看图像。
十、连通性
10.1主机内置 HDMI 、USB3.0 、Type-C、网络接口；
10.2 DICOM3.0 系统；
10.3多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架， 防撞支架；
10.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件；
十一、配置
11.1主机 1 台。
▲11.2标配2把探头：腹部凸阵单晶体探头、浅表线阵单晶体探头各1把；
11.3探头频率：
（1）腹部凸阵单晶体探头：频率范围：1.5-6.0MHz
（2）浅表线阵单晶体探头：频率范围：6.0-18.0MHz
11.4多功能台车1台。
	标配2把探头



注：采购需求中标“★”“▲”参数或要求，投标人须提供对应证明材料，如产品说明书或技术白皮书或产品彩页或检测报告等。
五、项目实施、验收、培训要求（采购包1、采购包2）
（一）项目实施要求
1.投标人应明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2.投标人所投货物应符合国家有关质量标准。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，在投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。
4.交货及安装期限要求：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。设备送到项目实施现场后（采购人指定地点），中标人与采购人、用户一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料贰套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价、维修图纸、软件备份、故障代码表等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。
5.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等培训。
6.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
7.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人（用户）的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
8.投标人在安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
9.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
10.厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试，负责对本科室 1‑2 名医师开展操作使用及维护培训，培训时间不少于一周。
11.供方对合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。供方未能按约履行合同保密义务，应当向采购人支付合同总价1%的违约金并赔偿由此给采购人造成的全部损失。
12.在设备使用年限内，供方应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，供方应免费提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。
13.具备数字化接口的设备应免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统（如PACS、HIS）相连接，该项费用包含在投标报价中。
14.承诺所有设备软件、接口均免费开放和升级（提供承诺书，格式自拟）。
（二）质量保障要求
1.在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
2.投标人须提供所投产品的实样照片、提供所投产品配置清单、产品手册或技术说明书，针对所投产品的技术指标、性能稳定性进行具体说明。
1、 投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
（三）配送、安装要求
1、 投标人成立配送安装小组，指定具体负责人。产品出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具。提供人员安排和配置。
2、 安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场产品摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，避免产品因装卸而引起的损坏。
3、 产品送到采购人指定地点，由中标人负责安装，安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有），投标报价包含此费用。如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再进行安装。
4、 安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。中标人应服从采购人及用户的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人在项目实施时应采取必要的安全措施，对项目安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。
5、 配送安装保障措施要求准备专业的安装工具和人员，在产品运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。强调安装人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。对安装人员进行必要的培训，使其熟悉产品组装流程和技术要求。
（四）项目验收标准
1、 采购人、用户和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。
2、 验收期限：安装、调试后开始验收。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标供应商应向采购人、用户提供详细的验收标准、验收手册。
3、 设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标供应商的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。设备送到后，如发现设备出现质量问题，采购人与中标供应商应先友好协商。出现严重质量问题且无法修复时，立即整体换货，出现轻微质量问题时，立即更换存在质量问题配件。现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。所提供的产品应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使产品完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。
（五）售后服务要求
1、 质保期：提供整机不少于5年免费原厂质保和软件终身免费升级服务（自最终验收合格之日起，开始进入质保期），质保期内每年提供两次原厂维护保养。质保期满后，单项设备年度保修合同价不高于单项设备中标单价的8%的八折。
2、 质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵。
3、 在质保期内，仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或提供维修方案，48小时内维修或更换完毕，否则免费提供符合临床使用的备用机。
4、 质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。长期提供设备保养、系统升级、网络接入、连接调试、科研指导、教学培训等服务。
（六）培训要求
1.对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。
2.在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
3.培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。













第七章 投标文件相关格式
一、 投标函
致：江苏新诺项目管理有限公司
根据  新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）  [项目编号： JSZC-320381-XNGL-G2026-0008 ]招标文件，  （姓名）   代表我方（投标人的名称）全权处理本项目              （采购包号）投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为：从提交投标文件的截止之日起90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.江苏新诺项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏新诺项目管理有限公司确定。
7.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人名称（盖电子章）：
日期：  



二、开标一览表

项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
采购包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	采购包 号
	
设备名称
	单价
	
数量

	合价
	备注

	新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
	
	彩色多普勒超声波诊断仪
	
	8
	
	报价为《分项价格表》的总价

	
	
	便携式彩色多普勒超声波诊断仪
	
	1
	
	

	总价：
	                            （大写）
	



报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.报价包括但不限于国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。
投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：


三、分项价格表

项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
采购包号：
货币单位：人民币元

（自行编制，格式自拟）







投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
 

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
2.供应商对以上数据的真实性负责。
3.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
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四、偏离表
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
采购包号：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	投标文件中的页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：投标人须在偏离表中对第六章采购需求“四、技术参数指标”内的所有条款进行逐条应答，提供相应的证明材料，如产品说明书或技术白皮书或产品彩页或检测报告等，并标注在证明材料在投标文件中的相应页码，未按照招标文件要求的作负偏离处理。

投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
五、法定代表人授权书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：             性别：男（女）         年龄：
身份证号：           移动电话：
兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备））（项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008 ）         （采购包号）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（盖章）：               
法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字）：

年   月   日 
（受托人身份证复印件附后）


六、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（新沂市卫生健康委员会）的（新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

                         企业名称（电子签章）：
                         日期： 年  月  日



注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
        2、采购人确定的采购项目属性：工业。



说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958


七、残疾人福利性单位声明函


项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008
采购包号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备） （项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008）          （采购包号）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  
九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备），项目编号：JSZC-320381-XNGL-G2026-0008）          （采购包号）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明
我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 
十、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（盖电子签章）：　        
                        日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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