扬州市检验检测中心

2026年计量检定设备装置更新项目

招标文件

项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0055

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2026年9月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合同文本	8

第四部分  采购需求	38

第五部分  评标方法和标准	64

第六部分  投标文件格式	113

第一部分  招标公告

项目概况

扬州市检验检测中心2026年计量检定设备装置更新项目JSZC-321000-NJXD-G2026-0055 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年10月29日 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0055

（二）项目名称：扬州市检验检测中心2026年计量检定设备装置更新项目

（三）预算金额：484万元（采购包1:11.8万元；采购包2:54.5万元；采购包3:24.8万元；采购包4:91.4万元；采购包5:82.3万元；采购包6:55万元；采购包7:118万元；采购包8:46.2万元）

（四）最高限价（如有）：484万元（采购包1:11.8万元；采购包2:54.5万元；采购包3:24.8万元；采购包4:91.4万元；采购包5:82.3万元；采购包6:55万元；采购包7:118万元；采购包8:46.2万元）

（五）采购需求：扬州市检验检测中心采购2026年计量检定设备装置更新，本项目不接受进口产品，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：合同签订后6个月内。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年2月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.投标人信用承诺书（提供承诺书）；

7.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年10月8日17:00至2026年10月14日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年10月29日9:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”扬州地区客服热线0514-82087119、13813140731。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（一）线上融资

为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（二）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：扬州市检验检测中心

单位地址：扬州市广陵区广陵产业园创业路20号

联系人：王老师

联系方式：0514-89715805

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费1万元，由采购人支付；专家评审费由采购人依据苏财规〔2026〕1号文支付。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 10 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6.相同品牌投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采用随机抽取的方式确定1个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采用随机抽取的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9.招标文件的修改

9.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

10.投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

10.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

10.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

10.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标声明及承诺函

11.2资格证明文件；

11.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

11.2.2为满足符合性审查提供的材料；

11.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1项目方案等（格式自拟）；

11.4.2投标人项目管理、技术及服务人员一览表；

11.4.3技术响应偏离表；

11.4.4其他技术文件。

11.5商务文件

11.5.1业绩一览表。

11.5.2商务响应偏离表；

11.5.3其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其他材料。

12.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

（5）在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统(苏采云)相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标）；

19.10投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.19其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，由监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

31.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起15日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金（如适用）

详见投标人须知前附表。

33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格且正常使用一年后，收到履约保证金收据申请退付；履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

35.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

46.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）落实本国产品标准及相关政策

46.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

46.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

(1)为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

(2)为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

(3)在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

(4)简单的上漆、磨光和分装；

(5)其他不属于属性改变的情形。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

47.保密

47.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

47.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

47.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

47.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

47.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

项目名称：2026年计量检定设备装置更新项目

编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0055号

甲方（采购人/买方）：扬州市检验检测中心

乙方（投标人/卖方）：

见证方：南京相度工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京相度工程咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

一、产品内容

1.1乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

1.2货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：      年

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经南京相度工程咨询有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市检验检测中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：

项目经办人：

日期：     年   月

# 第四部分  采购需求

## 采购包1：黑体辐射源

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑体辐射源 | 1 | 11.8 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1.温度范围包含（30～550）℃

- ★2.稳定性不大于（0.1%t/10min和0.1℃的大者）

- ★3.均匀性不大于±（0.15%t和0.15℃的大者）

- [重要参数]

- ▲1.温度范围可扩展到（30～700）℃

- ▲2.发射率1±0.002

- ▲3.腔口直径≥65mm

- ▲4.供货时需须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。（提供承诺书，格式自拟加盖公章）

- [一般参数]

- 1.腔体结构为圆球型

- 2.温度控制器配置高精度控制器

- 3.控温稳定期间，温度值可长时间恒定60min

- 4.控温稳定期间，反馈值到达设定值后靶心亮温不出现单方向温漂

- 5.具有降温自动断电功能

- 6.常温段整百度温度点升温稳定时间不大于70min

- 7.高温段整百度温度点升温稳定时间不超过30min

- 8.校准波长可在（0.66～14）μm之间调整

- 9.发射率可在（0.8～1.0）之间调整

- 10.分辨力：能达到0.01℃

- 11.支持多种智能通讯协议

- 12.具备通讯接口，可实现计量装置的自动测试

- 13.黑体辐射源电阻丝等加热元件与外壳之间的绝缘电阻不小于20MΩ

- 14.具备触摸屏

- （二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

- （三）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包2：精密露点仪、温湿度检定箱

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密露点仪 | 1 | 5.5 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| ●2 | 温湿度检定箱 | 1 | 49 |  |

注：标注“●”的为核心产品

二、技术参数及要求（逐一应答）

- （一）技术要求

- 品目1：精密露点仪

- [核心参数]

- ★1.（-20～40）℃DP

- ★2.露点MPE：±0.2℃DP

- [重要参数]

- ▲1.露点范围能扩展到（-40～60）℃DP

- ▲2.温度范围能扩展到（-40～60）℃

- ▲3.露点分辨率能达到：0.01℃DP

- ▲4.温度分辨率能达到：0.001℃

- ▲5.供货时需须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。（提供承诺书，格式自拟加盖公章）

- [一般参数]

- 1.镜面有自动清洁功能和自平衡系统

- 2.有强制结霜功能，可区分露点和霜点

- 3.主机带数据存储功能

- 4.可测量切换显示单位：露点/霜点温度；相对湿度；百分比浓度等

- 5.具有触控大屏

- 6.主屏界面能记录并显示各参数测量的最大值和最小值

- 7.主屏界面能同时显示三组参数

- 8.主屏界面带时间曲线图

- 9.可设置数据记录时间间隔

- 10.主机可连接计算机通讯，有数字和模拟信号输出

- 11.具有远程升级功能

- 12.重复性：温度±0.05℃

- 13.重复性：露点±0.05℃DP

- 14.主机和探头分体式设计

- 15.主机系统内有校准修正功能

- 品目2：温湿度检定箱

- [核心参数]

- ★1.(-40～180)℃ (5～98)%

- ★2.温度波动度：≤±0.05℃；温度均匀性：≤0.2℃

- ★3.湿度波动度：≤±0.3%RH；湿度均匀性：≤0.5%RH （在20℃下）

- [重要参数]

- ▲1.箱内工作室的有效容积≥380L

- ▲2.温度变化率≤0.05℃/min

- ▲3.湿度变化率≤0.3%RH/min

- ▲4.供货时需须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。（提供承诺书，格式自拟加盖公章）

- [一般参数]

- 1.温度升温速度：20℃至180℃≤85min

- 2.温度降温速度：20℃至-40℃≤65min

- 3.湿度升湿速度：10%RH至90%RH≤35min

- 4.湿度降湿速度：90%RH至10%RH≤45min

- 5.全触屏操作

- 6.支持有线以太网和无线 WiFi 等通信方式接入云服务

- 7.具有远程升级功能

- 8.支持手机APP远程控制

- 9.观察窗：宽≥600mm，高≥700mm

- 10.工作区域：深≥700mm，宽≥700mm，高≥700mm

- 11.温度分辨力能达到：0.01℃

- 12.湿度分辨力能达到：0.01%RH

- 13.外形尺寸≥1750mm×1000mm×1850mm（深宽高）

- （二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

- （三）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包3：万能工具显微镜

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能工具显微镜 | 1 | 24.8 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1.主轴采用支承轴承结构。

- ★2.采用半导体激光器作为指向器，用于快速确定测量部位，提高了定位图像的效率；

- ★3.光学定位器

- 3.1最大探测深度≥15mm 测量力：0.1N （±0.03）

- 3.2定位稳定性≤0.001mm

- 3.3测头直径的检定极限误差≤0.0005mm

- [重要参数]

- ▲1.数显分度头

- 1.1角度测量范围：0°～360°

- 1.2角度测量分辨率能达到：5″

- 1.3角度测量准确度能达到：30″

- [一般参数]

- 1.测量行程（mm）X坐标≥200；Y坐标≥100

- 2.X、Y坐标测量分辨率能达到：0.0002mm

- 3.X、Y坐标准确度能达到：(1+L/100)μm，式中L为被测长度，单位为mm

- 4.方工作台尺寸（mm）≥260×270

- 5.方工作台承放工件最大高度（mm）≥140

- 6.显微镜立柱

- 6.1 角度倾斜范围≥±12°

- 6.2 角度倾斜分度值能达到：30′

- 7.顶针架

- 7.1 顶针架夹持最大直径≥φ100 mm

- 7.2 顶针架夹持最大长度≥700mm

- 8.高顶针架

- 8.1 高顶针架夹持最大直径≥φ250 mm

- 8.2 高顶针架夹持最大长度≥ 200mm

- 9.CCD 摄像头

- 9.1 1/3英寸及以上彩色(或黑白)CCD

- 9.2 像素数≥795×596

- （二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

- （三）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包4：测长机、小角度检定仪

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ●1 | 测长机 | 1 | 73.6 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| 2 | 小角度检定仪 | 1 | 17.8 |  |

注：标注“●”的为核心产品

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）技术要求

品目1：测长机

[核心参数]

★1.测量范围（提供彩页证明）

1.1测量范围（外尺寸）≥0-3010mm

1.2测量范围（内尺寸）≥5-2950mm

★2.示值误差≤±（0.4+L/1000）μm，其中：L为被测长度， mm（须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构）

[重要参数]

▲1.带环境温度功能，可查看环境温度曲线，可在软件界面查看温度数值，分辨率能达到0.01℃，用于监控实时环境温度，用于仪器在检定时的环境监控，并可实时导出环境温度文档数据（坐标轴：温度+时间）（提供软件曲线截图及导出文档截图证明并加盖公章，并提供演示软件操作视频证明）

▲2.支持中英文，支持mm、inch等长度单位切换（提供各种语言的软件截图并加盖公章，并提供软件操作演示视频证明）

▲3.软件需配备量块专用检定模块；可分类存储多套标准量块修正量参数；使用中随时调用，根据修正量与相对误差自动计算量块中心尺寸偏差与长度变动量，自动判定量块等级；（提供至少三张实现相关功能的对应软件截图，并加盖公章）

▲4.具备步距规校准测量软件模块，带测量标准及测量软件流程（提供相应软件模块截图，标准数据库截图，测量过程截图各1张并加盖公章，并提供软件演示视频证明）

▲5.具备数显半径规测量软件模块，带测量数据库标准及测量软件流程，测量夹具。（提供软件模块截图，标准数据库截图，测量过程截图各1张并加盖公章，并提供软件演示视频证明）

▲6.具备螺纹牙高样板测量软件模块，带测量数据库标准及测量软件流程。（提供软件模块截图，标准数据库截图，测量过程截图各1张并加盖公章，并提供软件演示视频证明）

[一般参数]

1.检测光滑环塞规、千分尺校对杆、内径千分尺、螺纹环塞规、量块、块规、数显半径规等精密量具量规尺寸；

2.检测各种类国标（GB）、ISO（国际）、JJG（检定规程）等量规，软件中常用数据库需包含JJG、GB、ISO各不少于1份标准数据库，合计不低于30份标准；

3.仪器软件用户可自定义用户标准，并且可根据用户自定义的参数规格软件自动计算公差带，方便用户遇到无法测量的特殊量规量具；

4.测帽安装无需手动调零即可进行测量；

5.具备薄壁轴承检测功能，使用≤0.05N测力测量，并能根据工件壁厚及外形尺寸进行测力变形量补偿；

6.软件智能操作系统，支持读取光栅数据到Excel文档，支持导出到指定位置的Excel文档；

7.可设置最大及最小拐点，软件自动记录操作过程中的最大或最小拐点数值；

8.配置环规测量装置，可测量小环规；测量力由软件选择可选0.05N、0.1N、0.3N或0.5N等；

9.全程直接测量：采用高精度长玻璃光栅尺作为长度方向定位，进行高精度全行程直接测量

10.分辨力≤0.01μm

11.重复性(2S)：外尺寸重复性(2S)	≤0.2μm

12.测力：双向恒测力，内尺寸测量装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N等，主测力1~10N手动连续可调，测力可在电脑上数字显示，测力分辨率0.01N/0.1N可调

13.五轴工作台：Z轴≥50mm；Y轴≥±25mm；X轴浮动≥±10mm；Z轴旋转≥±3°；Y轴摆动≥±3°；负载≥50㎏；台面尺寸≥320mm×120mm

14.仪器需配备温度补偿单元：至少具备4个或以上环境温度传感器（温度传感器温度分辨率≤0.01℃）

- 品目2：小角度检定仪

[核心参数]

★1.测量范围：0-70´（20mm/m）；（提供彩页证明）

★2.分辨力 ：≤0.01μm；（提供彩页证明）

★3.长度计误差：≤0.4μm；（提供彩页证明）

★4.标准角度误差：± 0.08角秒（±0.0004mm/m）（提供彩页证明）

[重要参数]

▲1.液晶触控屏内嵌检定软件，可自动保存数据、自动计算检定结果并根据规程判定检定结论，可查看、导出历史检定记录（提供相关证明材料）

▲2.平工作台平面度≤3μm；（提供相关证明材料）

▲3.两指示计轴线之间距离：（500±0.05）mm；（提供相关证明材料）

[一般参数]

1.用于检定和校准框式水平仪、条式水平仪、合像水平仪、电子水平仪、自准直仪等仪器的角度示值误差；

2.设备采用高精度光栅为主件的高精度光栅式指示计作为测量基准，液晶触控屏自动控制电机精确升降，自动产生标准角度；

3.检定软件内嵌框式水平仪、条式水平仪、合像水平仪、电子水平仪、自准直仪等多种国家计量检定规程/校准规范，符合最新国家计量检定规程，完全按规程的要求设计。

4.只需在操作界面设置好被检仪表的参数信息，设备将严格按照国家相关检定规程/校准规范对框式水平仪、条式水平仪、合像水平仪、电子水平仪、自准直仪等仪器进行自动检定/校准。

5.导出到PC管理软件的检定记录可自动生成报表，可预览和打印，且包含检定记录和检定证书等。

6.可按水平仪类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录。

7.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书；可将检定数据输出到Word文档。

8.具有数据校准和补偿的功能，具有备份和还原数据库的功能。

9.可定制检定记录报表和检定证书的格式。

10.轴线之间平行度≤0.02mm

- （二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

- （三）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包5：相移式激光等厚干涉仪

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相移式激光等厚干涉仪 | 1 | 82.3 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

- （一）技术要求

[核心参数]

★1.具备相移自校准功能，校准角度：90°±1°（需要提供相移自校准软件界面截图）

★2.具备绝对面形测量功能，可去除参考面重力变形和系统误差；（需要提供绝对面形测量功能、可去除参考面重力变形和系统误差软件界面截图）

★3.兼容 JJG28-2019 平晶检定规程等倾干涉仪离散点数据格式显示；（需要提供兼容等倾离散点数据格式显示软件界面截图）

[重要参数]

▲1.矩形面阵CCD，水平像素≥1280，垂直像素≥960，总有效像素≥122万；

▲2.支持非圆形区域的笛卡尔坐标拟合方式表征系数 PV、PV10、RMS、Power 的显示及导出。（需要提供相关软件功能截图并加盖公章）

▲3.含多通道模拟量信号激发器1个（需要提供实物照片及电压输出截图并加盖公章）：

3.1精度≤±0.2%。

3.2直流电压，输出0-5V。

3.3适配干涉测量模拟。

[一般参数]

1.工作波长：λ=632.8nm，测量方式：菲索干涉原理，立式

2.工作口径≥Φ150mm

3.面形绝对测量精度：PV≤λ/30

4.精密度：PV≤λ/600； PV 测量重复性≤λ/500

5.示值误差≤λ/40

6.RMS 测量重复性≤λ/10000；RMS 波前重复性≤λ/1800

7.水平载物台≥210mm*310mm，X/Y角度调节≥±1.5°

8.样品准直方式：使用两光点；

9.具有数字干涉条纹采集、显示和相移分析功能。中英文界面切换、2D/3D 图形显示、单位换算、数据库，差异测量显示等功能。具备球差、彗差和象散等泽尼克系数显示功能；具备数据修复，形貌过滤，边缘编辑、滤波等数据处理功能;具备多区域任一形状选择、同时测量、一并显示、编辑等功能;具备数据保存、查看、预设置、测试设置、测试报告打印等功能;

10.标准平面镜（一等），参数要求如下：

10.1通光口径≥∅150mm；

10.2标准平面镜面形偏差：PV≤λ/20；

11.含光学气浮隔振平台（长≥1800mm，宽≥1200mm，高≥800mm)

12.含工作站及干涉仪相关配套软件；

13.满足机械行业标准《平面相移干涉仪》：JB/T 13872-2020；满足国家《平晶检测规程》：JJG 28-2019；

14.溯源要求：相移式激光等厚干涉仪及标准平面镜须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。

- （二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

- （三）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包6：多功能标准源

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能标准源 | 1 | 55 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）技术要求

[核心参数]

★1.直流电压输出:1mV～1000V，不确定度≤（10 ppm*输出+2μV）；

交流电压输出:1mV～1000V，频率范围：10Hz～500kHz；不确定度≤（100ppm*输出+50μV）；

直流电流输出:100μA～30A，不确定度≤（100 ppm*输出+2μA）；

交流电流输出：10mA～30A，频率范围：10Hz～30kHz，不确定度≤（200ppm*输出+2μA）；

直流电阻输出：0～1000 MΩ，连续可调，不确定度≤（25 ppm*输出+0.02 Ω）。

★2.直流功率输出：直流功率输出：0～20kW，不确定度≤0.02%；

★3.交流功率输出：0.1mW～20kW，不确定度≤0.07%；

★4.计量溯源：须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。

[重要参数]

▲1.相位输出：0～359.999°，频率范围：10Hz～30KHz，最佳不确定度0.1°；

▲2.频率输出：1Hz～2MHz；测量不确定度：（20ppm*RD+20μHz）；

▲3.电流可扩展性：交直流电流输出可通过选件实现不小于1000A的等效电流输出；

▲4.电容输出：1.1 nF～30 mF，最佳不确定度±（0.25%*输出+0.1nF）；

▲5.热电偶、热电阻输出：具有常用热电偶、热电阻校准功能；

▲6.量程切换：支持手动/自动换挡；

▲7.保护功能：具有短路保护、过载保护、反接保护等功能；

▲8.软件支持和外设：提供自动校准软件和数据处理设备（笔记本或pad或其他手持式外设）。

[一般参数]

1.提供运输箱，方便送检和现场检定；

2.支持宽频宽幅供电，适应多种场景；

3.具有中文或英文人机交互页面；

4.提供免费的软件升级服务；

5.提供免费的技术咨询服务。

（二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥2年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

（三）其他

1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包7：临界流文丘里喷嘴法流量标准装置

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临界流文丘里喷嘴法流量标准装置 | 1 | 118 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）技术要求

[核心参数]

★1.管径范围(25-300)mm, 流量范围优于(1-7000)m³/h

★2.装置综合不确定度：优于0.33%（）（须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构）

★3.稳定性好, 抗干扰能力强

[重要参数]

▲1.检表种类：速度式、容积式、质量式等气体流量计。

▲2.检表台位：DN50、DN40/32/25、DN80/65、DN100/125、DN150、DN200、DN250/300等台位

▲3.音速喷嘴不确定度：优于0.2%（须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构）

▲4.装置材质：计量部分材质采用不锈钢304及以上，验收时采用光谱仪进行验收，壁厚不小于4.5mm。

▲5.配套设备测量范围、准确度等级需满足各检定规程要求

▲6.前后直管段满足装置检定要求

▲7.合理设计标准器与检定管线上的温度、湿度及压力变送器配置（每条检定管路上都要设置压力变送器、温度变送器），要求合理可靠、保证计量准确性。压力变送器优于0.075%；温度变送器优于0.2℃；湿度变送器优于5%，供货时须提供有效的计量证书，出具证书的计量机构应建立相应的社会公用计量标准，或通过相应项目的CNAS认可，或为省级及以上法定计量检定机构。

[一般参数]

1.软件应操作方便，界面友好，可维护性高。且应提供终身升级维护，以适应标准、规程、规范的修改或用户其它需求。

2.供电电源: 交流380±20V 50Hz，最大能耗：不大于200KW

3.硬件包括但不限于可编程逻辑控制器（PLC）、工作站、计时器和其它电气设备等。

4.多台真空泵科学组合覆盖最大流量，满足最大流量时的背压比要求，要能充分体现节能及经济性最优的原则，有消音、减震和隔震措施。

5.喷嘴设计需节能合理可靠、便于试漏、满足各式流量计的安装与检定。

6.装置中需要控制的开关阀全部采用气动阀门。

7.每条检定管路上至少设置1台气动夹表器，并采用气动驱动。材质为全304及以上不锈钢，壁厚≥5mm。进给行程要充足，满足不同流量计不同尺寸的长度。应配备托表装置。

（二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

（三）其他

1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

## 采购包8：砝码

一、货物需求一览表

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单品目 最高限价总价 （万元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 1组68只 | 46.2 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）技术要求

[核心参数]

★1.M1等级1000kg

★2.最大允许误差±50g

★3.磁化率≤0.8，极化强度≤250μT

[重要参数]

▲1.材质：铸铁

▲2.砝码的形状锁型

▲3.尺寸：600*590*490mm（±10%）

▲4.调整腔为铁套，调整腔足够大，满足砝码调整需求。

▲5.在12个月内砝码的质量应满足JJG99-2022《砝码》规程对M1等级砝码的要求

▲6.带出厂合格证

[一般参数]

1.表面喷漆（环保漆）

2.验收标准：JJG99-2022《砝码》

（二）商务要求

- 1.付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的30%作预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付合同总额的70%。

- 2.交货期：合同签订后6个月内。

- 3.质保期：验收合格后质保≥1年。

- 4.质量保证：投标人应保证所提供设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

（三）其他

1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.搬运实施方案

- 根据招标文件要求提供吊装或搬运实施步骤、安全防护方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 报价符合性审查 | 1.超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。 2.异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
|  | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 进口产品 | 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加 |
|  | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1.本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据的，原件标后备查。

## 采购包1综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包2综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.3分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投核心产品同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包3综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包4综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.4分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投核心产品同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包5综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.9分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包6综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包7综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

## 采购包8综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 证明材料指技术白皮书、彩页、检测报告、产品说明书等有效证明材料。技术白皮书、彩页、产品说明书需为公开发布的正式版本；检测报告须为有效报告。若投标文件未按要求提供相关证明材料或证明材料不完整、不清晰的，视为未提供。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 搬运实施方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供吊装或搬运实施步骤、安全防护方案、管理方案： ①明确吊装或搬运实施步骤；②现场安全防护、现场保护措施；③人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备实施步骤，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成吊装或搬运，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

6.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## （一）基本目录

### 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

### 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标产品名称） | 元 |
| 注：本开标一览表的格式以苏采云系统中为准。 |  |

年    月    日

### 明细报价表

注：明细报价表均不允许缺漏项，存在缺漏项的将作无效文件处理。

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 享受本国产品价格评审优惠时填写： 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

2.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

## （二）资格条件

### 投标人资质（按资格要求提供）

- 基本资格条件

注：以下提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、无重大违法声明和投标人信用承诺书模板，其他资料自行提供。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对           项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目的特定资格要求

## （三）符合条件

### 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的投标人不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十一、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十二、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

### 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1.招标文件第四部分采购需求中商务要求的内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 进口产品

进口产品的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                      项目，我司所投产品     （是/不是） 进口产品。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但声明内容与实际提供的证明材料不符的，本声明无效以实际提供的证明材料为准，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （四）综合评审评分项

### 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

- 1.招标文件第四部分采购需求中技术要求的所有内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供货物与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供货物与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

### 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （五）企业报价折扣证明

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

## （六）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。