
总  说  明

工程名称：江苏大学附属医院介入科机房改造项目
	一、工程概况

工程项目名称:江苏大学附属医院介入科机房改造项目
项目建设地点:江苏省镇江市
建设单位:江苏大学附属医院
设计面积：具体范围详见图纸。
二、工程招标范围

    2.1具体招标范围详见招标文件。

三、工程量清单编制依据

3.1 工程招标文件。
3.2《建设工程工程量清单计价规范》2024版及其9本工程量计量规范。
3.3《江苏省建设与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用定额（2014）》营改增后调整内容。
3.4 提供的相关设计图纸、业主及设计院的澄清及其他相关资料。

3.5 现行的相关施工规范和验收规范。
3.6 相关图集规范。

3.7 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
3.8苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知，增值税税金按9%税率记取。
3.9 其他的编制依据。
四、工程量清单编制有关说明

4.1 装饰工程

4.1.1施工单位自行踏勘现场后，根据现有图纸考虑所有项目，直至符合新装修标准；

4.1.2图纸阴影部分不在编制范围；

4.1.3原门、脚踏电动辐射门，医生通道门禁等利旧重新安装，综合考虑相关管线移位，重新对接调试等所有费用，结算不做调整；

4.1.4操作台，更衣柜等详见图纸，清单报价需考虑所有事项；

4.1.5钢制墙板、吊顶均包含所有相关龙骨，报价综合考虑；

4.1.6设备带需二次深化，需接入强弱电、给排水、供氧等相关费用需综合考虑在报价中，结算不做调整；

4.2安装工程

4.2.1、接入电缆及网线工程量均为暂估量；

4.2其他说明：

4.2.1投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准；如投标人对项目特征复核后认为描述有错误、不完整等情况，须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复。

五、工程质量、材料、施工等特殊要求：

5.1施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价。

5.2 投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。

5.3 投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）

5.4工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

5.5投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

5.6人工费参照“苏建价〔2025〕57号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”精神，投标人结合企业自身情况自主报价。

5.7 因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。
5.8所有材料进场前必须报发包人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。
5.9其余应结合有效设计图纸、施工招标文件、清单总说明、营改增的相关文件规定等要求进行报价。

六、其他需要说明的问题
6.1其他详见招标文件中相应部分条款描述。

6.2工程特点、构造、参数、施工工艺、材料的要求等详见图纸。

6.3所有主材、配套设备进场前，供应商须先行提交实物样品，经采购人及监理单位查验确认合格并书面认可后，方可组织进场使用。

6.4暂列金土建26000元，安装25000元；主要用途不可预见、无法确定的相关费用，未使用部分归发包人所有。

七、推荐品牌

序号

材料、设备名称

建议品牌

序号

材料、设备名称

建议品牌

1

钢材

沙钢、马钢、永钢、鞍钢

8

线缆

宝胜、远东、上上、菊花
2

涂料

立邦、三棵树、晨光、多乐士

9

空气开关

施耐德、ABB、西门子
3

防水材料

东方雨虹、科顺、宏源、西卡
10

开关/插座

公牛、德力西、正泰、TCL
4

电线电缆（除矿物质绝缘电缆）

宝胜、上上、远东、菊花
11

灯具

欧普、雷士、松下、TCL
5

矿物质绝缘电缆

宝胜、上上、远东、菊花
12

排气扇

艾美特、美的、绿岛风、松下
6

配电箱（柜）电气元器件

西门子、施耐德、ABB
13

网络线

康普、秋叶原、TP-LINK
7

集成吊顶

奥普、友邦、美尔凯特、欧陆
14

母线

亿能、威腾、雷朋
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