竞争性谈判文件

项目名称：苏州城市学院电工电子数智化实验平台项目

项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0048

采购人：苏州城市学院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二零二五年三月

- 目 录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	28

第六章 响应文件的组成和格式	29

- 竞争性谈判公告

项目概况

苏州城市学院电工电子数智化实验平台项目的潜在供应商应在 规定时间内通过“苏采云”系统获取谈判文件，并于 2025 年 03 月 31 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0048

1.2项目名称：苏州城市学院电工电子数智化实验平台项目

1.3预算金额：105万元人民币。

1.4最高限价：本项目最高限价为105万元人民币，供应商响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

1.5采购需求：本项目拟采购21套电工电子数智化实验平台，具体详见第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分一个标段。

1.6合同履行期限：50天。

1.7本项目是否接受联合体投标：不接受

- 申请人的资格要求：

1.满足以下基础要求规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（2024年8月（含）以来）至少一个月的会计报表，或者提供2023年度或2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（2024年8月（含）以来）至少一个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

（1）本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小发展的要求：

本项目整体专门面向中小微企业采购服务。

（2）属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取谈判文件方式

自本公告发布之日起至2025年3月 28 日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台自行下载

方式：线上获取

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年03月31日 14 点 30 分（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号

联系人：戴老师、王老师

电 话：0512-66550568、0512-66556002

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座

联系人：张璐、史平华

联系方式：15605215397、15951799162

3．项目联系方式

项目联系人：张璐

电 话：15605215397

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：苏州城市学院 地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号 联系人：戴老师、王老师 电 话：0512-66550568、0512-66556002 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：张璐、史平华 电话：15605215397、15951799162 |
| 3 | 本项目执行的采购政策 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 |
| 5 | 谈判前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 联合体 | ■不接受 |
| 7 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 样品 | 样品提交：■不要求提供 |
| 9 | 采购进口产品 | ■本次采购不接受进口产品 |
| 10 | 采购预算 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 11 | 本项目设定的最高限价 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 报价 | ■报价要求： 报价为电工电子数智化实验平台采购项目总价，包括软件的开发、安装、维护服务、巡检服务等与本项目相关的所有费用。 |
| 14 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 谈判保证金 | ■不需要 |
| 16 | 响应文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 响应文件的密封和标记 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 19 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 谈判小组 | 3 人及以上单数。 |
| 21 | 公告媒体 | 《苏州市政府采购网》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/main/index.shtml） |
| 22 | 履约保证金 | ■ 不要求提供 |
| 23 | 供应商对谈判文件的 询问 | 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 1471877175@qq.com 邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 供应商对谈判文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1471877175@qq.com_邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标（成交）供应商支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数参照超额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100-500万费率为1.1%,在此基础上，按56%计算计取收费。该项目每个标段的代理服务费均为人民币8708元，该费用须在领取中标（成交）通知书时付清。采购代理机构在收到中标服务费后向中标（成交）供应商开具等额的中标服务费发票。 |
| 29 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

供应商须知

- 一．总则

- 1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性谈判采购方式，本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

- 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人单位或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门对采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 3.适用法律

3.1本次采购适用相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 4.采购政策

4.1本项目执行相关采购政策。

- 5.相关费用

5.1参加谈判活动的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

- 6.保密

6.1本谈判文件所包含的国家秘密或者商业秘密属于保密信息，采购方应当按照采购法的规定组织开展竞争性谈判，并采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。获取谈判文件的供应商被视为无条件对本谈判文件的内容负有保密义务。

- 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除谈判文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的谈判、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，谈判文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 9.谈判前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开谈判前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

- 10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合供应商资格条件规定的基本条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

- 11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则谈判无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评审方法与评审标准》。

- 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

- 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

- 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

- 二．谈判文件

- 16.谈判文件的构成

16.1谈判文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性谈判公告

第二章：供应商须知

第三章：采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对谈判文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

★采购文件成交注“★”符号的条款为实质性要求。

16.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目采购文件如包括多个分包，则除非特别说明，采购文件所列各项要求均为各分包通用要求。

- 17.采购文件的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分并具有法律效力，采购文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三．响应文件

- 18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见谈判文件第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备谈判资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加采购活动，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其总公司的相应证明文件或者授权文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）谈判文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

- 19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的响应文件。采购文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应。

- 20.报价

20.1除非谈判文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，采购文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除谈判文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

20.4供应商要按初始报价一览表的内容填写谈判报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 21.响应有效期

21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同，在响应有效期内供应商不得撤销响应文件。响应有效期从供应商须知前附表规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

- 22.谈判保证金

22.1本项目是否交纳谈判保证金见供应商须知前附表。

22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。谈判保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳谈判保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，谈判保证金可以不予退还：

（1）供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）成交供应商在收到成交通知书后，除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）谈判文件规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

- 23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

- 四．响应文件的提交

- 24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判指定地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4谈判开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

- 25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

- 26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者谈判小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

- 27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

27.3本项目信用记录查询截止时点见供应商须知前附表。

- 五．开启和评审

- 28.开启

28.1谈判开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3本项目不进行公开唱标。

- 29.谈判小组

29.1谈判小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

- 30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应组依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备谈判文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

- 31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。谈判小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应谈判文件实质性要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照谈判文件规定提交谈判保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和谈判文件规定的其他无效情形。

- 32.响应文件澄清

32.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 33.谈判

33.1谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

33.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。

33.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

33.5供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 34.最后报价

34.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

34.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

34.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

34.4★供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购方应当退还退出谈判的供应商的保证金。

- 35.最后报价修正

35.1最后报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 36.评审报告

36.1谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

36.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

36.3谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 37.评审过程的保密

37.1谈判小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

37.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

37.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 六．确定成交

- 38.推荐成交候选人

38.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

- 39.确定成交供应商

39.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

39.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

39.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公告媒体见供应商须知前附表，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

- 40.终止竞争性谈判采购活动

40.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

40.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 41.签订合同

41.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

41.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

41.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

41.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

41.5联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

41.6采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或擅自分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 42.履约保证金

42.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

42.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★42.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还。

- 七．询问与质疑

- 43.询问

43.1供应商对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

43.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 44.质疑

44.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

44.2以联合体形式参加响应的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

44.3质疑函应加盖供应商公章。

- 八．其他

- 45.采购代理服务费

45.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

- 46.其他规定

46.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

- 47.文件解释权

47.1本谈判文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章采购合同条款及格式

（模板仅供参考以最终签订的合同为准）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                  供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                  住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲

乙双方按照           的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供服务。

第二条  本合同项下服务单价为          （大写）人民币总价款为      （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.分项报价：附后

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                 （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件

包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）补充协议；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.服务时间:50天

2.服务地点：按采购人要求。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

2.交货期为合同签订后50天。整体交货前先提供一套设备让老师试用，或联系老师去制作场所试用，满足要求后再送货安装调试，避免在实验室长时间安装、调试、整改。交货期为合同签订后50天。整体交货前先提供一套设备让老师试用，或联系老师去制作场所试用，满足要求后再送货安装调试，避免在实验室长时间安装、调试、整改。

履约保证金

无。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见采购文件。

第十条 违约责任

1.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

2.其他违约责任约定。

第十一条 合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式肆份， 甲乙双方各执两份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行 | 开户银行 |
| 账号： | 账号： |
| 日期： | 日期： |

第四章 采购需求

- 项目名称：苏州城市学院电工电子数智化实验平台项目

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子数智化实验平台（核心产品） | 21套 | 105 |

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子数智化实验平台 | 21套 | 一．总体要求 1．数智化电工电子/电力电子实验装置，采用台式结构，实验模块单元挂箱，能满足《电工学——电工技术》、《机电控制原理及应用》、《电路原理》、《电力电子技术》等课程实验；实验平台布局合理，安全保护设施完备，设计性、创新性、综合性强的实验平台，实现“一台多用、即挂即用、分级适用、融会贯通”，契合新工科理念。 2．实验平台支持开设线上、线下及线上线下混合实验。线下实验时，学生在实验室用实验装置结合仪器仪表（外配）接线，测量参数进行实验；线上实验时，学生能在客户端浏览器上远程控制实验设备完成整个实验操作（包括电路连线、实验参数调制、测量、波形采集等），即在线实验。线上线下混合实验模式功能，将传统实验方式（规定实验时间、地点、项目）转变为可以在非上课时间段实现实验室资源共享，对社会和学校有需求的学生开展全开放性实验的方式（任何时间、地点、自选项目）。装置提供外接仪器仪表的接口协议，实现外接仪器仪表的远程控制功能，数据采集及保存功能。装置留有线上线下实验扩展接口，可后期扩展《电工学——电子技术》、《电子技术基础》、《电力电子技术》等线上线下混合实验功能。 二.实验装置的智能功能及软件要求 1.课程实验软件要求 （1）提供以下各门学科实验仿真软件，该仿真软件能全方位展现实验室场景，能观察实验台、实验模块及主要执行器件。 （2）提供配套的《电工学——电工技术》、《电路原理》、《机电控制原理及应用》、《电力电子技术》实验操作仿真软件。软件与实验室实际硬件设备相匹配（包含扩展板实验的仿真），支持学生在软件库里选择相应实验挂件，在挂件模块上自行配线搭建实验电路，调整电路参数，选择并设置仪器仪表，能明确观察线路走向，方便线路查错，测试数据，采集波形。 （3）仿真软件支持交流电路实验时负载灯泡亮暗、低压电器、电机工作状态显示，以及实验电路、测试数据与波形、工作状态存取等功能。 （4）能完成的仿真实验内容与真实线下实验项目一致。 2.实验平台具有的智能功能及管理软件要求 （1）具有智能取、断电功能，学生需刷校园一卡通（线下实验）或输入账号登录（线上实验），实验装置可自动接通电源，系统会保存学生信息（支持多名学生同时登录），并开始计时，直至实验完成，学生再次刷卡，确认后装置自动断电，系统保存学生实验用时，结合系统自动批改实验报告功能，可给出该学生本次实验的综合评分。 （2）装置具有智能跟踪功能，可采集外接网络摄像头动态图像及声音，使学生可以通过浏览器远程观看实验室实验装置及现场画面，同时也支持学生、老师远程互动。 （3）管理员可上传实验课件、发布各种通知信息，分派学生实验位置（实验台号）。 （4）建立学生端和硬件设备数据链接，转发配置命令和采集数据。 （5）学生实验预习报告上传功能。 （6）远程实验时，系统通过资源调配，为远程操作实验的学生动态分配资源，教师可在线解答辅导学生实验，管理员可以查询用户的远程实验记录并能导出和回放实验过程（含外接仪器仪表采集的数据）。 （7）无论线上还是线下实验时，平台均能自动跟踪并记录学生实验操作、仪器仪表设置、电路搭建、参数测量、波形采集等过程，系统能自动判断学生电路搭建是否正确，可否通电，相关信息实时保存，并能回放。（数字孪生视频功能演示，请提供能够完全体现上述功能的完整截图或PDF文件） （8）基于实验装置的线上线下孪生功能，教师远程（在教室上理论课时）也可通过操作软件切换到实验室，学生能在浏览器上（同屏小窗口，且大小窗口可切换）实景观看实验装置（通过实验室的网络摄像头），按照老师的操作完成电路搭建，配置实验电路激励参数，选择测试点实时测量实验数据及波形，验证理论知识，真正实现理实一体化的教学模式。 （9）平台存有每个实验正确数据的范围，学生做完实验在线提交实验测试参数（包括波形参数），若符合要求，系统通过提交，并记录学生信息，若参数有误或偏差较大，系统会自动退回（或报警提醒数据有错），学生需重做实验。 （10）提供从学生编写、提交报告、批阅报告的完整功能，系统具备自动批改电子报告功能，报告批阅完成后，系统会发送给学生，学生可自行下载打印实验报告。 （11）线上实验、线下实验、线上线下孪生实验，支持常用仪器仪表（函数信号发生器、数字示波器、直流稳压电源、台式数字万用表等）的接口协议，标注可满足要求的主要品牌，具有仪器仪表参数设置及数据采集功能（通道数一致），即线上实验可远程操作以上仪器仪表并保存记录，而线下实验时，系统也可自动保存记录。 三.实验室场地信息及相关要求 1.实验室场地尺寸：31.8米×5.7米,层高3.5米，约182平方米。 2.学校提供实验室总配电箱，每台实验装置需单独设置配电箱，并从学校提供的总配电箱中取电，标书中需标明每组实验装置用电功率及总供电功率，实验室内的相关配电工程由供应商完成。 3.每套配置网络摄像头（像素≥4mp）及照明灯（LED120/40W/4000K照明灯），其中一套教师机配置可光学变焦、多画面网络摄像头（像素≥5mp）。独立安装在实验室建筑设施上，摄像头水平、垂直位置可调整，结合装置的智能跟踪功能，使学生可以通过浏览器远程实时观看实验室实验装置及现场画面，并能回放。 4.电源：每套实验装置采用5×2.5平方RVV电源线，三相五线供电，从墙面设置的实验装置配电箱中取电，实验装置上设总开关1个（4P漏保空开，额定电流16A）。实验装置合适位置处设置16A三相插座1个，单相10A插座5个。 5.安全保护措施：实验平台需提供电流型漏电保护、短路保护、实验导线及其端口绝缘层等安全措施，确保师生人身安全。各实验模块的电源、测量仪表均需设置断路、短路、过量程等保护功能，确保设备的用电安全。 四.实验桌要求 1.实验桌整体采用台架式结构，框架铝合金型材（厚度≥1.5mm）+钣金（厚度≥1.2mm）结构，彩色喷涂，颜色可选。 2.桌体结构：桌体框架采用工业铝型材（40×40×1.5mm），桌腿采用工业铝型材（≥70×70×1.8mm），带刹车万向轮。桌面采用防火、防水、耐磨面胶合板（达E0级以上标准），厚度≥25mm，所有板材均需PUR全封边处理，实验台面下设置二个抽屉（约L500×W420×H12）或一个抽屉+一个键盘抽板，用于放置资料、工具（电脑键盘）；抽屉下方配置可移动储物柜（后缩300mm左右），用于存放实验模块挂件及电脑主机，实验装置一侧配置实验导线收纳架，能满足所有规格及数量的导线收纳放置。 3.学生实验台外形尺寸：长×宽×高为1800mm×800mm×1500mm左右，台面高750mm（共20套）。 4.教师实验台外形尺寸：长×宽×高为1800mm×800mm×1500mm左右，台面高750mm（共1套），配中控讲台（学校提供）。 5.每张实验台配三张实验凳。 五．实验装置模块挂件要求 1.实验挂箱总体要求 （1）实验挂箱固定在实验平台框架上，高度可分数层，每个挂箱封闭设计，操作面板均采用厚度≥3mm的乳白色高强度绝缘材料雕刻丝印而成，实验模块电路原理图及元器件符号清晰。 （2）接线插孔，交流电强电接线端采用K4号测试插孔，直流电接线端采用K3号测试插孔，弱电端采用K2号测试插孔（接口配有色绝缘保护），凡交/直流、强/弱电共存的装置，接线端口需配置不同规格多插孔（不得采用导线换接），上下两端配拉手，方便挂箱拆装，插孔颜色符合国家标准。 （3）装置具有智能人机交互功能，配触摸液晶屏（≥5寸），实时监测并显示实验装置供电参数。 2.三相交流供电挂箱 (1)三相交流供电，实现手动及远程0－400V/3A连续可调输出，三相调压器采用电子控制式，可实现远程操作，对三相交流电源输出进行实时调节和数字显示，需规避电子调压产生的谐波对其他挂箱用电形成的干扰，原、副边均配有K4插孔（原边插孔须经装置供电“启动、停止”开关控制，颜色符合国家标准）。电源带多重保护功能，具有缺相和过流指示功能，设置启动、停止按钮各1个，升压、降压按钮各1个。 (2)挂箱设置触摸液晶屏，可实时显示实验台工作状态、实验内容，以及实验台三相电压、电流等相关电力参数。 (3)挂箱设置3个按钮开关，绿、红、黑三色，常开、常闭各一组，带指示灯，根据面板位置合理布置，此按钮也可设置在电机控制挂箱上。 3.交流电路实验挂箱 （1）能测试交流电压、电流、功率、功率因素等参数，配液晶屏可显示电压电流波形及矢量图，显示电压-电流-相位关系，自动识别负载性质。（视频功能演示，请提供能够完全体现上述功能的截图或PDF文件） （2）设置三相交流电实验模块：配实验原理图，模块配置每组各3个250V/25W白炽灯（E27透明灯泡），每组灯泡设置2-3个开关控制（功率匹配），3组共9个灯泡，线电流、相电流及中线电流均需设置电流测试插孔，便于三相交流电负载Y型和Δ型接线时线电流、相电流及中线电流的测试，负载灯泡需设置防爆保护装置（如金刚纱网），防止灯泡爆裂伤及学生（应标中需明确说明并配图）。 （3）单相交流电实验模块：配实验原理图，模块配置一个电感（0.37h左右）、一组电容器(1、2、3、6、10μF各一个，分别配开关控制)和一个负载电阻（100Ω），每条支路设置电流测试插孔，用于测量各支路电流，器件需功率匹配。 4.电机控制挂箱 220V交流接触器3个（配置辅助常开、常闭各二组）；220V时间继电器（1常开1常闭），热继电器1个，器件额定电流选择满足要求。 5.三相异步电机挂箱 三相异步电机一台，所选电机功率可测量出，电动机直接启动的启动电流及额定电流。电动机内、外放置均可，若外置，需经专用连线接入挂箱内，三相绕组通过电工专用K4插座由面板引出至接线端，电机转向与转速数字显示，数据稳定，启动电流采用指针电流表测量，电动机转轴处需有安全保护措施（标书中注明）。 6.电工电子（含电路原理）挂箱 根据整体实验装置尺寸，可采用固定实验模块加元器件散件相结合的方式设置。 （1）三个固定实验模块：提供印制有实验原理图的固定实验模块，如基尔霍夫定律（包含非线性）、戴维南定理/诺顿定理实验、串联谐振实验。 （2）自行搭建实验电路的电子元器件散件模块：提供电工学、电路原理实验所需的多种电子元器件，如电阻（功率合适）、电位器（功率合适）、电容、电感、二极管、发光二极管、运放、开关等各种实验器件，元器件直观展示，功率选择合适，常用易损坏器件元器件设置备用组。 （3）面板合适位置设置一组外接扩展实验板插孔。 7.直流电源挂箱（电压源、电流源） （1）提供固定电压±5V，±12V输出各一路，具有短路保护功能。 （2）双路稳压源：双路0～20V（≥20V）连续可调，最大电流≥0.5A，三位半数显，精度0.5级，每路电源均需有短路软截止自动恢复保护功能。 （3）电流源：输出电流0-200mA连续可调，三位半数显，分辨率≤0.01mA，具备短路软截止自动恢复保护功能。 （4）每个输出插孔连配一K2插孔，用于扩展实验板。 （5）支持后台数据采集。 8.直流电表挂箱 （1）直流数字电压表：测量范围0～200V，可多档手动或自动切换，四位半数显，精度0.5级。 （2）直流数字毫安表：测量范围0～200mA，可多档手动或自动切换，四位半数显，精度0.5级。 （3）每个输入插孔连配一K2插孔，用于扩展实验板。 （4）支持后台数据采集。 9.交流电表挂箱 （1）交流数字电压表：0～500V，自动量程切换，四位半数显。 （2）交流数字电流表：0～3A，自动量程切换，四位半数显。 （3）单相智能功率表：0～500V/3A，可显示电压、电流、功率、功率因数等参数，三位半数显。 （4）支持后台数据采集。 10.电力电子晶闸管主电路及触发脉冲输入挂箱 内置隔离变压器380V/127V（根据面板位置，可设置在三相交流供配电挂箱上），提供一组6个晶闸管电路，一组6个二极管整流桥电路，提供一套6组移相脉冲（移相脉冲可软件生成），结合给定可调输出端口，G端口采用K3插孔。 11.负载模块挂件 负载可调电阻器，电感器（100mH/200mH/700mH），所配器件功率均需符合要求。 12.电力电子固定实验模块挂件 电力电子固定实验模块，提供印制有实验原理图的固定实验模块： （1）（BUCK）降压直流斩波电路实验（开环控制，占空比可调，驱动脉冲可测）。 （2）(BOOST)升压直流斩波电路实验（开环控制，占空比可调，驱动脉冲可测）。 （3）AC-DC电路/DC-AC电路实验（驱动脉冲可测，AC输入36V，DC输入0-36V，2种模式的输出电压都可调，带保护，需提供C语言源代码，提供MATLAB及LABVIEW的监控画面）。 （4）面板合适位置设置一组外接扩展实验板插孔。 （5）电力电子需配置扩展实验模块板：(每5套设备任选一项) ①正激直流变换器（Forward Converter）实验扩展板 ②反激直流变换器（Flyback Converter）实验扩展板 ③DSP控制的双有源桥实验扩展板 ④DSP控制的矩阵式变频器实验扩展板 六.导线要求 提供配套K4、K3、K2实验用导线及电流测试线，规格、长短、颜色合理配置，数量满足实验需求(标书中注明各类导线规格、长度、数量)。 七．可完成实验内容要求 1.《电工学——电工技术》 （1）常用电工仪表的测量与误差分析实验 （2）减小仪表的测量误差方法实验 （3）电路元件伏安特性的测量实验 （4）节点电位与电路电压的研究实验 （5）基尔霍夫定律验证实验（包含非线性） （6）叠加原理实验（包含非线性） （7）戴维南定理/诺顿定理实验 （8）串谐振、并联谐振电路实验 （9）单相交流电及其功率测量实验 （10）三相交流电路实验 （11）三相异步电动机点动控制实验 （12）三相异步电机自锁控制实验 （13）三相异步电机正反转控制实验 （14）三相异步电机Y-△启动控制实验 （15）以上各实验的线上仿真实验 2.《电路原理》 （1）常用电工仪表的测量与误差分析实验 （2）减小仪表的测量误差方法实验 （3）电路元件伏安特性的测量实验 （4）节点电位与电路电压的研究实验 （5）基尔霍夫定律验证实验（包含非线性） （6）叠加原理实验（包含非线性） （7）戴维南定理/诺顿定理实验 （8）串谐振、并联谐振电路实验 （9）线性电路特性的研究实验 （10）线性有源二端网络等效电路的研究实验 （11）运算放大器与受控源特性研究实验 （12）典型信号的观察与测量实验 （13）正弦稳态电路的研究实验 （14）二阶电路的响应研究实验 （15）互感耦合电路的研究实验 （16）负阻抗变换器的特性测试实验 （17）二端口网络的研究实验 （18）无源和有源滤波器实验 （19）单相交流电路及其功率、功率因数测量实验 （20）三相交流电路实验 （21）以上各实验的线上仿真实验 3.《电力电子技术》 （1）整流电路实验 (a)单相半波可控整流电路实验 (b)单相桥式半控整流电路实验 （2）单相交流调压电路实验 （3）非隔离DC/DC变换器（斩波器） (a)直流（Buck）降压斩波电路实验 (b)直流(Boost Chopper)升压斩波电路实验 (c)Buck—Boost 升降压直流变换器实验 （4）DSP控制的单相DC/AC逆变器实验 （5）DSP控制的单相AC/DC整流电路实验 需配置扩展板可完成以下实验项目： （6）隔离型DC/DC变换器 (a)正激直流变换器（Forward Converter）实验 (b)反激直流变换器（Flyback Converter）实验 (c)双有源桥（Dual active bridge）实验 （7）矩阵式变频器（非隔离型AC/AC变换器）实验 （8）DSP控制的三相DC/AC逆变器、三相AC/DC逆变器实验 （9）以上各实验的线上仿真实验 八．实验指导书要求 实验指导书提供教师版和学生版两种,实验指导书必须与实验装置相符，在实验指导书中提供详细的实验操作步骤和需记录的数据表格等内容。 |

注：上述须提供视频功能演示的请投标人按苏采云系统要求，提供能够完全体现需求功能的截图或PDF文件。

- 商务要求

1.须提供材料如下：

（1）整套实验装置及单元模块挂件图纸或照片（须标明尺寸）。

（2）实验装置三维立体图。

（3）学生用实验指导书和教师用实验指导书（学生用实验指导书纸质版须装订成册，共25本，另提供电子版一份；教师用实验指导书，须具有相应的测试结果数据波形测量参数等，提供纸质版和电子版。）

（4）实验设备样机（或单元挂件组合），演示视频。

注：响应单位针对上述内容，须提供“材料承诺函”，承诺中标后（交付设备前）提供相应材料给采购人确认。

2.质保期：实验设备整体质保要求3年，质保期内每年提供二次（每学期一次，开学后三周内）上门维护保养一次。

3.交货期限和要求：交货期为合同签订后50天。整体交货前先提供一套设备让老师试用，或联系老师去制作场所试用，满足要求后再送货安装调试，避免在实验室长时间安装、调试、整改。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.技术培训：安装、调试完成后，组织三次技术培训。

6.费用支付方式：软件完成交付并验收合格后支付至合同价的90%，余款待正常使用满壹年后无质量问题无息付清。

- 服务要求

1、提供电工电子数智化实验平台使用及师资培训工作。

2、质保期不少于3年。质保期内软件免费更新到最新版本。

3、交付的设备在使用中存在缺陷或者需完善功能时，供应商应提供免费的定制开发服务。

4、交付设备的软件需在手机端和PC端均可使用，并与校园数字门户应用集成。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目将进行两轮竞价。供应商的第一轮报价表应随响应文件递交。评审委员会将按采购文件要求对响应文件和报价表进行评审，并组织供应商进行第二轮报价（第一轮、第二轮报价的报价表均将由评审委员会封闭评审，不进行公开唱标）。

供应商第二轮报价不得高于第一轮，否则视为无效报价。

评审委员会将根据第二轮有效报价由低到高的顺序推荐成交候选人（即确定第二轮报价最低的有效报价单位为第一成交候选人），如此时排名并列第一的单位不止一家，则由代理机构组织所有竞价单位随机抽签确定排序，以上述并列第一单位中抽签排序第一的竞价单位为第一成交候选人。

第六章 响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评审索引

（注：此表按照谈判文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码置 |
| --- | --- | --- |

附件一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：

根据贵方            （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目服务期限为：  满足谈判文件要求  。

3、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本次谈判有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：            （盖章）

日  期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                        （供应商住址）的                        （供应商名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），         （项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日          期：    年  月  日

附法定代表人身份证复印件：

身份证正面

身份证反面

身份证正面

身份证反面

授权委托人身份证复印件：

附件三、报价一览表格式

初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（元） 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 交付时间 | 响应采购文件要求 |
| 付款方式 | 响应采购文件要求 |
| 质保期 |  |

注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年 	 月   日

附件三、申请人的资格要求

（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（3）财务报表等证明文件

注：根据招标公告的要求提供

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

供应商名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（5）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（6）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（7）没有重大违法记录的书面声明

注：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；

3.被采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合招标公告规定的供应商资格条件。

我单位已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（9）采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件

注：根据招标公告的要求提供

附件四、材料承诺函

格式自拟

附件五、不得转包或分包承诺书

格式自拟

附件六、提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：                           				  项目编号：

| 品目号 | 招标规格 | 技术指标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：____________

日期：        年      月     日

注：

1.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受谈判文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：        年      月     日

注：

1.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受谈判文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件九、服务方案

服务方案（如需）

格式自拟

附件十、供应商认为需要提供的其他材料

附件十一、要求供应商提供的其他材料