昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市昆山生态环境局 |
| 项目名称： | 空气质量保障项目（2025） |

艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	15

第四章  采购需求	29

第五章  合同文本	35

第六章  评标方法、评分标准	39

附件  昆山市政府采购供应商诚信管理办法	43

第一章  投标邀请函

项目概况： 空气质量保障项目（2025）采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-06-25 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017号

2.项目名称：空气质量保障项目（2025）

3.预算金额：人民币贰佰陆拾玖万元整（¥2690000.00元）

最高限价：人民币贰佰陆拾玖万元整（¥2690000.00元）

4.采购需求：本项目为昆山市空气质量改善第三方驻点服务，详见第四章采购需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体起始日期以合同签订日期为准）。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为其他为列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取地点：“苏采云”系统

3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载采购文件；

4.谈判文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年06月25日 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.线上报名获取流程：

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）获取采购文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目并下载电子采购文件后，应将采购文件导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950，0512-50355903；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

6.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

7.昆山市政府采购办公室监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：苏州市昆山生态环境局

地址：昆山市前进西路1801号

联系人：陈琳

联系电话：18912777848

2.招标代理机构名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

地址：江苏省苏州市高新区玉山路43号1幢203-2室

联系人：傅建菲

联系电话：18013795708

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

13.2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.2.1.2上一年度的财务状况报告或者财务报表（成立不满一年提供银行资信证明）；

13.2.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近期1个月缴纳税收和社保资金证明，依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

13.2.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

13.2.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

    - 本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）；

    - 资格文件的声明函；

    - 其他可以证明投标人资格资质证书、证明、文件资料（如有）。

  - 符合性条件

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（格式见第三章）；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件：

  - 电子投标文件的提交请按苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程开标，使用数字证书（CA）解密时间超过10分钟的，视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 根据政府采购法及相关法规，信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

    - 查询时间：进入评审环节前。

    - 查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费。

  - 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；本项目成交服务费33590元。该费用由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构付清。

账户名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

帐  号：10548401040029877

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州商业街支行

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

苏州市昆山生态环境局：

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织实施的空气质量保障项目（2025）（JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式2、投标承诺函

苏州市昆山生态环境局：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加空气质量保障项目（2025）（JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式3、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市昆山生态环境局的空气质量保障项目（2025）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.空气质量保障项目（2025），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式4、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州市昆山生态环境局单位的空气质量保障项目（2025）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：    年  月  日

格式5、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 空气质量保障项目（2025） | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式6、报价明细表

空气质量保障项目（2025）投标报价表

供应商名称：                                      招标编号： JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017

| 项目 | 内容 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气质量保障项目（2025） |  |  |  |  |
| 空气质量监测微站数据服务 | 实时提供18台微站1年的数据及污染报警服务包含PM2.5、PM10、O3、NO2、VOCs等参数）。 | 1年 |  |  |
| 走航监测服务 | 提供1台走航车围绕省控站点、重点工业园区、工业企业等重点区域开展走航，对区域内污染源进行精准溯源，识别排放高值区，并对环境应急事件、信访事件开展应急走航监测。 | 100天 |  |  |
| 无人机飞航监测 | 提供无人机飞航服务，针对工业企业、施工工地、道路交通等污染源开展巡查监测服务。 | 48次 |  |  |
| 臭氧激光雷达监测 | 在臭氧污染较典型的1个省控站点近周边选取合适位置开展总计15天的臭氧激光雷达监测服务，对臭氧浓度垂直分布进行实时监测，识别臭氧污染输送与本地生成过程，为臭氧成因分析提供支撑。 | 15天 |  |  |
| 颗粒物激光雷达监测 | 在三个省控站点近周边选取合适位置开展共计15天的颗粒物激光雷达监测服务，对省控站点周边颗粒物浓度分布情况进行实时监测和扫描，发现颗粒物污染热点区域，为现场巡查工作提供支持。 | 15天 |  |  |
| 道路积尘走航 | 道路积尘走航服务，通过车载移动监测设备对道路积尘负荷进行实时、快速、大范围的监测。动态地采集路面积尘数据，并结合空间定位技术生成污染分布地图。 | 1年 |  |  |
| 空气质量分析、预警预测、重污染天气成因分析 | 利用空气质量模型实现对未来三天的预报预警，并制定相应的保障措施。提交预报预警日报240份，空气质量分析日报、重污染天气成因分析报告若干。 | 1年 |  |  |
| 交通污染源研究分析 | 通过科学方法系统识别、量化、评估和治理由交通运输活动产生的各类污染物及其对环境、健康和气候的影响。其核心目标是解析污染来源、明确贡献比例、揭示形成机制，并制定针对性控制策略。 | 1份 |  |  |
| 污染源日常巡检 | 包含1名项目负责人、3名驻点巡检人员。 | 1年 |  |  |
| 卫星遥感裸土分析 | 每月对昆山境内裸土开展识别，重点关注省控点及降尘点位周边 3km 范围内的工地，为下一步管控及排查提供依据。提交12份卫星遥感解译分析报告。 | 12份 |  |  |
| 大气环境治理效果评估 | 运用科学的方法和手段，对针对大气环境污染采取的一系列治理措施所取得的成效进行全面、系统的分析和评价。 | 1份 |  |  |

注：以上费用包括完成项目内容所涉及到的人工（包括但不限于完成服务内容涉及的其他专家的工资、福利费、保险费用）、交通、通讯、食宿、加班、技术支持与培训及相关劳务支出等完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式7、偏离表

1、偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求 （详见招标文件） | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

2、偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求 （详见招标文件） | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。

格式8、项目组人员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式10、远程参与开标会议诚信承诺书

致：(采购人)苏州市昆山生态环境局

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年  月  日

格式11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

第四章  采购需求

受苏州市昆山生态环境局的委托，艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的空气质量保障项目（2025）项目进行公开招标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0017

2、项目名称：空气质量保障项目（2025）

3、项目概况：本项目为昆山市空气质量改善第三方驻点服务，中标供应商提供18台空气质量监测微站一年的数据服务，利用科技手段开展巡查（包括无人机飞航、走航监测、臭氧激光雷达监测、颗粒物激光雷达监测、道路积尘走航），开展空气质量日报分析、预警预测和重污染天气成因分析，交通污染源研究分析，通过卫星遥感裸土解译开展热点分析，开展污染源日常巡检并跟踪落实情况以及大气环境治理效果评估等工作，找准影响空气质量的重要因子，为环境改善提供指导性意见和建议，支撑政府管理决策，有的放矢开展各项整治，以切实改善全市大气环境质量，提升点位周边空气质量保障的科学性和精准性。

4、服务期：自合同签订之日起一年（具体起始日期以合同签订日期为准）。

5、质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及满足采购人要求。

二、服务内容及要求

1、项目背景

2025年空气质量开局形势不利，各项大气污染指标同比反弹明显，大气污染防治工作面临较大挑战。当前昆山市大气污染防治工作已经入攻坚克难阶段，在现有空气质量基础上进一步改善的空间越来越小、达标压力越来越大，全力压降内源污染、强化污染天气应对仍是昆山市大气污染防治的有效攻坚方向。为切实改善全市大气环境质量，提升点位周边空气质量保障的科学性和精准性，本次拟开展空气质量保障项目（2025）。

2、服务内容

按照国家相关技术规范，通过引入空气质量微站以及第三方服务团队的动态跟踪驻场服务，利用科技手段开展巡查（包括无人机飞航、走航监测、臭氧激光雷达扫描监测、颗粒物激光雷达扫描监测），开展空气质量日报分析、预警预测和重污染天气成因分析，通过卫星遥感裸土解译开展热点分析，开展污染源日常排查并跟踪落实问题整改情况以及对大气环境治理效果进行评估等工作，找准影响空气质量的重要因子，为环境改善提供指导性意见和建议，支撑政府管理决策，有的放矢开展各项整治。

（1）监测服务

空气质量微型站监测

实时提供3个省控站周边18台空气质量微站1年的数据及污染报警服务（包含PM2.5、PM10、O3、NO2、VOCs等参数）。

走航监测服务

提供1台走航车围绕站点周边敏感区域、重点区域以及工业园区每年进行80天的走航监测，通过走航监测数据，识别重点排放区域、特征因子以及对区域臭氧贡献较大的物质和行业来源，并对环境应急事件、信访事件开展应急走航监测。

VOCs走航监测设备技术参数

- a.可检测物质包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧有机物、含氮有机物等多种物质。 - b.进样方式：具备膜进样方法、定量环进样方法、富集管进样方法； - c.具有采样预抽和管路清洗反吹功能； - d.分析周期：≤5min，且苯乙烯与 1,2-二甲苯分离度＞1.0； - e.检测限：≤1nmol/mol（甲苯、正己烷、三氯甲烷）； - f.测量范围：1 nmol/mol-5000 μmol/mol（106 即 6 个数量级）； - g 重复性＜5%，稳定性＜5%； - h 零点噪声≤0.1nmol/mol（苯、甲苯、乙苯、间/对二甲苯、1,2-二甲基苯）。 - 注：为确保设备响应快速、出数准确，适用于多种场景的走航分析需求，以上需提供省级或以上检测机构出具的 CMA 检测报告复印件予以佐证。

颗粒物监测设备技术参数. 1.发射激光束的波长：532nm； 2. 脉冲能量：≥500μJ； 3. 重复频率：7KHz； 4.最大探测距离：≥15km； 5.盲区≤45m； 6.空间分辨率：3.75m及其倍数可调； 7.时间分辨率：≥3s； 8.角度分辨率：≤0.1°。.

无人机飞航监测

提供无人机飞航服务，在前期系统排查的基础上，服务期内每季度开展12次无人机飞航监测，辅助溯源问题排查。对区域内施工工地、交通源、工业源等进行摸底排查，对污染排放单位偷排、漏排现象进行严格监控。

臭氧激光雷达监测

在臭氧污染较典型的1个省控站点近周边选取合适位置开展总计15天的臭氧激光雷达监测服务，对臭氧浓度垂直分布进行实时监测，识别臭氧污染输送与本地生成过程，为臭氧成因分析提供支撑。

颗粒物激光雷达监测

在三个省控站点近周边选取合适位置开展共计15天的颗粒物激光雷达监测服务，对省控站点周边颗粒物浓度分布情况进行实时监测和扫描，发现颗粒物污染热点区域，为现场巡查工作提供支持。

道路积尘走航

服务要求：利用道路积尘走航车，定期对区域进行全面走航溯源，有效补充空白监测区域，结合GPS和高精度GIS卫星地图，绘制走航路径上污染物的排放强度和空间分布，实现对区域污染（位置、强度、时间）精准定位；同时结合无人机完成对目标区域进行高空快速取证，真正实现“测—管—治”联动。

积尘走航设备技术参数

1. 颗粒物测量范围：0.3~1.0um; 1.0~2.5um;2.5~10um;>10um； 2. PM2.5,PM10 有效量程：0~1000ug/m3； 3. TSP 有效量程：0~2000ug/m3； 4. 颗粒物质量浓度分辨率：1ug/m3； 5. 颗粒物测量一致性(PM2.5)*：+10%@100~1000ug/m3；+10ug/m°@0~100ug/m3 。

（2）空气质量分析、预警预测、重污染天气成因分析

利用空气质量模型实现对未来三天的预报预警，并制定相应的保障措施。服务期内提交预报预警日报总计不小于240份，空气质量分析日报、重污染天气成因分析报告若干。

- 交通污染源研究分析

通过科学方法系统识别、量化、评估和治理由交通运输活动产生的各类污染物及其对环境、健康和气候的影响。其核心目标是解析污染来源、明确贡献比例、揭示形成机制，并制定针对性控制策略。

- 污染源日常巡检

本项目配备一个实施项目组，至少包含1名项目负责人、3名驻点巡检人员，项目负责人主要负责项目工作开展安排，与客户进行项目需求沟通，及时跟进项目开展情况，根据本地空气质量情况，完成预报预警、数据分析工作。3名驻点人员负责本地污染日常巡检工作，明确本地污染特征与分布，建立本地污染地图，根据数据高值情况及时对污染源进行捕捉消源，建立动态污染台账，更新站点周边3km内问题清单。

驻点人员要求：提供驻场技术服务，善于合作、执行力强、政治素质和业务素质好、工作效率高。负责利用监测监管和分析研判技术能力，结合数据模型等加强污染形势研判，针对性提出“轻微污染天‘抢’优良天”管控措施，对管控措施实施情况开展调度。针对重污染天气污染过程进行预警、调度管控；研判分析，总结管控工作，研判污染形势，制定管控措施，提供技术分析报告。

甲方有权要求乙方更换不能胜任本次服务驻点人员，其它情况乙方不得随意更换现场驻点人员，更换现场驻点人员必须经甲方同意。

（5）卫星遥感裸土分析

利用卫星遥感数据，每月对昆山境内裸土开展识别，重点关注省控点以及降尘点位周边 3km 范围内的工地和裸土，为下一步管控及排查提供依据。提交12份卫星遥感解译分析报告。

（6）大气环境治理效果评估

运用科学的方法和手段，对针对大气环境污染采取的一系列治理措施所取得的成效进行全面、系统的分析和评价。

3、服务要求

（1）站点周边排查

以登云学院站点、震川中学、第二中学站点周边1公里范围内为核心排查管控区域、3公里范围内为日常排查管控区域。重点针对餐饮油烟、交通、工地扬尘、汽修、工业企业等污染源进行现场排查，必要时借助无人机等设备开展工作。反馈相关问题，跟踪管控措施落实情况，形成问题清单，动态跟踪。定期提供排查记录。

（2）日报、月报及预警预报

编写日报、月报，每天对前一日数据进行分析，结合气象条件对当日数据进行预判，月报中包含卫星遥感裸土分析。

（3）数据分析

通过历史数据分析和监测设备核查，识别数据变化特征和异常值产生的可能原因，同时判别设备或周边小环境的影响因素，提出建议措施。报告内容包括但不限于分析各项污染物的变化情况，同比、环比、排名等，站点数据形势，突出问题分析，气象条件，管控建议等。

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 空气质量保障项目（2025） |  |  |
| 空气质量监测微站数据服务 | 实时提供18台微站1年的数据及污染报警服务包含PM2.5、PM10、O3、NO2、VOCs等参数）。 | 1年 |
| 走航监测服务 | 提供1台走航车围绕省控站点、重点工业园区、工业企业等重点区域开展走航，对区域内污染源进行精准溯源，识别排放高值区，并对环境应急事件、信访事件开展应急走航监测。 | 100天 |
| 无人机飞航监测 | 提供无人机飞航服务，针对工业企业、施工工地、道路交通等污染源开展巡查监测服务。 | 48次 |
| 臭氧激光雷达监测 | 在臭氧污染较典型的1个省控站点近周边选取合适位置开展总计15天的臭氧激光雷达监测服务，对臭氧浓度垂直分布进行实时监测，识别臭氧污染输送与本地生成过程，为臭氧成因分析提供支撑。 | 15天 |
| 颗粒物激光雷达监测 | 在三个省控站点近周边选取合适位置开展共计15天的颗粒物激光雷达监测服务，对省控站点周边颗粒物浓度分布情况进行实时监测和扫描，发现颗粒物污染热点区域，为现场巡查工作提供支持。 | 15天 |
| 道路积尘走航 | 道路积尘走航服务，通过车载移动监测设备对道路积尘负荷进行实时、快速、大范围的监测。动态地采集路面积尘数据，并结合空间定位技术生成污染分布地图，有效补充空白监测区域，实现“测—管—治”联动。（根据甲方要求提供服务） | 1年 |
| 空气质量分析、预警预测、重污染天气成因分析 | 利用空气质量模型实现对未来三天的预报预警，并制定相应的保障措施。提交预报预警日报240份，空气质量分析日报、重污染天气成因分析报告若干。 | 1年 |
| 交通污染源研究分析 | 通过科学方法系统识别、量化、评估和治理由交通运输活动产生的各类污染物及其对环境、健康和气候的影响。其核心目标是解析污染来源、明确贡献比例、揭示形成机制，并制定针对性控制策略。 | 1份 |
| 污染源日常排查 | 包含1名项目负责人、3名驻点排查人员。 | 1年 |
| 卫星遥感裸土分析 | 每月对昆山境内裸土开展识别，重点关注省控点及降尘点位周边 3km 范围内的工地，为下一步管控及排查提供依据。提交12份卫星遥感解译分析报告。 | 12份 |
| 大气环境治理效果评估 | 运用科学的方法和手段，对针对大气环境污染采取的一系列治理措施所取得的成效进行全面、系统的分析和评价。 | 1份 |

- 第五章  合同文本

甲方： 苏州市昆山生态环境局

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司采购编号                号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的空气质量保障项目（2025）事宜，签订本合同书。

- 合同的标的物

苏州市昆山生态环境局的空气质量保障项目（2025），乙方在服务期内按照国家及行业合格标准及满足采购人要求，协助苏州市昆山生态环境局完成相关工作。下列文件为本合同不可分割部分：

1.招标文件；

2.投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

3.成交通知书；

4.本合同书及合同附件（如有）。

二、服务日期：从  年   月   日至    年    月  日止。（期限：壹年）

三、服务费用：

1.合同价格按此次成交价格执行。

2.合同金额：合同总金额为人民币              元，合同金额，包含交通费、伙食费及一切其他可能发生的费用。

3.履约保证金：无

4.付款步骤：

合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%，服务期满8个月，通过中期汇报，甲方向乙方支付合同金额的40%（其中合同金额的10%作为第一阶段考核）；服务结束后，乙方提供总结性评估报告，经甲方评估乙方完成服务要求后，支付合同金额的30%（其中合同金额的10%作为第二阶段考核）。考核要求如下：

第一阶段考核：2025年，确保昆山市空气质量优良率、PM2.5浓度完成苏州市下达的指标，优良率及PM2.5浓度各占合同金额的5%。若完成以上两项指标，支付合同金额的10%。优良率若低于指标要求，优良天数每减少1天扣考核金额的5%，最高扣合同额的5%；PM2.5浓度若低于指标要求，每高1μg/m³扣考核金额的20%，最高扣合同额的5%。

第二阶段考核：2026年1-6月，确保昆山市空气质量优良率、PM2.5浓度同比持平或有所改善，优良率及PM2.5浓度各占合同金额的5%。若完成以上两项指标，支付合同金额的10%。优良率若低于指标要求，优良天数每减少1天扣考核金额的5%，最高扣合同额的5%；PM2.5浓度若低于指标要求，每高0.1μg/m³扣考核金额的5%，最高扣合同额的5%。

四、甲乙双方义务及责任：

A、甲方责任和义务：

1、按协议规定支付报酬。

B、乙方责任及义务：

1、乙方负责提供检查所需车辆；

2、应有高度责任感，严格按照文件要求落实工作；

3、检查中的所有资料，根据甲方要求必须详尽，同时一律在结束后汇总分析并提交至甲方。

4、在与甲方开展检查工作期间，不得以任何形式推广、推销公司业务，如有发现，甲方有权利无条件解除本合同，并不予支付服务费。

五、违约责任：

A、甲方违约责任及违约金支付：

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

2、甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

B、乙方违约责任及违约金支付：

1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、采购文件规定的其他违约情形。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

七、合同的解除

1、甲方和乙方不得擅自解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）在合同有效期内，乙方被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（2）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借服务资格的；

（3）未按承诺的价格提供服务的；

（4）乙方有编造数据、弄虚作假或其他影响详查活动的行为，经查实的。

（5）未遵守本招标文件中有关解除合同的其他条款约定的。

八、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方单位所在地人民法院进行裁决。

九、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效，并请于7个工作日内进行系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

甲方代表：                       乙方代表：

日期：  年  月  日              日期：     年  月   日

第六章  评标方法、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容 |  |
| 符合性检查 |  |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10分 |
| - 商务资信分（45分） | 类似业绩 | 1、大气保障能力：投标人承担过大气环境保障类项目（合同中需包含大气监测及驻场服务），每有一项类似业绩得1分，最高得6分。 2、大气源清单调查能力：投标人承担过大气污染物排放清单编制项目的，地市级及以上每有一项类似业绩得1分，县区级每有一项类似业绩得0.5分，本项最高得5分； 3、大气污染溯源能力：投标单位承担过VOCs或颗粒物溯源解析项目的，地市级及以上每有一项类似业绩得1分，县区级每有一项类似业绩得0.5分，本项最高得5分。 提供合同原件的扫描件。 | 16分 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、信息技术服务体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。提供相关证书、证明材料原件的扫描件。 | 3分 |
|  | 企业资信 | 1、投标人具有检验检测机构资质认定证书（CMA）的，得2分。 2、投标供应商具有省级及以上大气污染防治相关研究中心的，得3分。 3、投标人具有环境工程（大气污染防治工程）专项乙级及以上设计资质证书的，得3分。 提供相关证书、证明材料原件的扫描件。 | 8分 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人（8分）： 投标人拟派项目总负责人具有环境类正高级职称的得2分，具备注册环保工程师执业资格证书的得2分，具备注册环评工程师执业资格证书的得2分，在环境保护方面获得过省部级及以上科技进步奖的，得2分。本项最高得8分。 项目负责人必须为本单位职工，需提供由投标人为其缴纳的近3个月社保证明、相关证书等证明材料原件扫描件。 | 8分 |
|  | 项目组成员 | 项目组成员（除项目负责人外）（10分）： 1、投标人拟投入本项目的成员（项目负责人除外）同时具有环境类高级职称及注册环评工程师证书的，每有1名得1分，本项最高得7分。 2、项目组成人员每有1名大气环境类专业(气象学、大气物理学与大气环境)硕士及以上得1分，本科得0.5分；本项最高为3分。（以毕业证书上的专业为准)。 注：以上人员必须为本单位职工，需提供以上人员由投标人为其缴纳的近3个月社保证明、相关证书等证明材料原件扫描件。 | 10分 |
| 技术部分（45分） | 对本项目的理解与分析 | 投标人对项目所在地当前空气质量状况包括调查区域、周边概况、大气复合污染现状及趋势的等情况掌握和分析情况进行评分，每项3分，本项最高12分 分析内容科学、针对性强，分析内容不满足项目需求或未提供相关内容的不得分。 | 12分 |
|  | 技术方案 | 投标人对本项目的技术线路正确、选用依据标准准确、项目技术方案科学系统合理、研究内容全面、逻辑性强。每项2分，本项最高10分。 方案需描述完整，有利于项目全面完整实施，不满足项目需求或者未提供相关内容不得分。 | 10分 |
|  | 整体实施方案 | 整体实施方案详细、全面和可实施性强。得5分 相关标准、技术要求及评价方法使用的科学、规范。得5分 实施方案不满足项目需求或未提供相关内容的不得分。 | 10分 |
|  | 组织保障和管理 | 质量保障措施务内容明确到位，承诺内容具体的得4分；进度计划及服务承诺等内容的合理及有效的得4分；不满足项目需求或未提供相关内容的不得分 | 8分 |
|  | 合理化建议 | 提出与本项目相关的合理化建议，每一项得1分，最高得5分。 | 5分 |

备注：

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料或作出相应说明供评委评判。

- 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

- 本项目由评委会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。

全文完

附件  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。

全文完