招 标 文 件

项目名称：阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目(三次)

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0008

采购单位：阜宁县教育局

2025年5月 20日

总  目  录

招标公告……………………………3-5

投标人须知…………………………6-18

合同文本……………………………19-54

采购需求……………………………55-77

评标方法与评标标准………………78-82

投标文件格式………………………83-101

- 招标公告

项目概况

阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目（三次）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年6月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0008

2.项目名称：阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目（三次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：559.16万元（其中南北结队帮扶资金210万元，专用于阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室；349.16万元为教育专项资金，用于阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室）

5.最高限价：559.16万元

6.采购需求：实验既重视过程操作，也重视观察结果，同时重视在规范允许下学生动手能力的创新。通过利用信息化手段使科学实验操作测试做到安全、可靠、公平、公正、高效、可追溯，科学实验操作测试具有注重实验的操作过程和实验结果双重特点，既要求将所有考生实验测试操作过程通过信息化手段全程记录，又要求确保网上统一阅卷过程中真实还原学生实验操作全程和关键细节，便于阅卷教师可以高效公平的阅卷，还需满足事后考生对成绩的查阅和质疑。根据江苏省教育厅《省教育厅关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》 苏教基〔2022〕1号以及《盐城市教育局关于加强和改进中小学实验教学的方案》盐教办〔2022〕12号文件精神，结合我县实际情况，本项目阜宁县教育局部署1套县级管理平台，在实验初中上海路校区、实验初中滨湖校区、明达初中建设理化生实验操作考试考点，每个考点建设校级管理平台1套、理化生实验操作考场3间、抽签候考室1间，建成后可满足我县中学实验操作考试。

7.合同履行期限：本项目在合同签订后，中标人应在30日历天内完成设备的采购、安装、调试工作，交付采购人正常使用。免费质保期：3年+承诺期。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（提供2023年度或2024年度的财务报表，财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本合同项下的政府采购活动，否则作无效投标处理。

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年05月29 日23:59：59（北京时间） 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月16日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.投标人演示人员和设备需在评标前到达阜宁县公共资源交易中心（阜宁县香港路549号）五楼等候区。按照苏采云系统（或采购人）安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，所需设备由投标人自备。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县教育局

地 址：阜宁县阜城镇上海路168号

联系人：孙龙图

联系方式：13813213389

2.采购代理机构信息

名 称：阜宁县公共资源交易中心

地 址：阜宁县香港路549号（阜宁县数据局）五楼

联系人：李玲玲

联系方式：13914654179

3.项目联系方式

项目联系人：孙龙图

电　　 话：13813213389

2025年5月 20 日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，阜宁县公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 质疑处理

29.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，须在政府采购法定期限内向采购人或招标代理机构提出，对于不影响公平竞争的问题采购人将作出答复。质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期提交以及匿名的质疑视为无效质疑，采购人对该质疑不予受理。已参加开标的投标供应商不得就招标文件内容提出质疑。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，属于重复质疑，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.8供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函。

质疑函应当包括但不限于下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

质疑人（法人或授权委托人）须是投标单位正式员工，须提供投标单位为其缴纳的近期社保证明。

29.9招标人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或代理机构将告知质疑人进行一次性补正。

29.10质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或代理机构有权不予受理。

29.11对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.12供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

（一）开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

（二）不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（四）未按合同规定履行合同义务的；

（五）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（六）在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

29.13供应商有下列情形之一的，提交监管部门处理：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标后无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人或者招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料进行投诉的；

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县邮政银行南城区支行；帐号:10019311545001888890078。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
    履约保证金退还：
    项目经验收合格后，中标人向采购人提交履约保证金退还申请表，并履行审批手续后10日内退还。

34.预付款制度

34.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 政府采购货物买卖合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称： 阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目（三次）

合同编号：

甲    方：  阜宁县教育局

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  阜宁县教育局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目（三次）

采购项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0008

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：            型号：

关键部件：           品牌：            型号：

关键部件：           品牌：            型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

                 询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

- 合同是否分包：是   否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业   小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：

国别：        品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

- 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是      否    不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式：

全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，采购人支付合同金额的30%预付款（项目验收合格后，第一次付款时扣除预付款）；

其中①阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室由南北结队帮扶资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室货物、辅材及施工等总价的80%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的15%，验收合格满五年后按审计价付清余款（以上付款均无息）。

②阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室由教育专项资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室货物、辅材及施工等总价的60%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的20%，验收合格满二年后付审计价的15%，验收合格满五年后,按审计价付清余款（以上付款均无息）。

注：合同中付款方式采用预付款的，中标人如需支付预付款，中标人应向采购人出具预付款保函，中标人可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保函受益人应为采购人。

中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。

成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：          见3.（4）

收取履约保证金金额：       合同金额的5%

履约担保期限：

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织  委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  þ否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                      þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：详见采购需求。

（6）履约验收标准：符合政府采购合同通用条款8.1规定。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是  ¨否

（8）履约验收其他事项：        （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式  8  份，甲方执  4  份，乙方执  4  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.安全问题：乙方必须考虑货物供应、运输、装卸以及项目施工过程中的一切安全问题。如因产品质量不合理、不坚固、乙方施工过程中管理不到位等以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。
24.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | - 免费质保期与质保承诺期一致。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__8_小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 合同签订后，采购人支付合同金额的30%预付款（项目验收合格后，第一次付款时扣除预付款）； 其中①阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室由南北结队帮扶资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室货物、辅材及施工等总价的80%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的15%，验收合格满五年后按审计价付清余款（以上付款均无息）。 ②阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室由教育专项资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室货物、辅材及施工等总价的60%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的20%，验收合格满二年后付审计价的15%，验收合格满五年后,按审计价付清余款（以上付款均无息）。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且履行退还手续后10日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 上述的货物免费保修期与质保承诺期一致 ，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为阜宁县； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在三 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：合同签订后30日历天内供货安装调试完成，并交付采购人正常使用，如发生延误，每日赔偿中标价 1%的违约金。 交货地点：甲方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 五个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 一 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目内容

1、项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0008

2、项目名称：阜宁县教育局理化生实验考试操作信息化项目（三次）

3、采购方式：公开招标

4、本项目最高限价为559.16万元；

5、采购需求：实验既重视过程操作，也重视观察结果，同时重视在规范允许下学生动手能力的创新。通过利用信息化手段使科学实验操作测试做到安全、可靠、公平、公正、高效、可追溯，科学实验操作测试具有注重实验的操作过程和实验结果双重特点，既要求将所有考生实验测试操作过程通过信息化手段全程记录，又要求确保网上统一阅卷过程中真实还原学生实验操作全程和关键细节，便于阅卷教师可以高效公平的阅卷，还需满足事后考生对成绩的查阅和质疑。根据江苏省教育厅《省教育厅关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》 苏教基〔2022〕1号以及《盐城市教育局关于加强和改进中小学实验教学的方案》盐教办〔2022〕12号文件精神，结合我县实际情况，本项目阜宁县教育局部署1套县级管理平台，在实验初中上海路校区、实验初中滨湖校区、明达初中建设理化生实验操作考试考点，每个考点建设校级管理平台1套、理化生实验操作考场3间、抽签候考室1间，建成后可满足我县中学实验操作考试。

6、服务期限：30天。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否为强制节能产品 | 备注（其中阜宁县实验初中上海路校区数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县教育局监督管理平台（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 县局监督管理平台终端 | 1 | 台 | 否 | 1 |
| 2 | 县局实验教学测评监督管理系统 | 1 | 套 | 否 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 1 | 台 | 否 | 1 |
| 校级平台（3套） |  |  |  |  |  |
| 4 | 校级平台管理终端 | 3 | 台 | 否 | 1 |
| 5 | 校级管理平台 | 3 | 套 | 否 | 1 |
| 6 | AI算力终端 | 9 | 台 | 否 | 3 |
| 7 | AI实验评分软件 | 3 | 套 | 否 | 1 |
| 物理/化学/生物考场（9间） |  |  |  |  |  |
| 8 | 监考管理电脑 | 9 | 台 | 是 | 3 |
| 9 | 实验教学测评监考软件 | 9 | 套 | 否 | 3 |
| 10 | 理化生考生终端机 | 234 | 套 | 否 | 78 |
| 11 | 考生套件系统软件 | 234 | 套 | 否 | 78 |
| 12 | 24口POE交换机 | 18 | 台 | 否 | 6 |
| 13 | 无线路由器 | 9 | 台 | 否 | 3 |
| 14 | 网络巡考摄像头 | 18 | 支 | 否 | 6 |
| 15 | 机柜 | 9 | 台 | 否 | 3 |
| 16 | 三维微视频教学资源 初中物理及化学 | 3 | 套 | 否 | 1 |
| 17 | 电子目镜 | 78 | 套 | 否 | 26 |
| 18 | 显微镜 | 78 | 套 | 否 | 26 |
| 19 | 阅卷客户端软件 | 54 | 套 | 否 | 18 |
| 20 | 辅材、综合布线、安装调试 | 9 | 项 | 否 | 3 |
| 抽签室（3间） |  |  |  |  |  |
| 21 | 抽签电脑 | 3 | 套 | 是 | 1 |
| 22 | 打印机 | 3 | 台 | 是 | 1 |
| 23 | 身份证阅读器 | 3 | 台 | 否 | 1 |
| 24 | 服务器机柜 | 3 | 台 | 否 | 1 |
| 25 | 空调 | 3 | 台 | 是 | 1 |
| 26 | 巡考监控录像机 | 3 | 台 | 否 | 1 |
| 27 | 监控屏幕 | 3 | 台 | 否 | 1 |
| 28 | 办公桌椅 | 3 | 套 | 否 | 1 |
| 实验室配套设施(6间) |  |  |  |  |  |
| 29 | 教师演示讲台 | 6 | 台 | 否 | 3 |
| 30 | 化学、物理教师总控台电源装置 | 4 | 套 | 否 | 2 |
| 31 | 生物教师总控台电源装置 | 2 | 套 | 否 | 1 |
| 32 | 学生安全电源 | 144 | 套 | 否 | 72 |
| 33 | 讲台水槽 | 4 | 个 | 否 | 2 |
| 34 | 三联水嘴 | 52 | 套 | 是 | 26 |
| 35 | 洗眼器 | 4 | 个 | 否 | 2 |
| 36 | 学生桌水槽柜 | 48 | 套 | 否 | 24 |
| 37 | 学生实验桌 | 144 | 张 | 否 | 72 |
| 38 | 多功能柱 | 144 | 个 | 否 | 72 |
| 39 | 教师转椅 | 12 | 张 | 否 | 6 |
| 40 | 学生凳 | 288 | 张 | 否 | 144 |
| 41 | 设备及调试 | 6 | 项 | 否 | 2 |
| 42 | 给排水系统 | 4 | 项 | 否 | 2 |
| 43 | 排气扇 | 8 | 台 | 否 | 4 |
| 44 | pp塑料离心风机 | 2 | 台 | 否 | 1 |
| 45 | 通风机弯头 | 2 | 项 | 否 | 1 |
| 46 | 主通风管道 | 2 | 项 | 否 | 1 |
| 47 | 通风系统地上部分 | 2 | 项 | 否 | 1 |
| 48 | 万向吸风装置 | 50 | 套 | 否 | 25 |
| 49 | 智慧大屏黑板 | 6 | 台 | 否 | 3 |
| 50 | 空调 | 12 | 台 | 是 | 6 |
| 51 | 网络架构 | 1 | 项 | 否 |  |
| 52 | 实验室文化布置 | 9 | 间 | 否 | 3 |
| 53 | 实验室强弱电线材及安装 | 9 | 间 | 否 | 3 |
| 54 | 防水地胶 | 9 | 间 | 否 | 3 |
| 55 | 校级管理中心强弱电线材及安装 | 3 | 间 | 否 | 1 |
| 56 | 管道铺设、 地面开槽埋线及修复 | 9 | 间 | 否 | 3 |

四、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 县中心（1套） |  |  |
| 1 | 县局监督管理平台终端 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU 规格; CPU信息; 配置1颗CPU，CPU物理核心数≥10核、每颗CPU主频≥2.4GHz、末级缓存容量≥32MB、线程数≥20线程、热设计功耗120W，支持内存速率达到2933MT/s。. 2; 主板 规格; 主板支持的CPU和内存情况; 供应商给出主板支持≥1颗CPU，≥4根内存. 主板内存槽数量; 非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个. 主板存储接口; 支持 SATA或SAS存储接口. PCIe 插槽 接口; 符合PCIe3.0或以上高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容. 主板 PCIe 插槽数量及规格; 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个，可通过扩展卡进行插槽扩展. 3; 内存 规格; 内存数量; ≥4. 内存规格; ≥2*32G DDR4. 内存通道; 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件中明确. 4; 存储 规格; 硬磁盘 实配容量; 配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 960GB. 硬盘实配数量; 固态盘实配硬磁盘数量应不小于1块. 硬盘插槽数量及规格; a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸2.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块. 5; 网络规格; 网口速率和数量; 配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 1GE. 6; 外部接口规格; 显示接口; 显示接口类型VGA或DP或HDMI. USB接口; 配备不少于 5个USB 接口. 7; 电源规格; 电源模块数量; ≥1. 电源功率; 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求. 8; 整机规格; 外观和结构; a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确. 尺寸（高 ×宽×深）; 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要. 环境适应性; 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压 86～106kPa. 机械环境适应性; 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定. 噪声; 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB. 9; 主板 功能; 主板外部接口种类; 支持VGA、USB3.0、BMC 管理端口. 10; 网络 功能; 网络功能; 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能. 11; CPU 功能; 计算处理; 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能. 密码算法 实现; CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定. 12; 电源功能; 电源热插拔; 整机电源模块应具备热插拔功能. 电源过流保护; 支持过流及短路保护的功能. 13; 整机功能; 散热方式; 支持风冷或液冷等散热方式. 14; 管理系统功能; BMC 固件基础功能; 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能. BIOS固件基础功能; a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能. 远程控制; 支持远程关机和重新启动功能. 15; 操作系统及驱 动功能; 操作系统及驱动的升级; 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级. 操作系统功能; a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求. 16; 中文信息处理 功能; 中文信息处理; 符合 GB 18030 的有关规定. 17; 关键 部件安全要求; 关键部件 安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求. 18; 固件安全要求; 故障检测; 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警. 19; 系统安全要求; 弱口令字典检查; 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令. 白名单访问控制; 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制. 二次鉴别; 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作. 密码证书 安全加密 存储; 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法. 敏感信息 安全加密 传输; 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息. 20; 信息安全要求; 研发过程安全; 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯. 21; 物理安全; 物理安全; 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定. 22; 限用物质的限 量要求; 限用物质的限量要求; 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求. 23; CPU 性能; CPU主频; ≥2.4GHz. 单CPU核数; ≥10. 单CPU末级缓存容量; ≥32MB. 24; 内存性能; 内存速率; ≥2666MT/S. 25; 电源 能耗; 电源能耗; 符合 GB/T 9813.3 的有关规定. 26; 部件兼容性要 求; 内存兼容性; 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格. 固态存储兼容性; 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格. 网卡兼容性; 网卡应适配两种或以上厂商产品内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡. 27; 外设 兼容 性; 外设兼容性; 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动. 28; 软件 兼容 性; 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品. 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台. 29; 整机可靠性要 求; 整机可靠性; m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h. 风扇可靠性; 风扇寿命应不低于40000h. 部件可靠性; 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外). 包装及运输要 求; 标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定. 30; 服务响应; 服务响应; a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务. 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容. 31; 服务 周期; 服务周期; a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确. 32; 服务工具要求; 工具要求; 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权. 驱动安装 升级指引; 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引. 管理软件; 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能. 33; 增值服务; 厂家升级 产品软件与扩容服 务; 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力. 提供上门服务; 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费). 34; 供应 链质 量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售. 供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货. 注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。） |
| 2 | 县局实验教学测评监督管理系统 | 【基础信息管理】 1．权限管理：支持划分校级、考点管理员，每一级管理员均有对应的管理权限；划分超级管理员、县（区）级、校级、考点管理员； 2．组织考试权限：拥有考试管理权限的用户，可以管理考试的数据。可以在平台上组织安排当前县（区）机构内考试，包括安排考题，安排考试日期，考试评分方式，考试考生，监考老师、阅卷老师等操作； 3．信息管理：支持管理教师、考生、学校考点信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入 excel或WPS表格模板； 4．考点设置：支持进行考点管理，考点可以关联到学校，并可以选择实验室进行排考考试； 5．统一管理：支持对全县（区）理化生实验操作考试考点统一管理，支持增加、修改、删除、查询等功能，支持批量导入，可提供批量导入模板； 6．考点信息：包括考点名称、考点唯一编码、考点管理员、理化生实验操作考场数及各考场座位数和考场对应巡考摄像头流媒体地址； 【考务管理】 7．考题信息：包括考题名称、所属学科、总分、使用次数（曾被多少场考试使用过）、评分细则（包含评分项及分值、说明等）； 支持对考题每一个步骤修改细则，支持每一分都可以设置评分标准 8．实验考试统筹管理：系统支持县（区）管理员统一进行统筹安排县（区）内实验操作正式考试及模拟考，并对安排的考试进行统一管理，也可以由考点自行组织安排校内模拟考试； 9．考试设置：包括考试名称、考试科目、考试开始时间、答题时间、考试间隔时间、电子试卷、评卷方式（后台集中评卷、现场评卷）、考题、考生（可根据情况按学生编号或学校添加考生）； 10．排考方式：支持定时定点模式考试；支持并排排考：安排考试时，可以同时安排物理、化学、生物； 支持设置考生登录方式，可设置线下审核或人脸比对登录； 11．排考结果预览：支持用户排考数据选择完毕后，检测数据是否有冲突，排考结果信息支持预览，确认无误后再发布考试； 支持导出排考后的考生考试信息，包括考生编号、考生姓名、考生学校、考试科目、考试时间、考试县（区）、考试学校、考试考场等； 12．补考相关：提供补考功能，当某些考生因为各种原因取消考试后可安排进行补考； 【阅卷管理】 13．评卷办法：支持先考后评、现考现评；先考后评模式下，支持双评、多评； 14．阅卷权限：只有分配到当前考试阅卷组的老师或组长才能看到阅卷信息，无法查看无关的考试，保证阅卷公平性； 15．阅卷界面：显示当前考卷的考试名称、科目、考试题目、视频状态、评分项等，支持倍速播放； 16．异议审核：阅卷组长具有异议处理权限，可以查看考卷的阅卷记录信息，同步显示考生不小于两路操作画面； 17．【大数据统计】 18．支持对考试进行分析并展示其各项数据指标，包括平均分，最高分，最低分，中位数等；查看历次考试成绩汇总和趋势情况；支持统计考试各分数段总人数并展示； 19．学业评价管理：支持对每次考试的学生学业成绩以条形柱状图或饼状图展示考试分数段，形成对比评价，支持管理筛选不同分数段的学生； 【对接管理】 ▲20．待市局平台建好后，投标人需承诺免费开发接口无条件实现与市平台实现对接。 ▲21．后续学校再建考评系统，投标人须承诺本次建设的区县平台无条件免费开放接口主动对接。 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 3 | 核心 交换机 | 1.交换机具有网络管理功能，支持远程访问控制，支持VLAN划分和组播功能； 2.端口≧24个10/100/1000BASE-T电口； 3.交换容量≧400Gbps，包转发率≧120Mpps。 |
| 校级平台（3套） |  |  |
| 4 | 校级平台 管理终端 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU 规格; CPU信息; 配置1颗CPU，CPU物理核心数≥10核、每颗CPU主频≥2.4GHz、末级缓存容量≥32MB、线程数≥20线程、热设计功耗120W，支持内存速率达到2933MT/s。. 2; 主板 规格; 主板支持的CPU和内存情况; 供应商给出主板支持≥1颗CPU，≥4根内存. 主板内存槽数量; 非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个. 主板存储接口; 支持 SATA或SAS存储接口. PCIe 插槽 接口; 符合PCIe3.0或以上高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容. 主板 PCIe 插槽数量及规格; 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 5 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展. 3; 内存 规格; 内存数量; ≥1. 内存规格; ≥32G DDR4. 内存通道; 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件中明确. 4; 存储 规格; 硬磁盘 实配容量; 服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于10TB. 硬盘实配数量; 服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份；. 硬盘插槽数量及规格; a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块. 5; 网络规格; 网口速率和数量; 配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 1GE. 6; 外部接口规格; 显示接口; 显示接口类型VGA或HDMI或DP. USB接口; 配备不少于5个USB 接口. 7; 电源规格; 电源模块数量; ≥1. 电源功率; 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求. 8; 整机规格; 外观和结构; a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确. 尺寸（高 ×宽×深）; 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要. 环境适应性; 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压 86～106kPa. 机械环境适应性; 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定. 噪声; 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB. 9; 主板 功能; 主板外部接口种类; 支持VGA、USB3.0、BMC 管理端口. 10; 网络 功能; 网络功能; 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能. 11; CPU 功能; 计算处理; 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能. 密码算法 实现; CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定. 12; 电源功能; 电源热插拔; 整机电源模块应具备热插拔功能. 电源过流保护; 支持过流及短路保护的功能. 13; 整机功能; 散热方式; 支持风冷或液冷等散热方式. 14; 管理系统功能; BMC 固件基础功能; 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能. BIOS固件基础功能; a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能. 远程控制; 支持远程关机和重新启动功能. 15; 操作系统及驱 动功能; 操作系统及驱动的升级; 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级. 操作系统功能; a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求. 16; 中文信息处理 功能; 中文信息处理; 符合 GB 18030 的有关规定. 17; 关键 部件安全要求; 关键部件 安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求. 18; 固件安全要求; 故障检测; 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警. 19; 系统安全要求; 弱口令字典检查; 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令. 白名单访问控制; 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制. 二次鉴别; 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作. 密码证书 安全加密 存储; 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法. 敏感信息 安全加密 传输; 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息. 20; 信息安全要求; 研发过程安全; 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯. 21; 物理安全; 物理安全; 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定. 22; 限用物质的限 量要求; 限用物质的限量要求; 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求. 23; CPU 性能; CPU主频; ≥2.4GHz. 单CPU核数; ≥10. 单CPU末级缓存容量; ≥32MB. 24; 内存性能; 内存速率; ≥2666MT/s. 25; 电源 能耗; 电源能耗; 符合 GB/T 9813.3 的有关规定. 26; 部件兼容性要 求; 内存兼容性; 适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格. 固态存储兼容性; 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格. 网卡兼容性; 网卡应适配两种或以上厂商产品内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡. 27; 外设 兼容 性; 外设兼容性; 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动. 28; 软件 兼容 性; 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品. 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台. 29; 整机可靠性要 求; 整机可靠性; m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h. 风扇可靠性; 风扇寿命应不低于40000h. 部件可靠性; 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外). 包装及运输要 求; 标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定. 30; 服务响应; 服务响应; a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务. 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容. 31; 服务 周期; 服务周期; a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确. 32; 服务工具要求; 工具要求; 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权. 驱动安装 升级指引; 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引. 管理软件; 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能. 33; 增值服务; 厂家升级 产品软件与扩容服 务; 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力. 提供上门服务; 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费). 34; 供应 链质 量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售. 供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货. 注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。） |
| 5 | 校级 管理平台 | - 当上级平台开展考试时，支持存储本校考点的考试视频，并能对视频进行统一管理；支持本地模拟考试：不需要登录到上级平台，可校内完成模拟考试以及日常教学； - 支持“三固定、一抽签”：每个位置固定考题、固定实验器材、固定座位号，学生进场时抽签决定座位； - 拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理。可以在平台上安排考题，安排考试日期，考试范围，考试考生等操作； - 考题管理：可以对考试试题的每一个步骤修改，每一分都可以设置评分标准； - 数据统计：可查看每一场考试的数据统计，包括报考人数、考点数量、考试进度、阅卷进度、历史同类考试平均分对比曲线图等； - 批量更新：管理员可发布最新的软件更新包，每个教室的监考端可控制下属的学生端进行批量自动更新； - 并排排考：系统支持同时安排物理、化学、生物三场考试并发进行，可按每半天参加一科考试的节奏将考生有序安排到物理、化学、生物三个考场，确保同一批考生可以同时参加三个科目的考试，且互不影响； - ▲考场监控：可管理播放多个考场的巡考摄像头，可支持切换四分屏及以上画面布局； 9.在线阅卷：a）支持显示相应题目的阅卷信息，包括阅卷进度、阅卷科目、平均评分、平均阅卷数量、剩余考卷数量和我的阅卷数量；b）阅卷界面支持显示考试名称、考试科目和考试题目，支持查看显微镜截图和实验报告；c）支持试评卷模式，支持展示当前考试，试评进度，试评情况概况表； 10.阅卷进度管理：利用图形化效果展示整体阅卷进度，包括阅卷的百分比、平均分数、平均阅卷数量、剩余考卷数量、待处理异议等； 11.阅卷权限控制：阅卷老师可以选择分配到自己的任何一场考试进行阅卷，但无法查看其他的考试阅卷情况； 12.成绩异议复核：对评阅的成绩有异议时，可由老师账号申请成绩异议。该场的阅卷组长可对其提出的申请进行审核，审核通过则发还视频重新阅卷； 13.设备管理：为了方便考前巡检调试，统一全校考场的监考端、学生端软件软件版本，系统应支持查看监考端、学生端当前版本并上传软件更新包，实现远程自动更新； 14.具有告警功能：当发现视频存储异常时，系统支持自动或手动向平台端提交告警信息。手动告警：阅卷老师觉得考卷有问题时，可以手动点击异常处理，并填写具体情况，告警信息就会在“告警处理页面”中出现。对告警进行处理时：支持重新上传视频、安排补考、发现考生有违规行为的应做标记等操作。 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 6 | AI算力 终端 | AI算力终端，部署在理化生实验室，用于智能分析辅助实验教学及考试阅卷。具有高密度算力、配置灵活、适应性强、可远程维护等特点： 1．具有内置算力，支持H.265（兼容H.264）硬件解码，总算力≥256TOPS（INT8）、≥128TFLOPS（FP16）。 2．采用≥1U标准机架式设置，FP16算力≥16TFLOPS； 3．主控CPU配置：处理器核心数≥8核，主频≥2.4G。 4．规格接口：≥1路HMDI接口，最高可以显示≧4K@30Hz；≥2路USB接口，可以外接鼠标键盘；≥2路GE千兆RJ45接口，≥2路万兆SFP接口（不含光模块）； 5．电源管理：具有散热风扇设计，可以7*24小时工作。 注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。） |
| 7 | AI实验 评分软件 | 1.▲具有AI课堂助手，支持AI练习及AI教学模式； 2.AI练习模式：a)学生可以选择物化生实验题目；b)练习前可以查看仪器清单；c)具有实验原理视频，学生可以回顾观看；d)可以对学生的实验操作进行点评。 3.▲AI测评行为分析统计：学生可以选择物化生实验考题，测评过程不显示任何步骤提示，可以填写实验报告。实验操作结束后点击提交，系统自动根据学生的操作行为进行分析生成测评成绩单，每一项得分点的得分和失分情况统计，可以查看实验操作回放。 4.支持教学过程中AI实现实时评分，可以根据实验题的评分点对学生操作步骤进行点评。 5.支持实时显示AI赋分过程；支持导出AI赋分结果。 6.▲可根据实验题目评分标准，通过AI对物体进行智能判别与分析，并通过AI辅助学生实验操作过程，对其完成情况进行全自动评价。 7.▲系统页面上具有一个实时直播画面和AI画板或AI分析，识别出仪器后系统能够自动在画板上将仪器以标准物理符号的方式重新绘制出来。进行物理电学实验时，系统能够自动在AI画板上将电流表、电压表、物理电源、开关、小灯泡、滑动变阻器等符号绘制出来，并体现出导线连接关系或通过厂商自身算法实现AI自主识别。 8、基于不同的实验要求，开发相应的算法包，形成算法资源池。 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 物理/化学/生物考场（9间） |  |  |
| 8 | 监考管理 电脑 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU 规格; CPU 信息; 配置1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，处理器基础功耗65W，支持内存速率达到2666 MT/s. 2; 内存 规格; 内存配置容量; ≥16GB. 内存类型; 支持DDR4及以上内存类型. 内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥1. 3; 主板 规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 主板支持的 CPU和内存情况; CPU： 支持C86架构国产CPU；数量：1 内存：8GB DDR4 UDIMM内存，数量：4. 主板内置PCIe 插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于 3个. 主板其他内置接口; 提供≥5个USB接口,TYPE C数量≥1个,HDMI≥1个. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥8GB. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥16GB. 4; 存储 设备 规格; 固态盘数量; ≥1 个. 固态存储容量; ≥256GB. 机械硬盘数量; ≥2个. 机械硬盘总容量; ≥4T. 机械硬盘转速; ≥5400rpm. 机械硬盘接口协议; 支持SATA3.0接口. 机械硬盘形态; 3.5寸. 固态存储接口协议; 支持SATA/NVMe接口协议. 固态存储形态; 支持M.2标准尺寸和接口协议. 存储设备扩展盘位; ≥4. 存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定. 5; 显卡 规格; 显卡类型; 独立显卡. 独立显卡显存类型; 显存类型DDR4. 独立显卡显存位宽; 配置独立显卡，显存位宽≥16 位. 独立显卡显存容量; 配置独立显卡，显存容量≥2GB. 6; 显示 设备 规格; 显示屏屏占比; ≥88%. 显示屏分辨率; ≥1920x1080. 显示屏尺寸; ≥23.8 英寸. 显示屏屏幕比例; 16:9. 显示器外观颜色; 黑色. 显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00060W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）. 显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-65dB. 显示屏防眩目; 显示屏镜面反射率≤6%. 7; 外设 规格; 鼠标数量; ≥1 个. 键盘数量; ≥1 个. 键盘按键数目; 104 键. 键盘连接方式; USB接口有线键盘. 键盘键程; 3.3±0.5mm. 键盘按键压力; 按键压力应在 0.54 N±0.14N. 有线键盘连接线; ≥1.5 米. 键盘颜色; 黑色. 鼠标连接方式; USB接口有线鼠标. 有线鼠标连接线; ≥1.5 米. 鼠标 DPI分辨率; ≥1200. 鼠标颜色; 黑色. 鼠标其他要求; 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定. 8; 网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 9; 外部 接口 规格; USB 接口数量; 不少于5个USB 接口. 视频接口数量; ≥1. 音频接口数量; ≥1. 10; 整机 基础 规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 状态指示灯; 前面板提供电源指示灯和硬盘指示灯，显示机器运行状态和工作状态. 整机结构; a）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e）所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h）整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；免工具拆卸机箱； m）对于整机或学部件外我面为高夷面的，应粘贴保护膜，保护膜粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留 n）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定. 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品噪声声功率级不超过4.5Bel. 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b）可触及面温度不高于 45℃； c）显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃. 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上. 机身材质; 金属. 机身颜色; 黑色. 机箱尺寸容量; 不超过30L. 11; CPU 性能; CPU 物理核数; ≥8. CPU 主频; ≥3.0GHz. CPU 末级缓存容量; ≥16MB. CPU 支持的内存最高速率; ≥2666MT/s. 12; 内存性能; 内存读写速率; ≥2666 MT/s. 13; 显卡 性能; 显示分辨率; ≥1920x1080. 显卡显示芯片核心频率; ≥300MHz. 显存等效频率; ≥1000MT/s. 显卡可支持多屏同时显示数量; 支持 2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920x1080. 14; 显示 设备 性能; 显示屏刷新率; ≥75Hz. 显示屏位深; ≥8 位. 显示屏色域; ≥99% sRGB. 显示屏色准; △E ≤ 4. 显示屏响应时间; ≤8ms. 显示屏亮度; ≥250 尼特. 显示屏亮度一致性; ≥70%. 显示屏对比度; ≥500:1. 显示屏其他参数; 低蓝光护眼,与主机为同一品牌. 15; 网络设备性能; 有线网卡速率; 有线网卡速率最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；. 16; 主板 功能; 内存扩展接口（板载内存不涉及）; ≥2个. 主板USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. I/O 接口功能; 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 17; 显卡 功能; 显卡外接显示接口; 显卡外接显示接口支持HDMI和VGA. 独立显卡数量; ≥1. 18; 显示 设备 功能; 显示器接口; 显示器与显卡外接显示接口匹配. 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降低等;. 显示器参数调节; a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b）支持色温、亮度、对比度调节. 19; 存储 功能; 存储功能; 通过SATA 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能. 20; 网络 设备 功能; 网络功能; a）支持网络连接、网络开启/关闭功能； b）支持访问网络和数据交换功能. 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 有线网卡接口类型; 支持RJ45接口. 网络设备拆装; 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 21; 外部 接口 功能; 音频接口类型; 支持3.5mm孔径4段式接口. 视频接口类型; 外接显示接口支持HDMI和VGA. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求; 外接显示接口支持HDMI，HDMI接口支持音频和视频同步输出. 22; 电源功能; 电源线适配能力; 电源适配器电线组件符合GB/T 15934的要求. 23; 操作 系统 及软 件功 能; 中文信息处理要求; 符合GB 18030的相关规定. 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. BIOS 支持关闭通讯接口; 支持BIOS关闭以太网及USB接口. 固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能. 24; 存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW ≥ 80TB（条件：256GB 硬盘容量）. 机械硬盘寿命; 通电时间≥5 万小时. 显示设备可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合GB/T 9813.2的要求. 25; 外设 可靠性; 键盘按键寿命; ≥1000 万次. 鼠标按键寿命; ≥500 万次. 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低 于3000次，功能、外观完好. 风扇寿命; ≥4 万小时. 26; 整机 可靠 性要 求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2的规定. 环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. MTBF 测试; MTBF ≥3万小时. 27; 兼容 要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 数据库兼容; 兼容3个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容3个及以上厂商中间件产品. 平台软件兼容; 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台. 28; 包装及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 29; 服务 要求; 配置检查工具; 硬件主要参数检测，优化加速，系统垃圾清理，病毒查杀，原厂驱动更新，网络测速，网络诊断，自动识别品牌型号、序列号，自动识别保修开始至截止信息。. 服务响应; a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务. 服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期. 预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统. 培训服务; 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 典型问题解决手册; 提供典型问题解决说明文档或视频. 厂家升级软件与扩容服务; 提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 整机质量服务要求; 整机提供3年免费原厂质保，3年免费上门服务；中标后需出具加盖制造商公章的售后服务承诺函，承诺函需注明所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况;. 合格证书要求; 提供产品合格证. 开箱组装/使用指导要求; 提供开箱组装/使用指导. 驱动下载服务要求; 提供驱动光盘或下载方式. 兼容适配软件下载服务要求; 提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 30; 供应链合规性; 产品部件保障; 保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. 31; 供应 链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 供应能力证明; 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 32; 关键部件安全要求; 关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. 33; 整机 安全 性要 求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定. 信息安全基本要求; a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572中规定. 注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。） |
| 9 | 实验教学 测评监考软件 | 1．支持练习模式、考试模式、教学模式，老师可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有学生端进入对应模式； 2．当到达指定考试时间，系统自动强制所有学生端退出原有所在的模式，并自动进入考试模式，且不得自由退出； 3．采用C/S客户端设计； 4．▲可同时监看包括但不限于12/6名考生的操作画面； 5.支持接入考场内所有终端画面，支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页； 6．统一管理：支持本地视频备份存储，并能对存储的视频进行批量统一管理；支持统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生套件； 7．可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s；支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8．支持自动获取学生端自带摄像头的视频流； 9．题目安排：在考试抽签之前，支持在本软件上检查或调整每个座位的考题，方便老师进行仪器药品的核对与摆放； 10．设备管控：可在监考端查看学生端的软件版本和在线状态，支持远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作； 11．支持更换考生套件。更换考生套件时仅需在系统上选择可用于更换的终端座位号，即可自动同步考试信息； 12．考生抽签：支持在软件上完成考前抽签工作，为每一个考生安排座位和题目； 13．突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考； 14．信息查核：系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息； 15．考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理，考卷视频支持MD5校验；考试结束后，视频可上传至校级平台； 16．▲教学模式：支持对学生端进行智能控制，点击进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后将智能控制所有学生端自动进入对应模式； 17．示范教学：将一套学生套件转为教学套件，老师能够使用教学套件进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件； 18.▲课堂练习：学生端录制完成后，可通过本地或后台编辑本次录制的视频，保存后可点播回看； 19．▲人工媒资审核管理：当考生在考位上人脸登录失败后，可以在监考界面进行人工比对审核，通过后考生可以继续考试； 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 10 | 理化生 考生终端机 | 1.一体化支架：使用过程中应稳定维持固定拍摄角度；支架底座具备固定功能；支架线材没有完全外露；支持折叠收纳；高度集成化，底座、可折叠支架杆、摄像头一体化，不可拆卸； 1.1)▲理化生考生终端不少于3个摄像头，可以实现多角度数据采集；每个摄像头均≥400万像素,可以实现1080P@30、2304*1296@25、2560*1440@25、2880*1620@25分辨率。 2.视频采集摄像头： 2.1)自动白平衡； 2.2)摄像头均可输出标准RTSP主码流和副码流,可采用不同的IP地址； 2.3)每套终端提供配套的核心操作区标志； 2.4)帧率不低于25fps，支持3D数字降噪，各摄像头视频同步偏差不高于80ms；支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码，自动曝光，支持宽动态； 2.5)不低于1/2.7’CMOS； 3.屏幕： 3.1)尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080，设备自带摄像头或屏幕上方具有≥1路8P磁吸式Pogo-pin触点接口，可用于人脸识别。 4.电源接口： 4.1)供电模式：可以实现一种或多种模式给设备供电。 5.其他接口： 5.1)具有≥1 路RJ45 POE 网口。 5.2)具有≥1路USB2.0接口，可以接入电子目镜、鼠标、U盘等外设 5.3)具有拓展接口，便于后期拓展摄像机。 6.网络模块： 6.1)支持有线联网，不低于100M网卡及内置网络交换模块； 7.性能：≥6核处理器，内存≥4GB ，存储≥128G。 |
| 11 | 考生套件 系统软件 | - 软件架构：采用C/S架构，与考场电脑绑定使用，修改绑定考场电脑后即自动接收考场的信息； - 跨网通信：学生终端只与考场电脑通信，不与县级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过考场电脑转发信息实现视频录制； - 开机自动启动考试软件，且不可以随意退出，需输入密码才可退出软件；支持显示启动器加载进度条，实时显示加载状态； - 视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机等；支持接入数码显微镜、电子目镜，且屏幕可显示显微镜画面 - 状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号，版本号等； - 模式切换：拥有考试、教学模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； - 流媒体转发：学生终端具有独立IP，并生成2路及以上视频流，支持25路以上并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； - 支持触屏操作，考生需核对考生信息无误，并检查摄像头状态后，才可开始考试； - 智能验证：考生终端机屏幕具有前置摄像机的情况下，支持平台开启人脸识别身份验证，若人脸认证提示失败，则监考老师可以线下核对手动验证通过； - ▲答题卡编辑：提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 11.显示每个摄像头的状态，包括连接状态、直播状态和录制状态；独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供考试管理系统和监考端进行录制，且当考试管理系统或监考端崩溃时，不影响本地录制； - 12.生物考试时，考生终端屏幕可以显示显微镜画面，以便于生物考试评分，可以将显微镜画面抓屏截图作为评分依据； 13.教学示范： a.支持将任意一套“学生终端”转为“老师终端”，老师终端的两路视频画面可以清晰、低延迟地传输给其他学生终端和监考电脑；每一个学生都可以在自己的学生终端上观看老师终端的操作画面； b.在老师终端上可以控制视频的录制或停止，此录制状态会同步到监考电脑上，视频停止录制后，可以到监考电脑端进行视频文件命名和保存； - 14.课堂练习： a.课堂练习模式下，学生终端只可以观看自己的画面，不可以进行其他操作； b.课堂练习模式下，支持学生终端提示当前录制状态。 c.▲实训实操测评：在练习模式下，学生可选择题目进行实操练习，系统可对学生操作进行智能测评，帮助学生掌握操作情况。 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 12 | 24口POE 交换机 | 1.端口：≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥1个1000 SFP光口； 2.支持POE供电，功率≧370W。 |
| 13 | 无线 路由器 | 企业级无线路由器 1.网络标准：IEEE802.11a,IEEE802.11Bb,IEEE802.11g,IEEE802.1n; 2.传输速率：≥1800Mbps 3.频率范围：支持2.4GHz,5GHz 4.网络接口：≥3个自适应千兆网口，至少1个WAN复用接口 5.天线：外置，不少于4根 |
| 14 | 网络巡考 摄像头 | 1.镜头：2.8mm或4mm； 2.最大图像尺寸：不低于1920X1080；有效像素≥400万； 3.红外距离：不低于30米； 4.供电模式：DC12V和POE供电。 |
| 15 | 机柜 | 1.外部规格（高×宽×深）不低于1000mm×600mm×600mm 2.立柱间距不小于485mm 3.材质SPCC优质冷轧钢 4.特点前后六角网孔门；散热好，侧门可拆卸，可放置在地下360°旋转。 |
| 16 | 三维微视频 教学资源 初中物理 及化学 | 1.要求运用包括但不限于三维动画及视频制作技术制作，可以多角度多维度全方位展示课程内容和知识点；所有视频高清无码，至少满足720P以上高清标准，支持PPT等主流微课工具的随意调取和插入，所有内容可支持校内现有平台无缝对接，满足教师上课使用；采用3D技术制作；采用标准化配音及规范化字幕，初中物理八年级和九年级提供完整课程教学视频和实验视频；初中化学九年级提供完整课程教学视频和实验视频。可应用到教师日常授课过程，包含日常教学和实验室教学。 2.▲软件授权期：投标人须承诺在设备使用期内，终身免费提供教学资源。 |
| 17 | 电子目镜 | 1.铝合金外壳材质，表面阳极化处理； 2.像素：不低于1/3.2”传感器，像素≥400万； 3.▲分辨率：≥1920*1080； 4.传输协议：支持YUV、MJPEG等图像格式； 5.支持自动曝光、自动白平衡； 6.传输接口：通用型USB2.0 7.线缆：采用专业防屏蔽线缆连接，有效避免输出画面干扰。 |
| 18 | 显微镜 | 1、放大倍数：不小于50X-1600X 2、整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制, 齿条、滑座传动部件为黄铜材料。 3、目镜：H5X、H10X、H16X目镜。 4、物镜：10X、40X、100X,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7、聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光栏。 8、照明:50mm直径反光镜，一面平面，一面凹面, 金属反光镜支架。 9、平台为铝合金铸造，环保喷漆。面积≧110mm×110mm，载物台上安装X-Y轴移动尺。 10、环保便携手提塑料箱包装。 |
| 19 | 阅卷客户 端软件 | 1、支持提前缓存视频在客户端，老师阅卷时可直接访问本地视频，提高阅卷效率； 2、支持自定义添加电脑设备数量，并可设置各科目分配到对应的设备上进行缓存，同时可显示各设备连接状态，是否已连接。 3、支持刷新统计或清除缓存，可批量进行清除缓存 4、支持查看评卷进度、所阅卷的科目、总考卷数量、平均分、已阅考卷数量、平均阅卷数量、剩余考卷数量； 5、支持查看阅卷记录包括评分时间、分数、题目名称，状态（评阅中、已评阅）等； 6、考试时若有显微镜截图、试验报告截图等要求，可在阅卷时进行查看； 7、阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷，阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显时差，可以设置倍速播放，并支持一键满分或零分； 8、支持在规定时间内，对已评阅的试卷进行重新评分； 9、阅卷时自动识别视频中出现的人脸图像并作模糊处理。 注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。) |
| 20 | 辅材、综合布线、安装调试 | 每座1个网络插座、1个电源插座，含以下材料和布线施工：六类网线，网络插座、面板，底盒，网络跳线，电源插座，电源线，线槽等，地面开槽埋线及修复（PVC地胶） |
| 抽签室（3间） |  |  |
| 21 | 抽签电脑 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU 规格; CPU 信息; 配置1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，处理器基础功耗65W，支持内存速率达到2666 MT/s. 2; 内存 规格; 内存配置容量; ≥8GB. 内存类型; 支持DDR4及以上内存类型. 内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥1. 3; 主板 规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 主板支持的 CPU和内存情况; CPU： 支持C86架构国产CPU；数量：1 内存：8GB DDR4 UDIMM内存，数量：4. 主板内置PCIe 插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于 3个. 主板其他内置接口; 提供≥5个USB接口,TYPE C数量≥1个,HDMI≥1个. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥8GB. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥16GB. 4; 存储 设备 规格; 固态盘数量; ≥1 个. 固态存储容量; ≥256GB. 机械硬盘数量; ≥0个. 机械硬盘总容量; ≥0. 机械硬盘转速; ≥0. 机械硬盘接口协议; 支持SATA3.0接口. 机械硬盘形态; 3.5寸. 固态存储接口协议; 支持SATA/NVMe接口协议. 固态存储形态; 支持M.2标准尺寸和接口协议. 存储设备扩展盘位; ≥4. 存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定. 5; 显卡 规格; 显卡类型; 独立显卡. 独立显卡显存类型; 显存类型DDR4. 独立显卡显存位宽; 配置独立显卡，显存位宽≥16 位. 独立显卡显存容量; 显存容量≥2GB. 6; 显示 设备 规格; 显示屏屏占比; ≥88%. 显示屏分辨率; ≥1920x1080. 显示屏尺寸; ≥23.8 英寸. 显示屏屏幕比例; 16:9. 显示器外观颜色; 黑色. 显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00060W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）. 显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-65dB. 显示屏防眩目; 显示屏镜面反射率≤6%. 7; 外设 规格; 鼠标数量; ≥1 个. 键盘数量; ≥1 个. 键盘按键数目; 104 键. 键盘连接方式; USB接口有线键盘. 键盘键程; 3.3±0.5mm. 键盘按键压力; 按键压力应在 0.54 N±0.14N. 有线键盘连接线; ≥1.5 米. 键盘颜色; 黑色. 鼠标连接方式; USB接口有线鼠标. 有线鼠标连接线; ≥1.5 米. 鼠标 DPI分辨率; ≥1200. 鼠标颜色; 黑色. 鼠标其他要求; 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定. 8; 网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 9; 外部 接口 规格; USB 接口数量; 不少于5个USB 接口. 视频接口数量; ≥1. 音频接口数量; ≥1. 10; 整机 基础 规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 状态指示灯; 前面板提供电源指示灯和硬盘指示灯，显示机器运行状态和工作状态. 整机结构; a）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e）所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h）整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；免工具拆卸机箱； m）对于整机或学部件外我面为高夷面的，应粘贴保护膜，保护膜粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留 n）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定. 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品噪声声功率级不超过4.5Bel. 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b）可触及面温度不高于 45℃； c）显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃. 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上. 机身材质; 金属. 机身颜色; 黑色. 机箱尺寸容量; 不超过30L. 11; CPU 性能; CPU 物理核数; ≥8. CPU 主频; ≥3.0GHz. CPU 末级缓存容量; ≥16MB. CPU 支持的内存最高速率; ≥2666MT/s. 12; 内存性能; 内存读写速率; ≥2666MT/s. 13; 显卡 性能; 显示分辨率; ≥1920x1080. 显卡显示芯片核心频率; ≥300MHz. 显存等效频率; ≥1000MT/s. 显卡可支持多屏同时显示数量; 支持 2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920x1080. 14; 显示 设备 性能; 显示屏刷新率; ≥75Hz. 显示屏位深; ≥8 位. 显示屏色域; ≥99% sRGB. 显示屏色准; △E ≤ 4. 显示屏响应时间; ≤8ms. 显示屏亮度; ≥250 尼特. 显示屏亮度一致性; ≥70%. 显示屏对比度; ≥500:1. 显示屏其他参数; 低蓝光护眼,与主机为同一品牌. 15; 网络设备性能; 有线网卡速率; 有线网卡速率最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；. 16; 主板 功能; 内存扩展接口（板载内存不涉及）; ≥2个. 主板USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. I/O 接口功能; 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 17; 显卡 功能; 显卡外接显示接口; 显卡外接显示接口支持HDMI和VGA. 独立显卡数量; ≥1. 18; 显示 设备 功能; 显示器接口; 显示器与显卡外接显示接口匹配. 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降低等;. 显示器参数调节; a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b）支持色温、亮度、对比度调节. 19; 存储 功能; 存储功能; 通过SATA 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能. 20; 网络 设备 功能; 网络功能; a）支持网络连接、网络开启/关闭功能； b）支持访问网络和数据交换功能. 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 有线网卡接口类型; 支持RJ45接口. 网络设备拆装; 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 21; 外部 接口 功能; 音频接口类型; 支持3.5mm孔径4段式接口. 视频接口类型; 外接显示接口支持HDMI和VGA. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求; 外接显示接口支持HDMI，HDMI接口支持音频和视频同步输出. 22; 电源功能; 电源线适配能力; 电源适配器电线组件符合GB/T 15934的要求. 23; 操作 系统 及软 件功 能; 中文信息处理要求; 符合GB 18030的相关规定. 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. BIOS 支持关闭通讯接口; 支持BIOS关闭以太网及USB接口. 固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能. 24; 存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW ≥ 80TB（条件：256GB 硬盘容量）. 机械硬盘寿命; 通电时间≥5 万小时. 显示设备可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合GB/T 9813.2的要求. 25; 外设 可靠性; 键盘按键寿命; ≥1000 万次. 鼠标按键寿命; ≥500 万次. 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低 于3000次，功能、外观完好. 风扇寿命; ≥4 万小时. 26; 整机 可靠 性要 求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2的规定. 环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. MTBF 测试; MTBF ≥3万小时. 27; 兼容 要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 数据库兼容; 兼容3个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容3个及以上厂商中间件产品. 平台软件兼容; 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台. 28; 包装及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 29; 服务 要求; 配置检查工具; 硬件主要参数检测，优化加速，系统垃圾清理，病毒查杀，原厂驱动更新，网络测速，网络诊断，自动识别品牌型号、序列号，自动识别保修开始至截止信息。. 服务响应; a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务. 服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期. 预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统. 培训服务; 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 典型问题解决手册; 提供典型问题解决说明文档或视频. 厂家升级软件与扩容服务; 提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 整机质量服务要求; 整机提供3年免费原厂质保，3年免费上门服务；中标后需出具加盖制造商公章的售后服务承诺函，承诺函需注明所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况;. 合格证书要求; 提供产品合格证. 开箱组装/使用指导要求; 提供开箱组装/使用指导. 驱动下载服务要求; 提供驱动光盘或下载方式. 兼容适配软件下载服务要求; 提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 30; 供应链合规性; 产品部件保障; 保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. 31; 供应 链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 供应能力证明; 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 32; 关键部件安全要求; 关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. 33; 整机 安全 性要 求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定. 信息安全基本要求; a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572中规定. 注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺，否则作无效投标处理。（招标文件后附“承诺书”格式，供投标人参考使用。） |
| 22 | 打印机 | 1、激光打印机 纸张规格：A4 打印速度：每分钟打印20张或以上 |
| 23 | 身份证 阅读器 | 1.可识别标准二代身份证内信息读取； 2.符合 CSP-V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范要求； 3.读卡时间：≤1秒； 4.数据通信:USB； 5.供电：通过计算机的USB接口； |
| 24 | 服务器机柜 | 深度≥1000mm；≥22U服务器机柜 |
| 25 | 空调 | - 类型：壁挂。 2.匹数：≥1.5匹。 3.电源规格：220V 50Hz。 |
| 26 | 巡考监控 录像机 | 1.支持≥16路监控视频接入； 2.输入带宽≥160Mbps； 3.录像分辩率：支持但不限于3MP/1080P/720P分辩率 4.支持≥9路回放； 5.配置≥2T监控硬盘 6.≥1个RJ45 ≥10M/100M自适应以太网口，≥2个USB接口，≥1个HDMI输出接口； |
| 27 | 监控屏幕 | 1.4K超高清液晶电视≥85寸，四核处理器，≥1.5G运行内存，≥8G内部存储空间 |
| 28 | 办公桌椅 | 1.框架采用壁厚不小于1.2mm镀锌管材及配件 2.面材：采用优质不小于25mm三氨板贴面，耐酸碱、耐磨、防水、硬度高，胶皮厚度不小于0.8mm，表面抗炽度经烟头测试后板材表面光泽度略减，色彩不变，可长期保持自然亚光色面效果。产品等级为国家级E-1级环保板材。 3.规格：不小于1600*600*740mm。 4.与办公桌配套实木椅。 |
| 实验室配套设施 |  |  |
| 29 | 教师 演示讲台 | 1.规格：不小于2400mm×700mm×850mm. 2.台面材料：采用不小于12.7mm厚双面膜实芯理化板，边缘镶边工艺 3.柜体：采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； |
| 30 | 化学、物理 教师总控台 电源装置 | 本实验室电源系统采用超大规模MCU芯片控制计算，串行通讯的智能化管理。由教师主控系统，学生智能安全实验台，通讯总线等组成。轻触摸按钮，数码显示，操作便捷、直观，教师随心所愿，想怎样设置及怎样操作。同普通的实验台相比具有使用寿命长，教师能随时控制电压，不会烧毁实验器材。而普通的采用波段开关，电位器来调压，寿命短。 1.教师直流：0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能 细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。 2.教师交流：2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。 3.教师大电流：9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。 4.教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。 5.控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 6.学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。 7.电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 |
| 31 | 生物教师总控台电源装置 | 教师控制电源部分采用抽屉式： 1.设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2.实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3.配置2组220V国标5孔插座。 4.电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 |
| 32 | 学生 安全电源 | 1.ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4.配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。具有过载保护装置。 |
| 33 | 讲台水槽 | 1.规格：不小于440*330*190mm 2.高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 |
| 34 | 三联水嘴 | - 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 2.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 35 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
| 36 | 学生桌 水槽柜 | 一、水槽柜 1.水槽台（全钢结构）：规格不小于：490*585*750mm 2.柜体框架采用优质不小于1.0mm镀锌钢板，板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,经激光切割、数控折弯压弧，柜前方为凹形设计，上部凸出中部凹陷底座斜波支撑凸出，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱承重性。单面设计检修门。水柜门面板：采用不小于1.0MM冷轧钢，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 3.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格不小于600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，水槽后方内置防溢水装置，防止废水外溢出台面，排水口内置一个防堵下水锥形网孔漏斗。 二、水龙头 1、抗水压机械性能:关闭阀芯，出水口打开，在静乐(2.5土0.05》Ma下保压(60土5)s， 芯上游的任何零部件无永久性变形。 2、出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游:打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为(0.4土0.04)L/s时压力下保压(60土5)s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。 3、阀芯及阀芯上游:阀芯关闭，出水口打开，在静压(1.6土0.05)MPa下保压(60土5)s，阀芯及上游的任何零部件无永久变形。 4、出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游:阀芯打开，堵住出水口，在静压(0.4土0.04)L/s时压力下保压(60土5)s，减压至(0.05士0.01)MPa保压(60土5)s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 5、三口水龙头每个水龙头出水量7.12-8.46L/min。 6、手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。 7.投标时提供投标产品的中国节水产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 三、下水管和溢流管 1、上水装置:用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮(塑料包铁)、阀芯和阀体均为铜制。 2、下水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 37 | 学生 实验桌 | 规格:不小于1200*600*780mm 台面:采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面颜色为浅蓝色、釉面和黑色胚体（非后期染色处理)经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶资台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响。陶瓷板四周需带一体阻水边(非二次制作而成)，阻水边每一边宽度≥55mm。台面因安装考评设备须开孔，具体开孔数量、孔位及直径大小按采购人需求定制。 台身结构:新型塑铝结构，整体不小于1200*600*780mm。 桌腿:采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。桌腿壁厚≥3.0m。立柱壁厚>1.8mm。横梁壁厚≥1.3m。加强横支撑件壁厚≥1.5mm。 整体结构:台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 书包斗:壁厚≥3.5mm;采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚:高强度可调脚，采用不小于10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 38 | 多功能柱 | 1.规格不小于335mm*195mm*765mm， 2.选用全钢结构，主体材质为不小于1.0MM厚镀锌钢板，板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,经激光切割、数控折弯压弧，自动喷涂线喷涂环氧树脂粉末静电吸附等几道工艺制作而成，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，喷涂差异化颜色，主体颜色与学生桌桌体颜色一致，让产品形象更加立体、突出，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 |
| 39 | 教师转椅 | 1.靠背及下座采用高密度海绵、回弹性好。 2.面料为优质科技布料防水加厚(黑色).依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 40 | 学生凳 | 1.规格:不小于315*420-480MM; 2.凳脚材质:4个凳脚采用不小于20*40*1.1MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.凳面:凳面直径不小于315MM采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型;凳面表面有颗粒状凸起起到按摩作用. 5.托盘:凳面下装有直径大于156MM的托盘,厚度不小于1.4MM. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降. |
| 41 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 42 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |
| 43 | 排气扇 | 不小于12寸大风量 |
| 44 | pp塑料离 心风机 | 1.6#离心风机 电机功率5.5KW变频调速，转速 700-800r/min，流量 1150M3/h，全压 812Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 2.配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP 材质，主要用于对专用通风机的防护；通风机消音器采用PP 材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于 50 分贝。 3.风机进出口接头采用柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 |
| 45 | 通风机弯头 | φ400，PVC（国标）管 |
| 46 | 主通风管道 | φ400，连接至楼顶风机，PVC（国标）管 |
| 47 | 通风系统地上部分 | φ400-200-160，PVC(国标)管，地下预埋（供应商只提供材料及安装，土建部分由项目学校承担） |
| 48 | 万向吸风 装置 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明， 罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |
| 49 | 智慧 大屏黑板 | - 推拉式智慧黑板整体尺寸：长≧4200mm 、宽≧1100mm 、厚≦95mm。液晶显示屏不小于86寸，显示比例：16:9，分辨率不小于3840*2160。 2.▲采用成熟、稳定、可靠的触控技术，无可视网格线、无激光蚀刻纹，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，能在 Windows 自带画图软件中实现20点同时书写。 3.采用真正全贴合技术，液晶显示屏四周边缘不得有可视贴合间隙。触控无偏离、书写无隔空感，侧视文字、图标无重影。确保教室前排二侧学生清晰观看。 4.▲前置不少于1路HDMI及触控USB接口；前置不少于3路USB3.0接口；前置不少于1路USB Type-C接口。 5.▲护眼：显示屏通过第三方防蓝光护眼认证或提供检测报告。提供第三方防蓝光护眼认证或提供检测报告 6．录屏：前置智慧录屏物理按键，可将屏幕显示的课件、音频等内容及老师人声同步录制，方便制作教学视频。 7.智慧黑板：前置智慧黑板物理按键，可一键打开教学软件的书写界面，方便师生及时书写。 8.显示屏通过防雷击（浪涌冲击坑扰）检测。 9.智慧触摸中控菜单，不仅可以进行信号源通道切换、而且可以操作护眼、录屏、移动授课、视频展台等，在任意信号通道下均可通过手势在屏幕上调取中控菜单。 10.内置安全通用的操作系统。 11.OPS电脑：CPU主频≥2.0GHZ；核心数量≥6个；三级缓存≥12M 12.OPS电脑采用插拔结构 13.分学科数学工具：含理化生学科教学工具。 【智慧视频展台】 14.不小于1200万像素；输出分辨率：不小于3264*2448。 |
| 50 | 空调 | 类型：壁挂。 2.匹数：≥2匹。 3.电源规格：220V 50Hz。 |
| 51 | 网络架构 | 所有理化生教室通过校内局域网接入校级管理终端，校内局域网传输速率≥1000M，校级平台管理终端通过教育城域网接入县级控制管理中心，带宽≥100M。 |
| 52 | 实验室文化布置 | 1、文化内容参照:从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示、实验室管理制度等方面，定制墙面装饰;材质:可选用软木板、亚克力材料、pu等。实验室制度展板及具体内容和式样设计效果经由使用方确认后施工，总面积不少于 20 平方米。 2、室内文化布置后产生的玷污墙面采用环保型乳胶漆找补出新。 |
| 53 | 实验室强弱电线材及安装 | 一、强电 1、由楼层配电间至实验室使用国标≧4*10平方铜芯线。 2、室内配电电盘至前后空调使用国标≧5*6平方铜芯线，至交换机机柜、实验讲台、学生实验桌使用国标≧3*4平方铜芯线。 3、辅材：含每间实验室配电盘、漏保、空开、线槽、线管等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用。 二、弱电 实验室机柜至实验讲台、每张学生实验桌均采用双路国标六类网线，含：水晶头、跳线及穿线等所有费用。 |
| 54 | 防水地胶 | 1、规格：≧宽2m，厚2.0mm(±0.2mm)。 2、耐磨性:具有超强的耐磨、耐划痕、抗冲击性能力。 3、耐污性:表面进行了UV处理，具抗污、防滑的能力。 4、抗菌性:表面进行了抗菌处理，抑制细菌繁殖，无毒无害、安全环保。 5、低噪音:吸音效果可以达到 ≦15dB。 6、稳定性:中间的玻璃纤维层使产品具有尺寸稳定性。 7、实验室塑胶地板的产品性能:具有抗磨损、耐腐蚀的特性。面层经久耐用，保养简便省钱，从长远计，为经济合算。铺设简易快捷，质地柔软，便于操作。尺寸稳定，不缩不裂。颜色内外均匀，经久不变。降低噪音，足感舒适。颜色：施工前提供色卡选择。 8、甲醛释放量：0mg/（m2.h）；甲苯、二甲苯和乙苯释放量总和：0mg/（m2.h）；耐化学性：无溶解、膨胀、波纹、褶皱、裂纹、剥落、起泡。 |
| 55 | 校级管理中心强弱电线材及安装 | 1、由楼层配电间至管理中心使用国标≧3*10平方铜芯线; 2、室内配电盘至空调、交换机机柜、使用国标 ≧3*6 平方铜芯线; 3、辅材:含配电盘、漏保、空开、线槽、线管等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用; |
| 56 | 管道铺设、 地面开槽埋线及修复 | 1、实验桌、讲台下方的强弱电管道铺设按实验桌摆布需要施工。 2、地面定位划线、地面切割、人工凿除、清理线槽、预埋线管、地面恢复和原有实验桌凳拆装搬运等。 |
| 备注：学生考试图像资料存储县政务云需40T，出租费1个T 30元/每月，1年14400元。3年43200元由中标单位承担，投标人需作出书面承诺，并加盖投标人鲜红公章。 |  |  |

注：1、本项目物理/化学/生物考场9间，其中序号3理化生考生终端机为核心产品。

质量保证

投标人应明确承诺：承诺所有软硬件系统集成后，必须能达到实验教学及实验操作标准化考试的要求。自验收合格之日起质量保证期限至少3年。其中所有配套软件系统及资源库（含技术参数中未列明的满足项目需求必备的软件及操作系统等）永久授权使用，并在质保期内免费维护、免费升级服务(从本项目竣工并通过竣工验收且正式上线运行之日起计算)。在维保期内，提供7*12 小时技术支持服务，投标人接到采购方报修通知在2小时以内响应，6小时以内到达，24小时以内修复；主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时提供免费更换。(提供承诺书，格式自拟)

技术服务要求

投标人应明确承诺：提供自验收合格之日起至少3年内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，承诺每年考试期间（含模拟考）人员配备达到以下最低要求：

- 每次考试前（含模拟考）设备巡检人员不少于3 人；

（2）考试期间（含模拟考）技术保障人员6人（其中3人网络保障、3人软件平台保障）。(提供承诺书，格式自拟)

    强制节能产品要求：
    在采购清单中列入强制节能产品的，须提供有效的节证产品证书扫描件，否则视为未实质性响应招标文件要求，作为无效投标处理。

培训要求

本项目系统的相关培训贯穿整个产品使用周期，中标人提供全生命周期的培训服务。在产品上线后，中标人对主要使用人员、技术维护人员提供专业的产品使用培训和设备技术维护培训，并准备配套手册。在考试筹备阶段，中标人提供专业的各端产品使用培训，满足考试各类配套人员的学习需求，并提供完善的培训资料。中标人对用户方相关技术人员进行设备安装、集成、维护培训。本项目投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、培训组织方式等。

注：评分标准中要求提供的证明材料均按要求提供，并加盖相关要求的红色公章在投标文件中反映。若有质疑时，采购人有权对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

特别说明：如提供虚假材料，作无效标处理，另按《政府采购法》予以处罚。

四、合同履行期限、供货安装地点

1.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完成并交付采购人正常使用。

2.供货安装地点：采购人指定地点。

五、包装及运输特殊要求

（一）包装特殊要求

本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

（二）运输特殊要求

1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。

3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

六、质量保证要求

1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。

2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。

5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。

6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。

7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。

8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

七、质量保修、实施方案及售后服务

1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为3年（不低于3年，具体免费质保期以乙方投标时承诺的为准，质保期自交货验收合格之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
    6、乙方需制定详细的售后服务方案，内容包括但不限于故障解决方案、培训计划、考试技术保障以及设备维护等，方案须切实可行，具有可操作性。
   7、乙方针对本项目需制定完善的实施方案，具体内容包括但不限于项目管理制度、人员配备、设备运输安装及调试、项目实施进度、质量保证措施等方面进行编制，要求切实可行、符合实际操作。

八、检验要求

1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

3.验收不合格的货物，乙方应在三 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4.货物验收要求

（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。

（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。

（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。

交货时间：合同签订后30日历天内供货安装调试完成并交付采购人正常使用。

交货地点：甲方指定地点。

（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的五个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 一 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。

（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

九、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币559.16万元。采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、本项目的前期需求调查咨询费4.5万元，由中标供应商在领取中标通知书前向项目经办人支付。此项费用含在投标报价中，不单独列项，由供应商在投标报价时综合考虑。

3、本项目投标总报价包括采购及其安装项目采购清单中的所有内容 。

4、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5、供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

6、投标报价必须注明投标设备的品牌、型号（如有），投标供应商在中标后按投标时注明的品牌、型号（如有）进行供货。如招标文件中对部分采购商品要求（需求）不详细，请各投标供应商在投标时补充说明其详细型号规格配置质保（需求）等。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置型号（需求）为可能存在情况的最高标准。

7、报价中要求包括此次招标采购、安装、施工及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、运输、装卸、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购、运输、装卸、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、深化设计、调试、验收、检测、培训、保险、售后服务以及必要的材料、劳务、机械投入、利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

8、投标供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。在安装、调试、检测、验收、交付过程中，如发现有漏项、缺件（含招标文件中未明示的连接运行配件等），中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标供应商的投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的使用时间。

9、投标（中标）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由投标（中标）供应商负责。

10、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

11、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

十、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

十一、本项目不接受进口产品投标。

十二、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

1. 服务期限：3年+承诺期（从服务基础性工作验收通过之日起算），具体详见服务要求部分。

2. 本项目预算：559.16万元

3. 付款方式：

1.合同款项的支付方式及进度安排:合同签订后，采购人支付合同金额的30%预付款（项目验收合格后，第一次付款时扣除预付款）；

其中①阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室由南北结队帮扶资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中上海路校区理化生实验室货物、辅材及施工等总价的80%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的15%，验收合格满五年后按审计价付清余款（以上付款均无息）。

②阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室由教育专项资金支付，付款方式为：项目验收合格后,支付阜宁县实验初中滨湖校区和阜宁县明达初中理化生实验室货物、辅材及施工等总价的60%，验收合格满一年且经第三方审计后付审计价的20%，验收合格满二年后付审计价的15%，验收合格满五年后,按审计价付清余款（以上付款均无息）。

2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

4. 违约责任：

（1）如果因中标人原因，导致运行故障不能正常运行或数据泄露，只要中标人一旦发生上述情形且不管持续时间长短，中标人应支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补损失的（包括给采购人及其他第三人造成的损失），采购人有权要求中标人按照实际损失赔偿；中标人在服务期内连续两次发生一级故障或引发重大社会舆情的严重网络安全事件的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价款20%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求中标人按照实际损失赔偿。（2）因中标人提供的服务不达标或不符合合同约定，导致出现重大运维安全事故的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价款20%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求中标人按照实际损失赔偿。（3）如果中标人未足额提供运维人员，或未经采购人许可更换运维人员，且在采购人发出书面整改通知之后10个工作日未完成整改的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价款20%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求中标人按照实际损失赔偿。（4）采购人或其委托人有权按照本招标文件相关考核内容对中标人进考核，并根据考核结果按本招标文件所约定内容进行减值支付。
    十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县局监督管理平台终端 | 工业 |
| 2 | 县局实验教学测评监督管理系统 | 软件与信息技术服务业 |
| 3 | 核心交换机 | 工业 |
| 4 | 校级平台管理终端 | 工业 |
| 5 | 校级管理平台 | 软件与信息技术服务业 |
| 6 | AI算力终端 | 工业 |
| 7 | AI实验评分软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 8 | 监考管理电脑 | 工业 |
| 9 | 实验教学测评监考软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 10 | 理化生考生终端机 | 工业 |
| 11 | 考生套件系统软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 12 | 24口POE交换机 | 工业 |
| 13 | 无线路由器 | 工业 |
| 14 | 网络巡考摄像头 | 工业 |
| 15 | 机柜 | 工业 |
| 16 | 三维微视频教学资源初中物理及化学 | 软件与信息技术服务业 |
| 17 | 电子目镜 | 工业 |
| 18 | 显微镜 | 工业 |
| 19 | 阅卷客户端软件 | 软件与信息技术服务业 |
| 20 | 抽签电脑 | 工业 |
| 21 | 打印机 | 工业 |
| 22 | 身份证阅读器 | 工业 |
| 23 | 服务器机柜 | 工业 |
| 24 | 空调 | 工业 |
| 25 | 巡考监控录像机 | 工业 |
| 26 | 监控屏幕 | 工业 |
| 27 | 办公桌椅 | 工业 |
| 28 | 教师演示讲台 | 工业 |
| 29 | 化学、物理教师总控台电源装置 | 工业 |
| 30 | 生物教师总控台电源装置 | 工业 |
| 31 | 学生安全电源 | 工业 |
| 32 | 讲台水槽 | 工业 |
| 33 | 三联水嘴 | 工业 |
| 34 | 洗眼器 | 工业 |
| 35 | 学生桌水槽柜 | 工业 |
| 36 | 学生实验桌 | 工业 |
| 37 | 多功能柱 | 工业 |
| 38 | 教师转椅 | 工业 |
| 39 | 学生凳 | 工业 |
| 40 | 排风扇 | 工业 |
| 41 | PP塑料离心风机 | 工业 |
| 42 | 主通风管道 | 工业 |
| 43 | 通风系统地上部分 | 工业 |
| 44 | 万向吸风装置 | 工业 |
| 45 | 智慧大屏黑板 | 工业 |

注：本项目仅需填写上表中设备的中小微企业声明函，其他采购设备无需填写。

十四、其他要求

1.投标人具有质量管理和质量保证能力。

2.投标人具有按既定环境保护标准和法规要求提供产品的环境保证能力。

3.投标人具有系统化的管理流程，以确保员工在工作环境中的健康与安全。

4.投标人具有家具产品中使用的材料和化学物质符合国家和行业标准，保证产品无害于人体健康的组织、管理、资源等基础条件。
    5.签订合同时，采购人与中标人一并签订施工安全责任状。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40, 小数点后保留2位。 2.投标报价高于采购预算价的视为无效标。 3.为了遏制恶意竞标确保采购需求和科学择优，依据财政部令第87号文件第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关证明材料、以电子方式进行传输；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数响应 | 30分 | 投标人的投标产品完全响应招标要求的30分，不能满足的（负偏离）将扣分。 带▲号的技术参数不能满足的（负偏离）每项扣1.5分（其中校级管理平台中第8项，投标人须提供相关软件著作权证书复印件或第三方检测报告复印件或权威部门出具的证明文件(提供的材料须加盖投标人鲜红公章)； AI实验评分软件中第1、3、6、7项，投标人须提供相关软件著作权证书复印件或第三方检测报告复印件或权威部门出具的证明文件(提供的材料须加盖投标人鲜红公章)； 实验教学测评监考软件中第4、16、18、19项，投标人须提供相关软件著作权证书复印件或第三方检测报告复印件或权威部门出具的证明文件(提供的材料须加盖投标人鲜红公章)； 理化生考生终端机中第1.1项，投标人须提供由质量监督部门或经CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件（提供的材料须加盖投标人鲜红公章）； 考生套件系统软件中第10、14c项，投标人须提供相关软件著作权证书复印件或第三方检测报告复印件或权威部门出具的证明文件(提供的材料须加盖投标人鲜红公章)； 电子目镜中第3项,投标人须提供由质量监督部门或经CNAS或CMA认证的检测机构出具的达到400万以上像素的证明材料(提供的材料须加盖投标人鲜红公章)。 非带▲号的技术参数，不能满足的（负偏离）每项扣0.1分，扣完为止； |
| 产品演示 | 10分 | 第一项、投标人对所投“理化生考生终端机”进行以下演示(带样品现场演示)： a)核验“理化生考生终端机”无任何外露线材，且具有三路视频采集摄像机，分别为俯视角(从桌面正上方，对整张桌面操作全景进行拍摄的视角)、正视角(从学生正前方，对学生正面操作细节进行拍摄的视角)、侧视角(从学生左侧方或右侧方，对学生侧面操作细节进行拍摄的视角)。 b)终端整机一体化设计，可以在一体化触控屏幕中同时显示出上述a项3个视角的直播画面。其中的侧视角可以实现左侧拍，也可以实现右侧拍。 c）演示整机收纳效果，整机完全收纳后，理化生考生终端机不会影响学生视野 d)产品支持DC电源供电或POE供电或锂电池供电，演示产品在无任何外接线材的情况下可开机正常使用。 （根据演示要求成功演示以上a-d全部功能得4分，成功演示以上a-d任意3项功能得3分，成功演示以上a-d任意2项功能得2分，成功演示以上a-d任意1项功能得1分，未演示的不得分） 第二项：投标人对所投“校级管理平台”、“AI实验评分软件”、“实验教学测评监考软件”进行以下演示（录制视频）： a）在“实验教学测评监考软件”中，监考页面具有≧24路画面监考窗口。 b）在“实验教学测评监考软件”或“校级管理平台”上查看数据上传进度，电子试卷以及视频上传情况；在“实验教学测评监考软件”或“校级管理平台”电脑本地播放该场考试的考试视频。 c）考后评分成绩查看：演示考试视频上传结束后，进入“校级管理平台”的成绩查询页面，可以查看到该场考试的AI评分结果，点击查看其中一名考生成绩，可以播放考生操作视频以及展示AI实时评分的结果，考试视频支持倍数播放。 d)通过AI技术，快速识别采集视频中的关键得分点，便于教师后期批阅。 （上述演示项每条1.5分，成功演示全部功能得的6分，如演示功能缺失，评标委员会根据演示步骤给分，未演示的不得分） 注： 投标人对以上演示内容提供一份总时长不得超过15分钟的完整演示视频（投标人现场通过U盘提交视频，U盘须密封并加盖投标人鲜红公章），演示视频要求如下： 1.每项演示为一个独立片段，添加字幕和人声讲解； 2.每项演示的视频需一镜到底，不可剪辑、不可恶意遮挡，否则视为无效演示； 3.演示部分，需使用摄像机对软件界面进行拍摄，不接受录屏方式的演示视频，否则视为无效演示， 4.演示的软件与投标软件须为同一版本，否则视为无效演示； |
| 实施方案 | （5分） | 根据投标人提供的实施方案进行综合评价，方案包括①项目管理制度②项目人员配备③设备运输、安装、调试④项目实施进度⑤质量保障措施。投标人提供的实施方案内容齐全的得5分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1分，直至扣完5分为止。 |
| 售后服务及质保 | 售后服务（5分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价，方案包括①服务响应的时间②故障解决方案③培训计划④考试时间保障服务⑤软硬件系统运营维护。投标人提供的售后服务方案内容齐全的得5分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1分，直至扣完5分为止。 |
|  | 质保（3分） | 投标人承诺所有设备免费质保至少3年（免费质保少于3年视为无效投标），在3年基础上每增加1年质保得1.5分，最高得3分（投标人需提供质保承诺书原件另加投标人盖章，否则不得分） |
| 业绩 | 6分 | 投标人提供2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担实施过类似项目业绩，每提供一个的得3分，本项最高得6分。 注：投标时需同时提供合同原件彩色扫描件、验收报告原件彩色扫描件，提供不符合要求的或未提供的不得分。 |
| 节能环保产品 | 1分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.1分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.1分，最多得0.5分。 |
| 投标人演示人员和设备需在评标前到达阜宁县公共资源交易中心（阜宁县香港路549号）五楼等候区。按照苏采云系统（或采购人）安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，所需设备由投标人自备。 |  |  |

- 1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。

- 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（提供2023年度或2024年度的财务报表，财务报表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、供货安装进度方案、质量管理方案、售后服务保障方案、类似业绩、质保承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年天度的财务状况报表

提供2023年度或2024年度的财务报表，财务报表至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JZCG-G2025-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

备注

我公司（单位）委托进行现场演示的人员为                   （人员姓名），身份证号                   。

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320923-JZCG-G2025-0008号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮          编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为JSZC-320923-JZCG-G2025-0008 ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.县局监督管理平台终端，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.县局实验教学测评监督管理系统，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

3.核心交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

4.校级平台管理终端，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

5.校级管理平台，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

6.AI算力终端，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

7.AI实验评分软件，属于 软件与信息技术服务业      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

8.监考管理电脑，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

9.实验教学测评监考软件，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

10.理化生考生终端机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

11.考生套件系统软件，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

12.24口POE交换机，属于    工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

13.无线路由器，属于    工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

14.网络巡考摄像头，属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

15.机柜，属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

16.三维微视频教学资源 初中物理及化学，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

17.电子目镜，属于    工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

18.显微镜，属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

19.阅卷客户端软件，属于 软件与信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

20.抽签电脑，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

21.打印机，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

22.身份证阅读器，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

23.服务器机柜，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

24.空调，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

25.巡考监控录像机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

26.监控屏幕，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

27.办公桌椅，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

28.教师演示讲台，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

29.化学、物理教师总控台电源装置，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

30.生物教师总控台电源装置，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

31.学生安全电源，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

32.讲台水槽，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

33.三联水嘴，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

34.洗眼器，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

35.学生桌水槽柜，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

36.学生实验桌，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

37.多功能柱，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

38.教师转椅，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

39.学生凳，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

40.排气扇，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

41.PP塑料离心风机，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

42.主通风管道，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

43.通风系统地上部分，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

44.万向吸风装置，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

45.智慧大屏黑板，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：供应商如未按照国家有关规定，提供虚假声明，骗取中标，招标人有权取消中标资格，并追究法律责任。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320923-JZCG-G2025-0008的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：JSZC-320923-JZCG-G2025-0008

| 投标总报价（大写） |  |
| --- | --- |
| 小写：（人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、供货安装进度方案、质量管理方案、售后服务保障方案、类似业绩、质保承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十七、承诺书

致：阜宁县教育局

根据贵方的         号招标文件，我司在此承诺：

待市局平台建好后，我司承诺免费开发接口无条件实现与市平台实现对接。后续学校再建考评系统，我司承诺本次建设的区县平台无条件免费开放接口主动对接。

我司将严格遵守以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期： 年 月 日

致：阜宁县教育局

根据贵方的         号招标文件，我司在此承诺：

我司所供          平台可适配基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发。

我司将严格遵守以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年    月   日

致：阜宁县教育局

根据贵方的         号招标文件，我司在此承诺：

我司所供           产品架构满足基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器(CPU)、操作系统、数据库开发。

我司将严格遵守以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年    月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。