启东市燃气安全智慧监管平台建设项目

政府采购磋商文件

- 采购文件编号：JSZC-320681-SHXP-C2024-0006

启东市住房和城乡建设局

2024年04月25日

地址: 启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号楼           邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受启东市住房和城乡建设局的委托，就启东市燃气安全智慧监管平台建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

启东市燃气安全智慧监管平台建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年5月11日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SHXP-C2024-0006

项目名称：启东市燃气安全智慧监管平台建设项目

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：200万元

最高限价：200万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：（详见磋商文件第三部分)

本项目不接受联合体投标；

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2024年5月10日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5采购代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1、2024年5月11日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，项目发起方或其代理单位发出报价指令后须在20分钟内完成系统报价。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等：本项目须提供开发能力演示，具体内容详见磋商文件第四部分 评审方法和评审标准中相应评分点。供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。）

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市住房和城乡建设局

地址：启东市世纪大道2099号启睿产业中心11号楼

联系人：顾金岳

联系方式：13914382988

2、采购代理机构

名  称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地  址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联系人：俞女士

联系方式：0513-83721688

3、项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83721688

项目磋商经办人：0513-83721688

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人、采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织，在苏采云系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人或采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将在“鸿雁不见面交易系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏彩云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人（或采购代理机构）及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满40分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3 采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 建设背景

为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（安委〔2023〕3号）、《省安全生产委员会关于印发〈江苏省燃气安全专项整治实施方案〉的通知》（苏安〔2023〕7号）和相关法律法规，按照国务院和省关于城镇燃气安全相关工作部署要求，进一步加强城镇燃气安全管控。启东市燃气行业监管平台，需根据启东城市安全的发展规划，结合启东区域在产业布局、社区规划、人口分布的特点，顺应国家安委会在城镇燃气安全专项整治工作的政策要求，通过信息化建设，利用云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术，结合先进的运营经验，提升对启东市地区城燃企业和燃气用户的管理能力，最终达到启东地区燃气监管“生产安全规范化，政企协同智慧化”的总体目标。

- 建设目标

1.建设市级燃气行业监管平台

全面、准确贯彻《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，结合《江苏省燃气安全专项整治实施方案》，围绕燃气安全“一件事”，压实企业主体责任，推进燃气安全监管智能化建设，根据市实际情况，整合城乡燃气各个分项业务领域，制定市级燃气监管信息平台的纵向数字监管体系，确保燃气安全管理工作落细落实，通过市级燃气行业监管平台的建设，提升启东市城镇燃气安全治理水平，防范重大事故发生，推进全市燃气行业安全管理数字化升级，提高启东市燃气行业各级数字化监管能力，全面建设高水平、高质量、高智能的燃气安全监管体系，构建数字化燃气安全管理机制。

2.实现与燃气企业信息系统的对接

推动管道燃气企业和LPG企业完成智能化建设及改造，实现企业数据的对接。预防和减少各类燃气事故的发生，提高燃气使用的安全性和可靠性，保障经济社会稳定和人民群众生命财产安全。

本次系统建设基本考虑接入住建局一楼指挥中心智慧大屏，待建设完成运行稳定后，将燃气行业企业全部纳入智慧管理，建成独立24小时值守平台。

- 技术要求

1、基本要求原则

（1）统筹建设、分级使用。按照《江苏省燃气管道老化更新改造和智慧燃气安全管理系统建设工作方案》要求，打造启东市燃气安全智慧监管平台，在纵向上与省、市级监管平台完成信息对接，以进行业务、数据交换。横向上与环卫、水利、消防、应急、城管等部门的平台实现业务融合，以便于日常业务开展及应急处置工作的协作支撑。

（2）统一标准、资源共享。强化数据标准规范，建立健全数据交换和共享机制，促进政府、企业数据交换共享。

（3）整体设计、分布实施。燃气安全智慧监管平台按照江苏省统一的规范部署，采用统一的数据与技术标准，保证系统能够实现纵向和横向交流。

（4）以人为本、便民服务。以直观、便捷、图文并茂的形式展现燃气行业信息，做到信息及时公开和便民互动。

2、平台功能要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气行业综合监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 全域概况（“一张图”展示） |  |  |  |
| 1.1 | 全市概况综合展示 | 汇聚辖区内各类燃气企业数量状况、管道气及老旧管网里程数据、气源门站及设备设施数量、燃气用户、重点区域视频监控数据，重点展示区域内燃气安全相关底数，结合GIS地图，以数字化方式进行直观呈现 | 项 | 1 |
| 1.2 | 供气保障 | 通过对辖区内企业气源、网、荷、储数据进行综合分析和监控，实现对城市燃气供应网的监管。对门站出口及管网末端压力数据进行异常监控，通过企业互通对区域供气、停气状态进行监管，同时掌握区域用气情况，结合GIS地图，以数字化方式进行直观呈现。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 运行安全 | 通过双预控管理，汇聚各相关政府、部门、企业信息化平台提供的风险隐患排查和治理数据、企业运营数据，进行风险叠加分析，评估燃气综合风险水平；提供安全评分总览，掌握安全底数，呈现区域隐患，针对燃气厂站、管网输配泄漏预警等事件等进行分图层综合汇聚展示，掌握用气安全情况，形成燃气运行安全一张图。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 服务监管 | 通过可视化图形展示今年累计至今的投诉总数量，并用图形展示不同投诉类型的数量及占比情况；进行投诉趋势及处置效率统计分析，展示群众满意度排名。 | 项 | 1 |
| 2 | 安全评价 |  |  |  |
| 2.1 | 考核评价模型 | 针对不同考核对象、不同时期、以及特定事件按需生成并维护、管理多个考核模板，按需设置考核项的权重占比，利用数据分析技术生成相应的考核评价结果。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 考核评价实施 | 根据分值对各区县企业进行排名，对于低分值的考核对象，系统提供督办整改功能，督促考核对象进行整改 | 项 | 1 |
| 3 | 安全监管 |  |  |  |
| 3.1 | 入户安检监管 | ▲入户安检主要包括对城镇居民用户的安检，展示企业对不同用户类型的入户安检计划完成进度情况，及时发现不同类型隐患的数量及整改情况；通过列表展示不同企业入户安检计划的开展情况，支持查看入户安检详细记录。 | 项 | 1 |
| 3.2 | 管网巡线监管 | ▲展示不同月份的巡检巡查完成情况、巡检发现不同类型的隐患数量，以及隐患的整改完成情况；通过列表可以查看巡检巡查完成情况，并支持查看巡检巡查记录详情，并支持对政府督办进行反馈。 | 项 | 1 |
| 3.3 | 交叉施工监管（三方施工管理） | ▲企业对三方施工的工程每日进行看护，并提交看护记录，政府侧可查看企业对三方施工的交底、监管及整改完成率。 | 项 | 1 |
| 4 | 运行监测 |  |  |  |
| 4.1 | 安全风险管控（风险源管理） | 对区域内危险源数据进行新增或批量录入，可查看重大危险源档案详情；同时对风险管控情况进行监管。 | 项 | 1 |
| 4.2 | 安全隐患管理 | 对区域内安全隐患进行排查，统计企业自查及政府安全检查隐患数量，对企业隐患整改的情况进行跟踪及考核。 | 项 | 1 |
| 4.3 | 液化石油气监管 | ▲对接液化气公司系统数据，实现瓶装气档案、充装记录、流转记录、回收记录、检验记录、报废及流失记录管理，对区域下瓶装气安全态势进行综合监管。 | 项 | 1 |
| 4.4 | 物联监控 | 对重点燃气物联设备进行实时监测，展示物联设备在线率，同时汇总展示辖区内物联设备报警事件，对报警分布及消警率等数据进行统计 | 项 | 1 |
| 4.5 | 视频监控 | 对接燃气企业监控视频，对重点燃气场站、密闭空间、人员密集场所、重大危险源、重要风险点的监控视频管理，展示视频在线率/离线率，支持查看离线日志。 | 项 | 1 |
| 5 | 行业监管 |  |  |  |
| 5.1 | 燃气企业监管 | ▲包括企业综合档案统计分析、经营许可核查、信息更新整理等；按照行业企业和人员信用分级分类监管要求和标准，对接行政许可、行政处罚、行政奖励、联合惩戒等数据，构建动态可维护的燃气企业信用分级分类评价模型，自动生成企业的分级分类结果。 | 项 | 1 |
| 5.2 | 从业人员监管 | 从业人员管理，范围涉及企业安全负责人、培训考试合格证持证人员、其他证书持证人员、应急预案联系人、燃气企业驻村安全员等人员，内容包括培训考试合格证管理、其他证书管理、人员综合档案浏览等。 | 项 | 1 |
| 5.3 | 燃气工程监管 | ▲对辖区内当前各阶段燃气工程进度进行管理，展示工程进度及延期情况，停工工程的停工原因跟进；工程规模、施工单位等信息资质情况一览。支持对燃气工程情况远程视频抽查和安全检查。 | 项 | 1 |
| 5.4 | 老旧管网改造监管 | 老旧管网改造监管，实现对辖区内老旧管网改造项目进度、各企业改造完成情况的综合监管。支持查看老旧管网改造、管道穿越整改的进度数据，并可对改造进度滞后的项目进行督办。 | 项 | 1 |
| 5.5 | 供应保障监管 | 对企业气量信息填报情况进行监管和督办，对燃气企业停气信息汇总分析，同时支持对企业互通信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
| 5.6 | 服务监管 | 服务监管，支持对燃气相关的社会舆情与投诉举报信息进行多源汇聚；展示各投诉信息的处置流程进度，支持相关人员进行投诉办理、督办等操作，并根据投诉及处置情况进行服务统计。 | 项 | 1 |
| 6 | 行业知识库 |  |  |  |
| 6.1 | 法律法规库 | 汇聚现行有效法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章、其他规范性文件，形成燃气安全信息系统法律法规数据库。 | 项 | 1 |
| 6.2 | 行业专家档案（燃气安全专家库） | 行业专家档案支持各级燃气主管部门编辑维护其辖区范围内的燃气行业专家档案，记录专家擅长领域（含安全检查、气源适配性、应急处置等） | 项 | 1 |
| 6.3 | 安全用气宣传 | 公开公示燃气行业政策法规、安全用气常识、企业信息、燃气警示教育宣传片、典型执法案例等。系统定期或不定期对安全标准、行业动向、宣传文本、视频、音频等内容向指定部门、企业以及用户进行推荐、宣传。 | 项 | 1 |
| 7 | 监督检查 |  |  |  |
| 7.1 | 专项检查 | ▲遇有国家、省、地市组织的一系列安全生产活动或者存在影响安全生产的重大事项根据形势要求和燃气安全的特点，组织力量开展专项专题检查。检查任务包括任务名称、检查期间、检查小组构成（包括检查小组组长、成员、燃气行业专家）、辖区内需检查对象分类及各类检查对象检查数量要求、检查内容（表）等。 | 项 | 1 |
| 7.2 | 日常检查 | 制定检查任务包括任务名称、任务年度、任务要求等，通过平台定期推送检查任务。 | 项 | 1 |
| 7.3 | 检查配置 | 对各类型检查的检查表进行配置管理，含检查频次、检查内容、检查计划等。 | 项 | 1 |
| 7.4 | 隐患跟踪 | ▲对各类型检查结果进行隐患跟踪闭环，可将隐患交办至企业，企业对隐患进行整改后，将整改或管控情况上报到市平台，形成隐患闭环管控档案。 市平台对隐患进行分类统计，包括各级隐患分布、隐患区域分布、整改率、场景分布、来源分布等 | 项 | 1 |
| 7.5 | 执法协同 | 对监督检查结果的移交执法、行业主管部门协同执法等。 | 项 | 1 |
| 8 | 动态台账 |  |  |  |
| 8.1 | 基础台账 | 燃气企业通过平台向政府端上报企业基础信息，形成燃气监管的基础信息台账。主要包括燃气企业基本信息、企业从业人员及证照管理信息、燃气用户信息、燃气管网管线信息、厂站设备设施信息等。 | 项 | 1 |
| 8.2 | 数据审核 | ▲对企业上报的基础台账信息，政府侧进行数据（批量）审核。根据信息审核状态分别对待审核、审核通过、已退回三类基础台账信息进行汇总管理，实现审核数据信息的查询、筛选、审核、批量审核等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 应急管理 |  |  |  |
| 9.1 | 应急预案管理 | 对预案库进行维护管理，含预案编号、预案名称、预案类型、预案级别、编制单位、所属地区、批准日期、实施日期、预案状态、预案内容等信息。 | 项 | 1 |
| 9.2 | 应急资源管理 | 汇集应急资源，对应急资源（包括应急人员、救援队伍、抢修车辆、消防队伍、物资装备、应急燃气专家等）进行分类管理 | 项 | 1 |
| 9.3 | 应急事故上报 | 对应急事件进行录入、事件管理，支持关键信息信息录入以及对上报信息的审核管理。 | 项 | 1 |
| 9.4 | 事故归档管理 | 已处置事件处置过程进行总结，记录事故处置时间节点、处置步骤等关键信息，形成事故档案。 | 项 | 1 |
| 10 | 手机端App |  |  |  |
| 10.1 | 安全检查 | 通过移动端APP，政府可对燃气企业日常检查和专项检查等现场安全检查进行记录上报与隐患整改任务派发等功能。 | 项 | 1 |
| 10.2 | 隐患治理 | 通过移动端APP，政府可对安全检查出的隐患交办至企业处置记录进行查看，同时隐患治理整改信息的录入与跟踪。 | 项 | 1 |

说明：带“▲”为重要技术参数。

3、系统部署要求

支持云部署模式，所提供资源环境不低于以下要求（质保期内由中标方提供服务）：

| 服务器编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向代理 | 2 | 4 | 100 |  |
| 中间件 | 4 | 16 | 300 |  |
| 数据库 | 8 | 16 | 1000 | SSD |
| 应用服务器1 | 16 | 32 | 500 |  |
| 应用服务器2 | 4 | 8 | 500 |  |
| 应用服务器3 | 8 | 16 | 500 |  |
| 出口带宽 | 30M |  |  |  |

此外，在安全防护配置方面，禁用服务器中的root访问权限，创建一个管理帐户，该帐户应配置为使用sudo命令获得root用户权限，以在服务器上执行关键任务。服务器密码需要设置8位以上，建议设置到16位，密码策略开启数字字母和符号的组合，严禁设置常见的弱密码。设置服务器的日备份策略，并且备份镜像设置为保存最近一周的镜像文件。

4、系统性能要求

在PC操作终端上用浏览器可高速运行本平台，对于移动智能终端也可高效运行相关子系统，各种操作不出现让操作人员无法承受的等待现象（小于3秒）。

业务数据基本操作少于3秒；业务数据单条信息页面显示时间少于3秒，复杂检索结果的页面显示时间少于6秒。

- 提供以下采集数据服务：

| - 序号 | - 服务名称 | - 产品描述（技术参数要求） | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 燃气管网压力监测仪服务 | - 该智能物联设备需具备无线网络数据采集和监测能力，可将燃气管网的压力温度数据定时发送到云平台，同时还需具有超限报警、电池低压报警等功能。 - 设备具体技术参数要求： - 1.缺省设置：5分钟采集一次 - 2.工作电压：DC 3.6V - 3.平均工作电流：<500uA - 4.静态工作电流：<50uA - 5.最大工作电流：<500mA - 6.防爆等级：ExibⅡB T4 Gb - 7.工作环境温度：-20ºC~+60ºC - 8.外壳材质：ABS工程塑料 - 9.防护等级：IP65 - 10.发送功率：≤23dBm ± 2.7dBm - 11.环境压力：86kPa～106kPa - 12.电池寿命：2年以上（5分钟采集一次，1小时上传1次情况下） | - 套 | - 5 |
| - 2 | - 智能阀井监测仪服务 | - 该智能物联设备需支持管道压力监测、燃气泄漏监测。用于燃气输送管道、阀井、调压箱以及调压站压力泄漏的监控。 - 设备具体技术参数要求： - 1）甲烷传感器 - 供电电压：3.3VDC - 通讯方式：数字(RX,TX) - 采样范围：0～100%LEL - 精度：±5%LEL - 防爆等级：Exia IIC T5 Ga - 防护等级：IP65 - 工作湿度：≤98%（非凝露） - 2）压力传感器 - 供电电压：3.3VDC - 输出方式：0～3V 模拟信号 - 精度：±0.5%FS - 防爆等级：Exia IIC T5 Gb - 防护等级：IP68 - 3）水浸传感器 - 主体材质：SUS304 - 触点额定值：10W/SPST - 工作温度：-30℃～+125℃ - 4）物联网关 - 供电电压：内置 7.2V 锂电池 - 通讯制式：NB-IoT - 支持频段：B1/B3/B5/B8 - 待机电流：＜100uA - 工作温度：-30℃～+70℃ - 防护等级：IP68 - 防爆等级：Exib IIB T4 Gb | - 套 | - 5 |

6、进度要求

本项目建设期限要求：签订合同后180日完成启东市燃气监管信息平台建设，若因中标人原因造成工期延误，将按照合同约定收取违约金。

7、项目地点：启东市，由采购人指定地点。

四、采购标的的其他技术、服务等要求

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

五、其他要求

1、质量要求

中标人对本项目的实施质量负全面责任。本项目招标人要求项目质量等级为：合格。质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2、知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

3、质保期内相关要求

质保期：质保期为自验收合格之日起1年，采购人自项目验收合格后开始计算质量保证期。在质保期内产品出现故障或损坏，中标方免费修复（非人为因素）；无法修复的免费更换，在质保期内，产品的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由中标方负责。

4、售后运维服务要求

服务的范围包括投标人向采购人提供的所有软件产品，以及由所有软件产品组成的符合采购人要求的应用系统（包括第三方软件）。

1）投标人在解决方案中所有涉及的软件系统，提供1年的免费技术支持和升级服务，在此期间因不能及时排除故障而影响正常工作的，维保期相应顺延。

2）售后服务期自项目验收通过次日起。

3）在承诺维保期内，投标人应提供以下技术支持与服务；

①提供7×24小时热线电话支持。

②提供5×8小时邮件等远程支持。

③对于采购人使用过程中出现的故障或问题，投标人需立即响应，并在接收到故障或问题报告后的1小时内通过电话指导或网络远程方式组织驻场人员解决，技术响应并到达现场的时间不得超过2小时。

5、人员培训要求

为了保证投标人所提供的系统能良好运行，要求投标人负责提供有关系统功能、安装、操作、维护以及应用软件使用的文档和培训。

（1）操作人员培训：提供针对各功能模块操作人员的培训，使操作人员能够使用该系统完成日常工作。

（2）维护人员培训：培训维护人员，达到全面了解该应用软件系统的运行模式，并熟知应用系统业务及处理流程，能够给操作人员提供系统使用方面的帮助，能够完成应用系统的数据维护设置，能够判断系统运行过程中出现的一般故障并可排除，保证系统的正常运行。

（3）系统管理人员培训：培训系统管理人员，达到全面掌握应用系统软件的安装、设置和使用，能确定系统故障原因并排除，保证系统的正常运行。

（4）培训方式和产品操作手册：投标人应提供详细的培训计划、产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

6、本项目采用固定总价报价，投标报价应包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持（平台建设）、保修期内维保服务、利润、税金、验收费、专家费、咨询费等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

六、付款方式：项目合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，项目经验收合格后支付合同金额的60%，验收合格满一年后支付项目尾款。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

七、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

八、演示讲解

1、供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示讲解内容评分）。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

演示内容：本项目须提供开发能力演示，具体内容详见磋商文件第四部分 评审方法和评审标准中相应评分点。

九、本项目（不接受）进口产品参与

十、合同条款

- 合同模板

委托方（以下简称“甲方”）：启东市住房和城乡建设局

地  址：

邮  编：

电  话：

受托方（以下简称“乙方”）：

- 地  址：

- 邮  编：

电  话：

甲、乙双方根据                    项目招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立以下合同：

第一条 总则

甲乙双方本着诚实守信、友好合作的原则，同意认真履行本合同的各项条款。

- 第二条 管理系统项目内容

- 1.项目名称：

- 2.项目范围：

- 3.具体内容见：

- 4.项目费用：合同总价         ，人民币大写        。

- 本项目合同价应包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持（平台建设）、保修期内维保服务、利润、税金、验收费、专家费、咨询费等一切费用。

- 5.甲方委托乙方提供 启东市燃气安全智慧监管平台建设项目 服务，具体采购内容及要求如下：

第三条 双方责任

1. 甲方责任

1.1  为保证项目按进度进行，甲方应给予乙方积极配合，为乙方提供项目进行的必要条件, 甲方应安排一名项目负责人与乙方保持联络；因甲方原因需调换负责人时，需事先通知乙方；

1.2  甲方负责提供系统需求、试验场地和有利于技术开发的支持，协助乙方进行需求调研、系统设计和系统测试及上线部署，与乙方配合完成系统验收工作，验收通过后应在乙方提供的相应文件上签字并盖章；

1.3  甲方有义务对乙方在系统中采用的技术方案和核心技术，除对甲方以外的第三方保密；

2. 乙方责任

2.1  乙方在签署本协议书之后，成立项目小组，小组将定期与甲方项目负责人会商计划和确定项目进展情况，充分交换双方的工作信息和不断确定或界定双方对项目的最新要求。小组成员应保持相对稳定。如果需要更换小组成员，要事先书面通知甲方并经确认后，方可更换；

2.2  按项目的“说明书”及合同中有关条款明确的设计目标，保质、保量、及时、可靠地开展系统开发建设工作。乙方应保证开发成果不侵犯其他第三者的权利；

2.3  合同内容以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息，乙方负有保密义务，未经甲方同意，不得以任何形式使用、保留、复制或泄露给第三方。

第四条 交付及验收

1.项目上线评审及验收标准以项目的工作说明书为准，在履行合同过程中发生功能变更、增减等方面内容时应该及时修正工作说明书，修改后甲乙双方须签字认可。

2.乙方按本合同约定内容完成软件开发后，甲乙双方共同进行软件测试，软件测试通过后，系统在甲方指定的范围内上线。

3.系统上线后试运行期为3个月。在此期间，乙方根据系统运行情况对应用软件进行完善和修改，以确保系统能够稳定运行。

4.试运行期结束后，乙方在完成全部实施任务，并在确认达到合同要求的技术指标后，向甲方提出书面验收申请，配合乙方完成验收工作，如甲方在乙方提出书面验收申请后2周内，没有以书面形式告知乙方不验收或验收不通过，则视为系统验收合格。

第五条 费用支付方法

1.付款方式：项目合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，项目经验收合格后支付合同金额的60%，验收合格满一年后支付项目尾款。由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金。）

2.履约保证金

2.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

3. 乙方账号如下：

户名：

开户行：

账  号：

4.涉税鉴证业务约定书补充条款

1）涉税鉴证业务约定书本中的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，甲方无须再向乙方支付其他款项。

5.甲方开票信息如下：

户名：

税号：

第六条 需求及设计变更

1．甲方需要变更需求规格或系统设计时，需将变更概要、理由等提前5个工作日以书面方式提交给乙方项目负责人。

2．对于甲方所提交的变更要求，需要与乙方协商决定变更的内容和所需要的开发时间。

3．若因需求规格或系统设计的变更发生项目进度变更时，乙方应提交新编的项目进度计划由双方协商并书面确认。

4．在变更内容以书面方式确定以前，除甲方以书面方式提出不同指示的情况外，乙方仍按照变更前的设计内容进行项目的开发。

5．乙方与甲方对上述需求及设计变更的内容、开发期限、费用和进度计划等达成一致后，应编制设计变更说明书并由乙方与甲方签字认可作为“说明书”的补充文件。

第七条 违约责任

合同有效期内，任何一方未履行本合同的条款，均属违约，须承担相应的违约责任。甲乙方特别约定如下违约责任。

1. 甲方违约

1.1 因甲方原因导致项目停止，甲乙双方应根据项目的实际完成情况结算费用，甲方并应支付本合同价款5%的违约金。因甲方原因导致项目延缓，系统开发工作顺延。

1.2 未经乙方许可，甲方将项目中属乙方所有的软件和资料提供给第三方或在第三方处使用，通过相关法律程序认定，甲方上述行为对乙方权益造成损害的，乙方有权追述甲方获得赔偿。

1.3甲方违反保密义务，造成乙方技术秘密、商业秘密的泄露、外传，应承担违约责任并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

1.4甲方未能按期付款，每逾期一日，加付应付合同价款万分之三的违约金，但累计金额不超过合同价款的5%。

2.乙方违约责任

2.1因乙方原因未能在规定时间180个日历天内完成系统开发工作，每延误一日，乙方支付甲方合同价款万分之三的违约金，但累计金额不超过合同价款的5%。因乙方原因导致在规定时间内项目无法开展，或在规定时间内三次不能通过验收，甲方有权解除合同，则乙方应支付合同价款的5%作为违约金。

2.2未经双方协商许可，乙方将项目客户化定制部分的软件和资料提供给除甲乙双方以外的第三方或在第三方处使用该系统，通过相关法律程序认定，乙方上述行为对甲方造成损害，乙方应向甲方赔偿。但是，乙方提供的乙方所有的软件和资料等不在此限制范围之内。

2.3乙方违反保密义务，造成甲方文件、资料、技术秘密、商业秘密的泄露，外传，应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第八条 知识产权的所有和保密原则

1.该项目本地化的知识产权及相关权利归甲乙双方共有，但是，因完成项目由乙方提供的乙方自有或拥有知识产权的各业务系统，技术和资料，未经乙方许可甲方不得进行出售、复制和转让。

2.在开发和建设项目以及维护的过程中，由甲方提供的其商业机密及业务上的信息、资料等，乙方不得向除本项目之外的第三者泄露或不合理的使用。

第九条 协议期限和变更

1.本协议自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签章或加盖公章之日起生效。

2.更改或补充本协议时，需以书面形式且由双有签约权限者签名并加盖公章后方有效，与本合同具有同等效力。

第十条 协议的解除

甲、乙一方若有违反本协议的行为，经书面劝告，催促无效的情况下，非违约方可解除本协议，违约方须对守约方由此而造成的经济损失予以赔偿。

第十一条 培训条款

为了保证乙方所提供的系统能良好运行，要求乙方负责提供有关系统功能、安装、操作、维护以及应用软件使用的文档和培训。

1、操作人员培训：提供针对各功能模块操作人员的培训，使操作人员能够使用该系统完成日常工作。

2、维护人员培训：培训维护人员，达到全面了解该应用软件系统的运行模式，并熟知应用系统业务及处理流程，能够给操作人员提供系统使用方面的帮助，能够完成应用系统的数据维护设置，能够判断系统运行过程中出现的一般故障并可排除，保证系统的正常运行。

3、系统管理人员培训：培训系统管理人员，达到全面掌握应用系统软件的安装、设置和使用，能确定系统故障原因并排除，保证系统的正常运行。

4、培训方式和产品操作手册：乙方应提供详细的培训计划、产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

第十二条 售后服务

服务范围包括乙方向甲方提供的所有软件产品，以及由所有软件产品组成的符合甲方要求的应用系统（包括第三方软件）。

1、乙方在解决方案中所有涉及的软件系统，提供1年的免费技术支持和升级服务，在此期间因不能及时排除故障而影响正常工作的，维保期相应顺延。

2、售后服务期自项目验收通过次日起。

3、在承诺维保期内，乙方应提供以下技术支持与服务；

（1）提供7×24小时热线电话支持。

（2）提供5×8小时邮件等远程支持。

（3）对于甲方使用过程中出现的故障或问题，乙方需立即响应，并在接收到故障或问题报告后的1小时内通过电话指导或网络远程方式组织驻场人员解决，技术响应并到达现场的时间不得超过2小时。

第十三条 仲裁和诉讼

1. 如果在理解和执行本协议中发生争议或产生需诉讼事宜，甲乙双方协商解决，协商不成双方同意向项目所在地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间除争议事项外甲、乙双各方应继续履行各自本协议中规定的义务和行使权利。

第十四条 协议原件

本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，行政主管部门备案壹份，均具有同等法律效力。

（正文完）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：

或委托代表人（签字）：                 或委托代表人（签字）：

电话：                                 电话：

- 签订日期：                             签订日期：

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（四）商务技术分：90分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标人提供自2020年至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过燃气安全监管项目业绩，有一个得2分，最多得4分。（提供合同扫描件） |  |
| 2 | 企业实力 | 21分 | 企业认证（13分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分； 2.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证，能提供信息系统安全集成一级服务资质、信息系统安全运维一级服务资质、软件安全开发一级服务资质的，有一个得2分；提供相应一级以下资质的，有一个得1分；本项最高得6分； 3.投标人具有CCIA信息系统业务安全服务资质一级的得2分；一级以下资质的，得1分； 4.投标人具有燃气监管分级协同处置类软件的软件著作权证书得1分。 5. 投标人具有ITSS信息技术服务标准（咨询设计）证书的得1分。 |
|  |  |  | 产品成熟度（8分） | 1、投标人所投系统平台厂商具有有效期内的信息系统建设和服务能力证书，CS4级（含）以上得2分，CS3级（含）以下得1分，未提供不得分； 2、为保证系统平台的真实性和先进性，投标人所投系统平台厂商具有有效期内的位置服务移动指挥类、综合态势平台类、智能通信录类、视频信息场景化检索智能监控类、可视化方预案管理类、扁平化指挥类著作权证书，每提供一个得1分，本项最多得6分。 |
| 3 | 拟派项目组实力 | 8分 | 项目经理（3分） | 项目经理为投标人正式人员，且具有信息系统项目管理师高级证书、高级系统架构设计师资格证书、注册信息安全管理人员（CISO)证书的，有一个得1分，最多得3分。 注：提供①人员证书；②投标人为拟派项目经理缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明（加盖社保部门签章）。 |
|  |  |  | 项目组成员（5分） | 项目组成员（除项目经理外）中具有信息系统项目管理师高级证书、软件设计师中级及以上证书、系统集成项目管理工程师中级及以上证书、系统分析师中级及以上证书、数据库系统工程师中级及以上证书的，有一人得1分，最多得5分。 备注：提供①人员证书；②投标人为拟派项目组成员缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明（加盖社保部门签章）；③同一人只能计一次分值，同一类证书只能计一次分值，不重复计分。 |
| 4 | 项目方案 | 24分 | 系统平台技术方案（17分） | 1、根据投标人对本项目需求的理解、掌握程度，提供的实施方案（含需求分析、技术架构设计、功能架构设计、数据库设计、测试方案、项目组和项目管理方案、实施计划安排、项目要求响应等）。方案完善、具体、针对性强或可操作性强的得8分；方案欠完善、不具体，针对性一般或可操作性一般的得5分，未提供方案不得分。 2、其中“▲”为重要技术参数，投标人必须全部满足（需提供对应功能的软件截图证明），全部满足得9分，如有一项未提供截图或不满足扣1分，直到本项分数扣完为止。 |
|  |  |  | 系统运维实施方案（7分） | 为保证系统顺利实施，投标人需提供完善可行的软件开发实施方案，主要对整体运维实施方案、应急预案、风险管控方案、团队管理方案等方面优劣进行比较评价： 1、运维实施方案内容全面，应急预案合理、风险管控方案全面有力，团队管理方案合理，描述清晰、完整，针对性和可操作性强，得7分； 2、运维实施方案内容较全面，应急预案较合理、风险管控方案较全面，团队管理方案较合理，描述比较清晰、完整，针对性和可操作性较强，得 3分； 3、运维实施方案内容全面性一般，应急预案合理性一般、风险管控方案全面性一般，团队管理方案合理性一般，描述清晰、完整程度一般， 针对性和可操作性一般，得2分； 4、运维实施方案内容全面性较差，应急预案合理性较差、风险管控方案全面性较差，团队管理方案合理性较差，描述清晰、完整程度较差，针对性和可操作性较差，得0分。 |
| 5 | 开发能力演示 | 28分 | 为保障投标人所有产品先进性和成熟性，为方便评标专家理解本项目的技术特点，在评标过程中安排视频演示环节。根据投标人提供的视频演示情况打分，演示内容共10项，每个投标人的视频演示讲解总时长不超过15分钟，采用系统视频演示最高得28分，PPT录屏演示最高得25分。 演示内容要求如下： 1）演示全域概况（4个功能点）：包含全市概况综合展示（含各类燃气企业数量、管道气及老旧管网里程数据、气源门站及设备设施数量、燃气用户、重点区域视频监控，GIS地图）、供气保障、运行安全（含户内安全、管网安全情况、以GIS地图形式直观展示辖区内不同乡镇的安全风险情况、事故及伤亡人数）、服务监管。全部演示且功能全面合理的得4分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 2）演示安全评价（2个功能点）：包含考核评价模型（含已有模型查看、模型新建、删除能力、模型考核项配置及分值比重设置能力）、考核评价实施。全部演示且功能全面合理的得2分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 3）演示安全监管（3个功能点）：包含入户安全监管（含入户安检记录、居民小区/村镇入户安检详细情况统计、乡镇入户安检详情统计）、管网巡线监管（含市政管线及设施巡检、庭院管线及设施巡检、厂站巡检及重大危险源巡检，可按时间、企业维度进行按需筛查）、交叉施工监管（含各乡镇第三方施工数据汇总统计，可按需查看施工项目基本信息、施工信息、责任人监管信息及意外事件说明）。全部演示且功能全面合理的得2分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 4）演示运行监测（5个功能点）：包含安全风险管控（含辖区内重大危险源分级分类统计、危险源备案统计并可按需查看危险源详情信息）、安全隐患管理、液化石油气监管、物联监控（含物联设备在线率统计、传感设备数量及报警事件数统计、报警事件详情）、视频监控（含视频类型、在线率统计、可按场景及摄像头状态或通过搜索企业名称方式进行对应监控视频查看）。全部演示且功能全面合理的得3分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 5）演示行业监管（6个功能点）：包含燃气企业监管（含辖区内燃气企业总数及分类统计、人员配备达标分析、经营许可分析、可按需查看企业各类详情档案信息）、从业人员监管、燃气工程监管（含年度燃气工程统计、停气工程统计、阶段统计，可按时段、工程类型等维度查询对应工程，对工程进行远程视频抽查及下发安全检查任务）、老旧管网改造监管（含改造项目及改造进度分析、项目明细信息）、供应保障监管（含计划性/抢修性停气区域统计、超时统计、影响用户统计、辖区内各乡镇供需平衡及缺口分析）、服务监管。全部演示且功能全面合理的得4分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 6）演示行业知识库（3个功能点），包含法律法规库、行业专家档案（含专家类型分布统计、专家擅长领域分析、专家档案明细）、安全用气宣传。全部演示且功能全面合理的得2分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 7）演示监督检查（5个功能点），包含专项检查（含专项检查任务配置能力，具体包括名称、起止时间、任务类型、任务说明、编辑检查对象及各类要求、配置检查员）、日常检查、检查配置、隐患跟踪（含隐患汇总分布统计、隐患详情列表、隐患整改情况反馈）、执法协同（含隐患移交执法系列操作，具体包括执法部门、执法结果反馈日期、联系人、联系电话）。全部演示且功能全面合理的得3分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 8）演示动态台账（2个功能点），包含基础台账（含燃气企业基本信息、企业从业人员及证照管理信息、燃气用户信息、燃气管网管线信息、厂站设备设施信息）、数据审核（含企业上报数据内容查看、审核通过、退回数据查看）。全部演示且功能全面合理的得2分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 9）演示应急管理（4个功能点），包含应急预案管理（含预案状态分析、预案提交分析、政府及企业预案详细查看）、应急资源管理、应急事故上报（含事故首报及续报）、事故归档管理。全部演示且功能全面合理的得4分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 10）演示手机端App（2个功能点），包含安全检查（含手机端现场安全检查记录上报与隐患整改任务派发）、隐患治理。全部演示且功能全面合理的得2分，缺少一个功能点/具体能力点本项不得分。 |  |
| 6 | 售后服务体系 | 5分 | 根据投标人售后服务保障体系的期限、范围、响应时间、人员配置、保障措施等方面承诺优劣进行综合比较评价： 1、售后服务保障体系及措施覆盖全面，服务承诺优于要求，描述清晰、完整，可操作性强，且具有有效期内的五星售后服务认证证书，并提供质保承诺书（格式见附件12），得5分（提供证书复印件加盖投标人公章）。 2、售后服务保障体系及措施覆盖3方面及以上，服务承诺满足要求，描述的清晰、完整程度一般，可操作性一般，并提供质保承诺书（格式见附件12），得3分； 3、售后服务保障体系及措施覆盖差，服务承诺有遗漏，描述不清晰、不完整，可操作性差，未提供质保承诺书，得0分。 |  |

备注：商务技术分不满40分的，作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

经采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83721688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：成交供应商在成交结果公示结束后须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.质保承诺书（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质 保 承 诺 书

启东市住房和城乡建设局：

（投标供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号             启东市燃气安全智慧监管平台建设项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1、质保要求：本项目质保期为自验收合格之日起1年，采购人自项目验收合格后开始计算质量保证期。在质保期内产品出现故障或损坏，我方免费修复（非人为因素）；无法修复的免费更换，在质保期内，产品的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由我方负责。

2、售后运维服务要求

服务的范围包括我方向采购人提供的所有软件产品，以及由所有软件产品组成的符合采购人要求的应用系统（包括第三方软件）。

1）我方在解决方案中所有涉及的软件系统，提供1年的免费技术支持和升级服务，在此期间因不能及时排除故障而影响正常工作的，维保期相应顺延。

2）售后服务期自项目验收通过次日起。

3）在承诺维保期内，我方应提供以下技术支持与服务；

①提供7×24小时热线电话支持。

②提供5×8小时邮件等远程支持。

③对于采购人使用过程中出现的故障或问题，我方需立即响应，并在接收到故障或问题报告后的1小时内通过电话指导或网络远程方式组织驻场人员解决，技术响应并到达现场的时间不得超过2小时。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　 　传真：

报价单位代表：　　　　　　 职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。