招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029

项目名称：2025年莫城街道污水管网设施养护

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年5月29日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	4

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	6

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	7

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	7

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表（如有）	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	8

16、投标有效期	8

17、投标有效期的延长	8

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	9

22、开标	9

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	10

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	12

六、定标	13

28、确定中标单位	13

29、质疑处理	13

30、中标通知书	14

七、授予合同	15

31、签订合同	15

32、货物或服务的追加	15

33、政府采购信用融资政策	15

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	22

一、项目说明	22

二、项目内容	23

三、质量要求以及其他要求	40

四、人员及机械配置要求	40

五、报价要求	40

六、实质性要求	41

第五章  评标方法与评标标准	42

第六章  投标文件格式	49

投标文件目录	50

附件1 开标一览表	51

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	52

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	53

附件4 承诺说明	54

附件5 中小企业声明函	55

附件6 残疾人福利性单位声明函	56

附件7 投标函	57

附件8 法人授权书	58

附件9 实质性要求响应表	59

附件10服务要求响应及偏离表	60

附件11项目方案	61

附件12商务要求响应及偏离表	62

附件13业绩一览表	63

附件14 配备人员情况	64

附件15 车辆、工具机械配备情况	65

- 第一章  投标邀请

项目概况

2025年莫城街道污水管网设施养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年6月26日9：00前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029

2.项目名称：2025年莫城街道污水管网设施养护

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币2000000.00元

5.采购需求概况：常熟市人民政府莫城街道办事处所需的2025年莫城街道污水管网设施养护。

6.合同履行期限：自合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年6月26日9：00

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市人民政府莫城街道办事处

地址：常熟市商城中路1号

联系方式：0512-52749971（李凯）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（季越盛、俞静）

3.项目联系方式

项目联系人：季越盛、俞静

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费14900元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年莫城街道污水管网设施养护项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2025年莫城街道污水管网设施养护服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.2服务期限：

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

合同优惠率：       %

第五条 支付结算

第一部分：总价包干。

第二~七部分：按实结算。

注：项目的竣工结算由采购人委托有资质的中介机构审核，并以出具的结算审核结论作为最终结算的依据。

第一部分：雨水管网巡检，疏通养护服务费：按该部分预算*（1-优惠率）

第二部分：	管网、窨井疏通养护服务费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关养护定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第三部分：雨污分流改造费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关工程定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第四部分：管道修复施工费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关养护定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第五部分：管网检测费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，若无预算单价的新增子目则进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第六部分：河道治理施工费：按照实际工程量（现场签证为准）、相关工程定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）以及中标优惠率进行结算审核，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。服务规范：参照《常熟市城乡生活污水处理体质增效精准攻坚“333”行动实施方案》通知要求等相关规定。

第七部分：泵站运维：按照各个泵站运维的最高限价*（1-优惠率）进行结算。

5.2、付款方式：

乙方根据实际完成的工作量汇总制作结算报告，由甲方送第三方中介机构审核。结算方式为项目结束后当年度付至竣工结算价的50%，审计满一周年后付至审计价的70%，审计满二周年后付至90%，审计满三周年后付清。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额%（或万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据验收结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价％（或万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：        法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章 采购需求

- 一、项目说明

1、采购内容：莫城街道污水管网维修、养护，主要包括雨污水管网疏通养护、雨污分流改造、管网检测、零星维修、河道治理等服务。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：自合同生效之日起一年。

4、结算方式：

第一部分：总价包干。

第二~七部分：按实结算。

注：项目的竣工结算由采购人委托有资质的中介机构审核，并以出具的结算审核结论作为最终结算的依据。

第一部分：雨水管网巡检，疏通养护服务费：按该部分预算*（1-优惠率）

第二部分：	管网、窨井疏通养护服务费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关养护定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第三部分：雨污分流改造费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关工程定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第四部分：管道修复施工费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，该部分内容竣工验收合格后工程量以现场签证为准，若无预算单价的新增子目则按照相关养护定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）计取，计算出的金额乘以（1-优惠率）将作为该子目最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第五部分：管网检测费：按照实际工程量以及中标单价（预算单价*（1-优惠率））进行结算，若无预算单价的新增子目则进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

第六部分：河道治理施工费：按照实际工程量（现场签证为准）、相关工程定额（建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准）以及中标优惠率进行结算审核，若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。服务规范：参照《常熟市城乡生活污水处理体质增效精准攻坚“333”行动实施方案》通知要求等相关规定。

第七部分：泵站运维：按照各个泵站运维的最高限价*（1-优惠率）进行结算。

5、付款方式：中标人根据实际完成的工作量汇总制作结算报告，由采购人送第三方中介机构审核。结算方式为项目结束后当年度付至竣工结算价的50%，审计满一周年后付至审计价的70%，审计满二周年后付至90%，审计满三周年后付清。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

- 二、项目内容

1、服务内容：

1.1、第一部分：雨水管网巡检，疏通养护服务（包括但不限于涉及的道路上雨水管道，雨水井以及雨水篦子等全部雨水设施，所有设施汛期前要全面疏通一次）

养护清单：

| 序号 | 道路名称 | 管径 | 长度(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海莲路 | 200 | 93.3 |  |
| 2 | 海莲路 | 300 | 6.2 |  |
| 3 | 海莲路 | 400 | 197.6 |  |
| 4 | 青莲路 | 200 | 698.8 |  |
| 5 | 青莲路 | 400 | 33.8 |  |
| 6 | 青莲路 | 600 | 423.0 |  |
| 7 | 青莲路 | 800 | 287.8 |  |
| 8 | 桑园街 | 100 | 2.3 |  |
| 9 | 桑园街 | 200 | 88.0 |  |
| 10 | 桑园街 | 300 | 312.8 |  |
| 11 | 桑园街 | 400 | 181.2 |  |
| 12 | 桑园街 | 600 | 464.4 |  |
| 13 | 桑园街 | 1000 | 3.2 |  |
| 14 | 商城北路 | 200 | 194.7 |  |
| 15 | 商城北路 | 300 | 6.2 |  |
| 16 | 商城北路 | 400 | 37.0 |  |
| 17 | 商城北路 | 600 | 212.4 |  |
| 18 | 商城北路 | 800 | 414.5 |  |
| 19 | 商城北路 | 1000 | 296.7 |  |
| 20 | 商城东路 | 200 | 103.3 |  |
| 21 | 商城东路 | 400 | 13.1 |  |
| 22 | 商城东路 | 500 | 77.0 |  |
| 23 | 商城东路 | 600 | 497.9 |  |
| 24 | 商城西路 | 200 | 342.9 |  |
| 25 | 商城西路 | 400 | 16.3 |  |
| 26 | 商城西路 | 500 | 82.8 |  |
| 27 | 商城西路 | 600 | 371.9 |  |
| 28 | 商城西路 | 800 | 348.8 |  |
| 29 | 商城中路 | 200 | 742.6 |  |
| 30 | 商城中路 | 300 | 367.4 |  |
| 31 | 商城中路 | 400 | 85.1 |  |
| 32 | 商城中路 | 500 | 239.4 |  |
| 33 | 商城中路 | 600 | 913.8 |  |
| 34 | 商城中路 | 800 | 27.6 |  |
| 35 | 商城中路 | 1000 | 92.2 |  |
| 36 | 商城中路 | 1200 | 88.9 |  |
| 37 | 万利南街 | 200 | 368.6 |  |
| 38 | 万利南街 | 300 | 203.8 |  |
| 39 | 万利南街 | 400 | 234.4 |  |
| 40 | 万利南街 | 500 | 186.0 |  |
| 41 | 万利南街 | 600 | 71.1 |  |
| 42 | 万利南街 | 800 | 625.0 |  |
| 43 | 万利南街 | 1200 | 32.9 |  |
| 44 | 新湖路 | 100 | 2.9 |  |
| 45 | 新湖路 | 200 | 147.0 |  |
| 46 | 新湖路 | 300 | 29.6 |  |
| 47 | 新湖路 | 400 | 303.4 |  |
| 48 | 新莲路 | 150 | 32.7 |  |
| 49 | 新莲路 | 200 | 1158.4 |  |
| 50 | 新莲路 | 300 | 104.0 |  |
| 51 | 新莲路 | 400 | 180.6 |  |
| 52 | 新莲路 | 500 | 534.8 |  |
| 53 | 新莲路 | 600 | 684.1 |  |
| 54 | 新莲路 | 800 | 1597.6 |  |
| 55 | 招商南路 | 200 | 1692.7 |  |
| 56 | 招商南路 | 300 | 7.3 |  |
| 57 | 招商南路 | 400 | 58.0 |  |
| 58 | 招商南路 | 500 | 95.1 |  |
| 59 | 招商南路 | 600 | 903.4 |  |
| 60 | 招商南路 | 800 | 24.5 |  |
| 61 | 招商南路 | 1000 | 1299.1 |  |
| 62 | 招商西路 | 100 | 1.3 |  |
| 63 | 招商西路 | 150 | 6.3 |  |
| 64 | 招商西路 | 200 | 192.1 |  |
| 65 | 招商西路 | 250 | 153.6 |  |
| 66 | 招商西路 | 300 | 11.7 |  |
| 67 | 招商西路 | 400 | 8.1 |  |
| 68 | 招商西路 | 500 | 49.1 |  |
| 69 | 招商西路 | 600 | 460.8 |  |
| 70 | 招商西路 | 800 | 25.4 |  |
| 71 | 招商西路 | 1400 | 403.8 |  |
| 72 | 安定街 | 100 | 35.0 |  |
| 73 | 安定街 | 150 | 20.7 |  |
| 74 | 安定街 | 200 | 326.1 |  |
| 75 | 安定街 | 300 | 311.8 |  |
| 76 | 安定街 | 400 | 144.9 |  |
| 77 | 安定街 | 500 | 170.9 |  |
| 78 | 安定街 | 600 | 1199.0 |  |
| 79 | 安定街 | 800 | 760.6 |  |
| 80 | 东尖路 | 200 | 80.2 |  |
| 81 | 东尖路 | 300 | 1072.7 |  |
| 82 | 东尖路 | 600 | 5.8 |  |
| 83 | 恩潭路 | 200 | 268.1 |  |
| 84 | 恩潭路 | 300 | 102.7 |  |
| 85 | 恩潭路 | 600 | 1024.2 |  |
| 86 | 高泾路 | 150 | 12.2 |  |
| 87 | 高泾路 | 200 | 126.2 |  |
| 88 | 高泾路 | 300 | 28.5 |  |
| 89 | 高泾路 | 400 | 337.9 |  |
| 90 | 高泾路 | 450 | 189.6 |  |
| 91 | 高泾路 | 500 | 176.7 |  |
| 92 | 环来泾路 | 200 | 331.7 |  |
| 93 | 环来泾路 | 300 | 340.6 |  |
| 94 | 环来泾路 | 400 | 1081.1 |  |
| 95 | 环来泾路 | 600 | 705.8 |  |
| 96 | 环来泾路 | 1000 | 67.4 |  |
| 97 | 莫城街 | 200 | 578.3 |  |
| 98 | 莫城街 | 300 | 126.4 |  |
| 99 | 莫城街 | 400 | 5.5 |  |
| 100 | 莫城街 | 600 | 743.8 |  |
| 101 | 莫城南街 | 200 | 205.9 |  |
| 102 | 莫城南街 | 300 | 173.3 |  |
| 103 | 莫城南街 | 400 | 104.2 |  |
| 104 | 莫城南街 | 500 | 93.1 |  |
| 105 | 莫城南街 | 600 | 1121.3 |  |
| 106 | 莫城南街 | 800 | 310.6 |  |
| 107 | 南蔡家浜路 | 200 | 282.0 |  |
| 108 | 南蔡家浜路 | 600 | 218.4 |  |
| 109 | 平桥路 | 100 | 7.8 |  |
| 110 | 平桥路 | 200 | 95.3 |  |
| 111 | 平桥路 | 250 | 146.4 |  |
| 112 | 平桥路 | 300 | 13.4 |  |
| 113 | 平桥路 | 400 | 149.6 |  |
| 114 | 平桥路 | 500 | 195.3 |  |
| 115 | 平桥路 | 600 | 255.2 |  |
| 116 | 三泾坝路 | 200 | 326.5 |  |
| 117 | 三泾坝路 | 300 | 177.4 |  |
| 118 | 三泾坝路 | 350 | 256.5 |  |
| 119 | 三泾坝路 | 400 | 231.1 |  |
| 120 | 西塘路 | 200 | 670.8 |  |
| 121 | 西塘路 | 300 | 36.3 |  |
| 122 | 西塘路 | 400 | 279.8 |  |
| 123 | 西塘路 | 600 | 248.2 |  |
| 124 | 中心河路 | 200 | 328.4 |  |
| 125 | 中心河路 | 300 | 449.5 |  |
| 126 | 中心河路 | 400 | 27.5 |  |
| 127 | 中心河路 | 600 | 686.3 |  |

1.2、第二部分：管网、窨井等相关设施疏通养护服务

管网管道及窨井等相关设施疏通，疏通产生的积泥清理并处置，防汛期间（每年5月至10月），按照市防指指令，响应街道防指要求，落实人员、车辆及疏通、强排设备的值班值守，防汛备勤工作。

1.3、第三部分：雨污分流改造

此部分内容为单项工程估算价在15万元以下的雨污混流、管网破损改造等零星维修服务。超过15万元（包含）的零星维修项目由采购人另行招标。

1.4、第四部分：管网修复

管网的非开挖修复。

1.5、第五部分：管网检测

管网及检查井的成像检测，并形成书面报告。

1.6、第六部分：河道治理

此部分内容为单项工程估算价在15万元以下的河道治理，包括开挖、回填、水质净化，设备安装等内容。超过15万元（包含）的项目由采购人另行招标。

1.7、第七部分：泵站运维

运维清单及最高限价

| 序 号 | 泵站名称 | 水泵数量 | 功 率 | 说明 | 最高限价（元/年） | 备注 | 养护频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李家浜翻水泵 | 1 | 4KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 2 | 郭家村翻水泵 | 1 | 4KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 3 | G524东瑾区域 | 1 | 4KW | 格栅井1座 | 4000 | 日常巡检、维保、格栅井清理 | 每月2次 |
| 4 | 蔡家浜翻水泵 | 2 | 1.5KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 5 | 蒋家河 | 2 | 1.5KW（一备一用） | 一体化泵站、格栅井1座 | 4000 | 日常巡检、维保 | 每月2次 |
| 6 | 湖泾新村翻水泵 | 1 | 4KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 7 | 黄泥娄 | 1 |  | 截流阀 | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 8 | 后浜河 | 4 |  | 截流阀 | 4000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 9 | 蔡家浜 | 4 |  | 截流阀（手动） | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 10 | 地机新村翻水泵 | 2 | 7.5KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 11 | 花边新村翻水泵 | 1 | 7.5 KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |
| 12 | 东始村吉家桥翻水泵1（东始村委会河对岸） | 2 | 1.5 KW | 污水处理设施改翻水泵 | 7000 | 日常巡检、维保、格栅井清理 | 每月2次 |
| 13 | 东始村吉家桥翻水泵2（西南路吉家桥河桥堍） | 2 | 1.5 KW | 污水处理设施改翻水泵 | 7000 | 日常巡检、维保、格栅井清理 | 每月2次 |
| 14 | 东始村张家巷翻水泵 | 2 | 1.5 KW | 污水处理设施改翻水泵 | 3000 | 日常巡检、维保、格栅井清理 | 每月1次 |
| 15 | 安定唐家浜翻水泵 | 1 | 4KW |  | 2000 | 日常巡检、维保 | 每月1次 |

1.8、各项预估工作量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D110~D315管道疏通 | 1、疏通管道、局部管道破坏修复 2、安放安全设施、安放绞车、启闭井盖、打竹片、引钢丝绳绞拉、抽水管冲管、人工清泥运到装车地点、转运工具 3、清理场地 4、外运污泥、运距自行考虑 | m | 2000 |
| 2 | D400~D600管道疏通 | 1、疏通管道、局部管道破坏修复 2、安放安全设施、安放绞车、启闭井盖、打竹片、引钢丝绳绞拉、抽水管冲管、人工清泥运到装车地点、转运工具 3、清理场地 4、外运污泥、运距自行考虑 | m | 1500 |
| 3 | 530*530方井~350*250方井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑 2、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点 | 座 | 300 |
| 4 | 检查井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑，井深2~3m 2、井上清理 3、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 座 | 200 |
| 5 | 检查井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑，井深2~3m 2、井下蛙人清理 3、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 座 | 5 |
| 6 | 直排口清理 | 1.人工清泥、清扫场地 2.小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km 3、安放安全设施、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 处 | 5 |
| 7 | 管道封堵、拆除 | 1.管径200-600mm 2.潜水员下井封堵及拆除 3. 安放安全设施、启闭井盖 | 处 | 10 |
| 8 | D150以内管道开挖铺设 | 1、开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施、多余土外运运距自行考虑、清理场地、转运工具 | m | 300 |
| 9 | D250以内管道开挖铺设 | 1、开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护2、安放安全设施、多余土外运运距自行考虑、清理场地、转运工具 | m | 200 |
| 10 | 530*530方井~350*250方井 | 1、新建小方井，砼基础、砖砌体、含井盖 2、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 100 |
| 11 | 更换雨水边井钢钎维盖座515*300内 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 50 |
| 12 | 更换雨水边井钢钎维盖515*300内 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 块 | 50 |
| 13 | 更换D700钢钎维盖座 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 30 |
| 14 | 更换D700钢钎维盖 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 块 | 30 |
| 15 | 翻修、铺设6cm彩色道板+3cm砂浆 | 1、开挖、整理、夯实、挂线、配料拌合、铺砌、嵌缝、清扫 | m2 | 200 |
| 16 | 砼侧石拆除及修复 | 1、拆除破损侧石、清底、放线、铺设砼基础、铺设新侧石、清理 | m | 100 |
| 17 | 砼平石拆除及修复 | 1、拆除破损平石、清底、放线、铺设砼基础、铺设新平石、清理 | m | 100 |
| 18 | 零星挖土外运、拆除物外运 | 1、挖土打堆、人工装车、外运、路面清洁 2、拆除物打堆、人工装车、外运、路面清洁 | m3 | 500 |
| 19 | 农用车 |  | 台班 | 30 |
| 20 | 零星人工 |  | 工日 | 150 |
| 21 | CIPP热水固化法；CIPP紫外光固法；FIPP热塑成型法 |  | m | 100 |
| 22 | 碎（裂）管法；短管内衬法（拖拉管法） |  | m | 100 |
| 23 | 主次干管CCTV | 成像检测 | m | 800 |
| 24 | 主次干管QV | 成像检测 | m | 800 |
| 25 | 河道生态治理 |  | 项 | 1 |
| 26 | 泵站运维 |  | 座 | 15 |

1.9、各项预算单价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管网、窨井疏通养护 | 不包括主管网及堵塞问题点疏通（主管网由市污水处理厂实施） |  |  |
| 1 | D110~D315管道疏通 | 1、疏通管道、局部管道破坏修复 2、安放安全设施、安放绞车、启闭井盖、打竹片、引钢丝绳绞拉、抽水管冲管、人工清泥运到装车地点、转运工具 3、清理场地 4、外运污泥、运距自行考虑 | m | 6.77 |
| 2 | D400~D600管道疏通 | 1、疏通管道、局部管道破坏修复 2、安放安全设施、安放绞车、启闭井盖、打竹片、引钢丝绳绞拉、抽水管冲管、人工清泥运到装车地点、转运工具 3、清理场地 4、外运污泥、运距自行考虑 | m | 12.00 |
| 3 | 530*530方井~350*250方井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑 2、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点 | 座 | 16.02 |
| 4 | 检查井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑，井深2~3m 2、井上清理 3、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 座 | 79.99 |
| 5 | 检查井 | 1、清泥、污泥外运运距自行考虑，井深2~3m 2、井下蛙人清理 3、安放安全设施、启闭井盖、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 座 | 4566.18 |
| 6 | 直排口清理 | 1、人工清泥、清扫场地 2、小型2.5吨污泥车运污泥 6～10km 3、安放安全设施、掏挖污泥并运至指定地点、清理场地、转运工具 | 处 | 678.93 |
| 7 | 管道封堵、拆除 | 1、管径200-600mm 2、潜水员下井封堵及拆除 3、安放安全设施、启闭井盖 | 处 | 4500 |
| 二 | 雨污分流改造 | 雨污混流、管网破损改造 |  |  |
| 1 | D110以内管道道路范围开挖铺设 | 1、路面锯缝、拆除、机械开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 170.92 |
| 2 |  | 1、路面锯缝、拆除、人工开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 193.9 |
| 3 | D160管道道路范围开挖铺设 | 1、路面锯缝、拆除、机械开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 203.48 |
| 4 |  | 1、路面锯缝、拆除、人工开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 229.75 |
| 5 | D200管道道路范围开挖铺设 | 1、路面锯缝、拆除、机械开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 260.18 |
| 6 |  | 1、路面锯缝、拆除、人工开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 290.92 |
| 7 | D315管道道路范围开挖铺设 | 1、路面锯缝、拆除、机械开挖沟槽、铺设进场、下管稳管、清理管口、填缝、抹带、回填压实、养护 2、安放安全设施 | m | 538.54 |
| 8 | 530*530方井~350*250方井 | 1、新建小方井，砼基础、砖砌体、含井盖 2、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 592.45 |
| 9 | 更换雨水边井钢钎维盖座515*300内 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 376.73 |
| 10 | 更换雨水边井钢钎维盖515*300内 | 1、安放安全设施、拆除、安装盖、清理场地 | 块 | 135.02 |
| 11 | 更换D700钢钎维盖座 | 1、安放安全设施、拆除、安装井框、盖、清理场地 | 座 | 629.64 |
| 12 | 更换D700钢钎维盖 | 1、安放安全设施、拆除、安装井盖、清理场地 | 块 | 299.39 |
| 13 | 翻修、铺设6cm彩色道板+3cm砂浆 | 1、开挖、整理、夯实、挂线、配料拌合、铺砌、嵌缝、清扫 | m2 | 149.64 |
| 14 | 砼侧石拆除及修复 | 1、拆除破损侧石、清底、放线、铺设砼基础、铺设新侧石、清理 | m | 113.45 |
| 15 | 砼平石拆除及修复 | 1、拆除破损平石、清底、放线、铺设砼基础、铺设新平石、清理 | m | 104.71 |
| 16 | 15cm厚C30砼路面修复 | 1、混凝土浇筑、捣固、养生、清理 | m2 | 126.16 |
| 17 | 土方及拆除物外运 | 1、人工装车 外运、卸土、路面清洁 | m3 | 86.42 |
| 18 | 土方及拆除物打堆后外运 | 1、挖土打堆、人工装车、外运、路面清洁 2、拆除物打堆、人工装车、外运、卸土、路面清洁 | m3 | 123.59 |
| 19 | 渣土处置费 |  | t | 120 |
| 20 | 疏通车 | 含配合辅助人工 | 台班 | 2500 |
| 21 | 农用车 |  | 台班 | 650.00 |
| 22 | 零星人工 |  | 工日 | 180.00 |
| 三 | 管网修复 |  |  |  |
| 1 | CIPP热水固化法；CIPP紫外光固法；FIPP热塑成型法 | DN400（含）下 | m | 1500 |
| 2 |  | DN400~DN500（含） | m | 2000 |
| 3 |  | DN500~DN600（含） | m | 2500 |
| 4 |  | DN600~DN700（含） | m | 3000 |
| 5 | 碎（裂）管法；短管内衬法（拖拉管法） | DN400（含）下 | m | 3300 |
| 6 |  | DN400~DN500（含） | m | 3800 |
| 7 |  | DN500~DN600（含） | m | 4300 |
| 8 |  | DN600~DN700（含） | m | 4800 |
| 四 | 管网检测 | 成像检测及报告编制 |  |  |
| 1 | 主次干管CCTV | 成像检测 | 米 | 30 |
| 2 | 主次干管QV | 成像检测 | 米 | 20 |

注：①本项目最终结算时按实际作业量结算。

②因中标人施工（包括施工方法、安全措施等）不到位，造成的管道、窨井等财产损失以及人身安全事故，责任由中标人自行承担。

③本项目以优惠率进行投标报价，优惠率必须≥15%，否则将导致投标文件无效。结算单价=预算单价*（1-中标优惠率），投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价中，在服务期限内优惠率不变。

2、项目服务要求

2.1、雨水污水管网巡检，疏通养护服务工作要求：

2.1.1、投标人应在半小时内赶到故障现场进行疏通、养护服务（包括配件到达现场），轻微情节的修理应立即排除；一般情节的故障修理须2小时内排除；重大情节的故障修理须12小时内排除；特殊情节的故障修理，申报方案后实施。

| 序号 | 故障情况 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情节 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情节 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情节 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情节 | 10分钟 | 30分钟 | 按具体方案实施 |

注：轻微情节：正确的操作可预防发生故障。

一般情节：管网通水不畅。

重大情节：管网堵塞不能正常工作。

特殊情节：管网损坏等突发事件。

（2）投标人负责处置疏通产生的所有垃圾、污泥，包括运输以及合法合理地处置。

2.1.2、清淤疏通

1）管道、检查井和污水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

2）区域内排水设施的疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应满足管道检测要求及下表的规定。

管道、检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

3）疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8。

2.1.3、污泥运输与处置

2.1.3.1、污泥运输应符合下列规定：

1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输。

2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

3）污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

4）污泥外运应符合政府相关环保要求，运送至采购人指定处置点（约20km范围），不得随意倾倒。

2.1.3.2、污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2.1.3.3、污泥运输及处置由中标人负责，包含在上述报价中，不另行计算费用。

2.2、雨污分流改造工作要求：

（1）施工队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切事故由维修单位负全责。

（2）施工人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由施工单位负责修复及承担一切费用。

（3）无论施工期间过程中，施工单位负责及时清理垃圾。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由施工单位负责恢复或赔偿。

（5）施工单位须为施工人员配备印有施工单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

（6）施工工作实施过程中，施工单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

注：如遇突发事件，须有配套施工工程机具设备及必要工作人员在60分钟内到场应急处理，并服从采购人现场指挥。

2.3、管网修复工作要求。

使用的修复材料应具有良好的耐久性和密封性，符合相关规范要求，确保修复后的管道能够长期稳定地运行。修复后的污水管道路面应保证水平，高差应在规定范围内，不允许出现顶凸或下凹现象，并与周围地面高度适当衔接，边缘清晰无尖刺和棱角。

2.4、管网检测工作要求。

根据采购人要求，针对有必要的管网采用CCTV、QV或其他方式进行检测，应全面检查管道内部的裂缝、破损、变形、堵塞、沉积物等问题，确保管道的完整性和运行效率。检测过程中应详细记录管道内部的状况，包括各类缺陷的位置、大小、形状等信息，为后续的分析和修复工作提供依据。检测完成后，应对获取的图像和视频数据进行仔细分析，准确识别管道的问题和状况。根据检测结果，应生成详细的检测报告，包括管道的状况、存在的问题以及建议的维护措施。

2.5、河道治理工作要求

根据采购人要求对河道进行治理，治理内容包括但不限于河道清淤、挡墙或驳岸建设、畅流活水、综合性生态治理等。河道治理应注重生态保护，保护河道生态系统的完整性和稳定性，不得影响河道行洪功能，同时，应注意保护河道已建驳岸及岸上建筑。

2.6、泵站运维要求

（1）泵站达到“无人值守”管理标准。

（2）保证各泵站的安全运行，进行应急处置、投诉处理，及时进行抢修、维修工作；配合对泵站和管网的迎检要求。

（3）制定泵站科学合理的调度运行计划并按计划实施。

（4）管网运维要求参照国家相关标准，确保系统基本正常运行。

3、作业大纲要求

（1）污水管网、窨井疏通养护施工方案。

（2）雨污分流改造、管网检测、管道修复施工方案。

（3）安全文明与现场交通等组织协调措施。

（4）针对本项目服务质量保证措施方案。

（5）各类灾害性天气等应急服务方案。

4、作业目标

污水管道通畅；杜绝污水外溢；检查井、进水井内无淤积物；各种井盖无缺失、无破损、无轧响。

5、资料要求

（1）妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

（2）每次作业均需留档，包括作业时间、地点、签证工程量、现场照片等。

（3）建立企业作业日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

（4）各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

（5）各种养护报表、值班记录，要妥善保存。供应商提供服务项目组组成人员名单、常规服务、服务档案、服务建议等；

（6）作业人员应相对固定，认真填写作业日志，并做到作业人员在故障突发时随叫随到。

（7）上述资料作为履约验收的重要参考资料。

- 三、质量要求以及其他要求

1、因中标人管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标单位按实际损失金额赔偿。

2、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应一致，中标单位不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换主要技术人员及设备，按中标单位违约处理。

3、中标人人员进场，需持有身份证，资质证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，若有人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。

4、采购人对中标人人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按中标人违约处理。

5、中标人应根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。

6、中标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。

7、中标人自行承担服务期限内人员的全部作业安全责任，并负责仪器设备车辆的使用正常以及其他项目正常实施的一切必要因素。

8、中标人为满足工程车辆进入城区需要，吸污净化车、疏通车（清洗车）进入城区提供有效期内的常熟市市区通行证明。

9、中标人应遵守养护规范要求，文明施工，承担施工人员的安全责任。

10、中标人作业人员对车辆设备、管线等造成损坏的，应由中标人负责修复及承担一切费用；

11、在作业过程中应做好安全交通标识牌，中标人负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。

12、采购人配合工作：负责提供中标人所需的图纸和相关资料；负责中标人与其他工作单位人员的协调。

- 四、人员及机械配置要求

1、本项目人员要求配置为项目负责人1人（具有市政公用工程注册建造师壹级或贰级资质及相应的安全生产B类证书），并配备技术负责人、施工员、资料员、安全员、质量员、值班工作人员、专业潜水员、专职管理员若干。

注：配备的人员须为企业本职职员，项目负责人原则上在服务期间不得更换，与投标文件中一致，除采购人书面同意之外。

2、主要专业施工机械及设备配置要求：气体检测仪、全地形管道机器人、GPS、汽车起重机、疏通车（清洗车）、吸污净化车、工具检修车、大功率排水泵（排水量800m3/小时以上）、非开挖铺管钻机、挖掘机（200型以上）。

- 五、报价要求

1、投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2、本项目采购总预算为2000000.00元，

第一部分（雨水管网巡检，疏通养护服务）采购预算：260000.00元

第二~七部分：（管网、窨井等相关设施疏通养护服务、雨污分流改造、管网修复、管网检测、河道治理、泵站运维）采购预算：1740000.00元

投标人以优惠率进行报价，优惠率报价必须≥15%，否则将作无效投标处理。

3、本项目应以优惠率进行报价，报价包括劳务、运输、管理、安装、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、第一部分：结算金额=第一部分采购预算*（1-中标优惠率）；第二~七部分：结算单价=第二~七部分各部分预算单价*（1-中标优惠率）。

5、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

6、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

- 六、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1、投标报价25分

满足招标文件要求且投标优惠率最大的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标报价）×25分。

投标人的投标报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、服务响应及人员机械投入情况32分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 9 | 投标人对招标文件中质量要求以及其他要求完全响应的得9分；有负偏离条款，每条扣0.75分。 |
| 2 | 配备人员情况 | 6 | 根据投标人委派的项目负责人基本情况进行评定，项目负责人具有市政公用工程专业二级（或以上）注册建造师的得3分，具有工程师（或以上）职称的得3分，最高得6分。 注：投标文件中需提供项目负责人相关证书扫描件以及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件，未提供的不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人配备管理人员具有建设类工程师（或以上）职称的有1个得1分，最高得5分。 注：投标文件需提供证书扫描件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件、企业与经办人签订的有效劳动合同扫描件，所提供资料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人为拟投入本项目的项目组作业人员（不含项目负责人及管理人员）投保雇主责任险或意外险≥30万元的得2分。 注：投标文件中需提供保单扫描件或承诺（格式自拟），未提供的本项不得分。 |
| 3 | 车辆、工具机械配备情况 | 10 | 根据投标人的主要专业施工机械及设备评定：气体检测仪、全地形管道机器人、GPS、汽车起重机、疏通车（清洗车）、吸污净化车、工具检修车、大功率排水泵（排水量800m3/小时以上）、非开挖铺管钻机、挖掘机（200型以上）；以上机械及设备每自有或租赁一类的得1分，最高得10分。 注：（1）自有车辆相关材料扫描件包括带有车牌号码的照片或图片、车辆行驶证、车辆购置发票，三者须一一对应，缺一不可；自有设备相关材料包括照片或图片、设备购置发票。 （2）租赁车辆相关材料扫描件包括带有车牌号码的照片或图片、车辆行驶证、车辆购置发票、租赁合同（租期需满足本项目服务期限要求），缺一不可；租赁设备相关材料包括照片或图片、设备购置发票及租赁合同。 （3）投标专业施工机械及设备名称可与上述名称不完全一致，但功能须一致或完全覆盖，不完全一致的需提供说明及必要证明材料。 |

3、项目服务方案30分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网巡检，疏通养护服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的雨水管网巡检，疏通养护服务方案进行综合评定：方案阐述完整详细、科学合理、切实可行的得3分；方案简单粗糙、内容空洞的得1.5分。未作说明的本项不得分。 |
| 2 | 污水管网、窨井疏通养护服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的污水管网、窨井疏通养护服务方案进行综合评定：方案阐述完整详细、科学合理、切实可行的得3分；方案简单粗糙、内容空洞的得1.5分。未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 雨污分流改造方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的雨污分流改造方案进行综合评定：方案阐述完整详细、科学合理、切实可行的得3分；方案简单粗糙、内容空洞的得1.5分。未作说明的本项不得分。 |
| 4 | 管网修复方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的管网修复方案进行综合评定：方案阐述完整详细、科学合理、切实可行的得3分；方案简单粗糙、内容空洞的得1.5分。未作说明的本项不得分。 |
| 5 | 管网检测方案 | 3 | 根据投标人制定的管网检测方案进行综合评定，方案完善合理、科学合理的得3分；方案有所欠缺的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 6 | 河道治理方案 | 3 | 根据投标人制定的河道整治方案（包括河湖基本功能、生态空间、生境及食物网结构、水质现状等问题分析）进行综合评定，方案完善合理、科学合理的得3分；方案有所欠缺的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 7 | 泵站运维方案 | 3 | 根据投标人制定的泵站运维方案（包括泵站情况熟悉、现场摸排、具体运维方案）进行综合评定，方案完善合理、科学合理的得3分；方案有所欠缺的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 8 | 防汛方案 | 3 | 根据投标人制定的防汛方案进行综合评定，方案完善合理、科学合理的得3分；方案有所欠缺的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 9 | 安全文明与现场交通等组织协调措施 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的安全文明与现场交通等组织协调措施进行综合评定：措施齐全、合理完善、科学有效的得3分；措施基本可行的1.5分。未作说明的本项不得分。 |
| 10 | 重难点分析 | 2 | 针对投标人对本项目及区域特点的重点难点分析进行综合评定，分析准确、理解深刻的得2分；分析不够完善、理解不够深刻的得1分。未作说明不得分。 |
| 11 | 服务响应承诺 | 1 | 根据投标人针对应急疏通、抢修任务的响应时间、到达现场时间、完成时间承诺情况进行评定，能完全符合的得1分；其余的不得分。 注：响应文件中提供响应服务承诺，未提供的不得分。 |

4、综合实力13分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 5 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得5分；有负偏离条款的，每条扣0.5分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8 | 根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的类似项目业绩进行评定： 1.内容为污雨水管网养护的，每提供一项得1分，最高得2分； 2.内容为水生态修复或水质提升的，每提供一项得1分，最高得2分； 3.内容为污雨水管网非开挖维修的，每提供一项得1分，最高得2分； 4.内容为泵站运维的，每提供一项得1分，最高得2分； 本项最高得8分。未提供的不得分。 注：（1）投标文件中需提供业绩相关合同以及发票扫描件，未提供合同和发票（不限定金额）扫描件的不得分。（2）同一份合同有多个内容的，只计取一次，不重复计取。（3）合同未体现具体内容的，可提供业主确认的服务内容。 |

三、政府采购政策：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2025年莫城街道污水管网设施养护

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年  月  日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、项目方案 |  |
| 3、商务条件响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 4、配备人员情况 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、车辆、工具机械配备情况 |  |
| 7、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年莫城街道污水管网设施养护，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2025-0029号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件10服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“采购需求”中的“三、质量要求以及其他要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

- 附件11项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件12商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第七条双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应根据“第三章合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件13业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件14 配备人员情况

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统

- 附件15 车辆、工具机械配备情况

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统