招  标  文  件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-HDGL-G2025-0001

项目名称：丹阳市体育馆（奥体中心）更新主场灯光和音响采购项目

江苏浩丹项目管理咨询有限公司

2025-07-31

提示函

各潜在投标单位：

为打造公开公平公正的招标投标环境，规范招标投标活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、投标单位参与招标投标活动的基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、出借资质、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得递交无竞争力的投标文件(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形)；

4.不得故意捏造事实、伪造证明材料,或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉。

二、经查实投标单位有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1.存在串通投标、出借资质、提供虚假材料等违法违规行为的将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和其他有关规定予以处罚；

2．递交无竞争力投标文件的，根据《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》（苏建规字〔2017〕1号）第（十五）条规定处罚，公示1个月，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝其投标；

3．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与招标投标采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的招标投标采购活动。

招标文件目录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标人须知

第三部分  合 同

第四部分  采购需求

第五部分  评标办法和标准

第六部分  投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

丹阳市体育馆（奥体中心）更新主场灯光和音响采购项目(项目编号：JSZC-321181-HDGL-G2025-0001)的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件，并于2025-08-19 09：30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-HDGL-G2025-0001

项目名称：丹阳市体育馆（奥体中心）更新主场灯光和音响采购项目

预算金额：165万元

最高限价：165万元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购文件。

本项目是否接受联合体：不接受。

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：无 。

三、获取招标文件

获取时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
获取方式：在线获取

采购文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-08-19  09：30（北京时间）。

开标地点：江苏政府采购网

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。

7.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市文体广电和旅游局

地 址：丹阳市云阳路12号

联系方式：13400087773

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩丹项目管理咨询有限公司

地 址：丹阳市高新区丹金路168号二楼

联系方式：18752957519

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电 话：18752957519

江苏浩丹项目管理咨询有限公司

2025年07月31日

第二部分  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示模块。操作指南详见苏采云平台供应商操作手册。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：无； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品为：采购标的汇总表中：三、照明系统”序号1“比赛区域投光灯。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见采购标的汇总表，属于 工业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳市体育馆（奥体中心）更新主场灯光和音响采购项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏浩丹项目管理咨询有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市文体广电和旅游局。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的设备、备件、工具、说明书及使用手册。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的运输、供货安装、运维以及其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 本项目是否接受联合体：不接受。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人无需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费的指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号）”文件中规定的费率*70%计取，最终取费按固定总价收取。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏浩丹项目管理咨询有限公司

收款账号：32050175625200000638

开户银行：中国建设银行股份有限公司丹阳市丹金路支行

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标报价应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括为实施本项目全部内容的报价，包含所有人员费用、医疗保险金及养老金、管理费用、服装费用、工具设备费用、安全防护用品、劳动用品用具、固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用、维修维护费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22. 无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（含单项最高限价）的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

（15）未按招标文件要求进行报价的；

（16）加“★”项有负偏离的或服务要求承诺有负偏离的；

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（18）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（19）未通过符合性、资格审查的；

（20）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人及代理机构负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及江苏浩丹项目管理咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及江苏浩丹项目管理咨询有限公司不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:江苏浩丹项目管理咨询有限公司

接收地址:丹阳市高新区丹金路168号二楼

联系电话:18752957519

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合 同

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：        年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和***项目（项目编号：）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第 1.4.1 条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：   / 。计量方式为：   合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥ / 元（大写： / 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 否 （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1    ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX  %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

见证方（盖章）：

地    址：

联系电话：                                   签订日期：    年    月   日

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.1 | 本项目为总价合同 |
| 1.5.2 | 本项目不适用 |
| 1.6.1 | - ¨乙方自愿放弃本项目预付款。 - ¨合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%预付款。 |
| 1.7.2 | ①验收合格后（含相关产品通过第三方检测并出具报告）第一年，支付至合同金额的80%。(甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付)。 ②出具审计报告后一年付清尾款。（甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，甲方向乙方支付余款）。 |
| 1.8.1 | 交付期限：签订合同后等待甲方通知后30日内完成安装调试。 |
| 1.8.2 | 交付地点：采购人指定地点 |
| 1.8.3 | 交付方式：供货方承担送货、运输保险等相关费用，免费送货至采购人指定地点，并负责免费安装培训。 |
| 1.9.6 | 其他违约责任：无 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属：不适用 |
| 2.4.1 | 货物包装及装运特殊约定：无 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：在发货前一周，中标或成交供应商应按采购人要求将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间等明确通知采购人。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。 |
| 2.8 | 货物的风险负担：由乙方承担 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生后30日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在14日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 采购人在全部货物交付后5日内组织验收 |
| 2.16.3 | 1.采购文件中采购需求部分明确的标准和技术要求； 2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求； 4.供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一； 5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |
| - 2.21 | 合同份数：本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。 |
| - 3.1 | 质保期：提供 叁年 免费质保，日期自安装验收合格之日起计算。系统维护期内包括故障排除、硬件更换、性能调优、技术咨询等，在保修期内不收取任何额外费用。 |

第四部分  采购需求

- 一一、项目概况

本项目为丹阳市体育馆（奥体中心）更新主场灯光和音响采购项目，具体内容为：更新体育馆(奥体中心)灯光及音箱系统 。

- 技术要求

- 采购标的汇总表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出 2、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 3、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 4、8个DCA编组，6个哑音编组 5、8个立体声效果处理器 6、25个电动推子 | 1 | 台 |
| 2 | 数字调音台 | 1、40个输入通道，16个话放25条混音母线 2、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 3、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 4、8个DCA编组和6个静音编组 5、8个立体声效果器 6、17个电动推子 | 1 | 台 |
| 3 | 全频扬声器1 | 1、音箱类型：二分频线性阵列音箱 2、单元配置：LF:10"×1；HF：1.75"×1 3、额定功率：350W 峰值功率：700W 4、标称阻抗：8Ω/16Ω 5、频率范围：50Hz-18KHz(±3dB) 6、频率响应：55Hz-22kHz 7、灵敏度：99dB 8、最大声压SPL：126dB 9、声场辐射范围：110°x5° 10、分频方式：内置分频网络 11、连接方式：专业NL4MP 四芯插座2个，1+1-全频输入 12、▲独立的压缩器：Attack，Hold，Decay的时间及 Threshold 值参数方便灵活配置；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 13、支持31个场景储存，软件支持中文、英文、繁体显示 | 30 | 只 |
| 4 | 超低频扬声器 | 1、音箱类型：单18寸低音线阵 2、低频单元：18"×1 3、额定功率：600W 4、峰值功率：1200W 5、标称阻抗：8Ω 6、频率响应：（±3dB）：30Hz—250Hz 7、灵敏度：100dB 8、最大声压级：131 dB | 10 | 只 |
| 5 | 全频扬声器2 | 1、额定功率：400W 2、峰值功率：600W 3、额定阻抗：8Ω 4、频率响应：35Hz-20KHz 5、灵敏度：100dB 6、最大声压级：126dB 7、峰扩散角度：90º×55º（水平×垂直） 8、单元：1x15"低音(100mm音圈),1x1.4"高音(44mm音圈) | 4 | 只 |
| 6 | 专业数字功放 | 1、额定功率RMS：(8Ω)2×1000W 2、额定功率RMS：(4Ω)2×1600W 3、桥接功率RMS：(8Ω)3400W×1 4、桥接功率RMS：(4Ω)3000W×1 5、频响：20Hz-20kHz,±0.5dB 6、输入灵敏度:0.775V 7、信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03% 8、阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 9、转换速率：15V/uS 10、带LCD显示屏，可实时监测内部温度，音量大小，工作模式显示； 11、带灵敏度拨动开关，三种工作模式：立体声、桥接、并接，一键切换保存功能； 12、整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性合。 | 9 | 台 |
| 7 | 专业数字功放 | 1、额定功率RMS：(8Ω)4×1200W 2、额定功率RMS：(4Ω)4×1800W 3、桥接功率RMS：(8Ω)3600W×2 4、桥接功率RMS：(4Ω)3200W×2 5、频响：20Hz-20kHz,±0.5dB 6、输入灵敏度:0.775V 7、信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03% 8、阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 9、转换速率：15V/uS 10、带LCD显示屏，可实时监测内部温度，音量大小，工作模式显示； 11、带灵敏度拨动开关，三种工作模式：立体声、桥接、并接，一键切换保存功能； 12、整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性。 | 3 | 台 |
| 8 | 16*16音频处理器 | 1、2片24位高精度DSP，低失真，大动态，输入增益控制功能； 2、支持31个场景储存，软件支持中文、英文、繁体显示； 3、分频器:低通滤波器（LPF）,高通滤波器（HPF）,滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth 4、独立的限制器：Attac Hold Decay的时间及Threshold Ratio，Boost 值参数方便您灵活配置； 5、▲输出通道支持信号分频功能，提供IIR和FIR两种算法分频，IIR高/低通滤波器的斜率均可设置；通道支持复制、粘贴、EQ存档、重置等功能；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6、▲所投产品厂家获得国家版权局颁发的数字音频周边处理控制类似字样软件著作权登记证书。提供证书复印件加盖公章。 7、▲通道：≥16路输入16路输出；屏幕：≥2×20显示屏；接口种类和数量不低于：方口USB*1（免驱），RS485*1，RS232*1，RJ45*1，GPIO*1（提供第三方机构出具的带有；CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 8、幻像供电：+48VDC,6.5mA，16路输入均支持 9、反馈抑制：16路输入均支持，两档调节 10、均衡器：输入31段PEQ，输出10段PEQ 11、混音：自动混音和矩阵混音 12、测试信号：正弦波、粉噪、白噪声 13、延时器：最大1365ms 14、采样率：48KHz 15、输出阻抗：150Ω 16、音频系统延迟：< 1ms 17、数模转换：24-bit 18、采样率：48KHz 19、频响：20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line，20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic 20、信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line，95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic 21、电源：AC220V/50Hz | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 1、▲配置≥2寸显示屏，可实时显示当前电压，电流，时间，操作菜单等。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6、RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 7、RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。 8、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 9、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 10、欠压、超压检测及报警。 11、网络控制接口功能。 12、▲所投产品厂家获得国家版权局颁发的数字电源时序控制类似字样软件著作权登记证书（提供证书扫描件） 14、额定输出电压：AC 220V 50/60Hz 15、可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道 16、每路动作延时时间：0-999秒 17、单路额定输出电流：16A 18、额定总输出电流：30A | 4 | 台 |
| 10 | 触摸控制面板 | 1、86触摸控制面板 2、兼容性：全面兼容各种中控 3、屏幕：支持的屏幕尺寸 3.5英寸、支持的屏幕色阶 65536、解析度 240×320、背光 高亮度CCFL背光32级数控 4、触屏和底座具备自动吸附定位功能； 5、内置接近感应模块，支持靠近自动唤醒屏幕； 6、各种功能通过屏幕调节，如音量大小等。 7、传输接口：5针USB高速下载接口 8、控制接口：RS485凤凰头*1 | 1 | 台 |
| 11 | 无线手持麦克风 | 1、话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 2、使用距离：可视距离80-100米 3、话筒搭配：一拖二设计 4、载波频率：UHF600-699.75MHz 5、频率稳定度：±25KHz 6、信噪比：>105dB 7、邻频干扰比：>80dB 8、动态范围：≥100dB 9、类型：动圈式（Dynamic) 10、极性模式：单一指向性(One direction) 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz | 6 | 套 |
| 12 | 无线头戴麦克风 | 1、话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 2、使用距离：可视距离80-100米 3、话筒搭配：一拖二设计 4、载波频率：UHF600-699.75MHz 5、频率稳定度：±25KHz 6、信噪比：>105dB 7、邻频干扰比：>80dB 8、动态范围：≥100dB 9、类型：动圈式（Dynamic) 10、极性模式：单一指向性(One direction) 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz | 2 | 套 |
| 13 | 天线放大系统 | 1、低噪放大电路设计； 2、10通道低损耗天线分配电路设计； 3、BNC接口，保证连接的可靠性,天线覆盖范围，可视距离80-100米； 4、天线输入/输出阻抗：50Ω 5、天线输入/输出插座：TNC 6、天线增益：13dB 7、天线带宽：400MHz 8、分配器增益：3dB 9、分配器带宽：40MHz | 2 | 套 |
| 14 | 信号中继器 | 1、适用于470～960MHz之天线讯号放大，信号分路器搭配，自动侦测缆线的损耗，调整强波器输出0~14dB±1dB连续可变的增益补偿，以避免过高的增益造成接收机的内调失真。 2、内建电源供应器提供天线内建强波器电源，让更复杂外接天线分配系统单独有效运作，使长距离天线缆线能接上更多强波器。 | 6 | 个 |
| 15 | 线阵吊架 | 6只音箱以内的线阵吊架 | 10 | 付 |
| 二、舞美灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑摇头光束灯 | 1、主光源：LED光源，功率≥300W，寿命≥20000小时；灯圈光源：54颗*0.5W三合一LED灯珠 2、色温：7000K 3、图案：≥6个旋转图案+水纹图案+6个固定图案 4、▲颜色：按照WH/T61-2013≥9个颜色片+白光，具有主灯+灯圈组合混色效果；按照WH/T 26-2007光斑均匀度≥90%；噪音:按照GB/T 6882-2016噪音≤37db（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 5、出光角度：≤2° 6、摇头：水平≥540°，垂直≥270°，自动复位 7、▲按照GB7000.1-2015定位精度：磁编码≥12位，重复角度定位精度误差≤±0.05°，动态跟踪误差≤±0.05（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 8、频闪：≥25次/秒 9、棱镜：≥2个独立棱镜，可叠加可旋转 10、雾化：线性调节 11、控制：标准DMX512协议，具有RDM功能，最大控制通道≥19CH 12、产品按照GB/T 17626.5-2019通过过浪涌冲击测试（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） | 30 | 台 |
| 2 | 频闪灯 | 1、光源：≥864颗*0.5W RGB+96颗*0.5W W LED; 2、色温：3200K-8000K； 3、出光角度：RGB≥120°，W≥90° 4、颜色：RGB+W无极混色，内置宏功能 5、摇头：垂直≥180°，自动复位 6、▲按照WH/T61-2013分区控制：≥12+12分区控制；复位纠错：XY轴驱动扫描采用霍尔编码定位，具备自动复位纠错功能 （提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 7、▲噪音:按照GB/T 6882-2016噪音≤37db 8、频闪：≥25次/秒； 9、调光：线性调光； 10、通道模式：具有3种及以上通道模式，最大控制通道≥52CH 11、产品按照GB/T 17626.5-2019通过过浪涌冲击测试（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）） | 20 | 台 |
| 3 | LED摇头染色灯 | 1、光源：主光源灯珠总数≥19颗，单颗功率≥15W，RGBW四合一灯珠；圈控光源：≥60颗*0.5W RGB三合一灯珠; 2、色温：2800K-8500K 3、出光角度：最小角度≤10°，最大角度≥60°，线性调节; 4、按照WH/T61-2013颜色：RGBW（红/绿/蓝/白）线性混色，可圈控，追逐光流动跑马变色效果，具有主灯+灯圈组合混色效果（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 5、摇头：水平≥540°，垂直≥270°，自动复位 6、复位纠错：XY轴驱动扫描采用霍尔编码定位，具备自动复位纠错功能 7、▲按照GB7000.1-2015定位精度：磁编码≥12位，重复角度定位精度误差≤±0.05°，动态跟踪误差≤±0.05° 8、噪音:按照GB/T 6882-2016噪音≤37db 9、频闪：≥25次/秒； 10、调光：线性调光； 11、控制：标准DMX512协议，最大控制通道≥25CH 12、产品按照GB/T 17626.5-2019通过过浪涌冲击测试（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） | 20 | 台 |
| 4 | LED观众灯 | 1、光源:LED光源：100W COB灯珠四个；光源寿命:≥50000小时；色温:3200K 2、▲按照GB/T24824-2009显色指数:Ra≥90（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 3、光学角度：25°/40°可选 4、额定功率：≥250W 5、调光：0-100% 线性调光 6、▲噪音:按照GB/T 6882-2016噪音≤37db（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 7、控制模式：DMX有线，无线信号可选/手动模式 8、温度监控:内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度 9、产品按照GB/T 17626.5-2019通过过浪涌冲击测试（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） | 10 | 台 |
| 5 | 控台 | 1、酷睿i5CPU，金士顿120GB高速固态硬盘，4GB运行内存； 2、内置1块15.6寸高分辨率触摸屏（工业屏），支持联网电脑设备控制各种灯光3D可视化软件； 3、内置UPS电源，不接220V交流电源可正常工作1小时 4、支持中文菜单显示，内置多国语言 5、支持Art-Net网络功能，可扩展至12路DMX输出线（域）6144通道， 6、10个宏功能按键，让您操作控制台更快捷； 7、20个播放推子，支持1000多个节目播放； 8、强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色器系统； 9、快速易用的图形生成器，分类的内置图形更易于使用； 10、支持CIPT协议，可以在控制台直接看到媒体服务器中媒体片段的图像缩略图； 11、支持Wi-Fi接入、无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控灯； 12、内置上千个灯库，内置灯库编辑软件，可在控制台随时编辑灯库； 13、内置Visualiser线条灯光可视化软件； 14、支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台播放音乐时发送时间码来控制灯光节目的播放。 | 1 | 台 |
| 6 | 直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5% 2、输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插 3、显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示;，无需切换即可实时监测各项数据 4、输出：36路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示 5、机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；静音轮11U双层标准机柜。 6、控制系统：总控采用200A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护。 | 1 | 台 |
| 7 | 信号放大器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 2、输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 3、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 4、独立的LED信号指示 | 4 | 台 |
| 三、照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 比赛区域投光灯 | 1、灯具功率600W，输入功率600W±3%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K，色容差SDCM≤3，显色指数Ra≥80，R9≥0，输入电压： AC220V±5％；频率：50HZ±2％。 2、★灯具采用LED光源，采用SMD封装模式。 3、★灯具驱动采用AC-DC恒流驱动方式，具有过载、短路及过温保护。 4、产品采用一体散热非模组式结构设计，灯具散热体采用原铝配制铝压铸成形。 5、灯具外置高防眩光反射罩，采用阳极氧化高纯铝，独立的光学级透镜，透镜采用棱镜设计，透光率≥96%，透镜内置反射装置和外置防眩光装置结合，双重有效的抑制眩光与散射光。 6、每套灯具配置一套压铸铝质的角度调节装置，可实现水平方向0度~180度和垂直方向0度~160度的调节，并可实现无极微调，微调角度≤1度，出厂前预设安装角度。 7、▲灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过GB/T 10125-2021中性盐雾测试，测试时间不低于480小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象；灯具通过GB/T 2423.3-2016恒定湿热试验，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境测试不低于480小时，试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）。 8、▲灯具防护等级不低于IP66,IK防护等级不低于IK08。灯具产品结构须安全可靠，通过GB 7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》不低于10倍承重测试，同时可通过GB/T 2423.10-2019标准要求的振动试验，测试时间不低于150小时，测试后目测检查样品需无机械损伤；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 9、▲灯具设备运行稳定，可通过GB 5080.7-1986设备可靠性试验，平均无故障时间（MTBF)不低于480小时，测试样品n≥10，试验后累计失效数r=0，灯具未出现熄灭、闪烁，未出现短路跳闸现象，灯具色温无明显变化且各项功能正常。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 10、▲灯具产品获得CQC产品认证证书。 11、▲投标产品品牌自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）做过类似项目（符合JGJ 153-2016标准的TV转播重大国家比赛、重大国际比赛及以上等级）并通过权威的第三方检测机构检测获得检测报告，（提供合同、通过的第三方检测报告扫描件） | 60 | 盏 |
| 2 | 观众席区域投光灯 | 1、灯具功率250W，输入功率250W±3%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K，色容差SDCM≤3，显色指数Ra≥80，R9≥0，输入电压： AC220V±5％；频率：50HZ±2％。 2、★灯具采用LED光源，采用SMD封装模式。 3、★灯具驱动采用AC-DC恒流驱动方式，具有过载、短路及过温保护。 4、灯具散热器使用铝合金型材，不含有害重金属物质铅、镉、六价铬和汞的含量。 5、▲灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过GB/T 10125-2021中性盐雾测试，测试时间不低于480小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象；灯具通过GB/T 2423.3-2016恒定湿热试验，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境测试不低于480小时；试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6、▲灯具防护等级不低于IP66,IK防护等级不低于IK08。灯具产品结构须安全可靠，通过GB 7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》不低于10倍承重测试，同时可通过GB/T 2423.10-2019标准要求的振动试验，测试时间不低于150小时，测试后目测检查样品需无机械损伤（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； 7、▲灯具可通过GB/T2423.22-2012冷热冲击测试，低温-40℃高温不低于65℃环境下测试，测试不低于20个循环，试验后，灯具样品外观无变色、光泽异常、破损、开裂等不良现象，功能检查正常；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 8、▲灯具产品获得CQC产品认证证书。 | 18 | 盏 |
| 3 | 应急照明灯 | 1、灯具功率150W，输入功率150W±3%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K，色容差SDCM≤3，显色指数Ra≥80，R9≥0，输入电压： AC220V±5％；频率：50HZ±2％。 2、★灯具采用LED光源，采用SMD封装模式。 3、★灯具驱动采用AC-DC恒流驱动方式，具有过载、短路及过温保护。 4、灯具散热器使用铝合金型材，不含有害重金属物质铅、镉、六价铬和汞的含量。 5、▲灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过GB/T 10125-2021中性盐雾测试，测试时间不低于480小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象；灯具通过GB/T 2423.3-2016恒定湿热试验，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境测试不低于480小时；试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6、▲灯具防护等级不低于IP66,IK防护等级不低于IK08。灯具产品结构须安全可靠，通过GB 7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》不低于10倍承重测试，同时可通过GB/T 2423.10-2019标准要求的振动试验，测试时间不低于150小时，测试后目测检查样品需无机械损伤（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； 7、▲灯具可通过GB/T2423.22-2012冷热冲击测试，低温-40℃高温不低于65℃环境下测试，测试不低于20个循环，试验后，灯具样品外观无变色、光泽异常、破损、开裂等不良现象，功能检查正常；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 8、▲灯具产品获得CQC产品认证证书。 | 16 | 盏 |
| 4 | 灯具支架 | 定制 | 94 | 套 |
| 5 | 智能控制系统 | 含灯光总控系统、逻辑控制模块、link网关、电源模块、12路16A继电器模块、DMX场景控制器，DMX信号放大器等 | 1 | 套 |
| 6 | EPS电源 | 4kVA，90min | 1 | 套 |
| 四、中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 30倍光学变焦，400像素，含支架 | 2 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 4路，带2T硬盘 | 1 | 台 |
| 3 | 播控系统 | 1、支持DP、HDMI、DVI、VGA、SDI、网络、串口、DMX、MIDI等多种协议信号。 2、视频：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm 3、音频：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a 4、图像：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif 5、单个视频分辨率上限16384*16384，支持透明通道，YUV 420/422/444，支持无损压缩，预览服务器支持不低于8路7680 x 4320@60Hz的实时全帧率预览，播放服务器支持不低于2路7680 x 4320@60Hz的输出，节目切换/画面跳转响应时间<50毫秒。同时支持H.264、H.265编码格式的视频硬解码，H.264编码格式单个视频分辨率上限4096*4096，H.265编码格式单个视频分辨率上限8192*8192。 6、单机支持输出6路4K@60Hz视频信号，轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示，输出接口数量可根据需求进行拓展。 7、时间线可任意添加图层，无数量限制，图层中可添加素材、播控指令，同时可为素材添加各种特效。 8、节目管理中可无限添加节目窗口，窗口大小无限制，可在节目中添加素材、时间线、控制指令、特效、标签等多种内容；时间线及节目管理配合使用，可同时播放多个素材。 9、可使用各种快捷键、控制指令调用节目插播，实现插入素材、开窗口等快捷效果。 10、可导入视频、音频、图画，支持采集画面，可将采集卡采集到的画面添加为素材并播放；支持NDI网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的NDI采集画面，也可以发送NDI数据；可添加计时器，可添加文本并编辑多种字幕效果；支持以图片模式或动画模式播放PPT，并可以使用翻页器或快捷键对PPT进行控制。支持导入整个文件夹；可在素材列表中对素材进行快捷转码。 11、可为节目添加包括边框、闪屏、高斯模糊、色轮、跑马灯等多种特效；可编辑素材的位置、缩放、裁剪、不透明度、旋转、亮度、对比度、色相、饱和度、羽化、音量、顶点坐标等多种属性，设置其随时间变化或通过控台等外部输入信号进行实时控制；可为素材添加抠像效果或遮盖模板，实现素材的创意展示。 12、可为输出画面添加滤镜效果，对画面的色温、色相、对比度、饱和度、伽马值等做出调整，便于调节实际显示效果。 13、可在输出画面上添加调试点，并通过鼠标或键盘快捷键对点位进行调整，方便快捷地调整画面形状，实现各种变形效果，轻松应对各种复杂显示表面；支持导入已经调整好的网格数据；支持设定多个网格模板。 13、在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换。 14、可对本机性能进行实时监测，监控设备CPU、内存、GPU、显存等占用情况，也可以监控视频帧率、音视频延迟等参数；可在控制端对显示端各屏幕状态进行实时监测，同时支持实时查看显示端屏幕画面，保障服务器正常运行。 15、自带异常状态检测功能，当设备、素材等发生异常（例如素材分辨率超出硬解码限制、帧率不匹配等）时，会在舞台界面下方显示提示信息，用户也可查看警告信息记录，便于排查问题。 16、支持手机、平板等移动设备，对软件进行远程无线控制。 17、可设置循环、顺序、跳转等多种切换方式，并可通过快捷键、控台、远程APP等方式触发。 | 1 | 套 |
| 4 | 中控系统 | 1、支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能； 2、▲具备时间轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 3、云管理：用户可在云服务器注册账号，登陆云系统进行异地远程管理、控制；设置唯一管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限；云备份：用户程序存储在云服务器，不会因为人员更换导致程序丢失，更换旧设备时在云端下载程序即可；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 4、▲云调试：设备安装完成接入互联网，工程师即可配合用户进行系统软件编程与调试；系统功能需要修改时，用户可在账户上授权工程师进行更改，无用户授权第三方无法修改程序；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 5、支持无线双向Zigbee协议扩展系统，方便无法布线的项目或更新项目施工； 6、基于云端网络通讯型中央控制主机，采用多线程双核处理器，高达1.4GHz组合处理能力； 7、TCCP云控平台主机提供了CAN、TCP/IP、Wifi、RF四类网络控制协议端口，集成IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、RELAY（触点控制）、COM 口、DMX512等功能协议接口； 8、自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能；具备时间轴多线程事件编辑功能；支持远程控制、远程调试、远程维护；支持语音控制功能；同时支持安卓以及IOS两种系统手持终端（触摸屏）控制。 9、采用开放式、模块化的用户编程界面，更易于学习与掌握，先进可靠的模块化集成技术，高速准确的集中云端控制环境，可轻松的完成各种复杂的控制接口编程。增选外置模块盒，可扩充独立功能模块； | 1 | 套 |
| 五、辅助设施 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱AL1（TV应急） | 含进线电缆， 32A/3P总开2个， 32A/4P双开1个， 20A/2P漏保5个， 16A/2P漏保5个， 10A/2P空开2个， 接触器8个， PMAC3204电弧监控主机1个， AFD传感器8个， 浪涌保护器1个 | 1 | 套 |
| 2 | 配电箱AL2 | 含进线电缆， 32A/3P总开1个， 20A/2P漏保9个， 16A/2P漏保5个， 10A/2P空开1个， 接触器12个， PMAC3204电弧监控主机1个， AFD传感器12个， 浪涌保护器1个 | 1 | 套 |
| 3 | 配电箱ALES1 | 含进线电缆， 20A/3P总开1个， 10A/2P空开9个， 浪涌保护器1个 | 1 | 套 |
| 4 | 设备机柜 | 42U，含托条等配件，国产优质 | 2 | 架 |
| 5 | 铝板TRUSS | 400*600*3000 国标6061-t6标准航空铝 主管Φ50*4，竖管Φ50*3（四面）斜管Φ25*2（两面）接口12mm厚三角铝板架， 安全跨度18米，承重800kg。 | 20 | 根 |
| 6 | 电动葫芦 | 电源：三相380V/50HZ，额定载重：1000kg，防护等级：IP55，绝缘等级：F功率：0.75KW | 16 | 台 |
| 7 | 8路控制器 | 电压110V-440V/50Hz/入口组织CEE125A 5极 IP67(电源输入端口，航空工业插头；防爆工业插头；防水航空插头；电流125A；5极=3P+N+E；IP44--IP67防水等级。）输出组织CEE32/Schuko16(电源输出端口，航空工业插头；防爆工业插头；防水航空插头；电流16A--32A；3极-5极=3P+N+E；IP44-IP67防水等级。/德国标准嵌入式插头16A-3极-5极=3P+N+E。）输入（输出）指示LED24V--220V电源指示灯；工作指示灯，24V--440V输出开关4-5*C16A--32A 3极6KA控制葫芦开关4-5个C16A--32A3极断路器6000A=6KA主机C125A3-PO1.10KA总闸C125A3极断路器10000A=10KA | 1 | 台 |
| 8 | 电源线 | WDZ-YJY-3*4 | 1475 | 米 |
| 9 | 电源线 | WDZ-YJY-3*2.5 | 531 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 216 | 米 |
| 11 | 电源线 | RVV2*2.5 | 2100 | 米 |
| 12 | 音箱缆缆 | EVJV-2*2.5 | 4153 | 米 |
| 13 | 同轴电缆 | SYV-50-5 | 205 | 米 |
| 14 | 音频线 | RVVP2*0.75 | 1585 | 米 |
| 15 | 控制线 | ZR-RVVP-4*1.0 | 65 | 米 |
| 16 | 控制线 | ZR-RVVP-3*1.0 | 92 | 米 |
| 17 | 桥架 | CT200*100 | 218 | 米 |
| 18 | 桥架 | CT100*50 | 298 | 米 |
| 19 | 金属软管 | CP20 | 658 | 米 |

注：

★1、以上清单中技术参数要求的标★的为实质性要求，供应商投标产品参数必须满足或优于参数要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标；

2、本项目核心产品为“采购标的汇总表中：三、照明系统”序号1“比赛区域投光灯”。

3、强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4、签订合同前，中标供应商应向采购人提供招标文件要求及投标文件响应的所有佐证材料原件进行核查（检测报告、各类证书、业绩合同等），中标供应商不能按要求提供的视为虚假响应，并上报监管部门。

5、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

★三.商务部分

- 1.完工期：签订合同后等待甲方通知后30日内完成安装调试。

- 1.1交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.最高限价：165万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

3.供货要求：

3.1 中标单位（以下简称“供货方”）应保证所有硬件产品、软件产品是全新、未使用过的原装合格正品、正版软件，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，并按照技术要求供货时提供原厂商针对本项目的服务承诺函。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供货方负责，采购人不承担责任。

3.2 供货方按采购方要求把货物到达使用单位指定地点后，供货方应在5日内派负责人到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

3.3 供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

3.4 供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

3.5 本项目所有与安装相关的工具使用、附件、耗材、运输以及旧设备的拆除清理等费用全部含在合同价中，不单独进行支付。

3.6 供货方在施工前需制定详细的施工方案，通过有资质的第三公司进行桁架承载力复核并出具报告，费用全部含在合同价中，不单独进行支付。

3.7 照明系统需符合《体育场馆照明设计及检测标准》（JGJ 153-2016）HDTV转播重大国家比赛、重大国际比赛要求，并通过第三方检测并出具报告，费用全部含在合同价中，不单独进行支付。照明系统产品还须提供一年内有效的型式检验报告及合格证。

3.8 音响扩声系统需满足《GB/T 28049-2011  厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》中的体育馆扩声系统一级标准，并通过第三方检测并出具报告，费用全部含在合同价中，不单独进行支付。

3.9 供货方需根据甲方要求对照明控制系统进行编程，使系统能根据不同使用场景对照度的不同要求，调节每个灯具的亮度，照明场景应包括：清场及日常维护、对外开放、训练、一般比赛、体操比赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、排球比赛、篮球比赛、观众席照明控制、高清电视转播等。实现照明灯具的远程管理与监控，实现灯具及回路的远程开关控制，实现照明智慧管控分组、分区、分时段控制。

3.10 供货方需根据甲方要求对中控系统进行编程，定制各操作页面，实现整个场馆的可视化控制，实现功放监测及控制、音频处理器控制、时序电源控制、大屏控制、大屏处理器控制、播控系统控制、场馆照明控制等功能。

3.11 供货方需对安装队伍进行质量、安全教育。在安装过程中需保证安装质量，注重施工安全。安装过程中如发生安全事故，由供货方负责。

4.质保及售后服务要求：

4.1质保期：提供 叁年 免费质保，日期自安装验收合格之日起计算。系统维护期内包括故障排除、硬件更换、性能调优、技术咨询等，在保修期内不收取任何额外费用。

4.2 质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

4.3 要求对项目提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

4.4 质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

4.5 要求提供一名技术人员驻场一个月的服务,对投标产品提供长期技术支持。

4.6 投标方应对买方的使用人员、维修人员免费进行培训，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

4.7 质保期满后，供应商提供终生服务，每年定期上门免费维护至少1次。在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

5.付款方式：①合同签订后，采购人收到中标方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额30%预付款。

②验收合格后（含相关产品通过第三方检测并出具报告）第一年，支付至合同金额的80%。(采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后 10个工作日内支付)。

③出具审计报告后一年付清尾款。（采购人收到中标方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，采购人向中标人支付余款）。

6.报价要求：
除非合同中另有规定，供应商对“采购需求”中的全部货物的报价应包括全部设备、

辅助材料、备品、备件、调试、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利

技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任

等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合

同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.验收要求：

由采购人及有关部门进行验收；
7.1 采购人根据‘关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知--苏财规【2024】7号’文件组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收报告。

7.2 产品的验收标准:招标文件、投标文件、制造商货物技术标准说明及相关的国家质量标准规定，均作为质量技术标准和验收标准。

7.3 货物验收包括:数量、外观、质量、性能、尺寸、质保单、包装和中标人承诺的其他指标。

（1）出厂检验:每批材料在交货前，中标人应对货物质量、规格尺寸、性能、数量等进行详细全面的检验，并随同货物提供出具的出厂检验报告、产品质量合格证:出厂检验报告、产品质量合格证是付款时必要的文件组成部分，但不作为有关质量、规格尺寸、数量的最终检验。

（2）货到初步验收:在货物到达采购人指定地点后，中标人应在 2个工作日内派负责人到达现场配合采购人共同对所有货物进行开箱检查。采购人根据采购合同进行货物品牌、外观、规格型号、数量等基本检测项目的验收。中标人应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。若发现有货物破损、丢失和质量问题，采购人有权拒收，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（3）抽检:采购人有权就中标人送至现场的任一批次货物进行随机抽样送检，由采购人、中标人现场取样后送检。

A、招标人对各批次材料质量进行抽检，送至第三方检测机构检测，取样及检测费用由供货商负责，投标人在投标报价时应考虑此项费用。

B、如检测结果为整体评价不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担，并应承担由此造成的所有经济损失。累计检测不合格达2次，招标人可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。

（4）中标人负责货物安装完成后，由中标人制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、中标人投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予中标人15天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

（5）验收情况作为支付货款的依据。

8.投标货币：投标文件中的所有货物、服务和工程单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：◆对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。▲表示重要参数；其他为一般参数。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体要求如下：

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年年度企业财务审计报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或按招标文件要求提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按招标文件要求提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或按招标文件要求提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）书面声明或按招标文件要求提供资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；按照要求提供明细报价；报价合理性。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 商务响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 3 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 4 | 技术（服务）响应程度审查 | 满足招标文件中规定的实质性技术（服务）要求和条件。 |
| 5 | 投标文件有效性和完整性 | 按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性；未发现属无效响应的情形。 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章；

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求；

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

（1）百分制评分标准：

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 49 | 21 | 30 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分响应评价 |  |  | 28 |
| 1 | 技术参数响应评价 | - 详细技术要求响应情况： - 1.根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本详细技术要求的逐项响应情况，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的详细技术要求的，得基本分28分。 - 2.标“★”的功能及详细技术要求必须满足，不得出现负偏离，否则视为无效投标； - 3.标“▲”的功能及详细技术要求为重要性能指标，如有一项负偏离扣1分； 注：投标人在《技术条款响应及偏离表》中须一一如实表述产品技术性能，需按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 28 |
| 项目实施方案评价 |  |  | 21 |
| 1 | 技术方案评价 | 根据投标文件中的项目技术方案，包括但不限于：项目现状；专业照明设计软件制作的照度、均匀度、眩光等计算，和伪色图的照明设计方案等；建立体育馆三维模型，并利用EASE软件制作的各频率声压级、声场均匀度、语言清晰度、辅音损失等计算；扬声器、舞美灯、照明灯的具体安装位置以及对现有桁架承载能力的影响分析。 （1）方案完全包含上述要点的得2分； （2）方案未提供的不得分； （3）方案科学合理的加3分； （4）方案可实施性高的加3分。 | 8 |
| 2 | 安装调试方案评价 | 根据供应商提供的安装调试方案，包括但不限于：组织管理、进度安排及保障、安全管理、文明施工及环境保护、质量管理； （1）方案完全包含上述要点的得2分； （2）方案未提供的不得分； （3）方案科学合理的加1分； （4）方案可实施性高的加2分。 | 5 |
| 3 | 培训方案评价 | 根据供应商提供的培训方案（培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训地点、培训时间等）； （1）方案内容基本完整的得2分； （2）方案未提供的不得分； （3）方案科学合理的加1分； | 3 |
| 4 | 服务方案评价 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺等资料进行评审； （1）方案内容完整详细的得2分； （2）方案未提供的不得分； （3）方案科学合理的加1分； （4）方案可实施性高的加2分。 | 5 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力评价 |  |  | 21 |
| 1 | 企业认证评价 | - ①供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务体系完善程度认证证书；每提供1个证书的得2分，最高得6分； - ②供应商具有智能灯控照明系统、体育场馆综合管理平台相关软件著作权证书；每提供1个证书的得2分，最高得4分。 注：1、管理体系认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”；提供截图； 2、所有证书须为有效期内的证书，能体现变更、有效期（或延期）等内容； - 3、提供相关证书扫描件。未提供不得分。 | 10 |
| 2 | 人员配置 | ①项目负责人：拟投入项目经理具有正高级工程师职称、信息系统项目管理师（软考）的，有一项得1.5分，最高得3分； ②拟投入技术负责人具有高级工程师职称、信息系统项目管理师（软考）的，有一项得1.5分，最高得3分。 ③拟投入项目组人员（项目经理、技术负责人除外）中具有特种作业操作证（低压电工作业）的，每有一个得1分，最高得2分； ④拟投入项目组人员（项目经理、技术负责人除外）中具有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）的，每有一个得1分，最高得2分； ⑤拟投入项目组人员（项目经理、技术负责人除外）中具有软件设计师的，每有一个得1分，最高得1分； 注：1、须提供上述人员证书原件扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内（不少于1个月）的社保证明材料，不提供不得分。 2、以上人员不得重复计分，所有证书为有效证书； | 11 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30.0 |
|  | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 | 30.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分（得分保留到小数点后2位，四舍五入）由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

- 基本目录

- （一）目录

- （二）开标一览表

项目名称：                                   货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标单位（公章）：

(三)项目报价明细表

| 一、货物部分（根据采购需求部分清单内容填写，不得缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 厂家 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：

1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。行数不够自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

- (四)投标函

﻿

致      （采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

- 日期： ××××年××月××日

- (五)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公   章 ：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

- 2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 二、资格部分

- (一)独立承担民事责任的能力

- 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证原件扫描件

- (二)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供上一年年度企业财务审计报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函（见本部分《资格承诺函》格式）

- (三)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |

- (四)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供资格承诺函（见本部分《资格承诺函》格式）

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- （1）书面声明或按招标文件要求提供资格承诺函。

- （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。
声  明

- 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（盖章）：

- 日 期：

- (六)落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

日  期：

(七)本项目的特定资格要求

无

(八)资格承诺函

致：  （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 三、符合条件

- 报价要求

- （一）报价

- 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；按照要求提供明细报价；报价合理性。

商务要求
（二）商务响应程度审查

- 1、针对本项目招标文件“第四部分采购需求”中的商务要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

响 应 承 诺 函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位及已完全了解并熟悉  XX项目 （项目编号： ）项目采购文件中“第四部分 采购需求”所有商务要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照采购文件中的商务要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日  期：   年    月     日

2、商务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日  期：   年    月     日

- （三）有效性审查

委托代理人授权委托书及社保（如有）

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于   年   月    日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

- 注：“法定代表人（负责人）”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 技术要求
（五）技术（服务）响应程度审查

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：

1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“二、采购标的汇总表”中的相关技术要求，说明投标货物技术响应和偏离情况，投标人如对本部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术参数，虚构技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后（如有）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月     日

- （六）投标文件有效性和完整性
（按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形）

- 此部分无须提供具体材料

- 综合评审评分项

- 根据招标文件评分标准的要求，将内容填写到对应的版块中，版块具体详见系统中电子投标(响应)文件格式

- （一）技术方案
（格式自拟）

- （二）企业认证

根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的获奖荣誉、企业证书等

- 投标人证书一览表

| - 序号 | - 证书名称 | - 发证机关 | - 证书有效期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1、根据招标文件评分办法要求提供相应证书资料，本表后应提供以上证书原件扫描件(若有)或电子证书原图（需网上可查）。

- 2、行数不够可自行添加。

(三)1、项目负责人能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目负责人须提供近半年内（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料扫描件。

- 2、项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年至少一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- （四）其他评审证明材料

- 五、价格折扣文件格式

无