无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-JSWA-G2024-0001

采购项目名称：2024年望山路新建装配式公厕项目

采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处

采购代理机构：江苏吾安项目管理有限公司

2024年9月

目  录

第一部分   投标须知前附表

第二部分   投标人须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

- 第一部分. 投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年望山路新建装配式公厕项目 采购编号：JSZC-320211-JSWA-G2024-0001 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 采购人地址：无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖大道168号 采购代理机构：江苏吾安项目管理有限公司 采购机构地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道春江花园385-13 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 2024年望山路新建装配式公厕项目，采购内容主要为装配式公厕供货及安装等相关服务；具体内容详见本项目招标文件“第三部分、项目技术要求和有关说明”； 采购预算：96.7881 万元 最高限价：88.1157万元 供货期：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试。中标人不得延误工期，影响采购人按期使用。如中标人逾期完工且未经采购人同意延长工期，除不可抗力外，每逾期一天，中标人应按照合同总价金额的5%的标准累计计算向采购人支付违约金； 质量要求：合格产品，满足采购文件要求； 质量违约金：合同价的5%； 质保期：验收通过之日起1年； 维修服务响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担； 本项目专门面向中小微企业； 本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业或监狱企业或戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或残疾人福利性单位； 3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质： （1）投标人应在中华人民共和国境内合法注册； （2）被授权委托人为投标人在职员工； （3）不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年10月11日10时，以书面形式或者电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2024年10月11日17时前。 现场踏勘：本次采购不统一组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金，无需缴纳履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | - 网上投标及开标、定标时间、地点： 网上投标截止时间：2024年10月29日09：30（投标截止时间后的投标文件恕不接受） 网上投标解密时间：2024年10月29日开启解密后半小时。 定标时间：评标结束 定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 评审时间：2024年10月29日09:30 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 定标时间：2024年10月29日评标结束 定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 纸质投标文件：本项目采用线上不见面开标，无需递交纸质投标文件 |
| 13 | 解密时间：30分钟 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1）采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 联系人：朱梦雯 联系方式：0510-85103176 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖大道168号 2）采购代理：江苏吾安项目管理有限公司 联系人：王艳丽 联系地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道春江花园385-13 联系电话：18961838575 电子邮件地址：2906437032@qq.com |
| 15 | 操作流程： 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 （2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼二楼9号、10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 （9）本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （10）供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 （11）供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 （12）潜在投标供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 （13）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2. 招标文件中的“营业执照” 是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 3.投标人应登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见投标邀请第17项。

2．采购人、江苏吾安项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3. 本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。

4．投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏吾安项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏吾安项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 响应函（格式见附件）

- 证明文件部分（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）；

（2）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（3）投标人的法定代表人身份证正反两面及被授权代表的身份证正反两面原件扫描件；

（4）投标人有效期内营业执照副本原件扫描件；

（5）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（6）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标人近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）被授权委托人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业近三个月中任意一个月份（不含开标当月）缴费证明的原件扫描件；

（9）承诺书原件扫描件；（格式见附件）

（10）所投产品制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件；（格式见附件）

注：1、若法定代表人亲自参加投标不需提供法定代表人授权委托书及有关授权委托人的社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可；

2、提供的资料涉及时间的，如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。

  - 开标一览表（格式见附件）

  - 明细报价及采购需求响应表（格式见附件）

  - 技术文件（格式自拟）

  - 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

  - 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

  - 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加，参考评分标准）

上述部分1-6项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标报价说明：

1.	投标人应按照招标文件规定格式填报明细报价及采购需求响应表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号等。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.	标的物

采购人需求的货物制作、供应、运输、安装，调试及有关技术、售后服务等。

3.	有关费用处理

本项目采用总承包方式，报价应包括招标范围内全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵需方项目现场）、保险费、安装费、调试费、需方操作维护人员培训费及投标供应商认为需要的其他费用等。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

4.	其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- （七）投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权委托人签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录系统获取招标文件，按要求制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条例不清、页数少于10页多于200页的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

- 开标、评标：

1、投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“政府采购交易管理一体化系统”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏吾安项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

8.评分细则

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）产品配置性能                              8分

（3）投标人评价                               15分

（4）技术文件                                 45分

（5）加分因素                                  2分

（二）各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

采购人对本项设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 产品配置性能（8分）

1、厕所承载力分析鉴定检测报告：抗雪压检测报告（满足抗雪50年一遇标准的要求）、抗震性能报告（抗震性达到8度及以上）和抗风压测定性能报告（满足抗风50年一遇标准的要求）。有一项得2分，全部满足得6分（提供权威机构出具的检测报告扫描件上传至投标系统中，不提供不得分，未提供材料或提供的材料不全均不得分）。

2、所投产品原材料检测报告（镀锌管和不锈钢板）：投标人提供具有法定检测机构出具的完整的检测（检验）报告，提供完整的镀锌管检测（检验）报告的，得1分，提供完整的不锈钢板检测（检验）报告的，得1分，本项最高得2分（检测报告扫描件上传至投标系统中，不提供不得分）。

（3）投标人评价（15分）

1、业绩（6分）

2020年以来，投标人具有同类业绩的（报价文件中提供合同扫描件上传至投标系统中，未提供材料或提供的材料不全均不得分，业绩认定时间以合同签订时间为准），业绩有一个得2分，最高得6分。

2、体系认证（6分）

投标人具备有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每有一项得2分，本项最高得6分。（证书扫描件上传至投标系统中，不提供不得分。）

3、人员配置（3分）

项目人员配备表中，配备人员中具有结构工程师相关证书的，得1.5分；具有装配式工程师相关证书的，得1.5分，本项最高得3分。（投标时提供相关人员证书和投标人连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））为其缴纳社保的证明扫描件上传至投标系统中，不提供不得分）

（4）技术文件（45分）（评委按照下列评分幅度对技术标进行评分，技术文件编制粗糙、条理不清、页数少于10页多于200页的除外）

1、方案总体设计（8分）

总体方案详细完整，针对性强、施工段划分合理，得8分；

总体方案阐述简单，具有针对性但不够全面、施工段划分合理性不高，得6分；

提供方案但针对性不强，施工段划分合理性存在缺陷，得4分；

提供总体方案无针对性，施工段划分不合理的，得2分；

未提供不得分。

2、项目实施方案（8分）

方案完整、科学、合理、全面的得8分；

方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得5分；

方案一般的得3分；

不提供不得分。

3、工期保证措施（8分）

工期进度计划详细完整，各阶段进度合理，得8分；

工期进度计划简单，各阶段进度可行性不高，得5分；

工期进度计划无可操作性，各阶段进度不合理的得3分；

不提供不得分。

4、质量保障措施（8分）

质量保证措施完善且贴合项目实际情况，得8分；

质量保证措施稍有不足但能贴合项目实际情况，得6分；

质量保证措施粗略有缺漏的，得4分；

不提供不得分。

5、售后服务方案（8分）

根据各供应商提供的售后服务方案（包括但不限于免费质保承诺、完整的售后服务措施，维修响应时间及完成维修时间承诺等）进行评审：

内容科学合理、完整、切实可行的得8分；

内容完整、合理性及可行性欠缺的得6分；

内容不完整、合理性及可行性欠缺的得4分；

未提供的不得分。

6、针对本项目安全风险预见及应对方案（5分）

内容表述清晰、方案机制健全、可行性强的得5分；

内容表述较为清晰、方案机制较为健全、较可行的得2分；

方案一般的得1分；

不提供不得分。

（5）加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及环境标志产品认证证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分）。

（十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标投标人。江苏吾安项目管理有限公司自中标投标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏吾安项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏吾安项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏吾安项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏吾安项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 在发布中标公告的同时，江苏吾安项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）处罚：

中标投标人有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏吾安项目管理有限公司见证后生效。

- 江苏吾安项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标投标人以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的投标人，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》

（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

- （十七）代理服务费：

本项目招标代理费由中标供应商支付，招标代理服务费以中标价为基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的八折计取：100万元以下费率为1.5%。

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 第三部分．采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 一、项目概况

1、产品必须适用于本地气候特征，结构设计牢固安全，使用寿命20年以上，抗风等级不低于10级，抗震设防烈度达到7度以上，房体及设备保温必须满足当地四季气候下的保障使用。

2、装配式厕所整体风格特别是外墙主色调与周边环境相协调，能体现蠡湖街道山环水绕的自然景观、地杰人灵的文化景观、现代都市经济与生态文明和谐发展的地域特点。

3、标段划分：共设1个标段。

4、供货期：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试。中标人不得延误工期，影响采购人按期使用。如中标人逾期完工且未经采购人同意延长工期，除不可抗力外，每逾期一天，中标人应按照合同总价金额的5%的标准累计计算向采购人支付违约金；

5、质量要求：合格产品，满足采购文件要求；

6、质量违约金：合同价的5%；

7、质保期：验收通过之日起1年；

8、维修服务响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担；

9、踏勘现场：投标人自行踏勘。

- 二、执行标准

1、设计符合CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》。

2、设计符合GB/T18973-2016《旅游厕所质量等级的划分与评定》。

3、设计符合《江苏省旅游厕所建设和管理指南》。

4、产品结构符合JGJ227-2011《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》。

5、产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》。

6、产品排放的气体符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

- 三、平面布局制图思路及要点：

- 1、厕位、功能区通道设计：依据《城市公共厕所设计标准》，满足≥1.3米（厕位通道）且均大于各使用功能区最低尺寸要求。

2、按《城市公共厕所设计标准》建议配置：包括且不限于灭火器/应急灯/隐藏式三合一烘手机/残障设施/母婴设施/智能化系统/休憩区/饮水点及设施等。设计时根据实际情况均有考虑。

3、按《城市公共厕所设计标准》要求：满足男女厕位比例，洗手盆与厕位比例，蹲坐位比例，大小便位比例。

4、按《城市公共厕所设计标准》要求：功能区，各分区房间尺寸均满足要求的面积及各项尺寸，层高在进入工程设计阶段后按照3.5米（一层）进行设计。

- 5、布局设计亦考虑各功能区的隐私要求，并做对应的布局设计。隔断尺寸按照3A要求，采用的是1.1米*1.5米的要求尺寸，材质选用铝塑复合蜂窝板材，防腐蚀，易保洁；冲水方式采用门控自动冲水控制，通风充分利用层高优势自然通风，自然采光，并辅以机械通风，和相应的辅助光源照明。

- 6、平面布置图

- 技术参数要求

| 序号 |  |  | 名称 |  | 主要配置说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 装配式厕所 |  | 望山路新建装配式公厕，规格为：长14680mm*宽5580mm |  |  |
| 2 |  |  | 供电电源 |  | 市电AC220V/50HZ，电源进户线：BV-500/3×6mm2 |  |  |
| 3 |  |  | 供水方式 |  | 市政供水 |  |  |
| 4 |  |  | 冲洗方式 |  | 水冲式 |  |  |
| 5 |  |  | 排污方式 |  | 排污到化粪池 |  |  |
| 6 |  |  | 使用环境温度 |  | -30℃~50℃ |  |  |
| 7 |  |  | 墙体骨架 |  | 89型热镀锌 型钢 | - 采用冷弯薄壁结构体系为标准，墙体89型热镀锌型钢，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的承重结构；墙体与地基的连接处，进行抗剪抗拔处理。 - 冷弯薄壁轻钢龙骨材质须采用镀铝锌钢带。轻钢龙骨通过专业软件设计，形成NC数据，导入轻钢生产设备，自动以NC数据3D打印生产，经多组辊轮辊压，自动冲对穿孔、连接孔、过线孔、让位槽、缩口压凹，自动编号喷编，自动剪切，组装面板而成。该轻钢龙骨截面89mm*41mm*0.8mm及以上，龙骨结构硬度不低于S550。 |  |
| 8 |  |  | 房体保温 |  | 墙体保温层厚度≥80mm； 房顶保温板厚度≥40mm | 填充B1级防火等级保温层，房顶均须填充挤塑保温板，墙体保温层厚度80mm岩棉，房顶保温层厚度40mm，所有房顶层均须有二次吊顶，起到良好的保温隔热效果。 |  |
| 9 |  |  | 外墙装饰 |  | 外墙真石漆饰面 | 外墙真石漆喷涂不少于三遍，外墙防水底漆打磨批刮不少于三遍，基层板采用9mm厚防水水泥纤维板，自攻螺丝固定（表面层清理干净）外墙真石漆色彩稳定、不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性，不易损坏。墙体隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃能达到难燃级标准。 |  |
| 10 |  |  | 屋顶用材 |  | 满铺≥12mm厚的防水OSB板+40厚挤塑板保温层+≥9mm厚的防水OSB板，长螺丝固定+≥3mmSBS防水卷材+仿古树脂瓦 | 屋顶设计具有防雨、保温、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。顶部双层保温防水结构，中间喷涂40mm厚的保温材料，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的笼式结构，房顶钢架外层满铺12mm厚的防水欧松板+40厚挤塑板保温层+≥9mm厚的防水OSB板，长螺丝固定+≥3mmSBS防水卷材+仿古树脂瓦。 |  |
| 11 |  |  | 内墙及 吊顶装饰 |  |  | 内墙：钢质龙骨架面满铺9mm厚防潮水泥纤维板，自攻螺丝固定，9mm厚碳晶板饰面，墙面作美缝处理。 吊顶：室内吊顶采用不小于8mm厚微孔铝扣板集成吊顶 |  |
| 12 |  |  | 室内地面及踢脚线 |  | 600×600×9mm | 防滑地砖铺设，600×600×9mm，四周做H=100mm黑色金属踢脚线，（内墙碳晶板饰面）。 |  |
| 13 |  |  | 门（中空钢化玻璃钛镁合金门） |  | 第三卫生间门洞尺寸：不小于1000×2400mm； 其他区域门洞尺寸：不小于800×2400mm； | ①第三卫生间：套装门材质采用铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃，不锈钢执手锁。门洞尺寸不小于1000mm×2400mm， ②管理间或其他厕区，套装门材质采用铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃，不锈钢执手锁。门洞尺寸不小于800mm×2400mm |  |
| 14 |  |  | 铝合金窗 |  | 窗洞尺寸符合使用需求 | 功能区窗扇安装铝合金外悬窗及固定窗，配磨砂钢化中空双玻，（铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃）以保证空间的通透性。 窗洞尺寸规格：1200×500mm，500×2200mm，1200×1500mm。 |  |
| 15 |  |  | 第三卫生间 |  | 尺寸≥6.5㎡ | 含无障碍坐便器+专用方便扶手，洗手盆+专用扶手，紧急呼叫系统，仪容镜、搁物板（台），照明系统、智能感应、洗手台镜、儿童坐便器、安全座椅、婴幼儿护理台、如厕标示、背景音乐。 |  |
| 16 |  |  | 管理间 |  | 面积≥4㎡ | 设备管理间配置公厕的电源总开关、电气控制柜，电控柜内设有漏保和断路器（电气开关达到国际CE标准），保证用电安全。LED吸顶照明灯、照明开关、墙体上配有5孔10A的插座，方便管理人员生活电器的使用。 |  |
| 17 |  |  | 卫生间隔断 |  | 卫生间专用 隔断板材 | 隔断板采用卫生间专用防潮隔断板材，板厚18mm，耐腐蚀、易清洗，不易破损。整体采用铝合金材质包边装饰工艺，门锁及其他配件均采用金属材质，美观实用。 |  |
| 18 |  |  | 给水管 |  | PP-R管材 | DN25PPR冷热水进水管，PP-R管材 |  |
| 19 |  |  | 排水管 |  | U-PVC管材 | DN50、DN75、DN100、DN160U-PVC管 |  |
| 20 |  |  | 便器设备 |  | 节水型洁具隐藏式水箱嵌入式蹲坑便池暗藏隐形蹲便器大便器入墙式冲水箱 白色陶瓷蹲坑+隐藏式自动感应+ | 洁具采用陶瓷，节能环保，产品符合GB/T 31436-2015节水型洁具国家标准。 蹲式大便器（规格为L600×W500×H240mm）水冲感应式； 陶瓷坐便器（规格为L680×W400×H475mm），水冲按压式 小便器：陶瓷一体壁挂小便斗，（规格为L345×W365×H745mm，离地成人：300—400mm，儿童200mm），水冲感应式 |  |
| 21 |  |  | 通风换气 |  | 风量3m³/min， 噪音小于39dB(A)， | ①设置换风设施，风量3m³/min，噪音小于39dB(A)，设置百叶风口，并配置排风管道及轴流风机，配合自然通风措施，达到良好的通风换气效果； ②在厕间上部墙体设置高位采光换气窗，保证空气质量清新，确保空气质量良好。 |  |
| 22 |  |  | 除臭设备 |  | 规格为440×260×160mm 推荐使用面积：20m2 风量238m³/h， 功率：30W 自然菌去除率＞99%硫化氢去除率：95% 氨去除率：90.4% | 壁挂式公厕除臭机杀菌 公共卫生间垃圾房除臭去味设备 适用市政公厕学校地铁车站厕所除异味 CJ-JHCC-04-B（规格为440×260×160mm）（通过在贵金属过滤片上造膜钛，以氧化钛等光触媒半导体作为触媒，使用特殊波段光源，将空气中水和气转化为活性氧，通过氧化钛膜有效分解造成恶臭空气中的细菌、病毒和有机物质。能有效分解厕间气味、有害气体，有效抑制粉尘、花粉活动，抑制浮游的霉菌分子，具有抗菌除菌作用。） |  |
| 23 |  |  | 暖通设备 |  |  | 中央空调一拖五风管机6匹多联机全直流变频新一级能效智能冷暖清洁嵌入式隐形嵌系列。 |  |
| 24 |  |  | 电气及 自动控制 |  |  | 第三卫生间门上顶部（外侧）设有LED智能显示屏（显示“有人”“无人”中英文双色互动显示），平面尺寸295×120，金属镀镍包边。 厕间有无人显示器，门锁状态感应显示. |  |
| 25 |  |  | 厕间内部配置 |  |  | - 厕间配置不锈钢助力扶手、不锈钢手纸盒、废纸篓、洗手盆、仪容镜、烘手器、衣帽钩（最大承受15kg重量）、LED照明灯、如厕标识、温馨提示、背景音乐 |  |
| 26 |  |  | 配电箱 |  |  | 配电箱 强电箱32回路（暗装双排）； 箱体材料：冷轧钢板； 负载电流：100A; 额定电压：230/400V; 产品尺寸：面板尺寸359×420（mm） 安装尺寸341×396×76（mm） |  |
| 27 |  |  | 化粪池 |  | 9立方 | 采用玻璃钢材质，经初步分解后排入污水管网 |  |
| 26 |  |  | 标识 |  | 亚克力材质或不锈钢板材质，带夜间光亮功能 | 合理设置清晰明确的如厕指示标识和提示标识，亚克力材质或不锈钢板喷印或不锈钢板雕印，多种尺寸：120*100mm，600*160mm，160*160mm，200*140等 |  |
| 27 |  |  | 基础形式 |  | 基础；地坪处四周做散水坡 | 基础场地平整，碎石垫层，C25砼找平基层；散水坡宽度600mm，参图集02J003。 |  |
| 28 |  |  | 室外坡道不锈钢扶手 |  | 不锈钢材质 | 满足国家及行业规范。 |  |
|  | 云管控系统技术参数表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
|  | 1 | 厕内状态显示：智能引导系统 |  | （1）结合彩色LCD显示屏及数据采集模块等终端设备，运用引导指示技术，实现智能显示指定厕所空位情况，对有如厕需求的人群，快速有效地引导向相对空域的侧位区域，提高公厕使用效率，避免游客长时间排队等候。可显示空气质量，人流量，广告，信息发布等； （2）供电电压：AC220V; （3）工作温度：-6°C 至 +40°C (4)40英寸彩色液晶屏； （5）分辨率：1920*1080; （6）中央处理器：四核； （7）内存：1GB; （8）操作系统：安卓7.0; （9）显示方式：实景图； （10）安装方式：支架壁挂； |  |  |  |
|  | 2 | 4G工业物联网网关-厕所管理终端 |  | (1)4G嵌入式工业物联网网关－厕所管理终端，支持移动、联通和电信4G/3G/2G通信设备之间的双向、透明、无网络的高速数据传输通讯设备，实现了串口设备与服务器之间、串口设备与串口线传输，工业物联网网关具有使用简单、USB/蓝牙设备、远程维护等特点，通过云平台转发、协议开发包、网络转串口工具等可轻松开发用户监控软件或对接第三方应用平台，可实现作业人员考勤签到，臭味检测，温湿度数据，人流数据，坑位数据，PM2.5数据，二氧化碳，报警数据，等数据的远程测控； （2）工作电压：DC12V; （3）工作电流；130MA; （4）工作温度：20°C 至 +40°C; （5）接口：4路RS485或4路RA232复用.，支持GPS/3G/4G和WIFI.; (6)CPU:AM3352BZCZD60 @ 600MHzARM Cortex-A8; （7）内存：1片256MB DDR3; （8）以太网接口：2路2路10/100自适应网络； (9)EMC：防护处理CAN接口2路隔离； （10）通讯速率：1200,2400,4800.9600.14400,19200bps（默认9600bps）； （11）通讯协议：工业ModBus; （12）尺寸：143 x 104 x 48mm （宽x深x高）； （13）安装方式：采用导轨嵌入测控箱； |  |  |  |
|  | 3 | 炕位门锁传感器 |  | （1）工作电压：DC12V; （2）工作电流；5MA; （3）工作温度：-20°C 至 +40°C; （4）数据接口：电平信号； （5）磁体与主体分离超过一定距离（2CM）告警； （6）组连方法：WIF并上传平台； （7）可联动LED灯等其他外设； （8）安装方式：嵌入门边； |  |  |  |
|  | 4 | 臭味检测 NH3传感器气体 |  | （1）检测气体： 氨气； （2）工作电压：DC12V;, （3）工作电流；50MA; （4）气体探测 ：吸入式； （5）测量范围： 0–100 ppm; （6）感应度： 130 ± 30 nA/ppm; （7）零点电流（20°C时 ）： < ± 100 nA; （8）分辨率（20°C时 ）： < 1 ppm; （9）偏置电位： 0 mV; （10）线性： 小于满量程的10%; （11）反应时间（20°C时 ）； （12）长期灵敏度漂移： < 5%/6个月； （13）使用温度范围： -20°C 至 +40°C; （14）使用湿度范围： 15–90% RH（非凝结）； （15）传感器预期寿命： > 24个月（空气中） ; （16）可联动风机等其他外设（联动阈值可调）； （17）信号wifi无线传输并上传平台； （18）通讯协议：工业ModBus; （19）尺寸：86*81*40mm; （20）安装方式：距房顶400—500mm; (21)AQ/T 3044-2013 氨气检测报警仪技术规范 |  |  |  |
|  | 5 | 臭味检测 H2S硫化氢传感器 |  | （1）检测气体： 硫化氢； （2）工作电压：DC12V; （3）工作电流；50MA; （4）气体探测 ：吸入式； （5）测量范围： 0–100 ppm; （6）感应度： 130 ± 30 nA/ppm; （7）零点电流（20°C时 ）： < ± 100 nA; （8）分辨率（20°C时 ）： < 1 ppm; （9）偏置电位： 0 mV; （10）线性： 小于满量程的10%; （11）反应时间（20°C时 ）； （12）长期灵敏度漂移： < 5%/6个月； （13）使用温度范围： -20°C 至 +40°C; （14）使用湿度范围： 15–90% RH（非凝结）； （15）传感器预期寿命： > 24个月（空气中） ; （16）可联动风机等其他外设（联动阈值可调）； （17）信号wifi无线传输并上传平台。 （18）通讯协议：工业ModBus; （19）尺寸：86*81*40mm; （20）安装方式：距地面400—500mm; |  |  |  |
|  | 6 | PM2.5传感器 |  | （1）工作电压：DC12V; （2）工作电流；45MA; （3）工作温度：-10℃~55℃; （4）气体探测： 吸入式 ; （5）量程：1~1000ug/m3 （6）分辨率：1ug/m3 最小分辨粒径：0.3um ; （7）测量精度（误差）：≤±10% ; （8）重复性（一致性）：≥±90% ; （9）响应时间：≤10s ; （10）采样流量：0.1升/分钟 ; （11）信号接口：串口； （12）可联动风机等其他外设； （13）信号wifi无线传输并上传平台； （14）通讯协议：工业ModBus; （15）尺寸：86*81*40mm; （16）安装方式：距房顶400—500mm; |  |  |  |
|  | 7 | 温湿度传感器 |  | （1）工作电压：DC12V; （2）工作电流；45MA; （3）工作温度：-10℃~55℃; （4）气体探测： 吸入式 ; （5）环境温度：-40℃～120℃； （6）相对湿度：≤98%RH； （7）响应时间：1.5s ; （8）测量精度：±0.4℃、±3%RH； （9）分 辨 率：0.1℃、±0.1%RH； （10）测量范围：-20℃～70℃、0～100%RH; (11) 调节：阈值可调； （12）可联动风机等其他外设； （13）信号接口：串口； （14）信号wifi无线传输并上传平台； （15）通讯协议：工业ModBus; （16）尺寸：86*81*40mm; （17）安装方式：距房顶400—500mm; |  |  |  |
|  | 8 | 烟感传感器 |  | （1）工作电压：DC12V; （2）工作电流；30MA; （3）工作温度：-10℃~55℃; （4）报警浓度：0.65%～15.5%FT; （5）工作湿度：10%～90%; （6）信号输出：常开/常闭； （7）现场报警并上传平台； （8）信号Wi-Fi无线传输； （9）尺寸：Φ96*38 ; 安装方式：贴顶或壁装 |  |  |  |
|  | 9 | 一键紧急告警 |  | （1）主机工作电压：AC220V; （2）工作电压：DC12V; （3）工作电流；80MA; （4）工作温度：-10℃~55℃; （5）报警按钮工作电压：干电地DC3V; (6)433M一键SOS报警按钮； （7）信号接口：电平； （8）信号wifi无线传输并上传平台； (9)43X39X11; （10）安装方式：壁挂； |  |  |  |
|  | 10 | 3D视频客流相机 |  | （1）人流统计基于视觉技术，通过摄像头检测人头和肩膀三点定位，判断人体目标精确采集人流量； （2）工作电压：DC12V; （3）工作电流；130MA; （4）工作温度：-10℃~55℃; （5）信号：Wi-Fi,RJ45; （6）像素：50Hz: 25fps @640 ×480 60Hz: 24fps @640 ×480dpi; （7）类型：网络摄像机； （8）款式：双目智能； （9）准确率：98%左右； （10）水平清晰度：480TVL; （11）安装方式：厕门顶部； |  |  |  |
|  | 11 | 单相电表 |  | （1）工作电压：AC220V(50hz); （2）工作电流；26MA; （3）工作温度：-10℃~55℃; （4）电流互感器接入； （5）基本误差：符合gb/t17215.321-2008的要求； （6）起动电流：≤0.004ib（直接接入式）； （7）功 耗： 电压线路功耗（非通信状态）：≤ 1w， 8va; （8）电压线路功耗（通信状态）：≤ 3w， 12va; （9）有功1.0级表为0.002Ib; (10) 直接接入：有功1.0级表为0.004Ib; （11）输出；RS232（DLT645通信协议）； （12）通讯协议：工业ModBus; （13）安装方式：按规范； |  |  |  |
|  | 12 | 智能水表 |  | （1）工作电压：AC220V; （2）工作电流；10MA; （3）工作温度：-10℃~55℃; （4）水量采集； （5）使用条件：水温0.1～30℃2; （6）水压等级：MAP10 ; （7）气候和机械环境安全等级：C类 ; （8）电磁兼容等级：E2 ; （9）流动剖面敏感度等级：U10 D5; （10）压力损失等级：P25 ; （11）输出信号；RS232（DLT188通信协议）； （12）通讯协议：工业ModBus; （13）安装方式：按规范； |  |  |  |
|  | 13 | 信号集控箱 |  | (1)500*500*150mm; （2）材质：304不锈钢 （3）空气断路器：2P/10A; （4）开关电源：AC220/DC12V/120A; （5）保护：漏电保护及防浪涌； （6）工作温度：-10℃~55℃; （7）定时开关：数字式； （8）安装方式：壁挂； |  |  |  |
|  | 14 | IO信号数传模块 |  | （1）供电电压：DC 10-30 V 支持反极性保护； （2）静态功耗： ≤0.3W; （3）开关量输入：无源节点，2500VDC光电隔离； （4）继电器触点：1A@30VDC 0.5A@150V动作时长5ms; （9）通讯协议：工业ModBus; （10）通信接口： RS485/RS232; （11）波特率： 1200/2400或4800/9600/19200（默认9600）； （12）校验位： N; （13）数据位： 8; （14）停止位： 1; （15）通信协议： Modbus RTU; （16）看门狗：内置、外置2路； （17）工作温度：-30℃~60℃; （18）工作湿度： 5%～90%RH，无凝露； （19）安装方式：导轨固定嵌入测控箱； (20)16路无线IO接入； （21）隔离：光耦； (22)WIFI中继； （23）安装方式：嵌入测控箱； |  |  |  |
|  | 15 | 4G/WIFI路由器 |  | （1）提供了一套完整的有线、无线安全硬件基础平台并实现WIFI覆盖； （2）工作电压：DC5V; （3）工作电流；50MA; （4）工作温度：-10℃~55℃; （5）内置3G/3G /4G LTE模块，分别支持WCDMA、EVDO、TD-SCDMA （6）支持DHCP Server; （7）支持串口DTU功能（可选）； （8）支持本地、远程、平台固件升级； （9）支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式； （10）支持M2M平台管理，可实时统计设备流量、监控设备网络状态； （11）支持DNS代理，支持DDNS; （12）支持NTP网络对时； （13）支持SNMP网络管理； (14)LED状态显示； （15）支持下线、重启； （16）支持LCP检测、ICMP检测、心跳检测等链路检测功能； （17）安装方式：支架壁挂； |  |  |  |
|  | 16 | 智能魔镜 |  | （1）镜面材质：纳米镀钛镜面； （2）标准工作状态：小于50W （3）电源规格：AC220V 50HZ （4）控制方式：触摸、键鼠、按键开关、遥控控制 （5）功能特点：可实现信息公布和查询，可对接测体重、皮肤等设备，可新闻、点播、视频娱乐，可后台推送有用信息，可对接智能家居产品 （6）可以超薄壁挂，也可嵌入墙体，不占用空间，可以将屏幕隐身无形 （7）网络接入：RJ45千光网口、支持Ethernet、2.4Gwifi、蓝牙、3G/4G（选配） （8）触摸屏：纳米电容触摸膜 （9）触摸寿命：5000万次以上 （10）视频处理：支持 4K*2K 级 HDMI-2160p 输出，支持 4K 级的视频播放 （11）外观材质：纳米镀钛镜面+ABS防水防腐外壳 （12）工作温度：-10—70°C （13）工作湿度：10%--90% |  |  |  |

- 四、采购内容及清单

| 项目 | 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房体骨架 | 1 | 房体轻钢龙骨 | 89型冷弯薄壁轻钢龙骨材质 | 连接件，辅材，运输，脚手架，人工安装 | m | 4258 |  |  |
|  | 2 | 底座刷防腐涂料 | 3遍防腐涂料 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 墙面装饰 | 1 | 外墙真石漆面层 | 3遍 | 油漆，胶水，脚手架，人工喷涂3遍 | m2 | 215 |  |  |
|  | 2 | 钢丝网加水泥砂浆基层 |  | 钢丝网片，水泥砂浆，脚手架，人工粉刷 | m2 | 215 |  |  |
|  | 3 | 外墙OSB板基层 | E0级12mm厚防水欧松板 |  | m2 | 215 |  |  |
|  | 4 | 呼吸纸 |  |  | m2 | 215 |  |  |
|  | 5 | 墙面内嵌保温棉 | 80mm岩棉 |  | m2 | 150 |  |  |
|  | 6 | 碳晶板装饰内墙 | 9mm厚碳晶板 | 集成墙板，卡扣，辅材，运输、安装 | m2 | 278.4 |  |  |
|  | 7 | 室内金属收边 | 30*30 |  | m | 225 |  |  |
|  | 8 | 内外墙防水水泥纤维板基层 | 9mm |  | m2 | 278.4 |  |  |
|  | 9 | 外墙装饰造型 | 发光亚克力内装发光灯带 | 亚克力板定制加工，人工安装 | m2 | 2.8 |  |  |
|  | 10 | 水波纹板造型墙 | 加工厂定制 | 水波纹板定制，人工安装 | m2 | 19 |  |  |
|  | B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 顶面装饰 | 1 | 屋顶防水OSB板基层 | E0级12mm厚防水欧松板 |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 2 | 屋顶防水OSB板基层 | E0级9mm厚防水欧松板 |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 3 | 屋顶XPS保温 | 40mm |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 4 | SBS防水卷材 | 3mm | 防水卷材，辅材，人工安装 | m2 | 103 |  |  |
|  | 5 | 屋面仿古树脂瓦 | 含配件 | 连接件，整体瓦、上拼、中拼，下拼，双面斜背脊，正脊，大翘脚，正吻，安全网，外脚手架， | m2 | 103 |  |  |
|  | 6 | 室内轻钢龙骨吊顶基层 | 轻钢龙骨+9厚水泥纤维板 |  | m2 | 73 |  |  |
|  | 7 | 微孔铝方板吊顶 | 0.8厚铝扣板集成吊顶 | 耐坚集成吊顶，龙骨安装，辅材，人工安装 | m2 | 73 |  |  |
|  | 8 | 屋面檐口造型 | 0.8厚定制黑拉丝不锈钢 | 定制304不锈钢，辅材，安装 | m | 65 |  |  |
|  | 9 | 屋面落水 | 0.6厚不锈钢制品 | 定制304不锈钢，辅材，安装，收水井 | 条 | 4 |  |  |
|  | C | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 地面部分 | 1 | 防滑地砖 | 600*600*9mm | 地砖，5公分砂浆垫层，人工铺设 | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 2 | 水泥砂浆防潮层 | 掺5%107胶水 | 425水泥、胶水（107），人工 | m2 | 88.2 |  |  |
|  | 3 | 地砖基层 | 150厚C20商品混凝土 |  | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 4 | 碎石垫层 | 100厚 |  | m3 | 8.44 |  |  |
|  | 5 | 黑色金属踢脚线 | 定制1.4厚黑拉丝不锈钢折边，H=100mm | 定制304黑拉丝不锈钢，辅材，人工安装 | m | 82 |  |  |
|  | 6 | 坡道火烧板面层 | 18厚，刻痕 |  | m2 | 1.5 |  |  |
|  | D | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 门窗部分 | 1 | 800*2400mm钛镁合金门 | 铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 3 |  |  |
|  | 2 | 1000*2400mm钛镁合金门 | 铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 1 |  |  |
|  | 3 | 黑拉丝不锈钢门窗套 | 定制1.2厚黑拉丝不锈钢折边 | 304不锈钢，运输，安装 | m | 104.4 |  |  |
|  | 4 | 500*2200铝合金外悬窗 | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 8 |  |  |
|  | 5 | 500*2200铝合金花格窗 | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 2 |  |  |
|  | 6 | 1200*500铝合金推拉窗（高窗） | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 5 |  |  |
|  | 7 | 1200*1500铝合金推拉窗（带腰） | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 2 |  |  |
|  | E | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 水电管线 | 1 | 水电管线 |  | 室外开挖回填，50水管、电缆4*4，辅材，安装 | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 2 | 开关、插座 | 跟铝板同色系 | 开关、插座、辅材，人工安装 | 个 | 28 |  |  |
|  | 3 | 地漏 |  | 全铜 | 个 | 5 |  |  |
|  | 4 | 给排水 |  | 开户费，开挖，回填，绿化恢复，水管材料，水龙头，辅材， | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 5 | LED方形平板灯 | （16W内嵌式）300*300 | LED平板灯、辅材，人工安装 | 套 | 14 |  |  |
|  | 6 | LED筒灯 | 9W | 筒灯、辅材，人工安装 | 个 | 8 |  |  |
|  | 7 | 外墙彩色变幻灯带 | 7色LED | 三色120珠，8w，转换器，接口 | M | 42 |  |  |
|  | F | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 洁具部分 | 1 | 洗手池（带感应式龙头） |  | 感应洗手池、规格：700*430*135、龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 4 |  |  |
|  | 2 | 大理石台面（包括台度、支撑等） | 18mm厚细花石英石 | 石英石，台度，支撑，结构胶，运输，人工 | m | 3.1 |  |  |
|  | 3 | 大理石台面（柜体部分） | 镜面板 | 石英石，台度，结构胶，运输，人工 | m | 3.1 |  |  |
|  | 4 | 陶瓷拖把池（包括龙头、下水） |  | 陶瓷拖把池（包括龙头、下水），结构胶，规格：330*270*400，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 立式洗手池（带感应式龙头） |  | 洗手池规格410*410*830，龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 儿童立式洗手池（带感应式龙头） |  | 洗手池，规格420*415*800，龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 水冲坐便器（儿童） |  | 规格218*510*599，喷射虹吸式，侧按单档4L，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 8 | 水冲坐便器 |  | 规格702*373*703，喷射虹吸式，侧按单档4L，运输、人工安装 | 套 | 3 |  |  |
|  | 9 | 暗藏式水箱蹲便器（感应式） |  | 规格573*454*200，喷射虹吸式，运输、人工安装 | 套 | 7 |  |  |
|  | 10 | 水冲小便斗 |  | 带感应器，规格358*378*1025，运输、人工安装 | 套 | 3 |  |  |
|  | 11 | 儿童水冲小便斗 |  | 带感应器，规格305*258*415，挂墙式小便斗，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | G | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 安装项目 | 1 | 衣帽钩、手纸盒、垃圾桶、置物架 | 不锈钢制品 |  | 套 | 9 |  |  |
|  | 2 | 暖通系统 | 中央空调一拖五风管机6匹多联机 | 中央空调一拖五风管机6匹多联机、加长铜管 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 排风系统（吸顶式，带电机） | 风量3m³/min，噪音小于39dB(A) |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 4 | 第三卫生间坐便器扶手 | 135° 30*30 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 第三卫生间洗手池扶手 | 55*45*80 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 第三卫生间婴儿护理台 | 230 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 第三卫生间儿童座椅 | 400 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 8 | 小便斗扶手 | 55*60*120 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | 蹲便器扶手 | 30*30 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 个 | 9 |  |  |
|  | 10 | 厕所隔断（含踢脚） | 18mm防潮专用板 | 复方铝蜂窝板（含门），立柱，门锁，合页，运输，安装 | 套 | 9 |  |  |
|  | 11 | 温馨提示牌及门牌 | 亚克力制品 | 亚克力板定制加工，人工安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 12 | 除臭设备系统 | 壁挂式公厕除臭机杀菌 | 杀菌除臭机，尺寸：495*280*180mm，20w除臭面积20㎡， | 套 | 3 |  |  |
|  | 13 | 停电照明设备 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 14 | 三合一烘手机 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 15 | 全自动飘香机 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 16 | 配电箱（含漏电保护器） | 32回路 | 32回路，电箱，漏电保护，配线，安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 17 | 小便斗隔断（上部置物架180宽） | 320*580*18防水镜面板 |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 18 | 紫外线杀菌灯 |  | 安装，配线 | 套 | 3 |  |  |
|  | 19 | 扫码取纸机 | 智能扫脸 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 20 | 不锈钢二合一取纸盒 | 内嵌式 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 21 | 有无人坑位智能显示屏 |  |  | 套 | 10 |  |  |
|  | 22 | 紧急呼叫按钮 |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 23 | 环绕音响（吸顶喇叭） |  |  | 套 | 8 |  |  |
|  | 24 | 环绕音响（功放系统） |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 25 | 公厕管线保温设施 |  |  | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 26 | 公厕亚克力发光标识/标牌 | 室内标牌120*550，人形标识，室外5个400*400，Loge |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 27 | 水表安装 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 28 | 电表安装 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | H | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其它项目 | 2 | 化粪池（9立方） | 玻璃纤维制品（开挖、垫层、安装、恢复） | 9方化粪池，开挖，C15垫层，安装，检查井2个，C25钢筋砼保护层，绿化恢复，人工，机械，土方外运 | 只 | 1 |  |  |
|  | 3 | 检查井（含井盖、座） | 内径500*500*800 | 主材，辅材，爬梯，铸铁井盖，人工，抹灰 | 座 | 2 |  |  |
|  | 4 | 室外坡道及台阶、散水 | C20砼基层 |  | m2 | 25 |  |  |
|  | 5 | 不锈钢栏杆 | φ75*0.35主管，φ40*0.2立杆 |  | m | 3 |  |  |
|  | 6 | 绿植移栽 | 10-12紫徽10棵，12-14的桂花7棵 | 开挖，机械吊装，货车运35km，挖坑种植，当天水车浇水， | 棵 | 17 |  |  |
|  | 7 | 污水管排设 | DN300PE管（开挖、垫层、敷设管道、回填） |  | M | 80 |  |  |
|  | 8 | 路面恢复 | 200厚混凝土路面恢复（100厚碎石垫层） |  | 平方 | 10 |  |  |
|  | 9 | 其他零星费用 | 进场时现场及施工时必要的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 场地硬化 | 施工场地周围150厚C30混凝土硬化 |  | 平方 | 198 |  |  |
|  | 11 | 施工围护 | 按市政要求，2.5米彩钢板，方管支架 | 高度2.5m夹心板，立柱100*100*6镀锌方管，间距3m，50*50*3镀锌方管斜撑1.5m，50*50*3镀锌方管横档3道，外敷3cm仿真草皮，悬挂文明标语 | M | 66 |  |  |
|  | 12 | 收尾打扫 |  |  | m2 | 100 |  |  |
|  | 13 | 垃圾清运 |  | 标准环卫车 | 车 | 3 |  |  |
|  | J | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 智能系统 | 1 | 洗手台面仪容魔镜 | （1）镜面材质：纳米镀钛镜面； （2）标准工作状态：小于50W （3）电源规格：AC220V 50HZ （4）控制方式：触摸、键鼠、按键开关、遥控控制 （5）功能特点：可实现信息公布和查询，可对接测体重、皮肤等设备，可新闻、点播、视频娱乐，可后台推送有用信息，可对接智能家居产品 | （1）镜面材质：纳米镀钛镜面； （2）标准工作状态：小于50W （3）电源规格：AC220V 50HZ （4）控制方式：触摸、键鼠、按键开关、遥控控制 （5）功能特点：可实现信息公布和查询，可对接测体重、皮肤等设备，可新闻、点播、视频娱乐，可后台推送有用信息，可对接智能家居产品 | 套 | 4 |  |  |
|  | 2 | 公厕氨气烟感智能报警器 |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 3 | 全自动空气质量传感器 | 1、直流供电：DC 10—30V 2、最大功耗：0.5W（24V DC 供电） 3、工作环境：温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 4、信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） | 1、直流供电：DC 10—30V 2、最大功耗：0.5W（24V DC 供电） 3、工作环境：温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 4、信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） | 套 | 2 |  |  |
|  | 4 | 公厕伺服智能管理系统 | 管理系统 | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 智能水电监测系统 |  | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 2 |  |  |
|  | 6 | 软件系统 |  | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 4G流量卡 | 120元包月卡 | 120元包月卡 | 张 | 2 |  |  |
|  | 8 | 公厕人流量及天气智能状态显示器 | （1）供电电压：AC220V; （2）工作温度：-6°C 至 +40°C （3）分辨率：1920*1080; （4）中央处理器：四核； （5）内存：1GB; （6）操作系统：安卓7.0; （7）显示方式：实景图； | 55英寸高清4G联网显示屏，0.88mm整机，安卓系统，安装及售后服务， | 套 | 1 |  |  |
|  | K | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 五、有关说明：

  - 本项目投标总报价包括招标范围内全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵需方项目现场）、保险费、安装费、调试费、需方操作维护人员培训费及投标供应商认为需要的其他费用等。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行投标，对采购需求的响应情况应在《明细报价及采购需求响应表》中详细说明。

  - 付款方式：合同签订生效后付合同总价的30%为预付款，项目完成并验收合格后支付至合同总价的95%，合同总价的5%为质保金，质保期（一年）满后付清余款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 第四部分．合同书

需方（采购人）：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容： 采购装配式公厕一座

- 中标总金额：（大写）                       ；（小写）                ；

- 质量和包装要求及验收标准：合格产品，满足采购文件要求。采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 交货期或完工期：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试。中标人不得延误工期，影响采购人按期使用。如中标人逾期完工且未经采购人同意延长工期，除不可抗力外，每逾期一天，中标人应按照合同总价金额的5%的标准累计计算向采购人支付违约金。

- 交货地点和方式：  采购人指定地点  ；

- 货款支付步骤和办法：合同签订生效后付合同总价的30%为预付款，项目完成并验收合格后支付至合同总价的95%，合同总价的5%为质保金，质保期（一年）满后付清余款。

- 售后服务：质保期为验收通过之日起1年；维修服务响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担

- 违约责任： 详见合同条款 ；

- 解决争议的方式： 详见合同条款 ；

- 其他事项：  详见合同条款 ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，招标代理壹执一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经招标代理见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：                        （盖章）    供方户名：

供方开户银行：

年      月       日     供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同条款（格式）

根据编号            招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次2024年望山路新建装配式公厕项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：需方向供方购买 装配式公厕一座 。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2. 付款方式：合同签订生效后付合同总价的30%为预付款，项目完成并验收合格后支付至合同总价的95%，合同总价的5%为质保金，质保期（一年）满后付清余款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向招标代理反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同总价金额的5%的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购项目名称：

投标人：

二○二四年  月  日

- （一）响应函（格式）

致：江苏吾安项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方响应招标公告及招标文件的所有条款，并兹以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的编制工作。

二、我方愿意提供江苏吾安项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标公告及招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标投标人并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏吾安项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目             （采购编号：      ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中较大数额罚款的标准执行财库【2022】3号文的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏吾安项目管理有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                   ，特授权     （姓名）    代表我公司（单位）全权办理针对本项目          的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证扫描件

授权代表身份证扫描件

- （四）承诺书（格式）：

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目       提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. ...

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）

投标人全称（加盖公章）：                        采购编号：

项目名称：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

- （六）明细报价及采购需求响应表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购编号：

项目名称：

| 项目 | 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房体骨架 | 1 | 房体轻钢龙骨 | 89型冷弯薄壁轻钢龙骨材质 | 连接件，辅材，运输，脚手架，人工安装 | m | 4258 |  |  |
|  | 2 | 底座刷防腐涂料 | 3遍防腐涂料 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 墙面装饰 | 1 | 外墙真石漆面层 | 3遍 | 油漆，胶水，脚手架，人工喷涂3遍 | m2 | 215 |  |  |
|  | 2 | 钢丝网加水泥砂浆基层 |  | 钢丝网片，水泥砂浆，脚手架，人工粉刷 | m2 | 215 |  |  |
|  | 3 | 外墙OSB板基层 | E0级12mm厚防水欧松板 |  | m2 | 215 |  |  |
|  | 4 | 呼吸纸 |  |  | m2 | 215 |  |  |
|  | 5 | 墙面内嵌保温棉 | 80mm岩棉 |  | m2 | 150 |  |  |
|  | 6 | 碳晶板装饰内墙 | 9mm厚碳晶板 | 集成墙板，卡扣，辅材，运输、安装 | m2 | 278.4 |  |  |
|  | 7 | 室内金属收边 | 30*30 |  | m | 225 |  |  |
|  | 8 | 内外墙防水水泥纤维板基层 | 9mm |  | m2 | 278.4 |  |  |
|  | 9 | 外墙装饰造型 | 发光亚克力内装发光灯带 | 亚克力板定制加工，人工安装 | m2 | 2.8 |  |  |
|  | 10 | 水波纹板造型墙 | 加工厂定制 | 水波纹板定制，人工安装 | m2 | 19 |  |  |
|  | B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 顶面装饰 | 1 | 屋顶防水OSB板基层 | E0级12mm厚防水欧松板 |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 2 | 屋顶防水OSB板基层 | E0级9mm厚防水欧松板 |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 3 | 屋顶XPS保温 | 40mm |  | m2 | 103 |  |  |
|  | 4 | SBS防水卷材 | 3mm | 防水卷材，辅材，人工安装 | m2 | 103 |  |  |
|  | 5 | 屋面仿古树脂瓦 | 含配件 | 连接件，整体瓦、上拼、中拼，下拼，双面斜背脊，正脊，大翘脚，正吻，安全网，外脚手架， | m2 | 103 |  |  |
|  | 6 | 室内轻钢龙骨吊顶基层 | 轻钢龙骨+9厚水泥纤维板 |  | m2 | 73 |  |  |
|  | 7 | 微孔铝方板吊顶 | 0.8厚铝扣板集成吊顶 | 耐坚集成吊顶，龙骨安装，辅材，人工安装 | m2 | 73 |  |  |
|  | 8 | 屋面檐口造型 | 0.8厚定制黑拉丝不锈钢 | 定制304不锈钢，辅材，安装 | m | 65 |  |  |
|  | 9 | 屋面落水 | 0.6厚不锈钢制品 | 定制304不锈钢，辅材，安装，收水井 | 条 | 4 |  |  |
|  | C | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 地面部分 | 1 | 防滑地砖 | 600*600*9mm | 地砖，5公分砂浆垫层，人工铺设 | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 2 | 水泥砂浆防潮层 | 掺5%107胶水 | 425水泥、胶水（107），人工 | m2 | 88.2 |  |  |
|  | 3 | 地砖基层 | 150厚C20商品混凝土 |  | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 4 | 碎石垫层 | 100厚 |  | m3 | 8.44 |  |  |
|  | 5 | 黑色金属踢脚线 | 定制1.4厚黑拉丝不锈钢折边，H=100mm | 定制304黑拉丝不锈钢，辅材，人工安装 | m | 82 |  |  |
|  | 6 | 坡道火烧板面层 | 18厚，刻痕 |  | m2 | 1.5 |  |  |
|  | D | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 门窗部分 | 1 | 800*2400mm钛镁合金门 | 铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 3 |  |  |
|  | 2 | 1000*2400mm钛镁合金门 | 铝型材2.3厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 1 |  |  |
|  | 3 | 黑拉丝不锈钢门窗套 | 定制1.2厚黑拉丝不锈钢折边 | 304不锈钢，运输，安装 | m | 104.4 |  |  |
|  | 4 | 500*2200铝合金外悬窗 | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 8 |  |  |
|  | 5 | 500*2200铝合金花格窗 | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 2 |  |  |
|  | 6 | 1200*500铝合金推拉窗（高窗） | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 5 |  |  |
|  | 7 | 1200*1500铝合金推拉窗（带腰） | 铝型材1.8厚，6+9+6中空钢化玻璃 | 钛镁铝合金，2.1厚中空钢化玻璃，辅材，运输，安装， | 樘 | 2 |  |  |
|  | E | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 水电管线 | 1 | 水电管线 |  | 室外开挖回填，50水管、电缆4*4，辅材，安装 | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 2 | 开关、插座 | 跟铝板同色系 | 开关、插座、辅材，人工安装 | 个 | 28 |  |  |
|  | 3 | 地漏 |  | 全铜 | 个 | 5 |  |  |
|  | 4 | 给排水 |  | 开户费，开挖，回填，绿化恢复，水管材料，水龙头，辅材， | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 5 | LED方形平板灯 | （16W内嵌式）300*300 | LED平板灯、辅材，人工安装 | 套 | 14 |  |  |
|  | 6 | LED筒灯 | 9W | 筒灯、辅材，人工安装 | 个 | 8 |  |  |
|  | 7 | 外墙彩色变幻灯带 | 7色LED | 三色120珠，8w，转换器，接口 | M | 42 |  |  |
|  | F | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 洁具部分 | 1 | 洗手池（带感应式龙头） |  | 感应洗手池、规格：700*430*135、龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 4 |  |  |
|  | 2 | 大理石台面（包括台度、支撑等） | 18mm厚细花石英石 | 石英石，台度，支撑，结构胶，运输，人工 | m | 3.1 |  |  |
|  | 3 | 大理石台面（柜体部分） | 镜面板 | 石英石，台度，结构胶，运输，人工 | m | 3.1 |  |  |
|  | 4 | 陶瓷拖把池（包括龙头、下水） |  | 陶瓷拖把池（包括龙头、下水），结构胶，规格：330*270*400，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 立式洗手池（带感应式龙头） |  | 洗手池规格410*410*830，龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 儿童立式洗手池（带感应式龙头） |  | 洗手池，规格420*415*800，龙头，玻璃胶，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 水冲坐便器（儿童） |  | 规格218*510*599，喷射虹吸式，侧按单档4L，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 8 | 水冲坐便器 |  | 规格702*373*703，喷射虹吸式，侧按单档4L，运输、人工安装 | 套 | 3 |  |  |
|  | 9 | 暗藏式水箱蹲便器（感应式） |  | 规格573*454*200，喷射虹吸式，运输、人工安装 | 套 | 7 |  |  |
|  | 10 | 水冲小便斗 |  | 带感应器，规格358*378*1025，运输、人工安装 | 套 | 3 |  |  |
|  | 11 | 儿童水冲小便斗 |  | 带感应器，规格305*258*415，挂墙式小便斗，运输、人工安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | G | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 安装项目 | 1 | 衣帽钩、手纸盒、垃圾桶、置物架 | 不锈钢制品 |  | 套 | 9 |  |  |
|  | 2 | 暖通系统 | 中央空调一拖五风管机6匹多联机 | 中央空调一拖五风管机6匹多联机、加长铜管 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 排风系统（吸顶式，带电机） | 风量3m³/min，噪音小于39dB(A) |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 4 | 第三卫生间坐便器扶手 | 135° 30*30 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 第三卫生间洗手池扶手 | 55*45*80 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 第三卫生间婴儿护理台 | 230 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 第三卫生间儿童座椅 | 400 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 8 | 小便斗扶手 | 55*60*120 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | 蹲便器扶手 | 30*30 | 外管ABS尼龙，内管304不锈钢管，安装 | 个 | 9 |  |  |
|  | 10 | 厕所隔断（含踢脚） | 18mm防潮专用板 | 复方铝蜂窝板（含门），立柱，门锁，合页，运输，安装 | 套 | 9 |  |  |
|  | 11 | 温馨提示牌及门牌 | 亚克力制品 | 亚克力板定制加工，人工安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 12 | 除臭设备系统 | 壁挂式公厕除臭机杀菌 | 杀菌除臭机，尺寸：495*280*180mm，20w除臭面积20㎡， | 套 | 3 |  |  |
|  | 13 | 停电照明设备 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 14 | 三合一烘手机 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 15 | 全自动飘香机 |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 16 | 配电箱（含漏电保护器） | 32回路 | 32回路，电箱，漏电保护，配线，安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | 17 | 小便斗隔断（上部置物架180宽） | 320*580*18防水镜面板 |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 18 | 紫外线杀菌灯 |  | 安装，配线 | 套 | 3 |  |  |
|  | 19 | 扫码取纸机 | 智能扫脸 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 20 | 不锈钢二合一取纸盒 | 内嵌式 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 21 | 有无人坑位智能显示屏 |  |  | 套 | 10 |  |  |
|  | 22 | 紧急呼叫按钮 |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 23 | 环绕音响（吸顶喇叭） |  |  | 套 | 8 |  |  |
|  | 24 | 环绕音响（功放系统） |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 25 | 公厕管线保温设施 |  |  | m2 | 84.4 |  |  |
|  | 26 | 公厕亚克力发光标识/标牌 | 室内标牌120*550，人形标识，室外5个400*400，Loge |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 27 | 水表安装 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 28 | 电表安装 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | H | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其它项目 | 2 | 化粪池（9立方） | 玻璃纤维制品（开挖、垫层、安装、恢复） | 9方化粪池，开挖，C15垫层，安装，检查井2个，C25钢筋砼保护层，绿化恢复，人工，机械，土方外运 | 只 | 1 |  |  |
|  | 3 | 检查井（含井盖、座） | 内径500*500*800 | 主材，辅材，爬梯，铸铁井盖，人工，抹灰 | 座 | 2 |  |  |
|  | 4 | 室外坡道及台阶、散水 | C20砼基层 |  | m2 | 25 |  |  |
|  | 5 | 不锈钢栏杆 | φ75*0.35主管，φ40*0.2立杆 |  | m | 3 |  |  |
|  | 6 | 绿植移栽 | 10-12紫徽10棵，12-14的桂花7棵 | 开挖，机械吊装，货车运35km，挖坑种植，当天水车浇水， | 棵 | 17 |  |  |
|  | 7 | 污水管排设 | DN300PE管（开挖、垫层、敷设管道、回填） |  | M | 80 |  |  |
|  | 8 | 路面恢复 | 200厚混凝土路面恢复（100厚碎石垫层） |  | 平方 | 10 |  |  |
|  | 9 | 其他零星费用 | 进场时现场及施工时必要的费用 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 场地硬化 | 施工场地周围150厚C30混凝土硬化 |  | 平方 | 198 |  |  |
|  | 11 | 施工围护 | 按市政要求，2.5米彩钢板，方管支架 | 高度2.5m夹心板，立柱100*100*6镀锌方管，间距3m，50*50*3镀锌方管斜撑1.5m，50*50*3镀锌方管横档3道，外敷3cm仿真草皮，悬挂文明标语 | M | 66 |  |  |
|  | 12 | 收尾打扫 |  |  | m2 | 100 |  |  |
|  | 13 | 垃圾清运 |  | 标准环卫车 | 车 | 3 |  |  |
|  | J | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 智能系统 | 1 | 洗手台面仪容魔镜 | （1）镜面材质：纳米镀钛镜面； （2）标准工作状态：小于50W （3）电源规格：AC220V 50HZ （4）控制方式：触摸、键鼠、按键开关、遥控控制 （5）功能特点：可实现信息公布和查询，可对接测体重、皮肤等设备，可新闻、点播、视频娱乐，可后台推送有用信息，可对接智能家居产品 | （1）镜面材质：纳米镀钛镜面； （2）标准工作状态：小于50W （3）电源规格：AC220V 50HZ （4）控制方式：触摸、键鼠、按键开关、遥控控制 （5）功能特点：可实现信息公布和查询，可对接测体重、皮肤等设备，可新闻、点播、视频娱乐，可后台推送有用信息，可对接智能家居产品 | 套 | 4 |  |  |
|  | 2 | 公厕氨气烟感智能报警器 |  |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 3 | 全自动空气质量传感器 | 1、直流供电：DC 10—30V 2、最大功耗：0.5W（24V DC 供电） 3、工作环境：温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 4、信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） | 1、直流供电：DC 10—30V 2、最大功耗：0.5W（24V DC 供电） 3、工作环境：温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 4、信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） | 套 | 2 |  |  |
|  | 4 | 公厕伺服智能管理系统 | 管理系统 | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 1 |  |  |
|  | 5 | 智能水电监测系统 |  | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 2 |  |  |
|  | 6 | 软件系统 |  | 联网管理平台，安装及售后服务 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 4G流量卡 | 120元包月卡 | 120元包月卡 | 张 | 2 |  |  |
|  | 8 | 公厕人流量及天气智能状态显示器 | （1）供电电压：AC220V; （2）工作温度：-6°C 至 +40°C （3）分辨率：1920*1080; （4）中央处理器：四核； （5）内存：1GB; （6）操作系统：安卓7.0; （7）显示方式：实景图； | 55英寸高清4G联网显示屏，0.88mm整机，安卓系统，安装及售后服务， | 套 | 1 |  |  |
|  | K | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 采购需求响应表

投标人名称（盖章）                                   采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）表格不够可自行延长。

- （七）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函（货物）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交投标人的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：