## 各类灯具、控制箱、变压器数量统计表
高架路灯（三期）、亮化（二期）设施清单
序号 | 名称 | 光源规格型号 | 单位 | 灯杆数量（杆） | 灯具数量/杆 | 灯具数量（盏） | 全费用综合单价 元/盏 | 全费用合价（元） | 备注
一 | 路灯（三期）
（一） | 东环路高架
东环路桥上
1 | 11米单挑 | 60W*3 | 套 | 184 | 1 | 184
2 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 491 | 1 | 491 |  | 0
3 | 11米双挑 | 60W*3+60W*3 | 套 | 160 | 2 | 320 |  | 0
4 | 11米双挑 | 60W*4+60W*4 | 套 | 25 | 2 | 50 |  | 0
5 | 隧道灯 | 60W*1 | 套 | 302 | 1 | 302 |  | 0
6 | 隧道灯 | 60W*3 | 套 | 94 | 1 | 94 |  | 0
8 | 隧道灯 | 60W*4 | 套 | 112 | 1 | 112 |  | 0
| 东环路桥下 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 6米单挑 | 60W*1 | 套 | 7 | 1 | 7 |  | 0
2 | 9米单挑 | 60W*2 | 套 | 31 | 1 | 31 |  | 0
3 | 9米单挑 | 60W*3 | 套 | 11 | 1 | 11 |  | 0
4 | 11米单挑 | 60W*3 | 套 | 18 | 1 | 18 |  | 0
5 | 3米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 2 | 2 | 4 |  | 0
6 | 3米双挑 | 60W*2+60W*2 | 套 | 6 | 2 | 12 |  | 0
7 | 6米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 25 | 2 | 50 |  | 0
8 | 9米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 384 | 2 | 768 |  | 0
9 | 11米双挑 | 60W*3+60W*1 | 套 | 94 | 2 | 188 |  | 0
10 | 11米双挑 | 60W*4+60W*1 | 套 | 60 | 2 | 120 |  | 0
11 | 15米双挑 | 60W*5+60W*1 | 套 | 5 | 2 | 10 |  | 0
12 | 13米补角灯 | 60W*3+60W*3+60W*1 | 套 | 20 | 3 | 60 |  | 0
13 | 15米补角灯 | 120W*6 | 套 | 4 | 6 | 24 |  | 0
14 | 15米补角灯 | 60W*2*6 | 套 | 28 | 6 | 168 |  | 0
15 | 15米补角灯 | 60W*3*3 | 套 | 22 | 3 | 66 |  | 0
16 | 15米补角灯 | 60W*4*3 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
17 | 吸顶式路灯 | 45W*2 | 套 | 889 | 1 | 889 |  | 0
18 | 吸顶式路灯 | 60W*3 | 套 | 259 | 1 | 259 |  | 0
（二） | 世纪大道高架 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 世纪大道桥上 | [6 empty] | 0
1 | 11米单挑 | 60W*3 | 套 | 80 | 1 | 80 |  | 0
2 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 208 | 1 | 208 |  | 0
| 世纪大道桥下 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 25 | 1 | 25 |  | 0
2 | 6米双挑 | 60W*1+60W*1 | 套 | 24 | 2 | 48 |  | 0
3 | 11米双挑 | 60W*4+60W*1 | 套 | 52 | 2 | 104 |  | 0
4 | 11米双挑 | 60W*3+60W*3 | 套 | 2 | 2 | 4 |  | 0
5 | 11米双挑 | 150W+250W | 套 | 3 | 2 | 6 |  | 0
6 | 15米补角灯 | 60W*3*3 | 套 | 35 | 3 | 105 |  | 0
7 | 15米补角灯 | 60W*4+60W*3+60W*3 | 套 | 1 | 3 | 3 |  | 0
（三） | 黄海路高架 |  |  |  |  | 0 |  | 0
黄海路桥上
1 | 11米单挑 | 60W*3 | 套 | 321 | 1 | 321
2 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 92 | 1 | 92
3 | 11米单挑 | 60W*5 | 套 | 30 | 1 | 30
| 黄海路桥下 |  |  |  |  | 0
1 | 6米单挑 | 60W*1 | 套 | 13 | 1 | 13
2 | 6米单挑 | 60W*2 | 套 | 1 | 1 | 1
3 | 9米单挑 | 60W*3 | 套 | 3 | 1 | 3
4 | 15米单挑 | 60W*5 | 套 | 1 | 1 | 1
5 | 6米双挑 | 60W*1+60W*1 | 套 | 100 | 2 | 200
6 | 9米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 22 | 2 | 44
7 | 9米双挑 | 60W*3+60W*1 | 套 | 19 | 2 | 38
8 | 9米双挑 | 60W*5+60W*1 | 套 | 2 | 2 | 4
9 | 11米双挑 | 60W*3+60W*1 | 套 | 17 | 2 | 34
10 | 15米双挑 | 60W*5+60W*1 | 套 | 27 | 2 | 54
11 | 15米双挑 | 60W*5+60W*2 | 套 | 1 | 2 | 2
12 | 15米补角灯 | 60W*3*3 | 套 | 10 | 3 | 30
13 | 15米补角灯 | 60W*4*3 | 套 | 2 | 3 | 6
14 | 15米补角灯 | 120W*1*6 | 套 | 1 | 6 | 6
15 | 吸顶式路灯 | 60W*1 | 套 | 1 | 1 | 1
16 | 吸顶式路灯 | 45W*2 | 套 | 119 | 1 | 119
17 | 吸顶式路灯 | 60W*2 | 套 | 133 | 1 | 133
18 | 吸顶式路灯 | 40W*3 | 套 | 18 | 1 | 18
19 | 吸顶式路灯 | 55W*3 | 套 | 37 | 1 | 37
（四） | 青年路东延高架
青年路桥上
1 | 11米单挑 | 60W*3 | 套 | 218 | 1 | 218
2 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 568 | 1 | 568
3 | 11米双挑 | 60W*3+60W*3 | 套 | 112 | 2 | 224
| 青年路桥下 |  |  |  |  | 0
1 | 9米单挑 | 60W*2 | 套 | 16 | 1 | 16
2 | 11米单挑 | 60W*4 | 套 | 12 | 1 | 12
3 | 6米双挑 | 60W*1+60W*1 | 套 | 190 | 2 | 380
4 | 6米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 1 | 2 | 2
5 | 6米双挑 | 60W*4+60W*1 | 套 | 3 | 2 | 6
6 | 9米双挑 | 60W*2+60W*1 | 套 | 200 | 2 | 400
7 | 9米双挑 | 60W*3+60W*1 | 套 | 2 | 2 | 4
8 | 11米双挑 | 60W*4+60W*1 | 套 | 71 | 2 | 142
9 | 13米双挑 | 60W*3+60W*3 | 套 | 24 | 2 | 48
10 | 13米补角灯 | 60W*3+60W*3+60W*1 | 套 | 20 | 3 | 60
11 | 15米补角灯 | 60W*2*3 | 套 | 3 | 3 | 9
12 | 15米补角灯 | 60W*3*3 | 套 | 29 | 3 | 87
13 | 15米补角灯 | 60W*4*3 | 套 | 4 | 3 | 12
14 | 吸顶式路灯 | 60W*1 | 套 | 48 | 1 | 48
15 | 吸顶式路灯 | 45W*2 | 套 | 777 | 1 | 777
16 | 吸顶式路灯 | 60W*3 | 套 | 194 | 1 | 194
二 | 亮化（二期） |  |  |  |  | 0
（一） | LH1（五星枢纽） |  |  |  |  | 0
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 13047
2 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 538
3 | LED投影灯 | 160W | 套 | / | 1 | 50
4 | LED双向臂灯 | 60W | 套 | / | 1 | 18
（二） | LH2（潘黄枢纽）
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 10134
2 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 664
3 | LED投影灯 | 160W | 套 | / | 1 | 93
（三） | LH3（青年路）
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 11631
2 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 579
3 | LED投影灯 | 160W | 套 | / | 1 | 54
（四） | LH4（西环路）
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 11058
2 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 545
3 | LED投影灯 | 160W | 套 | / | 1 | 12
（五） | LH5（新都枢纽）
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 6669
2 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 47
3 | LED投影灯 | 160W | 套 | / | / | 0
（六） | LH6（伍佑枢纽、新洋港大桥）
1 | LED洗墙灯 | 36W | 套 | / | 1 | 6352
2 | LED洗墙灯 | 24W | 套 | / | 1 | 2782
3 | LED投光灯 | 24W | 套 | / | 1 | 138
4 | LED投光灯 | 100W | 套 | / | 1 | 238
5 | LED投光灯 | 150W | 套 | / | 1 | 48
6 | LED投光灯 | 300W | 套 | / | 1 | 48
7 | LED投光灯 | 600W | 套 | / | 1 | 152
合计 |  |  |  | 7135 | / | 74142
备注：报价应包括投标人为完成工程施工的材料费、安装费、现场措施费、人员工资、利润、规费、税金、投标费用、保险、变压器、高压电缆、控制箱、路灯设施、亮化设施、相配套的控制设备、管线等相关的全部照明设施的巡查、维护、保养、加油、检测、更换和运行管理等相关事宜的一切费用，并计入全费用综合单价，投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用单价不作调整。
投标人（加盖单位公章）：
年 月 日