公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-GHXM-G2025-0007 项目名称：南京市金陵中学理科综合实验室建设

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二五年六月

第一章  投标邀请

项目概况

南京市金陵中学理科综合实验室建设 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年06月30日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-GHXM-G2025-0007

项目名称：南京市金陵中学理科综合实验室建设

预算金额：118.72万元

最高限价：分包一65.72万元，分包二53万元（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为南京市金陵中学理科综合实验室建设采购。本项目共分两个分包，每个投标人可同时对本项目的两个分包进行投标，但只能中标一个分包。若同一投标人在两个分包中均为排序第一名的中标候选人，则按分包顺序仅能中标前一分包，后序分包由排序第二名的中标候选人中标。具体详见招标文件。

| 分包号 | 标的名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 理科综合实验室改造 | 65.72 |
| 二 | 理科综合实验室器材采购 | 53 |

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年06月30日 14:30（北京时间）

开标时间：2025年06月30日 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：本项目不组织集中勘察，供应商如有需要请与采购人或代理机构联系自行前往。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 6、响应文件制作：

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市金陵中学

地 址： 南京市鼓楼区中山路169号

联系方式： 陈老师   18905176776

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

1、分包一：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲号为重要指标（详见附件1），有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 29 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目的整体设计汇报文本方案（包含但不限于设计规范，空间需求、设计思路，设计原则，灵感元素提炼，平面布局图、拆改尺寸图、水电图、效果图，整套施工图、家具深化图纸须满足安装施工要求。）进行评分： 1、平面布局图：提供实验室平面功能布局图，且满足招标人需求的，得3分；不满足或提供不全的不得分。 2、施工图：需要根据现场勘测，提供功能室整套施工图纸，包含主要施工工艺技术设计说明、材料表、拆改图、天花图、地坪装饰图、灯具深化图、机电布置图，立面图等，且满足招标人需求的，得3分；不满足或提供不全的不得分。 3、效果图：提供功能室效果图，不少于8张不同角度图纸。提供的效果图符合招标文件参数配置要求，且满足招标人需求的，得3分；不满足或提供不全的不得分。 4、家具深化图：提供产品功能说明，三视图、材料说明、产品结构图，得3分；不满足或提供不全的不得分。 注：非原创或方案没有紧密联系或提供不全的，该项均不得分。 | 12 | 客观分 |
| 2.3 | 检测报告及证书 | - 1、智能控制电气柜：提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上需含有“CMA”或“CNAS”标识），检测内容包含但不限于：①连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；②供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。检测缺项或未提供的不得分，全部满足的得3分。 - 2、摇臂升降机构：提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上需含有“CMA”或“CNAS”标识），检测内容包含但不限于：①高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；②低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；③恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。检测缺项或未提供的不得分，全部满足的得3分。 - 3、吊顶安装可升降集成系统：提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上需含有“CMA”或“CNAS”标识），检测内容包含但不限于：①可触及的导电零部件：金属外壳与保护导体端子可靠相连；②与电网电源的连接和设备零部件之间的连接：额定值应当与设备的最大电流相适应。检测缺项或未提供的不得分，全部满足的得3分。 - 4、教师用数码显微镜：提供由第三方产品质量监督检验机构出具的具有“CMA”或者“CNAS”标识的检测报告扫描件，证明第14-26条参数。检测缺项或未提供的不得分，全部满足的得3分。 - 5、显微镜产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料；满足的得3分。 | 15 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施、安装调试方案)进行综合评分： （1）对项目需求分析透彻、了解全面、计划安排合理、管理措施实用、过程控制有序、质量保证非常可靠的，得7分； （2）对项目需求基本了解、具有工作计划、管理、过程控制、质量保证等主要环节的服务内容的，得4分； （3）对项目需求了解较片面、工作计划、管理等主要环节内容存在缺失的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案及培训方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案及培训方案（包括但不限于培训体系、培训内容、服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分： （1）培训体系及售后服务体系完整、培训内容及售后服务内容详尽、故障解决方案可行、响应及时、人员专业技术能力强的，得7分； （2）培训体系及售后服务体系较完整、培训内容及售后服务内容较详尽、故障解决方案较可行、响应较及时、人员专业技术能力较强的，得4分； （3）培训体系及售后服务体系不够全面、培训内容及售后服务内容不够详细、故障解决方案可行性一般、响应不太及时、人员专业技术能力一般的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

2、分包二：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打★号指标为必须满足项（详见附件2），如有负偏离将作为无效报价；打▲号为重要指标（详见附件2），有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 29 | 客观分 |
| 2.2 | 演示视频 | 投标人提供“无线数智小车”和“无线彩屏压强传感器”的演示视频，具体演示内容如下（总演示时间不超过15分钟）： 演示产品1：无线数智小车 一、功能性演示： ① 小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力。（本项演示成功，得1.5分） ② 小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度。（本项演示成功，得1.5分） ③ 传感器唯一性：传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧。（本项演示成功，得1.5分） 二、实验演示： 可完成探究弹簧弹力与形变量的关系实验： ④ 调平水平支架，使轨道水平。无线智能小车与计算机连接。实验采用无线智能小车和弹簧完成。对内置力、位移置零，对位移反向。（本项演示成功，得1.5分） ⑤ 在轨道上，对小车施加一个力，使无线小车拉动弹簧；实时采集力与位置的数据。（本项演示成功，得1.5分） ⑥ 获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。（注：本项演示结果拟合曲线的误差需R>0.98，演示成功，得1.5分，实验演示结果不成功，整个“无线数智小车”演示项不得分。） 演示产品2：无线彩屏压强传感器 一、功能性演示： ⑦ 传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键、可测量绝对压强值。（本项演示成功，得1.5分） ⑧ 传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线。（本项演示成功，得1.5分） 二、实验演示： ⑨ 在实验中，压强传感器与针筒的连接使用鲁尔锁进行连接，保证气密性；采集到不同体积时的压强值，得到P-V图像，可对图像进行反比拟合。（本项演示成功，得1.5分） ⑩ 利用模板编辑功能，使用公式将V转换为1/V，得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）。（注：本项演示结果平均误差需<2kPa，演示成功，得1.5分，实验演示结果不成功，整个“无线彩屏压强传感器”演示项不得分。） 注：每演示成功一项得1.5分，最多得15分。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人应将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 15 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 产品质量性能及保证措施方案 | 评委根据投标人提供的产品质量性能及保证措施方案(包括对产品的技术性能、配置、后期使用成本、维护因素及保证措施等内容)进行综合评分： （1）产品整体技术性能完全符合或优于采购需求、产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定、易于维护、措施内容完整详细可行的，得5分； （2）产品整体技术性能符合采购需求、产品配置较低、后期使用成本较高、产品使用稳定、措施描述较为合理的，得3分； （3）产品整体技术性能基本满足采购需求、产品配置低、后期使用成本高、产品使用稳定差不易于维护、措施述不够清晰有待改善的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括实施方案及难点分析、项目实施计划、进度安排及保障措施、供货安装及调试方案、人力配备情况、安全文明施工措施等内容）进行综合评分： （1）方案内容详细具体，措施科学合理，可操作性强的，得5分； （2）具有具体实施技术方案，有详细说明及具体的措施和流程，措施较科学合理，可操作性较强的，得3分； （3）方案内容基本可行，科学性、合理性一般，可操作性一般的，得1分； - （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 应急服务方案 | 评委根据投标人提供的应急服务方案(包括具有详细的应急保障方案，明确的应急服务响应承诺，详细的应急流程，体现各类应急事件处理流程等内容)进行综合评分： （1）应急管理架构清晰，应急处理流程详细，应急管理架构科学合理，人员职责分工明确的，得5分； （2）应急保障方案较简单，应急处理流程简略，应急管理架构基本合理，人员职责分工比较明确的，得3分； （3）应急保障方案不全面，应急处理流程有缺陷，应急管理架构不清晰，人员职责分工不明确的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 | 售后服务方案及培训方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案及培训方案(包括售后故障响应时间、故障解决方案、培训师资力量、培训计划、培训课程及内容等内容)进行综合评分： （1）故障解决措施全面科学、响应时间迅速的，培训师资力量雄厚、内容丰富，科学合理，培训形式多样，可操作性强的，得5分； （2）故障解决措施比较全面科学、响应时间比较迅速的，培训师资力量一般，内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的，得3分； （3）有故障解决措施，方案一般，响应时间一般，培训师资力量一般内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员证书 | - 投标人拟投入本项目的培训师具有物理、化学、生物或信息技术专业高级中学教师资格证书的，每提供一人得2分，最多得6分。 - 注：提供政府教育行政主管部门颁发的专业教师资格证书扫描件，以及近半年内（2024年12月-2025年05月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料。（必须是社保机构出具的社保证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

分包一

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 11 | 柔性托盘（平放） | 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 2.2、识别牌 ▲2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） 2.3、滑轨 ▲2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 6 | 个 |
| 12 | 托盘封割器 | ▲规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 16 | 对 |
| 13 | 托盘滑动分格器 | ▲规格≥35mmx180mmx100mm，SAN塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 16 | 个 |
| 14 | 物理学生探究桌 | 全钢结构 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。具体性能如下： （1）通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 （2）重金属检测参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3、镉：未检出、铬≤0.7、汞：未检出）。 （3）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；同时依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%检测报告。 （4）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （5）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （6）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （7）台面参照GB/T 16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （8）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 ▲投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。（投标人承诺能提供该产品的原厂免费质保服务，投标文件中提供售后服务承诺函并加盖公章。） | 32 | 张 |
| 27 | 教师用数码显微镜 | 10、照明系统：▲智能化光强管理功能：前置液晶显示屏，显示当前照明亮度、色温及倍率，用户可直观了解工作状态，同时具备 ECO 功能休眠等待时间。（提供实物照片证明） ▲11、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电（提供实物照片证明）。 ▲配图像分析软件，需含以下功能：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。（提供以上功能软件截图） | 1 | 台 |
| 二、硬装部分 |  |  |  |  |
| 14 | 水电改造 | 1、S3智慧微断 2P漏保开关 基本参数 ▲（6）标称放电电流 In：10KA；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） 设备功能要求 ▲（13）带漏电保护功能的设备应具备本地漏电保护有效性漏电自检判断功能：系统在平台、手机APP个人端、手机物业端设置每月漏电自检、开启手动漏电检查并推送漏电检查结果（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）； 2、带防浪涌功能电源模组 ▲（7）防雷击浪涌保护最大放电电流Imax：≥20KA；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） 3、LAN/WiFi通讯模组 ▲（9）提供《电信设备进网使用批文》、《无线电发射设备核准证》证书扫描件、证书查询网址、证书查验截图。 | 1 | 项 |

附件2：

分包二

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线数智小车 | ▲提供无线数智小车由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.数据可以无线传输；B.数智小车内置了多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度和力等多种参数；C.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；D.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s；E.位移：分辨率：±0.2mm；F.速度：最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s；G.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)；H.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）。) | 30 | 套 |
| 3 | 无线彩屏多量程电压传感器 | ★1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率：0.02V；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） ▲提供无线彩屏多量程电压传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围1：-20V~+20V，分辨率：0.02V；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。) | 30 | 套 |
| 4 | 无线彩屏多量程电流传感器 | ★1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） ▲提供无线彩屏多量程电流传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。) | 30 | 套 |
| 5 | 无线彩屏压强传感器 | - ▲提供无线彩屏压强传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。） | 30 | 套 |

第四章 采购需求

一、项目简介：

本项目为南京市金陵中学理科综合实验室建设采购。本项目共分两个分包，每个投标人可同时对本项目的两个分包进行投标，但只能中标一个分包。若同一投标人在两个分包中均为排序第一名的中标候选人，则按分包顺序仅能中标前一分包，后序分包由排序第二名的中标候选人中标。

| 分包号 | 标的名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 理科综合实验室改造 | 65.72 |
| 二 | 理科综合实验室器材采购 | 53 |

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 三、设备需求清单及参数表：

1、分包一：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 装配式教师演示台 | 一、桌体 1.规格：≥2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）； 2.台面：12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能。经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能； 3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰； 4.门板：体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手； 5.抽屉：材质ABS，一体注塑成型，配有键盘、鼠标槽位及鼠标操作区，配有一体式抽屉拉手，抽屉滑轨采用静音滑道； 6.活动层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 二、升降式集成控制系统 1、升降集成系统柜 1.1、柜体规格：≥1200mm（L）×159mm（W）×765mm（H），≥1.5mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。柜体两侧设置提手，便于移动运输。 1.2、功能面板规格：：≥1200（L）×166（W）×68mm（H），注塑一体化成型设计，ABS材质；面板斜面设计，符合人体工程学。内嵌急停开关，便于异常发生时及时切断五路电机控制电源，不影响其他功能模块供电。 1.3、设备供电：220V 50Hz。 2、升降控制系统 2.1、主控系统单元 2.1.1、电机控制板 接口配置：3路直流电推杆，内置6路限位开关，到位自动停止；2路直流减速电机，4路限位开关，到位自动停止；1路CAN通信，12V供电接口，8口带POE网络接口。 2.1.2、工控主板 （1）主控芯片：6核64位芯片；主频最高到达1.8GHz。 （2）内存：≥LPDDR4 4G。 （3）内置储存容量：EMMC 32GB。 （4）网络：支持WIFI、蓝牙功能、以太网。 2.1.3、教师监控端屏幕参数 （1）屏幕尺寸：21英寸。 （2）分辨率：1920*1080。 （3）主机参数：CPU≥i5，内存≥6G，硬盘≥256G。 2.2、升降运动协调单元 2.2.1、屏风升降模块 （1）屏风采用5mm PMM材质，磨砂半透明效果；可由教师控制，通过一组独立的升降结构进行电动升降，屏风最大上升高度为360mm。 2.2.2、触显升降模块 （1）LCD触摸显示屏；屏幕尺寸≥15.6英寸；屏幕分辨率≥1920×1080；显示器设置于课桌右侧；可由教师控制，通过一组独立的升降结构进行电动升降。 2.2.3、视频采集升降模块 （1）顶部摄像头技术参数：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态≥120 dB；焦距：2.8 mm @F2.0；主码流2688*1520、20帧/秒；子码流704*480、20帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE，第三码流H.265/H.264；最大图像尺寸:≥2688×1520。 （2）侧面及正面摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机；传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS；宽动态: ≥120 dB；焦距：2.0 mm @F2.25；主码流2688*1520、30帧/秒；子码流704*480、30帧/秒；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 2688×1520；配置正面1个摄像头和1个侧面摄像头。 （3）摄像头支架升降臂：铸铝模具成型，规格≥116mm（L）×69mm（W）×524mm（H）；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 （4）摄像头支架旋转臂：ABS一体成型，简洁耐用；俯视规格：447mm（L）×117mm（W）×336mm（H）；侧视规格：455mm（L）×117mm（W）×69mm（H）。 （5）顶视摄像头旋转臂展开角度：≥125°；顶视摄像头旋转臂展开高度：≥719mm（相对于桌面）。 （6）侧视摄像头旋转臂展开角度：≥90°；侧视摄像头旋转臂展开高度：≥479mm（相对桌面）。 三、学生电源系统 电源盒注塑成型设计，ABS材质，内嵌2.4英寸触摸显示屏，电源采用数控式操作，能够精准输出所需电压。 1、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载报警保护。 2、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载报警保护。 3、2.4寸触摸显示分别显示和设置交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源交、直流低压。 5、多功能插座：不少于1路220V输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 6、4路USB接口，支持外接USB设备同主机通讯，1路网口。 7、学生电源设计防喷溅保护盖，透明PC材质。 | 1 | 套 |
| 2 | 水槽柜 | 全钢结构 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经酸洗、磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。 水槽：尺寸400×535×220采用实验陶瓷水槽，耐强酸碱及有机溶剂，具有防溢出功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱.防锈.防虹吸.防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 4 | 辅助扩展屏 | - 核心参数 背光方式：直下式/DLED 存储内存：32GB 运行内存/RAM：2GB CPU架构：四核A35 WIFI频段：2.4G 2、外观设计 - 边框材质：金属 安装孔距：200*300mm 底座材质：塑胶 屏占比：≥97% - 3、端口参数 USB3.0接口数：无 USB2.0接口数：2个 HDMI2.0接口数：2个 HDMI2.1接口数：无 4、规格参数 裸机尺寸（不含底座）：宽1226mm；高711mm；厚78mm 含底座尺寸：宽1226mm；高768mm；厚280mm 5、显示参数 色域值：76% 屏幕尺寸：55英寸 亮度：200-300尼特 背光分区数：不支持 响应时间：9.5ms 屏幕分辨率：超高清4K 色域标准：DCI-P3 屏幕比例：16:9 - 6、音频参数 - 发声单元个数：2 音响功率:20W 7、主体参数 能效网：一级能效 显示类型：LCD显示 8、功耗参数 待机功率：0.5W 电源功率：140W 工作电压：220V | 2 | 台 |
| 5 | 辅助支架 | 承重：50KG； 材质：冷轧钢管； 左右旋转：360 度； 倾斜角：0~25 度。 | 2 | 个 |
| 6 | 无线流媒体装置 | 1、支持单屏与多画面演示，最大支持四画面同时上屏。 2、可自定义多种画面布局及上屏方式，PC 支持扩展视频输出模式。 3、内置 Wi-Fi 模块， 提供 Airplay 、Miracast 、Chromecast、无线流媒体发射器（免驱 HDMI+USBDongle 与 TYPE-CDongle)及 PC 端软件等无线接入方式。 4、软件投屏支持平台：MacOSX 、Windows 、Android。 5、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换。 6、支持最高4K@60Hz 的 HDMI 输出分辨率， 可通过 Web 服务器调节分辨率向下兼容。 7、超低延迟，4K@60HZ 视频流畅。 8、后面板配备4个USB3.0接口（USB-A*3、USB-C*1,并向下兼容）、前面板配备 2 个 USB2.0 接口（USB-A*1 、USB-C*1,并向下兼容）。通过 HDMI、Type-cdongle无线共享视频、音频、触控数据，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB2.0及3.0 外设。 9、支持通过触摸屏反向控制信号源电脑内容、鼠标跨屏操作。 10、前面板配置USB与TYPE-C口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载固件更新。 11、支持双网口配置（1000M+100M），POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现无线协作。 12、流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个 HDMI 输出，并且实用于小组讨论，可通过搭配 PAD 镜像软件进行镜像控制。 13、简易中控功能：双向 RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备。 14、支持配置 OSD 菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等。 15、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局。 16、支持白板书写功能， 可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录。 17、支持三种安全等级设置， 支持 AES-256Bit 、RSA-1024Bit 数据加密方式增加会议安全性。 18、支持 Web 访问进行配置，可接入第三方控制，RS232 串口（波特率可自定义），RJ45 网口（Telnet）。 19、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI 和立体声&HDMI。 20、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变。 | 1 | 套 |
| 7 | 储物架 （实验箱专用-主） | 1、规格：≥615mm*380mm*2000mm； 2、材质：主体承重采用四根根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。 | 2 | 个 |
| 8 | 储物架 （实验箱专用-副） | 1、规格：≥600mm*380mm*2000mm； 2、材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。 | 1 | 个 |
| 9 | 层板（实验箱专用） | 1、规格：≥565mmx366mmx15mm； 2、材质：层板采用壁厚≥1.0mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3、配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 24 | 个 |
| 10 | 柔性托盘（斜放） | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm。 2、构成：柔性托盘由托盘（密封型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置组成。 2.1、托盘： 2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，密封盖规格：≥430mmx400mmx10mm，采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥9个通道节点，间距≥25mm。 2.2、识别牌： 2.2.1、规格≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型。 2.2.2支持斜面、正面卡放于托盘前端，便于器材识别与管理。 2.3、滑轨： 2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型。 2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 2.4、斜放固定装置： 2.4.1、材质：增强尼龙一体化注塑成型。 2.4.2、配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。 | 2 | 个 |
| 11 | 柔性托盘（平放） | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 2.1、托盘： 2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。 2.2、识别牌： 2.2.1规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型； ▲2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） 2.3、滑轨： 2.3.1、规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； ▲2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 6 | 个 |
| 12 | 托盘封割器 | ▲规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 16 | 对 |
| 13 | 托盘滑动分格器 | ▲规格≥35mmx180mmx100mm，SAN塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。（提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料予以佐证。） | 16 | 个 |
| 14 | 物理学生探究桌 | 全钢结构 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。具体性能如下： （1）通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 （2）重金属检测参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3、镉：未检出、铬≤0.7、汞：未检出）。 （3）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；同时依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥16%检测报告。 （4）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （5）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （6）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （7）台面参照GB/T 16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （8）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 ▲投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。（投标人承诺能提供该产品的原厂免费质保服务，投标文件中提供售后服务承诺函并加盖公章。） | 32 | 张 |
| 15 | 低背椅 | 1.尺寸：W435*D435*H750-座高650mm±10mm； 2.材质：PP+钢管； 3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 64 | 个 |
| 16 | 底墙柜 | 全钢结构 1、台面：采用12mm厚抗倍特板,周边加厚至24mm,倒圆角处理，防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体：采用1.0mm厚度，表面锌层80g/m2无油无花镀锌钢板，镀锌钢板是一种具有防腐蚀性能的钢板，其表面涂有一层锌层，可有效防止钢板被氧化.腐蚀，耐腐蚀性能好，使用寿命长等特点，柜体内设置有镀锌层检查点，检查点表面采用耐高温标签指示，客户可以随时检测印证材料的真实性。生产工艺采用经全数控激光自动排版下料.数控折弯及数控冲压加工成型，焊接采用气体保护焊及自动激光焊接工艺拼装成型，焊接部位打磨光滑平整无毛刺，表面采用环保型耐腐蚀环氧树脂粉末.自动化洁净室静电喷涂工艺，经过230度高温烘烤处理，（烤漆膜厚度平均值≥70μm）漆膜附着力高不变色，无异味，柜体双重防腐保护； 3、防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 5、连接件：采用ABS专用连接组装件； 6、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |
| 17 | 吊柜 | 全钢结构 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经酸洗、磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm） 。 合页：304不锈钢材质。 拉手：一字折弯成型拉手。 门板：玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）玻璃为5MM钢化玻璃。 | 1 | 组 |
| 18 | 边台 | 全钢结构 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经酸洗、磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。 | 1 | 组 |
| 19 | 智能控制电气柜 | 规格：680×400×1770mm 1、智能控制电气柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个等。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能； （2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 2、控制系统：采用工程PLC控制系统。 （1）通信及运行状态指示灯； （2）所有模块的输入输出端子可拆卸； （3）插针式连接，模块连接紧密； （4）通用Micro SD卡，支持程序下载和PLC固件更新； （5）集成PROFINET接口，支持程序下载、设备组网。 | 1 | 套 |
| 20 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制。 （1）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源。 （2）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
| 21 | 网络智能控制系统 | 安装网络数据传输设备，吊装系统覆盖网络，接受智能控制。 网络线路：工程级全无氧铜六类双绞线。 | 1 | 套 |
| 22 | 低压电源控制系统 | 1、通过控制面板可控制学生低压交直流电源。 （1）低压交流电源2-30V/3A（2V一档）。 （2）低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调。 2、吊顶安装可升降集成系统内部电气布线。 （1）供电线路：采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 套 |
| 23 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚≥60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm。 1、表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用； 4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm； 5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口； 6、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 17 | 套 |
| 24 | 学生低压电源 | 规格：165×140×95mm； 受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）； 低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调； 交直流电压均采用数码显示； 所有电器产品符合国家部颁标准。 | 32 | 张 |
| 25 | 吊顶安装可升降集成系统 | 1、运用标准的模块化构建手段，依照实验室的特定空间状况进行精准设计安装。 2、外形及材质：采用流线型ABS工程塑料注塑成型，ABS工程塑料材质具有耐腐蚀可有效抵抗在实验室环境中化学物质的侵蚀；具有良好的绝缘性能，提高设备的电气安全性，降低短路和漏电的风险。 | 1 | 项 |
| 26 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 27 | 教师用数码显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。可选配升级荧光，简易偏光观察。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。▲智能化光强管理功能：前置液晶显示屏，显示当前照明亮度、色温及倍率，用户可直观了解工作状态，同时具备 ECO 功能休眠等待时间。（提供实物照片证明） ▲11、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电（提供实物照片证明）。 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13、数码成像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽，单台显微镜可支持8台以上终端接入。 14、4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5mm、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm，40X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm。 15、齐焦：10→4倍不超过±0.010mm、10→20倍不超过±0.007mm、10→40倍不超过±0.005mm、40→100倍不超过±0.006mm。 16、转换器稳定性≤0.003mm。 17、载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm、不重复性≤0.002mm。 18、用机械使标本再5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm。 19、微调机构空回≤0.003mm。 20、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%。 21、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10mm。 22、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06mm。 23、续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电。 24、色温调节范围3000K-7000K。 25、智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； 26、摄影摄像视场清晰范围不小于90%。 ▲配图像分析软件，需含以下功能：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。（提供以上功能软件截图） | 1 | 台 |
| 二、硬装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板边顶 | 龙骨按设计的图纸安装； 石膏板面层安装。 | 38 | ㎡ |
| 2 | 墙面乳胶漆出新 | 基层处理，接缝处理，批底腻子，打砂纸，滚涂料，“立邦”或不低于同等档次品牌的环保乳胶漆三遍。 | 44 | ㎡ |
| 3 | 冲孔铝板吊顶 | 龙骨按设计的图纸安装； 定制冲孔铝板及安装。 | 49 | ㎡ |
| 4 | 窗帘箱 | 15厘阻燃版箱体基层现场制作； 石膏板铺设面层。 | 16 | m |
| 5 | 黑板墙制作 | 40*40镀锌方管焊接钢架按设计的图纸安装； 15厘阻燃板基层。 | 21 | ㎡ |
| 6 | 墙面木基层制作 | 15厘阻燃版基层现场制作。 | 131 | ㎡ |
| 7 | 木饰面 | 定制木纹色木饰面现场安装； 接缝收口金属条。 | 60 | ㎡ |
| 8 | 白色铝单板 | 定制3mm白色铝单板现场安装； 接缝收口金属条。 | 52 | ㎡ |
| 9 | 蓝色烤漆钢化长虹玻璃 | 定制6mm蓝色烤漆长虹玻璃现场安装； 接缝收口金属条。 | 4 | ㎡ |
| 10 | 蓝色烤漆钢化玻璃 | 定制10mm蓝色烤漆钢化玻璃。 | 18 | ㎡ |
| 11 | 金属地脚线 | 6cm不锈钢地脚线安装。 | 47 | m |
| 12 | 地面自流平 | 3mm地面自流平施工。 | 117 | ㎡ |
| 13 | 地面铺贴地胶 | 2mm灰色同质透心地胶卷材。 | 117 | ㎡ |
| 14 | 水电改造 | 包含开关插座，照明管内穿线、网络线套管铺设，强弱电管线铺设、专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作。 1、S3智慧微断 2P漏保开关 基本参数 （1）额定电流：6A,10A,16A,20A ,25A,32A,40A,50A,63A,80A； （2）额定电压Ue：AC230V； （3）级数：2P； （4）额定绝缘电压Ui：AC500V； （5）额定冲击耐受电压：Uimp 4KV； ▲（6）标称放电电流 In：10KA；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） （7）额定运行短路能力Ics：≥7.5KA； （8）瞬时脱扣类型：C型/D型； 设备功能要求 （1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯； （2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率、漏电流报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数； （3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸； （4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确； （5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级； （6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度IW，测量精度 1.0级； （7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1C，测量精度士1C； （8）智能分合闸：电2P开关产品应具备电压过零时智能判断分合闸时间，对于容性负载可延长断路器触点使用寿命； （9）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作； （10）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要； （11）设备应具备用电回路功率因数采集功能； （12）设备应具谐波采集分析功能； ▲（13）带漏电保护功能的设备应具备本地漏电保护有效性漏电自检判断功能：系统在平台、手机APP个人端、手机物业端设置每月漏电自检、开启手动漏电检查并推送漏电检查结果（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）； （14）当接线路剩余电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作； （15）设备应具备电压补偿、电流补偿、功率补偿等功能； （16）设备应具备定时分闸锁定及定时解锁合闸功能，定时分闸锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；定时解锁合闸后，设备恢复远程和本地控制功能； （17）设备应具备控制逻辑情景设置功能，可根据需求设定上班模式、下班模式、加班模式、回家模式、离家模式、睡眠模式、8H供电模式、12H供电模式、24H供电模式、UPS/EPS供电模式、安全模式、节能模式、联动模式、重合闸模式等情景； （18）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型； （1）瞬间电流分断能力≥10KA ； （2）电气寿命：20000次； （3）机械寿命：30000次； （4）设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级； （5）具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣； （6）具备切割故障电弧排烟口。 2、带防浪涌功能电源模组 （1）输入电压：AC100V-300V； （2）额定输出电压：DC12V； （3）频率：50/60Hz; （4）具备一次电路过流和接地故障保护； （5）额定输出电流：MAX DC2A； （6）电源输出端子过载保护； ▲（7）防雷击浪涌保护最大放电电流Imax：≥20KA；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） （8）工作环境：-20℃~70℃； （9）安装地点海拔：不高于2000m。 3、LAN/WiFi通讯模组 （1）工作电压：DC12V； （2）支持双向互联网通讯； （3）支持4G、网口、WiFi等多种通讯方式； （4）工作环境：-20℃~70℃； （5）安装地点海拔：不高于2000m； （6）安装方式：导轨卡口； （7）设备须通过GB4943.1-2011安全测试； （8）设备须通过YD/T 2583.14-2013电磁兼容测试测试； ▲（9）提供《电信设备进网使用批文》、《无线电发射设备核准证》证书扫描件、证书查询网址、证书查验截图。 | 1 | 项 |
| 15 | 定制长条灯(3000*300*100) | 名称：LED长条灯 规格：3000*300*100mm 功率：48W 色温：5000K 备注：嵌入式安装 | 10 | 套 |
| 16 | 定制长条灯(500*300*100) | 名称：LED长条灯 规格：500*300*100mm 功率：48W 色温：5000K 备注：嵌入式安装 | 10 | 套 |
| 17 | 黑板灯 | 名称：LED黑板灯 规格：500*300*100mm 功率：48W 色温：5000K 备注：嵌入式安装 | 4 | 套 |
| 18 | 筒灯 | 名称：LED筒灯 规格：Φ100 功率：12W 色温：5000K 备注：嵌入式安装 | 24 | 套 |

2、分包二：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线数智小车 | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；使用可充电锂聚合物；无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个：24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s； 2.位移：分辨率：±0.2mm； 3.速度：最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s； 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； ▲提供无线数智小车由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.数据可以无线传输；B.数智小车内置了多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度和力等多种参数；C.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；D.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s；E.位移：分辨率：±0.2mm；F.速度：最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s；G.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)；H.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）。) | 30 | 套 |
| 2 | 滑轮 | 用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个。 | 10 | 套 |
| 3 | 无线彩屏多量程电压传感器 | ★1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率：0.02V；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小）。 ▲提供无线彩屏多量程电压传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围1：-20V~+20V，分辨率：0.02V；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。) | 30 | 套 |
| 4 | 无线彩屏多量程电流传感器 | ★1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样；（提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件） 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）。 ▲提供无线彩屏多量程电流传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。) | 30 | 套 |
| 5 | 无线彩屏压强传感器 | - 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa，24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片。 ▲提供无线彩屏压强传感器由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》，GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》，GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》。(检验报告中需不少于以下检验项：A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集；B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；C.传感器使用时，无需数据采集器；D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据；E.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa；F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。） | 30 | 套 |
| 6 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX、10Lx； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片。 | 30 | 套 |
| 7 | 实验室数据采集系统 | 1、数据采集终端：计算机，笔记本，平板等； 2、具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析； 3、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 4、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 5、软件支持传感器多单位的转换； 6、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 7、存储方式：U盘。 | 1 | 套 |
| 8 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 30 | 套 |
| 9 | USB充电站B | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。 | 15 | 套 |
| 10 | 数据处理系统 | 屏幕尺寸不小于13英寸，intel 处理器，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存16GB，存储容量512GB，自带键盘 ，Windows 11系统。 | 30 | 台 |
| 11 | 平板充电柜 | 规格≥620*420*760mm；柜体采用加厚冷轧钢板，国家一级标准，环保安全，耐高温坚固耐用；配有漏电保护开关，接地线，防短路、过载、过流、过温，静音强力通风散热，柜体两侧大面积散热孔；兼容手机、平板电脑；30位充电位。 | 1 | 台 |

- 四、商务要求：

- 分包一：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市金陵中学 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 1、该项目核心产品为：物理学生探究桌 - 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于3年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后60天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：本项目签订合同后，采购人预付30%合同款，项目完成并验收合格后，采购人支付剩余合同款。 |

分包二：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市金陵中学 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 1、该项目核心产品为：无线数智小车 - 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于3年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后30天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：本项目签订合同后，供应商按约完成供货、安装调试并验收合格后，采购人一次性付清全部合同款。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

乙方在签订本合同时，无需递交履约保证金。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术资料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

- （1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

- （2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

- 本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

- 投标人名称：（加盖电子公章）

- 日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；

- （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、合同条款格式

目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他资料（若有）

目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |