公 开 招 标 文 件

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购

项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0002

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2026年1月

目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	39

第七章   投标文件的组成及提交须知	44

第八章   投标文件格式	45

# 第一章   投标邀请

项目概况

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年2月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0002

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购

3.项目预算金额：620万元

4.项目最高限价：620万元，其中：一包：260万元；二包：360万元。

5.采购需求：本项目采购内容为江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购及安装项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

本项目共分二个包，每个投标人可以同时投二个包，但同一家单位最多只能中一个包。包别具体如下：一包：9号楼厨房设备采购及安装项目；二包：33号楼厨房设备采购及安装项目。

6.合同履行期限：本项目供货期为合同签订后60个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件；质保期为验收合格后3年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式:供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、投标文件提交

1、截止时间：2026年2月14日09:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

1、开标时间：2026年2月14日09:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址： 常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系人：周先生

联系方式：0519-88655009

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系人：钱工

联系方式：0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电      话：0519-88865352

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ■货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用£不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：一包：双头大锅灶（采购清单序号 62）；二包：双头大锅灶（采购清单序号64） |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年1月 19日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，500万元（含）―1000万元0.8%，1000万元（含）―5000万元0.5%，以上略。按上述标准*50%计算；如按上述方法计算的金额低于人民币2000元整，则服务费按人民币2000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 代理费收款账号： 账户名称：常州新一诚项目管理有限公司 账户号码：471574992008 开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、政府采购政策

#### 33、进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 34、政府采购节能产品、环境标志产品

34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 36、支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

#### 37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

#### 38、信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

#### 39、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 40、绿色采购政策

40.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

40.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

#### 41、电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2024〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2024〕150号）。

#### 42、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用最低评标价法：是指在投标文件能够满足招标文件全部实质性要求的投标人中，评审出投标报价最低的为第一中标候选人，采购人确认为中标单位。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的单位即确定为中标单位。

## 二、评标、定标顺序及原则：

本项目共分2个包，每个投标人可以同时投2个包，但同一家单位最多只能中1个包。评标、定标顺序依次从二包至一包，当出现2个及2个以上包第一中标候选人为同一投标单位时，在前一包作为中标第一候选人的单位，在其余包的中标候选资格自动失效，由该包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

## 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

本次评审采用最低评标价法：是指在投标文件能够满足招标文件全部实质性要求的投标人中，评审出投标报价最低的为第一中标候选人，采购人确认为中标单位。如两家或两家以上投标单位的有效报价相同且都为最低投标报价，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的单位即确定为中标单位。

本项目共分2个包，每个投标人可以同时投2个包，但同一家单位最多只能中1个包。评标、定标顺序依次从二包至一包，当出现2个包第一中标候选人为同一投标单位时，在前一包作为中标第一候选人的单位，在其余包的中标候选资格自动失效，由该包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目共分二个包，每个投标人可以同时投二个包，但同一家单位最多只能中一个包。包别具体如下：一包：9号楼厨房设备采购及安装项目；二包：33号楼厨房设备采购及安装项目。

详见“第八章——报价明细表”。

二、商务要求

1、供货期限：合同签订后60个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点安装调试到位，并具备验收条件。

2、付款条件：

2.1、签订合同后，货物全部到场初验后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至审计结算价的100%。

注:

1) 本项目为固定单价，按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、包装和运输

3.1、中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

3.2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

4、售后服务及质保期：

★4.1、自验收合格之日起提供不低于3年（包括外购产品）免费质保。

4.2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

4.3、中标人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4.4、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商预留款中扣除。

4.5、在货物的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

4.6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

4.7、免费质保期后：中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4.8、中标人负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

4.9、质量要求：合格标准。

（五）其他要求：中标后，中标人根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由中标人承担。

三、技术要求

（一）基本要求

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、中标人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则中标人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

4.1、有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

4.2、用电设备或电热、蒸汽设备，需符合国家、省、市及当地最新之标准。

4.3、燃气用具需符合国家、省、市及当地燃气法规和相关管理部门的认可。

4.4、提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

4.5、由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定做方索取额外费用。

（二）货物技术要求：

1、材料配件及设备

1.1、若需安装马达，则马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达，（小型马达例如：时间控制钟所用马达除外）马达需用滚珠轴承式及可承受2个小时满负荷运转。除防滴漏外，马达还需防潮。马达需有足够的马力，当设备全负荷时的满载电流不能超过马达铭牌所规定的电流（如采购中有此设备）。

1.2、中标人需提供符合当地规范的插头或软线。

1.3、当使用软线及插头时，软线需3芯或5芯PVC包裹的软线，其中一根需连接设备的框架及接地。所有软线及插头需有一定的安全系数及符合当地的规范。

1.4、马达起动开关需是防漏电形式。

1.5、中标人须提供设备内的电线，包括开关，指示灯等。

1.6、在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机载保险丝。在控制开关与马达间则不需要。

1.7、如控制开关是遥控操作，除特别注明外，中标人需提供整套管线及负责安装。

1.8、所有电器设备需妥善地接地。

1.9、采购人有权要求中标人提供与设备有关的电路图。

2、手柄、支架、锁、小五金等

2.1、设备内使用的小五金，如手柄、铰链、导轨（滑道）、锁等必须为铜合金制品及镀铬抛光或不锈钢制造。

2.2、所有抽屉、柜、冰箱等使用的手柄，必须为圆弧形及镀铬抛光。所有的锁必须牢固结实。

2.3.所有滚轮都必须含有轴承，静音。

3、焊接

3.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

3.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

3.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

4、磨平、抛光、表面处理

4.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

4.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

5、防锈处理

5.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

5.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

5.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

6、材料、设备及工程进度

6.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

6.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

7、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付采购人指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

8、蒸汽加热设备

8.1 所有蒸汽加热设备应是独立安装及独立控制。控制阀应安装在容易检查及维修的位置及贴上所须标示。

8.2.当需要使用蒸汽加热设备或该设备需要时，所需设备的材料尺寸和能源消耗量应与设备项目或细节中的说明一致。设备应安装于容易清洗及移动的位置上。

8.3.蒸汽加热设备安装运行所需管道、辅材（包括但不限于蒸汽主管含保温、蒸汽支管含保温、蒸汽总管阀门、蒸汽支管阀门、安装配件）由中标人自行考虑，该费用已包含在投标报价中，采购人不另行支付。

9、电热设备：所有电热设备之电线应在其内部连接到衡温控制器和“开/关”指示灯上。符合国家强制性规定。

四、验收标准

1、投标人应在投标文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与投标文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由中标单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

7、燃气设备、制冷设备、预埋式冷库、食品机械设备、电磁热加工设备、洗碗消毒设备应当法律法规以及国家强制性标准。用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准，燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

8、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

9、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

10、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、报价说明

1、货物报价：投标报价为总价报价，投标总价不得超过最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

六、核心产品

本项目核心产品为：一包：双头大锅灶（采购清单序号62）。二包：双头大锅灶（采购清单序号64）

七、图纸：

下载链接：https://www.jsxycxm.com:23118/sharing/5Km4tyaFR

或扫描二维码下载：

★八、下表中采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。并将节能产品认证证书通过系统分别上传至各包投标文件中“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

| 一包：9号楼厨房设备采购及安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品所在 采购清单序号 | 备注 |
| 双温混水龙头 | 68 |  |
| 摇摆水龙头1 | 70 | 用于单头单尾炒灶 |
| 摇摆水龙头2 | 71 | 用于双头大锅灶 |
| 摇摆水龙头3 | 72 | 用于双头单尾炒灶 |
| 摇摆水龙头4 | 73 | 用于双头双尾炒灶 |
| 摇摆水龙头5 | 74 | 用于小炒连大锅灶 |

| 二包：33号楼厨房设备采购及安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品所在 采购清单序号 | 备注 |
| 双温混水龙头 | 70 |  |
| 摇摆水龙头1 | 72 | 用于单头单尾炒灶 |
| 摇摆水龙头2 | 73 | 用于双头大锅灶 |
| 摇摆水龙头3 | 74 | 用于双头单尾炒灶 |
| 摇摆水龙头4 | 75 | 用于双头双尾炒灶 |
| 摇摆水龙头5 | 76 | 用于大锅灶连单炒单尾 |

九、技术参数中标“★”参数需在技术偏离表响应，不得为负偏离，否则视为未实质性响应采购文件。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                     项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围：

4、工期要求：

5、其他：

6、项目负责人:        联系方式：

7、本项目是固定单价合同，（合同总价内）按实结算。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等。用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准，燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、签订合同后，货物全部到场初验后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至审计结算价的100%。

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：在供货期需要无条件配合采购方相关厨房设备等供货及安装事宜。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 # 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0002/一包

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购                                        报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） （如有） | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 生产 厂商 | 品牌 | 型号 （如有） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房灭火系统1 |  | 1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；单瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厨房灭火系统2 |  | 1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；双瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 厨房灭火系统3 |  | 1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；三瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 厨房货架、工作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层冲孔货架1 | 1500*600*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层冲孔货架2 | 1140*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层冲孔货架3 | 1500*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四层冲孔货架4 | 1000*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四层平板货架1 | 1140*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 四层平板货架2 | 1500*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 米面架1 | 1200*500*200 | 横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 | 台 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 米面架2 | 1500*500*200 | 横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双层工作台1 | 600*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双层工作台2 | 1800*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 双层工作台3 | 1500*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 双层工作台4 | 700*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 双层工作台5 | 1500*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 双层工作台6 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 双层工作台7 | 1200*600*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ≥φ38mm/1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ≥ф25mm/1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双层工作台8 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 双层工作台9 | 600*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双层工作台10 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双层工作台11 | 1500*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 双层工作台12 | 1200*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双层工作台13 | 600*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 活动双层工作台 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 单通工作台柜1 | 1500*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 单通工作台柜2 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 单通工作台柜3 | 1500*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 单通工作台柜4 | 1500*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 单通工作台柜5 | 1200*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 工作台柜1 | 980*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 工作台柜2 | 1080*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 台面：柳按板厚度为≥50mm 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 双通工作台柜1 | 1500*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 移门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 双通工作台柜2 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 移门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 双孔收餐工作台 | 1000*1000*880 | 台面:采用SUS304 1.5mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水池、污碟台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 洗手星 | 500*450*250+50 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 双星洗手星 | 850*450*250+50 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 大单星盆水池1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 大单星盆水池2 | 1000*1000*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 大单星盆水池3 | 1000*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 大单星盆水池4 | 1000*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 单星盆水池 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单星盆水池柜1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 单星盆水池柜2 | 700*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 双星盆水池1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 双星盆水池2 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 双星盆水池3 | 1800*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 双星盆水池4 | 1500*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 双星水池柜 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 1.0mm不锈钢板 层板：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 移门：采用SUS304 1.0mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用1.2mm不锈钢板 不锈钢可调重型脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 单孔污碟台1 | 1350*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 单孔污碟台2 | 1400*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 单孔污碟台柜 | 1200*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 双孔污碟台 | 1000*1000*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 单星杀鱼台 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 燃气及厨房用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 单门蒸饭柜 | 700*850*1800 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板，横卧式放置； 4、智能操作：一键式按钮启动，配水垢清洗装置； 5、风机功率：≥120W ； 6、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 7、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 8、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 9、配相应尺寸蒸饭盘12只。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 燃气推车蒸柜 | 1150*1050*1750 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作：单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 燃气蒸汽发生器 | 1000*450*900 | 1、内胆采用：SUS304≥1.5mm不锈钢板制作，横卧式放置； 2、智能操作：一件式按钮启动，配水垢清洗装置； 3、风机功率：≥120W； 4、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 5、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 6、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 双门蒸饭柜 | 1200*850*1800 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作： 单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。 ★11、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 三门蒸柜 | 910*910*1850 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作： 单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置，特殊水胆设计，换热面积大提高热效率，水胆可拆卸，方便维修保养； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 单头单尾炒灶 | 1100*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W 6、配φ500mm锅具1口； | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配φ900mm锅具2口； 7、铸铁可调重力脚。 ★8、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 双头单尾炒灶 | 1800*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配φ500mm锅具2口； | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 双头双尾炒灶 | 2200*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ500mm锅具2口； | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 小炒连大锅灶 | 2000*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火节能炉头，带熄火保护装置；； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ800mm、φ500mm锅具各1口； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 龙头类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 感应龙头 |  | 1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸25mm； 3、红外感应范围13cm(±5%），感应距离30cm范围内可调； 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹； 6、感应龙头尺寸160*185*125mm，出水口距台面100mm(±5%）。 | 只 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 双温高压花洒龙头 |  | 1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄； 3、横向固定杆长度300mm(±5%）,工作高度1300mm(±5%）； 4、标准1/2''外螺纹； 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 6、配12寸摇摆龙头。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 双温混水龙头 |  | 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3、十二寸（304mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹； 5、总高度272mm(±5%）,出水口距台面190mm(±5%）。 | 只 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 洗地龙头 |  | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%），黄铜进水主体； 3、10.7(±5%）米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度(±5%），极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4M； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 摇摆水龙头1 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  | 用于单头单尾炒灶 |
| 71 | 摇摆水龙头2 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 5 |  |  |  |  |  | 用于双头大锅灶 |
| 72 | 摇摆水龙头3 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  | 用于双头单尾炒灶 |
| 73 | 摇摆水龙头4 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  | 用于双头双尾炒灶 |
| 74 | 摇摆水龙头5 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 用于小炒连大锅灶 |
| 六 | 净水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 净水器 |  | 1、出水速度：≥6L/min； 2、其它性能：内胆材质食用级聚合物，水压范围10-150psi，禁水锤； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5μm 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：≥30000L。 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 下沉式冷藏库 （-1~+4℃） | 3700*5700*2600 | 1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板釆用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配1套压缩机机组和冷风机组，冷库内用保温层厚≥40mm的304不锈钢双面板，分隔鸡蛋库1个，面板板厚≥1.0mm；上下循环风温控1套；门1樘； 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线，以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为，长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 下沉式冷冻库 （-25~-15℃） | 6600*5700*2600 | 1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板釆用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配1套压缩机机组和冷风机组； 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 刀具消毒柜 |  | 1、材料为304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、配紫外线杀菌灯：≥15w； 3、配延时开关、定时器：120Min； 4、配防紫外线茶色玻璃、透明有机玻璃刀架； 5、箱内可放置≥10把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能；消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘；设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 热风循环消毒柜 |  | 1、工作方式：高温热风循环； 2、门材质：不锈钢； 3、储存空间：双门单室； 4、外壳材质：SUS304 不锈钢； 5、功率(W)： ≥3250W； 6、容积(L)：≥850L； 7、热风循环高温消毒,使内部消毒温度更均匀,采用温控器和超温熔断器双重保护； 8、机身边缘转折处圆滑处理； 9、变频消毒、延时循环功能； 10、使用304加热器件，防水、防锈经久耐用； 11、智能触摸控制屏，可定时、定温预约消毒、一键式启动操作简单； 12、采用工程学双连紧扣把手方便操作的同时彻底解决高温环境下磁吸消磁导致的关门故障。 ★13、依据GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 挂墙单层架1 | 3600*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 挂墙单层架2 | 3300*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 挂墙单层架3 | 3000*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 收碗车 | 850*550*900 | 1、车身：采用SUS304不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 开水器带底座 |  | 1、双层水箱：容积≥105L； 2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 3、功率：≥9KW；电压：380v； 4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制； 5、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、材料：A、外壳采用SUS304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用SUS304不锈钢，厚：≥0.8mm。 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 饼盆车 | 470*620*1700 | 1、主架：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢方管 ； 2、横档：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管；配静音万向脚轮。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 面粉车 | 500*600*500 | 1、车身：采用SUS304不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 和面机 |  | 1、功率：≥2.2KW，电压：380V； 2、最大和面量：≥16KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 卧式和面机 |  | 1、功率：≥3kW，电压：380V； 2、最大和面量：≥30KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 压面机 |  | 1、压面厚度：0.5-5mm； 2、压面宽度：≥250mm； 3、功率：≥1.5KW，电压：380V； 4、生产能力：25~30KG/H； 5、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 绞肉机 |  | 1、产量：400-600KG/H； 2、功率：≥2.2KW，电压：380V； 3、绞盘：6/8mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 搅拌机 |  | 1、功率：≥1.5KW，电压：380V； 2、料桶容积：≥30L； 3、最大和面量：≥10KG； 4、料桶采用SUS304不锈钢材质； 5、至少三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 肉丝肉片机 |  | 1、能将各种鲜肉一次性切成（丝）条，丁，状； 2、整机采用SUS304不锈钢； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V； 4、切片产量：≥500KG/H； 5、切片厚度：2~30mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 多功能切菜机 |  | 1、成品形状：片、丝、丁； 2、叶菜部切长度：1－60mm(可调)； 3、产量：300－1000KG/H； 4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 5、功率：≥1.3KW，电压：380V，皮带宽：120 mm； 6、配件：至少含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个； 7、整机采用SUS304-2B无磁不锈钢，变频调速简单直接； 8、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 辊式馒头机 |  | 1、馒头机（采用SUS304不锈钢）； 2、电压: 380V； 3、功率: ≥3KW； 4、产量: ≥4000个/H； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 毛刷去皮机 |  | 1、适用范围：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮； 2、加工能力：300-500KG/H； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 软水机 |  | 1、进/出水管径 1”（PT）； 2、软水流量：1.1T/H； 3、再生剂储量：≥20KG； 4、控制方式：自动控制器； 5、工作压力范围：0.15-0.35Mpa； 6、周期再生剂消耗量：1.8KG/次； 7、主机桶体：复合材料（食品级）。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 点菜柜 | 1500*820*1900 | 1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、额定功率：≥950W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢，内部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥65mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 电饼铛 |  | 1、功率：≥4.8KW，电压：380V； 2、内径：≥53cm； 3、加热:电热管； 4、全部采用SUS304不锈钢板，锅体采用一次拉伸锅体； 5、食品级430铸管不锈钢，加热更快更均匀； 6、操控方式采用旋钮数显温控，简便快捷，精准控温，显示温度精准，温度误差小。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 单通移门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、柜体:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 2、侧板:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、移门:采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 5、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 单头矮汤炉 | 600*750*500+300 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 定制12格保温台 （蒸汽式) | 2200*1200*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、配吊轮； 5、加强筋：采用SUS304≥ 1.2mm不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 定制移动周转车 | 700*500*1600 | 1、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管； 4、配静音万向轮带刹车。 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、SUS304不锈钢发热管； 5、功率：≥3KW； 6、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 7、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 燃气可倾式夹层锅 |  | 1、全SUS304不锈钢结构、整体封闭无死角； 2、锅体采用加厚SUS304不锈钢板模压成型； 3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快； 4、锅体旋转可倾、出料、清洗方便； 5、容积： ≥200L； 6、锅体厚 ≥4.0mm，其它板厚 ≥1.2mm，炉头:节能炉头，带熄火保护装置。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 燃气双缸双筛炸炉 | 800×900×(850+90) | 1、双缸双筛； 2、容积：≥20L+20L； 3、采用SUS304不锈钢材质打造机身，强度高，韧性好； 4、SUS304不锈钢多环大热管，高效能发热管，升温快速； 5、不锈钢加粗镀镍炸篮，在长时间的加热油中工作，不变形损坏及生锈； 6、智能温控器，简单操作，限温操作安全，便捷。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 燃气煮面桶 | 670*670*900 | 1、容积：≥170L； 2、机身采用不锈钢，不易生锈、耐腐蚀、易清洗； 3、不锈钢排水口，紧密排水不外漏； 4、有效快速排出蒸汽煮面快 节能省时； 5、加固调节脚，更加稳固机身，调节高度，适应不平地面。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 立式电炸炉 | 1000*500*800 | 1、采用SUS304不锈钢板；厚度≥1.2mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型； 4、功率：≥12KW，电压380V。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 六头煲仔炉 | 1000*760*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6″文华炉头*6； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 双头矮汤炉 | 1100*750*500+300 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 八头煲仔炉1 | 1500*900*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6″文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 八头煲仔炉2 | 1300*760*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6″文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 三层六盘钢烤箱 | 1224*866*1530 | 1、电压：380V； 2、功率：≥19.8KW； 3、材质：外壳全采用SUS304不锈钢； 4、配6个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备不少于12路菜单储存功能，可保存至少12个不同菜单，操作简便，故障率低； 5、采用远红外电热管加热，火力均匀。微电脑控制系统，精密度高，误差小，准确控温面火、底火单独控制，自动恒温； 6、超大玻璃门设计，内置照明灯，双层钢化安全玻璃，可观察烘烤效果； 7、具备超高温安全保护装置，使用更加安全； 8、万向脚轮,方便移动。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 双门发酵箱 |  | 1、双门； 2、规格：32盘； 3、功率：≥3.1KW。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 炉拼台 | 300*1200*800+400 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管； 4、横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 暖饭暖汤车 | 600*600*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、SUS304不锈钢发热管； 4、功率：≥3KW； 5、万向轮带刹车。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 四门双机双温高身雪柜 | 1220*760*1980 | 1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥900L；额定功率：≥980W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 双温六门高身柜 | 1830*760*1980 | 1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥1350L；额定功率：≥1280W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 立式双玻璃门展示柜 | 620*760*1980 | 1、温度范围：2~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥450L；额定功率：≥380W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷藏豪华双层中空玻璃，LED照明； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 长龙式洗碗机 （带烘干) | 5350*914*1980 | 1、洗涤能力：≥6400碟/H（8寸碟）； 2、最大耗水量：≤270L/H； 3、总功率：≥59.9KW； 4、机械式控制面板，操作简单； 5、直插式清洗臂设计，拆装更便捷； 6、变频传动控制设计，具有柔性启动功能； 7、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 8、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求； 9、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全； 10、进出口双齿轮设计， 最大限度降低链排的磨损； 11、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护； 12、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 小件投掷柜1 | 7800*250*880 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 小件投掷柜2 | 7900*250*880 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 置桶架 | 1200*600*200 | 横档：采用38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 栅栏：采用38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 脚架：采用38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 抽气罩 | 800*800*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 牛角抽气罩 | 600*350*660 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 集气罩 | 7200*1200*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | ㎡ | 8.64 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 油网烟罩 | 5000*1300*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。 | ㎡ | 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 油网烟罩连弥散新风1 | 12800*1550*500*2组 | 1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚≥1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 油网烟罩连弥散新风2 | 5500*1450*500*8组 | 1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚≥1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。 | ㎡ | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 圆带式餐盘传送机1 （含转角） | 17000*480*880 | 1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、总功率：≥1KW； 3、传送速度：5～20m/min； 4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N，更经久耐用； 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 圆带式餐盘传送机2（含转角） | 17200*480*880 | 1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、总功率：≥1KW； 3、传送速度：5～20m/min； 4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N，更经久耐用； 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 蒸柜推车 | 820*650*1600 | 采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；配静音万向脚轮。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 拖把池 | 1200*600*600+200 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 3、脚架:采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管； 4、横档:采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm定形管； 5、配SUS304不锈钢下水口、配SUS304 ф38mm不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 拖把架 | L=1200 | 1、采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢； 2、立柱、横档 SUS304不锈钢ф38mm，厚度≥1.5mm管，挂架φ4mm圆钢，配全钢可调节子弹脚； | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 紫外线消毒灯 |  | 功率：≥36W，电压：220V。 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 灭蝇灯 |  | 诱蝇灯管；功率：≥30W，电压：220V。 | 台 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 传送带封板1 | 7300*300 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 传送带封板2 | 950*400 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 传送带封板3 | 7400*300 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 传送带封板4 | 1050*300 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 不锈钢封墙钢1 | 5000*2000 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 不锈钢封墙钢2 | 13000*1300*2组 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 不锈钢封墙钢3 | 8200*2000 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 16.4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 不锈钢封墙钢4 | 5500*2000*8组 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 不锈钢封墙钢5 | 8200*2000 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 16.4 |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

3、本项目采购文件清单中所涉及的所有产品名称以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术参数要求。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0002/二包

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购

报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） （如有） | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 品牌 | 型号 （如有） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房灭火系统1 |  | 1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；双瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厨房灭火系统2 |  | 1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；三瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 厨房货架、工作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层冲孔货架1 | 1140*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层冲孔货架2 | 1000*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架1 | 1140*500*1800 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层平板货架2 | 700*500*1600 | 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 米面架1 | 1200*500*200 | 横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 米面架2 | 1500*500*200 | 横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双层工作台1 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双层工作台2 | 650*310*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双层工作台3 | 1800*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双层工作台4 | 800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双层工作台5 | 800*660*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 双层工作台6 | 1500*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 双层工作台7 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 双层工作台8 | 1200*600*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 双层工作台9 | 1400*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 双层工作台10 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双层工作台11 | 1500*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 双层工作台12 | 600*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双层工作台13 | 400*900*850+90 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双层工作台14 | 600*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 双层工作台15 | 1500*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双层工作台16 | 1300*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 活动双层工作台 | 1500*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 异型双层工作台1 | 1575*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 异型双层工作台2 | 1200*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 单通工作台柜1 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 单通工作台柜2 | 1800*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 单通工作台柜3 | 1500*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 单通工作台柜4 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 单通工作台柜5 | 1500*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 单通工作台柜6 | 1200*700*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 双通工作台柜 | 1800*800*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 移门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水池、污碟台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 洗手星 | 500*450*250+50 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 双星洗手星 | 850*450*250+50 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 大单星盆水池1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 大单星盆水池2 | 1000*1180*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 大单星盆水池3 | 1000*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 大单星盆水池4 | 1000*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 大单星盆水池5 | 1000*1000*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 单星盆水池 | 1500*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单星盆水池柜1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 单星盆水池柜2 | 700*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 双星盆水池1 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 双星盆水池2 | 1250*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 双星盆水池3 | 1500*700*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 双星盆水池4 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 双星水池柜 | 1200*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 三星盆水池 | 1650*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 单孔污碟台1 | 1000*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 单孔污碟台2 | 1200*500*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 单孔污碟台3 | 800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 单孔污碟台柜 | 1200*760*800 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 双孔污碟台 | 1000*800*880 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 单星杀鱼台 | 1800*760*800+100 | 台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 燃气及厨房用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 单门蒸饭柜 | 700*850*1800 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板，横卧式放置； 4、智能操作：一键式按钮启动，配水垢清洗装置； 5、风机功率：≥120W ； 6、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 7、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 8、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 9、配相应尺寸蒸饭盘12只。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 双门蒸饭柜 | 1200*850*1800 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作： 单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。 ★11、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 三门蒸柜 | 910*910*1850 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作： 单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置，特殊水胆设计，换热面积大提高热效率，水胆可拆卸，方便维修保养； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 燃气推车蒸柜 | 1150*1050*1750 | 1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作：单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 燃气蒸汽发生器 | 1000*450*900 | 1、内胆采用：SUS304≥1.5mm不锈钢板制作，横卧式放置； 2、智能操作：一件式按钮启动，配水垢清洗装置； 3、风机功率：≥120W； 4、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 5、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 6、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 单头单尾炒灶 | 1100*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W 6、配φ500mm锅具1口； | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配φ900mm锅具2口； 7、铸铁可调重力脚。 ★8、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 双头单尾炒灶 | 1800*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配φ500mm锅具2口； | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 双头双尾炒灶 | 2200*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ500mm锅具2口； | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 大锅灶连单炒单尾 | 2000*1200*800+400 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架:≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火节能炉头，带熄火保护装置；； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ800mm、φ500mm锅具各1口； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 龙头类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 感应龙头 |  | 1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸25mm； 3、红外感应范围13cm(±5%），感应距离30cm范围内可调； 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹； 6、感应龙头尺寸160*185*125mm，出水口距台面100mm(±5%）。 | 只 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 双温高压花洒龙头 |  | 1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄； 3、横向固定杆长度300mm(±5%）,工作高度1300mm(±5%）； 4、标准1/2''外螺纹； 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 6、配12寸摇摆龙头。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 双温混水龙头 |  | 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3、十二寸（304mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹； 5、总高度272mm(±5%）,出水口距台面190mm(±5%）。 | 只 | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 洗地龙头 |  | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%），黄铜进水主体； 3、10.7(±5%）米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度(±5%），极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4M； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 摇摆水龙头1 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 5 |  |  |  |  |  | 用于单头单尾炒灶 |
| 73 | 摇摆水龙头2 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 5 |  |  |  |  |  | 用于双头大锅灶 |
| 74 | 摇摆水龙头3 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 5 |  |  |  |  |  | 用于双头单尾炒灶 |
| 75 | 摇摆水龙头4 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 6 |  |  |  |  |  | 用于双头双尾炒灶 |
| 76 | 摇摆水龙头5 |  | 1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 用于大锅灶连单炒单尾 |
| 六 | 净水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 净水器 |  | 1、出水速度：≥6L/min； 2、其它性能：内胆材质食用级聚合物，水压范围10-150psi，禁水锤； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5μm 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：≥30000L。 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 下沉式冷藏库 （-1~+4℃） | 6000*5500*2600 | 1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板釆用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配1套压缩机机组和冷风机组，冷库内用保温层厚≥40mm的304不锈钢双面板，分隔鸡蛋库1个，面板板厚≥1.0mm；上下循环风温控1套；门1樘； 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线，以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为，长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 下沉式冷冻库 （-25~-15℃） | 7600*5400*2600 | 1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板釆用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配1套压缩机机组和冷风机组； 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 刀具消毒柜 |  | 1、材料为304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、配紫外线杀菌灯：≥15w； 3、配延时开关、定时器：120Min； 4、配防紫外线茶色玻璃、透明有机玻璃刀架； 5、箱内可放置≥10把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能；消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘；设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 热风循环消毒柜 |  | 1、工作方式：高温热风循环； 2、门材质：不锈钢； 3、储存空间：双门单室； 4、外壳材质：SUS304 不锈钢； 5、功率(W)： ≥3250W； 6、容积(L)：≥850L； 7、热风循环高温消毒,使内部消毒温度更均匀,采用温控器和超温熔断器双重保护； 8、机身边缘转折处圆滑处理； 9、变频消毒、延时循环功能； 10、使用304加热器件，防水、防锈经久耐用； 11、智能触摸控制屏，可定时、定温预约消毒、一键式启动操作简单； 12、采用工程学双连紧扣把手方便操作的同时彻底解决高温环境下磁吸消磁导致的关门故障。 ★13、依据GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 挂墙单层架1 | 5200*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 挂墙单层架2 | 3000*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 挂墙单层架3 | 2400*300 | 1、采用SUS304不锈钢，板厚≥1.2mm； 2、立柱采用38*38mm，厚度≥1.5mm方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 收碗车 | 850*550*900 | 1、车身：采用SUS304不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 开水器带底座 |  | 1、双层水箱：容积≥105L； 2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 3、功率：≥9KW；电压：380v； 4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制； 5、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、材料：A、外壳采用SUS304不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用SUS304不锈钢，厚：≥0.8mm。 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 面粉车 | 500*600*500 | 1、车身：采用SUS304不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 和面机 |  | 1、功率：≥2.2KW，电压：380V； 2、最大和面量：≥16KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 卧式和面机 |  | 1、功率：≥3kW，电压：380V； 2、最大和面量：≥30KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 压面机 |  | 1、压面厚度：0.5-5mm； 2、压面宽度：≥250mm； 3、功率：≥1.5KW，电压：380V； 4、生产能力：25~30KG/H； 5、料桶采用SUS304材质。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 绞肉机 |  | 1、产量：400-600KG/H； 2、功率：≥2.2KW，电压：380V； 3、绞盘：6/8mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 搅拌机 |  | 1、功率：≥1.5KW，电压：380V； 2、料桶容积：≥30L； 3、最大和面量：≥10KG； 4、料桶采用SUS304不锈钢材质； 5、至少三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 肉丝肉片机 |  | 1、能将各种鲜肉一次性切成（丝）条，丁，状； 2、整机采用SUS304不锈钢； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V； 4、切片产量：≥500KG/H； 5、切片厚度：2~30mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 绞切肉机 |  | 1、单电机、绞切三用； 2、功率：≥1.5KW，电压：380V； 3、切片产量：≥500KG/H； 4、切片厚度：2~30mm； 5、绞盘：6/8mm。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 多功能切菜机 |  | 1、成品形状：片、丝、丁； 2、叶菜部切长度：1－60mm(可调)； 3、产量：300－1000KG/H； 4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 5、功率：≥1.3KW，电压：380V，皮带宽：120 mm； 6、配件：至少含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个； 7、整机采用SUS304-2B无磁不锈钢，变频调速简单直接； 8、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 辊式馒头机 |  | 1、馒头机（采用SUS304不锈钢）； 2、电压: 380V； 3、功率: ≥3KW； 4、产量: ≥4000个/H； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 全自动包子机 |  | 1、全自动包子机； 2、电压: 380V； 3、功率: ≥1.2kw； 4、产量: 0-2000个/H； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 毛刷去皮机 |  | 1、适用范围：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮； 2、加工能力：300-500KG/H； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 软水机 |  | 1、进/出水管径 1”（PT）； 2、软水流量：1.1T/H； 3、再生剂储量：≥20KG； 4、控制方式：自动控制器； 5、工作压力范围：0.15-0.35Mpa； 6、周期再生剂消耗量：1.8KG/次； 7、主机桶体：复合材料（食品级）。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 点菜柜 | 1500*820*1900 | 1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、额定功率：≥950W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢，内部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥65mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 电饼铛 |  | 1、功率：≥4.8KW，电压：380V； 2、内径：≥53cm； 3、加热:电热管； 4、全部采用SUS304不锈钢板，锅体采用一次拉伸锅体； 5、食品级430铸管不锈钢，加热更快更均匀； 6、操控方式采用旋钮数显温控，简便快捷，精准控温，显示温度精准，温度误差小。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 单通移门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、柜体:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 2、侧板:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板:采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、移门:采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 5、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 单头矮汤炉 | 600*750*500+300 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 单头锅贴炉 | 1000*1200*800+400 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 定制12格保温台 （蒸汽式) | 2200*1100*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、配吊轮； 5、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 定制移动周转车 | 700*500*1600 | 1、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管； 4、配静音万向轮带刹车。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、SUS304不锈钢发热管； 5、功率：≥3KW； 6、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 7、不锈钢可调重型脚。 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 燃气可倾式夹层锅 |  | 1、全SUS304不锈钢结构、整体封闭无死角； 2、锅体采用加厚SUS304不锈钢板模压成型； 3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快； 4、锅体旋转可倾、出料、清洗方便； 5、容积： ≥200L； 6、锅体厚 ≥4.0mm，其它板厚 ≥1.2mm，炉头:节能炉头，带熄火保护装置。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 燃气双缸双筛炸炉 | 800×900×(850+90) | 1、双缸双筛； 2、容积：≥20L+20L； 3、采用SUS304不锈钢材质打造机身，强度高，韧性好； 4、SUS304不锈钢多环大热管，高效能发热管，升温快速； 5、不锈钢加粗镀镍炸篮，在长时间的加热油中工作，不变形损坏及生锈； 6、智能温控器，简单操作，限温操作安全，便捷。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 燃气煮面桶 | 670*670*900 | 1、容积：≥170L； 2、机身采用不锈钢，不易生锈、耐腐蚀、易清洗； 3、不锈钢排水口，紧密排水不外漏； 4、有效快速排出蒸汽煮面快 节能省时； 5、加固调节脚，更加稳固机身，调节高度，适应不平地面。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 立式电炸炉 | 1000*500*800 | 1、采用SUS304不锈钢板；厚度≥1.2mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型； 4、功率：≥12KW，电压380V。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 六头煲仔炉 | 1000*760*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架使用SUS304 ≥ф38mm*1.5不锈钢管； 4、采用6″文华炉头*6； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 双头矮汤炉 | 1100*750*500+300 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 八头煲仔炉1 | 1300*760*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6”文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 八头煲仔炉2 | 1500*900*800+150 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6”文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 四头煲仔炉 | 700*900*850+90 | 1、炉面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm不锈钢管； 4、采用6”文华炉头*4； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 燃气平扒炉连锔炉 | 800×900×(850+90) | 1、升温快，效率高。 2、外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 3、镀铬扒板，减少热量分散。 4、可调节炉脚。 5、功率：≥17.6KW。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 三层六盘钢烤箱 | 1224*866*1530 | 1、电压：380V； 2、功率：≥19.8KW； 3、材质：外壳全采用SUS304不锈钢； 4、配6个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备不少于12路菜单储存功能，可保存至少12个不同菜单，操作简便，故障率低； 5、采用远红外电热管加热，火力均匀。微电脑控制系统，精密度高，误差小，准确控温面火、底火单独控制，自动恒温； 6、超大玻璃门设计，内置照明灯，双层钢化安全玻璃，可观察烘烤效果； 7、具备超高温安全保护装置，使用更加安全； 8、万向脚轮,方便移动。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 烤箱座台架 | 1400*900*800 | 采用SUS304不锈钢，厚≥1.2mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 双门发酵箱 |  | 1、双门； 2、规格：32盘； 3、功率：≥3.1KW。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 炉拼台1 | 300*1200*800+400 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管； 4、横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 炉拼台2 | 450*1200*800+400 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管； 4、横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 炉拼台3 | 500*1200*800+400 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管； 4、横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 炉拼台4 | 650*750*800+400 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管； 4、横档：采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 暖饭暖汤车 | 600*600*800 | 1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、SUS304不锈钢发热管； 4、功率：≥3KW； 5、万向轮带刹车。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 立式双玻璃门展示柜 | 620*760*1980 | 1、温度范围：2~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥450L；额定功率：≥380W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷藏豪华双层中空玻璃，LED照明； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 四门双机双温高身雪柜 | 1220*760*1980 | 1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥900L；额定功率：≥980W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 双温六门高身柜 | 1830*760*1980 | 1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积：≥1350L；额定功率：≥1280W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 长龙式洗碗机 （带烘干) | 5350*914*1980 | 1、洗涤能力：≥6400碟/H（8寸碟）； 2、最大耗水量：≤270L/H； 3、总功率：≥59.9KW； 4、机械式控制面板，操作简单； 5、直插式清洗臂设计，拆装更便捷； 6、变频传动控制设计，具有柔性启动功能； 7、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 8、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求； 9、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全； 10、进出口双齿轮设计， 最大限度降低链排的磨损； 11、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护； 12、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 小件投掷柜1 | 6200*250*880 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 小件投掷柜2 | 9100*250*880 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 抽气罩 | 800*800*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 牛角抽气罩 | 600*350*660 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 集气罩 | 7200*1200*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料。 | ㎡ | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 油网烟罩1 | 9600*1200*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。 | ㎡ | 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 油网烟罩2 | 9600*1300*500 | 罩体采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。 | ㎡ | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 油网烟罩连弥散新风1 | 14000*1550*500*2组 | 1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚≥1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。 | ㎡ | 43.4 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 油网烟罩连弥散新风2 | 5100*1450*500*2组 | 1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚≥1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。 | ㎡ | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 油网烟罩连弥散新风3 | 5500*1450*500*13组 | 1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚≥1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。 | ㎡ | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 圆带式餐盘传送机1 （含转角） | 13800*480*880 | 1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、总功率：≥1KW； 3、传送速度：5～20m/min； 4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N，更经久耐用； 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 圆带式餐盘传送机2（含转角） | 16700*480*880 | 1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、总功率：≥1KW； 3、传送速度：5～20m/min； 4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N，更经久耐用； 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 蒸柜推车 | 820*650*1600 | 采用SUS304，厚度：1.5mm不锈钢板；配静音万向脚轮。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 拖把池1 | 1200*600*600+200 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 3、脚架:采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管； 4、横档:采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm定形管； 5、配SUS304不锈钢下水口、配SUS304 ф38mm不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 拖把池2 | 900*600*600+200 | 1、台面:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、槽身:采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 3、脚架:采用SUS304 ф38mm，厚度≥1.5mm定形管； 4、横档:采用SUS304 ф25mm，厚度≥1.2mm定形管； 5、配SUS304不锈钢下水口、配SUS304 ф38mm不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 拖把架1 | L=1200 | 1、采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢； 2、立柱、横档 SUS304不锈钢ф38mm，厚度≥1.5mm管，挂架φ4mm圆钢，配全钢可调节子弹脚； | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 拖把架2 | L=900 | 1、采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢； 2、立柱、横档 SUS304不锈钢ф38mm，厚度≥1.5mm管，挂架φ4mm圆钢，配全钢可调节子弹脚； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 地隔架 | 1200*600*200 | 1、横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管； 2、栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管； 3、脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm不锈钢方管。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 紫外线消毒灯 |  | 功率：≥36W，电压：220V。 | 台 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 灭蝇灯 |  | 诱蝇灯管；功率：≥30W，电压：220V； | 台 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 传送带封板1 | 5700*300 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 传送带封板2 | 5700*100 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 不锈钢封墙钢1 | 15000*1300*2组 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 不锈钢封墙钢2 | 5100*2000*2组 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 20.4 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 不锈钢封墙钢3 | 5500*2000*13组 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 143 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 不锈钢封墙钢4 | 6225*2000 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 不锈钢封墙钢5 | 9600*2000 | 采用SUS304 厚度≥1.2mm不锈钢板。 | ㎡ | 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

3、本项目采购文件清单中所涉及的所有产品名称以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术参数要求。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（采购单位名称）的江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购（一包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、厨房灭火系统1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、厨房灭火系统2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、厨房灭火系统3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、四层冲孔货架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、四层冲孔货架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、四层冲孔货架3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、四层冲孔货架4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、四层平板货架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、四层平板货架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、米面架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、米面架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、双层工作台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、双层工作台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、双层工作台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、双层工作台4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、双层工作台5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、双层工作台6（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、双层工作台7（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、双层工作台8（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、双层工作台9（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、双层工作台10（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、双层工作台11（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、双层工作台12（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、双层工作台13（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、活动双层工作台（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、单通工作台柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、单通工作台柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、单通工作台柜3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、单通工作台柜4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、单通工作台柜5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、工作台柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、工作台柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、木案工作台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、双通工作台柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、双通工作台柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、双孔收餐工作台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、洗手星（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、双星洗手星（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、大单星盆水池1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、大单星盆水池2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、大单星盆水池3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、大单星盆水池4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、单星盆水池（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、单星盆水池柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、单星盆水池柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、双星盆水池1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、双星盆水池2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、双星盆水池3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、双星盆水池4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、双星水池柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、单孔污碟台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

52、单孔污碟台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

53、单孔污碟台柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

54、双孔污碟台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

55、单星杀鱼台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

56、单门蒸饭柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

57、燃气推车蒸柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

58、燃气蒸汽发生器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

59、双门蒸饭柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

60、三门蒸柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

61、单头单尾炒灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

62、双头大锅灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

63、双头单尾炒灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

64、双头双尾炒灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

65、小炒连大锅灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

66、感应龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

67、双温高压花洒龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

68、双温混水龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

69、洗地龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

70、摇摆水龙头1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

71、摇摆水龙头2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

72、摇摆水龙头3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

73、摇摆水龙头4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

74、摇摆水龙头5（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

75、净水器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

76、下沉式冷藏库（-1~+4℃）（标的名称），属于  工业    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

77、下沉式冷冻库（-25~-15℃）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

78、刀具消毒柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

79、热风循环消毒柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

80、挂墙单层架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

81、挂墙单层架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

82、挂墙单层架3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

83、收碗车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

84、开水器带底座（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

85、饼盆车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

86、面粉车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

87、和面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

88、卧式和面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

89、压面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

90、绞肉机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

91、搅拌机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

92、肉丝肉片机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

93、多功能切菜机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

94、辊式馒头机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

95、毛刷去皮机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

96、软水机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

97、点菜柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

98、电饼铛（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

99、单通移门碗柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

100、单头矮汤炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

101、定制12格保温台（蒸汽式)（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

102、定制移动周转车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

103、五格保温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

104、燃气可倾式夹层锅（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

105、燃气双缸双筛炸炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

106、燃气煮面桶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

107、立式电炸炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

108、六头煲仔炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

109、双头矮汤炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

110、八头煲仔炉1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

111、八头煲仔炉2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

112、三层六盘钢烤箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

113、双门发酵箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

114、炉拼台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

115、暖饭暖汤车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

116、四门双机双温高身雪柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

117、双温六门高身柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

118、立式双玻璃门展示柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

119、长龙式洗碗机（带烘干)（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

120、小件投掷柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

121、小件投掷柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

122、置桶架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

123、抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

124、牛角抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

125、集气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

126、油网烟罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

127、油网烟罩连弥散新风1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

128、油网烟罩连弥散新风2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

129、圆带式餐盘传送机1（含转角）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

130、圆带式餐盘传送机2（含转角）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

131、蒸柜推车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

132、拖把池（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

133、拖把架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

134、紫外线消毒灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

135、灭蝇灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

136、传送带封板1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

137、传送带封板2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

138、传送带封板3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

139、传送带封板4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

140、不锈钢封墙钢1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

141、不锈钢封墙钢2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

142、不锈钢封墙钢3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

143、不锈钢封墙钢4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

144、不锈钢封墙钢5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（采购单位名称）的江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购（二包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、厨房灭火系统1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、厨房灭火系统2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、四层冲孔货架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、四层冲孔货架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、四层平板货架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、四层平板货架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、米面架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、米面架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、双层工作台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、双层工作台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、双层工作台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、双层工作台4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、双层工作台5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、双层工作台6（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、双层工作台7（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、双层工作台8（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、双层工作台9（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、双层工作台10（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、双层工作台11（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、双层工作台12（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、双层工作台13（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、双层工作台14（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、双层工作台15（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、双层工作台16（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、活动双层工作台（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、异型双层工作台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、异型双层工作台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、单通工作台柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、单通工作台柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、单通工作台柜3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、单通工作台柜4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、单通工作台柜5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、单通工作台柜6（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、木案工作台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、双通工作台柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、洗手星（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、双星洗手星（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、大单星盆水池1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、大单星盆水池2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、大单星盆水池3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、大单星盆水池4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、大单星盆水池5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、单星盆水池（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、单星盆水池柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、单星盆水池柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、双星盆水池1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、双星盆水池2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、双星盆水池3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、双星盆水池4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、双星水池柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、三星盆水池（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

52、单孔污碟台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

53、单孔污碟台2（标的名称），属于  工业    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

54、单孔污碟台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

55、单孔污碟台柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

56、双孔污碟台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

57、单星杀鱼台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

58、单门蒸饭柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

59、双门蒸饭柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

60、三门蒸柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

61、燃气推车蒸柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

62、燃气蒸汽发生器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

63、单头单尾炒灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

64、双头大锅灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

65、双头单尾炒灶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

66、双头双尾炒灶 （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

67、大锅灶连单炒单尾（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

68、感应龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

69、双温高压花洒龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

70、双温混水龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

71、洗地龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

72、摇摆水龙头1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

73、摇摆水龙头2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

74、摇摆水龙头3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

75、摇摆水龙头4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

76、摇摆水龙头5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

77、净水器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

78、下沉式冷藏库（-1~+4℃）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

79、下沉式冷冻库（-25~-15℃）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

80、刀具消毒柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

81、热风循环消毒柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

82、挂墙单层架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

83、挂墙单层架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

84、挂墙单层架3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

85、收碗车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

86、开水器带底座（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

87、面粉车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

88、和面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

89、卧式和面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

90、压面机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

91、绞肉机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

92、搅拌机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

93、肉丝肉片机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

94、绞切肉机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

95、多功能切菜机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

96、辊式馒头机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

97、全自动包子机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

98、毛刷去皮机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

99、软水机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

100、点菜柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

101、电饼铛（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

102、单通移门碗柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

103、单头矮汤炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

104、单头锅贴炉（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

105、定制12格保温台（蒸汽式)（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

106、定制移动周转车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

107、五格保温台（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

108、燃气可倾式夹层锅（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

109、燃气双缸双筛炸炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

110、燃气煮面桶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

111、立式电炸炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

112、六头煲仔炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

113、双头矮汤炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

114、八头煲仔炉1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

115、八头煲仔炉2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

116、四头煲仔炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

117、燃气平扒炉连锔炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

118、三层六盘钢烤箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

119、烤箱座台架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

120、双门发酵箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

121、炉拼台1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

122、炉拼台2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

123、炉拼台3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

124、炉拼台4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

125、暖饭暖汤车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

126、立式双玻璃门展示柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

127、四门双机双温高身雪柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

128、双温六门高身柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

129、长龙式洗碗机（带烘干)（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

130、小件投掷柜1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

131、小件投掷柜2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

132、抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

133、牛角抽气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

134、集气罩（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

135、油网烟罩1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

136、油网烟罩2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

137、油网烟罩连弥散新风1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

138、油网烟罩连弥散新风2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

139、油网烟罩连弥散新风3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

140、圆带式餐盘传送机1（含转角）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

141、圆带式餐盘传送机2（含转角）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

142、蒸柜推车（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

143、拖把池1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

144、拖把池2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

145、拖把架1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

146、拖把架2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

147、地隔架（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

148、紫外线消毒灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

149、灭蝇灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

150、传送带封板1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

151、传送带封板2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

152、不锈钢封墙钢1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

153、不锈钢封墙钢2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

154、不锈钢封墙钢3（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

155、不锈钢封墙钢4（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

156、不锈钢封墙钢5（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十一、投标函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号/包号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十三、响应承诺函（实质性条款）

我单位参与江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购投标，我单位承诺如下：

1、我单位完全响应采购文件的条款和要求；

2、我单位提供的所有货物均满足采购需求所要求的参数及指标要求，并满足需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

2.1、有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

2.2、用电设备或电热、蒸汽设备，需符合国家、省、市及当地最新之标准。

2.3、燃气用具需符合国家、省、市及当地燃气法规和相关管理部门的认可。

2.4、提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

2.5、由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定做方索取额外费用；

3、我单位承诺在合同签订前，采购人有权要求查验我单位所投产品的相关证明材料真实性，如核查结果与投标文件内容不符，采购人有权拒签合同；

4、我单位接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测（检测单位由采购人指定），若检测结果不符合采购文件的参数及指标要求，我单位同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用；

5、下述“备注”内容我单位已全部知悉。

特此承诺！

投标单位(加盖CA电子公章):

法定代表人(签字或签章):

日期: ________年____月____日

备注：若发现投标人虚假承诺或提供虚假材料，根据政府采购法及相关法律法规规定条款执行。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日