编号：JSZC-321002-JSZC-G2025-0033

扬州市广陵区中医院护理设备采购公开招标文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年5月14日

目 录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 投标须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评审方法及评审标准	38

第六章 投标文件格式	41

第一章  公开招标公告

项目概况：

扬州市广陵区中医院护理设备采购JSZC-321002-JSZC-G2025-0033号采购项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网获取采购文件，并于2025-6-4  9:30 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-JSZC-G2025-0033

2.项目名称：扬州市广陵区中医院护理设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元

5.最高限价：100万元。（最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理）

6.采购需求：具体见采购文件第四章

7.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。

8.本项目不接受联合体响应。

9.本项目不接受进口产品响应。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4.上一年度（2023年度或2024年度）的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

8.投标人信用承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人报价响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（三）本项目的特定资格要求：/

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1. 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

地点：苏采云系统

方式：本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

售价：0.00元

四、投标文件提交

1.截止时间：2025年6月4 日9点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统

五、开启

1.时间：2025年6月4 日9点30分（北京时间）

2.开启地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.公开招标、竞争性谈判、单一来源采购项目将与投标人就招标（谈判）文件进行线上招标（谈判），请投标人在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致招标（谈判）失败，投标人自行承担其后果。

4.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

8.各投标人自行进行现场勘察。各投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由投标人负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

10.请各投标人授权代表在开（评）标活动当天保持手机畅通，投标人联系不上的，由投标人自行承担相关后果。

11.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/中标投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12.为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（中标）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

13.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

14.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次公开招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市广陵区中医院

地    址：扬州市广陵路71号

联 系 人：唐主任

联系方式：13951435874

2.采购代理机构信息

名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼

联 系 人：刘平

联系方式：0514-80820678

3.项目联系方式

项目联系人：刘平

电话：0514-80820678

第二章 投标须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321002-JSZC-G2025-0033号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格【2011】534号文货物类标准一次性支付给采购代理机构代理服务费（不足2000元按2000元收取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：以电汇、转账、现金等形式支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与网站发布的招标文件不一致，请以网站发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、运输费、安装费、质量保证费用及售后服务费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

(1)项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

(2)项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本次项目核心产品：中控双摇床）参数详见采购清单。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（投标人/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：        。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供的投标产品配置及分项报价表内所包含的设备费、辅材费、安装费、运费、调试费、培训费、运行维护费、管理费和税费等为完成本项目所发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目无履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订生效后，乙方向甲方出具增值税专用发票后甲方10个工作日内付合同价款的30%，货到采购人指定地点并且全部改造安装调试完毕，经采购人组织验收合格后，第二年乙方向甲方出具增值税专用发票后甲方支付合同价款的30%，第三年乙方向甲方出具增值税专用发票后甲方支付剩余款项。如不能履行售后服务承诺采购人有权暂停支付，并由供应商承担一切后果。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为___年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

本项目预算为100万元，最高限价：100万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

一、核心产品

核心产品：中控双摇床

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市广陵区中医院护理设备采购 | 工业 |

三、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 参数 | 预计使用科室 | 单位 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控双摇床 |  | 1、规格尺寸：2200*960*500mm±10mm。 ▲2、床头尾板采用全新优质ABS工程材料一次注塑成型，ABS含量≥99.5%（提供床头床尾板ABS含量及床头尾板不含汞、铅、镉、六价铬环保检测报告），木纹贴纸，两侧配防撞轮。 ▲3、床体框架采用40mm*80mm*1.5mm优质冷轧钢管（提供冷轧钢管成分检测报告），床面采用厚1.2mm优质冷轧钢板一次冲压成型，背位、足位、主 支撑连接件采用≥3mm厚冷轧钢板一次冲压成型，支撑臂主轴采用≥3mm厚壁无缝钢管制作，坚固耐用。 4、载重：床体可载重≥240kg ；功能：背部升降0-70 °±5 °；腿部升降0-40 °±5 °。 ▲5、床两边配备六档加高折叠护栏，高度400mm 。横杆型材采用碳钢材质，壁厚≥1.5mm，上下支架采用厚度≥3.0冷钢冲压件，立柱采用φ19mm不锈钢管制作，内置锁定机构，护栏通过检测标准“YY 0571-2013”检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力（提供护栏承受力相关检测报告），具有防夹手设计。 6、摇把：ABS摇手曲柄，隐藏式设计，可折叠，折叠角度可达 180 °。丝杆具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，配ABS防尘罩，全封闭设计，无灰尘进去。 7、餐桌：采用阻尼装置翻板餐桌。 8、配有4个输液插孔，2个引流挂钩。配不锈钢输液杆1个，床头、床尾下方均配碳钢喷塑鞋架10根，鞋架位置在中间。 9、脚轮：采用φ125mm中控包罩脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音，推送时需防头发卷入。制刹采用中央脚踏控制系统。脚踏开关为不锈钢。 ▲10、表面处理：采用静电粉末喷涂，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。粉末涂料采用抗菌涂料，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌及大肠杆菌抗菌率均≥99%（提供相关检测报告），环保无害（提供粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量合格的检测报告），成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，真正达到内外防锈。 11、床垫：▲①床垫尺寸与床相匹配，床垫外套为优质防水布制做，具有极强的防螨效果（提供第三方检测机构出具的防螨效果相关检测报告）、抗菌效果（床垫外套对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上，提供相关检测报告）；防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 ②床垫总厚度8cm，内芯由5cm高密度海绵及3cm天然棕麻组成。 ▲③床垫芯甲醛含量≤0.02mg/㎡h（提供床垫芯甲醛含量检测报告），安全环保对人体无伤害。 | 病区 预麻复苏室2 急诊2号观察室 | 张 | 200 |
| 2 | 双臂式骨科牵引床 |  | 1、规格：2130mm*990mm*490mm±10mm 2、功能：背部可升降0-70°±5°； 腿部分腿升降，可升降0-40°±5°。 3、床头尾板才有优质ABS工程塑料制做，配不锈钢U臂牵引架，采用不锈钢吊链吊环；床尾设计不锈钢牵引架和牵引扣，便于骨科病人腿部牵引。 4、护栏：两边配备六档折叠护栏。立柱采用φ19mm不锈钢管 制作，内置锁定机构，使用结构稳定，经久耐用，防夹手。 5、床体框架采用40mm*80mm*1.5mm钢管，床面采用厚1.2mm冷轧钢板，背位、足位、主支撑连接件采用≥3mm 厚壁的钢板一次冲压成型制作，支撑臂主轴采用≥3mm厚壁无缝钢管制作，坚固耐用。 7、脚轮：采用φ125mm中控包罩脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，耐磨、静音，推送时需防头发卷入。制刹采用中央脚踏控制系统。 8、摇杆：配3组摇杆，ABS摇手曲柄，隐藏式设计。丝杆具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能。 9、配桥式餐桌一个。输液孔4个，2个引流钩。 ▲10、表面处理：采用静电粉末喷涂，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。粉末涂料采用抗菌涂料，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌及大肠杆菌抗菌率均≥99%（提供相关检测报告），环保无害（提供粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量合格的检测报告），成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，真正达到内外防锈。 11、分腿式床垫：▲①床垫尺寸与床相匹配，床垫外套为优质防水布制做，具有极强的防螨效果（提供第三方检测机构出具的防螨效果相关检测报告）、抗菌效果（床垫外套对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上，提供相关检测报告）；防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 ②床垫总厚度8cm，内芯由5cm高密度海绵及3cm天然棕麻组成。 ▲③床垫芯甲醛含量≤0.02mg/㎡h（提供床垫芯甲醛含量检测报告），安全环保对人体无伤害。 | 病区 | 张 | 36 备注：吊环链不用布类 含餐板 |
| 3 | 龙门式骨科牵引床 |  | 1、规格：2150mm*990mm*500-700mm 2、功能：背部可升降0-70°±5；腿部分腿升降，可升降0-40°±5 °。整体升降。 3、床头尾板：ABS工程塑料一次性注塑成型，美观大方。 4、护栏：两边配备六档折叠护栏。立柱采用φ19mm不锈钢管制作，内置锁定机构，使用结构稳定，经久耐用，防夹手。 5、龙门架：龙门架支撑架（4根）及龙门架上连杆（4根），材质为铝合金八角管，龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两 个进行功能锻炼的拉手环，龙门架上部另一根横连杆上（短）带 有1个骨盆牵引装置，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架 可上下移动，腿部牵引装置数量2个，可旋转调节及左右移动。 6、床体框架采用40mm*80mm*1.5mm钢管，床面采用厚1.2mm冷轧钢板，背位、足位、主支撑连接件采用≥3mm厚壁的钢板一次冲压成型制作，支撑臂主轴采用≥3mm厚壁无缝钢管制作，坚固耐用。 7、脚轮：采用φ125mm中控包罩脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，耐磨、静音，推送时需防头发卷入。制刹采用中央脚踏控制系统。 8、摇杆：配4组摇杆，ABS摇手曲柄，隐藏式设计。丝杆具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能。 9、配桥式餐桌一个。输液孔4个，2个引流钩。 ▲10、表面处理：采用静电粉末喷涂，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。粉末涂料采用抗菌涂料，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌及大肠杆菌抗菌率均≥99%（提供相关检测报告），环保无害（提供粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量合格的检测报告），成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，真正达到内外防锈。 11、分腿式床垫：▲①床垫尺寸与床相匹配，床垫外套为优质防水布制做，具有极强的防螨效果（提供第三方检测机构出具的防螨效果相关检测报告）、抗菌效果（床垫外套对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上，提供相关检测报告）；防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 ②床垫总厚度8cm，内芯由5cm高密度海绵及3cm天然棕麻组成。 ▲③床垫芯甲醛含量≤0.02mg/㎡h（提供床垫芯甲醛含量检测报告），安全环保对人体无伤害。 | 病区 | 张 | 8 备注：吊环链不用布类 含餐板 |
| 4 | 床头柜 |  | 1、外形尺寸：440*460*780mm柜面外包尺寸：440*460*35mm； 门尺寸：435*520mm；抽屉面尺寸：435*115mm。 2、顶板，餐桌板，抽屉面板采用ABS材质一次模压成型。其他均采用t=0.7mm的冷轧钢板制作。 ▲3、冷轧钢板采用粉末静电喷涂经过72h中性盐雾连续喷雾试验（NSS）后，无腐蚀现象，等级达到10级（提供相关检测报告）。 4、功能：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜。柜体内部结构右侧中间横隔板，横隔板左侧方 便放水瓶，底板为防水材料制作并有漏水装置，毛巾架采用铁质 镀铬处理。 5、承重：立体承重≥60KG，侧面承重≥40KG，整柜坚固耐用， 美观大方，操作简单，安装方便。 6、重量：整体重量≥16kg。 | 病区 | 个 | 244 木纹色 |
| 5 | 手术对接车 |  | - 一、规格：长365*宽64/73*高64/97cm - 二、材质 1. 活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管。 2. 床面为两折两块组合，工程塑料一次性吹塑成型。 3. 床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm, 由金属材质冲压成 型， 内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低 噪音；另配四个引流袋挂钩。 4. 不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用。 5.两片式工程塑料护栏，阻尼簧收放自如。 6对接车分为内车和外车防止交叉感染。 7.注塑成型ABS工程塑料底罩。更易清洁卫生。 8.对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠。对接口、车体扶手、担架推行扶手等采用SUS304不 锈钢原材料，进行电镀工艺处理。 - 内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。 10. 内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时, 因 为内外车滑动导致病人跌落。 11.在活动床滑移到内车或外车时有自动锁定装置，确保安全。 12.刹车系统： 内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央 控制刹车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。 13. 中间减震导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。 14.采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双 重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电 泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。 15.焊接工艺：松下TM1400机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋 棱、毛刺，整床加强、加固处理确保安全可靠。 选配PU床垫。 三、功能位置调节： 1.背板0-75度，整体升降：0-33cm。 2.床体可承受载重250㎏；床体重量≥ 70KG。 3.一脚式中控刹车系统。 | 手术室 | 张 | 2 |
| 6 | 医用转移车（带记录台） |  | 1、规格：规格：全长2130mm ，全宽760mm ，其中床板长1880mm ，床板宽620mm ，高低升降560 ~ 890mm ，背部升降0 ~ 90 °，膝部升降0 ~ 40 °， 倾斜调节-18 °~18 °。 2、安全工作载荷：220KG 。 3、背部升降系统：采用2根优质静音气弹簧控制，承重能力更强。 4、高低升降系统：采用进口油压缸，质量更稳定。 5、床板：采用厚度≥4mm的抗倍特材质，强度更高，不变形。 6、框架：采用优质冷轧光亮钢材。 7、护栏： PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm ，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。 8、护栏状态：竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽,防止导管滑落，方便输液引流。 9、护栏两端的支架采用铝压铸一体成型设计，表面氧化处理，无铆接结构，永不松脱，确保患者更安全。护栏左右晃动量≤1°。 10、角度计：床架两侧各有1个角度计，显示床体前后倾斜角度,便于临床特殊要求。 11、脚轮：采用台湾品牌的直径200mm中控静音脚轮，床四角 都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，方便医护人员操作。 12、中心第五轮系统：床两侧都有控制踏杆，中心第五轮收起 时即自由行进；使用时，即“直行 ”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 13、托盘：床体下有一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶，使 用方便，托盘能承重10Kg。 14 、配有输液架的收藏架，记录台1个。 15 、床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。 |  | 张 | 10 |
| 7 | 定制高度诊查床 |  | 1、尺寸（长宽高）：1900*700*600mm 2 、床框、床脚采用40*40mm厚度1.2mm冷轧方管和40*25mm 、厚度1.2mm优质冷轧方管组成，中间连接杆为40*25 、厚度 1.2mm方管。 3 、床面采用4公分高密度海绵，PU耐磨皮面，多层木板。床腿并配有ABS 塑料胶脚套。底部必须焊接密封，处理光清平整。床底有置物架。 4 、床头部位带洞。 5 、采用激光切割、先进的机器人焊接工艺，床框、床腿等表面采用抗菌环保粉末静电喷涂处理，内外防锈，提高整体的防腐蚀性能。 | 推拿科 中医治未病科 | 张 | 15 |
| 8 | 定制针灸科诊查床（图片仅做参考 ) |  | 1、规格（长宽高）：1850*700*480-840mm。 2、头洞设计，配可拆卸头枕1个，呼吸孔贴合脸型。 3、配PU静音脚轮2个。 4、床面由优质PU皮及高回弹海绵制做，8cm加厚床身。 5、配60W功率静音电机，升降顺滑无卡顿。配遥控器1个，智能遥控，一键升降，靠背可调节角度，可承重150kg。 6、床腿采用60*60mm方管，经粉末静电喷塑，美观防锈。 7、两侧配翻转挡板，放电针仪，可升降电动。 | 针灸科 | 张 | 4 |
| 9 | 输液椅 |  | 1、规格：730*780*1050mm。 2、椅腿采用φ38*1.5mm优质冷轧钢管，座板横梁采用40*25*1.5mm的优质冷轧钢管，靠背及两侧采用40*16*1.5mm的椭圆优质钢管。 3、座椅采用符合人体工程学的一体化原理设计经过冲孔制作而成，冷轧钢板厚度1.2mm。 ▲4、椅面采用优质冷轧钢板做支撑，采用厚度≥9mm的胶合木板制做，上覆2cm厚高密度海绵（提供海绵密度检测报告，密度≥35kg/m³）及耐磨、防腐优质PVC人造革（提供PVC人造革耐磨性、甲醛含量检测报告）。 ▲5、坐垫采用三块式设计，头枕采用聚氨酯材料一次性注塑成型（提供聚氨酯面板甲醛释放量检测报告），环保无害，结实耐用。 5、配备有碳钢喷塑输液杆。 6、采用优质木质扶手。 | 急诊输液室 | 张 | 16 |
| 10 | 多功能急救车 |  | 1.尺寸：630*490*1000mm 2.规格：一操作台板、正面六抽、配一CPR 抢救板、左侧一只CR挂篮，一只消毒液挂架，右侧两只翻盖塑料方桶。配件标配，颜色：红色。 3.材质：优质304不锈钢+轻型合金铝材料。 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 5.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，环保无害，喷塑颜色可选。 6.导轨：静音，止动，自吸，防滑，伸缩式抽屉导轨。 7.万向轮：φ100mm聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 病区 胃肠镜室 中医治未病 急诊抢救室 | 张 | 10 |
| 11 | 三抽治疗车 |  | 规格：690*450*900/1030mm 1.主体结构：双层、正面抽屉*3（两小抽一大抽）。 2.产品组成：优质塑料污物桶*2。 3.主体材质：国标S304不锈钢，厚度≥0.8mm+轻型合金铝。 4.表面处理：台面+抽屉、封板。 5.与治疗车尺寸相匹配的置物栏（发药盘） 。 6.颜色：苹果绿色。 | 病区 急诊抢救室 | 张 | 20 |
| 12 | 不锈钢治疗车1 |  | 1、尺寸：820*500*900mm 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm。 3、规格：双层台面，三面带护栏，上层台面下面带一小抽屉，抽屉下方带一小桶，右边配一圆盘，圆盘深度深一点。 4、万向轮：前两轮带刹车，φ100mm防锈防卷发静音脚轮。 | 针灸科 治未病科 | 张 | 4 |
| 13 | 不锈钢治疗车2 |  | - 尺寸：690*445*840/970mm 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm。 - 3、规格：不锈钢、弯管扶手、双层、正面抽屉*1 4、万向轮：前两轮带刹车，φ100毫米防锈防卷发静音脚轮。 | 手术室 治未病科 | 张 | 6 |
| 14 | 不锈钢输液车 |  | 1、尺寸：380*450*920mm 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，管材：38*25*1.2mm。 3、规格：双托盘层、双垃圾桶，后面配一杂物篮，托盘左边配一 利器盒。 4、万向轮：前两轮带刹车，φ75毫米防锈防卷发静音脚轮。 | 急诊输液室 | 张 | 2 |
| 15 | 护理打针车 |  | 1、尺寸：450*650*1100mm 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，管材：38*25*1.2mm。 3、规格：三层台面，双垃圾桶，有利器盒固定架。 4、万向轮：前两轮带刹车，φ75毫米防锈防卷发静音脚轮。 5.颜色：天蓝色。 | 病区 | 张 | 10 |
| 16 | 折叠式晨间护理车 |  | 1、尺寸：1000*500*815/950mm 2、规格：三层，上层配抽屉，右侧配防水布袋，车体四周 安装有强力塑胶防撞圈（条）。 3、材质：国标SUS304不锈钢，板材厚度≥１.2mm，主管材：φ25×1.2mm。 4、喷涂：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理， 表层采用塑粉静电喷涂处理。 5、导轨：优质导轨，静音， 自吸，防滑，伸缩式抽屉导轨。 6、万向轮：配4只φ75mm聚氨酯双轴承静音脚轮，两只脚轮带刹车,防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 7、抽屉和防水布袋颜色为蓝色。 | 病区 | 张 | 10 |
| 17 | 麻醉车 |  | 1、 尺寸 645*490*1000mm 2、规格：一操作台板、正面五抽、右侧翻盖塑料方桶，上带双排 麻醉盒，一排有 5 个小翻斗盒。 3、材质：优质 304 不锈钢+轻型合金铝材料，板材厚度≥1.2mm。 4、喷涂：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，环保无害，喷塑颜色可选。 5、导轨：优质导轨，静音， 自吸，防滑，伸缩式抽屉导轨。 6、万向轮：配4只φ100mm聚氨酯双轴承静音脚轮，两只脚轮带刹车,防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 手术室 胃肠镜室 | 张 | 6 |
| 18 | 层叠式手术器械库 |  | 1、尺寸：1100*560*1000mm±5mm（大）900*480*900mm±5mm(中) 700*400*800mm±5mm(小） 2、材质：优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1.0mm,管材： φ25*1.2mm。 3、规格：双层、下三边围栏。 4、万向轮：φ75mm聚氨酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 手术室 | 套 | 2 |
| 19 | 手术器械台 |  | 1、尺寸：820*500*900mm 2、材质：优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1.0mm,管材：φ25*1.2mm。 3、规格：双层、下三边围栏。 4、万向轮：φ75mm聚氨酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 手术室 | 张 | 4 |
| 20 | 扇形器械车 |  | 1、尺寸：1370*420*950mm 2、材质：优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，管材：φ25*1.2mm。 3、规格：双层台面，三面带护栏。 4、万向轮：φ75mm聚氨酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 手术室 | 张 | 1 |
| 21 | 踏脚凳 |  | 1、尺寸：460*250*165mm±5mm； 2、材质：SUS304不锈钢，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 3、规格：双层台面，三面带护栏，模具冲压面，可以叠装；使用方便； 配防滑脚套。 | 手术室 | 张/组 | 5 |
| 22 | 单杆升降台 |  | 1、尺寸：650*400*860-1150mm 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm。 3、结构：单杆升降、插入式 | 手术室 | 张 | 3 |
| 23 | 手术麻醉圆凳 |  | 1、尺寸： φ350*500~700mm 2、材质：SUS304不锈钢，主管材： φ50*1.5mm、32*1.2mm。 3、规格：凳面为PU面一体压模成型、防滑底脚，四脚弯管底架。 | 手术室 | 张 | 30 |
| 24 | 病历车 |  | - 尺寸：385*410*1000mm 2、材质：SUS304不锈钢+轻型合金铝材料，板管厚度≥1.2mm，板材厚度≥1.0mm。 3、规格：正面:单排单抽，30格可放病历本（不含病例本），有相应的标识序号，标识数字清晰、配有安全锁以确保病 历夹资料，安全，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 - 4、喷涂：颜色于与病房环境和谐一致。 - 5、导轨：静音止动， 自吸，防滑，伸缩式抽屉导轨。 - 6、万向轮：4只φ100mm聚氨酯双轴承静音脚轮，两只脚轮带刹车，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 病区 | 张 | 10 |
| 25 | 全不锈钢污物车 |  | 1、尺寸： 800*500*850mm 2、材质： SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm。 3、组成：布袋*2 4、万向轮：4只φ100mm聚氨酯双轴承静音脚轮，两只脚轮带刹车，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 病区 急诊 ICU | 张 | 10 |
| 26 | 移动式输液架 |  | 1、尺寸：上管19*1.0mm，下管25*1.0mm 2、组成：装有旋钮用来调节不同高度 ，使用便捷 ，高度可在1200- 2000mm之间调节，五角底座，配四个输液挂钩，方便悬挂液袋， 底座抓地面积广，扎实稳固，移动方便。 3、材质：优质304不锈钢材质，配件采用优质ABS工程塑料，气压缓冲装置。 4、底盘配φ50mm ABS脚轮。 | 病区 急诊 ICU 手术室 | 张 | 8 |
| 27 | 手术冲洗车 |  | - 尺寸 865*460*800mm 2、材质: SUS304不锈钢，主管材厚度≥1.2mm ，主板材厚度≥1.0mm。 3、规格：台面推拉式设计，方形漏斗式，下接不锈钢桶。 - 4、万向轮：4只φ75mm全ABS防锈聚胺酯静音脚轮，防卷发。前两只带刹车。 | 急诊 手术室 | 台 | 2 |

四、报价要求

本项目投标人的报价应包括设备的采购、安装、施工、施工配合、运输、装卸、调试、验收等相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金等以及为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切相关费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

五、安全要求

1、投标人在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

2、在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

六、售后服务要求

1、投标人所供设备及部件免费质保(自验收报告签字确认日起)，质保期内维修人工费、安装费、零配件等一切费用均免费。

2、中标人能提供及时有效的售后服务和技术支持，支持内容包括电话咨询、本地服务或其他方式。如设备出现故障，在接到采购人通知后2小时内到达现场并解决问题。

七、供货安装及验收要求

1、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成设备供货、安装调试完毕。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、运送安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3、所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和投标文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

4、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5、验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布地与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求等和中标人承诺的其他指标；

6、采购人对产品的尺寸、颜色及实用性（使用需求）及款式微调的，中标人应给予响应，并不收取额外费用。

7、在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权追究因中标供应商所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

8、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

9、按常规或为了确保产品正常使用、维护，中标人需向采购方提供的备品备件及专用工具。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，招标小组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

三、评审标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。说明：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价（计算时，按四舍五入法保留两位小数） |
| 技术参数（20分） | 根据投标人所投产品技术参数，对照招标文件整体要求和具体技术参数进行分项综合打分。完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分。其中“▲”项每1项负偏离或不满足扣2分，其他非“▲”项每1项负偏离或不满足扣1分，扣完为止。（按照招标文件要求提供报告及其他证明材料（承诺书等）） |
| 项目 实施方案（6分） | 投标人或制造商提出详细合理的项目实施方案（包含但不限于项目实施进度安排计划、人员安排、拟投入的施工工具设备、实施的注意事项、对本项目重点难点的分析、产品运输装卸过程），对本项目可行、可靠，安全保障方面的具体措施： （1）项目实施方案合理，对本项目具有针对性，具体措施可行、可靠性高，有可靠安全保障的实施能力，得6分； （2）项目实施方案较合理，具体措施可行性、可靠性较高，安全保障较好，得3分； （3）项目实施方案方案一般，具体措施可行性、可靠性一般，安全保障一般，得1分； （4）未提供不得分。 |
| 供货期保证措施（6分） | 对投标人或制造商提供的供货期保证措施方案进行综合评审： （1）供货期保证措施详细、具体，具有可实施性，满足采购人要求，措施安排科学合理，得6分； （2）供货期保证措施较为详细、具体，有可实施性，满足采购人要求，措施安排较为合理，得3分； （3）供货期保证措施具体，满足采购人要求，有进度安排，但内容一般，得1分； （4）未提供不得分。 |
| - 质量保证方案 - （6分） | - 根据投标人或制造商提供质量保证服务方案及承诺评审评分：质量保证服务方案内容、详细，承诺响应、措施的合理性、可行性、完整性等综合评价并酌情给分。 - （1）方案完整、科学，安排合理、措施得力的得6分； - （2）方案较完整、较科学，安排较合理、措施较得力的得3分 - （3）方案完整性一般、科学性一般，安排合理性一般、措施一般的得1分； - （4）未提供不得分。 |
| 售后服务（6分） | 对投标人或制造商提供的售后服务计划及故障响应方案进行综合评审： （1）方案计划完善详尽、科学可行，响应速度快，质量服务承诺可靠，完全满足采购需求，得6分； （2）方案计划基本完整、可行性较好，响应速度较快，质量服务承诺比较可靠，基本满足采购需求，得3分； （3）方案计划不完整、可行性一般，响应速度一般，质量服务承诺一般，部分满足采购需求，得1分； （4）未提供不得分。 |
| 培训方案（6分） | 对投标人或制造商提供的技术培训方案进行综合评审： （1）技术培训方案完善详尽，可行性高，完全满足采购需求，得6分； （2）技术培训方案基本完整、可行性较好，基本满足采购需求，得3分； （3）技术培训方案不完整、可行性一般，部分满足采购需求，得1分； （4）未提供不得分。 |
| 企业业绩(10分) | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今有过类似业绩，每提供一份相关的业绩资料得2分，最高得10分。未提供不得分。（提供合同扫描件） |
| 综合实力（6分） | 投标人或制造商获得质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1项认证证书得2分，最多得6分，没有不得分。（提供有效证书原件扫描上传及“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”查询截图（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）） |
| 质保期（4分） | 投标人满足招标文件免费质保期3年要求基础上，承诺每增加1年得2分，最多得4分，没有承诺不得分。 |
| 合计：100分 |  |

第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

联 系 方 式：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度（2023年度或2024年度）的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 投标人信用承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人报价响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：_______________________

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据贵方的       号采购文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

7.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

投标人开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：        联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（）号扬州市广陵区中医院护理设备采购项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（工业）（该行业类别不可修改）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（工业）（该行业类别不可修改）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作相应扣除。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、中标的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |  |
| 备注 |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

## 投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 工期 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：