南京市第一医院长乐路院区维修保养服务项目

竞争性磋商文件

项目编号:JSZC-320100-JCEC-C2025-0356

江苏省设备成套股份有限公司

2025年6月

目　录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	6

第三章评标标准	16

第四章采购需求	22

第五章合同主要条款	23

第六章附件	25

# 第一章 竞争性磋商公告

南京市第一医院长乐路院区维修保养服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025年8月13日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2025-0356

1.2项目名称：南京市第一医院长乐路院区维修保养服务项目

1.3预算金额：110 万元/年

1.4最高限价：100 万元/年

1.5采购需求：南京市第一医院长乐路院区维修保养服务，维修保养相关人员人数不少于14人，服务内容包括南京市第一医院长乐路院区内所有水、电、医气、分体空调、集水井、室内下水疏通、家具、装饰等设施日常维护保养、巡检维修；以及三个院区内小家电维修、装饰、土建、安装、结构加固、防水、抢修等应急零星工程（应急零星工程改造限价2万元以内）。采购需求详见采购文件。

1.6合同履行期限：三年，每一合同年结束，采购人将对服务情况组织考核，对考核不合格的采购人有权终止合同。

1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

2.1供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，格式依据《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）中华人民共和国境内注册，具有独立法人资质；具有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照。

（2）供应商须提供拟投入项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的“2025年1月-2025年6月”供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1截止时间：2025年8月13日09点30分（北京时间）

4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

5.1 时间：2025年8月13日09点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：详见采购文件

7.4 供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市第一医院

地址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：夏女士

联系电话：18951670815

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

联系人：陈康健、王鸿

电话：13645177653、13218017665

8.3项目联系方式

联系人：陈康健、王鸿

电话：13645177653、13218017665

# 第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。本工程各点位需求效果确认后，需重新提供设计施工方案分项明细报价表，并经甲方确认后将此作为结算依据。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，本次采购的招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）招标收费基准费率80%计算，向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3 本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 评分因素 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30分） | 投标价格评审采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术、服务（40分） | 目标及整体设想： 方案完整，完全响第四章服务内容及要求的，可行性和专业性强得10分； 方案较完整，部分响应第四章服务内容及要求的，可行性和专业性较强得6分； 方案完整性和可行性一般，极少响应第四部分服务内容及要求的，得3分； 无方案不得分。 | 10 |
| 2.2 |  | 人员配置、人员培训、绩效分配方案、维修工具配置管理： 方案全面、具体、科学合理、可操作性强的，得10分； 方案较全面、具体、科学合理、可操作性一般的，得6分； 方案不够详实、具体、科学合理、可操作性差的，得3分； 没有提供不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商提供的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施、进度保障措施等措施方案的科学性、合理性、可操作性进行综合评分，方案科学性高、合理性强、可操作性强得10分； 方案科学性较好、合理性一般、可操作性较好得6分； 方案科学性差、合理性差、可操作性差得3分；没有提供不得分。 | 10 |
| 2.4 |  | 巡查计划、例行保养、定期保养计划： 有针对性、详细、具体、可操作性强的得10分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得6分； 针对性不强，不合理、不详细、不具体、操作性不强的得3分。 没有提供不得分。 | 10 |
| 3.1 | 商务（30分） | 供应商提供2021年以来购买过公众责任险或雇主责任险的证明的得3分；供应商承诺成交后购买公众责任险或雇主责任险的，有承诺得 3分，不承诺不得分。 | 6 |
| 3.2 |  | 供应商拟选派的项目经理，具有下列证书的，每个得3分，最高6分。 有效期内的高压电工作业项目的特种作业操作证，二级建造师证（机电工程专业）及以上的。 （提供证书复印件并加盖投标单位公章，并提供投标单位为近六个月相关人员缴纳的社保证明文件） | 6 |
| 3.3 |  | 项目经理同类项目业绩（2分） 项目经理2021年1月1日以来具有医疗卫生机构同类项目（同时包含水、电、暖通、装饰、家具等设施日常维护维修）的业绩，每提供一份2分，满分2分。（时间以合同签订时间为准，须提供合同扫描件及业主评价表否则不得分。如提供业绩合同还在履行期，同时提供合同甲方同意该项目负责人为本项目服务的承诺。） | 2 |
| 3.4 |  | 企业资质（6分） 具有机电设备安装专业二级及以上资质的得3分； 具有装饰装修专业二级及以上资质得3分， 以上提供复印件。 | 6 |
| 3.5 |  | 同类项目业绩（6分） 供应商2021年1月1日以来具有医疗卫生机构同类项目（同时包含水、电、暖通、装饰、家具等设施日常维护维修）的业绩，提供合同，每提供一份2分，满分6分。（时间以合同签订时间为准，须提供合同扫描件及业主评价表否则不得分） | 6 |
| 3.6 |  | 供应商能够提供本地化服务的，得4分。（提供营业执照或自有办公用房房产证或办公用房租赁合同，若办公用房租赁还应提供房产管理部门出具的租赁合同登记备案证明，未按要求提供的本项不得分） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据（要求提供原件的除外）。

7、如果评委评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

8、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以招标文件、评委的判断为准。

9、未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件的投标人，评委评审时对其“目标及整体设想”评分最高按“方案完整性和可行性一般，极少响应第四部分服务内容及要求的”档次计分。

# 第四章  采购需求

说明：★号条款（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

一、项目概述

南京市第一医院长乐路院区位于南京市秦淮区长乐路68号，现有占地面积5.8万平方米。

本次采购的是南京市第一医院长乐路院区维修保养服务，服务内容包括南京市第一医院长乐路院区内所有水、电、医气、分体空调、集水井、室内下水疏通、家具、装饰等设施日常维护保养、巡检维修；以及三个院区内小家电维修、装饰、土建、安装、结构加固、防水、抢修等应急零星工程（应急零星工程改造限价2万元以内）

- 采购需求

1、长乐路院区内的所有电源、插座、照明设备等灯具及楼层配电房内设备的维护、保养、维修更换。

2、长乐路院区内热水控制电路、排水泵控制电路、水箱控制电路及锅炉房、氧气间、水泵房内设备电路的故障排除、维护、保养、维修；

3、长乐路院区、南院、河西院区所使用医院采购的小型家用电器（如电视、风扇、冰箱、开水炉、应急灯、微波炉、取暖器等）简单故障排除及调试;

4、长乐路院区内的所有水龙头、洁具、供排水水管道、水泵（包括污水泵、生活水泵、消防泵）、阀门（包括蒸汽阀门、氧气阀门、水系统阀门）、感应龙头、洗澡刷卡器等物件的维护、保养、维修更换；

5、长乐路院区内所有的家具、桌椅、病床、门窗（包括更换纱窗、压条）、门帘、窗帘及隔帘、输液杆、轨道和滑轮的维修、拆装、更换，各类推车和货车的维修及保养；

6、长乐路院区内各类牌匾、宣传栏、意见箱、抽纸盒、衣钩、架子、镜子、钟表、空调挡板及科室自行采购的物品，等五金挂件的拆装、安装；

7、长乐路院区内软门帘、防寒帘安装、维护及夏冬两季的拆换工作，且需根据位置进行分类，保管。

8、长乐路院区内水管、蒸汽管道、医气管道沙眼焊接修补、更换阀门，以及保温修补和安装加固；

9、长乐路院区内各病区设备带、能量柱上的电源接口、氧气接口、负压接口的维护、保养、维修；小氧气瓶维修。

10、长乐路院区内电话线路故障排查、维修。

11、长乐路院区内室内的下水疏通工作。

12、长乐路院区内改扩建建筑所包含的，所有给排水、家具、配电、照明等质保期内，应急抢修工作；质保期到期后，进行现场交接，并纳入院区整体巡检维修体系内。

13、医院产权房小区问题的现场查看及维修。

14、分体空调（包括挂机、柜机、多联机等）的维护、维修、保养、拆机。

15、长乐路院区内小范围内的零星装饰类维修(即3平方米以下墙面乳胶漆出新、更换墙纸、墙砖、地砖、防水等)。

三、维保服务方案：

供应商与院方就水、电、气、设施、家具等日常维护保养、检修维修、等方面达成协议。供应商需派维修技术人员长住医院并安排各专业进行24小时值班，完成关于约定内容的日常维护保养、应急维修等工作。

1、长乐路院区各楼层配电间巡查、重点科室（手术室、重症室、实验室等）配电间、配电柜巡查、大功率设备、室外配电柜的用电安全巡查，周期为半个月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

2、长乐路院区水泵（即所有室内的排水泵、排污泵）的控制柜、配电柜、泵体的日常巡查、维护、保养工作，周期为三月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

3、长乐路院区室外区域青石（大理石）路面、路灯、地灯设施完好性巡查、维修工作，周期为一月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

4、长乐路院区1至10号楼各楼层公共区域照明、插座面板、吊顶扣板、墙面、地面瓷砖及PVC地板、疏散门(闭门器、顺位器、防火门锁及把手）、门帘设施完好性巡查、维修工作，周期为三个月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

5、如出现紧急情况现场维修技术人员无法处理时，供应商需及时加派维修技术人员将设施尽快修复。

6、所有维修人员都必须具有专业技能，并持证上岗。

7、供应商现住维修技术人员需服从医院工作安排管理，并需按照医院内管理要求开展工作。

8、供应商需熟练掌握专业的后勤服务类软件。

9、在维保及维修过程中所产生的材料及备品备件由院方负责提供，供应商需做好材料领用记录及发放记录；供应商维修人员，劳保物品由供应商根据规范提供。

10、水、电、气维修人员不少于6人（含水系统爆管应急抢修人员），木工维修人员不少于3人，瓦工、油漆工不少于1人，焊工2人，库房管理员1人，项目经理1人；全部人员每周工作时间不低于44个小时，并保证全年24小时有人值守。

11、建立完善的考核机制①供应商需对现住维修技术人员建立内部考核制度②医院对供应商的服务质量、反应时间与服务态度建立考核机制③建立临床满意度考核制度及第三方满意度调查考核制度。

12、如供应商按要求未达成考核目标，院方有权对供应商进行处罚。

四、现场维保工作措施及服务要求：

（实施中将确定相应的“服务标准”与具体的“维保工作实施计划”，以备院方考核、监督）

1、进场前对维保人员进行医院的各项规章制度教育及现场安全教育。进行必要的职业道德、文明服务和服务标准教育。

2、在岗人员统一着装服务。

3、熟悉各专业设备的性能及具体位置并建立维护设备的设备档案。根据设备档案制定水、电、气等设备故障的维修预案。

4、建立每日维保、巡查规章制度及维修巡查人员职责；建立节假日、夜间值班规章制度及值班人员职责。

5、维护工作实行各专业每日维修巡查制度，维修人员保持24小时在岗在位，确保报修电话畅通，接到保修电话应及时赶赴现场处理，若当天一时无法修复，先做好应急处理，耐心解释原因并报告相关人员。

6、维保人员作息时间与医院作息时间相同，节假日及夜间安排人员值班。

7、做好各类维保、维修、巡查及抢修记录，建立设备维保、维修档案，绘制设施维修后的变更图纸，交医院后勤处存档。

8、在合同期内严格遵守各项相关安全规章，做好安全防范，杜绝各类安全事故。如人员不按要求持证上岗或违规操作，所产生的损失由外包供应商独立承担。外包单位鉴订合同时，必须先签订《安全协议》、《消防安全责任书》并明确双方的安全责任和职责。凡由外包单位责任造成的伤亡事故，应由外包单位承担全部经济损失。

9、在维保过程中如与用户发生任何矛盾，现场将无条件服从用户的要求，杜绝发生任何现场冲突。

10、在维修过程中产生额外的费用（如维修配件等），需经双方协商费用问题，并经审计审核。

11、如遇到院方服务模式改变或政策性调整，院方会提前一个月书面通知，按要求增减服务内容及费用。

12、维修外包服务单位，需要密切配合行政处信息化维修系统，全面建立维修工单管理机制，确保维修工单的时效性、完整性、可追溯性，形成闭环管理。

五、应急零星工程

1 .在供应商在服务期内，采购人根据需要，要求供应商负责部分单项工程预算2万元以内的装饰、土建、安装、结构加固、防水、抢修等零星工程的施工。施工范围：南京市第一医院长乐路院区、南院院区、河西院区、医院外产权房；施工前供应商根据采购人改造需求，编写《施工改造方案》需包含：工程量清单、工程预估造价，由采购人书面批准后方可施工。

2计价原则

2.1  供应商承担的具体工程项目施工任务，由采购人根据工程性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

2.1.1按现行建设工程工程量清单计价规范执行。

2.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

2.1.3材料、设备价格：以南京市工程造价信息中公布的合同签订时的材料、设备单价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

2.1.4人工费单价：按签订合同时正在实行的江苏省政策性文件确定。

2.1.5措施费和不可竞争费用：双方应根据具体项目情况在合同中加以明确约定。

2.1.6零星安装、装饰类工程质保期两年，防水工程质保期五年。

2.2服务期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

2.3结算时从工程款中扣除施工用水、电费（按定额规定收取）。

2.3结算价格的确定：供应商依照2.1、2.2条的规定计算工程造价【包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等】，并由采购人委托的审计部门进行结算审计。最终工程结算价格按照经审计后的工程造价计算。

3  其他注意事项：

3.1在具体项目施工期间，供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于工伤保险的约定，负责购买工伤保险。

3.2凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。

3.3零星改造工程费用中已含有建筑垃圾清拖费。

- 调整工程价款的范围及方法

4.l  暂估材料、设备价格按照采购人书面确认的实际价格调整。对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用。

4.2  有关竣工结算说明:工程竣工结算须经审计部门审计，最终工程结算造价：经采购人委托的审计部门审计后的工程结算造价。

5.零星工程的施工人员，不得从维修服务人员中抽调，在周末如确有余力，经维修组班组长同意，可以调动少量人员，前提需确保临床科室维修服务工作。

6.除甲供材外，其余材料都由乙方供应，维修材料每月结算一次，数量根据维修签证，价格以每月政府发布信息价为准，信息价中没有材料，双方根据市场价格协商签证。

六、有关说明

1、服务时间：三年，每一合同年结束，采购人将对后勤维修保养服务情况组织考核，对考核不合格的采购人有权终止合同。

2、服务费的结算：由采购人于每季度结束对供应商考核合格后，支付上季度服务费。

3、报价

3.1报价除应包括维修保养服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须全额交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险等。并按照规定给予所有人员发放节假日加班费、高温费等其它法律规定的费用。）维修保养所需工具、耗材、办公费、固定资产折旧费、法定税费及保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装、培训、保修、通讯、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的维修保养工作所涉及到的一切相关费用。

3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦采购结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

3.3本采购文件中描述的工作是医院维修保养服务的主要项目，其余项目请供应商现场测量，确定全部内容，成交后除相应约定的内容和国家政策法规定要求外，费用一律不予增加。

★3.4各技术工种的实发工资水平均不得低于江苏省建设工程人工工资指导价（装饰工程中包工不包料工程工资上限）的80%（不含节假日加班费、社会保险单位承担部分和高温费等法律规定的其它费用）。

3.5零星工程的造价不计入报价。

- 供应商需在规定时间派项目负责人（项目经理）到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地踏勘，采购人项目联系人：马达；联系电话：18951670212，勘察时间2025年8月11日下午14:30-15:00。响应文件中提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。供应商项目负责人未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对其“目标及整体设想”评分最高按“方案完整性和可行性一般，极少响应第四部分服务内容及要求的”档次计分。

# 第五章  合同主要条款

甲方：南京市第一医院

乙方：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于   年    月    日组织了南京市第一医院维修保养服务项目的政府采购招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方作为成交供应商。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，本合同依据JSZC-320100-JCEC-C2025-0356号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购买，乙方同意提供下列服务。

1．服务内容。

1.1采购需求

1.1.1长乐路院区内的所有电源、插座、照明设备等灯具及楼层配电房内设备的维护、保养、维修更换。

1.1.2长乐路院区内热水控制电路、排水泵控制电路、水箱控制电路及锅炉房、氧气间、水泵房内设备电路的故障排除、维护、保养、维修；

1.1.3长乐路院区、南院、河西院区所使用医院采购的小型家用电器（如电视、风扇、冰箱、开水炉、应急灯、微波炉、取暖器等）简单故障排除及调试;

1.1.4长乐路院区内的所有水龙头、洁具、供排水水管道、水泵（包括污水泵、生活水泵、消防泵）、阀门（包括蒸汽阀门、氧气阀门、水系统阀门）、感应龙头、洗澡刷卡器等物件的维护、保养、维修更换；

1.1.5长乐路院区内所有的家具、桌椅、病床、门窗（包括更换纱窗、压条）、门帘、窗帘及隔帘、输液杆、轨道和滑轮的维修、拆装、更换，各类推车和货车的维修及保养；

1.1.6长乐路院区内各类牌匾、宣传栏、意见箱、抽纸盒、衣钩、架子、镜子、钟表、空调挡板及科室自行采购的物品，等五金挂件的拆装、安装；

1.1.7长乐路院区内软门帘、防寒帘安装、维护及夏冬两季的拆换工作，且需根据位置进行分类，保管。

1.1.8长乐路院区内水管、蒸汽管道、医气管道沙眼焊接修补、更换阀门，以及保温修补和安装加固；

1.1.9长乐路院区内各病区设备带、能量柱上的电源接口、氧气接口、负压接口的维护、保养、维修；小氧气瓶维修。

1.1.10长乐路院区内电话线路故障排查、维修。

1.1.11长乐路院区内室内的下水疏通工作。

1.1.12长乐路院区内改扩建建筑所包含的，所有给排水、家具、配电、照明等质保期内，应急抢修工作；质保期到期后，进行现场交接，并纳入院区整体巡检维修体系内。

1.1.13、医院产权房小区问题的现场查看及维修。

1.1.14、分体空调（包括挂机、柜机、多联机等）的维护、维修、保养、拆机。

1.1.15、长乐路院区内小范围内的零星装饰类维修(即3平方米以下墙面乳胶漆出新、更换墙纸、墙砖、地砖、防水等)。

1.2维保服务方案：

供应商与院方就水、电、气、设施、家具等日常维护保养、检修维修、等方面达成协议。供应商需派维修技术人员长住医院并安排各专业进行24小时值班，完成关于约定内容的日常维护保养、应急维修等工作。

(1)长乐路院区各楼层配电间巡查、重点科室（手术室、重症室、实验室等）配电间、配电柜巡查、大功率设备、室外配电柜的用电安全巡查，周期为半个月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

(2)长乐路院区水泵（即所有室内的排水泵、排污泵）的控制柜、配电柜、泵体的日常巡查、维护、保养工作，周期为三月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

(3)长乐路院区室外区域青石（大理石）路面、路灯、地灯设施完好性巡查、维修工作，周期为一月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

(4)长乐路院区1至10号楼各楼层公共区域照明、插座面板、吊顶扣板、墙面、地面瓷砖及PVC地板、疏散门(闭门器、顺位器、防火门锁及把手）、门帘设施完好性巡查、维修工作，周期为三个月一次，巡查记录装订成册，作为台账备查。

(5)如出现紧急情况现场维修技术人员无法处理时，供应商需及时加派维修技术人员将设施尽快修复。

(6)所有维修人员都必须具有专业技能，并持证上岗。

(7)供应商现住维修技术人员需服从医院工作安排管理，并需按照医院内管理要求开展工作。

(8)供应商需熟练掌握专业的后勤服务类软件。

(9)在维保及维修过程中所产生的材料及备品备件由院方负责提供，供应商需做好材料领用记录及发放记录；供应商维修人员，劳保物品由供应商根据规范提供。

(10)水、电、气维修人员不少于6人（含水系统爆管应急抢修人员），木工维修人员不少于3人，瓦工、油漆工不少于1人，焊工2人，库房管理员1人，项目经理1人；全部人员每周工作时间不低于44个小时，并保证全年24小时有人值守。

(11)建立完善的考核机制①供应商需对现住维修技术人员建立内部考核制度②医院对供应商的服务质量、反应时间与服务态度建立考核机制③建立临床满意度考核制度及第三方满意度调查考核制度。

(12)如供应商按要求未达成考核目标，院方有权对供应商进行处罚。

1.3现场维保工作措施及服务要求：

（实施中将确定相应的“服务标准”与具体的“维保工作实施计划”，以备院方考核、监督）

(1)进场前对维保人员进行医院的各项规章制度教育及现场安全教育。进行必要的职业道德、文明服务和服务标准教育。

(2)在岗人员统一着装服务。

(3)熟悉各专业设备的性能及具体位置并建立维护设备的设备档案。根据设备档案制定水、电、气等设备故障的维修预案。

(4)建立每日维保、巡查规章制度及维修巡查人员职责；建立节假日、夜间值班规章制度及值班人员职责。

(5)维护工作实行各专业每日维修巡查制度，维修人员保持24小时在岗在位，确保报修电话畅通，接到保修电话应及时赶赴现场处理，若当天一时无法修复，先做好应急处理，耐心解释原因并报告相关人员。

(6)维保人员作息时间与医院作息时间相同，节假日及夜间安排人员值班。

(7)做好各类维保、维修、巡查及抢修记录，建立设备维保、维修档案，绘制设施维修后的变更图纸，交医院后勤处存档。

(8)在合同期内严格遵守各项相关安全规章，做好安全防范，杜绝各类安全事故。如人员不按要求持证上岗或违规操作，所产生的损失由外包供应商独立承担。外包单位鉴订合同时，必须先签订《廉洁协议》《工程质量保修书》《建设工程承发包安全管理协议》、《消防安全协议》明确双方的安全责任和职责。凡由外包单位责任造成的伤亡事故，应由外包单位承担全部经济损失。

(9)在维保过程中如与用户发生任何矛盾，现场将无条件服从用户的要求，杜绝发生任何现场冲突，若维保人员行为引发矛盾，首次书面警告，二次违规立即更换人员并扣款人民币5,000元，三次及以上，我方有权解除合同并追偿损失。

(10)在维修过程中产生额外的费用（如维修配件等），需经双方协商费用问题，并经审计审核。

(11)如遇到院方服务模式改变或政策性调整，院方会提前一个月书面通知，按要求增减服务内容及费用。

(12)维修外包服务单位，需要密切配合行政处信息化维修系统，全面建立维修工单管理机制，确保维修工单的时效性、完整性、可追溯性，形成闭环管理。

1.4应急零星工程

1.4.1在供应商在服务期内，采购人根据需要，要求供应商负责部分单项工程预算2万元以内的装饰、土建、安装、结构加固、防水、抢修等零星工程的施工。施工范围：南京市第一医院长乐路院区、南院院区、河西院区、医院外产权房；施工前供应商根据采购人改造需求，编写《施工改造方案》需包含：工程量清单、工程预估造价，由采购人书面批准后方可施工。

1.4.2计价原则

1.4.2.1 供应商承担的具体工程项目施工任务，由采购人根据工程性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

1.4.2.1.1按现行建设工程工程量清单计价规范执行。

1.4.2.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

1.4.2.1.3 材料、设备价格：以南京市工程造价信息中公布的合同签订时的材料、设备单价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

1.4.2.1.4 人工费单价：按签订合同时正在实行的江苏省政策性文件确定。

1.4.2.1.5措施费和不可竞争费用：双方应根据具体项目情况在合同中加以明确约定。

1.4.2.1.6零星安装、装饰类工程质保期两年，防水工程质保期五年。

1.4.2.2服务期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

1.4.2.3结算时从工程款中扣除施工用水、电费（按定额规定收取）。

1.4.2.3结算价格的确定：供应商依照1.4.2.1 、1.4.2.2条的规定计算工程造价【包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等】，并由采购人委托的审计部门进行结算审计。最终工程结算价格按照经审计后的工程造价计算。

1.4.3 其他注意事项：

1.4.3.1在具体项目施工期间，供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。

1.4.3.2凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。

1.4.3.3零星改造工程费用中已含有建筑垃圾清拖费。

调整工程价款的范围及方法

1.4.4.l 暂估材料、设备价格按照采购人书面确认的实际价格调整。对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用。

1.4.4.2 有关竣工结算说明: 工程竣工结算须经审计部门审计，最终工程结算造价：经采购人委托的审计部门审计后的工程结算造价。

1.4.5.零星工程的施工人员，不得从维修服务人员中抽调，在周末如确有余力，经维修组班组长同意，可以调动少量人员，前提需确保临床科室维修服务工作。

1.4.6除甲供材外，其余材料都由乙方供应，维修材料每月结算一次，数量根据维修签证，价格以每月政府发布信息价为准，信息价中没有材料，双方根据市场价格协商签证。

- 服务期限

合同签订日起三个月内为试用期，如乙方在试用期内不能满足合同约定的要求，甲方有权随时解除合同。服务期限：从合同签订之日起三年，每一合同年结束，采购人将对后勤维修保养服务情况组织考核，对考核不合格的采购人有权终止合同。

3. 服务价格为每年(大写)  _____________。 （小写） _____________。

3.1 一年后勤维修保养服务期价格保持不变。

3.2零星工程：乙方根据甲方的工程要求，经甲方确认后，乙方与采购人签订专项合同；并按采购文件约定的方式支付。

4.提供服务的开始时间：

合同生效后30天内交接完毕并开始提供服务。
 5. 服务地点：南京市第一医院项目现场。

6． 双方权利、义务 
 6.1甲方权利、义务 
 6.1.1根据本合同规定甲方将医院委托乙方实施后勤维修保养服务； 
 6.1.2负责向乙方提供医院建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回； 
 6.1.3免费提供管理办公用房，产权归甲方所有
 6.1.4对乙方的服务实施监督检查，每季度一次考核评定（百分制），如因乙方完不成合同规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失，甲方有权终止合同；  
 6.1.5甲方对乙方的人员配置可随时核查。
 6.1.6政策规定由甲方承担的其他责任。 
 6.2乙方权利、义务： 
 6.2.1.根据有关法律、法规，结合实际情况，制订南京市第一医院后勤维修保养的各项规章制度； 
 6.2.2.遵守各项管理法规和合同规定的要求，根据甲方授权，对南京市第一医院本部实施后勤维修保养服务，确保实际管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督； 
 6.2.3接受甲方对后勤维修保养服务过程中财务账目的监督并报告工作，每月向甲方报送一次财务报表，并提供服务人员上月交纳社会保险（5险1金）的凭证； 
 6.2.4.乙方须按采购文件的要求设置南京市第一医院项目管理和人员，并向甲方提供岗位人员配置名单； 
 6.2.5.建立南京市第一医院后勤维修保养服务档案并负责及时记载有关变更情况； 
 6.2.6在服务期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部管理档案及有关资料； 
 6.2.7开展卓有成效的便民服务工作；

6.2.8乙方须按采购文件的要求为南京市第一医院提供维修保养所需工具及耗材（须甲方确认）。
 7 履约保证金 
 7.1乙方在合同签订前向甲方提供履约保证金20万元。 
 7.2乙方完成合同规定的管理目标和经济指标，甲方在合同期满后退还全额履约保证金。 
 7.3如由于乙方过错致使合同不能履行，乙方无权要求返还履约保证金，并应赔偿甲方经济损失。 
 8奖罚措施  
 8.1如果甲方不完成应负的合同责任，由此而影响乙方的承包服务目标，或给乙方造成直接经济损失，甲方应当给予补偿或承担相应责任。 
 8.2如果乙方没有完成合同责任或服务目标和经济指标，甲方应当责成乙方限期改正，情节严重的处以人民币1000至10000元的罚款，直至终止合同，经济损失由乙方承担。 
 8.3由乙方管理不善或重大失误，造成甲方经济损失或生活严重不便的，应当赔偿甲方及使用人的经济损失。 
 9合同更改、补充与终止 
 9.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。 
 9.2合同终止后，是否续签、优先签约或终止合同由甲方决定。 
 10付款方式：由甲方于每季度结束对乙方考核合格后，支付上季度服务费。

11其他事项 
 11.1本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商、合理分摊。 
 11.2本合同自签订之日起生效；采购文件和响应文件为合同的有效组成部分。 
 11.3本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律约束力。 
 11.4双方如对合同发生争议，可协商解决，协商不成的，诉请甲方所在地人民法院解决。 
 12附件：采购文件、卖方的响应文件和卖方在评审、谈判时的承诺书，均为本合同的附件，与合同具有同等法律效力，如甲乙双方对合同发生争议，以采购文件为准。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地  址：                            地  址：

法定代表人或                        法定代表人或

授权委托代理人(签字)：              授权委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件1：

廉 洁 协 议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程、钢结构夹层和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

地  址：                            地  址：

法定代表人或                        法定代表人或

授权委托代理人(签字)：              授权委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件3：

## 建设工程承发包安全管理协议

甲方（以下简称 甲方）：

乙方（以下简称 乙方）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2025年   月    日起开工至2025年   月  日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件4：

## 消防安全协议

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《WS308医疗机构消防安全管理》、《GA654人员密集场所消防安全管理》等法规，明确消防安全管理制度与法律框架。

1.消防安全责任制度

1.1 甲乙双方应建立健全消防安全责任制度，明确各级、各岗位的消防安全职责，明确消防安全工作责任人。

1.2 乙方在PVC地板零星维修过程中，应严格遵守《中华人民共和国消防法》及地方有关消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，确保施工过程中的消防安全符合国家和地方的标准和要求，乙方承担其施工范围内直接消防安全责任。

1.3 甲方应提供必要的消防安全条件，包括但不限于消防通道畅通、消防设施完好可用等，并告知乙方施工现场的消防安全要求和注意事项。

2.消防安全教育与培训

2.1 乙方应对施工人员进行消防安全教育和培训，使其掌握基本的消防安全知识和技能，包括灭火器的使用方法、火灾报警程序、疏散逃生路线等；并制定详细的消防消防安全应急预案，明确火灾等突发事件的应急处理流程和责任人，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行处置。

2.2 乙方施工人员，特殊工种（如电工、焊工）必须持证上岗，并接受定期的消防安全培训。

3.施工现场管理

3.1 乙方应在施工现场设置明显的消防安全警示标志，并配备必要的消防器材和设施，如灭火器、消防沙等，以备不时之需。

3.2 甲方和乙方应建立消防安全沟通机制，确保在施工过程中能够及时沟通消防安全信息，共同维护施工现场的消防安全。

3.3 乙方违反消防安全规定或未采取必要的消防安全防范措施导致火灾等安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.动火作业管理

动火作业根据危险程度可分为一级动火、二级动火和三级动火等不同类别。不同类别的动火作业在审批程序、作业要求依据规范执行。

一级动火作业：在易燃易爆场所或设备附近进行的可能产生火花的作业。

二级动火作业：在非禁火区域、除一级和特级动火区域外的动火，以及其他部位的丙类火灾危险场所范围内的动火。

三级动火作业：在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业。

4.1 乙方在动火作业前，申请人应向行政处提出申请，填写《动火作业申请表》，并提交动火作业人员的资格证书、作业时间、地点、范围、措施等相关材料。保卫处收到行政处的申请材料后，在规定时间内进行审查，对符合条件的动火作业进行审批，并颁发《动火作业许可证》。

4.2 乙方动火作业前，应清除作业现场的易燃物品，采取防火隔离措施，备足消防器材。动火作业人员应具备相应的操作技能和安全知识，并持有特种作业人员操作证等证件。

4.3 乙方需在《动火作业许可证》规定的作业时间、地点、范围内进行动火作业。动火作业期间，应有专人负责现场监护，确保作业安全。现场监管人需全程参与动火作业，并在动火作业结束后确认残火消除、无火险后方可离开现场。

4.4 乙方动火作业结束后，应进行全面检查，确保火种熄灭、无火灾隐患。同时，应收拾好施工工具并进行场地还原。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

# 第六章  附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：封面、目录（如有）、报价一览表根据系统生成的编辑替换即可）

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、报价为（大写）万元/年。

我们的报价产品中无（有或无）进口产品（服务）。

3、服务期为：合同服务期一年。合同服务期结束，采购人可根据供应商服务情况和法律法规的规定决定续签合同，最多可续签两年。

4、我们同意从规定的磋商响应文件送达截止时间起遵循本磋商响应文件和我方磋商时作出的承诺，并在采购文件规定的有效期（60天）期满之前均具有约束力。

5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日   期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

报价表

项目名称： 项目编号：

| 磋商保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计 | 小写： 人民币/年 大写： 人民币/年 |  |
| 服务时间 | 合同服务期三年。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：　年　月　日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件四、分项报价表

费用报价

| 序号 | 费用名称 | 单价（月金额） | 小计（年金额） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |  | 12个月 |  |
| 2 | 管理费（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 3 | 利润（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 4 | 税金（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 5 | 其它（请详细列明，如无可不填） |  |  | 12个月 |  |
| 6 | 总计价 （一年服务期） | （大写）： （小写）： |  |  |  |

注：

1、此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

表一：人力成本

人工费用详细构成及分析说明

人工费用报价表             价格单位：元

| 岗 位 | 人数 | 工资标准/月/人 | 福利费/月/人 | 高温费/月/人 | 社保费用（单位部分）/月/人 | 节假日加班费/月/人 | 服务人数/月/人 | 小计（月金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水、电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦工、油漆工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库管员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、劳务费用报价表中总计价应与分项报价表的劳务费用“小计（月金额）”报价相一致。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年 月 日

## 附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件七、供应商业绩

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年  月  日

1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本项目吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为本次招标内容的相关业绩，并提供合同相关复印件附后，无关项目不必罗列。

## 附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：                 日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十、资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、踏勘现场供应商签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |  |  |  |  |
| 踏勘时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次踏勘； 2、参与踏勘的供应商，磋商响应文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对“2.1服务方案”评分最高按“服务设想比较全面但没有针对性”档次计分。 |  |  |  |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |  |  |  |
| 材 料 名 称 |  | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |  |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 验证人签字 |  |  |  |  |  |
| 查验时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |

附件十四、其它