招　标　文　件

项目名称：江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0083

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0083

2.项目名称：江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目

3.预算金额：4000万元

4.最高限价：3999.9384万元。

5.采购需求（简介）：针对南京市江宁区辖区内已过合同维保期的公共安全监控设备、传输线路、服务器存储、相关软件系统等采购日常巡检保养、故障检测维修、故障设备更换、设备提档升级更换等维保服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月13日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年12月29日14时30分至15时00分，地址：江宁区秣周东路10号江宁区城市数字治理中心，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。有意向的供应商应准时参加，并签署保密协议后领取维保监控点位清单，同时根据维保监控点位清单自行现场勘察。供应商自行负责在勘察过程中所发生的费用和各项损失。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。

8.1.2 剩余按季度平均支付，采购人于每季度10日前支付上季度费用（合同总价款*（1-40%）/4*上季度的考核系数,考核系数计算方法详见招标文件《附件3：江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目考核要求》）。如因不可抗力导致提前终止合同的，采购人应按照合同实际履约期支付相关费用。供应商应开具等额的增值税专用发票。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.5% 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区公共安全视频监控建设已相对完善、功能齐全，但由于并非同一时间内由同一单位集中完成，视频监控、传输线路、中心服务器及存储、各种应用系统的品牌和功能性能也不一致，不同街道园区或公共安全视频项目建设周期跨越近10年甚至更久。目前我区公共安全视频监控存在两大问题：一是区级层面和部分街道园区建设公共安全视频监控处于脱保状态，未落实专业维保单位完成维护工作；二是街道园区建设的公共安全视频监控系统已落实的维保单位水平不一、安全性和专业性得不到保障，存在故障率较高、且修复维护不及时的问题。

根据我区公共安全视频监控维护现状，需要整合现有资源、避免重复投资采用统一维护的模式：一是可延长设备生命周期，减少财政浪费；二是公安机关更好地对公共安全视频系统履行指导和监督职责，便于落实备案管理、安全审计等法定义务，确保系统合法合规运行；三是有效解决视频监控存在各部门、街道自建系统标准不一、设备异构的问题，通过标准化技术接口和集中管理，打通数据壁垒，提升跨部门协同效率；四是建立专业化团队，实现全天候故障响应，避免因维护能力不足导致设备失效；五是可以共享备品备件，比分散运维更经济。

根据《公共安全视频图像信息系统管理条例》相关要求、破解目前系统的碎片化管理和运维现状、保障系统效能及防控安全风险，我区启动公共安全视频监控统一运维服务项目，运维服务包含以下内容：

1.全区范围内已过保公共安全视频监控系统（治安类智能监控）的日常维护、巡检、应急抢修及设备维修服务等内容，合计16194路，系统包括前端系统、中心配套硬件及软件。包括以下详细内容（见附件2）：高清视频监控枪型摄像机12464路，高清视频监控球形摄像机2480路，结构化摄像机（包含人脸、全要素）800路，全局全要素摄像机330路，高空瞭望摄像机120路，前端接入网络设备、前端监控杆件、取电设施、前端传输线路、集成挂箱、其它配套设施等，治安类智能监控配套的中心服务器及存储、通用软件、数据库、大数据、警务专用软件等内容。

2.全区范围内已过保公共安全视频监控系统（交通管理类智能监控）的日常维护、巡检、应急抢修及设备维修服务等内容，合计10266路，系统包括前端系统、中心配套硬件及软件。包括以下详细内容（见附件2）：电子警察抓拍摄像机（包含配套的LED补光灯等）7186路，卡口抓拍摄像机（包含爆闪灯、LED补光灯、多合一补光灯、测速及配套雷达等）2412路，交通违停抓拍摄像机480路，一体化智能道闸188路，前端接入网络设备（包含接入设备和汇聚设备）、前端交通类杆件（包含借杆、壁装支架等）、取电设施（包含线路、电表等）、前端传输线路（包含设备电源线及超五类传输网线等）、前端汇聚线路（包含各个方向汇聚线路和管道等）、集成挂箱（包含箱内防雷、箱内线路等）、集成落地机箱（包含箱内设备）、其它配套设施（包含基础、过线井、接地等设施）等，交通管理类智能监控配套的中心服务器及存储、通用软件、数据库、大数据、交通类警务专用软件等内容。

3.全区范围内已过保公共安全视频监控合计6621条传输链路的日常维护、应急抢修及传输设备的更换服务。

4.全区范围内已过保公共安全视频监控系统备品备件及更换服务。前端接入网络设备、配套的补光灯等照明设备、杆件、线路、机箱、配套实施、后端硬件及软件的维护维修、巡检、应急抢修及相关无法使用设备更换费用包含在前项1-3项中，本次备品备件及更换设备指的是系统主要设备，包括枪型摄像机、球形摄像机、全结构化摄像机、全局摄像机、电子警察抓拍摄像机、卡口抓拍摄像机、环保卡口抓拍摄像机、交通违停自动抓拍摄像机八种设备。

（二）项目建设遵循标准

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 GB 35114-2017

《安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》GA/T 1324-2017

《安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》GA/T 1325-2017

《公安视频图像分析系统》GA/T 1399-2017

《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400-2017

《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2022

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》 公科信[2012]11号

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》2012.6

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T 651-2014

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2006

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》 GA/T 832—2014

《机动车号牌图像自动识别技术规范》 GA/T 833-2016

《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T 671-2006

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》公信通[2007]191号

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分，2011年1月》

《国家公共安全视频图像信息共享平台总体架构设计要求（2016年）》

《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

《公安交通集成指挥平台结构和功能》（GA/T1146-2014）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081-2020）

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安类智能监控统一运维服务 | 16194 | 路 | / | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 2 | 交通管理类智能监控统一运维服务 | 10266 | 路 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 3 | 视频专网传输服务 | 6621 | 条 | 1080 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 4 | 400万枪型摄像机备品备件 | 700 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 400万球形摄像机备品备件 | 150 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 400万+400万双镜头全结构化摄像机备品备件 | 80 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 400万+400万全局摄像机备品备件 | 50 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 900万电子警察抓拍摄像机备品备件 | 250 | 台 | 8500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 900万普通卡口抓拍摄像机机备品备件 | 80 | 台 | 9500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 900万环保卡口抓拍摄像机备品备件 | 80 | 台 | 16800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 交通违停自动抓拍摄像机备品备件 | 20 | 台 | 9800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.治安类智能监控统一运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 治安类智能监控统一运维服务满足以下要求，投标时提供承诺书（承诺函格式自拟，加盖公章。未提供或内容不全作无效投标处理。）： 1.本项目服务内容包含16194路治安类智能监控（附件2一、治安类智能监控统一运维服务）的巡检、维护、维修、应急抢修、重大活动保障的所有内容，完好率≥98%；满足公安实战、城市治理的应用要求。 2.在全区范围内按照采购人的要求布置100路公共安全视频监控应急临时服务，包含部署相关监控设备及全链路服务，相关费用包含在本项报价中。 3.日常巡检服务：对含前端设备、传输线路和后台设备进行日常巡检，服务期内巡检次数≥3次。 4.前端系统维护保养：包括所有前端系统的设备、传输线路及配套设施的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。 5.南京市公安局江宁分局及下属所队各个机房内的治安类智能监控后端硬件设备维护保养：检查服务器、存储等治安类智能监控后端硬件设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议。 6.各类软件维护保养：对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，以及查看系统各类监控运行情况；对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；系统平台及应用中间件的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；梳理全区治安类抓拍设备数据情况，整理故障点位表，推动运维小组及时修复，并向采购人汇报；处理日常治安类抓拍设备的增删改，并解决数据与点位信息不一致问题； 7.本项目服务期内，前端挂电表点位电表显示的电费费用、附件2（一、治安类智能监控统一运维服务）所有设备维修和设备不能正常工作需要更换的费用（清单中要求的备品备件的数量除外，设备更换不低于现有设备性能，后端硬件设备更换须符合信创规划要求。）包含本次报价中，采购人不另行支付费用。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

2.交通管理类智能监控统一运维服务

| 序号 |  | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★实质性要求 | 交通管理类智能监控统一运维服务满足以下要求，投标时提供承诺书（承诺函格式自拟，加盖公章。未提供或内容不全作无效投标处理。）： 1.本项目服务内容包含10266路交通管理类智能监控（附件2二、治安类智能监控统一运维服务）的巡检、维护、维修、应急抢修、重大活动保障的所有内容，完好率≥98%；满足公安实战、城市治理的应用要求。 2.日常巡检服务：对含前端设备、传输线路和后台设备进行日常巡检，服务期内巡检次数≥3次。 3.前端系统维护保养：包括所有前端系统的设备和配套补光设备、传输线路及配套设施的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。 4.南京市公安局江宁分局及下属所队各个机房内的交通管理类智能监控后端硬件设备维护保养：检查服务器、存储等交通管理类智能监控后端硬件设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议。 5.各类交通管理类软件维护保养：对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，以及查看系统各类监控运行情况；对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；系统平台及应用中间件的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；梳理全区治安类抓拍设备数据情况，整理故障点位表，推动运维小组及时修复，并向采购人汇报；处理日常治安类抓拍设备的增删改，并解决数据与点位信息不一致问题；中心交通管理类软件需要根据上级主管部门的最新管理要求及时更新上报接口、叠加数据、增加推送数据类型等工作。 6.本项目服务期内，前端挂电表点位电表显示的电费费用、附件2（附件2二、交通管理类智能监控统一运维服务）所有设备维修和设备不能正常工作需要更换（更换设备性能须优于现有设备性能）的费用（清单中要求的备品备件服务的数量除外，设备更换不低于现有设备性能，后端硬件设备更换须符合信创规划要求。）包含本次报价中，采购人不另行支付费用。 7.数据维护保养工作：每月抓拍数据（违法数据、车辆数据、人脸数据、GA信息网内推送的比对数据）以及前端设备20位编码信息、IP地址、通道信息等数据进行整理形成电子报表，与南京市公安局使用的视频管家（相关对接工作由南京市公安局江宁分局协调）精准资产库内登记上报数据进行核对并形成信息对照表，对数据不一致的信息标明原因并告知采购人，采购人同意后对不正确数据进行治理和更新。 8.供应商对12345等投诉热线涉及的曝光过度等影响安全驾驶的情况12小时内完成整改，整改后须符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。 |
| 2 |  | 非实质性要求 |  |

3.视频专网传输服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 视频专网传输服务满足以下要求，投标时提供承诺书（承诺函格式自拟，加盖公章。未提供或内容不全作无效投标处理。）： 1.性能要求：使用ITU－T G.652B建议所推荐的单模光纤；模场标称值 11.7～9.5μm之间取一定值；直径偏差不超过±0.5μm；包层标称值125μm；直径偏差不超过±1.0μm；模场同心度偏差不超过0.5μm。 2.网络可用性达到99%，服务期间须合理优化网络结构，出现故障后能快速恢复。 3.供应商提供的服务须能对网络性能数据、告警信息、流量数据等进行分析，发现潜在问题和隐患。根据数据分析结果，制定优化方案，提升网络性能。 4.服务期间供应商在本地设置网格化维护团队，在出现问题时，在1小时内解决网络问题。如在规定时间内无法解决，须提前告知采购人，及时替换临时设备，申请延长故障处理时间，在问题解决后，须将故障原因及故障难点以书面的形式提交给采购人。 5.根据业务需求调整网络架构(如新增接入点、突击更换现有网络租赁服务不到位运营商服务等)，保障新增视频监控点位的视频转发、存储及应用。 6.每月对网络租赁服务范围内的网络设备(如光模块、电源模块)和光缆进行物理巡检，预防故障。 7.网络传输机房指派7*24小时专人值守。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

4.400万枪型摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥2.7-13.5mm。 2.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3.视频压缩标准支持 H.265、H.264、MJPEG。 4.防护等级≥IP66。 5.支持GB35114A级安全加密。 |

5. 400万球形摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.传感器类型：全景1/2.8英寸CMOS；细节1/2.8英寸CMOS。 2.全景和细节摄像机像素≥400万像素。 3.全景2.8mm镜头，细节4.8mm～154mm镜头。 4.支持拌线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测。支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集检测；支持人车分类报警；支持单球跟踪。 5.全景摄像机内置不少于4颗白光灯,细节摄像机内置不少于4颗红外灯。 |

6. 400万+400万双镜头全结构化摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.内置双镜头、GPU 芯片。 2.主通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥10-50mm。 3.辅通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置定焦全彩镜头，焦距≥4mm。 4.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 5.视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG。 6.具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个。 7.防护等级≥IP66。 8.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 9.支持人脸比对，比对准确率≥99%；支持车牌车型识别，准确率≥99%。 10.为保障抓拍效果，摄像机可同时对不同速度、明亮度的行人、非机动车、机动车分类曝光，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 11.支持GB35114A级安全加密。 |

7. 400万+400万全局摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1. 设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警，触发报警可联动语音播报，语音内容可自定义。 2.内置双镜头、GPU芯片，主通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥13-52mm。 3.辅通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置定焦全彩镜头，焦距≥6mm。 4.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 5.视频压缩标准支持 H.265、H.264、MJPEG。 6.设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。 7.具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个。 8.防护等级≥IP66。 9.支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 10.支持人脸比对，比对准确率≥99%；支持车牌车型识别，准确率≥99%。 11.支持GB35114A级安全加密。 |

8. 900万电子警察抓拍摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | ▲1.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的不得分）。 2.传感器：配置1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于 4096×2160，抓图分辨率不低于 4096×2160。 3.支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。 5.支持配合LED频闪灯同步补光。 6.红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 7.支持远程数据上传，可以通过GB/T 28181视频联网标准或GA/T 1400视图库标准或FTP协议等多种方式将抓拍的图片及视频上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 8.可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 9.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 10.支持车辆违章检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 |

9. 900万普通卡口抓拍摄像机机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； ▲2.支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的不得分）。 3.抓图特写区域范围设置功能检查：支持对抓图特写区域的范围进行设置。 4.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 5.支持普通卡口/人员卡口模式切换。 |

10. 900万环保卡口抓拍摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | ▲1.设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的不得分）。 2.图像分辨率不低于 4096×2160，像素≥900 万。 3.传感器：配置2个1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160，抓图分辨率不低于4096×2160。 4.集交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景。 5.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光。 6.支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置。 7.支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 8.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 9.支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 10.支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 11.支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 12.支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 |

11. 交通违停自动抓拍摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.分辨率≥400万像素，内置≥40倍变焦镜头，焦距≥6～240mm。 2.设备内置基于Transformer架构视觉大模型算法。 3.摄像机内置1/1.8"英寸图像传感器。 4.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 5.视频压缩标准支持 H.265、H.264、MJPEG。 6．设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置。 7.防护等级≥IP66。 8.设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 9.支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于99%。 ▲10.具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图2种模式，具有VR展示功能，可在交通违停自动抓拍摄像机客户端软件展示生成的全景图和实时视频，全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图使实时画面转动至点击位置（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的不得分）。 11.支持对距离设备250m处机动车违法停车行为进行抓拍。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）考核要求

详细考核要求见《附件3：江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目考核要求》

（2）服务要求

本项目以全包的方式进行维护，需达到服务及考核相关要求，服务内容包括不限于公共安全视频监控系统设备及系统正常维护，维修，更换，保养巡检，设备更换及升级，备品备件等，服务期间不再另支付其他相关费用。

①.设备盘点管理要求: 设备管理实现整理本次招标范围内的全网各类设备，并对设备进行生命周期的管理。主要实现设备种类庞杂情况下的设备台账分类。

②.保养要求：中标单位须定期对系统所有相关设备、软件等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由招标单位（或使用单位）签字确认。

③．巡检要求：维护单位服务期内对所有设备进行巡检次数 ≥3次；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，维护单位应安排巡检。每次巡检记录应由采购人签字确认。巡检若发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，维护单位应立即整改。维护人员应每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解决。

④.保密要求: 运维人员应加强有关安全保密方面的法律法规的学习，严禁擅自泄露监控工作情况，严格遵守公安机关有关安全保密工作制度。运维人员应对监控图像及有关情况保密，无关人员不得随意进入监控室观看监控图像。有关部门调取、查阅监控有关资料，须经当班领导同意，并做好详细记录。调取单位必须妥善保管图像资料，不得丢失，不得随意扩散。应加强对公共安全视频监控系统的自身安全防护，严防被盗、破坏事件。

（3）人员要求

①.项目经理：1人，具有10年（包含10年）以上的公共安全视频监控运维服务工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②.其它人员：具有2年（包含2年）以上的公共安全视频监控运维服务工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。其它人员包括前端维护人员、硬件运维人员、软件运维人员，其中前端维护人员≥12组（每组设置1名组长和至少1名组员），硬件运维人员和软件运维人员总人数≥10人。

③.项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（4）验收要求

①项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

②验收标准：执行国家标准、公共安全视频行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：本次服务自合同签订之日起为期一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其它要求：

招标文件中要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在投标文件中提供相应证明材料。要求合同签订时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件1：统一运维服务点位数量一览表。

本项目勘察及答疑时供应商签署保密协议，采购人提供维保点位清单，供应商根据维保点位清单自行现场勘察。

| 序号 | 维保项目名称 | 治安类数量 | 交通类数量 | 网络传输数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧小区（区级） | 7461 | 188 | 已招标 |
| 2 | 雪亮工程（区级） | 701 | 3489 | 650 |
| 3 | 南站片区治安、交通、数字监控智能优化提升工程（东山街道） | 237 | 27 | 58 |
| 4 | 东山街道电子警察系统工程（东山街道） | 16 | 22 | 3 |
| 5 | 上坊所自建（东山街道） | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 岔路派出所自建（东山街道） | 108 | 0 | 100 |
| 7 | 铁投集团（东山街道） | 97 | 519 | 99 |
| 8 | 城建集团（东山街道） | 16 | 76 | 17 |
| 9 | 未联网设备（东山街道） | 57 | 222 | 37 |
| 10 | 秣陵雪亮工程（秣陵街道） | 600 | 0 | 600 |
| 11 | 百家湖迁改（秣陵街道） | 29 | 0 | 29 |
| 12 | 秣陵街道市政道路附属设备采购安装项目（秣陵街道） | 18 | 81 | 9 |
| 13 | 秣陵街道远洋山水地块代征道路交通设施建设工程（秣陵街道） | 7 | 20 | 3 |
| 14 | 秣陵街道行人闯红灯项目（秣陵街道） | 0 | 12 | 1 |
| 15 | 胜太警网综治中心建设工程（秣陵街道） | 87 | 2 | 1 |
| 16 | 前尚路、风高路、高尚东路电子警察工程（秣陵街道） | 3 | 20 | 3 |
| 17 | 未联网设备（秣陵街道） | 4 | 28 | 5 |
| 18 | 禄口街道一期海康（禄口街道） | 215 | 0 | 157 |
| 19 | 禄口街道二期大华（禄口街道） | 425 | 0 | 315 |
| 20 | 禄口街道农村道路附属设施改造升级工程（禄口街道） | 55 | 137 | 30 |
| 21 | 禄口街道校园技防建设项目（禄口街道） | 43 | 0 | 19 |
| 22 | 未联网（禄口街道） | 21 | 79 | 12 |
| 23 | 汤山社会面治安一期（汤山街道） | 373 | 6 | 338 |
| 24 | 汤山社会面治安三期（汤山街道） | 131 | 0 | 131 |
| 25 | 汤山区域交通安全隐患整改项目（汤山街道） | 70 | 211 | 128 |
| 26 | 区交建（汤山街道） | 13 | 66 | 31 |
| 27 | 未联网设备（汤山街道） | 27 | 123 | 15 |
| 28 | 江宁街道安保设备维修和保养项目（江宁街道） | 250 | 0 | 250 |
| 29 | 江宁派出所雪亮一期（江宁街道） | 136 | 0 | 136 |
| 30 | 江宁街道电子警察项目（江宁街道） | 48 | 142 | 22 |
| 31 | 江宁街道2022年度辖区内交通道路设施日常建设维护项目（江宁街道） | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 未联网设备（江宁街道） | 3 | 8 | 2 |
| 33 | 谷里雪亮一期（谷里街道） | 138 | 0 | 138 |
| 34 | 谷里雪亮二期（谷里街道） | 92 | 0 | 92 |
| 35 | 谷里雪亮三期（谷里街道） | 77 | 21 | 98 |
| 36 | 陈塘路与滨泉路道路安全隐患整改项目（谷里街道） | 4 | 24 | 2 |
| 37 | 谷里中队电警项目（谷里街道） | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 南京市江宁区谷里街道经四路、水街路、纬二路建设工程项目电子警察工程（谷里街道） | 4 | 18 | 2 |
| 39 | 板汤线新增电子警察工程（谷里街道） | 2 | 6 | 1 |
| 40 | 谷里街道牛首大道、银杏湖大道等路口新增电警采购项目（谷里街道） | 22 | 97 | 7 |
| 41 | 谷里街道电子警察项目（谷里街道） | 22 | 85 | 11 |
| 42 | 未联网设备（未联网）（谷里街道） | 10 | 28 | 6 |
| 43 | 淳化社区自建（淳化街道） | 153 | 0 | 153 |
| 44 | 淳化街道电子警察安装工程（淳化街道） | 50 | 219 | 26 |
| 45 | 淳化街道淳马线交通安全隐患整改项目（淳化街道） | 6 | 0 | 2 |
| 46 | 横溪一期+横溪新增（横溪街道） | 378 | 0 | 372 |
| 47 | 横溪二期（横溪街道） | 18 | 0 | 18 |
| 48 | S340（横溪街道） | 14 | 0 | 2 |
| 49 | 横溪街道监控工程（横溪街道） | 10 | 53 | 9 |
| 50 | 横溪电子警察项目（横溪街道） | 27 | 14 | 10 |
| 51 | 横溪街道信号灯项目（横溪街道） | 8 |  | 1 |
| 52 | 横溪街道狮子山二路-老佐岗路、狮子山二路农创路-汤铜路农创路电子警察系统工程（横溪街道） | 6 | 32 | 3 |
| 53 | 未联网设备（横溪街道） | 5 | 18 | 4 |
| 54 | 湖熟街道社会面治安监控系统改造升级项目（湖熟街道） | 141 | 0 | 84 |
| 55 | 淳马线、龙眠大道、湖科路等路口新增电警项目（湖熟街道） | 10 | 38 | 5 |
| 56 | 湖熟四个路口增补项目（湖熟街道） | 8 | 32 | 4 |
| 57 | 湖熟街道北干沟连接线信号灯及电子警察项目（湖熟街道） | 3 | 12 | 2 |
| 58 | 湖熟街道违法检测系统（湖熟街道） | 13 | 0 | 1 |
| 59 | 243省道周岗段交通设施（湖熟街道） | 4 | 8 | 2 |
| 60 | S002、S246、游一线、游二线等道路交通安全设施整改工程（区交建）（湖熟街道） | 50 | 251 | 31 |
| 61 | 未联网设备（湖熟街道） | 16 | 84 | 11 |
| 62 | 麒麟街道交通安全（行人和非机动车违法抓拍协调）整改工程（麒麟街道） | 0 | 11 | 2 |
| 63 | 东郊小镇东曦路信号灯、标志标线等改造工程（麒麟街道） | 4 | 0 | 4 |
| 64 | 晨光社区东晨路标志标线等改造工程（麒麟街道） | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 龙灵路交安监控改造工程（麒麟街道） | 0 | 5 | 2 |
| 66 | 电警项目（未联网）（麒麟街道） | 54 | 299 | 40 |
| 67 | 开发区派出所治安监控二期工程(开发区) | 382 | 0 | 382 |
| 68 | 江宁开发区派出所治安监控改造运营维护项目(开发区) | 342 | 0 | 342 |
| 69 | 江宁开发区交通安全重大风险隐患整改项目(开发区) | 61 | 181 | 26 |
| 70 | 2022年度电子警察零星工程(开发区) | 15 | 60 | 2 |
| 71 | 胜利路项目(开发区) | 8 | 33 | 4 |
| 72 | 董村路电子警察系统工程(开发区) | 6 | 27 | 32 |
| 73 | 开发区交通精细化管控项目(开发区) | 0 | 33 | 33 |
| 74 | 双龙、天元及双龙、秦淮路口人行、非机动车抓拍探头安装工程(开发区) | 0 | 16 | 1 |
| 75 | 马牧东路培英路路口电子警察新建工程(开发区) | 6 | 10 | 2 |
| 76 | 正方中路金鑫中路路口电子警察项目(开发区) | 3 | 9 | 1 |
| 77 | 2021年度开发区治安监控、违停设备抓拍等设施零星新增、迁改工程(开发区) | 60 | 6 | 9 |
| 78 | 飞天大道（信诚大道-启航路）道路改造工程(开发区) | 8 | 43 | 5 |
| 79 | 飞天大道沿线禁止货车标牌和片区闯红灯自动记录系统及公共安全视频监控项目(开发区) | 12 | 71 | 11 |
| 80 | 空港电子警察项目(开发区) | 57 | 86 | 9 |
| 81 | 江宁空港片区闯红灯自动记录系统及公共安全视频监控项目(开发区) | 53 | 108 | 16 |
| 82 | 环亚路等7条市政道路项目工程EPC总承包(开发区) | 13 | 63 | 8 |
| 83 | 江宁区明瑞路电子警察新建项目(开发区) | 16 | 22 | 8 |
| 84 | 华商路道路改造工程(开发区) | 16 | 0 | 8 |
| 85 | 软件园电子警察项目(开发区) | 4 | 0 | 2 |
| 86 | 东吉大道与科济大道路口信号灯及电子警察拆装工程(开发区) | 6 | 10 | 1 |
| 87 | 科技大道-正方路路口增设电子警察工程(开发区) | 2 | 16 | 1 |
| 88 | 科技大道-中兴路路口增设电子警察工程(开发区) | 2 | 12 | 1 |
| 89 | 科济东路电警项目(开发区) | 8 | 24 | 1 |
| 90 | 交警摸排（空港）(开发区) | 94 | 446 | 72 |
| 91 | 未联网设备（开发区管委会）(开发区) | 12 | 82 | 11 |
| 92 | 未联网设备（江苏软件园）(开发区) | 18 | 94 | 9 |
| 93 | 未联网设备（空港管委会）(开发区) | 24 | 206 | 18 |
| 94 | 江宁高新区公共安全视频监控建设联网（雪亮工程）(高新区) | 1217 | 0 | 749 |
| 95 | 方山音乐谷监控项目(高新区) | 22 | 0 | 1 |
| 96 | 竹山路龙湖天街及弘景大道-天印大道路口配建电子监控采购项目(高新区) | 3 | 55 | 3 |
| 97 | 江宁高新区增设电子警察项目(高新区) | 20 | 81 | 10 |
| 98 | 龙眠大道改造项目(高新区) | 3 | 28 | 2 |
| 99 | 泉东一天云南路交通设施新建工程(高新区) | 2 | 8 | 1 |
| 100 | 新建格致路金科院路口交通信号设施工程(高新区) | 1 | 6 | 1 |
| 101 | 南高齿采文路道路新建交通设施工程(高新区) | 1 | 4 | 1 |
| 102 | 未联网(高新区) | 41 | 170 | 24 |
| 103 | 滨江管委会安保设备维修和保养项目(滨江) | 538 | 0 | 235 |
| 104 | 滨江管委会安保设备维修和保养项目(滨江) | 62 | 240 | 36 |
| 105 | 盛安大道东延段电子警察安装工程(滨江) | 13 | 52 | 5 |
| 106 | 未联网设备(滨江) | 195 | 514 | 74 |
| 107 | 南京未来科技城26个路口增设监控视频装置 工程项目电子信息设备采购(紫金山科技城) | 65 | 202 | 27 |
| 108 | 未来城自建(紫金山科技城) | 76 | 0 | 36 |
| 109 | 润麒路电子警察系统设备采购项目(上坊建设) | 43 | 74 | 17 |
| 110 | 南京市青龙山国际生态新城电子警察系统工程项目(上坊建设) | 46 | 305 | 25 |
| 111 | 上坊片区电子警察系统一期增补工程项目(上坊建设) | 12 | 32 | 3 |
|  |  | 16194 | 10266 | 6621 |

附件2：统一运维服务内容数量一览表。

本项目勘察及答疑时供应商签署保密协议，采购人提供维保点位清单，供应商根据维保点位清单自行现场勘察。勘察及答疑环节，对统一运维服务内容有不理解部分，可当面沟通。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 治安类智能监控统一运维服务 | 1 | 项 | 16194路 |
| 1 | 高清视频监控枪型摄像机 | 12464 | 台 | 品牌：海康威视、大华 |
| 2 | 高清视频监控球形摄像机 | 2480 | 台 | 品牌：海康威视、大华 |
| 3 | 结构化摄像机（包含人脸、全要素） | 800 | 台 | 品牌：海康威视、大华 |
| 4 | 全局全要素摄像机 | 330 | 台 | 品牌：海康威视、大华 |
| 5 | 高空瞭望摄像机 | 120 | 台 | 品牌：海康威视、大华 |
| 6 | 前端接入网络设备 | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 7 | 前端监控杆件（包含借杆、壁装支架等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 8 | 取电设施（包含线路、电表等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 9 | 前端传输线路（包含设备电源线及超五类传输网线等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 10 | 集成挂箱（包含箱内防雷、箱内线路等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 11 | 其它配套设施（包含基础、过线井、接地等设施） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 12 | 计算服务器 | 96 | 台 | 品牌：华为、2288H |
| 13 | 各警种及所队通用服务器 | 64 | 台 | 品牌：国产多种型号 |
| 14 | 关键业务及数据库存储服务器 | 1 | 台 | 品牌：华为、OceanStor18500 V5 |
| 15 | 解析服务器 | 16 | 台 | 品牌：华为、G5500 |
| 16 | 视频存储服务器 | 203 | 台 | 品牌：海康、DS-A72036R |
| 17 | 视频存储服务器 | 12 | 台 | 品牌：大华、DH-EVS5024S-R |
| 18 | 大数据服务器 | 2 | 台 | 品牌：华为、2288H V5 |
| 19 | 视频分析服务器 | 7 | 台 | 品牌：海康、iVMS-6200E-J |
| 20 | 所队存储服务器 | 140 | 台 | 品牌：大华/海康、DH-EVS5024S-R/DS-A72036R |
| 21 | 视频质量诊断一体机 | 1 | 套 | 品牌：海康、ivms-9300E |
| 22 | 人像应用服务器 | 5 | 台 | 品牌：海康、DS-VE22S-B |
| 23 | 核心交换机 | 8 | 台 | 品牌：华为、S12712 |
| 24 | 操作系统 | 1 | 项 | 品牌：国产、多种型号 |
| 25 | 数据库 | 1 | 项 | 品牌：国产、多种型号 |
| 26 | 中间件 | 1 | 项 | 品牌：国产、多种型号 |
| 27 | 警务云平台软件 | 1 | 套 | 品牌：华为、FusionSphere |
| 28 | 关系型数据库软件 | 1 | 套 | 品牌：华为、FusionInsight HD |
| 29 | 大规模并行处理关系型数据库软件 | 1 | 套 | 品牌：华为、FusionInsight LibrA |
| 30 | 警务大数据软件 | 1 | 套 | 品牌：金智、定制 |
| 31 | 视频联网共享系统 | 1 | 套 | 品牌：海康、定制 |
| 32 | 社会面资源接入系统 | 1 | 套 | 品牌：金智、iEv9000 |
| 33 | 社会面资源运维管理系统 | 1 | 套 | 品牌：金智、KingOMS |
| 34 | 视频图像应用系统 | 1 | 套 | 品牌：金智、KingDPS |
| 35 | 运维管理系统（公安） | 1 | 套 | 品牌：金智、KingOMS |
| 36 | 泛在感知网重点应系统 | 1 | 套 | 品牌：金智、定制 |
| 37 | 综合应用平台（麒麟管委会侧） | 1 | 套 | 品牌：金智、定制 |
| 38 | 智慧社区平台 | 1 | 套 | 品牌：金智、定制 |
| 39 | 人脸解析算法及技战法 | 3850 | 路 | 品牌：依图、定制 |
| 二 | 交通管理类智能监控统一运维服务 | 1 | 项 | 10266路 |
| 1 | 电子警察抓拍摄像机（包含配套的LED补光灯等） | 7186 | 套 | 品牌：海康威视 |
| 2 | 卡口抓拍摄像机（包含爆闪灯、LED补光灯、多合一补光灯、测速及配套雷达等） | 2412 | 套 | 品牌：海康威视、大华 |
| 3 | 交通违停抓拍摄像机 | 480 | 套 | 品牌：海康威视、大华 |
| 4 | 一体化智能道闸 | 188 | 套 | 品牌：国产 |
| 5 | 前端接入网络设备（包含接入设备和汇聚设备） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 6 | 前端交通类杆件（包含借杆、壁装支架等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 7 | 取电设施（包含线路、电表等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 8 | 前端传输线路（包含设备电源线及超五类传输网线等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 9 | 前端汇聚线路（包含各个方向汇聚线路和管道等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 10 | 集成挂箱（包含箱内防雷、箱内线路等） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 11 | 集成落地机箱（包含箱内设备） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 12 | 其它配套设施（包含基础、过线井、接地等设施） | 1 | 项 | 品牌：国产 |
| 13 | 计算服务器（交通侧） | 90 |  | 品牌：华为、2288H |
| 14 | 各警种及所队通用服务器（交通侧） | 60 |  | 品牌：国产及各种型号 |
| 15 | 关键业务及数据库存储服务器（交通侧） | 2 |  | 品牌：华为、OceanStor18500 V5 |
| 16 | 解析服务器（交通侧） | 6 |  | 品牌：华为、G5500 |
| 17 | 图片存储服务器（交通侧） | 140 |  | 品牌：华为、OceanStor9000 |
| 18 | 大数据服务器（交通侧） | 3 |  | 品牌：华为、2288H V5 |
| 19 | 核心交换机（交通侧） | 8 |  | 品牌：华为、S12712 |
| 20 | 操作系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：国产及各种型号 |
| 21 | 数据库（交通侧） | 1 |  | 品牌：国产及各种型号 |
| 22 | 中间件（交通侧） | 1 |  | 品牌：国产及各种型号 |
| 23 | 警务云平台软件（交通侧） | 2 |  | 品牌：华为、FusionSphere |
| 24 | 关系型数据库软件（交通侧） | 1 |  | 品牌：华为、FusionInsight HD |
| 25 | 大规模并行处理关系型数据库软件（交通侧） | 1 |  | 品牌：华为、FusionInsight LibrA |
| 26 | 警务大数据软件（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、定制 |
| 27 | 视频联网共享系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：海康、定制 |
| 28 | 公安专业实战系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、KingDPS |
| 29 | 信息集成综合可视化系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、KingHRS |
| 30 | 交通设施管理系统管理软件（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、KingTFM |
| 31 | 智能交通汇聚系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、KingTMS |
| 32 | 运维管理系统（公安）（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、KingOMS |
| 33 | 限行管控系统（交通侧） | 1 |  | 品牌：金智、金智 |
| 34 | 人脸解析算法及技战法（交通侧） | 3000 |  | 品牌：依图、定制 |
| 三 | 视频专网传输服务 | 1 | 项 | 6621条 |
| 1 | 点数至南京市公安局江宁分局指挥中心传输线路（裸仟） | 6621 | 条 | 品牌：电信、移动、广电 |

附件3：江宁区公共安全视频监控统一运维服务项目考核要求

由使用主体（南京市公安局江宁分局）确定考核标准，每月定期对中标供应商运维情况进行考核评分(百分比均保留后两位小数)。考核按照日清、月考核、季度结算的方式进行，不重复考核。

备注：每季度考核评分=（三个月考核得分相加）/3

一．考核系数

1.季度考核评分≥95分，考核系数为100%。季度进度款为中标金额*（1-40%）/4*100%。

2.85分≤季度考核评分＜95分，考核得分低1分扣1%，比如得分90分，考核系数95%。季度进度款为中标金额*（1-40%）/4*95%。

3.75分≤季度考核评分＜85分,考核得分低1分扣2%,比如得分84分考核系数88%。季度进度款为中标金额*（1-40%）/4*88%。

4.季度考核评分＜75分，采购人将要求终止合同并拒付当期维护费用。

二．具体考核标准如下：

1.前端采集服务的完好率考核(30分)

对前端监控摄像机完好情况进行考核。

前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。前端摄像机完好率=(摄像机完好总数／摄像机维保总数)×100%。

考核方式：每天考核，以分局指挥中心每天下发的故障报表作为当天的考核依据。

每月图像完好率=(每日前端摄像机完好率之和／每月天数)×100%。(保留到小数点后两位)

正常评分标准：每月图像完好率≥98%，计30分； 95%≤每月图像完好率<98%，计25分；90%≤每月图像完好率<95%，计15分；每月图像完好率<90%，计0分。

2.图像画面字符叠加标注考核(10分)

对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。

图像画面字符叠加标注标准：符合公安部 GAT 751标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确。

字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据。

评分标准：每月字符标注准确率=100%，计10分；98%≤每月字符标注准确率＜100%，计5分，每月字符标注准确率＜98%，计0分。

3.网络传输考核(10分)

以发生在系统中的网络交换、传输、路由设备故障数来计算网络传输故障并进行考核。

考核方式：每月采用人工考核。网络中断或设备故障及时上报江宁分局并按时修复的，不作为实质故障，不扣分。

评分标准：每月网络传输实质故障数=0次，计10分；每月网络传输实质故障数=1次，计5分；每月网络传输实质故障数2次及以上，计0分。

4.存储考核(10分)

存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天，图片存储不少于365天。

（1）.图像在线存储率(6分)

图像在线存储率=(在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)

考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有维保摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。

评分际准：每月图像在线存储率≥98%，计6分； 95%≤每月图像在线储率<98%，计3分；每月图像在线存储率<95%，计0分。

（2）.图像存储时间达标率(4分)

图像存储时间达标率=(图像存储时间不少于30天的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月定期通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。

评分标准：每月图像存储时间达标率≥98%，计4分；95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，计2分；每月图像存储时间达标率＜95%，计0分。

5.数据质量考核(10分)

数据质量工作包括：每月定期对系统内所涉及的前端摄像机的全局20位编码信息、IP地址、通道信息、图片质量等数据进行整理形成电子报表，与视频管家精准资产库内登记上报数据进行核对并形成信息对照表，信息对照表每月定期报江宁分局，对数据不一致的信息标明原因并告知分局。

因服务单位原因造成视频管家精准资产库内登记上报数据与系统平台内数据不一致的，每发现1条计错误数据1条。

考核方法：每月定期核对数据1次，每月数据维护考核得分=10×(1-(错误数据数/摄像机总数))，未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟1天扣1分(累计扣完10分为止)。

6.服务保障响应考核(20分)

（1）.保障服务考核(10分)

每月分局根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足要求的，计10分；基本满足要求的，计5分；不能满足要求的，计0分。

（2）.响应考核(10 分)

每月根据日常及突发情况保障响应情况进行打分。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按要求及时响应的，未及时响应1次扣1分，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣1分。

每月运维响应考核得分=10-每月运维响应扣分。(10分扣完为止)

7.软件系统考核(10分)

软件系统正常工作的标准：按采购人和南京市公安局江宁分局需求及时完善、配置系统参数、系统管理日志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备 升级包及时更新。

以无法登陆系统平台或登陆后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台故障并进行考核。

系统后台故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障，不扣分；按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。

评分标准：当月发生实质故障=0次，计10分；发生1次，计5分；发生2次及以上计0分。

8.其他情况扣分

分局各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、球机及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣0.2分，每月最多扣5分(江宁分局认可的客观原因除外)。

9.故障处理要求

针对监控产生的故障，中标供应商须制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理南京公安局江宁分局故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：

（1）故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。备件到场时间：提出解决方案后1 小时到现场。解决时间：接报3小时以内；

（2）故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报1小时以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。备件到场时间：提出解决方案后1时到现场。解决时间：接报6小时以内；

（3）故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报2小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。备件到场时间：视情况而定。解决时间：接报12小时以内。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品功能、性能、配置要求全部满足招标要求的得满分20分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分；其余指标，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 前端系统维保方案 | 评委根据投标人提供的本项目前端系统维保方案综合评分，包括：1.前端系统统一维保内容梳理归纳及运维准备；2.前端设备的维护保养内容和周期；3.前端设备维护保养实施组织方案；4.维护保养备品备件的配置与管理；5.为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每有一项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，对应项得1.2分； （2）以上每有一项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，对应项得0.8分； （3）以上每有一项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，对应项得 0.4分； （4）以上每有一项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，对应项不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 传输系统维保方案 | 评委根据投标人提供的本项目传输系统维保方案综合评分，包括：1.传输系统维保内容梳理归纳及运维准备；2.传输系统的维护保养内容和周期；3.传输系统维护保养实施组织方案；4.传输系统在重大活动期间的保障方案；5.为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每有一项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，对应项得1分； （2）以上每有一项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，对应项得0.7分； （3）以上每有一项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，对应项得0.3分； （4）以上每有一项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，对应项不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 治安类智能监控后端硬件维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目治安类智能监控后端硬件维护维保方案综合评分，包括：1.后端硬件维保内容梳理归纳及运维准备；2.后端硬件的维护保养内容和周期；3.后端硬件维护保养实施组织方案；4.重大活动期间后端硬件的保障方案；5.为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每有一项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，对应项得1.2分； （2）以上每有一项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，对应项得0.8分； （3）以上每有一项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，对应项得0.4分； （4）以上每有一项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，对应项不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 系统平台维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目系统平台维护维保方案综合评分，包括：1.软件维护数量容量和类型的阐述；2.智慧警务平台专用软件（勘察时进行统一介绍和解答）的逻辑架构描述；3.系统架构梳理；4.维护过程中应用数据流向；5.软件平台维护方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每有一项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，对应项得1.6分； （2）以上每有一项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，对应项得1分； （3）以上每有一项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，对应项得 0.5分； （4）以上每有一项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，对应项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 应急抢修保障方案 | 评委根据投标人提供的本项目应急抢修保障方案综合评分，包括：1.应急抢修内容规划及准备；2.应急抢修实施组织方案；3.应急抢修时视频及数据完整性的临时替代方案；4.应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等；5.应急临时服务组织方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每有一项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，对应项得1分； （2）以上每有一项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，对应项得0.7分； （3）以上每有一项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，对应项得0.3分； （4）以上每有一项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，对应项不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似公共安全类视频监控类维保项目的成功案例，每提供1个得3分，最多得9分（提供项目合同原件扫描件，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 前端维护团队≥12组，每有一个组长同时具备中华人民共和国应急管理部监制的高处作业（高处安装、维护、拆除作业 ）证书和电工作业（低压电工作业）证书得1分，满分12分。（提供相应证书原件扫描件和投标供应商为前端维护团队组长缴纳的2025年6月1日以来至少一个月的社保证明。） | 12 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商或原厂（附件2：统一运维服务内容数量一览表中的设备或软件服务厂家）为本项目投入的运维人员熟悉软件构架和性能，投入人员具备高级系统架构师证书、HCIE认证证书（大数据）、HCIE认证证书（云计算）、HCIE认证证书（存储）、HCIE认证证书（网络）、信创规划管理师、注册信息安全专业人员证书（CISP）、高级IT运维工程师、ITSS服务工程师、信息系统项目管理师证书。1名工程师具备以上对应的一种证书得0.5分（1名工程师具备多个证书或者多个工程师具备同一个证书按照0.5分计算），满分5分。（提供相应证书原件扫描件、投标供应商或原厂为本项目投入的运维人员缴纳的2025年6月1日以来至少一个月的社保证明。） | 5 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 拟投入本项目维护非载货专项作业自有车辆≥6辆得12分，拟投入非载货专项作业自有车辆3辆（含）以上不足6辆（不含）得6分，拟投入非载货专项作业自有车辆3辆以下（不含）或全部为租赁车辆得3分，不投入非载货专项作业车辆得0分。（以上需提供车辆购买发票、带有供应商单位名称的有效期内车辆行驶证，或租赁合同及有效期内车辆行驶证，车辆全景照片（车辆要显示车牌号码和车辆全貌）。证明材料缺项或未提供的不得分）。 备注：非载货专项作业车辆要求：（带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥120Kg）。 | 12 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 备注：投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为

- （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

- （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为

- （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。