招标文件

项目编号：JSZC-320000-YCFB-G2025-0006

项目名称：盐城师范学院供电保障托管服务项目

盐城师范学院

盐城富邦项目管理有限公司

2025年6月

总 目 录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	18

第四章  项目需求	27

第五章  评标方法和评标标准	34

第六章  投标文件格式	38

- 第一章  采购公告

项目概况 盐城师范学院供电保障托管服务项目JSZC-320000-YCFB-G2025-0006招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-07-22 09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-YCFB-G2025-0006；

项目名称：盐城师范学院供电保障托管服务项目；

预算金额：221万元；

最高限价:221万元（其中分项限价：2025—2026年度76万元，2026—2027年度79万元，2027—2028年度66万元）；

采购需求：盐城师范学院供电保障托管服务项目包含盐城师范学院通榆校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及主楼地下1座10KV配电房、8+2座10KV箱变电气设备（含0.4KV低压配电柜；通榆校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成，有新建箱变）的值班、运行维护及管理等。

新长校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及10+1座10KV配电房电气设备（含0.4KV低压配电柜；新长校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成，有新建箱变）的值班、运行维护及管理等。两校区分别进行电气设备预防性试验并出具检测报告。

具体内容详见招标文件项目需求。

合同履行期限：合同一年一签，最多续签2次，合同总期限不超过36个月；

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上的独立法人，并持有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

4.项目负责人资格要求：项目负责人须为投标人本单位正式职工，具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和持有安全生产考核合格证（B类）。并提供从2025年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“江苏政府采购网”；

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-22  09：00（北京时间）；

地点：盐城师范学院新长校区厚德楼五楼投标室B510 (盐城市希望大道南路2号，原党政办公楼，位于东门进门左侧)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件制作份数要求

正本份数：1 份，副本份数：4 份，电子标书：1份（投标文件加盖公章PDF电子标书或投标文件加盖电子公章电子标书拷入U盘）；

2.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.提醒事项

（1）开标当天，请投标人提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东门，并联系梁老师，联系电话：13770003668，由该老师协助投标人在东校门外相关工作人员处进行信息实名登记，进入校园。

（2）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，招标工作结束后应立即离开校园。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

单位名称：盐城师范学院

地址：盐城市希望大道南路2号

联系人：梁老师

联系电话：13770003668。

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：盐城富邦项目管理有限公司

单位地址：盐城市范公中路99号金座广场A-710

联系人：徐女士

联系电话：15380587119。

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

联系电话：15380587119。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费共计7500元。由中标方在签订合同前支付给采购代理机构，此费用在投标报价时综合考虑，不单独列项。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法和评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向招标人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

9.2 招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、开标一览表、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1 投标人应按照招标文件格式填报开标一览表。每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 标的物

招标人需求的有关服务等。

13.3 有关费用处理

本项目采用固定总价合同。报价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。其他有关的为完成本项目发生的所有费用，本招标文件中另有规定的除外。

13.4 其它费用处理

本次招标代理服务费共计7500元。由中标方在签订合同前支付给采购代理机构，此费用在投标报价时综合考虑，不单独列项。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13.5 投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。以开标一览表中的价格同比例折算分项报价表中的单价。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标保证金（如有）

18.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

18.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，招标人拒绝接收其投标文件。

18.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内凭招标人经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

18.4 签订合同时，须向招标人交纳履约保证金，于合同履行完毕后无息退还。

18.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人向相关当事人行贿谋求中标的；

（6）投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同的，或签订合同时向招标人提出附加条件的，或签订合同时不按招标文件要求提交履约保证金的。

19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代理人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签名或盖章。

19.4投标文件一式五份，正本一份、副本四份，电子标书一份（投标文件加盖公章PDF电子标书或投标文件加盖电子公章电子标书拷入U盘）。

四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.3未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

21、投标截止日期

21.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2招标人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、迟交的投标文件

22.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

24、开标

24.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的授权代理人准时参加，参加开标的授权代理人需签名以证明其出席。

24.2 开标仪式由招标人组织，采购部门代表、监管代表、投标人授权代理人等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。

24.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签名确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

25、资格审查

25.1 开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，招标人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由招标人组织有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

27、评标过程的保密与公正

27.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28、投标的澄清

28.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29、对投标文件的审查

29.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.5 评委会将按上述修正不一致的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

29.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30、无效投标条款和废标条款

30.1 无效投标条款：

30.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.2 投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.4 投标人的报价高于采购最高限价的；

30.1.5 未通过符合性检查的；

30.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

30.1.7 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

30.1.8 相关法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2 当出现下列情况时，本次招标作流标处理：

30.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

30.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3 因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。

31.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

31.3 招标人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

31.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2 向招标人、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；；

31.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5 与招标人或者其他投标人恶意串通的；

31.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.4.7 不符合法律、法规的规定的。

31.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

31.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

31.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

31.5.5 不同投标人的投标文件相互混装的；

31.6 有下列情形之一的，属于恶意串通：

31.6.1 投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

31.6.2 投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

31.6.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容的；

31.6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

31.6.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

31.6.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

31.6.7 投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

32、质疑处理

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

32.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 质疑函应当包括下列内容：

32.3.1 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.3.2 具体的质疑事项及明确的请求；

32.3.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.3.4 提起质疑的日期；

32.3.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签名并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签名并加盖单位公章；质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。投标人如组成联合体参加投标，则要求签名、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签名、盖章、加盖公章。

32.4 招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑。招标人质疑接收部门为招标公告中的使用部门、采购部门以及招标代理机构，联系人、联系电话、地址：详见招标公告。

32.5 以下情形的质疑不予受理：

32.5.1 内容不符合实际情况的质疑；

32.5.2 超出法定期限的质疑；

32.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

32.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑；

32.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签名、盖章、加盖公章的质疑。

32.6 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

32.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

32.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

33.2 中标人收到中标通知书后，应签名确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

33.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

34、签订合同

34.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内（提示：如“项目需求”中对合同签订时间有具体要求的，依照“项目需求”），否则由此给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2 采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

36.1 在签订合同时，须向招标人交纳履约保证金，于合同履行完毕且中标人无任何违约行为后无息退还（如有违约行为等原因被招标人扣除的除外）。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

- 第三章  合同文本

采购合同

合同编号：

项目名称：盐城师范学院供电保障托管服务项目

甲方： 盐城师范学院

乙方：

甲、乙双方根据盐城师范学院供电保障托管服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务范围

通榆校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及主楼地下1座10KV配电房、8+2座10KV箱变电气设备（含0.4KV低压配电柜；通榆校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成，有新建箱变）的值班、运行维护及管理等。

新长校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及10+1座10KV配电房电气设备（含0.4KV低压配电柜；新长校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成，有新建箱变）的值班、运行维护及管理等。

二、服务内容

1.开闭所（变电所、箱变）内高、低压设备的运行值班及管理；

2.开闭所（变电所、箱变）内保护及控制系统的运行值班及管理；

3.盐城供电公司与学校供电分界点至学校开闭所10KV电缆的运行维护及管理；

4.开闭所至变电所10KV电缆的运行维护及管理；

5.制订变电所运行管理人员人力资源配置方案及运行管理方案，每年根据运维情况会同甲方修订1次；

6.每半年对运行管理人员进行考核及培训，保证运行管理人员的技能水平；

7.每年组织1次甲乙双方管理人员技术交流和培训；

8.每年进行1次安全工器具试验（根据规定要求进行），提供相关试验报告，费用由乙方承担；

9.电气设备保养（每年度进行1次设备保养，提供保养报告）；

10.变电所及箱变的巡视巡查（每日至少巡查1次，每月至少巡检1次，在巡查、巡检过程中发现问题应及时抢修，更换配件由学校承担）；

11.校内所有建筑物强电间巡查（约200间，每学期1次，提供巡查整改问题报告）；

12.通榆校区电气设备预防性试验在第1年合同期由乙方（必须具有相关资质）具体实施并出具检测报告，新长校区电气设备预防性试验在第2年合同期由投标人具体实施并出具检测报告；

13.每月提供运维报告；

14.登录电控管理平台，根据师生要求恢复宿舍供电或宿舍用电状态数据查询；

15.24小时应急抢修免费服务（限半小时内到场维修）。

三、质量目标

严格按照国家、行业及国家电力监督委员会、江苏省及盐城供电公司有关规程、规定、标准和规范及甲方有关变电站管理的各项规章制度，执行本开闭所、变电所的运行维护和管理，确保安全运行。按国家、行业规范要求实施电气设备预防性试验。

四、服务要求

（1）乙方所履行的代维服务均严格按电力行业规范要求执行。对服务工作，建立规范的台账资料。完善台帐记录，配电房台帐需完备、清晰、保留齐全。

（2）根据甲方管理规定与服务要求，制订切实可行的校园用电应急预案，保障电器正常运行。

（3）乙方负责提供进驻配电房工作人员所需的装备、器材、通讯设备。日常托管所需的零星维修耗材由甲方购买，乙方负责免费施工。维修更换材料必须以旧换新，同时须经甲方同意并予登记。

（4）变电所功率因数必须保持在0.95及以上，低于0.95造成力率扣款由乙方承担。

（5）配电房平时应保持卫生清洁，工具、东西摆放有序，严禁与值班无关人员入内。其他人员须进入托管配电房，必须经甲方同意，并做好登记手续。

（6）值班期间严格按照配电房运行规章制度执行。

（7）根据行业服务标准与校方规定要求，切实做好用电保障工作，落实应急预案（包括突发事件等）。

（8）接供电部门计划性停电通知，需及时通知甲方。

（9）因校内检修需要10KV配电送、停电工作时，需经甲方同意后实施。

（10）400V低压部分日常检修工作由甲方委派专人与乙方项目负责人以书面形式联系，协调实施。

（11）工作过程中遇特殊情况或需甲方协调的事宜及时通报甲方。

（12）乙方须加强队伍的规范化管理，健全内部管理体制，各类制度上墙，乙方的所有人员的一切安全责任由乙方负责。

（13）乙方严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。严格遵守国家有关法律法规及学校各项规章制度，服从甲方管理。

（14）乙方派驻的值班人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守电工从业规范。

（15）乙方项目负责人应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的业务培训。项目负责人在第一个合同期内不得更换，后继如因业务需要更换，须向甲方报备并征得甲方同意后方可更换。

（16）派驻的值班人员均具有安全生产监督主管部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、准操项目：高压电工作业）。

（17）派驻的值班人员高压电工作业证必须在有效期内，身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无犯罪记录。

（18）岗位人员最低配置：

按规范值班要求配置：每班至少2人，24小时值班，满足双人操作条件，管理人员白班值班并负责排班管理、业务培训和应急指挥协调。

值班人员最低配置要求：

| 序号 | 名称 | 招标内容 | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最低人数 | 站长（主管） | 值守人员 |
| 1 | 新长校区 | 动力专业维护、值守 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 通榆校区 | 动力专业维护、值守 | 6 | 0 | 6 |
| 按规范值班要求配置：每校区每班至少2人，24小时值守，满足双人操作条件，三班倒运转方式，值班共需6人。人员中设置一个站长（主管现场业务，可兼职值班人员），站长白班值班并负责两个校区排班管理、业务培训和应急指挥协调。乙方除在托管保障现场配备人员外，公司本部需另外配备项目负责人1名以及技术支撑人员若干，发生应急情况时能够迅速解决问题。 |  |  |  |  |  |

五、服务期限

委托管理服务期限为12个月，自      年      月      日起，至     年     月     日止。服务期限届满，经甲方考核合格，可按年度续签。签订运维合同（合同期从现场工作交接完成之日算起），交接完成后，2025-2026年度合同需试运行3个月，如考核不合格，合同自动终止。

六、服务费用及付款方式

1.年度服务总费用计（大写）： 人民币                （¥          ），其它费用（含宿舍用房落成后接收的新建箱变托管费用）都包含在以上总费用中。

2.付款方式：服务合同1年1签，按1+1+1的模式与乙方签订，即合同履约情况合格，每年度考核合格的情况下，双方续签下一年度合同。在每年的运维过程中，每半年考核1次，半年度考核时服务质量达到合格及以上，服务响应及时且电力系统正常运行的，支付费用的50%；合同规定的1年服务期滿且考核服务质量达到90分及以上，服务响应及时且电力系统正常运行的再支付本年度剩余的服务费用。如考核低于90分，高于等于85分，即考核为基本合格，扣当次费用的5%。如考核低于85分（不合格），则终止合同。乙方提供等额发票，费用结算至乙方账户。

七、履约保证金

1.在本合同签署之前，乙方应向甲方交纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金。在乙方按本合同约定完成保障服务任务后10个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。若乙方因为违约被甲方扣收履约保证金，则乙方应当在3个工作日内补足。否则，甲方有权解除合同。

2.履约保证金可以采用支票、汇票、本票等方式；前述相应票据的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

3.上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方。

4.如乙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

5.除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得由他人替代，即不得转包。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将部分工作分包给任何第三方。

3.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，乙方承担本合同约定的违约责任。

九、税费

本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

十、甲方权利和义务

1.提供代维管理所需用房，根据乙方申请提供维修所需甲供材。

2.因乙方工作人员维护或操作不当等引起的设备损坏、停电事件等事故，由乙方负全部责任并负责修复和承担由此而产生的一切经济损失，有权根据事故的大小从应支付乙方服务费用中直接予以扣款。

3.对乙方的服务工作进行检查和考核，对乙方工作不到位处提出整改要求，如乙方未实质性响应，甲方有权从应支付乙方服务费用中直接予以扣款（每次500元）。

4.如乙方不能很好地履行服务职责，有权单方面终止合同，乙方承担由此带来的损失。

5.对乙方按照本合同进行的运行巡视、消缺、抢修等服务内容应该配合，提供必要的帮助和支持。

十一、乙方权利和义务

1.合同期内，确保甲方供电设施、设备完好，运行正常。

2.根据甲方的服务范围和服务内容承担相应的责任和义务并提供合理化建议及用电管理配合等工作。

3.电气设备发生故障需进行抢修时，应及时响应，在最短的时间内完成抢修，恢复送电。

4.在合同有效期内，由于乙方服务人员工作不当，所发生的电气设备质量和安全事故乙方负完全责任，并承担由此而产生的经济损失；乙方服务人员的人身安全均由乙方负责，并承担全部责任。

5.根据甲方用电情况及时做好变压器的调运工作，以达到有效合理利用设备和节能的效果。

6.如合同期内代维电气设备发生不可抗拒事故，乙方不承担责任。

十二、违约责任

1.如甲方未按协议支付或者拖欠服务费用的，乙方有权立即终止履行本合同服务内容，解除本合同。且甲方已付服务费不退。

2.如因乙方违反本合同导致本合同解除，甲方有权要求乙方退回所付的服务费，乙方承担因合同解除而导致的一切损失。

十三、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

3.不可抗力延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

本合同履行过程中如遇未尽事宜或者矛盾，双方友好协商。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

3.本合同正本一式4份，具有同等效力，甲方、乙方各执两份。

4.本项目的招标文件和乙方的投标书、有关承诺、开闭所、变电所量化考核表等作为合同的附件，具有同等效力。

| 甲方（公章）：盐城师范学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 单位地址：盐城市经济开发区希望大道南路2号盐城师范学院新长校区 | 单位地址： |
| 法定代表人 或授权代理人（签名）： | 法定代表人 或授权代理人（签名）： |
| 项目负责人（签名）： | 电话： |
| 项目技术代表（签名）： |  |
| 开户银行：中国农业银行盐城亭湖支行 | 开户银行： |
| 账号：10427601040003642 | 账号： |
| 合同经办人（签名）： | 签订日期：年月日 |

附件：            供电保障托管服务量化考核表（日常）

| 项目及分值 | 内容及标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常考核 （100分） | 需有旬、月工作计划。（10分） | 工作计划缺失、过于简单不能起到实际效果的，每份扣5分。 |
|  | 有专职值班人员持有有效证件。（8分） | 每证缺失扣1分/人。 |
|  | 值班人员数量能满足项目需要，双人双岗。（6分） | 每次扣2分/人。 |
|  | 主管或站长未白班值班在岗。（4分） | 每次扣1分/人。 |
|  | 巡视员、施工作业人员未按要求统一着装。（10分） | 每次扣1分/人。 |
|  | 管理台帐（交接、值班、巡查记录等）齐全。（9分） | 每种台账不全扣3分/次。 |
|  | 设施运行故障需在管理部门规定的时间内修复。（6分） | 每次扣2分。 |
|  | 定时记录变电运行设备的运行参数、相关数据。（6分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 巡回检查中，运行参数的记录及时，正确，无遗漏。（9分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 预防小型动物（猫鼠狗蛇等）管理及记录。（6分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 变电所平时应保持卫生清洁，工具及检测设备摆放有序。（10分） | 每处场地不达标扣2分。 |
|  | 根据师生要求恢复宿舍供电或宿舍用电状态数据查询，并做好记录。（6分） | 记录不到位，恢复不及时，每次扣2分。 |
|  | 变电所功率因数保持在0.95及以上。（10分） | 每处变电所不达标扣2分。 |
| 合 计 |  |  |

考核人（签名）：                考核对象（签名）：              考核时间：

供电保障托管服务量化考核表（半年度）

| 项目及分值 | 内容及标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 周期考核 （100分） | 有健全的管理制度（上墙）并落实到位。（5分） | 制度不符合实际的每处扣1分，不上墙的扣2分。 |
|  | 有健全的安全制度（上墙）并落实到位。（5分） | 制度不符合实际的每处扣1分，不上墙的扣2分。 |
|  | 电气设备巡检（每月一次），发现问题及时处理并通报学校。（10分） | 巡视人员未进行巡视或巡视不到位、发现设施存在安全隐患未及时上报，每次扣1分。 |
|  | 校内所有建筑物强电间每学期巡检一次，将问题形成报告报送学校。（8分） | 巡查漏项每处扣1分，报告不及时扣4分。 |
|  | 安全工具半年送检一次（需报告）。（6分） | 漏项每处扣1分，报告不及时扣3分。 |
|  | 根据用电情况及时做好变压器的调运工作，以达到有效合理利用设备和节能的效果。（10分） | 每变电所未及时调整，扣2分。 |
|  | 严格按操作规程完成倒闸操作和停送电工作（需有记录）。（10分） | 操作不到位、记录不完整，每条扣2分。 |
|  | 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件有预案并执行到位（6分） | 保障不力，每次扣3分。 |
|  | 电气设备发生故障需进行抢修时，应及时反应，并在最短的时间内完成抢修，恢复送电。（8分） | 每次不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 合同期内，承包人更换项目负责人、值班人员，需以书面形式报备，经同意后更换。（10分） | 擅自更换项目负责人、值班人员的，每次扣5分。 |
|  | 严格执行安全操作规程，对各项工作做好安全措施，确保用电安全，工作到位。（10分） | 每次不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 每月需有月度报告。（12分） | 月度报告每少1份，扣2分。 |
| 合 计 |  |  |

考核人（签名）：                考核对象（签名）：              考核时间：

备注：甲方以半年度为一个周期对乙方提供的服务进行考核，分为日常考核和周期考核两部分。日常考核占6成比重，周期考核占4成比重。日常考核：甲方每月对考核内容考核一次；周期考核：甲方每半年度考核一次，均以现场检查和台账检查的方式进行。

甲方对乙方的服务工作进行检查和考核，在日常考核中，对乙方工作不到位处提出整改要求，如乙方未在规定时间内实质性响应，甲方有权从服务费用中直接予以扣款（每次500元）。

综合评分达到95分（含）及以上为优秀，90分（含）至94分为合格，85分（含）至89分为基本合格，低于85分为不合格。如考核低于90分，高于等于85分，即考核为基本合格，扣半年度费用的5%；考核低于85分，甲方有权终止协议，乙方承担由此带来的损失。

- 第四章  项目需求

第一节 需求和技术条款

一、服务内容：

盐城师范学院通榆校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及主楼地下1座10KV配电房、8+2座10KV箱变电气设备（含0.4KV低压配电柜；通榆校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成有新建箱变）值班、运行维护及管理；新长校区1座10KV开闭所（含两路10KV进线电缆）及10+1座10KV配电房电气设备（含0.4KV低压配电柜，新长校区正在建设学生宿舍用房，在本项目合同期内建成有新建箱变）值班、运行维护及管理。具体内容如下：

1.开闭所（变电所、箱变）内高、低压设备的运行值班及管理；

2.开闭所（变电所、箱变）内保护及控制系统的运行值班及管理；

3.盐城供电公司与学校供电分界点至学校开闭所10KV电缆的运行维护及管理；

4.开闭所至变电所10KV电缆的运行维护及管理；

5.制订变电所运行管理人员人力资源配置方案及运行管理方案，每年根据运维情况会同招标人修订1次；

6.每半年对运行管理人员进行考核及培训，保证运行管理人员的技能水平；

7.每年组织1次甲乙双方管理人员进行技术交流和培训工作；

8.每年进行1次安全工器具试验（根据规定要求进行），提供相关试验报告，费用由投标人承担；

9.电气设备保养（每年度进行1次设备保养，提供保养报告）；

10.变电所及箱变的巡视巡查（每日至少巡查1次，每月至少巡检1次，在巡查、巡检过程中发现问题应及时抢修，更换配件由学校承担）；

11.校内所有建筑物强电间巡查（约200间，每学期1次，提供巡查整改问题报告）；

12.通榆校区电气设备预防性试验在第1年合同期由投标人（必须具有相关资质）具体实施并出具检测报告，新长校区电气设备预防性试验在第2年合同期由投标人具体实施并出具检测报告；

13.每月提供运维报告；

14.登录电控管理平台，根据师生要求恢复宿舍供电或宿舍用电状态数据查询；

15.24小时应急抢修免费服务（限半小时内到场维修）。

二、服务要求：

严格按照国家、行业及国家电力监督委员会、江苏省及盐城供电公司有关规程、规定、标准和规范及甲方有关变电站管理的各项规章制度，执行本开闭所、变电所的运行维护和管理，确保安全运行。按国家、行业规范要求实施电气设备预防性试验。

（一）业务要求

（1）中标人所履行的代维服务均严格按电力行业规范要求执行。对服务工作，建立规范的台账资料。完善台帐记录，配电房台帐需完备、清晰、保留齐全。

（2）根据招标人管理规定与服务要求，制订切实可行的校园用电应急预案，保障电器正常运行。

（3）负责提供进驻配电房工作人员所需的装备、器材、通讯设备，日常托管所需的零星维修耗材由招标人购买，中标人负责免费施工。维修更换材料必须以旧换新，须经招标人同意并予登记。

（4）变电所功率因数必须保持在0.95及以上，低于0.95造成力率扣款由投标人承担。

（5）配电房平时应保持卫生清洁，工具、东西摆放有序，严禁与值班无关人员入内。

（6）值班期间严格按照配电房运行规章制度执行。

（7）根据行业服务标准与校方规定要求，切实做好用电保障工作，落实应急预案（包括突发事件等）。

（8）接供电部门计划性停电通知，需及时通知招标人。

（9）因校内检修需要10KV配电送、停电工作时，需经招标人同意后实施。

（10）400V低压部分日常检修工作由招标人委派专人与投标方项目负责人以书面形式联系，协调实施。

（11）工作过程中遇特殊情况或需招标人协调的事宜及时通报招标人。

（12）其他人员如要进入托管配电房，必须经招标人同意，并做好登记手续。

（二）人员要求

1.队伍建设与管理要求

（1）中标人须加强队伍的规范化管理，健全内部管理体制，各类制度上墙，中标人的所有人员的一切安全责任由中标人负责。

（2）严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。严格遵守国家有关法律法规及学校各项规章制度，服从招标人管理。

2.人员素质要求

（1）派驻的值班人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守电工从业规范。派驻的值班人员身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无犯罪记录。

（2）项目负责人应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的业务培训。项目负责人在第1个合同期内不得更换，后继如因业务需要更换，须向招标人报备并征得招标人同意后方可更换。

（3）项目负责人应承接过类似项目，有相关工作经验。项目负责人还需具有高压电工作业证件或电气专业中级及以上工程师职称。

（4）拟投入的值班人员要求：拟投入的人员均须为投标人本单位正式职工，人数（不含项目负责人）不少于12名（含），且具有安全生产监督主管部门颁发的有效的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、准操项目：高压电工作业）。提供人员证书复印件并加盖投标人公章及2025年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。(本项为实质性条款，未提供视为无效投标)。

（5）值班人员应具有电工技能等级为中级工及以上证书或除高压电工作业以外的电工作业门类特种作业操作证。

3.岗位人员最低配置：

按规范值班要求配置：每班至少2人，24小时值班，满足双人操作条件，管理人员白班值班并负责排班管理、业务培训和应急指挥协调。

值班人员最低配置要求：

| 序号 | 名称 | 招标内容 | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最低人数 | 站长（主管） | 值守人员 |
| 1 | 新长校区 | 动力专业维护、值守 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 通榆校区 | 动力专业维护、值守 | 6 | 0 | 6 |
| 按规范值班要求配置：每校区每班至少2人，24小时值守，满足双人操作条件，三班倒运转方式，值班共需6人。人员中设置一个站长（主管现场业务，可兼职值班人员），站长白班值班并负责两个校区排班管理、业务培训和应急指挥协调。乙方除在托管保障现场配备人员外，公司本部需另外配备项目负责人1名以及技术支撑人员若干，发生应急情况时能够迅速解决问题。 |  |  |  |  |  |

（三）管理要求

1.协议期间，确保招标人供电设施、设备完好，运行正常。

2.中标人根据招标人的服务范围和服务内容承担相应的责任和义务。

3.当电气设备发生故障需进行抢修时，中标人应及时响应，在最短的时间内完成抢修，恢复送电。

4.在合同有效期内，由于中标人服务人员工作不当，所发生的电气设备质量和安全事故中标人负完全责任，并承担由此而产生的经济损失，中标人服务人员的人身安全均由中标人负责，并承担全部责任。

5.中标人根据招标人用电情况及时做好变压器的调运工作，确保达到有效合理利用设备和节能的效果。

6.如中标人不能很好地履行服务职责，招标人有权终止协议，中标人承担由此带来的损失。

7.中标人自成交通知发出之日起15天内签订运维合同（合同期从现场工作交接完成之日算起）。交接完成后，2025-2026年度合同需试运行3个月，如考核不合格，合同自动终止。

8.投标人应具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，提供相应证书复印件加盖公章。

（四）服务设备、耗材要求

中标人需配备工程车及相应供变电维护及检测相关专业设备:万用表，兆欧表，温度枪，热成像仪，钳形电流表,直流电阻测试仪、耐压仪、变比测试仪、继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪等。所有维修配件由乙方申请，甲供。

三、服务考核要求：

招标人以半年度为一个周期对中标人提供的服务进行考核，分为日常考核和周期考核两部分。日常考核占6成比重，周期考核占4成比重。日常考核：招标人每月对考核内容考核1次；周期考核：招标人每半年度考核1次，均以现场检查和台账检查的方式进行。

招标人对中标人的服务工作进行检查和考核，在日常考核中，对中标人工作不到位处提出整改要求，如中标人未在规定时间内实质性响应，招标人有权从服务费用中直接予以扣款（每次500元）

综合评分达到95分（含）及以上为优秀，90分（含）至94分为合格，85分（含）至89分为基本合格，低于85分为不合格。如考核低于90分，高于等于85分，即考核为基本合格，扣半年度费用的5%；考核低于85分，招标人有权终止协议，中标人承担由此带来的损失。考核评分细则见如下开闭所、变电所量化考核表。

供电保障托管服务量化考核表（日常）

| 项目及分值 | 内容及标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常考核 （100分） | 需有旬、月工作计划。（10分） | 工作计划缺失、过于简单不能起到实际效果的，每份扣5分。 |
|  | 有专职值班人员持有有效证件。（8分） | 每证缺失扣1分/人。 |
|  | 值班人员数量能满足项目需要，双人双岗。（6分） | 每次扣2分/人。 |
|  | 主管或站长未白班值班在岗。（4分） | 每次扣1分/人。 |
|  | 巡视员、施工作业人员未按要求统一着装。（10分） | 每次扣1分/人。 |
|  | 管理台帐（交接、值班、巡查记录等）齐全。（9分） | 每种台账不全扣3分/次。 |
|  | 设施运行故障需在管理部门规定的时间内修复。（6分） | 每次扣2分。 |
|  | 定时记录变电运行设备的运行参数、相关数据。（6分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 巡回检查中，运行参数的记录及时，正确，无遗漏。（9分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 预防小型动物（猫鼠狗蛇等）管理及记录。（6分） | 不全扣3分/次。 |
|  | 变电所平时应保持卫生清洁，工具及检测设备摆放有序。（10分） | 每处场地不达标扣2分。 |
|  | 根据师生要求恢复宿舍供电或宿舍用电状态数据查询，并做好记录。（6分） | 记录不到位，恢复不及时，每次扣2分。 |
|  | 变电所功率因数保持在0.95以上。（10分） | 每处变电所不达标扣2分。 |
| 合 计 |  |  |

考核人（签名）：                考核对象（签名）：              考核时间：

供电保障托管服务量化考核表（半年度）

| 项目及分值 | 内容及标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 周期考核 （100分） | 有健全的管理制度（上墙）并落实到位。（5分） | 制度不符合实际的每处扣1分，不上墙的扣2分。 |
|  | 有健全的安全制度（上墙）并落实到位。（5分） | 制度不符合实际的每处扣1分，不上墙的扣2分。 |
|  | 电气设备巡检（每月一次），发现问题及时处理并通报学校。（10分） | 巡视人员未进行巡视或巡视不到位、发现设施存在安全隐患未及时上报，每次扣1分。 |
|  | 校内所有建筑物强电间每学期巡检一次，将问题形成报告报送学校。（8分） | 巡查漏项每处扣1分，报告不及时扣4分。 |
|  | 安全工具半年送检一次（需报告）。（6分） | 漏项每处扣1分，报告不及时扣3分。 |
|  | 根据用电情况及时做好变压器的调运工作，以达到有效合理利用设备和节能的效果。（10分） | 每变电所未及时调整，扣2分。 |
|  | 严格按操作规程完成倒闸操作和停送电工作（需有记录）。（10分） | 操作不到位、记录不完整，每条扣2分。 |
|  | 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件有预案并执行到位。（6分） | 保障不力，每次扣3分。 |
|  | 电气设备发生故障需进行抢修时，应及时反应，并在最短的时间内完成抢修，恢复送电。（8分） | 每次不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 合同期内，承包人更换项目负责人、值班人员，需以书面形式报备，经同意后更换。（10分） | 擅自更换项目负责人、值班人员的，每次扣5分。 |
|  | 严格执行安全操作规程，对各项工作做好安全措施，确保用电安全，工作到位。（10分） | 每次不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 每月需有月度报告。（12分） | 月度报告每少1份，扣2分。 |
| 合 计 |  |  |

考核人（签名）：                考核对象（签名）：              考核时间：

四、承包方式：固定总价包干

五、其他要求

1.投标人应提供该项目的技术方案。主要包括：一、针对本项目提供的值班管理、日常巡检管理方案；二、针对本项目提供项目重点、难点和控制方案；三、针对本项目提供的运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程及安全事故应急救援预案；四、针对本项目提供的专业支撑团队方案；五、针对自身的业务特色提供的增值服务或优化方案；六、针对学校重大活动的用电保障方案；七、针对本项目提供的防性试验的标准化规范化方案。

第二节 商务条款

一、服务地点

盐城师范学校通榆校区、新长校区。

二、报价要求

按完成招标文件要求提供全部服务的费用分年度报价并报总价。

三、合同签订

招标人和中标人应中标通知书发出后 15 日内签订服务合同。合同期限自合同签订之日起，共  12 个月。合同到期后考核合格且经招标人同意，可以续签下一年度合同，最多续签2次，合同总期限不超过36个月。

四、付款方式

服务合同一年一签，按1+1+1的模式与服务商签订，即合同履约情况合格，每年度考核合格的情况下，双方续签下一年度合同。在每年的运维过程中，每半年考核一次，半年度考核时服务质量达到合格及以上，服务响应及时且电力系统正常运行的，支付费用的50%；合同规定的一年服务期滿且考核服务质量达到合格及以上，服务响应及时且电力系统正常运行的再支付本年度剩余的服务费用。如考核低于90分，高于等于85分，即考核为基本合格，扣半年度费用的5%。如考核低于85分（不合格），则终止合同。中标人提供相应发票，费用结算至中标人账户。

五、服务响应要求

中标人应提供24小时应急抢修免费服务，若有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在10分钟内做出响应，在30分钟内赶到现场对问题进行解决。

六、本项目所属行业

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的行业划分标准，本项目采购所属行业为“其他末列明行业”类。

- 第五章  评标方法和评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定1名中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。得分且投标报价得分相同的，由评标委员会抽签确定中标候选人。

政府采购政策功能落实

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

总分值为100分。

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （35分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标总价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分（35分）。其他投标人报价得分：投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×35（四舍五入后保留小数点后两位）。本项最多得35分。（总价作为评分依据） |
| 商务部分 （31分） | 1.业绩(10分) 1.1投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准),有类似项目业绩的合同复印件和对应的发票复印件(两者须同时具有),每提供一项得2分(同一个项目不同标段、同一项目不同时间段均视为一个项目),本项最高得6分。 1.2投标人项目负责人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准),有类似项目业绩(服务时间不少于12个月)，每提供一项得2分，最多得4分；需同时提供服务项目合同复印件及服务对象出具的证明原件，未提供的不得分。 注：投标人业绩须同时提供发票和合同复印件加盖投标人公章；投标人项目负责人业绩须同时提供合同复印件加盖投标人公章，服务对象出具的证明原件。不提供不得分，发票及合同原件备查。同一项目不重复计分。 |
|  | 2.企业认证证书（6分） 投标人拥有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的，有一项得2分，本项最高得6分，未提供的不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件，加盖投标人公章，未提供不得分，原件备查。 |
|  | 3.人员及设备配备(15分） 3.1项目负责人有高压电工作业证件、电气专业中级及以上工程师职称的，每有其中一项得1分，最多得2分；未提供的不得分。（同一种类不同级别证书不重复计分） 3.2值班人员（不含项目负责人）：值班人员中每提供1个电工技能等级为高级工及以上证书的得1.5分，技能等级为中级工证书的得1分；值班人员中每提供1个电工作业门类特种作业操作证的（高压电工作业除外，即低压电工作业、电力电缆作业、继电保护作业、电气试验作业、防爆电气作业），得1分。同一人员同时具有电工高级工及以上证书、电工中级工证书和除高压电工作业以外的电工作业门类特种作业操作证的，只计算一项最高分值。本项最多得9分。（值班人员须与项目需求中的值班人员为同一批人员） 3.3项目部应配备相关仪器设备：①工程车、②各类试验设备仪器齐全（至少包含万用表，兆欧表，温度枪，热成像仪，钳形电流表,直流电阻测试仪、耐压仪、变比测试仪、继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪，缺少任何一项本小项不得分。）每有其中一项得2分，最多得4分。 注：1-2项证书须提供证件复印件加盖投标人公章，3项须提供各项发票或有效期内的租用合同，加盖投标人公章。原件备查。 |
| 技术部分 （34分） | 1. 评委根据投标文件针对本项目提供的值班管理、日常巡检管理方案进行综合评分： 要求方案合理可行、管理内容完善规范，针对性强，符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 2. 评委根据投标人提供的重点、难点和控制方案的完整性、合理性进行综合评分： 要求方案合理可行、内容完善，重难点分析明确，针对性强。符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 3. 评委根据投标文件针对本项目提供的运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程及安全事故应急救援预案进行综合评分： 要求方案合理可行、制度完善，针对性强，符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 4.评委根据投标文件针对本项目提供的专业支撑团队方案进行综合评分： 要求方案合理可行、内容完善，针对性强。符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 5. 评委根据投标人针对自身的业务特色提供的增值服务或优化方案进行综合评分： 要求方案合理可行、内容完善，针对性强。符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 6.评委根据投标人针对学校重大活动的用电保障方案进行综合评分： 要求方案合理可行、内容完善，针对性强。符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |
|  | 7.评委根据投标文件针对本项目提供的预防性试验的标准化规范化方案进行综合评分： 要求方案合理可行、内容完善规范，针对性强，符合项目需求的得4分；基本符合项目需求的得2分；提供但基本不符合项目需求的得1分，未提供不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投标文件

（正本或副本）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、资格性审查响应对照表

二、实质性要求和条件响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、类似业绩（如有）

十、投标人投入人员一览表

十一、投标人投入工程车辆及仪器设备一览表

十二、技术方案等（如有）

十三、文件要求的或投标人认为有必要的其他材料

附件：《中小企业声明函》

《残疾人福利性单位声明函》

一、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填：是或者否） | 招标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

填写说明：表中内容仅供投标人参考，请投标人自行填写。

投标人（公章）：

二、实质性要求和条件响应对照表

| 序号 | 招标文件中的实质性要求和条件 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 备注： “招标文件”中必须满足的实质性要求和条件须填写（即斜体且有下划线部分内容，每条详细列出）（如有）。 |  |  |  |

填写说明：

1.如“招标文件”中没有实质性要求和条件（即斜体且有下划线部分内容），本表可以不提供。

2. 如表中已列出实质性要求和条件，仅供投标人参考，请投标人自行填写。

投标人（公章）：

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

四、资格、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）。

文件5  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）。

文件6  法人授权书（原件）。

文件7  投标函（原件）

文件8  特定资格要求相关材料

1.投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上的独立法人，并持有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2.项目负责人资格要求：项目负责人须为投标人本单位正式职工，具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和持有安全生产考核合格证（B类）。并提供从2025年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。

文件9 招标文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与招标文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件。（原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项招标合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项招标合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：            。

投标人（公章）：

日期：______年    月     日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月     日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签名）：________________

身份证号码（授权代理人）：______________

联系电话（授权代理人）：（手机）______________

单位名称（授权代理人）：________________________

法人（授权单位）盖章：________________________

法定代表人（签名或盖章）：_____________________

地址：_____________________

日期：______年___月___日

投标函

盐城师范学院

根据贵方的招标文件，正式授权下述签名人_________ (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目公开招标的有关事宜。

据此函，__________（签名人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的招标文件接收截止时间起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收并在合同期限内提供服务。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本公开招标有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人开户行：账户：

法定代表人或授权代理人（签名）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 名 称 | 盐城师范学院供电保障托管服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编码 |  |
| 投标总价： | 大写：人民币 小写： ¥ |
| 2025—2026年度 投标报价： | 大写：人民币 小写： ¥ |
| 2026—2027年度 投标报价： | 大写：人民币 小写： ¥ |
| 2027—2028年度 投标报价： | 大写：人民币 小写： ¥ |
| 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 是否提供中小企业声明函 | （是/否） 见（ ）页 |

填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

分年度投标报价之和须等于投标总价，否则将作为无效投标。

投标单位（盖章）：                        法定代表人(签名或盖章)：

年     月    日

六、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员经费 | 年 | 1 |  | 包含值班服务等 |
| 2 | 预防性试验 | 年 | 1 |  | 通榆校区 |
| 3 | 维保费 | 年 | 1 |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |
| 2026-2027年度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员经费 | 年 | 1 |  | 包含值班服务等 |
| 6 | 预防性试验 | 年 | 1 |  | 新长校区 |
| 7 | 维保费 | 年 | 1 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |
| 2027-2028年度 |  |  |  |  |  |
| 9 | 人员经费 | 年 | 1 |  | 包含值班服务等 |
| 10 | 维保费 | 年 | 1 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |
| 12 | 三年合计 |  |  |  |  |

（如有未列明项，投标人可自行增添行）

法定代表人或授权代理人（签名）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 招标文件响应 | 响应偏离情况 （填写：无偏离、正偏离或负偏离） | 原因 | 技术支持性文件所在页码 （招标文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：1、按照技术参数要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

投标人（公章）：

八、商务条款响应及偏离表

备注：

商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。

| 序号 | 招标文件要求 | 响应偏离情况（填写：正偏离或负偏离） | 投标人响应的具体承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
| 我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对招标文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按招标文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款投标人签章，即视为投标人已阅读并作出此承诺。） |  |  |  |

投标人(公章)：

九、类似业绩（如有）

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位所提供的经营业绩列入上表中，评委将依据每个业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

十、投标人投入人员一览表

项目名称:盐城师范学院供电保障托管服务项目

| 序序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 相关证书 | 年龄 | 身份证号码 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- 行数不够，可自行添加。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表姓名（签名或盖章）：

日期： 年  月   日

十一、投标人投入工程车辆及仪器设备一览表

项目名称:盐城师范学院供电保障托管服务项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 行数不够，可自行添加。

- 投标人（盖单位章）：

- 法定代表人或授权代表姓名（签名或盖章）：

- 日期： 年  月   日

十二、技术方案等（如有）

十三、文件要求的或投标人认为有必要的其他材料

- 附件1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为    	万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.               （标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为    	万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函（小微型企业）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明，价格将不做相应扣除。

- 附件2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督，投标人如不提供此声明函或《中小企业声明函》（小微型企业）或监狱和戒毒企业证明，价格将不做相应扣除。）

企业名称（盖章）：

日期：