招　标　文　件

项目名称：智慧教室改造升级一期、二期项目

标书编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0088

项目属性：货物

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2024年11月1日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	23

第六章 投标文件格式	87

第一章  投标邀请

智慧教室改造升级一期、二期项目JSZC-320582-JZCG-G2024-0088招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024-11-26 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0088

项目名称：智慧教室改造升级一期、二期项目

预算金额：325万元；

最高限价（如有）：325万元

采购方式：公开招标

采购需求：智慧教室改造升级一期、二期项目内容包括教学楼A区和C区1-4层40间多媒体教室、9个二级学院实训室、1个管控中心和图书馆十楼智慧教室1。其中教学楼A区16个中教室和二级学院5个中实训室升级改造包括98寸双触控屏显示，有线和无线扩音，多媒体教学电脑，智慧中控终端，双触控屏讲台，高清摄像头录播和巡课，电子班牌，电子时钟等；教学楼C区24个小教室和二级学院4个小实训室升级改造包括86寸双触控屏显示，有线和无线扩音，多媒体教学电脑，智慧中控终端，双触控屏讲台，高清摄像头录播和巡课，电子班牌，电子时钟等；管控中心配置管控服务器对智慧教室和实训室统一管控，配置存储服务器保存录播和巡课内容；以及图书馆十楼智慧教室1改造更换98寸双触控屏。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年2月28日前完成安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-26 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：沙洲职业工学院

单位地址：张家港市福新路1号

联系人：施军

联系电话：18914903010

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：林苗苗

联系电话：0512-58699065

3.项目联系方式

项目联系人：林苗苗

电话：0512-58699065

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

#### 14、投标人情况介绍

#### 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2%。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

## 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室管理平台 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 电子班牌管理系统 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 智慧教室管理主机 | 2 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 数据对接服务 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 5 | 中控主机 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 摄像头 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 讲台 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 86寸触控一体机 | 56 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 98寸触控一体机 | 42 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 教学扩声系统主机 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 无线麦克风 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 接收器 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 线阵列音柱 | 98 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 鹅颈话筒 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 终端管理服务器 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 教学主机 | 49 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 电子班牌 | 49 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 班牌系统 | 49 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 网络时钟管理终端 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 网络时钟 | 49 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 光汇聚交换机 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 透明汇聚机框 | 4 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 透明汇聚 | 8 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 入室交换机 | 49 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 核心侧光模块 | 8 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 接入侧光模块 | 8 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 98寸触控一体机 | 2 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 86寸触控一体机 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 一体机移动支架 | 3 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | OPS电脑 | 5 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 墙体改造 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中控主机 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单： 无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

A、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 技术要求

## （一）项目概况

智慧教室改造升级一期、二期位于张家港市福新路1号的沙洲职业工学院内，本次项目主要改造升级教学楼A区和C区1-4层40间多媒体教室和二级学院9个实训室及1个管控中心和图书馆十楼智慧教室若干。

## （二）功能要求

智慧教室改造升级一期、二期项目内容包括教学楼A区和C区1-4层40间多媒体教室、9个二级学院实训室、1个管控中心和图书馆十楼智慧教室1。其中教学楼A区16个中教室和二级学院5个中实训室升级改造包括98寸双触控屏显示，有线和无线扩音，多媒体教学电脑，智慧中控终端，双触控屏讲台，高清摄像头录播和巡课，电子班牌，电子时钟等；教学楼C区24个小教室和二级学院4个小实训室升级改造包括86寸双触控屏显示，有线和无线扩音，多媒体教学电脑，智慧中控终端，双触控屏讲台，高清摄像头录播和巡课，电子班牌，电子时钟等；管控中心配置管控服务器对智慧教室和实训室统一管控，配置存储服务器保存录播和巡课内容；以及图书馆十楼智慧教室1改造更换98寸双触控屏。

## （三）设备技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数/功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 平台部分 |  |  |
| 1 | 教室管理平台 | - 平台基础架构 1.管理平台为私有化部署，基于B/S架构，兼容性支持市面上所有主流浏览器。 2.管理平台包含资源管理、媒体发布、数据分析、督导、设备管控等子功能模块。 二、资源管理系统 1.平台支持对优质的教学过程进行线上直播、点播。教室终端录制的精品课、微课可自动汇聚到资源平台的老师个人空间，实现校本资源库的建设； ◆2.支持用户手机扫二维码即可观看直播，方便分享。同时还支持教师通过平台发起直播申请，平台管理员审核申请；平台支持免审核模式，开启免审核模式后，教师可直接发起直播活动； ◆4.支持视频在线剪辑功能，可多人同时在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行多次剪辑操作，支持视频剪辑后在线预览合成效果，并保存生成新视频； 5.支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频汇聚到教师个人中心展示，可实现视频在线编辑、下载、删除、发布等管理； 6.微课视频创建功能，支持对课堂录制视频在线进行知识点、重点内容的截取，截取后视频文件可直接创建成微课，展示在教师工作台对应的微课栏目中； 7.基于在线播放视频，支持视频画面预览，同时可直接拖拽播放进度,支持多画面资源模式点播，如教师画面、学生画面、课件画面等； 8.支持老师对课程视频在线视频剪辑形成微课，采用虚拟切割技术，无损视频原文件支持教师将相关知识点的多个微课放在一起形成专辑，方便知识归纳与系统学习； 9.支持对点播视频设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私； 10.提供个人工作台，可查看个人的录制视频或收藏视频，支持上传本地文档及各种格式视频至工作台，方便老师对视频进行统一管理； 三、教学督导系统 1.支持设置督导员权限，账号时间权限等；督导员可查看和评价权限范围内的课程； 2.平台支持线上添加评价表，支持分值按照等级和手动打分设置评价表类型；支持任意编辑打分项类别、评价内容；支持设置评价表预警值，低于该分值能自动预警； 3.听课申请和记录：可查看听课记录和评分，并支持听评课线上申请和审批，管理员也可设置听评课不用申请就能直接参与的白名单； ◆4.支持在督导评课的页面中以课堂视图、教师视图、教室视图3种视图模式进行筛选课程，便于督导评课人员根据自己的角色快速定位筛选课程； - 督导评课页面中支持以日历窗格的形式展示，可精准选择某一天进行精细筛选，即可呈现当天的课程安排，并以课堂状态轴的形式体现上课中、已下课、未开始等状态的课程，从而实现精细化筛选定位； - 6.督导评课页面支持对课程的高级筛选，高级筛选维度至少包括课程的所属院系、教师部门、上课教室维度，并可对所选维度进行保存为默认场景条件，实现进入督导评课页面即自动化按照默认场景条件展示课程安排列表； - 7.在督导评课教师视图页面中支持选择教师所属部门、输入教师姓名以及工号、勾选未被评价教师或未被我评价的教师、选择平台所推荐的教师进行精细化课程安排列表的展示 8.筛选课程的过程中支持以院系、教师姓名、工号、课程名称、教师等条件进行模糊搜索课程安排列表；在所呈现的课程安排列表中可一键进行开始听课、加入听课计划以及指派其他督导人员进行听评课； 9.支持评课老师根据评价表打分、写评语。支持在听课过程中进行课堂画面抓拍，有效记录过程细节。参与听评课的教师，可以按已设定的评价表进行打分，并发表教学评价；活动结束后统计结果对领导、评估管理员可见； 10.评课过程中支持对教室视频画面切换显示，支持单画面、双分屏、三分屏等模式； 11.支持实时和课后巡课与评课，支持对教室的多部摄像机位以资源模式多画面呈现，任意资源模式小画面可以被切换为高清大画面显示； ▲12.巡课功能：可以进行实时巡课和点播巡课，支持多分屏、 大屏轮播、画面抓拍、IP对讲等，支持查看、 编辑和下载抓拍照片，支持对抓拍画面进行不同颜色、不同粗细笔迹的标注。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 13.实时巡课支持多种巡课画面浏览方式，不限于列表浏览、一宫格浏览、四宫格浏览、九宫格浏览、大屏轮播、教室概览等多种方式。 14.支持筛选巡课，支持以教室名称、教师名称、工号、课程名称、院系、课程等条件进行搜索，在所呈现的列表中可一键开始巡课。 15.支持在实时巡课中对授课过程进行画面抓拍、同时可以开启控制远程手动操控摄像机画面，方便管理员能够实时地看到教室里面的画面细节。 16.支持管理者对教师巡课情况检查，输入该校任意巡课老师，均可快速定位到当前老师的巡课信息总览，可查看巡课进度，巡课任务，以及完成情况； 17.支持巡课数据统计，包括人均巡课节次、人均巡课时长、人均评分节次等相关数据，支持以折线图的方式查看每天相关巡课数据。 18.支持督导评课数据统计，包括评课次数统计、被评覆盖率、被评教师覆盖率、评课得分等；能自动统计不同院系的评价平均分、被评次数等。针对不同的评价指标，能自动统计总得分情况； 19.支持评价数据的报表导出；支持按课程评价数据、教师评价数据、督导工作数据等维度，支持按时间范围批量导出。 20.支持移动端进行听评课，免下载APP，通过微信小程序登录之后即可听评课，支持在小程序页面中筛选评课，筛选维度不限于院系、状态、日期等，筛选完成之后点击即可开始听评课；在评课页面中，支持查看教室上课画面，可切换不同的显示画面，包括学生全景、教师全景、电脑画面等，支持查看课堂详细信息、包括教师信息、教室信息、课程信息等；支持利用评价表进行评分。 四、设备管控系统 1.支持管理员通过平台实现对教室远程可视巡检，可通过平台远程控制教室摄像机多视角画面切换，包括主讲特写和全景、听讲特写和全景，当遇到紧急情况时，支持通过平台与巡检教室的终端进行语音对讲； 2.支持远程集中管控教室，实现可视化远程控制大屏、灯光、窗帘、分组屏等设备开关、支持查看设备告警和远程协助信息； 3.可实现对学校已绑定平台的教室设备进行批量控制，包括终端登录登出、设备锁定、考试模式开启、教室机灯光窗帘开关等，可以极大的节省管理员集中管控大量教室时间； 4.支持实时查看终端在线状态和使用者姓名，支持显示当前终端是否在上课，如果上课显示当前课的科目信息，支持教室终端使用者历史记录及当前使用者的信息显示； 5.当教室举行考试时，可通过平台开启考试模式，此时浏览器访问设备网管页面时会提示正处在考试模式状态，老师用户将被限制登入网管页面，只有通过管理员账号才可登录访问，保证既能远程查看考场现场情况，又能保护和维持考场秩序； 6.远程协助：支持教师在终端上发起远程协助申请，管理人员可以通过平台远程控制设备系统桌面，解决教师操作问题；（提供符合以上功能描述的软件产品测试报告复印件） ◆7.智慧巡检：支持通过设置限制条件如时间、校区、楼层、教室进行设备的自动巡检，并可将巡检结果中高频率异常项目、高频率异常教室的统计数据以excel表格形式导出保存查看，方便管理员集中管理设备故障，在学校大规模智慧教室应用中，智慧巡检也节省了管理智慧教室的时间； 8.可以设置多种策略控制物联网设备，包括室内环境设置、环境控制模式设置、联动规则、定时设置等； |
| 2 | 电子班牌管理系统 | 1.整体采用B/S架构，支持通过浏览器跨平台进行后台管理操作，支持与第三方平台的API接口对接。 2.支持与学校各数据平台进行对接实时获取相关数据，项目交付时本地化部署，交付源代码。 3.支持实时显示教室基础信息，可以显示校徽、学校名称、教室名称等。 4.支持设备批量注册、模式设置、一键开关机/重启/息屏/唤醒/清除人脸/清除文件功能。 5.支持公告信息分类自定义管理；可自定义发布校内公告，包括学校通知、最新资讯、调课信息等，辅助学校进行日常行政通知、校园活动通知。 6.支持实时显示当前的时间，包含星期、日、月、年等，通过网络同步服务器时间自动校时。 7.支持图片、视频、文字、PDF、网页等多种格式的内容显示，支持图片的左右滑屏、全屏显示和视频的全屏播放及暂停。 8.支持课表功能：支持excel导入房间、学期课表；支持与教务系统对接，获取并实时呈现上课时间、课程名称、任课教师课程等信息。 9.支持考勤签到：支持刷卡、人脸识别、身份证等考勤签到功能，并展示签到、应到人数。 10.支持欢迎模式：开启欢迎模式，管理用户可通过管理平台发布欢迎语，可支持发布内容自定义编辑，可支持按照班级发布，也可支持按照教室发布。欢迎词可全屏展示和区域显示，按时间定时显示。 11.支持教室内仪器设备保修管理；支持教室预约功能，可查询空闲教室信息，进行空闲教室预约申请。 12.支持考试模式：实时展示考试、考场、签到、通知等信息。 13.支持会议模式：支持会议信息发布、会议考勤（人脸、刷卡）、会议统计。 14.支持韦根26/34协议，可与第三方一卡通系统，实现刷卡联动开启教室门。 15.根据学校最终应用需求进行定制开发、交付。 |
| 3 | 智慧教室管理主机 | 1.配置国产处理器≥1颗，每颗CPU≥16核心，16线程，主频≥2.5Ghz； 2.内存：主机提供内存插槽≥16个，配置内存容量≥32G；SSD：整机配置2块6T SATA 硬盘；最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘 硬盘：集成SATA硬盘控制器，支持RAID 0/1/10等；网口：千兆网口≥2个；电源：电源功率≥800W； 3.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； 4.支持向导式添加教室节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入教室节点名称、IP地址即可完成教室节点添加； 5.配置对应服务器管理授权。 |
| 4 | 数据对接服务 | 定制化服务，数据对接中控系统、电子班牌系统需要与学校原有教务系统进行对接，实现单点登录，课表互联等功能。 |
| 中控部分 |  |  |
| 5 | 中控主机 | - 整体要求 ◆1.采用两块电容屏或电磁电容屏≥21.5英寸，支持≥1080p高清显示，支持≥10点触控，屏面采用全贴合钢化屏，内置摄像头支持人脸识别等功能。 2.讲台触控屏能同时平铺显示授课电脑画面和控制菜单，控制菜单不会隐藏和遮挡课件内容，能固定在屏幕一侧显示。无电脑信号时，也能操作录播控制、 圈点、信号源切换、大屏黑屏、对比教学等功能。 ▲3.为保证产品稳定可靠运行，设备应满足平均无故障运行时间≥20万小时。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 二、内置智慧控制模块 ▲1.支持多种登录方案，支持账号密码登录、二维码扫描登录、人脸识别登录、二维码识别登录等。与教务系统对接后设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 2.主机支持多路信号源切换功能，具备无线投屏信号源画面预览功能。老师通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏等视频信号进行快速切换，无需其他控制台。 3.终端支持双屏异显功能，老师在课堂上使用终端授课时，控制界面和工具栏只在终端触控屏上全部显示，教学屏幕（液晶一体机或投影幕）上只显示电脑桌面授课内容。 4.具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。 ◆5.内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏硬件工具栏即可开启圈点功能，可在教师电脑、外接笔记本、无线投屏等信号画面上圈点批注。在授课大屏支持触控时，手指或触控笔可在授课大屏上进行圈点批注。 ◆6.无线投屏：支持windows、 安卓、苹果产品主流无线投屏协议，支持终端触控屏在接收到投屏请求时可预览无线投屏信号缩略画面，同时支持对无线投屏信号进行审核，以及在录播模块支持下录制投屏内容；支持手机和笔记本投屏反控，通过操作智慧教室终端触控屏可远程控制安卓手机投屏和Windows笔记本投屏信号，触控屏画面和无线投屏画面同步变化，保持一致。 ◆7.终端可以实现对比教学功能，支持将授课电脑画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等内容进行多分屏显示，最大支持4分屏，分屏模式根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置， 支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。 - 三、内置互动录播模块 1.内置录播模块集录制、音视频编解码、音频处理、存储、流媒体服务器、视频互动等功能于一体，无需额外再配跟踪主机、音频处理器、流媒体服务器等外设。主机标配不低于1T硬盘，便于录制资源本地存储。 2.录播画面在终端触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作；录制开启时，点击开始录制后，在教室显示大屏/投影幕布上呈现准备开始的倒计时，提醒师生即将开始录制。 3.通过终端触控屏点击切换自动导播和手动导播两种模式，自动导播模式支持单画面、画中画、画外画三种模式切换，手动导播模式支持教师全景、教师特写、学生全景等多种模式。 |
| 6 | 摄像头 | - ≥846万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2.焦距7.9mm；水平视场角44度，垂直25度； 3.支持4K分辨率30帧的网络H.265/H.264视频输出； 4.单镜头可输出全景和特写两个景别； 5.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流； 6.具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 7.支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制； 8.支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。 ▲9.具备人工智能人物识别的自动跟踪技术，通过摄像机自身可实现人物移动的自动画面跟踪拍摄，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） - 10.为保证系统兼容性，要求所投摄像机需与中控主机同一品牌。 |
| 讲台部分 |  |  |
| 7 | 讲台 | 1、桌面板材：采用25㎜厚度三聚氰胺免漆板，颜色：白枫色； 2、桌板尺寸形状：1600*800*850（单位：毫米；长*宽*高） 桌面封边：2㎜PVC直封边，封边条颜色可于面板颜色不同，整体色彩需协调； 3、桌架型材：优质钢材≥1.0mm，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色。 4、桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可丝印学校的校徽Logo； 5、讲台内部备有走线孔位，可用于穿插讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆，避免绊脚拉线，提高使用的安全性； 6、桌板前部具备木色高围挡设计，可防止桌面物品滚落； 7、讲桌下方具有设备安装区域，并具有相应的支架设计，方便安装和检修。 |
| 触控一体机部分 |  |  |
| 8 | 86寸触控一体机 | 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 ▲3、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 ◆5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 ◆9、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 10、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 13.为保证后期学校应用统一性，要求86寸触控一体机需与98寸触控一体机为同一品牌。 |
| 9 | 98寸触控一体机 | 1、整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 ◆3、嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 ▲9、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） ▲10、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 13.为保证后期学校应用统一性，要求98寸触控一体机需与86寸触控一体机为同一品牌。 |
| 扩声部分 |  |  |
| 10 | 教学扩声系统主机 | 1.系统采用无线音频传输及控制技术，内置功放60 W×2，支持2只无线麦克风同时发言，配合无线麦克风实现PPT翻页功能。 2.≥2路线路输入，≥2路线路输出，音量大小可调；≥2个扬声器接口，≥2个RJ45接口。 3.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制管理。 ◆4.具备1路桌面鹅颈话筒接口；1路声卡接口，通过USB线连接电脑实现在线教学和视频会议无损音频传输。 5.频率响应50Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.06%；动态范围≥85dB。 6.机箱具有接地柱及丝印标识，防止电磁耦合干扰、强电和雷击通信设备。 7.前面板具备LED显示屏，通过会话式菜单及带按键旋钮来设置主机功能，方便维护管理。 |
| 11 | 无线麦克风 | 1.无线麦克风支持在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，麦克风丝印学校校徽LOGO。 2.无线麦克风具备手持和颈挂佩戴两种使用方式，具备PPT翻页和激光笔功能。 ◆3.内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时；支持USB和充电座两种充电方式。 4.无线麦克风具有电子锁锁口，搭配电子锁充电底座进行话筒充电和安全管理。 5.支持发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，从而达到省电目的。 6.支持3.5音频输入，接入笔记本、手机等外部设备，音频传输更方便。 7.为满足互动教学，支持按住一键发言，实现分组多人对讲功能。 8.为保证系统稳定运行，要求无线麦克风需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 12 | 接收器 | 1. 采用无线音频传输及控制技术， 不受基站、校园WIFI、大屏、灯光等环境干扰。 2.辐射距离≥20米，确保信号覆盖的广泛性和稳定性。 3.支持2支无线麦克风同时发言。 4.为保证系统稳定运行，要求接收器需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 13 | 线阵列音柱 | 1. 紧凑型设计，高保真音质；内置4个3英寸全频扬声器单元，功率≥60W。 2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求。 3.覆盖角度：水平方向140°~160°，垂直方向20°~30°。 ◆4.箱体表面按防护等级标准 IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求 5.为保证系统稳定运行，要求线阵列音柱需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 14 | 鹅颈话筒 | 1.具有麦克风开/关按键，鹅颈话筒杆采用双软管设计，长度≥60cm。 2.鹅颈话筒内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。 3.充电座内置电子锁，支持手机扫码和中控RS232，两种方式解锁使用无线麦克风。 ◆4.管理平台支持授权教师使用手机App或微信小程序，扫码解锁充电座使用麦克风；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性。 5.为保证系统稳定运行，要求鹅颈话筒需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 教学主机部分 |  |  |
| 15 | 终端管理服务器 | 1.配置国产处理器≥1颗，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz； 2.内存：服务器提供内存插槽≥4个，配置内存容量≥32G；SSD：整机配置1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD；硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘≥2块；网口：千兆网口≥4个；电源：电源功率≥350W； 3.为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰。 4.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； 5. 采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块； 6. 支持虚拟机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘IOPS等性能进行监控记录； 7. 支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机IP地址即可完成主机节点添加； 8.配置对应服务器管理授权。 |
| 16 | 教学主机 | 1.配置高性能8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置； 2.配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥256 GB（NVME SSD），USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，Type-C接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个；配置独立显卡，显存≥2GB； 3.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。； ◆4.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； 5.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin； 6.支持统一架构下同时交付个性桌面、还原桌面、GPU桌面、独享虚拟应用、共享虚拟应用、共享桌面、物理PC、IDV、TCI，方便管理员统一管理； ◆7.支持以下三种类型云桌面：1、关闭云桌面后用户的个性化配置与数据不会丢失；2、每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；3、用户桌面统一升级安装应用软件，但用户的个性数据不受影响； 8.支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。远程协助基于WEB页面，无需额外安装客户端； 9.支持终端镜像静默下载功能，镜像下载过程中可中断下载，进入桌面，无需等待镜像下载完毕后才能启动桌面，以免对使用者使用终端造成影响； 10.支持应用程序安装包和共享文件的管理，包括：上传、删除、查询与制作镜像时加载到虚拟机内部； 11.支持定时及远程开启终端，使用WOL和WOW两种技术可以同时实现局域网和跨三层网络的终端开机。通过远程开机功能可以使针对终端本地的配置快速生效； 12.支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等； 13.支持通过推送安装包、应用磁盘的方式，为桌面提供应用管理能力； 14.集成云盘功能，支持自动或手动创建用户群组，群成员可在组内分享文件；可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据；支持在异地电脑上安装云盘客户端，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据； 15.配置对应终端管理授权。 |
| 电子班牌部分 |  |  |
| 17 | 电子班牌 | 1.平台及配置：≥1.8GHz四核处理器；内存：≥2GB；存储：≥16GB。 2.操作系统： Android 7.1及以上系统，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统；定制系统设置内具有返回功能，便于教师操作。 3.集控系统：终端支持设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机。 4.展台：采用壁挂式、终端自带安装挂板，铝边框+防眩光钢化玻璃+钣金制的侧面、正面机身。 5.显示屏分辨率：不低于1920*1080；显示尺寸：≥21.5寸；透光率为92%以上。屏幕亮度≥400cd/㎡。 6.裸机外形尺寸：不小于510*338*28mm，公差±5mm。 7.触控屏幕：采用10点触控，电容触摸技术；电容屏采用完全防刮玻璃材质，不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等，兼具护目镜之护眼功能，寿命达60000小时；响应时间比较快，小于10ms的响应时间；精确度相对较高，高达99%的精确度；最小识别点大小为5mm×5mm，最小触点移动检测1mm，具有极强的抗光性。 8.安全：隐藏式按键：开关键、接口隐藏式设计。 9.网络：10M/100M/1000自适应以太网。 10.接口：支持A型USB公头和USB接口，单USB供电。 11.音频：内置音响，8Ω3W。 12.整机功耗：≤30W，待机≤1W；工作温度：0℃～50℃，工作湿度：10%～90%RH ，最长使用时间18小时/天。 13.外观：铝边框+钢化玻璃+钣金，保证安全使用。边框采用圆角防磕设计，防止学生意外撞伤。整机采用IP65防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境。整机背部与墙面全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2mm；内置天线设计，无任何天线外露，既提升美观度，又保障教学环境的安全性。 14.摄像头：具有内置720p高清摄像头。 15.刷卡器：支持：125KHz 和 13.56MHz（iso14443A/B）卡片签到功能。 16.麦克风：具有内置高音质麦克风。 17.整机支持外接门禁及串口接口,支持本地USB升级。 |
| 18 | 班牌系统 | 1.基于安卓原生开发，可与教室管理平台互联互动，项目交付时本地化部署，交付源代码。 2.支持实时显示教室基础信息，可以显示校徽、学校名称、教室名称等。 3.信息展示：在国考综合管理平台进行模块及内容自定义设置后实时或定时显示。 4.支持图片、视频、文字、PPT、网页、WEBVR等多种格式的内容显示。 5.课表：支持实现显示当日课程信息，支持当日、本周、本学期课表查询；支持与教务系统对接获取课程表信息并实时呈现。 6.考勤签到：支持刷卡、人脸识别等考勤签到功能，支持签到人数、应到人数展示。 ◆7.霸屏模式：支持多计划、多任务、循环、定时播放功能，可自定义播放模版。 8.支持教室预约功能，可查询空闲教室信息，进行空闲教室预约申请。 |
| 网络时钟部分 |  |  |
| 19 | 网络时钟管理终端 | 一、软件 1、平台应可以监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2、为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 3、考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4、平台应支持对所有时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的； 5、平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 6、平台应可以通过IP对上下级平台进行级联，下级平台主动上报本级平台时钟状态（数量、正常/异常），上级平台可以对所有下级平台时钟状态进行统计与查看； 7、应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； 8、平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分； 二、硬件 1、应采用LINUX系统，应支持GPS和北斗双模，。 2、CPU≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。 3、提供支持应用软件运行的配套操作系统、数据库和中间件等运行环境。 |
| 20 | 网络时钟 | ◆1.采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2.网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4.应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5.断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6.支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 7.应支持对网络时钟秒位远程开启和关闭； 8.为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 9.设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 10.网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； |
| 网络部分 |  |  |
| 21 | 光汇聚交换机 | 1.交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps； ▲2. 配置20个SFX万兆端口，可分为独享10G物理端口/逻辑端口≥160个；2个100G端口。4个千兆电口，4个1G/10G/25G光口。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 3.支持具备至少160间房间的万兆入室交换机通过10G以太网光口独享带宽上行到互联接口； 4.支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰； 5.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控； 6. 支持对下联交换机的即插即用实现零配置上线、互联光链路故障自动监测，下联交换机故障后零替换功能。 7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 8.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9.配置万兆单模光模块2个，40G单模光模块2个。 |
| 22 | 透明汇聚机框 | 楼栋侧透明汇聚外框，包含6个槽位，可插入透明汇聚或裂变器，支持上架或贴墙安装 |
| 23 | 透明汇聚 | 1.楼栋侧8口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率，低插损高配版，与裂变器配合使用，支持双链路上行； 2.固化端口数：≥8 3.汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。 4.为保证系统稳定运行，要求透明汇聚需与光汇聚交换机为同一品牌。 |
| 24 | 入室交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。 3.支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观； 4.产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 5.设备采用静音设计，噪声值＜20dBA； ▲6.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 7.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 8.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； ◆9.支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。 10.支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 ▲11. 支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料） 12.支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。 13.为保证系统稳定运行，要求入室交换机需与光汇聚交换机为同一品牌。 |
| 25 | 核心侧光模块 | 核心侧万兆光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC； |
| 26 | 接入侧光模块 | 接入侧一组高功率万兆光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC； |
| 图书馆十楼智慧教室升级改造 |  |  |
| 27 | 98寸触控一体机 | 1、整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 3、嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 10、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 13.为保证后期学校应用统一性，要求98寸触控一体机需与86寸触控一体机为同一品牌。 |
| 28 | 86寸触控一体机 | 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 3、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 10、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 13.为保证后期学校应用统一性，要求86寸触控一体机需与98寸触控一体机为同一品牌。 |
| 29 | 一体机移动支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.支持承挂86寸~98寸触控一体机，壁挂高度可调；具有三组及以上（含）高度调整安装孔。 3.托盘承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.5mm方通冷轧钢材质，管材尺寸≥40×30mm，表面灰色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6.脚轮中心距横向≥1110mm，纵向≥627mm 7.极限负重400KG超过24H，无安全风险 8.托盘表面离地高度≥720mm |
| 30 | OPS电脑 | 1.CPU：主频≥3.1GHz，4核8线程；内存：≥16GB；硬盘：1TB或以上SSD固态硬盘。 2.PC模块需抽拉式插入触控一体机，可实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 3.和触控一体机的连接需采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |
| 31 | 墙体改造 | 图书馆10楼智慧教室1原有86寸智慧黑板拆除，更换为2台98寸触控一体机，并对原有墙体进行钢结构加固，植入钢筋并回填混凝土。 |

（四）安装调试实施要求

（1）供应商在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

（2）安装工作一开始，供应商应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

（4）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。

（5）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（6）在安装调试过程中，供应商应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由供应商负责。

（7）验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购方出具的合格的验收文件。

（五）售后服务要求

投标人应提供自身及所投货物的质保期限、响应标准、服务体系、备件体系、备品备件库、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

（六）培训要求

投标人需提供经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用、临床应用、系统日常运行、管理、维护等相关培训，现场集中培训包括客户操作、临床应用、系统维护管理等均不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解，包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训记录表、培训内容等。

（七）其他要求

1、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

2、报价要求：投标报价中的单价为全费用综合单价，综合单价包括招标文件中约束的全部内容，含人工、设备、材料、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用。

3、本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。

三、商务条款

- 1 质保要求

1.1质保期：自采购人验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期为5年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商应对物品进行免费维修或更换。

1.2质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的 7 天×24 小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购方要求增加人员，严格按照采购方要求的时限完成任务。

- 2 交货时间、地点

- 2.1交货时间：自合同签订之日起至2025年2月28日前完成安装调试。

- 2.2交货地点：由采购人指定。

3 货款支付

3.1结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

3.2结付期限

合同正式签订后，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；按照合同要求，全部货物到场，经校方验收合格，采购单位再支付合同金额的20%；项目全部建设完毕，并通过采购单位终审验收，采购单位支付剩余合同金额并一次性退还履约保证金。

4 投标货币

4.1投标货币：人民币

5 备品备件及耗材等要求

5.1备品备件及耗材等要求：使用的零配件、备件等必须是正规的原厂新件。

四、其他部分：无

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

## 二、评标标准

1.价格分40.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留二位小数）。

2.性能、质量、配置分 40.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：

技术要求中标注为“▲”的重要指标项，有1项符合得2分，技术要求中标注为“◆”的一般指标项，有1项符合得1分，本项最多得40分（“▲”的参数须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料，未按要求提供的视为负偏离）。

3.技术方案（15分）

3.1实施方案（5分）

根据投标人提供的针对本项目实施方案（包含设备供货计划、设备安装前期准备工作、主要设备安装方案、安装步骤及要点、系统试运行及测试、拟投入的技术力量配置计划、验收方案）进行打分。

实施方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；

实施方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得2分；

实施方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；

实施方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.2培训服务方案（5分）

根据投标人提供的针对本项目的培训服务方案（包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训记录表、培训内容等）进行打分。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得2分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.3售后服务方案（5分）

根据投标人提供具体的售后服务方案（包括但不仅限于售后服务体系、故障解决方案、备品备件库、维修技术人员情况、日常巡检服务等方面）进行打分。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得2分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

4.履约能力（5分）

4.1 ISO27001信息安全管理体系认证证书

投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分 ）

4.2 ISO9001质量管理体系认证证书

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）

4.3  类似业绩

投标人具有2021年以来（以合同签订日期为准）与本项目类似业绩的，每有一个得1分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

# 投标主要文件目录

# 一、封面

# 二、投标函

# 三、开标一览表

# 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、投标配置及分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、服务方案

# 九、投标人情况介绍

十、中小企业声明函

# 十一、残疾人福利性单位声明函

十二、监狱企业的证明文件

# 一、封面

﻿

## 投 标 文 件

## 项目名称：

## 招标编号：

## 投标人名称：

## 日期：

# 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

# 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

# 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

## 供应商名称（加盖公章）：

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

## 授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

## 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 供应商名称（加盖公章）：

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 六、投标配置及分项报价表

﻿

# 投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

七、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

八、服务方案

## 服务方案

## （服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 九、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.业绩

2.证书

……

# 十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

# 十二、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。