	名称
	更正前技术参数要求
	更正后技术参数要求

	空气源热泵
	★常温制热量≥82kW

★常温产热量≥1.76m³/h

★常温制热COP≥4.53W/W

★噪音 ≤64dB（A）

运行荷载≤1100KG
外形尺寸≥1800*1000*1200mm

空气源热泵选用-36~46℃产品

主设备不超过560KG
变频，一级能效

★参数以出具的检测报告中数据为准。
	★常温制热量≥82kW

★常温产热量≥1.76m³/h

★常温制热COP≥4.53W/W

★噪音 ≤64dB（A）

运行荷载≤1100KG
空气源热泵选用-25℃至43℃产品

主设备不超过560KG
变频，一级能效

★参数以出具的检测报告中数据为准。


