昆山市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：2025年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(一期)

采购单位：昆山市公路事业发展中心

昆山市中建项目管理有限公司

二○二五年

目   录

第一章	竞争性谈判邀请函	1

第二章	响应人须知	5

第三章	谈判内容	15

第四章	合同主要内容	23

第五章	评标办法	28

第六章	附件	30

- 竞争性谈判邀请函

项目概况：2025年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(一期)的潜在供应商在苏采云系统自行下载谈判文件，并于2025年4月25日10点30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2025-0025；

2.项目名称：2025年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(一期)；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：1976060元；

5.最高限价：1976060元；

6.采购需求：本项目采购内容包含：东城大道规三路泵站、东城大道G312泵站、城北大道红杨路泵站、城北大道环庆路泵站、东城大道机场路泵站、东城大道昆嘉路泵站、东城大道前进路泵站、十五甸公铁泵站、西巷公铁泵站、新城路公铁泵站、绿地大道泵站、长江路泵站的控制柜断电自动合闸改造，配电房12个、泵房5个；格栅机修缮及更换6台；发电机组更换及线路改造4台；泵站电动葫芦更换等。

7.供货期：30日历天（具体时间以项目建设情况为准）。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；本项目所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取谈判文件

1.获取时间，自公告发布之日3个工作日。

2.方式：在苏采云系统自行下载。

3.售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2025年4月25日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年4月25日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

六、成交单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、联系事项

1.甲方（采购方）：昆山市公路事业发展中心

联系人：张工      联系电话：0512-50163000

2.招标代理人（机构）：昆山市中建项目管理有限公司

地址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F

电话：0512-55210560

联系人：金丽丽、孟勇

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

十一、其他

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取谈判文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取谈判文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子谈判文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 响应人须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2本谈判文件的解释权属于昆山市中建项目管理有限公司。

4.谈判费用

4.1本次谈判代理服务费向成交单位收取，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）谈判内容

（5）评审方法与评审标准

（6）附件格式

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8.谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商,更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。若响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1封面

10.1.1谈判报价表（格式见第六章）

10.1.2谈判报价分析表（格式见第六章）

10.1.3资格审查

10.1.3.1提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

10.1.3.2投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟；或提供对应相关证明材料）

10.1.3.3中小企业文件证明材料（至少提供一份）

(1)中小企业声明函（格式见第六章）；

(2)残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

(3)监狱企业证明文件。

10.1.3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

10.1.4符合性审查

10.1.4.1关于响应文件的声明函；

10.1.4.2偏离表；

10.1.4.3供应商情况表（格式见第六章）；

10.1.4.4谈判响应函（格式见第六章）；

10.1.4.5谈判承诺函（格式见第六章）；

10.1.5项目人员配置表（格式见第六章）；

10.1.6安全责任承诺书（格式见第六章）；

10.1.7类似业绩。

10.1.8其他投标人认为需要上传的材料。

响应文件按上述规定的内容共同组成，以上10.1.1-10.1.7资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

11.响应文件的有效期

自投标截止之日起90日，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

12.谈判有效期的延长

12.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

13.电子谈判响应文件的递交

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.提交响应文件截止时间

14.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第21.3.2条规定做无效响应处理。

14.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.响应文件的拒收

15.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

16.响应文件的撤回和修改

16.1响应文件的撤回

16.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

17.响应文件解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

18.谈判小组

18.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

18.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

19.评审过程的保密与公正

19.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.3采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20.评审过程中的的澄清

20.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

21.对响应文件的审查

21.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

21.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3未实质性响应谈判文件的情形

21.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

21.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

21.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

21.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

21.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

21.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

21.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

21.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

21.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

21.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

21.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

22.谈判程序及成交原则

22.1谈判程序

22.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

22.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的时间为10分钟。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内（最后报价时间为10分钟）提交最后报价。

22.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

22.2 成交原则

22.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

22.2.2如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

22.2.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.3采购活动终止的情况，出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

22.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

22.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

22.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

23.成交供应商被取消成交资格情形：

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

23.1提供虚假材料谋取成交的。

23.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

23.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

23.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

23.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

23.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

23.7将政府采购合同转包的。

24.质疑处理

24.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对采购谈判文件提出质疑。

24.2供应商认为采购谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述24.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

24.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者采购谈判文件公告期限届满之日。

24.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

24.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

24.3质疑函必须按照本《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书及代理人身份证明及社保证明。

质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

24.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

24.3.2质疑项目名称、编号；

24.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

24.3.4具体的事实依据及相关证据材料；

24.3.5必要的法律依据；

24.3.6提出质疑的日期；

24.3.7依法获取谈判文件的证明（投标供应商确认函）；

24.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

24.5以下情形的质疑不予受理

24.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

24.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

24.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.成交通知书

25.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

26.签订合同

26.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.标的物的追加

27.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

28.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 谈判内容

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2025-0025;

2.项目名称：2025年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(一期)；

3.供货期：30日历天（具体时间以项目建设情况为准）；

二、招标内容及要求

（一）公铁泵站控制柜改造：

1.项目概况

本项目有12个泵站的控制柜改造；分别是（东城大道规三路泵站、东城大道G312泵站、城北大道红杨路泵站、城北大道环庆路泵站、东城大道机场路泵站、东城大道昆嘉路泵站、东城大道前进路泵站、十五甸公铁泵站、西巷公铁泵站、新城路公铁泵站、绿地大道泵站、长江路泵站）；配电房及泵房控制柜共17台。

2.技术要求

在市电跳闸恢复供电后要求断路器自动合闸。实时提供市电及泵站所有设备电源的电压检测数值并显示在中控室大屏幕上。增加UPS电源，在市电跳闸后，UPS电源供电时间需2-3小时。（UPS电源提供监控及网络传输信号）

3.技术管理要求

（1）供应商应参照江苏省相关管理办法及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据水闸泵站管理办法等规范以及本项目设施、设备的实际情况和采购人有关要求实施。

（3）加强对服务范围内工程设施、设备等的改造工作及试运行要求。

4.施工要求

（1）根据现场实际情况对电源控制柜改造，满足技术要求。

（2）电压检测仪需检测进线端和出线端；检测的数据与公路中心中控室平台同步显示。

（3）雨天禁止施工，确保设备正常运行。

（二）格栅机维修

1.设备概况：

目前有5个泵站格栅机无法正常使用，分别是（东城大道规三路泵站西侧1台、东城大道G312泵站2台、东城大道机场路泵站东侧1台、东城大道昆嘉路泵站1台、新城路公铁泵站1台）共计6台。

2.技术要求：

设备维修后确保设备正常运行，所需更换的配件与原设备配套。

3.施工要求：

（1）维修工具由供应商自带（包括但不限于：小型空压机、高压清洗机、电锤、高压摇表、全套电工工具、全套保洁工具、泵池内通风设备、排水设备、气体检测仪等）。

（2）维修期间需要的耗材（包括但不限于：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料）由供应商配备，材料符合水利涵闸泵站技术管理要求并由采购人认可。

（3）需要更换的材料（除耗材）及零配件，进场后需经采购人确认后使用。

（4）格栅机维修中，因现场条件特殊，设备无法整体吊出；所以维修人员在井下作业；在属于密封空间内施工，供应商需综合考虑及安全措施，应急方案等。

4.技术管理要求：

（1）供应商应参照江苏省相关管理办法及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据水闸泵站管理办法等规范以及本项目设施、设备的实际情况和采购人有关要求实施。

（3）加强对服务范围内工程设施、设备等的维修检查工作及试运行要求。

（三）发电机组远程及自动化改造

1.项目概况：实现对十五甸泵站、城北大道环庆路泵站、东城大道机场路泵站的发电机组及电缆电线更换改造；

2.对城北大道红杨路泵站发电机组及电缆电线更换改造并实现远程监测与远程控制功能；

3.技术要求：

- 对原有的老旧机组进行拆除，重新安装新采购机组；

- 在市电跳闸后，新发电机组延时3-5分钟后自动启动、经检测后各项参数正常后自动切换发电机组供电；在中控室能远程操作发电机组的启停以及实现远程监测发电机组的各项参数；备注：远程系统需在原有的PLC控制柜及中控系统里面增加程序；

- 发电机组显示油量，根据油量提供使用剩余时间，在油量低的时候报警；并配置漏油传感器。

- 水箱低液位及机油低液位的时候实现实时报警提示。

- 对控制柜进行改造，实现实时远程投屏及控制功能，并能在中控室电脑及管理人员手机上实现远程控制功能；

（四）西巷泵站电动葫芦更换

更换1台1吨电动葫芦，1台2吨电动葫芦，加装接地线和控制装置；

（五）增加流量计（城北大道红杨路泵站）

1.技术要求：

增加流量计（含内置485通讯），实现泵房每个出水管每天实时排水量监测并传输至数据库，再累计每个泵站每天一共排水总量，后台根据数据自动保存，按照年月日时分秒的时间格式存储在数据库中，当系统运行时需要用到某一项数据时 系统会从数据库调用这一项数据，根据要求计算并显示到监控画面中去。当需要查询每台数据时，也可以累计数剧报表查询，指定日期数据库中的数据，显示到画面表格中去，并可以以excel的格式输出可打印；在中控室大屏中显示数值。

2.施工要求：

- 现场4台水泵，出水管为DN300；流量计分别安装在每台水泵的出水管道上，位置有施工单位根据实际情况确认，满足技术要求，无安全隐患。

- 增加的设备为对夹式管道流量计，安装必须牢固，防止设备长时间运行后出现松动或滑落。

- 电源及信号线需套管固定处理，线路走向不能影响其他设备。

- 信号线接至现场PLC控制柜内。

- 泵池深度12米，施工时需做好高空作业的安全措施，避免发生意外。在施工过程中，人员发生意外，与采购人无关，一切由中标单位负责。

（六）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制柜断电自动合闸改造，配电房12个、泵房5个 |  | 项 | 1 |
| 1 | 断相保护器 | 工作电压380V，50HZ,1组转换 | 只 | 17 |
| 2 | 控制器 | 额定电流：≥63A | 只 | 17 |
| 3 | 保险丝 | 额定电流：≥2-125A，额定电压：380-500VAC | 只 | 17 |
| 4 | 中间继电器 | 额定电流：≥3A，额定电压DC24V/AC220V | 只 | 34 |
| 5 | 断路器 | 额定电流：170-400A PC级3P | 只 | 17 |
| 6 | 接触器 | 额定电流：10-630A 额定工作电压：≤690V | 只 | 17 |
| 7 | 双电源转换开关 | 额定电流：≥63A，PC级4P | 只 | 17 |
| 8 | 远程控制改造 | PLC控制柜 | 台 | 17 |
| 9 | 不间断电源 | ups c3k | 台 | 12 |
| 10 | 电压检测仪（进出线） | ACI-T-500V-1-RS485-I | 台 | 24 |
| 11 | 监控改造 | 增加摄像头，接入远程系统 | 台 | 4 |
| 12 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 50 |
| 13 | 穿线管 | PVC | 米 | 50 |
| 二 | 回转格栅机修缮及更换6台 |  | 项 | 1 |
| 1 | 304不锈钢齿耙更换 | 节距100mm，B=25mm | 片 | 60 |
| 2 | 304不锈钢撑杆更换 | 钢管组合件（Ø42mm） | 根 | 60 |
| 3 | 304不锈钢链条更换 | 节距100mm | 米 | 162 |
| 4 | 304不锈钢丝绳更换 | 现场测量 | 米 | 60 |
| 5 | 下导轮更换 | 非标准件 | 只 | 12 |
| 6 | 上导轮更换 | 非标准件 | 只 | 12 |
| 7 | 主动轴承更换 | UCP213 | 套 | 12 |
| 8 | 从动轴承更换 | UCP213 | 套 | 12 |
| 9 | 回转轨道整形，加固 | 扁钢及方钢管组合加工件 | 台 | 6 |
| 10 | 减速机配件更换 | FAF68-2.2KW | 台 | 6 |
| 11 | 水上部件油漆 | 防锈漆二遍、面漆二遍 | 台 | 6 |
| 12 | 驱动电机 | IP55、2.2KW | 台 | 12 |
| 13 | 螺旋式输送机 | WLS320 | 台 | 12 |
| 14 | 接触器 | NXC-32 | 台 | 12 |
| 15 | 高压水枪 |  | 只 | 6 |
| 16 | 可编程逻辑控制器 |  | 台 | 6 |
| 17 | 控制柜改造 |  | 台 | 6 |
| 三 | 发电机组更换及线路改造4台 |  | 项 | 1 |
| ★1（核心产品） | 发电机组 | 1、主用功率300KW，最大功率：330KW 2、开架式整机包括柴油发动机、交流发电机 3、含散热系统、控制系统、输出配电柜等其他附件； 4、在市电跳闸后，发电机组延时3-5分钟后自动启动、自动切换双电源供电；在中控室能远程操作发电机组的启停（远程系统需在原有的PLC控制柜及中控系统里面增加程序）； 5、机组显示油量，在油量低的时候，自动供油。增加一套供油系统，在中控系统中显示对应泵站的机组油量。 | 台 | 4 |
| 2 | 电缆线 | 三相四线，火线185平方 | 米 | 172 |
| 3 | 电缆线 | 95平方 | 米 | 90 |
| 4 | 远程控制柜改造 | 控制信号传输到指挥大厅，实现电脑手机远程控制功能 | 项 | 4 |
| 5 | 辅助材料 |  | 套 | 4 |
| 四 | 泵站电动葫芦更换 |  | 项 | 1 |
| 1 | 环链电动葫芦 | 1吨、13米 | 台 | 1 |
| 2 | 环链电动葫芦 | 2吨、13米 | 台 | 1 |
| 3 | 加装接地线 |  | 台 | 2 |
| 4 | 控制手柄 | 63B | 只 | 2 |
| 5 | 操作规程标牌 |  | 处 | 1 |
| 五 | 增加流量计及远程数据传输 |  | 项 | 1 |
| 1 | 超声波流量计 | HXWP-TUF2000 | 套 | 4 |
| 2 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 50 |
| 3 | 穿线管 | PVC | 米 | 50 |
| 4 | 远程控制改造 | PLC | 台 | 1 |
| 六 | 合计（一+二+三+四+五） |  | 项 | 1 |

（七）设备参数要求：

发电机组（含配电柜，控制柜，软启动改造）采购要求

1.采购标的需实现的功能或目标以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.1本项目采购的货物主要用于采购人的泵房日常运转、应急保障工作；

1.2投标供应商须将货物按照采购人要求保质保量及时送货到指定地点；

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，符合内燃机驱动的交流发电机组

GB/T 2820-2022），(ISO8528 1:2005)相关标准；

GBJ87《工业企业噪声控制设计规范》，

GB/T20136-2006《内燃机电站通用试验方法》

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 柴油发电机组（4台）

发电机组要求:原厂整机，不接受贴牌以及OEM组装产品；

3.1.发电机组规格：常用功率≥300kw，紧急功率≥330kw；

3.2.型式：开架机式机组；

3.3.额定频率：50Hz；

3.4.额定电压：400V；

3.5.功率因素：0.8；

3.6.启动性能：机组在常温(≥5℃)下经小于三次(含三次)启动应能成功，两次启动的时间间隔应小于20秒；启动成功后应能在1分钟内带额定负载运行。

3.7.电压调整范围：在额定功率因数、额定频率时， 机组从空载到额定负载，励磁电流可调节的发电机输出电压的可调节范围应≥±5%额定电压。

3.8.稳态电压偏差：从空载渐次加载至额定负载的25%,50%,75%,100%，再将负载按此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定值，稳态电压偏差应≤±1%。

3.9.配置一体式底座油箱≥650L，油箱容量满足100%负载时持续运行时间：≥8h；底座油箱可拆卸设计，配置漏液传感器。

3.10.机组底座采用双面镀锌冷轧钢板折弯成型, 所有钣金为干粉喷涂工艺；

3.11.配置叉车槽起吊装置；

3.12.配置工业五头接线端子铜排, 且电缆走线朝下；

3.13.机组底部配置有集中的废液排放口；并配置换油机油泵，保证维保清洁方便；

3.14.控制屏和断路器箱体侧单侧保养设计，方便现场维护保养和操作；机组控制系统所有电气元器件需保证产品质量；配置三段式浮充充电装置，保证启动蓄电池在备用状态下容量充足。

3.15.机组配备的空气开关（断路气开关）需采用≥3级B曲线断路器；

3.16.冷热态电压变化：在输出电压、频率、功率为额定值时，从冷态到热态的电压变化应不超过±2%额定电压。

3.17.自动启动和加载：机组能够自动启动，启动成功率应>99%，1个启动循环包括3次启动，两次启动之间的间隔时间应小于20s。启动成功后应能自动加载。启动第3次失败后，不再启动；如有备用机组，程序控制系统应能自动将启动指令传递给备用机组。

3.18.绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻：额定电压≤230V，热态绝缘电压 ≥0.3MQ；额定电压400V，热态绝缘电压 ≥0.4MQ。

3.19.要求安装消声降噪装置，机组的排烟、供油设施及回油管线均应符合国家环保部门的噪声强度要求；

3.20.发动机

1）发动机冷却系统：水冷

2）汽缸数：直列6缸

3）吸气方式：涡轮增压，排量≥12500cm3；

4）喷油方式：采用高压共轨电喷，共轨压力≥1800bar。

5）调速器：电子调速；调数率≤ +/- 0.5 % ，满足(ISO 8528-5 Class G3)。

6）输出主用功率≥350kw；

7）输出最大功率≥385kw；

8）发动机机油箱容量：≥40L；

9）主用功率负载时油耗75%PRP≤190g/kWh；

10）主用功率负载时油耗 PRP≤198g/kWh；

11）启动系统：电启动；

12）启动发动机功率≥8.5kw；

13）电路≥24V；

14）环保排放标准≥国三

15）启动系统采用冗余设计，其中一套启动系统出现故障，另外一组应能立即介入启动工作。

16）需配置皮带断裂传感器，检测充点电机或者水箱皮带断裂应能立即停机，并发出声光报警。

3.21.发电机

1）发电机：采用无刷交流发电机；要求电压偏差率≤1.5%，绝缘等级H级，IP防护等级≥23。

2）发电机形式：无刷全铜；

3）功率因数：0.8；

4）要求发电机具有可验证的短路过载能力，可承受至少10秒的300%额定电流 (或300%短路电流)冲击；

5）需配置PMG永磁励磁机。

6）调压板采用 DER 1：DER 1 是数控调压板，该调压板基于 DSP (数字信号处理器)，将电压调节、发电机保护以及故障诊断的功能集成到一小块电路板上。供电电压：40-270Vac，最大连续输出电流: 4Adc 频率范围: 12Hz÷72Hz相感应电压并依照测量到的平均电压值自动调整电压，电压调节范围（感应）：75Vac 到300Vac精密电压调整能力为± 1%，在静态条件下，从空载到额定负载，任意的功率因数，从-5%到+ 20%的频率标称值的变化范围。精确的电压调节:±0.5%在稳态条件下 (负载、温度)输出电压稳定在±0.5%范围，瞬态电压降和过电压控制在±15%以内。

3.22.控制器及系统

1）为保证机组响应能力及可靠性，要求选用发电机组和发电机组控制器及系统须为同一品牌，需提供隶属同一品牌的有效证明文件及操作界面图片资料；

2）控制器形式：智能控制器，具备液晶显示屏；控制器集成以太网和rs485接口，支持modbus tcp和modbus rtu两种通讯协议

3）功能要求：通过调节调压板管理多机并机功率负载分配。自动同步和功率控制（通过调速控制器或ECU），基础负载输入输出和峰值调节，具备电压、电流、频率、功率、水温、油位等数字显示功能；

4）具备高水温、低油压、过流、超载、超速等停机自保护及警报功能；

5）具有四种操作模式:停机-手动启动-自动启动-自动测试；

6）具有远程启停功能；

7）具有紧急停机按钮；

3.23.其他要求：

1）尺寸≤长3320×宽1460×高1995mm；

2）重量≤3600Kg；

3)发电机组须符合“内燃机驱动的交流发电机组（YD/T 502-2020）的相关标准”。（供货时投标人需提供柴油发电机组的有效的型式检验报告的原件，本次投标的柴油发电机组所配置的发动机、发电机须与型式检验报告同型号。检验报告须带有CMA标识）；

4）为确保高安全及高可靠性，要求所投标发电机组具有工信部电气电源类产品检测认证，且证书必须在有效期内。认证的发动机、发电机、控制系统品牌须跟本次投标一致。（供货时提供具有国家认可的有检测资质的第三方检测机构出具的公开可查询的检测报告）

5）发电机组应能在100%负载条件下，连续运行10小时或以上，电压偏差不得超过5%（安装完毕交付使用前须进行1小时满载测试及连续10小时带载70%额定功率现场测试，测试费用由投标方负责，计入投标总价）。(供货时需提供具有国家认可的有检测资质的第三方检测机构出具的公开可查询的检测报告)

6）发电机组远程控制要求：

（1）能实现远程手动自动启动停止

（2）能显示市电/自备电电压频率

（3）能显示机油液位是否正常和机油温度

（4）能显示冷却液液位是否正常和冷却液温度

（5）能显示柴油余量及预估可使用时间

（6）发电机本身的故障报警显示

（7）运行启动水泵时的三项电流显示

（8）运行的次数和运行的时长显示

（9）安装视频监控可市电ups转换。

（10）泵房排水流量：显示每日总流量，需要情况下可以计算出平均小时流量。

（11）以上功能需接入现有远程控制系统，可在招标人中控室大屏显示操作，并于原有远程控制系统兼容。

发电机组远程控制要求中的（1）~（10）为城北大道红杨路泵站将作为试点工程，投标人须无条件配合甲方完成甲方的各项任务和指标。

8）投标人需提供至少一份2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过泵房改造类似项目业绩。（提供合同扫描件及部分发票）

注：清单内若涉及各相关品牌及部件的选型则供参考，投标人可在技术、质量等指标不低于原设计要求的前提下投报其它优质品牌及部件。

四、综合说明及其他要求：

1.谈判单位提供的设备参数能够至少达到以上要求，否则视为非实质响应谈判文件。

2.谈判单位必须承诺谈判文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.供应商自行到现场查勘。响应供应商中标后，须根据采购人要求开展工作。所用相关维护维修部件,辅材、系统软件对接、大型设备进场路线、现场安装改造等都必须包含在谈判响应报价中，若在实际 施工程中出现辅材等短缺，则由供应商负责免费补全，供应商应充分考虑相关费用，超出中标金额部分采购人不再另行支付，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。为了更好地了解安装现场情况,各响应供应商在投标前可到采购人进行现场踏勘，供应商中标后不得以不了解现场情况等理由提出费用增补要求。

4.质量要求、验收标准：

4.1乙方提供的设备及服务均为按国家规格条例的合格正规、符合设计规范要求。

4.2乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮或更换，发生的费用由乙方负责。

4.3货到采购人指定地点后由甲方或邀请第三方机构对其进行验收，验收不合格未达到采购要求的做退货处理，甲方有权解除合同并上报行政主管部门。

4.4验收前一周乙方申请验收，并提供相应的产品合格证及数量清单。

4.5所有设备、信号及运行数据传输正常；功能均符合要求后组织验收。

5.现有系统：中控系统是kingscada，手机是MN工业物联网云平台；控制器集成以太网和rs485接口，支持modbus tcp和modbus rtu两种通讯协议，改造后的系统兼容到现有系统中，各投标人需考虑第三方版权运行服务费用。

6.谈判总报价包括但不限于设备、材料、通讯、配送、安装、配套设备及工具、各种税费、高温费、保险（养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、公伤保险金）、人身意外险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。谈判单位应自行考虑市场风险和责任。

7.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

- 合同主要内容

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购招标编号JSZC-320583-KSZJ-T2025-0025 号的招标文件、乙方的投标文件及成交结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内容的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的（货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：昆山市

项目名称：

- 货物或服务名称、品牌、数量及价格

详见附件一。

四、合同总价款：人民币大写：            元整（￥     元）。

五、合同总价范围：

1．投标总价包括但不限于设备、材料、通讯、配送、安装、配套设备及工具、各种税费、高温费、保险（养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、公伤保险金）、人身意外险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

2．货物的保修期：所有机器设备保修24个月，人为损坏除外。

3．关税、报关、商检（如有）及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用保存中文说明书；

3．其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、供货期: 合同签订生效后30日历天，具体时间按甲方通知。

九、货物产地:                。

十、付款方式：合同签订后10日内预付合同价的30%，验收合格后支付至合同价的70%，尾款2026年12月31日前结清。

十一、样式、储放和保护

样式以甲方提供或确定的色样为准。

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

文件内涉及“试点工程”的内容，乙方须无条件配合甲方完成甲方的各项任务和指标。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。乙方提供   年免费质保期。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、售后服务

乙方承诺函，另附。

十六、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十七、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔，若乙方违约行为造成甲方损失，实际损失金额大于违约金的，乙方应当补足。

1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，违约金为合同金额的百分之二十，同时应当赔偿甲方因此造成的相关损失，实际损失金额大于违约金额的，乙方应当补足。

3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方应在规定时间内将（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知、合规发票且经甲方审定无误后10天内付款。

6.货到采购人指定地点后由甲方或邀请第三方机构对其进行验收，验收不合格未达到采购要求的做退货处理，甲方有权解除合同并上报行政主管部门。

十八、索赔：

如在使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

十九、索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保函担保费、律师费、交通费等。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权要求乙方补足不足部分。

二十、特别条款

1、“合同”系指本文件及其附件中的所有部分；其中投标文件、乙方提交的投标文件、成交单位在招标过程中的承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

2、本合同一式肆份，其中甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

二十一、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向昆山市人民法院提起诉讼。

甲方：                              乙方：

法人代表（授权代表）：              法人代表（授权代表）：

签约日期：                          签约日期：

开户行：

帐户：

签订日期：    年   月   日

- 评标办法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为10分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价。

2、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

特别声明：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、采购政策

（一）小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不再享受价格扣除政策。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（三）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2.谈判响应内容及要求是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3.供货期、付款等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4.其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

- 附件

投标文档结构表

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、_____________________________________ 3、_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：谈判响应函

谈判响应函

昆山市公路事业发展中心：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

8.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90日；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.如果我方中标，我们承诺按谈判文件要求缴纳代理服务费。

11.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：

联系人：                联系电话：               传真：

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年 月 日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：昆山市公路事业发展中心

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标 的 名 称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标 的 名 称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

友情提醒：清单内标的如果不是全部由一家生产厂家提供时，须在中小企业声明函中明确哪些产品由哪个生产厂家提供。

响应单位（公章）：

日  期：：      年      月      日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（加盖公章）

日期：   年   月  日

附件6：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山市公路事业发展中心：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵司组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字或签章：

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

附件7：关于响应文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由单位组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应文件、证明和陈述等所有内容都是均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

附件8：谈判报价表

以苏采云系统自动生成为准。

附件9：谈判报价分析表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸及参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制柜断电自动合闸改造，配电房12个、泵房5个 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 断相保护器 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 2 | 控制器 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 3 | 保险丝 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 4 | 中间继电器 |  |  |  | 只 | 34 |  |  |
| 5 | 断路器 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 6 | 接触器 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 7 | 双电源转换开关 |  |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 8 | 远程控制改造 |  |  |  | 台 | 17 |  |  |
| 9 | 不间断电源 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 10 | 电压检测仪（进出线） |  |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 11 | 监控改造 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 电源线 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 13 | 穿线管 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 二 | 回转格栅机修缮及更换6台 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 304不锈钢齿耙更换 |  |  |  | 片 | 60 |  |  |
| 2 | 304不锈钢撑杆更换 |  |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 3 | 304不锈钢链条更换 |  |  |  | 米 | 162 |  |  |
| 4 | 304不锈钢丝绳更换 |  |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 5 | 下导轮更换 |  |  |  | 只 | 12 |  |  |
| 6 | 上导轮更换 |  |  |  | 只 | 12 |  |  |
| 7 | 主动轴承更换 |  |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 8 | 从动轴承更换 |  |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 9 | 回转轨道整形，加固 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 减速机配件更换 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 水上部件油漆 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 驱动电机 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 13 | 螺旋式输送机 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 14 | 接触器 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 15 | 高压水枪 |  |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 16 | 可编程逻辑控制器 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 17 | 控制柜改造 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 三 | 发电机组更换及线路改造4台 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 发电机组 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 电缆线 |  |  |  | 米 | 172 |  |  |
| 3 | 电缆线 |  |  |  | 米 | 90 |  |  |
| 4 | 远程控制柜改造 |  |  |  | 项 | 4 |  |  |
| 5 | 辅助材料 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 四 | 泵站电动葫芦更换 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 环链电动葫芦 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 环链电动葫芦 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 加装接地线 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 控制手柄 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 操作规程标牌 |  |  |  | 处 | 1 |  |  |
| 五 | 增加流量计及远程数据传输 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 超声波流量计 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 3 | 穿线管 |  |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 远程控制改造 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 六 | 合计（一+二+三+四+五） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

附件10：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

附件11：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：并附带谈判内容中相关人员要求的证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

## 附件12：安全责任承诺书

安全承诺责任书

昆山市公路事业发展中心：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：      年   月   日

（完）