苏州市政府采购

招标文件

采购编号: JSZC-320500-CCCC-G2025-0018

采购人:  苏州市天平山风景名胜区管理处

采购内容: 天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目

苏州市永诚建设咨询有限公司

二○二五年六月

投标须知前附表

下述关于要采购的天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目的具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：苏州市天平山风景名胜区管理处 地址：苏州市吴中区木渎镇灵天路666号 联系人：马晓婷 联系电话：0512-66261319 |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320500-CCCC-G2025-0018 |
| 3 | 招标内容 | 天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目 |
| 4 | 采购预算 | 人民币陆拾伍万元整（650000.00元） |
| 5 | 服务期限 | 自合同约定之日起60天。 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 7 | 投标保证金 | 无，投标文件内提供投标（响应）保证承诺书，格式见附件。 |
| 8 | 招标代理机构 | 苏州市永诚建设咨询有限公司 地址：苏州市东吴北路221号惠康新地7楼 联系人:蒯珊珊 联系电话：0512-69157588*809 传真：0512-65268668 |
| 9 | 依法获取招标文件 | 报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目招标文件，报名日期视同为依法获取招标文件日期，投标单位需打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。代理机构不再收取报名费或资料成本费。 |
| 10 | 质疑 | 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取招标文件的可对文件提出质疑并将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。质疑函应按《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）第十二条规定以书面形式（原件当场送达或邮寄，邮寄不得到付）递交至苏州市永诚建设咨询有限公司。 在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动受益的供应商所提出的质疑不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 11 | 投标文件份数 | 1、本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件。 2、本项目采用电子网上招投标（电子标书），成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构提交盖章版响应文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸面投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。 |
| 12 | 投标文件递交（上传）截止时间 | 递交（上传）截止时间：2025年8月1日09：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成递交（上传），逾期递交（上传）的投标文件恕不接收。 |
| 13 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 14 | 开标时间 地点 | 2025年8月1日09：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标人支付代理服务费，收费标准： 预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500-1000万费率为预算金额的0.8%； 预算金额1000-5000万费率为预算金额的0.5%； 注：代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算后下浮30%收取。在领取中标通知书时由中标单位向代理机构一次付清。 本项目代理服务费金额为6825.00元。请各供应商在投标报价时综合考虑。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 18 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标人的报价只投了同一标段中部分内容； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；不同投标人制作响应文件的机器码一致的； （七）投标有效期短于90天的； （八）与招标文件有重大偏离，不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的； （九）其他被评委会认定无效的情况。 |

目录

投标须知前附表2

第一章投标邀请函6

第二章投标人须知10

第三章投标文件格式24

第四章招标书46

第五章合同文本51

第六章评标办法及评分标准59

第一章投标邀请函

项目概况

天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月1日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-CCCC-G2025-0018

项目名称：天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目

预算金额：陆拾伍万元整（650000.00元）

服务期限：自合同约定之日起60天。

采购需求：天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目。具体详见第四章招标书。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3履行合同所必备的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录。

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本项目的特定资格要求：无。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业参加本项目政府采购活动在投标响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式）。残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函或者监狱企业提供监狱企业证明文件，视同提供了中小企业声明函。

4.其他要求：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.2未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、报名及获取招标文件的期限及方式：

1、招标文件获取截止时间：2025年7月18日。

2、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、提交（上传）响应文件：

截止时间：2025年8月1日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：苏州市天平山风景名胜区管理处

地 址：苏州市吴中区木渎镇灵天路666号

联系人：马晓婷

电话： 0512-66261319

2.代理机构信息

名 称：苏州市永诚建设咨询有限公司

地 址：苏州市东吴北路221号7楼

联系人：蒯珊珊、朱琳

电话：0512-69157588*809

3.项目联系方式：

项目联系人：蒯珊珊

电话：0512-69157588*809

苏州市永诚建设咨询有限公司

第二章  投标人须知

A说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市永诚建设咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律、法规及规章制度制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市永诚建设咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

B投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格投标人的特殊条件

无。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标

本项目不接受联合体投标。

C招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的澄清

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

10.投标答疑

10.1勘察现场：

10.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.1.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场发生意外的责任及风险。

10.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成

13.1报价部分（格式见第三章）：

13.1.1投标函（格式见第三章）；

13.1.2开标一览表（格式见第三章）；

13.1.3投标报价明细表（格式见第三章）；

13.2资格及技术部分（部分格式见第三章）：

13.2.1关于资格文件的声明函、《投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.2.2授权委托书及投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.3投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.4投标人《营业执照》副本复印件；

13.2.5投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.6合格供应商的资格条件所需提供的相应证明材料：

13.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

13.2.6.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函。

13.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商应提供近半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

13.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.2.6.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供通过“信用中国”网站渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）。

13.2.7《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

13.2.8《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章）；

13.2.9《项目组人员一览表》（格式见第三章）；

13.2.10《服务实施方案》（格式见第三章）；

13.2.11《类似业绩一览表》（格式见第三章）；

13.2.12其它有关资格证明文件：

13.2.12.1其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

13.2.12.2价格折扣文件：中小企业此处重复上传一遍“中小企业声明函（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）或监狱企业证明”。

注：投标人必须提交上述13.1.1—13.2.9款规定的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

13.4制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

13.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括完成本项目服务内容所需的人员工资、加班费、服装、福利、器材保养、耗材、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价明细表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16.投标保证金：见投标须知前附表。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金仍予以退还。

E投标文件的递交

18.电子投标（响应）文件的制作

18.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

18.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

18.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

18.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

18.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

18.6技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

19.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

F开标和评标

20.开标

20.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.3资格审查

20.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

20.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

20.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

20.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会或评标小组

21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23.对投标文件初审

23.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

23.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2与招标文件有重大偏离；

23.1.3投标人拒绝修正错误；

23.1.4投标人的报价是选择性的；

23.1.5投标人的报价只投了部分内容；

23.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。如遇系统问题，可及时联系系统技术支持）。

25.废标

25.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

26.投标文件的评价和比较

26.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

26.2.1投标者的资信情况和履约能力；

26.2.2投标者提供的其他优惠条件；

26.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G授予合同

27.中标单位的确认

27.1由招标人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。逾期未确认，视同确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

27.2采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.合同授予标准

28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29.中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.4采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

30.合同的签订

30.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

31.履约保证金

31.1中标的投标单位应按前附表的规定提交履约保证金

31.2中标的投标单位必须在发出中标通知书后（合同签订前）的七日内按规定将履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式或双方协商的其他方式提交至采购人，否则将视为拒绝与采购人签订合同。

31.3中标单位在合同期满后且缺陷更正，并配合主管部门办理移交手续后，采购单位退还履约保证金（无息）。如中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。合同期间中标单位收到扣款通知后，还需在7个工作日内补足履约保证金，否则采购单位有权解除合同，由此造成的损失和责任由中标单位承担。

H其他事项

32.代理服务费

32.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费。

32.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

33.监督和公证

33.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市永诚建设咨询有限公司组织实施的编号为                   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

2、投标函

投标函

苏州市永诚建设咨询有限公司 ：

我们收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。除非合同中另有规定，我们对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项目服务内容所需的人员工资、加班费、服装、福利、器材保养、耗材、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费和履约保证金。

11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

3、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

| 1、数字化林下喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 服务要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 灌溉首部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体化泵房 |  | 台 | 1 | 一体化泵房具备以下功能及设备参数： 1、运行模式转换与指示：具备 “自动 / 手动” 转换开关，并有清晰的模式指示功能。默认开机为自动模式，方便操作与监控； 2、故障保护与屏蔽：设有工频过载、变频故障保护机制，当出现故障时能自动屏蔽故障部分，确保系统其他部分正常运行，提升系统可靠性； 3、多重压力保护：拥有过压保护功能，全方位保障供水管网及设备安全，防止压力异常对系统造成损害； 4、液位保护：配备引水箱液位保护功能，实时监测水箱液位，避免因液位异常影响泵房正常供水； 5、压力设定与调节：可灵活进行压力设定，精准设置所需的供水管网压力。可对压力进行微调，最小单位为0.01公斤进行递进或递减，方便根据实际需求进行压力调整。 6、压力恒定与校准：在自动模式下，无需人员值守，供水管网压力能自动恒定在目标压力。具备压力自动校准功能，确保压力测量的准确性和供水稳定性； 7、实时数据显示：可实时显示实际压力和变频器频率，方便随时掌握泵房运行状态； 8、故障查询功能：提供故障查询功能，用户可随时查看历史故障记录，为设备维护和故障排查提供依据； 9、功能设置与锁定：支持系统功能及参数设置。具备功能锁定功能，保障系统设置的安全性。 10、导航与操作便捷性：具备页面导航功能，可方便进入相应功能设置页。操作流程简洁，方便使用。 11、缺水延时控制：具备缺水延时启机、缺水延时停机功能，在缺水时延时停止水泵，有效保护水泵设备，避免因缺水空转而损坏； 12、智能巡检与休眠：拥有智能巡检功能，在压力稳定且无人用水的情况下，系统自动进入休眠状态，降低能耗，实现节能运行； 13、定时供水功能：开启时段开关及定时供水开关后，定时供水功能生效。供水运行可根据设定的时间段进行自动启停，定时制式为 24 小时制，支持跨天点设置，满足多样化的供水需求； 14、一体化泵房箱体采用2MM钣金折弯焊接而成，立柱加固。房顶为液压支撑杆展开，内含照明，排气，底部10#槽钢铺设不锈钢花纹底板，颜色为绿色； 15、不锈钢卧式自吸泵：流量50立方/h，扬程68m，功率18.5kw,外筒、轴、叶轮、腔体等采用不锈钢材质; 16、潜水泵，给引水罐补充水源,根据引水灌液位自动补水; 17、进水管道采用不锈钢蝶阀、不锈钢止回阀，采用DN100进出水口径，壁厚3.0mm； 18、控制柜变频器采用国产一线变频器。控制主机包含7寸触摸屏及智能恒压供水设备控制系统。 |  |  |
|  | 首部水源过滤 |  | 套 | 1 | 1、自动反冲洗过滤器为碳钢材质，直径400MM； 2、自动叠片过滤器,规格4寸2组；流量60立方/H；材质：碳钢。 |  |  |
|  | 电缆线三相五线 |  | 米 | 100 | 材质：铜芯；规格：5芯25mm²绝缘护套电缆线。 |  |  |
|  | 线管 |  | 米 | 100 | 材质：PVC；规格50线管及弯头、直接；厚度：1.2mm。 |  |  |
|  | 泵房基础 |  | 座 | 1 | 基础尺寸：2.8m*2.8m*0.4m；混凝土预制基础（规格：C25）。 |  |  |
| 2 | 灌溉管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R110 |  | 米 | 104 | 外径：DE110;厚度：10mm。 |  |  |
|  | PP-R110直接 |  | 个 | 26 | 外径：DE110;厚度：10mm。 |  |  |
|  | PP-R110弯头 |  | 个 | 10 | 外径：DE110;厚度：10mm。 |  |  |
|  | PP-R110三通 |  | 个 | 2 | 外径：DE110;厚度：10mm。 |  |  |
|  | PP-R110球阀 |  | 个 | 4 | 外径：DE110;厚度：10mm。 |  |  |
|  | PP-R50 |  | 米 | 885 | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |  |  |
|  | PP-R50直接 |  | 个 | 200 | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |  |  |
|  | PP-R50弯头 |  | 个 | 100 | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |  |  |
|  | PP-R50三通 |  | 个 | 40 | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |  |  |
|  | 大小头三通 |  | 个 | 112 | 外径：DE50*DE25，PP-R材质。 |  |  |
|  | 内丝直接 |  | 个 | 112 | 外径：DE25内丝螺纹，PP-R材质。 |  |  |
|  | PP-R25 |  | 米 | 112 | 外径：DE25；壁厚2.8mm |  |  |
|  | 辅材 |  | 批 | 1 | 活接、法兰、生料带等辅材。 |  |  |
| 3 | 喷头辅料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷头 |  | 个 | 112 | 1、材质为ABS； 2、可调节角度为25-360°； 3、喷洒半径6米； 4、浇灌范围180平方； 5、工作压力2.0-6.0公斤； 6、接口口径6分内螺旋，工作方式水力涡轮驱动。 |  |  |
|  | 支撑架 |  | 根 | 112 | 材质：镀锌管；口径：DE20口径；壁厚:0.8mm。 |  |  |
| 4 | 检修井 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查井 |  | 个 | 7 | 混凝土预制检查井（规格：C25）；检查井尺寸：80cm*80cm*60cm。 |  |  |
|  | 树脂盖板 |  | 块 | 7 | 树枝盖板尺寸：80cm*80cm材质复合树脂，含树脂底座。 |  |  |
| 5 | 保温模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110保温棉 |  | 平方米 | 104 | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |  |  |
|  | 50保温棉 |  | 平方米 | 885 | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |  |  |
|  | 25保温棉 |  | 平方米 | 112 | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |  |  |
|  | 铝箔胶带 |  | 批 | 1 | 玻纤铝箔胶带，厚度0.15mm。 |  |  |
| 6 | 开挖回填 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖掘开挖 |  | 项 | 1 | 主管道宽30cm，深50cm。 |  |  |
|  | 人工回填 |  | 项 | 1 | 人工回填。 |  |  |
|  | 开挖沟槽回填粗砂 |  | m³ | 120 | 按照施工要求进行回填粗砂。 |  |  |
| 7 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道安装调试 |  | 项 | 1 | 热熔管道，人工及耗材等。 |  |  |
| 8 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁阀 |  | 个 | 6 | 1、电压为DC24V； 2、管道接口口径为1.5寸内螺纹； 3、电流240ma； 4、功率：2.9watt。 |  |  |
|  | 过滤器 |  | 个 | 6 | - 材质为PP； - 接口口径为1.5寸内螺纹； 3、过滤精度为120目。 |  |  |
|  | 排气阀 |  | 个 | 6 | 1、材质为UPVC； 2、连接口口径为1.5寸外螺纹。 |  |  |
|  | 电源线 |  | 米 | 246 | 材质：铜芯；规格：2*0.5mm²绝缘软电源线。 |  |  |
|  | 线管 |  | 米 | 246 | 材质：PVC ；口径：20线管及直接、弯头；厚度：1.0mm。 |  |  |
| 2、数字化雾森喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 服务要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  | 灌溉首部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雾森系统 | 台 | 1 | 1.泵头、轴承、叶轮、腔体等采用不锈钢材质； 2. 流量 Q = 21/Min，压力25公斤； 3.不锈钢材质； 4.室外防尘防水； 5.内置不锈钢加厚水箱；厚度：2.0mm； 6.内置两层精密过滤器； 7.内置漏电保护、缺水保护、缺水保护功能； 8.配备 手动控制、自动控制、时间控制功能； 9.需具有远程控制功能； 10.大流量自动补水控制阀功能。 |  |  |
|  |  | 电缆线三相五线 | 米 | 100 | 材质：铜芯；规格：5芯16mm²绝缘护套电缆线。 |  |  |
|  |  | 线管 | 米 | 100 | 材质：PVC；口径：32线管及直接、弯头；厚度：1.0mm。 |  |  |
|  |  | 雾森系统基础 | 座 | 1 | 雾森基础:1.2*1.2*0.4m;混凝土预制基础（规格：C25）。 |  |  |
| 2 |  | 灌溉管道 |  |  |  |  |  |
|  |  | PP-R25 | 米 | 100 | 外径：DE25；壁厚2.8mm自来水管道。 |  |  |
|  |  | PP-R25直接 | 个 | 25 | 外径：DE25；壁厚2.8mm |  |  |
|  |  | PP-R25弯头 | 个 | 10 | 外径：DE25；壁厚2.8mm |  |  |
|  |  | PP-R25球阀 | 个 | 2 | 外径：DE25；壁厚2.8mm |  |  |
|  |  | PE管道 | 米 | 100 | 采用PE材质，内口径不低于 9.52mm；壁厚4.0mm。 |  |  |
|  |  | PE管道保护套 | 米 | 100 | 采用PVC材质，外口径不低于20mm；壁厚1.0mm。 |  |  |
|  |  | 辅材 | 批 | 1 | 活接、生料带、保温棉等辅材。 |  |  |
| 3 |  | 喷头辅料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷头 | 个 | 70 | 1、喷头三段带滤网采用黄铜镀镍； 2、孔径0.3mm,外螺纹直径：3/16； 3、能承受20-70公斤压力； 4、喷雾量80-145cc/min。 |  |  |
|  |  | 喷头辅料 | 批 | 1 | 喷头底座、三通、弯头、直接等辅料。 |  |  |
| 4 |  | 安装调试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道安装调试 | 项 | 1 | 管道安装，人工及耗材。 |  |  |
| 5 |  | 控制单元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制柜 | 台 | 1 | 1、箱体采用室外防雨不锈钢材质； 2、包含控制单元及网络传输模块：4G/5G通讯接口及Modbus-RTU主站协议控制功能; 3、供电范围 DC 10~30V； 4、专用物联网卡进行数据传输。 |  |  |
| 3、古树喷淋灌溉设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 服务要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 控制柜自动化改造 |  | 套 | 6 | 1、对原有6套控制柜进行智能化改造； 2、箱体采用室外防雨不锈钢材质，包含远程控制单元及网络传输模块：4G/5G通讯接口及Modbus-RTU主站协议控制功能; 3、供电范围 DC 10~30V； 4、专用物联网卡进行数据传输； 5、为灌溉进行定时配置，可在设定的时间段内进行持续灌溉和循环灌溉。 |  |  |
| 2 | 原有喷淋管道的更换 |  | 套 | 27 | 1、管道采用耐高压PE管，外径9.52mm，内径4.0mm； 2、喷头三段带滤网采用黄铜镀镍； 3、孔径0.3mm,外螺纹直径：3/16； 4、能承受20-70公斤压力； 5、喷雾量80-145cc/min； 6、增加保护套对管道进行防护，材质：不锈钢软管，内径16mm；壁厚：1.0mm。 |  |  |
| 备注：每棵古树安装的高度均在12-20米之间，总计转接头约80个，高压PE管约400米， 不锈钢保护套约400米，具体需现场勘察后进行施工规划。 根据现场作业情况，合理安排登高作业设备，对部分不具备机械登高作业设备进场的情况，需临时搭建登高作业设备进行施工，确保古树不受损伤，路面不受到损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、天平山数字化灌溉管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 服务要求 | 单价（元） | 总价（元 ） |
| 1 | 数字化灌溉管理平台GIS地图一图统揽 |  | 项 | 1 | 在 GIS 地图上可视化呈现园区内古树名木点位、喷淋喷头点位、控制柜点位、线路、水路等设施布局，同步展示设备实时在线状态，实现 “一图统揽” 的管理可视化。该系统既满足当前园区设施的全景化监管需求，也为后续项目建设提供标准化数据参考，形成可复用的数字化底图资源。将一期建设的灌溉泵房、灌溉点位、线路、水路、雾森系统及控制设备对接到天平山数字化灌溉管理平台。 |  |  |
| 2 | 数字化林下喷淋系统 |  | 项 | 1 | （1）可通过小程序实现远程操控，精准启停各区域喷淋灌溉设备，满足多样化灌溉需求，提升管理效率与便捷性； （2）支持在系统内灵活设置灌溉时间，可根据需求在预设时段内进行持续灌溉或循环灌溉，适配不同植物生长周期与环境条件，实现精细化节水灌溉； （3）构建6个分区，具备远程及手动控制的控制模式，确保灌溉作业安全、高效、智能化运行； （4）将一期建设的喷淋灌溉设备接入到数字化林下喷淋系统。 |  |  |
| 3 | 数字化雾森喷淋系统 |  | 项 | 1 | 支持通过移动端小程序远程启停喷淋设备，突破空间限制实现便捷化灌溉管理，满足不同场景下的实时操控需求； （1）系统支持自定义时段的喷淋策略设置，可灵活选择持续喷淋或循环喷淋模式，适配植物生长周期与环境需水规律，实现精准化灌溉； （2）系统支持远程及手动控制模式，实现对雾森喷淋设备的实时控制，确保灌溉作业安全、高效、智能化运行。 |  |  |
| 4 | 数字化古树名木喷淋系统 |  | 项 | 1 | 将27棵古树对应的6套古树喷淋控制设备接入到数字化古树名木喷淋系统，实现 （1）为灌溉进行定时配置，可在设定的时间段内进行持续灌溉和循环灌溉； （2）实现分区域、远程等自动化控制； （3）将一期建设的古树名木喷淋设备接入到数字化古树名木喷淋系统。 |  |  |
| 合计金额大写 ： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）明细表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细。投标报价明细表中的合计金额应与开标一览表投标总价金额一致；否则，以开标一览表为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年月日

6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等，所响应的要求与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

7、服务实施方案

服务实施方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年月日

8、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位需满足本项目采购需求的人员最低配置要求，并列明拟派人员清单，注明相应信息，不满足以上要求的视为非实质性响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年月日

9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年月日

10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市永诚建设咨询有限公司：

本公司拟对由贵公司组织实施的编号为        的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（盖章）：

日期：      年月日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市天平山风景名胜区管理处的天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

2.（标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

（5）《投标（响应）保证承诺书》

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2. 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3. 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（6）投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年月日

第四章 招标书

苏州市永诚建设咨询有限公司受苏州市天平山风景名胜区管理处的委托，就其所需要招标的天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标文件资格条件的供应商前来投标。

一、采购编号：JSZC-320500-CCCC-G2025-0018

二、项目名称：天平山景区2025年古树喷淋灌溉项目

三、服务内容及要求：

| 1、数字化林下喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 服务要求 |
| 1 |  | 灌溉首部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一体化泵房 |  |  | 台 |  | 1 |  | 一体化泵房具备以下功能及设备参数： 1、运行模式转换与指示：具备 “自动 / 手动” 转换开关，并有清晰的模式指示功能。默认开机为自动模式，方便操作与监控； 2、故障保护与屏蔽：设有工频过载、变频故障保护机制，当出现故障时能自动屏蔽故障部分，确保系统其他部分正常运行，提升系统可靠性； 3、多重压力保护：拥有过压保护功能，全方位保障供水管网及设备安全，防止压力异常对系统造成损害； 4、液位保护：配备引水箱液位保护功能，实时监测水箱液位，避免因液位异常影响泵房正常供水； 5、压力设定与调节：可灵活进行压力设定，精准设置所需的供水管网压力。可对压力进行微调，最小单位为0.01公斤进行递进或递减，方便根据实际需求进行压力调整。 6、压力恒定与校准：在自动模式下，无需人员值守，供水管网压力能自动恒定在目标压力。具备压力自动校准功能，确保压力测量的准确性和供水稳定性； 7、实时数据显示：可实时显示实际压力和变频器频率，方便随时掌握泵房运行状态； 8、故障查询功能：提供故障查询功能，用户可随时查看历史故障记录，为设备维护和故障排查提供依据； 9、功能设置与锁定：支持系统功能及参数设置。具备功能锁定功能，保障系统设置的安全性。 10、导航与操作便捷性：具备页面导航功能，可方便进入相应功能设置页。操作流程简洁，方便使用。 11、缺水延时控制：具备缺水延时启机、缺水延时停机功能，在缺水时延时停止水泵，有效保护水泵设备，避免因缺水空转而损坏； 12、智能巡检与休眠：拥有智能巡检功能，在压力稳定且无人用水的情况下，系统自动进入休眠状态，降低能耗，实现节能运行； 13、定时供水功能：开启时段开关及定时供水开关后，定时供水功能生效。供水运行可根据设定的时间段进行自动启停，定时制式为 24 小时制，支持跨天点设置，满足多样化的供水需求； 14、一体化泵房箱体采用2MM钣金折弯焊接而成，立柱加固。房顶为液压支撑杆展开，内含照明，排气，底部10#槽钢铺设不锈钢花纹底板，颜色为绿色； 15、不锈钢卧式自吸泵：流量50立方/h，扬程68m，功率18.5kw,外筒、轴、叶轮、腔体等采用不锈钢材质; 16、潜水泵，给引水罐补充水源,根据引水灌液位自动补水; 17、进水管道采用不锈钢蝶阀、不锈钢止回阀，采用DN100进出水口径，壁厚3.0mm； 18、控制柜变频器采用国产一线变频器。控制主机包含7寸触摸屏及智能恒压供水设备控制系统。 |
|  |  | 首部水源过滤 |  |  | 套 |  | 1 |  | - 自动反冲洗过滤器为碳钢材质，直径400MM； - 自动叠片过滤器,规格4寸2组；流量60立方/H；材质：碳钢。 |
|  |  | 电缆线三相五线 |  |  | 米 |  | 100 |  | 材质：铜芯；规格：5芯25mm²绝缘护套电缆线。 |
|  |  | 线管 |  |  | 米 |  | 100 |  | 材质：PVC；规格50线管及弯头、直接；厚度：1.2mm。 |
|  |  | 泵房基础 |  |  | 座 |  | 1 |  | 基础尺寸：2.8m*2.8m*0.4m；混凝土预制基础（规格：C25）。 |
| 2 |  | 灌溉管道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP-R110 |  |  | 米 |  | 104 |  | 外径：DE110;厚度：10mm。 |
|  |  | PP-R110直接 |  |  | 个 |  | 26 |  | 外径：DE110;厚度：10mm。 |
|  |  | PP-R110弯头 |  |  | 个 |  | 10 |  | 外径：DE110;厚度：10mm。 |
|  |  | PP-R110三通 |  |  | 个 |  | 2 |  | 外径：DE110;厚度：10mm。 |
|  |  | PP-R110球阀 |  |  | 个 |  | 4 |  | 外径：DE110;厚度：10mm。 |
|  |  | PP-R50 |  |  | 米 |  | 885 |  | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |
|  |  | PP-R50直接 |  |  | 个 |  | 200 |  | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |
|  |  | PP-R50弯头 |  |  | 个 |  | 100 |  | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |
|  |  | PP-R50三通 |  |  | 个 |  | 40 |  | 外径：DE50；厚度：4.6mm。 |
|  |  | 大小头三通 |  |  | 个 |  | 112 |  | 外径：DE50*DE25，PP-R材质。 |
|  |  | 内丝直接 |  |  | 个 |  | 112 |  | 外径：DE25内丝螺纹，PP-R材质。 |
|  |  | PP-R25 |  |  | 米 |  | 112 |  | 外径：DE25；壁厚2.8mm |
|  |  | 辅材 |  |  | 批 |  | 1 |  | 活接、法兰、生料带等辅材。 |
| 3 |  | 喷头辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷头 |  |  | 个 |  | 112 |  | - 材质为ABS； - 可调节角度为25-360°； - 喷洒半径6米； - 浇灌范围180平方； - 工作压力2.0-6.0公斤； - 接口口径6分内螺旋，工作方式水力涡轮驱动。 |
|  |  | 支撑架 |  |  | 根 |  | 112 |  | 材质：镀锌管；口径：DE20口径；壁厚:0.8mm。 |
| 4 |  | 检修井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查井 |  |  | 个 |  | 7 |  | 混凝土预制检查井（规格：C25）；检查井尺寸：80cm*80cm*60cm。 |
|  |  | 树脂盖板 |  |  | 块 |  | 7 |  | 树枝盖板尺寸：80cm*80cm材质复合树脂，含树脂底座。 |
| 5 |  | 保温模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110保温棉 |  |  | 平方米 |  | 104 |  | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |
|  |  | 50保温棉 |  |  | 平方米 |  | 885 |  | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |
|  |  | 25保温棉 |  |  | 平方米 |  | 112 |  | 压花铝箔橡塑板，保温隔热阻燃，厚度10mm。 |
|  |  | 铝箔胶带 |  |  | 批 |  | 1 |  | 玻纤铝箔胶带，厚度0.15mm。 |
| 6 |  | 开挖回填 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖掘开挖 |  |  | 项 |  | 1 |  | 主管道宽30cm，深50cm。 |
|  |  | 人工回填 |  |  | 项 |  | 1 |  | 人工回填。 |
|  |  | 开挖沟槽回填粗砂 |  |  | m³ |  | 120 |  | 按照施工要求进行回填粗砂。 |
| 7 |  | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道安装调试 |  |  | 项 |  | 1 |  | 热熔管道，人工及耗材等。 |
| 8 |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电磁阀 |  |  | 个 |  | 6 |  | 1、电压为DC24V； 2、管道接口口径为1.5寸内螺纹； 3、电流240ma； 4、功率：2.9watt。 |
|  |  | 过滤器 |  |  | 个 |  | 6 |  | - 材质为PP； - 接口口径为1.5寸内螺纹； 3、过滤精度为120目。 |
|  |  | 排气阀 |  |  | 个 |  | 6 |  | 1、材质为UPVC； 2、连接口口径为1.5寸外螺纹。 |
|  |  | 电源线 |  |  | 米 |  | 246 |  | 材质：铜芯；规格：2*0.5mm²绝缘软电源线。 |
|  |  | 线管 |  |  | 米 |  | 246 |  | 材质：PVC ；口径：20线管及直接、弯头；厚度：1.0mm。 |
| 2、数字化雾森喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 服务要求 |
| 1 |  |  | 灌溉首部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雾森系统 |  | 台 |  | 1 |  | 1.泵头、轴承、叶轮、腔体等采用不锈钢材质； 2. 流量 Q = 21/Min，压力25公斤； 3.不锈钢材质； 4.室外防尘防水； 5.内置不锈钢加厚水箱；厚度：2.0mm； 6.内置两层精密过滤器； 7.内置漏电保护、缺水保护、缺水保护功能； 8.配备 手动控制、自动控制、时间控制功能； 9.需具有远程控制功能； 10.大流量自动补水控制阀功能。 |
|  |  |  | 电缆线三相五线 |  | 米 |  | 100 |  | 材质：铜芯；规格：5芯16mm²绝缘护套电缆线。 |
|  |  |  | 线管 |  | 米 |  | 100 |  | 材质：PVC；口径：32线管及直接、弯头；厚度：1.0mm。 |
|  |  |  | 雾森系统基础 |  | 座 |  | 1 |  | 雾森基础:1.2*1.2*0.4m;混凝土预制基础（规格：C25）。 |
| 2 |  |  | 灌溉管道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP-R25 |  | 米 |  | 100 |  | 外径：DE25；壁厚2.8mm自来水管道。 |
|  |  |  | PP-R25直接 |  | 个 |  | 25 |  | 外径：DE25；壁厚2.8mm |
|  |  |  | PP-R25弯头 |  | 个 |  | 10 |  | 外径：DE25；壁厚2.8mm |
|  |  |  | PP-R25球阀 |  | 个 |  | 2 |  | 外径：DE25；壁厚2.8mm |
|  |  |  | PE管道 |  | 米 |  | 100 |  | 采用PE材质，内口径不低于 9.52mm；壁厚4.0mm。 |
|  |  |  | PE管道保护套 |  | 米 |  | 100 |  | 采用PVC材质，外口径不低于20mm；壁厚1.0mm。 |
|  |  |  | 辅材 |  | 批 |  | 1 |  | 活接、生料带、保温棉等辅材。 |
| 3 |  |  | 喷头辅料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷头 |  | 个 |  | 70 |  | 1、喷头三段带滤网采用黄铜镀镍； 2、孔径0.3mm,外螺纹直径：3/16； 3、能承受20-70公斤压力； 4、喷雾量80-145cc/min。 |
|  |  |  | 喷头辅料 |  | 批 |  | 1 |  | 喷头底座、三通、弯头、直接等辅料。 |
| 4 |  |  | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道安装调试 |  | 项 |  | 1 |  | 管道安装，人工及耗材。 |
| 5 |  |  | 控制单元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜 |  | 台 |  | 1 |  | 1、箱体采用室外防雨不锈钢材质； 2、包含控制单元及网络传输模块：4G/5G通讯接口及Modbus-RTU主站协议控制功能; 3、供电范围 DC 10~30V； 4、专用物联网卡进行数据传输。 |
| 3、古树喷淋灌溉设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 服务要求 |
| 1 |  | 控制柜自动化改造 |  |  | 套 |  | 6 |  | 1、对原有6套控制柜进行智能化改造； 2、箱体采用室外防雨不锈钢材质，包含远程控制单元及网络传输模块：4G/5G通讯接口及Modbus-RTU主站协议控制功能; 3、供电范围 DC 10~30V； 4、专用物联网卡进行数据传输； 5、为灌溉进行定时配置，可在设定的时间段内进行持续灌溉和循环灌溉。 |
| 2 |  | 原有喷淋管道的更换 |  |  | 套 |  | 27 |  | 1、管道采用耐高压PE管，外径9.52mm，内径4.0mm； 2、喷头三段带滤网采用黄铜镀镍； 3、孔径0.3mm,外螺纹直径：3/16； 4、能承受20-70公斤压力； 5、喷雾量80-145cc/min； 6、增加保护套对管道进行防护，材质：不锈钢软管，内径16mm；壁厚：1.0mm。 |
| 备注：每棵古树安装的高度均在12-20米之间，总计转接头约80个，高压PE管约400米， 不锈钢保护套约400米，具体需现场勘察后进行施工规划。 根据现场作业情况，合理安排登高作业设备，对部分不具备机械登高作业设备进场的情况， 需临时搭建登高作业设备进行施工，确保古树不受损伤，路面不受到损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、天平山数字化灌溉管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 服务要求 |  |
| 1 | 数字化灌溉管理平台GIS地图一图统揽 |  |  | 项 |  | 1 |  | 在 GIS 地图上可视化呈现园区内古树名木点位、喷淋喷头点位、控制柜点位、线路、水路等设施布局，同步展示设备实时在线状态，实现 “一图统揽” 的管理可视化。该系统既满足当前园区设施的全景化监管需求，也为后续项目建设提供标准化数据参考，形成可复用的数字化底图资源。将一期建设的灌溉泵房、灌溉点位、线路、水路、雾森系统及控制设备对接到天平山数字化灌溉管理平台。 |  |
| 2 | 数字化林下喷淋系统 |  |  | 项 |  | 1 |  | （1）可通过小程序实现远程操控，精准启停各区域喷淋灌溉设备，满足多样化灌溉需求，提升管理效率与便捷性； （2）支持在系统内灵活设置灌溉时间，可根据需求在预设时段内进行持续灌溉或循环灌溉，适配不同植物生长周期与环境条件，实现精细化节水灌溉； （3）构建6个分区，具备远程及手动控制的控制模式，确保灌溉作业安全、高效、智能化运行； （4）将一期建设的喷淋灌溉设备接入到数字化林下喷淋系统。 |  |
| 3 | 数字化雾森喷淋系统 |  |  | 项 |  | 1 |  | 支持通过移动端小程序远程启停喷淋设备，突破空间限制实现便捷化灌溉管理，满足不同场景下的实时操控需求； （1）系统支持自定义时段的喷淋策略设置，可灵活选择持续喷淋或循环喷淋模式，适配植物生长周期与环境需水规律，实现精准化灌溉； （2）系统支持远程及手动控制模式，实现对雾森喷淋设备的实时控制，确保灌溉作业安全、高效、智能化运行。 |  |
| 4 | 数字化古树名木喷淋系统 |  |  | 项 |  | 1 |  | 将27棵古树对应的6套古树喷淋控制设备接入到数字化古树名木喷淋系统，实现 （1）为灌溉进行定时配置，可在设定的时间段内进行持续灌溉和循环灌溉； （2）实现分区域、远程等自动化控制； （3）将一期建设的古树名木喷淋设备接入到数字化古树名木喷淋系统。 |  |

- 其他要求

1.质量要求:合格，严格执行国家相关标准和行业规范，以及采购单位其他具体要求。对每项工作制定详细、明确的质量验收标准，确保工作质量达到优质水平，为项目的正常运营提供坚实保障。

(1)所有用具用材在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行安装；

(2)所有用具用材应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商;

(3)缺陷保修:如果交付使用后，缺陷多次反复出现，投标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、投标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期；

(4)如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担；

(5)所有材料均须使用成熟产品，不得增加任何费用；

2.质量监督机制：建立内部质量监督小组，定期维护本项目，每个月日常巡查，一个季度进行设备检查。对巡检、维修记录和报告进行严格审核，确保记录真实、准确、完整，对于不符合质量标准的工作，及时要求整改，确保每项工作都符合质量要求。

3.售后服务：

3.1故障响应：建立 7×24 小时故障响应渠道，确保在接到故障通知后供应商需在1小时内响应，通过电话或远程协助初步判断问题。若需现场处理，供应商技术人员需在4小时内抵达现场。

3.2设备调试及维护：对设备基础功能进行测试，包括灌溉区域划分、喷淋时间设置等工作。针对喷淋设备配套软件，优化灌溉时间控制、区域划分等功能，修复已知漏洞。

3.3培训与技术支持：

（1）人员培训：为采购单位相关人员提供小程序等系统操作培训，涵盖正确的使用方法、常见故障判断与处理等内容。

（2）技术支持：设立专门的技术保障微信群，随时解答采购单位在使用过程中遇到的技术问题。提供远程技术支持和指导，及时解决一些简单故障。若需现场处理，供应商技术人员需在 4小时内抵达现场。定期回访采购单位，了解使用情况，收集意见和建议，不断改进服务质量，为采购单位提供持续、优质的技术支持。

（3）交接资料：需交付本项目纸质版与电子版的全部项目资料，包括设备清单、操作手册、图纸等，确保资料齐全、内容详实，方便日后查阅与管理。中标供应商需安排技术人员进行现场培训，培训内容涵盖系统的操作方法、日常检查要点、常见故障排查等知识，通过理论讲解与实际操作相结合的方式。

3.4质保期：电气设备质保一年，地面管道质保两年，树上管道质保一年。

4.安装及调试要求

(1)所有标的物的施工安装须符合国家规范要求;

(2)投标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工;施工人员的安全由投标人负责，采购单位免责；

(3)投标人负责保管、看护现场的设备直至完成安装调试后交付采购单位;

(4)投标人负责安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格;

(5)投标人工作人员、机械设备或在运输装卸中对其他工程及邻近设备、管线、绿化等成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用;

(6)无论安装、调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理垃圾;

(7)投标人负责并承担安装、调试期间设备、人员等安全责任。

5.验收标准：由采购方组织专业人员对项目进行验收，验收标准将根据本采购文件、供应商的投标文件、承诺及国家及行业相关标准制定。在验收过程中，如发现存在问题或不符合要求的地方，供应商需在规定的时间内进行整改，直至验收合格。验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请第三方检测机构进行检测，以第三方检测机构的检测结果作为依据，检测费用由乙方承担。

6.现场踏勘

6.1采购单位不集中组织踏勘，投标人可自行前往项目现场对周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

6.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据仅供参考，对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论，采购单位概不负责。

6.3投标人可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

6.4投标人应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

五、综合说明：

（一）投标人对本项目所提供的服务内容须符合采购文件和国家标准及规范要求。

1、要求满足或者优于采购文件所列全部技术规范及功能要求。

2、全部材料及配件必须是全新出厂的且产品是合格的优质产品并提供相应证明。

3、材料及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造。

4、供应商需保证其提供的服务内容在正确安装，正常使用和保养条件下，在其质保期内应具有满意的性能。在供应商投标文件中承诺的质量保证期限内，供应商应对由于安装质量、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。如因上述原因造成的一切后果均由成交单位自行承担，与他人无涉。

5、供应商必须要保证服务的合法性，不得侵犯第三方知识产权或其他合法权利，一切侵权行为带来的损失，均由供应商承担。

（二）投标人须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标供应商自行负责，采购单位不承担任何责任。

（三）中标供应商必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。

（四）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

（五）供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（六）供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

第五章合同文本

甲方（采购单位）：苏州市天平山风景名胜区管理处

联系人：

电话：

乙方（中标供应商）：

联系人：

电话：

根据苏州市天平山风景名胜区管理处的     （项目名称）的有关规定，为明确甲方和乙方项目实施过程中权利、义务和经济责任，经甲乙双方友好协商，签订本合同书。

一、项目名称：

二、服务地点：甲方指定地点。

三、服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准及采购文件要求。

四、合同价款及支付方式：

1.本合同服务期限:

2.合同价款的组成:人民币

合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，包括但不限于乙方完成本合同项下工作所需的人员工资、加班费、服装、福利、器材保养、耗材、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在合同价款外无需支付乙方任何其他费用。

合同价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

3.合同价格支付:

（1）合同总价款按所报单价根据实际发生额据实结算(具体单价价格详见附件)。项目验收合格后最高支付至合同款的45%，审计完成2026年付至审定金额的95%，余款待质保期满后一次性付清。

（2）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（3）支付方式:银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

（4）乙方要求付款应提供合格正规的发票及甲方要求的验收报告等材料。

五、权利与义务：

5.1 甲方权利和义务

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

5.2 乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。乙方提供的服务应符合国家相关标准、规范、规程及相关法律、法规的要求，并应通过有关主管部门、甲方的审查，并根据审查意见进行优化、修改。乙方对项目实施中出现的遗漏或错误负责修改或补救，由于乙方造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100%，甲方实际损失无法计算的，按合同总价款的1倍计算。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应承担甲方受到耽误导致的一切损失和责任，甲方实际损失无法计算的，按合同总价款的1倍计算，并向甲方支付合同总价款1%的违约金。

4.服务期间，乙方应无条件的接受甲方的服务质量监督，对甲方提出的服务质量问题要及时整改。若经整改后仍不能达到甲方要求，则甲方有权解除合同。

5.乙方必须要保证服务的合法性，不得侵犯第三方知识产权或其他合法权利，一切侵权行为带来的损失，均由乙方承担。

六、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

(1)在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

(2)甲方逾期付款的，将按逾期天数，按天支付相应逾期应付款的按同期人民银行贷款利率计算的利息。

(3)因甲方原因未在规定时间内验收，视为验收合格;

3、乙方违约责任

(1)乙方逾期交货或不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应承担甲方受到耽误导致的一切损失和责任，，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100%，甲方实际损失无法计算的，按合同总价款的1倍计算，并向甲方支付合同总价款1%的违约金。违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2)因乙方原因未能在规定时间内验收的，视为乙方逾期交货。

4、不可抗力

(1)因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、综合说明及其他要求：

7.1质量与验收:

1、本项目质量应达到国家质量评定合格标准;

2、质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，接到故障报修后，乙方需在4小时内响应，通过电话或远程协助初步判断问题。若需现场处理，乙方技术人员需在 24小时内抵达现场。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从尾款中扣除该等费用，同时该部分的保修期相应顺延。

4、质量要求:

(1)所有用具用材在到达安装现场时须经甲方代表验收后才可进行安装；

(2)所有用具用材应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商;

(3)缺陷保修:如果交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期；

(4)如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担；

(5)所有材料均须使用成熟产品，不得增加任何费用；

(6)质量要求:合格。

5、验收:

(1)完成后，需按国家相关标准要求检测验收合格;

(2)验收时间:全部交付后一个月内完成验收。

6、验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请第三方检测机构进行检测，以第三方检测机构的检测结果作为依据，检测费用由乙方承担。

7、安装及调试要求

(1)所有标的物的施工安装须符合国家规范要求;

(2)乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工;施工人员的安全由乙方负责，甲方免

责；

(8)乙方负责保管、看护现场的设备直至完成安装调试后交付甲方;

(9)乙方负责安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格;

(10)乙方施工工人、施工机械或在运输装卸中对其他工程及邻近设备、管线、绿化等成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用;

(11)无论安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾;

(12)乙方负责并承担安装、调试期间设备、人员等安全责任。

7.2 售后服务

1、乙方提供免费质保期         ;

2、质保期内乙方及时响应甲方提出要求，如质量出现问题乙方包修一切费用由乙方承担。

3、其他服务内容按乙方针对本项目的投标承诺及采购文件要求执行，

7.3 伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务:

(1)标的物的现场安装、调试、检测;

(2)提供标的物组装和一般维修所必需的工具;

(3)在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

2、 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

八、不可抗力：

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面或其他形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方须无条件按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

(2)根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格:

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同的解除：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1中标通知书；

1.2乙方的投标文件；

1.3乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4招标文件及其附件；

1.5合同附件；

1.6 补充协议（若有）。

以上与本合同具有同等法律效力。

十三、合同的生效：

本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

十四、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 日期： | 日期： |

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分.

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购方组织以抽签方式确定中标候选人。

5、针对小微型企业的评审：

5.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5.2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10 号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

5.3、监狱企业

根据苏财购【2019】10 号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

6、信用查询：凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

6.1、查询时间：投标文件递交截止时间。

6.2、查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

6.3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

6.4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

二、评分标准：

（一）价格：（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为30%），小数点后四舍五入保留两位小数

（二）服务技术方案：61分

1、对本项目需求的理解：7分。

方案内容包括：针对本项目实际情况熟悉程度，项目需求分析透彻程度及改造升级的分析与运作能力、项目实施流程与计划进度等。

方案科学合理、操作性强、规范、高效描述详细的得7分；

方案合理性较好、操作性较强、规范、高效描述较为详细的得5分；

方案合理性一般、操作性较一般的得3分；

方案可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。

2、天平山数字化灌溉管理平台建设方案、数字化林下喷淋系统建设方案：12分。

方案内容最完整、科学性强、合理性高、内容全面的得12分；

方案内容较为完整、科学性较强、合理性较高、内容较为全面的得7分；

方案内容一般、科学性一般、合理性一般、内容全面性一般的得4分；

方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得1分，没有描述的不得分。

3、雾森喷淋系统建设方案、古树喷淋灌溉设备改造方案：12分。

方案内容包括：雾森喷淋系统建设方案、古树喷淋灌溉设备改造方案。

方案内容最完整、科学性强、合理性高、内容全面的得12分；

方案内容较为完整、科学性较强、合理性较高、内容较为全面的得7分；

方案内容一般、科学性一般、合理性一般、内容全面性一般的得4分；

方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得1分，没有描述的不得分。

4、质量管理方案比较(7分)

方案内容包括：详细完整的质量把控管理方案、质保期内维护管理能力等。

方案科学合理、操作性强、规范、高效描述详细的得7分；

方案合理性较好、操作性较强、规范、高效描述较为详细的得5分；

方案合理性一般、操作性较一般的得3分；

方案可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。

5、项目实施组织框架、项目人员配备及执行团队安排方案：7分。

方案概述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等的得7分；

方案概述较为详细，较为切实，能满足项目实施需要的得5分；

方案概述内容一般，切实性一般，基本满足项目实施需要的得3分；

方案简单，不够满足项目实施需要的得1分；没有描述的不得分。

6、售后保障方案比较(9分)

包含相关设备问题处理流程、故障解决方案、服务响应到场时间等售后服务体系说明和人员培训的产品使用说明、培训计划方案比较。

问题处理流程清晰、故障解决方案详细具体，响应时间快，培训方案合理有效具体、可操作性强，保修养护描述详细、售后服务措施周全合理、售后服务能力优秀的得9分；   问题处理流程较为清晰、故障解决方案较详细，响应时间比较快，培训方案合理有效、可操作性较强，保修养护描述较为详细、售后服务措施较为周全合理、售后服务能力良好的得6分；

问题处理流程较为繁琐、故障解决方案不够清晰、售后服务一般、售后服务措施较合理、培训说明较为详细的得3分；

售后服务及维护措施方案内容不完善，方案表述不完整的得1分；没有描述的不得分。

7、演示方案（7分）

演示视频内容包含一图统揽的GIS地图、灌溉远程控制、灌溉定时控制、灌溉流量等功能的操作演示。

方案内容最完整、科学性强、合理性高、内容全面的得7分；

方案内容较为完整、科学性较强、合理性较高、内容较为全面的得5分；

方案内容一般、科学性一般、合理性一般、内容全面性一般的得3分；

方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得1分，没有描述的不得分。

（注：1.供应商提供视频时长不超过3分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传视频文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式建议采用PPT、PPTX、MP4、MKV、MOV、AVI格式。）

（三）投标单位综合实力：9分

1、投标单位2020年1月1日起至今（以合同签订日期为准）具有独立承担类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。

投标文件中提供业绩合同复印件、任意一期发票（不限金额），未提供或提供不全不得分。

针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对应评分项目不得分。

（全文完）