招　标　文　件

项目名称：云台山景区森林防火智能监测预警系统项目

项目编号：JSZC-320793-ZRZB-G2024-0009

江苏卓睿工程咨询管理有限公司

2024 年 7 月 5 日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受连云港市云台山风景名胜区管理委员会的委托，江苏卓睿工程咨询管理有限公司就云台山景区森林防火智能监测预警系统项目(JSZC-320793-ZRZB-G2024-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

云台山景区森林防火智能监测预警系统 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年 7 月 26 日 9 点 00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320793-ZRZB-G2024-0009

2.项目名称：云台山景区森林防火智能监测预警系统项目

3.预算金额：281.7万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为  281.7  万元。

5.采购需求(简介)：景区拟新建11个双光谱云台摄像机、一套预警监测平台、网络租赁服务以及一套无人机机场（部署在南云台林场），并接入市林业局建设点位实现与省、市森林防火预警监测平台互联互通。（详细内容见本招标文件第四章）

6.交货期：合同签订后，60 个日历天内完成安装调试，达到预期效果并验收合格。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第1.2、1.3项提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受 联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年7月5日至2024年7月12日23:59止（北京时间）。

2.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间  2024 年7月26日 9 点00 分（北京时间）。

2.开标时间：提交投标文件截止时间

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市云台山风景名胜区管理委员会

地 址：连云港市海州区学院路8号山海国际酒店

联系人：韦先生

联系方式：0518-86095609

2.采购代理机构信息

名 称：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

地　址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304室

联系人：李工

联系方式： 18795569115

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏卓睿工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏卓睿工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取中标服务费：参照苏招协[2022]002文（工程类）收费标准下浮10%计取，此费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件等其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏卓睿工程咨询管理有限公司，联系地址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304，联系电话：18795569115。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政府采购政策功能

#### 34、促进中小企业发展

34.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

34.2 根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

34.3 价格给予扣除标准及计算方法

投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目价格扣除计算方法如下：

参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价－小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

34.4 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

#### 35、支持绿色发展

35.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

#### 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

37、政府采购履约资金扶持政策

37.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏卓睿工程咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的 5%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金缴纳的方式。

6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后，10个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：中标人义务履行完毕止。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

（1）供应商不能按期到货、技术参数不能满足要求无法验收的等违约事项，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

（2）未经采购人同意，供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 付款方式：合同签订后，项目所需硬件设备全部到货进场后，经采购人清点并确认设备后支付至合同价款总额40%；所有设备安装调试完成并通过验收后支付至合同价款总额的90%；服务期满后支付至合同价款总额的100%。

8.1.2 进度安排：（1）自合同签订之日起15日内完成项目相关设备的安装，成交供应商提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供设备的合格率为100%；

（2）设备安装完成后15日内完成设备调测，并接入到现有的森林防火监测预警系统平台；

（3）自设备调测完成并接入系统平台后进入试运行1个月，试运行期满后进行设备验收；

（4）自设备验收合格之日起，成交供应商提供3年的售后和保障系统平稳运行服务，服务期内设备在线率保持在95%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3该项目要求提供质保期内的设备维保和系统7*24小时的服务，保证系统安全可靠运行。在质保期内，一旦发生质量问题，中标人应在接到通知后的2小时内进行响应，并在4小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，中标人组织人员进行维修、更换，费用由中标人负责。出现故障 12小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。质保期期内，能根据采购人要求提供足量维修工具及相应配件。

10.4要求设备运行期间，用户做好运行记录，一旦出现问题，有专门技术工程师及时进行解决；同时指导用户对设备的熟悉、操作使用及故障排除；做好设备运行记录，完成技术转移和平滑过渡。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个日历日不能交货并通过验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监督管理部门及见证方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

见 证 方：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物（标的）采购清单。

1、本项目需求中斜体加下划线的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目核心产品为：中型一体化云台。

一、项目概况

根据江苏省林业局印发的《江苏省森林火灾远程视频监测预警平台建设评价办法》要求，完成省安委办、林业局下达的全省16个1级火险区森林火情监测覆盖率100%的任务，坚决守住全区不发生较大森林火灾的底线。为了对区森云台山景区林资源进行全方位、24小时不间断监测。采用红外探测、高清可见光视频、智能烟火识别、大数据、云计算等先进技术，对森林资源实施24小时不间断监测，并具备精准监测、靶向预警、智能处置、智慧管理等功能的森林火灾监测预警信息化管理系统。

景区拟新建11个双光谱云台摄像机、一套预警监测平台、网络租赁服务以及一套无人机机场（部署在南云台林场），并接入市林业局建设点位实现与省、市森林防火预警监测平台互联互通。

- 货物（标的）采购清单

| 一、前端监测体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1 | 中型一体化云台 | 11 | 台 | 工业 |
| 2 | 前置林火智能识别报警器 | 11 | 套 | 工业 |
| 3 | 多功能电箱 | 11 | 套 | 工业 |
| 4 | 无人机机场 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 机载计算机 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 场地整合和安装 | 1 | 台 | 工业 |
| 二、传输与铁塔租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 专线租赁 | 11 | 条/3年 | 租赁和商务服务业 |
| 2 | 无人机传输专线租赁 | 1 | 条/3年 | 租赁和商务服务业 |
| 3 | 互联网专线 | 1 | 条/3年 | 租赁和商务服务业 |
| 4 | 铁塔租赁 | 11 | 座/3年 | 租赁和商务服务业 |
| 三、安装运维 |  |  |  |  |
| 1 | 施工安装 | 11 | 套 | 其他未列明行业 |
| 2 | 运维 | 11 | 个/3年 | 其他未列明行业 |
| 四、指挥中心软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理配置系统 | 1 | 套 | 信息传输业 |
| 2 | 森林防火预警监测平台 | 1 | 套 | 信息传输业 |
|  | 智能无人机系统 | 1 | 套 | 信息传输业 |
| 3 | 互联网远程值守服务 | 11 | 路/3年 | 信息传输业 |
| 五、指挥中心硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体存储分发服务器 | 1 | 套 | 信息传输业 |
| 2 | 触摸式视频控制器 | 2 | 套 | 信息传输业 |
| 3 | GIS云服务器（服务） | 1 | 项 | 信息传输业 |
| 4 | 森林防火边缘检测服务器 | 1 | 套 | 信息传输业 |
| 5 | 森林防火云端识别服务器（服务） | 11 | 路/3年 | 信息传输业 |
| 7 | 防火墙 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 48口网络交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 机柜 | 1 | 套 | 工业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、前端监测体系 |  |  |
| 1 | 中型一体化云台 | 1、具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 2、▲可根据温度变化自动调整聚焦；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3、▲支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4、▲样机可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5、▲可对设备内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6、设备支持3个MCU独立控制系统； 7、设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 8、▲设备含有姿态感知模块；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 9、▲可对当前样机安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10、当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度； 11、具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用； 12、支持电子放大功能,最大放大倍数不低于32倍；（提供公安部检验报告复印件加盖投标单位公章证明） 13、▲可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 14、▲热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 14、垂直旋转范围：-90°～80°； 15、模式显示检验：热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽，青紫，聚变1，聚变2，金秋1，金秋2，午日1，午日2，彩虹1，彩虹2，夕阳1，夕阳2，琥珀1，琥珀2，玉石1，玉石2，油画，石榴，翡翠，春，夏，秋，冬，深红，浅蓝，黄昏等45种显示模式； 16、可输出可见光视频图像主码流可见光视频图像：50Hz：3840 × 2160 800万实时高清；光学变倍不小于56倍；可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾；可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 17、热成像分辨率：≥640×480 |
| 2 | 前置林火智能识别报警器 | 1.设备应支持在线学习功能，系统应实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备。 ▲2.前端识别模块应支持非混合、边云混合或前后端混合的识别方式。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲3.前端识别设备应支持DSP/GPU)/VPU扩展，扩展硬件模块后应可设置是否开启深度学习识别引擎。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲4.设备的前端识别模块应支持GIS火点定位功能，并应支持定位参数校准设置。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5.设备应支持检测设备数据本地端存储/云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都应同时保存在本地端服务器及云服务器中，应能快速更换及恢复数据。 6. 设备应支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域应采用不同的检测规则。 7. 设备应支持分时检测，即在不同时间段应对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测。 ▲8.设备应支持现状保持;支持烟雾自动寻根。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 3 | 多功能电箱 | 机箱为不锈钢制造，轻便且散热性能良好。内含交直流电源转换器、防雷器、交换机、空开等。 |
| 4 | 无人机机场（含无人机) | 机场 整机重量≤34 千克（不包含飞行器） 备用电池续航时间大于 5 小时 飞行器 裸机重量 ≤1410 克 最长飞行时间≥ 50 分钟 作业阶段抗风能力≥12 米/秒 起降阶段抗风能力≥8 米/秒 强干扰（密集楼宇、居民区等）： 1.5公里至3公里（FCC/CE/SRRC/MIC） 中干扰（城郊县城、城市公园等）： 3公里至9公里（FCC），3公里至6公里（CE/SRRC/MIC） 弱干扰（远郊野外、开阔农田等）： 9公里至15公里（FCC），6公里至8公里（CE/SRRC/MIC） 广角相机影像传感器 ：不低于1/1.32 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万 长焦相机影像传感器 ：不低于1/2 英寸 CMOS，有效像素≥ 1200 万 红外相机录像分辨率：普通模式：≥640 × 512@30fps，超分模式：≥1280 × 1024@30fps （含遥杆、备用遥控器、备用电池） |
| 5 | 机载计算机（含定制支架） | 前置计算单元，不低于21T算力。 |
| 6 | 场地整合和安装部署 | 整合适合安装机场的场地和部署机场，包含10楼以下吊装、底座基建、50米以内线材 |
| 二、传输与铁塔租赁 |  |  |
| 1 | 专线租赁 | 不低于20M |
| 2 | 无人机传输专线租赁 | 不低于20M |
| 3 | 互联网专线 | 不低于100M |
| 4 | 铁塔租赁 |  |
| 三、森林防火监控塔杆 |  |  |
| 1 | 施工安装 | 包括勘测、基础施工、塔体安装、线路安装和调试等。 |
| 2 | 运维 | 三年免费维护 |
| 四、指挥中心软件 |  |  |
| 1 | 视频管理配置系统 | B/S架构视频管理配置系统/多级权限划分/视频控制、查询、录像调看 |
| 2 | 森林防火预警监测平台 | 智慧防火“一张图”模块：在三维场景上综合展示林地资源图层、防火资源图层、护林员实时GPS位置等信息。 林火预警模块：通过获得林区局地气象要素，结合森林火险气象等级模型，生成当日的森林火险气象等级。 火点定位模块：支持视频监控报警、巡护报警的火点定位和人工报警的地图标绘功能。 昼夜叠加模块：昼夜叠加功能是一种在火情观察中非常有用的工具。通过将夜间的观测结果与白天的同场景画面进行叠加，可以更好地观察火情发生周边的状况。 地图反控模块：为了精确控制相机的位置，通过控制云台的转动来将相机定位到指定的地图坐标位置。通过在地图上选择目标位置，指定云台转动的目标地点。 火情发布模块：平台可通过APP、短信进行火情发布；同时可支持上级指挥中心对下属指挥中心的火情发布。 周边物资分析模块：围绕定位火点，支持不同搜索半径的扑救力量分布查询，如：所属责任区、责任人、森林消防队、防火设施等。 扑救预案模块：通过对多起火情扑救的案例分析，给出经典的扑救辅助方案，以起到对指挥人员进行应急扑救指挥的参考作用。 导航规划模块：通过导航和林区道路数据的运用，可实现由指挥中心或者移动终端前往火点的路径规划功能。 电子沙盘模块：支持三维；PC端扑救态势标绘功能。 灾后评估模块：支持火场看守、火场过火面积勾画、灾后评估档案生成等功能。 火灾档案模块：对每一起报警形成报警记录，对每一起处置后的火情形成火灾电子文档，以做到“每案留痕”。 移动巡护系统软件：该系统功能是移动巡护监测设备的后端平台，结合移动巡护设备，管控巡护工作，可用于对巡护设备实时位置的监控，上报信息的处理。 应急会商子系统：该模块可实现前线扑救现场与后端指挥中心之间的音视频互通，可接入实时的前线扑救画面、无人机航拍画面、监控点位画面、各级指挥中心画面。真正的做到了多级、跨平台、实时联动指挥扑救。 |
| 3 | 智能无人机系统 | ▲（1）终端控制：可进行5G全链路飞行控制，可以进行5G机载飞控终端管理。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） （2）指点飞行：可通过平台随时变更目标点位，实现指点飞行，可随时暂停任务、继续任务、一键返航、取消返航。 （3）方舱飞行：可通过平台控制无人机在方舱固定点位的起飞降落，支持对无人机方向和油门的实时超视距控制。 ▲（4）跳点飞行：可以控制无人机进行异舱起降、A飞B降、跨舱飞行。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） （5）支持匹配不同AI算法进行分析，并对结果进行呈现； ▲（6）可以进行无人机视角车辆检测、车型检测、人形检测、人脸检测、口罩检测、船只检测、漂浮物检测、火情检测、车道线检测、车牌文字识别。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（7）可以同时开启多种AI识别模型。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） （8）可通过平台实现远程喊话。支持实时语音喊话，播放录音文件喊话并可设置单次或循环播放方式，支持文本转语音。 APP飞行控制 APP安装在安卓版飞行控制手机或者带屏遥控上，实现无人机的手动飞行控制，同时将实时飞行数据和飞行画面回传给无人机平台： （1）飞行姿态：遥控器操纵杆控制无人机实现向前、向后、向左和向右移动、水平旋转； （2）航线飞行：可预先设定航线，控制无人机完成自动化飞行任务； （3）油门控制：遥控器操纵杆可控制飞行器上升和下降； （4）飞行状态：实现10Hz的频率读取飞行器的详细状态信息，包括：飞机位置、速度和高度、剩余电池和飞行时间信息、返航点位置、传感器信息（指南针、IMU、卫星定位）、返航点状态、电动机是否打开以及飞机是否在飞行、飞行限制和GEO系统信息，可将上述状态数据回传至后台管理系统； （5）云台控制：遥控器操纵杆对云台相机实现手动变焦、拍照、调整云台方向功能； （6）实时画面：可实时显示无人机云台相机画面，并将实时画面推送至后台管理系统。 |
| 4 | 互联网远程值守服务 | 7*24远程值守，推送报警信息 |
| 五、指挥中心硬件 |  |  |
| 1 | 流媒体存储分发服务器 | CPU ：≥6核6线程，8.25MB，1.90 GHz 内存：≥16GB 系统盘SSD：≥500GB 数据盘HDD：≥8TB 支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等； 系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示； 支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频； 支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理。 |
| 2 | 触摸式视频控制器 | CPU：≥处理器（4核心8线程，6MB，3.7 GHz） 内存：≥16GB 数据盘HDD：≥8TB 显示器：触摸显示器 1、视频显示： 1)支持触摸手势操作, 通过不同手势动作可实现对监控图像的光学变倍、聚焦、上下、左右旋转等操作； 2)在线状态有报警事件发生时，显示报警事件提醒，可查看报警源视频画面； 3）能够显示、控制及配置已联网的森林防火远程视频监控图像； 4）管理界面具备前端设备按树形图方式进行管理，按国家、省、市、县区及林场分级显示。 2、云台控制： 1）服务器串流控制：可调用流媒体转发视频，支持视频播放功能； 2）支持云台：水平垂直旋转、预置位设定/回归、变焦、变倍、激光灯变焦变倍、雨刷开关、透雾开关、复位等操作。 3、管理配置： 1）支持多摄像机视频同时播放、单屏幕视频画面分割功能； 2）根据配置或管理指令，将视频显示输出到视频墙； |
| 3 | GIS云服务器（服务） | 支持不低于20路用户并发在线使用； 支持各子系统的稳定运行所需要的云端算力和存储需求。 |
| 4 | 森林防火边缘检测服务器 | 1.▲边缘分析服务器应支持边缘计算、后端计算与云计算混合识别方式，同时应支持FP32和INT8等多种精度计算:前端识别模块检测到疑似烟火图像后，发送图像中的疑似烟火图像序列到后端服务器(指挥中心服务器)进行复核;复核为疑似烟火图像后，后端服务器再发送确认的疑似烟火图像序列到云服务器进行最终核实，从而进一步提升检测精度。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 2.▲边缘分析服务器的检测算法应支持自动生成检测区域与非检测区域:能够自动区分出天空，山体，村庄，湖泊以及道路等，对于天空、城市和湖泊可以进行屏蔽;算法自动生成的检测区域和非检测区域应支持手动调整。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3.支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，自动进入休眠状态以降低自身损耗;当天气晴好时，设备应能自动恢复工作状态的功能。 4.边缘分析服务器的识别系统应能实时、全天24小时不间断的监测森林火情。 5.▲边缘分析服务器应具备识别准确率和在线率等技术指标的统计和展示功能。相关日志应能自动记录。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6.▲边缘分析服务器前端识别模块应支持流媒体存储及分发功能:系统应可以从前端摄像机拉取3路不同规格、不同编码格式、不同码率的码流，分别用于计算识别、上级流媒体存储分发服务器拉流及本地存储、手机端查看等不同用途。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7.▲边缘分析服务器应具备API接口，具备二次开发能力，可以与第三方厂商进行系统对接:满足与其它业务系统视频共享、端边云协同计算及相关视频图像的其他综合应用(如森林草原病虫害分析)等需求。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8.边缘检测服务器应支持对实时视频进行去雾处理。 边缘分析服务器应可通过计算机视觉技术支持自动判断前端相机是否到达预置位，自动调用相应检测规则并进入检测模式。 |
| 5 | 森林防火云端识别服务器（服务） | 云端服务器能对监控终端与边缘端发出的报警信息进行最终烟火识别验证； 云端服务器能识别监控图像中的天空、河流湖泊、道路、林区、建筑区和其他遮挡物自动转发和记录。 |
| 6 | 防火墙 | 基于深度应用、协议检测和攻击原理分析的入侵防御技术，可有效过滤病毒、木马、蠕虫、间谍软件、漏洞攻击、逃逸攻击等安全威胁，为用户提供 L2-L7 层网络的全面安全防护，在有效保护用户网络健康及服务器安全的同时提供出色的安全防护性能； 具有网络流量深度检测和解析技术，能够基于应用、用户、内容、国家地理等进行多维度的精准识别，可为用户提供丰富而灵活的安全管控功能； 具有强大的网络适应性，可实现复杂环境下的安全部署，满足用户多样化的网络功能需求。 |
| 7 | 48口网络交换机 | 端口：不少于48个千兆电口，4个千兆SFP(Combo)接口； 支持千兆、万兆以太网、光接口扩展堆叠； 交换容量≥190Gbps；转发速率≥92Mpps； 支持标准以太网IEEE 802.3协议； 支持STP、RSTP、MSTP； 支持802.1Q VLAN，QinQ、GVRP，PVLAN，广播风暴控制。 |

投标人承诺：森林防火预警系统能与江苏省林业局森林防火监测预警系统和各区县森林防火监测预警系统互联互通。（投标文件中提供书面承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则投标无效）

注：相关检测报告检测项与项目需求所列要求不完全一致时，经评审委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求。

四、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2.验收：按招标文件要求，先对采购货物（标的）的产品进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人然后按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。

3．交货期、交货方式及交货地点与免费质保期

3.1 交货期：合同签订后，60 个日历天内完成安装调试，达到预期效果并验收合格。

3.2 交货方式：项目需求单位指定位置安装验收。

3.3 交货地点：项目需求单位指定地点。

3.4 免费质保期：3年。

免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在投标报价中，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。超过保修期的损坏，终生维修，维修时只收部件成本费 。

4.付款方式：

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 付款方式：合同签订后，项目所需硬件设备全部到货进场后，经采购人清点并确认设备后支付至合同价款总额40%；所有设备安装调试完成并通过验收后支付至合同价款总额的90%；服务期满后支付至合同价款总额的100%。

8.1.2进度安排：（1）自合同签订之日起15日内完成项目相关设备的安装，成交供应商提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供设备的合格率为100%；

（2）设备安装完成后15日内完成设备调测，并接入到现有的森林防火监测预警系统平台；

（3）自设备调测完成并接入系统平台后进入试运行1个月，试运行期满后进行设备验收；

（4）自设备验收合格之日起，成交供应商提供3年的售后和保障系统平稳运行服务，服务期内设备在线率保持在95%。

5.履约保证金

履约保证金：合同金额的 5%作为本合同的履约保证金

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：无。

- 8.报价要求：报价须包含但不限于全部设备、桌面管理系统功能模块扩容费用、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本项目实施所用的11座通信铁塔由中国铁塔股份有限公司连云港市分公司建设，因项目需要投标人中标后须与中国铁塔股份有限公司连云港市分公司自行协商联系,产生费用包含在预算内。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

- 10.服务标准

- （1）《森林防火应急指挥系统建设规范》（DB32/T 3435-2018）；

- （2）《森林防火视频监控图像联网技术规范》（LY/T 2582-2016）

- （3）《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）;

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

- 其他

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

2.培训要求

（1）提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。

（2）应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员）可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.人员配备要求

（1）本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名（含质保期内维护人员）。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合采购人做好验收工作。

- （2）项目经理:在整个项目实施全过程中，项目经理负责与采购人沟通、把控项目进度及组织项目整体工作。项目经理要全流程跟进项目，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。项目经理要具备信息系统集成、系统实施与运行所涉及人员的能力。

- 项目团队成员:负责本项目相关的调研、设计、部署及实施过程中的各项事宜。能够解决部署中的技术问题，不断推动预警系统升级和流程优化，保障系统稳定性和可靠性。

- 在项目建设期内，项目组团队须协助采购人完成与相关单位的事项梳理、数据、对接和沟通协调等工作。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审类型 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术指标 （30分） | 技术响应评审基准分30分，招标文件标注▲的要求，每有一项负偏离扣2分，招标文件未标注▲的要求，每有一项负偏离扣1分，负偏离超过10项的（含10项），技术响应评审得0分。 注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视为负偏离（证明需标注、明示，便于专家查找）。 |
| 团队资质 （6分） | 1、项目组成员具有计算机、电子、通信等专业中级及以上职称证书的，得2分， 2、项目组成员具有网络工程师证书的，每提供一人得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供项目团队名单，附相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年4月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳社保证明，缺项不得分。 |
| 项目实施保障 （6分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书的得2 分。 3、投标人具有民用无人驾驶航空器经营许可证证书的得2 分。 注：投标文件中提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 类似业绩 （4分） | 投标人自2021年1月（含）以来具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供完整合同扫描件并加盖投标人公章，合同中须体现主要标的信息，（时间以合同签订时间为准），未提供、提供内容不清晰或与要求不符的不得分。 |
| 技术方案 （5分） | 投标文件提供项目技术方案，方案包括但不限于本项目整体覆盖站点点位表（含点位部署地址、安装设备高度、安装方式等）、站点覆盖可视域图、整体建设方案等内容： 方案内容全面合理，整体覆盖站点点位表内容详细、站点覆盖可视域图清晰、整体建设方案切实可行的得5分； 方案内容较全面合理，整体覆盖站点点位表内容比较详细、站点覆盖可视域图清晰、整体建设方案可行性较强的得3分； 方案内容合理性一般，整体覆盖站点点位表内容简单、站点覆盖可视域图一般、整体建设方案可行性一般的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标文件提供项目实施方案，方案包括但不限于产品质量、进度安排、安全保证措施、环境保护措施、应急处置措施、现场管理措施等内容： 方案内容全面完整，进度安排科学合理、安全保障措施完善、应急处置措施切实可行的得5分； 方案内容比较完整，进度安排科学比较合理、安全保障措施比较完善、应急处置措施比较可行的得3分； 方案内容有缺项，进度安排科学合理性一般、安全保障措施完善程度一般、应急处置措施可行性一般的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 无缝级联方案 （5分） | 投标文件提供无缝级联方案，方案包括但不限于各县区与连云港市森林防火监测预警系统以及江苏省森林防火监测预警系统无缝级联方案、并将预警信息及时报送到省级平台等内容： 方案内容完善，有详细的系统对接方案，对接措施完善到位，科学合理，贴合采购需求的得5分； 方案内容比较完善，有较详细的系统对接方案，对接措施较完善，较科学合理，较贴合采购需求的得3分； 方案内容一般，系统对接方案内容简单粗糙，对接措施可实施性一般，基本贴合采购需求的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标文件提供培训方案，方案包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容： 方案内容详尽完善，培训计划安排合理性强、培训内容全面、培训方式切实可行的得5分； 方案内容比较完善，培训计划安排较合理、培训内容比较全面、培训方式可行性较强的得3分； 方案内容简单粗糙，培训计划安排合理性一般、培训内容单一、培训方式可行性一般的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 根据投标人所提供的售后服务方案，包括但不限于质保范围、质保期限、售后响应时间、售后服务保障方案、应急保障方案等内容进行综合评分。 质保范围全面、售后响应快速、售后服务保障方案可行性强、应急保障方案全面，得4分； 质保范围较为全面、售后响应较快速、售后服务保障方案可行性较强、应急保障方案较为全面，得3分； 质保范围一般、售后响应速度较慢、售后服务保障方案可行性较弱、应急保障方案欠缺，得1分； 未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第二、三项提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、三《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

## 八、投标函

致：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏卓睿工程咨询管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏卓睿工程咨询管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。