招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SSJT-G2024-0026

项目名称：盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

盐城市招生考试中心

2024年4月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求	26

第五章  定标原则与评标标准	46

第六章  资信证明文件要求	50

# 第一章  招标公告

项目概况 盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目 JSZC-320900-SSJT-G2024-0026 招标项目的潜在投标人应在苏世建设管理集团有限公司（盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室） 获取招标文件，并于2024-04-29 15:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-SSJT-G2024-0026

项目名称：盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

预算金额：150.000000万元

最高限价（如有）：

150万元,投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

采购需求：

盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目采购需求详见“项目需求”附件。

合同履行期限：

中标单位必须在签订合同后30日历天内，按招标人要求，在学校指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供官网截图。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标人需提供相应声明，格式自拟。

三、获取招标文件

时间：2024-04-09 08:00 - 2024-04-15 18:00 ，每天上午09:00-11:59,下午14:30-18:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏世建设管理集团有限公司（盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室）

方式：现场购买；符合资格要求的投标人将单位介绍信或授权委托书（注明联系人、联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负）和被授权人身份证复印件及营业执照（复印件即可）加盖公章现场领购（注: 未在规定期限领购的任何单位或个人没有参与权以及相关知情权）

售价：300.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-04-29 15:00 （北京时间）

地点：盐城市教育局 117会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

标书份数：投标文件正本一份，副本肆份。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市招生考试中心

单位地址：盐城市开放大道69号

联系人：刘晓东

联系电话：15105109919

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏世建设管理集团有限公司

单位地址：盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室

联系人：周钊

联系电话：17352399916

3.项目联系方式

项目联系人：周钊

电话：17352399916

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本项目招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务费：本项目代理费用15000.00元，由中标人承担，该费用折算报价中，不在投标文件中单独列出。中标通知发放前，中标人将此款交苏世建设管理集团有限公司，联系人: 崔女士，联系电话：13813223331。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和招标代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期前按招标公告中的通讯地址，向招标代理机构或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和招标代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交、修改与撤回

19、 投标文件的递交

19.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。

19.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；

3）本招标文件约定的其他情形。

20、 投标文件的修改与撤回

20.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。

20.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

五、开标与评标

21、开标

21.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，招标文件要求参加开标会的人员必须准时参加。

招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；招标人同时逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（5）开标异议提出：未提出异议的视为无异议，开标结束后投标人针对开标提出的异议一律不予受理；

（6） 出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（7）开标结束。

22、资格审查

22.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 资格审查通过后，招标代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

24.4 招标代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的评审

26.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

27.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.5未通过符合性检查的；

27.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

27.1.7投标人串通投标；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3因重大变故，采购任务取消的；

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

28.3招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标代理机构有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金, 在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金金额为中标价的10%，履约保证金形式为现金或银行保函）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

36、政府采购履约资金扶持政策

政采贷相关内容:根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

37、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

项目编号：

甲方（买方）：

使用人：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据盐城市市直学校高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目公开招标中标结果，签署本合同。

第一条 项目内容及需求:

商品名称、品牌、型号、配置、数量、项目实施时间等相关内容。

| 序号 | 采购项目 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位（甲方）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位（乙方）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 组成本合同的有关文件

下列关于             号采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件；               （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                       （4）技术规格响应表；

（5）服务承诺；                         （6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条 质量保证

1.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

2.中标方供货时须提供质量检测合格证。

第五条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第六条 交货和验收

1.乙方应当按合同要求将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。询价文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合省招标采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后的2日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。询价文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条  履约保证金

1、中标后，乙方必须向甲方缴纳    元履约保证金（中标价的10%）后方可签定合同，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购服务单位（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

2、履约保证金缴纳形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：合同履行结束，采购人收到发票且无违约行为和无未处理完结的安全事故后30日内无息退还。如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

3.3条件：按合同要求全部履约完成（投标人无违约行为和无未处理完结的安全事故）并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第八条 服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若询价文件中不包含有关服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用已计入合同总价。

3.3 所购货物按乙方承诺提供 3 年免费质保（上门服务），4小时内响应，24小时内解决故障。保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：凭税务发票由采购人支付。合同签订后，支付合同价款30%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，可不执行）；设备送到指定地点经安装调试、免费培训、验收合格后，凭税务发票由采购人支付至合同价的50％，并退还履约保证金；验收合格后一年内付清全款。（以上分期付款均无利息）

4.如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加盐城市教育装备与发展中心组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按合同规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 安全责任

1.乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

2.乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其职工进行安全教育，现场对施工安全进行检查（特别是施工前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

3.为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

4.乙方在施工前需向甲方提供特殊工种作业人员名单、上岗证复印件、保险复印件。

5.乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

6.乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽、系好安全带等防护设施设备，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；若有违反，全部责任均由乙方承担。

7.乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

8.乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）

9.在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

10.乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第两种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同一式四份，甲方、乙方各二份。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，应按照中华人民共和国的现行法律的有关规定处理。

甲方（买方）：（盖章）

法定代表人或授权代表(签字)  ：

电    话：

开户银行：

帐  号：

乙方（卖方）：（盖章）

法定代表人或授权代表(签字)：

电    话：

开户银行：

帐  号：

日期：      年     月   日             日期：       年   月    日

第四章  项目需求

一、项目背景：

随着教育技术的发展与现代化校务管理需求的提高，特别是近年来学校信息化建设步伐加快，计算机、互联网、多媒体等一批高新技术应用到了教学实践中，学校对校园广播的功能也相应提出了更高的要求，校园网络广播应运而生。

网络广播的建设完成同时，考虑高考系统的保障，更是建立了考务备份与日常广播逻辑切换，助力考试稳定进行，具有模拟备份系统与日常网络广播系统共同运营，两套系统并存运作，为校园广播稳定保驾护航。

主要编制依据：

《中华人民共和国安全生产法》

ISO9001 质量管理文件

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《智能建筑设计标准》(GB／T 50314—2000)

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-93）

《安全防范工程验收规则》（GA/T308-2001）

《消防联动控制设备通用技术条件》（GB 16806—1997）

《建筑设计防火规范》(GBJ16-37)

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ/232-92)

《语言清晰度指数的计算方法》（GB/T15485 ）

《声频放大器测量方法》（GB9001-88）

《传声器的主要性能测量方法》（GB9396-88）

《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》（SS2112-82）

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

二、设计原则：

1、本系统设计遵循以下设计原则：

（1）先进性：系统设计应选用先进、实用的技术和功能完善的产品，一流的设备，在技术上适度超前，整个系统体现当今技术的发展水平，符合今后的发展趋势。在今后相当长的一段时间内可保持其技术的领先地位，实现真正数字化调节与数字管控要求。

（2）成熟性与实用性：系统设计应采用先进的，成熟可靠的产品，同时具有实用性，充分发挥每一种设备的功能和作用；充分满足操作方便，维护简单，便于管理的要求。

（3）灵活性和开放性：在满足用户当前要求的基础上，系统应具有开放性和兼容性，可以与 未来扩展的设备具有互联性与互操作性。

（4）集成性和可扩展性：系统设计中应充分考虑广播系统与其他系统如考务系统的集成性，确保系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性，使整个系统即满足于高考的多重保障安全，更满足于学校平常的数字化应用需求，简单、方便，更便于学校的应用管理使用。

（5）标准化和模块化：严格按照国家和地区的有关标准进行系统设计和设备配置，并根据系统总体结构的要求，将系统进行结构化和标准化，综合体现当今世界的先进技术。

（6) 安全性与可靠性：必须深刻理解系统安全可靠的重要性，因为在设备选择和系统设计中 安全性和可靠性始终是放在第一位的。

2、系统架构：

本次系统采用数字与模拟两路信号同步传输的并存设计结构，可实现网络多节目源可寻址广播系统和定压广播系统两套无缝隙切换的双线备用专网、专线数字模拟切换广播系统。平时教学应用网络广播实现点对点、多节目源，特点区域或分区广播，可以支持几种切换模式，比如断电、断网时可以自动启动一键切换模式，也可以全部切换模拟考务模式，保持中高考的正常使用。

3、系统功能

（1）定时播放：可定时自动播出上下课铃声等日常作息项，支持背景音乐、喊话、紧急指令等音频节目的定时定点播出，支持多套作息的运营管理控制。

（2）个性化播放：每台网络音箱都具有独立的IP地址，可以单独接收统一或个性化节目，音箱独立广播网络运营，保障点对点或分区管理，音箱不串音、不变音、没有杂音，音质清晰，满足教学需求。

（3）数字状态控制：系统内所有音频设备在支持本地基础上，同步支持手机端、网页端远程访问模式，一键直达场景模式。

（4）远程分控寻呼：无需到广播主控室，学校领导或教师通过寻呼话筒或与服务器连接的任意一台授权电脑，便能完成广播的远程寻呼，从而实现对校园内任意广播分区、分组或全区讲话。

（5）教学楼教室：实现点对点控制广播，每个年级每个班级能任意分区组合。

（6）考务广播： 支持网络与定压双线同步输入，音箱在网络受控的同时可同步接收模拟信号，平常应用中断电、断网状态下，可自动无缝隙在网络传输和模拟传输之间切换，切换无卡顿延时，人耳辨听不出切换时间（不超过20ms），网络或强电恢复后，可实现自动续播功能，数字与模拟信号分别为独立的物理链路，以保障系统的稳定性。

（7）音箱考务保障功能：全部切换至定压信号工作时，能满足一只音箱有问题，不影响另外一只音箱工作，保障考务需求。

（8）功放考务保障功能：控制系统能够自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，切换时间小于20ms，人耳无感知，保障考务需求。

三、各学校的配置需求：

| 盐城中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 其他 |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 运维集控平台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 | 1 | 只 |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字前置放大器 | 2 | 台 |  |
| 8 | CD播放器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字信号分配器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 主备功放切换器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 | 3 | 台 |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 | 3 | 台 |  |
| 15 | 网络广播音箱 | 103 | 台 | 其中3只为备机 |
| 16 | 网络广播辅音箱 | 100 | 台 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 宗 |  |
| 2 | UPS |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |
|  | 总计: |  |  |  |
| 盐城市初级中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 其他 |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 运维集控平台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 | 1 | 只 |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字前置放大器 | 2 | 台 |  |
| 8 | CD播放器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字信号分配器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 主备功放切换器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 | 3 | 台 |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 | 3 | 台 |  |
| 15 | 网络广播音箱 | 103 | 台 | 其中3只为备机 |
| 16 | 网络广播辅音箱 | 100 | 台 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 宗 |  |
| 2 | UPS |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |
| 盐城市第一中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 其他 |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 运维集控平台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 | 1 | 只 |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字前置放大器 | 2 | 台 |  |
| 8 | CD播放器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字信号分配器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 主备功放切换器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 | 3 | 台 |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 | 3 | 台 |  |
| 15 | 网络广播音箱 | 123 | 台 | 其中3只为备机 |
| 16 | 网络广播辅音箱 | 120 | 台 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 宗 |  |
| 2 | UPS |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |
|  | 总计: |  |  |  |
| 盐城市田家炳中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 其他 |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 运维集控平台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 | 1 | 只 |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字前置放大器 | 2 | 台 |  |
| 8 | CD播放器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字信号分配器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 主备功放切换器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1000W）主 | 3 | 台 |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1000W）备 | 3 | 台 |  |
| 15 | 网络广播音箱 | 53 | 台 | 其中3只为备机 |
| 16 | 网络广播辅音箱 | 50 | 台 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 宗 |  |
| 2 | UPS |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |
|  | 总计: |  |  |  |

四、技术参数需求：

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播中心控制器 | 1、大于等于6路线路与麦克音源可同步采样，通过主控设备的硬解码功能，可直接将电脑、多台CD播放器、FM调谐器、会议话筒、无线麦克等模拟音源设备直接进行采集，然后同步实现多路模拟音频传输，使得人耳能够获得几乎零延时的广播体验。 ▲2、内嵌BS架构网络广播控制管理软件，满足网络广播的日常作息打铃、课堂语音教学、日常英语听力教学、听力考试等使用； 3、采用工控机机箱设计，屏幕规格大于等于17英寸、电容式触摸； 4、操作系统支持Linux（Ubuntu），具备系统后续扩展功能； 5、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机、关机功能，同时具备主机通电后自动强启功能； 6、所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配。 |  |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1、界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用； 2、多套作息方案可同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行的计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作； 3、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； 4、支持快速增删改音乐文件，一键添加多个文件入库，自动获取文件的基本音频信息；提供系统资源管理器入口，延续用户操作习惯； 5、支持自定义MP3和WAV音乐文件的播放时间及音量大小，提供语音文件编辑器，可选择Win32编解码器作为音频驱动输出； 6、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 7、支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制； 8、所有设备通道可重命名，实现统一管理需求，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配； 9、支持每周或临时触发方式，支持切换方案、播放音乐、关机等操作方式，支持同一个计划输出多个节目源，能够自定义作息计划对设备的控制内容，能够自定义设备开启时间的提前量； 10、作息方案可导入导出，针对不同年级的考试作息表或者临时添加的作息表，不需要手动更改逐条录入，可直接通过EXCEL表格的形式进行编辑，导入生成任务方案；支持作息方案的表格导出，完成编辑再次进行导入，同时自动生成方案任务； ▲11、根据不同的用户划分广播使用权限以及可控制的区域，权限由管理员统一化分，不可自行更改，最高用户权。考试时管理员可以一键禁用普通用户的所有权限，在大型考试时，最高用户权限的管理员可以一键禁用普通用户的所有权限，避免影响考试； ▲12、支持通过软件实现对广播系统周边设备的网络控制，包括远程调音、电源时序、信号分配、主备切换、GPS校时器等控制管理。 13、支持语音通知以及文本通知的下发，下发区域可定义。支持实时下发、录制下发、文本转语音下发三种形式；实时下发，可以根据用户权限选择不同区域内的广播，通过APP端实现实时的语音讲话；录制下发，可以先将讲话内容录制保存下来，再选择指定区域进行下发通知；文本转语音下发，可以通过文本转语音的方式进行下发。手动输入通知内容或者上传通知文档，平台自动完成文本转语音进行通知下发。 14、在同一使用权限下，根据用户优先级确定操作优先，用户优先级高的可以将低优先级用户使用权限抢占，同级优先级下，预先使用者抢占， 15、通道重命名：可重新对分组通道和终端通道进行名称设置，方便使用，一目了然； ▲16、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送。 |  |
| 3 | 运维集控平台 | 1. 账户权限精细化管理：运维集控平台提供灵活的用户账号权限分配机制，以增强整个系统安全管理水平，确保不同层级运维人员仅能访问和操作其授权范围内的资源和服务。 2. 远程实时控制与监测：运维集控平台支持在校内任何具备网络连接的地方对受控设备进行远程操控，包括实时语音通信、系统状态监控等功能，实现了运维工作的移动化和高效化管理。 3. 任务调度可视化与批量化：平台提供可视化的方案管理和作息项配置界面，支持批量编辑和同步执行，允许同时处理多个运维计划，并可以根据需求选择性地开启或暂停特定任务。 4. 智能策略配置与自动化运维：系统内置控制策略模板，能够一键完成设备开关、参数调整等复杂操作，如一键全局开关广播、智能调音等，从而达成广播系统的智能化运维目标。 5. 精确数字化音频控制：针对系统内集成的网络音频设备，运维集控平台支持数字化音量调节和均衡器设定，提高了音频控制的精度和一致性。 6. 即时语音通知与调度：平台支持实时向指定区域或单个终端发送一键式语音通知，音质可根据需要进行动态调整，确保了信息传递的灵活性和便捷性。 7. 设备状态实时展示与日志追踪：运维集控平台以直观方式呈现所有广播设备的工作状态和详细日志记录，便于运维人员通过移动终端随时随地了解和管理设备健康状况。 8. 故障预警与响应机制：系统配备实时故障检测和报警推送功能，确保运维团队能够迅速掌握并及时应对各类突发系统问题，保障系统稳定运行。 9. 多媒体内容管理与点播服务：用户可通过移动设备上传音乐或其他多媒体内容至运维集控平台服务器，并根据权限设定，可方便地对指定终端进行个性化点播服务 |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 | 1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，具有≥1路辅音箱出接口，≥100Mbps传输速率； 2、支持≥1路音频线路输入接口，满足多媒体本地输入功能； 3、内置不低于2*15W数字音频放大模块，不低于6寸同轴高品质扬声器单元； 4、接收网络数据信号，通过主控广播软件操作可监听所有节目的播出内容； ▲5、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，满足点对点，点对多点，任意分组管理，工作异常时能够自动续播末次任务； 6、支持网络与定压双线同步输入，音箱在网络受控的同时可同步接收模拟信号，平常应用中断电、断网状态下，可自动无缝隙在网络传输和模拟传输之间切换，切换无卡顿延时，人耳辨听不出切换时间（不超过20ms），网络或强电恢复后，可实现自动续播功能； 7、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活 |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 | ▲1、采用ARM、DSP集成架构，内置5W扬声器，7寸电容触摸屏，8G内部存储，外置鹅颈麦克风输入； 2、基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； 3、可配置任一网络终端至话筒节目源，开关、音量可调，CD级音频采集，数字音频采播延时小于20ms； 4、广播讲话支持演讲稿模式，可读取本地存储的文本文档，字体大小可调； 5、提供寻呼对讲通讯录，可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持多人全双工对讲，满足教育局对下属学校的互动对讲功能； 6、操作简单易懂，可点对点寻呼，分组寻呼； - 可通过Web页面远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |  |
| 6 | 网络数据采集主机 | - 多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； - 多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端； ▲3、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 4、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； 5、工作状态可在内置中文显示器，主控、远程端、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 |  |
| 7 | 数字前置放大器 | - 不少于4路麦克、不少于8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默功能； ▲2、可对音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节； 3、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； ▲4、通过飞梭可完成全局音量一键同步，同时主控、移动端软件均可进行远程调节。 |  |
| 8 | CD播放器 | - 格式:CD, CD-R/RW (MP3, WMA),WAV，支持USB； - 频率响应(CD)： 2Hz-20 kHz ± 0.5 dB； - 信噪比：105 dB (CD)； - 动态范围：96 dB (CD)； - 全新防尘设计； 6、微电脑控制，轻触式按键操作； 7、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 8、自动播放控制，全数码伺服； |  |
| 9 | 数字信号分配器 | - 支持不少于八路音频信号音量调节输出给功放，满足信号均衡传输； - 可接入平衡音频以及非平衡音频信号，对各路不同输出参数进行同步等量比例增益调节； ▲3、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件对每路音频信号远程调节。 |  |
| 10 | 主备功放切换器 | - 支持不少于8主8备的功放切换需求，工作模式在主控软件、远程端、移动端可配、可查； 2、自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，切换时间小于20ms，人耳无感知； 3、功放切换状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； ▲4、功放切换后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 5、备用功放出现异常工作状态时自动告警，向主控、移动端软件进行实时反馈，智能分析故障，生成整改报告。 |  |
| 11 | 数字前置功率放大器（1000W） | 1、D类功放设计，板载走线，无传统的升压变压器，体积轻便小巧，转换效率可达90%，可直接嵌入1U机架式机箱； 2、双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小，形成一个独立的散热系统，满足在恶劣环境下的使用，功耗小，处理速度快，可靠性高； 3、内置7段动态电平指示，明显看到功放使用的工作状态与预警状态； 4、面板具有可视化中文显示器，能时时查看工作状态，同时可满足手动对功放做声音大小做精准调节，数字化音量调节精度达1%； 5、数字前置功放支持3路线路输入，2路MIC输入，其中线路和MIC输入采用混音输入方式； 6、一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； 7、功放自身具备过温，过载保护，可通过屏幕显示异常，使用更安全可靠。 ▲8、功率要求不低于1000W。 |  |
| 12 | 数字前置功率放大器（1500W）（核心产品） | 1、D类功放设计，板载走线，无传统的升压变压器，体积轻便小巧，转换效率可达90%，可直接嵌入1U机架式机箱； 2、双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小，形成一个独立的散热系统，满足在恶劣环境下的使用，功耗小，处理速度快，可靠性高； 3、内置7段动态电平指示，明显看到功放使用的工作状态与预警状态； ▲4、面板具有可视化中文显示器，能时时查看工作状态，同时可满足手动对功放做声音大小做精准调节，数字化音量调节精度达1%； 5、数字前置功放支持3路线路输入，2路MIC输入，其中线路和MIC输入采用混音输入方式； 6、一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； 7、功放自身具备过温，过载保护，可通过屏幕显示异常，使用更安全可靠。 ▲8、功率要求不低于1500W。 |  |
| 13 | 数字电源时序器 | - 支持十六路电源时序管理，单路最大功率：2200W； ▲2、电源顺时开启，逆时关闭工作模式，工作记录实时反馈给主控、远程端、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告，以满足学校时时查看； 3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制； 4、消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式； ▲5、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 |  |
| 14 | 网络广播GPS校时器 | ▲1、支持实时从卫星或北斗获取标准时间，精度达到微秒单位，高准确度高灵敏度，通过与网络广播所有网络设备进行校对，自动纠错，可通过本机、主控、移动端软件选定需校时设备以及校时周期； 2、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程进行校时查看校时情况； ▲3、自动校时后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。 |  |
| 15 | 网络广播音箱（核心产品） | - 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，具有≥1路辅音箱出接口，≥100Mbps传输速率； - 支持≥1路音频线路输入接口，满足多媒体本地输入功能； - 内置不低于2*15W数字音频放大模块，不低于6寸同轴高品质扬声器单元； - 接收网络数据信号，通过主控广播软件操作可监听所有节目的播出内容； ▲5、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，满足点对点，点对多点，任意分组管理，工作异常时能够自动续播末次任务； 6、支持网络与定压双线同步输入，音箱在网络受控的同时可同步接收模拟信号，平常应用中断电、断网状态下，可自动无缝隙在网络传输和模拟传输之间切换，切换无卡顿延时，人耳辨听不出切换时间（不超过20ms），网络或强电恢复后，可实现自动续播功能； 7、音箱在高考时，如果全部切换至定压信号工作时，能满足一只音箱有问题，不影响另外一只音箱工作； - 可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活 - 安装方式：壁挂式支架安装。 |  |
| 16 | 网络广播辅音箱 | 1、与主音箱配套，外观一致，不低于6寸同轴高品质扬声器单元，优质音频输出； 2、与主音箱配合使用，可实现定压定阻切换； 3、额定功率：≥15W； 4、扬声器灵敏度：≥90±3db 2.83V/M； 5、扬声器频率：80-20KHz； 6、安装方式：壁挂式支架安装。 |  |
| 17 | UPS | 不低于6KVA 实际满载 5400w，满足广播站不间断电源3小时使用需求，铅酸蓄电池，5小时回充90%，输入公因≥0.99，输出精度：±2%，输出波形：纯正正弦输出，效率：市电模式＞94%，ECO高效模式＞98%，通过IEC61000/节能认证 |  |
| 18 | 机柜 | 1、前门为玻璃门，后门为高密度网孔门； 2、可同时安装脚轮和支撑脚； 3、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整； 4、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5、可方便拆御的左右侧门和前后门； 6、防护等级：I P 2 0； 7、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 8、尺寸：2.0米。 |  |
| 19 | 交换机 | 1、24口光口带4电口交换机，作为楼宇汇聚，根据学校实际需求配置，品牌限国内一线品牌；24口全千兆光口，具备三层网管，4口千兆电口，交换容量496Gbps，VLAN(网络隔离)，路由(划分网段)，DHCP(分配IP地址)防环路，防私接小路由，ACL(访问控制)，组播(适用IPTV场景)，APP管理； 2、24口全光口交换机，作为数据中心汇聚；24口全千兆光口，具备三层网管，交换容量496Gbps，VLAN(网络隔离)，路由(划分网段)，DHCP(分配IP地址)防环路，防私接小路由，ACL(访问控制)，组播(适用IPTV场景)，APP管理，数量需求同上； 3、24口电口交换机，带1-2千兆光口，用作楼层教室接入。24口全千兆,光口上联,非网管,标准机架,铁壳。 交换机推荐品牌：华为、华三、锐捷。 |  |
| 20 | 线材 | 1、光缆、6类网线、跳纤、光模块、模拟主干线RVV2*2.5，模拟分支RVV2*1.5，强电线，管材等； 2、强电要求为每栋楼做独立统一控制管理； 推荐品牌：普天、缆胜、远东电缆、朗讯、公元、秋叶源。 |  |
| 21 | 网络环境要求 | 1、光纤星型链接，光模块点对点通讯；交换机千兆接入，万兆汇聚；满足本次提升所必须的数据交换； 2、本次交换机必须单独供电，单独通讯； 3、本次系统可单独运行，独立于其他任何系统(不限于原广播系统、原网络系统、原供系统等）； 4、中标后自行深化，方案（不得违反上述要求）报甲方确认后实施。本项一次性包干。 |  |
| 22 | 配套 | 1、本项目所涉及的管线、电源接线箱、接口、跳线、接线盒、接地线、尾纤、熔纤盒及其他本项目所必须的配套等一次性包死。本次电源、网络通讯线均需单独布置不得接原线路； 2、考虑零星开洞、砸除、开槽、恢复、与原系统对接等相关费用； 3、考虑项目内所有安装内容的调试、运行费用、系统对接等，满足建设单位使用要求； 4、布线路由、室外管网等充分考虑，如不通或其他情况，自行处理，甲方不另行支付费用； 5、成品保护、安全措施到位；如对现状等造成破坏的需无条件恢复且甲方有权要求赔偿； 6、因学校有教学工作，作业时间中标单位需无条件服从学校安排（不限于要求如夜间施工、节假日施工、赶工、停工等）。 以上，均包干使用，中标后不得要求增加任何费用。 |  |
| 23 | 施工 | 配套 |  |
| 24 | 暂列金 | 暂列金2万元，为不可竞争费用，用于监理费用 |  |

备注：

1、清单中所要求的规格为提供的参考值，除严重偏离致使采购人无法使用以外，不视为负偏离。

2、供应商所选择的产品、设备、材料的性能应达到或超过招标文件中所列技术指标，供应商注意招标文件只列出了最低限度，如未达到视为负偏离，供应商在响应标书时必须列出具体数值。

3、本次招标，核心为技术功能性要求，因此对加▲项中，必须在投标文件中提供技术支持资料（如软件功能界面截图或相关功能检测报告）做辅助证明，未提供技术支持资料的，评审时不做得分项。

4、网络广播音箱（核心产品）、数字前置功率放大器（1500W）（核心产品）、交换机、线材要求中标后7个工作日内，提供厂家不低于三年质保承诺函，未提供承诺函的，取消中标资格 。

5、投标供应商中标后，签订合同前，用户有权对所供产品进行功能性测试、业绩及品牌资质调查，如测试结果与招标文件及响应时所述有所偏差，用户有权废除投标供应商的第一中标权，同时投标供应商应承担相关认证测试费用，一切损失由投标供应商自负。

- 系统拓扑图与安装拓扑要求：

- 系统扑图结构要求

2、教室室内安装要求

音箱安装要求一定要规范，稳定，保障安全性，同时要考虑后面维保的便捷性，安装示意图如下：

六、项目实施要求：

（一）施工要求：

1. 在施工前，成交供应商需提供相关文档，经采购人确认后方可施工。

2. 设备提供和安装调试，包括广播系统模组及其附件，安装结构，控制室设备；

3. 提供和安装各种操作软件，控制软件，所有软件应为正版，且无版权纠纷；

4. 各种线缆敷设，包括从配电提供点到所有设备的强电、弱电电缆及其线管的敷设；

5. 网络广播需要完成网络专网建设需求，考点教室同时完成模拟线路RVV2*1.5模拟线路铺设，至广播站要求为RVV2*2.5芯线铺设，实现教室室内的预留信网络息点与考务模拟线路并存；

5.教室强电要求采用220V/2*1.0线路强电要求为每栋楼强电间做独立统一控制管理；

7. 成交供应商必须协助招标人协调本系统工程的施工界面管理、工程进度管理、联合调试协调等工作，提交本工程完整的竣工图纸、系统测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册，联系有关部门对所提供的设备和系统进行测试验收，确保系统能完整地通过验收，并负责向招标人提交系统完整的通过验收的证明文件。

（二）综合布线应满足的要求

桥架内线缆垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5m～10m处应进行固定。

线缆不得布放在电梯或供水、供汽、供暧管道竖井中，亦不应布放在强电竖井中。

吊顶支撑柱中电力线和综合布线缆合一布放时，中间应有金属板隔开，间距应符合设计要求。

综合布线选用敞开的布放方式时，宜选用相应阻燃等级的防火电缆或光缆。

线路从室外进入室内时，应在相关的部位选用适配的信号线路浪涌保护器。

机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧或上下理线架上，排列整齐、美观，捆扎合理，配线架应固定牢固。

机房内引入机柜内线缆宜采用上走线的方式，避免破坏机房空调气流组织通道。

- 、布线应满足的要求

定压布线应满足的要求

- 传输线缆应先经检测合格然后敷设，室内传输线缆应穿管或用线槽敷设。

- 广播的功率传输线路不应与通信线缆或数据线缆共管或共槽。

- 除用电力载波方式传输的线路外，其它线路均严禁与电力线路共管或共槽。

- 功率传输线路的绝缘电压等级必须与其额定传输电压相容；线路接头不应裸露；电位不等的接头必须分别进行绝缘处理。

- 传输线缆宜减少接驳；需要接驳时，接头应妥善包扎并放在检查盒内。 传输线路敷还应符合现行国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB 50200的有关规定。

网络布线应满足的要求

- 机房或弱电间到每个教室的网点的网线，中间没有接头，不折死弯，不被挤压，单根网线的长度不超过100m，以防衰减。

- 当网线与强电交叉或平行分布时，不得将网络线路和电源线路铺设在同一管槽内，也不得将网线与电源穿入同一墙面孔内。

- 已铺设的网络线按一定长度剪断后，在线的两端分别贴上标签，并注明：种类--位置--序号。

- 已铺设的网络线应使用网线测试仪等常用工具进行通断测试。

管线要求

- 采用线槽走线时，应横平竖直，大小均匀，无刮痕，无破损，且不得斜拉走捷径。墙壁上只可以开竖槽严禁开横向槽，横向槽应走地面或天花。槽径应尽量避免走墙壁中央和地面中央，应近量靠墙角和地角线

- 所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，若线槽宽度超过80MM，按双线槽长度计算。壁挂喇叭的槽应开到从顶往下距离150MM处，安装吸顶喇叭的槽路应高过吊顶部50MM。

- 采用线管走线时，直线管的管径利用率应达到60-80%， 弯管的管径利用率应达到50-60%。

- 暗管直线敷设长度超过30米时，中间应加装过线盒。

- 暗管必须弯曲敷设时，其长度应≤15米，且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时，应加装过线盒。

- 在弯管孔内不得有线缆的接头。

- 根据音频线及网络线的数量确定PVC管的数量，进而确定槽的宽度。若选用16MM的PVC管，则开槽宽度30MM,深度是30MM, 若选用20MM的PVC管，则开槽宽度为40MM，深度为30MM。

（四）制造及验收标准：

1. 本次招标中，投标供应商所采用的设计技术标准和规范、产品的标准和规范、工程的标准和规范、验收的标准和规范等，必须符合国家最新的有关标准和有关行业规范；

2. 对于某些没有国家标准和行业规范的产品，投标供应商应提供相应的厂标；

3. 请投标供应商在投标文件中注明所供货物及服务所采用的标准和规范；

4. 本招示文件“技术规格、要求和数量”中所规定的要求；

5. 货物安装调试结束后，招标人按验收标准对货物及服务的各项技术指标和整个工程质量进行验收。

（五）质量保证：

1. 本次所供货物，如发现产品质量问题，按有关规定进行赔偿。

2. 本次招标成交供应商须提供国家认可的检测机构出具的本项目所用显示模块质量检测报告（检测项目须包括封装方式、物理点距、最大亮度、刷新频率、最大功耗等项目的检测结果）。

（六）安装调试：

1. 成交供应商为所供货物及服务的技术总负责，负责本项目安装调试，竣工合格的全过程，直至交付采购人使用，为“交钥匙”项目，不预留后续增加费用。

2. 在本项目安装调试前，成交供应商提前10天向招标人提出合理的协调准备工作的要求。

3. 安装调试、各子项系统集成的周期，投标供应商在投标文件中给予明确。如果因系统质量达不到要求而未能在商定的时间内完成安装、调试和验收，招标人有权向投标供应商提出索赔。

4. 本项目实施时，不允许将主体工程转包分包，否则招标人有权向成交供应商索赔，由成交供应商承担的招标文件规定的违约责任。

5. 项目经理一经招标人确认，不得更换；同时在投标文件中提供安装、维保队伍主要工程技术人员名单、个人资质及上岗证复印件。

6. 成交供应商在安装调试实施中，需要有经验丰富的工程师现场操作；施工队伍人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供技术监督局、招标人代表随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，处于罚款和停工整顿。

7. 成交供应商负责安装、调试及维保期间的安全、环境保护的责任和措施；在安装调试阶段，成交供应商服从采购人的统一管理。

8. 投标供应商在投标文件中应提供本项目的“施工组织设计书”，包括：组织机构、施工方案、质保体系、安全紧急预案、安全文明施工等文件，有关人员姓名、年龄、学历、履历、资质证书，类似项目的业绩，在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间，不仅限于此。

（七）验收要求：

总体验收的主要内容有：

1. 结构安装和电气安装部分按我国现行有关规范进行验收。验收时将对广播系统的核心技术指标（音箱的双线切换，功放的主备切换，数字软件的功能等）进行现场一一测试，必须达到招标文件要求。

2. 检测定压与数字信号实时切换功能。

3. 实施规范。

4. 在总体验收通过后，广播系统进入维保阶段，按有关维保条款执行。

5. 企业实力及实施资质要求与投标文件逐条对应，不接受负偏离。

（八）服务要求

1. 所有硬件设备及产品均需提供不低于三年以上保修服务，布线系统提供厂商品质保证书。

2. 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费，新购置设备价格不得高于现有同款设备价格。

3. 在接到设备故障报修后，12小时内到达故障现场进行维修，对于不能及时维修的主要设备在接到故障报修通知后24小时内提供替代设备，以保证整个系统的正常运转。

4. 保修期外，所购置设备价格不得高于现有同款设备价格。

5. 提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6. 要求提供广播系统三年售后服务承诺函，承诺提供免费平台接口开放服务及保修期内产品备件服务。

7. 在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

8. 每学期开学之前，要求供应商派人对所有广播系统设备进行一次巡检，每年的高考等重大考试前进行设备检查，考试期间全程保障。

9. 每学期期中、期末考试前，要求供应商派人对所有广播系统设备进行一次检查，并对有故障的设备进行维修。

（九）产品与实施要求：

（1）必须满足所有功能要求，所报货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证，供应单位有义务保证采购人系统的功能性和完整性，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须免费提供。

（2）供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量，货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

（3）供应商应在签订合同之日起30个日历天内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，所有设备由成交投标人负责安装调试至使用状态。

（4）供应商应为其工程施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

（5）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；各投标商须充分考虑路途等相关费用。

（十）工期及交付要求

1. 工期：本项目为交钥匙项目，成交供应商须在合同签订后30个日历日内完成本项目。严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2. 交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；各投标商须充分考虑路途等相关费用。

3. 投标供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。

4. 成交供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

七、付款条件

凭税务发票由采购人支付。合同签订后，支付合同价款30%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，可不执行）；设备送到指定地点经安装调试、免费培训、验收合格后，凭税务发票由采购人支付至合同价的50％，并退还履约保证金；验收合格后一年内付清全款。

八、其他有关要求

1、投标人需 2024年4月28日11 ：00时前自行进行现场勘查，勘查产生的费用由投标人自行承担。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。

2、投标（中标）供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

同时应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求（供货时须提供相关检测报告、认证证书等备查）在质保期（免费保修期）内，投标（中标）供应商应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由投标（中标）供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标（中标）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标（中标）供应商实际承诺执行。

3、投标（中标）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标（中标）供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、投标（中标）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、投标（中标）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

7、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8、采购人将对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，投标（中标）供应商须无条件更换。

9、质保期内产生的维护费用由中标人承担，有需求时须无偿配备相应技术人员提供服务。

10、配套软件在不低于三年质保期内免费升级。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本次采购标的所属行业为工业。

第五章  定标原则与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标委员会专家在江苏省政府采购专家库中随机抽取。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分高低排序，本项目只选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

6、本文件中采购的商品包装要求应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）执行。

★（可选）接受联合体供应商的情况：

1、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 技术 |  |  |
| 2.1 | 设备性能参数响应情况 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打▲号功能指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其余指标（不包括功能演示部分的参数指标，不重复计分），有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 本次招标，核心为技术功能性要求，因此对加▲项中，必须在投标文件中提供技术支持资料（如软件功能界面截图或相关功能检测报告）做辅助证明，未提供技术支持资料或与要求无关的，评审时不做得分。 | 32 |
| 2.2 | 方案情况 | 能清晰的说明学校数字模拟双线广播系统整体建设方案与满足功能效果说明， 评委根据方案的真实性、完整性、合理性等方面进行评分，方案中上述的内容每表述一项与本项目密切相关且满足或优于项目需求的得2分，表述内容与本项目无关、套用其他方案、凭空编造、存在逻辑漏洞和科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 | 2 |
| 2.3 | 功能演示 | - 评委根据投标人现场提供的样品及演示情况评分：（时间不超过10分钟） - 本次招标，核心为技术功能性要求，需要现场演示确认产品满足招标功能要求。样品按功能要求投标单位自行提供产品搭建，未提供样品或满足不了功能要求，对应演示部分不得分，演示顺序由现场抽签决定： - 网络广播广播软件可多套作息方案同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行的计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作，具备管理最高权限与考务权限得2分，否则不得分； - 音箱支持网络与定压双线同步输入，音箱在网络受控的同时可同步接收模拟信号，平常应用中断电、断网状态下，可自动无缝隙在网络传输和模拟传输之间切换，切换无卡顿延时，人耳辨听不出切换时间（不超过20ms），网络或强电恢复后，可实现自动续播功能，得2分，否则不得分； - 音箱在高考时，如果全部切换至定压信号工作时，能满足一只音箱有问题，不影响另外一只音箱工作，得2分，否则不得分； - 功放要求为D类功放设计，板载走线，无传统的升压变压器，体积轻便小巧，转换效率可达90%，可直接嵌入1U机架式机箱，得2分，否则不得分； - 主功放与备用功放能被自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，保障音箱一直在响，功放切换时间小于20ms，人耳无感知，得2分，否则不得分； 以上演示过程中每体现一个需求按得分项得分，完整体现全部需求功能的得10分。 | 10 |
| 3 | 服务 |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： 对本项目售后服务方案阐述清晰流畅、高完整性、高针对性、可操作性强，得3分； 对本项目售后服务方案阐述一般、完整性一般、针对性一般、可操作性一般，得2分； 对本项目售后服务方案阐述差、不完整、没有针对性、可操作性不强，得1分； 未提供方案不得分。 | 3 |
| 3.2 | 施工方案 | ①施工安装、调试方案及方法：方案完善、详尽，满足项目要求的得3分，基本满足的得1分，有欠缺的得 0 分。 ②质量保证措施：措施内容科学合理，内容详细，满足项目要求的得 1 分，有欠缺的得 0 分。 ③施工进度计划及工期保证措施：措施及计划安排等内容科学合理，内容详细，满足项目要求的得3分，有欠缺的得 0 分。 ④提供的整个系统拓扑图与现场环境吻合度高得2分，未提供图纸或图与现场严重不符的本项不得分。 | 9 |
| 4 | 业绩 |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供于2021年1月1日后完成的网络广播实施项目的成功案例，每提供1个得1分，最多得3分。 本项要求提供项目合同复印件及甲方联系人，合同能反映相关信息，提供合同复印件加盖公章编入投标文件，以备甲方调研。 | 3 |
| 4.2 | 企业实力 | 1、投标供应商具有有资质第三方颁发的有效期内的大数据安全管理体系认证证书的得1分。 2、投标供应商具有有资质第三方颁发的有效期内的ITSS信息技术服务运行维护一级证书的得2分，二级得1.5分，三级及以下的得1分，未提供不得分。 3、投标供应商具有有资质第三方颁发的有效期内的CCRC信息安全服务资质(信息系统安全运维)证书一级、信息安全服务资质(信息安全风险评估)证书一级的得2分；二级的得1.5分，三级及以下得1分，未提供不得分。 4、投标供应商具有有资质第三方颁发的有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，达到CS4及以上的得2分，CS3得1分，CS2及以下的得0.5分，未提供不得分。 | 7 |
| 4.3 | 实施资质 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理（ITSS）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、系统规划与管理师证书，每具有一项的0.5分，本项最高得2分；（提供证书复印件和社保证明加盖投标人公章，其中社保证明提供开标前近1个月的证明材料） 2、项目团队成员具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、系统分析师证书、系统架构设计师证书、高级智能化系统工程师证书，每具有一项的0.5分，本项最高得2分。（提供证书复印件和社保证明加盖投标人公章，其中社保证明提供开标前近1个月的证明材料）。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供。）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，近一年以来任一时间段，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件，格式见附表）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见附表）

文件6  法人授权书（原件，格式见附表）

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

服务单位名称（公章）：

日期：     年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

服务单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

法人授权书

本授权书声明：              公司的       （法定代表人姓名）       职务代表本公司授权       （被授权人的姓名）       （职务）为本公司的合法投标代表，就参加              号项目的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

法定代表人（签名）：

地址：

日期：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

被授权人身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

附表：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、投标函（格式）

致： （招标人）

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目总投标报价：（大写） 元 ，小写： 元 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

- 报价一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 报价一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以报价一览表为准；

- 说明：投标配置和分项明细报价，应含管理费用、人员工资、福利、保险、税金等完成该项目所需的一切费用及本次招标代理费等所有相关费用，任何超出要求的内容均作为优惠。

服务单位全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年   月   日

六、分项报价表（格式）

1.盐城中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络广播控制软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 运维集控平台 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 网络数据采集主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 数字前置放大器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | CD播放器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 数字电源时序器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 数字信号分配器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 主备功放切换器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 15 | 网络广播音箱 |  |  |  | 103 | 台 |  |  |
| 16 | 网络广播辅音箱 |  |  |  | 100 | 台 |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |
| 2 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.盐城市初级中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

| 序号 |  | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 |  |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 网络广播控制软件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 运维集控平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 网络数据采集主机 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 数字前置放大器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | CD播放器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 数字电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 数字信号分配器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 主备功放切换器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 网络广播音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 网络广播辅音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 宗 |  |  |  |  |
| 2 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.盐城市第一中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

| 序号 |  | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络广播控制软件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 运维集控平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 网络数据采集主机 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 数字前置放大器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | CD播放器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 9 | 数字电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 11 | 数字信号分配器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 12 | 主备功放切换器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1500W）主 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1500W）备 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |
| 15 | 网络广播音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  | 台 |  |  |  |
| 16 | 网络广播辅音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 台 |  |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 宗 |  |  |  |
| 2 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.盐城市田家炳中学高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

| 序号 |  | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  |  | 数量 | 单位 |  | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 网络广播控制软件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 运维集控平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 网络广播监听音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 网络寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 网络数据采集主机 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 数字前置放大器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | CD播放器 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 数字电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 网络广播GPS校时器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 数字信号分配器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 主备功放切换器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 数字前置功率放大器（1000W）主 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 数字前置功率放大器（1000W）备 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 网络广播音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 网络广播辅音箱 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 2 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（1+2+3+4）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他服务单位不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

第七章 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。