竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0064

采购人：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

采购内容：姑苏区街道空气自动站运行维护

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二五年八月

一、竞争性磋商公告

项目概况： 姑苏区街道空气自动站运行维护采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年8月25日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0064

2.项目名称：姑苏区街道空气自动站运行维护

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

5.最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

6.采购需求：

(1)服务内容：本项目是对站点PM2.5在线监测仪、PM10在线监测仪、O3在线监测仪、NO2在线监测仪、CO在线监测仪、SO2在线监测仪、降尘罐、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修等，项目费用包括更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，项目须确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

(2)合同履约期限：12个月。

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目专门面向中小微企业采购，本项目为其他未列明行业。供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

(1)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1.时间：采购公告发布之日起五个工作日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月25日13：30

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

时间：2025年8月25日13：30

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（响应文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.政府采购监督电话：0512-68728409

10.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

11.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

联系地址：苏州市平川路510号

联系人：庄瑶

联系电话：0512-68725611

2.采购代理机构

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、采购需求及磋商程序

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局的委托，就其所需要采购的姑苏区街道空气自动站运行维护在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0064

- 采购内容：姑苏区街道空气自动站运行维护

- 采购需求：

- 项目概况

- 本项目是对站点PM2.5在线监测仪、PM10在线监测仪、O3在线监测仪、NO2在线监测仪、CO在线监测仪、SO2在线监测仪、降尘罐、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修等，项目费用包括更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，项目须确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

- 具体运维设施设备如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 监测方法/用途 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5在线监测仪 | β射线法+动态温湿度补偿 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/法兰盘/外置泵 |
| 2 | PM10在线监测仪 | β射线法+动态温湿度补偿 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/法兰盘/外置泵 |
| 3 | O3在线监测仪 | 紫外光度法 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/采样泵 |
| 4 | NO2在线监测仪 | 化学发光法 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/法兰盘/外置泵 |
| 5 | CO在线监测仪 | 红外吸收相关法 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/法兰盘/外置泵 |
| 6 | SO2在线监测仪 | 紫外荧光法 | 8 | 含分析仪电子版说明书/采样管/采样泵 |
| 7 | 降尘罐 | 玻璃材料 | 8 | 对现有的8套降尘罐实施运维监测 |
| 8 | 气象仪（五参数） | 用于气象五参数（温度、气压、湿度、风向、风速）测定 | 8 |  |
| 9 | 配套采样系统、机柜、稳压电源等辅助设施 | 监测设备所必要配备的采样系统、机柜、稳压电源等辅助设施 | 8 | 采样系统采用硼硅玻璃或聚四氟乙烯材料，停留时间小于20秒；机柜为19英寸导轨式标准机柜，含1套机柜，可灵活调节导轨高度，以兼容其他仪器 |
| 10 | 数据采集系统 | 数据采集，数据存储、历史数据查询、实时传输软硬件及接口扩展模块等 | 8 | 工控机及软件 |
| 11 | 质控设备 | 用于环境空气污染物分析仪的质量保证 | 8 | 含动态校准仪（配备光度计、臭氧发生器等）、零气发生器等。动态校准仪需考虑预留SO2、NO2、CO等其他指标校准能力 |
| 12 | 站房 | 用于监测仪器的安装场所 | 8 | 站房及附属设施（含避雷、空调、布线、消防、工作台及配套等） |
| 13 | 安保摄影系统 | 用于安保实时摄像监控 | 8 | 室内一台球机、室外一台枪机。摄像机具有IP66级防水，清晰度200万像素以上，支持自动白平衡、ICR红外滤片式自动切换、自动彩转黑、红外夜视功能等功能 |

- 运维技术要求

- 有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，针对本项目配置至少3名空气自动站维护技术人员与2辆运维专车。（提供承诺函，同时成交单位不得指派维护人员从事与本项目无关的任何工作，发现一次警告，第二次扣除合同总价的10%，第三次采购人有权解除合同并通报，由成交单位承担由此对采购人造成的一切损失）

- 响应时间：对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障，不能及时修复时，也应立即在4小时之内使用备机开展监测。

- 配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等，如流量计、温度计、气压计等。

- 耗材备件

成交单位须在苏州市服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、颗粒物仪器的干燥管等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购方按照空气站管理办法扣除一定的费用，直至解除合同。

- 标准物质的使用

空气站校准维护的标准气体必须为中国计量科学研究院或生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所产品（有标准物质证书）。在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

- 工作计划的制定

成交单位应及时制定运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购人。每月初提供月度总结。

- 财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，成交单位不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，成交单位应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，成交单位不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：成交单位违反上述条款中任何一条要求或者出现重大失误，采购方有权直接终止合同，同时列入不良单位名单并通报。

- 具体运维要求

成交单位应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家环境空气质量监测网络城市站运行管理办法》、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》、新颁布的相关技术文件及采购文件、仪器操作说明书以及监测站的质控要求对仪器进行维护、维修和质量控制。如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、江苏生态环境厅、苏州市生态环境局出台新的空气站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

- 运维管理

要求托管过程中完成以下几项工作：

- 8个环境空气自动监测站日常运行维护，对滤纸、滤膜等耗材进行更换，对采样头、采样管路等进行清洗，采样流量、斜率、截距等进行检查校准，检查仪器设备状态是否正常，监测数据是否合理（与周边和历史数据的比较）；

- 8个环境空气自动监测站的设备维护及维修；

- 8个环境空气自动监测站的质量管理，含校零、校标等；

- 8个环境空气自动监测站的日常安全管理，视频系统、空调系统等是否正常，采样间是否漏雨，消防器材是否过期等等；

- 突发性环境应急事故的辅助分析工作；

- 数据分析及应用工作；

- 子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。

- 日常运行维护内容

（1）一般要求

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

成交单位至少每天的8-22点，需每隔4小时查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，应立即通知苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局管理人员，在每日8时-22时出现的故障，成交单位应能在2小时内赶到现场，4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）；

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传至环境质量监控系统，发现数据掉线及时恢复。

- 每日对苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局安排的空气自动监测数据进行审核工作。

（3）每周工作

成交单位每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- 检查并记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致。

- 在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

- 在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- 每周对气象仪器的运行情况进行检查。

- 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

- 重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

- 检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作；

（4）每月工作

- 清洗PM10及PM2.5切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

- 检查PM10及PM2.5监测、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；

- 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

- 更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时）、进行系统自检。

（5）每季度工作

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线。检验相关系数、斜率和截距。

- 对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准，

- 对PM10及PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；PM10及PM2.5温度、气压检查、时钟校准。

（6）每半年工作

- 检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

- 臭氧标准源对子站校准设备进行标准传递；

- 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

- 更换零起源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（7）每年工作（合同期内）

- 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

- 对采样总管进行气密性检查。

- 对站房、监测设备及电源的防雷检测。

- 根据甲方的要求，撰写区域环境质量分析报告、站点间的数据比对分析报告，分析影响空气质量状况的原因。

（8）临时工作安排及比对

根据工作需要，成交单位还需要完成苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局安排的计划外检查任务，包括临时检查和专项检查。检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。

(A) 临时检查包括但不限于：

①发现数据异常后；②市、区、乡镇街道环保负责人提出异议；③其他临时性检查。

(B) 专项检查包括但不限于：

①飞行检查；②使用备机超过7天时；③设备因故停机超过7天时；④设备更新后；⑤站点迁移后；⑥进行可能影响校准结果的维修或维护后；⑦其他站点周边环境调整后；⑧其他采购人根据国家、省、市要求而组织的专项检查。

（9）环境空气监测数据分析

成交单位应每月提供运维站点的空气质量监测总结报告，不定期提供专项分析报告。

（10）降尘采样工作

成交单位应完成8个市控站的降尘采样工作，并每月提供相应检测报告。

（11）日常运行维护记录

成交单位应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

- 空气自动监测运行维护记录表。

- 颗粒物监测仪校准检查记录。

- 气态污染物监测仪校准检查记录。

- 空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

- 空气自动监测系统备品备件管理记录表。

- 空气自动监测主要消耗材料使用登记表。

- 多点线性校准表格。

- 空气自动监测站室内外环境记录。

- 标准物质使用记录。

- 空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 数据审核记录。

- 量值传递/溯源及标准设备检定记录。

- 颗粒物手工比对记录。

- 质量控制要求

成交单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

成交单位在每个环境空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为中国计量科学研究院或生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所生产的有证标准样品或物质。在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准气体需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准气体停止使用。

用于工作标准的臭氧校准，如配备光度计，成交单位至少每半年使用传递标准进行一次量值传递；未配备光度计，成交单位至少每三个月使用传递标准进行一次量值传递。

成交单位所用的流量检查设备、空气压力表、温湿度计应每年通过计量测试机构的校准，并获得校准证书在有效期内。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时、移动位置时、进行可能影响校准结果的维修或维护后、分析仪暂停工作一段时间后，有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化以及固定时段内。

- 成交单位应及时制定运维工作计划，工作计划为甲方核查成交单位的重要依据。成交单位严格按计划执行，若有变更应及时通知甲方。若出现违反计划的现象，一次警告，2次扣除总款1%，3次扣除总款3%，若出现4次以上，采购方有权拒绝接受该单位来年针对本项目的投标资格。

（3）异常数据的检验

成交单位应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

响应单位须在响应文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

- 系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

成交单位需负责8个环境空气自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施），并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由成交单位全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在托管报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，成交单位不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于成交单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由成交单位负责。

（2）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度试验、多点线性试验。

（3）系统软件维修和维护

成交单位对所运维得空气站的工控机及数据采集系统软件有一定的了解，负责解决工控机和数据采集系统软件出现的各类故障，并承担子站至平台的数据传输所需的网络费用，保证数据的正常传输。

- 针对本项目服务的其他要求：

（1）基本要求

- 成交单位应建立完善的售后服务制度和良好的用户服务记录；

- 成交单位编制周巡检计划，并按计划执行，若有变更，应及时通知采购单位。

- 成交后，应无条件接受市局或区局的检查。

（2）针对本项目服务的硬件配置要求：

- 成交单位应配备空气自动站维护所需基本工具和质控仪器，包括大小流量计、温湿度计、压力计以及常规维修的工具等；

- 成交单位应具有或委托通过CMA实验室提供所需检测服务，该实验室认证范围必须包含环境空气类二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5)项目。响应文件中提供对应资质证明文件（如为委托的还需提供委托协议书复印件加盖响应单位公章）或提供承诺中标后配置满足上述要求的承诺书加盖响应单位公章，否则视为无效响应。；

- 成交单位应设定维护专用的联系电话，配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。

- 备机要求：成交供应商应须提供至少2套运维备机（SO2、CO、NO2、O3、PM2.5、PM10），仪器型号需通过国家环境保护部的适用性检测（具有检测报告原件彩色扫描件）

- 针对本项目配置质量控制设备：包括用于气态因子和颗粒物监测仪流量校准的流量计、气压计、温湿度计、臭氧校准仪、便携式颗粒物自动监测仪、标准气体各1套，具备仪器购置发票或采购合同；如为租赁的具备租赁合同（租赁有效期不低于本项目服务期）和照片；其中流量计、气压计、温湿度计需具有有效期内的检定校准证书复印件，标准气体需具备标准物质证书复印件。

（3）针对本项目服务的人员配置要求：

- 成交单位应指定至少3名维护人员专门负责本项目的空气自动站维护工作，维护人员应具备空气自动站的现场维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题；

- 成交单位投入本项目的全部专业技术人员要求取得中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训班考核合格证书或者省级环境监测部门颁发的环境空气自动监测运维合格证，成交半年后新参与空气站运维的专业技术人员要求先持证后上岗；响应文件中提供承诺函，否则视为无效响应。

- 成交单位应具备承担环境监测数据分析的人员。

- 成交单位指定专人负责站房环境卫生和设备看管工作。

- 运维管理目标

环境空气自动监测站：设备运行率达到90%、数据有效率达到95.0%、异常情况处理率100%。

污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表4 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

- 监督考核要求

- 监督管理

（1）数据必须真实有效，响应单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应单位根据本单位实际情况提供承诺函，若有不实，按提供虚假资料处理，成交无效，且承担相关法律责任）

（2）响应单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方开展运维管理考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（6）空气站的运维管理事项需要沟通协调的，由苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局统一协调运维方及板块进行沟通，未经报备擅自沟通，视为有干扰数据的嫌疑，采购方有权终止合同。

- 考核办法及经费支付

每月由苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局组织对运维成交单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分；

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，运维响应占10分，满分50分，采用扣分制。

具体考核评价与付款方式详见下表:

| 序号 | 考核分数 | 评价等级 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥90 | 优秀 | 100%全额支付 |
| 2 | 80～89 | 合格 | 90%支付 |
| 3 | 60～79 | 不合格 | 80%支付 |
| 4 | ＜60 | 严重不合格 | 扣除运维单位该站点考核月度全部运维款项，连续3个月不满足要求，采购人有权取消合同 |

- 安全责任

成交单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由成交单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 其他要求：

- 各响应单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

- 成交单位管理如不符合或达不到采购人的要求，采购人书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

- 响应单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 磋商总价：包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、仪器设备、备品备件、车辆交通、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。未经采购人书面同意，就本招标项目，成交单位不得再向招标人收取任何其他费用。成交单位报价涵盖范围列举的正误和遗漏均不得作为成交单位调价的依据，成交单位不得再以任何理由另行加价。

- 磋商响应文件的组成及要求：

- 文件组成：

- 磋商报价表

- 磋商分项报价明细表

- 其他针对本次磋商的详细说明

  - 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含采购文件第五章中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件

  - 磋商响应函；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 法定代表人授权委托书（如有授权）；

  - 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

- 符合性审查响应文件

  - 服务要求、商务条款偏离表

  - 投标（响应）保证承诺书

  - 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺；

- 综合评审响应文件

  - 项目具体实施方案；

  - 服务期限、后续服务等承诺；

  - 与本次磋商有关的其他资料、评分标准中所要求的相关材料。

- 企业报价折扣证明

  - 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料；

- 电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。

- 电子响应文件制作

  - 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

  - 将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

  - 导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 政府采购相关政策

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。

- 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

  - 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

- 成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

- 价格分（10分）

- 磋商报价在磋商文件规定的范围内为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价中的最低价作为评审基准价，其价格分为满分。

- 其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值×100（本次磋商报价权值为10%）（保留小数点后二位）。

- 技术服务方案、水平（60分）

- 针对本项目的运维实施方案（32分）

- 环境空气监测自动站的日常运行维护方案，方案完整、合理、可行、有针对性，完全贴合采购需求的得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性，符合采购需求的得5分；方案基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得3分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 环境空气监测自动站的设备维护及维修方案，方案完整、合理、可行、有针对性，完全贴合采购需求的得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性，符合采购需求的得5分；方案基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得3分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 环境空气监测自动站的系统质量管理方案，方案完整、合理、可行、有针对性，完全贴合采购需求的得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性，符合采购需求的得5分；方案基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得3分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 子站通讯及数据采集系统的维护及维修方案，方案完整、合理、可行、有针对性，完全贴合采购需求的得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性，符合采购需求的得5分；方案基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得3分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 针对本项目服务的质控方案（8分）

方案完整、合理、切实可行，质控仪器使用配置计划全面、详细、有针对性，完全贴合采购需求的得8分；方案较合理、较可行，质控仪器使用计划基本全面、基本有针对性，符合采购需求的得5分；方案基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得3分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 针对本项目服务的应急服务预案（10分）

提供针对数据、空气异常或发生不可抗力事件情况下的应急预案，内容包括异常数据识别办法、响应办法，应急监测流程，人工采/送样流程，污染事故应急监测方案，自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施以及备机配置使用、管理的计划安排等。方案措施考虑周全、合理，措施切实可行、有针对性，完全贴合采购需求的得10分；方案较合理，措施较可行、有一定针对性，符合采购需求的得7分；方案基本合理，措施基本可行，基本满足采购需求的得4分；方案措施不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 针对本项目的数据分析、处理方案（10分）

数据分析方案完整、合理，分析操作流程科学、规范、切实可行，完全贴合采购需求的得10分；方案较合理，分析操作流程较规范、较可行、基本有针对性，符合采购需求的得7分；方案基本合理、分析操作流程基本可行，基本满足采购需求的得4分；方案不太合理、不太可行的得1分；否则不得分。

- 针对本项目的技术人员配置（12分）

- 配置的专业技术人员（10分）

人员组织清晰、任务分工明确、均具有本科及以上学历及类似项目经验的得10分；人员组织较清晰、任务分工较明确、其中2人具有本科及以上学历及类似项目经验的得7分；人员组织基本清晰、任务分工基本明确、其中1人具有本科及以上学历及类似项目经验的得4分；人员组织、分配不太合理得得1分；提供人员相应证书、经验证明及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 配置的维护人员中具有售后服务体系管理师证书的每个得1分，最高2分，提供人员证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。（2分）

- 响应单位综合能力（18分）

- 体系认证(6分)

具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须与本项目相关），每个得2分，最高6分；提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图证明，否则不得分。

- 类似项目业绩情况(12分)

2022年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的并具有相应用户正面评价相关证明的，每个得3分，最高为12分。提供合同及用户正面评价相关证明文件复印件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

甲方（采购人）：                                 单位地址：

乙方（供应商）：                                 单位地址：

签订日期：                                      签订地点：

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行姑苏区街道空气自动站运行维护项目（采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0064）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币             元整（￥         ）。合同价格包括完成本次服务项目所需的人员、仪器设备投入使用、材料、备用仪器设备及备品备件投入、网络通讯费、检测、保险、劳保、管理、验收、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：姑苏区街道空气自动站运行维护。

  - 服务内容：本项目是对站点PM2.5在线监测仪、PM10在线监测仪、O3在线监测仪、NO2在线监测仪、CO在线监测仪、SO2在线监测仪、降尘罐、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修等，项目费用包括更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，项目须确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

  - 合同履行期限：自    年   月   日起12个月。若乙方未能在该时间正式开始维护服务的，顺延至实际开始维护服务之日。

- 质量保证要求

  - 乙方在项目实施过程中，未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方提出人员更换要求后，乙方应在 5 个工作日内完成更换，并向甲方提交新人员资质证明；逾期未更换的，每逾期 1 日按合同总价款的 0.1% 支付违约金，逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同。

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。具体质控要求详见附件。

  - 乙方及其项目人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

  - 甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方进行赔偿。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后一个月内甲方支付合同总价30%的预付款，甲方每月进行考核，根据考核结果扣除考核扣款（如有）后，每半年结算支付一次运维费用。若因乙方原因导致合同解除的，乙方应在合同解除后 10 日内退还剩余预付款（计算公式：剩余预付款 = 已支付预付款 -（已服务月数 / 12）× 合同总价 ×30%）；逾期退还的，按每日 0.05% 支付滞纳金。

  - 考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核分数≥90时，全额支付运维费用；考核分数80～89时，按应付款的90%支付运维费用；考核分数60～79时，按应付款的80%支付运维费用；考核分数＜60时，扣除乙方该站点考核月度全部运维款项，连续3个月不满足要求，视为乙方不能提供服务，甲方有权解除合同，且甲方解除合同后，已支付的运维费用中，对应不合格月份的费用不予结算，乙方应在 15 日内退还；未支付的费用，甲方有权不予支付。

  - 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述关于预付款的规定。

  - 甲方支付此项费用不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合法有效且符合甲方要求的发票。

      - 其他（如有）。

  - 支付方式：数字人民币。

  - 乙方数字人民支付账户信息：

      - 账户名：

      - 数字人民币账户ID：

- 考核验收要求

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》等文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

  - 履约验收标准：乙方提供的服务必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列技术要求和乙方承诺的其它内容。本项目甲方将根据招投标文件、本合同约定及合同附件《姑苏区空气自动站运维情况考核表》相关内容来进行运维考核验收。甲方每月对乙方开展运维工作考核。

  - 履约验收主体：由甲方进行验收。

  - 履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目考核验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 安全责任

  - 乙方在项目实施过程中，服务期内出现的一切安全责任（包括乙方服务人员的人身财产安全及因本项目原因造成的其他安全事故等）由乙方全权负责并承担由此造成的一切损失，甲方无责。乙方承担的损失包括但不限于直接损失（如甲方为补救事故支出的费用）和间接损失（如因设备停运导致的环境监测数据缺失影响环保考核、第三方投诉引发的行政罚款等）。

- 违约责任

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并且每天按照合同总价款的万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。 违约金无法弥补损失的，乙方需向甲方赔偿实际损失。

- 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则乙方应向甲方补偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，如因此导致甲方产生损失的，乙方还应当另行赔偿，且甲方有权解除合同。

- 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

- 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失（包括但不限于直接损失、间接损失、以及诉讼费、保全费、公告费、担保函费、执行费、鉴定费、差旅费等），并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同，情节严重的涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 采购文件规定的其他违约情形及责任。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力事件消除后，乙方应在 3 日内制定服务恢复方案，7 日内恢复全部运维服务；逾期未恢复的，按本合同 7.1（2）条承担逾期违约责任。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。因公共利益或监测需求变化，甲方需变更服务范围的，应提前 10 日书面通知乙方，双方协商确定变更内容及费用调整方案，签订补充协议后执行；乙方无正当理由拒绝变更的，甲方有权扣减对应比例的服务费用。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效，同时需进行政府采购合同公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式五份，甲、乙方各执两份，采购代理机构一份。

（以下无正文）

- 合同附件

1、采购单位每月对成交单位提供的服务进行考核验收。考核验收标准如下：

姑苏区空气自动站运维情况考核表

考核站点：                                                    考核时间：

运营商：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 有效率 （50分） | 数据有效率=质控合格的小时值监测数据量总和/应获得小时值数据量总和×100%（因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，造成的停止监测数据不参与计算） | 有效率≥95%，得满分； 95%＞有效率≥90%，得分=实际有效率×50； 90%＞有效率≥80%，得分=实际有效率×90%×50； 在线率<80%，不得分。 |  |
| 站点 质控 （20分） | 站点质控得分=苏州市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分/100×20 | 以苏州市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分为准 |  |
| 运维 内容 （20分） | 站房（2分） | 空调（去湿）、电、灭火器、照明等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行设备性能检查和管路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换易耗品、定期更换纸袋；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 采样系统的维护（4分） | 及时维护采样系统（采样头、切割器、采样管道），保证采样系统无积灰、积水或障碍物，防止管路堵塞或破裂得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 数据一致性（2分） | 仪器上传数据与工控机数据库获取数据一致得满分，否则不得分 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证无线通讯线路的畅通得满分 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维 响应（10分） | 应急响应（4分） | 对监测数据异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应（4分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息（2分） | 能够及时反应仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

- 注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

- 五、响应文件参考格式

格式1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为JSZC-320508-SZYX-C2025-0064号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

后附身份证

格式2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司JSZC-320508-SZYX-C2025-0064号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年月日

格式3、磋商报价表、磋商分项报价明细表

磋商报价表（根据系统电子模块格式填写）

磋商分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币大写）： ；小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

注：

- 上表横线处保留两位小数。

- 供应商报价时，应综合考虑完成本项目所需的全部服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

格式4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：               采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：               采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 2 | 合同履约地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注：1.响应单位提交的投标文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

格式6、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

格式7、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	月	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年万元 |
| 实现利润 | 年万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（选择一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式8、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式9、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

（全文完）