公开招标采购文件

# 项目名称：常州市北环中学易地新建校园安防项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0398

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，不专门面向中小企业）

常州市教育基本建设与装备管理中心

2025年9月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受［常州市北环中学］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州市北环中学易地新建项目综合布线］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0398	)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市北环中学易地新建校园安防项目  公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2025  年 11 月 4 日 09  点 30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0398

2.项目名称：常州市北环中学易地新建校园安防项目

3.预算金额： 109万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 108 万元。

5.采购需求（简介）： 常州市北环中学易地新建校园安防项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：常州市北环中学

地  址： 江苏省常州市天宁区三丰路99号

联系人：王先生

联系方式：0519-85312912/18362230564

2.采购代理机构信息

地　址：

采购文件相关联系人：彭先生

电  话：0519-81098176

开标评审相关联系人：周先生

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

25.6.1根据苏财购〔2025〕62号 《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.6.1.1 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

25.6.1.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

25.6.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

本项目不收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市北环中学易地新建校园安防项目

2.预算金额：109 万元

3.最高限价：108  万元

4.采购项目概况（简介）：常州市北环中学易地新建校园安防项目；

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类；

13.其他，统一安排现场踏勘，时间：2025年 10 月 9 日  8点00分-16点00分，采购单位联系人见（联系方式见采购文件第一章）。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州市北环中学 |
| 2 | 项目质保要求 | 1.项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年，签订合同前应将下列材料送到采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）采购文件中要求投标时提供的检测报告或证明材料，供应商在收到中标通知书后签订合同之前，提供所投品牌加盖原厂公章的相应证明材料复印件；（2）提供所投产品质保函原件(加盖原厂鲜章，公章应有注册号，公章无注册号时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（3）国家相关标准另有规定的从其规定。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 自自合同签订生效之日起30日内完成施工前准备，并与采购方协商施工方案，经同意后进场施工。2025年 11月 30 日前完成设备安装，调试安装完成并试运行正常后提请验收，试运行时间不少于一个月。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。 2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的学校负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的学校负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人的相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人指定。 |
| 8 | 安装调试及验收要求 | 1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。 2.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。 3.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人（学校）均无关。项目结束后按学校要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。 4.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。 5.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。 7.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。 8.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。 9.如有部分设备需抽样送检，相关费用由责任方承担。若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的费用。 10.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。 11.本项目中涉及的所有平台和软件无条件免费开放接口和协助学校完成与其他平台的对接。所购用于食堂的相关防油污摄像机须接入常州市阳光餐饮平台，阳光餐饮平台提供相关服务。 12.投标人须承诺所投管理平台在2027年前能完成与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟等）其中至少一个适配，并能正常安装运行。 13.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。 |
| 9 | 包装和运输 | 货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。 |
| 10 | 保险 | 无 |
| 11 | 付款条件 | 付款方式：验收合格，提供学校签字盖章的验收材料，全款付清。 |
| 12 | 其他要求 | - 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。 - 技术参数中标有★的实质性响应参数、标有▲的重要参数以及单独要求提供证明材料的一般参数等，投标文件中须提供相应证明材料的扫描件；签订合同时提供加盖所投品牌原厂鲜章（公章应有注册号，公章无注册号时应同时提供原厂联系人姓名和联系电话）的以上证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告） - 室外监控立杆承载设备数量、型号不一，具体分布详见智能化室外图纸，投标人需保证所供立杆满足图纸所示承载需求，并不因此产生额外费用； - 部分室外安防设备安装于学校围墙，该部分设备与终端需敷设管路，投标人需承担该部分管路施工，并于报价时考虑在内，后续不因此产生额外费用。 - 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 技术要求

1.基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 枪式摄像机（核心设备） | 台 | 326 |
| 2 | 防油污摄像机 | 台 | 23 |
| 3 | 防油污摄像机（含拾音） | 台 | 1 |
| 4 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 40 |
| 5 | 半球摄像机（含拾音） | 台 | 3 |
| 6 | 热成像感温摄像机 | 台 | 10 |
| 7 | 周界声光警戒摄像机 | 台 | 40 |
| 8 | 枪机支架 | 个 | 400 |
| 9 | 摄像机电源适配器 | 个 | 3 |
| 10 | 全景摄像机（含支架） | 台 | 2 |
| 11 | 全彩智能球型摄像机 | 台 | 30 |
| 12 | 球机支架 | 个 | 30 |
| 13 | 高清网络电梯专用摄像机 | 台 | 3 |
| 14 | 无线网桥 | 对 | 3 |
| 15 | 监控立杆 | 套 | 17 |
| 二 | 网络传输系统 |  |  |
| 1 | 8电口POE千兆交换机-安防 | 台 | 4 |
| 2 | 24电口千兆POE交换机-安防 | 台 | 16 |
| 3 | 24电口千兆POE交换机(甲供) | 台 | 5 |
| 4 | 外场安防汇聚交换机(甲供) | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器-外场 | 台 | 17 |
| 6 | 千兆光模块 | 个 | 100 |
| 7 | 万兆光模块 | 个 | 2 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 | 对 | 136 |
| 三 | 分控终端 |  |  |
| 1 | 解码器-门卫 | 台 | 1 |
| 2 | 75寸电视机 | 台 | 1 |
| 3 | 监控计算机-门卫（框架协议或公开招标另采） | 台 | 1 |
| 4 | 解码器-食堂 | 台 | 4 |
| 5 | 液晶监视器-食堂 | 台 | 4 |
| 四 | 管理中心 |  |  |
| 1 | 管理平台 | 台 | 1 |
| 2 | 存储阵列 | 套 | 1 |
| 3 | 校时服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 块 | 96 |
| 5 | 拼接屏 | 块 | 6 |
| 6 | 支架 | 个 | 6 |
| 7 | 拼控服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 网络键盘 | 个 | 1 |
| 9 | 操作台 | 节 | 2 |
| 10 | 管理电脑（框架协议或公开招标另采） | 台 | 1 |
| 五 | 红外报警系统 |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 声光警号 | 个 | 1 |
| 3 | 报警键盘 | 个 | 1 |
| 4 | 单防区模块 | 个 | 30 |
| 5 | 被动红外/微波探测器 | 个 | 30 |
| 6 | 报警按钮 | 个 | 2 |
| 六 | 巡更系统 |  |  |
| 1 | 中文巡更棒 | 根 | 4 |
| 2 | 感应地址钮 | 个 | 100 |
| 3 | 感应姓名钮 | 个 | 4 |
| 七 | 周界报警系统 |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 根 | 6 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 根 | 3 |
| 3 | 电源适配器 | 个 | 9 |
| 4 | 控制杆专用底座 | 包 | 9 |
| 5 | 防水箱 | 个 | 9 |
| 6 | 高压避雷器 | 个 | 15 |
| 9 | 张力终端受力杆 | 根 | 25 |
| 10 | 受力杆专用底座 | 包 | 25 |
| 11 | 张力中间支撑杆 | 根 | 285 |
| 12 | 支撑杆专用底座 | 包 | 285 |
| 13 | 万向滑轮 | 个 | 34 |
| 14 | 多股张力线 | 卷 | 6 |
| 15 | 张力收紧器 | 个 | 72 |
| 16 | 张力弹簧 | 个 | 70 |
| 17 | 张力线束线器 | 个 | 285 |
| 18 | 警示牌 | 块 | 65 |
| 19 | 高压绝缘线 | 卷 | 1 |
| 20 | 总线报警主机 | 台 | 1 |
| 21 | 报警键盘 | 台 | 1 |
| 22 | 单防区模块 | 个 | 3 |
| 23 | 双防区模块 | 个 | 6 |
| 24 | 蓄电池 | 个 | 1 |
| 25 | 声光警号 | 个 | 16 |
| 26 | 电源线 | 米 | 650 |
| 27 | RS485信号线 | 米 | 650 |
| 28 | 接地线 | 米 | 50 |
| 29 | 接地桩 | 根 | 15 |

2.服务内容及要求/货物技术要求：

下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

3.技术参数中标有★的实质性响应参数、标有▲的重要参数以及单独要求提供证明材料的一般参数等，投标文件中须提供相应证明材料的扫描件；签订合同时提供加盖所投品牌原厂鲜章（公章应有注册号，公章无注册号时应同时提供原厂联系人姓名和联系电话）的以上证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告）。相关标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机（核心设备） | ★1、传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器，像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux， 黑白：≤0.0001lux， ≤0Lux（红外灯开启）。 3、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 4、镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 5、具备智能红外功能，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率，智能红外补光距离≥50米。 ★6、宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 7、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：PCM、G.711、AAC，内置MIC。 ▲8、具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、断网续传、移动侦测等功能。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★9、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 10、具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 11、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 12、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 13、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 ★14、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 ▲15、符合GB/T 28181、GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 28181-2022、GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 16、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供承诺函。 17、工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 18、浪涌（冲击）抗扰度测试，6KV防雷、防浪涌。 19、稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★20、防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等相关现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 21、具备POE供电功能。 | 台 | 326 |
| 2 | 防油污摄像机 | ★1、采用不低于≥1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，≤0Lux（红外灯开启）。 3、内置红外灯和暖光灯，最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥10m（暖光人脸检测距离）。 4、镜头类型：定焦。 5、通用行为分析：物品遗留，物品搬移。 6、支持对老鼠、垃圾桶未盖、玩手机的目标、目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色或是否穿工作服进行检测并触发报警。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 7、支持接入电量传感器,当电流、电压超过预设的阈值时可触发报警。 8、报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，场景变更，音频异常侦测，外部报警，人脸检测，区域内人数统计，滞留报警，人数统计，安全异常，玩手机，垃圾桶未盖，传感器报警，老鼠检测。 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181；GB 35114；GA/T1400。 10、RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路。 11、电源返送：支持DC12V电源返送。 12、供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67。 ★13、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 台 | 23 |
| 3 | 防油污摄像机（含拾音） | ★1、采用不低于≥1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，≤0Lux（红外灯开启）。 3、内置红外灯和暖光灯，最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥10m（暖光人脸检测距离）。 4、镜头类型：定焦。 5、通用行为分析：物品遗留，物品搬移。 6、支持对老鼠、垃圾桶未盖、玩手机的目标、目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色或是否穿工作服进行检测并触发报警。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 7、支持接入电量传感器,当电流、电压超过预设的阈值时可触发报警。 8、报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，场景变更，音频异常侦测，外部报警，人脸检测，区域内人数统计，滞留报警，人数统计，安全异常，玩手机，垃圾桶未盖，传感器报警，老鼠检测。 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181；GB 35114；GA/T1400。 10、RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路。 11、电源返送：支持DC12V电源返送。 12、供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67。 ★13、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 14、内置MIC或外接拾音器。 | 台 | 1 |
| 4 | 高清网络半球摄像机 | ★1、采用不低于1/3英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，≤0Lux（红外灯开启）。 3、内置红外灯；最大补光距离：≥50米。 4、镜头类型：定焦；焦距可选。 5、支持物品遗留；物品搬移。 6、支持智能编码：H.264、H.265。 7、宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°。 ★8、内置MIC。提供承诺函或厂家技术白皮书。 9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 10、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181；GB 35114；GA/T 1400。 11、音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路。 12、支持DC12V电源返送。 13、供电方式：DC12V或PoE；防暴等级≥IK10。 - 14、防护等级：≥IP67。 - ★15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 台 | 40 |
| 5 | 半球摄像机（含拾音） | ★1、采用不低于1/2.8英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，≤0Lux（红外灯开启）。 3、内置红外灯；最大补光距离：≥50米。 4、镜头类型：定焦；视场角：水平：≥172°；垂直：≥100°。 5、支持物品遗留；物品搬移。 6、支持智能编码：H.264、H.265。 7、宽动态≥120dB；走廊模式：90°/270°。 8、内置MIC。提供承诺函或厂家技术白皮书。 9、异常行为分析：支持徘徊检测、区域入侵、人员聚集、绊线入侵、攀高检测、单人独处、起身检测、离岗检测、停留检测。 10、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；徘徊检测；区域入侵；人员聚集；绊线入侵；攀高检测；单人独处；起身检测；离岗检测；停留检测；剧烈运动检测；快速移动；物品遗留；物品搬移；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；安全异常。 11、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T 1400。 12、音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路。 13、支持DC12V电源返送。 14、供电方式：DC12V或PoE；防暴等级≥IK10。 15、防护等级：≥IP67。 ▲15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 台 | 3 |
| 6 | 热成像感温摄像机 | 1.可见光+三波段红外热释电+热成像三传感器融合型智能摄像机，可感知火焰及温度异常并报警，并可通过视频复核，火灾探测和预警。 ▲2.可在预览画面中实时叠加温度异常区域的热成像数据并报警，支持多光谱融合分析技术（如三波段红外、多光谱成像等），需提供所投产品技术原理说明和检测报告（提供依据以GA/T 1127-2013标准检测的由公安部或第三方检测机构出具封面带CMA标志的检测报告全文扫描件或提供原厂技术白皮书）。 ▲3.火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。需提供所投产品技术原理说明和检测报告（提供依据GA/T654-2014标准检测的由公安部或第三方检测机构出具封面有CMA标志的检测报告全文扫描件）。 4.可见光传感器，分辨率或最大图像尺寸：≥2560×1440。 5.支持火焰检测，覆盖范围不低于30m（参照GB/T15211-2013中规定的标准火源），需提供第三方检测报告。 6.支持温度异常（高温、温升）检测。 ★7.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。提供所投产品符合参数要求的承诺函或技术白皮书或依据GB/T28181-2016或GB/T28181-2022检测的由第三方检测机构出具的封面带CMA标志的检测报告全文扫描件。 8.支持OSD报警事件叠加。 9.支持PoE供电。 10.支持≥IP66等级防水防尘。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★11. AI算力不低于2TOPS，支持本地部署火焰识别、温度异常检测等AI模型，提供模型训练和优化能力说明。 ★12.提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 | 台 | 10 |
| 7 | 周界声光警戒摄像机 | ★1.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440，图像传感器：≥有效靶面面积≥5.8mm²（等效1/2.8"）CMOS传感器。提供所投产品的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 2.支持H.265编码。 3.内置红外补光灯，最大红外监控距离50米。 ★4.具备智能侦测：区域入侵，绊线或越界入侵，音频异常侦测。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ▲5.具备智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警（或声光报警）。具备报警输出接口，支持联动外部声光报警设备。提供原厂技术白皮书或所投产品依据GA/T1127-2013等现行国家标准检测的由第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告全文扫描件，检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★6.防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 7.具备POE供电功能。 8.接口：RJ45 10/100M自适应以太网电口， 音频输入/输出：支持Line in/out，报警输入/输出：至少1路输入、1路输出（继电器输出，负载能力≥1A@30VDC）。 ▲9.符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 台 | 40 |
| 8 | 枪机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 | 个 | 400 |
| 9 | 摄像机电源适配器 | 1.12V 2A。 2.提供所投产品的3C认证证书扫描件或3C自我声明扫描件。 | 个 | 3 |
| 10 | 全景摄像机（含支架） | ★1、采用四颗不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素：全景（最大分辨率折算）≥1490万。提供所投产品原厂技术白皮书或第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者技术白皮书。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux ，≤0Lux（红外灯开启）。 3、细节球机最大补光距离≥400米。 ▲4、镜头类型：全景：定焦；球机：≥40倍光学变倍。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 5、视场角：全景：水平：≥180°；垂直：≥103°。 6、全景支持周界防范，人群分布图，车辆密度，球机支持周界防范，视频结构化，人脸识别。 7、球机支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性。 ▲8、支持人群分布大模型功能：开启后对人群的检测距离可提升≥2倍；支持对全景通道区域内的人数进行统计，支持打伞检测。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 9、视频压缩标准：H.265，H.264，H.264H，H.264B，MJPEG。 ★10、全景和球机的宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 11、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）。 12、接入标准（符合现行标准）：ONVIF，CGI，GB/T28181-2022，GA/T1400，GB/35114A。 13、支持AR功能；内置千兆SFP光模块单模单纤。 - 支持RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥2路；报警输入：≥7路；报警输出：≥3路；模拟输出接口：≥1路。 - ▲15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 16、供电方式：DC36V。 ▲17、防护等级：≥IP66。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 台 | 2 |
| 11 | 全彩智能球型摄像机 | ★1.采用≥400万像素或≥2560×1440图像分辨率进行视频存储，传感器尺寸≥1/2.7英寸。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★2.内置镜头、具备≥20倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥20），智能红外补光距离≥150米。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供相关证明材料扫描件（相关证书、原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 ★4.具备最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 5.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 6.云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。7.预置位≥30个。 8.旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。 9.具备巡航、看守位、拉框放大等功能。 10.具备定时启动、断电记忆功能。 ★11.具备强光抑制、宽动态、透雾功能，宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 ★12.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集、进入/离开区域检测等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 ★15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★16.防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等相关现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 - 具备GB/T 28181协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GB/T 28181-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 - 具备TVS 6-12KV防雷、防浪涌，提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GB/T 17626.5-2019 - 等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 19.具备Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供承诺函。 20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。 | 台 | 30 |
| 12 | 球机支架 | 铝合金、球型摄像机通用壁装支架。 | 个 | 30 |
| 13 | 高清网络电梯专用摄像机 | ★1、采用不低于1/3英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 2、最低照度：彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，≤0Lux（红外灯开启）。 3、内置≥1颗红外灯；≥1颗暖光灯；最大补光距离：≥10m； 4、镜头类型：定焦；焦距≤2.8mm。 5、视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°。 ★6、支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预。提供承诺函或厂家技术白皮书。 ▲7、可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报，当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层。提供承诺函或厂家技术白皮书。 8、支持智能编码：H.264、H.265。 9、内置≥1个MIC；内置≥1个扬声器。 10、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 11、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181。 12、报警输入：≥1路；报警输出：≥1路。 13、供电方式：DC12V。 ★14、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 台 | 3 |
| 14 | 无线网桥 | 1.网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口。 2.无线标准：不低于IEEE 802.11 b/g/n。 3.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz。 4.无线传输距离：≥200m。 5.整机最大无线传输速率≥300Mbps。 6.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息。 7.拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式。 8.工作温度：-20℃～+55℃。 | 对 | 3 |
| 15 | 监控立杆 | 1.长度：≥4m。 2.含地笼浇筑（混凝土浇筑≥600*600*800mm)、连接线缆等。 3.含抱杆箱。 4.含电源防雷器、光缆熔接所需材料（熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等）。 | 套 | 17 |
| 二 | 网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 8电口POE千兆交换机-安防 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持多台交换机堆叠。 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 6.支持最多8个端口聚合。 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 9.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 11.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★12.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 台 | 4 |
| 2 | 24电口千兆POE交换机-安防 | ★1.交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥96Mpps，接口要求：≥24个千兆电口，≥4个1G SPF千兆光口，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥370W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、RIPng等，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN。 5.支持多台交换机堆叠，支持端口聚合，支持LACP。 6.支持SDN， 支持 802.1x认证功能。 7.安全功能：支持限制非法报文对 CPU 的攻击， 保护交换机稳定工作；支持 ARP 网关欺骗防御功能， 能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持ICMP 抗攻击、DoS Protection 抗攻击等防御功能。 8.防雷能力：为适应雷雨天气下设备能够正常运转不受影响，≥6KV业务端口防雷能力，提供官网截图或第三方检测测试报告并加盖公章。 9.支持MAC地址≥16K，提供证明材料并加盖公章。 10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 台 | 16 |
| 3 | 24电口千兆POE交换机(甲供) | 甲供交换机，施工单位安装上架调试,此项不报价，项目总价包干。 | 台 | 5 |
| 4 | 外场安防汇聚交换机(甲供) | 甲供交换机，施工单位安装上架调试,此项不报价，项目总价包干。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器-外场 | 千兆1光4电POE交换机，支持导轨安装，工作温度-45°-85°， 含两端光模块。 | 台 | 17 |
| 6 | 千兆光模块 | ★光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。 | 个 | 100 |
| 7 | 万兆光模块 | ★光收发一体模块SFP+ 万兆模块(1310nm、10km、LC)，光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。 | 个 | 2 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 | 1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准。提供符合现行国家或行业标准、由第三方检测机构出具的有CMA标志的检测报告扫描件，且检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项。 - 2.长度规格≥3米。 - 3.应能支持100G网络应用。 4.提供第三方检测报告，要求：提供出厂报告扫描件，包括：每批次跳纤的插损、回损实测数据。 | 对 | 136 |
| 三 | 分控终端 |  |  |  |
| 1 | 解码器-门卫 | 1、支持多个通道同时解码。 ★2、单台设备支持不少于1路HDMI或1 VGA输出。提供产品截图或厂家技术白皮书。 3、输出分辨率：支持3840*2160、1920*1080等。 4、支持解码轮巡。 5、支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码，支持PCM、G.711、AAC音频解码，支持音视频复合流解码。 6、提供USB3.0、千兆以太网接口、RS232和RS485串口。 | 台 | 1 |
| 2 | 75寸电视机 | 1、液晶电视，尺寸≥75英寸；亮度≥450cd/m²；分辨率≥3840×2160。 2、安装方式：底座、壁挂。 3、信号输出标配：Audio×1。 4、信号输入标配：HDMI×1，DP×1，USB×2，VGA×1，DVI-D×1，BNC×1，Audio×1，RS232×1，LAN×1。 5、附件：HDMI线、电源线、遥控器、壁挂、说明书。 6.原厂6年保。 | 台 | 1 |
| 3 | 监控计算机-门卫（另行框架协议采购或公开招标采购） | 1.配置：主机+显示器，CPU类型：国产芯片，主频：≥2.5GHZ，核心数：≥4核，内存容量：≥16G，固态硬盘容量:≥256G,机械硬盘容量：≥1T，独立显卡。显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸23.8.操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统。 ★2.cpu、操作系统必须符合安全可靠测评要求，供应商提供承诺函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 解码器-食堂 | 1、支持多个通道同时解码。 ★2、单台设备支持不少于1路HDMI或1 VGA输出。提供产品截图或厂家技术白皮书。 3、输出分辨率：支持3840*2160、1920*1080等。 4、支持解码轮巡。 5、支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码，支持PCM、G.711、AAC音频解码，支持音视频复合流解码。 6、提供USB3.0、千兆以太网接口、RS232和RS485串口。 | 台 | 4 |
| 5 | 液晶监视器-食堂 | - 面板尺寸：55英寸。 2.亮度：≥380cd/m²。 3.安装方式：底座、壁挂。 4.供电方式：100–240VAC，50/60Hz。 5.工作温度：0℃～+40℃。 6.信号输出标配：Optical out×1、Earphone×1。 7.信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、分量接口×1。 8.支持的分辨率：≥3840×2160。 - ★9.提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 | 台 | 4 |
| 四 | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 管理平台 | 软件可集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、设备运维、停车管理、基础工作台、安全数据库等业务系统统一管理。 1.支持多屏应用，同时展现多个业务界面，支持以浮动窗方式实时展示报警状态。 2.支持B/S、C/S客户端，支持主流移动客户端。 3.支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9。 4.支持自定义分屏，支持监视画面的亮度，对比度等参数调整。 5.支持停车场管理应用（实现纯车牌（包含新能源车牌）等多种识别模式，实现自动、手动、车卡一致等多种放行模式，支持车辆进行可通过LED屏和语音播报方式展示车辆信息）。 6.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等资源进行管理调配。 7.最大过车数量：10万/天。停车图片时间处理能力：≥50个/秒。固定车管理数量：3万。黑名单车辆最大管理数量：1万。最大车辆信息管理：50万。最大人员信息管理：50万。 8.支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出。支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入。支持对用户查看、添加、注销，支持对用户密码修改、账号启用、禁用。 9.支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出； 10.支持4个千兆自适应以太网口，支持多网段接入，支持路由功能，支持负载均衡（链路聚合）、网络容错、多址模式等应用模式。 ★11.支持不低于1000台设备接入，提供不低于600路监控授权，满足本项目监控接入管理。提供承诺函 12.协议：RTSP/RTMP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/IPV4/6。 ★13.含硬件服务器，配置要求不低于：国产芯片处理器，总核心数≥32核，频率≥2.2GHz，内存≥64GDDR4。存储：硬盘≥2*1.2T，10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10)。网口：板载≥2个千兆电口，配置2个万兆光口。提供承诺函或产品技术白皮书。 ★14.供应商提供所投产品符合以上参数的承诺函，供应商在收到中标通知书后签订合同前提供依据GB 16796-2022等国家现行标准、由公安部或第三方检测机构出具的且具有CMA许可的检测报告全文并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 存储阵列 | 提供≥96块硬盘位专业存储设备1套（可通过多台设备集群扩展），满足校园安防存储不低于30天需求。 ★1.每台存储设备≥1个10/100/1000M自适应管理电口，≥4个10/100/1000M自适应数据电口，支持链路聚合；提供设备接口照片或原厂技术白皮书。 ▲2.每台存储设备≥2048Mbps视（音）频码流存储、转发，≥1024Mbps视（音）频码流回放；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 3.每台存储设备提供eSATA、USB3.0、PCI-E3.0接口或插槽，支持硬盘热插拔和SATA/SSD硬盘。 ▲4.每台存储设备支持视频流和图片流直写储存；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★5.单控制器、冗余电源；提供产品截图或厂家技术白皮书。 6.每台存储设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨，支持纠删码技术。 ★7.每台存储设备支持全局热备和局部热备（或者单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷）；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 ★8.每台存储设备配置64位多核处理器，≥8GB内存；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 ★9.每台存储设备支持Onvif、GB28181等标准协议；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 10.每台存储设备支持RAID0、1、3、5、6、10、50，RAID60或JBOD等模式。 11.每台存储设备网络协议：RTP/RTSP/PSIA/SIP/IPV4/IPV6。 12.每台存储设备支持对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。 ★13.每台存储设备均具备有效期内的3C认证证书扫描件，具备有效期内的节能认证证书扫描件。 | 套 | 1 |
| 3 | 校时服务器 | 1、配备30米长度天线，避雷器。 2、天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns（σ）。 3、面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态。 4、WEB管理：（1） WEB设置：NTP设置，网络设置 ；（2）NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况；（3）卫星状态：包括卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况。 5、授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast。 6、卫星接收机：单北斗信号。 7、高可靠性：双路220V冗余电源 支持双机热备；支持网卡绑定。 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | ★企业级硬盘：8TB,7200RPM,SATA。提供原厂技术白皮书 | 块 | 96 |
| 5 | 拼接屏 | - 1.LCD面板，尺寸≥46寸；双边拼缝≤3.5mm。 2.分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2。 3.输入接口不低于：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1。 4.输出接口不低于：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。 - 5.MTBF(或无故障运行时间)≥100000小时。 - 6.整机需具备防炫光和蓝光护眼功能。 - 7.响应时间≤5ms。 - 8.具备节能模式，可根据环境光变化调节屏幕亮度。 ★9.液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。提供整机照片加盖公章。 ★10、提供所投产品有效期内的节能环保产品认证证书扫描件。 | 块 | 6 |
| 6 | 支架 | 拼接屏液压前维护支架 | 个 | 6 |
| 7 | 拼控服务器 | ★1、支持≥6路HDMI信号输出；最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出。提供产品截图或厂家技术白皮书。 ▲2、支持两路输入（2路HDMI或1路HDMI接入及1路DP接入），可同时支持2路分辨率为3840×2160、60HZ的视频图像采集并输出显示。提供产品截图或厂家技术白皮书。 3、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 4、整机解码不少于4路32MP@25fps / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps。 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 6、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码。 7、支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC。 8、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割。 9、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；支持预案轮巡；支持多屏融合拼接，跨屏画面同步。 10、支持预案切换，轮巡，采集信号上墙；支持调节音量大小、设置IP，设置快捷控制电视墙等功能。 ▲11、可通过控制面板进行轮巡、采集信号快速上墙等监控场景切换，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 台 | 1 |
| 8 | 网络键盘 | - 1.采用不低于10.1英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800； 2.支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割； 3.支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上； 4.支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； 5.支持≥4路报警输入，高低电平可调； - 6.支持≥4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控； - 7.支持≥16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）； 8.支持最大2万路设备控制。 | 个 | 1 |
| 9 | 操作台 | 一节2工位 | 节 | 2 |
| 10 | 管理电脑（另行框架协议采购或公开招标采购） | 1.配置：主机+显示器，CPU类型：国产芯片，主频：≥2.5GHZ，核心数：≥4核，内存容量：≥16G，固态硬盘容量:≥256G,机械硬盘容量：≥1T，独立显卡。显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸23.8.操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统。 ★2.cpu、操作系统必须符合安全可靠测评要求，供应商提供承诺函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 五 | 红外报警系统 |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | - 支持8路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256路，支持常开、常闭类型探测器接入。 2.支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能。 3.支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠。 4.支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电。 5.支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘。 6.支持1路受控警号（DC12V/1A）输出。 7.支持1路辅电（DC12V/1A）输出。 8.支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电。 9.支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警。 10.支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传。 11.支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。 12.支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心。 13.支持不低于1个网络用户。 14.支持≥1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失。 15.支持≥1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能。 16.支持报警ContactID协议，支持话机复用。 | 台 | 1 |
| 2 | 声光警号 | 1.声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9～15VDC；额定电流≤140mA。 2.安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。 3．防护等级：≥IP54，室外防水 。 4.工作湿度：10％～90％；工作温度：-20℃～＋60℃。 | 个 | 1 |
| 3 | 报警键盘 | - LCD液晶显示屏，具备1～9数字键和多个功能键，支持对报警机进行布撤防参数设置，支持通过快捷键报警，支持多用户权限操作，可显示报警机的运行状态，采用LCD液晶屏，支持可视化操作。 | 个 | 1 |
| 4 | 单防区模块 | 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；级联数≥240；通信协议Mbus。 | 个 | 30 |
| 5 | 被动红外/微波探测器 | - 支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高。 2.探测器探测距离≥12m，探测角度≥90°。 3.报警输出常闭。 4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠。 5.支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力 强，对遮挡不会漏报或误报。 6.支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率。 7.光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠。 8.数字式温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减。 9.表面贴焊技术（SMT）。 10.抗RF频射干扰，适应更多使用环境。 | 个 | 30 |
| 6 | 报警按钮 | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警。 2.支持86盒安装方式，螺丝固定。 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作。 4.设备无需供电。 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。 | 个 | 2 |
| 六 | 巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 中文巡更棒 | - 应用RFID技术，自动感应无接触，一体胶胆设计防水，震，尘。 2.存储≥6万条记录（可扩容）程序设计。 3.具备人为破坏、电池自检、更换时间错误等记忆和记录功能。 | 根 | 4 |
| 2 | 感应地址钮 | 尺寸：0.5Фcm0.3Фcm，材质：聚碳酸脂。 | 个 | 100 |
| 3 | 感应姓名钮 | 材质：工程塑料；尺寸：50*8mm。 | 个 | 4 |
| 七 | 周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | - 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质。 2.外壳防护等级：≥IP55。 3.工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V。 4.避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离。 5.现场故障、报警提示：蜂鸣音。 6.张力测量值：1N-500N，张力负荷分度值：1N， 可承受张力：≥1000N。 7.电器规格：灵敏度S：1.099mV/V，直线度L：0.04%FS，滞后H：0.02%FS。 8.网络型设备，脉冲主机自带网口，跨网段自适应，无需另外网络模块或辅助设备。 9.报警灵敏度可调，自动识别入侵类别，杜绝误报内置无线模块轻松实现远程管理。 10.满足现场实际防区需求。 | 根 | 6 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | - 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质。 2.外壳防护等级：≥IP55； 3.工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V。 4.避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离。 5.现场故障、报警提示：蜂鸣音。 6.张力测量值：1N-500N ，张力负荷分度值：1N，可承受张力：≥1000N。 7.电器规格：灵敏度S：1.099mV/V，直线度L：0.04%FS，滞后H：0.02%FS。 8.网络型设备，脉冲主机自带网口，跨网段自适应，无需另外网络模块或辅助设备。 9.报警灵敏度可调，自动识别入侵类别，杜绝误报内置无线模块轻松实现远程管理。 10.满足现场实际防区需求。 | 根 | 3 |
| 3 | 电源适配器 | - AC24V3A。 - ★2.提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 | 个 | 9 |
| 4 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳。 | 包 | 9 |
| 5 | 防水箱 | 国标304不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)。 | 个 | 9 |
| 6 | 高压避雷器 | 氧化锌避雷器，区别于普通的物理间隙避雷器，当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用，有效保护主机。 | 个 | 15 |
| 9 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节。 | 根 | 25 |
| 10 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质。 | 包 | 25 |
| 11 | 张力中间支撑杆 | 铝合金材料，壁厚≥2mm，长度800MM，防锈和耐腐蚀表面处理，适用于直角转角、小于90°、大于90°的转角。 | 根 | 285 |
| 12 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质。 | 包 | 285 |
| 13 | 万向滑轮 | 铝合金（ 终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 34 |
| 14 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位。 | 卷 | 6 |
| 15 | 张力收紧器 | 不锈钢或铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线。 | 个 | 72 |
| 16 | 张力弹簧 | 不锈钢材质，抗氧化、耐腐蚀性。 | 个 | 70 |
| 17 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 285 |
| 18 | 警示牌 | 张力围栏警示牌，pvc材质，≥200*100*1.5mm，夜光型。 | 块 | 65 |
| 19 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷。 | 卷 | 1 |
| 20 | 总线报警主机 | - 支持本地≥16路报警输入，可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能。 2.支持本地≥4路报警输出，最大可扩展≥256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动。 3.支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型。 4.支持报警输入输出接口电路保护功能。 5.支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等。 6.支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入。 7.支持火警、医疗、胁迫等紧急报警。 8.支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询。 9.支持不少于8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式。 10.支持多个接警中心和报警数据上传策略。 11.支持海量日志查询功能。 12.本地键盘显示报警信息。 | 台 | 1 |
| 21 | 报警键盘 | - 1.采用LCD液晶屏，支持可视化操作，分辨率≥128x64 。 2.具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯。 3.具有0~9数字键和菜单键。 4.具蜂鸣器；壳体防拆。 5.对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能。 6.支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询。 7.支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接。 - 8.支持通过快捷键报警。 | 台 | 1 |
| 22 | 单防区模块 | - 一个常开或常闭防区输入。 2.带地址编码设置开关。 3.和总线报警主机通讯采用MBus协议。 4.和主机最大传输距离达2400米。 5.电源由Mbus总线提供，无需外接电源。6 - 最大级联数≥120。 | 个 | 3 |
| 23 | 双防区模块 | - 二个常开或常闭防区输入。 2.带地址编码设置开关 。 3.和总线报警主机通讯采用Mbus协议。 4.和主机最大传输距离达2400米。 5.电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口。 | 个 | 6 |
| 24 | 蓄电池 | 标准电压：12V；额定容量：7.0Ah。 | 个 | 1 |
| 25 | 声光警号 | 1.声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9～15VDC；额定电流≤140mA。 2.安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。 3．防护等级：≥IP54，室外防水 。 - 4.工作湿度：10％～90％；工作温度：-20℃～＋60℃。 | 个 | 16 |
| 26 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 650 |
| 27 | RS485信号线 | RVVP2*1.5 | 米 | 650 |
| 28 | 接地线 | BV6单芯铜线 | 米 | 50 |
| 29 | 接地桩 | 1.镀锌角铁，≥4*4*100cm、厚度≥2mm，前端围栏和探测器接地，每台探测器配一根。 | 根 | 15 |

3.验收标准

严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。验收方案详见附件。

4.其他要求

无。

- 实质性要求

| 序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 枪式摄像机（核心设备） | ★1、传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器，像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | - 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★6、宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 |
|  |  | ★9、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 |
|  |  | ★14、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 提供承诺函 |
|  |  | ★20、防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
| - 2 | - 防油污摄像机 | ★1、采用不低于≥1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | - 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★13、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 提供承诺函 |
| - 3 | - 防油污摄像机（含拾音） | - ★1、采用不低于≥1/2.7英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★13、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 提供承诺函 |
| - 4 | - 高清网络半球摄像机 | ★1、采用不低于1/3英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★8、内置MIC。提供承诺函或厂家技术白皮书。 | 提供承诺函或厂家技术白皮书。 |
|  |  | ★15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
| - 5 | - 半球摄像机（含拾音） | ★1、采用不低于1/2.8英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
| - 6 | - 热成像感温摄像机 | ★7.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。提供所投产品符合参数要求的承诺函或技术白皮书或依据GB/T28181-2016或GB/T28181-2022检测的由公安部或第三方检测机构出具的封面带CMA标志的检测报告全文扫描件。 | 提供所投产品符合参数要求的承诺函或技术白皮书或依据GB/T28181-2016或GB/T28181-2022检测的由公安部或第三方检测机构出具的封面带CMA标志的检测报告全文扫描件。 |
|  |  | ★11. AI算力不低于2TOPS，支持本地部署火焰识别、温度异常检测等AI模型，提供模型训练和优化能力说明。 | 提供模型训练和优化能力说明。 |
|  |  | ★12.提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 | 提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 |
| - 7 | - 周界声光警戒摄像机 | ★1.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440，图像传感器：≥有效靶面面积≥5.8mm²（等效1/2.8"）CMOS传感器。提供所投产品的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 | 提供所投产品的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★4.具备智能侦测：区域入侵，绊线或越界入侵，音频异常侦测。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★6.防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
| - 9 | - 全景摄像机（含支架） | ★1、采用四颗不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素：全景（最大分辨率折算）≥1490万。提供所投产品原厂技术白皮书或第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者技术白皮书。 | 提供所投产品原厂技术白皮书或第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者技术白皮书。 |
|  |  | ★10、全景和球机的宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 |
| - 10 | - 全彩智能球型摄像机 | ★1.采用≥400万像素或≥2560×1440图像分辨率进行视频存储，传感器尺寸≥1/2.7英寸。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★2.内置镜头、具备≥20倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥20），智能红外补光距离≥150米。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可） |
|  |  | ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供相关证明材料扫描件（相关证书、原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（相关证书、原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可） |
|  |  | ★4.具备最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★11.具备强光抑制、宽动态、透雾功能，宽动态能力综合得分≥140或宽动态≥120dB。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 |
|  |  | ★12.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集、进入/离开区域检测等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 | 提供相关证明材料扫描件（原厂技术白皮书或检测报告任意一种均可）。 |
|  |  | ★15、符合GB 35114现行协议标准。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 35114-2017），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★16.防护等级：≥IP67。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等相关现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等相关现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
| - 11 | - 高清网络电梯专用摄像机 | ★1、采用不低于1/3英寸CMOS传感器；像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★6、支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预。提供承诺函或厂家技术白皮书。 | 提供承诺函或厂家技术白皮书。 |
|  |  | ★14、提供SD或TF卡槽,承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函。 | 提供承诺函 |
| - 12 | - 8电口POE千兆交换机-安防 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 | 提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章 |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接） |
|  |  | ★12.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| - 13 | - 24电口千兆POE交换机-安防 | ★1.交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥96Mpps，接口要求：≥24个千兆电口，≥4个1G SPF千兆光口，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接） |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥370W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接） |
|  |  | ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| - 14 | 千兆光模块 | ★光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。 | 提供官网查询截图（含链接地址） |
| - 15 | 万兆光模块 | ★光收发一体模块SFP+ 万兆模块(1310nm、10km、LC)，光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。 | 提供官网查询截图（含链接地址） |
| - 16 | - 解码器-门卫、解码器-食堂 | ★2、单台设备支持不少于1路HDMI或1 VGA输出。提供产品截图或厂家技术白皮书。 | 提供产品截图或厂家技术白皮书 |
| - 17 | - 液晶监视器-食堂 | ★9.提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 | 提供所投产品 CCC 认证证书扫描件。 |
| - 18 | - 管理平台 | ★11.支持不低于1000台设备接入，提供不低于600路监控授权，满足本项目监控接入管理。提供承诺函 | 提供承诺函 |
|  |  | ★13.含硬件服务器，配置要求不低于：国产芯片处理器，总核心数≥32核，频率≥2.2GHz，内存≥64GDDR4。存储：硬盘≥2*1.2T，10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10)。网口：板载≥2个千兆电口，配置2个万兆光口。提供承诺函或产品技术白皮书。 | 提供承诺函或产品技术白皮书。 |
|  |  | ★14.供应商提供所投产品符合以上参数的承诺函，供应商在收到中标通知书后签订合同前提供依据GB 16796-2022等国家现行标准、由公安部或第三方检测机构出具的且具有CMA许可的检测报告全文并加盖原厂公章。 | 提供承诺函 |
| - 19 | - 存储阵列 | ★1.每台存储设备≥1个10/100/1000M自适应管理电口，≥4个10/100/1000M自适应数据电口，支持链路聚合；提供设备接口照片或原厂技术白皮书。 | 提供设备接口照片或原厂技术白皮书 |
|  |  | ★5.单控制器、冗余电源；提供产品截图或厂家技术白皮书。 | 提供产品截图或厂家技术白皮书。 |
|  |  | ★7.每台存储设备支持全局热备和局部热备（或者单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷）；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图或者提供原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★8.每台存储设备配置64位多核处理器，≥8GB内存；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★9.每台存储设备支持Onvif、GB28181等标准协议；提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB 16796-2022或GB 20815-2006等现行国家标准），检测报告编号在国家认监委网站可查并提供查询结果带链接截图。 |
|  |  | ★13.每台存储设备均具备有效期内的3C认证证书扫描件，具备有效期内的节能认证证书扫描件。 | 提供有效期内的3C认证证书，具备有效期内的节能认证证书 |
| - 20 | - 硬盘 | ★企业级硬盘：8TB,7200RPM,SATA。提供原厂技术白皮书 | 提供原厂技术白皮书 |
| - 21 | - 拼接屏 | ★9.液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。提供整机照片加盖公章。 | 提供整机照片加盖公章 |
|  |  | ★10、提供所投产品有效期内的节能环保产品认证证书扫描件。 | 提供所投产品有效期内的节能环保产品认证证书扫描件。 |
| - 22 | - 拼控服务器 | ★1、支持≥6路HDMI信号输出；最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出。提供产品截图或厂家技术白皮书。 | 提供产品截图或厂家技术白皮书。 |

- 样品：无。

- 演示：无。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |
| 1 | 枪式摄像机（核心设备） | 工业 |
| 2 | 防油污摄像机 | 工业 |
| 3 | 防油污摄像机（含拾音） | 工业 |
| 4 | 高清网络半球摄像机 | 工业 |
| 5 | 半球摄像机（含拾音） | 工业 |
| 6 | 热成像感温摄像机 | 工业 |
| 7 | 周界声光警戒摄像机 | 工业 |
| 8 | 枪机支架 | 工业 |
| 9 | 摄像机电源适配器 | 工业 |
| 10 | 全景摄像机（含支架） | 工业 |
| 11 | 全彩智能球型摄像机 | 工业 |
| 12 | 球机支架 | 工业 |
| 13 | 高清网络电梯专用摄像机 | 工业 |
| 14 | 无线网桥 | 工业 |
| 15 | 监控立杆 | 工业 |
| 二 | 网络传输系统 |  |
| 1 | 8电口POE千兆交换机-安防 | 工业 |
| 2 | 24电口千兆POE交换机-安防 | 工业 |
| 3 | 24电口千兆POE交换机(甲供) | 工业 |
| 4 | 外场安防汇聚交换机(甲供) | 工业 |
| 5 | 光纤收发器-外场 | 工业 |
| 6 | 千兆光模块 | 工业 |
| 7 | 万兆光模块 | 工业 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 |  |
| 三 | 分控终端 | 工业 |
| 1 | 解码器-门卫 | 工业 |
| 2 | 75寸电视机 | 工业 |
| 3 | 解码器-食堂 | 工业 |
| 4 | 液晶监视器-食堂 | 工业 |
| 四 | 管理中心 |  |
| 1 | 管理平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 存储阵列 | 工业 |
| 3 | 校时服务器 | 工业 |
| 4 | 硬盘 | 工业 |
| 5 | 拼接屏 | 工业 |
| 6 | 支架 | 工业 |
| 7 | 拼控服务器 | 工业 |
| 8 | 网络键盘 | 工业 |
| 9 | 操作台 | 工业 |
| 五 | 红外报警系统 |  |
| 1 | 总线报警主机 | 工业 |
| 2 | 声光警号 | 工业 |
| 3 | 报警键盘 | 工业 |
| 4 | 单防区模块 | 工业 |
| 5 | 被动红外/微波探测器 | 工业 |
| 6 | 报警按钮 | 工业 |
| 六 | 巡更系统 |  |
| 1 | 中文巡更棒 | 工业 |
| 2 | 感应地址钮 | 工业 |
| 3 | 感应姓名钮 | 工业 |
| 七 | 周界报警系统 |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 工业 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 工业 |
| 3 | 电源适配器 | 工业 |
| 4 | 控制杆专用底座 | 工业 |
| 5 | 防水箱 | 工业 |
| 6 | 高压避雷器 | 工业 |
| 9 | 张力终端受力杆 | 工业 |
| 10 | 受力杆专用底座 | 工业 |
| 11 | 张力中间支撑杆 | 工业 |
| 12 | 支撑杆专用底座 | 工业 |
| 13 | 万向滑轮 | 工业 |
| 14 | 多股张力线 | 工业 |
| 15 | 张力收紧器 | 工业 |
| 16 | 张力弹簧 | 工业 |
| 17 | 张力线束线器 | 工业 |
| 18 | 警示牌 | 工业 |
| 19 | 高压绝缘线 | 工业 |
| 20 | 总线报警主机 | 工业 |
| 21 | 报警键盘 | 工业 |
| 22 | 单防区模块 | 工业 |
| 23 | 双防区模块 | 工业 |
| 24 | 蓄电池 | 工业 |
| 25 | 声光警号 | 工业 |
| 26 | 电源线 | 工业 |
| 27 | RS485信号线 | 工业 |
| 28 | 接地线 | 工业 |
| 29 | 接地桩 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 40 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 10 | 是 | 否 |
| 2.1 | 实施方案 | 投标人应提供针对本项目的实施方案。根据招标文件的要求和采购单位提供的CAD图，提供完善的施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等等），确保项目保质、保量、保时完成。 结合以上要求，分为以下四个等级： A 方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有详细、科学合理且具有可行性的阐述，施工过程规范，人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序，得6分； B 方案详细程度较好，对项目中的特点、重点和难点有较详细且具有可行性的阐述，施工过程规范性较好，人员配备较合理，有较好的质量监控程序，得4分； C 方案简单，对项目中的特点、重点和难点简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备不够合理，有简单的质量监控程序，得2分。 D 未提供方案，或方案不符合项目要求的，不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.2 | 培训方案评价 | 培训方案评价： 提供完善的产品培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面进行评价： A方案科学、合理、详细，完善可行，得2分。 B方案科学、相对合理、比较详细，可行性一般，得1分。 C不提供方案不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 投标人应提供详细的售后服务方案。 售后服务方案评价 根据上述服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。 评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力，分两个等级，不提供方案不得分： A.具备综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得2分； B.服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 50 |  |  |
| 3.1 | 技术参数吻合度 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得28分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 注：为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。同一设备同一技术参数负偏离不重复扣分。 | 0 | 28 | 否 | 是 |
| 3.2 | 投标企业资质评价： | - 1、投标人同时具备建筑智能化工程专业承包三级或三级以上资质（或电子与智能化工程专业承包贰级资质及贰级资质以上）、安全生产许可证（有效期内）得2分。 - 2、投标人具备有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护资质证书三级及以上的得1分。 3、投标人具备由国家认可的认证机构颁发的、在有效期内的GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》 认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高4分。上传相关证书扫描件或复印件。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目案例 | 根据投标单位提供的2022年9月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩，提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告作或结算发票为证明材料（提供项目验收报告或结算发票扫描件）进行评价，合同需符合下述要求： 1. 合同时间以签订日期为准。 3.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得2分，最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目团队成员 | 对投标人提供的《参加本项目小组成员一览表》中配备人员进行评分： - （1）具备信息系统项目管理师或电子信息专业高级工程师的得1分； （2）具备网络工程师的得1分。 提供以上相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年7-9月的任意一个月的社保证明的扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.5 | 核心品牌实力 | 所投核心产品品牌厂商具备ISO9001、ISO45001（或OHSAS18001）、ISO14001认证证书的,每项得1分，最高得3分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.6 | 售后服务及质保要求 | 整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得2分，最高得6分。提供投标商承诺函，不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

四、法人授权书

五、投标函

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

七、小微企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、合同及商务条款偏离表

十二、开标一览表

十三、投标文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

七、小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 合同及商务条款偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十三、投标文件通用模版编制和评审要求

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标 | 如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审 | 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式） | 提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函 | 按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应3 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应4 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应5 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 其他实质性条款响应 | ………… |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。