编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0240号

江苏省苏北人民医院ICU数智化管理系统项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年11月20日

目 录

第一章 采购公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	32

第六章 投标文件格式	36

第一章 采购公告

受江苏省苏北人民医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏省苏北人民医院ICU数智化管理系统项目(JSZC-321000-SWGC-G2025-0240号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省苏北人民医院ICU数智化管理系统项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月11日 上午9：30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0240号

2.项目名称：江苏省苏北人民医院ICU数智化管理系统项目

3.预算金额：人民币300万元。

4.本项目设置最高限价：人民币300万元。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受 联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月11日上午9：30 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取 投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省苏北人民医院

地 址：扬州市广陵区南通西路98号

联系人：丁老师

联系方式：0514-87373868

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0240号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准的四折一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投货物费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“ICU数智化管理系统”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13 异常低价投标（响应）

26.1.13.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

26.1.13.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.13.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.13.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：江苏省苏北人民医院ICU数智化管理系统项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0240号

甲方：（买方）江苏省苏北人民医院

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额30%的预付款；

系统上线运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的20%；

试运行三个月后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的40%；

正常运行一年后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的10%；

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

| 甲方：江苏省苏北人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期：2025年 月 日 |  |

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

- 采购清单

最高限价：300万元，投标人报价不得高出最高限价，否则做无效投标处理。（提供开标一览表，扫描上传系统）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU 数智化管理系统软件 | 1套 | 1、本项目拟为全院多个病区建设数智化管理系统，主要覆盖医院ICU 45床，RICU 9床，CCU 12床，ECIU 19床，BICU 9床； 2、我院目前已为电子病历六级过审单位，供应商提供的系统需满足电子病历七级及以上要求； |

二、技术参数要求

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 医护工作站 |  |
| 设备集成 | 1、支持基于强弱电监控协议对多种重症监护设备，包括各类型监护仪、呼吸机、PICCO、血滤机、血气分析仪等进行信息采集，设备上各类型数据可自动记录至重症护理记录单上，实现数据自动记录、采集、存储； 2、支持通过大数据传输协议，将采集后的监护数据进行数据处理和存储，支持基于预警算法，自定义不同的患者可以根据实际情况自定义采集频率，包括设备的正常值、告警值等，对异常的数据进行预警提示； 3、支持实时采集所有持续肾脏替代疗法设备净化数据，遵循标准传输协议，将采集的监测数据基于标准格式进行融合转换，采集数据如前稀置换液、透析液、废液等信息； 4、支持对监护设备进行使用统计分析，包括使用时长统计、使用率分析等，并提供设备绑定全流程记录，为科室统计设备使用提供数据支撑； 5、支持沿用医院整体内网建设，采集数据经医院内网直接存储至信息中心大数据服务器机房； 6、支持适配多种场景，包括已完成原设备厂商中央站组网的联网设备、通过有线连接的单机设备、通过有线连接的自组网设备、使用无线网络连接的单机设备； 7系统具备高性能分发组件，集成信息以无阻塞通讯方式将海量、复杂的数据进行分发、供医院大量消费； |
| 信息集成 | 1、支持多种方式与医院其他信息系统集成，实现数据互联互通，方式包含但不限于视图、Web Service、存储过程、HL7等； 2、支持HIS系统集成，包括进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等数据的集成； 3、支持LIS/PACS-RIS系统集成，包括对检查、检验信息的结果数据、过程数据、报告调取等； 4、支持EMR系统集成，包括与医生电子病历信息的对接，实现诊断信息、病程记录信息、出入院信息、医嘱执行信息的集成； 5、支持提供全院要求的统一浏览的记录，比如生命体征、出入量、护理评估、体温单等能通过接口完整的发送到医院信息系统； |
| 床位管理 | 1、患者入科： 1.1支持患者正常入科，可以从医院信息系统自动获取患者基本信息，比如姓名、性别、年龄及住院号等； 1.2支持为患者预约床位，能对预约患者进行取消预约或者入科操作； 1.3支持为患者紧急入科，能对紧急入科的患者补充完整的患者信息； 1.4支持忽略待入科患者中长时间未入科的患者； 2、科室总览： 2.1支持快速查看和编辑患者详细信息； 2.2支持一键更新患者信息，当院内信息系统更新了患者基本信息，可同步更新至床旁护理系统； 2.3支持自动同步患者诊断信息，可以修改和新增诊断，可以自动ICD编码识别 3、ICD名称； 3.1支持自动集成患者在院期间的科室流转信息，并且根据患者流转记录自动判断19项国家质控指标中的转出48H内重返； 3.2支持自动集成患者手术信息，供医护人员快速判断19项国家质控指标中术后非计划转入； 3.3支持为每个患者设置标签，比如过敏信息、护理等级、高危风险、病情状态等，标签支持自定义，并且标签支持智能匹配，符合条件将自动点亮； 3.4支持根据护士每日排班提供护士自主选择当前负责患者，并且只显示所负责的 4、患者列表； 4.1支持醒目的展示床位的使用情况，例如在科人数、空床、预约、当日新入、转出、出院和死亡等患者人数； 4.2支持快速为患者进行换床，并且患者绑定的设备会各自解绑并重新绑定； 4.3支持发布患者重要关注事项，提醒医护人员注意； 5、▲具有sepsis bundle和APACHE II等质控评分快速评估的快捷入口；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 6、患者出科： 6.1支持为患者快速出科，并选择出科原因用于质控相关数据的来源； 6.2支持对出科患者的所有重症护理记录单生成pdf并且支持对接第三方归档； 6.3支持以列表的形式查看所有出科的患者信息，包括床位、姓名、入科时间、出科时间、住院号、性别、出科类型、诊断、是否归档等信息； 7、设备总览： 7.1支持以卡片的形式查看全科室设备绑定的情况，可查看已绑设备床位，各类设备当前绑定数量、今日新绑/解绑数量； 8、设备绑定： 8.1支持同时绑定多个设备与解绑； 8.2支持自行选择机型、型号、绑定时间； 8.3支持自行设置开始频率、开始持续时间、频率； 8.4支持快速查看患者绑定设备的详情，包含上机时长、绑定时间、频率、报警累计次数、报警值的区间等信息； 8.5支持为不同患者设置绑定设备的参数正常值区间； |
| 医嘱管理 | 1、医嘱同步： 1.1支持与院内信息系统对接后自动获取患者医嘱（包括新开医嘱、新停止医嘱、作废医嘱等），并且会提示有新开医嘱； 1.2支持特殊医嘱信息获取，包括特殊医嘱类别、特殊医嘱名称、默认执行情况，对即将执行的特殊医嘱进行通知提醒，并提供医嘱执行列表快速定位； 1.3▲支持长嘱停嘱后，自定义设置当前班次和当天所有班次继续同步该医嘱；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 1.4支持根据医嘱途径、医嘱频次以及医嘱类型自动拆分为每个班次需要执行的医嘱，并且进行分类展示（泵入医嘱、静脉输液、口服、管饲、推注、皮试、治疗等类别），便于随时查询需要执行的医嘱； 2、医嘱录入： 2.1支持抢救录入和非抢救录入； 2.2支持智能识别可匹配的录入医嘱和新开医嘱，形成一对一预选组合，提供关联确认展示界面，将录入医嘱与新开医嘱进行关联； 3、医嘱总览： 3.1支持以时间轴的形式查看每个班次医嘱的执行情况，包含开始、流速变更、暂停、结束的执行时间点，可以查看医嘱最新执行状态，并用醒目标识标出，时间轴上会显示每小时医嘱的执行量； 3.2支持多种查询条件检索医嘱信息，如日期，班次，完成状态，医嘱类型，医嘱时效性，医嘱途径，医嘱名称等； 3.3支持以醒目的标识区分特殊用药、药品备注、晶胶属性、停嘱医嘱、作废医嘱、待执行的PDA医嘱；可以通过药品备注查看摆药描述； 3.4支持与院内信息系统对接后自动获取PDA执行的医嘱，并且通过醒目标识区分PDA已执行但是未在医嘱列表执行的医嘱； 4、医嘱执行： 4.1支持快速记录医嘱的执行信息，包括本次执行量、执行方式、执行时间、余量是否作废等，并且显示每一次的医嘱执行记录； 4.2支持在填写医嘱执行信息时，实时自动计算医嘱余量以及预计完成时间；； 4.3支持医嘱执行的每一个过程，都自动写入护理记录单，并且记录的模板可自定义，可以减少护士做完一项医嘱后还需重新书写一遍护理记录的工作量； 4.4▲支持根据不同的医嘱途径进行给药剂量不同单位之间的自动换算，且换算规则可维护；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 4.5支持医嘱每小时入量自动计算，生成精确的出入量记录自动写入护理记录单，并能够在系统中查询任意时间段的液体平衡情况，有助于护士了解出入量的信息来掌握病情； 4.6支持同一时间，相同的途径的医嘱进行批量执行； |
| 护理管理 | 1、护理监测： 1.1支持以时间轴方式直观展示各班次护理项目； 1.2支持生命体征信息记录，可以自动采集监护仪上的生命体征数据或者进行手动记录，并针对记录的数据在超正常值范围予以高亮显示，包含：心率、无创血压、有创血压、呼吸频率、脉搏血氧饱和度、脉搏等参数。支持以折线图的形式展示每个班次患者的体征变化趋势； 1.3支持出入量信息记录，可以自动集成医嘱入量、管路引流量、手动记录的口服、鼻饲等出入量数据，自动汇总形成每小时的出量小计和入量小计，可以根据每小时的出入量自动计算出每小时平衡并且自动写入护理记录单。支持以折线图的形式展示每个班次患者的出入量、平衡量的变化趋势； 1.4支持呼吸系统信息记录，可以自动采集呼吸机上的呼吸治疗相关的数据或者进行手动记录，包含：吸氧方式、通气模式、氧浓度、氧流量等与呼吸治疗相关的记录； 1.5支持循环系统信息记录，可以通过下拉单选项或多选项或自由输入的形式对肢体循环（不同肢体）、各动脉搏动及术后护理内容相关评估项目进行记录； 1.6支持神经系统信息记录，可以通过下拉单选项或多选项或自由输入的形式对神经系统相关记录项，包括：意识状态、瞳孔大小、对光反射等进行记录。 1.7支持基于特征参数算法，对监测数据的自动分组，分别计算各组的特征参数，从而自动匹配相应的监测结果；支持通过参数分析识别算法来标记异常，并发出消息提示； 1.8▲支持体征数据根据自定义频率从监护设备对监护数据进行采集回顾；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 2、管路监测： 2.1支持自定义维护部位和导管，在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将部位在3D人体上展示； 2.2支持至少两种患者导管一览方式，如人体图方式、列表方式等，同时在知识体系支撑下，对高，中，低 危险度导管标注标签展示； 2.3支持对管路的名称、置管部位、留置天数、留置深度、刻度、有效期、通畅度、导管护理操作等信息进行详细记录； 2.4支持自定义导管护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施； 3、皮肤监测： 3.1支持至少两种患者皮肤情况一览方式，如3D人体图方式、列表方式等，同时在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录； 3.2支持选择不同的皮肤类型，例如压力性损伤、失禁性皮炎等，并且支持记录压疮部位、压疮长，宽，深，压疮记录支持上传图片进行留存。 3.3支持自定义皮肤护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施； 4、口腔监测： 4.1在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录； 4.2支持自定义每颗牙齿的名称；并且支持规范的口腔护理部位、描述、结论的记录； 4.3支持自定义口腔护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施； 5、基础护理： 5.1支持基础护理配置及快捷记录功能，操作包括但不限于擦浴/洗头、翻身/拍背、运动、保护约束、末梢循环等； 5.2支持所有基础护理记录，按时间顺序全部采集到历史基础护理中； 5.3支持用户自定义基础护理； 5.4支持历史护理记录筛选、查阅； 6、常规护理： 6.1支持自定义日常的基础护理操作的快捷记录模板，操作包括但不限于擦浴/洗头、翻身/拍背、运动、保护约束、末梢循环等，可快速记录，减轻护士文字书写时间； 6.2支持自定义持续性护理操作的快捷记录模板，操作包括但不限于输血过程中持续性的护理记录，CRRT上机、更换滤器、撤机等持续性护理操作记录，可快速记录，减轻护士文字书写时间； 6.3支持根据护理模板的使用频率，在用户检索时进行智能排序，使用频率最高的模板在最上面，用户在选择护理模板时，可以快速选择； 6.4支持使用快捷键从“医嘱”自行选择医嘱信息记入护理措施； 6.5支持使用快捷键从“检验”自行选择检验信息中的异常值、危急值等信息记入护理措施； 6.6支持使用快捷键从“体征”自行选择体征信息记入护理措施； 6.7支持使用快捷键从“检查”自行选择检查信息记入护理措施； 6.8支持使用快捷键从“特殊字符”自行选择相应符号记入护理措施； 6.9支持对护理记录单进行快速的双签名审核； |
| 评估评分 | 1、评分总览： 1.1支持按照月份展现患者当月每天的护理评分和医疗评分，并可以查看历史评分； 1.2支持以图表的形式展现患者入科后每月的评分以及所有评分每次评分的分值，并用醒目颜色来区分危重等级便于查看分析； 2、评分： 2.1根据指南和医院规定，支持对护理评估评分进行必要的修改和补充，涵盖但不限于GCS、RASS、CPOT、CAM-ICU、肌力评分、FPS、NRS、Braden、TISS、CAM-ICU、Caprini、Barthel、Padua、Autar、Morse、UEX以及跌倒坠床风险评估等评分系统； 2.2▲支持根据模板自定义创建多样化的医护评估评分表，涵盖多种配置模板，包括不限于带分值模板、无分值模板、带描述模板、互斥模板、选项带字母模板、单选模板、多选模板、选项带图片模板、选项带字母以及选项带输入框模板等；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 2.3支持历史评分记录自动形成趋势图，用醒目颜色来区分历史评分的危重等级，综合展示趋势分析，提供评分历史记录详情展现； 2.4支持根据评分内容能够自动计算出总分； 2.5支持根据评分总分给出相应的严重程度提醒以及护理措施推荐； 3、评分数据提取： 3.1支持一键提取评分项目所需填写的数据，支持提取到的数据显示相关的数据来源，包含体征数据的具体产生时间、检验数据的具体报告名称以及报告时间等； |
| 护士交接班 | 1、护士交接班： 1.1支持进行护士交接班流程，交班时显示患者基本信息包括：床位号、姓名、住院号、入科时间、手术信息、最新诊断； 1.2支持自动集成患者体征趋势图、每小时出入量、平衡量、当日新开医嘱、当日停止医嘱、当日导管情况、当日检验信息等； 1.3支持手动书写交班小结、接班备注，并且可以暂存信息，确认后再进行交班； 1.4支持班次内交接班，在班次还没有结束时，可以进行班次内交接班； |
| 公告栏 | 1、公告栏： 1.1支持发布患者重要关注事项，提醒医护人员注意； 1.2支持信息的添加、修改、删除； 1.3支持信息排序功能； 1.4支持自行决定信息是否显示； |
| 抢救 | 1、抢救： 1.1支持一键式抢救模式，启动后系统自动进入预设的抢救时期患者体征密集采集模式，支持修改采集频率； 1.2支持抢救药物、抢救措施快速记录； 1.3支持查看患者历史抢救记录详情； |
| 护理文书 | 1、特护单： 1.1支持自动采集、汇总护理记录包括：记录患者不同时间点的床旁护理情况、每班次对患者管路监测评估形成必要的记录护理记录，支持根据用户要求定制； 1.2支持患者病情变化数据自动采集、通过折线图表和数据直观显示患者病情的波动情况，如汇总患者24小时内的各种生命体征、出入量、平衡量、护理操作、用药情况、评估情况、特殊事件等病情观察与措施，减少护士文字书写时间，支持根据用户要求定制； 1.3支持以列表形式展示患者的多次入科的重症护理记录单； 1.4支持特护单的预览与打印； |
| 查房总览 | 1、病情总览： 1.1支持以人体图的形式查看患者任意时间的病情数据，可以查看循环系统监测数据：包含但不限于生命体征实时监测，显示体温、心率、血压、血氧饱和度等参数； 1.2支持查看呼吸系统监测数据：包含常见的呼吸系统的监测参数，包括潮气量、吸入氧浓度、气道峰压等参数； 1.3支持查看神经系统监测数据：包括但不限于GCS 评分、瞳孔、意识； 1.4支持查看感染与预防的监测数据：包括呼吸机相关肺炎（VAP）、血管内导管相关血流感染（CRBSI）、导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）是否发生以及是否进行深静脉血栓(DVT)预防； 1.5支持查看血糖监测数据：包含血糖值、血酮值等数据；可以查看消化系统数据：包含今日营养处方、昨日目标热量、昨日实际热量等数据； 1.6支持查看电解质、酸碱度平衡数据：包括血气中的碳酸氢根、二氧化碳分压、酸碱度、氧分压、钠离子、氯离子、钾离子等，通过横向对比的方式进行数据的分析； 1.7支持查看血液系统监测数据：包括血液相关的检验，例如血气测定、血细胞计数等报告的详细检验数据； 2、基础信息： 2.1支持查看患者的基本信息； 2.2支持提供护理监测数据； 3、病情记录： 3.1支持提供在科患者的详细病历资料； 4、医嘱信息： 4.1支持提供在科患者的所有医嘱信息； 5、检验信息： 5.1支持提供在科患者的全部检验信息； 5.2支持危急值检索功能，可按报告名称进行筛选或按项目名称进行搜索，快速查找危急值； 5.3支持自动对异常值、危急值使用醒目标识标出，支持单项指标点击快捷键可跳转到指标的详细趋势； 5.4支持以单份报告方式查看各项目明细数据，也支持以多份报告组成的趋势图方式查看单项或多项数据的走势趋势； 5.5支持自定义趋势组合，可进行跨检验单自定义组合指标，支持多条检验数据进行多维度趋势分析并且检验数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注；可以对多个患者复用自定义组合指标，对患者个体的未出检验结果快速跟踪； 6、微生物检验： 6.1支持提供在科患者的全部微生物检验信息； 6.2支持以单份报告方式查看报告结果数据； 6.3支持以列表形式提示患者检验指标异常值，且以不同颜色标注； 7、检查信息： 7.1支持提供在科患者的检查信息； 8、护理记录： 8.1支持完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可供导出； 9、360视图： 9.1支持医院360视图接入，展示该患者360视图全量信息，省去频繁跳转操作； |
| 医生交接班 | 1、医生交接班： 1.1支持进行医生交接班流程，交班时显示患者基本信息； 1.2支持自动集成患者体征趋势图； 1.3支持手动书写交班小结、接班备注，并且可以暂存信息，确认后再进行交班； |
| 智能预警辅助中心 |  |
| 临床诊疗 | 1、医疗核查： 1.1支持管床医生对患者每日诊疗工作核查校验； 1.2支持责任护士对患者出院工作核查、死亡患者工作核查； 2、营养监测： 2.1支持展示患者营养计算详细信息； 2.2支持提取已开立营养类型医嘱信息，进行营养计算时自动减去医嘱中已补充营养，系统再自动算出需要补充的热量分配； 3、三管评估： 3.1支持VAP、CRBSI、CAUTI感染情况数据自动提取护士评估的数据，医生支持修改，修改后的数据支持同步至护士维护的管路感染数据； 3.2三管感染评估以后支持对评估记录进行审核； 4、Sepsis bundle治疗闭环： 4.1支持为感染性休克患者启动bundle集束化治疗，启动bundle治疗以后，自动提取1h/3h/6h中每一项指标的过程数据，包括但不限于乳酸值、是否在使用抗菌药前进行血培养、广谱抗菌药物、液体复苏、升压药的医嘱执行数据等信息； 4.2支持在sepsis bundle执行前提供早期预警，执行中进行过程监测，执行后进行达标监测。还能自动提取并实时监测患者bundle启动前后共计16小时内的乳酸、平均动脉压、中心静脉压、血氧饱和度、血压以及升压药物等关键数据。； 4.3▲支持区分入科前、入科时、在科期间等不同时间段患者感染性休克集束化治疗完成情况监测；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 4.4支持同步bundle集束化治疗的数据自动统计到重症质量控制指标中的感染性休克1h/3h/6h集束化治疗（bundle）完成率； 4.5支持根据科室诊疗规范动态调整1/3/6h监测阈值； |
| 诊疗预警 | 1.1支持依据评分预警知识库，提供评分定时提醒个性化配置，支持根据评分的不同严重程度设置不同的提醒频次，在患者的评分达到对应严重程度时，会提醒用户进行评分； 1.2支持依据检验预警知识库，提醒医护人员关注检验结果达到危急值或异常值指标； 1.3支持依据体征预警知识库，提醒医护人员关注患者体征达到预警指标； 1.4支持依据医嘱预警知识库，预警提醒医护人员患者医嘱变化并核查同步相关医嘱； 1.5支持依据sepsis bundle预警知识库，提醒医护人员关注入科患者达到预警指标； 1.6支持为患者提供预警通知后提供预警来源的快速定位； 1.7支持所有患者历史消息回顾查询，并支持消息来源快速定位； |
| 诊疗规范 | 1、持续肾脏替代治疗： 1.1提供持续肾脏替代治疗诊疗规范，并提供按诊疗操作流程的医嘱单，以时间格式记录的血液净化护理记录单、蛋白A免疫吸附治疗记录表； 2、机械通气治疗： 2.1提供机械通气治疗医嘱单与监测单，指导临床进行机械通气辅助呼吸治疗操作，并记录过程数据； 3、无创机械通气治疗： 3.1提供无创机械通气治疗医嘱单与监测单，指导临床进行无创机械通气辅助呼吸治疗操作，并记录过程数据； 4、俯卧位通气治疗： 4.1提供俯卧位通气治疗医嘱单与监测单，指导临床进行俯卧位通气操作，并记录过程数据； 5、中心静脉穿刺置管术： 5.1提供中心静脉穿刺置管术操作与监测记录单，指导临床进行俯卧位通气操作； 6、肺复张(RM)临床操作规范： 6.1提供肺复张(RM)临床操作规范，指导临床进行肺复张(RM)临床操作；:7、7、脉搏指示持续心输出量监测(PiCCO)置入操作： 7.1提供脉搏指示持续心输出量监测(PiCCO)置入操作记录单，指导临床进行脉搏指示持续心输出量监测(PiCCO)置入操作； 8、主动脉内球囊反搏(IABP)操作： 8.1提供主动脉内球囊反搏(IABP)操作及监测记录单，指导临床进行主动脉内球囊反搏(IABP)操作，并记录过程数据； 9、体外膜氧合(ECMO)操作： 9.1提供体外膜氧合(ECMO)医嘱单与记录单，指导临床进行体外膜氧合(ECMO)操作，并记录过程数据； 9.2医嘱单支持治疗模式切换与抗凝方式切换，对应不同的数据输入； 10、血浆置换治疗： 10.1提供血浆置换治疗记录单，指导临床进行血浆置换治疗，并记录过程数据； 11、血液灌流治疗： 11.1提供血液灌流治疗记录单，指导临床进行血液灌流治疗，并记录过程数据； |
| 教程中心 | 1、教程中心： 1.1▲支持为科室用户提供系统学习自助式解决方案，按照高频问题、常用模块分类，支持快速定位，可以按模块划分系统功能，依据模块快速定位教程，图文结合方式展现使用教程，提供有实操性、简单易学的教程内容；（投标人须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） 1.2支持搜索关键词进行全文检索； |
| 质量规范控制中心 |  |
| 统计中心 | 1、日常统计： 1.1支持自动统计科室收治数据、入科来源数据、出科去向数据、术后转入数据、特殊治疗数据、导管使用数据、床位使用数据； 2、设备统计： 2.1支持统计所有设备当前绑定状态； 2.2支持统计每个患者使用设备的统计情况； 2.3支持查看每台设备的绑定历史记录，包括每次的绑定、解绑时间、绑定患者、上机时长、解绑人、最后同步时间、报警累计等信息； 2.4支持对绑定记录进行删除、新增和解绑； 3、患者出入科统计： 3.1支持以列表形式统计展示患者入科，患者出科信息，包含：患者基本信息、入科时间、入科来源、出科时间、出科去向； 3.2支持生成患者入科和出科的统计报告，包括但不限于患者人数统计、收治统计、入科来源，入科去向等关键指标； 4、导管每日统计： 4.1支持导管日常使用情况自动汇总和统计，如胃管、鼻肠管、尿管、气管插管、气管切开、引流管等；支持提供实时更新的导管使用数据，确保医护人员能够及时掌握导管的使用状态； 5、敏感指标统计： 5.1支持对每日的护理敏感指标每日进行统计，如尿管、气管、血管内导管非计划拔管率和感染率、住院约束率、压力性损伤发生率、失禁性相关皮炎发生率、跌倒坠床发生率、糖尿病发生率等； |
| 质控大屏 | 1、19项国家指标数据质控大屏： 1.1支持通过可视化大屏以轮循的形式展示19项国家质控数据，并且支持全屏展示； 1.2支持每一项指标使用柱状体展示近六个月的指标数据； 1.3支持展示每项指标的结果指标、分子和分母； 1.4支持自动计算每一项指标环比增加/减少的比例； |
| 质控统计 | 1、19项国家指标自动统计： 1.1 ICU床位使用率； 1.2 ICU医师床位比； 1.3 ICU护士床位比； 1.4急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU最近一次）； 1.5感染性休克患者集束化治疗（bundle）完成率（1h/3h/6h）； 1.6 ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； 1.7 ICU深静脉血栓（DVT）预防率； 1.8中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率； 1.9 ICU镇痛评估率； 1.10 ICU镇静评估； 1.11 ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； 1.12 ICU非计划气管插管拔管率； 1.13 ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 1.14非计划转入ICU率； 1.15转出ICU后48h内重返率； 1.16 ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； 1.17 ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； 1.18 ICU急性脑损伤患者意识评估率； 1.19 48h肠内营养（EN）启动率； 2、19项国家指标总览： 2.1支持19项质控指标100%智能提取； 2.2支持以病区、月份的形式对19项国家指标数据进行查询，并且以柱状图的形式展现至查询半年的趋势图数据； 2.3支持查阅每个指标的计算公式、政策解读、分子统计数据、分母统计数据以及下载相关政策文件； 2.4支持查看三级数据下钻，溯源分子分母数据明细情况，包括不限于DVT预防的医嘱、抗菌药物治疗的医嘱的药物类型、医嘱名称、开始时间、结束时间，抗菌药物送检的检验的报告名称、报告时间、有创机械通气总天数、血管内导管留置天数等； 2.5支持人工纳排抗菌药物治疗前病原学送检、深静脉血栓（DVT）预防、ARDS患者俯卧位通气、急性脑损伤患者意识评估等多个指标； 2.6支持以数据总览的方式查看19项国家质控指标数据且以excel格式导出总览结果和明细数据； 2.7支持根据当地大气压智能判断ARDS危重程度； |
| 一键上报 | 1、需满足国家/省级重症质控中心数据填报要求，19项国家指标数据需能一键上报： 1.1支持按照重症质控上报中心的填报要求，提供质控数据汇总预览，支持导出到本地； 1.2▲支持提供重症质控上报中心对接方式，数据直接上报；（投标人须提供由具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品功能检测报告。） |

三、项目实施要求

结合医院实际情况，制定详细的系统实施方案，包括但不限于客户化修改、测试、试运行。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

1、项目团队要求：投标人应委派一名具有类似项目经验的负责人在现场进行项目管理与推进，保障项目顺利实施。

2、实施地点：苏北人民医院

3、合同履行期：合同签订之日起60个工作日内（除不可抗力、非乙方原因）完成实施安装、调试、试运行、验收等工作并交付采购人使用。（提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟）

4、实施管理

投标人需制定详细的实施方案，内容包括不限于项目组织保障、项目实施计划、项目实施关键要素分析、团队人员的配备等。

- 安装方案

投标人需制定详细的系统安装方案，内容包括不限于系统对接、设备连接方案、采集服务的搭建等。

6、验收方案

投标人需制定详细的系统调试和验收方案，内容包括不限于调试内容、方法、验收标准等。

四、售后服务要求

根据采购人要求提供系统售后服务方案，内容包括不限于售后服务计划、售后服务方案、应急技术处理、服务响应时间等。

1、质保期

本项目自验收合格之日起，投标人提供系统及其数据采集套件两年的免费功能增强性维护及免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测）。（提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟）

2、服务响应时间

对于系统发生故障或问题时，故障响应时间为4小时内。服务期为7*24小时，并在12小时内给出解决方案，如远程不能解决问题，技术专业人员须在24小时内到现场解决问题，服务方式可远程可现场。（提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟）

3、服务内容

投标人须配合采购人根据实际运行环境和要求调整系统的性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。

投标人须为本项目建立售后服务体系，采购人要求的设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），投标人负责无条件更换或修复。

投标人应提供保质保量的服务，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，应全力协助采购人使系统尽快恢复正常。

质保期内，中标人负责产品的制造商（生产者）对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件，不补差价。在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，免费上门服务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

五、培训工作要求

根据采购人要求提供系统相关培训，制定详细的培训计划、培训方式、培训内容、培训人员安排等。

1、培训人员应当具备相关信息系统工作的专业技能，有一定的教学经验。

2、培训形式：对使用人进行集中和分散培训等多种形式。

3、培训内容包含且不限于为江苏省苏北人民医院提供系统工作相关的实务、软件管理及软件日常维护、软件的日常操作及功能使用、软件管理服务系统等相关专业内容培训。

六、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评标细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物或服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 情况 （26分） | 投标人所投产品全部满足或优于第四章项目需求【技术参数要求】的，得26分。评委根据投标文件中《技术参数响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。 标注“▲”的重要技术指标（共8项），每负偏离一项、未提供或未按要求提供佐证材料的扣2分，共16分； 不标注 “▲”的一般技术指标，总计负偏离项数：1~5项，扣1分，总计负偏离项数：6~10项，扣3分，总计负偏离项数：11~15项，扣5分，总计负偏离项数：16~20项，扣7分，总计负偏离项数：21~25项，扣9分，总计负偏离项数：≥26项，扣10分，共10分。 说明： （1）仅对小标题下明确列出的此类功能项打分，大标题（如“1、患者入科”“2、科室总览”等概括性标题）仅为内容组织框架，不参与评分。 （2）对采购需求中标注“▲”的重要指标，应按指标末括号内要求提供证明材料并在《技术参数响应及偏离表》应答。不带“▲”的技术指标偏离情况以《技术参数响应及偏离表》为准。 |
| 实施方案 （10分） | 根据项目需求制定整体实施方案安装方案、验收方案，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 方案完整覆盖实施、安装、验收全流程，各环节要素齐全（目标、流程、资源、风险等）；技术路线科学合规，贴合项目需求（如定制化解决特殊场景问题）；逻辑严密无漏洞，环节衔接顺畅；描述极详细（含关键参数、标准引用、图表指引），可操作性强（责任/时间/资源明确，风险预案具体）得10分； 方案覆盖主要流程，核心要素基本齐全（仅个别非关键环节简化）；技术路线符合行业常规，适配项目需求；逻辑较严谨，偶有小疏漏但不影响推进；描述较详细（关键参数/标准明确，图表够用）；可操作性较好（责任/资源清晰，风险有原则性应对）得7分； 流程基本覆盖但部分环节笼统（如验收仅列“功能测试”）；技术路线大体可行但合理性待验证；逻辑基本通顺，存在小矛盾（如实施与安装输出衔接偏差）；描述一般（参数/标准部分模糊，图表较少）；可操作性较弱（资源/时间模糊，风险识别不足）得4分； 流程覆盖不全（如缺安装调试或验收测试项）；技术路线存在不合理；逻辑疏漏明显（如实施未留缓冲期致延误）；描述欠缺（无关键参数/标准，辅助说明少）；可操作性差（责任/资源缺失，风险高）得2分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 根据本项目需求制定详细的售后服务计划、售后服务方案、应急技术处理等内容，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 完整覆盖售后服务计划、方案及应急技术处理，内容专业合规；流程闭环（问题受理-处理-反馈-改进），资源（人员响应）和时间节点明确；应急处理预案可落地，无执行漏洞得10分； 覆盖主要环节（计划/方案/应急处理核心内容），基本符合行业标准；流程较闭环（主要环节无缺失），资源（人员）和时间节点较清晰；应急处理有基础预案（故障分类明确），可操作性较强得7分； 部分内容缺失（如缺应急处理流程或服务标准）；专业性一般；流程存在漏洞（如问题反馈与处理脱节）；资源（人员/工具）描述模糊，执行依赖经验补充得4分； 关键内容缺失（如无应急处理预案或服务计划仅为框架）；专业性不足；流程混乱（如故障分级标准缺失导致处理优先级不清）；资源（人员）未明确，实施风险高得2分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 培训服务 方案 （10分） | 根据本项目需求制定详细的培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 完整覆盖培训计划（时间/阶段/频次）、内容（贴合项目技能需求，含理论与实操）、方式（面授/线上/实操结合）；含效果评估（考核标准/跟踪机制）；专业合规，无执行漏洞得10分； 覆盖核心要素（计划/内容/方式），基本匹配项目需求；有简单评估（如测试）；流程较闭环，可操作性较强得7分； 部分内容缺失（如缺培训频次或评估环节）；内容泛化（未结合项目特需）；流程存在疏漏（如无实操安排），可操作性一般得4分； 关键内容缺失（如无培训计划或内容仅为“理论讲解”）；专业性不足（内容脱离项目需求），存在一定的实施难度得2分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 企业实力 （7分） | - （1）投标人或所投产品制造商具有有效的信息安全管理体系认证证书、隐私管理体系认证证书、信息安全运维服务资质认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份得1分，满分4分；提供有效证书扫描件系统上传，未提供不得分 - （2）投标人或所投产品制造商具有重症质控管理类、重症资源管理类、呼吸支持设备管理类等与本项目实施内容相关的计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，满分3分。提供有效证书扫描件系统上传，未提供不得分 |
| 类似业绩 （7分） | （1）自2021年1月1日以来(以合同签订时间准)，投标人或所投产品制造商具备过电子病历六级的类似项目业绩合同，每提供一个，得2分，满分4分。 （提供合同扫描件系统上传，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价；电子病历六级评审通过的证明材料，材料不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分） （2）投标人或所投产品制造商具有与国家/省级质控中心或其挂靠单位有建设或对接经验的，每提供一个，得1分，满分3分；提供业主单位属于国家/省级质控中心或其挂靠单位的证明材料、与业主单位的合作协议或合同扫描件系统上传，未提供或提供不全或无法识别的不得分。同一业主单位不重复计分。 |

异常低价投标（响应）

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)； |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 供应商信用承诺书； |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求： |  |  |  |
| 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》。 |  |  |
| 特定资格条件：无 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 |  | 投标函 |  |
| 10 |  | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（信息传输业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（信息传输业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：