无锡市政府采购

采购文件

（全流程电子化）

采购编号：JSZC-320200-GXIN-C2025-0002

采购项目名称：无锡市人民医院电梯维保项目

采购人：无锡市人民医院

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

二○二五年二月九日

目  录

- 报价供应商须知前附表………………………3-8

- 报价供应商须知………………………………9-24

- 采购需求………………………………………25-33

第四部分    合同条款………………………………………34-48

第五部分    附件……………………………………………49-72

- 报价供应商须知前附表

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就其无锡市人民医院电梯维保项目进行竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的报价供应商参加报价，磋商注意事项如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市人民医院电梯维保项目 采购编号：JSZC-320200-GXIN-C2025-0002 采购人：无锡市人民医院 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购项目概况、要求： （1）采购范围：无锡市人民医院84台日立电梯，大包维保；维保清单详见采购需求； （2）服务周期：合同签订之日起2年； （3）服务质量要求：符合《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》《特种设备安全监察条例》《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）等国家标准，并满足采购人及采购文件的要求； （4）本项目最高限价：158万元/2年（超出最高限价的报价无效）； （5）合同履行期限：合同签订之日起2年； （6）本项目不接受联合体； （7）本项目是否专门面向中小企业：是； （8）本项目标的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 报价供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力（提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）由第三方事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] （6）报价供应商授权委托人为报价供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：报价供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： （1）报价供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》电梯维修B级及以上或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项含包含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯），电梯许可参数中的最大速度需满足本项目提升速度要求或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯B级及以上（施工类别含安装、维修，类型电梯含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）；（提供原件扫描件加盖公章） （2）项目负责人具有特种设备安全管理和作业人员证-电梯维修(代号T）；（提供证书原件或带可验证二维码的原件扫描件加盖公章） （3）项目负责人须为报价供应商本单位职工；[提供劳动合同原件扫描件、由法定的社保收缴部门出具的由报价供应商企业为其依法缴纳最近三个月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件），如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（提供承诺书） （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） （6）本项目不接受联合体。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为报价供应商自动放弃磋商资格或中标资格。 |
| 4 | - 获取采购文件方式：供应商登录苏采云，采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 - 采购文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 采购文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 售价：0元。 |
| 5 | 采购文件的澄清修改： 1.报价供应商对采购文件提出澄清修改的方式：2025年2月18日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对采购文件澄清修改的截止时间：2025年2月18日16:00时前，以更正公告形式发布； 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各报价供应商自行踏勘，费用自理。 4.因本项目特殊需踏勘现场，报价供应商须自行与采购人联系，联系人：杨老师，联系电话：0510-85350841，节假日除外。 |
| 6 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 7 | 磋商有效期：递交磋商响应文件之日起90天 |
| 8 | 响应文件的接收信息： 网上响应文件接收截止时间：2025年2月21日09:30止，投标截止时间后的响应文件恕不接受。 网上响应文件解密时间：2025年2月21日09:30 解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” |
| 9 | 磋商时间：2024年2月21日09:30； 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅 |
| 10 | 确定成交供应商时间：2025年2月21日评审结束 确定成交供应商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 响应文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。 2.成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市人民医院 统一社会信用代码：123202004663068618 联系人：杨工 联系电话：0510-85350841 地址：无锡市清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 统一社会信用代码：91320411467292318U 联系人：杨冬青 尤易坤 姚登峰 张飞鹏 联系电话：0510-82710007 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 邮箱：guangxin0108@126.com 邮政编码：214072 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 3.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加磋商活动。如报价供应商未按要求操作，由此所产生的风险由报价供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 4.其他补充事宜： 4.1潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 4.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 4.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

第二部分.报价供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）竞争性磋商文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.报价供应商应在无锡政府采购网（http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指报价供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.报价供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定，采购文件仅作为本次磋商使用。

- （三）竞争性磋商文件的解释：

1．报价供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“报价供应商须知前附表”规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“报价供应商须知前附表”。

2．采购人、江苏广信工程咨询有限公司将按“报价供应商须知前附表”规定的时间对报价供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件组成部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3．报价供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价供应商自行承担。

4.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）响应文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

响应文件由证明文件、响应函、报价文件、维保方案组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

（4）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）报价供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（7）报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（8）授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（9）报价供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》电梯维修B级及以上或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项含包含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯），电梯许可参数中的最大速度需满足本项目提升速度要求或者具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯B级及以上（施工类别含安装、维修，类型电梯含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）（提供原件扫描件加盖公章）；

（10）项目负责人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含磋商当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（11）项目负责人具有特种设备安全管理和作业人员证-电梯维修(代号T）；（提供证书原件或带可验证二维码的原件扫描件加盖公章）

（12）承诺书（格式见附件）

（13）报价供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

注：①报价供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 报价供应商企业简介（格式自拟）

- 报价供应商基本情况声明（格式见附件）

- 项目服务人员配备表（格式见附件）

- 项目负责人简历表（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

- 报价供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

2.响应函部分：

- 响应函（格式见附件）

- 商务条款偏离表（格式见附件）

- 服务要求响应表（格式见附件）

- 其他（报价供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

3.报价部分

- 报价一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

4. 维保方案：

（1）电梯日常维保方案

（2）日常巡检方案

（3）维保安全管理方案

（4）电梯维保应急预案及抢修方案

（5）维保质量保证措施

（6）人员管理方案

（7）服务创新和管理优势

（六）磋商报价要求

1.本项目磋商报价必须包括：磋商报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。

2.响应文件中的最终报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由成交人负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。供应商可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。

3.经磋商小组认定报价供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

- （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.报价费用自理。

7.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在响应文件接收截止时间之前上传响应文件。

8.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.报价供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.报价供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.报价供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- （八）无效响应文件的确认：

报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 2.电子响应文件未按规定期限上传的；

- 3.电子响应文件未按采购文件要求签章的；

- 4.报价供应商未按采购文件要求解密响应文件的；

- 5.报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

- 7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 8.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 9.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 10.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 11.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 13.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 14.不同报价供应商响应文件相互混装的；

- 15.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 16.不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

- 17.不同报价供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 18.不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 19.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 20.响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 21.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 22.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 23.未提供技术文件的；

- 24.磋商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 25.经评标委员会认定报价供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且报价供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

- 26.未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 27.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 28.报价供应商的磋商报价畸高或畸低，但磋商总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 29.响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- （九）磋商、评审：

磋商、评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

- 1、所有报价供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件；

- 2、响应文件接收截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有报价供应商可在线上开标大厅中看到所有报价供应商的报价；

- 3、开标时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经报价供应商确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其响应文件无效。

4、电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。

5、报价供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6、磋商、评审工作程序：

磋商工作由招标代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询报价供应商在响应文件接收截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。

（1.2.1）磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。符合性审查内容包括但不限于：

①未出现不同报价供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；未出现响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

②　未出现经评标委员会认定报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且报价供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；报价供应商的报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

③　未出现电子响应文件未按采购文件要求签章的；未出现响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

④　未出现不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；未出现不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

（1.2.2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（1.2.3）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（1.3）比较与评价。本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的报价供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为成交候选报价供应商的评审方法。

（1.4）响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

（1.5）评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的报价供应商价格、业绩、信誉、技术方案、性能、服务质量等内容进行评审；

（1.6）磋商小组所有成员应当集中与单一报价供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价供应商平等的磋商机会。

（1.7）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1.8）对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价供应商。

（1.9）报价供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权的代表应答并加盖电子公章。报价供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（1.10）关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价，相应的清单子目单价，进行同比例调整。

（1.11）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的报价供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的报价供应商不得少于2家。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个报价供应商每项评分因素的得分。

（3）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各报价供应商得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

（4）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选报价供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4.1）评审标准和主要因素：

报价供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），磋商小组遵循公平、公正、择优原则，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告[如本项目为市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，按财库〔2015〕124号规定属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），可以推荐2家成交候选供应商]；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术文件）优劣顺序推荐。

（4.2）具体评审标准如下：

（4.2.1）评分项目及分值（总分100分）：

（1）报价                                  25分

（2）商务部分                              25分

（3）维保方案                              50分

（4.2.2）各项目评分标准：

（1）报价部分（25分）

满足采购文件要求且最后报价最低的报价供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

本项目价格权值为25%。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）商务部分（25分）

（2.1）业绩（2分）：投标供应商自2021年11月以来有同类项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。（需提供合同原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分，时间以合同落款时间为准）。

（2.2）供货商技术服务（6分）：投标供应商对本次招标电梯主要品牌提供具体有效的技术保障，提供设备制造商对本项目的技术支持协议书（非授权书），得6分。（需提供相关证明材料的原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

（2.3）人员配备（6分）：供应商（除项目负责人以外）技术人员具备有效期内的特种设备电梯检验员证（代号DTY或代号DT-1）的，有一个得2分，本项最高得6分。（须提供人员证书、供应商为技术人员缴纳的法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料，上述资料的原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

（2.4）备品备件（6分）：

在项目实施过程中供应商应提供与设备相匹配的原厂配件且报价时应提供具有及时可靠的原厂备品备件来源（须提供备件来源或备件供应渠道证明）得6分。（需提供证明材料原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。

（2.5）质量保证（5分）

投标供应商获得过行政主管部门颁发的2023年度电梯维保单位星级证书，五星级得5分，四星级得3分，四星级以下得1分，本项最高得5分。（投标时证书原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。

（3）技术文件（50分）：

（3.1）电梯日常维保方案（8分）：方案内容包括但不限于，本项目维修、保养作业流程（作业时间安排、作业措施等）、维护所需的设备、工具等所投入等内容。

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

④提供的内容基本全面，存在3处漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.2）日常巡检方案（8分），方案内容包括但不限于，维保巡检人员配备、巡检方案及保障措施等。

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

④提供的内容基本全面，存在3处漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.3）维保安全管理方案（8分），方案内容包括但不限于，服务作业安全组织方案、安全教育培训、各类安全防护措施等内容。

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

④提供的内容基本全面，存在3处漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.4）电梯维保应急预案及抢修方案（8分），方案内容包括但不限于，针对本项目发生紧急事故时的抢修人员组织、响应时间、安全防护措施和物资配备方案等。

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

④提供的内容基本全面，存在3处漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.5）维保质量保证措施（8分）：包括但不限于，投标供应商对本项目维保范围内维修质量以及设备备品、备件质量的保证措施。

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

④提供的内容基本全面，存在3处漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

⑤提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.6）人员管理方案（5分）：包括但不限于，对服务人员工作纪律、服务人员的管理、培训、考核等具有具体说明和相关标准，并提供相关方案；

①提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得5分；

②提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得3分；

③提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得1分；

④提供的内容不全面或没有提供方案，针对内容没有说明，得0分。

（3.7）服务创新和管理优势（5分），内容包括但不限于投标供应商对本项目其他特色服务、增值服务、管理优势可进行方案说明。

①方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；

④未提供方案，不得分。

上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，对同一问题前后描述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.3评分说明

5.3.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.3.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由各磋商小组成员独立评分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各磋商小组成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各磋商小组成员评分的平均值，各分项得分合计即为报价供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的成交候选供应商，评分办法的解释权属采购人。

- （十） 确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求推荐3家成交候选单位，由采购人依法确定成交供应商。 成交公告在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理，供应商应在法定质疑期内一次性以书面形式提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 磋商、评审及成交的整个过程均接受有关部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各报价供应商。

- （十一）采购项目的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的报价供应商或者报价未超过采购预算的报价供应商不足3家的。

- （十二）磋商保证金：本项目无需提交磋商保证金。

- （十三）成交无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。

2.监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.本项目不需要提交履约担保。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为0.9%，100万元-500万元部分费率为0.48%。

3.成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十八）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由报价供应商负责。

第三部分.采购需求

# 一、本项目需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- （1）采购标的需实现的功能或者目标：为了保障无锡市人民医院内电梯正常运转，保障电梯的安全正常使用，对医院内现有的84台电梯进行日常维保。

- （2）为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 本项目应确保满足电梯维保国家相关标准、行业标准、地方标准；项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 电梯维保需求说明：

电梯品牌：日立

大包：即提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、曳引轮、曳引钢丝绳、导轨及固定在墙体的钢铁结构件、吊顶、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机，对于采购人自身管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或者非保养范围内的原因而导致电/扶梯设备需要修理、更换的配件由采购人负责）。

2.每15天一次定期保养，24小时急修。

3.供应商必须派出5人，常驻采购单位进行电梯的维保及应急维修。白天，派出人员必须与医院工作人员正常上下班（工作日8:00-17:00）；晚间、节假日，至少有两人在医院负责应急维修，其他人员在接到抢修电话后，需立即赶赴现场排除故障。若发生电梯困人故障，应在10分钟内到场解困。最迟在30分钟内解救被困人员并立即排除故障。采购人提供供应商派出人员值班场所。

4. 电梯故障处理时间要求：一般故障（指不需要更换配件，较容易排除的故障）处理时间不超过2小时；需更换常用配件（指一般的易损件，如门吊轮、门钢丝绳、门滑块、轿厢照明灯管、按钮、显示器、靴衬、安全开关、接触器、继电器等）的故障处理时间不超过4小时；需更换不常用的配件（如主板、变频器、制动线圈、制动磁铁、地坎、非标外呼面板等）故障处理时间不超过2天；需更换大型配件（如主机、钢丝绳、曳引钢带、曳引轮、限速器、安全钳、缓冲器、随行电缆等）的故障处理时间不超过5天；如遇特殊情况需双方协商处理。

5.考核标准：

每季度采购人会就应急响应时间，解决问题能力、员工仪表仪容、员工服务态度等几个方面进行考核评分（百分制），维保费用与考评得分挂钩，高于95分不扣维保费用；90-95分，每低1分分别扣1000、3000、5000、7000、10000元；低于90分，终止合同。每季度考评一次，年底统一兑现。如果被采购人评分不合格的单位，以后将不再具备投标资格。电梯维保服务考核表如下：

| 电梯维保服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排 | 10 | 未服从安排扣2分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌 |  | 语言文明，未做到一项扣0.5分 |  |  |
|  | 员工应作穿着统一工作服、挂牌上岗 |  | 未做到每人扣0.5分 |  |  |
|  | 维保人员应该持证上岗，按相关规定安全操作，无证人员不得操作 |  | 未做到每人扣0.5分 |  |  |
| 维保要求 | 维保期内每15天对所有电梯巡检保养一次，每季度保养一次，每半年保养一次，每年一次全面检查和保养，做好维保记录并归档交给院方 | 70 | 未按保养内容进行维保的每少一项扣1分，未按时间节点进行维保的，扣10分、未进行维保的每缺一次扣15分，未及时提供维保报告一次扣5分，维保报告缺漏的一次扣10分。 |  |  |
|  | 每次维修或保养需与院方主管部门取得同意，方可进入施工现场 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 所用配件以次充好的，或低价高报的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 由于维保原因造成设备故障的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 在维保过程中造成其他财物损坏的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修电话必须24小时有人值守 |  | 未及时接听一次扣2分，无法接通一次扣5分 |  |  |
|  | 每次维保结束后需对设备进行清扫、擦洗，并做好场地的清洁工作，确保养护场所环境整洁 |  | 未做到一次扣2分 |  |  |
|  | 每次维修或保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并有院方主管部门领导签字 |  | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修要及时，按合同承诺时间内完成，同一台电梯同一故障不得连续超过两次 |  | 承诺时间未到达现场的每超时10分钟扣2分。未在承诺时间修复的，每超时1小时扣2分。同一故障，一月内连续发生两次，扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 维保人员进场维保需备齐维修工具、常用配件和做好相应的安全防护措施 | 20 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 维保人员在医院发生盗窃事件的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：每季度各考核一次，考核结果与所付费用挂钩。 备注：在医院发生安全事故的，立即终止维保合同。 |  |  |  |  |  |

6.付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，维保服务期满一年后支付至总维保费用的50%；随后每半年支付一次，每次支付合同价的25%。维保到期后付清余款。

## 本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

本项目电梯维修量清单：

| 序号 | 电梯安装位置 | 设备型号 | 层 | 站 | 门 | 速度（m/s） | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 2 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 3 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 4 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 5 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 6 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 7 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 8 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 9 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F3 | LGE-1000-CO60 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 乘客电梯 |
| 10 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A1 | NPX-1150-CO90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 乘客电梯 |
| 11 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A2 | NPX-1150-CO90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 乘客电梯 |
| 12 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D19 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 乘客电梯 |
| 13 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D1 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 乘客电梯 |
| 14 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J3 | NPX-800-CO90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 乘客电梯 |
| 15 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E3 | UAX-1000-CO90 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 乘客电梯 |
| 16 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B7 | NF-1000-2S60 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 载货电梯 |
| 17 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F2 | NF-3000-2S30 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 载货电梯 |
| 18 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D8 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 19 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D9 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 20 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D10 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 21 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D11 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 22 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D5 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 病床电梯 |
| 23 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D6 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 病床电梯 |
| 24 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D7 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.8 | 病床电梯 |
| 25 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D17 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 26 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D18 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 27 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D2 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 28 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D3 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 1.8 | 病床电梯 |
| 29 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D16 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 病床电梯 |
| 30 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D15 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 病床电梯 |
| 31 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D12 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 病床电梯 |
| 32 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A6 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 病床电梯 |
| 33 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A3 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 病床电梯 |
| 34 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 病床电梯 |
| 35 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B3 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 病床电梯 |
| 36 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B5 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 病床电梯 |
| 37 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B6 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 38 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J2 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 39 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J1 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 40 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J5 | NPX-B1600-2S90 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 病床电梯 |
| 41 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E7 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 42 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 43 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 44 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 45 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E5 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 46 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E6 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 47 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 病床电梯 |
| 48 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 49 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B2 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 病床电梯 |
| 50 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 病床电梯 |
| 51 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 病床电梯 |
| 52 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 病床电梯 |
| 53 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 病床电梯 |
| 54 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 55 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 56 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 57 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 自动扶梯 |
| 58 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中东G9 | UAX-450-CO60 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 乘客电梯 |
| 59 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中西G10 | UAX-1000-CO60 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 乘客电梯 |
| 60 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G6 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 病床电梯 |
| 61 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G5 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 病床电梯 |
| 62 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G3 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 病床电梯 |
| 63 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G1 | NPX-B-1600-C090 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 病床电梯 |
| 64 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G2 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 病床电梯 |
| 65 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T7 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 1.5 | 病床电梯 |
| 66 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T1 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 1.5 | 病床电梯 |
| 67 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X1 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 1.5 | 病床电梯 |
| 68 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X2 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 1.5 | 病床电梯 |
| 69 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X3 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 1.5 | 病床电梯 |
| 70 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X5 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 1.5 | 病床电梯 |
| 71 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X6 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 1.5 | 病床电梯 |
| 72 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G11 | NPX-B-1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 病床电梯 |
| 73 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T2 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 1.5 | 病床电梯 |
| 74 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T3 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 病床电梯 |
| 75 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T5 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 病床电梯 |
| 76 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T6 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 病床电梯 |
| 77 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G7 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 78 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G8 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 病床电梯 |
| 79 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F6 | MCA-1800-CO60 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 病床电梯 |
| 80 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅左 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 病床电梯 |
| 81 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅右 | LGE-1600-2S60 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 病床电梯 |
| 82 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房北梯 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 病床电梯 |
| 83 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路300号人民医院急诊配套房中厅右 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 病床电梯 |
| 84 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路301号人民医院急诊配套房中厅左 | LGE-825-CO60 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 病床电梯 |

采购项目交付或者实施的时间：合同签订生效之日起2年；

本项目实施地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中提到的电梯零部件送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。

## 五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务标准：满足采购人使用要求，确保电梯正常使用。

服务期限：2年，自合同签订之日起算

六、本项目验收标准：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

## 七、其他技术、服务等要求：

1.总报价包括满足本项目要求的所有服务从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

# 第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

无锡市人民医院电梯维保项目

合同

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

签订日期:

通用合同条款

甲方（采购人）：

住所：

乙方（成交方）：

住所：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 成交总金额：（大写）                             ；（小写）

- 服务质量：

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、磋商过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，乙方二份，甲方三份，采购代理一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏广信工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：              （盖章） 乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：      法定（授权）代表人（签字或盖章）：

年      月       日                       年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

见证方：江苏广信工程咨询有限公司（盖章）

# 特殊合同条款（格式）

委托人      （以下简称甲方）兹委托       （以下简称乙方）为负责     事务，双方同意订立合约，议定条款如下：

一、费用明细：

（1）电梯维保费用明细：

| 序号 | 电梯安装位置 | 设备型号 | 层 | 站 | 门 | 设备名称 | 单价(元/台/月) | 单价(元/台/年) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 2 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 3 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 4 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 5 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 6 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 7 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 8 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 9 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F3 | LGE-1000-CO60 | 2 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 10 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A1 | NPX-1150-CO90 | 6 | 6 | 6 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 11 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A2 | NPX-1150-CO90 | 5 | 5 | 5 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 12 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D19 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 13 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D1 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 14 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J3 | NPX-800-CO90 | 3 | 3 | 3 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 15 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E3 | UAX-1000-CO90 | 2 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 16 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B7 | NF-1000-2S60 | 5 | 5 | 5 | 载货电梯 |  |  |  |
| 17 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F2 | NF-3000-2S30 | 2 | 2 | 2 | 载货电梯 |  |  |  |
| 18 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D8 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 19 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D9 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 20 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D10 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 21 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D11 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 22 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D5 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 23 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D6 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 24 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D7 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 25 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D17 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 26 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D18 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 27 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D2 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 28 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D3 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 29 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D16 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 30 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D15 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 31 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D12 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 32 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A6 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 33 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A3 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 34 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 35 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B3 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 36 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B5 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 37 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B6 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 38 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J2 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 39 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J1 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 40 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J5 | NPX-B1600-2S90 | 8 | 8 | 8 | 病床电梯 |  |  |  |
| 41 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E7 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 42 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 43 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 44 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 45 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E5 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 46 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E6 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 47 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 48 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 49 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B2 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 50 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 51 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 2 | 2 | 病床电梯 |  |  |  |
| 52 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 53 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 54 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 55 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 56 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 57 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 58 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中东G9 | UAX-450-CO60 | 4 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 59 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中西G10 | UAX-1000-CO60 | 4 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 60 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G6 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 61 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G5 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 62 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G3 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 63 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G1 | NPX-B-1600-C090 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 64 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G2 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 65 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T7 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 66 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T1 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 67 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X1 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 68 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X2 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 69 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X3 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 70 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X5 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 71 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X6 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 72 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G11 | NPX-B-1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 73 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T2 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 74 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T3 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 75 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T5 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 76 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T6 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 77 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G7 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 78 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G8 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 79 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F6 | MCA-1800-CO60 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 80 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅左 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 81 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅右 | LGE-1600-2S60 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 82 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房北梯 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 83 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路300号人民医院急诊配套房中厅右 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 84 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路301号人民医院急诊配套房中厅左 | LGE-825-CO60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 两年维保费用合计（大写）：人民币 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务期

电梯维保时间：合同签订生效之日起2年；

三、费用支付：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，维保服务期满一年后支付至总维保费用的50%；随后每半年支付一次，每次支付合同价的25%。维保到期后付清余款。

四、维保方式及服务范围

1.本合同不含按国家规定电梯大修、改造项目的配件费、安装调试费及检验验收费。涉及国家、政府规范规定调整需对电梯进行整改或甲乙双方协商同意对电梯进行系统更新调整的费用甲方另行支付。

2. 本合同提供常规保养工作，在正常工作时间 (除周六日及法定节假日)内进行，特殊部位电梯在不影响客户的正常业务前提下根据客户实际情况相应调整维保时间。

3.乙方对电梯提供每15天一次定期保养和24小时紧急故障处理服务。

4.乙方必须派出5人，常驻采购单位进行电梯的维保及应急维修。白天，派出人员必须与医院工作人员正常上下班（工作日8:00-17:00）；晚间、节假日，至少有两人在医院负责应急维修，其他人员在接到抢修电话后，需立即赶赴现场排除故障。若发生电梯困人故障，应在10分钟内到场解困。最迟在30分钟内解救被困人员并立即排除故障。采购人提供乙方派出人员值班场所。

5. 电梯故障处理时间要求：一般故障（指不需要更换配件，较容易排除的故障）处理时间不超过2小时；需更换常用配件（指一般的易损件，如门吊轮、门钢丝绳、门滑块、轿厢照明灯管、按钮、显示器、靴衬、安全开关、接触器、继电器等）的故障处理时间不超过4小时；需更换不常用的配件（如主板、变频器、制动线圈、制动磁铁、地坎、非标外呼面板等）故障处理时间不超过2天；需更换大型配件（如主机、钢丝绳、曳引钢带、曳引轮、限速器、安全钳、缓冲器、随行电缆等）的故障处理时间不超过5天；如遇特殊情况需双方协商处理。

五、甲方的权利与义务

- 乙方在保养时，甲方应给予乙方保养工作上的便利。

- 甲方负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

- 保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并要求乙方设置现场安全警示标志。

- 负责支付非乙方承担的电梯零部件材料费。

- 服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

- 官方年度安全检查所须支付之指定代检费由甲方另行支付。

六、乙方的权利与义务

1.实施保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定 。

2.乙方服务人员按照保养要求进行检查、调试、维护、维修，以确保电梯处于良好状态，所有机组的正常运行，在维保期内的电梯安全责任由乙方承担。

3.乙方应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，代甲方向无锡市特种设备安全检验研究所办理电梯定期年度安全检验，以确保在规定的时间内取得《电梯准运合格证》。电梯年检项目中，因设备老化、原设计缺陷、新检验标准等原需大修后才能取得合格证的，相关的整改费用由甲方承担。

4.乙方须保证一次性通过年检并取得合格证。若未通过，检测费用(含限速器检测费)由乙方承担。

- 5.协助甲方制定紧急救援预案并参与电梯的紧急救援工作，积极参与电梯安全管理的各项活动。

- 6.乙方须将保养单交至采购人签字。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 7.乙方须在保养时设置现场安全警示标志。

- 8.乙方应免费提供例行保养所需的人工及润滑油、润滑脂和清洁材料等。

- 9.若乙方人员在维保或应急服务设备工作过程中因疏忽或失职，造成甲方电梯设备的损害及人员伤残的，乙方负责赔偿。

- 10.乙方须提供24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

- 11.甲方有重大活动时，乙方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

12.乙方维护保养人员进入医院内进行维修保养工作时必须佩戴正式工人证件并遵守医院的有关规定及管理制度，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

13.保证在任何情况下不损坏甲方及业主或他人的任何设施、财产，若发生并查证确属乙方原因造成的损坏，乙方应负责给予修复、更换和赔偿。

14.乙方维护保养的电梯无法通过相关单位检查、验收的，由乙方负责，并承担法律责任和经济处罚。

15.乙方工作人员应注意安全操作，如发生人身伤亡、财产损失由乙方承担相应责任。

16.乙方须按时对电梯进行维护保养，若在维护期内由于电梯故障造成业主人身伤害的，甲方有权终止合同。

- 七、其他

- 本合同未尽事宜，双方可另行达成协议。

- 本电梯若发生任何意外事件或纠纷，双方无法解决时，以公正单位鉴定为准或由法院判决责任之归属。

- 合同一式六份，乙方二份，甲方三份，采购代理一份，本合同所有附件均不可分割，享有同等效力。

- 本合同文字如有删改、未经双方同意签章者，无效。

【本页无正文】

附件1考核标准：

每季度采购人会就应急响应时间，解决问题能力、员工仪表仪容、员工服务态度等几个方面进行考核评分（百分制），维保费用与考评得分挂钩，高于95分不扣维保费用；90-95分，每低1分分别扣1000、3000、5000、7000、10000元；低于90分，终止合同。每季度考评一次，年底统一兑现。如果被采购人评分不合格的单位，以后将不再具备投标资格。电梯维保服务考核表如下：

| 电梯维保服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排 | 10 | 未服从安排扣2分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌 |  | 语言文明，未做到一项扣0.5分 |  |  |
|  | 员工应作穿着统一工作服、挂牌上岗 |  | 未做到每人扣0.5分 |  |  |
|  | 维保人员应该持证上岗，按相关规定安全操作，无证人员不得操作 |  | 未做到每人扣0.5分 |  |  |
| 维保要求 | 维保期内每15天对所有电梯巡检保养一次，每季度保养一次，每半年保养一次，每年一次全面检查和保养，做好维保记录并归档交给院方 | 70 | 未按保养内容进行维保的每少一项扣1分，未按时间节点进行维保的，扣10分、未进行维保的每缺一次扣15分，未及时提供维保报告一次扣5分，维保报告缺漏的一次扣10分。 |  |  |
|  | 每次维修或保养需与院方主管部门取得同意，方可进入施工现场 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 所用配件以次充好的，或低价高报的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 由于维保原因造成设备故障的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 在维保过程中造成其他财物损坏的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修电话必须24小时有人值守 |  | 未及时接听一次扣2分，无法接通一次扣5分 |  |  |
|  | 每次维保结束后需对设备进行清扫、擦洗，并做好场地的清洁工作，确保养护场所环境整洁 |  | 未做到一次扣2分 |  |  |
|  | 每次维修或保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并有院方主管部门领导签字 |  | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修要及时，按合同承诺时间内完成，同一台电梯同一故障不得连续超过两次 |  | 承诺时间未到达现场的每超时10分钟扣2分。未在承诺时间修复的，每超时1小时扣2分。同一故障，一月内连续发生两次，扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 维保人员进场维保需备齐维修工具、常用配件和做好相应的安全防护措施 | 20 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 维保人员在医院发生盗窃事件的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：每季度各考核一次，考核结果与所付费用挂钩。 备注：在医院发生安全事故的，立即终止维保合同。 |  |  |  |  |  |

附件2：

廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）   无锡市人民医院   ，（乙方）             特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为我院工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排我院工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为我院工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

7、履行廉政保证金制度，自愿接受违反《无锡市人民医院关于医药器械代表在院营销管理规定》的相关处理。

8、与我院工作人员未有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；不存在劳动关系，或者担任过乙方的董事、监事，或者是乙方的控股股东或实际控制人。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方：无锡市人民医院                    乙方：

代表签字：                              代表签字：

日期：                                  日期：

- 第五部分．附件（响应文件格式）

- （一）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日    期：

无锡市人民医院：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的磋商，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日    期：

无锡市人民医院：

（报价供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：        ）的磋商，参与报价、磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证正反面扫描件

授权代表身份证正反面扫描件

- （三）承诺书（格式）：

- 承诺书

（报价供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

3.本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

5.本公司未出现与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目的政府采购活动的情形；

6.根据采购人（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）报价供应商基本情况声明（格式）：

报价供应商基本情况声明

| 报价供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中电梯维保产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的类似项目： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在报价供应商缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事类似管理经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- （七）项目服务人员配备表（格式）：

项目服务人员配备表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称证书 | 注册证书及证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上表可自行延长，后附人员证书、社保、劳动合同等资料。

### （八）项目负责人简历表（格式）：

- 项目负责人简历表

项目

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  | 管理质量 |

注：请附身份证、相关资格证明复印件。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

### （九）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式）：

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由报价供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

（十）响应函（格式）

- 响应函

致江苏广信工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照磋商文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价详见《报价一览表》，其他内容如下：

| 服务周期 | 合同签订之日起2年 |
| --- | --- |
| 服务质量要求 | 符合国家行业标准规范要求 |
| 项目负责人 |  |

二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限报价截止时间起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利

八、如果我方被确定为成交供应商，且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件及合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

报价供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （十一）报价一览表（格式）：

### 报价一览表

报价供应商全称（加盖公章）：                        采购项目编号：

| 项目名称 | 无锡市人民医院电梯维保项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表签字和盖章：               日期：   年  月    日

填写说明：（1）如报价一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章、签字。

（十二） 商务条款偏离表（格式）

### 商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

### （十三）服务要求响应表（格式）：

- 服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购需求内容 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 注：（1）报价供应商应当根据本竞争性磋商文件第三部分.采购需求的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （2）表格不够可自行延长。

### （十四）明细报价表（格式）：

明细报价表

报价供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 电梯安装位置 | 设备型号 | 层 | 站 | 门 | 设备名称 | 单价(元/台/月) | 单价(元/台/年) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 2 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 大厅1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 3 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 4 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧1-2层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 5 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 6 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧2-3层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 7 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 左 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 8 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B区 北侧3-4层 右 | 1200EX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 9 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F3 | LGE-1000-CO60 | 2 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 10 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A1 | NPX-1150-CO90 | 6 | 6 | 6 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 11 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A2 | NPX-1150-CO90 | 5 | 5 | 5 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 12 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D19 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 13 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D1 | NPX-1000-CO105 | 21 | 21 | 21 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 14 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J3 | NPX-800-CO90 | 3 | 3 | 3 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 15 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E3 | UAX-1000-CO90 | 2 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 16 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B7 | NF-1000-2S60 | 5 | 5 | 5 | 载货电梯 |  |  |  |
| 17 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F2 | NF-3000-2S30 | 2 | 2 | 2 | 载货电梯 |  |  |  |
| 18 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D8 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 19 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D9 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 20 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D10 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 21 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D11 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 22 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D5 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 23 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D6 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 24 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D7 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 25 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D17 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 26 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D18 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 27 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D2 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 28 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D3 | NPX-B1600-2S105 | 21 | 21 | 21 | 病床电梯 |  |  |  |
| 29 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D16 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 30 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D15 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 31 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 D12 | NPX-B1600-2S105 | 20 | 20 | 20 | 病床电梯 |  |  |  |
| 32 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A6 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 33 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A3 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 34 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 A5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 35 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B3 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 36 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B5 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 37 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B6 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 38 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J2 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 39 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J1 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 40 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 J5 | NPX-B1600-2S90 | 8 | 8 | 8 | 病床电梯 |  |  |  |
| 41 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E7 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 42 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 43 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 44 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 45 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E5 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 46 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 E6 | NPX-B1600-2S90 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 47 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F5 | NPX-B1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 48 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F1 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 49 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B2 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 50 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 51 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 B8 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 2 | 2 | 病床电梯 |  |  |  |
| 52 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C1 | NPX-B1600-2S90 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 53 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 C2 | NPX-B1600-2S90 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 54 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 55 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅1F～2F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 56 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F左 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 57 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院裙房大厅2F～3F右 | 1200HX-EN | 0 | 0 | 0 | 自动扶梯 |  |  |  |
| 58 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中东G9 | UAX-450-CO60 | 4 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 59 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院儿童医院二期裙房中西G10 | UAX-1000-CO60 | 4 | 2 | 2 | 乘客电梯 |  |  |  |
| 60 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G6 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 61 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G5 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 62 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G3 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 63 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G1 | NPX-B-1600-C090 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 64 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G2 | NPX-B-1600-2S90 | 13 | 13 | 13 | 病床电梯 |  |  |  |
| 65 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T7 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 66 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T1 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 67 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X1 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 68 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X2 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 69 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X3 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 70 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X5 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 71 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 X6 | NPX-B-1600-2S90 | 14 | 14 | 14 | 病床电梯 |  |  |  |
| 72 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G11 | NPX-B-1600-2S90 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 73 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T2 | NPX-B-1600-2S90 | 12 | 12 | 12 | 病床电梯 |  |  |  |
| 74 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T3 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 75 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T5 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 76 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 T6 | NPX-B-1600-2S90 | 10 | 10 | 10 | 病床电梯 |  |  |  |
| 77 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G7 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 78 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 G8 | NPX-B-1600-2S60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 79 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院 F6 | MCA-1800-CO60 | 4 | 4 | 4 | 病床电梯 |  |  |  |
| 80 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅左 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 81 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房大厅右 | LGE-1600-2S60 | 6 | 6 | 6 | 病床电梯 |  |  |  |
| 82 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路299号人民医院急诊配套房北梯 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 83 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路300号人民医院急诊配套房中厅右 | LGE-1600-2S60 | 5 | 5 | 5 | 病床电梯 |  |  |  |
| 84 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路301号人民医院急诊配套房中厅左 | LGE-825-CO60 | 3 | 3 | 3 | 病床电梯 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各报价供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标报价供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）报价供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

### （十五）响应文件封面（格式）：

响应文件

采购项目编号：

项目名称：  无锡市人民医院电梯维保项目

报价供应商：     （加盖CA电子公章）

日  期：             年              月           日