锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-ZXWT-G2025-0004

采购项目名称：厚桥街道2025-2027年雨污水管网养护项目

采   购   人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

采购代理机构：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	2

三、项目技术要求和有关说明	19

四、合同书（格式文本）	28

五、附件	28

- 一、投标邀请函

江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司受无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处的委托，对厚桥街道2025-2027年雨污水管网养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：厚桥街道2025-2027年雨污水管网养护项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-ZXWT-G2025-0004

3、项目投标预算价：385.8584万元，最高限价：385.8584万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：两年

5、采购方式：公开招标

6、采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业

8、本项目是否专门面向小微企业：是

9、本项目不接受联合体投标

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4、本项目的特定资格要求：/。

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱（1023376415@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年6月24日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-ZXWT-G2025-0004项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1023376415@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年7月11日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年7月11日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

联系人：马贤春

采购机构：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司

地址：无锡市锡山区东亭中路20-3-2102

联系人：王凯丽(经办人)

电  话：18921211817

邮  编：214000

- 二、投标人须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8．主要人员配置表（格式见附件）

9．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

10．技术服务方案（详见评分标准）

11．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- (六)投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

- (七)网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.技术标（含目录）不得超过200页；

25.暗标未按招标文件要求编制的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 (由网上直接查询，供应商无需提供证明材料) | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | - 投标供应商情况表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | - 主要人员配置表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | - 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | - 如有，格式自拟并自行添加 |
| 9 | - 投标文件内容 | - 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

- (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十二)中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- (十六)服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- (十七)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元以内费率为0.8%，按以上规定的70%计取，以中标价作为计算基数。

- (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目范围及内容

1、项目概况：对厚桥街道三级污水管网、道路雨水管网及村庄微动力设施养护进行养护

2、服务期：2年（实际开工日期以采购人通知为准）

3、项目地点：锡山区厚桥街道

4、项目质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人要求

5、本项目需要缴纳履约保证金

二、养护人员、设备要求

1、供应商需建立养护队伍，其中最低配备项目负责人1名，技术负责人1名，养护作业人员4名。

2、设备最低配置：供应商必须拥有一辆疏通车或清洗车（6吨）、一套CCTV检测设备（管道CCTV检测机器人）像素≥150万、一台QV潜望镜、一辆应急移动泵车（救险车）排水量≥2000m³/h、一辆吸污车或污泥自卸车、一套水质检测仪、一套管线探测仪设备。

注：提供[若为自有车辆设备提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆设备照片；若为租赁车辆设备则提供租赁合同（租赁到期期限不得先于本项目服务期结束期限）、设备购置发票或财务凭证等产权证明（发票上的购买单位应为出租单位）、设备照片及相关近三个月内租赁费用缴费税务发票凭证（租赁费用缴费单位应为投标单位）]；或者提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后配备以上车辆或设备，在收到中标通知书一周内，提供上述机械设备至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格），所有材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

三、其他要求

1、本项目总报价：包括承包人承担本项目所需的包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。

2、投标人需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。

3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

4、投标人应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列出的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

5、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。

四、付款方式

养护费用每半年支付一次，经考核合格后，于该半年度支付前半年度的养护费。甲方付款前，乙方应当提供真实有效的发票，否则甲方有权延期付款且不承担任何责任。

厚桥街道雨污水管网养护考核办法

为全面加强厚桥街道雨污水管网和设施管理，确保正常使用，现对雨污水管网和设施的管理提出如下办法：

一、明确责任：

厚桥街道负责雨污水管网和设施的养护考核工作。

二、考核办法：

考核按照《污水管网巡查和养护考核细则》《雨水管网巡查和养护考核细则》内容执行。

1、考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查二次，平时以暗查为主。凡建设需对已建管网和设施移位的，必须由建设方提供临时和永久雨污水处理方案，并报厚桥街道批准方可；养护单位必须加强巡查；如因巡查不力导致管网和设备损坏的，责任由养护单位承担。

2、养护质量考核满分为100分，其中污水管网巡查和养护考核占50分、雨水管网巡查和养护考核占50分。

3、结算方式：

①考评得分在95分（不含）—100分内，即当月养护费用等于当月结算养护金额；

②考评得分在90分（不含）—95分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×98%；

③考评得分在85分（不含）—90分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×95%；

④考评得分在80分（不含）—85分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×92%；

一个养护年度中出现三次考核分低于80分以下或累计连续两次考核低于80分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同。

三、污水管网巡查和养护考核细则

1、对自己巡查范围内的污水管线情况不熟悉的，罚款50元，扣0.5分/次。

2、不能按时完成安全巡查任务的，罚款50元扣0.5分/次。

3、安全巡查记录，巡查点记录不规范、不及时、不完整，罚款100元，扣1分/次。

4、在安全巡查过程中，如发现污水井盖丢失、破损或污水设备遭到破坏，不及时上报情况的，罚款50元；没维护好现场或未做好防护措施的，罚款100元，扣1分/次；在维护人员未到达现场擅自离开的，罚款100元，扣1分/次。

5、在安全巡查过程中，如发现污水外溢、管线破损、沉降或有人破坏污水设备、倾倒垃圾，未及时上报情况的，罚款50元；在维护人员或执法人员未到达现场擅自离开的，罚款100元，扣1分/次。

6、每日巡查结束未能及时上报巡查记录的罚款50元，扣0.5分/次。

7、检查井井盖开启后，未及时加盖安全网或设置护栏者，罚款100元，扣1分/次。

8、在作业范围内吸烟、点火或做任何产生火种的事，罚款100元，扣0.5分/次。

9、施工人员在作业区域未穿工作服、未戴安全帽及佩戴工作证者，罚款50元，扣0.5分/次。

10、施工人员在作业现场打闹嬉戏者，罚款50元，扣0.5分/次。

11、未在作业区域内设置安全标志者，罚款100元，扣1分/次。

12、未经批准私自下井者，罚款1000元，扣0.5分/次。

13、未按安全操作规程进行井下作业者，罚款500元，扣1.5分/次。

14、下井作业前未对作业区域进行情况调查、降水、通风或通风时间不够者，未进行气体检测者，罚款500元，扣3分/次。

15、下井作业区域内未设置防护栏、警示标志并无地面安全监察人员者，罚款500元，扣1.5分/次。

16、施工人员未做好防护措施下井作业者，罚款500元，扣1.5分/次。

17、施工完毕未对施工现场进行清理打扫者，罚款100元，扣1分/次。

四、雨水管网巡查和养护考核细则

1、安全施工，按要求规范下井，确保无任何安全隐患，不规范作业发现一次扣3分，发生安全事故本次考核为0分。

2、污水不私接、新增污水及时上报，发现一处不符合扣2分。

3、井位标识，无违禁物品占压，不能挪作他用，井盖不混盖，污水井有井位标识，发现一处不符合扣0.5分。

4、检查井、收集井积泥深度，无硬块杂物，落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/6管径，发现一处不符合扣0.5分。

5、井壁，无裂缝、剥落，四壁老膏平均厚度不大于20mm，发现一处不符合扣0.5分。

6、爬梯，牢固无锈蚀，发现一处不符合扣0.5分。

7、井框，无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；井框高低差不大于10mm，井框与路面高差不大于±15mm或者按设计要求考核，发现一处不符合扣0.5分。

8、井盖，无缺失、破损、裂缝，启闭灵活，标志准确，发现一处不符合扣0.5分。

9、管道积泥深度，不超过管径的1/5，过河管不超过管径的2/5，发现一处不符合扣0.5分。

10、管道状况，无裂缝、变形、错位脱节等结构功能缺陷，发现一处不符合扣0.5分。

11、管道水流畅通，发现一处不符合扣0.5分。

12、外墙立管总管支架牢固，管材无破损、透气帽、接入口、下水封完好，发现一处不符合扣0.5分。

13、外墙立管支管口完好，支架牢固，发现一处不符合扣0.5分。

14、外墙立管清扫口定期清扫，确保外墙立管不堵塞，发现一处不符合扣0.5分。

15、每月上报养护计划巡查记录签证单，按照区街道要求做好相关台账，发现一处不符合扣2分。

厚桥街道2025-2027年度雨水管网养护

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水及其他地下管线设施 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管道、检查井更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110-DN160管道铺设（砼包裹） | m | 10 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 2 | DN225管道铺设（砼包裹） | m | 10 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 3 | d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 4 | d600Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 5 | d800Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 6 | d1000Ⅱ级钢筋混凝土平口管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 7 | DN400HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 8 | DN600HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 9 | DN1000HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 10 | Φ1000雨水检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 11 | 乙型检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 12 | 丙型检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 13 | 雨水收水井（300*500）砌筑 | 座 | 5 |  |  | 砖砌雨水收水井，含拆除原井及外运 |
| （二） | 井圈盖更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢纤维雨水箅子盖（300*500、350*750）更换 | 座 | 25 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 2 | 钢纤维雨水箅子盖、座（300*500、350*750）更换 | 座 | 25 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 3 | 铸铁雨水箅子盖（300*500）更换 | 座 | 20 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 4 | 铸铁雨水箅子盖、座（300*500）更换 | 座 | 20 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 5 | 钢格栅雨水箅子盖（340*450）更换 | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 6 | 钢格栅雨水箅子盖、座（340*450）更换 | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 7 | 重型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 8 | 重型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 9 | 重型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 10 | 重型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 11 | 重型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 12 | 重型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 13 | 轻型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 14 | 轻型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 15 | 轻型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 16 | 轻型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 17 | 轻型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 18 | 轻型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 19 | 重型球墨铸铁井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 20 | 重型球墨铸铁井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| （三） | 疏通检查井及管道封堵等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井井周加固 | 座 | 5 |  |  | 按建设方要求进行加固 |
| 2 | 窨井抬高50cm以内，场地修复完整 | 座 | 5 |  |  | 含清运垃圾 |
| 3 | 沥青路面恢复（h=10cm） | m2 | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 4 | 碎石垫层 | m3 | 20 |  |  | 含清运垃圾 |
| 5 | C30混凝土 | m3 | 20 |  |  | 含清运垃圾 |
| 6 | 拆除侧石或平石 | m | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 7 | 侧石或平石安装（预制混凝土） | m | 15 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 8 | 侧石或平石安装（花岗岩） | m | 20 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 9 | 井盖喷字 | 只 | 15 |  |  | 包含井盖清洗、制作字板、喷漆、防护等 |
| 10 | 安全防坠网安装 | 只 | 15 |  |  | 包括开盖、清洗井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |
| 11 | 雨水进水井修补 | 座 | 20 |  |  | 按建设方要求进行修补，含清运垃圾 |
| 12 | 雨水收水井清掏 | 项 | 1 |  |  | 雨水收水井清掏树叶、积泥等杂物，含垃圾清理、外运，一年不少于4次；初步统计数量7400座， |
| 13 | 清理雨水检查井(Ф600以内) | 座 | 150 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 14 | 清理雨水检查井(Ф800以内) | 座 | 150 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 15 | 雨水管道疏通(管径≤DN600) | m | 30500 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 16 | 雨水管道疏通(DN600＜管径＜DN1000) | m | 48000 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 17 | 雨水管道疏通(DN1000≤管径≤DN1500) | m | 11000 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 18 | QV检测 | m | 1000 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告 |
| 19 | CCTV检测 | m | 1000 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告 |
| 20 | 清理边沟、排水沟、截水沟 | m | 80 |  |  | 含清运垃圾 |
| 22 | Φ400以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 23 | Φ600以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 24 | Φ800以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 25 | Φ1000以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 26 | Φ1200以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 27 | Φ1500以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 28 | Φ800管道砖砌体封堵 | 处 | 3 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 29 | Φ1000管道砖砌体封堵 | 处 | 3 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 30 | 污泥处置 | t | 80 |  |  | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置。 |
| 31 | 安全、文明措施费 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 不可竞争费用 |
| 一合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小修、抢修费用 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 疏通车、救险车、运输车等大型机械进出场费 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 2 | 排水泵 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 3 | 发电机 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 4 | 潜水员 | 工日 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 5 | 人工 | 工日 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 6 | 管网抢修与应急 | 项 | 1 | 80000 | 80000.00 | 应急费用（此项费用为暂列金额80000元，投标人按80000元计入报价）此项为不可竞争费用 |
| 二合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 养护巡查费 | 项 | 1 |  |  | 包含一辆巡逻车、一名驾驶员及至少两名工人（其中一名须为市政专业的技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过150000元/年 |
| 三合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 【一年养护】工程费用合计：(一+二+三) |  |  |  |  |  |
| 五 | 【两年养护】工程费用合计：（四）*2 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、合同养护期间，人工费、材料费等调价范围内的均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、安全、文明措施费费用投标报价时作为不可竞争费用，不得调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、巡查费费用投标报价时不得超过150000 元/年。 |  |  |  |  |  |  |

厚桥街道2025-2027年度污水管网养护

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水及其他地下管线设施 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管道、检查井更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110-DN160管道铺设（砼包裹） | m | 8 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 2 | DN250PE管道铺设（砼包裹） | m | 8 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 3 | DN315PE管道铺设（含包管） | m | 8 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 4 | DN355HDPE管道铺设（含包管） | m | 8 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 5 | Φ500-700污水检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| （二） | 井圈盖更换 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 7 | 重型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 8 | 重型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 9 | 重型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 10 | 重型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 11 | 重型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 12 | 轻型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 13 | 轻型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 14 | 轻型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 15 | 轻型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 16 | 轻型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 17 | 轻型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| （三） | 疏通检查井及管道封堵等 |  |  |  |  |  |
| 20 | 检查井井周加固 | 座 | 5 |  |  | 按建设方要求进行加固 |
| 21 | 窨井抬高50cm以内，场地修复完整 | 座 | 5 |  |  | 含清运垃圾 |
| 22 | 沥青路面恢复（h=10cm） | m2 | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 23 | 碎石垫层 | m3 | 10 |  |  | 含清运垃圾 |
| 24 | C30混凝土 | m3 | 10 |  |  | 含清运垃圾 |
| 25 | 拆除侧石或平石 | m | 10 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 26 | 侧石或平石安装（预制混凝土） | m | 10 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 27 | 侧石或平石安装（花岗岩） | m | 10 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 28 | 安全防坠网安装 | 只 | 10 |  |  | 包括开盖、清洗井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |
| 29 | 污水检查井清掏(Ф800以内) | 座 | 120 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 30 | 污水水管道疏通(管径≤DN500) | m | 46342 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量46342m， |
| 31 | QV检测 | m | 2207 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告 |
| 32 | CCTV检测 | m | 2500 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告 |
| 33 | Φ400以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 8 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 34 | 污泥处置 | t | 10 |  |  | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置。 |
| 35 | 化粪池清理 | 座 | 18 |  |  | 化粪池清理及吸污车外运至处置点 |
| 一合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 微动力泵站养护 | 台 | 6 |  |  | 含泵的检修、线路检测及配件更换等 |
| 二合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 【一年养护】工程费用合计：(一+二) |  |  |  |  |  |
| 四 | 【两年养护】工程费用合计：（三）*2 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、合同养护期间，人工费、材料费等调价范围内的均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、安全、文明措施费费用投标报价时作为不可竞争费用，不得调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、巡查费费用投标报价时不得超过150000 元/年。 |  |  |  |  |  |  |

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期限：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司（盖章）

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

(一)词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书（含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料）、中标通知书、投标书及其附件（包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单、施工组织设计）

2.1业主有权要求承包人按业主要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件(如投标文件副本)，承包人应遵守执行。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：  /

(二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：

职务：

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受甲方监督，维修养护工程质量按合同标准进行验收。每季度由承包人填报“工程报验及计量单”，由甲方派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向甲方或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。出现设施问题与故障，养护单位在接到通知后须在2小时内(恶劣天气情况下经甲方认可后可顺延)赶到事发现场，修复任务必须在接到通知12小时内完成。紧急抢修任务在接到通知8小时内完成。特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场修复。若承包人有两次及以上未能响应，则甲方有权终止合同，并要求承包人承担因此造成的损失。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌。

4.5 如甲方认为必要，承包人应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，投标报价中应综合考虑处理费及其相关的抵扣。

4.7甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

4.8施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的工程质量等级。

4.9承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到在锡山区有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。工程结束后按甲方要求提交相关资料和决算(一式三份)及其相应的电子文档一份，并配合甲方进行工程验收。

4.11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

4.12承包人应在整个施工期间对其为本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。甲方不单独支付。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应甲方指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则甲方或其代表有权对承包人进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元罚金。

4.14接受业主及相关部门考核，并配合业主进行的综合考评。

4.15双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

5.1投标人在投标文件中承诺的拟投入本工程的项目负责人目前应没有参加其他在建工程，或必须有目前在建工程的业主书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，该项目负责人能立即撤出目前的在建工程，并能确保在业主规定的时间进场，开展本工程。未事先征得业主同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但业主有权根据工程实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

6.1承包人应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，承包人承担责任和发生的费用，赔偿业主的有关损失。

7、质量控制

7.1承包人应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2业主按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对承包人的养护质量进行定期或不定期的监督检查，对于存在问题，由承包人限期整改，整改情况也作为半年度养护经费支付依据。

7.3双方对合同实施有争议，尽量友好协商解决，如无法达成一致决定，则提请向锡山区人民法院诉讼解决，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，仅钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青价格可调，其他材料均不得调整。施工期间《无锡工程造价信息》公布指导价的平均价波动超过招标基准月当期指导价±10%以上时，调整方法为：基准价按当期《无锡工程造价信息》,结构施工期间的平均市场指导价与基准价进行比较（结构施工期间是指单体基坑验槽通过之日起到结构封顶之日；起始时间若当天在当月 15日及以前从当月开始计，当天在当月 15 日以后从下月开始计；终止时间若当天在当月 15 日及以前当月不计，当天在当月 15 日以后当月计入），如超过基准价的±10%（不含 10%）则给予调整，调整方法为：投标价+（施工期间价格÷基准单价与投标价中的较大值－1－风险系数 10%）×基准单价与投标价中的较大值。当施工期间材料跌幅超过风险系数，结算单价=投标价－（1－施工期间价格÷基准单价与投标价中的较小值－风险系数 10%）×基准单价与投标价中的较小值（因承包人原因工期延误如有钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青涨价将不调整，但跌价则应调整）及如有政府规定的人工工日单价调整外(属于调价文件规定）可调范围的工作量可调，因承包人原因工期延误期内应完成的工作量仍然不予调整),其他均不得调整。

8.2因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

8.2.1本次招标决算审计时总费用不得超过最高限价(范围包括厚桥街道道路设施统计表内的道路，如新增道路则费用另行追加)，决算审计以财政审计为准；

8.2.2决算审计时养护量超过招标养护量50%以内按中标单价按实调整，超过50%以外按财政审计价格为准。

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)业主确认的工程量增减；

(2)合同约定的其他增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以及书面形式通知业主，业主审查批准后通知承包人。

9、工程款支付

在双方签订合同协议书，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下，半年度结算的养护经费为该半年度实际发生工作量金额(不含暂定金、预留金)。

养护单位每月26日提供当月的工程量汇总单、维修点的照片，项目部按照考核的结果，按半年度结算。

每月末，对养护单位进行综合考评，并按考核办法进行考核，每半年支付一次工程款。

月度养护经费：①考评得分在95分（不含）—100分内，即当月养护费用等于当月结算养护金额；

②考评得分在90分（不含）—95分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×98%；

③考评得分在85分（不含）—90分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×95%；

④考评得分在80分（不含）—85分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×92%；

一个养护年度中出现三次考核分低于80分以下或累计连续两次考核低于80分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同。

10、材料设备供应

在合同执行期间，业主对用于本工程的材料采购规定如下：

10.1业主直供材料

除业主特定注明外，本工程所有材料均由承包人自行负责采购。

10.2承包人自购材料

除第10．1条规定的材料外，为完成本合同工程施工所需的其余施工设备(含试验和自检测量等设备)、器材、材料均由承包单位负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。

10.3承包单位在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。业主一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照业主的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包单位自行负责。

ll、履约保证

本项目需要缴纳履约保证金。

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交（履约保证金期限不少于项目履行期限）

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：在合同期满后30天内且乙方无任何违约或违法行为，由甲方无息退还给乙方

履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的

逾期退还履约保证金的违约责任：履约保证金在合同期满后30天内且乙方无任何违约或违法行为，由甲方无息退还给乙方，如甲方未按时退还履约保证金，应当赔偿乙方利息损失

12、书面通知

12.1凡根据合同规定，由建设单位、承包单位发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

13、临时工程和临时设施

13.1除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包单位按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

14、施工和管理

14.1承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和缴纳各种相应费用等。承包单位应交纳的各项规费、附加费用均由承包单位自行负担。

14.2承包单位使用施工场外临时道路(包括承包单位选定，经建设单位批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等项工作，均由承包单位负责，并承担其经费。

15、工程数量

15.1工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。除另有规定外，本合同以按业主及承包单位两方签认的完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

16、工程进度和工期控制

16.1承包单位需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

16.2承包单位应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向建设单位和业主递交各项工程的季度计划进度表。

16.3为保证工程质量，并按时实现养护进度的要求，建设单位或业主有权审核并评议承包单位递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包单位根据合同规定所担负的任何责任和义务。

17、变更

17.1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示承包单位进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由建设单位或其他承包单位实施者除外)  ；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

17.2业主代表认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向业主提出费用补偿。

18、防护

18.1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包单位应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

18.2承包单位应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

18.3在工程施工期间，承包单位应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包单位的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

19、安全文明施工

l9.1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担出于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

19.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

19.3承包人在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由承包人承担措施费用。

19.4相关作业人员必须购买相关保险(在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，并无条件取消合同)。

20、环境保护

20.1养护工作过程中不得损坏和污染公路的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程废弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

2l、交工资料

21.1工程交工前，承包单位应按业主规定或要求提交相关资料。

22、竣工清场

22.1工程初步验收交付使用前，承包单位应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

23、违约

23.1如无不可抗力的因素，未经业主同意，承包单位不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以甲方通知乙方时间开始计)进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分或通报批评，则甲方每被检查组扣1分或每通报批评一次，甲方相应扣罚乙方该半年度实际结算金额的3％。

23.2甲方将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符合要求乙方应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定的时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

23.3在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

24、不可抗力

24.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

24.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

24.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

25、税金和保险

25.1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

25.2根据国家规定，建设单位要求承包单位参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

26、争议解决

26．1承包单位与建设单位发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，可选择向锡山区人民法院诉讼解决，但诉讼费用由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国民法典”执行。

27、合同生效与终止

27.1本合同自合同协议书经业主、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后同时生效。在交工结算、业主支付完毕，承包人将工程交付业主后，合同即告终止。

27.2本合同条款份数同合同协议书份数。

28、工程监理

28.1业主有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从业主指定监理单位的管理。

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   20分

2、投标供应商综合情况                       20分

3、技术服务方案                             60分

（二)各项目评分标准

- 1、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2、投标供应商综合情况（20分）

（1）企业业绩（4分）

供应商自2022年1月1日以来承接过（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）与本项目类似的业绩的，每有1项得1分，本项最高得4分。

注：提供中标通知书、合同、付款发票(发票的开票日期必须在本项目发布招标公告首日前)原件扫描件上传至投标文件并电子签章，提供或提供不全不得分。

（2）体系认证（3分）

供应商同时具备有效期内质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,职业安全健康管理体系认证证书,社会责任管理体系认证证书，得3分。

注：提供相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并电子签章，不提供或提供不全不得分。

（3）人员配置（9分）

①项目负责人具备市政公用工程一级建造师注册证书的得1.5分，同时具备市政类高级工程师及以上职称的得1.5分，本项最高得3分；

②技术负责人具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书的得1分，同时具备市政类中级工程师及以上职称的得1分，本项最高得2分；

③养护作业人员（6分）：

a.具备（管道CCTV检测、管道修复、管道养护）证书，有一人得1分，本项最高得2分；

b.具备（排水管道养护工）证书（高级），有一人得1分，本项最高得1分；

c.具备市政工程潜水员证书，有一人得1分，本项最高得1分。

注：以上岗位不得兼任，同一人不可重复计分。提供以上人员相关证明材料扫描件，同时提供由县（区）级及以上社保机构出具的供应商连续三个月为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明）原件扫描件上传至电子标书中，提供或提供不全不得分。

（3）机械设备配备（4分）

供应商配备的疏通车或清洗车满足8吨以上并配备（多功能旋转铣头、拖船喷头、旋转宝塔喷头），得2分；

②供应商配备应急移动泵车（救险车）排水量≥3000m³/h，得2分；

注：提供[若为自有车辆设备提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆设备照片；若为租赁车辆设备则提供租赁合同（租赁到期期限不得先于本项目服务期结束期限）、设备购置发票或财务凭证等产权证明（发票上的购买单位应为出租单位）、设备照片及相关近三个月内租赁费用缴费税务发票凭证（租赁费用缴费单位应为投标单位）]；或者提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后配备以上车辆或设备，在收到中标通知书一周内，提供上述机械设备至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格），所有材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，提供或提供不全不得分。

- 3、技术服务方案（60分），技术标（含目录）不得超过200页，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

1.总体服务方案（15分），需包括：

①本项目实施区域内排水管网现状实际情况摸底、重点难点分析、方案针对性（3分）；

②管网养护服务各项质量指标的承诺、目标及承诺（3分）；

③雨污水管网的日常巡查方案及保障措施（3分）；

④雨污水管网的日常养护维修方案及保障措施（3分）；

⑤道检测方案及工作重点难点解决方案（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）养护维修应急处置方案（12分），需包括：

①污水外溢（4分）；

②管道沉降损坏（4分）；

③硫化氢中毒（4分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）特定专项养护内容及技术措施（6分），需包括：

①特定技术措施，如窨井下沉（3分）；

②特定技术措施，如非开挖修复（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）养护团队管理方案（9分），需包括：

①养护人员组织结构（3分）；

②养护人员分工情况（3分）；

③养护人员责任制落实情况（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（5）不可抗力等突发事件的应急措施（6分），需包括：

①防汛抗灾应急措施（3分）；

②抢修应急处置方案（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（6）其他方案及措施（12分），需包括：

①安全文明施工及环境保护措施（3分）；

②劳动力、机械设备和材料投入计划（3分）；

③养护期间交通组织方案（3分）；

④合理化建设（3分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-ZXWT-G2025-0004

采购项目名称：厚桥街道2025-2027年雨污水管网养护项目

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为采购代理机构有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）(投标人)法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：                                 日期：

江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-ZXWT-G2025-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目名称：                                     政府采购编号：

厚桥街道2025-2027年度雨水管网养护

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水及其他地下管线设施 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管道、检查井更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110-DN160管道铺设（砼包裹） | m | 10 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 2 | DN225管道铺设（砼包裹） | m | 10 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 3 | d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 4 | d600Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 5 | d800Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 6 | d1000Ⅱ级钢筋混凝土平口管道铺设（含基础） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 7 | DN400HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 8 | DN600HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 9 | DN1000HDPE管道铺设（含包管） | m | 10 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 10 | Φ1000雨水检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 11 | 乙型检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 12 | 丙型检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| 13 | 雨水收水井（300*500）砌筑 | 座 | 5 |  |  | 砖砌雨水收水井，含拆除原井及外运 |
| （二） | 井圈盖更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢纤维雨水箅子盖（300*500、350*750）更换 | 座 | 25 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 2 | 钢纤维雨水箅子盖、座（300*500、350*750）更换 | 座 | 25 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 3 | 铸铁雨水箅子盖（300*500）更换 | 座 | 20 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 4 | 铸铁雨水箅子盖、座（300*500）更换 | 座 | 20 |  |  | 主材更换（轻型重型综合考虑） |
| 5 | 钢格栅雨水箅子盖（340*450）更换 | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 6 | 钢格栅雨水箅子盖、座（340*450）更换 | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 7 | 重型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 8 | 重型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 9 | 重型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 10 | 重型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 11 | 重型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 12 | 重型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 13 | 轻型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 14 | 轻型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 15 | 轻型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 10 |  |  | 主材更换 |
| 16 | 轻型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 17 | 轻型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 18 | 轻型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 19 | 重型球墨铸铁井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 20 | 重型球墨铸铁井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| （三） | 疏通检查井及管道封堵等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井井周加固 | 座 | 5 |  |  | 按建设方要求进行加固 |
| 2 | 窨井抬高50cm以内，场地修复完整 | 座 | 5 |  |  | 含清运垃圾 |
| 3 | 沥青路面恢复（h=10cm） | m2 | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 4 | 碎石垫层 | m3 | 20 |  |  | 含清运垃圾 |
| 5 | C30混凝土 | m3 | 20 |  |  | 含清运垃圾 |
| 6 | 拆除侧石或平石 | m | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 7 | 侧石或平石安装（预制混凝土） | m | 15 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 8 | 侧石或平石安装（花岗岩） | m | 20 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 9 | 井盖喷字 | 只 | 15 |  |  | 包含井盖清洗、制作字板、喷漆、防护等 |
| 10 | 安全防坠网安装 | 只 | 15 |  |  | 包括开盖、清洗井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |
| 11 | 雨水进水井修补 | 座 | 20 |  |  | 按建设方要求进行修补，含清运垃圾 |
| 12 | 雨水收水井清掏 | 项 | 1 |  |  | 雨水收水井清掏树叶、积泥等杂物，含垃圾清理、外运，一年不少于4次；初步统计数量7400座， |
| 13 | 清理雨水检查井(Ф600以内) | 座 | 150 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 14 | 清理雨水检查井(Ф800以内) | 座 | 150 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 15 | 雨水管道疏通(管径≤DN600) | m | 30500 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 16 | 雨水管道疏通(DN600＜管径＜DN1000) | m | 48000 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 17 | 雨水管道疏通(DN1000≤管径≤DN1500) | m | 11000 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量 |
| 18 | QV检测 | m | 1000 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告 |
| 19 | CCTV检测 | m | 1000 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告 |
| 20 | 清理边沟、排水沟、截水沟 | m | 80 |  |  | 含清运垃圾 |
| 22 | Φ400以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 23 | Φ600以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 24 | Φ800以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 25 | Φ1000以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 26 | Φ1200以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 27 | Φ1500以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 5 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 28 | Φ800管道砖砌体封堵 | 处 | 3 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 29 | Φ1000管道砖砌体封堵 | 处 | 3 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 30 | 污泥处置 | t | 80 |  |  | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置。 |
| 31 | 安全、文明措施费 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 不可竞争费用 |
| 一合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小修、抢修费用 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 疏通车、救险车、运输车等大型机械进出场费 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 2 | 排水泵 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 3 | 发电机 | 台班 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 4 | 潜水员 | 工日 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 5 | 人工 | 工日 | 10 |  |  | 应建设方要求按实签证，适用于应急、抢险 |
| 6 | 管网抢修与应急 | 项 | 1 | 80000 | 80000.00 | 应急费用（此项费用为暂列金额80000元，投标人按80000元计入报价）此项为不可竞争费用 |
| 二合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 养护巡查费 | 项 | 1 |  |  | 包含一辆巡逻车、一名驾驶员及至少两名工人（其中一名须为市政专业的技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过150000元/年 |
| 三合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 【一年养护】工程费用合计：(一+二+三) |  |  |  |  |  |
| 五 | 【两年养护】工程费用合计：（四）*2 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、合同养护期间，人工费、材料费等调价范围内的均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、安全、文明措施费费用投标报价时作为不可竞争费用，不得调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、巡查费费用投标报价时不得超过150000 元/年。 |  |  |  |  |  |  |

厚桥街道2025-2027年度污水管网养护

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水及其他地下管线设施 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管道、检查井更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110-DN160管道铺设（砼包裹） | m | 8 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 2 | DN250PE管道铺设（砼包裹） | m | 8 |  |  | 主材更换（管材包含HDPE管、UPVC管），含拆除原管道及外运 |
| 3 | DN315PE管道铺设（含包管） | m | 8 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 4 | DN355HDPE管道铺设（含包管） | m | 8 |  |  | 主材更换，含拆除原管道及外运 |
| 5 | Φ500-700污水检查井砌筑 | 座 | 2 |  |  | 砖砌检查井，含拆除原检查井及外运 |
| （二） | 井圈盖更换 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 7 | 重型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 8 | 重型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 9 | 重型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 10 | 重型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 11 | 重型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 12 | 轻型钢纤维井盖更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 13 | 轻型钢纤维井圈更换（DN700≤型号≤DN850） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 14 | 轻型钢纤维井盖更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 15 | 轻型钢纤维井圈更换（400*400、500*500） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 16 | 轻型钢纤维井盖更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| 17 | 轻型钢纤维井圈更换（600*600、700*700） | 座 | 5 |  |  | 主材更换 |
| （三） | 疏通检查井及管道封堵等 |  |  |  |  |  |
| 20 | 检查井井周加固 | 座 | 5 |  |  | 按建设方要求进行加固 |
| 21 | 窨井抬高50cm以内，场地修复完整 | 座 | 5 |  |  | 含清运垃圾 |
| 22 | 沥青路面恢复（h=10cm） | m2 | 20 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 23 | 碎石垫层 | m3 | 10 |  |  | 含清运垃圾 |
| 24 | C30混凝土 | m3 | 10 |  |  | 含清运垃圾 |
| 25 | 拆除侧石或平石 | m | 10 |  |  | 按建设方要求，含清运垃圾 |
| 26 | 侧石或平石安装（预制混凝土） | m | 10 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 27 | 侧石或平石安装（花岗岩） | m | 10 |  |  | 按建设方要求含基础，含清运垃圾 |
| 28 | 安全防坠网安装 | 只 | 10 |  |  | 包括开盖、清洗井筒、膨胀螺栓固定、安装防坠网、防毒用具、安全防护等（包括主材） |
| 29 | 污水检查井清掏(Ф800以内) | 座 | 120 |  |  | 清理不少于一年2次 |
| 30 | 污水水管道疏通(管径≤DN500) | m | 46342 |  |  | 疏通不少于一年2次；初步统计数量46342m， |
| 31 | QV检测 | m | 2207 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、QV检测、检测报告 |
| 32 | CCTV检测 | m | 2500 |  |  | 管道通水情况下的检测，包括：气体检测、CCTV检测、检测报告 |
| 33 | Φ400以内气囊临时封堵及拆除 | 处 | 8 |  |  | 潜水员水下封堵，含有毒气体检测、强制通风、下井清障、现场清理等 |
| 34 | 污泥处置 | t | 10 |  |  | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置。 |
| 35 | 化粪池清理 | 座 | 18 |  |  | 化粪池清理及吸污车外运至处置点 |
| 一合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 微动力泵站养护 | 台 | 6 |  |  | 含泵的检修、线路检测及配件更换等 |
| 二合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 【一年养护】工程费用合计：(一+二) |  |  |  |  |  |
| 四 | 【两年养护】工程费用合计：（三）*2 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、合同养护期间，人工费、材料费等调价范围内的均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、安全、文明措施费费用投标报价时作为不可竞争费用，不得调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、巡查费费用投标报价时不得超过150000 元/年。 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容详细填写。

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        政府采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十二）技术服务方案：

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：