江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0026

招 标 文 件

采购人：江苏省水文水资源勘测局

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 主要条款及格式	48

第六章 投标文件格式	63

# 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目的潜在投标人应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取招标文件，并于2025年6月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0026

项目名称：江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目

预算金额：叁佰万圆整（RMB：300万元）

项目概况：在全省247处小水库安装雷达式水位计92套、浮子式水位计5套、遥测终端107套、4g通讯模块（双信道）247套、太阳能供电系统97套，包含设备采购、安装调试、数据上传入分中心库（按照DB32/T2197-2022执行）；另包括备品备件20套，要求中标单位在合同签订后1年内，完成江苏省水文水资源勘测局指定服务（详见采购需求）。

合同履行期限：30天，完成包括设备采购、安装调试、数据上传入分中心库。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 [2019] 9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019] 19号）等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：从2025年5月14日8:30至2025年5月20日17:30

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室。

方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件费用支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月4日9点30分（北京时间）。

开标时间：2025年6月4日9点30分（北京时间）。

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目招标文件对采购产品或服务的性能和技术参数要求，均为基本需求参考值，投标产品或服务技术性能应达到同等或更优。

2.采购合同签订前，采购人将组织对中标人的投标资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查和实地察看。

3.投标人应提供电子版投标文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交，电子版文件形式为盖完鲜章的扫描件pdf格式及原始word格式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

4.以上内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注江苏政府采购网等有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

5.本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金

收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收款账号：32001595036052517328

开户行：中国建设银行南京城南支行

6.投标文件制作份数要求：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：江苏省水文水资源勘测局

地  址：南京市上海路5号

联系人及联系方式：欣尚韬   025-86338538

招标代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼

联系人及联系方式：丁超  张琳  025-86338294

邮编：210019

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的1%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标。招标货物数量及技术要求中未分标的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标的，可以以标为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（7）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章投标文件格式）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章投标文件格式）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章投标邀请中第二项中第一条“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件；

  - 第一章投标邀请中第二项第三条“本项目的特定资格要求”（如有）的证明文件；

  - 第一章投标邀请中第二项“申请人的资格要求”中除上述两条其他要求的证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章投标文件格式）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如有）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见第六章投标文件格式）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）技术部分、质量保证、服务承诺；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标投标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

12.1投标保证金的交纳办法：交纳金额及交纳账号详见招标公告，投标保证金作为投标文件必要组成部分，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

12.2 联合体投标的，以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。保函在满足投标保证金退还时间起（招标失败的从招标人确认该失败时间起）自动失效。未尽事宜可与招标代理项目组联系人联系。

12.4 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：

Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率累进法计算基数计取。

综合费率计算方法

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万元以下（含50万元) | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000万元-1亿元（含1亿元) | 0.25% |

举例：中标价400万元，则采购代理服务费为：1+350*1.5%=6.25万元。

以此类推。

Ⅱ、支付时间，中标人在招标人发出中标通知书后、双方签订合同协议书前支付。

Ⅲ、该费用应当含在投标报价中。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件份数要求详见公告，同时应提供电子版投标文件壹份（U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 招标人或者招标代理机构和评标委员会

21.1.1招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

21.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交投标响应文件截止时间当日。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否响应招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会一半以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2投标文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。将根据材料技术指标响应性、选型响应性、供货业绩、售后服务、优惠条件等方面进行综合评标。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

A、招标项目的总报价（45分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45（小数点保留2位）

- 技术部分（55分）

| 序号 | 赋分项目 | 赋 分 依 据 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术能力 |  | 29 |
| 1.1 | 设备技术指标响应性 | 系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得18分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分。 注：需按照要求提供相关证明资料，证明资料须提供列有相应技术参数的（采购文件有明确要求的须提供明确的证明材料，采购文件无明确证明材料要求的可提供技术（或商务）偏离表或产品彩页或产品说明书或检测报告能够证明其所投产品能满足或达到招标要求），不能提供的将视为不满足，并按照规定扣分，扣完为止。 | 18 |
| 1.2 | 安装调试、数据入库 | （1）设备和系统调试方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，最高得5分；方案描述较详细，内容较完整得3分；方案描述一般，内容基本完整，有明显缺陷的得1分；其他不得分。 （2）水位雨量监测数据接入分中心数据库方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，最高得5分；方案描述较详细，内容较完整得3分；方案描述一般，内容基本完整，有明显缺陷的得1分；其他不得分。 （3）施工组织、人员安排、进度安排、安全措施等各项方案具体的，最高得1分；上述方案基本满足采购需求，但有明显缺陷的得0.5分；其他不得分。 | 11 |
| 二 | 单位综合实力 |  | 12 |
| 2.1 | 类似项目业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有遥测水位计（含雷达式、浮子式）建设（含采购、安装、调试、数据入库）业绩，每提供1项得4分，最多得12分。 注：提供合同等证明材料，业绩证明材料应提供合同协议书证明材料，合同无法体现上述评审要求的另附业主盖章的证明材料。 | 12 |
| 三 | 技术团队实力 |  | 6 |
| 3.1 | 项目经理（项目负责人）实力 | 项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有遥测水位计（含雷达式、浮子式）建设（含采购、安装、调试、数据入库）业绩，每具有1个得2分，最多得6分。 注：提供合同等证明材料，业绩证明材料应提供合同协议书证明材料，合同无法体现上述评审要求的另附业主盖章的证明材料。 | 6 |
| 四 | 服务及保障 |  | 8 |
| 4.1 | 售后服务 | 售后服务方案评价：售后服务范围广泛、故障修复响应及时，且售后服务的措施落实、维护人员稳定得2分；售后服务基本满足采购需求得1分；其他不得分。 | 2 |
| 4.2 | 应急服务 | 供应商承诺合同期内，全省范围内小水库发生遥测水位计、通讯设备、供电设备等故障时，免费进行现场应急修复（业主提供相应的备品备件），并确保数据准确入库，承诺12小时以内处理并恢复的得2分；承诺24小时以内处理并恢复的，得1分；未承诺的不得分。 注：供应商提供盖章承诺以及相应的、能支撑此承诺实现的证明材料。 | 2 |
| 4.3 | 延保 | 雷达式水位计及遥测终端（含4g通讯模块）提供质保/免费维修延长的（至少延长1年），每延长一年得1分，最多2分。 浮子式水位计及遥测终端（含4g通讯模块）提供质保/免费维修延长的（至少延长1年），每延长一年得1分，最多2分； 以上须提供服务承诺书并提供相关证明材料，没有不得分。质保要求见采购需求。 | 4 |
| 赋分合计 |  |  | 55 |

*本项目报价为包含所有备品、备件的总报价，包含实现拓展功能得分点的配件等，需在详细分项报价清单中列出，否则不予赋分。

*投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，如技术参数中必须响应项目（加“★”的技术要求）未响应或出现负偏离的，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

*投标资料中相关证明材料只需提供彩色复印件（特殊标注原件的除外），并加盖公章。

*说明：除明确注明需要原件的证明材料外，所有认证、证明均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

*按中小企业划分标准本项目采购标的物属于工业。

# 采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件需要对本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。

    - 1工程量清单报价说明

1.1 投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价的综合单价中。除合同另有规定外，投标人所报的综合单价一概不予调整。工程量清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标工程目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

1.2 投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、设备材料运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标清单各项的综合单价中，发包人不再单独支付。投标报价中还包括招标代理服务费（含在报价中，不得单独列支）。

1.3 根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。

1.4清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

（1）投标报价清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

1.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

    - 2工程量清单报价表

江苏省小水库水雨情测报设备维护更新项目

工程量清单报价表

（合同编号：）

单位：元（RMB）

| 序号 | 设备（服务）名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 型号 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 元（填入投标报价书） |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

注：

1、所有价格用人民币表示。

2、投标报价时，应附所有设备报价明细表，格式附后，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单。

3、工程量清单报价表中辅材部分，投标人应根据自身所选用的材料，详细列出型号、规格、数量、单价以及合价。结算以工程量清单报价表中单价为准。未报价辅材视同包含在投标总价中。

4、工程量清单报价表中单价为全费用综合单价；招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置，投标总价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、比测率定费、竣工验收前数据通信费用、计量测试部门的计量检定费、培训费、质保期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

单价分析表

**单价分析表

（合同编号：）

格式自拟

注：

1、所有价格用人民币表示。

2、此表为工程量清单报价表的附表。

    - 3 供货范围

承包人的供货与服务范围如下：

全省共1053座小水库。本项目在其中92座小水库安装雷达式水位雨量遥测系统（包括雷达式水位计92套、翻斗式雨量计92套、遥测终端92套、4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）92套、太阳能供电系统92套、机箱92套）；在5座小水库安装浮子式水位雨量遥测系统（包括浮子式水位计5套、翻斗式雨量计5套、遥测终端5套、4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）5套、太阳能供电系统5套、机箱5套）；在10座小水库更换通讯系统（包括遥测终端10套、4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）10套）；在140座小水库更换4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）140套。

以上共247处站点均要求在合同生效后30个自然日内完成设备采购、安装调试、数据上传入分中心库（按照DB32/T2197-2022执行）。

★另购置全套备品备件20套，包括雷达式水位计10套、浮子式雨量计10套、翻斗式雨量计20套、遥测终端20套、4g通讯模块（双信道，含2年通讯费用）20套、太阳能供电系统20套、机箱20套。中标单位须承诺（提供承诺书，否则视为未实质性响应采购文件）在合同生效后12个月内任意时间，根据江苏省水文水资源勘测局指定的省内任意小水库地点，按以下要求完成备品备件更换或安装服务：

（1）响应时限：接到通知后12小时内组织技术服务团队抵达现场，24小时内完成现场查勘及备品备件更换或安装方案制定；

（2）实施周期：3个自然日内完成设备运输，备品备件更换或安装，现场调试，并确保数据入库。

（3）中标单位在时限内履行此项服务应不少于20次。所需仪器设备从采购人购置的备品备件中提供。

（4）合同生效后12个月或所购置的备品备件使用完毕后，此项服务失效。

★设备清单

本项目核心产品为雷达式水位计

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达式水位计（含安装支架） | 102（其中10套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 2 | 浮子式水位计 | 15（其中10套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 117（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 4 | 遥测终端（含避雷模块） | 127（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 5 | 4g通讯模块（双信道） | 267（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 6 | 2年通讯费用 | 267（其中20项为备品备件） | 项 | 详见技术要求 |
| 7 | 机箱 | 117（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 117（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 9 | 安装线缆等辅材 | 117（其中20套为备品备件） | 套 | 详见技术要求 |
| 10 | 系统设备安装调试 | 267（其中20项为备品备件） | 项 | 详见技术要求 |
| 11 | 分中心采集平台配置及调试 | 8 | 处 | 详见技术要求 |

- 4 技术要求

供应商所提供的设备的技术参数、资料须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供的技术特性、性能指标与本采购文件技术规范有异，须清楚地说明缘由，应得到采购人的确认。系统性能必须达到或高于本采购文件技术规范的相关指标。

（1）雷达水位计（含安装支架）

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 测量范围 | 0.5~30m |
| 2 | 雷达频率 | ≥20GHz |
| 3 | 测量精度 | ±3mm |
| 4 | 工作电压 | 四线制 DC 6-28V ，两线制 DC 8-48V |
| 5 | 功耗 | ≤0. 15W |
| 6 | 输出信号 | RS485 标准 MODBUS RTU 协议，RS232 4-20mA/HART 协议 |
| 7 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 8 | 保护等级 | ≥IP67 |
| 9 | 防雷等级 | 不小于 6kv |
| ▲10 | 安装支架 | 横臂支架或立杆支架；立杆支架主杆高≥2.5m，φ140*4.5mm热镀锌钢管；横杆长度需满足低水位测量要求，能转动，便于维修与维护，φ60*3mm镀锌钢管 |

（2）浮子式水位计

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 测量范围 | 0～40m |
| 2 | 分辨力 | 1cm |
| 3 | 测量精度 | 量程≤10m时，±2cm，量程＞10m时，±0.2% |
| 4 | 水位变率 | ≤100cm/min |
| 5 | 输出形式 | 串行口，RS485 总线，MODBUS RTU 传输协议，地址可编程 |
| 6 | 工作环境 | 温度：－10℃～＋50℃，湿度：≤95% |

（3）翻斗式雨量计

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 雨量分辨力 | 0.5mm |
| 2 | 翻斗计量误差 | ≤±4% |
| 3 | 雨强 | ≤4mm/min |
| 4 | 抗风速级别 | ≤40m/s |

（4）数据传输（遥测终端、4G通讯模块、机箱、通讯费用等）

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作体制 | 采用定时自报、超限加报和查询应答兼容的工作体制 |
| ★2 | 数据传输 | RTU 采集测站所有要素并统一上传分中心，与中心站数据传输通信符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022，且必须提供省部级第三方检验检测机构出具的上述规约符合性测试报告。 |
| 3 | 通信方式 | 支持4G全网通、北斗3短报文、100/1000M以太网等通信 |
| ★4 | 4G通信模块 （双信道） | 支持4G/2G，全网通；支持PPP、TCP/IP协议栈（IPV4/IPV6）；支持透明TCP/UDP/SMS，DDP+TCP/UDP等多种通讯方式；RS-232串口； 140处站点仅更换DTU，要求与已安装设备匹配，设备调试、数据入库正常。 |
| 5 | 接口 | 1 个 SDI-12 接口，2 个 RS-485 接口，1 个单/双干簧 管雨量计接口，2 个模拟量输入接口（支持 4~20mA/0~5V，精度：≤0. 1%（FSR）），4 个开关量 输入接口，4 个开关量输出接口，2 个受控 12V 供电 口接口，1 个浮充电源输入口，3 个 RS-232 串行口（用 于远程通信或参数设置），具有可供便携式计算机提 取存储数据的接口(USB口或 SD 卡接口) |
| 6 | 功耗 | 静态：≤ 0.5mA @ 12Vdc 、工作：≤ 100mA @ 12Vdc |
| 7 | 供电电压 | 10.8Vdc～16Vdc ，防反保护 |
| 8 | 存储 | 数据存储不低于 16G |
| 9 | 时钟 | 内置 RTC ，掉电保持，时钟误差：<1s/24h |
| 11 | 工作环境 | 工作温度：-40℃~+70℃；相对湿度：95%（无凝结） |
| 12 | 设备平均无故障 工作时间 | MTBF＞25,000 小时 |
| 13 | 参数设置 | 支持本地/远程运行参数设置 |
| 14 | 本地显示 | 具有本地显示器，具备本地实时数据显示。（不能含 蓝牙/wifi 接口） |
| 15 | 电源避雷模块 | 工作电压 12V ，IEC61643-1 Ⅱ级，响应时间＜25ns |
| 16 | 信号避雷模块 | 工作电压 12V ，响应时间 1ns ，阻燃等级符合 UL94：VO |
| 17 | 消浪处理 | RTU 具备水位数据采集的消浪处理功能 |
| 18 | 机箱 | 防水、不锈钢 |
| ▲19 | 通讯费用 | 承担2年通讯费用 |
| 20 | 其他 | 具有掉电数据保护功能；有线通信端口具有继电器隔 离功能。RTU需带显示屏，能现场查看信息。 |

（5）太阳能供电系统

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池组 | 采用 12V 酸性胶质免维护或碱性免维护电池 |
| 2 | 蓄电池组容量 | 蓄电池应合理计算设备满负荷功率，确保在阴雨天气情况下，蓄电池容量应支持雨水情正常 上报不少于30 天。 |
| 3 | 太阳能板 | 太阳能电池板的设计功率应满足 2-3 个正常的日照完成蓄电池 80%以上的蓄能 |

（6）设备安装调试、数据入库

设备安装调试应符合水文相关规范标准，具体安装方案需根据现场环境确定并报采购人审核批准。设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机构要求设计合理、可行，应有结构图、关键机构部件图、材料明细表和相关图片等。

★所有站点（包括新建水位计、雨量计站点和仅更换DTU站点）监测水位、雨量数据传输通信，符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022要求，上传至各分中心。（提供承诺书，否则视为未实质性响应采购文件）

（7）成交供应商在签订合同时，向采购人提交项目实施方案。

5.验收

（1）项目验收分单站验收和合同验收。

（2）单站验收，由水文分局作为买方代表与卖方共同检验设备是否达到技术指标，签署监测站点单站建设验收单和分中心入库验收单。

（3）合同验收，由省水文局与卖方就合同完成情况进行验收。

6.支付

采用分期付款方式。

- ①所购货物按要求送到指定地点，并完成安装、调试、数据入库，经单站验收合格后支付90%合同款；

- ②按要求完成备品备件更换或安装服务，经合同验收合格后支付剩余10%合同款。

7. ★售后服务（质保期）

供应商应提供不少于1年的免费质保期。质保期内，供应商负责保障所建小水库站点监测设施设备完好和正常运行，并确保监测数据准确、及时入库。质保内容包括且不限于设备故障处理及更换、设施维修养护、监测设备迁建和复原等。

设备技术要求清单：

| 序号 | 市 | 区 | 水库名 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 雷达式水位计（含安装支架） | 浮子水位计 | 翻斗式雨量计 | 遥测终端（含避雷模块） | 4g通讯模块（双信道） | 2年通讯费用 | 机箱 | 太阳能供电系统 | 安装线缆等辅材 | 系统设备安装调试 |
| 1 | 南京 | 溧水区 | 古塘水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | 南京 | 溧水区 | 石塘水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | 南京 | 江宁区 | 高庄水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | 南京 | 六合区 | 林营水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | 南京 | 江宁区 | 蛇塘埝水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | 南京 | 浦口区 | 三五水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | 南京 | 六合区 | 唐公水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | 南京 | 六合区 | 平山水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | 南京 | 高淳区 | 大山水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | 南京 | 六合区 | 傅湾水库 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | 南京 | 溧水区 | 山里沟水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | 南京 | 六合区 | 海平庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | 南京 | 溧水区 | 辛庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | 南京 | 溧水区 | 段林水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | 南京 | 溧水区 | 东方水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | 南京 | 六合区 | 泥桥水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | 南京 | 溧水区 | 岔路口水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | 南京 | 溧水区 | 贯庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | 南京 | 溧水区 | 龙王庙水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 20 | 南京 | 溧水区 | 新尤咀水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 21 | 南京 | 溧水区 | 爱国水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 22 | 南京 | 溧水区 | 无想寺水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 23 | 南京 | 溧水区 | 南塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 24 | 南京 | 溧水区 | 山头水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | 南京 | 溧水区 | 焦赞石水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 26 | 南京 | 溧水区 | 西横山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 27 | 南京 | 溧水区 | 小茅山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 28 | 南京 | 溧水区 | 王家甸水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 29 | 南京 | 溧水区 | 朝阳水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 30 | 南京 | 溧水区 | 傅家塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 31 | 南京 | 溧水区 | 涵子坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | 南京 | 溧水区 | 贺家山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 33 | 南京 | 溧水区 | 骆驼岗水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 34 | 南京 | 溧水区 | 上庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 35 | 南京 | 溧水区 | 锁塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 36 | 南京 | 溧水区 | 五七水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 37 | 南京 | 溧水区 | 五四水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 38 | 南京 | 溧水区 | 西阳庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 39 | 南京 | 溧水区 | 新龙山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 40 | 南京 | 溧水区 | 友谊水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 41 | 南京 | 溧水区 | 丁塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 42 | 南京 | 溧水区 | 东岗水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 43 | 南京 | 溧水区 | 肖塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 44 | 南京 | 溧水区 | 仙郎桥水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 45 | 南京 | 溧水区 | 老虎山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 46 | 南京 | 溧水区 | 马塘坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 47 | 南京 | 溧水区 | 上塘湫水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 48 | 南京 | 溧水区 | 神柳凹水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 49 | 南京 | 溧水区 | 神山凹水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 50 | 南京 | 溧水区 | 盛村水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 51 | 南京 | 溧水区 | 孙家庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 52 | 南京 | 溧水区 | 桃花坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 53 | 南京 | 溧水区 | 五峰凹水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 54 | 南京 | 溧水区 | 汤家水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 55 | 南京 | 溧水区 | 碧山里水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 56 | 南京 | 溧水区 | 曹庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 57 | 南京 | 溧水区 | 茨菇塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 58 | 南京 | 溧水区 | 湫湖山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 59 | 南京 | 溧水区 | 仙坛水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 60 | 南京 | 溧水区 | 云合山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 61 | 南京 | 溧水区 | 东角塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 62 | 南京 | 溧水区 | 路华水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 63 | 南京 | 溧水区 | 徐母塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 64 | 南京 | 溧水区 | 安公塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 65 | 南京 | 溧水区 | 潮水塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 66 | 南京 | 溧水区 | 东水关水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 67 | 南京 | 溧水区 | 独山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 68 | 南京 | 溧水区 | 后王母塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 69 | 南京 | 溧水区 | 锦华水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 70 | 南京 | 溧水区 | 马塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 71 | 南京 | 溧水区 | 蚂蝗塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 72 | 南京 | 溧水区 | 泥塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 73 | 南京 | 溧水区 | 藕塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 74 | 南京 | 溧水区 | 桃花坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 75 | 南京 | 溧水区 | 西水关水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 76 | 南京 | 溧水区 | 小村水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 77 | 南京 | 溧水区 | 新王母塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 78 | 南京 | 溧水区 | 忠家塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 79 | 南京 | 溧水区 | 北山冲水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 80 | 南京 | 溧水区 | 曾巷水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 81 | 南京 | 溧水区 | 象山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 82 | 南京 | 溧水区 | 宋家水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 83 | 南京 | 六合区 | 唐娄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 84 | 南京 | 六合区 | 东方红水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 85 | 南京 | 六合区 | 南王水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 86 | 南京 | 六合区 | 三友水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 87 | 南京 | 六合区 | 孔洼水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 88 | 南京 | 六合区 | 陆洼水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 89 | 南京 | 六合区 | 黄山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 90 | 南京 | 六合区 | 毛营水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 91 | 南京 | 六合区 | 山曹水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 92 | 南京 | 六合区 | 何营水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 93 | 南京 | 六合区 | 赵桥水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 94 | 南京 | 六合区 | 红阳水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 95 | 南京 | 六合区 | 侯营水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 96 | 南京 | 六合区 | 解放水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 97 | 南京 | 六合区 | 孟家坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 98 | 南京 | 六合区 | 四五水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 99 | 南京 | 六合区 | 乌龙港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 100 | 南京 | 六合区 | 汉塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 101 | 南京 | 六合区 | 梁洼水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 102 | 南京 | 六合区 | 竺坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 103 | 南京 | 六合区 | 北龙潭水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 104 | 南京 | 六合区 | 朝阳水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 105 | 南京 | 六合区 | 胡庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 106 | 南京 | 六合区 | 六五水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 107 | 南京 | 六合区 | 任塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 108 | 南京 | 六合区 | 王庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 109 | 南京 | 六合区 | 吴庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 110 | 南京 | 六合区 | 叶安水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 111 | 南京 | 六合区 | 郑红水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 112 | 南京 | 六合区 | 曹营水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 113 | 南京 | 六合区 | 均新水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 114 | 南京 | 六合区 | 彭家港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 115 | 南京 | 六合区 | 泉林水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 116 | 南京 | 六合区 | 上坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 117 | 南京 | 六合区 | 唐营水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 118 | 南京 | 六合区 | 汪岗水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 119 | 南京 | 六合区 | 吴大塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 120 | 南京 | 六合区 | 中心水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 121 | 无锡 | 宜兴市 | 省庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 无锡 | 宜兴市 | 东省庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | 无锡 | 宜兴市 | 青口水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 无锡 | 宜兴市 | 响山红水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 无锡 | 宜兴市 | 陆平水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 无锡 | 宜兴市 | 龙珠水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | 徐州 | 新沂市 | 石涧水库 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 徐州 | 新沂市 | 高林水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 徐州 | 新沂市 | 响水沟水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 徐州 | 新沂市 | 祁元水库 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 徐州 | 新沂市 | 白龙马水库 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 徐州 | 新沂市 | 跃进水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 徐州 | 新沂市 | 三仙洞水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 徐州 | 新沂市 | 宋山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 徐州 | 邳州市 | 黄楼水库 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 徐州 | 云龙区 | 六堡水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | 徐州 | 铜山区 | 倪园水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | 徐州 | 铜山区 | 洪山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | 徐州 | 徐州经济技术开发区 | 赵集水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 徐州 | 铜山区 | 将墓山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 徐州 | 徐州经济技术开发区 | 圣窝水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 徐州 | 徐州经济技术开发区 | 安乐水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 徐州 | 徐州经济技术开发区 | 五孔桥水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 徐州 | 铜山区 | 汉王水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 徐州 | 铜山区 | 胡集水库 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 徐州 | 徐州经济技术开发区 | 吴楼塘坝 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | 徐州 | 铜山区 | 王月铺水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 徐州 | 铜山区 | 吴湾水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 徐州 | 贾汪区 | 大进口水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 徐州 | 贾汪区 | 雷古山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | 徐州 | 铜山区 | 白塔泉水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 常州 | 金坛区 | 向阳水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 常州 | 金坛区 | 东进水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | 常州 | 金坛区 | 瓦沟水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | 常州 | 金坛区 | 头棚水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | 常州 | 金坛区 | 东沟水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | 常州 | 金坛区 | 龙口水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 连云港 | 东海县 | 黑埠水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 连云港 | 东海县 | 讲习水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | 连云港 | 东海县 | 黄洼水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 连云港 | 东海县 | 高马水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | 连云港 | 东海县 | 前贤水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | 连云港 | 赣榆区 | 三里墩水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | 连云港 | 赣榆区 | 王集水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 连云港 | 赣榆区 | 八一水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 连云港 | 赣榆区 | 马山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | 连云港 | 赣榆区 | 群英水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | 连云港 | 赣榆区 | 三里庙水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 连云港 | 赣榆区 | 万桥1号水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 连云港 | 赣榆区 | 东石沟水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 连云港 | 赣榆区 | 楼山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 连云港 | 赣榆区 | 马旦头水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 连云港 | 赣榆区 | 申疃水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 连云港 | 赣榆区 | 谭湖水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 连云港 | 赣榆区 | 霍官庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 176 | 连云港 | 赣榆区 | 吴公水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | 连云港 | 连云区 | 李庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | 淮安 | 盱眙县 | 何岗水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 179 | 淮安 | 盱眙县 | 青草湖水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 180 | 淮安 | 盱眙县 | 团结水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 181 | 淮安 | 盱眙县 | 兴隆水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 182 | 淮安 | 盱眙县 | 蔡港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 183 | 淮安 | 盱眙县 | 仙墩水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 184 | 淮安 | 盱眙县 | 大麦港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 185 | 淮安 | 盱眙县 | 后岩水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 186 | 淮安 | 盱眙县 | 黄洼水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 187 | 淮安 | 盱眙县 | 植港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 188 | 淮安 | 盱眙县 | 中山港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 189 | 淮安 | 盱眙县 | 仇庄水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 190 | 淮安 | 盱眙县 | 大官塘水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 191 | 淮安 | 盱眙县 | 张西水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 192 | 淮安 | 盱眙县 | 安乐水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 193 | 淮安 | 盱眙县 | 星星水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 194 | 淮安 | 盱眙县 | 姚港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 195 | 淮安 | 盱眙县 | 黄龙水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 196 | 淮安 | 盱眙县 | 蜕蛾港水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 197 | 淮安 | 盱眙县 | 西巷水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 198 | 淮安 | 盱眙县 | 青妇水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 199 | 淮安 | 盱眙县 | 岗村水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 200 | 淮安 | 盱眙县 | 鲁坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 201 | 淮安 | 盱眙县 | 黄练山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 202 | 淮安 | 盱眙县 | 三八水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 203 | 淮安 | 盱眙县 | 小刀场水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 204 | 淮安 | 盱眙县 | 合山水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 205 | 淮安 | 盱眙县 | 徐洼水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 206 | 淮安 | 盱眙县 | 大连水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 207 | 淮安 | 盱眙县 | 翟坝水库 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 208 | 扬州 | 仪征市 | 山头水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | 扬州 | 仪征市 | 石桥水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | 扬州 | 仪征市 | 邵冲水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | 扬州 | 高邮市 | 向阳水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 扬州 | 邗江区 | 香巷水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 213 | 扬州 | 邗江区 | 向阳水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | 扬州 | 邗江区 | 丁洼水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 扬州 | 邗江区 | 赵庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | 扬州 | 仪征市 | 龙虎斗水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | 扬州 | 仪征市 | 龙须湖水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 扬州 | 仪征市 | 甘冲水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | 扬州 | 仪征市 | 国庆水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | 扬州 | 仪征市 | 魏井水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | 扬州 | 高邮市 | 红星水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | 扬州 | 高邮市 | 夏庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 223 | 扬州 | 仪征市 | 桥头水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | 扬州 | 仪征市 | 沙河徐水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | 扬州 | 仪征市 | 良井水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 226 | 扬州 | 仪征市 | 小云水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | 扬州 | 仪征市 | 大鲍水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | 扬州 | 仪征市 | 泗庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | 扬州 | 仪征市 | 龙泉湖水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | 扬州 | 仪征市 | 枣林水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | 扬州 | 仪征市 | 达天岗水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | 扬州 | 仪征市 | 薛庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | 扬州 | 仪征市 | 小王庄水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | 扬州 | 仪征市 | 东梁水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | 扬州 | 仪征市 | 小张云水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | 扬州 | 仪征市 | 杨岗水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | 扬州 | 仪征市 | 姚塘水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 238 | 镇江 | 丹徒区 | 陈丰水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | 镇江 | 丹徒区 | 文龙水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | 镇江 | 京口区 | 西山水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | 镇江 | 润州区 | 友谊水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | 镇江 | 润州区 | 长山湾水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | 镇江 | 句容市 | 五四水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 244 | 镇江 | 句容市 | 黄坑水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 245 | 镇江 | 丹徒区 | 铁炉水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | 镇江 | 句容市 | 红旗水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 247 | 镇江 | 句容市 | 五墟水库 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 备品备件 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 总计 |  |  |  | 102 | 15 | 117 | 127 | 267 | 267 | 117 | 117 | 117 | 267 |

# 主要条款及格式

供参考

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目录

（注：供应商根据本章格式编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（     日历天）期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致（采购人或代理机构）：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法定代表人及授权代表身份证复印件

附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供近半年内任一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位：       （公章）

法定代表人：     （签字）

年     月     日

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。（具体时间： ） |  |  |
| 是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否） |  |  |  |
| 项目经理/项目负责人 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“是否属于小微型企业”栏内填写“否”或“中型/小型/微型”。如填写“中型/小型/微型”，投标人需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

*3、投标人需根据 第四章 采购需求 技术要求及工程量清单报价表 编制一一对应的报价表。

附件四、分项报价表格式

*注：投标人根据 第四章 采购需求 中工程量清单及设备清单等为基础编制详细分项报价表。

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件的所有技术标准和要求，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人完全接受。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件，并将所有商务条款偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人完全接受。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术部分、质量保证、服务承诺

注：根据评分因素内容及格式自拟

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十、政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）

企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人/采购代理机构）  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于  （需填入采购文件明确的所属行业） 行业；制造商为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

2、 [标的名称] ，属于  （需填入采购文件明确的所属行业） 行业；制造商为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的小微企业、联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业；

（3）供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、不限于公告中供应商资格条件全部证明材料及评标办法所需的证明材料：

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；

8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

（三）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。

其中：

I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

II.无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

Ⅲ.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。

注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）