江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0107

采购人：江苏警官学院

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2025年7月

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级项目的潜在投标人应在微信公众号“苏美达达天下”或南京市玄武区长江路198号苏美达大厦9楼获取招标文件，并于2025年8月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0107

2、项目名称：江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级

3、预算金额：人民币334万元

4、最高限价：人民币334万元，超过预算/最高限价作无效投标处理。

5、采购需求：江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级采购，具体要求详见招标文件第四章。

6、合同履行期限：合同签订后，30天内安装调试合格。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、本项目不接受进口产品

9、本项目所属行业：工业（制造业）

10、本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖投标人公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2025年1月-投标截止时间前任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2025年1月-投标截止时间前），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖投标人公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖投标人公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的纳税凭据复印件加盖投标人公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖投标人公章；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，只面向中小企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。

3、本项目的特定资格要求：

（1）中标后不允许转包、分包。（提供承诺加盖投标人公章，格式自拟）

（2）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在递交投标文件截止之日前的信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年7月30日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：苏美达国际技术贸易有限公司，南京市长江路198号

方式：接受线上获取采购文件，具体要求详见其他补充事宜。（若潜在供应商未能在获取招标文件的截止时间之前向采购代理机构获取，则其投标将被拒绝。）

售价：500元人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2025年8月13日9点30分（北京时间）

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月13日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼303会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、我司提供了在线获取采购文件服务，操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

（3）输入本项目的采购编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0107，点击查询。添加您所要获取的采购项目到购物车，输入获取单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，我们将会把采购文件电子版发送到领购人的邮箱。

6、注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到“达天下”中登记的邮箱。

（2）采购文件发票仅支持电子发票发送至“达天下”登记的邮箱。

（3）“苏美达达天下”付款平台填写的供应商名称必须与开票信息一致。如不一致供应商自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

（4）非采购代理机构或平台公司原因，采购文件发票一经开具不予退换，请谨慎填写。

（5）采购文件售后不退

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏警官学院

联系地址：南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号

联系人：王老师（后勤采购）殷老师（技术负责人）

联系电话：025-52880400（王老师） 025-52888980（殷老师）

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84532452

3.项目联系方式

项目联系人：王玉雯、高雅婧、杨 扬

电　　 话：025-84531054、84532452、84532455

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏警官学院 联系人：王老师 联系电话：025-52880400 联系人：殷老师 联系电话：025-52888980 联系地址：南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号 |
| 2 | 招标代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联系人：王玉雯、高雅婧、杨 扬 电话：025-84531054、84532452、84532455 联系地址：南京市长江路198号苏美达大厦 |
| 3 | 项目名称：江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级 项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0107 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版1份。 注：电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多标段投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。 |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 1、本项目以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、代理进口服务费（若有）、相关税费（可办理进口减免税的部分除外，按国家相关规定执行）、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 采购人具有国家免税资格，请供应商自行与海关确认所投产品是否能免税。如果所投产品按照国家相关政策允许免税的，则开标时报免税后人民币价。 采购人仅接受供应商的人民币报价（结算也以人民币结算，不考虑汇率变化，因汇率变化产生的风险和收益均由中标供应商自行承担）； 若因贸易环境改变而增加费用的风险（包括但不限于税费、惩罚性关税、人工费、运输费、检测费）由中标供应商自行承担。 2、除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。 3、投标报价不得超过采购预算/最高限价，否则投标文件做无效处理。 |
| 10 | 现场勘察要求：本项目不组织集中勘察。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 13 | 招标代理服务费： 本次代理机构按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准的60%收取，不足3000元按照3000元收取，由中标供应商承担。在报价中无需单独列项由每个包中标供应商在领取中标通知书前向代理机构支付，该费用一次付清。 收款信息： 单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司 开户银行：中信南京分行营业部 账 号：7321010182300013675 行 号：302301003210 |
| 14 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问代理机构。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系人：王玉雯 联系电话：025-84531054 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦9F |
| 15 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为江苏警官学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）对于专门面向中小型企业的项目，只面向中小型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。对于非专门面向中小企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（9）※资格证明文件

（10）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（如有）

14.3封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市玄武区长江路198号苏美达大厦

- 招标文件编号：

- 招标项目分包号（如有）：

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4供应商授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若未当场提出，则视为认可开标过程和开标记录。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的:

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.7异常低价投标（响应）审查的情形：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖投标人公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

22.5评标标准详见文件第三章。

22.6相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；（本次不适用）

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

- 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评标标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐3名中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（小数点保留一位）： 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2.1 | 技术 （35分） | 投标器材技术参数全部满足招标要求的得满分23分；关键指标要求（标注▲）负偏离的每项扣1分；非▲号指标，有一项负偏离扣0.05分，扣完为止。 注：对于招标文件中标注“★”“▲”的参数均需提供官方公开发行的彩页或检测报告等证明材料，截图要求界面清晰、真实，并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在响应文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理。 | 23 |
| 2.2 |  | 1、所投健身器材钢管采用优质钢管，钢管经过磁粉无损检测（MT）后，表面无缺陷，符合M1级验收标准的得2分，不提供不得分。（需提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件，加盖投标人公章) 2、为保证地胶安全性能，所投地胶提供和PVC地胶同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告的得2分，不提供不得分。（需提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件，加盖投标人公章) 3、所投地胶提供耐酸耐碱循环处理（检测周期≥6000h），阻燃性达到Ⅰ级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值80-110的检测报告的得2分，不提供不得分。（需提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件，加盖投标人公章) 4、投标人所投储物柜需提供符合家具中有害物质限量、符合家具结构安全技术规范、符合塑料家具通用技术条件、符合绿色产品家具要求的检测报告的得2分，不提供不得分。（需提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件，加盖投标人公章) 5、为保证设备性能，厂家具备参数性能检测能力，所投音响设备生产厂家具有省级数字音响应用技术工程实验室与符合《JJF 1147-2006消声室和半消声室声学特性校准规范》的全消声室，得2分，不提供不得分（需提供含CMA或CNAS标志的消声室检测报告复印件，加盖投标人公章) 6、钢丝绳：采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮厚度≥3mm；配重阻力：≥500KG，得2分（提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 12 |
| 3 | 履约能力 （4分） | 投标人所投健身器材已投保或承诺中标后投保的产品质量险、产品责任险、公众责任险及团体意外伤害保险的累计赔偿限额均>3000万的，每提供1个得1分，最高得4分 （已投保的提供有效期内的保单证书复印件或者承诺书原件加盖投标人公章，承诺书格式自拟。） | 4 |
| 4 | 企业业绩 （3分） | 2022年7月1日（含）至今投标人实施过的类似项目（至少包含与核心产品类似产品）成功案例，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。 注：以合同签订时间为准，合同需包括销售合同签署页，清晰可见采购单位、产品清单、签订日期等相应内容，且后附发票，发票号清晰可见可查询，否则不得分 | 3 |
| 5.1 | 售后服务 （15分） | 根据供应商提供的售后服务方案【包括售后管理系统（至少包含批准管理、报修、巡检上传、数据统计分析等功能）、服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、质保期满后更换零配件的供应清单及收费标准等】打分。 方案全面具体，科学合理得9分； 方案较为详细具体，基本合理得5分； 方案简单，缺乏合理性得1分； 未提供不得分。 | 9 |
| 5.2 |  | 针对供应商提供的应急措施进行打分。 针对应急情况处理、服务的快速响应机制方案、突发事件有应急预案，方案、措施完善、可操作性强的得6分； 对应急情况处理响应一般、应急预案操作性一般得3分； 对应急情况处理响应较慢、应急预案操作性较低得1分； 未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 项目实施（6分） | 评委根据投标文件提供的项目实施方案（时间进度安排、项目安全措施、技术控制措施、质量保证措施、验收方案等）评分。 方案针对性强，满足本项目需求得6分； 方案可行，较能满足本项目需求得3分； 方案一般，基本满足本项目需求得1分； 未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 培训方案（6分） | 评委根据投标文件提供的培训方案进行评分。 方案针对性强，满足本项目需求得6分； 方案可行，较能满足本项目需求得3分； 方案一般，基本满足本项目需求得1分； 未提供不得分。 | 6 |
| 8 | 国家政策向导（1分） | 1.节能产品:根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，有1个得0.25分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 0.5 |
|  |  | 2.环境标志产品:根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，有1个得0.25分，最多得0.5分。 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖投标人公章）。

- 招标技术规格及要求

- 一、技术参数（技术响应评分项）

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体技能训练设备 |  |  |  |  |
| 1 | 商用电动跑步机（核心产品） | 6 | 台 | 1、产品尺寸：≥2200*950x1500mm 2、持续马力：交流马达，额定功率2.2KW； 3、速度范围：≥0.5-25km/h，扬升范围：≥-2%-17% 4、屏幕尺寸：采用大尺寸LED仪表，仪表功能：坡度直选按键/时间/速度直选按键/距离/心率/热量/蓝牙连接/记步显示/休眠待机指示灯/有人红外感应指示灯。 5、跑板厚度：≥28mm，跑带厚度：≥25mm，主立柱规格：≥200*70*t2.5mm；最大承重：≥180KG 6、具有急停与软停止功能，编程跑模式，故障自检系统，硅胶减震系统，高密度耐磨弹性跑板。 |
| 2 | 无动力跑步机 | 4 | 台 | 1、产品尺寸：≥2300*840*1450mm 2、阻力模式：磁控阻力调节：≥8挡位，跑带厚度：≥10mm,最大承重：≥180KG ，主立柱：≥120*30*2.0mm |
| 3 | 攀爬机 | 4 | 台 | 1、阻力系统：无极变速器，集成的连续可变阻传动。 2、下肢踏步范围：1-20英寸，上肢踏步范围：1-20英寸。 3、外形尺寸≥1280*1350*2400mm，把立管规格≥90.6*102*7mm 4、多种操作模式，包括:全身攀登运动；下肢攀登运动；上肢下拉上推运动；高位上肢往复交叉下拉上推运动；低位上肢往复压胸和划船运动； |
| 4 | 商用椭圆机 | 3 | 台 | - 产品尺寸：≥1800*800*1800mm（长*宽*高）； 2、仪表显示：时间、距离(公里或英里)、卡路里、阻力等级、速度、心率 3、电子屏幕：≥16*40的LED显示屏；飞轮重量：≥14KG； 4、阻力系统：自发电磁控阻力系统；阻力等级：≥40段； 5、最大承重：≥180KG；把立管规格：≥100*50*3.0mm； |
| 5 | 商用划船器 | 4 | 台 | 1、产品规格≥2400*500*800mm； 2、阻力系统：磁控，阻力等级：≥16段阻力调整；脚踏板，主体是PP，绑带是PU材质；最大承重：≥180KG； |
| 6 | 商用立式健身车 | 3 | 台 | - 产品尺寸：≥1100x600x1500mm（长*宽*高）； 2、仪表显示：时间、距离(公里或英里)、卡路里、阻力等级、速度、心率、 3、电子屏幕：≥16*40的LED显示屏； 4、飞轮重量：≥9KG；阻力系统：自发电磁控阻力系统；阻力等级：≥40段； 5、最大承重：≥180KG；把立管规格：≥100*100*3.0mm； |
| 7 | 商用卧式健身车 | 3 | 台 | - 产品尺寸：≥1600*600*1400mm（长*宽*高）； 2、仪表显示：时间、距离(公里或英里)、卡路里、阻力等级、速度、心率 3、电子屏幕：≥16*40的LED显示屏； 4、飞轮重量：≥9KG；阻力系统：自发电磁控阻力系统；阻力等级：≥40段； 5、最大承重：≥180KG；把立管规格：≥100*100*3.0mm； |
| 8 | 推胸训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌； 2、产品规格：≥1700*1300*1800mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 9 | 下位推胸训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌； 2、产品规格：≥1700*1500*1200mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 10 | 高拉背肌训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：背部肌群，三角肌后束，肱二头肌，斜方肌； 2、产品规格：≥1500*1500*1700mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 11 | 坐姿划船训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：背部肌群，三角肌后束； 2、产品规格：≥1200*1100*1200mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 12 | 推肩训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：三角肌，肱三头肌； 2、产品规格：≥1800*1300*1300mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 13 | 二头肌训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：二头肌； 2、产品规格：≥1900*1100*1100mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 14 | 三头肌训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：三头肌； 2、产品规格：≥1200*1000*1100mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 15 | 大腿伸展训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：大腿股四头肌； 2、产品规格：≥1400*1300*1000mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 16 | 腹肌训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：腹部肌肉； 2、产品规格：≥1400*1000*1600mm；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 17 | 推胸训练器 | 2 | 台 | - 锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌； 2、产品规格：≥1600*1800*1700mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 18 | 上斜推胸训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：胸大肌 肱二头肌 三角肌前束； 2、产品规格：≥1800*1900*1400mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 19 | 高拉背肌训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌； 2、产品规格：≥1500*1400*1900mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 20 | 坐姿划船训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：肱二头肌、背阔肌、斜方肌下束； 2、产品规格：≥1400*1400*1900mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 21 | 推肩训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌； 2、产品规格：≥1900*1600*1400mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 22 | 肩膊举训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：三角肌； 2、产品规格：≥1200*1500*1200mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 23 | 蹬腿训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌； 2、产品规格：≥1800*1500*1400mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 24 | 大腿伸展训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：股四头肌 ； 2、产品规格：≥1400*1000*1400mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 25 | 腿部弯举训练器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：股二头肌； 2、产品规格：≥1600*1200*1400mm（长*宽*高）；主框架：材质：Q235A；规格：矩形管主管规格≥125*75*T3.0mm，副管规格≥120*50*T3.0mm； 3、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护； |
| 26 | 拉伸机 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：全身自由拉伸功能； 2、产品规格≥：1700*850*900mm（长*宽*高）； 3、主框架材质：Q235A；规格≥80*40*t3.0mm； |
| 27 | 哈克深蹲 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：大腿/小腿肌肉群； 2、产品规格：≥1700*1400*1600mm（长*宽*高）；主框架：Q235A；规格：≥120*50*t3.0mm； 3、分动式锻炼给予使用者相等力量的锻炼；挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承，适合铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造。 |
| 28 | 框架式综合训练器 | 2 | 台 | 1、主架管材采用≥100×75×δ4.0mm矩形管； 2、连接部位采用高强度螺钉，使器材连接稳固；四个不同角度引体向上握把，把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，集成式杠铃杆存储架可储存2根杠铃杆，并可悬挂各种训练配件；设备含炮台、战绳架、双杠、举重平台、铃片架等配件，拓展更多训练功能；最大训练负荷≥300kg,最大人体质量≥180kg。 |
| 29 | 杠铃片架 | 8 | 台 | - 主要功能：放置杠铃片； 2、产品规格：≥800*700*800mm；主框架：材质：Q235A；规格：≥100*40*t3.0mm |
| 30 | 奥林匹克杠铃片 | 16 | 套 | - 外包环保橡胶，无味耐磨抗摔 - 每套规格：2.5kg*2、5kg*2、10kg*2、15kg*2、20kg*2、25kg*2 |
| 31 | 奥林匹克杠铃片 | 2 | 套 | 1、产品材料：CPU（浇筑型聚氨酯弹性体）、镀硬铬轮毂圈、内部20#铸铁铁芯 2、每套规格：2.5kg*2、5kg*2、10kg*2、15kg*2、20kg*2、25kg*2 |
| 32 | 下斜举重床 | 1 | 台 | 1、锻炼部位：三角肌、三头肌； 2、产品规格：≥1700×1400×1000mm（长*宽*高）； 3、主框架材质：Q235A；规格：平椭规格≥120*40*t3.0mm； |
| 33 | 上斜举重床 | 1 | 台 | 1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌； 2、产品规格：≥1700*1400*1200mm（长*宽*高）； 3、主框架材质：Q235A；规格：平椭规格≥120*40*t3.0mm； |
| 34 | 罗马椅 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：竖脊肌 2、产品规格：≥1100*800*700mm 3、主框架：材质：Q235A；规格：≥100*40*t3.0mm |
| 35 | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | 2 | 台 | 1、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、胸大肌 2、产品规格：≥1100*1000*2100mm 3、主框架：材质：Q235A；规格：≥100*40*t3.0mm |
| 36 | PU哑铃(2.5-30KG,间隔2.5KG、共12副） | 390 | 公斤 | 1、橡胶哑铃，使用原胶，无异味。 2、规格为：2.5kg*2、5kg*2、7.5kg*2、10kg*2、12.5kg*2、15kg*2、17.5kg*2、20kg*2、22.5kg*2、25kg*2、27.5kg*2、30kg*2 |
| 37 | 双层哑铃架 | 1 | 台 | 1、主要功能：放置哑铃（可放置12副哑铃）； 2、产品规格：≥2100*600*800mm； 3、主框架：材质：Q235A；规格：≥100*40*T3.0mm |
| 38 | 杠铃杆 | 4 | 根 | 材质为弹簧钢，长度≥2.2米，重量≥20kg，承重≥750KG |
| 39 | 地垫 | 502 | 平方 | 1.材质:高弹性聚合物，规格：50cm*50cm，厚度：≥2.0cm(±0.2mm) 2.橡胶地垫符合常温下，20%应变下的压缩模量≤12MPa，结论为合格； ▲3.橡胶地垫原材料-胶水，有害物质含量（3种邻苯二甲酸酯类化合物）检测，结论为未检出；(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲4.橡胶地垫机械与物理性能安全测试（边缘、尖端），结论为合格；(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 40 | 地胶 | 502 | 平方 | 1、厚度：≥5.0mm(±0.1mm)，氯乙烯含量：未检出，防滑性(湿法)≥0.6，拉断伸长率≥350% ▲2、耐环境应力开裂（检测起止日期≥6000h），达到破裂率0%。(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲3、耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据GB/T 14833-2020标准测试冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测）。(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 空调与新风 |  |  |  |  |
| 1 | 外机 | 4 | 台 | 参数：制冷量≥61.5kw，制热量≥69.0kw 风量：≥22000m3/h 电压380v，功率≤17.75kw， APF值：≥4.75 噪音：≤62分贝 |
| 2 | 嵌入式内机 | 16 | 台 | 参数：制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw 风量：≥2100m3/h 电压220v/50HZ，功率≤0.11kw， |
| 3 | 全热交换器 | 4 | 台 | 风量≥2000m3/h，静压≥175pa，220v配开关，功率≤500w,口径≥ø250，噪音≤50分贝 |
| 4 | 空调材料及安装 | 1 | 项 | 紫铜管、冷凝水管、橡塑保温、信号线、控制线、制冷剂、室外机地面基础支架等 包含运输吊装费、设备调试费 |
| 智能化管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息导引及发布系统定制 | 1 | 套 | 可发布实况及相关信息，包括日期、室外温度、室内温度、当前室内人数、当天累计训练人数、注意事项等内容，可显示健身馆开放时间，包括日常、节假日及特殊活动期间的安排，规划训练时间并包含语音播报。 |
| 2 | 人行通道系统 | 2 | 套 | 1.设备通道宽度约为600mm，设备应具备不低于1.5mm厚的不锈钢，设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱。 2.设备机身外壳的人员通行检测部分，指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求。 3.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通信状态；设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态；设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行警示为红色，警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 ▲4. 设备具备防尾随功能，尾随检测距离≤200mm；设备支持红外检测功能，具备不少于10对红外检测(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) 6.设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制 7.每分钟通过人数≥30人； 8.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 9.设备无故障运行次数≥1000万次 |
| 3 | 生物信息采集仪 | 2 | 套 | 1.分辨率：800*1028 2.设备具有双目200W像素,自动补光宽动态逆光，固定焦距 3.设备支持用户管理功能，企业微信自动下发，密码修改功能；支持门禁信号输出；支持音量设置，亮度设置，补光设置，曝光补偿；支持语言设置，默认中文，可定制其他语言为（预留功能）；语音设置：姓名+打卡成功；设置支持主界面设置；支持红外图像设置、支持识别阈值设置、支持人脸识别开启设置；支持识别距离设置50-150cm；支持显示存储容量，总空间不低于2.61；支持设备重启时间。 ▲4.支持储存5000张卡，2万张人脸照片，20万条脱机记录（循环存储）。定制人脸数和卡最大容量可达2万张卡和5万人脸(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) 5.CPU：四核Cortex-A17 MP2 1GHz；1路WG输入（或者wg输出），一路门磁输入，一路扩展输入；语音播报功能，支持TTS文本转语音播报；通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口或者WIFI（二选一） |
| 4 | 系统工作站 | 2 | 套 | 1..开门方式：人脸、卡片、密码、软件远程、自由通行、按钮、定时 2.人员容量：100000张 ；记录存量：200000条 ；报警容量：60000条 3.通讯方式：TCP/IP；通讯距离：软件管理不受距离限制；标准接口：2个读卡器；1个报警输入；1个报警输出；1个火警输入；1个火警输出；1个出门按钮；1个门磁输入；1个电锁输出；1个TCP/IP通讯； 4.硬件自带Web服务器，可以不安装软件实现管理和实时临控；每个门的开门时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式 5.多种开门鉴别方式：人脸、卡、密码、卡+密码、人脸+卡、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警. ▲6.通过系统软件，系统各部分的工作状态、操作结果、出入准许、发生事件等给出显示；设备应具备静电放电抗干扰；系统主要操作响应时间应小于等于 2S ；设备应具有报警功能， 并在以下情况下触发报警 ： （1）未授权的非接触感应卡在读卡器上刷卡时 （2）授权的非接触感应卡不在使用时间而刷卡时 （3）未经正常操作而使出入口开启时 （4）出入口开启时间超过设定值 （5）输入密码错误或输入胁迫码开门 （6）区域人员数量超限 (提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
| 5 | 门禁管理软件 | 1 | 套 | 1、系统管理：包括门禁管理、时段管理、控制管理、远程控制、门禁查询、系统维护等功能 2、AI大屏显示设置：编辑大屏显示格式和内容，可进行自定义背景设置，可以对显示界面自定义标签进行设置，标签可显示自定义文本内容，显示人员进出详细数据、可以显示抓拍照片，显示报警等。 3、可以联动摄像头、微信公众号推送刷卡信息、访客信息管理 、人员跨区域统计进出统计 ▲4、整套系统只需一个数据库，管理端无须安装数据库。按星期、按任意天数和按月排列的时段规律。（提供门禁管理类软件资质证书或统一数据库软件演示截图） 5、提供数据库的数据备份，以防数据库被损坏后能尽可能减小数据损失。 |
| 6 | 扫码显示系统定制 | 1 | 套 | 软件功能描述：通过 “二维码 + 电子屏幕” 双端联动，为师生提供设备操作、安全提示及健身学习的一站式数字服务，旨在提升使用效率、降低安全风险，并丰富健身知识获取渠道 核心功能模块： 1、设备使用视频二维码生成与管理，包含二维码生成、内容实时更新； 2、扫码交互与信息展示，多终端适配、离线缓存功能； 3、电子屏幕资源整合与播放 4、安全风险防控与提醒 5、宣传视频滚动播放 |
| 7 | OPS | 9 | 套 | 不低于i7，10代，内存≥8G,SSD≥128G |
| 8 | 显示器吊架 | 9 | 套 | 配套显示器使用 |
| 9 | 高清智能云终端 | 8 | 套 | 显示器≥85寸 |
| 10 | 高清智能云终端 | 1 | 套 | 显示器≥98寸 |
| 11 | 照明灯光 | 48 | 台 | ≥150W光源，200*1200吊装，色温≥5700K，材质镀锌支架+防炫目蜂窝面板，显色指数Ra≥90 |
| 12 | 全频音箱 | 8 | 只 | 两分频系统 1、≥1×10"低频驱动单元；≥1×1.35"高频驱动单元； 2、额定功率（RMS)≥200W/8Ω；(AES功率：≥250W) 3、特性灵敏度≥96dB；输出声压级≥125dB； 4、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz； 5、覆盖角度(H×V)：90°×60°； |
| 13 | 功率放大器 （4通道） | 2 | 台 | 1、输出功率：≥4x200W/8Ω 4x300W/4Ω； 2、频率响应：20Hz~20kHz ±1dB； 3、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 4、输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV) 5、输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ |
| 14 | 调音台 | 1 | 台 | 1、≥8路MIC/LINE，≥1组立体声输入（9/10），≥1组RCA音轨立体声+1路USB。支持≥48V幻象供电， 2、≥10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出） 3、支持蓝牙接收,USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置99种DSP效果器； ▲4、主输出≥7段图示均衡,单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ),立体声输入高、低两段均衡；(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) 5、全中文操作界面。 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1、≥4进8出数字音频处理器 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 ≥96kHz； 3、每个输入通道有≥9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择； 4、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 5、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； |
| 16 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1、≥2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态；定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作；≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 2、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 3、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰 4、可控电源路数: ≥8路（另有≥2路辅助通道）； 5、设备可控通道1~4通道额定输出电流不低于10A, 5~8通道额定输出电流不低于16A； |
| 17 | 一拖二无线麦克风 | 2 | 套 | ▲1、RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测； PC、平板客户端软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用；(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)； 2、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 3、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl |
| 18 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 3、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 4、输出/入阻抗： ≥50Ω 5、天线输出接头： TNC插座 6、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) |
| 19 | 有源对数周期天线 | 2 | 只 | 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、天线阻抗 ≥50Ω 3、天线增益：3-5dB 4、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） |
| 20 | 网络音频传输器 | 2 | 台 | - 采样率：≥48kHz； 2、高性能，低失真，大动态，音质纯净； 3、网络联机，简洁高效、工程易用的操作界面软件，实时控制全部功能和监控机器工作状态； 4、4路MIC/LINE输入，4路平衡输出，独立的48V幻象电源控制； 5、输入输出音频信号音量独立可调，范围：静音~+12dB； 6、支持≥4路NET输入， ≥4路NET输出；支持≥2路网口，支持手拉手上网，支持POE-AF供电；支持电源LINK接口，用于多机扩展时手拉手供电，便于工程安装； 7、面板14个LED指示音频及系统状态，1个幻象电源开关按键，实现友好的人机交互。 8、模拟音频通道：≥4进4出；网络音频通道：≥4进4出；网络音频延时：1~10ms； |
| 21 | 会议麦克风 | 1 | 只 | 1、全金属结构，抗干扰; 2、双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm； 3、换能方式：电容式；咪芯规格：≥Φ9.7mm；咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音； 4、频率响应：40Hz-16KHz；灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）；指向性： 心形；最大声压级：≥114dB ；输出阻抗：≤100Ω；供电：48V平衡幻象；指示灯：红色LED；消耗电流：≤10mA；具有按键开关；输出接口：XLR公三针。 |
| 22 | 同轴线50欧 | 2 | 条 | 50欧同轴线/20米 |
| 23 | 设备机柜 | 1 | 套 | 42U设备机柜 |
| 24 | 线材辅材 | 1 | 批 | 网线，辅材，音箱线，电源线，音箱壁挂支架等 |
| 25 | 工程检测、调试 | 1 | 项 | 工人安装调试，工具等 |
| 电力改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 300 | m | 铜芯电力电缆敷设ZC-YJV 4*16+1*10mm2 铜芯电力电缆敷设ZC-YJV 5*6mm2 |
| 2 | 控制箱 | 4 | 台 | 悬挂嵌入式配电控制箱安装，半周长1.0m（100A/3P=1组、32A/3P=4组、10A/1P=10组、220V/32A漏电3组） |
| 3 | 桥架 | 180 | m | 钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm(防火电缆桥架） 钢制槽式桥架安装(宽+高)100*200mm(防火电缆桥架） |
| 4 | 配线 | 1400 | m | BV4mm2 |
| 5 | 配管 | 150 | m | 镀锌电线管DN20 |
| 6 | 插座及开关 | 28 | 个 | 单联扳式暗开关安装(单控) |
| 7 | 送配电装置系统 | 1 | 项 | 工人安装调试，工具等 |
| 环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 场馆出新改造 | 1 | 项 | 建筑面积1020㎡， 墙面顶面拆除 墙面出新，顶面喷绘处理，消防管道出新。 地面地胶铺设 门套处理 吧台柜定制 |
| 2 | 标牌标语 | 1 | 项 | 标识、标牌、标语定制 内容依据甲方要求定制 |
| 3 | 储物柜 | 200 | 套 | 1、单柜规格：高470*宽320*深500mm（不含底座，底座80mm），操作系统：Linux；硬件参数：显示牌分辨率：≥800*1280；内置存储：内置≥6GB 。 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型。 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用。 ▲5、防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：≥Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴洞，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴洞按压插销后才可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险。(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲6、上下板防松动及位移设计：上下板厚度40mm，采用隐藏帽檐设计（帽檐厚度：2.5mm），可将上下板隐藏于上下门板之间。(提供含CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) |

- ★注：投标人承诺以上技术参数中设备序号17-25项使用的钢丝绳均须满足技术要求（钢丝绳：采用高柔韧性含油钢丝绳，龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮厚度≥3mm；配重阻力：≥500KG），投标时提供承诺函加盖公章，格式自拟。

验收时采购人根据招标文件中的要求逐项验收，如不符合投标时承诺，投标人承担由此产生的的一切责任，同时采购人有权保留上报相关监督管理部门的权利。

- ★二、商务要求（★为实质性条款，必须在商务偏离表中逐条响应，否则作无效投标处理。）

- 1、供货、安装及调试要求：中标供应商应根据采购人的需要，合理安排进场安装调试时间。设备安装、调试所需的工具、安装材料应由供应商自行解决。供应商应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由供应商拟定，经采购人确认。

2、设备安装质量要求：交货及安装地点为南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号江苏警官学院，设备的搬运、安装调试等不另行付费。本项目中所有的设备的质量应符合设计规格要求和国家有关规范的质量要求，若因质量达不到要求，供应商应负责更换质量达标的设备，所造成的一切损失，由供应商承担。

3、售后服务要求与其他：投标公司需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求2年及以上，缺陷责任期1年，质保期内因质量问题的需要更换的零配件，维修等费用全部免费。设备故障报修后接采购人通知后8小时内响应，24小时内到场。验收之日起一年内提供驻场服务，每周二安排1名技术人员在健身馆开放时段内提供技术支持和学院管理人员培训服务，之后每年免费上门维护保养两次。质保期后供货商应负责上门维修，如需更换零件，只收取更换零件的成本费用。享受终身服务。

4、合同履行期限：合同签订后，30天内安装调试合格。

5、报价说明：（所有招标书上要求实现的功能均包含在此价格中，不另行付费）设备价格：指整个项目系统所需硬件设备、软件的价格总和。此项报价涵盖所有设备安装所必须的辅材、项目安装调试、税金等所有费用。（备注：投标产品用人民币含税报价，报价单位为“元”。）

6、付款条件：

（1）预付款：签订合同后，支付合同总价的30%；

（2）项目交付并通过正式验收，支付至合同金额的 80 %；

（3）经结算审计后支付至审定价的100%。

7、履约保证金：

（1）、乙方在合同签订时必须向采购人递缴银行出具的不低于合同总额10%的履约保函。

（2）、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（3）、履约保证金的有效期为该项目验收合格之日起7个工作日内，履约保函自动解除。

8、中标人须在中标公告发布后3个工作日内提供投标文件内提供的技术佐证材料（检测报告、彩页等）原件，若未按时提供，视为中标供应商放弃中标资格并承担由此产生的的一切责任，同时采购人有权保留上报相关监督管理部门的权利。

- 第五章 拟签订的合同文本

- （参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终采购安装合同

甲方：江苏警官学院

乙方：XXXXXXXXXXXX公司

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： | 江苏警官学院 南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号 | 经费项目号码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经费项目名称： |  |
|  |  |  | 合 同 号 码： |  |
|  |  |  | 签 订 地点： | 江苏南京 |
|  |  |  | 签 订时间： | 2025年 月 日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电话传真： 开 户 行： 账 号： | 乙方填写 |  |  |

根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方订购如下设备，签订本合同，双方共同遵守执行。

- 货物名称、规格型号、数量、单价及合同总价等

| 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 配置清单 | 厂商/产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见附件一 | 见附件一 | 见附件一 | 见附件一 |  | 台（套） |  |  |
| 合同总价（大写人民币）：XXX万XXX仟XXX佰XXX拾XXX元整（￥XXXXXXXX） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物质量要求

  - 乙方提供的货物必须是符合相关的国家和行业标准、符合甲方招标文件技术参数要求、符合乙方的投标文件及承诺、符合产品说明书的质量状况及性能要求的合法全新的合格产品。

  - 项目完成过程中所产生的技术成果、申请专利的权利归江苏警官学院所有。

- 货物交付、运费承担

  - 交货（具体）地点：江苏警官学院_______。

  - 交货日期：

  - 乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

  - 乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

  - 乙方负责将货物运输至约定的交货地点交付予甲方，并承担运、保费。

- 安装调试及验收

  - 乙方应在协议生效后一周内向甲方提供货物安装准备条件的书面要求。

  - 乙方应委派专业技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

  - 乙方接甲方通知后　　　　日内安装、调试结束。逾期，按乙方逾期交货处理。

  - 在货物安装调试完毕后，甲方在十个工作日内组织对货物进行验收。验收内容包括：

    - 对照合同及装箱单验收货物的型号、数量、及外观；

    - 货物所附技术资料、货物组件及配置；

    - 货物功能、性能及各项技术参数指标；

    - 其它　　　　　　　　　　　　　　　。

  - 验收标准：按甲方的招标文件的技术要求、乙方投标文件及承诺、产品说明书以及国家相关标准，由甲方组织验收，乙方提交样品的按样品质量标准验收。

  - 甲方所购货物全部通过验收，甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

  - 甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在十个工作日内签发拒绝收货通知书。乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期，按乙方逾期交货处理。

  - 如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

（1）预付款：签订合同后，支付合同总价的30%；

（2）项目交付并通过正式验收，支付至合同金额的 80 %；

- （3）经结算审计后支付至审定价的100%。

- ４、甲方开票信息如下：

单位名称：江苏警官学院

统一社会信用代码：

地址：南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号　（发票直接寄给用户，并在发票上注明甲方合同号码）

电话：　　　　　（同时，提供所供设备图片，随发票一并交用户）

开户行：

帐号：

- 售后服务条款

  - 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为___年，保修期限自验收合格签字之日起算。

  - 质量保修范围包括                                。

  - 质量保修责任：

（1）在保修期内，乙方应在接到甲方通知之日后   天内派人到甲方提供保修服务（包修、包换、包退），并承担所发生的费用。逾期，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，甲方直接从乙方质量保证金内扣除或另向乙方追索；如因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

（2）保修期满后，乙方对设备负责终身维护，只收取成本费。

（3）在国家规定的设备合理使用期限内，乙方应确保设备的质量；如因乙方原因致使设备在合理使用期限内造成人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任。

  - 双方约定的设备保修其他事项：乙方提供维修服务时的人员姓名为 XXXXXXX ：联系电话为  XXXXXXX   。乙方如改变维修服务人、联系方法时应及时通知甲方。

- 违约责任

  - 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失。

  - 乙方交付的货物不符合合同规定，甲方除有权按本合同第四条约定处理外，乙方还需向甲方支付合同总额的5%违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金或另向乙方追索。

  - 甲方逾期支付货款的，自逾期一个月后，每天按应付金额的3‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

  - 乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付货物超过15天，甲方有权解除合同，乙方除需支付已发生的违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

- 风险承担

  - 货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

  - 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定甲方要求其承担违约责任的权利。

  - 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于___天内重新提供符合合同规定的货物，否则，按乙方逾期交货处理。

- 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决；协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉解决。

- 其他

  - 本合同一式五份(甲方职能部门3份、甲方用户1份；乙方执1份)，均为正本，与合同附件、甲方招标文件、乙方投标文件及投标承诺作为合同的共同组成，具有同等法律效力。

  - 本合同以双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位印章之日起生效。

  - 甲方收货人信息：

地　址：南京市浦口区顶山街道石佛三宫48号江苏警官学院采购人指定地点

收货人：　XXXXXXX　（电话：XXXXXXX）。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏警官学院 （盖章） 代表人（签字）： 经 办 人：XXXXX | 单位名称： （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXX/手机XXXX |

附件一： 配置清单

一、设备名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

二 、备件名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、质保及售后服务条款

使用单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

使用单位盖章：						                    乙方确认清单

代表签名：

使用单位分管领导签名:

使用人签名：

- 第六章 投标文件格式

正本/副本

江苏警官学院

江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级

投标文件

项目编号：XXXX-XXXXXXX-XXXX-XXXXX-XXXX

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

- 附件一 投标函格式

投标函

致：苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：XXXX-XXXXXXX-XXXX-XXXXX-XXXX（采购代理机构内部编号：0664-2440SUMECZF91）

| 项目名称 | 江苏警官学院浦口校区健身馆改造升级 |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌（核心产品） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | 是 否 |
| 是否属于小微型企业 | 是 否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件三 分项报价表

分项报价表（参考格式）

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价合计（元）（含设备运输、搬运就位、安装施工。） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

4、其余分项报价部分按照第四章技术参数设备清单，不得缺项、漏项，否则视为无效投标处理。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、商务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 标注“★”“▲”技术内容的技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，必须逐项列出投标的所有产品。所投产品的制造商均为小微企业可享受评审价格优惠政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

- 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件八 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标人公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖投标人公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

附：授权代表身份证复印件及2025年1月-投标截止时间前任意一月投标单位为其缴纳的社保证明。

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2025年1月-投标截止时间前），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖投标人公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖投标人公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖投标人公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

- 6、依法缴纳税收的记录

提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的纳税凭据复印件加盖投标人公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 7、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供2025年1月-投标截止时间前任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖投标人公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、针对本项目的特定资格要求

（1）声明函（参考格式）

声明函

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

（2）制造商授权书（如需）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签字）

- 9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

人员组成架构表（参考格式、可增行填写）

拟参与本项目负责人

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 专业工龄 |  |
| 职务 |  | 职称/专业技术资格 |  |
| 专业 |  | 学历 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 拟在本项目担任工作 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 同岗位及以上工作业绩概述： |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

拟投入本项目人员

项目名称：                                            项目编号：

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事工作年限 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 实施人员 |  |  |  |  |  |

注：供应商一旦成交后，委派人员应以此表格中的人员为准，不得随意变动。