编制说明

- 工程概况

1.工程名称：十梓街院区保留运行区域改造及临时设施采购及安装项目

2.建设单位：苏州大学附属第一医院

3.工程地点：苏州市姑苏区十梓街188号

二、编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；江苏省、苏州市现行其他相关造价文件规定；委托方提供的招标图纸、工程计价范围及要求等；苏州市2025年8月建设工程材料信息价；工程造价咨询委托书；其他询价资料。

三、编制结果

预算总造价为1500万元。

四、编制说明

1.人工费：

人工价格按苏建函价〔2025〕273号文计入

2.规费、税费取定（%）

规费：按建筑工程、安装工程计取社会保险费、住房公积金；环境保护税未计取；税金：按增值税一般计税方法9%计取。

3.工程类别：建筑工程为三类工程，1#楼原25号楼水电、暖通为安装三类工程，2#楼原23号楼水电、暖通为安装三类工程，3#临时医技楼水电、暖通为装三类工程，4#液氧站水电、暖通为安装三类工程，变电所照明、暖通为安装三类工程，6#锅炉房蒸汽管道为一类安装工程，水电安装为安装三类工程，7#原17#楼、8#原献血屋水电暖通为安装三类工程，1-8#火灾报警、消火栓、喷淋系统为安装二类工程，1#-8#智能化工程为安装二类工程，室外消防水、生活水为安装二类工程，室外雨污水管道按市政通用项目、道路、排水工程三类。

4.暂估价部分：无

5.暂列金额：无。

6.计取相关费用：安全文明施工费仅计取基本费、计取了扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费，智慧工地费用未计取。

五、编制范围及主要内容：

一）、室外工程：

1.室外消防水、喷淋管道安装，一体化消防泵站设备安装等主要工作内容；

2.室外生活水给水管道安装，一体化生活给水泵站，二次供水加氯设备等主要工作内容；

3.室外雨污水管道安装，一体化污水处理设备安装调试、一体化污水设备基础安装等主要工作内容；

4.室外消防电引至原地下一层消控中心，室外消防电配管预埋，原地下一层消控中心至各单体火灾报警联动控制线、电源线、广播线、电话线、消防电源监控线、电气火灾监控线等敷设，原地下一层消控中心考虑新增火灾报警主机、消防广播主机、消防电话主机、液位显示主机等主要工作内容。

5.室外监控配管、线缆敷设、摄像头安装等主要工作内容；

二）1-8#楼建筑安装工程

给排水专业

1、1#25号楼一层、三层改造包括新增给水、排水管道敷设；新增消火栓系统管道、消火栓箱，喷淋系统管道、喷头、屋顶消防水箱等主要工作内容；

2、2#23号楼一层、二层改造新增厨房热水系统，新增三台燃气热水锅炉安装、热水管道敷设及保温，新增灭火器、更换两台餐梯等主要工作内容；

3、7#原献血屋检验大厅改造新增更衣办公休息，应急冲淋室给排水管道敷设、卫生洁具、淋浴器安装，新增灭火器等主要工作内容；

4、8#17号楼改造新增成品厕所及给排水管道安装主要工作内容；

5、3#临时医技用房为新建工程，主要包括生活给水、排水管道敷设，卫生洁具安装；消火栓系统管道、消火栓箱安装等主要工作内容；

6、4#液氧站生活给水、排水管道敷设，雨水管道敷设等主要工作内容；

7、6#锅炉房预留给水管道，锅炉排污管道、地漏安装等主要工作内容；

电气专业

1、1#原25号楼地下二层、一层、三层电气系统改造主要包括新增插座、普通照明灯具、应急照明灯具、火灾报警系统、空调电源、排风扇电源等配管配线，插座、灯具、火灾报警系统设备等安装内容，一层、三层配电箱按图纸设计新增配电箱，地下二层利用原有楼层配电箱考虑原楼层配电箱内断路器改造；一层、三层新增配电箱进线电源电缆不清楚从何处引入数量先暂估。

2、7#原17号楼检验大厅电气改造新增插座、普通照明灯具、应急照明灯具、火灾报警系统、空调电源、排风扇电源等配管配线，插座、灯具、火灾报警系统设备等安装内容，7#17号楼配电箱按图纸设计新增配电箱考虑，新增配电箱进线电源电缆不清楚从何处引入数量先暂估。

3、8#原献血屋电气改造新增插座、普通照明灯具、应急照明灯具、火灾报警系统、空调电源、排风扇电源等配管配线，插座、灯具、火灾报警系统设备等安装内容，利用原有楼层配电箱考虑原楼层配电箱内断路器改造；

4、3#临时医技用房为新建工程，主要包括插座、普通照明灯具、应急照明灯具、火灾报警系统、多联机空调内外机电源、排风扇电源等配管配线，插座、灯具、火灾报警系统设备等安装内容，配电箱按图纸设计为新增配电箱；

5、4#液氧站电气主要包括插座、普通照明灯具、风机电源、氧气泄漏报警系统配管配线，插座、灯具、氧气泄漏报警设备、防备接地等安装内容，配电箱按图纸设计为新增配电箱；

6、6#锅炉电气主要包括锅炉房插座、普通照明灯具、热水泵电源等配管配线，插座、灯具安装等内容，配电箱按图纸设计为新增配电箱；

暖通

1、1#原25号楼一层、三层暖通系统改造主要包括新增风冷热泵式多联机空调、风管、冷媒管、冷凝水安装，风冷式分体空调安装、排气扇安装等主要工作内容；

2、7#原17号楼暖通系统改造主要新增风冷式分体空调安装、排气扇安装等主要工作内容；

3、8#原献血屋暖通改造主要新增风冷式分体空调安装、排气扇安装等主要工作内容；

4、3#临时医技用房为新建工程，主要包括风冷热泵式多联机空调、风管、冷媒管、冷凝水安装，风冷式分体空调安装、恒温恒湿空机组安装、新风系统新风机组、风管，风阀、风口安装，排风系统排气扇安装等主要工作内容；

5、4#液氧站暖通工程主要要包括风冷式分体空调安装、边墙排风机安装等主要工作内容；

6、5#变电所暖通工程主要要包括风冷式分体空调安装、边墙排风机安装等主要工作内容；

7、6#锅炉房暖通工程主要包括两台电极蒸汽发生器安装，锅炉进水及软化水管道、阀门安装，蒸汽管道（包括锅炉房内蒸汽管道、从锅炉房引出至原分汽缸室外架空敷设的蒸汽管道），蒸汽疏水管道安装、蒸汽管道保温、边墙排风机安装等主要工作内容；

智能化

1、智能化工程主要包括综合布线系统、安装防范系统、计算机网络系统、消控室建设系统、UPS供电系统、综合管路系统、防雷接地系统设备、管线安装等主要工作内容；

液氧站储罐及氧气管道安装工程

1、主要包括医用液氧贮罐安装、医用气体汇流排、氧气分气缸安装，氧气管道安装及氧气浓度监测等主要工作内容；

建筑专业

- 本工程3#临时医技用房、5#变电所及6#临时锅炉房为新建钢结构彩钢夹芯板单体，4#液氧站为新建混凝土结构单体。

- 23#楼改造主要包括一层电梯前增加坡道、甲电梯前增加地沟、一二层地沟清理并更换不锈钢盖板、三层墙体拆砌及墙顶面涂料等主要工作内容。

- 25#楼改造主要包括内隔墙拆除、洁净板分隔房间、地面PVC铺设、PVC踢脚线、天棚吊顶及涂料、窗帘盒、房间内原砖墙面涂料等主要工作内容。

- 献血屋改为检验科改造主要包括内隔墙拆除、外墙开门洞及门洞封堵、洁净板分隔房间、地面PVC拆除换新、PVC踢脚线等主要工作内容，卫生间按利旧考虑。

- 17#楼改造主要包括南侧门窗更换为防火门窗、墙顶面涂料等主要工作内容。

- 本工程原场地标高按各单体设计室外地坪标高考虑。土方及建筑垃圾外运均按20KM计入，回填土方按外购考虑（外购土源费不计），投标单位自行考虑报价。

- 本工程钢构件运输距离按15km以内计入，投标单位自行考虑运距报价。

- 墙面修补面积按涂料墙面面积20%包干，结算时工程量不调整。

- 本工程未考虑窗帘更换。

- 室外一体式生活泵房基础、消防泵站基础、燃气热水炉基础及一体化污水处理系统基础按结构图编制，费用已包含在安装工程各自设备费用中。