苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-ZKGL-C2025-0004

项目名称：安全生产综合服务管理平台项目

采购单位：苏州相城经济技术开发区管理委员会

项目类别：服务类

所属行业：软件和信息技术服务业

中鲲项目管理（江苏）有限公司

二○二五年七月

目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	6

第三章 竞争性磋商文件	13

第四章 评审方法及评分标准	24

第五章 合同条款	30

第六章 附件	37

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-ZKGL-C2025-0004 |
| 2 | 项目名称 | 安全生产综合服务管理平台项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：中鲲项目管理（江苏）有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦 联系人：张佳华、徐梦晨 联系电话：0512-87770151 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州相城经济技术开发区管理委员会 地址：苏州市相城区蠡塘河路900号 联系人：邢建明 联系电话：0512-66182003 |
| 5 | 成交服务费 | 按2022年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第一批）规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。本项目代理费金额为23800元，响应单位所投报价应当包含该项目代理服务费。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。 账 户 名：中鲲项目管理（江苏）有限公司 开户银行：浦发银行相城支行 账 号：89100154800001034 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年7月30日09：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年7月30日09：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 | 2025年7月30日09：30（北京时间） |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价要求 | 以人民币报价 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 投标无效因素 | （一）有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，其投标无效： 1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制； 2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （二）响应单位存在下列情况之一的，投标无效: 1、未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的； 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； 3、不具备采购文件中规定资格要求； 4、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5、不同响应单位的电子响应文件制作机器码一致； 6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

## 第一章  磋商邀请函

项目概况： 安全生产综合服务管理平台项目JSZC-320507-ZKGL-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-07-30 09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-ZKGL-C2025-0004

项目名称：安全生产综合服务管理平台项目

采购单位：竞争性磋商

预算金额：180.000000万元

最高限价（如有）：180.000000万元

采购需求：建立统一的综合性服务平台，实现安全生产相关的基础数据和物联数据的整合及数据中台的赋能，实现双瓶守护、智能感知、预警分析等综合分析的研判中枢搭建，实现安全巡检、地理信息等功能的应用，最终构成完整的安全生产综合服务管理平台项目。

合同履行期限：合同签订生效后，三个月内完成系统集成建设并交付上线试运行，试运行期限不低于一个月，试运行期限一个月，试运行完毕由采购单位组织项目验收。经验收合格后，提供自验收合格之日起一年免费维护服务。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-30 09：30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-07-30 09：30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室（3）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、中标服务费：按2022年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第一批）规定的收费标准收取。

2、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3、本次采购的相关信息发布在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网，敬请各供应商注意。

4、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

单位名称：苏州相城经济技术开发区管理委员会

单位地址：苏州市相城区蠡塘河路900号

联系人：邢建明

联系电话：0512-66182003

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中鲲项目管理（江苏）有限公司

单位地址：苏州市相城区中翔大厦

联系人：张佳华、徐梦晨

联系电话：0512-87770151

3.项目联系方式

项目联系人：张佳华、徐梦晨

电话：0512-87770151

## 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

3、磋商报价分析表

4、资格审查响应文件

4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前最新一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

4.6法律、行政法规规定的其他条件：

4.6.1资格文件声明函；

4.6.2磋商响应单位基本情况表；

4.6.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

4.6.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.6.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

4.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4.6.7其它有关资格证明的文件（如有）；

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2投标（响应）保证承诺书；

5.3《服务要求偏离表》；

5.4《商务条款偏离表》；

5.5其他有关符合性证明的文件（如有）；

6、综合评审响应文件

6.1项目总体架构；

6.2统一门户；

6.3地理信息平台；

6.4自定义组件系统；

6.5智能感知驾驶舱；

6.6预警分析驾驶舱；

6.7两瓶管理驾驶舱；

6.8数据中台；

6.9算法平台；

6.10应急预案比较；

6.11验收、培训及标准手册比较；

6.12实施保障方案比较；

6.13功能演示（需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件）

6.14针对本项目的人员配置；

6.15供应商综合实力；

6.16采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等（如有）。

注：（1）以上4.1-4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商响应函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

*进入项目评审流程后，建议各响应单位法定代表人或代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

14、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：张佳华、徐梦晨

联系电话： 0512-87770151

现场递交地址:苏州市相城大道666号中翔大厦

邮寄收取地址:苏州市相城大道666号中翔大厦

四、响应无效、废标

1、响应单位存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章；

（3）不具备采购文件中规定资格要求；

（4）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）不同响应单位的电子响应文件制作机器码一致；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

2、有下列情形之一的，视为响应单位恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应单位委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应单位的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3、响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购单位或者其他响应单位的合法权益。

磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

4、出现下列情形之一的，为废标：

（1）符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购单位、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

六、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

九、成交单位的确认

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法及评分标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人。

2、由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。确定成交单位后，将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

十、合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

十一、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

2、成交通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和成交单位具有同等法律效力。

3、成交通知书发出后，成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购单位代表签订合同。成交单位无正当理由不得放弃成交。

4、采购代理机构对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

## 第三章 竞争性磋商文件

受苏州相城经济技术开发区管理委员会委托，中鲲项目管理（江苏）有限公司对其要求采购的安全生产综合服务管理平台项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-ZKGL-C2025-0004

二、项目名称：安全生产综合服务管理平台项目

三、采购预算：人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

四、服务期限：合同签订生效后，三个月内完成系统集成建设并交付上线试运行，试运行期限不低于一个月，试运行期限一个月，试运行完毕由采购单位组织项目验收。经验收合格后，提供自验收合格之日起一年免费维护服务。

五、采购需求：

（一)项目背景

经开区出租房、混合楼宇等场所存在燃气使用不规范问题，如液化气瓶违规存储、管线老化等隐患。为强化风险防控，经开区将燃气安全纳入网格化综合治理体系，通过智能监测设备和数据平台实现燃气泄漏实时预警、隐患闭环处置。

随着经开区产业规模扩大，工业企业数量激增，但部分企业存在消防设施不达标、违规改建等问题，传统监管模式难以满足风险分级管控要求。混合楼宇因业态混杂、产权分散，易出现消防通道堵塞、违规住人等隐患。同时，“九小场所”数量庞大，涵盖小餐饮、小商店等业态，存在用电用气不规范、安全设施缺失等风险。需通过统一平台实现分类建档、隐患闭环管理和跨部门协同。

响应省级安全生产专项整治要求，经开区将“九小场所”、混合楼宇等五类场所纳入网格化监管体系。相城区政府将安全生产监管列为重点工作，明确要求落实企业主体责任、强化风险分级管控，并在法治层面推进应急管理体系和能力现代化。经开区积极响应，将构建智能化、标准化的监管体系纳入区域发展规划，以符合国家级经开区的高质量发展定位。

## (二）建设目标

安全生产综合服务管理平台为了‌实现“数字化”监管模式升级，通过平台实现集成网格化巡查、企业自查和智能监测数据，推动安全生产监管向“标准化、专业化、智能化”方向升级，覆盖工业企业、混合楼宇、九小场所、小区双瓶等高风险领域，形成隐患“发现-整改-督办”全流程闭环管理，达成多部门协同治理，打通安监、消防、市监等部门数据壁垒，建立“审管联动”机制，实现联合勘验、电子证照共享和执法信息互通，提升跨部门协作效率。本次项目旨在采购综合性服务平台服务，实现安全生产相关的基础数据和物联数据的整合及通过数据中台应用赋能，实现双瓶守护、智能感知、预警分析等综合分析的研判中枢搭建，拥有安全巡检、地理信息等功能的软件服务。

- 功能清单

| 概览 | 业务平台 | 主要功能 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、统一门户系统集成：通过多个应用系统和平台，提供统一的入口，避免多次登录和操作的繁琐 |  |  |  |  |
| 应用系统集成 实施服务 | 统一门户集成 实施服务 | 统一门户认证系统 | 系统门户是一个统一的、可定制的、个性化的信息门户，它整合了来自企业内部和外部的各种信息资源，并根据用户角色、权限和需求提供个性化的信息服务 |  |
|  |  | 门户认证服务对接 |  |  |
|  |  | 统一单点登录 |  |  |
| 二、加强系统基础能力搭建：通过可视化地图等基础能力将地理信息以图形的方式呈现，运用自定义组件编辑大屏 |  |  |  |  |
| 基础地理信息业务集成服务 | 地理信息管理平台——地图数据绘制工具 | 数据上传功能集成 | 可以添加json/geojson文件上传，并识别展示 |  |
|  |  | 自由绘制功能集成 | 可在地图中自由绘制不受限制 |  |
|  |  | 清除绘制功能集成 | 将地图上的所有绘制内容全部清除 |  |
|  |  | 地图预览功能集成 | 查看当前已完成绘制的内容预览图 |  |
|  |  | 下载数据功能集成 | 将绘制完成的数据进行下载存储 |  |
|  |  | 导出图片功能集成 | 可将绘制完成的地图转化成图片导出 |  |
|  |  | 坐标拾取功能集成 | 可以识别和获取地址的坐标 |  |
|  |  | 转换工具功能集成 | 可以转换excel、json等文件格式 |  |
|  |  | 地块生成功能集成 | 设置好参数后可以自行生成地块 |  |
|  |  | 经纬度纠偏功能集成 | 可以根据地址信息自动纠正经纬度 |  |
|  |  | 坐标转换功能集成 | 同时可以将坐标系转化为多种 |  |
|  |  | 长度计算功能集成 | 计算所选范围的面积 |  |
|  |  | 面积计算功能集成 |  |  |
|  | 地理信息管理平台——图层数据管理 | 目录管理功能集成 | 可以管理数据目录 |  |
|  |  | 节点管理功能集成 | 可以管理数据节点 |  |
|  |  | 地图视角管理功能集成 | 可以设置打开地图后的视角 |  |
|  |  | 数据配置管理功能集成 | 可以管理图层的数据来源标准等信息 |  |
|  |  | 样式管理功能集成 | 管理图层在地图中展示的样式效果 |  |
|  | 地理信息管理平台——倾斜摄影 | 三维地理信息模型功能集成 | 实现宏观大场景的数字化模型，表达和空间分析 |  |
|  |  | BIM建筑信息模型功能集成 | 实现对细胞级建筑物的物理设施、功能信息的 精准表达 |  |
|  |  | IOT智能感知数据功能集成 | 反映区域时运行动态情况，与区域的3DGIS/BIM空间数据相叠加，将静态的数字升级为可感知、动态在线的效果 |  |
|  |  | 倾斜摄影精模功能集成 | 3cm精度不少于1平方公里 |  |
|  | 自定义组件系统 | 页面管理功能集成 | 通过该模块，能对项目中的页面进行增，删，改，查，切换五个操作 |  |
|  |  | 模块选择功能集成 | 模块又叫组件，是组成页面的基本元素 |  |
|  |  | 历史方案功能集成 | 对一个页面中所有历史存在过的方案的整体集合 |  |
|  |  | 图片转换功能集成 | 本地的图片转成 组件能识别的在线路径 |  |
|  |  | 模拟数据功能集成 | 通过手动修改数据，静态展示页面 |  |
|  |  | 接口功能集成 | 支持上传接口获取相关数据 |  |
|  |  | 容器设置功能集成 | 组件整体、内容、标题等自定义设置 |  |
|  |  | 可视化编辑功能集成 | 页面数据手动可视化编辑呈现 |  |
|  |  | 尺寸调整功能集成 | 根据页面尺寸手动调整大小尺寸 |  |
| 三、创新大数据可视化模型：通过可视化云图将文本数据中关键词、主题等信息以视觉化的形式展现 |  |  |  |  |
| 数据(信息)集成实施服务 | 智能感知驾驶舱 | 监控设备数据集成 | 智能感知“一张图”是综合运用多种技术构建的综合基础设施全生命周期资源中心，实现了数据的高效存储与管理、服务接口的统一调用、地图资源的全面展示，通过接入各单位的硬件设备设施，数据分析研判预警，提升管理水平。 |  |
|  |  | 烟感设备数据集成 |  |  |
|  |  | 环保数据监测数据集成 |  |  |
|  |  | 天气感知数据集成 |  |  |
|  |  | 电瓶车监控数据集成 |  |  |
|  |  | 燃气瓶监控数据集成 |  |  |
|  |  | 智能烟感识别监控数据集成 |  |  |
|  |  | 企业设备接入数据集成 |  |  |
|  |  | 厂房隐患对接数据集成 |  |  |
|  | 预警分析驾驶舱 | 数据感知数据集成 | 智能分析“一张图”通过对接的智能设备包括烟感、双瓶、记录仪等产生的预警工单进行分析，可以大数据计算哪类案件高发及高发区域一屏总览，降低安全隐患，提高办事效率。 |  |
|  |  | 数据仪表数据集成 |  |  |
|  |  | 预警隐患分布数据集成 |  |  |
|  |  | 预警隐患详情数据集成 |  |  |
|  |  | 预警工单流转数据集成 |  |  |
|  |  | 风险预警识别数据集成 |  |  |
|  |  | 智能算法识别数据集成 |  |  |
|  |  | 重点行业数据集成 |  |  |
|  |  | 预警工单数据集成 |  |  |
|  | 两瓶管理驾驶舱 | 房屋数据集成 | 通过完善全域覆盖的安全生产风险感知“数字化”体系、打造开放共享的安全生产数据赋能“数字化”体系、建设实用联动的安全生产数智化应用“数字化”体系、健全科学高效的安全生产“数字化”工作保障体系，将识别到设备异常预警和发现的风险隐患预警，进行分级，提升对物联网设备和监管风险隐患的管理及感知能力，实时掌握设备情况和感知风险。 |  |
|  |  | 燃气巡查数据集成 |  |  |
|  |  | 燃气隐患数据集成 |  |  |
|  |  | 房屋区域数据集成 |  |  |
|  |  | 两瓶排查预警数据集成 |  |  |
|  |  | 两瓶、燃气、火灾处置数据集成 |  |  |
|  |  | 两瓶排查信息数据集成 |  |  |
|  |  | 重点关注区域数据集成 |  |  |
| 四、智能、算法、云端：进行数据汇聚整合、提纯加工、服务可视化、价值变现等核心能力，实现公共计算逻辑下沉和数据复用 |  |  |  |  |
| 基础应用平台集成 服务 | 算法平台接入 | 智能识别接入 | 针对经开区管理范围内全域智能AI监控、智能烟感等硬件设备全量接入，进行统一对接、统一管理。 |  |
|  |  | 电瓶车电梯识别接入 | 通过先进的监控技术和算法平台，接入十路智能算法，实现对特定区域的全方位、高效监控通过智能分析，系统能够自动识别异常行为，如电瓶车进电梯、燃气瓶进楼道等，并及时发出警报，提高安全防范能力。平台具有接入目前各类预警算法识别的能力，并且能够不断学习优化算法效果。 |  |
|  |  | 电瓶车楼道识别接入 |  |  |
|  |  | 电瓶车火灾识别接入 |  |  |
|  |  | 燃气瓶电梯识别接入 |  |  |
|  |  | 燃气瓶楼道识别接入 |  |  |
|  |  | 电梯抽烟识别接入 |  |  |
|  |  | 充电区烟雾识别接入 |  |  |
|  |  | 行为异常识别接入 |  |  |
|  | 数据中台集成 | 数据资源功能集成 | 通过搜索数据目录下载各个行业的数据资源 |  |
|  |  | 数据池管理功能集成 | 新增删除数据池，并且可以查看数据池中名称、IP地址、以及数据库名称 |  |
|  |  | 数据源管理功能集成 | 新增数据源或者可以通过IP地址搜索已存在的数据源进行编辑和连接测试 |  |
|  |  | 数据集管理功能集成 | 对数据表进行增删改查 |  |
|  |  | 数据探查功能集成 | 新增查看数据目录，并可以查看数据目录的导入格式 |  |
|  |  | 数据清洗功能集成 | 对选中的数据源中的某项数据表根据选定时间范围进行数据清洗，也可以对数据源信息进行编辑或查看 |  |
|  |  | 数据质量管理功能集成 | 可以添加质检任务，并对任务进行编辑描述，对数据进行质量权重评估 |  |
|  |  | 数据采集功能集成 | 对不同任务分类进行数据爬取，以及增删改查，任务状态查看 |  |
|  |  | 数据同步功能集成 | 通过导入数据对当前数据库进行数据实时同步，也可以新增数据库进行同步 |  |
|  |  | 数据服务功能集成 | 增删改查各个动态接口，也可以对各个接口进行维护、测试、上下线 |  |
|  |  | 数据导入功能集成 | 支持在页面直接复制数据与数据中台主数据库进行比对分析，页面配置映射字段，进行数据匹配导入分析 |  |
|  |  | 数据抽取功能集成 | 主表的没有的数据可以抓取多个从表的数据，在一张表展示所有信息 |  |
|  |  | 数据对比功能集成 | 选择比对的主表、从表的比对字段和比对方式，瞬间即可把主表包含于或不包含于从表的数据比对出来，结果可以的导出到EXCEL文件 |  |
|  |  | 数据碰撞功能集成 | 支持已有数据，与数据库数据进行数据碰撞，根据相同的字段，自定义匹配规则，匹配出符合条件的数据执行导出、下发等功能 |  |
|  |  | 人员数据库集成 | 包含执法队员、部门人员、执法辅助人员等人员信息库 |  |
|  |  | 车辆数据库集成 | 渣土车、巡逻车、作业车辆等信息数据库 |  |
|  |  | 视频数据库集成 | 卡口监控、部件监控、AI智能监控等监控设备数据信息库 |  |
|  |  | 事件数据库集成 | 燃气瓶、电瓶车、烟感等智能识别事件数据库 |  |
|  |  | 企业数据库集成 | 生产经营单位相关数据库 |  |

（四）项目人员要求：

1、响应单位应本着认真负责的态度组织项目团队，制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、组成人员及分工职责，提供项目组主要成员名单。

2、响应单位需为本项目构建稳定的不少于10人的项目团队，至少包括项目负责人1人、项目经理1人、系统集成负责人1人、运行维护负责人1人。

3、响应单位必须有可靠的售后服务保障，保证提供长期、稳定的技术服务。

（五）培训要求：

响应单位需提供完整的用户培训方案。对所有的系统使用者需进行贯彻整个项目周期的培训，按不同类型用户，提供针对性培训，保证使用者快速的熟悉系统并掌握操作流程。

（六）验收要求：

1、采购单位将依照标书要求及国家相关的标准和规范，组织对本项目进行验收。

2、采购单位与成交单位一起对所验收的项目进行测试。

3、项目试运行期限不少于一个月，项目建设完成且试运行合格后方可申请项目整体验收，成交单位须提前十四天以书面方式向采购单位提出验收申请，由采购单位组织验收小组对成果进行验收，验收通过则由验收小组出具验收报告。

4、如果双方对质量、完成情况有意见分歧，采购单位可委托有资质机构对产品进行重新鉴定，此机构出具的鉴定证明即作为采购单位向成交单位提出整改、补齐、更换和索赔的有效证据。成交单位除承担修改费用之外，还需承担重新鉴定费用。

（七）技术文件要求

响应单位提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应单位提供的技术文件包括但不限于：

- 系统说明文件；

- 技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

（3）其他所需的项目文档；

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

（八）售后服务要求

1、运维维护期：项目整体验收合格之日起，提供一年免费运维维护服务。项目建设期间亦属于服务期，在项目建设期间及运维期限内包括软件维护等所产生的费用均已包含在总报价中，采购单位无需再额外支付。运维期外，若采购单位有运维需要，成交单位应提供运维期外的服务内容及收费标准，具体事宜另行协商确认。

2、成交单位需通过7×24小时在线服务、热线服务等方式，响应采购单位咨询和报障，解答采购单位使用系统过程中的疑问以及客户端设置等相关问题，确保能正确使用软件，维护过程中，如维护人员不能解决问题，成交单位需派有解决故障能力的工程师在1小时内到达现场，到达现场后4小时内做出故障诊断报告并提出解决方案。

3、成交单位需在系统发生事故时，积极采取一切积极手段和必要措施进行恢复，并向采购单位4小时内提供书面的事故原因分析和处理措施报告。

4、成交单位需定期和不定期对系统及整个应用进行维护，不定期维护根据系统运行情况和采购单位要求随时进行。

5、成交单位需保证提供的所有软件实施服务，具有良好的开放性，支持相关的主流标准和规范；支持主流的操作系统、数据库和硬件平台。

6、成交单位需保证不同时期软件版本能够向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响系统的运行。

7、成交单位需保证所提供的底层架构产品能够提供完善的二次开发功能，能适应不断增强的支撑功能和不断拓展的需求。

8、采购单位或最终用户单位对平台系统有安全等级保护要求的，成交单位应确保其研发部署的平台系统满足相关等级保护要求，如有需要，成交单位应提示、协助采购单位、最终用户单位做好项目系统相关等级保护测评及备案工作，确保安全生产综合服务管理平台运行安全。

（九）项目管理要求

1、在项目实施期间，成交单位应严格执行国家、地方、行业有关本项目管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交单位因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交单位自行承担。

2、成交单位在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

3、参与本项目的工作人员应严格遵循采购单位的安全制度，保障采购单位资料和设备的安全。

4、成交单位应负责其工作人员的人身安全，工作人员因服务中发生人身损害的，由成交单位负责解决和赔偿。

（十）知识产权及保密要求

1、成交单位数据、文件、资料知识产权

成交单位保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购单位或采购单位的关联方及合作方（包括但不限于采购单位的主管单位和采购单位的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交单位应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购单位损失的，采购单位有权要求成交单位赔偿采购单位因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

因履行本项目而产生的所有成果的知识产权归采购单位、成交单位双方共有，采购单位有权单独管理、使用、销售、处置相关产品及知识产权，采购单位有权对本项目最终技术成果进行后续改进，成交单位应配合采购单位进行相关权利登记或申请。

2、项目保密要求

成交单位因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购单位相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购单位要求保密的信息。未经采购单位书面同意，成交单位不得对外泄露采购单位要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交单位应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员，无论是在职或离职后，以及成交单位的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交单位人员或成交单位合作方违反保密规定，成交单位应承担连带责任。

成交单位（含成交单位参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

六、综合说明：

（一）投标报价一次报定，包括完成本项目所需的所有费用，包括但不限于人工、集成、测试、安装调试、验收、技术支持与培训、运维期维保服务、相关技术许可等费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。

（二）服务商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

（三）响应单位必须按采购文件服务要求逐项作出实质性应答。标书中的任何偏差都必须列入响应文件中的服务（技术）要求偏离表。任何不按此要求的响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后成交单位在合同签订中的任何偏差都不得超越其响应文件服务（技术）要求偏离表中已被采购单位确认的条款。若发现有虚假应标，取消成交资格，并承担相应责任。

（四）中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用从合同未付款中扣除。

（五）如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位需提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

七、磋商有关说明：

1、响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、响应单位须具备独立完成本项目的能力。根据自身投标需要，各响应单位可在响应前自行对项目有关现场和周围环境进行考察，了解项目情况及详细需求，以获取编制响应文件所需的资料，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期考察的责任、风险和费用。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

3、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

4、成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。服务商因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

6、相关政策：

(1)为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务(不涉及的可忽略此条）。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。（不涉及的可忽略此条）

（3）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应单位应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各响应单位提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。（不涉及的可忽略此条）

（4）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。（不涉及的可忽略此条）

（5）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）针对中小型企业的评审：

1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

2）依据层转财政部工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（苏财购〔2021〕15号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

4）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

5）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

7、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

## 第四章 评审方法及评分标准

一、评审方案

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。

2、评审小组各成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个磋商供应商的响应文件进行评价、打分。将评委对响应文件的技术、资质标的评分按算术平均法汇总，计算出每个磋商供应商的技术、资质标评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、资质标评审得分和价格标得分相加即为每个磋商供应商的评审总得分。

3、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交单位，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交单位。

4、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

8、若供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

二、评分标准

（一）价格分:10分

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×10％×100

（二）运营管理方案（62 分）

1、项目总体架构（6分）：

根据供应商对项目总体技术架构、应用构架的合理性阐述。方案完善、可操作性强、完全满足项目需求的得6分；方案完整、可操作性较强、能满足项目需求的得4分；方案内容包含不全面、可操作性较差、不太满足项目需求的得2分；未提供相关资料不得分。

2、统一门户（4 分）

根据供应商提供的统一门户集成方案进行比较（包括统一门户认证、门户认证对接、统一单点登录的理解、对接方式、方案介绍等）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得 4 分；方案合理、符合性较高，说明较详实的得 2 分，构架设计较差的得 1 分；未提供方案的不得分。

3、地理信息平台（4分）

根据供应商提供的地理信息业务集成服务集成方案进行比较（包括地理信息系统的理解、地图绘制工具内容、图层数据管理等内容）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得4分；方案合理、符合性较高，说明较详实的得2分，构架设计较差的得1分；未提供方案的不得分。

4、自定义组件系统（4 分）

根据供应商对自定义组件管理平台的软件集成方案进行比较（包括可视化组件模块新增、修改、删除、调整、数据编辑、样式调整、图片转换等内容）。设计科学合理性高、功能覆盖全面完善、与采购需求高度贴合的得4分；设计较为科学合理，功能全面且较完善，满足采购要求的得2分；设计基本合理，功能基本满足采购要求的得1分；未提供方案的不得分。

5、智能感知驾驶舱（4 分）

根据供应商提供的智能感知驾驶舱软件集成方案进行比较（包含监控、烟感、智能识别等内容）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得4分；设计合理、符合性较高，说明较详实的得2分，构架设计较差的得1分；未提供方案的不得分。

6、预警分析驾驶舱（4分）

根据供应商提供的预警分析驾驶舱软件集成方案进行比较（包含感知研判数据集成、预警隐患数据集成、预警工单流转数据集成等内容）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得4分；方案合理、符合性较高，说明较详实的得2分，构架设计较差的得1分；未提供方案的不得分。

7、两瓶管理驾驶舱（4分）

根据供应商提供的两瓶管理驾驶舱软件集成方案进行比较（包含房屋、燃气隐患、两瓶排查等内容）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得4分；方案合理、符合性较高，说明较详实的得2分，构架设计较差的得1分；未提供方案的不得分。

8、数据中台（4分）

根据供应商提供的数据中台的软件集成方案进行比较（包括但不限于数据采集、交换、存储、读取、清洗、加工，以及进行各类数据应用集成等）。设计科学合理性高、功能覆盖全面完善、与采购需求高度贴合的得4分；设计较为科学合理，功能全面且较完善，满足采购要求的得2分；设计基本合理，功能基本满足采购要求的得1分；未提供方案的不得分。

9、算法平台（4分）

根据供应商提供的算法平台接入方案进行比较（包含智能识别、人工上报和监管下发等工单流转等内容）。技术方案先进、合理、性能设计稳定、功能完善，系统对接方案设计合理得4分；方案合理、符合性较高，说明较详实的得2分，构架设计较差的得1分；未提供方案的不得分。

10、应急预案比较（4分）

应急预案需包括总体指导思想、预警及预防、应急响应、故障处理、善后处置、应急保障等。内容详细、周密、措施合理的得4分；内容、计划、措施较差的得2分；内容不完整，计划、措施欠缺的得1分；未提供方案的不得分。

11、验收、培训及标准手册比较（4分）

验收、培训及标准手册（含项目验收、培训、巡检和记录手册等）。内容完整、合理、针对性强的得4分；内容基本完整、规范性较好的得2分；内容简单，可行性较差的得1分；未提供方案的不得分。

12、实施保障方案（4分）

根据供应商针对本项目提供的实施保障方案（包括且不限于运维人员方案及响应时间、技术支持服务、本地化服务、信息安全、保密措施等）是否思路清晰，是否具有针对性，方案定位是否明确等方面进行比较；方案思路清晰、针对性强、方案定位明确、科学可行的得4分；方案基本完整、明确、可行的得2分；方案不尽完善，可行性较差的得1分；未提供相关资料不得分。

13、功能演示（12 分）

供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频画面须清晰，时间不超过 10 分钟。演示内容包括

（1）在供应商提供的地理信息平台中，通过平台①实现地图地理信息平面绘制 ② 实现数据自动生成三维化模型 ③ 实现地理信息呈现样式可更改颜色、贴图、附加动态效果的功能演示，每个功能点演示得 2 分，最高得 6 分。

（2）在供应商提供的自定义组件系统中，通过平台 ① 实现可视化页面统一管理，支持多个可视化场景共同维护 ② 实现可视化数据组件自定义大小和自由组合，支持平面大小拖拽和不同组件拼接展示形成多种可视化场景 ③ 组件模块的数据支持自定义数据与接口数据来回切换的功能演示，每个功能点演示得 2 分，最高得 6 分。

（注：1、供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2、单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式采用PPT、PPTX、MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

（三）针对本项目的人员配置（17分）

1.项目负责人（4分）

（1）具有ITSS项目经理证书的得2分；

（2）具有CISP注册信息安全工程师的得2分。

2.项目经理（除项目负责人外）（4分）

（1）具有ITSS服务项目经理证书的得2分；

（2）具有工业互联网工程中级或以上级别专业技术职称证书的得2分。

3.项目组成员（除项目负责人、项目经理外）（9分）

（1）有一人具有信息系统项目管理师证书的得2分；

（2）有一人具有信创类证书的得2分；

（3）有一人具有DCMM数据管理师证书的得2分；

（4）有一人具有软件设计师证书的得1分；

（5）有一人具有系统分析师证书的得2分。

（注：响应文件中需提供以上1.-3.人员证书复印件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，同一人员不能重复得分，不提供相关证明不得分。）

（四）供应商综合实力（11分）

1、供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、 ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证三级及以上证书，每提供一项得2分，本项最高得4分。

2、供应商具有有效期内的测绘资质证书乙级得2分，甲级得4分，本项最高得4分。

注：响应文件中提供证书扫描件加盖供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

3、供应商具备安全监管类的软件著作权证书，每提供一项得3分，本项最高得3分。

注：响应文件中提供相应证书扫描件并加盖公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

备注：

1、磋商总报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得成交。

- 2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得成交。

3、对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。

4.响应文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

## 合同主要条款

甲方：

乙方：

依据甲方委托中鲲项目管理（江苏）有限公司进行本项目政府采购                号的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方所需的                     项目。

2、合同履行期限：合同签订生效后，三个月内完成系统集成并交付上线试运行，试运行期限不低于一个月，试运行期限一个月，试运行完毕由甲方组织项目验收。经验收合格后，提供自验收合格之日起一年免费维护服务。

3、服务地点：具体地点由甲方指定。

4、具体服务内容清单：详见招标文件。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）；

二、价格与支付：

1、合同总金额为人民币            (¥：             )，合同价格包括但不限于人工、集成、测试、安装调试、验收、技术支持与培训、运维期维保服务、相关技术许可等费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经采购双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：合同签订后，支付乙方合同金额的20%作为预付款；系统上线、试运行结束，并验收合格后支付乙方合同金额的30%；项目验收合格且正常运行满半年后支付乙方合同金额的40%；余下合同金额的10%，待运维期满一年且本项目无质量问题后向乙方一次性付清。（本项目费用由苏州相城经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局支付）

注：签订合同时预付款可按苏财购[2020]42号通知执行。

3、乙方要求付款前应提供以下资料：

（1）合格的符合甲方要求的增值税专用发票。

（2）由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

（3）合同约定的其他有关资料。

乙方逾期提供相应合格资料的，甲方有权拒绝付款且不构成违约。

- 4、付款方式：银行汇票或转账。

- 5、乙方指定以下账户为本合同项下全部费用的收款账户，如上述账户信息发生变更，乙方应在变更之日起3日内且不得晚于甲方付款前书面通知甲方，因乙方未及时通知导致的一切损失由乙方承担：

- 账户名称：

- 开户银行：

- 账户号码：

- 数字人民币账户号码：

三、甲、乙双方的权利义务：

1、甲方的权利义务

（1）有权要求乙方展示工作进展情况及相关的内容，并针对工作流程或内容提出意见和建议；

（2）对乙方提交的工作成果文件有审议、修改和最终决策的权利；

（3）依据本合同规定，及时、足额的支付本项目合同费用。

2、乙方的权利义务

（1） 乙方应认真完成所有相关项目的服务工作，要求到达其相关规范要求；应积极配合甲方，保证本项目工作有序开展。

（2）乙方经甲方审核通过后，安排在项目内的乙方服务人员，未经甲方同意不得擅自调动。如确需作出调整的，乙方应提前两周向甲方提出书面申请，并提出合适的替代人选，经甲方批准后方可作出调动。

（3）乙方需配合甲方参加必要的与政府部门的汇报会议，并提交会议纪要；

（4）在合同履行过程中乙方无法达到招标书及合同相关约定或甲方各项要求的，项目内乙方工作人员的工作未达到甲方工作要求的，甲方有权要求乙方在规定的时间内调换服务人员，乙方应在3个工作日内将人员安排到位，甲方不承担除合同约定以外的其他任何费用。

（5） 若甲方未能按照本合同第四款要求支付款项，且逾期超过30天仍未支付的，乙方有权暂停本合同项下的服务，直至甲方支付完毕。乙方在决定停工前，应书面通知甲方，说明停工理由、依据以及要求甲方尽快支付应付款项。

四、项目人员要求：

1、乙方应本着认真负责的态度组织项目团队，制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、组成人员及分工职责，提供项目组主要成员名单。

2、乙方需为本项目构建稳定的不少于10人的项目团队，至少包括项目负责人1人、项目经理1人、系统集成负责人1人、运行维护负责人1人。

3、乙方必须有可靠的售后服务保障，保证提供长期、稳定的技术服务。

五、培训要求：

乙方需提供完整的用户培训方案。对所有的系统使用者需进行贯彻整个项目周期的培训，按不同类型用户，提供针对性培训，保证使用者快速的熟悉系统并掌握操作流程。

六、技术文件要求及验收要求：

1、技术文件要求：

乙方提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。乙方提供的技术文件包括但不限于：

（1）系统说明文件；

（2）技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

（3）其他所需的项目文档；

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

2、验收要求：

（1）甲方将依照标书要求及国家相关的标准和规范，组织对本项目进行验收。

（2）甲方与乙方一起对所验收的项目进行测试。

（3）项目试运行期限不少于一个月，项目建设完成且试运行合格后方可申请项目整体验收，乙方须提前十四天以书面方式向甲方提出验收申请，由甲方组织验收小组对成果进行验收，验收通过则由验收小组出具验收报告。

（4）如果双方对质量、完成情况有意见分歧，甲方可委托有资质机构对产品进行重新鉴定，此机构出具的鉴定证明即作为甲方向乙方提出整改、补齐、更换和索赔的有效证据。乙方除承担修改费用之外，还需承担重新鉴定费用。

七、售后服务要求：

1、运维维护期：项目整体验收合格之日起，提供一年免费运维维护服务。项目建设期间亦属于服务期，在项目建设期间及运维期限内包括软件维护等所产生的费用均已包含在总报价中，甲方无需再额外支付。运维期外，若甲方有运维需要，成交单位应提供运维期外的服务内容及收费标准，具体事宜另行协商确认。

2、乙方需通过7×24小时在线服务、热线服务等方式，响应甲方咨询和报障，解答甲方使用系统过程中的疑问以及客户端设置等相关问题，确保能正确使用软件，维护过程中，如维护人员不能解决问题，乙方需派有解决故障能力的工程师在1小时内到达现场，到达现场后4小时内做出故障诊断报告并提出解决方案。

3、乙方需在系统发生事故时，积极采取一切积极手段和必要措施进行恢复，并向甲方4小时内提供书面的事故原因分析和处理措施报告。

4、乙方需定期和不定期对系统及整个应用进行维护，不定期维护根据系统运行情况和甲方要求随时进行。

5、乙方需保证提供的所有软件实施服务，具有良好的开放性，支持相关的主流标准和规范；支持主流的操作系统、数据库和硬件平台。

6、乙方需保证不同时期软件版本能够向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响系统的运行。

7、乙方需保证所提供的底层架构产品能够提供完善的二次开发功能，能适应不断增强的支撑功能和不断拓展的需求。

8、甲方或最终用户单位对平台系统有安全等级保护要求的，乙方应确保其研发部署的平台系统满足相关等级保护要求，如有需要，乙方应提示、协助甲方、最终用户单位做好项目系统相关等级保护测评及备案工作，确保安全生产综合服务管理平台运行安全。

八、项目管理要求：

1、在项目实施期间，乙方应严格执行国家、地方、行业有关本项目管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。乙方因违反规定等原因造成的一切损失和责任由乙方自行承担。

2、乙方在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

3、参与本项目的工作人员应严格遵循甲方的安全制度，保障甲方资料和设备的安全。

4、乙方应负责其工作人员的人身安全，工作人员因服务中发生人身损害的，由乙方负责解决和赔偿。

九、知识产权及保密要求：

1、乙方数据、文件、资料知识产权

乙方保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向甲方或甲方的关联方及合作方（包括但不限于甲方的主管单位和甲方的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，乙方应负责与第三方解决纠纷，若因此导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

因履行本项目而产生的所有成果的知识产权归甲方、乙方双方共有，甲方有权单独管理、使用、销售、处置相关产品及知识产权，甲方有权对本项目最终技术成果进行后续改进，乙方应配合甲方进行相关权利登记或申请。

2、项目保密要求

乙方因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、甲方相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是甲方要求保密的信息。未经甲方书面同意，乙方不得对外泄露甲方要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

乙方应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员，无论是在职或离职后，以及乙方的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若乙方人员或乙方合作方违反保密规定，乙方应承担连带责任。

乙方（含乙方参与本项目的人员以及其合作方）未经甲方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自乙方知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

十、违约责任：

1、逾期支付的违约责任

甲方逾期支付合同款的，在本合同约定的付款期限外乙方同意给予甲方15日宽限期，甲方在宽限期内足额支付费用的，不视为违约，甲方在宽限期内仍未足额支付费用的，应以逾期金额为基数，自该笔款项支付期限届满之日起，按合同订立时1年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期利息。

2、逾期交付的违约责任

（1）非因甲方原因，乙方不能提供服务的（逾期超过15天交付项目视为不能提供服务）或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，每逾期一日应按合同总价的1%向甲方支付违约金。

（2）逾期超过15天或因逾期导致甲方合同目的无法实现的，甲方有权无需催告，直接解除合同。

3、违约金与损失赔偿

本合同约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应就差额部分予以赔偿。

无论本合同其它条款如何规定，一方在本合同项下或与本合同有关的、因其违约、侵权行为(包括疏忽)或违反法律法规所应承担的总赔偿责任累计不应超过本合同所列的总金额。双方同意放弃对另一方任何超过此限额的索赔权。

十一、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的转让：

本项目合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、甲方因政策、机构调整等原因导致不能继续履行合同的，有权单方面解除本合同，乙方应同意甲方的要求并做好服务人员的善后处理并承担相关费用，包括但不限于经济赔偿等。

4、其他合同约定的解除条款。

十四、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，如有争议双方友好协商，协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院进行诉讼。

合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商或调解解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可向项目所在地法院提起诉讼。

十五、未尽事宜：

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件与本合同具有同等效力，但需要向招标方提交一份备存。

十六、合同生效及其他：

1、本合同在经代理机构加盖骑缝章，并由甲乙双方签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

2、合同份数：本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。

甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

法定代表人或代理人	                      法定代表人或代理人

(签名或盖章)：                             (签名或盖章) ：

签订日期：    年   月   日                签订日期：    年   月   日

## 第六章  附件

附件1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加中鲲项目管理（江苏）有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2：磋商响应函

磋商响应函

中鲲项目管理（江苏）有限公司：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天，如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方应承担响应责任。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，如未按规定缴纳中标服务费，并可提出诉讼的权力。

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

电子邮箱：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件3：磋商报价分析表

磋商报价分析表（第一次报价）

采购编号：                号                          项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：本表投标总价应和开标一览表的投标总价一致。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件4：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 技术资质 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件5： 响应单位情况表

响应单位情况表

| 响应单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 响应单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 营业注册执照号 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 单位组织机构简介： |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件6：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次              （项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件7：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件服务要求 | 响应文件服务要求 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：1、响应单位应对照采购文件中服务要求等与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求等详细描述和说明的替代。

附件8：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：              （盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

附件9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于软件和信息技术服务业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于软件和信息技术服务业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

附件10、残疾人福利性单位声明函（不涉及的无需上传）

残疾人福利性单位声明函

1本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

（全文完）