连云港市政府采购

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 赣榆区国家现代农业产业园蓝莓技术创新与新品种选育重点实验室建设 |
| --- | --- |
| 标段名称： | 赣榆区国家现代农业产业园蓝莓技术创新与新品种选育重点实验室建设 |
| 标段编号： | JSZC-320707-RHRH-C2024-0004 |

| 采 购 人： | 连云港市赣榆区农业农村局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏如浩项目管理咨询有限公司 |

2024年4月

- 目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	29

第五章 评审方法和评审标准	32

第六章 竞争性磋商响应文件格式	35

- 竞争性磋商采购公告

项目概况 赣榆区国家现代农业产业园蓝莓技术创新与新品种选育重点实验室建设的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载釆购文件，并于2024年4月29日10点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

一、采购标段名称及编号

1、项目名称：赣榆区国家现代农业产业园蓝莓技术创新与新品种选育重点实验室建设；

2、标段名称：赣榆区国家现代农业产业园蓝莓技术创新与新品种选育重点实验室建设；

3、标段编号：JSZC-320707-RHRH-C2024-0004 ；

4、采购方式：竞争性磋商；

5、预算金额：人民币200万元，报价超过预算金额及最高限价的按无效响应处理；

6、采购需求：具体内容详见竞争性磋商文件第四章“项目需求”；

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系；

7、合同履行期限：合同签订后90日内完成供货并安装调试完成；

8、本项目不接受联合体。

二、合格磋商供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2022或2023年度经审计的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在社保部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见磋商响应文件格式。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若供应商法定代表人参与磋商，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与磋商，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；

（3）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效；

（4）本项目接受进口产品投标，（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）如果所投产品是进口产品需提供生产厂商针对该项目的销售代理授权委托书；注：接受进口产品设备：荧光定量PCR仪、PCR 仪、手持叶绿素荧光仪、电子天平、无损测糖仪、便携式植物荧光成像系统。

（5）本项目不接受联合体参与投标，成交后不得分包、转包；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取磋商文件

1、时间：2024年4月16日至2024年4月23日18时00分止（北京时间）

2、地点：“江苏政府采购网”

3、网址∶http://jszfcg.jsczt.cn/

4、方式：在线获取

5、售价：0元

四、电子响应文件递交及开启

1、电子响应文件递交截止时间与地点：

时间：2024年4月29日10时00分（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 开启时间与地点：

时间：：2024年4月29日10时00分（北京时间））

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 公告期限及媒介

1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

2、发布媒介：“苏采云”政府采购交易系统

六、其他补充事宜

1、本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商及时关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

3、本项目采购方式为竞争性磋商，须进行二轮报价（最终报价）供应商的委托代理人应保持电话畅通，如因供应商原因无法联系到委托代理人，视为供应商放弃二轮报价（最终报价），以初次报价为最终报价。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：连云港市赣榆区农业农村局

地址：连云港市赣榆区

联系方式：李主任    电话：0518-86992686

2、采购代理机构信息

名称：江苏如浩项目管理咨询有限公司

地址：连云港市灌云县建设路240号美都新城26幢

联系方式：胡工      电话：18251250907

- 八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

3.本次招标不收取磋商保证金。

九、不见面交易供应商应注意事项

本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密，现场疑义及回复，开标唱标（开启）等交互环节；注意事项说明如下：

1、不见面交易项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2、采购当日，供应商不必抵达采购现场，可在任意地点通过“苏采云”政府采购交易系统网开标大厅。参加开标会议。

3、响应文件递交截止时间前，工作人员提前进入开标大厅，播放测试音频，请各供应商法定代表人或委托代理人提前登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅并签到，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

注：供应商在签到时，须填写单位名称、法定代表人或委托代理人姓名，手机号码（在整个磋商采购过程中，该手机号码务必保持畅通，否则澄清、说明、答疑及第二轮报价等联系不到，产生的一切后果由供应商自行承担），相关操作详见投标人操作手册[网]。

4、响应文件接收截止时间后，工作人员将在“苏采云”政府采购交易系统网开标大厅发出响应文件解密指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在发出指令后30分钟内完成。

因供应商网络与电源不稳定、配置的软硬件环境无法满足系统正常使用、CA数字证书发生故障或错用等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商响应文件递交无效，系统内响应文件将被退回；因网上开评标系统发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开评标工作无法正常进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”政府采购交易系统网开标大厅运行无故障。

- 为保证交互效果，建议供应商配置的硬件环境有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA数字证书、音视频设备（耳麦、高清摄像头）等；软件环境有：IE 浏览器（版本必须为 11），江苏省互联互通驱动。建议选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身硬件、软件配备不齐全或发生故障等问题导致在交互过程中出现不稳定或中断等情形的，由供应商自身承担一切后果。

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，磋商文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中“申请人的资格要求”的规定，否则该供应商投标无效。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 参加供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏如浩项目管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购公告”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“苏采云”政府采购交易系统上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加供应商资格的文件证明

2.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见磋商文件第四章“项目需求”。

3.3有关费用处理

本次采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4其他费用处理

磋商文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4、项目需求响应方案

4.1提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求等作出应答，并提供依据或说明。

4.3供应商认为需要提供的其他技术文件或说明。

5、响应文件制作工具

5.1 供应商必须使用“苏采云”政府采购交易系统的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见系统操作流程详见江苏政府采购网-下载中心-供应商操作手册[网]，请及时关注版本更新。

6、响应文件构成

供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

6.1 响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

6.2 商务文件格式：（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

供应商基本信息、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购公告”“申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求填写。

6.3 技术文件组成：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于“类似业绩一览表”等评审方法和评审标准规定的材料、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：请按给定格式及要求填写。

（3）项目需求响应方案：格式自定。

6.4 磋商文件中要求提供的其他材料：如有，请按要求填写。

7、生成响应文件

7.1 响应文件应由供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

7.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

7.3 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 供应商不得在响应文件接收截止时间后修改响应文件，也不得在响应文件接收截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2、 磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短地将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在“竞争性磋商采购公告”中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，供应商必须提前登录不见面开标大厅并签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

1.2 供应商解密响应文件后，代理机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表”（首次磋商报价表）的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，宣读顺序按开标系统供应商先后顺序进行。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”政府采购交易系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和备案方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）授权代表参与政府采购活动，未附法定代表人授权书，或法定代表人授权书不符合规定格式的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价出现前后不一致的，无法按照规定修正或按照规定修正，供应商不确认的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（10）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指供应商自身原因）的；

（11）供应商在磋商时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（12）供应商提交的电子响应文件因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（13）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过“苏采云”政府采购交易系统重新提交响应文件，并使用CA数字证书签章后提交。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、数量、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、数量、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后磋商报价的，视为供应商放弃二轮报价（最终报价），以初次报价为最终报价。最后报价须通过“苏采云”政府采购交易系统作出，并使用CA数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在连云港市政府采购交易平台公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。成交供应商在领取成交通知书时，需提供3份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4采购人自采购合同签订之日起2个工作日内（合同的签订日期计算），将政府采购合同在指定的媒体上公告。

2、履约保证金

2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.2 履约保证金退还方式、退还时间、退还条件：完工且验收合格后 30 天内，成交供应商的履约保证金由采购人按照履约保证金的缴纳方式无息退还。

2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.4 逾期退还履约保证金的违约责任：除不可抗力外，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付资金占用费。

2.5 本项目履约保证金要求详见第三章“合同条款”。

七、政策功能

（一）支持中小企业发展政策：

- 1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定。

- 2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

- 4.供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、 直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

- 6.针对中小企业的评审加分

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的通知规定，对属于小型、微型企业的供应商给予评审加分：

- 对符合条件的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

- （二）支持绿色发展

- 1. 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 2. 为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

- 3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取磋商文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购磋商公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该磋商文件提出质疑的法定权利。

1.3 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.4 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台—监管信息—意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收质疑函文件。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 其他事项

本项目的招标代理费按“苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》”货物类标准×57.5%计取。由中标人在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

- 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购货物类采购合同

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方：江苏如浩项目管理咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定及  【项目名称】、【标段名称】  项目（标段编号： 【标段编号】 ）的竞争性磋商的结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 产品/服务内容：          。

1.2 服务期限：               。

1.3 补充条款：               。

- 合同金额

2.1本合同总金额为（大写）：           元（￥           ）人民币；

2.2本合同价款包含但不限于人工、产品生产、包装、运输、机械、仓储、质量检验、验收、售后服务、保险、税费等所有相关费用。乙方合同价应已考虑履行本项目的所有市场风险，包括但不限于人力成本的增加和原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素。

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同标的或任何合同条文、规格、计划、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

4.2 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第14条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内所需货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：     年（自交货验收合格之日起计）。

九、合同履行期限、地点

9.1 合同履行期限：             ；

9.2 合同履行地点：采购人指定地点；

十、合同价款支付

10.1付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%为预付款，采购货物送至指定地点付至实际供货量对应合同价款的50%，安装并调试完毕，经验收合格后付至实际供货量对应合同价款的100%（无息）。

注：上述付款节点根据项目实施相关规定，财政报账制到账支付。

10.2按采购文件要求对乙方履约及供货情况进行验收，并出具验收书。

10.3 每次付款前成交供应商应向采购人开具正规发票，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户。

10.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按磋商文件规定的合同履行期限、货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供合格的产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。用户和采购人不承担发生的任何费用。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，供应商接到用户或采购人通知后在 24小时内到达现场处理，并承担相应责任。

11.4 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

12.1验收标准及要求：

（1）验收工作由采购人组织，乙方供应商配合。采购人将根据乙方的供货及实际使用情况，随时抽查，同时有权将乙方中标产品送至权威检测部门，若送检产品达不到现行国家和行业的相关质量标准的要求（包括出现送检产品的各项指标低于合同要求的），视作假冒伪劣产品），所有检测费用及造成的相关后果均由乙方一并承担。

12.2甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，在采购人将所有的货物按磋商文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.3 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方提供的验收文件清单中应包括原材料进货合格证明。

12.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方必须明确所投产品的厂家、品牌、型号和一些必须说明的技术参数。

13.2  使用说明书、质量检验证明书及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招投标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的20%的违约金。

14.5 在质保期内，乙方所供货物出现变质不能使用或严重影响使用效果的，由甲方对乙方提出索赔。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市赣榆区。

16.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批、备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）竞争性磋商文件、响应文件和成交通知书

（2）供货清单、分项价格表和技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

17.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，财政监管部门、代理机构各执壹份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：              委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订地点：连云港市赣榆区

签订日期：   年  月  日

见证方：

见证时间：   年  月  日

第四章 项目需求

- 采购内容及技术要求

| 编号 | 仪器设备及耗材 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式75L高温灭菌锅 | 10套 |  |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1套 |  |
| 3 | PCR仪 | 2套 |  |
| 4 | 低温离心机 | 1台 | (含50ml角转子） |
| 5 | 微孔板离心机 | 1台 |  |
| 6 | 凝胶成像系统 | 1套 |  |
| 7 | 移液枪 | 2支 |  |
|  |  | 2支 |  |
|  |  | 2支 |  |
|  |  | 2支 |  |
|  |  | 2支 |  |
|  |  | 2支 |  |
| 8 | 纯水机 | 1套 |  |
| 9 | 荧光显微镜 | 1套 |  |
| 10 | 体视显微镜 | 1套 |  |
| 11 | 比色卡 | 1套 |  |
| 12 | 手持叶绿素荧光仪 | 1套 |  |
| 13 | 超声波洗涤器 | 1套 |  |
| 14 | 超低温冰箱 | 1台 |  |
| 15 | 冰箱 | 2台 |  |
| 16 | 制冰机 | 1台 |  |
| 17 | EC计 | 1台 |  |
| 18 | pH计 | 1台 |  |
| 19 | 恒温磁力搅拌器 | 1台 |  |
| 20 | 数显恒温水浴锅 | 1台 |  |
| 21 | 恒温振荡器 | 1套 |  |
| 22 | 超微量分光光度计 | 1台 |  |
| 23 | 紫外分光光度计 | 1台 |  |
| 24 | 酶标仪 | 1台 |  |
| 25 | 电子天平 | 2台 |  |
| 26 | 无损测糖仪 | 2台 |  |
| 27 | 组培货架 | 2台 |  |
| 28 | 超净工作台 | 8台 |  |
| 29 | 人工气候箱 | 3台 |  |
| 30 | 臭氧发生器 | 1台 |  |
| 31 | 红外线接种器械灭菌器 | 8台 |  |
| 32 | 实验桌 | 60米 |  |
| 33 | 自动冲瓶机 | 2套 |  |
| 34 | 组培瓶烘干机 | 2套 |  |
| 35 | 组培室专用除湿机 | 8台 |  |
| 36 | 水果硬度计 | 1台 |  |
| 37 | 便携式农药残留检测仪 | 1台 |  |
| 38 | 药品柜 | 8套 |  |
| 39 | 洗板机 | 1台 |  |
| 40 | 恒温干燥箱 | 1台 |  |
| 41 | 高通量组织研磨仪 | 1台 |  |
| 42 | 4度冷藏箱 | 1台 |  |
| 43 | 金属浴 | 1台 |  |
| 44 | 色差仪 | 1台 |  |
| 45 | 电泳仪+电泳槽 | 1套 |  |
| 46 | 紫外切胶仪 | 1台 |  |
| 47 | 迷你离心机 | 1台 |  |
| 48 | 涡旋混匀器 | 1台 |  |
| 49 | 脱色摇床 | 1台 |  |
| 50 | 液氮罐 | 1台 |  |
| 51 | 纤维素分析仪 | 1套 |  |
| 52 | 便携式植物荧光成像系统 | 1套 |  |
| 53 | 光合作用仪 | 1套 |  |
| 54 | 液相色谱仪 | 1套 |  |

1.立式75L高温灭菌锅

1．容积75L，提篮数2

2. 额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。

3. 额定工作温度134℃，设计温度150℃，灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

▲4.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min，保温温度45-60℃，保温时间0-99min，具有快排和慢排两种排气方式，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。

- 具有防干烧报警、超压自泄、过流保护、超温保护、电力安全保护，水位检测报警，所有报警具有声光警示。

- 采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。

- 门罩采用玻璃钢高效隔热材料。

8. 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

2.荧光定量PCR仪

1.功能涵盖：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

2.样品通量：96孔×0.2ml。

3.耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管，完全试剂开放。

▲4.检测通道≥3个，每孔2靶标检测+FRET检测通道，无需额外参比染料通道。

5.光源：3个带滤光片的LED光梭。

6.检测器：3个带滤光片的光敏二极管。

7.激发/发射波长范围：450-580nm。

8.适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green等。

★9.最大升降温速度≥5℃/秒。

▲10.温度准确性≤±0.2℃，温度均一性≤±0.3℃。

11.温控范围：4-100℃

12.热盖温控范围：30-110℃

★13.动态温度梯度功能：可以同时运行≥8个不同的温度，每个温度孵育时间相同，确保在进行最佳退火温度条件摸索时只受温度一个变量的影响，以得到更加可靠的数据。

14.梯度温控范围：30-100℃，梯度温差范围：1-24℃。

15.反应体系：1-50µl（推荐10-50µl）。

16.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。

17.动态范围：10个数量级。

18.操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正。

19.数据分析：标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq或ΔΔCq相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示。

▲20.自动化统计学分析：t检验及方差分析。

3.PCR仪

1.标准反应模板：96孔 x 0.2 ml PCR管，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板。

2.最大升降温速率：4℃每秒；温度范围：4-100℃。

3.温度梯度：同时运行8个不同温度。

4.温度梯度范围：30-100℃；温度梯度温差范围：1-25℃。

5.高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态。

4.低温离心机

1.最高转速：20000rpm ，最大相对离心力：28800×g，转速精度：±50rpm 。

2.最大容量：4×100ml（角转子） 。

3.显示设定参数、运行参数、离心力、转速、离心时间、温度等，且同步显示。

4.可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。

5.设有10档加速/减速速率控制，减速0档为自然降速，可达到分离的最佳效果。

6.具备可瞬时离心点动离心、差速离心功能， 具备运行到设定转速或离心力开始计时功能。

7.具备预制冷功能，温度设定范围: -20℃～+40℃，温控精度: ±1℃，不用单独设置预制冷键，门盖关闭后自动预制冷，自动化程度高，避免误操作。

8.RCF设定与显示：具有离心力专用设定键，且与转速同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机；同时设定参数和运行参数。

9.具备自动平衡功能；定时范围1-99h59min/连续/瞬时离心，噪音≤65dB。

10.安全措施：整机设计符合人机工程学，流线型外观，全钢结构，设有三层钢套保护；耐弱酸不锈钢离心腔，配合锻造航空铝转子，更适应复杂的实验环境；采用自主研发的静音机电一体化电机门锁，避免传统电子门锁的高故障率；设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。

11.采用TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用，操作简单，大大提高工作效率。具备自动转子识别功能，屏幕直接显示转子照片。

12. 配置要求：主机一台，角转子，6×50ml 最高转速12000r/min  最大离心力13820*g 带生物隔离功能转子盖，角转子：12*1.5/2ml，最高转速2000r/min，最大离心力 2880g

5.微孔板离心机

1.转速：2500rpm

2.相对离心力：500g

3.容量：2片96孔PCR板

6.凝胶成像系统

1.适用范围：用于核酸检测和蛋白检测，包括紫外核酸成像、page胶成像、白光成像（菌群）等。

▲2.机箱：电源：220V/50HZ；双层PC/ABS材质暗箱，具有90度防紫外观察窗，可以通过机箱的入口进行机箱内部切胶，独特设计，满足拍照及切胶功能。符合人体的构造设计，有效防止紫外对人体伤害。

3.拍摄面积：白光拍摄面积：≥20cm × 20cm。

4.CCD相机：高分辨率低照度数码相机。

5.镜头：1/2英寸，高通透电动镜头。

6.读出噪声：4.3e- RMS at 12 MHz。

7.信噪比：≥71db。

▲8.有效像素：2550×2048 (520万像素)。

9.像素合并:  1×1。

10.动态范围: ≥3.0个数量级。

11.感光效率：High QE:≥72%。

12.像素密度：16 bit (0-65535灰阶)。

13.曝光时间：1ms-120min。

14.标配590nm滤光片（满足Biosafe、溴化乙锭EB、SYBR®Green、SYBR® Gold、 SYBR® Safe、GelRedTM 、GelStar®、SYPRO® Ruby、SYPRO® Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像）。

15.软件可实现Marker叠加功能，使marker和条带合在同一张图片上，实现条带定位。

16.图像采集软件具有自动曝光和实时曝光两种模式，自动曝光模块中软件能根据条带信号来提供完美的图片，实时曝光模块则客户可根据自己的判断来设置时间，进行差异化曝光。

7．移液枪（12支）

1、10ul、50ul、100ul、500ul、1ml、10ml各2支。

2、精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

8.纯水机

1．水源为市政自来水，同时产分析实验室三级水和超纯水，并分别有独立取水口。

2．双级反渗透系统稳定产水量10L/H@25℃，系统回收率≥25%。

▲3．超纯水水质：电阻率为18.2 MΩ.cm（25℃）；细菌< 1 CFU/ml；总有机碳（TOC）< 5 ppb；颗粒物(>0.22um) < 1个/ml；重金属离子 < 0.1ppb。

初级水水质：电导率<5 µS/cm（25℃），稳定优于GB6682-2008分析实验室三级水标准，对源TDS、电导率等无特定要求。

4．在线LCD电导率＋电阻率2段监控，设备使用数字信号电导变送器，梅特勒电导仪作为标准仪表校准（提供标准仪表可追溯的效期内校正记录）。

5．预处理污堵诊断功能，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命。

6．双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险。

▲7.配置低TOC超纯柱，内置超纯循环系统，超纯水质不达标自动报警，标配终端精密过滤器（0.22μm）。

8．配备双波长（185nm&254nm）UV紫外灯组件，具备紫外失效报警功能。

9．定量/定时取水功能：0.1-25L定量（误差<±2%），1-60min定时。

10．标配漏水保到期自动提示更换，RO膜、DI柱自动保养。

11．运行无噪音、无发热、低功率（≤100W），整机弱电，水电分离设计。

12.内置消毒程序，消毒操作简单、方便；程序中断自动记忆，避免断水断电对设备的影响。

9.荧光显微镜

▲1.光学系统：无穷远光学系统,带有色差矫正功能,目镜视野极佳.齐焦距离为标准:45mm 。

2.观察筒：铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节48mm-75mm 。

3.目镜：WF10X视野平场目镜，视场数22mm。

4. 物镜	：

无限远平场物镜 4X

无限远平场相差物镜 10X

无限远平场相差物镜 40X

无限远平场相差物镜 100X

5. 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。

6.转换器 ：内向式5孔转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。

7.载物台 ：双层复合陶瓷活动平台,表面镀膜防磨损 (尺寸:210mm×140mm,移动范围: 76mm×50mm)。

8.聚光镜 ：相差暗场聚光镜。

9.明场光源 ：LED照明,亮度稳定使用寿命长达20000小时以上。

10.荧光光源：LED长寿命照明光源，照明强度稳定，随开随关使用方便。

配备紫外（330-380nm、蓝色激发（460-490nm）和绿色激发（510-550nm），带液晶显示屏，每个波段亮度可调并记忆；

11.成像系统：2000万像素科研级摄像头，一英寸靶面。

▲12.成像软件：支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单PC上4 相机全速工作。配套软件参数，本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。

13.本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。

14.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。

15.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

10.体视显微镜

1.三目观察目镜呈45°倾斜，左右视度可调。瞳距调节采用左右联动方式，瞳距与左右目镜视度可调。

2.目镜视场大而且清晰，广角目镜WF10X 视场数22。

3.物镜可连续变倍 变倍范围：0.7～6.3(变倍比：1:9)。

4.光学总放大倍数 7X~63X。

5.视场 Φ33.8～Φ3.49。

6.工作距离 88mm。

7.垂直有效行程 220mm。

8.透反射底座尺寸 310mmX280mm。

9. 照明方式

上光源：3W高亮度LED。

下光源：5W高亮度LED亮度可调。

10.成像系统：2000万像素科研级摄像头，一英寸靶面。

11.成像软件：支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单PC上4 相机全速工作。配套软件参数，本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。

12.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

13.反射率测量。

11.比色卡

1.色彩2625种。

2.尺寸：26.67*10.16*7.62cm。

12.手持叶绿素荧光仪

1.测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、PAR、Area、Mo、Sm、PI、Area、Fix Area、Smo、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、DIo/RC等50多个叶绿素荧光参数，及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等。

▲2.OJIP–test时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数。

3．PAR传感器：80º入射角余弦校正，读数单位µmol(photons)/m².s，可显示读数，检测范围400-700 nm。

4.测量光：每测量脉冲0–0.09µmol(photons)/m².s，0-100%可调。

5.光化学光：0–1000µmol(photons)/m².s，0-100%可调。

6.饱和光：0–3000µmol(photons)/m².s，0-100%可调。

7.光源：标准配置蓝光470nm，可根据需求配备不同波长的LED光源。

8.检测器：PIN光电二极管，667–750nm滤波器。

9.供电：可充电锂电池，USB充电，连续工作48小时，低电报警。

10.GPS模块：内置。

11．软件：专用软件，用于数据下载、分析和图表显示，输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图。

13.超声波清洗器

1. 容量6L

2. 超声频率40KHz

3. 超声功率150W

4. 温度范围：室温-80度

14.超低温冰箱

1.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调。

2.微电脑控制，高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能。

3.冰箱内有效容积≥416L，整机装箱量不少于（2ml冻存管容量）30000份样本。

4.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

5.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护。

6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。

8.2个压缩机，整机稳定运行功率≤900W。

9.25℃环温时，耗电量应≤8.5Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告。

10.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）。

11.2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。

12.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm。

13.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性。

14.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。

15.标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。

15.冰箱

冷冻容积70L，冷藏容积：120L

16.制冰机

1.制冰量 (kg/24h)	30

2.储冰量 (kg)	10

3.冷凝方式	风冷

4.耗水量(L/H)≤1.2

5.压缩机/制冷剂	无氟/R134a

6.冰型	不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

17.EC计

1.显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等。

2.采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。

3．上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据。

4.储存要求：主机可储存≥3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G，可无限储存。

5.定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项。

6.带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。

7.传感器技术参数要求：测量范围：0～23mS/cm、测量精度：±2%、分辨率：0.01mS/cm。

18.pH计

1.pH范围 （pH）：-2.00 至 14.00，pH分辨率（pH）：0.01，pH精度（pH）：± 0.01。

2.mV范围（mV）：-2000至 2000，mV分辨率（mV）：1，mV精度（mV）：± 1。

3.温度范围（°C）： MTC：-5 至 105.0ºC，ATC：-5 至 105.0ºC，温度精度（°C）： ± 0.5ºC。

4.校准：内置3组缓冲液，自动识别。

5.数据库： 500组测量数据。

19.恒温磁力搅拌器

1.转速：80~1500rpm，转速设置精度：1rpm，调速步距：10rpm。

2.最大搅拌子长度：80mm，最大搅拌容量：10L。

3.加热工作盘温度：环境温度+5℃~300℃。

4.温度偏差：@100℃：≤±10℃，温度波动度：@100℃：≤±5℃，温度分辨率：0.1℃。

5.安全温度：360℃。

6.外接传感器功能：支持。

7.工作盘材质：铝。

20.数显恒温水浴锅

1.温控范围: 室温+5℃~99℃。

2.温度均匀度: ±0.3℃（@37℃），温度波动度: ±0.3℃，显示分辨率: ±0.1℃。

3.有效水箱容积: 6L。

4. 有过热保护、水位保护、声光报警、来电自动恢复功能 。

5.水浴锅孔位数：2

21.恒温振荡器

1.外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角。

2.独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟 可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰。

3.空载振荡频率：10-350rpm(第三层10-300rpm)，振荡频率精度±1rpm。

4.摇板振幅	φ26mm(标配)。

5.温控范围	4～60℃(在室温23℃~25℃)，温度调节精度±0.1℃，温度均匀度	±0.6℃(at 37℃)。

6.显示方式	LCD(触摸屏)。

7.对流方式	强制对流。

8.最大容量(不锈钢夹具)	单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ml×5。

22.超微量分光光度计

1.检测样品量：0.5~2μl。

2.光源：氙灯。

3.检测器：2048线性CCD阵列。

4.光程：≤0.7mm。

5.波长范围：200~850nm, 波长精度：<1nm, 波长分辨率：≤2nm。

6.光吸收范围：0.04~300Abs (10mm) ,光吸收精度：0.002Abs (1mm)，吸光率精度：1%(0.76Abs在256nm)。

7.检测浓度范围:2~15000ng/μl(dsDNA)。

8.样品基座材料:304不锈钢和石英光纤。

9.测量时间：约5s。

10.比色皿光程长度:10，5，2，1mm，比色皿光速高度:6mm，比色皿加热范围: 37±0.5℃。

11.比色皿搅拌速度: 高、低两种模式。

12.比色皿检测浓度范围：0.2~750ng/ul(dsDNA)，比色皿光吸收范围：0.004~25Abs (10mm)。

23.紫外分光光度计

1.波长范围：190- 1000nm。

2.光谱带宽：2nm。

3.光学系统：自准式光路，1600 线/毫米激光全息衍射光栅。

4.波长精度:±1nm，波长重复率:±0.3nm。

5.光度范围:0.3 to 3A ;  0-200%T;  -9999 to 9999C，光度精度:±0.5%T(0～100%T)。

6.光度重复性:±0.2%T(0～100%T)。

7.杂散光:≤ 0.2%T （220 nm，NaI；340 nm，NaNO2）。

8.稳定性:±0.002A/hr @500nm ,0A。

24.酶标仪

1.检测波长范围：330 nm ~ 1100 nm（1 nm步进）。

2.波长准确度：± 0.5 nm；波长重复性：± 0.5 nm。

3.读板速度：＜3秒96孔（单波长）。

4.分辨率：0.001Abs。

5.测定范围：0 ~ 4.000 OD。

6.单色器：全息凹面光栅系统。

7.扫描方式：全自动全谱连续曲线扫描。

25.电子天平

1.可读性（g）：0.0001

2.量程（g）：120

3.秤盘尺寸（mm）：90

4.重复性（£±g）：0.0001

5.线性（£±g）：0.0002

6.平均响应时间（s）：2.5

26.无损测糖仪

1.测量范围：Brix 8.0—20.0%

2.测量精度：Brix ±2.0%

3.分表率：Brix 0.1%

4.重复性：Brix ±1%

5.自动温度补偿范围：15.0-30.0℃

27.组培货架

1.光照强度：0-3000lux

2.外形尺寸：1.3*0.5*2米

3.单层面积：5层实用4层

4.灯管功率：12wLED /单支灯管 (寿命长，光衰低，能耗低)灯管数量：3支/层。

5.自控：微电脑定时器，每天20组可任意设定，一周无限循环。

28.超净工作台

1.空气洁净度：ISO 5级, 100级（美联邦209E）

2. 平均风速(m/s)：0.33±0.03

3. 噪声(dB(A))：≤62

4. 工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) ≥870X690X520

5. 高效过滤器规格及数量：780X610X50X①

6. 沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h

29.人工气候箱

1.加热/制冷：不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机。

2.控温范围：无光照0℃-65℃；有光照5℃-65℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：±0.5℃（加热运行状态）±1℃（制冷运行状态）

5.控湿范围	：50-95%RH  控湿波动：±3%RH -7%RH（可定制25-95%RH）

6.加湿方式：外置超声波加湿器

7.光照度：D档≥30000LUX

8.光照方式：顶置光源·无极可调·输入所需光照度数值即可

9.光源板层数：3

10.功率≤1180W

11.升温时间：0℃升至40℃≦60分钟，降温时间40℃降至10℃≦100分钟

12.箱体材质:聚氨酯发泡，保温效果好，温度波动小、内胆304不锈钢，外观304不锈钢，耐腐蚀。

13.控温方式:采用箱体内背面风道循环制冷，下进上出，循环均匀,风量为2m/s.

14.光源使用寿命50000h.LED光源板防水防腐蚀，材质为铝基板，散热效果好。

30.臭氧发生器

1.臭氧产量≥10g/小时（空气源）

2.运行环境温度：0度—50度

3.环境相对湿度：≤80%

4.冷却方式：风冷

5.接地电阻：≤4M

31.红外线接种器械灭菌器

1.灭菌档中心区最高温度： 900℃± 50℃

2.最大消毒物品外径： φ14mm

3.加温区总长： 130mm

4.灭菌时间： 3~5S

5.保温档中心区最高温度： 600℃± 50℃

32.实验桌（60米）

1. 实验室台面采用15mm厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面，耐腐蚀性能：参照（SEFA 3-2021科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1）的检测标准，检测不少于49项的化学试剂，要求检测结果49项全部满足要求，并提供相应检测报告。

1.1. 承载测试：参照T/CIQA 10-2020的检测标准，要求规定的试样加载面积至少能承重720KG的荷载保载960h，检测结果为无破坏，并提供相应的检测报告。

1.2. RoHS测试：参考IEC62321检测方法，检测结果符合：铅/Pb,镉/Cd,汞/Hg,六价铬/C r(Ⅵ)都未检出。

1.3. 耐高温性能：GB/T 26696-2011 6.9 的标准要求，耐高温的检测结果为1级，并提供相应的检测报告。

1.4. 破坏强度性能：参照照GB/T3810.4-2016的标准，经由国家建筑材料测试中心检测，检测结果≥16080N，并提供相应的检测报告。

1.5. 抗釉裂性：参照GB/T 4100-2015，满足经试验无釉裂的条件，并提供相应检测报告。

2、柜  体：采用1.0mm厚镀锌板，经环氧树脂粉静电喷涂，喷涂厚度60-80微米，高温固化。落地式结构，屉面、柜门均采用双层设计，夹层内须填有消音材质。柜体、台面承载: 300公斤/平方米，柜体中抽屉承载: 25公斤。柜体白亚光，踢脚线灰亚光。

3、滑  轨： 三节超静音承重缓冲滑轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间，自动收缩关闭抽屉。

4、铰  链： 110度合金钢缓冲铰链，使用过程中无噪音，可以自动合上门板不必逐一动手关闭。

5、拉  手：采用不锈钢弓字型拉手，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。

6、抽  屉：结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

7、背  板：活动可快速拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

8、可调脚：专用螺杆，可调整高度为30mm，承重性能高，并配有承重螺母和橡胶垫

33.自动冲瓶机

洗瓶效率：1500-2000 个/小时，运动方式：间歇式旋转，使用条件：连续运转，使用水压：0.5-3kgF/cm2，内刷转速：1000 转/分 外刷转速：750 转/分 洗瓶规格：150ml-1000ml，转速：1400转/分钟。

34.组培瓶烘干机

1.容  积：225L

2.控温范围：RT+10~250℃

3.温度分辨率：0.1℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：±2℃

4.消耗功率≤2000W

5.搁物架：2

35.组培室专用除湿机

功率：245w，噪音20-40分贝，水满自动断电，安全可靠，带轮子可移动，除湿量12L/24h

36.水果硬度计

1.测量单位：lbf (lbf/cm²)

2.探头直径：3.5mm

3.测量范围：0.5~15.0 kgf/cm²

4.分辨率 ：0.1，精确度：±(1%H+0.1) kgf/cm²

5.探头插入深度 ：10mm

37.便携式农药残留检测仪

1.检测要求：对有机磷、氨基甲酸脂类等农药残留物检测；测试结果定性定量均可，定性显示结果为抑制率，定量显示结果为mg/kg。

2.技术指标要求:抑制率显示和测量范围：0-100%

3.农药定量含量测量范围：0-20mg/kg

4.透射比准确性≤±1.5%

5.透射比重复性吸光度（A）≤0.005（0.5%）

6.稳定性:预热20分钟后，光电流3分钟内漂移引起的透射比（T）值变化不超过1.0%（或吸光度（A）值0.005）

38.药品柜

1.柜体：采用1.0mm厚镀锌板，经环氧树脂粉静电喷涂，喷涂厚度60-80微米，高温固化。

2.门板：采用1.0mm厚镀锌板，经环氧树脂粉静电喷涂，喷涂厚度60-80微米，高温固化。上为玻璃式对开门，内嵌玻璃为厚度为5mm玻璃，下为实门。

3.层板：采用1.0mm厚镀锌板，经环氧树脂粉静电喷涂，喷涂厚度60-80微米，高温固化，层板高度可调节，不锈钢调节支架。

4.拉手：采用不锈钢弓字型拉手或ABS塑料内嵌式拉手，耐腐蚀，防酸碱。

5.铰链：采用110度合金钢缓冲铰链，使用过程中无噪音，可以自动合上门板不必逐一动手关闭。

6.可调脚：专用螺杆，可调整高度为30mm，承重性能高，并配有承重螺母和橡胶垫。

39.洗板机

1.清洗模式： 整板模式、个别板条模式

▲2.清洗通道： 8或12通道

3.清洗次数： 1－9次可调，清洗条数： 1－12排可调

4.浸泡时间： 0－600秒，振板时间： 0－600秒

5.洗液时间： 0.1-9.9秒，洗液残留： 每孔少于2uL

6.加液容量： 50－3000uL，加液精度：≤2.0％

7. 储存容量： 100个以上用户自定义洗板程序

8.清洗方式： 具有两点吸液、底部冲洗、清洗液压力微调功能

40.恒温干燥箱

1.容  积	108L

2.控温范围	RT+10~250℃

3.温度分辨率	0.1℃，温度波动度	±1℃，温度均匀度	±2℃

4.消耗功率≤1500W

5.搁物架	2

41.高通量组织研磨仪

1.转速/频率设定: 300-2100转/分(10-70HZ)

2.夹具行程: 34mm（垂直）

3.样本容量:标配：2ml适配器24孔；5ml适配器12孔，可选配： 10/15/50ml研磨罐；冷冻适配器

4.研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨

5.研磨珠：标配φ3mm 不锈钢钢球（1000 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（1000 颗） 可选配氧化锆球

42. 4度冷藏箱

1.有效容积：箱内有效容积≥360L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1435mm。

2.温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃。

3.制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好。

4.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤2℃。

5.温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度。

6.门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并拥有上吹风，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门。

7.数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

8.温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测。

9.节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝。

10.断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时。

43.金属浴

1.温控范围： 环境温度 +5℃~120℃，温度波动度： @50~100℃：≤±0.15℃，@100.1~120℃：≤±0.2℃

2.升温时间： 从室温20℃至120℃，≤ 15 分钟

3.温度均匀性：@40℃:≤±0.3℃，温控精度：0.1℃

4.来电自动恢复功能：有

5.编程方式：6段编程

6.定 时：99h59min或连续

7.机壳防护等级：IP21

44.色差仪

1.照明方式: D/8（漫射照明，8°方向接收）

2. 积分球尺寸: Φ40mm

3. 照明光源: 组合全光谱LED光源，UV光源

4. 测量波长范围: 400～700nm

5. 波长间隔: 10nm

6. 测量口径: 四口径：Φ12mm、Φ8mm、Φ4mm、1x3mm

45.电泳仪+电泳槽

1.1 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。

1.2配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。

1.3 多用制胶器为耐温材料注塑成型，不变型。

1.4 制胶时无须胶布封口。

1.5 多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。

1.6 槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。

2.1 电泳仪电压：10~300V，递增单位：1V

2.2 电流：5~400mA，递增单位：1mA

2.3 定时：0~999分，递增单位：1分钟

2.4具有3位数显，1位状态显示

2.5可层叠防滑动机箱

46.紫外切胶仪

1.紫外灯管	8Wx8支

2.暗箱：左右两侧设活动操作口、防紫外观察口

3.透射波长	302nm

4.拍照功能	相机支架

5.可见光≤60W

6.紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm²

7.切胶工具	切胶刀1把，刀头4个

47.迷你离心机

1.转 速：10000rpm

2.相对离心力：5000g

3.噪 音：≤60dB

4.安全保护模式：开盖即停

48.涡旋混匀器

1.转 速： 200~3000rpm

2.操作模式： 点触、定时振动或连续振动

3.标准平台尺寸： φ76mm

4.定时范围： 0~999min

5.振荡幅度： φ4.5mm(水平360°)

6.最大负载：0.5kg

49.脱色摇床

1.转 速：30~300rpm

2.转速设置精度： ±2%，转动幅度：Φ20

4.定时范围：0~99h59min

5.摇板尺寸： 307x267mm

6.最大容量：15x50ml/12x100ml/9x150ml/9x200ml/9x250ml/6x500ml/4x1000ml/2个小试管架

7.最大负载：2.5kg

50.液氮罐

1.最大可贮存样品（2ml冻存管）≥900个

2.每个方提筒冻存盒数≤6个

3.提筒数量：≥6个
4.几何容积：L≥50

5.口径：125±2mm
6.静态液氮日蒸发量≤0.45L
7.静态液氮保存期≥110天

51.纤维素分析仪

1 取样量：0.5-1g

2纤维测试范围：0-100%。

3每阶段消煮时间设置：0-999min。

4样品批处理量：1-24个，日处理量：≥4批（96个）。

5重复性：≤0.5%；

▲6控温精度：±0.1℃

7 全自动加液、全自动消煮、全自动清洗，整个过程无需人员值守。

8采用高分子滤袋技术，滤袋孔隙为25μm，适用于 CF、NDF、ADF、ADL 等指标分析。

9内置 CF、NDF、ADF 、ADL及自定义实验模式方法库，便于各种不同测试方法的使用。

▲10仪器可内置100种以上实验方案，用户可根据实际实验自行编辑各种不同的试验方案，清洗次数可设置5次及以上，便于各种不同样品的测试。

11一体式合金反应装置，可耐受高温、高压和化学腐蚀；一体式搅拌，搅拌装置与反应器间无连接缝隙。

12 缺液报警功能，规定时间内溶液为加至固定水位，仪器自动报警，并停止运行

52. 便携式植物荧光成像系统

1.内置图像测量效果：FV/FM，快速光曲线等

2．荧光测量参数：Fo，Fm ， FV ， FO '， FM ' ， FV ' ， FT   等几十种参数

3．光源类型： 有多块超亮LED发光灯板

4．激发光源测量光：红橙光，光谱响应范围：量子效率不小于538 纳米

5．频率：每秒最多20帧

6．通讯端口：USB-2.0

7．测量程序：内置常用，用户可编新程序

8．结果输出类型：数据或图表或图像

9．光化光/饱和光：白色(标准)，蓝色 ，红橙色

10．CCD探测器波长范围：不小于411.1~999.99nm，CCD像素：不低于1358 × 1022

53.光合作用仪

1.不小于10英寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统。软件中文操作界面，可支持中英文语言，切换系统语言即可同步成英文模式，

2.测量模式：内置红外CO2分析器，内部的自动温补系统能准确测定空气中的CO2浓度；主机采用开放式气路系统，开机默认进行气路循环，模拟更接近植物真实生长环境；叶室头部配置光合有效辐射传感器检测外界光强；叶室手柄内置温、湿度传感器用于检测气体温湿度。一键测量，各项参数均为自动采集，每5秒采集一组数据，程序运行完成后会自动结束并保存，也可手动结束测量进程。

▲3.测量参数要求：开机自动预热自检，可自定义文件名称和测量时长，可检测环境温湿度、叶室温湿度、空气CO2浓度、光合有效辐射强度PAR、叶面温度、叶片净光合速率Pn、气孔导度Gs、蒸腾速率Tr、胞间CO2浓度Ci、瞬时水分利用率WUE共12项参数（需提供该产品第三方检测机构即具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。

▲4.要求仪器自带“数智农业云”平台：设备联网状态下，可手动上传文件至平台，支持查看、导出和管理文件。所测数据和图表可上传云平台，同时配备USB接口，在没有网络的情况下可U盘导出，本地存储8G内存，支持excel格式文件导出本地U盘，导出的文件可直接使用无需转换（需提供该产品第三方检测机构即具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。

4.数据展示要求：可根据时间、文件名称等快捷查询文件，支持图和表2种形式展示实验数据；以曲线图形式查看数据时，可对时间轴进行伸缩操作，方便查看特定时间段内的数据。

5.数据对比分析：可多选文件横向对比12项指标，分析结果支持图表两种展示形式；分析记录会保存在云端，可手动删除数据断电保护：若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田间使用设备电量耗尽关机数据丢失的情况。

6.叶室规格≥3cm×3cm透明窗口，满足大部分阔形叶片测量。

7.续航能力：大容量锂电池，满电状态需可在田间工作8~12小时。

8.可调节支架：含主机和叶室手柄要求分别配备支撑架，可安装拆卸，拆卸后可放在机箱内部，适用于野外一定时间监测；主机支架3种高度可调；叶室手柄支架高度、角度均可调（最高1.5m），避免对叶片拉扯造成破坏。

9.技术指要求：

CO2浓度：测量范围0-2000μmol/mol（ppm） 分辨率0.01 误差≤3%FS

环境温度：测量范围0-50℃  分辨率≤0.001  误差≤±0.3℃

叶室温度：测量范围0-50℃  分辨率≤0.001  误差≤±0.3℃

环境湿度：测量范围0-100%RH  分辨率≤0.001  误差≤±5%RH

叶室湿度：测量范围0-100%RH  分辨率≤0.001  误差≤±5%RH

光合有效辐射强度PAR：测量范围0-2500μmol·m-2·s-1  分辨率≤0.001  误差≤±5μmol·m-2·s-1

叶面温度：测量范围0-50℃  分辨率≤0.001  误差≤±0.2℃

净光合速率Pn  分辨率≤0.001

气孔导度Gs  分辨率≤0.001

蒸腾速率Tr  分辨率≤0.001

胞间CO2浓度Ci  分辨率0.001

瞬时水分利用率WUE  分辨率0.001

- 10.配置要求：主机1台，主机可调节支架1套，叶室手柄支架1套

54.液相色谱仪

四元低压梯度泵

1.流量范围：0.001-10.000mL/min，步进0.001mL/min；

2.流量准确度：±0.5%（@1.000 mL/min，水）；流量精密度：RSD≤0.06%（@1.000 mL/min，水）；

▲3.最大耐压：62MPa；

4.标配：自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈，内部集成4通道真空脱气机，四通道分离式比例阀，各通道可独立监控和更换；

5.排空快捷按键：面板设置排空按键，可快速排出流动相中气泡；

自动进样器

1.样品容量：108位样品（2×54位1.5mL样品瓶）；

▲2.进样时间：（支持预载样进样）可缩短至5s；

交叉污染：＜0.003%（咖啡因）；最大耐压：42MPa

▲3.控温除湿：采用半导体控温，可实现4~40℃样品控温并具备除湿功能，满足热不稳定样品的分析需求；

柱温箱

▲1.温度控制范围：室温以下10℃-85℃；温度稳定性：±0.1℃；

2.控温方式：半导体控温，双风扇空气循环；

紫外-可见光检测器

1.波长范围：190-900nm；最高采样率：100Hz；

2.光谱带宽：8nm；

3.波长准确度：±1nm；波长精度：±0.1nm；

4.噪声：≤±0.25×10-5AU（空池，254nm波长，1Hz采样率，2s时间常数，ASTM）；

5.漂移：1×10-4AU/h；线性范围：＞2.5AU（或者＞5×104）；

6.波长校正：内置汞灯校正波长；

7.波长扫描功能：对化合物进行全波段扫描，获取最佳吸收波长；

荧光检测器

1.波长范围：200-650nm；波长准确度：±2nm；

2.S/N(信噪比)：水的拉曼峰信噪比大于1200（Ex=350nm，响应时间1.5s）；

3.多波长模式：200-650nm（波长范围）并支持2波长同时扫描模式 0.5s/per wavelength；

4.光谱扫描功能：支持停泵扫描，保存背景数据和扣除背景的输出数据；

原厂色谱工作站

1.工作站采用数据库形式管理，数据无法被删除和篡改，保证原始数据的安全性；

2.拥有强大的数据处理功能，提供27种以上的积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算，可区分自动积分和手动积分；支持建立校准曲线，自动计算样品含量；

3.内置标准方法，可直接检索，并调取使用。

备注：1、根据财政部令第87号第31条：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理条件，确认“荧光定量PCR仪”作为本项目的核心产品。

2、本采购文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

二、项目商务要求

（一）基本要求

1、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

（二）验收

1、采购人以采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、货物到达采购人指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

4、中标人应派有资格、有经验的人员负责安装、调试，须在合同规定的时间内完成按照、调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录；

（三）质保、维修及售后服务

1、质量保证

①所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

②本项目质量保证期（质保期）为自验收合格之日起1年。

2、售后服务

①应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

②对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在2小时内作出响应,12小时内恢复正常使用。

③质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

④在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |
| 技术部分 （34分） | 技术响应 （34分） | 按照投标人提供的技术偏离表等相关证明材料进行打分，投标人需如实填写偏离表。所投产品完全满足招标文件技术参数要求的得34 分，标“★”为实质性条款，如负偏离将按无效投标处理。标注“▲”的为重要技术参数，每有一项负偏离，扣4分；其余参数每有一项负偏离的扣 1 分,扣完为止。 注：投标人须提供投标产品的技术规格参数响应表和技术偏离表，需要提供承诺函或检验报告等证明材料的需提供相关材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中。 |
| 方案部分 （24分） | 实施方案 （8分） | 投标人提供实施方案。内容包括但不限于组织方案、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。 优：方案包含上述全部内容，描述合理详细，项目理解透彻，设计合理，可操作性强的得5-8分； 良 ：方案包含上述全部内容，描述较详细，项目理解较透彻，设计较合理，可操作性一般的得2-5分； 一般：方案有缺项，合理性一般，项目理解一般，设计合理性一般，可操作性不强的得0-2分； 未提供方案不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 根据投标人提供的项目培训方案完整性、可行性等方面进行综合评分，本项最高得6分。 优：方案完整，可行性强的得3-6分； 良：方案较完整，可行性较强的得1-3分； 一般：方案内容一般，较简单可行,得0-1分； 未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | 投标人提供售后服务方案。内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、是否具备完善的维护服务保障体系等。 优：方案内容详实，可实施性强的得6-10分； 良：方案内容较详细，可实施性较强的得3-6 分； 一般：方案内容一般，较简单可行,可实施性一般的得0-3分； 未提供方案不得分。 |
| 商务部分 （12分） | 服务能力（2分） | - 投标人在招标文件要求的一年质保期的基础上承诺每增加一年免费质保的得1分，此项最高得2分。 - 注：需提供承诺函（格式自拟），相关证明材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中未按要求提供不得分。 |
|  | 类似业绩（10分） | 投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每提供一个得2分，最高得10分。 注：须同时提供中标通知书和合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分。 |

五、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

- 竞争性磋商响应文件

- （正或副）本

- 标 段 名 称：

- 标 段 编 号：

- 磋商供应商名称：

- 磋商供应商地址：

- 法定代表人：

- 委托代理人：（委托代理时填写）

- 日      期：

- 一、磋商响应函

致：

根据贵方                （标段编号：                ）磋商文件，正式授权下述签字人_________ 代表我方______________参加贵方组织的采购磋商活动，按照竞争性磋商文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按磋商文件项目需求提交磋商报价，报价、供货期等详见开标一览表。

2、我方同意在本标段磋商文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方保证在响应文件有效期内不撤回、保证没有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：     年    月     日

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

二、磋商响应报价明细表

标段名称：

标段编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ··· | 其他费用（如有） |  |  |  |  |  |
| 小写总合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 大写总合计（元） |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

说明：

1、该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、本项目最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动

三、政府采购政策情况表（格式）

标段名称：                                    标段编号：

| 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业 |
| --- | --- |
|  | （ ）监狱企业 |
|  | （ ）残疾人福利性单位 |
| 小型、微型企业 | 如属于小型、微型企业，须提供中小企业声明函。 |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

填报要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容应与对应的证明资料相符，如果填写不完整、有误或未提供相关材料，不再享受上述政策优惠。

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

四、资格证明文件

1、供应商基本信息（通过同步诚信库后挑选）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

及证明材料

（供应商名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

注：需提供证明材料。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

【采购人】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面原件彩色扫描件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

六、商务条款偏离表

请逐条对应磋商文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 七、类似项目供货业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：按评分标准要求提供类似合同供货业绩，表格不够自行添加。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

- 八、技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应磋商文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表。

| 货物名称 | 磋商文件技术参数要求 | 响应文件技术参数响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 九、售后服务承诺

- （格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____年    月    日

- 十、项目需求响应方案

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

标段名称：

标段编号：

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

- 十一、其他材料

- 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

注：本采购项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件彩色扫描件上传至电子响应文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认并在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。