启东市人民医院人工智能影像辅助诊断系统项目（三次）

政府采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2025-0055

启东市公共资源交易中心

2025年8月20日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东市人民医院]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市人民医院人工智能影像辅助诊断系统项目（三次）](项目编号: JSZC-320681-JZCG-C2025-0055)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[启东市人民医院人工智能影像辅助诊断系统项目（三次）]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月1日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2025-0055

项目名称：启东市人民医院人工智能影像辅助诊断系统项目（三次）

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：150万元

最高限价：150万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体响应：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3．本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8月27日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年9月1日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．响应保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：本项目须提供功能演示，具体要求详见商务技术分评审标准第2点。注：供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市人民医院

地  址：启东市汇龙镇江海中路753号

联系人：朱先生

联系方式：0513-83106018

2．采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83340291

项目磋商经办人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14响应人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

（一）采购标的及技术参数要求：

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件配置要求 |
| 1.1 | 专用塔式或机架式机箱：一套 |
| 1.1.1 | CPU:Intel Xeon Silver 4210R 2.4G/10Core/13.75M/100W/Tray ，数量2 |
| 1.1.2 | 内存：32GB DDR4-3200 KF426C16BB/16 288-Pin DINMM，数量 4 |
| 1.1.3 | 硬盘：3.5" 16TB SATA，数量2 |
| 1.1.4 | 缓存盘：SSD 2TB NVMe PCIe M.2 ，数量 1 |
| 1.1.5 | GPU：GeForce RTX 3060 Single Turbo fan, 2-Slot、Nvidia GeForce RTX ，数量4 |
| 1.1.6 | 系统：Software Ubuntu 16.04 LTS 64位 |
| 1.1.7 | 显示器：23.8" -24”(HDMI Cable*1/ Audio cable*1)，数量：1 |
| 2 | 影像传输与显示 |
| 2.1 | 支持影像自动拉取DICOM节点目标影像序列。 |
| 2.2 | 支持影像自动接收DCIOM节点推送至AI服务的影像序列。 |
| 2.3 | 支持患者列表查阅目标患者基本信息、影像处理状态、数据操作情况、诊断结果；同时提供技师、医生、管理员智能工作列表方便处理待办任务，支持个性化搜索、个性化筛选目标病例。 |
| 2.4 | 提供移动工具，便捷移动影像位置。 |
| 2.5 | 支持影像放大缩小，“+”“-”可便捷放大图像方便观察影像细节。 |
| 3 | 头颈血管CT造影影像辅助诊断系统 |
| 3.1 | 图像质量控制 |
| 3.1.1 | 具备头颈CTA图像质量评估：提示序列图像质量评分并给出1～5分值，自动推荐图像质量最优序列。 |
| 3.2 | 影像浏览及阅片 |
| 3.2.1 | 具备影像播放功能，左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况。 |
| 3.2.2 | 支持血管分析多序列联动，可便捷查看CPR、Lumen血管横断面原图、Xsection图层。 |
| 3.2.3 | 支持MIP多序列联动显示，可便捷切换去骨MIP、带骨MIP同一图层。 |
| 3.2.4 | 原图多序列联动显示，可便捷切换原图与自定义层厚原图同一图层。 |
| 3.2.5 | 原图快速切换图层，可从VR影像任意位置实时定位至原图具体图层。 |
| 3.2.6 | 显示/隐藏meta信息，可显示/隐藏图窗Dicom影像meta信息，支持快捷键。 |
| 3.2.7 | 显示/隐藏血管分割，可在原图显示/隐藏血管分割详情。 |
| 3.2.8 | 显示/隐藏中心线，可在CPR、头颈VR影像序列显示/隐藏血管中心线。 |
| 3.2.9 | 显示/隐藏血管分段信息，可在CRP、头颈VR影像序列显示/隐藏血管分段标识。 |
| 3.2.10 | 显示/隐藏前后循环，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈动脉循环系统、椎基底动脉系统标识。 |
| 3.2.11 | 显示/隐藏血管命名，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈内动脉、椎动脉血管命名，默认快捷键A。 |
| 3.2.12 | 3D多平面重组，支持图像进行轴位、冠状位、失状位、任意角度斜位图像重组。 |
| 3.2.13 | 影像窗宽窗位调整，右键长按拖拽可自定义调整影像窗宽窗位，可快捷键调整预设窗宽窗位，可快捷键恢复默认窗宽窗位默认快捷键ESC。 |
| 3.2.14 | 图窗全屏，Dicom View整体布局灵活缩放调整，可进入图窗全屏模式、退出图窗全屏模式。 |
| 3.2.15 | 狭窄诊断快捷布局，方便全屏浏览CPR&Xsection布局，全屏浏览Lumen&Xsection布局，全屏浏览原图&CPR&Lumen&Xsection布局。 |
| 3.2.16 | 图窗标尺，各图窗提供自适应标尺。 |
| 3.2.17 | 使用说明，方便快速查阅产品操作快捷键说明。 |
| 3.2.18 | 语言皮肤，可便捷切换中文/英文语言皮肤，方便国际用户使用。 |
| 3.2.19 | 提供长度测量工具。 |
| 3.2.20 | 提供区域测量工具。 |
| 3.2.21 | 提供箭头标记工具，方便在影像上完成注释。 |
| 3.2.22 | 支持长度测试、区域测量、箭头编辑操作结果修改。 |
| 3.2.23 | 支持测量、箭头标记操作结果删除。 |
| 3.3 | 影像后处理 |
| 3.3.1 | 产品性能 |
| ▲3.3.1.1 | 病人层面诊断率：经临床验证，病人层面，对于≥50% 的狭窄，准确性≥90%，提供已发表临床验证文章证明。 |
| ▲3.3.1.2 | 血管层面诊断率：经临床验证，血管层面，对于≥50% 的狭窄，准确性≥90%，提供已发表临床验证文章证明。 |
| ▲3.3.1.3 | 头颈CTA智能后处理：经临床验证，图像自动后处理合格率达90% 以上，提供已发表临床验证文章证明。 |
| 3.3.2 | 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建。 |
| 3.3.3 | 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建。 |
| △3.3.4 | 支持带骨VR自定义裁剪。支持3D血管VR的自定义裁剪。支持头颈动静脉血管VR实时渲染显示。 提供演示视频。 |
| 3.3.5 | 支持自定义添加动脉瘤。 |
| 3.3.6 | 支持去骨VR体渲染重建，自动生成头颈VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列、颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列，其中颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点。 |
| 3.3.7 | 支持带骨VR体渲染重建，自动生成颅内带骨VR序列。 |
| 3.3.8 | 支持头颈联扫CTA图像、单独颅内/颈部CTA的图像的VR、CPR及拉直探针重建。 |
| 3.3.9 | 支持前循环VR体渲染重建，自动生成头颈前循环VR/VRMIP序列、颅内前循环VR/VRMIP序列。 |
| 3.3.10 | 支持后循环VR体渲染重建，自动生成头颈后循环VR/VRMIP序列、颅内后循环VR/VRMIP序列。 |
| △3.3.11 | 颅内后循环VR/VRMIP支持自定义预设脑动脉颅外段起点。 支持大脑动脉环（Willis环）体渲染重建，自动生成大脑动脉环VR/VRMIP体渲染序列。提供演示视频。 |
| 3.3.12 | 支持带骨/去骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位去骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距。 |
| 3.3.13 | 支持颈部血管自动曲面重建，自动生成颈动脉、椎动脉CPR曲面重建序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。 |
| 3.3.14 | 支持颅内血管自动曲面重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉CPR曲面重建序列，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。 |
| 3.3.15 | 支持颈部血管自动拉直重建，自动生成颈动脉、椎动脉Lumen拉直序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。 |
| 3.3.16 | 支持颈部血管自动探针重建，自动生成颈动脉、椎动脉探针序列，支持预设颈动脉、椎动脉终点；支持预设探针显示间隔。 |
| 3.3.17 | 支持颅内血管自动探针重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉曲面重建CPR序列；支持预设探针显示间隔。 |
| 3.3.18 | 去骨体渲染序列视角配置，支持按需预设去骨体渲染图像默认视角及序列旋转范围。 |
| 3.3.19 | 颈外动脉、锁骨下动脉、小动脉自动重建配置，支持预设去骨体渲染图像重建是否包含颈外动脉、锁骨下动脉、小动脉。 |
| 3.3.20 | 体渲染图像分辨率配置，支持预设体渲染生成影像序列分辨率。 |
| 3.3.21 | 组合图重建，支持照相生成CPR&Xsection、Lumen&Xsection、CPR&Lumen&Xsection三种模式组合图。 |
| 3.3.22 | 注释图重建，支持照相生成带有参数测量结果的影像序列，其中照相范围支持缩放调整。 |
| 3.3.23 | 具备血管自动命名功能，自动命名头颈部17支血管命名，包括主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉、右锁骨下动脉、左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、右颈内动脉、左椎动脉、右椎动脉、基底动脉、左大脑前动脉、右大脑前动脉、左大脑中动脉、右大脑中动脉、左大脑后动脉、右大脑后动脉。 |
| 3.3.24 | 具备血管自动分段功能，颈内动脉支持7分段、椎动脉支持4分段、大脑前动脉3分段、大脑中动脉3分段、大脑后动脉3分段。 |
| 3.4 | 影像后处理结果编辑 |
| 3.4.1 | 自定义血管分析，支持生成头颈部任意部分血管CPR、Lumen序列。 |
| 3.4.2 | 编辑血管分析起点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列起点。 |
| 3.4.3 | 编辑血管分析终点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列终点。 |
| 3.4.4 | 闭塞血管分管分析补全，支持补全头颈部任意血管CPR、Lumen闭塞段血管。 |
| 3.4.5 | 修剪单支血管，支持选择VR体渲染单支血管自动完成修剪。 |
| 3.4.6 | 框选修剪血管，支持框选VR体渲染范围血管自动完成修剪。 |
| 3.4.7 | 支持血管追踪生长，自动填充增加血管分割来调整重建影像。 |
| 3.4.8 | 删除分割，支持减选、橡皮删除血管分割来调整重建影像。 |
| 3.5 | 病灶检出与分析 |
| 3.5.1 | 具备斑块检出功能，自动检出头颈部血管所有斑块，定性斑块类型为钙化、非钙化、混合，并定位斑块分段位置。 |
| 3.5.2 | 具备狭窄量化功能，自动检出头颈部血管所有狭窄，量化狭窄程度，判断狭窄分级程度（轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、闭塞），并定位狭窄分段位置。 |
| 3.5.3 | 具备支架检出功能，自动检出头颈部血管所有支架，定位支架分段位置。 |
| 3.5.4 | 提供动脉瘤量化信息，自动检出头颈部血管动脉瘤，量化瘤径、最大径、长径、短径、体积，并定位动脉瘤分段位置。 |
| 3.5.5 | 具备病灶标记显示功能，支持在VR体渲染、CPR、Lumen、原图显示具体病灶标记，方便快速定位病灶位置，支持带病灶标记的图像进行推送打印。 |
| 3.5.6 | 具备病灶标记联动功能，后处理影像标记支持联动显示，选中任意病灶各影像该病灶高亮显示。 |
| 3.5.7 | 具备原图病灶提醒功能，原图图窗切片栏高亮显示病灶具体定位，原图范围显示病灶具体位置。 |
| 3.5.8 | 具备显示/隐藏动脉瘤轮廓功能，VR体渲染支持显示动脉瘤标记、原图支持显示动脉瘤分割轮廓。 |
| 3.5.9 | 狭窄程度提示：轻度、中度、重度、完全闭塞。 |
| 3.5.10 | 支持病灶列表显示影像诊断结果、血管分支病灶汇总结果、血管分段具体病灶诊断详情，包括斑块、狭窄、动脉瘤、支架定量定位信息。 |
| 3.5.11 | 支持调整修改病灶狭窄程度、斑块类型、动脉瘤量化参数结果。 |
| 3.5.12 | 支持删除病灶结果，可Delete快捷键操作。 |
| 3.5.13 | 添加狭窄，支持在拉直&原图右键添加狭窄，自动判断斑块属性、量化狭窄程度、定位狭窄分段位置。 |
| 3.5.14 | 添加动脉瘤，支持在原图右键添加动脉瘤，自动完成动脉瘤分割，量化动脉瘤最大径、长短径、体积、瘤径，定位动脉瘤分段位置。 |
| 3.5.15 | 添加支架，支持在拉直&原图右键添加支架病灶，自动完成支架分段位置定位。 |
| 3.5.16 | 起源异常诊断选项，支持在病灶列表选择影像起源异常情况，汇总至诊断结果。 |
| △3.5.17 | Willi环异常评估选项（≥8种异常智能评估），并可同时诊断多种变异，提供Willis环变异图文教学导航，支持修改Willis环异常评估结果。提供演示视频。 |
| 3.5.18 | 具备病灶筛选功能，支持筛选显示中度狭窄、重度狭窄、闭塞、动脉瘤、支架。 |
| 3.5.19 | 支持重绘中心线，自动连接感兴趣血管来调整重建影像。 |
| 3.6 | 一键报告与推动打印 |
| 3.6.1 | 提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片。 |
| 3.6.2 | 提供结构化表格报告，根据诊断结果一键生成表格报告，支持展开分段及隐藏分段结构化描述；支持勾选推送状态生成表格报告胶片。 |
| 3.6.3 | 支持快捷推送，可配置推送影像规则，一键推送影像序列至目标DICOM 节点。 |
| 3.6.4 | 支持自定义推送，可自定义选择待推送影像，一键推送影像序列至目标DICOM节点，影像支持勾选组合图、注释图、文本报告、表格报告推送状态加入推送影像序列。 |
| 3.6.5 | 支持配置推送影像，可按规则选择目标影像，自动加入待推送影像序列。 |
| 3.6.6 | 支持快捷打印，可配置打印胶片模板，一键完成胶片打印。 |
| 3.6.7 | 支持自定义打印，可自定义选择待打印影像，一键完成胶片打印，支持勾选组合图、注释图打印状态加入打印胶片序列。 |
| 3.6.8 | 支持配置打印模板，可按规则选择目标影像，自动加入待打印影像序列；支持预设胶片预设布局、支持预设胶片元信息。 |
| 3.6.9 | 支持打印排版调整，可放大&缩小影像、个性化调整胶片布局、调整影像窗宽窗位，删除影像，调整影像排版顺序。 |
| 3.6.10 | 支持智能排版，可一键根据预设规则完成影像排版，同类影像顺序排列，血管分析按血管名称排序。 |
| 4 | 冠脉CTA人工智能辅助诊断系统 |
| 4.1 | 影像传输与显示 |
| 4.1.1 | 具备通过DICOM3.0通讯协议与院内各影像设备进行对接 |
| 4.1.2 | 具备通过DICOM3.0通讯协议主动拉取、被动接受影像数据 |
| 4.1.3 | 具备通过DICOM3.0通讯协议将产品图像结果推送到院内系统、通过打印机打印产品排版后胶片 |
| 4.1.4 | 具备账号角色配置功能，根据工作流程中不同用户需求配置对应权限 |
| 4.1.5 | 支持小插件自动或手动输出两种方式识别病历号 |
| 4.1.6 | 具备RIS-AI终端智能调阅软件，支持两种方式获取RIS系统患者编号，调阅对应病例影像 |
| 4.1.7 | 具备影像列表显示功能（病例编号、病人信息、影像信息、影像状态、诊断结果、操作记录等） |
| 4.1.8 | 具备影像列表五种基础操作功能（查询、搜索、筛选、删除、重跑） |
| 4.1.9 | 具备紧急病例优先计算调度引擎，可实时调整病例计算顺序，适应不同临床场景 |
| 4.1.10 | 具备计算管理功能，可对病例计算状态进行启停 |
| 4.1.11 | 具备影像狭窄程度显示功能，自动对严重程度分类展示，提示用户此病例检测结果（成功或失败） |
| 4.2 | 影像浏览及阅片 |
| 4.2.1 | 提供影像小助手：ROI测量及标记工具、隐藏/显示DICOM meta信息、 快速调窗工具、自定义窗宽窗位配置、缩放和移动工具、实时CT值测量 |
| 4.2.2 | 具备影像查看功能 |
| 4.2.3 | 具备序列影像滚动功能 |
| 4.2.4 | 具备自动播放功能 |
| 4.2.5 | 具备多视图阅片切换组件（5种不同组合视图） |
| 4.2.6 | 具备联动组件、快捷键操作 |
| 4.2.7 | 具备多期像序列快速切换功能 |
| 4.2.8 | 具备显示高清DICOM原始轴位图像功能 |
| 4.2.9 | 具备轴位分割可视化模块 |
| 4.2.10 | 具备多类型血管影像自动重建（曲面重建图像、拉直重建图像及探针重建图像），可调整窗宽窗位 |
| 4.2.11 | 具备配置0-360°重建角度自动生成曲面重建图像和拉直重建图像功能 |
| 4.2.12 | 具备中心线可视化模块，可在3D VR渲染图及曲面重建图上显示和隐藏中心线 |
| 4.2.13 | 具备病灶标记显示和隐藏功能，可显示心肌桥、支架、狭窄等病灶标记 |
| 4.2.14 | 具备轴位图、VR图、CPR图、探针和拉直图的定位横线位置改变联动，MPR图和探针图同步翻页 |
| 4.2.15 | 具备分割可视化模块，可隐藏或显示轴位图及拉直图上的血管的分割结果 |
| 4.2.16 | 具备可交互3D半透明心肌和冠脉树模型，支持半透明心肌显示和隐藏，帮助观察血管走形及命名信息 |
| 4.2.17 | 具备4种以上VR体渲染风格，支持按照医院习惯配置不同渲染风格 |
| 4.3 | 影像后处理 |
| 4.3.1 | 具备国际标准SCCT 血管分段智能命名规则引擎 |
| 4.3.2 | 具备VR体渲染模块 |
| 4.3.2.1 | 体渲染心脏模型（VR Full）：冠脉树和左心房、左心室、右心房和右心室的体渲染重建模型和命名标识 |
| 4.3.2.2 | 体渲染冠脉树模型（VR Tree）：冠脉树体渲染模型和命名标识 |
| 4.3.2.3 | 具备实施VR裁剪工具，可在VR图上任意裁剪冠脉、主动脉、心肌和血管 |
| 4.3.2.4 | 具备实时血管命名修改工具，可在VR图上进行实时血管命名修改 |
| 4.3.3 | 具备LAO、RAO、CAU、CRA、ROL组件（智能CathLabAngle模拟组件），实现VR Tree、VR Full、MIP、Reverse-MIP心脏全景展示，可与血管名称匹配，配置三大支最佳观察角度 |
| 4.3.4 | 具备多类型冠脉树影像自动重建功能：MIP（最大密度投影）重建、Reverse-MIP（反色-最大密度投影）重建及类造影重建，可调整窗宽窗位 |
| 4.3.5 | 具备左冠、右冠类重建组件，可将左冠和右冠的血管分别单独进行MIP、Reverse-MIP和类造影图像进行重建 |
| 4.3.6 | 具备复杂临床病例重建引擎，支持医生手动编辑（HI） |
| 4.3.7 | 具备CASS规范下自定义血管分段命名功能，满足科室的个性化命名需求，用于诊断和打片 |
| 4.3.8 | 具备血管命名与3D模型交互功能 |
| 4.3.9 | 具备血管ROI区域操作工具（勾划增加工具、勾划去除工具、擦除工具） |
| 4.3.10 | 具备智能血管跟踪功能，定位血管始末点进行智能血管追踪并实时3d重建 |
| 4.3.11 | 具备中心线轨迹编辑功能，可在VR图、CPR图实时编辑血管中心线轨迹，支持增加、合并控制点，拖拽控制点的过程中拉直图和探针图同步联动 |
| 4.3.12 | 具备操作步骤的记录追踪及撤销功能，可撤销或还原 |
| 4.3.13 | 具备以3D交互可视化的方式展示手动编辑效果 |
| 4.3.14 | 具备智能血管分析引擎 |
| 4.3.14.1 | 具备主动脉/动脉血管分割组件，智能识别特征点和起始点，自动分割主动脉并标记 |
| 4.3.14.2 | 具备静脉辨识&去除组件,智能识别分割结果并去除 |
| 4.3.14.3 | 具备钙化斑块/非钙化斑块/混合斑块分割组件，可以实时扫描血管上对应斑块特征 |
| 4.3.14.4 | 具备支架分割组件，智能识别管腔上支架特征并在算法层分割支架区域 |
| 4.3.14.5 | 具备心肌桥分割组件，智能识别管腔上心肌桥特征，判断冠脉血管与心肌间关系，智能分辨心肌桥造成的管腔狭窄与病变狭窄 |
| 4.3.14.6 | 具备搭桥血管分割组件，智能识别和重建桥血管，自动桥血管命名 |
| 4.4 | 冠脉CTA辅助诊断模块 |
| 4.4.1 | 具备冠脉优势型智能分析功能（右优势型、左优势型和平衡型冠脉解剖特征），用户可自定义修改结果，支持高位起源的自动检出。具备闭塞段（CTO）检出功能，智能追踪闭塞段的始末位置，自动报告CTO长度值。 |
| 4.4.2 | 具备左右冠起源智能分析（左冠和右冠起源方位、起源位置），用户可自定义起源结果 |
| 4.4.3 | 具备心肌桥检出功能：输出肌桥厚度值和壁冠状动脉长度值，并在报告中提示，支持用户修改检出结果 |
| 4.4.4 | 具备支架检出功能：智能检出支架及支架长度值，并在报告中提示，支持用户修改检出结果 |
| 4.4.5 | 具备斑块分类功能（钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块） |
| 4.4.6 | 具备分段最狭窄处定位功能，检出显示各个分段管腔最狭窄处 |
| 4.4.7 | 具备心肌桥狭窄识别功能，根据分辨管腔走形和心肌桥形态特征，区分非钙化斑块和心肌桥造成的狭窄 |
| 4.4.8 | 具备斑块狭窄率计算功能，根据对管腔走形和不同分类斑块形态特征的分辨以及周围组织CT值分析，精确计算斑块造成的狭窄率 |
| 4.4.9 | 具备两种不同方式的狭窄程度分级方法（六分级（六分法）、五分级（五分法）），同时可配置百分比模式或非百分比模式 |
| 4.4.10 | 具备最狭窄处定位标记功能，自动识别分段内最狭窄处后以标签形式将坐标可视化 |
| 4.4.11 | 具备管腔剖面分割可视化（拉直序列）模块：自动展示血管开口至末梢管腔分割结果，医生可以通过管腔的分割结果，看到除去斑块后管腔最狭窄处的情况 |
| △4.4.12 | 具备血管分析视图，可自定义血管分析：支持自定义近心端/远心端进行人工狭窄分析、自定义面积法/直径法进行狭窄率计算、基于探针图像进行管腔轮廓浏览及编辑，狭窄曲线可切换显示面积曲线和直径曲线，具备自动生成斑块成分曲线，包括脂质、纤维脂质、纤维、钙化的成分曲线，并支持用户调整不同成分的阈值，提供演示视频。 |
| 4.4.13 | 具备独立的斑块分析视图，包含并支持VR图、CPR图、探针图、轴位图、侧边栏的同步联动 |
| 4.4.14 | 具备基于CPR和探针影像展示所有斑块和冠脉管腔的精细分割结果，并支持结果的隐藏和显示 |
| 4.4.15 | 具备自动识别所有斑块的类型、位置、长度、体积、最小管腔面积和最狭窄程度以及不同成分的体积和占比 |
| 4.4.16 | 具备一键智能报告功能，自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告和结构化表格报告，支持任意复制，支持一键归档和打印 |
| 4.4.17 | 智能CAD-RADS评分 |
| 4.4.18 | 根据国际SCCT指南，自动生成结构化报告 |
| 4.4.19 | 根据检出与诊断结果自动生成文本报告，支持复制、归档和打印 |
| 4.4.20 | 根据检出与诊断结果自动生成表格报告，支持复制、归档和打印 |
| 4.4.21 | 智能选片与胶片打印 |
| 4.4.21.1 | 具备病灶最佳角度组合图（探针+CPR+拉直+管腔狭窄曲线）：可根据医院习惯自动生成组合图，并在图中显示医生标识的病灶中心位提示线。具备不同期像血管分段按名称或序列类型排序功能 |
| 4.4.21.2 | 具备跨期相合并归档及打印功能，不同期相下选择的图像或血管可以自动在归档、打印预览中合并展示，支持跨期相图像一键合并发送至PACS系统 |
| 4.4.21.3 | 具备预览打印序列功能，支持根据医院习惯个性化配置胶片布局及Meta信息，支持对图像做平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作 |
| 4.5 | 产品性能 |
| ▲4.5.1 | 具备修复冠脉 CTA 运动伪影功能，可显著提高图像质量和诊断准确性，提供已发表临床验证文章证明 |
| 5 | 肺结节人工智能影像辅助诊断系统 |
| 5.1 | 影像浏览及阅片 |
| 5.1.1 | 页面布局：常用窗口布局可组合为固定视图，包括：原窗视图、MPR视图、VR视图、随访视图、自定义视图 |
| 5.1.2 | 提供常用功能说明，包括适用范围、传输队列、管理配置等 |
| 5.1.3 | 支持自定义修改薄层映射厚层的层厚 |
| 5.1.4 | 提供图窗工具（序列切换、左键工具、图窗信息显示隐藏设置等），支持显示病例基本信息和AI诊断结果 |
| 5.1.5 | 具备患者列表查阅功能，显示目标患者基本信息、影像处理状态、诊断结果 |
| 5.1.6 | 提供不同角色智能工作列表（技师、医生、管理员），支持处理待办任务 |
| 5.1.7 | 具备产品帮助说明，支持个性化搜索、个性化筛选目标病例 |
| 5.1.8 | 提供不同使用场景自由切换工具：快速切片、窗宽窗位、播放、移动、缩放、旋转、长度测量、角度测量、圆形测量、多边形测量 |
| 5.1.9 | 多边形测量工具可自动显示出测量区域的面积、平均值、标准差、最小值、最大值等信息 |
| 5.1.10 | 提供图窗基础信息，可根据使用场景进行显示/隐藏 |
| 5.1.11 | 具备下拉框快捷切换窗宽窗位功能，可个性化配置窗宽窗位默认值 |
| 5.1.12 | 具备四种影像重建方式（MPR、MIP、MinIP、Mean） |
| 5.1.13 | 具备交互式多平面重建(MPR)功能，支持3DMPR十字线任意角度自由移动并旋转，且图像内容同步3D面立体旋转 |
| 5.1.14 | 具备调整层厚、间距功能，可实时查看重建效果 |
| 5.1.15 | 具备恢复诊断结果功能，可一键恢复手动添加、修改、删除的病灶内容和报告内容 |
| 5.2 | 胸部结节检出与分析系统 |
| 5.2.1 | 一键VR重建功能 |
| 5.2.1.1 | 具备动态全肺VR图像功能，显示结节在肺叶内的相对位置 |
| 5.2.1.2 | VR视图下可任意选择显示/隐藏的肺叶及支气管，支持360度旋转 |
| 5.2.2 | 肺结节靶重建功能 |
| 5.2.2.1 | 提供肺结节靶重建功能，包括灰白渲染、3D MIP、亮色渲染三种渲染模式，并且可任意角度旋转 |
| 5.2.2.2 | 提供局部、标准、扩大三种显示模式，图像可一键添加至靶重建报告中 |
| 5.2.2.3 | 自动生成肺结节靶重建图文报告。图文报告内容必须包括：肺结节病灶横断位图、失状位图、冠状位图、肺结节病灶三维靶重建图（并可360°任意旋转选择最佳角度在图文报告中显示）。图文报告内容必须包括表格式肺结节结构化信息：包括肺结节病灶位置、长短径、体积、平均CT值、lung-rads评分、及随访建议。 |
| 5.2.3 | 病灶检出分析功能 |
| 5.2.3.1 | 自动识别肺结节，并标记可疑结节对应的图像层面在整体图像中的位置 |
| 5.2.3.2 | 自动将肺结节所有检出信息以列表形式展现在界面，包括长短径、体积、最大CT值、结节定位、结节分类和结节性质 |
| 5.2.3.3 | 具备结节良恶性级别预测功能（良性，低危、中危、高危），并提供恶性概率百分比，可根据良恶性严重程度排序 |
| 5.2.3.4 | 具备手动标记结节征象功能，提供的征象不少于20种 |
| 5.2.3.5 | 具备结节定量分析功能，自动计算结节信息＞12种 |
| 5.2.3.6 | 具备结节实性分析功能，提供结节CT值的分布条形图、结节轮廓图、结节实性成分轮廓图，支持手动调整实性阈值查看条形图和轮廓图变化情况 |
| 5.2.3.7 | 提供≥90项组学参数计算结果供临床应用及研究参考、使用 |
| 5.2.3.8 | 结节排序功能，支持按照结节长径、结节类型、层面顺序、良恶性排序功能 |
| 5.2.3.9 | 结节筛选功能，支持按照结节长径、结节类型、良恶性对结节进行筛选，并可多条件组合筛选 |
| 5.2.3.10 | 结节联动功能，支持点击列表内的某个结节可自动跳转到相应结节最大层面，显示结节大小、轮廓等 |
| 5.2.3.11 | 支持显示或隐藏微小结节，可自定义微小结节的尺寸 |
| 5.2.3.12 | 支持删除结节标记，默认键盘Delete键，可删除选中的结节标记 |
| 5.2.3.13 | 支持标记结节，使用标记工具在原图中标记结节，病灶列表to同步显示 |
| 5.2.3.14 | 提供每个结节的肺癌预测模型，支持修改患者年龄、吸烟史、恶性肿瘤史、直径、毛刺征等基本信息，自动计算临床恶性概率 |
| 5.2.4 | 一键报告功能 |
| 5.2.4.1 | 提供包括病灶位置、大小、密度等的结构化报告模版，可配置项不少于18种 |
| 5.2.4.2 | 支持根据用户需求配置报告内容，包括密度、结节体积、薄厚层索引 |
| 5.2.4.3 | 支持通过管理配置设置不同随访指南进行随访指导，提供不少于6种随访指南 |
| 5.2.4.4 | 支持精简版或完整版两种不同版本配置的随访指南 |
| 5.2.4.5 | 具备图文报告功能，根据用户所选的病灶，将影像所见、随访指南等内容自动输出到报告，且支持修改 |
| 5.2.4.6 | 具备一键复制报告功能 |
| 5.2.5 | 具备数据回传功能 |
| 5.2.5.1 | 支持关键序列回传医院PACS系统，系统可将包含病灶标记的图像生成一个DICOM序列，同时回传至医院PACS系统，并支持打印 |
| 5.2.5.2 | 支持个性化配置推送图像的信息，可配置项包含：病灶框、结节序号、结节性质、结节位置、平均CT值、结节层面(薄层)、结节大小、最大CT值、最小CT值、危险度。 |
| 5.2.5.3 | 支持在传输队列中进行查看推送任务 |
| 5.2.6 | 结节随访功能 |
| 5.2.6.1 | 前后片开启，系统自动识别同一患者的多次检查，支持同时查看2次检查影像、病灶列表，可手动切换前后片 |
| 5.2.6.2 | 同时系统自动识别同一结节特征分析，可同时查看前后片CT平均值、CT中位数、CT标准差、最大层面积、3D长径、胸膜距离等。 |
| 5.2.6.3 | 具备随访功能前后片开启，系统自动配准同一结节，联动切片，自动显示对比结果（结节性质、长径、体积、长径变化、体积变化、整体变化、体积倍增时间）。 |
| 5.2.6.4 | 支持配准结果自动生成诊断报告描述 |
| 5.2.7 | 支持胶片打印功能 |
| 5.2.8 | 提供窗口布局工具，支持4x4自定义视图切换 |
| 5.2.9 | 支持保存窗口布局，记忆日常应用布局习惯 |
| 5.2.10 | 支持全肺分析，自动输出肺叶占比、最大/最小/平均CT值、标准差及半峰全宽，自动输出密度波形图 |
| 6 | 胸部骨折分析 |
| 6 .1 | 影像后处理功能 |
| 6.1.1 | 自动肋骨计数，支持肋骨名称和图像联动展示和标记 |
| 6.1.2 | 支持MPR图像后处理及阅览图窗，可常规图像浏览操作 |
| 6.1.3 | 具备肋骨、椎骨CPR拉直重建功能，可将肋骨沿中心线拉直，直观展示骨折病灶，支持拉直CPR模式下任意切片及窗宽窗位调节 |
| 6.1.4 | 具备肋骨、椎骨CPR伸展拉直重建功能，可将肋骨根据胸廓景深展开，直观展示骨折病灶，支持单根肋骨拉直 |
| 6.1.5 | 具备胸部骨骼VR重建功能，可自由旋转查看骨折具体位置，支持肋骨、胸椎、胸骨、锁骨、肩胛骨分别显示/隐藏查看 |
| 6.1.6 | 提供MIP图像后处理及阅览图窗，支持常规图像浏览操作 |
| 6.2 | 骨折检出分析与报告功能 |
| 6.2.1 | 自动检出与标记疑似骨折病灶，诊断结果以列表形式展示 |
| 6.2.2 | 自动对检出的骨折进行骨骼部位快速定位，支持修改 |
| 6.2.3 | 自动划分骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折），支持类型修改 |
| 6.2.4 | 支持骨折位置信息（包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨、其他部位）修改，并在诊断报告中自动修改 |
| 6.2.5 | 病灶排序功能，支持按照层面数、骨折部位、骨折类型等排序规则进行排序 |
| 6.2.6 | 病灶筛选功能，可按照骨折部位（包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨、其他部位）、骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折）进行组合筛选 |
| 6.2.7 | 支持骨折标记显示在原图中，并支持病灶列表与图像联动 |
| 6.2.8 | 支持骨折标记显示在CPR、VR影像中，便于查看骨折情况 |
| 6.3 | 支持根据诊断结果一键生成生成报告，用户可复制 |
| 7 | 能够和本院PACS系统对接并支持调阅老片比较，由此产生的费用由成交供应商负责 |

（二）质量要求：供应商须提供符合采购需求、全新、最高版本、原装合格产品(供货时需提供相关产品合格证)。

（三）项目实施时间和地点：

1.交货期：须在30个日历天内提供采购设备的供货，须在全部设备供货完成后30个日历天内完成安装调试，如不能按期供货、安装，视为不能响应磋商文件需求，采购人有权终止合同，并且履约保证金不予退还。

2.交货地点：采购单位指定相关地点。

（四）质保期及售后服务：

1.本项目质保期为三年（包括原厂质保和成交供应商免费维护）。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，30分钟内电话或者远程技术支持，根据采购人要求至少实现2小时到达现场，一般故障须在6小时内解决，重大故障须在24小时内解决。

（五）培训要求：

1.成交供应商须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训对象为使用单位技术人员培训、普通用户培训。

2.培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，成交供应商应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。

3.培训内容包括正常使用和一般故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划等文档。

（六）项目验收：

经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据磋商文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。

（七）报价要求：

1.供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持（平台建设）、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。

2.投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝，供应商的投标文件将被视为无效投标。

（八）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（九）付款方式：签订合同后系统安装调试完毕经验收合格并在无故障运行一个月后付至合同价的90%；余款服务期满后一个月内一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

（十）履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十一）演示讲解

供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示讲解内容评分）。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

演示内容：（详见评标办法）

（十二）本项目（不接受）进口产品参与

（十三）合同条款

甲方：（采购方）

乙方：（供货方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 等法律法规的规定以及项目编号为            的              采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                        项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

第一条 货物供应明细（详见磋商文件）

交货期：须在30个日历天内提供采购设备的供货，须在全部设备供货完成后30个日历天内完成安装调试，如不能按期供货、安装，视为不能响应磋商文件需求，甲方有权终止合同，并且履约保证金不予退还。

第二条 质量要求及乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方须提供符合采购需求、全新、原装合格产品(供货时需提供相关产品合格证)。

2.本项目质保期为   年（包括原厂质保和乙方免费维护）。

第三条 交货地点及相关费用：

1.本合同的交货地点为甲方所指定地址：甲方指定相关地点。

2.交货方式：由乙方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风险由乙方承担。

第四条 验收方法及提出质量异议的期限：

1.在乙方供货安装完毕后，甲方将组织验收小组根据磋商文件和乙方投标文件对乙方所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

2.在甲方收到乙方提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由乙方补全，费用不再追加。

3.甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据磋商文件和乙方投标文件对乙方所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与磋商文件不一致，甲方将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。

第五条 约定事项

1.货物进场后乙方必须提供相关产品检验检测报告、产品合格证、磋商文件中要求提供的相关证书原件供甲方查验核实，否则，甲方有权拒收乙方所购材料，视为验收不合格，没收履约保证金；乙方按要求提供上述材料后，甲方报由启东市市场监督管理局相关职能部门履行抽检流程，按相关规定办理。

2.如在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由乙方自行承担。

3.培训要求

（1）乙方须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训对象为使用单位技术人员培训、普通用户培训。

（2）培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，乙方应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划等文档。

第六条 付款方式：

签订合同后系统安装调试完毕经验收合格并在无故障运行一个月后付至合同价的90%；余款服务期满后（从验收合格之日算起    年）一个月内一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）

第七条 履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（     元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第八条 违约责任：

1.因乙方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚2000元。

2.乙方交付货物时质量明显不符合规定的，而甲方有权拒收并有权要求乙方限期更换、退货或减少价款等。

3.甲方中途无理由退货或者逾期付款的，按照逾期部分的货物总值的每日0.2%支付。

第九条 保修及后续（售后）服务：

在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，乙方提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，30分钟内电话或者远程技术支持，根据甲方要求至少实现2小时到达现场，一般故障须在6小时内解决，重大故障须在24小时内解决。

第十条 解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

第十一条 其它约定事项：

1.甲、乙双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.如乙方不履行本合同第九条所规定的保修或后续（售后）服务，则甲方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在乙方的履约保证金中扣付或甲方直接向乙方索取，如乙方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则甲方有权继续向乙方追偿。

3.除不可抗力的原因外，乙方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，甲方有权选择决定是否继续履行本合同，如甲方决定终止本合同的履行，则乙方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。

4.乙方对甲方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

第十二条 合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，财政局壹份。

乙方（盖章）：                      甲方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

签订日期：     年  月   日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项目及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 （27分） | 所投产品技术参数完全满足磋商文件技术参数要求的，得27分。其中加“▲”为重要参数，每负偏离1项扣3分；其他技术参数（除“▲”及“△”技术参数外），每负偏离1项，扣0.1分，扣完为止。 注： （1）本项目中加“▲”部分的参数须提供已发表的临床验证文章证明材料，未按要求提供资料或资料无法支持参数内容，视为不得分； （2）其他技术参数采用技术部分正负偏离表（格式见附件7）：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。 （3）提供的证明材料需注明“项目需求”中“采购标的及技术参数要求”的对应序号，便于评标委员会审核。 |
| 2 | 功能演示 （8分） | 技术参数“△”部分须提供演示视频，每负偏离1项扣2分，总分8分，扣完为止。 注：提供的证明材料需注明“项目需求”中“采购标的及技术参数要求”的对应序号，便于评标委员会审核。 |
| 3 | 企业资质 （7分） | 1.所投头颈CTA AI产品具备第三类管理类别《中华人民共和国医疗器械注册证》，需包含“头颈CT血管造影图像辅助评估”字样。提供证书并加盖公章，满足条件得2分。 2.所投头颈CTA AI具备头颈动脉CT造影图像显示、处理、分析，可对头颈动脉血管狭窄程度进行辅助分诊评估，提供国家机构官方认证证明材料。此项满足得1分。 3.所投冠脉CTA AI产品具备第三类管理类别《中华人民共和国医疗器械注册证》。提供证书并加盖公章，满足条件得2分。 4.所投肺结节产品具备第三类管理类别《中华人民共和国医疗器械注册证》，提供NMPA注册证并加盖公章，满足条件得2分。 |
| 4 | 业绩 （5分） | 提供2022年1月1日以来所投产品头颈CTA或冠脉CTA或肺结节成功案例业绩，每个业绩得2.5分，本项最高得5分。 注：提供业绩的中标通知书或合同。 采购人有权对业绩、设备、材料的质量、性能等加分因素的真实性进行复核，如发现涉嫌造假，采购人将依法追究其法律责任。 |
| 5 | 项目实施方案 （5分） | 提供详细清晰的实施方案，包括项目管理、质量管理、实施计划与进度控制、验收方案等情况进行评审。 ①项目管理思路及方案有针对性、内容详细、完整，质量管理有效、严密，实施计划与进度控制可行性高，验收方案内容思路清晰的得5分； ②项目管理思路及方案内容较为清晰，质量管理内容完整，实施计划与进度控制合理，验收方案内容完整的得3分； ③项目管理思路及方案、质量管理内容、实施计划与进度控制、验收方案内容存在缺漏的得1分； ④未提供不得分。 |
| 6 | 培训方案 （5分） | 提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对采购人是医院单位的特点，提出其他技术培训保障方案。 ①方案详细、培训计划实用、方式多样，人员配备充分齐全、合理安排培训时间和地点,培训质量能得到充分的保证，针对本项目特点提出切实可行的保障措施的得5分； ②方案合理、有一定的培训计划，人员安排得当、培训质量有保障的，实施起来一般的得3分； ③方案笼统、培训计划简单、形式单一，人员安排不合理、培训质量无法保证、实施起来困难的得1分； ④未提供不得分。 |
| 7 | 应急保障方案（5分） | 针对本项目提供应急保障方案，包括应急响应时间及修复时间、应急保障措施。 ①完善的应急保障方案，如遇预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，能够及时响应，修复速度快，切实可行的得5分； ②合理的应急保障方案、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行，对紧急故障有解决措施但有缺项，实施起来一般的得3分； ③方案笼统、响应滞后，响应时间不合理、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的得1分； ④未提供不得分。 |
| 8 | 售后服务 （8分） | 1.售后服务方案 投标人需提供售后服务及技术支持方案。评标委员会根据售后服务方案的可行性、完整性、响应时间以及服务承诺落实的保障措施，故障解决方案，维护期内的技术支持和维护能力、维护人员等情况进行评审。 ①售后服务方案内容详实、流程清晰顺畅且能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效地应对处理的得5分； ②售后服务方案基本满足使用需求，流程完整，虽不能提前预防突发事件发生，但能对此进行有效的应对处理的得3分； ③售后服务方案中，具有相关方案内容但未细化，流程简单的得1分； ④未提供不得分。 |
|  |  | 2.质保期 质保三年基础上每增加一年得1.5分，最高得3分。 注：提供本项目质保承诺书（格式自拟），加盖单位公章。 |

备注：商务技术分不满30分的，作为无效响应处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供1正2副纸质版响应文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  响应文件格式

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。