苏州市政府采购公开招标文件

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

采购人：江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

采购类别：服务类

苏州昊怡通招标有限公司

二〇二五年六月

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估 |
| 2 | 履行期限 | 合同签订后，中标人在40个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后30个工作日内将BIM模型、安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰贰拾柒万陆仟叁佰元整（￥1,276,300.00） |
| 4 | 现场考察 | 不组织，投标人自行考察。 |
| 5 | 询问方式 | 投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，请将疑问不限于书面形式递交至采购代理机构，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。 |
| 6 | 质疑方式 | 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件 | 本项目招标文件组成部分： 投标人须知前附表 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章投标文件格式 第四章采购内容 第五章合同主要条款 第六章评标方法及评分标准 |
| 8 | 投标文件的份数 | 本项目提交电子投标文件，现场不需提供纸质标书。中标候选人在本项目中标公告发布之日起五个工作日内提供纸质投标文件三份，其中，正本一份，副本二份。 |
| 9 | 投标文件编制要求 | 补充：纸质投标文件采用A4平装或胶装 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 采购代理服务费 | 按照苏财购告【2017】42号规定的收费标准收取，采购代理服务费收费标准如下： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元(含)-500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 说明：①代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。 ②本项目代理服务费由中标人支付，金额为18039元。 ③本项目代理服务费应当包含在投标人报价内。 注：由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 户 名：苏州昊怡通招标有限公司 开户银行：中国建设银行苏州工业园区支行 账 号：32250198883600001704 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目取消投标保证金的设置，投标人无需提交投标保证金，招标文件有关投标保证金的规定均不适用。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标截止时间 | 2025年7月18日14：30（北京时间） |
|  | 投标地点 | “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 时间：2025年7月18日14：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。 |
| 16 | 履约保证金 | 不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 视为投标人串通投标的情形及认定 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |

# 目  录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	17

第四章 采购内容	36

第五章 合同主要条款	41

第六章 评标方法及评分标准	44

# 第一章 招标公告

江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）关于江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估的招标公告

项目概况

江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估 JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-7-18 14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

预算金额：127.630000万元

最高限价（如有）：127.630000万元

采购需求：

（一）项目背景

根据苏州市《关于建立完善苏州市中小学幼儿园校舍安全保障长效机制的意见》文件精神及苏州市教育局《关于进一步开展苏州市中小学校舍安全检查与鉴定工作的通知》相关要求，对在用校舍，每5年需按照标准进行一次安全及抗震鉴定。为保障小学校舍安全，现对江苏省苏州中学园区校进行安全及抗震鉴定。

（二）服务内容

对服务范围内学校的校舍建筑进行安全性及抗震鉴定、消防安全检测评估、BIM建模（在苏州市住房和城乡建设局备案需上传BIM模型）。

合同履行期限：合同签订后，中标人在40个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后30个工作日内将BIM模型、安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.其他有关资格证明的文件。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购。具体按照招标文件第四章政府采购政策规定相关要求。

（三）本项目的特定资格要求：

在社会消防技术服务信息系统中备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-18 14：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意！

2.本次采购需要落实的政府采购政策：

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定执行。

2）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定执行。

3）根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的规定执行。

3.未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

7.操作事项

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）

地址：苏州工业园区港田路360号

联系人：夏晓玲

联系电话：0512-62530389

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州昊怡通招标有限公司

单位地址：苏州工业园区唯新路60号38幢1101室

联系人：栾佳

联系电话：0512-62700513

3.项目联系方式

项目联系人：栾佳

电    话：0512-62700513

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于(苏州昊怡通招标有限公司)组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于(苏州昊怡通招标有限公司)。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物、工程或服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.5评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行合同的服务地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1详见招标公告规定。

5．采购代理机构在“苏采云”系统上传电子招标文件，供应商在系统中自行免费下载招标文件。

6.投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7.联合投标

7.1本项目不接受联合体投标。

8.投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、招标文件说明

9.招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

10.现场考察

10.1现场考察

10.1.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.询问与质疑方式

11.1询问

投标人对招标文件如有疑问，请将疑问不限于书面形式递交至采购代理机构，采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

11.2质疑

11.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

11.2.2招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑时提供网上下载成功的确认单与质疑函一并提交。

11.2.4潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

11.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

11.2.6有关质疑和投诉未尽事宜依照中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。

11.3质疑的受理与答复

11.3.1采购人负责供应商质疑答复，采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

11.3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

11.3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州昊怡通招标有限公司

地址：苏州工业园区唯新路60号38幢1101室

联系人：栾佳；电话/传真：0512-62700513；邮政编码：215121

12.招标文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件说明

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。

## 14.投标文件的组成和顺序

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3分项报价明细表

14.1.4资格证明资料

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3法定代表人身份证明（格式见第三章）；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

14.1.4.6投标人特定条件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2技术要求偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目理解

14.1.6.2技术和服务方案

14.1.6.3项目服务能力

14.1.6.4综合实力

14.1.6.5履约能力

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价包括完成该项工作所包含检测仪器、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、检测、数据分析、记录、专家咨询等，检测报告编制及电子、纸质档、保险、税费等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。

16.2投标人应按《分项报价明细表》中的全部内容计算单价和总价，《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.投标保证金

17.1本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按招标文件前附表规定的投标保证金有效期也相应延长。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.4不同供应商的投标（响应）文件制作“机器码一致”，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标情形处理。

五、投标文件的递交

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改或者撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3投标人不足3家的，不得开标。

23.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.7公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

23.7.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

23.7.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

23.8合格投标人不足3家的，不得评标。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件审查

26.1资格审查

26.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

26.1.2信用记录查询及使用

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人或者采购代理机构将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.1信用记录查询截止时点及信用记录查询渠道：

至投标文件递交截止时间，采购人或采购代理机构工作人员登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

1.2信用记录使用规则：

采购人或者采购代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据《供应商信用查询记录》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1、被列入失信被执行人名单；

2、被列入重大税收违法案件当事人名单；

3、供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定为200万元以上）等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.3信用记录证据留存具体方式：

采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.2符合性审查

26.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

26.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

26.3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

26.3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.3.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.4.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人须知27.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.废标

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，具体内容详见招标文件第六章。

29.2.1评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

29.2.2评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

29.2.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

29.2.4货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

29.2.5价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

29.2.6评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

29.2.7因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

29.5.1分值汇总计算错误的；

29.5.2分项评分超出评分标准范围的；

29.5.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

29.5.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.中标结果公告

32.1中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

32.2中标公告期限为1个工作日。

32.3在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.履约保证金

34.1中标人应按规定提交履约保证金。

34.2中标人须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至采购人指定账户。

34.3履约保证金将在中标人合同履行完毕且质保期满后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内退返中标人。

35.合同的签订

35.1中标人应按政府采购相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购相关规定承担相应的法律责任。

35.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1中标人须按前附表的规定支付采购代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.2中标人如果未按规定支付采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

37.监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购人的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 投标函

投标函

苏州昊怡通招标有限公司：

我方收到贵公司JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加招标活动。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价包括完成该项工作所包含检测仪器、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、检测、数据分析、记录、专家咨询等，检测报告编制及电子、纸质档、保险、税费等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如有)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标文件提交截止之日起90历天。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该投标文件在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺我公司符合招标文件中“投标人基本条件和特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我方声明：我方在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我方中标，我方愿意在中标通知书发出后的三日内支付履约保证金，并按招标文件的规定支付代理服务费；

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州昊怡通招标有限公司组织实施的编号为 JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

附：代理人身份证复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价（含税）大写金额 |  |

日期：       年     月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018                                    价格单位：人民币.元

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价（含税）合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总报价）相等，如不相等，投标总报价以“开标一览表”为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 资格证明资料

### 1、关于资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州昊怡通招标有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

### 2、投标人基本情况表

投标人基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参与政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

### 3、具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

### 5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺

### 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）

### 7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

### 8、投标人特定条件

### 9、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

苏州昊怡通招标有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校））单位的_（项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估及招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月       日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、根据本招标文件的规定，投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校））的（项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估及招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号）项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

### 11、监狱企业声明函

监狱企业声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校））的（项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估及招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号）项目采购活动提供本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

### 12、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州昊怡通招标有限公司

我单位自愿参加（项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估及招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：     年   月     日

- 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

| 序号 | 项目内容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |  |
| 2 | 服务范围 |  |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 4 | 主要检测及鉴定依据 |  |  |  |  |
| 5 | 其他服务要求 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件技术要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式及比例 |  |  |  |
| 3 | 违约责任 |  |  |  |
| 4 | 其他合同条款 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.投标人提交的投标文件（除技术要求部分外）中与招标文件要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 技术和服务方案

投标人根据自身实际情况针对本项目制作技术和服务方案

- 项目人员服务能力

项目组人员配备一览表

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

| 序号 | 姓名 | 岗位职责 | 学历学位 | 专业 | 职称 | 相关资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：提供证明材料

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：提供证明材料

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 承诺函

- 1、申请人不得存在的情形（承诺书）

申请人不得存在的情形（承诺书）

致：江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）

我公司承诺不存在下列情形：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 2、投标承诺函

投标承诺函

致：江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）

我公司承诺，我公司在本次项目公开招标中，非联合体参与投标。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 其他证明资料

（除投标人资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应招标文件的条款内容）

# 第四章 采购内容

苏州昊怡通招标有限公司受采购人江苏省苏州中学校（江苏省苏州中学园区校）的委托，就其所需的江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

- 采购内容：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

- 履行期限：合同签订后，中标人在40个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后30个工作日内将BIM模型、安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

- 采购内容及要求：

- （一）项目背景

根据苏州市《关于建立完善苏州市中小学幼儿园校舍安全保障长效机制的意见》文件精神及苏州市教育局《关于进一步开展苏州市中小学校舍安全检查与鉴定工作的通知》相关要求，对在用校舍，每5年需按照标准进行一次安全及抗震鉴定。为保障小学校舍安全，现对江苏省苏州中学园区校进行安全及抗震鉴定。

- （二）服务内容

对服务范围内学校的校舍建筑进行安全性及抗震鉴定、消防安全检测评估、BIM建模（在苏州市住房和城乡建设局备案需上传BIM模型）。

- （三）服务范围

江苏省苏州中学园区校现有校舍，具体详见以下汇总表：

| 序号 | 标的物名称 | 建筑面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1幢 | 行政及图书馆 | 4855.33 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 2幢 | 教学楼 | 18822.61 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 3幢 | 艺术中心 | 4342.48 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 4幢 | 风雨操场 | 3998.7 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 5幢 | 食堂 | 7877.52 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 6幢 | 3#宿舍 | 2587.86 | ㎡ | 混合 |
| 7幢 | 2#宿舍 | 2587.86 | ㎡ | 混合 |
| 8幢 | 1#宿舍 | 2587.86 | ㎡ | 混合 |
| 9幢 | 4#宿舍 | 2605.46 | ㎡ | 混合 |
| 10幢 | 5#宿舍 | 2605.46 | ㎡ | 混合 |
| 11幢 | 6#宿舍 | 2605.46 | ㎡ | 混合 |
| 13幢 | 扩建教学楼 | 3438.16 | ㎡ | 钢筋混凝土结构 |
| 合计 |  | 58914.76 | ㎡ |  |

- （四）服务要求

1、资料核查

对采购人提供的建筑结构设计图纸、材料检测报告等相关施工技术资料进行核查。

2、现场情况调查

2.1 建筑平立面布置调查

现场对该建筑平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸不符，则对既有建筑进行建筑结构图纸进行测绘，提供平面示意图。

2.2 裂缝检查

现场对该建筑物的柱、墙体等与地面连接处的位置进行检查，检查柱、墙体等与地面连接处是否存在明显的沉降裂缝、变形和位移现象；检查上部结构各构件是否工作正常，是否存在因沉降产生的裂缝、倾斜及变形等现象。

2.3 构件外观质量缺陷与损伤检查现场对该建筑物的柱、墙、梁、板等承重构件的外观质量缺陷与损伤进行检查，检查柱、墙、梁、板等构件是否存在结构性受力裂缝，检查混凝土构件保护层是否有脱落、露筋，木构件是否有腐朽、虫蛀，墙体是否有受力粉刷层剥落、风化等外观质量缺陷与其他损伤情况等。

2.4 实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

2.5 承重构件拆改检查：现场全面建筑物主体结构是否存在承重构件拆改现象。

3、地基基础检查：通过现场地基不均匀沉降在上部结构中的反应的检查结果对地基基础的情况进行判定。

4、上部结构构件参数检测

4.1 混凝土构件检测

4.1.1 截面尺寸检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件位置与尺寸偏差检测。

（2）检测方法：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.2 钢筋配置检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件的钢筋配置情况。

（2）检测方法：采用钢筋位置测定仪结合局部破损的方法，抽样检测复核柱、梁主要受力纵筋配置、箍筋配置情况。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.3 混凝土强度检测（回弹法）

（1）检测范围：用于混凝土抗压强度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.4 碳化深度检测

（1）检测范围：用于混凝土碳化深度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.2 建筑物整体倾斜检测

现场对建筑物的阳角进行垂直度检测，判定其倾斜值是否超出规范要求的限值。

5、安全性分析及评定

5.1 根据现场实测数据的结果，采用计算软件 PKPM 对建筑物的主体结构进行安全性计算分析，并依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）对建筑物的安全性等级进行评定。

5.2 鉴定对象安全性鉴定评级应按构件、子单元、鉴定单元三个层次逐级评定。

5.2.1 第一层次构件的鉴定评级：

混凝土结构构件的安全性评级，应按承载能力、构造、不适合承载的位移或变形、裂缝或其它损伤四个检查项目及钢结构构件分别评定，并取其中最低一级作为该构件安全性等级。

5.2.2 第二层次子单元的鉴定评级：应按地基基础、上部承重结构划分为两个子单元，围护系统的承重部分并入上部承重结构中去。其中地基基础子单元的安全性应按上部承重结构反映的检查结果进行评定；上部承重结构子单元的安全性鉴定评级应根据承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确认，取其较低一级作为上部承重结构子单元的安全性等级。

5.2.3 第三层次鉴定单元的鉴定评级：应根据地基基础和上部承重结构的评定结果按其中较低等级确定。

5.3 综合评定鉴定对象安全性等级：根据现场检查、检测情况及计算结果，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）对鉴定对象进行综合分析、评定。

6、抗震鉴定

6.1 抗震构造措施的检查。

根据国家现行建筑抗震设计规范及建筑抗震鉴定标准，对鉴定对象进行抗震检测鉴定，首先根据现场勘察情况及房屋结构平面示意图，确定结构体系、高度、层数、建筑平立面布置、填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等，进行抗震构造措施核查。

6.2 抗震计算分析：在完成抗震构造措施的检查的基础上进行结构抗震承载能力计算分析。

7、消防安全检测评估

安全技术服务的基本原则是具备国家规定资质的机构科学、公正和合法地自主开展安全技术服务。根据有关法律、规章、文件、标准和安全导则等要求，应用安全系统工程的原理和方法，辨识与分析项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，预测发生事故造成职业伤害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施和建议，做出客观、真实的消防安全检测评估服务结论，形成安全报告书。

- （五）主要检测及鉴定依据（包含但不限于）：

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）

《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）

《钢筋混凝土用钢第2部分：热扎带肋钢筋》（GB 1499.2-2024）

《贯入法检测砌体砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）

《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）

《建筑设计防火规范》(GB50016)

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- （六）其他服务要求

1、实施团队及设施配备要求

（1）投标人需指定项目负责人1人，需具有相关工作经验，能与采购人保持良好的沟通；技术负责人1人，负责技术方面问题解决和处理，需具有相关工作经验；除项目负责人和技术负责人外其他实施团队成员配备不少于4人，能够顺利开展项目实施工作。

（2）投标人需按照项目实际情况，能够顺利开展工作配备所必需的检测仪器、检测设施设备。

2、服务要求

（1）要求熟悉掌握房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估方面的相关标准规范等政策文件，保证本次工作符合国家、省、市相关要求。

（2）要求广泛运用先进的信息化技术手段，提高鉴定和安全检测评估工作的科学性、准确性。

3、成果要求

（1）安全性鉴定及BIM建模

参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015进行安全性鉴定评级；指出存在的问题，并给出初步的建议，出具安全性鉴定报告，依据苏州市住房和城乡建设局发布的《苏住建房﹝2022﹞9号》文件规定对房屋现状结构进行BIM建模，现场检测结束后30个工作日内将报告、BIM模型上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统备案。

（2）抗震鉴定

根据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）等的方法进行综合抗震能力评定，提出主要存在问题及处理建议，在合同规定时间内向采购人出具抗震性鉴定报告。

（3）消防安全检测评估

根据《建筑消防设施检测技术规程》DB32/T186-2015,进行火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统的评定，提供实测结果及是否合格的结论，在合同规定时间内向采购人出具建筑消防设施检测报告。

（4）纸质鉴定报告一式三份，电子报告1份。鉴定报告必须符合国家的有关规定要求，鉴定报告应由有相应执业资格的工程师签字盖章。

4、知识产权要求

中标人须保证采购人在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

5、售后服务要求

在项目实施工作中出现任何故障，接到采购人反馈通知后，在30分钟内响应，一般问题2小时内解决，重大问题8小时内提出解决方案。

6、验收要求

按照招标文件的要求，投标人需要配合采购人进行验收，完成项目的验收和交付，并提交本项目部分的原始资源格式文件、项目文档及其他相关资料等。

- 综合说明及其它要求

1、投标人根据招标文件要求，提供科学合理的技术和服务方案，对招标文件中提出的技术规范要求及服务要求做出承诺，如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、保密及信息安全要求：要求中标人针对本项目涉及内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，对因中标人原因所造成的泄密结果，中标人应承担全部责任，要求提供对本项目的保密承诺，项目实施过程应严格遵守信息安全保护要求。

3、中标人须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在项目实施期间出现的工伤及其他意外事故，均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

4、报价要求：响应总报价包括完成该项工作所包含检测仪器、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、检测、数据分析、记录、专家咨询等，检测报告编制及电子、纸质档、保险、税费等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。

5、投标人须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任、风险和费用。投标人成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

- 政府采购政策

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

（一）小微企业的价格分评审

1、中小微型企业的认定

中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受相关中小企业扶持政策。

（二）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

1、本次拟采购的服务不属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各供应商应当提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”或“苏州市政府采购网”链接查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

2、本次拟采购的服务不属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”或“苏州市政府采购网”链接查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3、本次拟采购的服务属于品目清单范围内的，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在实施过程中采用绿色产品或材料。

（三）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（四）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）价格分的折扣

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业，按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参加评审。

（六）有关政府采购合同签订时间的要求

原则上由中标通知书发出之日起30日内，采购人无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。

（特别说明：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）等有关制度规定执行。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章 合同主要条款

政府采购合同

项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估

项目编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018

甲方（采购人）：

联系电话：

地址：

乙方（供应方）：

联系电话：

地址：

根据【项目名称：江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估，招标编号：JSZC-320500-HYTZ-G2025-0018】的采购结果，确定乙方为本项目中标人，现依照本项目招标文件、乙方的投标文件、中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同约定乙方应承担江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估等工作和合同中约定乙方应承担的其他义务。

合同价款是指根据中标人的投标文件和合同约定，乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确约定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中约定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1.乙方负责江苏省苏州中学园区校房屋安全性、抗震性鉴定和消防安全检测评估的服务工作。

2.履行期限：合同签订后，中标人在40个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后30个工作日内将BIM模型、安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

3.服务地点：根据甲方指定地点。

4.服务内容和要求：详见招标文件。

三、合同总价款

1.合同总价款（含税）：大写人民币           元整，小写￥                  。

2.合同总价款包括完成该项工作所包含检测仪器、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、检测、数据分析、记录、专家咨询等，检测报告编制及电子、纸质档、保险、税费等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。

3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

四、付款方式及比例

1.付款步骤：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；房屋安全鉴定工程结束后，经审计后甲方按照审定金额通知乙方开具发票后一个月内一次性付款。

2.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3.按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

4.乙方要求付款应提供以下材料：

（1）合法的增值税发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

5.支付方式：银行电汇或转账。

6.乙方信息如下：

户名：【                     】

数字人民币账号：【                     】

数字钱包开户行：【                     】

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同约定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行转包、分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金。乙方必须按照合同约定配置服务人员，未经甲方同意，不得擅自更换服务人员，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方均不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述“不可抗力”系指双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，不包括双方的违约或疏忽。这些情况包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.如协商不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权在下列情况下向乙方发出书面通知，提前解除部分或全部合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金：

1.1如果乙方未能在合同约定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

1.2如果乙方未能履行合同约定的其他任何义务。

1.3如果乙方在本合同的招投标竞争或项目实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方进入破产程序或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿，但乙方已履行部分的合同款项有权不予退还，且有权要求甲方按照合同实际履行进度支付相应合同款项。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让、转包和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

7.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

# 第六章 评标方法及评分标准

## 一、评标方法

1、本次招标评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标委员会成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（四舍五入保留两位小数），技术商务部分评审得分和价格部分得分相加即为投标人的评标总得分。

3、综合评分的主要因素为：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术商务部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构组织以抽签方式确定中标候选人或中标人。

## 二、评分标准

- 初步评审表

1、资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否合格(是/否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标人基本条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定 |  |  |
| 1.2 | 投标人特定条件 | 在社会消防技术服务信息系统中备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。 |  |  |
| 1.3 | 不得存在的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |  |
| 1.4 | 信用记录 | 投标人信用记录查询是否符合政府采购相关法律法规规定 |  |  |
| 1.5 | 投标报价 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内 |  |  |

2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否合格(是/否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术要求 | 以确定是否实质性响应招标文件的要求 |  |  |
| 2.2 | 商务条款 | 以确定是否实质性响应招标文件的要求 |  |  |
| 2.3 | 其他 | （除投标人资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应招标文件的条款内容） |  |  |

- 评分表

| 第一部分 价格部分评分标准（10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价部分 | 10 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 |

| 第二部分 技术商务部分评分标准（90分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 一 | 项目理解及技术方案（30分） |  |  |
| 1.1 | 项目理解 | 8 | 投标人针对本项目实际提供的项目理解，内容至少包括： ①对项目需求的理解和分析； ②对项目环境的理解和分析； ③对相关政策的理解和分析； ④对项目成效的评估和分析。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 1.2 | 实施方案 | 8 | 投标人针对本项目实际提供的项目实施方案，内容至少包括： ①对检测工作的实施方案； ②工作分解； ③为提高本工程质量和技术水平提出的建议； ④项目实施的重点、难点和解决方案。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 1.3 | 投入仪器设备配备方案 | 8 | 投标人针对本项目实际提供的投入仪器设备配备方案，内容至少包括： ①仪器设备投入计划； ②仪器设备配置和利用； ③仪器设备管理和维护； ④仪器设备保证措施。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 1.4 | 检测大纲及检测方法 | 6 | 投标人针对本项目实际提供的检测大纲及检测方法，内容至少包括： ①检测大纲； ②检测方法； ③检测结果分析。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 二 | 质量保障方案（26分） |  |  |
| 2.1 | 进度保证措施 | 8 | 投标人针对本项目实际提供的进度保证措施，内容至少包括： ①进度计划； ②项目进度管理方案； ③项目进度保障措施； ④重要进度节点管控措施。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得6分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 8 | 投标人针对本项目实际提供的质量保证措施，内容至少包括： ①质量管理制度； ②组织保障措施； ③技术保障措施； ④安全保证措施。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 2.3 | 成果交付方案 | 4 | 投标人针对本项目实际提供的成果交付方案，内容至少包括： ①成果交付质量保证措施； ②存在问题反馈及处理建议。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得4分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 2.4 | 突发事件应急处理方案 | 6 | 投标人针对本项目实际提供的突发事件应急处理方案，内容至少包括： ①响应时间； ②应急保障措施； ③服务及保障人员配置。 方案内容完整合理、符合本项目实际需求的，每项得2分；每项方案内容出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项内容出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足招标文件要求的情况。 |
| 三 | 项目服务能力（23分） |  |  |
| 3.1 | 人员服务能力 | 19 | 1、项目负责人（5分） 1）具有一级注册结构工程师证书的得3分；具有二级注册结构工程师证书的得2分；最高得3分。 2）具有高级工程师职称证书（建设工程方面）的得2分，具有高级工程师以下职称证书（建设工程方面）的得1分；最高得2分。 2、技术负责人（6分） 1）具有高级工程师职称证书（建设工程方面）的得2分；具有高级工程师以下职称证书（建设工程方面）的得1分；最高得2分； 2）具有注册岩土工程师证书得2分； 3）具有注册结构工程师证书得2分。 3、其他实施团队（除项目负责人、技术负责人外，其他实施团队如存在一人多证情形，不重复计分）（8分） 1）具有一级注册结构工程师证书的得2分；具有二级注册结构工程师证书的得1分；最高得2分； 2）具有一级注册消防工程师证书的得2分；具有二级注册消防工程师证书的得1分；最高得2分； 3）具有高级工程师职称证书（建设工程方面）的得2分；具有高级工程师以下职称证书（建设工程方面）的得1分；最高得4分。 注：提供人员有效证书扫描件并加盖投标人公章，同时提供响应截止时间前最近一期投标人为其缴纳的社保证明，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 3.2 | 技术服务能力 | 4 | 1）投标人具有测绘服务方面的相关软件著作权证书，并承诺可用于本项目服务的；提供得2分。 2）投标人具有建筑构件检测与数据分析方面的相关软件著作权证书，并承诺可用于本项目服务的；提供得2分。 注：提供有效证书扫描件和承诺书并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 四 | 综合实力（5分） |  |  |
| 4.1 | 管理体系 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分；最高得3分。 注：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 4.2 | 荣誉比较 | 2 | 投标人获得过市级及以上政府部门或行业协会颁发的检测类荣誉；提供得2分。 注：提供证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 五 | 履约能力（6分) |  |  |
| 5.1 | 类似业绩 | 6 | 投标人具有自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来独立承担的房屋安全性鉴定类方面的类似项目业绩，每提供一份得2分；最高得6分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）