锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目

项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035

采购单位：无锡市锡山人民医院

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二四年四月二十四日

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………18

四、合同书（格式文本）……………………………………………………32

五、合同条款……………………………………………………………………34

六、附      件 ………………………………………………………………41

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山人民医院委托，对锡山人民医院医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035

3.项目预算：150万元，投标最高限价为150万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.合同履约期限：合同签订生效后1个月内完成。

5.项目整体免费质保期：软件3年，硬件5年

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市锡山人民医院

8.本项目标的所属行业：零售业。

9.本项目是否专门面向中小微企业：是

10.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：无。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

#### （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

#### （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年5月7日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“JSZC-320205-JZCG-G2024-0035” 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年 5 月 14日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2024年 5月 14日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电  话：0510-88213817

邮  编：214101

采购人：无锡市锡山人民医院

联系人：陈  添

电    话：15852831834

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5. 服务保障承诺书(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式件附件）

8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

9．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 11 | 特定资格要求 |  |
| 12 | 信用记录 ( 由网上直接查询，无需提供证明材料。) | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

# 资格性审查表

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 投标文件内容 | # 不存在投标人须知第八条中的情形 |

# 符合性审查表

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

(十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

(十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

项目要求和有关说明

## （一）采购项目概况：

本项目为无医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目，项目需求如下，投标供应商须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，否则视为无效投标。

项目清单

| 项次 | 内容 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像人工智能辅助诊断软件系统 | 1 | 套 | 零售业 |

## （二）基础技术参数要求：

胸部CT影像AI解决方案包含肺结节、骨折、乳腺、胸部三维重建模块，三维重建功能支持医保收费，具体参数如下:

- 肺结节模块

| 1 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 系统架构：B/S架构设计 |
| 1.2 | 服务器硬件配置，不低于以下配置： CPU：主频≥3.7GHz,≥6核 内存：64G GPU：核心频率≥735 MHz，内存类型≥GDDR6，最大显存≥16GB，内存位宽≥256bit 系统存储单元：500G 影像存储单元： 24TB |
| 1.3 | 支持常见医疗影像设备直接连接，在统一网络环境中可以支持影像设备的主动推送DICOM影像 |
| 1.4 | 支持医院PACS/RIS系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合 |
| 1.5 | 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像 |
| 1.6 | 支持常见的NFS协议，支持虚拟硬盘远程挂载 |
| 1.7 | 支持将AI预测结果归档回传PACS，将带AI预测结果的影像长期存储在PACS，并可应用PACS所有功能 |
| 1.7.1 | 应支持 GSPS（灰度拷贝显示状态）回传归档方式，按照DICOM GSPS协议创建归档序列回传PACS |
| 1.7.2 | 支持关键序列回传归档方式，可截取原始DICOM中含有病灶的关键层面与结节信息，生成独立序列回传PACS |
| 1.8 | 软件与主流报告终端及后处理工作站兼容 |
| 2 | 系统显示功能 |
| 2.1 | 支持图像的放大与缩小 |
| 2.2 | 支持图像窗宽窗位的调整 |
| 2.3 | 支持鼠标拖动调节窗宽窗位 |
| 2.4 | 支持预设图像窗宽窗位自定义设置 |
| 2.5 | 具备图像长度测量工具 |
| 2.6 | 具备图像角度测量工具 |
| 2.7 | 具备结节标记框的显示与隐藏功能 |
| 2.8 | 支持序列电影播放功能 |
| 2.9 | 具备位置探针，点击即时实现像素CT值测量 |
| 2.10 | 具备危急值报警设置功能，当检测到肿块做报警提示 |
| 3 | 病灶增强显示功能 |
| 3.1 | 自动显示医学图像中的肺结节，并用图框标注出来 |
| 3.2 | 具备通过对CT单层图像局部区域框选，既可实现自动新增结节的功能 |
| 3.3 | 具备自动分析结节性质信息（钙化、实性、纯磨玻璃、混合磨玻璃、疑似肿块、胸膜、叶间裂）的功能 |
| 3.4 | 自动给出结节长径数据和平均径数据 |
| 3.5 | 具备自动生成新增结节病灶卡，并自动计算结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 3.6 | 自动给出结节密度数据 |
| 3.7 | 自动给出结节位置信息（肺叶/肺段位置） |
| 3.8 | 自动调取病人历史影像数据，无需手动输入，实现前后片联动，对比分析结节历史影像表现，直观显示结节变化等信息 |
| 3.9 | 支持MPR功能显示结节，多角度观察结节 |
| 3.10 | 支持最大/最小密度（MIP/MinIP）投影重建功能，并支持轴位，矢状位，冠状位保持同步 |
| 3.11 | 结节排序功能，应该包括按层面数，结节类型，长径大小，不同排序方式 |
| 3.12 | 结节筛选功能，应该包括结节类型，长径大小 |
| 3.13 | 结节筛选功能，应该具备多条件组合筛选，以满足特殊筛选需求 |
| 3.14 | 按照结节大小，有选择地隐藏和显示感兴趣的结节 |
| 3.15 | 一键式点击实现检出结节病灶的放大，移动及测量的功能，提高工作效率 |
| 3.16 | 不同层厚间的适配功能，实现用于诊断的序列结节所在位置快速映射打印序列结节的所在位置 |
| 3.17 | 层厚适配功能的映射序列的层厚可自定义修改 |
| 3.18 | 提供用户反馈功能 |
| 4 | 系统标准科研功能 |
| 4.1 | 具备通过对CT单层图像局部区域框选自动新增结节，并自动生成结节密度直方图的功能 |
| 4.1.1 | 应提供结节的CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值、实性占比等信息 |
| 4.1.2 | 具备新增结节自动归档功能，支持自动将新增结节的关键层面图像及结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息自动计算并归档的功能 |
| 4.1.3 | 自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数1080种（含）~1400种，提供功能界面截图 |
| 4.2 | 支持对所选病例设置最高优先级，加速优先处理 |
| 4.3 | 支持任意两次随访图像结果进行对比 |
| 4.3.1 | 支持本地上传患者历史数据，并与患者当前影像对比 |
| 4.3.2 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的长短径、体积，CT值（最大、最小值）的数值变化，体积趋势预估图和显示倍增时间 |
| 4.3.3 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的实性部分占比变化 |
| 4.3.4 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的结节表征变化。 |
| 4.3.5 | 支持医生手动配准前后片功能 |
| 4.4 | 具备同时Brock、Mayo两种肺癌风险评估模型 |
| 5 | 结节分析科研模块 |
| 5.1 | 展示需要靶重建的结节信息，点击结节可展示对应结节的靶重建内容 |
| 5.2 | 包含结节基本信息（体积、质量、表面积、3D长径等）、CT值信息、组学信息 |
| 5.3 | 对结节、周围微血管进行重建，标记结节及相交的血管；支持360°旋转查看 |
| 5.4 | 以结节为中心生成3D MIP图像，支持360°旋转查看 |
| 6 | 全肺分析科研模块 |
| 6.1 | 支持肺部体积测量及分析 |
| 6.2 | 支持肺部密度值测量及分析，并支持CT标准差、CT值半峰全宽的分析，方便进行肺功能分析 |
| 6.3 | 支持全肺、不同肺叶的密度体积分布波形 |
| 6.4 | 在DICOM中标识疑似气肿区域 |
| 6.5 | 支持对肺部气肿体积及气肿占比分析 |
| 6.6 | 在DICOM中标识疑似ILD区域 |
| 6.7 | 对肺部疑似ILD区域进行体积及ILD占比分析 |
| 6.8 | 支持对包含呼气相、吸气相两个序列的的检查进行肺体积、气体变化分析及平均肺密度E/I对比分析 |
| 6.9 | 支持对包含呼气相、吸气相两个序列的的检查进行肺体积、气体变化分析及平均肺密度E/I对比分析 |
| 7 | 气管分析科研模块 |
| 7.1 | 支持对气管进行三维重建、曲面重建、气管导航、气管横截面截图等，可辅助对支气管的检查 |
| 7.2 | 支持对气管进行容积三维重建，重建精度可达到亚段级支气管（6-7级） |
| 7.3 | 支持对选中的支气管进行伸展及拉直两种曲面重建，支持任意角度旋转及各视图的联动，以方便医生观察 |
| 7.4 | 支持对气管的空间重建，可进行虚拟支气管镜导航，并可显示导航路径和气管中线 |
| 7.5 | 支持对支气管横截面进行截图 |
| 8 | 患者随访管理科研模块 |
| 8.1 | 具备“加入随访”功能，提供功能界面截图 |
| 8.2 | 具备将随访结果一键加入患者随访管理系统中 |
| 8.3 | 在随访系统中可查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录 |
| 8.4 | 在随访系统中基于Recist疗效评估方法，提供给医生评估建议作为参考 |
| 8.5 | 具备病例收藏功能，且收藏列表支持批量修改和批量删除，并有单独控件 |
| 9 | 肺结节诊断结构化报告 |
| 9.1 | 支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、归档。 |
| 10 | 结节检出敏感度、敏感性 |
| 10.1 | 投标产品对能谱CT单能图像具有优异的检测性能。在无人工干预情况下，投标产品在85keV单能图像中对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都满足92%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 |
| 10.2 | 投标产品在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度满足94%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 |

- 骨折模块

| 1 | 系统架构共用 |
| --- | --- |
| 2 | 软件系统对接模块 |
| 2.1 | 模块主要用于信息系统的对接，提供标准化接口，需用户和用户其它信息系统供应商配合 |
| 2.1.1 | 本模块支持常见医疗影像设备在统一网络环境中可以支持影像设备的主动推送DICOM影像 |
| 2.1.2 | 支持常见的NFS协议，支持虚拟硬盘远程挂载 |
| 2.1.3 | 索引RIS及其他类似关系型数据库的对接，可以完成数据库的搜索和查询 |
| 2.1.4 | 本单元可以快速且有效的筛选需要预测的影像， 有效提高使用速度 |
| 2.2 | 适应多家主流影像设备及工作站的适配 |
| 2.2.1 | 适应GE影像设备及工作站的适配 |
| 2.2.2 | 适应Philips影像设备及工作站的适配 |
| 2.2.3 | 适应Siemens主流影像设备及工作站的适配 |
| 2.2.4 | 适应其他品牌影像设备及工作站的适配 |
| 3 | 软件系统标准显示功能 |
| 3.1 | 具备图像处理功能，可以根据需要更改图像，如图像缩放，窗宽窗位调整等 |
| 3.1.1 | 鼠标拖动轻松放大或缩小图像，根据影像科医生的需求，更清晰地查看病灶情况 |
| 3.1.2 | 根据需求支持鼠标调整窗宽窗位，满足医生诊断时的个性化需求 |
| 3.1.3 | 具备快捷键一键更改窗宽窗位，并可以配置个性化的窗宽窗位参数 |
| 3.1.4 | 一键操作，反转图像显示 |
| 3.1.5 | 图像可以移动，实现感兴趣区保持在窗口中心区域 |
| 3.1.6 | 实现FOV的放大观察，便于观察病灶细节 |
| 3.1.7 | 一键实现影像窗左右互换 |
| 3.2 | 包含长度测量，角度测量等医生基本的常用测量功能 |
| 3.2.1 | 点击图像上任意两点，即可得到两点间直线长度，此功能可以让医生即时获取病灶大小信息 |
| 3.2.2 | 便捷的角度测量功能，辅助医生进行诊断 |
| 3.2.3 | 点击即时实现像素CT值测量 |
| 3.2.4 | 点击工具栏“区域CT值”，在DICOM界面拉取圆圈光标，展示该区域CT值 |
| 3.3 | 系统自动识别并标记图像中的多种影像学异常，点击病灶列表中的病灶即可跳转到相应层面 |
| 3.4 | 系统自动在相应层面用方框圈出图像中影像学异常 |
| 3.5 | 可以MPR显示骨折，便于多角度观察骨折 |
| 3.6 | 对相对高密度的组织结构和相对低密度的组织结构，支持最大和最小密度投影显示功能 |
| 3.7 | 页面可同时展示多个序列画面 |
| 3.8 | 点击实现图像顺序播放，动态展示病例 |
| 3.9 | 一键实现当前序列影像的所有设备变为初始化设备 |
| 4 | 软件系统预处理功能 |
| 4.1 | 系统自动识别信息缺失影像 |
| 4.2 | 系统自动预处理影像，去除图像中的噪音 |
| 4.3 | 系统自动分割出椎骨、肋骨及其他胸部骨骼 |
| 4.4 | 系统自动识别医学图像中的骨折 |
| 5 | 骨折模块功能 |
| 5.1 | 可以通过MPR显示骨折，便于多角度观察骨折，并可提供MPR自动数肋骨功能 |
| 5.2 | 系统自动给出骨折位置信息（前／后，左／右） |
| 5.3 | 系统自动给出骨折性质信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折等） |
| 5.4 | 具备标记病灶定性功能，有新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、其他骨折供选择，提供功能界面截图 |
| 5.5 | 具备按骨病灶性质（新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、骨密度异常、其他骨折、未知）筛选病灶的功能，提供功能界面截图 |
| 5.6 | 可实现按层面数快速查看骨折分布 |
| 5.7 | 可实现按骨折类型快速查看骨折分布 |
| 5.8 | 按照临床需求，隐藏/显示指定的骨折 |
| 5.9 | 病人特殊体位时，图像方向自动调整，以符合阅片习惯 |
| 5.10 | 将CT图像使用容积再现技术重建出来，便于进行病灶的展示，实现任意角度旋转，直观地显示出骨折线、移位；清晰呈现骨病灶位置、肋骨数等信息 |
| 5.11 | 通过肋骨曲面重建技术，能够使不在同一平面的弧形走行的肋骨重建展示在同一个平面上，通过CPR重建可利于展示骨折线 |
| 5.11.1 | 支持拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种重建方式 |
| 5.11.2 | 肋骨CPR重建支持进行任意角度的旋转 |
| 5.11.3 | 单根、单侧、全部肋骨的拉直曲面重建（Straightened CPR）图像展示功能 |
| 5.11.4 | 具备轴位图像、VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）的联动展示功能 |
| 5.12 | 具备自动生成新增骨病灶卡功能，并自动生成骨病灶相关参数，包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 5.13 | 支持本地上传患者数据进行处理 |
| 5.14 | 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP、VR、拉直曲面重建、伸展曲面重建、两种曲面重建组合图等多种序列的任意层面、角度图像 |
| 6 | 软件自动化报告功能 |
| 6.1 | 医生可于此处完成报告 |
| 6.2 | 可生成结构化报告，可供医生根据医院具体要求进行编辑 |
| 6.3 | 医生确认后，可一键生成，复制报告内容 |
| 6.4 | 分析本地病人疾病的特点，以选择更优模型 |
| 6.5 | 整理用于本地模型优化的数据，以完成模型预测功能的本地化适用 |
| 6.6 | 为医院调整模型以适应本地病人特点 |

### 3.乳腺模块

| 1 | 医学影像科研系统（乳腺模块） |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持图像移动功能，实现感兴趣区保持在窗口中心区域。 |
| 1.2 | 可拖动鼠标轻松放大或缩小图像，根据影像科医生的需求，更清晰地查看病灶情况。 |
| 1.3 | 根据需求，支持图像窗宽窗位的调整 |
| 1.4 | 支持对影像进行反色操作 |
| 1.5 | 具备图像长度测量工具：点击图像上任意两点，即可得到两点间直线长度，让医生即时获取病灶大小信息 |
| 1.6 | 具有对局部区域进行放大功能，便于医生观察病灶细节 |
| 1.7 | 支持对dicom四角信息进行显示和隐藏，以实现患者信息的保密 |
| 1.8 | 支持对病灶标注、长度测量等信息进行显示和隐藏 |
| 1.9 | 支持对图像的窗宽窗位、缩放、平移等状态进行重置，重置成初始状态 |
| 1.10 | 支持对多个视图窗口进行联动操作，如同步缩放、平移、调窗等 |
| 1.11 | 针对每一例影像，系统应能自动计算适合该影像的最优窗宽窗位，并进行显示 |
| 1.12 | 支持将乳腺影像的腺体部分自动填满视图窗口进行显示 |
| 1.13 | 支持将左右侧乳腺影像自动对齐显示 |
| 1.14 | 应具备影像信息识别和校准的功能，自动判定影像是否符合要求 |
| 1.15 | 具有自动预处理影像功能，去除图像中的噪音 |
| 1.16 | 支持对乳腺腺体密度自动分析、并输出分型结果 |
| 1.17 | 支持对常见乳腺病灶，如肿块、钙化、结构扭曲、不对称、乳头凹陷等，自动检出并进行标记 |
| 1.18 | 支持对常见乳腺病灶，如肿块、钙化、结构扭曲、不对称等的良恶性进行判定 |
| 1.19 | 支持对常见乳腺病灶，如肿块、钙化、结构扭曲、不对称等的性状进行描述，需具备功能细节如下： |
| 1.19.1 | 支持对肿块边缘的自动识别，包括清晰、模糊、分叶、毛刺等多种边缘分类 |
| 1.19.2 | 支持对肿块形状的自动识别，包括圆形、卵圆形、不规则等多种形状分类 |
| 1.19.3 | 支持对肿块密度的自动识别，包括高密度、等密度、低密度和含脂肪密度等多种密度分类 |
| 1.19.4 | 支持对肿块大小的自动识别 |
| 1.19.5 | 支持对肿块位置的自动识别，包括象限、距乳头位置等方式 |
| 1.19.6 | 支持对钙化分布的自动识别，包括簇状分布、区域分布和弥漫分布等 |
| 1.19.7 | 支持对钙化形态的自动识别 |
| 1.19.8 | 支持对钙化位置的自动识别，包括象限、距乳头位置等方式 |
| 1.19.9 | 支持对结构扭曲位置的自动识别，包括象限、距乳头位置等方式 |
| 1.19.10 | 支持对不对称分类的自动识别，包括结构不对称、整体不对称、局灶不对称等分类 |
| 1.19.11 | 支持对不对称位置自动识别，包括象限、距乳头位置等方式 |
| 1.20 | 支持对同侧乳腺不同投照位（CC和MLO）影像中的病灶进行自动配准 |
| 1.21 | 在自动检出病灶的基础上，支持用户手动新增病灶，并设定病灶的类型 |
| 1.22 | 支持对用户认为假阳或恶性程度低的病灶进行删除 |
| 1.23 | 在系统自动输出腺体密度分型的基础上，支持用户手动修改腺体密度分型结果，包括A/B/C/D 四种分型 |
| 1.24 | 在系统自动输出病灶类型的基础上，支持用户手动修改病灶类型，包括肿块、钙化、结构扭曲、不对称 四种常见乳腺病灶类型 |
| 1.25 | 在系统自动输出病灶BI-RRADS分类（良恶性）的基础上，支持用户手动修改各个病灶的 BI-RADS分类结果 |
| 1.26 | 所有的病灶属性，如肿块的大小、密度、边缘等，在系统自动输出的结果之上，都支持用户进行手动修改 |
| 1.27 | 支持单视图、双视图（CC、MLO、左侧、右侧）、全视图、任意视图等多种不同的视图布局模式，用户可根据需要进行调整 |
| 1.28 | 支持对典型良性钙化进行统一地显示或隐藏（默认隐藏），以突出可疑恶性钙化的显示，有利于辅助医生诊断 |
| 1.29 | 支持按照病灶类型、病灶的BI-RADS分类进行过滤筛选 |
| 1.30 | 支持按照医生书写报告的习惯，自动生成结构化的影像所见报告 |
| 1.31 | 支持一键复制影像所见报告的全部内容或部分内容 |
| 1.32 | 根据医生确认的病灶结果，支持自动生成信息全面的结构化图文报告，内容包括患者基本信息、乳腺影像配图、结构化影像所见、结构化影像结论等内容 |

### 3.胸部三维重建模块

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件系统标准对接 |
| 1.1 | 系统对接模块主要用于信息系统的对接，提供标准化接口 |
| 1.2 | 影像设备对接模块支持影像设备主动推送DICOM影像. |
| 1.3 | RIS对接模块索引RIS及其他类似关系型数据库的对接， 根据医院需求完成数据库的搜索和查询 |
| 1.4 | 可以快速且有效的筛选需要预测的影像 |
| 1.5 | 适应多家主流影像设备及工作站的适配.，包括：GE，Philips，Siemens等主流影像设备 |
| 2 | 软件系统二维图像显示功能 |
| 2.1 | 具备二维图像处理功能，可以根据需要更改二维图像，如图像缩放，窗宽窗位调整等 |
| 2.2 | 鼠标拖动轻松放大或缩小二维图像，根据医生的需求，更清晰地查看病灶情况 |
| 2.3 | 根据需求支持鼠标调整二维图像窗宽窗位，满足医生诊断时的个性化需求 |
| 2.4 | 具备快捷键一键更改二维图像窗宽窗位，并可以配置个人性的窗宽窗位参数 |
| 2.5 | 快捷键一键操作，反转二维图像灰度显示 |
| 2.6 | 二维图像可以移动，实现感兴趣区保持在窗口中心区域 |
| 2.7 | 实现二维图像FOV的放大观察，便于观察病灶细节 |
| 2.8 | 包含二维图像上长度测量、角度测量、位置探针、区域CT值等临床常用测量功能 |
| 2.9 | 点击二维图像上任意两点，即可得到两点间直线长度，此功能可以让医生即时获取病灶大小信息 |
| 2.10 | 便捷的二维图像角度测量功能，辅助医生进行诊断 |
| 2.11 | 点击二维图像即时实现像素CT值测量 |
| 2.12 | 击工具栏“区域CT值”，在DICOM界面拉取圆圈光标，展示该区域CT值 |
| 2.13 | 系统自动识别并标记图像中的多种影像学异常，点击病灶列表中的病灶即可跳转到相应层面 |
| 2.14 | 系统自动在相应层面用醒目绿色方框圈出图像中影像学异常 |
| 2.15 | 支持MPR显示，便于多角度的二维图像观察解剖和病灶情况 |
| 2.16 | 页面可切换展示同一检查的多个序列 |
| 3 | 结节自动检出功能 |
| 3.1 | 系统支持自动识别医学图像中的结节 |
| 3.2 | 系统自动给出结节大小数据（长径、短径、平均径），为医生判断病灶情况提供参考 |
| 3.3 | 系统自动给出结节位置信息（肺叶/肺段位置） |
| 3.4 | 系统自动给出结节密度数据（最大和最小CT值），为医生判断病灶情况提供参考 |
| 3.5 | 系统自动给出结节性质信息（疑似肿块、混合磨玻璃、纯磨玻璃、实性、叶间裂、钙化等） |
| 3.6 | 系统自动给出结节体积数据 |
| 3.7 | 将所有检测出的结节/影像学异常表现以列表形式展现 |
| 3.8 | 系统支持对列表中的结节全选或全不选，也可以选择任意多个结节，进行显示 |
| 3.9 | 系统具备结节筛选功能，可以按照结节类型（包含疑似肿块、混合磨玻璃、纯磨玻璃、实性、叶间裂、钙化等）、长径大小（包含>10mm， 6~10mm，3~6mm，0~3mm等选项，以及自定义选项）进行筛选 |
| 3.10 | 系统具备结节排序功能，可以按照层面数、结节类型、长径大小、左右肺等进行排序，排序方式支持升序或降序 |
| 3.11 | 系统支持一键显示或隐藏0~6mm结节 |
| 4 | 三维重建功能 |
| 4.1 | 具备从胸部CT影像提取并自动三维重建多种病灶、器官或解剖结构；包括结节、肺、支气管、肺动脉、肺静脉、淋巴结等。且自动适配CT平扫数据和CT增强数据，无需手动选择 |
| 4.2 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示肺组织的三维模型 |
| 4.3 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示支气管的三维模型 |
| 4.4 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示肺动脉的三维模型 |
| 4.5 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示肺静脉的三维模型 |
| 4.6 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示骨的三维模型 |
| 4.7 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示体表的三维模型 |
| 4.8 | 自动从胸部CT影像提取，重建并展示淋巴结的三维模型 |
| 4.9 | 对于病灶、器官或解剖结构的三维重建模型提供高便捷性，高自由度的查看工具 |
| 4.10 | 三维图像可以立体三百六十度自由旋转，便于医生任意角度进行观察 |
| 4.11 | 三维图像可以放大或缩小，根据医生的需求，更清晰地查看三维重建细节 |
| 4.12 | 三维图像可以平移至三维视窗内任意位置，便于医生选择观察的部位 |
| 4.13 | 肺部重建以肺段为单位展示 |
| 4.14 | 对于病灶、器官或解剖结构，包括重建出的每一个肺段都可以单独显示或隐藏 |
| 4.15 | 对于每个肺段和每个病灶的切缘，可以单独选择是否透明展示其三维轮廓 |
| 4.16 | 对于病灶、器官或解剖结构，包括重建出的每一个肺段都可以单独选择其颜色 |
| 4.17 | 可以根据医生使用习惯调整三维图像展示窗口的背景颜色 |
| 4.18 | 在三维重建控制台，具备全肺模式和肺叶模式两个独立控制按键，具备一键切换模式功能，使得用户在关注肺部解剖和病灶的全局结构的同时，也可以聚焦靶肺叶进行局部和细节的观察分析，提供功能界面截图 |
| 4.19 | 全肺模式显示全肺解剖结构，在三维重建控制台，具备“全肺模式”独立控制按键 |
| 4.20 | 自动识别各个肺段支气管、并在三维重建模式下按不同的颜色对肺段支气管进行染色区分，辅助医生对不同肺段、关键支气管进行识别和定位 |
| 4.21 | 肺叶模式下，支持以肺叶为单位，对肺动脉主干和5个肺叶分支的肺动脉，分别进行显示、隐藏、调整颜色和透明度 |
| 4.22 | 肺叶模式下，支持以肺叶为单位，对肺静脉主干和5个肺叶分支的肺静脉，分别进行显示、隐藏、调整颜色和透明 |
| 4.23 | 肺叶模式下，支持以肺叶为单位，对支气管主干和5个肺叶分支的支气管，分别进行显示、隐藏、调整颜色或透明 |
| 4.24 | 肺叶模式下，支持以肺叶为单位，联动显示或隐藏每个肺叶内的肺段、支气管、肺动脉和肺静脉，以及该肺叶内所有组织的二维轮廓 |
| 4.25 | 支持动静脉和支气管默认颜色的任意配置；例如可以根据医院需要，默认设置动脉为蓝色、静脉为红色，或者动脉为红色、静脉为蓝色 |
| 5 | 二维图像三维图像联动 |
| 5.1 | 具备将多种病灶、器官或解剖结构的三维重建结果与其二维图像上轮廓对应的功能 |
| 5.2 | 具备将肺段的三维重建结果与其二维图像上轮廓对应的功能 |
| 5.3 | 具备将病灶的三维重建结果与其二维图像轮廓对应的功能 |
| 5.4 | 具备将支气管的三维重建结果与其二维图像轮廓对应的功能 |
| 5.5 | 具备将肺动脉的三维重建结果与其二维图像轮廓对应的功能 |
| 5.6 | 具备将肺静脉的三维重建结果与其二维图像轮廓对应的功能 |
| 5.7 | 具备切换单视图、双视图、四视图来实现三维图像和二维图像的多种对照查看方式 |
| 5.8 | 在四视图中，具备将三维图像中的任意一个点找到其在轴位、冠状位、矢状位二维图像上位置的功能 |
| 6 | 手术规划功能 |
| 6.1 | 具备自动生成并展示各个病灶切缘球功能，用于辅助医生判断术式和手术范围 |
| 6.2 | 切缘范围可以选择20mm或者病灶长径 |
| 6.3 | 切缘球显示透明度可以选择（透明、半透明、实性） |
| 6.4 | 切缘球颜色可以个性化选择 |
| 6.5 | 具备套索删除功能，用于模拟动静脉及支气管切除后的效果 |
| 6.6 | 支持套索删除功能，删除选定区域内的动脉、静脉、气管等 |
| 6.7 | 支持动脉套索删除功能，删除选定区域内的动脉 |
| 6.8 | 支持静脉套索删除功能，删除选定区域内的静脉 |
| 6.9 | 支持气管套索删除功能，删除选定区域内的气管 |
| 7 | 图文报告功能 |
| 7.1 | 具备自动生成图文报告功能 |
| 7.2 | 一键生成图文报告，且可以选择“简易版”和“完整版”，另外支持模版报告 |
| 7.3 | “简易版”报告包含患者信息，全肺三维模型，以及四分格图像（包含气管图像、肺动脉图像、肺静脉图像，全肺图像），备注信息，医生签名栏，日期等 |
| 7.4 | “完整版”报告包含封面，患者信息，全肺三维模型（正视图、后视图），肺与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），支气管与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），肺静脉与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），肺动脉与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），全肺图像（正视图、俯视图等），病灶详情，医生签名栏，日期，封底等 |
| 7.5 | 模版报告，支持自动配图和支持自动配图/自定义配图自定义配图 |
| 7.6 | 图文报告名称及封面logo等信息可以进行个性化设置 |
| 8 | 软件高级功能 |
| 8.1 | 具备添加病灶功能，支持在二维和三维图像添加病灶 |
| 8.2 | 具备屏幕录制功能，支持录制标签页、窗口、整个屏幕，录屏文件为mp4格式，录屏文件存储路径可以设置 |
| 8.3 | 具备权限管理功能，支持对不同的账号进行功能权限的管理和配置 |
| 8.4 | 支持STL导出功能，支持导出内容和导出次数的配置 |
| 8.5 | 支持推送功能，支持推送SR/VR/自定义图片，且支持推送内容的配置 |
| 9 | 软件系统模型优化 |
| 9.1 | 分析本地病人疾病的特点，以选择更优模型 |
| 9.2 | 整理用于本地模型优化的数据，以完成模型预测功能的本地化适用 |
| 9.3 | 为医院调整模型以适应本地病人特点 |
| 10 | 软件重建时间和精准度要求 |
| 10.1 | 产品对每一例平扫CT数据重建，平均重建时间满足2分钟~7分钟（含），提供发表于期刊的文章 |
| 10.2 | 系统支持动静脉血管和支气管重建精准度满足74%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 |
| 10.3 | 系统支持动静脉血管分类的精准度满足75%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 |

注：上述技术要求提出的是最低限度的技术条件。不允许负偏离，否则视为无效投标文件作废标处理。

## （四）其他有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书原件扫描件。

4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，包含系统设计、开发、软件延伸、实施以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、项目验收以及技术培训等。项目建设过程中还包括第三方系统的接口改造费用等，以上项目建设全部包含在响应投标供应商的总价中，医院不承担额外的第三方系统接口费用，响应投标人的承诺及说明。医院原有系统对接的所有设备、本项目新增系统所需对接的设备及实施周期内新增设备的接入，所产生的费用均包含在响应投标供应商的总价中，医院不承担额外的接口费用。

5.免费服务期限：软件3年，硬件5年

6.服务完工期：合同签订生效后1个月内完成

7.维修服务响应时间：中标供应商对本项目采购软、硬件提供7*24小时上门现场服务，要求工程师在接到用户故障电话后2小时内到达现场。

8.付款方式：合同签订生效后30日内付合同价的30%作为预付款，收到货物安装结束后付至合同价的90%，余款验收合格后付清。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.本项目合同履行地点为无锡市锡山人民医院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

11.“项目要求和有关说明”中涉及量化指标区间范围的项，首个数字为本项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离，作为无效投标文件处理。在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

四、合同书(格式)

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035 ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                   （大写）；                （小写）；

四、项目整体质保期：软件3年，硬件5年

五、交货期：合同签订生效后1个月内完成。

六、货款支付步骤和办法：合同签订生效后30日内付合同价的30%作为预付款，收到货物安装结束后付至合同价的90%，余款验收合格后付清。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

需方(采购人)：              (盖章)    供方(中标方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

年      月       日                      年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★备注：采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

- 本项目不收取履约保证金。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号 ：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035                    的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

(一)合同内容：需方向供方购买                  。

(二)价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为       元。

2. 付款方式：合同签订生效后30日内付合同价的30%作为预付款，收到货物安装结束后付至合同价的90%，余款验收合格后付清。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3. 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（三）质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

(四)交货条件：

1．完工期：合同签订生效后1个月内完成。项目整体免费质保软件3年，硬件5年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4．货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5．运输及到货地点：本项目合同履行地点为无锡市锡山人民医院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

(五)履约保证金：供方无需缴纳履约保证金 。

(六)安装调试及售后服务：

1. 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3. 质保期软件3年，硬件5年，保修期内向用户提供软件免费升级服务。质保期后的货物维护由双方协商再定。

4. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5. 中标供应商对本项目采购软、硬件提供7*24小时上门现场服务，要求工程师在接到用户故障电话后2小时内到达现场。需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

(七)违约责任：

1. 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2. 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3. 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

4. 合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的10%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件导致变更、中止或终止政府采购合同的，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震、政策变动、规划调整等政府或社会行为及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

(八)合同生效：

1.甲方按照招标文件和乙方投标文件的规定，与乙方签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和乙方投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，甲乙双方代表需签字并盖章后生效。

2．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区公共资源交易中心协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

附件1

商品包装政府采购需求标准( 试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镐、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5g(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、铜、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准( 试行 )

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 (铅、汞、锡、六价铬) 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5g(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

# 六、 附件

附件一：

评分标准：

1. 投标报价                                    30分

2. 技术要求                                    20分

3. 投标人综合情况                              10分

4. 项目方案                                    37分

5. 加分因素                                     3分

# 一、投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

# 二、技术要求（20分）

以投标文件中投标偏离表为准，所投产品必须满足招标文件“（二）基础技术参数要求”中的技术参数要求,不允许有负偏离。

另满足“（三）高级技术参数要求”并提供相关证明材料（如产品界面截图、科研文章、厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书等）进行说明的，每项按备注得分，未按要求提供证明材料和不满足要求的，不得分，满分20分。

| 1 | 肺结节模块 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数1080种（含）~1400种，提供功能界面截图 | 支持≥1200种表征类别的得3分; 支持＜1200且≥1100种表征类别的得2分； 支持＜1100且＞1080种表征类别的得1分； |
| 1.2 | 投标产品对能谱CT单能图像具有优异的检测性能。在无人工干预情况下，投标产品在85keV单能图像中对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都满足92%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 | 对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都≥97%的4分； 对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都＜97%且≥95%的得2分； 对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都＜95%且＞92%的得1分； |
| 1.3 | 投标产品在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度满足94%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 | 在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到100%得4分； 在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到＜100%且≥98%得2分； 在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到＜98%且＞94%得1分； |
| 2 | 胸部三维重建模块 |  |
| 2.2 | 产品对每一例平扫CT数据重建，平均重建时间满足2分钟~7分钟（含），提供发表于期刊的文章 | 平均重建时间≤5分钟的得3分； 平均重建时间＞5分钟且≤6分钟的得2分； 平均重建时间＞6分钟且＜7分钟的得1分； |
| 2.3 | 系统支持动静脉血管和支气管重建精准度满足74%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 | 系统支持动静脉血管和支气管重建精准度≥85%的得3分； 系统支持动静脉血管和支气管重建精准度＜85%且≥80%的得2分； 系统支持动静脉血管和支气管重建精准度＜80%且＞74%的得1分； |
| 2.4 | 系统支持动静脉血管分类的精准度满足75%（含）~100%，提供发表于期刊的文章 | 系统支持动静脉血管分类的精准度≥80%的得3分； 系统支持动静脉血管分类的精准度＜80%且≥78%的得2分； 系统支持动静脉血管分类的精准度＜78%且＞75%的得1分； |

# 三、投标人综合情况（10分）

（1）投标人或生产厂商具有GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证证书；具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书；每提供一个得2分，最多得4分。（提供证书原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分）

（2）业绩（4分）：投标人或生产厂商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备类似业绩，须提供合同、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）及支付凭证的原件扫描件放入电子标书，否则不得分。每提供一份得2分，共4分。（提供原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分）

（3）项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书或者信息系统项目管理师的，得2分，本项最高得2分。（提供证书原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分）

# 四、项目方案（37分）

（1）整体技术方案（12分）：①项目整体技术目标②技术要求的理解情况③系统安全易用性、灵活性。

供应商须针对每一项内容进行阐述，每有一项方案表述完整合理，功能具体可靠，针对性强，完全符合本项目建设需求，得4分；每有一项方案表述较为完整合理，功能较为可靠，针对性一般，完全符合本项目建设需求，得3分；每有一项方案表述基本完整，功能有针对性，基本符合项目建设需求，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得12分。

（2）项目实施能力（8分）：①项目实施流程②组织架构③项目管理措施④项目进度计划。

供应商须针对每一项内容进行阐述，每有一项方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得2分；每有一项方案较为清晰、合理、详细、针对性一般、可行性一般的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。

（3）售后服务方案（8分）：①售后服务体系及内容②质保服务期限及售后服务承诺③重大活动人员技术支持服务及响应时间④质保期后维护服务。

供应商须针对每一项内容进行阐述，每有一项方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得2分；每有一项方案较为清晰、合理、详细、针对性一般、可行性一般的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。

（4）培训解决方案（9分）：①培训计划②培训讲师和培训课程③培训方式及培训考核。

供应商须针对每一项内容进行阐述，每条方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得3分；每有一项方案较为清晰、合理、详细、针对性一般、可行性一般的得2分；每有一项方案基本满足招标文件要求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得9分。

五、加分因素（3分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号： JSZC-320205-JZCG-G2024-0035

# 采购项目名称：医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目

# 投标人：

二○二三年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号 JSZC-320205-JZCG-G2024-0035招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行职责。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035                                 日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号                        ）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0035

| 项目名称 | 医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币(小写)： 元 人民币(大写)： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)报价明细表 (格式)：

报价明细表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

# 注：

（1）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

# （2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 日期：

## (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本次医学影像人工智能辅助诊断软件采购项目项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

# （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办 法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日