  编制说明

工程名称：南山游客中心提升改造项目                              第 1 页 共4页

	     一、工程概况及项目特征：本项目建设单位为镇江市南山风景名胜区管理处，项目地址位于镇江市南山风景区内。主要内容包括：南山游客中心空间布局改造及外立面出新、内部装修及水电改造，建筑面积约305m2，庭院景观提升面积约95m2，现状房屋安全鉴定、房屋加固维修等。

工程招标范围

设计图纸范围内全部内容

工程量清单编制依据

GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2009年《江苏修缮建筑定额》、2007年《江苏园林定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、招标文件、江苏铭城建筑设计院有限公司设计的南山游客中心提升改造项目施工图纸（设计回复，设计日期：2024-01月）及委托方相关要求。

四、工程质量要求达到合格标准。

五、工程取费：控制价中工程类别按房屋修缮工程、园林工程三类、制作兼打桩三类取费、水电按通用安装三类取费，现场安全文明施工费、规费按苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知等文件计算，税金按苏建函价[2019] 178号文及2024年5月下旬前镇江市有关规定计算，其余由投标人自主确定。

六、人工、材料、机械费：控制价中材料价格参考2024年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第4期并结合市场行情，人工单价按苏建函价[2024]83号文计算。

七、措施费：除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要可自行调整或补充，并自主报价（详见招标文件）。

八、其他项目费：

     ①暂列金额：合计 7万元，具体详见其他项目清单暂列金额中（由招标人支配）。 

      ②材料暂估价 

       1.罗汉松（造型）30050元/株（除税价），具体详见其他项目清单材料暂估价

    ③专业工程暂估价

        1.家具与布展14.1万元

        2.LOGO图案及字体1.9万元

        3.钢结构连廊6.4万元（40 m2*1600元/m2）

        4.LED显示屏（无缝智屏）3.9168万元（3.2*1.8*6800元/m2）

        5. 槽钢加层定制1.5万元
        具体详见其他项目清单专业工程暂估价

九、其他说明： 

1、招标人不提供工程所涉及的一切土方、建筑材料和建筑垃圾的取、弃、预制、堆放等场地，上述事项由投标人自行解决。

2、工程所涉及的一切土方、建筑垃圾清单的综合报价应包含相关资源费、处置费和任何情况下的场内外挖、装、运、卸等全部工作内容以及一切风险费用，结算时不因运距等改变而调整相关综合单价。

3、投标人的所有建筑材料报价应为到达工程现场价格，投标报价中还应包含任何情况下的场内运输费用。本工程所指“场内”为招标人可提供的已征地范围内。

4、根据镇建价[2020] 1号文规定。本项目渣土费暂不计，余方弃置综合单价中不含渣土费。

5、投标人应按安全文明施工相关要求，负责一切土方、建筑材料、建筑垃圾、场内外运输中的相关工作。投标人需配合办理相关手续，并确保其所申报材料真实有效，符合各项法律规定。

6、本工程涉及的建筑垃圾运输企业由投标人自行负责，投标人应确保承运单位为市人民政府市容环境卫生行政主管部门审批的具有垃圾经营性运输资格。

7、本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

8、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,投标报价必须满足施工图纸、使用功能及相关的国家规范的要求。

9、投标人应自行踏勘现场。投标报价时应充分考虑本工程现场状况、交通运输情况及自然地理条件、地下管线复杂等可能对工程施工造成的不利影响综合报价。

10、招标人发布的招标控制价为总价控制价，控制价中的单项材料价格高低不影响投标单位报价，投标单位报价时应综合考虑。

11、景石、造型苗进场前，施工单位应先提供实景照片，经建设方、设计方、监理方等认同后，方可实施。

12、本项目苗木养护期按二年计算，养护标准二级。

13、依据设计文件要求的乔灌木的树穴、地被植物基肥，（如发生）由投标单位自行考虑包含到报价内；相关栽植技术措施费用，由投标人根据施工组织设计需要，在措施项目清单报价中考虑。

14、各投标单位应结合甲方对本项目的工期要求，综合考虑施工过程中所发生的相关反季节种植、苗木价格上涨等风险，费用包含在投标报价中。

15、根据招标人通知结合类似工程特点，景区道路若由施工方车辆造成损坏所产生维修的相关费用包含在投标报价中，由各投标单位结合现场踏勘综合考虑报价。

16、综合单价由投标方依据自有苗圃价、综合市场价、自身实力和管理水平等因素自主报价，充分考虑市场风险，并结合市场行情等因素综合考虑。

17、给水管、排水管出墙按平面图计算，电缆进线管按出墙1.5米计算；

18、本项目墙地砖品牌推荐马可波罗、东鹏、冠军、蒙娜丽莎或同档及以上品牌。

19、本项目涂料品牌推荐立邦、多乐士、三棵树或同档及以上品牌。

20、配电箱电气器件推荐西门子、ABB、施耐德或同档及以上品牌。

21、电线电缆推荐河阳、远东、上上或同档及以上品牌。

22、开关、插座、灯具推荐西门子、TCL、雷士或同档及以上品牌。

23、卫生洁具推荐箭牌、九牧、惠达或同档及以上品牌。

24、给水管、排水管推荐联塑、公元、中财或同档及以上品牌。

25、网络设施推荐海康、大华、华为或同档及以上品牌。

26、空调推荐格力、美的、海尔或同档及以上品牌。

27、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。

28、本工程有关的规费和税金如下：现场安全文明施工措施费及规费费率如下表（%）

名称

安全文明施工措施费

社会保险费

公积金

税金

基本费

省级标准化

增加费

扬尘污染防治增加费

修缮工程

1.5

-

0.21

3.8

0.67

9

绿化工程

1.0

-

0.21

3.3

0.55

9

桩基工程

1.8

-

0.2

1.3

0.24

9

装饰水电工程

1.5

-

0.21

2.4

0.42

9

二〇二四年五月二十八日




PAGE  
4

