招 标 文 件

# 项目名称：雪亮工程社会面联网项目（一标段）

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0024

# （服务类项目， 本项目是 专门面向中小企业）

# 采  购  人：泗洪县公安局

# 采购代理机构：泗洪县公共资源交易中心

2025年11月03日

目 录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  资格审查及评标办法	18

第四部分  采购需求	22

第五部分  合同格式及条款	34

第六部分  投标文件格式	41

# 第一部分  投标邀请函

受泗洪县公安局的委托，泗洪县公共资源交易中心就雪亮工程社会面联网项目（一标段）（JSZC-321324-JZCG-G2025-0024）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

雪亮工程社会面联网项目（一标段）JSZC-321324-JZCG-G2025-0024招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）,使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件，并于 2025年12月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：雪亮工程社会面联网项目（一标段）

3.预算金额：158.0225万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为158.0225万元；高于最高限价的，按无效投标处理。

5.采购需求（简介）：本项目建设旨在通过构建"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"的智能化视频监控体系，全面提升泗洪县社会治安防控能力。建设内容主要为前端监控设备、联网网关、后台视频云存储扩容、平台授权扩容、交换机；前端相机和网关安装维护等；包含前端设备电力供应；全县部分重点单位、重点部位的监控联网，含联网通信线路租赁等，具体详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：采购合同签订后180日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期三年。租赁服务期满后硬件资产移交泗洪县公安局。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函,或监狱企业证明文件》）。非中、小、微型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）,使用CA锁登录系统后，找到本项目。

方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月10日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泗洪县公安局

地址：泗洪县淮河东路6号

联系人：陈言兵

联系方式：15950613231

2.采购代理机构信息

名称：泗洪县公共资源交易中心

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系方式：18851398356

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/。 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 1、信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2 、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部住房和城乡建设部工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：项目本身费用、所需设备、线路租赁、维护、电费、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的2%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

26.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局、泗洪县公共资源交易中心

联系电话：15950613231、18851398356

通讯地址：泗洪县淮河东路6号、泗洪县仁和路5号

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术响应 | 技术要求响应 | 54.00 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“技术要求”所列内容进行评分，所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得54分。标★为是实质性响应参数（共1条）不响应为无效标。标▲为重要参数（共5条,计9分），每有一项不满足的扣1.8分；标＃为一般参数（共60条，计45分），每有一项不满足的扣0.75分。 注：（1）投标人需详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应。 （2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为无效响应。 （3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。 |
| 企业经营业绩、能力 | 企业业绩 | 8.00 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高得8分。 注：（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 （2）合同甲方履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的企业业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 注：中标人提供的节能环保证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施 | 项目组人员 | 3.00 | 1、投标人针对本项目拟派的项目组成员具有网络工程师证书、信息系统项目管理师证书，每有一个得1分，最高得2分。 2、投标人针对本项目拟派的项目组成员具有电工证，每有一个得1分，最高得1分。 注：（1）以上项目组成员必须为本单位员工，需提供2025年3月1日以来内任意一个月社保部门出具的投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，否则不得分。 （2）以上项目组成员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分。 （3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分。 （4）投标人提供的项目组成员信息将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 进度安排 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“进度安排”制定进度安排方案：方案合理且优于采购需求的得5分；进度安排基本详实,能够满足采购需求的得3分；进度安排方案不完整承诺后期优化能满足采购基本要求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 质量保障 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“质量保障措施”制定质量保障措施：措施内容详细全面优于采购需求的得5分；方案内容基本详实，能够满足采购需求的得3分；方案内容不完整承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。没有内容的不得分。 |
|  | 安装及调试 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“安装及调试”制定安装及调试方案：方案全面、准确、清晰，优于采购需求的，得5分；方案相对全面能够满足采购需求的，得3 分；方案内容不完善但承诺后期优化能够满足采购需求的，得1分。没有内容的不得分。 |
|  | 突发应急事件处置 | 4.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“突发应急事件处置”制定突发应急事件处置方案：方案全面、准确、清晰，优于采购需求的，得4分；方案相对全面能够满足采购需求的，得3 分；方案内容不完善但承诺后期优化能够满足采购需求的，得1分。没有内容的不得分。 |
| 其他 | 维保服务方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—服务要求”制定运维维保服务方案；方案内容详细全面，优于采购需求得5分；方案内容基本详实，满足采购需求得3分；方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。没有内容的不得分。 |

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

项目名称：雪亮工程社会面联网项目（一标段）

项目预算：1580225元

二、建设内容

本项目建设旨在通过构建"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"的智能化视频监控体系，全面提升泗洪县社会治安防控能力。建设内容主要为200台前端监控设备、89台联网网关、后台视频云存储扩容2台、平台授权扩容20000路、1台交换机；前端相机和网关安装维护；包含前端设备电力供应；全县部分重点单位、重点部位的监控联网，含联网通信线路租赁等。总预算1580225元。

2、资金支付的方式：

预付款：合同签订后付合同价款的30%；

进度款：设备安装交付使用经验收合格后进入租赁服务期；租赁服务满一年经考核合格后，付至合同价的40%；租赁服务满二年经考核合格后，付至结算价的70%（结合考核结果）；租赁服务期满经考核合格后，按结算价付清尾款（结合考核结果）。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（5）扣除考核费用，考核细则详见考核办法。

3、合同履行期限：采购合同签订后 180 日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期三年。租赁服务期满后硬件资产移交泗洪县公安局。

4、实施地点：采购单位指定地点。

5、施工注意事项：中标人必须注意现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责，与采购人无关。施工过程中中标人应做好原有建筑及设施防护工作，如因中标人原因造成原有建筑及设施损坏，由中标人负责维修恢复原样，费用由中标人承担。

三、设备采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储扩容设备 | ＃1.现有HikCloud Storage VCS 视频云存储系统扩容； ＃2.4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； ＃3.处理器：1颗64位多核； ＃4.系统盘：1×240GB SSD； ＃5.系统内存：16GB（可扩展至128GB）； ＃6.存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔， ＃7.配置36块8TB硬盘； ＃8.网络接口：6个万兆数据网口，1个千兆管理口； ＃9.其他接口：1×COM，2×USB3.0，1×VGA，1×IPMI； ＃10.整机电源：800W，1+1冗余电源； ＃11.视频性能：最大接入路数280路2Mbps； ＃12.支持视频流、图片流直存； ＃13.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； ＃14.支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； ＃15.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； ＃16.支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能； ＃17.支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能； ＃18.支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理； ▲19.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除；（提供具有CMA标识的检测报告电子扫描件） ▲20.支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等；（提供具有CMA标识的检测报告电子扫描件） ▲21.负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘；（提供具有CMA标识的检测报告电子扫描件） ▲22.云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（提供具有CMA标识的检测报告电子扫描件） | 台 | 2 |
| 2 | 平台授权扩容 | ＃1.对现有视频监控管理平台，进行视频接入路数扩容； | 路 | 20000 |
| 3 | 网关 | ＃1.千兆电口≥5个，整机吞吐量≥400Mbps，每秒新建连接数≥0.17万，最大并发连接数≥1万； ＃2.加密性能：IPsec VPN吞吐量≥60Mbps，IPsec VPN隧道数≥100个； ＃3.支持基于内网用户流量模型和会话连接、新建连接的异常行为识别攻击，有效防护内网病毒传播、僵尸网络、木马等安全威胁； ＃4.支持远程管理容错恢复机制，当管理员误配置导致分支断网或脱离集控时，分支设备可智能感知并自动回滚至配置前的状态；分支设备支持配置云端备份及自动同步，当分支设备硬件故障需要更换时，无需重新配置；设备异常离线期间，若管理员进行了配置下发、自动升级等操作，待设备重新上线后即可自动执行； ▲5.设备可靠性要求：平均无故障工作时间（MTBF）>26280(h)；（提供具有CMA标识的检测报告电子扫描件） ＃6.路由支持：支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、MPLS 策略路由等。支持二三层混合模式模式，可以与内网交换机进行access、trunk VLAN对接，并能够对二层流量做防火墙等功能； ＃7.快速上线：设备支持邮件、U盘、配置向导的快速开局能力，节省设备上线成本； ＃8.联网自适应特性：支持隧道内地址转换，不改变原有站点地址规划，解决站点两端地址重叠问题策略管理； ＃9.硬件加密：为保证联网分支网点的数据传输安全，需支持IPSec VPN、L2TP VPN等VPN，支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES等，设备通过软件支持国密算法SM2、SM3、SM4； ＃10.入侵防御：要求设备支持对于病毒、木马的攻击防护，漏洞规则特征库数量在5000条以上。 ＃11.授权应用特征库、IPS库、防病毒库三库合一，对应功能可自定义开启； ＃12.支持基于WEB的CLI配置入口； ＃13.通过WEB即可实现在WEB页面配置命令行，无需额外开启设备的telnet，ssh服务，简化网络运维。 | 台 | 89 |
| 4 | 网络摄像机（符合GB35114） | ＃1.内置F1.0大光圈全彩镜头； 宽动态：120dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0Lux （红外灯开启） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角线视场角：46.6° ＃2.补光灯类型：内置16颗高功率温和补光灯，暖白光(黄光)； ＃3.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； ＃4.补光距离：普通监控： 4、6、8mm：60M ＃5.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； ＃6.最大图像尺寸：2560 × 1440 ； ＃7.支持北斗定位 ；复位：支持； ＃8.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； ＃9.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器； RS-485：采用半双工模式，支持自适应协议； ＃10.接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA ＃11.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； ＃12.供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at class 4； 启动和工作温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； ＃13.电流及功耗：DC：12V，1.2A，Max：13.9W PoE：802.3at，42.5V ~ 57V，0.41A ~ 0.31A，MAX：17.3W ＃14.防护：IP67 ； | 台 | 200 |
| 5 | ●交换机 | ＃1.交换容量≥2.4Tbps，整机转发性能≥660Mpps， 固化千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8，万兆光口≥8个； ＃2.额外提供扩展槽位≥1个； ＃3.标准化1U设备，支持可插拔冗余双电源； ＃4.为保障设备环境适应能力，要求设备最大功耗100W； ＃5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； ＃6.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；； ＃7.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping ； ＃8.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP；支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM ； ＃9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE ； ＃10.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； ＃11.支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中控制平面； ＃12.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； | 台 | 1 |
| 6 | 电源线 | ＃1.RVV2*1.5 | 米 | 8000 |
| 7 | 网线 | ＃1.超五类非屏蔽双绞线； | 米 | 8000 |
| 8 | 适配器 | ＃1.电源适配器12V2A | 个 | 200 |
| 9 | 辅材 | RJ45、扎带、PVC管、管卡、软管、胶布、支架等 | 批 | 1 |
| 10 | 施工安装 | 1、包含外场前端摄像机安装、调试，社会面单位监控联网施工调试。 2、后端机房设备安装施工；包含人工、工具、机械设备、特种作业、保险等全包费用。 | 项 | 1 |
| 11 | 运行维护 | 设备3年维护；包含前端设备电力供应、设备故障检测、维修、维护、镜头清理、遮挡物清理（包含点位迁移），提供专业保障等。 | 年 | 3 |
| 12 | 线路 | ★1.前端点位需光纤线路接入县公安局数据存储中心机房现有视频图像信息综合应用平台。（提供承诺函，格式自拟） 2.前端接入设备单台独享带宽不低于100M，100条线路。 | 年 | 3 |

注：《设备采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

- 产品名称前标注“●”的为核心产品。

- 标注“★”项为实质性技术参数，无响应或无效响应或不满足，均将按无效标处理。

3.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料可以是《技术要求响应及偏离表》。未按要求提供证明材料或证明材料不满足技术参数要求的或未在《技术要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项的，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。

4.标注“＃”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应。指定要求提供证明材料的按照要求提供，未指定的证明材料可以是《技术要求响应及偏离表》，未列明偏离情况或证明材料不满足或未按要求提供证明材料的，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。

5.除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和型号的设备，在投标文件中必须标明设备的品牌和型号，否则按无效标处理。

6.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责。

7.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

8.产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

9.投标人应在合同签订后规定时间内按要求将设备运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

10、详细的点位清单、线路清单中标后从采购人处获取。

四、服务要求

(1) 运维服务总体实施方案

1.巡检服务。中标供应商应每日至少通过后端平台对所有设备进行一次在线率和画面质量巡检（包含节假日）。

2.现场技术服务。包含且不限于前端设备、线路发生损坏后，中标供应商在考核办法规定时间内派人到现场提供服务，维修、更换故障设备，确保监控完好率达到100%。

3.对于通过89台网关及平台对接的社会面单位监控，平台巡检及联网网关、联网线路服务参照1和2条执行；通过社会面单位自购的NVR或平台对接的监控出现故障，中标供应商负责督促并提醒监控所属单位及时修复并将结果反馈采购人。对于多次出现故障且未能及时有效修复的监控设备，中标供应商应提供专业的技术分析和改进建议，必要时协助采购人推动监控所属单位进行设备更换或升级。同时，中标供应商要建立完善的故障跟踪机制，详细记录每次故障的发生时间、现象、处理过程及结果，以备采购单位查验。

（2）运维保障服务内容及相关要求

1.运维期间必须保证监控设备及附属设备、供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、后端管理平台等的正常运行。

2.根据考核要求，自建监控完好率100%，主干网络、机房内设备、社会面联网线路完好率100%。

3.供电线路、传输线路、摄像机控制线路的检测、所有接口的检测、隐患排查、故障排除及设备更换。

4.由于公共安全视频监控的不断建设完善，部分取电点位设备增多，出现了供电不足的问题。因此类问题导致相机离线或抓拍效果不佳的点位，中标供应商应负责进行接电改造，确保在线率符合标准并具备较好的视图采集效果。

5.中标供应商在维护和保养过程中，对短期无法修复的故障应提前做出预警机制，制定响应计划和准备相关备品备件等。

6.遇重大安保活动或突发事件（如突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，根据采购人通知，中标供应商应在活动或事件发生前对系统进行全方位排查，及时发现并排除故障，并根据采购人要求，在日常运维人员基础上增加人员对活动或事件处理全程提供现场保障。

7.中标供应商需自行勘察线路走向；设备产生的相关电费及重新取电的费用由中标方承担。

8.中标供应商应保证前端监控采集的数据能和市局平台有效对接，并保证在考核和重大活动安保等工作中按要求将图像和数据上传到上级部门。

9.中标供应商在项目维保期间，应按采购人要求，收集、整理设备的名称、经纬度等基础信息，制作和更新设备档案（即形成一机一档）。

（3）运维服务响应方案

1.线路、设备故障，不影响系统运行：7×24小时电话支持，2小时到达现场。

2.线路、设备损坏，但系统正常运行：7×24小时电话支持，2小时到达现场。一般故障，前端设备6小时内修复、后端设备12小时内修复。重大故障24小时内修复。

3.供应商提供运维实施计划和应急预案，方案包括但不限于设置非工作日应急值班人员，非工作日值班期间保持通信畅通，随时准备处理紧急事务，需要到现场处理的紧急事情，非工作日值班期间应在30分钟内响应处理，2小时内完成处理。

（4）服务质量保障

供应商制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施。包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，备品备件的管理，与采购人管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。

（5）项目人员管理

项目须安排具有相应技术能力的项目负责人1名负责项目的整体管理，不低于3名外场技术服务人员进行日常、月度、季度例行巡检,全面维修维护所有硬件设备，检查系统软件及程序运行情况，巡检、维护、维修及排除设备隐患工具折旧及材料损耗均由中标供应商承担。维保期内，故障2小时内到场维修。

五、完工验收及履约评价

5.1第一阶段：完工验收要求

5.1.1验收时间：签订合同后180日内将设备送至采购人指定地点并安装调试完毕中标人向采购人提交完工验收技术资料以及完工验收申请单，采购人依法组织完工验收工作。

5.1.2验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、说明书、原厂维保卡等是否齐全。

5.1.3采购人成立完工验收小组，按照采购合同的约定对中标人的完工情况进行验收。完工验收结束后，验收小组出具完工验收书，列明各项标准的验收情况，由验收双方共同签署。完工验收合格后（以完工验收书日期为准计算）正式进入租赁服务期。

5.2第二阶段：履约评价

5.2.1租赁服务期满后，采购人或第三方机构根据项目整体服务情况并结合中标供应商在整个项目服务期内的考核得分，出具项目履约评价单。

5.3验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

六、项目实施要求

（1）进度安排

投标人针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。内容包括但不限于：项目启动日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点。

（2）质量保障

投标人针对本项目提供详细质量保障措施，内容包括但不限于：质量保证体系、质量方针和目标、质量管理措施、质量控制措施、现场管理策略，安全生产措施、环境保护措施等。

（3）安装及调试

投标人针对本项目提供详细的安装及调试方案，内容包括但不限于：安装的步骤、方法、调试、测试；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等；安装调试保障措施，如安装调试过程中可能存在的风险，投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品安装调试完毕并运行正常等。提供雪亮网平台现状分析报告及项目平台对接方案等。

（4）突发应急事件处置

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；突发事件的分级和应急处理工作方案。

七、考核细则要求

依据政府采购合同文件要求，明确服务中标机构的权利和义务，保障本项目工作。对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 自建前端在线率≥99% 网关设备在线率≥95%。 以每天系统在线状态截图为准（含日期、设备名称和编号）。 | 发生不响应考核内容指标的情形，每次（每天计为1次）扣2分。 要求：当月在线率汇总表报由招标方签字确认。 |
| 2 | 离线修复响应 | 自建前端和网关设备，从离线至恢复上线，修复时间≤24小时。 以每天系统统计时间截图为准（含日期、设备名称和编号）。 | 发生不响应考核内容指标的情形，每个设备每次扣1分。当月考核分扣完为止。 要求：提供维修过程记录单，由招标方签字确认。 |
| 3 | 应急保障响应 | 遇有重大会议、大型赛事娱乐等重点安保活动时，中标供应商要按招标方要求，安排技术人员全程提供现场保障。 | 未按要求做好保障工作或不安排人员，每次扣5分。 活动结束后，提供活动保障工作日志，由招标方签字确认。 |
| 考核说明： 1、由招标方考核小组进行考核。 2、考核以月为一个记分周期，付款考核得分=100-每年考核累计扣分。 3、考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（含95分）支付费用标准的100%； （2）考核成绩在95—85分（不含95分）之间的，支付费用标准的98%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的95%； （4）考核成绩在75分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：供应商在服务期限内停止服务或年度考核结果均低于75分的，解除与该供应商的合同。 供应商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（2）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（3）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

第五部分  合同格式及条款

政府采购合同（草案）

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目采购结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：      。

如因政策原因导致方案名称和年份发生变化，合同继续执行。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同总金额为固定单价合同。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；            （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表               （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；        （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的设备所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同金额的 2 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同金额的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

备注：

1.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起7日历天内提交。

2.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

3.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：履约保证金。

4.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下第b种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

8、项目履约期限：合同签订后 180 日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期三年。租赁服务期满后资产移交泗洪县公安局。

9、服务地点

9.1项目（服务）地点：采购人指定地点

10、支付方式

预付款：合同签订后付合同价款的30%；

进度款：设备安装交付使用经验收合格后进入租赁服务期；租赁服务满一年经考核合格后，付至合同价的40%；租赁服务满二年经考核合格后，付至结算价的70%（结合考核结果）；租赁服务期满经考核合格后，按结算价付清尾款（结合考核结果）。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（5）扣除考核费用，考核细则详见考核办法。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、完工验收及履约评价

13.1第一阶段：完工验收要求

13.1.1验收时间：签订合同后180日内将设备送至甲方指定地点并安装调试完毕乙方向甲方提交完工验收技术资料以及完工验收申请单，甲方依法组织完工验收工作。

13.1.2验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、说明书、原厂维保卡等是否齐全。

13.1.3甲方成立完工验收小组，按照采购合同的约定对乙方的完工情况进行验收。完工验收结束后，验收小组出具完工验收书，列明各项标准的验收情况，由验收双方共同签署。完工验收合格后（以完工验收书日期为准计算）正式进入租赁服务期。

13.2第二阶段：履约评价

13.2.1租赁服务期满后，甲方或第三方机构根据项目整体服务情况并结合乙方在整个项目服务期内的考核得分，出具项目履约评价单。

13.3验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从甲方安排要求。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

14、违约责任

14.1乙方无正当理由逾期交付服务项目的，乙方应按未付服务项目款金额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之一向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

14.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宿迁市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

考核细则

依据政府采购合同文件要求，明确服务中标机构的权利和义务，保障本项目工作。对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 自建前端在线率≥99% 网关设备在线率≥95%。 以每天系统在线状态截图为准（含日期、设备名称和编号）。 | 发生不响应考核内容指标的情形，每次（每天计为1次）扣2分。 要求：当月在线率汇总表报由招标方签字确认。 |
| 2 | 离线修复响应 | 自建前端和网关设备，从离线至恢复上线，修复时间≤24小时。 以每天系统统计时间截图为准（含日期、设备名称和编号）。 | 发生不响应考核内容指标的情形，每个设备每次扣1分。当月考核分扣完为止。 要求：提供维修过程记录单，由招标方签字确认。 |
| 3 | 应急保障响应 | 遇有重大会议、大型赛事娱乐等重点安保活动时，中标供应商要按招标方要求，安排技术人员全程提供现场保障。 | 未按要求做好保障工作或不安排人员，每次扣5分。 活动结束后，提供活动保障工作日志，由招标方签字确认。 |
| 考核说明： 1、由招标方考核小组进行考核。 2、考核以月为一个记分周期，付款考核得分=100-每年考核累计扣分。 3、考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（含95分）支付费用标准的100%； （2）考核成绩在95—85分（不含95分）之间的，支付费用标准的98%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的95%； （4）考核成绩在75分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：供应商在服务期限内停止服务或年度考核结果均低于75分的，解除与该供应商的合同。 供应商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、项目实施

十二、服务方案

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为的项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 附营业执照 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附双方身份证证明资料）

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：年月日

- 投标报价明细表

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 合同签订 后日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括项目本身费用、所需设备、线路租赁、维护、电费、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意设备品牌型号的准确填写。投标人须提供所投设备产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

## 七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效标处理。

技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

商务要求响应及偏离表（分包号：    ）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、项目实施

## 根据评分办法自行编制

## 十二、服务方案

## 根据评分办法自行编制

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。