招　标　文　件

项目名称：沙洲职业工学院人工智能赋能教学项目

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0053

项目属性：货物

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年8月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	43

- 第一章  投标邀请

沙洲职业工学院人工智能赋能教学项目JSZC-320582-JZCG-G2025-0053招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-9-17 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0053

项目名称：沙洲职业工学院人工智能赋能教学项目

预算金额：571 万元

最高限价（如有）：571 万元

采购方式：公开招标

采购需求：沙洲职业工学院人工智能赋能教学项目本次采购中控录播系统、多功能教室扩声系统、云教室系统、教学空间管理系统、竞速小车系统、商服务机器人系统、综合布线等。

合同履行期限：在合同生效后30 工作日内交货。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（四）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-9-17 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：沙洲职业工学院

单位地址：张家港市福新路1号

联系人：施军

联系电话：18914903010

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：孙玮泽

联系电话：0512-58915381

3.项目联系方式

项目联系人：孙玮泽

电话：0512-58915381

第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10.投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14.投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18.投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

- 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 LED模组 | 10.44 | 平方 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 1.5 LED处理器 | 1 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 2.0 LED模组 | 187.92 | 平方 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 接收卡 | 247 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 5 | 电源 | 646 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 2.0 LED处理器 | 18 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 钢结构及包边 | 212.61 | 平方 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 电源及防浪涌模组 | 19 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 通信模块 | 19 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 智能微型断路器 | 19 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 备件 | 1 | 项 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 辅材 | 1 | 项 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 中控主机 | 21 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 嵌入式高清编码系统 | 21 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 摄像头 | 21 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 讲台 | 21 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 演讲台 | 1 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 教学扩声系统主机(中教室) | 5 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 无线麦克风(中教室) | 5 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 接收器(中教室) | 5 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 线阵列音柱(中教室) | 10 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 鹅颈话筒(中教室) | 5 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 教学扩声系统主机（阶梯教室） | 20 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 接收器（阶梯教室） | 40 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 无线麦克风（阶梯教室） | 20 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 有线麦克风（阶梯教室） | 20 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 线阵列音柱1（阶梯教室） | 40 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 线阵列音柱2（阶梯教室） | 40 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 电子班牌 | 21 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 班牌客户端软件 | 21 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 31 | 数据对接服务 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 32 | 网络时钟 | 21 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 云桌面管理主机 | 3 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 云桌面管理平台 | 6 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 35 | 学生机瘦终端 | 140 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 胖终端 | 124 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 37 | 教室管理主机 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 38 | 学生云空间软件 | 265 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 39 | 全光入室交换机 | 30 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 40 | 透明汇聚 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 41 | 核心侧万兆彩光模块 | 1 | 块 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 | 接入侧万兆彩光模块 | 1 | 块 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 43 | 机房布线 | 3 | 间 | 无 | 人工，辅材 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 44 | 门禁 | 18 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 扩容瘦终端 | 10 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 | 扩容IDV胖终端内存 | 204 | 块 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 47 | 液晶显示器 | 253 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 48 | 键盘鼠标 | 253 | 套 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 49 | 教学管理软件 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 50 | 服务器超融合交换机 | 1 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 51 | 服务器管理核心交换机 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 52 | 教室内交换机（48口） | 2 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 53 | 教室内交换机（24口） | 2 | 台 | 无 | 工业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 54 | 云桌面管理软件定制化开发 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 55 | 86寸触控一体机 | 27 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 56 | 98寸触控一体机 | 9 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 57 | 一体机移动支架 | 28 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 58 | 书写绿板 | 4 | 个 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 59 | 终端管理工作站 | 4 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 60 | 虚拟化软件 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 61 | 计算虚拟化 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 62 | 存储虚拟化 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 63 | 网络虚拟化 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 64 | 备份容灾 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 65 | 竞速小车 | 15 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 66 | 竞速小车展示赛道 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 67 | 商服机器人 | 2 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 68 | 商服机器人赛道 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 69 | 四足机器人 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 70 | 人形机器人 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 71 | GPU算力资源和服务 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 72 | 课程资源及开发平台-竞速小车 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 73 | 课程资源及开发平台-商服机器人 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 74 | 课程资源及开发平台-四足机器人 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 75 | 课程资源及开发平台-人形机器人 | 1 | 套 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 76 | 人工智能通识课 | 3 | 项 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 77 | 会议平板一体机 | 2 | 台 | 无 | 工业 | 主要采购标的 | 货物类 |
| 78 | 布线及环境布置 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 79 | 集成服务 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 服务器超融合交换机 |

(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | ★液晶显示器 |

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 液晶显示器 |

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

1、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数/功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 LED模组 | ◆1.像素间距≦1.538mm，像素密度≧422500点/m2，像素结构：1R1G1B，模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高），模组分辨率：208（点）*104mm（点），模组平整组：0.08mm，像素中心距相对偏差：<3%，白平衡亮度≥500cd/㎡，水平视角165︒，垂直视角165︒，最高对比度8000：1，支持亮度/色度校正，亮度均匀性≥99%，色度均匀度±0.003Cx，Cy之内，恒流驱动，换帧频率≥60HZ，刷新频率3840Hz，灰度等级14Bit，平均功耗：≦240W/㎡，LED使用寿命：≥100000H；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节，色温：2000K-10000K可调，峰值功耗：≦547W/㎡，PCB阻燃：V-O等级； |
|  |  | - ◆2.漏电容限值：≦0.5mA，组机械强度：≧5MP，电流增益调节级别：≧8位，运行环境温度：-10℃-40℃，无故障运行时间：≥10000H，鬼影和拖尾现像：无；当白平衡亮度≥100cd/㎡时，灰度等级≥14Bit；刷新频率≥3840Hz；显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果，PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计，显示屏经过高温、低温工作检测；高温、低温贮存检测；湿热负载检测，抗震等级：10级； |
|  |  | ◆3.电源端子传导骚扰为B级，30MHz-1000MHz辐射骚扰为B级，1G以上辐射骚扰为B级，电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度为B级，电离辐射的照射率≦0.1mR/h，LED显示屏经过防电击保护测试，LED显示屏图像质量的主观评价整体符合优级要求，LED显示屏具备自动散热循环，自动保护系统，产品需经过UV紫外线老化测试，湿度工作范围：10%-90%的湿度环境。 |
| 2 | 1.5 LED处理器 | ◆1.整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统高性能处理器；具有切换显示屏视频信号源的功能，内置无线投屏，具有切换用户保存的配置的记忆功能；内置2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口。14路Relay继电器接口。支持4路输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI；内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势； |
|  |  | ◆2.最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载≥880万像素，最宽可达≥8192点，或最高可达≥8192点；支持视频源任意切换，任意缩放；支持HDCP1.4；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度和色温调节；支持低亮高灰；支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 内置触摸控制屏≥7寸，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。配套移动控制屏≥7寸，嵌入式实时操作系统，通电即可运行，配套手持终端（遥控器）具有红外模块；内置8路，单独功率输出≥3000W的，整体功率输出≥24000W，8路电源时序控制单元采用ARM 单片机控制，8路电流采集模块，8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，自带一路485通讯功能；内置触控屏和移动手持控制屏，具有二维码扫码功能，可以根据用户需求设置扫码内容。 |
|  |  | ◆3.移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程；开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制；.支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768和1366*768这样的微小差异，以及其他情况下边框对不准的现象；高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测； ◆4.强大的二次编程能力。即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等；.对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式，等等根据客户的需求定义好灯光开关，和窗帘的闭合后，分别编入不同的会议模式，一键开启；.可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232,RS483，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机；可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈； ◆5.系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、调光的亮度、温度湿度等，而无需逐一设置；.系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能；.可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节。 |
| 3 | 2.0 LED模组 | ◆1.像素点间距：≤2mm，模组尺寸≤320mm*160mm，像素密度：≥250000Dots/㎡；LED显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；具备故障自查诊断及排查功能，可实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； |
|  |  | ◆2.LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节；按SJ/T 11141-2017的规定方法进行测试，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K，距离屏体10cm处，温升≤2℃；LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；具有视频降噪、快速运动补偿、色坐标变换处理、色彩变换、灰度非线性变换、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理、边缘钝化与增强等图像处理功能。 |
| 4 | 接收卡 | ◆1.单卡最大带载分辨率≥512x512@60Hz，最多支持32组并行数据；无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； ◆2.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，能看到显示屏连接状况；可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |
| 5 | 电源 | ◆电压：4.75V～5.25V；电流：35A～45A；功率：175W～225W； |
| 6 | 2.0 LED处理器 | ◆1.支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP；支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示；支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏；支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步；支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常； ◆2.视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽可达10240像素，最高可达8192像素；支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节；支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |
| 7 | 钢结构及包边 | ◆全激光精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度；现场无焊接，不锈钢包边。 |
| 8 | 电源及防浪涌模组 | ◆输入电压：AC100V-300V；额定输出电压：DC12V；具备一次电路过流和接地故障保护；电源输出端子过载保护；防雷击浪涌保护最大泄放电流：≥10KA；LCD屏≥1.4寸，本地屏幕可显示查看各线路实时电压、实时电流、实时漏电流、实时温度、相序等用电信息。 |
| 9 | 通信模块 | ◆内置电源及通讯：电源内置一体化设计，无需额外配置电源模组，可避免因外置电源故障导致的保护功能失效风险；通讯承载力：在同一通讯模组下加载≥28路智能断路器进行测试，数据、控制逻辑、安全保护功能均正常；使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护；本地LCD屏显示电流、电压、温度、漏电流、功率等实时运行状态；具备电源短路保护功能：当设备电源出现短路时设备立即停止工作，且状态可恢复，无危险。 |
| 10 | 智能微型断路器 | ◆1.分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯；设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率、漏电流报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确； |
|  |  | ◆2.电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度IW，测量精度 1.0级；当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃。瞬间电流分断能力≥10KA；设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级；三相带漏电保护功能的设备应具备漏电档位可调，调整档位30mA、50mA、100mA、1000mA。 |
| 11 | 备件 | 包括LED模组*57、接收卡*19、电源*38等，并要求备件和所投LED相关设备为同一品牌。 |
| 12 | 辅材 | 包括项目施工中涉及的符合国家质量标准的电源线、网线、PVC管、水晶头、排线等辅材。 |
| 13 | 中控主机 | ◆1.标配2块触控屏，左侧触控屏尺寸≥21英寸（16：9）；右侧触控屏尺寸≥29英寸（21：9），其一侧能显示中控管理界面。两块屏具备同一金属外框和全贴合钢化屏，每块屏最少支持1080p高清显示，支持多点触控，右侧触控屏内置摄像头、读卡器、USB接口等功能，方便老师使用；终端接口要求：HDMI视频输入接口≥4路，用于授课电脑主副屏、笔记本等设备接入终端；HDMI输出接口≥4路，用于外接授课屏、讲台屏等设备；网口≥8路，其中≥2路支持POE；USB接口≥4个，用于接入电脑、授课屏触控信号，实现对电脑、触控屏反控等功能；RS-232控制接口≥4个，用于外接教室设备，实现对设备的控制；MIC音频输入接口≥4路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；LINE IN、LINE OUT接口各≥1路，用于外接无线麦、音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；220V电源输出接口不少于3路，支持开关机联动或手动控制；要求终端高度融合教室各项应用功能，无需启动电脑上的任何软件程序，在触控屏上即可启动电子白板、圈点批注、录播、网络中控、远程互动、物联控制等；终端需支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录、二维码识别登录等登录方式。可设置默认登录方式，隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课； |
|  |  | ◆2.支持多种方式登录，能自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等；终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面；为保证产品稳定可靠运行，设备应满足平均无故障运行时间≥20万小时。支持一键上、下课联动：教师登录后，能自动开启教室授课双屏、讲台双屏、摄像机、授课电脑等设备，授课双屏、讲台双屏自动显示电脑主副画面； ◆3.右侧控制屏中控控制界面需提供信号切换、音量控制、课堂互动、录播控制、远程互动控制等功能。支持外设设备控制，包括灯光开关、窗帘开关、大屏或投影开关、幕布升降、授课电脑开关、空调开关等； |
|  |  | ◆4.支持双屏教学模式，需支持以下功能：1.双屏同显：支持通过讲台触控屏以及授课双屏切换双屏显示内容，提供一键同屏按钮实现双屏同步显示教学内容。2.双屏异显：支持每个屏幕独立切换显示内容，可通过讲台触控屏以及授课双屏切换信号源包括授课电脑信号、无线投屏信号、笔记本信号以及电子白板、圈点批注内容，实现双屏对比；且提供一键互换按钮，支持双屏显示内容互相调换； |
|  |  | ◆5.具备4个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义；要求支持无线投屏，支持1路AirPlay或Miracast硬件投屏、老师可以在终端触控屏上预览投屏缩略图，支持在录播模块下录制投屏内容，记录老师投屏圈点过程；要求支持圈点批注功能，无需启动任何软件工具，即可在教师电脑、外接笔记本、无线投屏等信号画面上圈点批注；支持白板教学功能，教室可通过讲台触控屏模拟白板粉笔书写进行板书教学，支持多点触控和选择不同颜色和粗细笔迹进行书写，支持自动保存板书内容；为提供课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、大屏黑屏、对比教学、班级成员、答题、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告；支持大小屏异显功能，老师在课堂上使用讲台触控屏授课时，控制界面只在讲台触控屏上全部显示，教学触控屏上只显示电脑桌面授课内容与白板、圈点工具按键，方便老师操作，同时避免老师操作终端触控屏对学生听课造成干扰；要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员；具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的音频、视频、图片、文字等媒体资源，并在教室显示大屏/投影幕布上播放。在终端触控屏可选择关闭播放； |
|  |  | ▲6.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在放映模式下，要求触控屏控制管理界面支持幻灯片预览，在演讲者视图下，可以看到所有幻灯片的缩略图，点击相应的幻灯片缩略图可快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏控制管理界面支持查看幻灯片备注，且这些备注在放映时只有演讲者可以看到；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆7.具备应用快捷切换功能：支持通过控制管理界面查看教师授课过程中已打开正在运行的软件，点击图标可以快速将该软件窗口切换到前台，方便老师快速切换应用进行授课。要求内置互动录播模块集录制、音视频编解码、音频处理、存储、流媒体服务器、视频互动等功能于一体，无需额外再配跟踪主机、音频处理器、流媒体服务器等外设。主机标配不低于1T硬盘，便于录制资源本地存储；要求支持录播功能，录播画面在终端触控屏上可实时预览，支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时，可在教室教室显示大屏或投影幕布上呈现开始的倒计时，提醒师生开始录制；支持录制模式，包括电影模式、电影+资源模式，支持手动设备课程名称、教师名称、学校名称、课程封面背景选择等内容；要求在讲台中控屏一键开启直播，支持对画质和画面布局进行设置，支持本地和远端互动画面画中画直播；设备内置数字音频处理模块，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能；录播系统支持按课表自动录制、系统登录自动录制，录制资源能自动关联登录账号、课程名称，录制结束后支持自动上传视频文件到资源应用平台个人空间，同时也支持通过触控屏USB接口将录播资源本地导出保存； ◆8.要求中控主机内置远程互动模块：（1）通过操作终端触控屏控制管理界面一键开启远程互动功能，可选择创建互动课堂以及直接拨号就可与其他互动教室进行音视频互动。支持拨号历史记录查看；（2）在互动过程中可通过操作终端触控屏一键开启开关双流、共享屏幕、禁止吊麦、开启录制、本地静音和远端静音功能，能够同时支持多方互动以及多分屏视频画面同时显示；要求采用标准H.323协议，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持高、中、低多码流和H.239双流功能；支持“全编全解”技术，在互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低； |
| 14 | 嵌入式高清编码系统 | ◆1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于中控主机；采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备多媒体信号切换、互动拨号、多屏互动控制、物联环控等触控界面；管理员可远程统一开/关设备，统一设置触控一体机或投影开关机串口码；为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； |
|  |  | ◆2.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）；支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展；录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； |
| 15 | 摄像头 | ◆1.传感器尺寸≥1/2.7英寸, 有效像素≥846万；焦距≥7.9mm；水平视场角≥44度，垂直≥25度；支持4K分辨率30帧的网络H.265/H.264视频输出；单镜头可输出全景和特写两个景别；支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； ◆2.支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制；内置教师AI分析算法，支持教师表情与行为做出分析，教师行为分析维度不限于提问、巡视、上讲台、板书、打电话、讲解等，表情分析维度不限于平常、高兴、害怕、惊讶、生气、难过、厌恶等；支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能； 3.为保证系统兼容性，所投产品需与中控主机为同一品牌； |
|  |  | ▲3.为保证产品稳定可靠，要求高清摄像机平均无故障时间不低于10万小时。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
| 16 | 讲台 | ◆1.桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色灰色；桌面板材：老师接触位置为木质桌面，采用E0级免漆板，环保耐磨，厚度 ≥ 25mm，颜色：白色；桌板尺寸≥1600mm×750mm；桌面围挡：桌板前部具备多层板弯曲而成的高围挡设计，表面喷漆。围挡整体颜色均匀，无明显深浅色差。高度≥100mm，可防止桌面物品滚落；桌面左右两侧前方具有和围挡同色的木凸台，厚度≥20mm，用于放置控制设备和话筒等；桌面杯槽：桌面需具备内嵌式的水杯圆槽，槽内直径≥80mm，可供教师放置水杯；讲桌抽屉：桌板下方需具备采用滑轨式安装设计的收纳抽屉，收纳空间≥350*150*50(mm)，抽屉面板采用E0级厚度≥16mm的灰色免漆板材；讲桌前挡板：可拆卸，方便机柜维护。围挡表面可自由粘贴学校的校徽LOGO；讲桌机柜：内置11U 19英寸标准机架，前后门都可以打开方便维护。前后门都具有散热孔，前门带锁。 |
|  |  | ◆2.桌面接线盒：桌面上至少需具备1个以上万能5孔220V电源插座、2 个USB接口，1 个抽线区域，抽线孔位 ≥3；显示器支架调节：显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备；升降立柱：采用双电机两节电动升降立柱，超强抗下滑设计。管子尺寸：外管尺寸≥80*50mm，内管尺寸≥75*45mm，桌架最大均布载荷：100Kg均布。控制盒带陀螺仪功能：遇阻回退防夹保护，桌面震动和突然倾斜立刻停止升降； |
|  |  | ◆3.升降按键：讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度；电动升降：讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有：725mm~1125mm，高度可调节，满足不同身高的教师使用；讲台采用全封闭式设计，升降过程不会有空间外露。机柜活动空间采用折叠风琴罩设计；第三方中控安装接入：讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。安装支架具有与桌面15度的倾斜角度，便于中控观看操作。 |
| 17 | 演讲台 | ◆1. 桌板材质：采用E0级优质免漆板材，厚度≥25mm，颜色：白色，尺寸≥525*1124(mm)，板形为内侧环绕型设计。桌板边缘需具备≥2mm的PVC直封边，颜色白色。 桌架型材：柱体高强度铝合金立柱，表面银色氧化处理。桌面围挡：桌板前部需具备高出桌面≥50mm的半包围式设计的木制围挡，颜色原木色。 讲桌藏线盒：底脚区域需具备至少250*230*70(mm)的藏线盒设计，可对从地面到讲桌多余长度的线缆进行收纳。 显示器支架：桌面需设计有一体化的显示器支架，可调节高度≥90mm，可倾斜-5°~60°，可侧转-30°~30°，同时支架底座需具备键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备。 |
|  |  | ◆2. 讲桌接口：讲桌内部至少需具备网络接口≥3路，USB-HUB输入接口≥3路，HDMI输出接口≥2路，AC220V电源输出接口≥3路，极大减少对外部输入接口的依赖，方便布线实施。 讲桌升降：讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有：890mm~1190mm。 升降按键：讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度。 第三方中控安装接入：讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。 |
| 18 | 教学扩声系统主机(中教室) | ◆1.系统采用数字无线音频传输及控制技术，内置功放60 W×2，支持2只无线麦克风同时发言，配合无线麦克风实现PPT翻页功能。≥2路线路输入，≥2路线路输出，音量大小可调；≥4组扬声器接口，≥2个RJ45接口。具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制管理。具备≥1路USB桌面鹅颈话筒接口；≥1路USB数字声卡接口，通过USB线连接电脑实现在线教学和视频会议无损音频传输； |
|  |  | ▲2.频率响应（主机-主机）50Hz～20kHz，（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（计权)≥90 dBA；总谐波失真加噪声≤0.05%；动态范围≥85dB。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆3.机箱具有接地柱及丝印标识，防止电磁耦合干扰、强电和雷击通信设备。依据国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》，为保证设备可靠性，主机设备在高低温环境（≥42℃或≤0℃）及高温高湿环境（≥40℃，≥95%RH），条件下存放8h后，恢复后主机工作正常；前面板具备LED显示屏，通过会话式菜单及带按键旋钮来设置主机功能，方便维护管理，可显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节，支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能，音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能； |
|  |  | - 为便于统一管理与教师使用，教学扩声系统主机必须兼容学校现有教室无线麦克风对频使用（现有数字红外无线麦克风，载波频率为1MHz-4MHz之间，辐射距离：≥20米）； |
| 19 | 无线麦克风(中教室) | ◆1.无线麦克风可以手持或磁吸颈挂式佩戴使用方式，麦克风丝印学校校徽LOGO；麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：-46 dBV/Pa、频率响应：75 Hz～20 kHz、输入阻抗：680 Ω、方向性0°/180°≥ 20 dB (1 kHz)、等效噪声 20 dBA (SPL)、最大声压级：115 dB (THD＜3%)；扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。需具有麦克风音量调节、载波频率5通道设定及话筒灵敏度设置。当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。 无线麦克风具有对灯光的抗干扰性； ◆2.为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋。发射角度：垂直0°～90°，水平120°。内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时；支持USB和充电座两种充电方式；需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。无线麦克风具有电子锁锁口，搭配电子锁充电底座进行话筒充电和安全管理； |
|  |  | 3. 为便于统一管理与教师使用，无线麦克风必须接入学校现有教室教学扩声系统数字红外接收器使用（现有教学扩声系统数字红外接收器，载波频率为1MHz-4MHz之间，辐射距离：≥20米）； |
|  |  | 4.为保证系统稳定运行，要求无线麦克风需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 20 | 接收器(中教室) | ◆1.数字红外音频传输及控制技术， 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。辐射距离≥20米，具备≥3路音频通道。≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。 |
|  |  | - 为保证系统稳定运行，要求接收器需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 21 | 线阵列音柱(中教室) | ◆1. 紧凑型设计，高保真音质；专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求，功率≥60W。 内置4个≥3英寸全频扬声器单元。覆盖角度：水平方向140°~160°，垂直方向20°~30°。依据国家标准GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，箱体表面按防护等级标准 IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求； |
|  |  | 2.为保证系统稳定运行，要求线阵列音柱需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 22 | 鹅颈话筒(中教室) | ◆1.具有麦克风开/关按键，鹅颈话筒杆采用双软管设计，长度≥60cm。鹅颈话筒内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。充电座内置电子锁，支持手机扫码和中控RS232，两种方式解锁使用无线麦克风。管理平台支持授权教师使用手机App或微信小程序，扫码解锁充电座使用麦克风；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性； |
|  |  | 2.为保证系统稳定运行，要求鹅颈话筒需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 23 | 教学扩声系统主机（阶梯教室） | ◆1.系统采用数字音频传输及控制技术，DQPSK数字调制/解调技术。集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体，≥3路RJ45接口用于连接红外接收器及网络，可连接PC进行网页控制与管理；≥3路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，用于扩展连接吊装式麦克，具备AFC功能。 ≥2路USB接口,一路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；另外一路USB接口可连接到电脑(PC)，支持数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能。 ≥3路线路输入，≥3路线路输出，需配有不少于1个录音输出接口，用于常态化录播。 需具备远程教学互动端口：≥1路音频输出，≥1路音频输入，具备回声消除(AEC)功能；支持学生，老师，电脑、远程互动音频输出至录播设备；老师、电脑和远程互动声音在本地扩音；本地学生、老师和电脑声音传输至远程互动教室。 内置功放最大输出功率，输出功率：≥200 W×2。 需具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，支持串口和网络 UDP 协议集中控制； 支持多重警报触发功能,通过主机报警开关、中控系统或颈挂式麦克风,均可触发报警，满足客户差异化的部署环境。 |
|  |  | ▲2. 依据国家标准GB/T 12060.3-2011 《声系统设备 第 3 部分：声频放大器测量方法》和GB/T 12060.4-2012 《声系统设备 第 4 部分：传声器测量方法》，主机需具备频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（A计权）≥90 dBA；增益差≤0.2dB；失真限制输出功≥200W；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | 3. 为便于统一管理与教师使用，教学扩声系统主机必须兼容学校现有教室无线麦克风对频使用（现有数字红外无线麦克风，载波频率为1MHz-4MHz之间，辐射距离：≥20米）； |
| 24 | 接收器（阶梯教室） | ◆1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。辐射距离≥20米，具备≥3路音频通道。≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。 |
|  |  | 2.为保证系统稳定运行，要求接收器需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 25 | 无线麦克风（阶梯教室） | ◆1.无线麦克风可以手持或磁吸颈挂式佩戴使用方式，麦克风丝印学校校徽LOGO；麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度≥-46 dBV/Pa、频率响应：75 Hz～20 kHz、方向性0°/180°≥ 20 dB (1 kHz)、等效噪声≤ 20 dBA (SPL)、最大声压级：115 dB (THD＜3%)。.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。.需具有麦克风音量调节、载波频率5通道设定及话筒灵敏度设置。当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。 无线麦克风具有良好的对灯光的抗干扰性。为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋。发射角度：垂直0°～90°，水平≥120°。内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时；需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。无线麦克风具有电子锁锁口，搭配电子锁充电底座进行话筒充电和安全管理； |
|  |  | 2. 为便于统一管理与教师使用，无线麦克风必须接入学校现有教室教学扩声系统数字红外接收器使用（现有教学扩声系统数字红外接收器，载波频率为1MHz-4MHz之间，辐射距离：≥20米）； |
|  |  | 3.为保证系统稳定运行，要求无线麦克风需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 26 | 有线麦克风（阶梯教室） | ◆1.具有麦克风开/关按键，鹅颈话筒杆采用双软管设计，长度≥60cm。鹅颈话筒内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。充电座内置电子锁，支持手机扫码和中控RS232，两种方式解锁使用无线麦克风。管理平台支持授权教师使用手机App或微信小程序，扫码解锁充电座使用麦克风；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性； |
|  |  | 2.为保证系统稳定运行，要求有线麦克风需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 27 | 线阵列音柱1（阶梯教室） | ◆1. 紧凑型设计，高保真音质。需内置≥8个2.5英寸全频扬声器单元。要求高性能，宽频响：功率≥200W（6Ω），输出音量更高，采用3级分频优化阵列整体频响，频响带宽更平直，最低频率可低至80 Hz。具备“人声”与“音乐”模式调节旋钮，既适用于语言应用，又适合在音乐环境使用，真实还原语言与音乐应用环境中的声音；要求技术参数：覆盖角度（水平方向±150°，垂直方向±20°），灵敏度≥89dB,最大声压级≥117dB。 ◆2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求。依据国家标准GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，箱体表面按防护等级标准 IP5X级别防尘及IP X5级别防水设计，箱体经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求；外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料，安装方式：壁挂式、支架式 。 |
|  |  | 3.为保证系统稳定运行，要求线性列音柱1需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 28 | 线阵列音柱2（阶梯教室） | ◆1. 紧凑型设计，高保真音质；专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求，功率≥60W。内置≥4个3英寸全频扬声器单元覆盖角度：水平方向140°~160°，垂直方向20°~30°。依据国家标准GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，箱体表面按防护等级标准IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求。 |
|  |  | 2.为保证系统稳定运行，要求线性列音柱2需与教学扩声系统主机同一品牌。 |
| 29 | 电子班牌 | ◆1.外观：采用高强度一体无缝折弯合金外框，整机厚度≤25MM；屏幕安全效果：屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用，与墙面紧密贴合，保障师生操作时的安全性；尺寸：≥21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，对比度≥3000:1； |
|  |  | ▲2.防光干扰功能：漏光度≤0.18cd/㎡，防炫光钢化玻璃，整体具备抗太阳光等强光干扰，照度在≥200K Lux能正常工作触控；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆3.摄像头：≥200W像素；读卡器及卡片支持协议：支持Android、14443A、15693协议，可扩展扫虚拟卡二维码识别等；系统配置：CPU 工作频率≥1.8GHz，系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB，并支持扩展；操作系统：采用≥Android 5.0系统； USB防控功能：终端设备USB采用系统远程控制方式，系统部署完成后系统自动锁死USB接口，可通过管理员进行开启，可双重保险有效防止系统被入侵；内置四串口门禁控制器控制现有磁力锁；设备防护设计：设备需支持-20℃-60℃环境使用，不低于IP65防泼水设计；采用防火防护外壳设计，防撞击，整机采用钢化玻璃面板，支持不小于0.5kg 钢球,在不低于1m高度上自由落下玻璃无破裂损坏； |
|  |  | ◆4.为保障智慧班牌的稳定，所投智慧班牌整机平均无故障检测时间MTBF≥230000。 |
| 30 | 班牌客户端软件 | ◆1.门牌信息：为方便师生查看信息及分辨，终端信息内容包括学校名称、校区、教学楼、教室名称、位置、学校logo、二维码等信息，其中显示教室名称、显示日期、时间、周次、天气情况及设备在线状态等辅助信息作为特色显示；状态信息：支持显示教室当前使用状态，能按照流程切换工作状态并启动相应的设备，能使用身份识别进行考勤、打卡等；校园资讯：支持发布校园资讯信息，右边显示发布所有条目，支持右边选择内容点击查看详情，详情支持图文混排展示；栏目模式：定时推送校园景色、风云人物、校园活动等，方便进行更加全面的校园风采展示；支持展示图片宣传，图片支持进行全屏风采轮播，方便进行风采展示；单击图片进入单幅图片查看界面，同时右侧具有缩略图显示，方便师生快速浏览；支持展示宣传视频，可在终端上播放，如有多个视频，可以动态轮播切换视频预览图，用户可以在界面的局部区域展示该视频，也可进行全屏播放；全屏模式：支持信息满屏模式，当学校有紧急信息时可立刻紧急推送信息，此功能将大幅提升传播速度和传播效率，同时可根据学校要求某个时段、时间，进行合理定时推送信息；滚动通知：支持在屏幕下方推送滚动字幕，可时点推送和定时推送；资讯：可链接学校官网信息，显示学校官网新闻信息；可自定义显示资讯标题及内容，支持自定义推送； |
|  |  | ◆2.屏保：设备无操作一定时间后自动进入屏保模式，屏保以图片、日期、励志短语等形式显示，时间后台可自定义。信息查询包含教室课表查询、空闲教室查询、自习教室查询，供用户选择，同时终端与学校教务系统做接口实现课表信息实时展示等应用。教室课表查询：可在终端上查询当日课表、本周课表、下周课表、学期课表。可根据后台勾选显示上述课表信息，显示状态以勾选课表展示，并且可设优先显示上述课表信息；空闲教室查询：支持本教学楼空闲教室，按节次、日期查询；自习教室查询：支持本校区自习教室，按节次、日期查询。支持教师和学生通过预约申请教室，后台具有教室预约审核、预约记录等功能。授课信息显示：终端在课前自动切换到授课状态，显示课程基本信息、学生名单，开启考勤签到； |
|  |  | ◆3.签到考勤：学生在终端上通过刷卡、人脸识别签到考勤，终端实时更新考勤状态和考勤统计数据。考试信息显示：终端在考试前自动切换到考试状态，显示考试基本信息、考生名单，开启考试签到；.考试签到：监考教师和考生在终端上通过人脸识别签到，终端实时更新签到状态和签到统计数据。督导巡课：教学管理人员通过刷脸或刷卡认证后，可在终端上观看本教室授课或考试实况，在同一台机器通过选择不同教室号可观看所有教室授课或考试实况。签到任务管理：支持对单次活动进行签到考勤，如学术报告、返校报到注册、校园指定区域打卡、会议等；终端打卡签到：师生到指定区域的终端上打卡签到，采用校园卡或学号输入，并进行人脸身份识别报到打卡。系统记录打卡时间、地点等信息。门禁控制：支持人脸识别、刷卡、远程开锁和定时开锁等多种门禁管理方式，确保教室安全和权限管理。 |
| 31 | 数据对接服务 | 1.定制化服务，项目中涉及的中控主机、电子班牌等需要与学校原有教室管理平台系统、电子班牌系统和教务系统兼容并且分别进行数据对接，实现统一身份认证，课表互联等功能。 |
|  |  | 2.投标人须提供书面承诺并加盖公章：针对本项目提供的中控主机与现有录播督导系统兼容（须接入学校现有的东信同邦教学督导平台和资源管理云平台，东信同邦教学督导平台V1.0，东信同邦资源管理云平台系统V1.0）实现统一管理，统一录制，同一平台巡课，资源统一上传。保证系统完整运行。签订合同后7日内提供实物到学校进行对接。（承诺函格式见第六章投标文件格式） |
| 32 | 网络时钟 | ◆1.采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管；网络接口：RJ45，传输协议：支持标准NTP协议；具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns；应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步；断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间；支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭；应支持对网络时钟秒位远程开启和关闭；为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质；设备应支持开机自动进行全部数码管检测；网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装。 |
|  |  | ◆2、网络时钟可靠性指标：平均无故障时间(MTBF)≥30000h |
| 33 | 云桌面管理主机 | ◆1.规格≥2U；CPU颗数≥2颗，CPU主频≥2.7GHZ，CPU核数≥32C；内存≥16*32GB，最大支持32根内存；SSD硬盘≥2*480G，机械硬盘≥3*8T，服务器标配盘位数≥12；接口≥2个万兆光口+2个千兆电口；支持提供2个电源模块功率≥1300W。 |
| 34 | 云桌面管理平台 | ◆1.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作；采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块；支持提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点；支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； |
|  |  | - ◆2.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问；支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效；为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟。支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 |
| 35 | 学生机瘦终端 | 1.与云桌面管理主机为同一品牌。 |
|  |  | ◆2.软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件，为了满足国家推进国产化的政策要求，要求所投云终端产品采用的CPU通过安全可靠测评；处理器核心不得低于四核，处理器主频≥2.0GHz，内存容量≥2GB；内置存储空间≥16GB，USB 3.0接口≥4个、USB2.0接口≥2个、千兆网口≥1个、音频输入输出接口≥1对，并且支持音频输入输出接口≥1个，支持3段式及4段式耳机音频输入及输出、显示器接口≥2*HDMI接口；为节约桌面空间，终端主体尺寸≤147mm（宽）×147mm（深）×32.5mm（高）；具备防盗设计的显示器背挂架；为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时； 为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象；为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标≤32.06dB；采用B/S（Broswer/Server)软件架构，中文图形化管理页面；为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块； |
|  |  | ▲3.为了方便后期的扩展性，单台服务器支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆4.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin等操作系统版本；支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置；为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。 ◆5.支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作；为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件；为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。 ◆6.首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活；为保障教室的实施部署质量，云终端控制器统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、 云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、 云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；◆7.支持体检完成后自动修复常见问题；更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传。单台配置1个桌面并发数授权。 |
| 36 | 胖终端 | 1.与云桌面管理主机为同一品牌。 |
|  |  | ◆2.配置高性能8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置；配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD），USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，Type-C接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个；配置键鼠；为了外设扩展要求，除显卡占用的插槽外，额外配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个；为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥2个进行扩展，M.2插槽≥1个进行扩展；支持内存扩展槽位≥3个；为满足教学需要一定的3D显示性能，需要配置独立显卡，显存≥2GB；为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时； 为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； |
|  |  | - ◆3.夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障；为避免干燥环境下静电对设备造成损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：接触放电6kV，空气放电15kV，达到性能判据A的要求；并且所投终端产品满足静电放电抗扰度3级(接口内部信号线接触放电6kV，达到性能判据B的要求)，静电放电抗扰度4级(接口内部信号线接触放电8kV，达到性能判定C的要求)；◆4.所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用；夏季多高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损；所投设备质量优异，具备一定的抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损； |
| 37 | 教室管理主机 | ◆1.配置国产处理器≥1颗，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz；内存：提供内存插槽≥4个，配置内存容量≥32G；SSD：整机配置1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD；硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘≥2块；网口：千兆网口≥4个；电源：电源功率≥350W；为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰。 |
|  |  | ◆2.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作；采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块； 支持虚拟机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘IOPS等性能进行监控记录； 支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机IP地址即可完成主机节点添加；配置对应主机管理授权。 |
| 38 | 学生云空间软件 | - ◆1.为方便在校内外远程办公，统一工作空间软件必须提供手机端、PC端能够访问学校内的办公桌面，支持访问的内网桌面类型至少包含VDI桌面、IDV桌面和PC；可以将当前公共桌面绑定到个人帐号下，以便在异地访问已绑定的公共桌面，并且支持随时解除绑定； 为方便帐号的一致性，办公空间软件与云桌面用户使用同一套帐号进行管理。同时可以支持使用办公空间手机端扫码登录云桌面和办公空间桌面端； 支持师生在家中通过统一工作空间软件以远程桌面方式访问学校内桌面，同时为增强远程办公体验，支持对远程桌面设置画质、防窥屏、USB策略、分辨率等操作； 支持通过办公空间软件以文件方式来访问桌面内资源，对远程桌面内的文件进行全局搜索，并且支持对文件打开、上传、下载、预览、重命名等操作；. 支持管理端设置安全及接入策略，包括但不限于设置最大带宽限制、传输文件限制、远程桌面限制、防截屏策略、开启动态口令认证； |
|  |  | ◆2.为方便回溯，管理端需要提供精细化的日志审计，包括记录用户帐号、使用设备信息、操作文件信息、操作行为、操作时间、操作时长； 为提高办公效率统一工作空间软件集成云盘功能。支持个人云盘和公共云盘，用户登录云桌面时，云盘客户端可自动登录。为方便管理、节约成本，云盘功能不依赖第三方存储设备，使用云桌面管理终端本身存储即可进行使用；为保障云盘数据安全，云盘可为实现分级管理，可设置不同权限的管理员角色，权限包括查看权限、查看/上传权限、编辑权限等； ◆3.为提高云桌面的协同办公效率，云盘需支持创建用户群组，群成员可在组内分享文件，可实现以链接方式分享文件； 云盘提供文件收集功能，用户可以发起文件收集任务，收集任务可以设置截止时间和催收时间； 支持在物理PC上安装云盘客户端，可在非vpn专线的互联网条件下访问云盘数据； 为便于用户使用云盘，云盘可以与云桌面实现联动，在用户登录云桌面时自动登录，不需二次身份认证； |
| 39 | 全光入室交换机 | ◆1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观；产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；设备采用静音设计，噪声值＜20dBA； 为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05；支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。 支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 |
|  |  | ▲2. 支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆3.支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。 |
| 40 | 透明汇聚 | ◆楼栋侧8口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率，低插损高配版，与裂变器配合使用，支持双链路上行；固化端口数：≥8；汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。 |
| 41 | 核心侧万兆彩光模块 | ◆核心侧万兆光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC； |
| 42 | 接入侧万兆彩光模块 | ◆接入侧一组高功率万兆光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC； |
| 43 | 机房布线 | 纺织学院机房，信息楼409/410房间包含综合布线所需要的辅材和施工 |
| 44 | 门禁 | ◆1.CPU≥8核，主频≥1.8GHz，内存≥2G，存储≥16G，≥8英寸电容触控屏，分辨率≥1280×800，DC 12V低压供电； 设备材质应釆用金属（如铝合金）外壳、钢化玻璃面板；设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求； ≥200万像素双目摄像头（可见光+红外光）；摄像头采集帧率≥25f/s； 内置红外和白色补光灯，支持根据环境自动调节； 设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC卡、手机NFC，支持QR Code（手机出示二维码反扫）； 内置≥1个PSAM卡槽，设备应具备内置双扬声器，并具有语音播报功能。 具备≥1个以太网、≥2个继电器、≥1个USB、≥1个RS485、≥1个韦根、≥1个开关量输入等接口，可控制门磁、开门按钮等部件； 识别距离应满足0.3-4m,支持人脸识距离可调；离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应≥10万人； |
|  |  | ◆2. 支持活体识别；识别率在同一设定阈值条件下，当误识率≤0.3%时，设备的人脸识别通过率应≥98%；人脸识别比对平均时间≤90ms； 戴口罩识别的错误接受率应≤5%，同时在此条件下，错误拒绝率应≤2%；设备应支持对佩戴安全帽的人脸进行识别； 防水防尘等级≥IP67； 高温试验：(+60±2)℃、2h,试验后功能应正常。. 同时支持扫描手机二维码、屏幕刷卡、人脸识别、密码输入等方式；支持IC卡+人脸比对组合和身份证+人脸比对组合； 当环境照度≤0.001lux时，设备应能自动开启补光灯进行人脸识别； 支持视频播放和视频播放设置，支持MP4、AVI、MOV等视频格式，支持视频循环播放，支持音效、循环、立体声、流媒体、扬声器等各种参数设置。 持通过人脸、人体移动侦测自动唤醒屏幕并切换至工作状态； |
|  |  | ◆3. 磁力锁：工作方式 断电开锁；安装方式 挂装式；工作温度 -40℃～50℃；工作状态 锁状态指示（开门时红色指示灯亮，锁门时绿色指示灯亮）、联网信号指示；保护性 内置反向突破保护功能，具有门侦测信号；绝缘性 DC 500V（1分钟无击穿）； |
|  |  | ◆4. 磁力锁配套电源：作用与磁力锁、人脸门禁机配套使用；输入电压 AC110~240V 50/60Hz；输出电压 DC12~14V；控制功能 设有NO和NC输出/可控制多类型电锁自带调节开关、延时调节、可调时间为0-15秒；环境温度 -20°C-45°C；相对湿度 30%-90%； |
|  |  | ◆5. 开门按钮：规格 86型开门按钮；接点输出 NO/COM接点； |
|  |  | ◆6. 门禁管理模块 系统管理可实现如下功能：1）提供系统管理模块，支持维护平台系统参数，至少支持3种基础功能（包括但不限于管理员管理、角色管理、操作日志查询等）。2）要求日志记录至少包括用户名、IP地址、IP来源、浏览器、创建日期等内容，并记录操作内容描述。 具备管理员分级功能： 1）创建分级管理员，包括区域管理员和楼栋管理员，录入管理员信息包括用户名、电话、邮箱、部门等4个信息；2）为管理员授权相关区域、楼栋等地点的管理权限；展示管理地点的总数量和详细信息；3）数据查询时，仅可查询自己账号管理地点范围内的流水等数据。 具备地点数据和部门管理：1）按照“楼栋-地点”的标准结构，将学校内的主要出入口、校门数据在系统内统一管理，并支持扩展到具体建筑楼栋；支持将地点查询、管理权限分配到管理员。2）要求采用树形结构，管理部门数据，提供增删改查功能。 支持介质身份规则管理：1）创建识读介质规则并自定义命名，至少包括二维码、人脸2种不同介质。2）可全选所有人员类别创建规则、选定特定人员类别授权；创建成功后，可显示2种介质开通情况。3）选择个人的某个介质或者全部介质权限开通和关闭。 提供集中管理设备的功能，可录入设备信息，监控设备状态，实现认证体系大集中监控管理，支持如下功能：1）设备信息管理：统一管理设备信息，支持按设备类别、名称进行录入信息；支持对设备统一编号，可导入现有设备的物理编号。2）设备分组管理：支持设备编组，分组管理；支持设备添加、设备移除功能。3）设备监控：支持监控设备状态，至少包括设备名称、编号、IP地址、最近一次更新时间、门数量、名单数量、门状态等信息。4）支持参数组与设备绑定，按照所属的设备类型自动分配参数组。 设备参数组管理：支持根据不同设备自定义的参数组功能，至少包括心跳间隔、设备开闸时长、开门成功显示时间、开门失败显示时间、正扫链接、设备管理密码、通讯超时时间、交通卡联名卡是否开启、是否开启人脸、显示信息脱敏开关等不少于10个参数设置。 支持人员信息的统一管理和统一授权，提供信息同步接口对接入系统进行人员信息同步，支持按照人员分组、人员类别进行信息维护，要求提供对用户介质进行权限管理功能，可实现：1）人员信息管理：支持从其他系统导入、录入、导出人员数据功能。2）人员组管理：支持为人员分组管理，至少包括按部门、人员类别分组。3）人员类别管理：人员信息按照学校现有人员类别进行分类，支持对人员类别进行增删改查。 支持联动授权：支持根据对接系统规则进行权限下发，如根据一卡通产生的发卡数据和配置好的下发规则，自动下发名单到指定的设备，挂失和补办等卡片状态异常数据自动广播到各认证系统；支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁。4）支持授权日志查询：记录及查询每次下发授权名单、删除授权的日志数据，可进行日志数据查询。 支持授权任务列表：记录每次操作的任务状态；可根据流水状态查询流水，包括中断、成功、运行中三种状态。 支持手动授权：支持手动授予权限，包括按照人员、人员组、部门维度，批量选择人员，授予一个或多个地点的通行权限，可灵活设置通行有效期、允许通行的时段，到期自动生效，过期自动失效；支持用名单导入的方式批量授予人员通行权限。 支持身份地点授权：1）选定身份和地点数据后进行授权，显示已选定地点。授权后，页面提示授权状态，如果失败，则提示失败原因。2）授权结束后可按照校区、楼栋地点查询已经授权的身份数据。 提供数据查询功能，支持各类数据的分类统计：1）认证流水查询：可以查询人员、设备近期流水情况。2）行为轨迹查询：查询人员在所有认证类的通行记录，查询个人行为轨迹；实现关联地点的重点通行记录追溯筛查。3）支持查看楼栋总数、地点总数、门禁设备总数、用户数量。按介质划分今日流水统计情况、按天数统计地点流水排行榜。 支持运行分析，可实现对设备的各类联网状态监控，具备报警功能，实现设备脱机预警等。 |
|  |  | ◆7. 人脸管理模块 支持同时接入多种人脸识别算法； 支持按算法设置不同的参数组； 支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控； 支持经授权（包括识别分组和访问接口）接入不同的应用系统，向各应用系统提供人脸识别能力。 支持接入多种类型的人脸识别终端，包含离线识别类设备、联机识别类、三方设备类， 支持从三方系统同步用户照片；支持H5应用自助上传照片；支持通过平台批量导入照片和特征； 支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征； 支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征， 支持以图搜索，可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并显示出与其相似度较高的记录照片，支持以相似度排序展示并关联通行记录； 支持认证记录明细和汇总查询； 从数据中台同步人员照片； |
|  |  | - ◆8.小程序模块 手机端展示门禁码，在人脸门禁机上反扫，实现验证开门；门禁码动态加密，60s刷新一次； 钥匙串，支持将具有权限的门禁机添加到钥匙串，实现远程开门功能； |
| 45 | 扩容瘦终端 | ◆终端设备参数：ARM四核/1G内存/4G闪存/6USB/1VGA |
| 46 | 扩容IDV胖终端内存 | ◆内存配置为8GB/DDR4/3200MHz。 |
| 47 | 液晶显示器 | ◆显示屏屏占比：≥80%；显示屏 分辨率：≥1920x1080；显示屏像素密度：≥85 像素/英寸；显示屏可视角度：水平≥170°显示屏尺寸：≥23 英寸；显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%。 |
| 48 | 键盘鼠标 | 要求提供有线鼠键套装，并提供鼠标垫。 |
| 49 | 教学管理软件 | ◆1.要求提供本次所需所有终端授权。提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动； |
|  |  | ◆2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面； |
|  |  | ◆3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应；支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；为保证正常教学使用，在教师终端可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能；为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入；为防止学生自行使用学生终端，影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能；为防止学生终端脱离教学管理，支持防止通过任务管理器、cmd系统命令强杀教学管理软件，支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控； |
| 50 | 服务器超融合交换机 | ◆1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥570Mpps； |
|  |  | ◆2.支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； |
|  |  | ◆3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； ◆4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。配置≥12个万兆多模光模块。 |
| 51 | 服务器管理核心交换机 | ◆1.交换容量≥38.4Tbps，转发性能≥7200Mpps；采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，独立业务插槽 (非电源)≥8个，支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔；为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障；支持POE/POE+，同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W；支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； |
|  |  | ◆2.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性；支持终端识别，具有终端识别模型，用户管理、提供WEB、MAB、PPPOE、802.1X等多种认证方式；支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板；支持内嵌版SDN，可对出厂预置管理软件和业务模板进行免安装极速部署，零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）；实配要求：双电源，千兆电接口数≥8个，千兆光接口数≥8个，万兆光接口≥10，配置2个万兆多模光模块。 |
| 52 | 教室内交换机（48口） | ◆1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+接口≥4个；所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全； 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；支持sFlow网络监测技术；支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS； |
|  |  | ◆2.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。单台配置2个万兆单模光模块。 |
| 53 | 教室内交换机（24口） | ◆1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps；固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+接口≥4个；所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； ◆2.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全； 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；支持sFlow网络监测技术；支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS； |
|  |  | ◆3. 设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义； ◆4.支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。单台配置2个万兆单模光模块。 |
| 54 | 云桌面管理软件定制化开发 | 1.目前学校现网云桌面管理软件为锐捷网络的Ruijie Cloud Desktop Controller，版本为RCC_V6.0_R6.6094。本次投标的云桌面管理主机和客户端终端均需要能够被学校现有的云桌面管理软件所管理，如不能被管理则需要提供软件定制化开发。锐捷网络的Ruijie Cloud Desktop Controller采用标准的EST或HSET协议与服务器及终端进行连接并管理，锐捷网络可提供标准化的EST或HEST接口与本次投标的云桌面管理主机和客户端终端进行对接。 ◆2.为满足学生在学校远程实训的需求，需要定制化开发多种用户安全访问策略，包括但不限于本地密码安全策略、微信和短信动态口令认证、AD认证、LDAP认证、radius认证、扫码登录认证，以及终端802.1X认证等。 ◆3.为方便学生随时随地使用教室桌面，支持选择教室桌面发布给指定学生。发布时可以定义允许登录时间范围、单次访问最大时长、断开连接提醒等信息。支持查看实训桌面分配情况，包括但不限于桌面池数、云桌面数、桌面运行数、桌面连接数、未分配桌面数、报障数。 ◆4.为方便掌握桌面资源历史使用情况，支持查看终端利用率、实训桌面池利用率、教学集群资源池历史使用情况、个人实训桌面历史使用情况、教室实训桌面历史使用情况等数据。 |
|  |  | 2.投标人供货时需提供软件定制化开发对接说明，确保本次投标的云桌面管理主机和终端能接入到学校现网云桌面管理软件。 |
| 55 | 86寸触控一体机 | - ◆1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； |
|  |  | ◆2.整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴； |
|  |  | ◆3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； |
|  |  | ◆4.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； |
|  |  | ◆5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； |
|  |  | ◆6.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果； |
|  |  | ◆7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0； |
|  |  | ◆8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈； |
|  |  | ◆9.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式； |
|  |  | ◆10.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认； |
|  |  | ◆11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码； |
|  |  | ◆12.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备； |
|  |  | 13.为保证后期学校应用统一性，要求86寸触控一体机需与98寸触控一体机为同一品牌。 |
| 56 | 98寸触控一体机 | - ◆1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； |
|  |  | ▲2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆3.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms； |
|  |  | ◆4.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射； |
|  |  | ◆5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； |
|  |  | ◆6.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力； |
|  |  | ◆7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0； |
|  |  | ◆8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈； |
|  |  | ◆9.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式； |
|  |  | ◆10.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认； |
|  |  | ◆11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码； |
|  |  | ◆12.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备； |
|  |  | 13.为保证后期学校应用统一性，要求98寸触控一体机需与86寸触控一体机为同一品牌。 |
| 57 | 一体机移动支架 | ◆1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；支持承挂86寸~98寸触控一体机，壁挂高度可调；具有三组及以上（含）高度调整安装孔；托盘承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；支撑立杆采用壁厚≥1.5mm方通冷轧钢材质，管材尺寸≥40×30mm，表面灰色喷涂；脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；脚轮中心距横向≥1110mm，纵向≥627mm；极限负重400KG超过24H，无安全风险；托盘表面离地高度≥720mm。 |
| 58 | 书写绿板 | ◆1.平板与98寸触控一体机并排安装，正面平齐，整体外包大框，结构简单、大方、整体美观。规格：基本尺寸≥440cm×132cm，保证与触控设备尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行适当调整。书写面板材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.30mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；涂层硬度≥7H；颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳；光泽度：光泽度＜8%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰；擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬；衬板：采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度涂层硬度≥14mm；写字时，板面不颤动。 ◆2.背板：采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.2mm，防锈效果好，整板不拼接。粘结剂：采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家对有害物质释放量的国家检测标准。边框材质：采用高级亚光银白色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，模具一次成型；书写边框：边框内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；外框：采用高级亚光银白色铝合金，竖框加侧挡板，确保与触控设备厚度匹配。 |
| 59 | 终端管理工作站 | CPU 信息：配置≥1颗CPU，CPU主频≥2.0GHZ，CPU核数≥8C 主板支持的CPU和内存情况：主板需支持不少于1颗CPU；单颗物理核心数≥8核；每颗CPU主频≥2.0GHz；内存配置≥DDR4 3200 32GB； 主板内存槽数量：支持≥4个内存插槽 主板存储接口：主板存储接口支持SATA； PCIe 插槽接口：符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 主板PCIe插槽数量及规格：PCIe 插槽或接口应≥1个 内存数量：≥4 内存规格：≥DDR4 内存通道：≥8 硬磁盘实配容量：硬磁盘≥2块4T ；固态盘≥1块480G 硬盘实配数量：硬磁盘≥2，固态盘≥1 硬盘插槽数量及规格：硬盘尺寸 2.5 英寸或者3.5英寸；支持3.5 英寸硬盘槽位≥4个 网口速率和数量：不少于4个千兆网口； 显示接口：≥1个VGA接口 USB 接口：≥4个USB 3.0接口 电源模块数量：≥1 电源功率；≥350W电源模块 外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f）本次采购非高密服务器g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 尺寸（高×宽×深）：机架式服务器，服务器高度为1U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 环境适应性：气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，空闲时 -L WAd：不大于67.8dB，运行时 -L WAd：不大于68.6dB 机柜尺寸：长≤554mm，高≥43.5mm，宽≤432mm 主板外部接口种类：支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、HDMI、USB3.0接口、BMC 管理端口。 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定； 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能； 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能； 散热方式：支持风冷或液冷等散热方式； BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 BIOS 固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； 操作系统功能：国产化操作系统需满足以下要求： a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定； 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求； 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警； 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； 白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制； 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息； 研发过程安全：供应商提供供应链稳定承诺书，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； 物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定； 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求； 电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定； 内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； 固态存储兼容性：适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品； 功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能政采识别和安装驱动； 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品； 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台； 整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h； 风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h； 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)； 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商具有原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； CPU性能：CPU 主频≥1.8GHz；单CPU核数≥4；单CPU末级缓存容量≥8MB； 内存性能：单内存模块容量≥16GB；内存速率≥2666 MT/s； 增值服务： 服务保障升级：供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务； 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；业务场景性能优化服务及整体架构升级服务：供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务； 供应链质量： 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； |
| 60 | 虚拟化软件 | ◆1.支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； |
|  |  | ◆2.为保证平台兼容性，投标产品需满足的一云多芯场景需求，支持一套管理平台纳管不同CPU架构的主机集群，单一集群支持不同品牌的CPU平台，支持同集群内的虚拟机跨CPU平台间的在线迁移功能（需提供虚拟化产品与主机厂商间的联合测试报告，报告需包含对应功能测试项，主机CPU品牌包括但不限于Intel、AMD、海光、鲲鹏、飞腾等）； |
|  |  | ◆3.为方便运维人员操作，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板； |
|  |  | ◆4.支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作； |
|  |  | ◆5.支持在线双向跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到目标站点平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，本次提供不少于500个跨云迁移授权； |
|  |  | ◆6.支持批量跨云热迁移功能，在管理界面将源vSphere平台的虚拟机（≥50台）批量迁移到投标虚拟化平台内，迁移过程无需在源虚拟机中安装代理、无需提前创建目标虚拟机、无需手动关机和重启操作，可分别为不同的虚拟机指定计算、存储、网络资源及切换时间策略；提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态； |
|  |  | ◆7.提供云网融合一体化图形管理界面，虚拟化管理平台支持纳管、配置和监控物理交换机设备，虚拟化管理平台界面支持设置物理交换机环路检测、端口速率、LLDP功能开关、端口聚合等；支持在虚拟化管理界面查看物理交换机各个端口信号灯状态、VLAN ID、连接状态、速率、带宽利用率、对端连接设备、光模块类型和匹配状态等信息； |
|  |  | ◆8.虚拟化管理平台可配置和一键部署大数据集群，快速提供大数据集群服务，管理平台支持以大数据镜像方式创建manager和worker节点，并支持灵活配置大数据服务CPU，内存，磁盘规格和磁盘数量； |
|  |  | ◆9.支持通过Access Key授权虚拟化平台的API调用，每个用户可生成多个AccessKey，支持启用、禁用或者删除自己创建的AccessKey；生成的密钥对应包含AccessKey ID、AccessKey Secret、启用状态、所有者和生成时间等信息； |
|  |  | ◆10.平台支持多种登录认证策略以提升平台安全级别，包括但不限于身份认证、双因子认证、OTP身份认证，开启OTP认证后，用户登录系统时除需要用户密码外，还需要输入六位验证码，支持将验证码发送到用户邮箱； |
|  |  | ◆11.为保障业务的连续性，虚拟化需支持多种形式的平台热升级能力，如原地热升级、滚动热升级等，平台支持跨版本进行升级或补丁，支持配置多种形式的主机升级策略，包括但不限于主机的升级顺序、重启策略、关闭方式、忽略主机等； |
|  |  | ◆12.支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息。 |
| 61 | 计算虚拟化 | ◆1.服务器虚拟化软件需兼容海光、鲲鹏、飞腾、兆芯、龙芯、申威等六家主流国产芯片，提供虚拟化产品与芯片产品的兼容性互认证证书；支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化； ◆2.支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022， 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、统信、方德、凝思等主流Linux OS，同时支持Mac OS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统； ◆3.支持使用快照、磁盘镜像等创建虚拟机，支持使用开机状态下的虚拟机快照创建新虚拟机，创建过程中不影响原虚拟机运行，支持VMware、Hyper-V、XenSever等主流虚拟化平台磁盘格式创建虚拟机，包括但不限于VMDK\VHD\VHDX等； |
|  |  | ◆4.为保证投标平台的兼容性，要求所投产品支持导入第三方品牌云平台的虚拟机镜像文件，导入后可正常运行虚拟机，数据不丢失；为提升平台虚拟机的部署密度，有效降低硬件部署成本，虚拟化平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10； ◆5.虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分；支持虚拟机控制台发送自定义快捷指令组合，以满足虚拟机内部应用系统个性化快捷操作需求，快捷指令组合包含国际标准键盘73键及以上，并支持任意三种及以下组合；支持无NTP、Chrony等时钟服务的应用场景下，虚拟机业务系统定期自动与主机时间同步，以实现虚拟机业务系统效便捷的时间配置管理，时间同步周期不高于30分钟；支持配置PTP精确时间协议，满足核心生产业务系统对高精度时钟源的低时延同步及故障切换需求，虚拟化支持与PTP时钟源直接同步并锁定。在虚拟机的CPU和内存的资源使用率≥90%以上的高压力负载下，PTP时钟同步精度≤1μs； |
|  |  | ◆6.为满足日益增长的容器资源需求，要求同一个虚拟化节点支持同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内嵌套部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储；支持容器实例的全生命周期管理，如创建、编辑、重启、迁移、HA等，以及事件的查看，控制台操作等；支持容器镜像仓库的管理，支持系统内置镜像库与第三方镜像库管理，容器与虚拟机均由虚拟化管理平台统一运维； ◆7.支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级；支持DRS动态资源调度、DPM动态电源调度，可配置DRS调度方式、DRS调度阈值、DRS时间策略等因素，包括但不限于自动/手动调度、衡量因素使用率、衡量因素主机间偏差、持续时间、时间间隔、并发调度数等； |
|  |  | ◆8.虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号；支持大内存页和DPDK加速功能，虚拟化界面可配置内存页大小和页数，支持虚拟机NUMA感知功能，保证虚拟机OS的NUMA与主机的NUMA拓扑保持一致，并显示大内存页的使用量和可用内存；支持将不同业务类型的虚拟机实现逻辑分组管理，支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数，同时支持以文件夹的形式管理虚拟机和vAPP组，文件夹深度最多可以支持5层，支持以文件夹为单位对虚拟机批量进行开关机、重启、迁移等基本生命周期管理；支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用； |
|  |  | ▲9.支持虚拟机内存快照，支持带快照虚拟机的跨存储热迁移功能，支持快照的瞬时创建及批量快照删除功能，批量删除虚拟机快照，虚拟机读写性能无损耗，支持在30秒内完成≥100 台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除，支持标后验证；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | - ◆10.支持选择多种虚拟机克隆方式，包括普通克隆和快速全量克隆，可设置虚拟机克隆速度及初始化虚拟机 SID 操作，快速全量克隆支持在 100 秒内完成≥100 台的虚拟机(磁盘规格:厚置备>2T)的全量克隆，删除云主机模板后不影响新克隆虚拟机正常运行，支持标后验证。 |
| 62 | 存储虚拟化 | ◆1.支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，可自主选择磁盘格式，包括但不限于RAW\QCOW2等；支持多种存储对接协议，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外部集中式\分布式存储，提供至少三家国产主流的阵列存储厂商基于NoF协议的阵列产品兼容性证书，包括但不限于华为、浪潮、宏杉等；对接远端存储时，可配置对接存储的IP以及端口号，为保证数据安全，需支持单向和双向验证CHAP身份信息； ◆2.虚拟磁盘支持内核级I/O加速，将虚拟磁盘的I/O驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步I/O加速功能，有效提升磁盘读写性能；支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源； ◆3.支持自定义时间段监控虚拟化主机上每块磁盘的平均时延大小，磁盘闲忙度，支持监控主机根分区和日志分区的使用率；支持裸磁盘映射功能，将存储LUN直接映射到虚拟机，支持Oracle Rac等应用程序集群技术；且挂载裸磁盘的虚拟机支持HA；支持删除虚拟机保留磁盘功能，支持删除磁盘按照比特位完全清理磁盘数据功能。 |
| 63 | 网络虚拟化 | ◆1.提供全局分布式SDN功能，SDN功能与虚拟化平台为紧耦合架构，无需单独的网络节点及SDN虚拟机，以避免SDN控制节点故障，降低性能损耗，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式；支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源；平台支持全栈RDMA网络智能加速功能，支持将平台管理、存储、迁移、备份、容灾等流量使用RDMA协议进行传输加速，大幅提高网络转发性能并节省主机资源； |
|  |  | ◆2.为保障核心业务的性能与连续性，应支持RDMA网络下的高可用能力，RDMA冗余网络链路故障时，支持自动降级为TCP通信，RDMA网络流量不中断；支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换； |
|  |  | ◆3.为节约公网IP地址，满足多个业务系统被互联网访问的场景需求，提供端口映射NAPT技术，实现IP地址+端口的转换；支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议； ◆4.支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则；支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机； |
|  |  | ◆5.提供网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，提供组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供分布式DNS服务功能； |
|  |  | ◆6.为保障网络虚拟化具备良好的安全网元兼容性，虚拟化网络支持智能引流功能，支持根据引流出/入端口设置二层引流规则，同时支持不同VPC之间根据源/目的CIDR设置三层引流规则，并支持设置引流优先级； |
|  |  | - ◆7.平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议。 |
| 64 | 备份容灾 | ◆1.提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置；提供200个无代理虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻；支持磁盘双活功能，虚拟化支持异构不同品牌存储双活功能，不依赖分布式和集中式存储磁盘双活，可利旧存储设备与新建存储设备建立双活存储池，当新建存储设备全局损坏时，不影响业务连续性； ◆2.虚拟化软件提供站点间异地容灾监控大屏功能，通过大屏可显示站点间管理链路状态、保护组及受保护虚拟机数量及状态、容灾任务及关键告警等信息；提供虚拟机粒度的异地容灾方案，RPO≤30S，站点可使用不同品牌、不同架构的存储设备，生产站点发生灾难时，迅速恢复并接管业务，提供容灾安全切换、故障切换、重新保护、容灾演练等功能的统一视图管理。 |
| 65 | 竞速小车 | ◆1.平台功能：实现图像识别，图像处理，车辆控制以及自动驾驶等功能；图像处理：摄像头校正，车道线识别，赛道元素识别.赛道测量；路径规划：基于贝塞尔（Bezier）曲线的加权轨迹规划；运动控制：闭环PID速度控制和PD姿态控制；目标检测：基于Yolo框架的多目标实时检测（FPS<60ms，Map>90%）； |
|  |  | ◆2.多线程任务：图像采集与赛道识别周期≤30ms；AI目标检测周期≤34ms；车检助手：车辆自检，车辆配置（舵机），车辆状态监控（电量/速度/姿态等）；车辆尺寸：长×宽×高≥316×190×110mm；硬件：硬件含智能汽车1台，手柄1个，电源适配器1个，网线1根；车辆采用3S锂电池供电，最大速度≥10m/s，舵机控制阿克曼转向，最小转弯半径≤25cm；系统环境：Linux系统 Ubuntu18.04及以上； |
|  |  | ▲3.控制主板：处理器≥4核,主频≥1.8GHz，内存≥4GB，LPDDR4x，AI算力≥3.2TOPs@int8；（投标时提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料） |
|  |  | ◆4.控制单元：至少1块GD32单片机板，采用了ARM Cortex-M3内核，电机驱动高精度速控至少为40ns/30KHz，提供3S锂电池平衡充电与放电保护模块，SL2.1S USB2.0 1托4扩展芯片，舵机驱动TPS5430 6.35v/5A；电机：至少1个直流高速电机，额定电压≥12V，空载转速≥12000rpm；舵机：至少1个高精度数字舵机0.14Sec/60°； ◆5.电池：至少1块3S 25C锂电池 标称≥11.1V ，容量≥2200mAh ；摄像头：至少1个分辨率≥640×480，至少30万像素摄像头；轮胎：至少4个橡胶轮胎，轻便，抓地力强；通信方式：支持Ethernet.USB.UART等通信； |
|  |  | - ◆6.支持C++/Python语言编程，基于深度学习框架和OpenCV图像处理技术，实现在线AI模型训练.移动端部署.赛道识别与交通标志检测，车辆控制以及巡线导航等功能。产品采用双主控架构，控制主板集成计算卡，负责复杂算法和图像处理工作，控制单元为GD32系列单片机，负责智能汽车运动传感器数据采集.电机控制等工作，并具备摄像头.编码器.电量计等传感器。 |
| 66 | 竞速小车展示赛道 | ◆1.场地支持至少7.5m*5.5m或7.5m*8m两种尺寸，PVC赛道；赛道基础元素套装，应包含直线赛道，曲线弯道，交叉路口，环岛，三岔路口和车库元素；赛道蓝底布尺寸至少可铺设7.5m*8m；赛道边界黑胶带至少10卷，连接白胶带至少10卷；木质坡道至少1个，长宽高≥150cm*60cm*14cm；黄色塑料锥桶至少56个，底部直径≥74mm，高度≥74mm； |
|  |  | 2.标志3D打印套装至少1套，车辆维护标志≥1.农田标志≥1.减速标志≥1.坡道标志≥1.粮仓标志≥2； |
|  |  | ◆3.标定板≥1块，尺寸≥360mm*270mm；赛道围栏≥80片，黑色，尺寸35cm*45cm±5%； |
|  |  | 4.裁判系统至少1套，是自动计时裁判系统，带有控制器和触发线圈，通过电磁感应原理进行车辆运行的自动计时；连接到电脑上位机上，与裁判系统软件进行数据同步，实时显示队伍信息和比赛用时。 |
|  |  | ◆5.竞速小车赛道是PVC赛道，有黑白胶带.蓝色背景布.坡道.赛道元素标志.锥桶等。 |
| 67 | 商服机器人 | ◆1.应支持室内建图、定位导航、路径规划、仿真演示、道路指引、语音交互、人脸/人物检测、智能安控、垃圾巡检与餐饮服务等功能；支持通过激光雷达和机器人里程计感知环境状态，自动生成二维或三维的环境地图； ◆2.支持根据里程计、激光雷达等传感器和SLAM全局地图等数据，经过定位导航算法融合，计算出安全可靠的机器人运动控制指令；支持通过算法规划路径，使机器人避免与障碍物发生碰撞的同时找出最优的行进路线；支持在图形监控环境中通过三维视图观测机器人运动过程； ◆3.支持在室内构建地图，语音交互后机器人带领顾客到达指定点；支持语音交互：基于语音识别、语音合成、自然语言理解等技术，为多种应用场景下，使机器人可以进行人机交互；支持人脸/人物检测：基于深度学习，准确检测图片和视频中的人脸/人物信息；支持智能安控：实现生物入侵检测、安全监督等功能；支持垃圾巡检：提取目标物体角度、位置信息，使用机器人完成实时检测场景垃圾数量，并语音播报实现垃圾检测工作；支持餐饮服务：通过机械臂抓取食品和饮品，通过定位导航准确到达指定位置进行送餐； |
|  |  | ◆4.支持大模型：融合大语言模型(LLM)与多模态大语言模型(MLLM)，进一步拓展了智能餐饮场景的应用，使机器能够像人一样思考；不少于1块边缘计算卡，不少于1块驱动控制器，不少于1个摄像头，不少于1个激光雷达，不少于4个超声波传感器，不少于1个陀螺仪，不少于4个编码器，不少于1个电量计，不少于1套机械臂，不少于1套无线键盘鼠标，不少于1个遥控器，不少于1块电池，不少于1个显示屏，不少于1个电源充电器；机器人尺寸：长*宽*高≥45.0cm*40.0cm*107.8cm； ◆5.应支持Linux系统：Ubuntu 18.04 LTS；ROS系统：ROS-Melodic；控制主板为边缘计算卡，不少于4核，主频不少于1.8GHz，内存不小于4GB，存储不小于64GB；控制单元不少于1个STM32单片机，电机驱动高精度速控≥40ns/30KHz；不少于1个深度体感摄像头，最高分辨率≥1280*720；不少于1个显示屏，屏幕尺寸≥11.6寸，分辨率≥1920*1080，屏幕比例不小于16:9，不少于1个喇叭，应支持触屏功能；不少于1块锂电池，额定工作电压≥24V ，电池容量≥10000mAh；不少于4个带编码器直流减速电机；不少于4组超声波传感器， ◆6.应支持障碍物检测，检测距离≥500mm，探测精度±2%；不少于1个激光雷达模组，测距范围≥12m，扫描角度不少于360°，测距分辨率≤0.5mm，测量频率≥4000Hz；不少于1个IMU6轴惯性传感器，应包含三轴加速度计和三轴陀螺仪；6个自由度的机械臂，关节电机为伺服电机，抓取动作半径≥0.3m，末端负载≥1500g，臂展长度≥0.8m，同时机械臂系统支持关节电机闽值设置、机械臂力学参数设置、机械臂三维姿态展示、机械臂姿态控制等功能；应支持Ethernet、USB、WiFi等通信协议；建图范围≥20m*20m；建图精度≤0.03m； ◆7.应支持AI教学实训、AI科普、展览展示、科研平台场景、大学生赛事等场景。 |
|  |  | ◆6.机器人能够实现室内建图、定位导航、路径规划、仿真演示、道路指引、语音交互、大模型、人脸/人物检测、智能安控、垃圾巡检与餐饮服务。支持C++/Python语言编程，基于深度学习框架和OpenCV图像处理技术，实现在线模型训练、道路识别以及机器人控制等功能。机器人采用双主控架构，应用级控制器集成计算卡，负责复杂算法和机器人逻辑计算工作，下位机控制器为STM32单片机，负责机器人传感器数据采集、电机PID控制、机器人里程运算、通信转接等工作。具有机械臂、高清摄像头、显示屏、激光雷达、超声波传感器、陀螺仪、碰撞传感器、编码器、呼吸灯等。 |
| 68 | 商服机器人赛道 | ◆场地尺寸≥6m*6m，四周布置封闭的围栏拼接板组装，内部摆放道具及元素；元素应包含：咖啡杯道具、调料道具、瑞士卷道具、圣代道具、汉堡道具、面包道具各至少1套，及其对应订单磁吸贴各≥2张；道具：至少4套餐桌、至少1套取餐台、至少4个障碍物、至少3个订单标牌、至少1套起始区贴字；黑白3cm胶带至少各一卷。 |
| 69 | 四足机器人 | ◆1.整机重量（带电池）：不低于14kg，不高于16kg;长宽高（站立时）≤ 0.8*0.4*0.5 m;负载能力：行走时最大负载能力≥7kg; 4.机器狗配备足端力传感器，数量为≥4个;最大行走速度：≥3.7m/s;最大爬坡角度可≥40°;最大攀爬落差高度：≥16cm（可持续攀爬）;全系支持智能OTA升级;配备4G通信，内置eSIM;内置WiFi6双频无线模组，支持2.4G以及5.8G wifi ,且同时支持STA和AP 两种模式。内置蓝牙5.2模组; |
|  |  | ◆2.具备Android及IOS端APP，具备APP高清图传.遥控.机器狗状态查看等功能，具备图形化编程功能;机器狗本体与电池应采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换，单次更换时间≤5秒。电池宜采用锂电池，电池BMS（电池管理模块）需由机器狗制造商自主研发，确保稳定可靠;关节模组外径≥90mm，关节模组直径越大，关节输出扭矩越大，机器狗运动性能越好。采用外转子电机;机器狗膝关节电机附近内置热管辅助散热；机器狗膝关节内走线，机器狗小腿和大腿关节之间无外置线缆 ; 小腿和大腿关节之间具备散热空间 ;腿和机身连接处具备全向柔性缓冲结构，可有效吸收全向冲击，避免腿和机身连接处结构摔坏。 |
|  |  | ◆3.要求机器狗具备良好的缓冲功能，具备从高度1米处跌落不会损坏并能在2秒内继续行走的能力;电池容量不得低于15000mAh ，额定能量不低于432Wh ;具备40Tops超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持;内置语音识别模块，具备语音交互功能，毫秒级语音交互响应，采用行业先进的语音识别技术，识别准确率高，识字速度快;广角摄像头具有1080P高清拍摄能力，通光孔径F2.2，支持人体跟踪识别等算法开发;机器狗下巴处配置1台超广角3D激光雷达：FOV360°× 90°,扫描距离≥20m；近处盲区≦0.05m；可实现探物避障; ◆4.配备无线矢量定位及控制系统，无需使用遥控器控制机器狗即可实现机器狗位于人的侧向余光视线内伴随；支持支持语音交互及指令功能，内置语音识别模块，将人类语言中的词语转换成计算机语言与主芯片进行通讯，实现人机语言交互。可以让机器狗更加智能（体现为：语音控制机器狗，其自动完成对应指令动作）;配备深度相机：支持单目彩色图像.双目灰度图像.深度点云.内部imu数据输出，可用于视觉SLAM.地形建图开发，彩色图像1920X1080@30FPS;灰度图像1280X720@30FPS;深度点云1280X720@30FPS，支持2.5D地形建图，支持视觉算法开发。二次开发支持操作系统Ubuntu-ROS。支持ROS操作系统。 |
|  |  | 5.供货时提供详细的用户使用，软件开发等手册等，高层控制功能的二次开发文档及例程，底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能以及模型、运动开发SDK和Python API二次开发文档及例程。供货时提供各类功能算法的代码及说明，并且提供调用运动控制的接口。 |
| 70 | 人形机器人 | ◆1.整机重量（带电池）≦40kg；站立尺寸（高*宽*厚）≦1320x450x200mm；.折叠尺寸（高*宽*厚）≦700*470*330mm；手臂臂展≥0.4m；小腿+大腿长度≥0.5m；总自由度（关节电机）≥20；单腿自由度≥6；单手臂自由度≥5；手臂最大负载≥1.8kg；膝关节扭矩≥110N·m； |
|  |  | ◆2.关节编码器：双编码器；采用全关节中空内走线；散热系统：局部风冷散热；配备4麦克风阵列以及≥5W扬声器；机器人本体与电池应采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换时间≤5秒，且更换后不需接插线缆即可启动机器人；感知传感器：深度相机+3D激光雷达；具备WiFi 6 .蓝牙 5.2；支持智能OTA升级；基础算力：8核高性能CPU； |
|  |  | 3.支持基于Python的二次开发； |
|  |  | ◆4.具备100Tops超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持； |
| 71 | GPU算力资源和服务 | ◆与设备配套，提供课程资源所需要的算力资源490TFLOPS,显存不低于310GB，满足深度学习模型训练； |
| 72 | 课程资源及开发平台-竞速小车 | ◆竞速汽车完成人工智能、无人驾驶、图像处理与运控控制等相关课程的学习，理论+实践共56课时1.课程：课程理论+实践≥56课时，含课程大纲，课程讲义，实训手册，课件，教案，实践代码，视频文件以及考核资料包；2.软件：软件含车辆配置软件（Windows版），AI系统镜像（Linux系统Ubuntu18.04，Python3.6），AI算法包（Yolo），底层支持库(OpenCV，Joystick，Serial，Pthread等)； |
| 73 | 课程资源及开发平台-商服机器人 | ◆1.课程：理论+实践不少于56课时，机械臂课程理论+实践不少于36课时，应包含课程大纲、课程讲义、实训手册、课件、教案、实践代码、视频文件以及考核资料包等； |
|  |  | ◆2.应用软件：系统镜像（Linux系统Ubuntu18.04，ROS系统ROS-Melodic），AI算法包（Yolo，HRNet-w32，Blazeface），底层支持库(OpenCV2，Joystick，Serial，Pthread，PPNC，RPLidar等)； |
| 74 | 课程资源及开发平台-四足机器人 | ◆四足机器人开发套件、软件资源及案例库：1.计算单元可使用 40TopsAI算力计算单元二次开发。2.sdk软件开发包，支持C++和python；3.四足机器人配套的控制算法工程集提供机器人关节电机控制方法、足式机器人力控算法、仿真/现实开发环境等。 |
| 75 | 课程资源及开发平台-人形机器人 | ◆人形机器人开发套件、软件资源及案例库：1.可使用 8核高性能CPU/100TopsAI算力计算单元二次开发，提供sdk开发库，DDS开发接口支持C++和python。2.提供具身智能数据集和模型，包括灵巧手操作数据集、夹爪操作数据集等；3.基于LeRobot的机器人具身智能/模仿学习算法框架（DP、ACT等），支持数据采集、算法开发、模型训练、真机部署测试等完整流程； |
| 76 | 人工智能通识课 | 3次人工智能通识课线下培训，每次时长不少于8小时。授课老师需具有高级或以上工程师技术职称证书） |
| 77 | 会议平板一体机 | ◆1.自带Android 14.0 系统， 内存≥4+32G，ARM 八核 Cortex- A55；分辨率≥3840*2160，视角 ≥178°，刷新率≥60hz，亮度≥350cd/m；红外线触控技术，触摸点数≥20点，触摸精度土≥3mm，触摸高度≥2.5mm，响应时间≥10ms，防眩光≥3mm AG 钢化玻璃 |
|  |  | ◆2.前置接口：USB 2.0 *2，HDMI IN*1，TOUCH OUT*1 后置接口：LAN IN*1，SPDIF(COAX)*1 ，Earphone*1，AV IN*1，RS232*1，HDMI IN 2.0*2，Touch*1，USB 2.0*2；自带喇叭功率≥2*10W；尺寸≥65寸； |
| 78 | 布线及环境布置 | 1.全瓷静电地板铺设（含龙骨），面积150㎡ ： 象牙白色静电地板，尺寸600mm*600mm*40mm,1.0陶瓷面，支架安装，下钢板采用优质抗拉钢板冲压成型，外表磷化喷塑处理，符合GB/T36340-2018的要求 |
|  |  | 2.墙面人工智能发展史文化建设(6块宣传板)： 墙面KT板，尺寸60cm*90cm，内容定制 |
|  |  | ◆3.机器人放置处的灯光布置(展柜投影灯光1个) LED射灯，显色指数RA＞90，色温3000K，功率10W，光束角15° |
|  |  | 4.标准化综合布线，保证实现使用及信息安全、可靠传输。要求布线必须满足所有设备的使用。 |
|  |  | 5.现场内部布线，系统的强弱电布线施工，材料包含实施中所需的辅材。 |
| 79 | 集成服务 | 软硬件的安装、调试等集成服务。 |

- 三、商务条款

1 质保期

1.1质保期：自采购人验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期为5年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商应对物品进行免费维修或更换。

1.2质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的 7 天×24 小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购方要求增加人员，严格按照采购方要求的时限完成任务。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）维修响应及故障解决时间：在质保期内项目产品出现使用问题，乙方应在1小时内响应，解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。若电话咨询服务形式或者网络远程协助不能解决问题，乙方应在6小时到达现场处理问题，24小时不能解决需要提供替代产品，保证用户正常使用。

（2）产品技术升级：免费保修期内，如遇产品技术升级，将对采购方进行免费升级服务。

（3）技术培训：投标人提供不少于三次的师资培训，内容涵盖了投标人为本项目提供的所有系统的全部内容，由投标方资深技术人员负责。

（4）过保服务：免费保修期外投标人在维修期间只收配件成本费，不收取工时费。

2.2、安装调试及验收要求

（1）投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

（2）由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

（3）投标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（4）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

①设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

②如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

③技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

④按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后30 工作日内交货。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3.3、交货地点

采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续；

4.2、结付期限

合同签订生效后 15日内，采购人支付中标人货款总价的30%；乙方所有设备交货并由甲方确认完毕后支付货款总价的20%；乙方所有设备安装调试完成，由甲方组织项目验收，验收合格并出具书面交货、验收报告后15个工作日内，甲方支付货款总价的50%。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

- 四、其他部分

1.技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各子系统规划（包括：系统图、详细技术方案）。本项目包括中控录播系统、多功能教室扩声系统、云教室系统、教学空间管理系统、竞速小车系统、商服务机器人系统、综合布线系统等子系统。

2.实施方案应至少包含：项目实施计划、项目管理方案、与现有云桌面管理软件兼容对接定制化方案、与现有教学管理软件统一管理兼容性方案、课程资源方案、功能特性方案、教学资源服务、实训平台等内容等。

3.售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。

4.培训方案方案应至少包含：培训目标、培训方式、培训时间、培训保障措施。

5.项目组人员要求

考虑到该项目具体情况，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求如下：

5.1项目经理具有高级工程师证书、注册信息安全专业人员证书、信息系统项目管理师（高级）证书。

5.2技术负责人具有网络规划设计师（高级）证书、网络工程师证书。

5.3安全负责人具有网络工程师证书、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

- 二、评标标准

1价格分35分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100（保留二位小数）；

2性能、质量、配置分35分

性能、质量、配置分共35分，技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共10条)，有1项负偏离减1.5分，技术要求中标注“◆”的为一般指标项(共200条)，有1项负偏离减0.1分。（“▲”为重要指标项，须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料，未按要求提供的视为负偏离）

3方案分15分

3.1技术方案分

技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各子系统规划（包括：系统图、详细技术方案）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

3.2实施方案

根据投标人提供的针对本项目的实施方案，包括但不限于项目实施计划、项目管理方案、与现有云桌面管理软件兼容对接定制化方案、与现有教学管理软件统一管理兼容性方案、课程资源方案、功能特性方案、教学资源服务、实训平台等内容等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

3.3售后服务方案

根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

3.4培训方案

根据投标人提供的针对本项目的培训方案，包括但不限于培训目标、培训方式、培训时间、培训保障措施等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

4人员配置分9分

4.1项目经理

拟投入本项目的项目经理具有高级工程师证书、注册信息安全专业人员证书、信息系统项目管理师（高级）证书，有一个证书得1分；本项最多得3分。（项目经理不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。

4.2技术负责人

拟投入本项目的技术负责人具有网络规划设计师（高级）证书、网络工程师证书，有一个证书得1.5分；本项最多得3分。（技术负责人不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。

4.3安全负责人

拟投入本项目的安全负责人具有网络工程师证书、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书，有一个证书得1分；本项最多得3分。（安全负责人不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。

5 履约能力 5 分

5.1类似项目业绩

2022年1月1日以来（以合同签订之日起为准）投标人承担过类似项目业绩，有一个得0.5分，最高得1分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

5.2相关证书

投标人具有信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，有1个证书得0.5分，最多得2分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）。

5.3.软件著作权证书

投标人或所投产品具有相关软件著作权证书（如录播系统、中控系统、远程互动系统、智慧校园管理平台类软件等）有一个得0.5分，最高得2分。（提供相关软件著作权证书证明材料，不提供不得分。）

6 环境标准产品认证 1 分

6.1所投产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单分

评委根据其所投产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得1分，本项最多得1分。（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及附件（附录）的证明材料，不提供的不得分）

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、投标配置及分项报价表

七、常用零件及耗材报价表

八、技术参数响应及偏离表

- 九、承诺函格式

- 十、服务方案

- 十一、投标人情况介绍

十二、中小企业声明函等

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

七、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

九、承诺书格式

承   诺  书

沙洲职业工学院：

我方在沙洲职业工学院人工智能赋能教学项目的公开招标过程中，做如下承诺：

我公司针对本项目提供的中控主机与现有录播督导系统兼容（接入学校现有的东信同邦教学督导平台和资源管理云平台，东信同邦教学督导平台V1.0，东信同邦资源管理云平台系统V1.0）实现统一管理，统一录制，同一平台巡课，资源统一上传。保证系统完整运行。签订合同后7日内提供实物到学校进行对接。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

年     月      日

十、服务方案

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

……

- 十二、中小企业声明函等

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。