工程量清单编制说明

- 工程概况：

本工程为南山慈善家园中央空调能源蒸汽改电改造工程。

本工程主要包括图纸范围内的空调机组变更、水泵更换、空调水系统改造、设备电源新增及原有设备拆除等。

二、工程量清单编制依据：

- 工程量按无锡市建筑设计研究院有限责任公司的《南山慈善家园1~5#楼冷热源改造项目》设计图纸计算；

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 (GB50856-2013)；江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省安装工程计价定额》2014版；

3、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后调整）；

4、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

5、无锡市建设局有关文件及招标人相关规定。

三、编制说明：

- 工程主要材料品牌表详见附件一。

- 暂列金额不可预见费 0 万元。

- 工程质量、材料、施工等特殊要求：

- 工程质量一次性验收合格。

- 为确保工程质量，本工程所使用的钢材、管材等材料须报请监理人批复认可后，上报发包人确认备案。对于需要在设计联络阶段明确具体要求的设备材料, 请投标人在投标时考虑相应的商务风险。

- 中标人有义务处理施工范围内所涉及的所有专业接口，并且服从招标人管理，此项费用请投标人在报价中予以考虑，发包人不承担由此产生的费用增减。

- 投标人应对现场进行充分的踏勘，对施工过程中可能遇到的情况进行充分考虑，并在投标报价中考虑该项处理费用，现场将不再进行变更计量；

- 工程施工时应符合对环境的要求。

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况计算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。

- 分部分项工程的工作内容，凡清单备注中没列的，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 相关项目所列的工作内容。本工程量清单应与施工图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 投标人在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险、跨年度的风险等）。实际工程量与清单中工程量不符时，竣工结算时可按实调整，综合单价不得调整。

- 投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

- 施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。

- 本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

- 工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

- 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

- 投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

- 不可竞争费费率表

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 不可预见费 |  | 其它项目清单的暂列金额中暂列0万元 |
| 2 | 规 费 费 率 (%) | 环境保护税费率 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0 |
| 3 |  | 社会保险费率 |  | 2.4 |
| 4 |  | 住房公积金率 |  | 0.42 |
| 5 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 |
| 6 |  | 省级标化增加费 |  | 0 |
|  |  |  |  | 0.21 |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |
| 7 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9 |

注：环境保护税在招标时暂时不计,结算时按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入。

附件一

招标人品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | 美的、格力、海尔 |
| 2 | 水泵 | 熊猫、凯泉、连成 |
| 3 | 阀门 | 沪杭、沪工、中航 |
| 4 | 电缆 | 远东、江南、远程 |
| 5 | 钢管 | 金洲、湖光、劳动 |
| 6 | 橡塑保温 | 华美、赢胜、福乐斯 |

根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3号）有关规定，施工招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提供3个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，不得要求投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品。投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。本项目招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐厂家品牌，详见清单编制说明《招标人品牌推荐表》,投标人一旦中标，在合同履行过程中按招标文件中设置的推荐厂家品牌选用。