竞争性磋商文件

项目名称：海安市农产品质量检测中心建设项目仪器设备采购项目

项目编号：	JSZC-320685-HAZX-C2025-0053

采购人：海安市综合检验检测中心

2025  年  11  月

# 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

# 第一章  磋商邀请

受海安市综合检验检测中心的委托海安中信会计师事务所有限公司就海安市农产品质量检测中心建设项目仪器设备采购项目（JSZC-320685-HAZX-C2025-0053)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市农产品质量检测中心建设项目仪器设备采购项目竞争性磋商的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年12月1日09:00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0053

2.项目名称：海安市农产品质量检测中心建设项目仪器设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：365万元（包1：三重串联四极杆液质联用仪（液相色谱-质谱联用仪）及多功能蛋品质分析仪：267万元；包2：全自动氨基酸分析仪及全自动脂肪测定仪：98万元）

6.最高限价：包1最高限价：262万元，包2最高限价：98万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2) 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取磋商文件

1.时间：2025年11月20日至2025年12月1日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

### 四、提交响应文件截止时间

1.2025年 12 月 1 日09时00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：海安市综合检验检测中心

地址：海安市江海西路178号

联系人：姜建敏

联系方式：18994182086

2. 采购代理机构信息

名  称：海安中信会计师事务所有限公司

地  址：海安市江海东路10号

联系人：谭勇

联系方式：15606278680

3.项目联系方式

磋商文件制作人：谭勇

项目磋商经办人：15606278680

交易系统软件维护人员：那工 0519-86722801、0519-86722806

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理费包1按13000元收取、包2按3000元收取，由中标供应商支付，此费用综合考虑在投标报价内。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

#### 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。

本项目采购清单与技术参数：

采购包1：

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重串联四极杆液质联用仪（液相色谱-质谱联用仪） | 台 | 1 |
| 2 | 多功能蛋品质分析仪 | 台 | 1 |

一、三重串联四极杆液质联用仪（液相色谱-质谱联用仪）

（一）功能参数

所需设备主要用于食品安全等领域的大、小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。

（二）技术参数

1.工作条件：工作电压：220V/50Hz,操作温度：15~30℃,相对湿度：<80%。

2.液相色谱仪参数：

2.1 自动进样器：进样量设定范围：0.1uL~50uL，样品冷却温度设定范围：4~45℃，样品数量：≥150位，可放置1.5mL或2mL的样品瓶。

2.2 二元高压梯度系统：流量范围：0.001ml/min~5.000ml/min，递增率0.001ml/min，最高耐压：≥15000psi；脱气单元：≥5通道。柱温箱温控范围：室温+5~80℃。

- 3.质谱仪参数：

- ★3.1 离子源类型：配有独立的电喷雾离子源（ESI）、大气压化学电离源（APCI）。

▲3.2  ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流可达到2.8mL/min。提供农药多菌灵（carbendazim）在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据（提供数据支持）。

▲3.3 离子源内辅助气温度≥730℃，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（需提供仪器操作软件截图证明文件和已经公开发表的离子源能到600℃以上的文献支持）。

▲3.4 弯曲碰撞室设计：180°弯曲线性加速碰撞室设计。（弯曲设计需提供仪器硬件结构图，可明确辨别其碰撞室结构）。

▲3.5 可升级成三级MRM3定量（非源内裂解模式）：1pg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子277，二级子离子259，三级子离子203，质量色谱图不进行平滑处理，信噪比S/N＞200：1（提供证明文件）。

▲3.6 可以升级做三级质谱碎裂扫描以获得化合物的结构确定，并同时能用多重反应监测（MRM3）定量以进一步消除复杂体系的相互干扰，在一次进样过程中同时完成多个化合物的定量筛选和结构确证，得到多重反应监测扫描和二级离子的全扫描质谱图。（提供谱图数据支持）。

3.7 离子源接口采用一级锥孔结构，以及气帘气技术接口（提供证明文件）；检测器：电子倍增器，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，保障长期数据稳定性（提供证明文件）；灵敏度: ESI+:MRM模式，1pg利血平，柱上进样，信噪比≥500,000:1（m/z609>195）（提供计量院检测报告）；APCI+:MRM模式，饮用水中苯并芘，直接进样检测，检测限≤150ppt（提供证明文件）；仪器检测限IDL ：10fg利血平，柱上进样（m/z 609/195）< 2.8fg，进样10针，RSD<10%；10fg氯霉素，柱上进样（m/z 321/152）< 2.8 fg，进样10针，RSD<10%（提供证明文件）；质量范围m/z：5-2000amu；质量稳定性：≤0.1amu/24小时，无需保温设计；线性动态范围大于6个数量级；极性切换时间：≤50msec；三重四极杆扫描速度：≥12000Da/s；最小驻留时间：≤1msec。

3.8气体要求：氮气发生器即可满足所有气源要求，无需高压钢瓶提供其它气源（提供仪器安装条件准备说明作为证明材料）；软件：具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；具备中文语言操作界面选项，可以实现高效的仪器调谐和方法优化；工作软件符合21CFRPart11法规要求，具有数据追踪审计AuditTrail功能；扫描功能：具有全扫描（Full Scan）、选择离子扫描（SIM）、选择反应串联质谱扫描（SRM）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描。

3.9 抗生素筛查方法包：磺胺类、安定类、喹诺酮类、大环内酯类、头孢菌素类、四环素类、激素类和非甾体消炎类等，一次进样，可同时实现至少180种上述化合物MRM定量分析及子离子全扫描的谱图定性确证，有效消除“交叉污染”、保证高通量分析能力；（提供证明材料）。非法添加筛查方法包：满足国家食品安全监督抽检的实施细则，可以一次进样，正负离子同时扫描，实现至少65种以上保健品药物的MRM的筛查和二级全谱数据库的全面确证，快速高效消除假阳性（提供证明材料）。

4.氮气发生器参数：

4.1 内置消音器及一体式真空隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m；提供三路气源分别作为雾化气、干燥气和碰撞气，气源包含一路氮气和两路零级空气。氮气流速：≥19L/min @80psi，1路零级空气流速：≥26L/min @110psi，2路零级空气流速：≥25L/min @60psi；氮气压力露点：≤－40℃。

4.2 采用超细化中空纤维膜分离技术，中空纤维膜具有自动再生功能无需更换；氮气发生器外置LCD显示屏，实时显示气体流速压力，以及设备运行状态；内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，交替式给氮气发生器提供压缩气源；空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。

5.智能高速冷冻离心机

5.1 安全措施：整机设计符合人机工程学，流线型外观，全钢结构，设有三层钢套保护；耐弱酸不锈钢离心腔，配合锻造航空铝转子，更适应复杂的实验环境；采用自主研发的静音机电一体化电机门锁；设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行；采用 TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用，屏幕直接显示转子照片； 同步显示设定参数、运行参数、离心力、转速、离心时间、温度等参数；大力矩无刷变频电机，运行稳定噪音低。

5.2 最高转速≥20800rpm ，最大相对离心力≥31150g，转速精度：±50rpm（可根据需求定制，10的倍数），最大容量：4×100ml，温控范围：-20~40℃（可以在离心机运行期间进行设置）；大力矩无刷变频电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境；设有10档加速/减速速率控制，减速0档为自然降速，可达到分离的最佳效果。

5.3 可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序； RCF设定与显示：具有离心力专用设定键，且与转速同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机，同时设定参数和运行参数；具备可瞬时离心、点动离心、差速离心功能，具备运行到设定转速或离心力开始计时功能；具备预制冷功能：不用单独设置预制冷键，门盖关闭后自动预制冷，自动化程度高，避免误操作；具备自动平衡功能；定时范围1-99h59min/连续/瞬时离心，噪音≤60dB；多规格航空锻造铝转子（仅限角转子），及多种聚酰胺纤维适配器可选，可离心各类MTP微孔板，PCR板；配置：角转子6×50ml，最高转速≥11000r/min，最大离心力≥14640g。

（三）配置参数

★3.1 液相色谱仪 1套，包括：二元高压送液泵、五路在线脱气包、自动进样器和柱温箱；质谱仪主机 1套，包括：ESI源 1套，APCI源 1套。

3.2 UPS 2台，可在断电情况下给两设备持续供电2小时以上，容量≥9000W/10000VA，电池容量≥12V 100AH；输入电压范围 ：（120～275）VAC ，频率范围 :40Hz～70Hz ，连接：单相二线+接地 ，THDI/输入谐波失真<5% 非线性满载，输入功率因数≥0.99；输出电压：220VAC ，输出精度：±1% ，连接：单相二线+接地，输出频率：50/60Hz±0.2Hz，输出谐波失真<2%THD线性负载、<4% THD非线性负载；配电池和电池架。

3.3 仪器操作系统 1套；智能高速冷冻离心机 1台；氮气发生器 1套；激光打印机 1台；泵油 1L×4桶；ESI喷针 15根；农残安装标准品 1套；调谐液2套；色谱柱 8根（色谱柱类型按采购方需求确定）；配套管线 10米；接头 20个；系统工作站（质谱分析软件）一台，满足数据采集及分析处理需要；便携式样品冷藏箱 2个，便携式箱体，带拉杆和轮子，容积≥47升，温度范围：-20℃~20℃，重量≤16kg，插拔式锂电池供电，压缩机制冷，噪音≤45分贝，手机app操控，实时检测。

3.4 配套样品柜：7件，尺寸：≥900×450×1800mm，门板：采用优质18mmE1级三聚氰胺板，以优质1.5mm厚PVC封边防水处理。柜体：采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺板，以优质1mm厚PVC封边防水处理。柜门：采用厚度为18mmE1级三聚氰胺板，内嵌4mm厚高清晰增白玻璃，宝圆线条镶边，四周经1.5mm厚PVC热封边加工。层板：采用厚度为18mmE1级三聚氰胺板，以优质1mm厚PVC封边防水处理。拉手：采用不锈钢亚光拉手。铰链：采用ABC防腐合金材料、开启角度为110度。地脚：可自由调节高度及水平，调节高度为±25mm。背板：采用5mm厚中密度板外贴三聚氰胺。底座：采用40×40×1.5mm方钢制造，可自由调节高度和水平。

3.5 数据库：提供成熟可靠的MS/MS谱库，用于化合物的筛查和确证工作。拥有不少于1600种化合物MS/MS谱库，包括农残、兽残、非法添加物等，可进行化合物谱库检索，其中数据库为质谱全谱谱库（非离子对信息）。

- （四）其他要求

4.1 设备安装配套：（1）实验室隔断:玻璃隔断，5㎜厚钢化玻璃，双层结构,含安装；（2）实验室边台:更换1.5米实验室边台,含安装；（3）设备安装所需的其他实验条件改造（含电路、线路等）。

4.2 售后响应时间：2个工作小时，如需上门将于48小时内上门处理；安装调试合格后，提供现场操作培训；制造商在国内设有培训中心，免费提供每台仪器4人次的技术培训，保证能够正常使用仪器，培训无时间限制，用完为止；质保期内提供每年免费巡检，永久提供免费方法开发服务；安装调试后，由采购方指定机构进行计量校准，中标单位应予以配合，校准报告作为设备验收条件之一，校准费用由中标单位支付，中标单位应将相关费用考虑在报价中。

二、多功能蛋品质分析仪

（一）功能参数

采用红外激光技术测定蛋白高度，采用RGB三色传感器测量蛋黄颜色（按罗氏蛋黄色扇）。

（二）技术参数

2.1 蛋黄颜色测量范围：1到18（根据颜色扇数值）；检测器位置可调，调节范围：0-10mm，适合检测所有鸡蛋，如非常新鲜鸡蛋、相对较小鸡蛋、特殊品种鸡蛋、普通鸡蛋；具有Retry功能键，测量有误差时，按Retry功能键，消除杂质（血斑，气泡，系带等）影响；轨道盘可拆卸，便于清洁蛋液。

2.2 全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色，自动地计算和分类哈弗值并打印测量值和计算值；测量时间短：单个测量小于17秒；重量测量范围：0～150g，重量测量精度：±0.1g；蛋白高度测量范围：0～50mm，蛋白高度测量精度：±0.1mm；哈弗值范围：0～130；等级：AA:≥72,A:71～60,B:59～31,C:≤30。

2.3 计算哈弗数据各等级所占百分比，自动计算优等品、一等品、二等品所占百分比；自动记录产蛋时间、保存时间、收蛋时间、检测时间、委托单位、生产单位等相关信息；自定义实验报告，曲线图表显示及打印功能；存贮1000个测试批次（每批100个样品）数据，曲线图表显示最大值、最小值、平均值；全自动校准，通过仪器控制面板自动校准蛋重、蛋白高度、蛋黄颜色；高速USB数据传输端口，可直接连接电脑；全钢基座和全钢外壳，保证光学系统稳定性。

（三）配置参数

主机 1台；测量盘 2个；分析软件 1套；打印机 1台，配套打印纸 5卷；中英文操作说明书 1套。

- 注：以上技术参数打★项不允许负偏离，出现负偏离或不符合则作为无效响应文件

采购包2：

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动氨基酸分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动脂肪测定仪 | 台 | 1 |

- 三、全自动氨基酸分析仪

（一）功能参数

主要用于生物资源（水产品、农副产品、食品、粮油、饮品等）的营养分析，用于各种样品中的各种氨基酸、多种二肽等成分的定性定量分析。

# （二）技术参数

# 2.1 工作条件：电源：220V±10%，50Hz； 温度：10℃～40℃；相对湿度≤80%；

2.2 方法：阳离子交换分离色谱，茚三酮柱后衍生，固定双波长检测；

▲2.3 氨基酸分析系统：采用≥100mm柱长的高柱效钠离子交换柱，采用PEEK非金属材质，防止金属带来的离子污染影响离子交换分析；可50分钟分析含有丙谷二肽的25种氨基酸，分离度全部大于1.2（需提供谱图）；仅需两种缓冲液，可25min分析19种氨基酸（需提供谱图）。

▲2.4 配有全惰性缓冲液配置器（需提供实物照片），梯度仪器自动配置，可根据程序自动配制出试剂瓶之外的其他溶液浓度（需提供斜线梯度图谱及程序表）；流速范围：0-10.000ml/min，可在排气泡或管路堵塞时用大流速反冲，方便操作，并能大大减少更换系统所需时间。

▲2.5 泵头、管路和色谱柱材质：全部采用非金属全惰性材质（需提供实物照片），防止金属长期与酸碱盐溶液接触产生腐蚀，以适应离子交换体系。柱温箱控温：可达99℃。柱后衍生反应器温度：可达160℃（温度稳定性：0.1℃）。中英文一体色谱工作站软件，仪器控制和数据处理在同一个软件中，方便操作；兼容最新WIN11操作系统（提供截图证明）；程控断电识别系统：可与工作站软件联动，断电后能自动切换功能，仪器能在2～3秒内检测到供电线路变化，根据用户预先设置，可以实现：①仪器继续运行（用于短时间停电）；②如果不希望继续运行，可以设置为中断当前序列并自动冲洗后停机；③即使已经选择冲洗停机，如果恢复供电，仪器可自动恢复序列并运行。

2.6 进样量≤2nmol时保留时间重复性：水解标样全部氨基酸（非平均）RSD＜0.5%，精氨酸Arg RSD＜0.1%；进样量≤2nmol时峰面积重现性：水解标样全部氨基酸（非平均）RSD＜1%，甘氨酸Gly、组氨酸His RSD＜0.5%；检出限：＜2pmol（信噪比=2，天冬氨酸Asp）。自动进样器：样品位≥50个×2ml，进样体积：0-100ul，自动进样器进样模式：同时具备环进样和变量进样，样品残留：＜0.01%。

2.7 分析模式（时间）：仅改变程序即可改变分析时间，可在快速、标准、高分辨率三种模式自由切换，无需更换柱子或溶液。

2.8 要求用尽量少的缓冲液达到最优的分析效果，节约使用成本，提高自动化程度；要求Na盐系统缓冲液数量＜3种；溶液瓶带独立阀门，可在分析过程中补液（无需暂停序列和流速），可实现360×24小时连续运转；溶液输送系统：最大耐压40MPa；线性梯度混合比例精度：≤0.2%步进比例。

2.9 惰性气体保护：惰性气体隔离保护所有溶液；真空脱气机需为自产并内置于泵内。

2.10 柱温箱：柱温可线性梯度编程（温度稳定性：0.1℃）（提供软件截图）；柱后衍生反应器材质为非金属全惰性材质，以适应离子交换体系；双波长检测器：固定双波长：570nm、440nm，同时检测，信号可叠加。主要核心部件如泵、进样器、检测器等均为原厂自产。

2.11 工作站软件：可通过色谱图追溯当时的色谱条件（需提供软件追溯进样器参数和梯度参数的截图），提供手机APP软件，可通过手机监控仪器状态。

- （三）配置参数

3.1 氨基酸分析仪系统：包括淋洗液瓶、无极梯度洗脱高压溶液输送系统，内置在线真空脱气机、内置柱温箱，超高理论塔板数分析柱，专用固定双波长检测器、自动进样器、茚三酮柱后衍生反应器以及程控断电识别系统。所有的氨基酸分析仪流路和泵头均采用非金属全惰性材质，以保证离子交换体系不受影响。须包括分析泵、色谱柱、柱温箱、自动进样器六通阀及检测器之间的所有管路，不得采用液相色谱通用型不锈钢泵、紫外检测器和柱后衍生器。

3.2 氮气保护的溶液存放单元1件、变量进样的自动进样器1件、非金属无极梯度溶液输送系统 （含梯度配置器，梯度自动配置）1套、柱后衍生检测系统1套、氨过滤柱1个、150mm×4.6mm，Na盐系统超高理论塔板数分析柱1个、Na盐分析溶液套装3套、20种蛋白水解氨基酸标样1瓶、茚三酮溶液套装3套、程控断电识别系统1套、仪器专用工具一套1套、2ml样品瓶含瓶盖及垫500个、样品水解管50个、样品水解管软塞200个、配套PFA衍生反应器或TDE2反应柱2套、UPS电源1台≥6KVA，可在断电情况下持续供电2小时以上，配电池16节、电池架1个。；

3.3 三年易耗品及备品备件 1套（柱塞杆密封圈（分析型，主圈）2个，柱塞杆密封圈（分析型，副圈）2个，柱塞杆密封圈（微量型，主圈）2个，柱塞杆密封圈（微量型，副圈）2个，密封套圈A型10个，密封套圈B型10个，保险丝6个）；仪器设备操作软件中文工作站 1套，满足数据采集及分析处理需要；

3.4 配套试验台1个，尺寸：高（80±1）cm×宽（75±1）cm×长259.5cm，搭配4扇柜门及抽屉，柜门及抽屉尺寸：≥52cm。台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚到25.4mm，圆弧收边，耐强酸强碱。钢架：采用60×40×1.5mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆：采用50×30×1.3mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用2mm钢板制作经EPOXY喷涂处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用直径10mm螺丝（电镀处理），调整高度不小于10mm。整体结构为下承式，坚固承重，台面可承重250～400kg，不易变形。柜体：采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺板，以优质1mm厚PVC封边防水处理。柜门及抽屉：采用厚度为18mm中密度板外贴三聚氰胺，四周经1.5mm厚PVC热封边加工。拉手：采用一字型PVC拉手，铰链：采用画宇品牌、开启角度为110度。导轨：抽屉两侧导轨采用画宇三节静音导轨（16寸），经烤漆处理。地脚：采用品牌地脚，可自由调节高度及水平，调节高度为±25mm。背板：采用9mm厚E1级三聚氰胺板。

- （四）售后服务

响应时间：2个工作小时，如需上门将于48小时内上门处理；每年免费巡检，确保仪器正常运行；提供终身分离柱有偿重填服务；提供免费的应用技术支持，如新方法开发、扩展项目方法学验证、新标准建立等；提供GB 5009.124-2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》中16种氨基酸检测的完整厂商解决方案。仪器安装调试结束后，工程师现场完成该标准中16种氨基酸扩项方法学验证实验并整理材料；安装调试合格后，制造商为买方操作人员做现场基本操作培训；制造商在国内设有培训中心，免费为用户提供每台仪器4人次的技术培训，保证能够正常使用仪器，有效期3年；提供3年整机原厂质保，检测器（含灯）故障提供10年免费更换、维修服务。

四、全自动脂肪测定仪

（一）功能参数

符合国际及国家标准的索氏浸提方法，用于脂肪浸提及其它可溶性化合物的溶剂浸提。

（二）技术参数

2.1 工作条件：电源：200-240 VAC 50/60Hz，可连续工作8小时以上；

▲2.2 整个系统包括独立的浸提单元和控制单元，将电子控制和溶剂提取分开，最大程度保证操作安全；超温报警功能：三级过温保护（145℃，210℃和330℃），对不同的溶剂采用不同的温度保护，超过保护温度会自动中断，保证操作安全；

▲2.3 快速溶剂添加转盘在仪器密闭状态下进行溶剂的添加，避免操作者暴露于溶剂环境；仪器能够独立完成浸提过程，不需要额外配置压缩空气或氮气保护等装置；

2.4 检测范围：0～100%；重复性：RSD≤1%；批处理能力：6个/批，后续可扩展为12个/批；

2.5 可实现所有冷热浸提方法，每个浸提过程包括四个步骤：热浸提、淋洗、溶剂回收和预干燥。针对不同溶剂可在室温—285℃之间设置不同的浸提温度。每个步骤可单独设置时间，从0分钟至数十个小时不等；多种规格的浸提杯可选，能在浸提过程中使用40ml，80ml或110ml的溶剂，增加操作灵活性；全套的批次处理工具，整个过程中完全避免手工接触和转移滤纸筒及浸提杯，防止样品污染；

2.6 内置通风橱功能，避免溶剂蒸气聚集，增加安全性；每个位置可单独加热或关闭，增加操作灵活性；自调节的加热板，保证最大的热传递，能够处理宽范围的溶剂，包括一些沸点高的溶剂；溶剂泄漏报警传感器能够探测任何泄漏的溶剂，以保证操作安全；全自动操作系统，运行中不需人员看守，自动关机功能支持过夜操作；溶剂可自动回收，并有溶剂罐排空报警功能，以避免溶剂存在时的误操作，增加安全性；

2.7 配套冷却循环水机，在整个浸提过程中提供浸提主机所需的冷凝水，并保持水循环，保证浸提仪器正常提取工作：控温精度：±1℃，温度范围：5~35℃，制冷量：≥1500W，水箱容积：不小于8L，

2.8 配套通风柜1套：外形尺寸≥1800×1200×2350mm，台面可利用面积1580×1000mm；台面：PP耐强酸强碱、防水、耐腐蚀、不变形、无毒、易清洁；采用8mm厚pp板；柜体板材: 采用8mm厚PP板；所有立柱、横梁部位，经过合理设计，保证安装零配件的同时，保证了承重性和外观的美观大方，并且经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接；门面板、抽屉面板：采用16mm厚PP板；板面不翘不裂、耐潮、表面平整易清洁、耐酸碱、耐腐蚀；铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音，可开关一万次以上，使用寿命长；拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈；螺丝盖帽：经过螺丝加固的地方，必须使用螺丝盖帽，防止生锈；窗：视窗可选择5mm钢化玻璃和5mm有机玻璃两种：钢化玻璃耐高温、耐划伤、易清洁，怕强酸强碱、怕腐蚀；有机玻璃视窗耐强酸强碱、耐腐蚀，怕高温、怕划伤；视窗型材：为保证视窗玻璃顺利滑动，滑动过程中不会损坏；特别开模制作了通风柜视窗型材。材质为PVC，结构可分为：滑槽、上边框、左右边框、下拉手、堵头，经过特别设计，无须螺丝固定，也能保持稳定的形状；照明：PP材质外壳，内附220V、30W日光灯一支；导流板：采用5mm厚PP板材，并使用一体注塑成型的导流夹固定；集气罩：PP一体注塑成型，口径为直径250mm；配件配置：液晶控制面板、PP防水插座、PP通风柜滑轮、同步带拉门以及该设备能正常运转所必备的零配件，包括管路、风机、水池等；外置离心风机：≥2.2千瓦，转速≥1450r/min,两台通风柜共用，中标供应商需按要求将两台通风柜搬至指定位置，并将离心风机安装到位。

（三）配置参数

自动索氏浸提系统1套：包括浸提单元和控制单元各1个；全套的批次处理工具1套：密封圈1套、浸提纸筒架1套，浸提纸筒接头1套（6个/套）、浸提纸筒装载工具1个、纸筒称量支座1个、铝浸提杯把持器1个、溶剂回收罐和用户手册等；标准附件：浸提杯3套（6个/套），浸提纸筒4套（25个/套）；移液器1个；浸提杯把持器1个；硅藻土1升；玻璃杯套装1套：玻璃浸提筒1套（6个/套），玻璃浸提筒接头1套（6个/套），玻璃浸提杯1套（6个/套），浸提杯把持器和浸提杯架各1个；铝合金广口瓶取样箱1个，尺寸≥550mm长*250mm宽*220mm高，配置铝合金框架，不锈钢包角，标配马克锁（可挂锁），内部填充EVA海绵，可放置8瓶500mL广口瓶。配套使用冷却循环水机1台；全自动脂肪测定仪配套通风柜一套。

- （二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

符合国家最新行业标准及采购人要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：3年。

质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修，维修后需重新检定/校准所产生的检定/校准费用由供应商承担。

3.2响应供应商应保证货物是全新、未使用过的供应商合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。为保证用户后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货。

3.3成交供应商须根据成交的建设方案和采购要求精心组织施工，按成交的项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段施工资料的记录、整理和保存。

3.4配套服务及其他要求：设备须在约定时间内在采购人指定地点安装调试到位；提供设备软件免费升级服务；设备安装调试完毕后，提供一次集中的现场操作培训，培训不限天数、人数，保证操作人员学会仪器的基本操作，培训时间由用户根据运行需要安排；全天候提供技术、故障咨询服务，在接到故障通知后，4小时响应，24小时内提出解决方案，并在1～2天内到达现场服务，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止；质保期内，需保证所供设备每年检定合格或校准误差在规程/规范误差范围内。

3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响报价的相关因素。本项目为交钥匙项目，响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等一切费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商享有投标前电话咨询、踏勘现场的权利，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、搬运、安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，不得以任何忽视、猜测或误解现场情况为由增加成本或延长工期。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的数量：详见采购清单与技术参数。

4.2供货周期：签订合同后45天内完成供货安装完成。

4.3交货地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1响应供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

5.2响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.3响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.4响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在现场制作。

5.6成交人提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交人承担违约责任。货物到货后，须报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交人自行承担。

六、采购标的的验收标准：

6.1在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.3成交人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在报价中。

6.4采购单位将对招标参数指标进行逐项验证,成交人有义务予以配合。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打◆品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：包1：三重串联四极杆液质联用仪（液相色谱-质谱联用仪），包2：全自动氨基酸分析仪。

（2）本项目的主要标的：包1：三重串联四极杆液质联用仪（液相色谱-质谱联用仪），包2：全自动氨基酸分析仪。

九、付款方式

货物调试完成并经验收合格后，支付合同金额的70%；利用仪器设备完成资质能力建设（CMA资质认定或CNAS实验室认可），取得相应证书后付清余款。

十、履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

十一、合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位（四舍五入）。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装实施方案 | 18 | 响应供应商根据本项目特点，制定安装实施方案。 交货期工序安排包括不限于：1. 物流规划、2. 交货期优化方案、3. 产品保护方案等； 产品质量控制包括不限于：4. 生产工艺把控、5. 装配质量控制、6. 质检流程等； 安装调试方案包括不限于：7. 安装人员配备、8. 安装步骤及注意事项、9. 调试流程及调试工作内容等。 针对以上每点，每项2分，共计18分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 2 | 培训方案 | 6 | 响应供应商根据本项目特点，制定培训方案。包括但不限于：1、详细方案；2、培训时间频次；3、培训内容等。 针对以上每点，每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 3 | 售后服务 | 8 | 响应供应商根据本项目特点，制定售后服务方案包括不限于：1、人员配备；2、服务响应时间；3、售后的质量保证及问题处理；4、售后服务计划情况的方案。 针对以上每点，每项2分，共计8分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 4 | 突发事件应急处理预案 | 6 | 响应供应商根据本项目特点，制定应急处理预案：1、应急措施；2、应急响应方式；3、应急保障人力物资安排。 针对以上每点，每项2分，共计6分。每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 5 | 业绩 | 3 | 提供响应供应商或制造厂商三年以来（自2022年11月5日）类似产品供货业绩，每提供1份有效合同复印件得1分，本项最多得3分。 注： 1.以合同签订时间为准。 2.合同不得遮挡且销售业绩合同中必须至少包含合同双方印章、签字、设备名称、型号、数量、品牌、合同金额、签订时间、合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，或与本项目不一致，业绩不予承认）。 3.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 6 | 企业实力 | 3 | 提供响应供应商有效期内的质量管理体系认证证书、健康管理体系认证证书及环境管理体系认证证书的，得3分； 不提供或者提供不完整不得分。证明材料需加盖所属单位公章。 |
| 7 | 技术参数 | 26 | 根据采购需求逐条响应，完全响应即满足采购文件各项技术指标、参数要求的得26分。 加▲项为核心指标，有一项负偏离扣减3分；非加▲指标每负偏离一项扣减0.5分。 加▲项参数指标，佐证材料类型有明确要求的，须按要求提供；无明确要求的，须提供公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证材料；否则均按负偏离处理。 非加▲参数指标，佐证材料类型有明确要求的，须按要求提供；否则均按负偏离处理。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，得分保留小数点后两位（四舍五入）。

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年________月________日

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件10

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

# 附件15

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。