招　标　文　件

项目名称：徐医附院热源改造相关设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0357

采购代理编号：0675-256JOC003487

采购人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年6月

目  录

第一章  招标公告……………………………………………………2

第二章  投标人须知…………………………………………………6

第三章  合同文本……………………………………………………23

第四章  项目需求……………………………………………………28

第五章  评标方法与评标标准………………………………………44

第六章  投标文件参考格式…………………………………………49

第七章  特别提醒（有关围标串标情形的判定）…………………76

# 第一章  招标公告

项目概况

徐医附院热源改造相关设备采购及安装项目JSZC-320000-HWZX-G2025-0357招标项目的潜在投标人应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-江苏海外电子招投标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）获取招标文件，并于2025年7月11日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0357

2.项目名称：徐医附院热源改造相关设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350.000000万元

5.最高限价：350.000000万元

6.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院热源改造相关设备采购及安装项目 | 包括原热交换器、蒸汽包、不锈钢水箱及管道阀门等拆除及新购电蒸汽发生器、热交换器、不锈钢水箱、反渗透处理器、水泵及管道、阀门等辅件的安装、就位、调试等 | 1项 |

7.合同履行期限：详见项目需求

- 8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度（2024年度）的财务状况报告，成立不满一年不需提供。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年1月-2025年6月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

2.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

3.本项目不接受进口产品投标。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司-江苏海外电子招投标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）

3.方式：登录江苏海外集团国际工程咨询有限公司-江苏海外电子招投标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登录江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.招标文件制作费：每包100元人民币（招标文件一经发出，招标文件制作费将不退还）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月11日14时30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目公告在《江苏政府采购网》（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

4.采购代理编号：0675-256JOC003487。

5.平台技术支持电话：15378779131。

6.本项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，是指：2025年6月20日至2025年6月26日，每天上午09:00-11:30,下午14:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州医科大学附属医院

地 址：徐州市泉山区淮海西路99号

联系人：周老师

联系电话：0516-85806721

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若招标文件中其他地方相关内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份（加盖红章），副本5份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | 1.投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 2.密封的投标文件应： 2.1.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达； 2.2.按以下的格式写明： 采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 项目编号： 采购代理编号 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。 写明“在 （投标截止时间）之前不得启封”字样。 3.如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。 4.未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标候选人数量 | 3名 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 9 | 现场踏勘 | 不集中组织，可自行前往。 踏勘联系人：邢工，13776776779 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件参考格式

（7）特别提醒（有关围标串标情形的判定）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，投标人须准备一式7份，正本1份，副本5份，电子文件1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

*18.3 投标人必须将盖章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与投标文件一起递交。

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

采购代理编号：

采购项目名称：

投标人的全称、地址、邮编、电挂、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

*21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。*修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 是否出现法律法规认定的围标串标行为 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）；

（8）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑和投诉

30.1、质疑

30.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

30.1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

30.1.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2、投诉

30.2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.2.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

按照中标金额的1.5%，中标人在领取中标通知书前，向代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

徐州医科大学附属医院购销合同

购货单位（以下简称甲方）：徐州医科大学附属医院

供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(￥元) | 小计(￥元) | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款按实际数量据实结算。

本合同产品价格包括但不限于产品价款、材料费用、专用工具费用、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、技术支持、培训咨询、售后服务、维护保养等费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及提供符合甲方财务要求的正规发票。产品详细配置清单等见附件，附件、招标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条 交货时间与交货地点

1、交货时间：乙方必须严格按照甲方使用科室或归口管理部门要求的发货时间和数量于       年    月    日前向甲方交付产品。

2、交货地点：乙方负责将产品运至甲方指定地点，交给甲方指定的收货人，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。对于产品运送至指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏、数量损失及运输、装卸过程中发生的一切损失、安全事故责任等均由乙方承担。

第三条 验收

1.产品到达甲方指定到货地点后5个工作日内，甲乙双方共同进行清点验收。

2.设备送到项目实施现场后，乙方与甲方一起按合同设备清单依合同标准进行设备收货查验。设备收货查验时需提供产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料壹套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价及图纸等），如乙方提供不出有效证明材料，甲方可以拒绝接收，直至乙方提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。甲方对设备收货查验合格后，双方共同签署设备收货查验合格证明。收货查验中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数或货物有明显损坏，乙方必须更换，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。甲方有权委托国内有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核，对此乙方应予以配合并承担相关费用。

3.验收期限：安装、调试完成后2个月内。甲方按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收，同时满足设计要求。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。

4.最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。要求设备安装时，须由安装工程师到场持证安装，若发现有非指定人员无证操作，人证不一情况，每发现一次处以1000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方。

5.乙方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给采购人造成的损失。一切经济和法律责任均由供应商承担。

5.乙方所提供的全部设备，包括备品备件必须是最新生产的产品。备品备件生产标准、技术指标及产品质量须与厂家原装配置相同。如发现设备产品、备品备件为陈旧库存产品，品质规格不符合相关标准和实际配置要求，每发现一件产品处以1000元违约金，并负责赔偿由此给甲方造成的相关损失。

6、本项目应由中标单位编制施工方案，施工方案不得影响现有区域结构安全、不得影响医院诊疗秩序及机房安全，中标单位需与采购方签订《安全生产协议》，且应经采购方审核通过，符合相关法律法规。如中标单位无法编制可以经采购方审核通过的施工方案和拒不签订《安全生产协议》，则采购方有权终止合同，造成所有损失由中标单位负责，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方并有权对此造成的损失进行追偿。

7、本项目施工现场应做全遮挡防护，防护高度不得低于2.0米，围挡牢固连接，不可非工具拆移，相关区域应做防护网，且需按照采购方或现场情况及时改进，每发现1次现场防护不符合上述要求的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

8、本项目需由中标单位自行测量数据，如因数据测量不准确导致的所有损失自行承担，如果导致耽误工期的，需每日赔偿采购方合同价款3‰，直至项目验收。如因甲方原因或自然灾害等不可抗因素导致延期的，需向采购方提出书面的合理性说明，因各种因素临时停工的需做好施工现场的一切防护，并告知采购方，且不得因此推迟工期。

9、本项目影响医院诊疗秩序的施工内容需在夜间（晚18：00-早5:00）进行，白天施工内容需符合相关法律规定及采购方要求，一切施工不得影响医院诊疗秩序，如对医院诊疗秩序造成影响和造成损失，每发现1次影响诊疗秩序和造成损失的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

10、 本项目施工如需动火作业（包括但不限于焊接切割作业、明火作业、产生火花的作业、其它非常规作业等），中标单位需向采购方申请办理相关动火审批手续，并经审核同意后，严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或消防事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

11、本项目每日施工结束后，中标单位需负责清洁及恢复现场，每发现1次未清洁现场，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

12、本项目应遵守工程建设安全生产有关管理规定，进场人员要服从医院的管理要求，严格执行施工方案和现行安全标准，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，施工过程中中标人自行负责施工过程中的安全问题，由中标单位派专职管理人员（持相应证书）对施工全过程进行施工管理（包括消防安全、人员安全等全部安全问题），发生一切投诉或安全事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

13、中标价格应为项目全部价格，合同期内不得以任何理由临时增加费用，施工过程如造成设备、设施损坏，由中标单位负责，每发现1次造成设备、设施损坏的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

14、部分数据需由中标单位自行测量，采购方提供数据仅供参考，如因采购方提供数据不准确造成的损失由中标单位自行承担。

15、本项目如因中标单位原因导致工期延误的，需每日赔偿采购方合同价款1‰，直至项目验收完成。

16、本项目如因采购方原因或自然灾害等不可抗因素导致无法完成，则以项目实际进度情况进行结算。

第四条 付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同价的30%作为预付款，项目安装验收合格后支付至合同价的90%，剩余10％部分作为尾款，满质保期后付清。乙方应开具符合甲方财务要求的正规全额发票，乙方未提供正规全额发票前，甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款责任。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

乙方保证向甲方提供的产品必须符合国家标准或其他必须执行的行业质量标准及甲方内控标准，并保证完全符合国家的相关法律法规等要求。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

产品的保修期（从验收合格日算起） 年，保修期内免费维修。质保期间：每年不少于4次（至少每季度一次），乙方提供专业上门巡检及整套设备预防性维护保养，出具预防性维护报告；质保期内，所有软硬件设备的维修均为免费（使用不当及人为损坏除外）；质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件及消耗品的供给，并按《质保期满后供业主选购的备品备件一览表》中报价收取费用，市场价低于报价表的按市场价。

服务响应时间：1小时

其他承诺：

第六条 特别提醒条款

- 发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；②其他

未提及事项必须符合国家行业的相关规定。

以上条款必须同时满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

第七条 违约责任

1.乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方要求乙方无条件换货或退货，因此产生的相关损失及费用由乙方负责。

2.乙方逾期交货的，甲方有权按照合同价款的3‰/天扣除乙方逾期违约金（在合同价款中直接扣除），甲方由此产生相关损失及费用由乙方承担。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。

3.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

4.质量违约责任：因产品存在质量问题而造成甲方的损失，乙方应向甲方赔偿；造成人身、他人财产损害的，甲方可以向乙方、产品的生产者要求赔偿。

5.如乙方违反本合同所规定的义务，甲方有权按《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十四条的规定，向乙方行使甲方的法律权利。

第八条 其他

乙方在施工期间应保证医院原系统供应区域洗澡水及蒸汽的不间断使用，保证医院的正常运转。在施工中增设的临时设施、设备、辅助材料应充分考虑，产生的相关费用包含在投标报价中，不再另行计算。

当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

本合同在履行中发生争议，由合同双方当事人双方协商解决，协商不成时，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

本合同经双方签字盖章后即行生效，合同内容全部履行结束后终止。本合同如有未尽事宜，须经双方当事人共同协商另行议定，并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。每份均具同等法律效力。

甲方：徐州医科大学附属医院（盖章）     乙方：                （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

地    址：  江苏省徐州市淮海西路99号  地    址：

电    话：  0516-85806002              电    话：

开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行 开户银行：

帐    号： 10230101040002600          帐    号：

合同签署地点： 江苏省徐州市泉山区

# 第四章 项目需求

一、项目需求一览表

| 包号 | 项 目 名 称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 热源改造相关设备采购及安装 | 1项 | 徐州医科大学附属医院指定地点 |

二、项目需求

一、项目概况及要求

徐州医科大学附属医院本部病房楼热水系统原设计为徐州市南区热电有限责任公司供应蒸汽经换热器后制成60℃热水进行定时供应热水系统。现因徐州市南区热电有限责任公司蒸汽热源供应调整为热水，原有热水供应系统无法满足医院使用要求，故需对现有热水机房及管路进行改造。12号楼地下三层，每层高3.6米，2号楼高63米。

本次热源改造方案包括原热交换器、蒸汽包、不锈钢水箱及管道阀门等拆除及新购电蒸汽发生器、热交换器、不锈钢水箱、反渗透处理器、水泵及管道、阀门等辅件的安装、就位、调试等（含材料费），所采购内容包括但不限于以上内容，应保证本次升级改造后新增设备与原有设备兼容运转正常，同时接入医院智慧后勤系统。本项目主要用于洗澡、消毒及部分楼宇取暖使用。

二、功能需求（包括但不限于如下要求）：

1.蒸汽系统：

主要服务于消毒供应中心及手术室等需求，在12号楼负三层空调机房内主分汽缸予以保留，其余附属设施管道等拆除，蒸汽管路由电蒸汽发生器直接接入分气缸并供应消毒供应中心及手术室等使用。该区域配置额定蒸发量为0.5t/h的电蒸汽发生器，并同步设置包含反渗透水处理装置（处理能力2t/h）及4m³不锈钢保温水箱的配套系统。在保温水箱毗邻区域增设热能回收机组，用于对锅炉给水进行预热处理。电蒸汽发生器电源由同层配电室引入。 电蒸汽发生器系统具备负荷递增响应功能，可依据运行负荷变化自动调节运行状态增加或减少设备运行数量，同时支持单套系统独立运行模式。此系统需接入医院智慧后勤系统。

2.热水系统、热能回收系统：

12号楼、2号楼及5号楼的热源系统采用电能驱动，具体配置如下：于12号楼负一层、负三层配置热能回收机组，构成热能回收系统（制热能力2T/h，出水温度10～80℃），配置为联动系统（依据热能需求自动启停）。该系统服务于容积12吨的不锈钢保温储水箱，水箱内置60kW电辅热温控装置（维持80℃恒温），配套反渗透水处理系统（处理量2T/h）及自动补水装置，作为三栋建筑的核心热源。12号楼热水系统包含两座66吨不锈钢储水箱，实施技术改造方案如下：其中一座改造为蓄热水箱，另一座维持原有供水功能。在维持原水功能的水箱旁安装专供12号楼热水的热能回收机组（制热能力2T/h，出水温度10-80℃）负责弥补12号楼热水系统的热能损耗。热能回收系统中12吨不锈钢保温水箱与改造后的66吨蓄热水箱之间加装板式换热机组（热负荷1500kW），实现改造后的66吨水箱水温提升至60℃。该换热机组一次侧工况80～50℃，二次侧工况10～60℃，系统水阻50kPa，承压1MPa。机组配置双换热模块，既可独立运行也可根据负荷变化自动切换双系统协同模式。

三栋建筑的热水供应依托12号楼负三层的增压泵组实现，该泵组由50m³/h（扬程100m）及2m³/h（扬程100m）水泵构成。系统通过磁翻板液位计与电动阀组联动控制，当末端储水箱液位下降时启动大流量泵进行补水，常规工况由小流量泵维持管网循环保温。输水管网采用双回路不锈钢保温管道，其中2号、5号楼供水管路自12号楼负一层经地下车库敷设至建筑北侧，沿建筑外立面攀升至二层，依托既有管线路由进行架空敷设（需制作管道支架等）。66吨保温水箱的冷水补给通过既有电动阀组实现。

2号楼技术改造涉及16层设备机房：拆除原有容积式换热器和储水装置等，原位安装新型储热水箱，容积和尺寸与原储水装置保持一致，同时安装两台新型热能回收机组（制热能力0.9T/h。温度范围10-80℃），其余系统运行参数维持原设计标准，并与原有系统碰接。

5号楼实施设备升级方案：于首层拆除原有储水装置及热交换器等组件，设置新型储热水箱并配套安装热能回收机组（制热能力2T/h，温度范围10～80℃），其余子系统运行逻辑保持不变。

针对7号、8号及9号楼热水系统改造：三栋建筑分别设置同层热水终端，共计32个用水节点。原集中供热系统拆除后，各用水终端独立安装80L容量电热水器实现分户供热，电源自本层配电箱单独引入。

热交换器材质不锈钢316或316L,管道材质不锈钢304.

3.采暖系统：

9号楼采暖换热站将原有换热器拆除，新增两台板式换热器，换热量1000KW，供7~9#楼采暖使用。新增板式换热器满足蒸汽-水及水-水两种模式运行。同时配备控制系统及相应设备。

4.数字化网络管理平台：

可对所供所有设备进行数据统计分析和综合智能化控制，以最节能的方式运行，实现系统全智能化运行。可观察能耗运行数据，设备运行状态，碳排放数据，故障报警，自动检查设备运行状态等功能，累计运行数据分析，运行模式自动手动切换，节能模式，普通模式，满负荷模式可相互切换。本平台需接入医院智慧后勤系统。

包括所有智能化控制阀门和流量计等，及布线、安装、搬运，运营平台搭建。预留相关通信硬件及软件接口，在软件和硬件上保证后期同医院智慧后勤平台进行对接不再额外收取任何费用。

注：“项目概况及要求”主要对于本次采购项目的功能进行表述，具体的内容参照“ 具体技术要求”、“附件一：热源系统改造电气图”、“附件二：热源系统改造系统流程图”中的要求，满足本项目的整体设计要求及规范。

三、具体技术要求

（一）2号楼、5号楼、12号楼B1~B3，1层、16层热水系统、热能回收系统新增主要设备

1.热能回收机组（核心产品）

1.1.数量：11台

1.2.规格：产热水量2m³/h(10-80℃),承压1.0Mpa,制热量56KW,电功率15.6KW
1.3.安装形式：落地安装、管道架空安装同时设置排气装置
1.4.其他:基础、支吊架制作安装，除锈、刷油，减震装置安装，机组自带旁通装置，过度季节排风旁通不进行热回收,以及其他根据设计要求和现场施工需要进行的电机检查接线及调试等。

1.5.设备满足回收系统联动，依据热能需求自动启停功能等。

2.循环泵

2.1.数量：1组（1组2台，一备一用）

2.2.规格：流量Q≥36m³/h,扬程≥30m,380V/5.5kW

2.3.含配套配电箱及基础

3.循环泵

3.1.数量：2组（1组2台，一备一用）

3.2.规格：流量Q≥36m³/h,扬程≥20m,380V/4.0kW

3.3.含配套配电箱及基础

4.热能回收机组

4.1.数量：2台

4.2.规格：产热水量0.9m³/h(10-80℃),承压1.0Mpa,制热量28KW,电功率7.8KW

4.3.安装形式：落地安装，管道架空安装

4.4.其他:基础、支吊架制作安装，除锈、刷油，减震装置安装，机组自带旁通装置，过度季节排风旁通不进行热回收,以及其他根据设计要求和现场施工需要进行的电机检查接线及调试等

5.循环水泵

5.1.数量：1组（1组2台，一备一用）

5.2.规格：流量Q≥16m³/h,扬程≥18m,380V/2.2kW

5.3.含配套配电箱及基础

6.循环水泵

6.1.数量：2组（1组2台，一备一用）

6.2.规格：流量Q≥12m³/h,扬程≥16m,380V/1.2kW

6.3.含配套配电箱及基础

7.板式换热机组

7.1.数量：1套（1套含2台板式换热机组）

7.2.规格：热负荷1500KW,一次侧(50-80℃)水泵流量43m³/h，20m*2,功率4KW,二次侧(10-60℃)水泵流量26m³/h,30m*2,功率4KW,承压1.0Mpa,水阻30kpa,总电功率9KW,板片材质316或316L不锈钢

7.3.含配套配电箱及基础

8.辅助电加热（分梯度控制加热）

8.1.数量：1组

8.2.规格：60KW

8.3.含配套配电箱及基础

9.变频增压泵组

9.1.数量：1套

9.2.规格：流量50m³/h,扬程100m,380V/22kW（2台）流量2m³/h,扬程100m,380V/1.2kW （1台）

9.3.含配套配电箱及基础

10.反渗透水处理

10.1.数量：1套

10.2.规格：出力（t/h），额定出水量2T、24V AC /800W

10.3.含配套配电箱及基础

11.不锈钢储热水箱

11.1.数量：1个

11.2.规格：长宽高:4.5*2.5*2m,内316不锈钢,外304不锈钢,316不锈钢厚度:地板2.0mm,侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板1.0mm,304不锈钢厚度1.0mm,保温5cm聚氨酯发泡

11.3.含基础、爬梯等

12.不锈钢储热水箱

12.1.数量：1个

12.2规格：长宽高:4.5*5*3m,内316不锈钢,外304不锈钢,316不锈钢厚度:地板2.5mm,侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm顶板1.5mm,304不锈钢厚度1.0mm,保温5cm聚氨酯发泡

12.3.含基础、爬梯等

13.不锈钢换热水箱

13.1.数量：1个

13.2.规格：长宽高:3*2*2m,内316不锈钢,外304不锈钢,316不锈钢厚度:地板2.0mm,侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板1.0mm,304不锈钢厚度1.0mm,保温5cm聚氨酯发泡

13.3.含基础、爬梯等

（二）12号楼B3蒸汽系统新增主要设备

14.电蒸汽发生器（核心产品）

14.1.数量：3套

14.2.规格：额定蒸发量500KG/H,电功率370KW/380v 额定热效率99.6%，加热管316L不锈钢材质 筒体316L无缝钢管 加热管电功率24KW(单根)，额定压力0.80MPa  额定电压380V，水容积＜30L*5（非压力容器）

14.3.含配套配电箱及基础

14.4电蒸汽发生器电源由同层配电室引入。电蒸汽发生器系统具备负荷递增响应功能，可依据运行负荷变化自动调节运行状态增加或减少设备运行数量，同时支持单套系统独立运行模式。此系统需接入医院智慧后勤系统

15.反渗透水处理

15.1.数量：1套

15.2.规格：出力（t/h），额定出水量2T、24V AC /800W

15.3含配套配电箱及基础

16.纯水箱

16.1.数量：1个

16.2.规格：4T,圆形内层316不锈钢，外层304不锈钢，保温5cm聚氨酯发泡

16.3.含基础、爬梯

17.热能回收机组

17.1.数量：1台

17.2.规格：产热水量2m³/h(10-80℃),承压1.0Mpq,制热量56KW,电功率15.6KW

17.3.安装形式：落地安装，管道架空安装

17.4.其他:基础、支吊架制作安装，除锈、刷油，减震装置安装，机组自带旁通装置，过度季节排风旁通不进行热回收,以及其他根据设计要求和现场施工需要进行的电机检查接线及调试等

18.循环水泵

18.1.数量：1组（1组2台）

18.2.规格：流量Q≥12m³/h,扬程≥16m,380V/1.2kW

18.3.含配套配电箱及基础

（三）7号楼、8号楼、9号楼热水系统、采暖系统新增主要设备

19.采暖板式换热器（核心产品）

19.1.数量：1套（1套2台，一备一用）

19.2.规格：换热量1000KW,一次侧75~60℃流量44.82m³/h,二次侧50~65℃流量44.85m³/h,水阻50kpa,承压1.6Mpa,板片材质316或316L不锈钢,胶垫材质EPDM

19.3.含配套PLC控制柜及基础

19.4.设备满足蒸汽-水及水-水两种模式运行

20.电热水器

20.1.数量：32台

20.2.规格：容积80L

20.3.安装方式：挂式

20.4.包括电热水器的调节阀、花洒、水源、电源同层配电箱接入，包括但不限于给水用管道、防水插座、接线盒、动力电线、电线配管、支架、钻孔堵洞、吊顶拆除恢复等

（四）2号楼、5号楼、12号楼B1~B3\1层、16层热水系统、热能回收系统、蒸汽系统新增其他

21.配电箱

21.1.数量：1台

21.2. 接线端子材质、规格：含压铜接线端子

22.强电桥架（防火型）

22.1.数量：140m

22.2.规格：400*200

22.3.包含桥架支吊架制作安装、除锈、刷油

23.强电桥架（防火型）

23.1.数量：80m

23.2.规格：200*100

23.3.包含桥架支吊架制作安装、除锈、刷油

24.电线电缆（采购安装）

24.1.数量：1项

24.2.安装范围：徐州医科大学附属医院热源系统改造工程，包含但不限于2号楼、5号楼、12号楼，7号楼、8号楼、9号楼，室外所涉范围内，包含但不限于电线电缆、信号控制线、电线电缆控制线保护管、电缆头及其他辅材安装

24.3.包含管道支架制作安装、除锈、刷油

24.4.若管道安装时路由需要打孔等，工程完毕后按需堵洞

25.管道（采购安装）

25.1.数量：1项

25.2.安装范围：徐州医科大学附属医院热源系统改造工程，包含但不限于2号楼、5号楼、12号楼，7号楼、8号楼、9号楼，室外所涉范围内，包含但不限于管道、管件、阀门、法兰、传感器、波纹管等安装，保温及保温防护层安装等

25.3.包含管道支架制作安装、除锈、刷油

25.4.若管道安装时路由需要破拆路面或墙体等，工程完毕后需按原样恢复，打孔位置也需堵洞

26.拆除原设备

26.1.数量：1项

26.2.拆除范围：包含但不限于2号楼、5号楼、12号楼，7号楼、8号楼、9号楼，室外所涉范围内所有应拆除的设备、管线、配电箱、水箱等

26.3.拆除设备按甲方要求放置或甲方要求的其他方式处置

27.数字化网络管理平台

27.1.数量：1套

27.2.技术要求：可对所供所有设备进行数据统计分析和综合智能化控制，以最节能的方式运行，实现系统全智能化运行。可观察能耗运行数据，设备运行状态，碳排放数据，故障报警，自动检查设备运行状态等功能，累计运行数据分析，运行模式自动手动切换，节能模式，普通模式，满负荷模式可相互切换。本平台需接入医院智慧后勤系统。

27.3.其它：包括所有智能化控制阀门和流量计等，及布线、安装、搬运，运营平台搭建，预留相关通信硬件及软件接口，在软件和硬件上保证后期同医院智慧后勤平台进行对接不再额外收取任何费用

四：附件一：热源系统改造电气图

五：附件二：热源系统改造系统流程图

六、项目实施要求

1.关于报价和踏勘：

1.1.报价应包含原热交换器、蒸汽包、不锈钢水箱及管道阀门等拆除，拆除后按采购人要求放置院内指定地点，拆除产生的废料和垃圾由供应商处理，报价时自行考虑。

1.2.供应商应当在依法获取采购文件后自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、设备现状、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。供应商应提前确认新购电蒸汽发生器、热交换器、热回收装置、不锈钢水箱、反渗透处理器、水泵及管道、阀门等位置、管道、电缆敷设、阀门安装等方案可行性，若有疑问应在规定时间内提出，否则后期由于方案变更产生的费用由供应商自行承担。涉及设备安装、加固以及配套设施采购安装工作由供应商自行查看现场后在投标报价中自行考虑，后期不予增加相关费用。供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

1.3.供应商所投设备应包含电蒸汽发生器、热交换器、热能回收装置、不锈钢水箱、反渗透处理器、水泵等的设备、电线电缆、桥架敷设、管道系统安装及辅材安装等，须勘察现场，应符合设计图纸整体设计要求和相关规范。电源安装由采购人提供的配电箱出线开关引至设备。项目包含但不限于使设备正常运转且达到使用要求的所有工作，同时接入医院智慧后勤系统

2.交货及安装期限、验收：

2.1.★供应商须在合同签订之日起50日内完成供货及安装（地址为采购人指定地点）。

2.2.设备送到项目实施现场后，乙方与甲方一起按合同设备清单依合同标准进行设备收货查验。设备收货查验时需提供产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料壹套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价及图纸等），如乙方提供不出有效证明材料，甲方可以拒绝接收，直至乙方提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。甲方对设备收货查验合格后，双方共同签署设备收货查验合格证明。收货查验中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数或货物有明显损坏，乙方必须更换，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。甲方有权委托国内有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核，对此乙方应予以配合并承担相关费用。

3.验收期限：

3.1.安装、调试完成后2个月内。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收，同时满足设计要求。供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

4.最终验收及设备安装：

4.1.最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。要求设备安装时，须由安装工程师到场持证安装，若发现有非指定人员无证操作，人证不一情况，每发现一次处以1000元违约金，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方。

5.知识产权：

乙方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给采购人造成的损失。一切经济和法律责任均由供应商承担。

6.其它要求：

6.1.所提供的设备和备品备件的技术参数、资料必须符合设计及行业技术规范，并须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供设备的技术特性、性能指标与本采购文件技术规范有异，须清楚地在投标文件中说明，且系统性能应达到或高于本采购文件技术规范的相关指标。

6.2.供应商所提供的全部设备，包括备品备件必须是最新生产的产品。备品备件生产标准、技术指标及产品质量须与厂家原装配置相同。如发现设备产品、备品备件为陈旧库存产品，品质规格不符合相关标准和实际配置要求，每发现一件产品处以1000元违约金，并负责赔偿由此给甲方造成的相关损失。

6.3.供应商在施工期间应保证医院原系统供应区域洗澡水及蒸汽的不间断使用，保证医院的正常运转。在施工中增设的临时设施、设备、辅助材料应充分考虑，产生的相关费用包含在投标报价中，不再另行计算。

七、售后服务要求：

1.供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，每发现1次上述行为，视情况严重性处以200~2000元违约金，供应商要承担商品价值双倍的赔偿，同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2.★全套设备至少提供不少于3年的免费质保，终身维修，保修期自验收合格之日起计算。（供应商需承诺，在签订采购合同前必须提供供应商针对本项目的售后服务承诺函和售后服务条款原件，承诺函上需联系电话和传真、项目编号，以备核查。否则视同供应商放弃中标项目，采购人有权拒绝签订采购合同，供应商承担由此产生的一切责任。投标文件中无承诺的为无效投标，承诺函格式自拟。）

3.供应商接到保修请求，应在1小时内响应，8小时内维修工程师到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备供采购人使用。

4.质保期间：每年不少于4次（至少每季度一次），供应商提供专业上门巡检及整套设备预防性维护保养，出具预防性维护报告；质保期内，所有软硬件设备的维修均为免费（使用不当及人为损坏除外）；质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件及消耗品的供给，并按《质保期满后供业主选购的备品备件一览表》中报价收取费用，市场价低于报价表的按市场价。

5.良好的售后技术支持，提供初始运行时的相关工程师的现场指导。

6.提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，一小时内响应，24小时内解决问题。

7.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由供应商派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

8.投标文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式。

9.验收合格并不免除在质保期内供应商应负的责任。

10.培训要求（费用包含在投标报价中）

10.1.供应商须根据设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

10.2.培训人数：≥2人。

10.3.培训内容：培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，仪器的操作（含软件的使用）、日常维护和保养、常见故障的排除、紧急情况的处理和数据的综合分析等，直至使用人员能够熟练掌握培训内容。

八、其他要求：

1.供应商须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照采购文件和经采购人批准的设计方案进行实施，批准设计并不减轻供应商对本项目所承担的义务和责任。

2.设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。如发现有违反相关规范行为，每发现1次，视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3.供应商负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，供应商负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

4.本项目需送货到采购人指定地点，并由供应商负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，供应商投标报价中应包含此费用。

5.所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点，供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

6.应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

7.投标文件中提供所有产品的效果图或照片，主材材质、色彩、制作安装方法。

8.本次采购为一次性交钥匙项目，采购人不再支付报价以外的任何费用。

9、本项目应由中标单位编制施工方案，施工方案不得影响现有区域结构安全、不得影响医院诊疗秩序及机房安全，中标单位需与采购方签订《安全生产协议》，且应经采购方审核通过，符合相关法律法规。如中标单位无法编制可以经采购方审核通过的施工方案和拒不签订《安全生产协议》，则采购方有权终止合同，造成所有损失由中标单位负责，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方并有权对此造成的损失进行追偿。

10、本项目施工现场应做全遮挡防护，防护高度不得低于2.0米，围挡牢固连接，不可非工具拆移，相关区域应做防护网，且需按照采购方或现场情况及时改进，每发现1次现场防护不符合上述要求的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

11、本项目需由中标单位自行测量数据，如因数据测量不准确导致的所有损失自行承担，如果导致耽误工期的，需每日赔偿采购方合同价款3‰，直至项目验收。如因甲方原因或自然灾害等不可抗因素导致延期的，需向采购方提出书面的合理性说明，因各种因素临时停工的需做好施工现场的一切防护，并告知采购方，且不得因此推迟工期。

12、本项目影响医院诊疗秩序的施工内容需在夜间（晚18：00-早5:00）进行，白天施工内容需符合相关法律规定及采购方要求，一切施工不得影响医院诊疗秩序，如对医院诊疗秩序造成影响和造成损失，每发现1次影响诊疗秩序和造成损失的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

13、 本项目施工如需动火作业（包括但不限于焊接切割作业、明火作业、产生火花的作业、其它非常规作业等），中标单位需向采购方申请办理相关动火审批手续，并经审核同意后，严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或消防事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

14、本项目每日施工结束后，中标单位需负责清洁及恢复现场，每发现1次未清洁现场，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

15、本项目应遵守工程建设安全生产有关管理规定，进场人员要服从医院的管理要求，严格执行施工方案和现行安全标准，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，施工过程中中标人自行负责施工过程中的安全问题，由中标单位派专职管理人员（持相应证书）对施工全过程进行施工管理（包括消防安全、人员安全等全部安全问题），发生一切投诉或安全事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

16、中标价格应为项目全部价格，合同期内不得以任何理由临时增加费用，施工过程如造成设备、设施损坏，由中标单位负责，每发现1次造成设备、设施损坏的，视具体情况，中标单位需赔偿采购方200元-2000元，如对采购方造成损失，中标单位应赔偿由此给采购方造成的损失，采购方有权对此造成的损失进行追偿。

17、部分数据需由中标单位自行测量，采购方提供数据仅供参考，如因采购方提供数据不准确造成的损失由中标单位自行承担。

18、本项目如因中标单位原因导致工期延误的，需每日赔偿采购方合同价款1‰，直至项目验收完成。

19、本项目如因采购方原因或自然灾害等不可抗因素导致无法完成，则以项目实际进度情况进行结算。

十、★付款方式：

合同签订后10个工作日内支付合同价的30%作为预付款，项目安装验收合格后支付至合同价的90%，剩余10％部分作为尾款，质保期满后付清。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 26分 | 投标人所投设备基本满足招标文件第四章“二、具体技术要求”的，得26分。 每有一项负偏离扣2分，正偏离不加分，最高得26分，最低得0分。 注： 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 设备到货、安装、调试方案 | 10分 | 根据投标人提供的设备到货、安装、调试方案等进行综合评审。 方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分； 未提供方案的不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审。 售后服务方案包括但不限于售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，完全适用项目需求的，得10分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，基本适用项目需求的，得7分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能适用项目需求的，得4分； 未提供方案的不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 10分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合评审。 人员培训方案包括但不限于人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案等。 方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分。 未提供方案的不得分。 |
| 6 | 免费 质保期 | 2分 | 免费质保期在满足招标文件基本要求的基础之上（基本要求：3年免费质保期，实质性要求，不允许负偏离），每增加1年得1分，最多得2分。 |
| 6 | 所投产品的产品配置与功能先进性 | 6分 | 由评委根据所投产品的产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体如下： 6.1、产品配置综合评价（3分）； 评委根据投标文件提供的佐证材料（如检测报告、证书等）进行评审，投标产品配置优于招标文件要求的，得3分；投标产品配置符合招标文件要求的，得2分；投标产品配置部分基本符合招标文件要求的，得1分。 6.2、产品功能评价（3分）； 评委综合评审投标产品功能优于招标文件要求的，得3分；投标产品功能符合招标文件要求的，得2分；投标产品功能部分基本符合招标文件要求的，得1分。 |
| 7 | 所投核心产品业绩 | 4分 | 投标人或所投任一核心产品制造商或制造商其他代理商，自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来与所投任一核心产品同品牌的类似合同复印件，加盖投标人公章，满足前述要求的业绩证明材料，有一份得1分，否则不得分，本项最多得4分。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小微企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：关于技术需求的承诺书

格式六：商务条款偏离表

格式七：质保期满后供业主选购的备品备件一览表

格式八：技术/服务方案及承诺

格式九：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用 ）

格式十：业绩表

格式十一：中小企业声明函

格式十二：其他声明函

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起 90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院热源改造相关设备采购及安装项目 | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 所投产品制造商是否全部为小微企业或其他享受政府采购扶持政策企业:（是/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

（针对招标文件第四章“二、具体技术要求”点对点应答）

项目编号：

采购代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

投标人须对照招标文件第四章“二、具体技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

格式五：关于技术需求的承诺书

承诺书

致徐州医科大学附属医院：

对于本招标文件第四章“二、具体技术要求”内容已经全部知悉，我司本次投标产品可满足该清单中的全部技术需求，如若虚假响应，我司愿意承担有此产生的一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

投标人如对招标文件第四章“二、具体技术要求”内容全部响应的，可以不用填写技术参数偏离表，提供上述承诺书亦可。

格式六：商务条款偏离表

（针对招标文件第四章“项目实施要求、售后服务要求、其他要求、付款方式” 点对点应答，其中★不允许有负偏离）

项目编号：

采购代理编号：                     包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对照招标文件第四章项目需求中所列“项目实施要求、售后服务要求、其他要求、付款方式”逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

格式七：质保期满后供业主选购的备品备件一览表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十一：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十二：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

包括但不限于提供售后服务承诺函和售后服务条款原件的承诺函等

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2024年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）

格式四：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）

格式五：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

格式六：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）

格式七：法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八：法定代表人授权书（原件）

格式九：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（2024年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：上述表格供参考，供应商可用自身的格式替换。

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供书面声明）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式五

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年1月-2025年6月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料

缴纳税收：

社会保障资金：

格式六

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面声明）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七：

法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

2、需提供被授权人近三个月内（截止到开标时间）至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

格式九

投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

第七章：特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/投标文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。