采 购 文 件

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0033 项目名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

采购人：南京市江宁区水务局

采购代理机构：南京富弘工程项目管理有限公司

二〇二五年十一月十一日

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目需求	20

第五章 合同主要条款及格式	22

第六章 投标文件格式及附件	27

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	27

第一章 投标邀请

2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年12月2日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0033​

项目名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

采购方式：公开招标

预算金额：250万元

最高限价：249.4268万元（其中一标段：129.3112万元；二标段：120.1156万元）（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）

采购需求：对全区1437个自然村农村污水处理设施及配套管网系统的建设和运维情况开展每季度全覆盖巡查工作，并全年共计抽检520座农村污水处理设施进出水水质。具体详见第四章。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具市政公用工程监理甲级或工程监理综合资质（须上传资质证书）

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年12月2日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025年12月2日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云系统”下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统” --已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至投标文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目的招标代理服务费由中标人支付，具体详见采购文件。

7.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。

8.标包划分：本项目划分为两个包，供应商可以参与一个或多个包投标，本项目不可兼中兼得。本磋商文件所有内容未做特别注明或说明即适用所有包。标包名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（一标段）、2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（二标段）；（注：同一个供应商可同时报名两个标段，但只能中一个标段。本项目成交候选人确定按照一标段、二标段的顺序进行。若某供应商已被确定为一标段的第一成交候选人，则不参与后续包的成交候选人推荐。）

9.行业划分：其他未列明行业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市江宁区水务局

地  址：南京市江宁区天元中路189号

联系方式：025-52281518

联 系 人： 刘工

2.采购代理机构信息

名    称：南京富弘工程项目管理有限公司

地　　址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区居委会院内西边附属楼三楼

联系方式：13776545772

3.项目联系方式

项目联系人：姜激扬

电　　 话：13776545772

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-G2025-0033 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼 |  |
| 5 | 采购文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 249.4268万元（其中一标段：129.3112万元；二标段：120.1156万元）（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理） |  |
| 7 | 踏勘现场 |  | 采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标后九十（90）天 |  |
| 9 | 投标文件提交信 息 | 时间 | 2025年12月2日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 10 | 投标 信息 | 时间 | 2025年12月2日14时30 分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 联系 事项 | 采购 单位 | 联系人 | 刘工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52281518 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 姜激扬 |
|  |  |  | 联系电话 | 13776545772 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详见采购文件“第三章 评标标准”。

二、采购文件

4、采购文件组成

4.1 采购文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、采购文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标

7.1 本项目不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理费及清单编制费按照单个标段的中标价*收费标准的68％，收费标准依据国家计委文件“计价格[2002]1980号”文和江苏省物价局江苏省住建厅“苏价服(2014)383号文”；招标代理费及清单编制费不足3000元，按3000元计算；上述费用均由中标供应商一次性支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 上传的投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（投标文件应按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★开标一览表；

（4）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交投标文件截止日前。

（7）★商务条款偏离表；

（8）承担过类似业绩情况（格式自拟）；

（9）★中小企业声明函格式；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）联合体协议书（如有）；

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）

（13）属于监狱企业的证明文件（如有）

（14）投标供应商认为需提供的其他资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对开标一览表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对本项目采购标的价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于技术资料、服务成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 无需提交投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的签署

16.1 供应商应严格按照采购文件要求制作投标文件并加盖电子公章。

17、投标文件的提交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的投标文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第21.2.3条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在采购文件要求提交投标文件的截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

19.2 在提交投标文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

20.5 供应商不足3家的，不予开标。

20.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次采购文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20.7 公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 由评标委员会独立依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印/截图的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.3 投标文件有下列情况之一的，投标无效：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件；

（2）未按照采购文件要求上传投标文件；

（3）投标文件未按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理；

（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.2.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

21.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5-20.6款执行。

21.2.6 投标文件的进一步评审

21.2.6.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》、《分项报价表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》、《分项报价表》为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》、《分项报价表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认，确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.6.2 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.6.3 澄清有关问题

（1）评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对全部供应商都做澄清要求。

（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.6.4 比较与评价

按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评分标准详见采购文件“第三章 评标标准”。

22、确定中标供应商

22.1 评标委员会对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标供应商，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标供应商应及时到采购代理机构领取《中标通知书》。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、评标

23.1 本项目评标活动在江苏政府采购网“苏采云系统”进行。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购单位或采购代理机构的答复不满意，或采购单位或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级政府采购监督管理部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

- 采用综合评分法

评标委员会对质量和货物和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商，评标委员会对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标供应商，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选供应商确定为中标供应商。

二、综合评分法评审细则

| 序号 | 评分因素 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | - 服务方案 - （61分） | - 2.1总实施方案（包括但不限于总体部署、实施计划、工作内容、技术规范、协调机制等）的针对性、完整性以及可实施性进行综合评审； - 实施方案完整详尽，有明确的响应和针对性，可实施性强的得13分； - 实施方案较完整详尽，有较明确的响应和针对性，可实施性较强的得10分； - 实施方案基本完整，针对性和可实施性一般的得7分； - 实施方案有缺漏，针对性和可实施性差的得4分； 未提供的不得分。 | 13 |
|  |  | - 2.2重点、难点分析及合理化建议（包括但不限于监督考核工作的重难点分析、进出水水质监测工作的重难点分析以及合理化建议）针对性、完整性进行综合评审； - 重难点分析及合理化建议全面、合理、针对性强的得12分； - 重难点分析及合理化建议基本全面、合理、针对性较强的得9分； - 重难点分析及合理化建议较为简单，针对性一般的得6分； - 重难点分析及合理化建议存在缺漏，针对性差的得3分；未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | - 2.3监管和考核制定情况，包括人员安排、巡查记录、考核方案等具体工作步骤进行综合评审； - 监管和考核制定情况，人员安排合理、工作步骤、考核方案详细，针对性、可操作性强的得12分； - 监管和考核制定情况，人员安排较合理、工作步骤、考核方案较详细，针对性、可操作性较强的得9分； - 方案制定内容一般的，针对性、可操作性一般的得6分； 总体方案较差，内容欠缺、针对性、可操作性差的得3分； - 未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | - 2.4质量保证措施、进度安排、后续服务进行综合评审； - 质量保证措施、进度安排科学、合理、操作性强，后续期间的服务内容完整可行、保证措施完全可靠的得12分； - 质量保证措施、进度安排基本科学、操作性及后续期间的服务内容可行、保证措施可行的得9分； - 质量保证措施、进度安排一般，操作性及后续期间的服务内容一般、保证措施一般的得6分； - 质量保证措施、进度安排，后续期间的服务内容总体欠缺，保证措施合理性较差的得3分； - 未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 2.5档案资料管理； 有完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全且规范，有完善的档案移交步骤的得12分； 有项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程较健全，有档案移交步骤的得9分； - 有项目档案资料管理制度，但建立、收集、保存、移交等流程不健全的得6分； - 项目档案资料管理制度差的得3分。 - 未提供的不得分。 | 12 |
| 3 | 人员配置 （19分） | - 3.1拟投入项目负责人： - 项目负责人具有国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得3分。 - 项目负责人具有建设工程类高级工程师及以上职称的得3分；具有建设工程类中级工程师职称的得2分；满分3分。 注： ①须提供项目负责人注册证书、职称证书扫描件并加盖电子公章上传至响应文件中。 ②以上人员要求供应商须在响应文件中提供社保机构出具的近半年（2025年5月至2025年10月）中任意一月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及有效期内的劳动合同及有效期内的劳动合同，若所报人员为退休人员、事业单位人员或现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 | 6 |
|  |  | 3.2项目组成员（不含项目负责人） - 项目组成员中具有建设工程类高级及以上职称的得4分；具有建设工程类中级及以上职称的得2分；本项最高得4分。提供职称证书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。 - 项目组成员中配备具有给排水专业、电气专业、环境专业、工程测量专业、市政专业人员的得5分；每缺1个专业人员扣1分，扣完为止。专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准，新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，以毕业证书上所学专业为准。提供证书扫描件上传至响应文件中。 - 具有国家注册安全工程师的得4分，具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的得2分；本项满分4分。提供注册证书或安全生产培训证书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。 注： - ①须提供项目组成员注册证书、职称证书复扫描件并加盖电子公章上传至响应文件中。 ②以上人员要求供应商须在响应文件中提供社保机构出具的近半年（2025年5月至2025年10月）中任意一月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及有效期内的劳动合同及有效期内的劳动合同，若所报人员为退休人员、事业单位人员或现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 ③同一项目组成员不可重复得分。 | 13 |
| 4 | 企业业绩（6分） | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签订时间为准），承接过污水处理设施建设监督考核业绩或类似污水管网工程监理服务的每提供一个得3分，本项最高6分。 - 注：须同时提供中标（成交）通知书、合同协议书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。缺一不可，提供的证明材料必须能反映相关内容，否则视为业绩不满足。 | 6 |
| 5 | 综合实力 （4分） | 投标人须具备省级及以上行政主管部门颁发的CMA计量认证证书的得4分。 注：须提供有效的CMA计量认证证书，如是委托第三方检测单位须提供委托协议、第三方检测单位的营业执照及CMA计量认证证书及附表，上传至电子投标文件中并加盖电子公章。 | 4 |
| 合计： |  |  | 100分 |

三、说明

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章 采购项目需求

一、项目概况

1、项目名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

2、项目地点：南京市江宁区

3、合同履行期限：一年

二、采购需求

（一）工作内容。

甲方安排乙方从事的工作任务包括:日常农村污水处理系统的建设与运维情况管理、农污终端设施进出水水质监测、农村污水处理系统运维考核，具体如下：

1、日常建设运维情况管理工作包括:在合同期内对每个标段服务范围的自然村(一标段服务范围为汤山、淳化、横溪、湖熟街道的758个自然村；二标段服务范围为东山、江宁、谷里、秣陵、禄口街道的679个自然村)的农村污水处理系统的排水源头溯源排查、农户生活污水接入、非生活污水接入、内部污水管网运维、终端处理设施运维等情况进行四轮全覆盖监督巡查，不定期对农污设施运维情况进行安全检查;运维管理情况以及巡查情况形成日常巡检记录，每季度形成巡查报告，年终形成工作总结报告。

2、进出水水质监测工作包括：根据《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》要求，对每个标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展抽检，并形成水质检测报告以及问题原因分析报告报送至区水务局（抽查范围与每月抽检数量由实际情况动态调整。服务期内共计抽检520座农村污水处理设施进出水水质，其中针对2025年出现水质检测异常或经前端排水溯源需重点监管的终端设备，每季度进行一次进出水水质检测，全年共抽检约320套次；其余常规农污设备全年共抽检约160套次，两个标段设施具体抽检数与抽点点位由我局依据实际工作计划动态调整并提前布置；每季度两个标段分别交叉抽取一定数量的重点设施进行水质复测，或抽取上季度不合格设施总数的10%以上设施进行整改后复测。）。

3、农村污水处理系统运维考核工作包括：根据《江宁区农村污水处理设施建设与运维

考核办法》要求，综合日常运维情况管理和进出水水质监测工作结果，为区水务局每季度对农污系统运维单位的运维情况考核提供技术支撑，作为农村长效管护资金拨付依据。

（二）工作目标。

服务期内乙方工作目标包括：通过对农污设施运维单位的监管和巡查，提升农村污水处理设施运维水平，对农村污水处理系统的排水源头溯源排查、农户生活污水接入、非生活污水接入、内部污水管网运维、终端处理设施运维等情况进行每季度全覆盖巡查，实现全区农污设施污水管网畅通、终端设施完好、出水水质达标、安全管理到位、台账资料齐全。具体任务指标为：

1、污水管网畅通：管网及检查井、隔油池、格栅等附属设施内无杂物、垃圾、积泥，污水正常进入处理设施；

2、终端设施完好：终端设施的控制柜、提升泵、曝气机、流量计及一体化设施等能正常运行；

3、内部管网完好：管网无破损、老化、混接；

4、溯源排查准确：及时摸底非生活污水来源，排查掌握出水水质不达标原因并上报；

5、出水水质达标：设施出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（江苏省地方标准DB32/3462-2020）中规定排放标准；

6、安全管理到位：各类安全制度完善，运维单位安全检查架构完备，检查井盖、站点围栏、安全警示牌等设施完好，设施运行正常，运维人员无伤亡。

7、台账资料齐全：各类运维工作计划、报告、记录填写、整理、归档及时齐全规范。

三、考核要求

1、甲方对乙方的考核细则遵循甲方制定的《南京市江宁区农村污水处理系统建设和运维管理技术服务考核细则》如下:

| 序号 | 指标 | 项目 | 内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作 | 工作方案与制度制定 | 制定农村污水系统巡查及农污终端设施进出水水质检测工作方案、计划，明确工作程序，任务内容，时间安排等。落实岗位责任制，建立日常管理制度，落实考勤机制。相关方案或制度欠规范或不执行的缺少一项扣1分。 | 2 |  |
| 2 | 农污处理系统的建设与运维情况管理 | 检查考核 | 对标段内自然村的农村污水处理系统的排水源头溯源排查、农户生活污水接入、非生活污水接入、内部污水管网运维、终端处理设施运维等情况进行四轮全覆盖巡查,巡查发现的问题及时向行业主管部门汇报。我局每月将组织一次现场巡查考核，发现上述问题但技术服务单位在日常巡查中未排查到位或未及时汇报的，一次扣2分。 | 20 |  |
|  |  | 闭环考核 | 全覆盖巡查中发现的问题，技术服务单位应及时通知运维单位，要求限时整改反馈，并后续针对性开展“回头看”形成闭环。我局每月将组织一次问题梳理，发现巡查问题未限期闭环的，一次扣2分。 | 20 |  |
| 3 | 农污终端设施水质检测 | 检测考核 | 对标段服务范围内的农村污水处理终端设施的进出水开展抽检，水质检测必须安排具有相关检测资质的公司进行。将相关检测结果于取样后7个工作日内报送行业主管部门，并对结果存在问题的设施情况进行检查分析，找出问题所在。水质检测工作开展不合标准或数据报送不及时的，一套设施扣1分。 | 20 |  |
|  |  | 闭环考核 | 针对进出水水质检测异常点位，技术服务单位应及时通知运维单位，要求限时整改反馈，并协助开展现场摸排，收集整改方案形成闭环。我局每季度将组织一次问题梳理，发现水质问题未限期闭环的，一次扣2分。 | 20 |  |
| 4 | 农村污水处理系统运维考核 | 工作开展 | 每季度需综合日常运维情况管理和进出水水质监测工作结果，辅助行业主管部门对农污系统运维单位的运维情况进行考核。季度考核工作开展不及时或不全面的，一次扣3分 | 12 |  |
| 5 | 台账整理 | 台账考核 | 运维管理情况以及巡查情况形成日常巡检记录，每季度形成巡查报告，年终形成工作总结报告；异常水质检测结果需在取样后15个工作日内形成书面报告报送至区行业主管部门。相关台账资料需及时报送，我局每季度将组织一次台账资料考核，发现存在遗漏或未定期向行业主管部门上报台账资料的，一份报告扣1分。 | 6 |  |
| 7 | 工作纪律 | 廉政纪律与职业道德 | 严格落实合同中诚实信用要求，如有泄密事件发生或存在隐瞒问题、情况失实等严重质量问题，或有违纪违法行为，则认定考核不合格，并作为诚信纪录备案将情况报相关部门处理。 |  |  |
| 8 | 实绩情况 | 安全情况与通报报道 | 在监管工作有效开展下，农污现场巡查和水质检测做到防护设施齐全，安全制度落实到位，无安全事故无人员伤亡，且工作内容监管到位。若出现因管理不到位，导致安全事故或人员伤亡，以及被省市通报批评以及相关媒体报道的造成恶劣影响的，则认定考核不合格。 |  |  |

2、考核分值 90分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的 100%;考核分值50分及以上，90分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款2.5%;考核分值在50分以下的为不合格，考核评分低于50分或被认定为不合格的季度，扣除当次申请支付外包服务价款的 100%。
第五章 合同主要条款及格式

## 南京市政府采购合同

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0033

项目名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

分 包 号：一标段

采购单位：南京市江宁区水务局

供 应 商：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）南京市江宁区水务局 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市江宁区天元东路189号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

## 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 ，标包：一   。

2、具体服务执行要求详见乙方投标文件。

## 第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务的公开招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 双方权利和义务

1、乙方承诺，能够按照本合同及招投标文件约定为甲方提供劳务，遵守甲方的各项工作要求、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。

2、根据所从事的工作，乙方应按照相关规定和甲方的要求为其提供劳务者配备必要的劳动保护用品、办公用品、车辆等，以满足日常工作需求和工作任务的顺利实现。

3、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方违规违纪给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

4、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方的人员对甲方不享有劳动法律法规规定的社会保险及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。

5、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方人员患病或其它任何原因导致伤亡的，一切费用均由乙方自行承担。

6、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的或者自行受损的，乙方应自行承担赔偿责任。由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

7、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任

8、乙方对其雇佣的人员，应当规定交纳职工社会保险（不符合交纳职工社会保险的，应当从安全的角度，为其购买商业保险）

9、乙方应当将所有雇佣人员名单及签订的劳动合同（或其他证明双方身份关系的合同）交甲方备案。

10、若因乙方工作人员被判定与甲方有劳动或劳务关系等，由甲方承担了相关的法律后果的，甲方可以后乙方进行追偿，并可以直接在应付款中扣除。乙方在处理过程中，不予配合的或不予认可的，还应当按甲方支付额的10%支付违约金。

## 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

## 第六条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后一年服务期内完成服务事项。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

## 第七条 伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务。

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

## 第八条 劳务关系

1、甲方安排乙方从事的工作任务包括：

（1）日常农村污水处理系统的建设与运维情况管理工作包括：在合同期内对汤山、淳化、横溪、湖熟街道的758个自然村的农村污水处理系统的排水源头溯源排查、农户生活污水接入、非生活污水接入、内部污水管网运维、终端处理设施运维等情况进行四轮全覆盖监督巡查，不定期对农污设施运维情况进行安全检查;运维管理情况以及巡查情况形成日常巡检记录，每季度形成巡查报告，年终形成工作总结报告。

（2）进出水水质监测工作包括：根据《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》要求，对标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展抽检，并形成水质检测报告以及问题原因分析报告报送至区水务局（抽查范围与每月抽检数量由实际情况动态调整。服务期内共计抽检260座农村污水处理设施进出水水质，其中针对受小作坊影响的设施，每季度全覆盖进行一次进出水水质检测，全年共抽检约160套次；其余常规农污设备全年共抽检约80套次，两个标段设施具体抽检数与抽点点位由我局依据实际工作计划动态调整并提前布置；每季度交叉抽取另一标段一定数量的重点设施进行水质复测，或抽取上季度不合格设施总数的10%以上设施进行整改后复测。）。

（3）农村污水处理系统运维考核工作包括：根据《江宁区农村污水处理设施建设与运维考核办法》要求，综合日常运维情况管理和进出水水质监测工作结果，为区水务局每季度对农污系统运维单位的运维情况考核提供技术支撑，作为农村长效管护资金拨付依据。

乙方应按照甲方安排的实施时间完成甲方指定的工作任务。

2、乙方工作应达到甲方规定的要求和规定的标准。

3、根据乙方完成工作任务的进程和实际工程进度要求等因素，甲方有权调整乙方的工作任务，建议乙方撤换不称职人员。不论何种情况致乙方工作岗位发生变化的，甲方还可根据实际情况相应调整乙方的报酬，乙方对此予认可并服从。

## 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按工作量，自合同签订之日起甲方每三个月对乙方三个月内的工作量进行考核，根据中标供应商分项报价表中各项的实际完成工作量支付已完成工作量的服务费。(注:本合同项下的采购资金由采购人自行支付，乙方向甲方开具发票。)(核分值 90分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的 100%;考核分值50分及以上，90分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款2.5%;考核分值在50分以下的为不合格，考核评分低于50分或被认定为不合格的季度，扣除当次申请支付外包服务价款的 100%。)

4、前款所述价款中已包含所有费用。甲方无需再另行向乙方支付任何其他费用。

5、甲方对乙方的管理与考核办法遵循甲方制定的《南京市江宁区农村污水处理系统建设和运维管理技术服务考核细则》（详见招标文件）。

## 第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在建设及运维情况监督和质量安全监督过程中不认真履行职责，发现问题不及时指出并督促整改的，经区水务局抽查发现或举报查实的，扣除10000元/村，造成严重不良影响的，可追加扣除20000-50000元/次。

9、乙方在有上述一项或多项违约责任的，除承担违约责任的仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

## 第十一条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第十二条 合同的终止和解除

1、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。

2、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前3天给予乙方解除合同的书面通知。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3、符合下列情况的，乙方可解除本合同：

（1）甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。

4、乙方解除本合同应提前3日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

5、本合同终止或解除后7日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后3日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## 第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

## 第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 第十七条  合同附加协议条款

1、所有对施工方、建设方发出的指令和文件均需征求委托人意见。

2、服务工程中，应完成委托人发出的各项工作指令。

3、服务单位应配备投标书中承诺的专业人员，履约期间如确需人员调动，须得到委托人的认可。

4、投标文件中所列的用于本工程的检测设备、仪器，应根据需要及时到位。

5、项目负责人每周在工地上上班时间不少于6个工作日，每天不少于8个小时，且原则上不允许更换，确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准，同时更换的负责人在资质、业绩等方面的条件不得低于原负责人；服务单位所有人员不得随意更换，因特殊情况确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准方可进行更换，否则则按10000元/人. 次扣除服务费用。

6、服务单位人员必须廉洁守法，不得向施工方或材料供应商索贿、受贿，不得擅自参加施工的 宴请或收受礼品、礼金，在工程建设中不得向施工方指定某厂家、某品牌的建筑材料。对违反上述行为的人员委托人有权要求撤换。

| 甲方（采购人）：南京市江宁区水务局（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话：025-52281518 | 电 话： |
| 通讯地址：南京市江宁区天元中路189号 | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

## 南京市政府采购合同

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0033

项目名称：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

分 包 号：二标段

采购单位：南京市江宁区水务局

供 应 商：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）南京市江宁区水务局 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市江宁区天元东路189号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

## 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 ，标包：二   。

2、具体服务执行要求详见乙方投标文件。

## 第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务的公开招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 双方权利和义务

1、乙方承诺，能够按照本合同及招投标文件约定为甲方提供劳务，遵守甲方的各项工作要求、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。

2、根据所从事的工作，乙方应按照相关规定和甲方的要求为其提供劳务者配备必要的劳动保护用品、办公用品、车辆等，以满足日常工作需求和工作任务的顺利实现。

3、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方违规违纪给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

4、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方的人员对甲方不享有劳动法律法规规定的社会保险及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。

5、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方人员患病或其它任何原因导致伤亡的，一切费用均由乙方自行承担。

6、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的或者自行受损的，乙方应自行承担赔偿责任。由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

7、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任

8、乙方对其雇佣的人员，应当规定交纳职工社会保险（不符合交纳职工社会保险的，应当从安全的角度，为其购买商业保险）

9、乙方应当将所有雇佣人员名单及签订的劳动合同（或其他证明双方身份关系的合同）交甲方备案。

10、若因乙方工作人员被判定与甲方有劳动或劳务关系等，由甲方承担了相关的法律后果的，甲方可以后乙方进行追偿，并可以直接在应付款中扣除。乙方在处理过程中，不予配合的或不予认可的，还应当按甲方支付额的10%支付违约金。

## 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

## 第六条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后一年服务期内完成服务事项。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

## 第七条 伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务。

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

## 第八条 劳务关系

1、甲方安排乙方从事的工作任务包括：

（1）日常农村污水处理系统的建设与运维情况管理工作包括：在合同期内对东山、江宁、谷里、秣陵、禄口街道的679个自然村的农村污水处理系统的排水源头溯源排查、农户生活污水接入、非生活污水接入、内部污水管网运维、终端处理设施运维等情况进行四轮全覆盖监督巡查，不定期对农污设施运维情况进行安全检查;运维管理情况以及巡查情况形成日常巡检记录，每季度形成巡查报告，年终形成工作总结报告。

（2）进出水水质监测工作包括：根据《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》要求，对标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展抽检，并形成水质检测报告以及问题原因分析报告报送至区水务局（抽查范围与每月抽检数量由实际情况动态调整。服务期内共计抽检260座农村污水处理设施进出水水质，其中针对受小作坊影响的设施，每季度全覆盖进行一次进出水水质检测，全年共抽检约160套次；其余常规农污设备全年共抽检约80套次，两个标段设施具体抽检数与抽点点位由我局依据实际工作计划动态调整并提前布置；每季度交叉抽取另一标段一定数量的重点设施进行水质复测，或抽取上季度不合格设施总数的10%以上设施进行整改后复测。）。

（3）农村污水处理系统运维考核工作包括：根据《江宁区农村污水处理设施建设与运维考核办法》要求，综合日常运维情况管理和进出水水质监测工作结果，为区水务局每季度对农污系统运维单位的运维情况考核提供技术支撑，作为农村长效管护资金拨付依据。

乙方应按照甲方安排的实施时间完成甲方指定的工作任务。

2、乙方工作应达到甲方规定的要求和规定的标准。

3、根据乙方完成工作任务的进程和实际工程进度要求等因素，甲方有权调整乙方的工作任务，建议乙方撤换不称职人员。不论何种情况致乙方工作岗位发生变化的，甲方还可根据实际情况相应调整乙方的报酬，乙方对此予认可并服从。

## 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按工作量，自合同签订之日起甲方每三个月对乙方三个月内的工作量进行考核，根据中标供应商分项报价表中各项的实际完成工作量支付已完成工作量的服务费。(注:本合同项下的采购资金由采购人自行支付，乙方向甲方开具发票。)(核分值 90分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的 100%;考核分值50分及以上，90分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款2.5%;考核分值在50分以下的为不合格，考核评分低于50分或被认定为不合格的季度，扣除当次申请支付外包服务价款的 100%。)

4、前款所述价款中已包含所有费用。甲方无需再另行向乙方支付任何其他费用。

5、甲方对乙方的管理与考核办法遵循甲方制定的《南京市江宁区农村污水处理系统建设和运维管理技术服务考核细则》（详见招标文件）。

## 第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在建设及运维情况监督和质量安全监督过程中不认真履行职责，发现问题不及时指出并督促整改的，经区水务局抽查发现或举报查实的，扣除10000元/村，造成严重不良影响的，可追加扣除20000-50000元/次。

9、乙方在有上述一项或多项违约责任的，除承担违约责任的仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

## 第十一条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第十二条 合同的终止和解除

1、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。

2、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前3天给予乙方解除合同的书面通知。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3、符合下列情况的，乙方可解除本合同：

（1）甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。

4、乙方解除本合同应提前3日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

5、本合同终止或解除后7日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后3日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## 第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

## 第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 第十七条  合同附加协议条款

1、所有对施工方、建设方发出的指令和文件均需征求委托人意见。

2、服务工程中，应完成委托人发出的各项工作指令。

3、服务单位应配备投标书中承诺的专业人员，履约期间如确需人员调动，须得到委托人的认可。

4、投标文件中所列的用于本工程的检测设备、仪器，应根据需要及时到位。

5、项目负责人每周在工地上上班时间不少于6个工作日，每天不少于8个小时，且原则上不允许更换，确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准，同时更换的负责人在资质、业绩等方面的条件不得低于原负责人；服务单位所有人员不得随意更换，因特殊情况确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准方可进行更换，否则则按10000元/人. 次扣除服务费用。

6、服务单位人员必须廉洁守法，不得向施工方或材料供应商索贿、受贿，不得擅自参加施工的 宴请或收受礼品、礼金，在工程建设中不得向施工方指定某厂家、某品牌的建筑材料。对违反上述行为的人员委托人有权要求撤换。

| 甲方（采购人）：南京市江宁区水务局（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话：025-52281518 | 电 话： |
| 通讯地址：南京市江宁区天元中路189号 | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

第六章 投标文件格式及附件

附件一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

致        （采购人名称）：

根据贵方   （项目名称）      （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表供应商                 （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的投标总报价为         （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为      （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日期：  年   月   日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于                         （供应商住址）的   （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  |  |
|  | 2026年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是□ 否□ |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件四、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 |  | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件五、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 |  | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六、实施方案（格式自拟）

附件七、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；服务单位为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；服务单位为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：          年    月    日

附件十、对第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件十一、供应商认为需提供的其他资料

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

注：

1.以上资料如电子投标文件中已提供的无需再提供。

2.投标文件（纸质份数）：中标供应商须在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。