招　标　文　件

项目名称：南京市浦口人民医院三期工程信息化三期软硬件项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0129

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年11月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市浦口人民医院的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就南京市浦口人民医院三期工程信息化三期软硬件项目采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 南京市浦口人民医院三期工程信息化三期软硬件项目招标的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0129

2.项目名称：南京市浦口人民医院三期工程信息化三期软硬件项目

3.预算金额：4200万

4.本项目 设定 最高限价。最高限价为4200万。

5.采购需求（简介）：依据国家对医疗卫生体系信息化建设的最新指导方针，南京市浦口人民医院启动三期工程信息化升级项目-第三阶段软硬件实施项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：180天。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

5.供应商应登陆南京市公共资源交易平台（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。

6.供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见：南京市公共资源交易平台首页>交易服务>下载中心>示范文本>《南京市政府采购CA数字证书申请表》）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年12月13日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口人民医院

地  址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系人：杜老师

联系电话：025-58532918/13347832596

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：李工

联系电话：025-69659180

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口人民医院，联系地址：南京市浦口区江浦街道上河街166号，联系人：杜老师，联系电话：025-58532918 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼南京市公共资源交易中心浦口分中心业务受理科，联系电话：  025-69659050  。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 南京市政府采购合同（服务）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位，数据测绘一体机到货后，甲方支付合同总价款的90%作为预付款。

8.1.2 软件系统实施完成同时三年免费维保期结束，甲方支付合同总价款的10%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后45日内支付采购款项。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2024年6月，国家卫健委、国家中医药局联合发布的《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》，对大力推进运营管理信息化建设做出了明确部署，要求利用人工智能、大数据、云计算等现代信息技术，加快内部信息系统的互通互联和数据共享。在当前医疗信息化建设的深入发展阶段，南京市浦口人民医院已具备一定程度的信息化基础，但仍面临数据整合能力进一步优化、智能化医疗服务深化与拓展以及临床科研水平持续提升等挑战。为应对这些不足，推动南京市浦口人民医院向更高质量发展迈进，医院正式启动三期工程信息化第三阶段软硬件实施项目。本项目的核心不仅限于建设医院专科系统，更着重于打造全院范围的科研大数据平台及医疗认知大脑平台，旨在全方位提升医院的医疗服务品质、管理效能及科研创新能力，以应对不断增长的医疗需求及日益复杂的医疗挑战。

（二）建设目标

本次三期工程信息化第三阶段软硬件实施项目的建设应符合医院长期发展战略要求，在建成高效、互联互通的专科系统基础上，进一步构建全院科研大数据平台和医疗认知大脑平台。以助力南京市浦口人民医院向智慧化、精准化、高效化方向发展。

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

（一）软件服务

| 一、护理手麻系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 手术护理管理系统（电脑端） | ▲（1）术前护理管理：支持手术同步、信息查看、检验结果趋势查看、更换手术间、已安排手术取消等功能。 （2）护理文书管理：支持术前访视记录、手术护理记录、手术风险评估记录、压疮评估记录、术后访视记录功能。 ▲（3）手术安全管理：支持手术区域患者核查、手术间患者核查、安全核查、入室质控管理等功能。 （4）器械包管理：支持供应室对接、器械包扫码添加、器械包清点记录、器械包模板套用、器械包效期提醒、器械包使用查询等功能。 （5）护理监控管理：支持术间概览、手术进程概览等功能。 （6）科室管理：支持手术综合信息查询统计、报表结果导出等功能。 （7）系统支撑平台：支持手术间字典配置、手术取消原因配置、常用字典配置、器械包模板配置功能。 （8）用户权限管理：支持系统用户管理、系统角色管理和系统权限管理功能。 （9）病案管理：支持病案打印与上传等功能。 （10）系统集成：支持与HIS系统、检验系统、手麻系统等系统对接。 （11）手术室质控管理：支持手术护理质控数据统计、护理文书质控、低体温预警等功能。 （12）压疮管理：支持压疮记录、压疮预警、高风险压疮功能。 （13）误餐管理：误餐分散管理和误餐集中管理功能。 （14）高值耗材核验：支持高值耗材核验功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 手术病理标本闭环管理子系统 | （1）病理标签管理：支持术中快速、常规病理登记功能；支持对接医院病理系统获取常规标本明细信息等功能。 （2）术中病理闭环管理：通过扫码方式实现标本的固定与送检等功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 术中输血闭环管理子系统 | 支持输血系统对接、血袋接收核对、输血核对等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 文书CA签名管理 | 支持身份认证与电子签章功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 手术移动护理管理系统（平板端）及围术期进程沟通管理 | （1）移动端手术护理管理：支持术中用药、移动患者身份核查、移动安全核查、移动端器械包管理及其他移动端基础功能。 （2）围术期进程沟通管理：支持任务发布、任务管理、护工管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 二、公卫上报系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 公卫上报系统 | （1）数据接口：支持与医院现有门诊系统与住院系统的数据对接，自动完成与门诊医生工作站的数据加载，并自动完成各项数据匹配及整理工作。 （2）监测业务：支持居民、儿童、新生儿孕产妇、育龄妇女死因附卡；支持肿瘤、高血压、糖尿病等病例报告卡；支持丙肝、百日咳、狂犬病等个案调查表等监测业务。 ▲（3）医生报卡管理：支持自动提取患者一般情况信息、伤害监测报卡与食源性疾病报告卡逻辑校验等功能。 （4）诊断干预：支持在门诊、住院、出院下诊断时进行弹窗干预。 （5）首页显示：在专职人员进入首页后有全院的动态数据显示。 （6）综合智能预警筛查：支持通过诊断数据、影像结果、检验数据等数据来进行疾病、慢病、伤害监测的智能认知与分析预警功能。 （7）质控日志：根据HIS、EMR等系统提供的患者诊疗数据自动生成规范的门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射影像登记。 （8）智能追溯：支持对疾病的应报、上报、迟报、漏报进行数据自动汇总分析。 （9）统计分析：可按科室、年龄、职业等上报统计。 （10)互动消息:支持临床发送反馈消息到专职科室人员。 （11）网络直报：同时具备成熟专网直报与辅助工具上报两种能力。 | 1 | 套 |  |
| 三、全院血糖管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 血糖管理系统 | （1）纳管规则引擎：支持根据设置的纳管规则或感知患者住院期间产生的数据进行自动筛选纳入。 （2）患者专病档案：对接医院业务系统，通过标准化接口自动获取患者的档案信息、检查检验等数据。系统基于患者的诊疗数据，根据规则引擎自动建立患者档案，档案包括基本信息、糖尿病现状、检查检验、用药医嘱、血糖监测数据、特别关注等患者专属档案管理。 ▲（3）全院血糖管理：对接各厂家智能血糖仪设备，实现血糖数据自动上传系统，为院内血糖管理提供智能采集、智能分析、智能预警等功能，医生在线上即可查看全院各病区患者血糖数据、检验检查等病情跟踪需要的数据，为调整治疗方案提供数据依据，实现全院血糖的信息化管理。 （4）血糖控制目标设置：支持根据患者实际情况设置个性化的血糖控制目标；支持当患者血糖控制超标时，系统自动发出预警。 （5）虚拟病区管理：建立以内分泌科为主导的规范化患者院内血糖管理模式，通过虚拟病区实现所有住院高血糖患者统一由内分泌进行管理，依据患者血糖达标情况提供动态血糖监测、戴泵服务等其它降糖方案。 ▲（6）动态血糖监测：利用物联网技术，与动态血糖仪设备进行对接，实现将动态血糖仪数据无线传输至系统，并结构化存储；实现将动态图谱、每天血糖趋势、每天血糖达标时间、平均血糖值等数据自动上传到平台，医护人员通过系统可直接查看数据图谱，为医护调整患者治疗方案提供数据支持。 （7）实时监管、预警：支持对血糖异常进行实时监控，对于极高、极低的血糖值进行危急提醒；支持自定义设置监测指标。 （8）患者智能随访：依据糖尿病医学逻辑和指南，设计糖尿病病种的随访模板和问卷模版，对患者病情、自我管理能力等进行评估，包括首诊随访、定期随访、年度随访、自定义随访、专业问卷评估等，支持多场景、多形式随访方案制定。同时，基于人群分类（普通患者、并发症患者）和所处病程，系统支持设置自动向医护推送随访内容，并支持随访结果自动生成随访总结报告，实现随访智能化，降低医务人员工作量，提升糖尿病管理工作效率。 （9）可视化数据展示：支持展示全院血糖管理、各个病床患者血糖监测情况等数据。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 系统对接 | 支持通过医院提供的数据接口，实现与HIS、EMR、血糖等业务系统和字典数据（科室、人员）的自动同步，包括人员、科室、药品等基础字典的同步。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 设备对接 | 支持通过标准化数据接口与智能血糖仪/动态血糖仪、设备进行对接，实现数据自动化、智能化采集、分析和自动上传系统。 | 1 | 套 |  |
| 四、全院老年评估、训练及管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 脑健康与认知障碍测评管理系统 | （1）测评管理：通过医生工作站实现专用测评平板pad，脑认知评估管理后台功能。 （2）测评专用PAD：屏幕≥10英寸，分辨率≥1920*1080；操作系统：Android系统或windows系统；CPU处理器：≥8核8线程，主频≥1.8GHz；内存：≥6GB；硬盘≥128GB；支持无线网络。 （3）医生工作站一体机：定制一体机，系统：windows10/触摸屏≥21英寸；内存容量≥8GB；处理器：6核12线程及以上，主频≥4.1GHz，动态加速频率≥4.8GHz；固态硬盘≥256GB；数据接口：HDMI≥1个，USB2.0≥2个，USB3.0≥2个；网络配置：千兆网口≥1个，具备无线网卡。 | 1 | 套 | 测评专用PAD不少于2台 |
| 2 | 脑健康与认知障碍康复训练管理系统 | （1）康复训练管理：基于记忆力、注意力、执行功能等认知域定制个性化的脑功能康复训练干预方案，可为早期痴呆、轻度认知障碍、认知下降、脑卒中等患者提供脑功能综合康复训练服务。 （2）移动训练终端：屏幕≥10英寸，分辨率≥1920*1080；操作系统：Android系统或windows系统；CPU处理器：≥8核8线程，主频≥1.8GHz；内存：≥6GB；硬盘≥128GB；支持无线网络。 （3）脑功能康复移动医疗管理：支持医生在线沟通、复诊随访、训练提醒等功能，通过与患者的互动提升患者训练依从性。 | 1 | 套 | 移动训练终端不少于2台 |
| 3 | 眼动数据处理软件 | （1）软件可用于传输、记录、处理、显示眼球活动轨迹，由医生端和患者端组成。 （2）操作环境要求：医生端硬件处理器Intel奔腾4425Y及以上，内存4GB及以上，硬盘容量64GB及以上；患者端硬件处理器高通8 核 64 位XR2及以上，内存6GB LPDDR4X及以上，且带有眼动采集模组的VR一体机，具有图像显示功能，显示屏幕分辨率：3664*1920及以上。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 情景互动康复训练系统 | （1）支持三种操作方式：无线键盘鼠标操作、触摸屏操作、手势控制操作。 （2）内置多种应用场景：反应时间、控制时间、反应模式、反应姿势均可以任意设置。 （3）操作环境：显示屏：屏幕大小≥50寸；电脑主机：CPU不低于第十代i5-9400f同级别、运行内存≥8G、硬盘容量≥500GB SSD、无线鼠标键盘；操作系统不低于Windows10 64 bit。 | 1 | 套 |  |
| 五、疼痛综合管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 医生端 | ▲（1）全院疼痛诊疗情况实施监测：疼痛综合管理系统大屏可以展示全院的疼痛概况、包含历史数据、当前数据、当前值班人等信息。 （2）对患者的建议：支持与配套的患者移动端程序数据实时互通。 （3）云病房：支持将门急诊、病区的疼痛患者集中在云病房中展示，展示患者信息、疼痛概况、诊断、会诊等信息。 （4）分级管理：支持根据患者的疼痛程度、医嘱开具及执行的情况、用药情况将患者进行分类，实现疼痛患者的分级管理。 （5）疼痛评估：可对接HIS、护理、镇痛管理等系统的疼痛评估数据；支持在软件端对患者进行疼痛评估。 （6）镇痛不足时的预警：当患者镇痛不足时，系统将发送弹窗、待办事项给负责人，提醒医护进行干预。 （7）随访及历史患者查询：支持根据自定义设置规则将疼痛治疗有效的患者自动转出虚拟病房并进入历史患者中进行管理；支持查看患者信息、疼痛概况、诊断、会诊等信息。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 术后疼痛管理 | 输液管理：可接收镇痛泵输液数据和报警数据并进行显示、分析和储存。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 报表统计 | （1）疼痛月报：展示筛选条件下，疼痛患者概况、镇痛概况、患者满意度等数据。 （2）科室统计表：统计筛选条件下不同科室各疼痛评级患者的数量与占比。 （3）评估率统计表：统计筛选条件下疼痛患者疼痛评估的评估率。 （4）来源统计表：统计疼痛患者的来源。 （5）干预时效统计表：统计患者发生中重度疼痛时医师下达医嘱、护士执行医嘱的相关信息，展示包含患者信息。 （6）镇痛药物合规性统计：统计包含镇痛药物的医嘱下达前是否有疼痛评估，展示包含患者、医嘱相关信息。 （7）医护工作统计表：展示筛选条件下，医护完成的工作量。 （8）患者满意度统计：收集患者对镇痛服务、镇痛效果、镇痛整体的满意度统计数据。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 患者移动端 | （1）多人就诊：支持管理多个就诊人，使用时支持切换就诊人。 （2）疼痛评估：支持进行疼痛自评。 （3）镇痛预约：支持进行镇痛预约并实时同步至医生端。 （4）镇痛满意度反馈：支持满意度反馈并实时同步至医生端。 （5）宣教：展示疼痛方面的科普、资讯，支持文字、图片、视频格式。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 疼痛质控 | 设置有疼痛干预时间、医嘱执行、自评反馈等多种疼痛诊疗的关键工作节点，用于进行疼痛诊疗的质量控制。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 排班模块 | 支持排班功能，按照日历视图进行展示，可点击当天日历，进行排班。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 考核模块 | 可设置考核期、考核计算方式、考核项、考核人员，系统自动计算出考核明细表。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数据统计 | 可自动统计疼痛综合管理试点评估指标中的数据，并可生成相关报表。 | 1 | 套 |  |
| 六、全院图像影像平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全院图像影像平台 | （1）架构服务：支持分布式架构部署；支持多种通信协议；负责相关系统接口对接。 （2）数据库服务：支持多种数据库。 （3）主索引管理：支持连入各医院PACS系统并获取患者主索引相关信息；支持根据患者主索引查询各医院患者相关影像检查图像及报告。 （4）数据治理与归档：支持对数据的质量监控；支持对结构化数据和非结构化数据进行分类和标记；提供数据加密、防火墙、入侵检测和访问监控等安全措施。 （5）日志管理：收集和存储各种系统、应用和设备生成的日志数据；记录对数据的使用和操作；提供对日志记录的搜索功能。 （6）访问安全保障：平台支持以标准DICOM协议提供访问数据调阅服务，并支持自有研发技术保障各院区临床科室共享调阅影像数据过程安全性，支持图像数据进行转换访问。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 平台接口服务 | （1）院内异构PACS系统接入：支持平台接入不同科室放射、超声、内镜等PACS系统数据接口；支持平台能够以标准化方式任意接入各类PACS系统患者基本信息、影像信息、报告信息等。 （2）平台标准接口：支持标准化数据接口，支持软件使用的通用数据接口为标准DICOM协议、支持对接第三方服务以标准统一接口对接，并提供统一影像阅片浏览服务。 （3）省影像平台上传接口：支持对接省影像平台，满足数据上传接口要求。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 院内临床共享影像服务 | （1）访问环境要求：支持多种操作系统，支持全平台设备例如：智能手机、电脑、平台电脑等多终端硬件访问影像浏览。 （2）共享影像查询：支持临床共享影像调阅服务以web页面方式访问，支持提供查询列表，支持根据多种条件进行查询。 （3）影像共享调阅：平台提供基于H5开发的影像浏览工具。 （4）临床影像服务：提供基于影像调阅、测量相关操作工具。 （5）临床三维阅片：支持提供三维视图重建，支持MPR、VR等视图重建。 （6）报告查看：支持异构pacs的报告数据解析，支持系统查看患者报告相关信息，如报告快照、电子报告等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 医生移动端服务 | （1）移动终端环境：支持鸿蒙、 Android 、iOS操作系统，支持智能手机、电脑、平台电脑等多终端硬件应用影像浏览。 （2）医生访问入口：配合院方将移动影像阅片服务入口集成在医院APP、微信公众号或小程序等入口，院内医生可随时通过院方要求接入方式进入移动阅片服务。 （3）高级筛选检索:提供筛选检索条件，支持精准检索和模糊检索双模。 （4）工作列表:支持查询并显示全部影像科室数据。 （5）影像协同：支持发起影像协同会议，邀请多人线上交流。 （6）患者检查详情：支持显示患者基本检查信息、报告信息、影像图片信息预览等。 （7）二维影像调阅：需具备web页面进行影像调阅；提供患者全序列影像查看。 （8）图像处理工具：支持图像翻页浏览/电影播放；支持窗宽、窗位调节、局部放大等功能。 （9）图像标注工具：支持选中图像标注。 （10)报告查看:支持查看患者影像类检查PDF版报告和报告缩略图。 （11）检查分享：可分享其他医生移动影像阅片服务。 （12）个人中心：显示注册医生基本信息包括：所属医院、科室、职称、工号等信息。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 患者端服务 | （1）二维码集成：系统根据患者检查自动生成二维码；提供二维码集成服务，集成打印在患者报告单上。 （2）扫码取片：持患者通过微信扫描二维码方式查看检查报告结果。 （3）患者访问入口集成：支持患者访问影像检查结果入口与医院APP、微信公众号、小程序等做集成，并随时通过入口查询患者影像检查结果。 （4）访问身份认证：支持微信扫码或手动查询取片，访问检查需输入个人身份证号或手机号几位数字进行身份验证，访问认证通过，方可查看检查信息。 （5）患者首页：支持显示患者检查信息、历史报告查询、影像缩略图、报告缩略图等信息。 （6）报告单查看:可通过移动设备直接调阅到检查的原始报告或PDF版报告。 （7）影像查看:患者可查看影像检查的所有序列原始影像，并支持进行影像翻阅处理。 （8）影像操作工具：支持图像缩放、平移、翻页、播放、测量长度、CT值、镜像翻转、图像旋转、四角信息隐藏等功能。 （9）检查分享：支持二维码或网络链接地址分享方式。 （10）历史检查：患者可浏览历史检查记录。 | 1 | 套 |  |
| 七、临床营养信息系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 营养门诊管理系统 | （1）待诊工作台：可支持与医院系统对接读取营养科挂号患者信息； 支持查看待诊患者既往门诊的一览情况等功能。 （2）体格评估：支持身高、体重、近期体重改变等体格评估；支持孕期体格评估与婴幼儿体格评估。 （3）营养筛评：支持NRS2002、MUST、PG-SGA等多种量表。 （4）调查工具：支持膳食大类调查与运动调查。 （5）营养治疗：支持交换份配餐、肠内营养、营养分析、运动处方、智能营养素推荐等功能。 （6）营养门诊报告：支持自动化生成系统标准的报告。 （7）门诊档案中心：支持集中化查询患者的历次门诊病历。 （8）系统管理：支持制剂管理、食材管理、菜谱管理、餐次管理、用户管理、实验室指标功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 住院营养诊疗系统 | （1）患者管理：支持对在院患者、会诊患者、出院患者集中化管理；支持筛评监控功能。 （2）营养筛评：支持NRS2002、MUST、儿童营养风险筛查等多种量表；筛查管理、营养评估、膳食大类调查等功能。 （3）营养治疗：支持肠内处方、营养素分析、营养素推荐等功能。 （4）营养宣教：支持医务人员在门诊、病房向患者提供营养宣教，可通过移动设备为患者提供营养宣教服务；支持针对最常问的饮食宜忌问题，向用户提供智能AI营养师，语音交互，智能问答；云平台布署，统一升级。 （5）监测中心：支持筛评监测、实验室监测、体重/BMI监测、饮食医嘱变更、食字号肠内监测功能。 （6）营养病历：支持自动生成系统标准病历、查阅患者历次住院的营养病历等功能。 （7）质控统计：可按月统计营养质控数据。 （8）制剂中心：支持医嘱收费与执行、肠内库存管理、食字号肠内报表功能。 （9）系统管理：支持食字号肠内制剂管理、科室管理、供应商维护、库管设置、宣教模板管理功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 内网服务器 | OS：WindowsServer2016及以上 CPU：4核及以上 内存：16-32G 硬盘：C：≥100G D：≥200G | 1 | 台 |  |
| 4 | DMZ服务器 | OS：WindowsServer2016及以上 CPU：2核及以上 内存：≥8G 硬盘：C：≥100G D：≥100G DMZ服务器满足HTTPS+域名证书+443端口访问时，则无需单独提供互联网服务器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 互联网服务器 | OS：WindowsServer2016及以上 CPU：2核及以上 内存：≥8G 硬盘：≥200G 带宽：2-4M | 1 | 台 |  |
| 6 | 医生工作站（内网电脑） | Win7及以上； | 3 | 台 | 营养科办公室、营养门诊、肠内配制室至少各一台 |
| 7 | 激光打印机 |  | 3 | 台 | 报表打印使用； 营养科办公室、营养门诊、肠内配制室至少各一台 |
| 8 | 小票打印机 |  | 2 | 台 | 小票打印使用；肠内配制室至少一台 |
| 八、消毒供应室追溯管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 供应中心生产管理 | （1）包唯一标识码设定：对贵重手术器械码设立唯一身份条码，建立包和网篮绑定，做到包基数管理。 （2）回收：支持集中登记无菌包回收情况，对器械异常进行登记（包括丢失、报损器械）等功能。 （3）外来器械包管理：实现对外来器械包回收、配包管理，返洗管理等功能。 （4）清洗：支持记录每个清洗网篮及对应的清洗设备的清洗情况。 （5）清洗质量审核：支持对每个清洗网篮清洗完成后清洗质量进行审核。 （6）配包：支持在清洗审核合格后，提供图文并茂的配包指引。 （7）配包审核：对配包结果进行审核，记录审核结果。 （8）灭菌：记录灭菌设备、灭菌程序等信息。 （9）灭菌审核：支持对灭菌结果进行审核。 （10）库存管理：建立消毒供应中心无菌库存管理，实时记录无菌物品库存数量变动。 （11）发放：可根据回收量或者科室预订数量进行无菌物品发放。 （12）成本核算：通过核算人员成本、器械成本、日常消耗品等统计成本消耗。 （13）报表管理：支持工作量统计、外来器械包管理及统计、科室申领、发放统计等报表信息。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 手术室使用管理 | （1）无菌物品接收确认：对供应中心发放的无菌物品进行接收确认。 （2）无菌包使用管理：支持使用无菌包前进行检查、对存在异常的无菌包可进行异常登记处理等功能。 （3）无菌包洁物库管理：支持对手术室洁物库内无菌物品进行管理。 （4）报表管理：支持无菌物品申领报表、无菌物品使用报表等报表信息管理。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 临床科室使用管理 | 支持无菌物品接收确认、无菌包使用管理、无菌包与一次性物品申领管理、报表管理功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 库房管理 | 出入库管理、一次性无菌物品的库存及发放管理、库存盘库、手术室库存管理、无菌包有效期管理、库房报表功能 | 1 | 套 |  |
| 5 | 追溯查询 | 支持无菌包追溯、患者信息追溯、设备追溯功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 区域化配送管理 | 支持无菌包申领管理、无菌包接收管理、无菌包使用管理、成本核算、报表查询等功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 系统要求 | （1）系统架构：系统开发采用c/s架构。 （2）档案维护：对系统初始数据能够录入及维护，包括科室、人员、仓库、包装物品、器械及耗材供应商、不合格原因及角色权限分配等。 （3）标准化接口与专用接口：在与HIS对接时，采用视图形式读取患者信息，也可以通过WEB SERVICE等中间服务平台的方式实现与医院信息系统的集成。 （4）备份防灾机制：系统支持双机备份防灾机制。 （5）包条码扫码方式：采用仿真串口模式，以实现同一界面不同条码直接扫码识别，无需手动去点相关按钮界面。 （6）相关接口服务:支持与手麻系统集成、大屏实时显示当天供应室所有包的状态及完成情况等功能。 |  |  |  |
| 九、VTE系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | VTE风险智能评估需求 | ▲（1）血栓风险智能评估：系统需提供血栓风险相关评估量表，包括但不限于Caprini、Padua、RCOG、Wells-DVT等量表；支持根据患者情况自动推出Wells-DVT、Wells-PTE、Geneva评估量表、肺栓塞危险分层（危险程度）评分表；系统需支持基于自然语言处理技术，自动抓取或计算数据，自动勾选、填充Caprini、Padua、RCOG、Wells-PTE、Geneva评估量表的评估项。 （2）出血风险智能评估：支持自动识别VTE中高危患者，并适时、自动推出外科出血风险评估表或内科出血风险评估表。 （3）机械预防禁忌症评估：支持适时、自动推出机械预防禁忌症评估量表。 （4）妊娠期及产褥期VTE量表智能评估：支持自动识别妊娠期及产褥期患者；支持自动对患者的VTE风险、出血风险进行持续自动评分等功能。 （5）肿瘤患者VTE量表智能评估：支持提供肿瘤患者Khorana量表、肿瘤患者抗凝禁忌评估表；支持动态监测肿瘤患者住院期间的临床数据变化，持续自动评分等功能。 （6）骨科VTE风险智能评估：支持动态监骨科患者住院期间的临床数据变化，持续自动评估。 （7）VTE医学量表工具箱：支持手动从量表清单中选择量表并根据量表自动计算评估结果。 | 1 | 套 |  |
| 2 | VTE防治智能辅助 | （1）VTE智能预防辅助：支持根据血栓和出血评估结果自动推出不同的预防措施量表；支持自动监测患者医嘱数据，结合评估结果，对患者的预防医嘱进行核查。 （2）VTE智能诊疗辅助：支持抗凝药物预警；支持动态监测患者禁忌症和不良事件，并提供诊疗辅助建议。 | 1 | 套 |  |
| 3 | VTE临床质量统计分析 | （1）VTE智能报表首页：系统支持提供报表首页；支持集中展示监测指标数量、异常指标数量。 （2）VTE风险评估质量指标：系统需支持展示VTE风险评估质量指标、出血风险评估质量指标等功能。 （3）VTE预防质量指标：支持展示药物预防质量指标、展示机械预防质量指标、展示联合预防质量指标等功能。 （4）VTE结局质量指标：支持展示医院相关性VTE检出率质量指标与医院相关性VTE治疗质量指标。 | 1 | 套 |  |
| 4 | VTE基础数据服务及知识引擎 | （1）VTE术语标准编码：系统需按照国家卫生行业标准规范，支持提供诊断、用药、检查项目、检验项目等类型的编码。 （2）VTE数据治理：系统需支持从不同数据源进行指定规则的数据提取作业；采集时非必须要求第三方系统提供技术和接口开发支持等功能。 （3）VTE数据处理引擎：系统需支持对数据进行清洗和逻辑处理等功能。 （4）VTE临床知识引擎：需支持定义、修改、删除VTE医学变量规则等功能。 （5） NLP处理引擎：系统需支持对病历文本、检查结果进行后结构化处理。 | 1 | 套 |  |
| 5 | VTE系统集成 | （1）医生端VTE智能辅助：支持与医生站系统进行对接，实现医生端的VTE智能评估、智能辅助功能。 （2）护士端VTE智能辅助：支持与护士工作站系统进行对接，实现护士端的VTE智能评估、智能辅助功能。 | 1 | 套 |  |
| 十、骨科多中心数据处理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 专病数据库搭建 | （1）eCRF自定义设计：支持自定义设计封面信息、区组随机化随机分组、CRF草稿设计、预览等功能。 ▲（2）CRF发布：支持历史数据自动备份、历史数据自动迁移功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 随访及数据录入应用 | （1）智能随访提醒：支持微信公众号、站内信提醒【研究员】采集患者随访信息；支持短信提醒【受试者】通过网页提交随访信息；支持定制专属消息模板。 （2）AI数据采集：支持电子病例报告表手动录入、患者原始病例照片拍照上传、患者检验报告单照片AI智能识别等功能。 （3）受试者管理：支持选择中心、选择分组、选择表单、选择访视、质疑状态等多条件组筛选受试者；支持根据封面信息动态设置显示值，并支持表头筛选、排序操作等功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 受试者管理及数据处理 | （1）受试者管理：支持动态展示受试者信息；支持选择中心、选择分组、选择表单、选择访视、质疑状态等多条件组筛选受试者等功能。 （2）数据处理：支持核对（SDV）、签名（手写签名/电子签名）、锁定等数据处理流程；支持数据修改、试题备注等功能。 | 1 | 套 |  |
| 十一、康复系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 康复系统 | （1）系统架构：架构先进，对接ICD11：充分理解ICD11对康复医疗信息化管理的影响，在系统架构上提前布局。 （2）患者管理：与HIS系统、电子病历系统、集成平台等数据对接，同步患者相关信息到康复系统。 （3）医嘱管理：与HIS进行数据对接，实时同步本科康复治疗医嘱与康复评定医嘱。 （4）评定管理：支持科室无版权限制的常用康复评定量表电子化；量表自动统计评估结果，并生成报表。 （5）治疗排班管理：治疗操作支持区分手工与非手工操作，并有相关标注显示；排程时支持将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测。 （6）治疗执行管理：支持自动生成多模板的患者签字单，可供打印实现治疗师患者双向确认；支持切换数据源等功能。 （7） 治疗费用管理：支持查看患者治疗收费单，进行多维度筛选；提供今日收费对账单等功能。 （8）康复电子文书：支持维护个人自定义快捷语数据库；支持自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书等功能。 （9）绩效管理：支持自动统计治疗师工作量报表，同时区分手工与非手工；支持按周、按月统计个人工作量及绩效数据并支持查看具体治疗内容。 （10）康复设备管理：支持设备管理与设备使用统计功能。 （11）门诊治疗管理：支持与HIS进行数据对接，实时同步门诊康复治疗医嘱与康复评定医嘱；支持以治疗师角度进行门诊患者治疗预约。 （12）外病区治疗管理：支持与HIS进行数据对接，实时同步外病区康复治疗医嘱与康复评定医嘱；支持快速导入外病区患者并进行患者的分配等功能。 （13）理疗治疗管理：支持将患者直接拖拽至相应的理疗设备，并记录设备开始时间；支持添加理疗、针灸治疗项目对应的治疗备注信息；支持显示理疗、针灸患者日程记录和医嘱数量。 （14）康复数据报表：支持治疗相关数据按患者、治疗师等不同角度自动统计分析并生成报表；支持费用相关数据按患者、时间等不同维度自动统计分析并生成报表。 （15）医保风控管理：支持设置康复医保限额信息；支持根据医保要求生成康复治疗记录单。 （16）移动终端：支持通过数字大屏显示患者治疗安排；支持医生、治疗师、护士通过手机端等访问；支持扫码枪等移动设备的数据对接。 （17）治疗数据查询定制化开发：支持患者维度信息查询、科室维度评估记录查询等数据查询。 | 1 | 套 |  |
| 十二、临床试验相关管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 临床试验信息管理系统 | （1）机构管理：项目全流程管理，支持立项管理、项目过程管理、结题审查管理、组织管理、合同管理、财务管理、质量控制、人遗办资源管理、文档管理。 （2）专业项目管理：支持受试者管理、随访管理、AE/SAE管理。 ▲（3）药物管理：可进行试验用药品管理，支持中心药房管理、科室药房等不同的管理模式，同时，满足对药物的交接登记、入库管理、处方、出库管理、药物监测管理、回收管理、转移管理、退回管理等药物的全流程管理。 （4）接口对接：系统可与医院的信息系统无缝集成，如HIS、LIS、PACS等，支持国际标准HL7接口与DICOM接口协议。可独立进行病人信息创建与管理，也可以通过HIS集中管理；提供病人信息双向交流的通道。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 伦理审查管理系统 | （1）伦理申请：实现伦理的在线申报，伦理准备、发起、审查、投票使用电子化管理；具备跟踪审查过程。 （2）伦理审查：实现伦理秘书在线进行伦理受理、主审委员在线进行伦理审查；实现项目的各类审查及其他备案资料按项目完整呈现等功能。 （3）审查申请：研究者承担项目清单；首次申请伦理审查；复审、研究进展报告，修正案，违背方案，SAE,结题审查审查申请；机构规章制度与标准操作规程查看；基本信息，教育，工作经历。 （4）委员审查：主审人员审查自己为主审的项目，在线填写主审审查表并填写审查决定；委员查看参与会议的所有项目审查，针对非利益冲突的项目进行委员投票。 （5）办公室管理：记录办公室文件盖章记录，如伦理审查批件/意见等。 （6）统计查询：支持超过跟踪审查日期与即将到期跟踪审查提醒。 | 1 | 套 |  |
| 十三、护士站电子白板项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 临床业务 | （1）患者列表：支持基本信息显示、基本标识展示、特殊标识展示、患者详情信息、患者医嘱详情、患者检验报告信息、患者检查报告信息、手术记录功能。 ▲（2）病区信息一览表：支持患者提醒、换床信息、手术信息、导管信息、病区一览表、备忘录、医生值班信息、预约检查查询、特殊项目显示、病区常用联系方式、医生/护士联系方式。 （3）消息提醒：支持换药消息提醒、呼叫消息提醒、卫生间紧急报警提醒功能。 （4）交班报告：支持交班内容展示。 （5）管床信息：支持管床信息显示与管床信息分组。 （6）排班信息：支持当周排班信息显示与指定时间排班显示。 （7）宣教业务学习：支持宣教内容学习与宣教学习次数统计功能。 | 1 | 套 |  |
| 十四、IT运维管理软件（IT运维巡检、服务器网络监控） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | IT运维管理软件 | （1）网络系统管理：支持交换机、路由器、OLT、ONU、无线设备等基础网络及安全设备的统一监控；支持自动生成网络拓扑图，实时展示全网络设备运行状态；支持网络设备配置备份功能；支持对网络系统环境进行全方位巡检。 （2）业务系统管理：支持以业务视角对关联的数字资产进行发现和整合，构建符合业务逻辑的业务模型，实时展示业务节点的运行状态和性能指标，针对故障节点进行高亮显示和提醒。 （3）数字资产管理：支持对Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控；支持对主流数据库的监控；支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析；支持对Tomcat、Apache等主流中间件的监控；支持对存储设备的电源、风扇、磁盘、控制器等硬件状态的监测。 （4）环境监测系统管理：支持可视化面板展示方式、告警阈值自定义设置等功能。 （5）3D机房管理：支持资产、告警、机柜容量可视化管理。 （6）综合管理：支持报表管理与告警管理。 | 1 | 套 |  |
| 十五、信息数据库性能管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 数据库管控平台 | （1）防御技术：需基于SQL语法解析的技术实现，防止数据通过诸如别名、匿名块、动态SQL、同义词等方式绕过安全策略。 （2）审计维度：能够审计操作者、使用的终端、操作时间、操作内容等多维度信息，并可进一步与数据库自身的审计日志进行关联。 （3）用户安全控制：可基于IP地址、使用时段、SQL执行时长、导出权限等对用户进行安全防范。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 数据库优化平台 | （1）监控功能：能够全方位的监控目标数据库主机的各个粒度的性能数据。 （2）性能优化：能够自动提供性能优化方法；能够固化执行计划；能够在不更改应用程序的方式下，更换应用的执行计划。 （3）服务：产品原厂提供的远程诊断与优化服务。 | 1 | 套 |  |
| 十六、网络安全服务项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 互联网资产梳理 | 梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP 地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑。 | 3 | 次 | 服务次数及范围：1次/年；交付物：《互联网业务资产梳理报告》 |
| 2 | 攻击面管理服务 | （1）提供围绕泛资产普查、弱点检测、风险分析、风险预警的外部攻击面管理服务。 （2）支持未知IP/域名监测，包括开放端口、协议、banner、对外提供服务、ICP备案信息等。 （3）支持社工利用风险分析，包括钓鱼攻击等，并支持社工库的自定义。 （4）支持数据泄露风险分析，在暗网、论坛等监控与客户相关的敏感数据，包括凭据交易、数据泄露等。 | 12 | 次 | 服务次数及范围4次/年；交付物：《攻击面管理报告》 |
| 3 | 漏洞扫描 | （1）漏洞扫描工具支持对象：网络设备：路由器、交换机、防火墙等。 （2）漏洞扫描参数应包含但不限于：版本漏洞、开放端口、开放服务、空/弱口令账户、安全配置等。 | 18 | 次 | 服务次数及范围：6次/年；交付物：《漏洞扫描报告》 |
| 4 | 渗透测试 | 投标人应保证招标方信息系统正常运行前提下，模拟黑客攻击行为通过远程或本地方式对信息系统进行非破坏性的入侵测试，查找针对应用程序的各种漏洞。帮助招标方理解应用系统当前的安全状况，发现在系统复杂结构中的最脆弱链路并针对安全隐患提出解决办法，切实保证信息系统安全。 | 60 | 个 | 服务次数及范围：20个/年；交付物：《渗透测试报告》 |
| 5 | 攻防演练 | (1)明确各项关键工作内容信息，在已确定的演练实施方案基础上开展资源和人员的准备，落实人财物。投标人应配合采购人至少完成以下工作：1）加强与监管部门沟通，按要求报备本次演练活动； 2）通知各部门加强演练期间的安全值守和处置整改工作； 3）成立演练指挥部，梳理汇总攻防演练相关信息资产，明确演练目标； 4）制定攻防演练工作方案，包括工作目标、演习各阶段工作内容、时间安排、风险管控措施、保障措施等； 5）制定演习约束机制，包括违规行为惩罚措施、过程管控手段等； 6）制定演习评分标准，包括防守方评分标准及攻击方评分标准等，并在征求参演方意见后进行完善； 7）组织攻击队在保证客户系统安全的情况下以拿到客户的核心业务数据为主要目的，同时根据客户要求，对整个攻击过程进行演示讲解，同时组织防守队进行防守任务。 8）为防止重要信息泄露，与所有攻击人员、技术支撑人员明确保密要求，组织签订保密协议； 9）安排专人做好审计、应急等保障工作。 | 3 | 次 | 服务次数及范围：1次/年；交付物：《攻防演练总结报告》 |
| 6 | 安全运营 | （1）为了保证安全监测的准确率和服务质量，运营提供威胁管理服务，投标人应当支持为招标方自定义配置安全规则，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全监测需求。 （2）受影响资产排查与加固：安全专家应当结合威胁情报主动排查是否对服务资产造成影响并通知医院，及时协助进行安全加固。 （3）投标人安全专家每月对招标方的安全设备的防护策略进行检查，确保安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。投标人云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具，支持排查安全设备防护策略配置的合理性。 | 3 | 年 | 服务次数及范围：7*24h/年；交付物：《安全服务运营报告》 |
| 7 | 安全评估 | 包括网络安全设备、服务器、操作系统、数据库、中间件、终端等各类漏洞补丁、账号口令管理、授权策略、访问控制、加密管理、其他安全配置等安全态势评估。 | 3 | 次 | 服务次数及范围：1次/年； 输出成果：《全院年终整体安全总结汇报》 |
| 8 | 安全加固 | 投标人基于此前的《互联网业务资产梳理报告》、《攻击面管理报告》、《安全风险评估报告》、《漏洞扫描报告》、《渗透测试报告》等，对我院相关软硬件系统的问题、漏洞及风险提供相应的安全加固方案，并根据相应系统管理人员的意见组织实施安全加固。 |  |  | 服务次数及范围：按需/年；交付物：《安全加固报告》 |
| 9 | 重保服务 | （1）根据医院提出的重保期间，进行7*24小时线上安全监控与值守，针对网站可用性、黑链、暗链、篡改、挂马及其他安全事件进行分析和处置。 （2）同步外部威胁情况，提前添加IP黑名单和设置安全策略。 （3）专属群汇报，每日提供日报。 （4）远程人工日志分析，每日分析当天web全流量、各类告警、安全设备等日志。 |  |  | 服务次数及范围：重保期间/年；交付物：《重保值守报告》 |
| 10 | 应急响应 | （1）事前预案：为潜在事件做好准备,提前制定预案并定期组织演练。 （3）事中响应：一旦发生安全事件，快速准备好合适的分析工具并启动检测分析流程；一旦分析确定攻击来源，立即采取行动进行控制，并进一步分析造成安全事件的原因，快速采取措施进行根除，尽快恢复业务正常运转。 （4）事件处理完毕后，根据整个事件情况进行分析汇总并提交《应急响应报告》，同时给出针对本次事件的安全整改建议以及未来安全规划建设建议，包括但不限于开展系统的风险评估或渗透测试。 |  |  | 服务次数及范围：按需/年；交付物：《应急响应报告》 |
| 11 | 安全制度梳理服务 | （1）检查并完善现有各项安全策略和制度规定，确保符合行业相关法律法规和政策标准要求，配合编撰各类新上安全制度等。 （2）协助医院应对上级单位各类评级要求的各项制度、报告、文档等。 |  |  | 服务次数及范围：按需/年；交付物：《安全制度报告》 |
| 12 | 安全培训服务 | （1）针对医院运维人员、安全管理员进行安全意识、安全常识、web构成、常见漏洞、热点0Day事件、入侵流程、恶意软件现象和防御方法培训。 （2）针对组织决策者、管理者，工作人员、运维人员和管理员等角色从个人电脑安全、邮件安全、移动安全、日常工作生活等维度进行强化安全意识培训。 （3）针对信息部门应用系统运维人员提供应用安全相关的培训，包括但不限于数据备份、数据恢复、系统基线安全配置等。 （4）提供给医院培训服务需包含投标人的网络安全专家和安全攻防原厂人员。 |  |  | 服务频率：按需/年 |
| 十七、利旧系统接口 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 利旧系统接口 | 1、消毒供应室追溯管理系统； 2、院感管理系统； 3、省平台数据上传； 4、区平台数据上传； 5、互联网医院； 6、防统方系统； 7、自助机； 8、包药机； 9、病案首页质控； 10、国考接口； 11、南京瞰聆移动数据； 12、电子签名CA，硬件有新购的； 13、慢病、传病染、食源性上报、死因直传； 14、省妇幼健康信息系统； 15、分诊排队叫号系统； 16、病房呼叫； 17、电子发票； 18、国家医保、工伤、省医保、市干保。 |  |  |  |
| 十八、药品追溯码系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 省招采平台对接模块 | （1）省招采平台接口：支持省级目录下载、院内目录下载、订单上传、配送下载、收货确认功能。 （2）院内his/spd接口：支持HIS药品目录获取、省招采平台院内目录下发、院内采购上传、收货数据下发功能。 （3）配送企业ERP/WMS接口：支持订单上传、配送下载、配送企业追溯码上传功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 招采前置服务业务模块 | （1）药品目录管理：支持院内目录、院内外目录校验提醒、配送关系管理功能。 （2）招采业务对接：支持订单上传、配送下载、收货单生成、收货确认、基础报表功能。 （3）统计展示：支持首页展示医院基药、集采数据统计等功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 追溯码应用模块 | （1）药品追溯码精益化管理：支持采购入库搜集、追溯码大小包解析、追溯码信息获取、省追溯码库连接、“码上放心”追溯码库连接解析、院内追溯码信息库等功能。 （2）追溯码获取接口：支持医保追溯码库接口、第三方追溯码平台接口、配送企业接口。 | 1 | 套 |  |
| 4 | PDA扫码验收模块 | （1)配送企业端:支持发货管理。 （2）医院端：支持PDA收货与PDA扫追溯码。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 基础设置 | 支持机构管理、人员管理、角色管理与权限管理。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 流程再造 | 协助医院设计药品采购、配送、验收、追溯码的流程优化设计和梳理，制定新的流程 | 1 | 套 |  |
| 十九、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 医保综合业务服务终端设备（IOT） | 处理器：不低于8核2.0GHz ； 操作系统：Andriod9.0及以上； 屏幕：大小不低于8英寸、分辨率不低于1280*800 ； 触摸屏：多点触控电容屏 ； 内存：不小于4GB ； 储存：不小于64GB ； 人脸摄像头：3D结构光摄像头 ； 网络制式：TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA ； WIFI 2.4/5G双频支持802.11a/b/g/n/ac ； 蓝牙：不低于蓝牙4.1； 刺叭：不少于2个双声道2W； 电源输入：不小于12V3A 。 | 45 | 台 |  |
| 2 | 售后服务 | （1）供应商应提供全方位的上门服务，包括：产品供应、安装实施、技术咨询、操作培训等。 （2）有专门的本地化服务队伍，以确保提供上门安装服务。 （3）供应商应拥有专业的团队，在项目实施前后为各院区提供一致的技术支持，其中包括设备技术咨询、设备实施指导、设备运行维护等。 （4）提供7×24小时的全方位服务，除了提供公司的技术服务支持电话外，还应注明项目主要技术成员的移动电话，用于双方及时沟通并解决问题，电话支持即时响应。 （5）现场服务，对于电话不能很好解决及其它必须亲临现场服务的内容，供应商应在第一时间根据具体情况迅速安排人员24小时内快速到达现场提供服务。 6）远程服务，供应商可借助网络工具远程实时运维设备，如QQ、微信远程协助等功能对采购人设备进行远程实时系统升级及操作指导，帮助采购人快速处理大多数设备运维方面问题。 |  |  |  |
| 3 | 培训要求 | 针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维，要求如下： （1）供应商应在投标文件中提交培训计划书、培训内容、详细的课程安排以及培训时间表。 （2）供应商中标后须提供不少于2场现场培训，培训形式由采购人指定。 （3）投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。 （4）投标人应确保受训人员对设备基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任设备的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。 （5）培训产生的一切费用。（如差旅、食宿、培训资料、师资等所有费用都由中标供应商承担）。 |  |  |  |
| 二十、重症信息系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 医护工作站 | （1）设备集成：支持集成多种监护设备，包括心电监护、呼吸机、血气分析仪等；支持接入监测数据实时监控等功能 （2）信息集成：支持多种方式与医院其他信息系统集成，实现数据互联互通，方式包含但不限于视图、Web Service、存储过程、HL7等。 （3）床位管理：支持床头卡、床位一览、患者列表、预约床位、更换床位、出科总览等功能。 （4）入科管理：支持诊断信息、流转信息、手术信息、家属信息功能。 （5）设备总览：支持绑定设备、明细查看等功能。 （6）医嘱管理：支持医嘱分类、药嘱、医嘱执行、批量操作等功能。 （7）护理管理：支持护理监测、管路监测、皮肤监测、口腔监测、基础护理、常规护理等功能。 （8）评估评分：支持评分总览、评分项、历史记录等功能。 （9）快捷操作栏：支持公告栏、护士交接班、抢救、特护单等功能。 （10）查房总览：支持病情总览、基础信息、病情记录、医嘱信息、检验信息、趋势分析等功能。 |  |  | 40床 |
| 2 | 统计中心 | （1）日常统计：系统支持以直观的图表展示科室运营情况的统计，帮助科室进行全方位的管理。 （2）设备统计：支持设备基础统计、患者绑定统计、设备使用统计功能。 （3）质控统计：支持质控统计与数据补录功能。 |  |  |  |
| 3 | 智能辅助决策中心 | （1）临床诊疗：支持每日医生工作核查、患者出院工作核查、死亡患者工作核查功能；支持营养监测。 （2）智能提醒：支持即时通知、待办事项、预警处理：等功能。 （3）大屏展示：支持营养、患者情绪、医患关系监测数据7*24小时实时更新，并进行一键投屏展示。 （4）智能出报:支持通过AI对话形式展示报告配置，采用人工智能技术，大模型自动配置编辑，支持5分钟内生成医疗报告；支持历史报告存储以优化大模型算法。 |  |  |  |
| 二十一、放射AI诊断系统（核磁共振前列腺辅助诊断AI系统） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 核磁共振前列腺疾病诊断辅助系统(MRI前列腺AI) | （1）磁共振前列腺影像后处理：处理多模态磁共振前列腺影像(T2,高b值DWI,ADC), 勾画腺体和病灶，计算病灶几何信息，对病灶PI-RADS评分标注，腺体和病灶三维显示，图文报告。 （2）前列腺腺体自动分割：对前列腺腺体自动分割，给出几何信息。 （3）病灶自动检测：自动检测癌灶区域，给出癌灶概率值和概率图。 （4）PI-RADS评分：对癌灶进行PI-RADS评分。 （5）包膜侵犯检测：对癌灶进行包膜侵犯检测。 （6）病灶手动编辑：对病灶进行手动编辑，使用病灶概率图交互生成新的检测结果。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 一体化智能阅片室 | （1）智能工位：可满足医生在任意姿势下进行阅片，保障医生健康。同时可快速截取医学影像，将高清影像脱敏后保存至手机进行分享。 （2）医用6M质控诊断显示器：含专业的曲线校准，含彩色灰阶自适应。 （3）医用显示器质量管理系统：实现对医用显示器的状态进行日常管理监控，实现对显示器的集中管理和质控。 （4）显示管理软件：显示器搭配管理软件，让更多功能在使用时更加便捷和高效。 （5）移动诊断显示系统：支持医生在家中或出差途中通过便携显示器调用病人影像资料，显示精准影像，出具诊断报告。 | 8 | 套 | 一体化阅片室共8个工位，每个工位分别配备一套所需设备、软件； 包含：阅片工位(6M以上专业阅片屏及配套高配置电脑);统一智能桌椅。 |
| 3 | 智能阅片室系统 | （1）影像中心服务器：系统可接入多路信号源，包括外网主机、工位、远远端会议室信号、无线投屏信号等；医学影像系统可接入≥4路超高分辨率视频信号、≥2路全高清分辨率视频信号；支持输入分辨率自识别，能够达到诊断级别，防止造成误诊漏诊；可支持≥1路超高清视频信号输出；支持影像画面的路由管理，包括内外网切换等。整合智能阅片室所有功能模块，通过中心服务器管理智能阅片室的功能模块，极大提升人机交互效率，提升使用体验，增加工作效率。 （2）环境光管理系统：确保阅片室环境符合AAPM-TG18和DIN6868-157定义的标准，创造标准的阅片环境。 （3）影像协同系统：使影像科医生之间能够跨工位、房间、院区对阅片过程中的疑点和问题进行双方讨论。 （4）智能化影像中心整体环境改造：参考国际一流水平，对阅片环境进行改造升级。 | 1 | 套 |  |
| 二十二、远程诊疗平台（远程会诊、转诊） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中心运营管理 | （1）远程诊断：支持托管检查、会诊检查、服务中心、阅片等功能。 （2）信息维护：支持专家/专家组管理、配置对不同检查类型设置自由设置申请端和专家端的操作完成期限设置、对单独的医院，进行托管或者会诊的单独费用设置，以满足特殊情况的需求等功能。 （3）财务管理：支持查看专家会诊详细信息和费用明细。 （4）系统管理：支持密码强度校验、验证码校验、密码失效行等其他设置。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 医院申请端 | （1）影像接入：支持手动导入影像、设备自动推图等功能。 （2）托管检查：支持托管检查申请；支持上传附件影像信息、诊断状态，进度条显示等功能。 （3）会诊检查：支持查看、打印会诊报告，实时了解会诊申请诊断状态，搜索、管理历史会诊检查。 （4）影像阅片：支持调阅已申请的检查影像，可进行二维、三维影像阅览、影像测量、标注等。 （5）财务管理：支持账务统计，查看医院余额、可透支额度、交费记录等；支持将医疗数据进行可视化展示。 （6）专家团队：支持随时查看会诊专家信息介绍，申请会诊时可备注留言指定权威医院或专家进行会诊服务。 （7）系统管理：支持用户权限设置、一键申请调阅地址设置等功能。 （8）病例收藏夹：系统应具备病例收藏功能模块，收藏夹设计需支持多层级分类管理。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 专家诊断端 | （1）远程诊断：支持快速查找、管理工作列表；具备急诊、危急值、随访值的患者标识的患者快速筛选等功能。 （2）影像阅片：支持影像浏览界面多种布局模式、对影像序列设置正序或者倒叙的排列、影像浏览、辅助测量与标注等功能。 （3）报告编辑：支持快速编写诊断报告、对患者的不同时间段的病历报告进行对比等功能。 （4）账户信息：支持账务统计，实时了解诊断收益情况；支持将医疗数据进行可视化展示。 （5）系统设置：支持信息维护设置、查看消息提醒等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 双向转诊 | 可发起向上转诊或向下转诊业务，能够提供“门诊转诊”和“住院转诊”。或支持双向转诊管理及系统对接。 | 1 | 套 |  |
| 二十三、通用治疗系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 通用治疗系统 | （1）治疗申请：系统需支持非治疗科室的医生在his系统里面开立相关的治疗医嘱时，能够进行治疗申请。需支持自动带入患者基本信息（诊断，主诉，现病史等），医生填写治疗申请相关内容后，申请会自动传递到治疗科室。 （2）治疗安排：系统需支持显示患者治疗计划，并将患者治疗计划安排到治疗师的日历中；系统需支持治疗排班，通过拖拽患者的治疗计划，将治疗计划与医生进行匹配；系统需支持自动生成治疗师日历，显示所有治疗安排。 （3）治疗评估：系统需支持治疗师可以在各个阶段，对患者进行评估。 （4）医生首页：系统需支持待接收患者浏览、待制定治疗计划患者浏览、待治疗安排患者浏览、科患者浏览、治疗中患者浏览、科室历史患者查询，并且都可以通过快捷按钮进入相应的工作流程。 （5）全景视图：全景视图为康复科提供多维患者视图，便于治疗团队中各角色成员全方位了解患者当前病情，为患者制定更合理有效的康复计划提供数据支持。 （6）统计查询：提供全面的统计查询功能。 （7）患者首页：系统需支持查看患者基本信息、查看患者治疗计划等功能。 （8）系统管理：系统支持添加评估模板、修改评估模板、添加治疗结果模板、修改治疗结果模板；系统支持添加设备，维护设备；系统支持添加高危提醒规则，自定义重点关注患者等功能。 （9）接口模块：系统需一体化对接HIS系统，实现患者信息、医嘱信息、费用信息的同步，需包含患者信息获取、评定医嘱开立、治疗医嘱开立、医嘱状态更新、医嘱作废、医嘱批费等接口。 | 1 | 套 |  |
| 二十四、全院科研大数据平台及专病数据库项目（高血压、糖尿病、脑卒中） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全院科研大数据中心 （全院数据接入和治理服务） | （1）数据采集： 1）基于采集到的各类境内外医学期刊研究成果、学术论文、临床及医学影像报告数据、医学人才信息、社交平台言论/舆情等数据，以便利用人工智能和大数据技术对相关数据进行深度数据治理和分析。 ▲2）支持数据以7*24小时进行自动数据获取更新，并提供截图证明。 ▲3）数据采集量不低于400万条/日，并提供截图证明。 （2）数据治理：基于相同的数据采集标准和数据加工标准，对全院多个信息系统的数据进行采集和治理。 （3）数据质控：基于相同的数据质控标准，对全院的数据进行质控。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 全院科研数据管理应用系统 | （1）科研大数据中心：支持用户在全院数据范围内进行患者检索，并按需导出，且支持查看每个患者的全生命周期数据。要求提供多种检索方式，包括： 1）关键词搜索：基于患者姓名等关键词信息进行检索。 ▲2）人脸搜索：给定一张人脸图片，基于人脸图像的关键特征信息检索患者数据，并提供截图证明。 3）条件树搜索：多指标And/Or/Not（与/或/非）逻辑叠加的漏斗式筛选。 （2）病种库管理：支持自助式创建科室数据库、科室数据库管理功能。 （3）系统权限管理：支持用户使用权限管理与用户数据权限管理。 （4）日志分析系统：支持日志记录和操作统计。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 专病数据库 | （1）专病字段：支持高血压、糖尿病、脑卒中等疾病特色字段数据生产服务。 （2）我的首页：数据库简报、任务通知、导出记录、疾病运营指标、我收藏的患者等功能。 （3）洞察分析：支持数据库概览、患者特征统计功能。 （4）病例检索：支持查看患者详情、查看患者时间轴、数据溯源等功能。 （5）科研项目：科研项目基本信息填写、研究设计、数据预处理、统计分析、项目成员管理、研究对象管理等功能。 （6）CRF管理：支持创建与管理CRF模版。 （7）知识全库：支持文献搜索、临床指南、临床试验、医学资料、研究热点趋势图、文献作者图谱等功能。 （8）数据字典：支持字典定义与数据填充率功能。 （9）帮助中心：支持功能使用方法引导、常见问题解答等功能。 | 1 | 套 |  |
| 二十五、医护规范化培训（考核）及人工智能助教综合应用平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 临床思维训练与考核系统 | （1）病例管理：系统内置不少于220个完整临床诊断思维训练病例；所有病例集中到此处进行管理，并建立临床思维病例资源库。 （2）基础数据库：系统可以设置与病例对应的科室；系统含900个以上问诊问题；基础数据支持筛选、查找、添加、删除、编辑、导入等基础功能。 （3）思维训练：受训者可以自行选择训练病例进行临床思维训练，可以按照难度、性别或科室进行筛选，也可以通过输入患者姓名或病例关键字进行搜索，训练包含WEB端和APP端；支持实验室检查、辅助检查、治疗、转诊等功能。 （4）临床思维考核：系统可以设置临床思维病例考核。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 医学数字图书馆 | 医学数字图书馆是一款为医学专业人士、学生以及科研工作者打造的综合性资源平台。它涵盖了丰富的医学图像、病例资料、学术文献、视频教程等多种类型的素材，旨在为用户提供便捷、高效的学习和研究的参考辅助工具。系统采用BS网络架构，并应用流媒体技术，在校园网中，大量的医学多媒体资料能够满足多人同时在线观看。多媒体数字图书馆提供了最全面、最专业的医学素材，学生可选取自己感兴趣的内容进行观看学习。并且为教师的多媒体课件制作提供了丰富的资源。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 临床技能虚拟仿真操作系统（不依赖于临床技能中心建设） | （1）内科技能虚拟能操作：支持腹腔穿刺虚拟仿真操作、骨髓穿刺虚拟仿真操作、胸腔穿刺虚拟仿真操作、腰椎穿刺虚拟仿真操作。系统具备完善的训练流程、患者评估流程；受训者可以自行判断和选择穿刺用物；受训者可以自行判断并选择穿刺点；受训者于穿刺点处完成局部麻醉，系统具备麻醉过程动画。 （2）外科技能虚拟能操作：支持切开虚拟仿真操作、缝合虚拟仿真操作、骨折外固定术虚拟仿真操作、心肺复苏和AED使用虚拟仿真操作等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智慧AI助教及本地AI智能知识库系统 | （1）知识问答：能够准确理解用户的问题，并从多个角度全面、专业地回答各种知识类问题，涵盖科学、历史、文化、技术、艺术等领域；提供结构化的答案呈现，重点突出，便于用户快速获取关键信息。 （2）文案创作：为用户生成有文采、内容充实的文案。 （3）语言学习：提供语法纠错、词汇解释、翻译等语言学习功能，帮助用户提升语言能力。 （4）创意启发：用户在创作、策划或解决问题时，提供创新的思路和灵感。 （5）工作辅助：协助用户进行文档撰写、报告生成、数据分析等工作。 （6）本地AI智能知识库：支持多格式文件、分类与标签体系、知识编辑与更新、多条件组合检索等功能。 （7）多平台适配：支持在各种设备上使用，包括手机、平板电脑、电脑等。 | 1 | 套 |  |
| 二十六、智能导诊机器人（AI） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能导诊机器人 | （1）交互方式：语音交互/触屏交互/移动端交互。 （2）微秒级人脸识别：认识所有预设的vip客户并执行设定的动作和问候语。 （3）智能路径导航：在未知环境中实时规划路径并进行障碍物规避导航。 （4）高精度动态规划：动态路径规划、自主寻找最短路径避开障碍物。 （5）激光扫描：测距雷达不低于16M测距半径，可完成精准激光测距，实现厘米级测距精度。 （6）底盘：转向范围：360°。 | 1 | 台 |  |
| 二十七、智慧病房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智慧病房 | （1）无线长程心电监测：高精度医疗生物传感器，支持长程监控，实时心电传输，低功耗设计，无线传输支持离线存储数据，蓝牙传输数据，医用硅胶贴、稳定贴合。 （2）持续葡萄糖监测系统：长程监测、每3分钟更新数据，蓝牙传输数据；防水低敏医用胶布，支持洗澡游泳。 （3）运动及睡眠监测：环境光感器、长续航、佩戴舒适、蓝牙传输数据 （4）无线体温监测：设备硬币大小，佩戴方便舒适、数据精准、蓝牙传输数据。 （5）无线血压监测：GPRS传输、蓝牙传输、智能增压； 云平台管理、实施储存、数据分析。 （6）脉搏血氧监测：无创式红外技术监测手指；准确度：±2% ；蓝牙传输数据。 | 2 | 间 |  |
| 2 | 多参数生命体征监测系统所包含硬件 | 贴片式心电记录仪、持续葡萄糖监测系统、脉搏血氧仪、智能心电手环、人体成分分析仪、无线智能电子血压计、无线电子体温计。 |  |  |  |
| 二十八、自助机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 门诊、住院自助机软件 | （1）门诊自助软件：支持当日挂号、缴费、预约挂号、预约取号、凭条补打等功能。 （2）住院自助软件：支持入院登记、腕带打印、预交金缴纳、住院费用查询、出院结算等功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 南京医保云 | （1）移动支付：支持费用明细上传、支付下单、医保退费、医保订单结算结果查询等功能。 （2）医保挂号：支持患者信息查询、院区信息查询、获取科室列表信息、获取科室详情、获取医生信息等功能。 （3）诊间结算：支持待缴费列表查询、诊断明细查询、费用明细查询、医保结算结果通知等功能。 （4）住院结算：支持押金详细记录获取、住院日清单、患者住院信息查询、押金查询等功能。 （5）支持报告查询、消息推送、小程序医保对接、新增公共接口、获取挂号医保预结算数据等功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 支付宝小程序 | 支持预约挂号、医疗缴费、检验报告、检查报告、收费明细、建档 、就诊人管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 窗口扫码付 | 支持操作员管理、交易查询、日志分析、支付管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 医保刷脸电子码 | 支持挂号核验、分诊台签到、诊室签到、取药等功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 数字人民币 | 支持人工窗口、自助机的数字人民币支付对接、对账平台等功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 国家医保 | 支持签到签退 、读社保卡、读身份证、读电子凭证 、人员信息获取、门诊挂号等功能。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 一码通办 | 支持挂号、缴费、查询打通；诊间支付等功能。 | 1 | 套 |  |
| 二十九、电子病历、评级及政策性相关软件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电子病历评级 | 通过对标医院现有临床相关信息系统功能及应用情况，针对评级新标准的要求和专家考察的内容，进行系统功能、应用情况、数据质量内容的差异分析，对新标准下需要建设内容进行梳理，制定差异建设计划。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 政策性系统 | 电子病历、互联互通评级及政策性相关软件的建设，根据电子病历评级及国家、省市等相关政策文件的变化要求进行新开发和系统功能改造，满足相关新政策和业务需要，包括功能、流程等建设和改造工作。 | 1 | 套 |  |
| 三十、安全生产一体化平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 可视化一张图 | （1）基于BIM轻量化模型地图，实现安全生产数据监测预警、统 计分析等可视化展现，全方位监控医院安全运行状况。依靠数字化、智能化的手段，构建医院三维立体安全管理一张图，推动医院安全管理工作实现向专业化、智能化、精细化、智慧化管理的跨越式发展。 （2）电子地图展现方式：支持BIM轻量化模型,支持一键恢复地 图默认视角，支持三维调整地图视角，具备放大/缩小/旋转等功能。 （3）支持地图漫游功能，鸟瞰全院情况，全面了解院区各区域情况。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 安全基础档案 | （1）包含单位基本信息、特种设备、 既有建筑、施工项目等。 （2）维护本单位基础信息，括单位名称、负责人、联系方式、 地址等信息查看。 （3）管理及维护本单位人员基础信息，包括姓名、性别、身份证、联系方式、所属科室、职务等信息。 （4）管理及维护本单位人员资质证书信息，可实现人员证书到期预警提醒。 （5）管理及维护本单位科室信息，包括科室负责人、科室职责等信息。 | 1 | 套 |  |
| 三十一、医疗认知大脑 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 医疗认知大数据测绘平台 | （1）数据接入：医疗认知数据接入是医疗认知大脑实现智能化的关键，通过持续的接入新数据，进一步在数据的基础上进行学习和训练，不断积累医疗认知大脑的知识、提升模型的精度，进而推动医疗认知大脑智能水平的持续演进。 （2）数据治理：医疗认知数据治理模块实现了对医疗领域认知数据的全流程全生命周期的管理。 （3）数据底图：医疗认知数据底图是在对医疗领域认知数据进行治理与初步加工后，形成的医疗认知数据图层，它聚焦于医院业务的三大核心要素：个体（涵盖患者、医护人员、社会实体、社群及关键组织群体）、事件（涉及医疗主题、专题讨论、医疗事件、诊疗线索及潜在风险）以及认知状态（包括患者与公众的观点、意愿、情感倾向、态度表达及行为预期）。 （4）态势大屏：医疗认知态势大屏能够实时、直观地展示网络开源医疗信息的整体态势，需要集成数据采集、统计、分析及展示等多重功能，这种数据可视化与挖掘的能力，使得复杂的数据信息变得易于理解和吸收。除了整体态势的展示，医疗认知态势大屏还能够针对特定的医疗专题进行深入分析，这种深度呈现的方式，有助于医院管理层更好地了解医疗服务的实际情况，发现潜在的问题和改进点。 | 1 | 套 | 大数据测绘平台操作环境要求详见硬件清单中数据测绘一体机的技术参数。 |
| 2 | 医疗认知模型分析平台 | （1）数据训练场：医疗认知数据训练场是对医疗认知数据进行训练和管理的模块，为医院提供了一个全面、高效的数据训练与管理解决方案。 （2）场景演练场：医疗认知场景演练场允许医院根据具体的医疗业务场景，如患者管理、医疗服务评估等，自主构建适合的算法模型，并结合医院提供的实际医疗数据，平台能够对算法模型进行深度训练。通过优化算法，不断提升模型在医疗场景下的预测精度和能力，实现医疗数据的智能化分析和处理。 （3）应用与服务支撑：基于多源网络空间数据与先进的医疗认知智能系统，针对浦口区医疗领域的整体认知态势和分布情况进行测度评估和可视化展示。包括医疗服务的整体认知态势、核心医疗领域的认知动态、重点医疗工作的认知关注度、特定患者群体（如老年、儿童等）的认知需求、医疗领域内专家的影响力认知、以及医疗相关热点事件的认知趋势。 （4）特定医疗热点事件认知追踪：对医院所在地域热点医疗事件、突发事件进行实时监测与预警。包括： 1）突发医疗信息发现：利用多源跨通道技术，实现医院内突发医疗事件的发现与对齐。系统支持指定具体搜索的医疗事件或数据类型，如医疗纠纷、患者投诉、药品不良反应等，也可选择对所有相关数据类型进行统一检索。此外，系统还具备具体场景搜索功能，涵盖实名举报医护人员、患者群体维权、医疗废弃物环境污染等多种类型的突发事件。 2）热点医疗事件监测：系统能够自动聚合并提取与医院相关的网络热点，针对这些热点医疗事件，进行多维度的网络认知情况画像与可视化展示。这包括了对认知倾向的分布、不同认知阵营的划分、热门标签与关键词的提取、主流观点的归纳、相关医护人员或患者的识别，以及与该事件相关联的其他医疗事件等，为医院提供全面、直观的热点医疗事件认知分析。 3）专项医疗事件跟踪：系统能够依据关键词、信息来源、标签、医疗主体（如科室、医生、患者）、特定时间区间等条件，对医疗领域内的特定医疗事件或话题进行监测与多维度分析。这为医院提供了详尽的专项医疗事件跟踪报告，助力医院高效应对各类医疗突发事件与挑战。 | 1 | 套 |  |

（二）硬件设备

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲数据测绘一体机 | （1）CPU核心数≥140核。 （2）内存容量≥352G。 （3）数据存储容量≥67.52T（其中SSD容量不少于11.52T）。 （4）电源容量≤8800W。 （5）设备支持板载双口千兆网卡。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 电脑 | （1）CPU：不低于i7-12700同级别。 （2）内存容量：≥32G。 （3）硬盘容量：≥1.5TB（其中SSD不少于512G）。 （4）23.8寸 1080显示器。 | 585 | 台 | 要求知名品牌 |
| 3 | ▲电脑 | （1）CPU: 核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W。 （2）内存容量：≥16G，内存插槽≥4个。 （3）硬盘容量：≥512G SSD。 （4）2G显存、最大可扩展到12GB。 （5）支持板载单口千兆RJ45网卡，支持SFP网口模式。 （6）23.8寸1080显示器，低蓝光，一级能效。 （7）USB接口≥10个，其中USB3.0≥6个，USB2.0≥4个。 （8）CPU厂商自研BIOS，基于BIOS一件还原。 | 50 | 台 | 所投产品CPU须符合自主可控安全测评要求，提供中国信息安全测评中心官网截图证明 |
| 4 | 笔记本电脑 | （1）CPU: 不低于i5-1335U同级别。 （2）内存容量：≥16G。 （3）硬盘容量：≥512G。 （4）屏幕：≥FHD1080。 （5）操作系统：WIN11H。 | 80 | 台 |  |
| 5 | IPAD | （1）运行内存：≥8GB。 （2）存储容量：≥256GB。 （3）屏幕：LCD屏，不小于11寸。 （4）网络类型：WiFi版。 （5）分辨率：≥1920 × 1200。 | 100 | 台 |  |
| 6 | 打印机 | （1）照片打印：支持 （2）黑白模式最佳打印分辨率：不低于4800*1200dpi； （3）网络打印：支持有线和无线打印； （4）单面支持纸张尺寸：A4,A5,B5； （5）黑白印量：不少于4500页； （6）连接方式：WiFi，USB，有线； （7）纸张输入容量：0-149页； （8）无线打印：支持； （9）打印功能：自动双面； （10）彩色打印：支持； | 490 | 台 |  |
| 7 | 标签打印机 | （1）打印分辨率：≥203DPI （2）打印速度：≥8IPS （3）最小打印长度：≥6mm （4）最大打印高度：≥56mm （5）耗材：RD标签，定制标签 （6）切割方式：手撕 （7）Wins 打印驱动：支持 （8）Linux 打印驱动 ：支持 （9）多份打印：支持（1~9999） （10）序号打印：支持（1~9999 / A~Z / a~z） 打印预览：支持 | 321 | 台 |  |
| 8 | 彩色打印机 | （1）打印功能：自动双面； （2）类型：彩色 （3）打印速度：每分钟不少于21页； （4）纸张输入容量：250-499页； （5）扫描功能：平板式； （6）基础功能：打印/复印/扫描； （7）支持不少于50页单面输稿器； （8）连接方式：Wi-Fi，有线，USB； （9）最大支持幅面：A4。 | 10 | 台 |  |
| 9 | 手持PDA | （1）屏幕分辨率：≥720*1440。 （2）摄像头：前置不低于500万定焦、后置不低于1300万支持自动对焦自动补光。 （3）通知：支持LED 提示音、 振动。 （4）CPU：核心数不低于8核。 （5）操作系统：支持Android 11.0。 （6）内存容量：≥4G。 （7）接口：支持USB2.0或type C。 （8）防护等级：≥IP67。 （9）网络：支持无线、蓝牙、GPS等。 （10）电池容量：≥5000mAh。 （11）支持Nano SIM卡双卡双待。 | 232 | 台 |  |
| 10 | 扫码枪 | （1）电压范围：4.5–5.5VDC。 （2）扫描器视域：≥32.8°H * 24.8°V。 （3）图像传感：≥640 x 480 像素。 （4）环境密封：≥IP52。 （5）解码：支持一维、二维。 | 514 | 把 |  |
| 11 | 投影仪 | （1）亮度：≥4300流明。 （2）对比度：≥25000:1。 （3）分辨率：≥1920*1200。 （4）光源寿命：经济模式下≥20000小时。 （5）噪音：≤38db。 （6）画面调节：梯形校正，垂直±30度，水平±30度。 | 81 | 台 |  |
| 12 | 一体打印机 | （1）黑白模式最佳打印分辨率：不低于600*600dpi。 （2）网络打印：支持。 （3）输稿器容量：31-40页。 （4）端口：以太网，USB。 （5）最大处理幅面：A4。 （6）打印速度：最快支持24页/分。 （7）纸张最大输入容量：149页。 （8）基础功能：打印、传真、扫描、复印。 （9）连接方式：有线，USB。 | 10 | 台 |  |
| 13 | 宣教屏 | （1）分辨率:≥3840*2160,4k； （2）运行内存:≥2G； （3）存储内存:≥32G； （4）HDMI接口数量：不少于2个； （5）刷屏率：最高支持120Hz。 （6）屏幕大小：≥55寸。 | 18 | 台 |  |
| 14 | LED电子屏 | 屏体总尺寸（m）：2.98*1.7。 屏体显示尺寸（m）：2.88*1.6。 单元板分辨率（Dots）:不低于172*86。 像素密度（Dots/㎡）:不低于288906。 屏体分辨率（Dots）：不低于1548*860。 点间距（mm）:不高于1.86。 亮度：不低于800cd/㎡。 刷新率（Hz）：不低于1920。 使用寿命：不低于10万小时。 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 ；盲点率 ＜0.0003，出厂时为0。 | 5 | 台 |  |
| 15 | ▲户外大屏 | 显示尺寸:32m*9.12m。 像素间距（mm）：≤5 像素密度（点/㎡）：≥40000。 防护等级：正面≥IP65。 亮度（cd/㎡）：≥5500。 亮度均匀性：≥97%。 色温：3500-10000K。 视角（°）：水平 140，垂直 120。 最佳视距（m）：≥5。 盲点率：＜万分之一。 最大功耗（W/㎡）：≤900。 平均功耗（W/㎡）：≤300。 显示颜色：最多可支持16777216种。 换帧频率（帧/秒）：≥60。 刷新频率（Hz）：≥3840。 亮度调节：支持不少于256 级手动/自动调节。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 针式打印机 | 打印方式：24针点阵击打式。 打印列宽：≥82列。 打印速度：中文≥225汉字/秒。 复写能力：≥正本+6。 打印厚度：≥1.0mm。 色带寿命：≥1000万字符。 平均无故障时间：≥20000小时。 接口：支持USB接口。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 打印装订一体机 | 复印类型：彩色自动批量复印。 打印分辨率：≥1200*2400dpi。 打印速度：≥45页/分。 双面打印：支持。 支持列宽：A3，A4，A5。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 微单相机 | 视频录制：支持无裁切4K 60P、7K超采样4K 30P、全高清119.88P/100.00P高帧频、HDR短片。 高速连拍：最高约30张/秒，像素：有效像素≥3250万。 屏幕：液晶屏幕不低于162万像素。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 相机镜头 | 焦距：50mm。 光圈：支持F1.8大光圈 | 1 | 个 |  |
| 20 | 相机镜头 | 焦距:118mm。 光圈:f/4.0。 ISO感光度:10。 曝光时间:1/125s。 曝光补偿:0EV。 白平衡:自动。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 三脚架 | 节数:3节。 材料:铝合金。 承重:≥8kg。 产品重量:≤1.5KG。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 麦克风 | 蓝牙：支持。 连接方式：有线、无线。 电池：内置。 可连接设备：手机、笔记本、相机和摄像机等主体设备。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 指向性话筒 | 频率范围：20Hz-20kHz。 输出阻抗：≥200Ω。 最高SPL：≥135dB。 电池：内置。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 模拟电池 | A口+C口充电，带有常用通讯协议，USB-A+Type-C同时输出5V=3A Max | 2 | 个 |  |
| 25 | 提词器 | 接口：支持VGA、HDMI双输入接口。 提词屏幕视角：水平140°、垂直130°。 亮度：≥250cd/㎡。 支持系统:Windows xp、Windows 7、Windows10。 支持文本格式：txt、rtf、word等。 支持文件格式：图片，word，PPT，视频等文件。 支持手机、平板同屏控制提词，脱离电脑主机使用，支持键盘、鼠标、遥控器，有线或无线控制方式。 彩色液晶平板显示器：≥22寸。 收纳高度：≤90cm。 展开高度：≥185cm/云台。 承重范围：7-30kg。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 监听耳机 | 线长：≥3m。 插头接口：支持3.5mm和6.3mm。 入耳式，无麦克风 | 1 | 个 |  |
| 27 | 面部填充光 | 功耗:≤130W。 CRI：≥95。 TLCI:≥96。 色温: 5600K ±200。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 主光/辅助光 | 功耗: ≤250W。 CRI：≥95。 TLCI:≥96。 色温: 5600K ±200。 | 2 | 个 |  |
| 29 | 顶光 | 功耗: ≤240W。 CRI：≥97。 TLCI:≥96。 色温: 2500K-7500K。 | 1 | 个 |  |
| 30 | 背景光 | 功耗: ≤240W。 CRI：≥96 TLCI:≥96 色温: 2500K-7500K。 | 2 | 个 |  |
| 31 | 轮廓光 | 功耗: ≤110W。 CRI：≥96。 TLCI:≥99。 色温: 5600K ±200 。 | 2 | 个 |  |
| 32 | 台式机 | CPU：不低于Intel酷睿i7 10700同级别。 内存容量：≥32G DDR4 2993MHz。 显卡：不低于GeForceRTX2060 6GB。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 笔记本电脑 | CPU：不低于i7-14650HX同级别。 内存容量：≥16G。 硬盘容量：≥1T。 显卡：不低于RTX4060。 屏幕分辨率：≥2560*1600。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 电视机 | 屏幕尺寸：70-77英寸。 分辨率：≥3840*2160。 运行内存容量：≥4GB。 存储内存容量：≥64GB 整机功率：≤300w 移动电视支架：通用落地电视挂架、电视推车，支持32-75英寸。 | 1 | 台 |  |
| 35 | 移动工作站 （UPS和一体机） | 测试备用屏幕：高清分辨率≥ 1920*1080P，LED 背光。 CPU：酷睿I5及以上。 内存容量：≥8GB DDR4 1600。 硬盘容量：≥256GB SSD 操作系统：支持Windows7、Windows 10、Windows 11。 无线网卡：300mm 无线 WiFi 电池：原厂原装电池，电池位置不得占用抽屉等功能位，电量显示通过台面正中央数码屏显示数值，同时支持windows系统自带的电量显示功能（将USB电量显示数据线插入到电脑即可），方便更直观的查看。 工作台面高度：845~1095mm。 | 29 | 台 |  |
| 36 | 大屏一体机【分诊台】 | 屏幕：尺寸≥55英寸、分辨率≥1920*1080 、支持手写触摸。 内存容量：≥8GB。 硬盘容量：≥128GB。 操作系统：支持 Windows 10、Windows 11。 无线网卡：300mm 无线 WiFi 安装方式：支持落地支架安装和挂壁式安装。 连接方式：USB、无线。 投屏方式：支持安卓，电脑等设备无线投屏。 带音响。 | 4 | 台 |  |
| 37 | 电视机 | 屏幕尺寸：60-69英寸、分辨率≥3840*2160。 运行内存：≥3GB。 存储内存：≥64GB。 整机功率：≤300w。 立体扬声器：≥20w。 | 2 | 台 |  |
| 38 | 智慧医疗显示屏 | 1. 像素点间距≤2.0 mm，像素密度≥ 250000点/平米；刷新率≥3840Hz。 2. 最大亮度≥500cd/m²，可手动/自动调节，0-100无极可调，调节步长1 级；换帧频率：符合SJ/T 11141-2017标准 C级；FH≥50Hz。 3. 像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；亮度均匀性：符合SJ/T 11141-2017标准C 级，Igu≥99%；色度均匀性：±0.002Cx,Cy；对比度：环境照度10±5%≥20000:1。 4. 水平视角≥175°，垂直视角≥175°，像素失控率等级：依据SJ/T 11141-2017标准测试，Pz≤1×10-6 (出厂为OPPM),无连续失控点，常亮点；发光点中心距偏差≤1%。 5. 支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bHt任意设置，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度 (16bit+2bit)模式。 6. 最大功耗≤600W/m²，平均功耗≤160W/m2，产品黑屏状态每平米功耗 ≤42W/m²。 7. 采用节能驱动技术设计，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，显示屏黑屏不点亮时，休眠模式功耗≤42W/m²,能源效率值≥3cd/m²,睡眠模式功率密度值 ≤125W/m²，符合GB21520-2015能效一级。 8.屏幕大小现场确认。 | 1 | 台 |  |
| 39 | 工作站电脑（双屏） | 23.8寸显示器*2，支持VGA和HDMI。 CPU：不低于i5-12400同级别。 内存容量：≥16G。 硬盘容量：≥1T 。 系统：win10专业版正版系统。 | 2 | 台 |  |
| 40 | 工作站电脑 | 23.8寸显示器*1，支持VGA和HDMI。 CPU:不低于i5-12400同级别。 内存容量：≥16G。 硬盘容量：≥1T SSD。 系统：win10专业版正版系统。 | 16 | 台 |  |
| 41 | 条码扫描枪 | 连接方式：有线。 扫描类型：支持一维、二维。 机器接口：USB接口、串口 RS-232。 支架：有 | 11 | 把 |  |
| 42 | 针式打印机 | 针数：24针； 列宽：≥82列； 复写能力：支持1份原件+6份拷贝； 打印厚度：0.052-0.053mm； 端口：USB/IEEE-1284双向并行接口； 进纸方式：前进纸，后进纸； 打印头寿命：≥4亿次/针； 连续进纸：支持； | 2 | 台 |  |
| 43 | 高拍仪 | 高解析度CMOS镜头：≥500万图像有效像素（2592x1944）。 最大幅面：A4、A5。 可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光，智能补光。图像色彩：≥24位。 供电接口：USB2.0、type。 外观成90度可折叠。 | 2 | 台 |  |
| 44 | 彩色激光打印机 | 黑白模式最佳打印分辨率：≥600*600dpi。 彩色模式最佳打印分辨率：≥600*600dpi； 支持网络打印；有线、无线。 输稿器纸张输入容量：41-50页。 支持纸张：A6,A4,A5。 纸张输入容量：250-499页。 打印速度：≥25页/分。 基础功能：复印、扫描、打印。 支持自动双面。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 电脑 | 显示器：≥21.5寸。 CPU:不低于i3-12100同级别。 内存容量：≥8G。 硬盘容量：≥1.5 TB（其中ssd≥512GB）。 | 13 | 台 |  |
| 46 | 双屏电脑 | 显示器*2：≥21.5寸。 CPU:不低于i3-12100同级别。 内存容量：≥8G。 硬盘容量：≥1.5 TB（其中SSD不少于512GB）。 | 11 | 台 |  |
| 47 | 叫号屏 | 屏幕：尺寸≥60寸、分辨率≥1920*1080。 支持HDMI和VGA输入、支持外置音频输入。 运行内存容量：≥2GB。 存储内存容量：≥32GB。 | 2 | 台 |  |
| 48 | 微型主机 | CPU:不低于龙芯 3A5000同级别。 内存容量：≥8GB。 硬盘容量：≥256G SSD。 显存：≥2G。 支持DVD+RW。 系统：KOS试用系统。 显示屏：≥23.8寸、LED。 | 2 | 台 |  |
| 49 | 电脑 | CPU:不低于i3-12100。 内存容量：≥8GB。 硬盘容量：≥512GB。 | 16 | 台 |  |
| 50 | 麻醉定制支架/推车 | 1.支持全方位水平旋转；2.适用所有尺寸的键盘；3.隐藏式鼠标板可左边或右边抽出使用；4.鼠标收纳架，符合人体工程学键盘托板；5.留有线槽空间，能够通过理线区域安全整洁地布置电缆；6.可采用 VESA 标准安装孔型的电脑显示屏或一体机电脑，主机托架可另外安装到支架下方，满足一体机和分体机不同电脑的使用要求。7.支持各类麻醉机型号的定制。 | 16 | 台 |  |
| 51 | A4网络双面打印机 | 彩色模式最佳打印分辨率：≥1200*1200dpi。 黑白模式最佳打印分辨率：≥1200*1200dpi。 网络打印：支持有线网络。 单面支持纸张尺寸：A6,A4,A5。 纸张输入容量：＞500页。 打印速度：≥35页/分。 支持局域网、USB连接。 支持自动双面。 | 12 | 台 |  |
| 52 | Windows公告大屏 | 屏幕尺寸：≥40英寸； 屏幕分辨：高清。 网络功能：支持。 USB：支持。 CPU：酷睿i3以上。 操作系统：Windows 10 或win7。 运行内容容量：≥4GB。 存储内存容量：≥32GB。 | 2 | 台 |  |
| 53 | 电脑 | 显示器屏幕：≥34寸 CPU：不低于i7-13700同级别。 内存容量：≥64G。 硬盘容量：≥1TB SSD。 显卡：4060ti 16G。 | 4 | 台 |  |
| 54 | 摄像头 | (1)像素：≥200万。 (2)编解码：H.264/MJPEG编解码。 (3)视频支持全高清1080P输出。 (4)支持USB。 (5)系统支持windows XP、7、8.1、10及上。 | 5 | 个 |  |
| 55 | 全向麦克风 | （1）内置麦克风 支持360度全方位拾音 采集距离2米；； （2）喇叭音量最大可达80dB； （3）支持Win XP、Vista、Win10及以上。 | 5 | 个 |  |
| 56 | UPS成套电源 | 容量：≥10KVA，输出功率因数0.9(9kw) 外接电池数：16～20节。 输入电压范围:110~286Vac。 输出电压：220/230/240(±1%)。 波形：正弦波 THDV＜1%（100％线性负载）； 电池容量：≥12V38AH 蓄电池*16 | 1 | 套 |  |
| 57 | 驾驶舱展示客户机 | CPU：不低于10代i5同级别 内存容量：≥16G。 储存容量：≥256G SSD。 显卡：不低于GTX1030。 其它：含鼠键。 | 1 | 台 |  |
| 58 | 系统操作客户机 | CPU：不低于10代i5同级别。 内存容量：≥8G。 储存容量：≥128G。 其它：含鼠键。 | 1 | 台 |  |
| 59 | 显示器 | 屏幕尺寸：≥27寸。 材质：IPS。 接口类型：HDMI+VGA口。 其它：支持壁挂。 | 2 | 台 |  |
| 60 | 高清LCD拼接显示屏 | 1）一站式服务中心大屏硬件；2）3*4拼接大屏。 3）≥55寸、拼缝≤1.8mm。 4）落地支架、4路输入。 5）HDMI线*12:长度≥15m。 | 1 | 台 |  |
| 61 | LED电子屏 | 屏体总尺寸（m）：3.94*2.34。 屏体显示尺寸（m）：3.84*2.24。 单元板分辨率（Dots）:不低于172*86。 像素密度（Dots/㎡）:不低于288906。 屏体分辨率（Dots）：不低于2064*1204。 点间距（mm）:不高于1.86。 亮度：不低于800cd/㎡。 刷新率（Hz）：不低于3840。 使用寿命：不低于10万小时。 | 1 | 台 |  |
| 62 | 一体机 | 屏幕尺寸：≥75寸。 OPS电脑：CPU不低于I5-11320H 、内存容量≥8GB、存储容量≥256GB。 | 1 | 台 |  |
| 63 | 台式电脑 | （1）CPU：不低于i5-12500同级别。 （2）内存容量：≥32G。 （3）硬盘容量：≥1 TB。 （4）23.8寸 1080显示器。 | 10 | 台 |  |

四、拟采购标的需要满足的商务要求

★商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

医院正迈入一个全新的信息化建设阶段，旨在完善并升级现有的专科信息系统基础上，聚焦于两大核心领域的突破性建设：一是打造综合性的科研学习平台。用于获取最新的医疗科研成果和专业知识，促进医院临床科研建设，提升医护人员和科研人员专业素养和科研能力。二是构建医疗认知大脑平台，通过对网络医疗数据的测绘和分析，为有效识别医疗风险和问题、提升医院医疗服务水平提供有效的信息支撑。

（2）服务要求

供应商对采购人提供培训服务，包括但不限于对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训。

（3）验收要求

经采购人、监理及跟踪审计，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

（4）维保要求

1、供应商应响应本招标项目服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款以保证。

2、供应商对所提供的软件系统出现的BUG，需实行终身免费修改维护。

3、供应商提供 7*24 小时的电话热线咨询服务。

4、供应商应具有完善的售后服务管理体系。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后180天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1. 参加产品演示人员自带演示设备于开标当日投标截止前到达象山路4号B座南京南京市公共资源交易中心浦口分中心五楼等候（最多2人参加演示），演示时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分16分，打▲号指标为重要指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣1分；其他指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣0.5分，扣完为止。（投标人须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投标的详细技术特性，并说明偏离情况。其中带“▲”技术参数要求提供具体证明材料的按要求提供，未明确要求提供具体技术证明材料的，在技术条款偏离表中逐条响应。带“▲”的技术参数未按要求提供证明材料的，视为负偏离；其他技术参数未在技术条款偏离表中响应的，视为负偏离。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。） | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 总体设计方案 | 根据投标人提供的总体设计方案（包括但不限于建设思路、系统架构等）综合评分： （1）总体设计思路具有科学性和前瞻性，系统架构设计科学合理，得12分； （2）总体设计思路能较好满足现有需求，系统架构设计较好，得9分； （3）总体设计思路能基本满足现有需求，系统架构设计基本可行，得6分； （4）总体设计思路一般满足现有需求，系统架构设计一般可行，得3分； （5）未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括实施工作计划、实施质量控制、进度管理、文档资料管理、难点分析、风险管理、验收管理等方面）综合评分： （1）实施方案内容详尽，各阶段进度计划安排完全符合项目实施周期要求并采用图表等方式清晰标明各阶段任务，质量保证、进度保证、风险管控措施可行性、针对性强，得12分； （2）实施方案内容较全面，各阶段进度计划安排较符合项目实施周期要求，质量保证、进度保证、风险管控措施可行性、针对性较强，得9分； （3）实施方案内容基本全面，各阶段进度计划安排基本符合项目实施周期要求，质量保证、进度保证、风险管控措施具备一定可行性、针对性，得6分； （4）实施方案内容不全面，各阶段进度计划安排一般符合项目实施周期要求，质量保证、进度保证、风险管控措施可行性、针对性一般，得3分； （5）未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 需求理解 | 根据投标人提供的需求方案（包括针对本项目背景、需求分析、建设目标等方面的理解材料）进行综合评分： （1）对需求理解透彻、思路清晰、针对性强的，得10分； （2）对需求理解较透彻、思路较清晰、针对性较强的，得7分； （3）对需求理解不够透彻、思路不够清晰、针对性一般的，得4分； （4）未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 产品演示 | 评委根据投标人现场演示产品功能综合评分，每满足1项得1分，演示功能点要求如下： （一）医疗认知模型分析平台需支持分析研判功能（3分） 1、允许医院用户根据自身需求，自定义专项分析或单条医疗信息分析的分析维度，灵活选取所需功能组件进行配置，满足医院不同科室的特定分析需求。 2、支持以拖拽方式响应式添加、缩放、移动、删除、一键清空功能组件，确保医院用户能够快速调整分析页面内容及布局。 3、支持数据可视化展示，统计图表支持下钻查看数据详情，统计依据一目了然，为医疗决策提供有力支持。 （二）医疗认知模型分析平台需支持场景识别功能（1分） 1、通过医疗认知算法模型打造场景识别能力，将各类医疗信息和数据进行整合，为优化医患关系管理提供信息支撑。 （三）医疗认知模型分析平台需支持医疗热点发现功能（1分） 1、集成高频采集互动数据、定向追踪热点信息等功能，结合可视化分析，实时监测网民互动数据变化，帮助医院提前发现并应对属地内的医疗热点信息，维护医疗秩序。 （四）医疗认知模型分析平台需支持AI报告功能（2分） 1、通过AI对话形式，医院用户可轻松配置并生成报告，利用人工智能技术实现大模型自动编辑、生成及下载报告。 2、支持预览医疗数据，统计所有数据量及负面信息，识别主媒体（信息最多的信源类型），列表展示最新100条医疗相关数据，提供详细的数据统计维度，点击即可查看具体信息。 （五）医疗认知模型分析平台需支持医疗热点事件分析功能（3分） 1、针对突发医疗事件、热点话题及相关风险，平台提供一站式信息聚合、分析及报告生成功能，帮助医院快速响应，制定有效应对策略。 2、定期更新医疗领域最新热点事件，帮助医院用户保持对行业动态的敏感度，为医疗决策提供参考。 3、支持将事件分析结果报告以H5形式分享至移动端或下载至本地，方便医院用户在不同场景下使用。 （参加产品演示人员自带演示设备于开标当日投标截止前到达象山路4号B座南京南京市公共资源交易中心浦口分中心五楼等候（最多2人参加演示），演示时长总计不超过10分钟。） | 10 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）售后服务方案全面且合理，服务流程及内容详尽具体，响应时间极快，服务人员齐备，得 8 分。 （2）售后服务方案较为全面，服务流程及内容清晰，响应时间迅速，服务人员匹配良好，得 5分。 （3）售后服务方案片面，服务流程及内容空洞，响应时间缓慢，服务人员匹配严重不足，得2分。 （4）未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案案（包括培训内容、培训计划、培训师资力量等）综合评分： （1）培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 8 分。 （2）培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得 5 分。 （3）培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得 2 分。 （4）未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 项目人员要求 | - 投标人提供项目组成员在工信部软件评测中心认证后颁发的“信息技术应用创新专业人才-工程师”证书，证书技术路线须对应所投国产 CPU 产品。每提供一份证书得 1 分，最高得 6分。 （投标文件中须提供相关证书原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。） - 投标人拟派本项目的成员中具有计算机领域高级工程师证书的得 4 分；具有中级工程师证书的得 2 分。最高得8分。 （投标文件中须提供证书原件扫描件加盖投标人公章，及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料并加盖公章，未提供不得分。） | 14 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司               （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的       （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为       的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。