无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0053

采 购 项 目 名 称：云林街道2025年雨污水管网养护服务

采      购     人：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

招 标 代 理 机 构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二○二五年一月

目录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．项目需求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．附件

一、投标邀请函

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区人民政府云林街道办事处的委托，就云林街道2025年雨污水管网养护服务进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：云林街道2025年雨污水管网养护服务

2.项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0053

3.项目预算：121.746334万元，投标最高限价为121.746334万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履约期限：一年；具体开始时间以甲方安排为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：/。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”-“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”-“参与投标”-“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（421711736@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年 1月 20 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CYZR-G2024-0053项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（421711736@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年2 月13 日9:30分，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年2 月13 日 9:30分。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其它

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1、采购人：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

采购人地址：无锡市锡山区春雷路10号

联 系 人：蒋苏苑

2、招标代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋

联系人：赵立

联系电话：13812261075

邮编：214100

二、供应商须知

(一)遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

(四)招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：421711736@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成

第一部分 商务标部分

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料

7.评分标准中对应的其它所需证明材料（详见评分标准）

8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

第二部分 技术标部分

1.服务方案（详见评分标准）

上述部分1-6项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）代理服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（服务类）：100万以下乘以1.2%，100万~500万的乘以0.64%，由成交供应商在中标公告发布后的三日内支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

一、项目概况

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云林街道2025年雨污水管网养护服务 |
| 2 | 项目地点 | 锡山区云林街道 |
| 3 | 项目规模 | 雨污水管网养护 |
| 4 | 项目质量要求 | 满足采购人及项目需求 |
| 5 | 合同履行期限 | 养护期1年 |
| 6 | 付款方式 | 合同价款按季支付，每季度的最后一个月考核当季度，经检查考核合格的支付当季度的养护费。 |
| 7 | 验收标准 | 详见以下考核办法 |
| 8 | 关于投标报价 | 1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修(养护)期满。 2、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。 4、各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中。 5、供应商应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，并对作业车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。供应商的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 6、供应商应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列出的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。 7、水、电费用请供应商自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由供应商自行解决。如有需要，甲方可协助乙方办理相关手续。 8、报价测算中人工工资不得低于无锡市最低工资标准2490元/人/月。 |
| 9 | 本项目最低配置要求 | 1、供应商需建立养护队伍，养护作业人员8~18名，其中含项目负责人1名。 2、设备和车辆配置：自有或租赁1~2台管道机器人，1~2台管道潜望镜，1~2台清洗车。 （人员：供应商需提供以上人员的由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其近三个月中任意一个月（不含投标当月）缴纳社保证明的原件扫描件上传至电子标书中； 设备和车辆：自有的提供购买发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片；租赁的提供租赁协议、租赁发票、租赁费用缴费凭证(租赁费用缴费单位应为投标供应商)、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料。设备类不提供行驶证。所有证明材料原件扫描件上传至电子标书；或提供承诺书，承诺中标后7天内配备齐全上述设备和车辆，在采购人指定地点接受采购人验收。承诺书格式自拟。） |

二、其他说明要求

1、本项目无需提供履约保证金。

三、养护清单

| 云林街道2025年雨污水管网养护服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 |
| 1 | 云林春雷苑B区 | 米 | 3782.92 |  |  |
| 2 | 云林春雷苑C区 | 米 | 4852.68 |  |  |
| 3 | 云林春雷苑D区 | 米 | 925.28 |  |  |
| 4 | 云林街道办事处 | 米 | 1347.86 |  |  |
| 5 | 云林苑北区（钱长路西侧） | 米 | 18811.90 |  |  |
| 6 | 云林苑新北区 | 米 | 8642.06 |  |  |
| 7 | 云林苑南区 | 米 | 11960.34 |  |  |
| 8 | 云林苑西南区 | 米 | 9026.64 |  |  |
| 9 | 云林苑西北区 | 米 | 17200.16 |  |  |
| 10 | 云林苑中区1期 | 米 | 10576.30 |  |  |
| 11 | 云林苑中区2期、3期 | 米 | 9661.48 |  |  |
| 12 | 无锡市云林实验小学（春雷分部） | 米 | 2712.38 |  |  |
| 13 | 警组（原无锡市东亭春雷幼儿园） | 米 | 280.63 |  |  |
| 14 | 无锡市云林实验小学 | 米 | 2875.71 |  |  |
| 15 | 云林幼儿园 | 米 | 957.91 |  |  |
| 16 | 云林派出所 | 米 | 580.94 |  |  |
| 17 | 云林社区卫生服务中心 | 米 | 764.91 |  |  |
| 18 | 春鑫路派出所 | 米 | 145.20 |  |  |
| 19 | 无锡市仓下中学 | 米 | 4253.88 |  |  |
| 20 | 无锡市云林实验小学（荟聚校区） | 米 | 3912.27 |  |  |
| 21 | 春雷幼儿园 | 米 | 732.25 |  |  |
| 22 | 云林春雷苑A区 | 米 | 1466.82 |  |  |
|  | 小计 |  | 115470.52 |  |  |
| 二 | 污水管网明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 实际数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 云林春雷苑B区 | 米 | 3473.15 |  |  |
| 2 | 云林春雷苑C区 | 米 | 3868.03 |  |  |
| 3 | 云林春雷苑D区 | 米 | 1030.53 |  |  |
| 4 | 云林街道办事处 | 米 | 418.96 |  |  |
| 5 | 云林苑北区（钱长路西侧） | 米 | 23868.53 |  |  |
| 6 | 云林苑新北区 | 米 | 10865.87 |  |  |
| 7 | 云林苑南区 | 米 | 12257.38 |  |  |
| 8 | 云林苑西南区 | 米 | 9720.45 |  |  |
| 9 | 云林苑西北区 | 米 | 18646.95 |  |  |
| 10 | 云林苑中区1期 | 米 | 13817.50 |  |  |
| 11 | 云林苑中区2期、3期 | 米 | 6919.00 |  |  |
| 12 | 无锡市云林实验小学（春雷分部） | 米 | 1224.09 |  |  |
| 13 | 警组（原无锡市东亭春雷幼儿园） | 米 | 170.85 |  |  |
| 14 | 无锡市云林实验小学 | 米 | 1173.82 |  |  |
| 15 | 云林幼儿园 | 米 | 660.80 |  |  |
| 16 | 云林派出所 | 米 | 296.08 |  |  |
| 17 | 云林社区卫生服务中心 | 米 | 588.56 |  |  |
| 18 | 春鑫路派出所 | 米 | 287.20 |  |  |
| 19 | 无锡市仓下中学 | 米 | 1989.21 |  |  |
| 20 | 无锡市云林实验小学（荟聚校区） | 米 | 1895.67 |  |  |
| 21 | 春雷幼儿园 | 米 | 621.45 |  |  |
| 22 | 云林春雷苑A区 | 米 | 1533.46 |  |  |
|  | 小计 | 米 | 115327.54 |  |  |
| 合计 | 一+二 |  |  |  |  |

- 四、考核办法

云林街道雨污水管网养护考核办法

为全面加强云林街道雨污水管网和设施管理，确保正常使用，现对雨污水管网和设施的管理提出如下办法：

一、明确责任：

云林街道负责雨污水管网和设施的养护考核工作。

二、考核办法：

考核按照《雨污水管网巡查和养护考核细则》内容执行。

1、考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查二次，平时以暗查为主。凡建设需对已建管网和设施移位的，必须由建设方提供临时和永久污水处理方案，并报云林街道批准方可；养护单位必须加强巡查。

2、养护质量考核满分为100分，其中污水处理设施养护考核占50分、养护巡查考核占50分。

3、结算方式为：①考评得分在95分（不含）—100分内，即当月养护费用等于当月结算养护金额；

②考评得分在90分（不含）—95分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×98%；

③考评得分在85分（不含）—90分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×95%；

④考评得分在80分（不含）—85分（含）内，即当月养护费用等于当月结算养护金额×92%；

一个养护年度中出现三次考核分低于80分以下或累计连续两次考核低于80分的(出现一次时，发放书面警告通知)，甲方有权终止本合同。

云林街道污水管线养护巡查考核办法

1、对自己巡查范围内的污水管线情况不熟悉的,罚款50元，扣0.5分/次。

2、不能按时完成安全巡查任务的，罚款50元扣0.5分/次。

3、安全巡查记录，巡查点记录不规范、不及时、不完整，罚款100元，扣1分/次。

4、在安全巡查过程中，如发现污水井盖丢失、破损或污水设备遭到破坏，不及时上报情况的，罚款50元；没维护好现场或未做好防护措施的，罚款100元，扣１分/次；在维护人员未到达现场擅自离开的，罚款100元，扣1分/次。

5、在安全巡查过程中，如发现污水外溢、管线破损、沉降或有人破坏污水设备、倾倒垃圾，未及时上报情况的，罚款50元；在维护人员或执法人员未到达现场擅自离开的，罚款100元，扣1分/次。

6、每日巡查结束未能及时上报巡查记录的罚款50元，扣0.5分/次。

7、检查井井盖开启后，未及时加盖安全网或设置护栏者，罚款100元，扣1分/次。

8、在作业范围内吸烟、点火或做任何产生火种的事，罚款100元，扣0.5分/次。

9、施工人员在作业区域未穿工作服、未戴安全帽，罚款50元，扣0.5分/次。

10、施工人员在作业现场打闹嬉戏者，罚款50元，扣0.5分/次。

11、未在作业区域内设置安全标志者，罚款100元，扣1分/次。

12、未经批准私自下井者，罚款1000元，扣0.5分/次。

13、未按安全操作规程进行井下作业者，罚款500元，扣1.5分/次。

14、下井作业前未对作业区域进行情况调查、降水、通风或通风时间不够者，未进行气体检测者，罚款500元，扣3分/次。

15、下井作业区域内未设置防护栏、警示标志并无地面安全监察人员者，罚款500元，扣1.5分/次。

16、施工人员未做好防护措施下井作业者，罚款500元，扣1.5分/次。

- 17、施工完毕未对施工现场进行清理打扫者，罚款100元，扣1分/次。

四、合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（成交供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                          ；（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式柒份，采购人执叁份，成交供应商执叁份，见证方壹份。

- 生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）  供方（成交供应商）：              （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

见证方：           （盖章）             供方户名：

见证人：                                供方开户银行：

年      月       日   供方账号：

★.备注：1.供需双方必须以本格式文本拟订合同。

2.本项目不收取履约保证金。

合同条款

(一)词语定义及合同文件

1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
（1）合同文件的组成和解释顺序如下：
1）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2）中标通知书、招标文件和响应文件
3）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

（2）合同文件使用文字
1）合同文件使用中文书写、解释和说明
2）合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

(二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：________________________    职务：

4、乙方工作

4.1乙方应严格按照本项目招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受甲方监督，维修养护质量按同标准进行验收。

4.2为确保养护质量，应及时向甲方或其代表提供项目进度计划及相应的进度统计报表和报告。乙方进入施工现场前，首先与地方政府、社区、物业等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由乙方自行完成。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由乙方负责，乙方应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染。

4.5如甲方认为必要，乙方应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由乙方自行处理，投标报价中应综合考虑处理费及其相关的抵扣。

4.7甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内乙方未以书面形式提出反对意见，则该通知被视乙方同意并成为本合同的一部分。

4.8施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的质量等级。

4.9乙方在合同期内应保持随时履行本合同的技术能力，做到在锡山区有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。项目结束后按甲方要求提交相关资料和决算(一式三份)及其相应的电子文档一份，并配合甲方进行验收。

4.11严格遵守建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

4.12乙方应在整个施工期间对其为本合同工作的工作人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担，并己包括在本合同采购清单价及总额价中。甲方不单独支付。

4.13乙方负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应按甲方指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得随地抛洒，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、撒、滴、漏污染路面，否则甲方或其代表有权对乙方进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元违约金。

4.14应积极配合甲方防汛及抗击雨雪冰冻等自然灾害。

4.15接受甲方及相关部门考核，并配合甲方进行的综合考评。

4.16如合同养护期结束，甲方在下年度招标工作未完成的情况下，在此期间乙方有义务继续履行养护服务，延期费用按照实际延期时间根据原合同单价执行。

4.17双方约定乙方应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

供应商在响应文件中承诺的拟投入本项目的项目负责人目前应没有参加其他在建工项目，确保在业主规定的时间进场，开展本项目。未事先征得业主同意，乙方不得擅自更换项目负责人，但业主有权根据项目实施情况要求乙方更换项目负责人，对此，乙方不得拒绝。

6、检查和返工

乙方应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于乙方原因引起的质量问题，甲方有权要求乙方修理或者返工直至达到合同约定的质量标准。乙方承担责任和由此发生的费用，赔偿甲方因质量问题遭受的有关损失。

7、质量控制

7.1乙方应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2业主按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对乙方的养护质量进行走期或不定期的监督检查，对于存在问题，由乙方限期整改，整改情况也作为养护经费支付依据。

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括乙方承担本合同项目所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。供应商在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护项目的不确定性，采购清单数量难以预计，招标时的数量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而采购清单中未包含变更的单价时，若采购清单漏项或甲方指令或经甲方同意的变更引起新的采购清单项目，其相应综合单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计以财政审计为准；

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)业主确认的数量增减；

(2)合同约定的其它增减或调整。

乙方应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以及书面形式通知业主，业主审查批准后通知乙方。

9、合同款支付

9.1本项目预付款自合同签订生效后，支付合同价款的10%的预付款。

9.2其余合同价款按季支付，每季度的最后一个月考核当季度，经检查考核合格的支付当季度的养护费。

10、书面通知

凡根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

11、临时设施

除另有规定外，为完成本合同项目所需的临时设施，均应由乙方按照项目的实际情况自行负责设计、备料和建设。

12、养护管理

12.1乙方的设备和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和缴纳各种相应费用等。乙方应缴纳的各项规费、附加费用均由乙方自行负担。

12.2乙方使用施工场外临时道路(包括乙方选定，经甲方批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等工作，均由乙方负责，并承担其经费。

13、工作内容

采购清单所列数量是根据现场情况估算的数量，它们不能作为乙方在履行合同义务过程中应予完成项目的实际和准确的数量。除另有规定外，本合同以甲方及乙方确认的符合约定质量要求的实际工作量作为最终支付结算的依据。

14、项目进度和工期控制

14.1乙方需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

14.2乙方应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向甲方递交各项的月度计划进度表。

14.3为保证项目质量，并按时实现养护进度的要求，甲方或业主有权审核并评议乙方递交的计划。这些审核和评议，不能免除乙方根据合同规定所担负的任何责任和义务。

15、变更

15.1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对项目或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示乙方进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何项目的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由甲方或其他乙方实施者除外)  ；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变项目任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施项目竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变项目任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

15.2业主代表认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如采购数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，乙方都不得向业主提出费用补偿。

16、安全防护

16.1乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

16.2发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

16.3乙方在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由乙方承担措施费用。

16.4乙方必须为相关作业人员必须购买相关保险。

17、环境保护

养护工作过程中不得损坏和污染街道的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及废弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由乙方承担处理费用。

18、服务完成清场

乙方服务期满并完成相关服务内容撤离时，对不必要的临时设施、设备进行拆除、撤离与清理，以及处理好有关遗留事项。

19、违约

19.1如无不可抗力的因素，乙方服务不合格，并在甲方要求的整改期内不整改或整改依然不合格的，视为乙方违约，甲方有权终止合同。

19.2在养护过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，均由乙方自行承担。

20、不可抗力

20.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

20．2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

21、仲裁和法律

乙方与甲方发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商解决不成时，申诉方可提请无锡市仲裁委员会仲裁，也可以直接向法院经济庭提起诉讼，费用先由起诉方支付，但由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国合同法”执行。

22、合同生效

22.1本合同自合同协议书经甲乙双方盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后生效。

22.2本合同一式柒份，甲乙双方各叁份，代理机构壹份。

五、附件

附件一：评分标准

1.评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                    20分

（2）投标人综合情况                          20分

（3）技术方案                                60分

2.各项目评分标准：

（1）报价分（20分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变；

3.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

# 价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再进行价格扣除。

2、投标人综合情况（20分）

# 1、人员(8分)

1)投标人建立的养护队伍(含项目负责人),养护队伍满10人得1分，满 18人得3分，本项最高得3分。

提供由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其近三个月中任意一个月(不含投标当月）缴纳社保证明的原件扫描件上传至电子标书中，不齐全不得分。

- 项目负责人具备二级建造师（市政公用工程）得0.5分，具备工程师（市政工程）职称的得0.5分；

- 投标时提供相关建造师注册证书、职称证书原件扫描件，以及由县(区)级及以上社保机构出具的供应商为其近三个月中任意一个月缴纳社保证明的原件扫描件上传至电子标书中，不齐全不得分。

3)养护作业人员中具备以下证书(4分):

具备《下水管道养护工》得0.5分；

具备《有限空间作业》得0.5分；

具备《市政潜水员》得0.5分；

具备《预防硫化氢中毒安全作业》得0.5分；

具备《管道CCTV 检测、管道修复、管道养护》得0.5分；

具备《地下管线检测评估高级工程师》得0.5分；

具备《市政排水管道检测与评估应用》得0.5分；

具备《市政排水管道修复与更新应用》得0.5分；

以上同一人的证书不重复计取，投标时提供以上人员证书原件扫描件，以及由县(区)级及以上社保机构出具的供应商为其近三个月中任意一个月缴纳社保证明的原件扫描件上传至电子标书中，不齐全不得分。

# 2、车辆设备(2分)

1)供应商自有或租赁1台螺旋缠绕管道修复设备，得2分；

注：自有的提供购买发票、实景图片；租赁的提供租赁协议、租赁发票、租赁费用缴费凭证(租赁费用缴费单位应为投标供应商)、实景图片等相关证明材料。所有证明材料原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分；或提供承诺书，承诺中标后7天内相关设备到位并且提供评分要求相关材料，承诺书格式自拟。

# 3、供应商综合能力(10分)

A、供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分。

注：1、以上证书的全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图须扫描上传至响应文件中，不提供不得分。

B、供应商具备《排水管道检测与评估及非开挖施工作业能力等级证书》、《排水管道清淤疏通及化粪池清理作业能力等级证书》、《排水管道修复与更新应用作业能力等级证书》,有一个得1分，最高得3分。

- 所有证明材料原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分。

C、供应商自2020年1月1日起(以签订合同时间为准)承担过类似业绩，有1个得1分，最多得4分。

需提供业绩中标通知书、合同(协议)、收付款凭证(包括发票及付款凭证) 的原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分，时间以合同签订时间为准。

# 三 、服务方案(60分)

- 1.总体服务方案(15分):

- 包括(1)日常维修方案（3分）；(2)操作实施管理制度（3分）；(3)台账管理制度保障措施（3分）；(4)人员人身安全保障措施（3分）；(5)质量保证措施（3分）。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

2.应急处置方案(9分):

包括(1)污水外溢（3分）；(2)管道沉降损坏（3分）；(3)硫化氢中毒（3分）。

3.养护团队管理方案(9分):

包括(1)养护人员组织结构（3分）；(2)养护人员分工情况（3分）；(3)养护人员责任制落实情况（3分）。

4.投诉处理方案(9分):

包括(1)“12345”社会服务投诉处理应对方案（3分）；(2) 数字城管应对方案（3分）；(3)配合信访处理应对方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

5.检查井周围加固处理措施(6分)。

包括(1)检查井井盖周围病害分析及防范措施（3分）；(2)检查井加固施工方案（3分）。

- 6.安全保证措施(6分)

- (1)安全管理体系、重大安全健康危害因素的识别及管理措施（3分）；(2)健康卫生保证措施、职业病防治措施、施工安全消防措施（3分）

7.特定专项养护内容及技术措施(6分):

包括(1)特定技术措施，如窨井下沉（3分）；(2)特定技术措施，如非开挖修复（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：①以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

②投标文件中需上传证明的材料文件需上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件做入投标文件并签电子章，电子标书需上传扫描件。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区人民政府云林街道办事处

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司(单位)愿针对本次项目                            进行投标。 我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：           (一)具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商 (公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件 正反面 |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）

承诺书一(格式)

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商（公章）：                                 政府采购编号：

| 项目名称 | 云林街道2025年雨污水管网养护服务 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 | 一年 |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 | 是 |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表(格式自拟)：

明细报价表

| 云林街道2025年雨污水管网养护服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管网明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 |
| 1 | 云林春雷苑B区 | 米 | 3782.92 |  |  |
| 2 | 云林春雷苑C区 | 米 | 4852.68 |  |  |
| 3 | 云林春雷苑D区 | 米 | 925.28 |  |  |
| 4 | 云林街道办事处 | 米 | 1347.86 |  |  |
| 5 | 云林苑北区（钱长路西侧） | 米 | 18811.90 |  |  |
| 6 | 云林苑新北区 | 米 | 8642.06 |  |  |
| 7 | 云林苑南区 | 米 | 11960.34 |  |  |
| 8 | 云林苑西南区 | 米 | 9026.64 |  |  |
| 9 | 云林苑西北区 | 米 | 17200.16 |  |  |
| 10 | 云林苑中区1期 | 米 | 10576.30 |  |  |
| 11 | 云林苑中区2期、3期 | 米 | 9661.48 |  |  |
| 12 | 无锡市云林实验小学（春雷分部） | 米 | 2712.38 |  |  |
| 13 | 警组（原无锡市东亭春雷幼儿园） | 米 | 280.63 |  |  |
| 14 | 无锡市云林实验小学 | 米 | 2875.71 |  |  |
| 15 | 云林幼儿园 | 米 | 957.91 |  |  |
| 16 | 云林派出所 | 米 | 580.94 |  |  |
| 17 | 云林社区卫生服务中心 | 米 | 764.91 |  |  |
| 18 | 春鑫路派出所 | 米 | 145.20 |  |  |
| 19 | 无锡市仓下中学 | 米 | 4253.88 |  |  |
| 20 | 无锡市云林实验小学（荟聚校区） | 米 | 3912.27 |  |  |
| 21 | 春雷幼儿园 | 米 | 732.25 |  |  |
| 22 | 云林春雷苑A区 | 米 | 1466.82 |  |  |
|  | 小计 |  | 115470.52 |  |  |
| 二 | 污水管网明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 实际数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 云林春雷苑B区 | 米 | 3473.15 |  |  |
| 2 | 云林春雷苑C区 | 米 | 3868.03 |  |  |
| 3 | 云林春雷苑D区 | 米 | 1030.53 |  |  |
| 4 | 云林街道办事处 | 米 | 418.96 |  |  |
| 5 | 云林苑北区（钱长路西侧） | 米 | 23868.53 |  |  |
| 6 | 云林苑新北区 | 米 | 10865.87 |  |  |
| 7 | 云林苑南区 | 米 | 12257.38 |  |  |
| 8 | 云林苑西南区 | 米 | 9720.45 |  |  |
| 9 | 云林苑西北区 | 米 | 18646.95 |  |  |
| 10 | 云林苑中区1期 | 米 | 13817.50 |  |  |
| 11 | 云林苑中区2期、3期 | 米 | 6919.00 |  |  |
| 12 | 无锡市云林实验小学（春雷分部） | 米 | 1224.09 |  |  |
| 13 | 警组（原无锡市东亭春雷幼儿园） | 米 | 170.85 |  |  |
| 14 | 无锡市云林实验小学 | 米 | 1173.82 |  |  |
| 15 | 云林幼儿园 | 米 | 660.80 |  |  |
| 16 | 云林派出所 | 米 | 296.08 |  |  |
| 17 | 云林社区卫生服务中心 | 米 | 588.56 |  |  |
| 18 | 春鑫路派出所 | 米 | 287.20 |  |  |
| 19 | 无锡市仓下中学 | 米 | 1989.21 |  |  |
| 20 | 无锡市云林实验小学（荟聚校区） | 米 | 1895.67 |  |  |
| 21 | 春雷幼儿园 | 米 | 621.45 |  |  |
| 22 | 云林春雷苑A区 | 米 | 1533.46 |  |  |
|  | 小计 | 米 | 115327.54 |  |  |
| 合计 | 一+二 |  |  |  |  |

报价合理性分析表(格式)

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准(含项目负责人) 2、人工工资不得低于无锡市最低工资 标准2490元/人/月 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与报价一览表及响应函内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件中人工费占比标准(50.00%) |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日　期：

注：1、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》的等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日  期：

(九) 偏离表(格式)：

偏离表

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容。

- (十)服务方案（详见评分标准）