如东县岔河中学外立面出新、外楼梯改造及学生厕所改造工程清单编制说明

1、工程概况：

工程名称：如东县岔河中学外立面出新、外楼梯改造及学生厕所改造工程；

建设地点：如东县岔河中学内。

2、工程量清单编制依据:

（1）招标单位现场指定施工内容，施工方案，施工图；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2025]66号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2025年第6期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、本工程含暂列金10万元。

4、图纸中未明确的做法说明：

（1）本工程砂浆按预拌砂浆考虑,砼按自拌砼考虑；

- （2）新建楼梯及教学楼连廊处铝合金窗根据业主要求，按普通铝合金推拉窗【6mm厚单层玻璃】计入；

（3）本次工程为改造项目，改造时对原有不改动部位需做好成品保护。

5、建议品牌：

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材 |  | 兴发、季华、凤铝 |
| 2 | 真石漆 |  | 三棵树、嘉宝莉、立邦 |
| 3 | 地砖、墙砖 |  | 新中源、欧神诺、欧俊 |
| 4 | 卫生洁具 |  | 法恩莎、西亚西、新中源 |

代理单位：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日    期：2025年7月16日