南京鼓楼医院

2025年夏季清凉用品

政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSKF-C2025-0007

采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

2025年5月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	4

五、开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	5

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

一、总 则	10

1. 适用法律	10

2. 定义	10

3. 政策功能	10

4. 磋商费用	12

5. 磋商文件的约束力	12

二、磋商文件	12

6. 磋商文件构成	12

7. 磋商文件的澄清、补充或修改	12

三、响应文件的编制	13

8. 响应文件的语言、计量单位、货币	13

9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体响应而定）	13

10. 响应文件的组成	14

11. 保证金（如有）	15

12. 响应文件的有效期	16

13. 响应文件的签署及其形式	16

四、响应文件的递交	17

14. 响应文件的密封及标记	17

15. 响应的截止日期	17

16. 迟交的响应文件	17

17. 响应文件的修改或撤回	17

五、磋商程序及最后报价	18

18. 磋商仪式	18

19. 磋商组织	18

20. 磋商程序	18

21. 无效响应文件与终止磋商	19

六、成交	20

22. 评定成交方法和标准	20

23. 磋商过程保密	20

24. 确定成交供应商	20

25. 成交的通知	21

26. 签订合同	21

27. 采购代理服务费	21

七、质疑	21

28. 质疑	21

第三章 评审标准	23

第四章 采购技术规格及要求	26

第五章 拟签订的合同文本	29

第六章 响应文件格式及附件	34

附件一 评标索引表	35

附件二 磋商申请及声明格式	36

附件三 响应一览表	37

附件四 分项报价表	38

附件五 商务条款偏离表	39

附件六 技术条款偏离表	40

附件七 供应商基本情况表	41

附件八 政府采购政策	42

（一）中小企业声明函（货物）	42

（二）残疾人福利性单位声明函	43

附件九 保证金交纳相关证明材料（如有）	44

（一）保证金付款凭证复印件	44

（二）保证金转账退还信息函	45

附件十 资格证明文件	46

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	46

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	47

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	48

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	49

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	50

（六）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	51

（七）法律、行政法规规定的其他条件	52

附件十一 供应商认为需要提供的其他材料等（格式自拟）	53

附件十二 响应保证承诺书	54

第一章 竞争性磋商公告

江苏省科技发展有限公司（采购代理机构）受南京鼓楼医院（采购人）委托，就2025年夏季清凉用品（项目）进行政府采购竞争性磋商，现邀请符合相关条件的供应商提交响应文件参加磋商。

项目概况

南京鼓楼医院2025年夏季清凉用品采购项目的潜在供应商应在“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”获取采购文件，并于2025年6月9日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-JSKF-C2025-0007

2、项目名称：2025年夏季清凉用品

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：130万元，200元/份

5、最高限价：130万元，200元/份，供应商应按照采购文件的规定报优惠率

6、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术需求 | 合同履行期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年夏季清凉用品 | 约6500份 | 详见采购文件《第四章采购技术规格及要求》 | 产品兑换期限为3个月 | 不接受 |

7、合同履行期限：详见采购需求

8、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2023年度或2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2024年12月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1.2至1.5款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，项目所属行业：工业）。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年5月29日至2025年6月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”

方式：供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）获取电子版采购文件。

售价：每包0元人民币

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月9日14:30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年6月9日14:30（北京时间）

地点：“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”

六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购规章。

2、本项目不接受进口产品。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3、成交后不允许转包、分包。

4、本项目采用全流程电子化交易采购方式，请供应商认真学习“江苏省政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”中的《江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）供应商操作指南》，办理CA数字证书及电子签章、登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”官网（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载并安装控件驱动（使用谷歌浏览器），进行“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”账号注册及CA绑定，并认真核实数字证书是否符合本项目电子化交易采购流程要求。

技术支持服务热线025-83633744、025-83633743

CA数字证书及电子签章办理联系电话025-68505941

4.1获取电子采购文件

供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”获取采购文件的响应无效。

4.2编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.3提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.4电子开标

供应商使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”进行电子化不见面开标。

4.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评标过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

5、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京鼓楼医院

地    址：南京市中山路321号

联系方式：朱小刚 025-83105798

2、采购代理机构信息

名    称：江苏省科技发展有限公司

地    址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

联系方式：邬哲莲025-85437739*8051

3、项目联系方式

项目联系人：夏露

电      话：025-85437739*8052

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京鼓楼医院 地址：南京市中山路321号 联系方式：朱小刚 025-83105798 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司 地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢 联系方式：邬哲莲025-85437739*8051夏露025-85437739*8052 |
| 3 | 项目名称：2025年夏季清凉用品 项目编号：JSZC-320100-JSKF-C2025-0007 |
| 4 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 5 | 响应文件有效期：提交响应文件截止之日起90天 |
| 6 | 保证金：无 |
| 7 | 响应文件份数：电子响应文件1份，并在评审结束后邮寄纸质响应文件正本1份，副本1份给采购代理机构作存档用。（纸质响应文件应与电子响应文件完全一致） 本项目需提供实物样品： 响应截止时间前样品通过顺丰快递送至南京市玄武区双龙巷5号双龙大厦A座4楼408室，联系电话：025-83105798（朱老师），样品应包装完好，并在外包装上标注供应商名称、项目名称和项目编号，以免混淆。 注：成交供应商的样品由采购人留样封存，未成交供应商的样品将在公示期结束后予以退回。 |
| 8 | 响应文件提交截止时间：2025年6月9日14:30（北京时间） 响应文件提交地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 开启时间：同响应文件提交截止时间 开启地点：同响应文件提交地点 |
| 9 | 报价方式： - 所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，配套辅材，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 - 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘察要求： 供应商可以对项目现场及周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。供应商应自行承担进入项目现场后的非采购人责任引起的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。 采购人不集中安排现场勘察，供应商可根据需要自行联系采购人进行现场勘察。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。 2）信用信息查询截止时点：项目开标之日前三年起。 3）查询环节：开标后现场查询 4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 5）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 采购代理服务费： （1）以预算金额作为收费的计算基数； （2）采购服务费根据下表按差额定率累进法计算的金额收取。 成交金额（人民币万元）; 费率. 100（含）以下; 0.6%. 100-500（含）; 0.44%. 500-1000（含）; 0.32%. 1000-5000（含）; 0.2%. 5000-10000（含）; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.02%. 100000以上; 0.004%. 收款账户信息： 户名：江苏省科技发展有限公司 开户银行：交通银行南京分行玄武支行 账户：320006610010141083596 |
| 13 | 响应文件中的报价不得超过竞争性磋商公告、磋商文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的响应文件，按无效响应处理。 |

- 一、总 则

- 1. 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2. 定义

2.1 本文件中采购代理机构为江苏省科技发展有限公司；采购人为南京鼓楼医院；“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3. 政策功能

3.1促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3.3残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5. 磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审标准

第四章 采购技术规格及要求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 响应文件格式及附件

6.2采购的最小单位是包。采购技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的产品/服务不得部分响应；采购技术规格及要求中已经分包的，以包为单位响应。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

- 7. 磋商文件的澄清、补充或修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清磋商文件的疑点，可用信函等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按政府采购相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一磋商文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在递交响应文件截止时间3日前，以书面形式通知所有报名供应商。供应商收到修改文件后，应在1日内回复，逾期不回的视同已收。

7.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

- 三、响应文件的编制

- 8. 响应文件的语言、计量单位、货币

8.1提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除磋商文件中有特殊要求外，磋商文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有响应报价具体详见供应商须知前附表。

9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体响应而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10. 响应文件的组成

10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

10.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 响应文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 磋商申请及声明；

（2）保证金（如有）交纳证明材料（提供复印件）；

（3）※供应商资格证明文件；

（4）※《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 响应文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1） 货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（4）实施方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 响应文件的价格部分：

（1）价格部分是对响应价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价高于（采购内容和采购需求有变）或低于（采购内容和采购需求不变）供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

10.6 响应文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

注：供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供货商承担。

- 保证金（如有）

11.1作为响应文件的一部分，供应商应按照磋商文件要求的数额和办法交纳保证金；保证金有效期应当与响应有效期一致。

保证金金额：详见供应商须知前附表；

11.2保证金可采取下列形式之一：

保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为保证金。

保证金收款账户信息如下：

户名：江苏省科技发展有限公司

开户银行：交通银行南京分行玄武支行

账号：320006610010141083596

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的保证金，其响应无效。

11.4未成交的供应商，其保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。未成交供应商应主动与响应文件接收人联系办理保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5成交供应商的保证金将在交纳采购代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）成交供应商在成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）响应有效期内撤回其响应的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）成交供应商在成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）成交供应商在成交后拒绝履行合同义务的。

- 12. 响应文件的有效期

12.1供应商提交响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应，保证金（如有）将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金（如有）的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 13. 响应文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚表明“正本”、“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照磋商文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、响应文件的递交

- 14. 响应文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版响应文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”和“电子版”。

14.2作为保证金（如有）的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“保证金”字样，放在响应文件正本封套之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

- 采购项目编号：

- 采购项目包号（如有）：第    包

- 采购项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明磋商时启封。

14.4响应文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误读或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

- 响应的截止日期

15.1响应文件须在采购代理机构规定的响应截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充磋商文件的形式推迟响应的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3响应文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

- 迟交的响应文件

在响应截止时间以后递交的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

- 响应文件的修改或撤回

17.1供应商在提交响应文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在响应截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3在响应截止时间起至响应有效期满前，任何响应文件不得撤回，在这段期间撤回响应文件，保证金（如有）将被没收。

- 五、磋商程序及最后报价

- 18. 磋商仪式

18.1采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点进行磋商，供应商委派授权代表准时参加，办理交纳保证金（如有）、签名报到和递交响应文件等事宜。

18.2 供应商必须在响应截止时间前办理完毕交纳保证金（如有）、签名报到、递交响应文件以及其他磋商文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3若响应文件未密封，或供应商未提交保证金（如有）（包括保证金不符合磋商文件要求），或在截止时间后送达，采购代理机构将拒收该供应商的响应文件。

- 19. 磋商组织

19.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且磋商小组人员构成符合政府采购有关规定。

- 磋商程序

20.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中资格证明文件、保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合磋商文件规定或不响应磋商文件要求的，经磋商小组认定作无效响应文件处理。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应磋商。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

20.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

20.4磋商文件中标注“★”的内容或特别说明的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。对于标注“★”的实质性要求，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、厂家证明资料等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

20.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

20.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。

20.7在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效响应处理。成交后，成交供应商须按总价下调比例，调整各分项价格（不可竞争费用除外）。

20.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定一个供应商获得成交供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

20.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 21. 无效响应文件与终止磋商

21.1出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按要求交纳保证金（如有）的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）没有逐一说明提供产品的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件技术要求的；

（8）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（9）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

21.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的除外）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 六、成交

- 22. 评定成交方法和标准

22.1磋商小组在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.2 评审标准详见磋商文件第三章。

- 23. 磋商过程保密

23.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

23.2采购代理机构和磋商小组不得向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

23.3 在磋商期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24. 确定成交供应商

24.1 磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

24.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 25. 成交的通知

25.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

25.2成交供应商在收到成交通知书，应郑重保证履行成交供应商应履行的，含交纳采购代理服务费在内的一切义务和责任。

25.3 成交通知书是合同的组成部分。

- 26. 签订合同

26.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

26.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的实质性内容的协议。

26.4 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当承担相应的法律责任。

26.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 采购代理服务费

详见供应商须知前附表。

- 七、质疑

- 28. 质疑

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

28.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

28.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按磋商文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

28.5 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

28.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，采购代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

28.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.9 本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

28.10 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人。磋商小组将按以下评审办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 内容 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即合格供应商最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他合格供应商最终报价得分＝（评审基准价/供应商最终报价）×30。（小数点后保留二位，第三位四舍五入） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。 供应商所提供的报价为优惠率，“优惠率”=采购人付款结算单价（医院固定支付人民币200元)÷每份券（卡）票面价值*100%，优惠率保留小数点后2位，第3位四舍五入。 （例：若票面价值为人民币300元，优惠率=结算单价为200÷300*100%=66.67%，若A、B、C三家供应商各自最终报的每份券（卡）票面价值分别为200元、250元、300元，则其优惠率分别是100%、80%、66.67%，C供应商的优惠率最低，为评审基准价，其得分为30分，A供应商的报价得分为66.67/100*30=20分，B供应商的报价得分为66.67/80*30=25分）。 供应商必须提供满足采购文件要求清单的产品，供应商提供采购文件要求清单产品必须在京东、淘宝等大型平台能查询到同款产品，且价格不得超过同期天猫、淘宝官方旗舰店、京东自营店网上商城能查询到的价格，有一项产品不满足该项要求的，本项不得分。 供应商提供响应截止时间前48小时内在平台网站的查询结果截图，评委在评审现场进行抽查。 | 30 |
| 2 | 技术要求 | 完全响应招标文件第四章《招标技术规格及要求》技术要求中的7种产品的规格参数要求，共7项，得满分14分，每偏离1项，扣2分。 | 14 |
| 3 | 样品 | 根据供应商提供样品的品牌、包装、品质进行评审： 所提供样品的知名品牌多、包装精美、品质优良，得10分； 所提供样品的知名品牌较多、包装比较精美、品质良好，得7分； 所提供样品的知名品牌较少、包装普通、品质一般，得4分； 所提供样品的知名品牌少、包装粗糙、品质差，得2分； 提供不全或未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 提货券及兑换方式 | 根据供应商提供的提货券外观设计的美观性、新颖性、易保存以及兑换方式的便利性进行评审（提供不超过5分钟的介绍提货券及兑换操作流程的录制视频）： 提货券外观设计美观、新颖，易保存，兑换方式非常便利，得3分； 提货券外观设计比较美观，较易保存，兑换方式比较便利，得2分； 提货券外观设计一般，不易保存，兑换方式有些繁琐，得1分； 未提供视频不得分。 | 3 |
| 5 | 产品质量保障 | 1、根据供应商提供的产品质量保障方案（包括但不限于采购渠道、包装、储存、运输、保质期管理等质量保障内容）进行评审（5分）： 产品质量保障方案合理可行，针对性强的，得5分； 产品质量保障方案较合理可行，针对性较强的，得3分； 产品质量保障方案内容合理性、可行性相对欠缺的，得1分； 未提供不得分。 2、保质期（5分） 供应商承诺产品交货时剩余保质期不短于产品总保质期三分之二的得5分（提供承诺函加盖公章），否则不得分。 | 10 |
| 6 | 供货 | 根据供应商提供的提货券发放、产品配送等供货方案进行评审： - 1、供货方案（6分） - 供货方案详细完整，合理可行的，得6分； 供货方案较完整，可行性较好的，得4分； 供货方案有欠缺的，得2分； 不提供不得分。 - 2、配送方式（4分） - 承诺全国包邮到户、顺丰或京东快递的得4分，否则不得分。 - 3、备货发货时间（4分） 优于采购文件要求的备货发货时间的，加4分。 | 14 |
| 7 | 售后 | 1、供应商提供在服务过程中可能产生的问题的售后方案，包含但不限于响应时间、售后渠道、遗漏及时补货、延迟配送处理、产品退换货、质量问题赔偿等（5分）： 响应及时，售后咨询渠道多，产品补发及时，退换货流程简单快捷，质量赔偿妥当，得5分； 响应较迅速，售后咨询渠道较多，产品补发较及时，退换货流程比较简单快捷，质量赔偿较妥当，得3分； 响应时间长，售后咨询渠道少，产品补发不及时，退换货流程复杂耗时，质量赔偿不到位，得1分； 不提供不得分。 2、退换货承诺（5分） 供应商承诺无条件退换货的得5分（提供承诺书加盖公章），否则不得分。 | 10 |
| 8 | 业绩 | 供应商自2022年01月01日（含）以来（以合同签订日期为准）承接过的类似物资采购项目业绩，买方须为党政机关、团体组织、事业单位、大型企业，提供合同复印件，合同上双方名称，盖章，落款时间，金额等关键信息必须清晰可见，每提供1份得3分，本项最高得9分，不符合或不提供不得分。 | 9 |

说明：1、评审标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（复印件加盖公章）。

2、政府采购政策：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）节能产品、环境标志产品政策

① 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

② 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

③ 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

④ 参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3、信用奖惩：

（1）对列入“重诚信政府采购供应商”的，优先给予续签采购合同。

- 第四章 采购技术规格及要求

- 一、项目概述

本次采购项目为2025年夏季清凉用品，供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来响应。希望供应商以精美的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 二、采购内容清单及基本要求（非单一产品采购项目中，“货物名称”栏的货物名称前标注♦号的为核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品）

| - 包号 | - 项目名称 | - 货物名称 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2025年夏季清凉用品 | - ♦去屑止痒洗护套装 | - ≥400ml+400ml - 1套 | - 约6500份 | - 本次职工福利以提货券形式发放，提货券持有人可凭提货券兑换前述产品。 |
|  |  | - 沐浴露 | ≥500ml 1瓶 |  |  |
|  |  | - 马塞皂 | ≥100g/块 2块 |  |  |
|  |  | - 除菌洗衣凝珠(三合一) | ≥20粒 1盒 |  |  |
|  |  | - 清凉薄荷精油 | ≥9ml 1瓶 |  |  |
|  |  | - 驱蚊液 | ≥75ml 1瓶 |  |  |
|  |  | - 驱蚊贴 | ≥12片 1包 |  |  |

- 三、技术要求

- 本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

- 1、产品规格要求

| 品目号 | 品名 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去屑止痒洗护套装 | 1套 | 规格：≥400ml+400ml 洗发水成分：吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）、椰油基葡糖苷、水杨酸、透明质酸钠等 护发素成分：水解蛋白、精氨酸、乙酰酪氨酸、水解珍珠等 不含成分：酒精、对羟基苯甲酸酯类 执行标准：GB/T 29679 |
| 2 | 沐浴露 | 1瓶 | 规格：≥500ml 成分：椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠、野大豆油、聚天冬氨酸钠、维生素E等 不含成分：酒精、皂基、对羟基苯甲酸酯类 执行标准：GB/T 34857 |
| 3 | 马塞皂 | 2块 | 规格：≥100g/块 成分：脂肪酸、橄榄油、柠檬烯等 不含成分：人工香精和色素 执行标准：QB/T 2486 I型 |
| 4 | 除菌洗衣凝珠(三合一) | 1盒 | 规格：≥20粒 成分：表面活性剂、杀菌因子、天然酵素、柔顺因子等 不含成分：磷、荧光剂和漂白剂 执行标准：Q/320585 RB 18 |
| 5 | 清凉薄荷精油 | 1瓶 | 规格：≥9ml 成分：薄荷油、水杨酸甲酯、蓝桉叶油、薄荷醇、薰衣草油、樟脑等 执行标准：GB/T 29990 |
| 6 | 驱蚊液 | 1瓶 | 规格：≥75ml 成分：洋甘菊纯露、艾叶纯露、≥7%驱蚊酯等 执行标准：Q/RKJSY 4 |
| 7 | 驱蚊贴 | 1包 | 规格：≥12片 成分：香茅精油、桉叶精油、薰衣草精油、薄荷精油等 执行标准：Q/RXYE 6 |

- 2、供货要求

- 2.1、供应商为采购人职工提供上述产品的供货及配套服务，供应商成交后须及时备好设计合理、易于保存、具有限期提货功能的提货券，并在采购人要求的时间内提供相应数量的提货券，供采购人发放给职工。

- 2.2、提货券上须有有效期、使用方法、配送范围及时间、注意事项等说明。

- 2.3、提货券持有人可根据提货券上的说明在购物平台兑换指定商品。

- 2.4、采购人及提货券持有人所享受的客服服务、配送服务，应与供应商公示于平台的规则、说明或提示一致。

- 2.5、供应商承诺中标后须7天内备好货，在提货券持有人兑换后48小时内发货。

四、商务要求

1、合同履行期限：产品兑换期限为3个月。

2、交货方式：产品以提货券形式发放实物。持券人兑换并确定送货信息后，一周内供应商将持券人兑换实物送货至指定地点。供应商送达当天以电话或短信形式通知持券人。送货方式：全国包邮送货上门，顺丰或京东快递。

★3、付款条件和方式：依据实际购置数量结算。提货券送至采购人，采购人需当场验收提货券数量。供应商应提供到截止日期为止已兑换清单及物流发货数量，并加盖公章，经采购人确认合格后支付已兑换并发货金额的90%，第一批付款后的一个月付清余款。付款前，供应商须出具正式增值税普通发票，采购人以支票或转账等形式付款。如果供应商未提供正式发票，则采购人有权拒绝支付该部分费用，由此产生的一切损失由供应商自行承担。

4、供应商应保证保证按时保质保量提供产品。

5、所供产品应在京东、淘宝等大型平台有公开报价，供货的生产日期为近期，不超过保质期三分之一。

6、如遇产品质量问题，必须及时按价补偿，确保员工对处理结果满意。

- 第五章 拟签订的合同文本

南京鼓楼医院夏季清凉用品采购

甲方：南京鼓楼医院

乙方：

南京鼓楼医院和           （经       有限公司    年  月   日招标，项目编号：      ），就乙方向甲方销售本合同内产品并为其提供配套服务的相关事宜，签定如下协议：

一、甲乙双方同意，为甲方全院职工按以下条款提供产品：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号等 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、以上价格含本次项目有关的所有产品费用，包装费、运输费，搬运、保管费、税费、样品拆样破样费等所有费用。

2、产品以提货券形式发放实物。持券人兑换并确定送货信息后，一周内乙方将持券人兑换实物送货至指定地点。乙方送达当天以电话或短信形式通知持券人。

3、由于夏季清凉品季节特殊性，截止兑换时间为**年**月**日，如果逾期未兑换的，可联系乙方客服经理协商兑换等值货物。

4、快递到户，全国包邮。（快递为京东、顺丰）

二、乙方向甲方提供营业执照复印件、质量承诺书相关证件、相关产品质量检测报告并加盖公章。

三、产品效期：不少于保质期的三分之二。

四、甲方指定实物提货券接收人：     ，联系方式：      ， 交付地点：南京鼓楼医院机关办公楼 。

五、结算方式：

依据实际购置数量结算。提货券送至甲方，甲方需当场验收提货券数量。乙方应提供到截止日期为止已兑换清单及物流发货数量，并加盖公章，经甲方确认合格后支付已兑换并发货金额的90%，第一批付款后的一个月付清余款。付款前，乙方须出具正式增值税普通发票，甲方以支票或转账等形式付款。如果乙方未提供正式发票，则甲方有权拒绝支付该部分费用，由此产生的一切损失由乙方自行承担。

六、特别说明：

1、乙方承诺按甲方要求随时提供提货券使用情况供甲方审核。

2、甲方指定联系人、联系方式或交付地点等发生变更的，甲方应在乙方发货前书面通知乙方，如因甲方未按约定通知乙方，造成产品毁损、灭失的，由此造成的甲方或乙方损失，均由甲方承担。

3、甲方指定接收人在接收产品时应对产品的数量、面额确认并签署签收单，甲方确认其在签署本合同时已充分了解产品的有效期、使用方法、配送范围及时间、注意事项等。乙方在收到甲方签署的签收单后为甲方开通相应提货券产品。除乙方交付产品不符合约定外，甲方不得拒绝接收产品，否则视为甲方违约，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

4、本合同项下提货券持有人可根据提货券上的说明在平台兑换指定商品或者商品组合。甲方及持券人所享受的客服服务、配送服务，除本合同约定外，与乙方公示于平台的规则、说明或提示一致。

5、因本合同项下产品均具有不记名的特殊性，乙方一经交付，除因质量问题一律不予退换。甲方有义务告知并确保持券人知悉本合同约定，并对持券人的行为负责，除因乙方过错原因外，甲方与实际持券人之间发生的任何争议、纠纷等，与乙方无关。

6、乙方承诺所供产品效期不能少于保质期的二分之一，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，与甲方无关。

七、廉洁条款

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

9、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

10、本条例由南京鼓楼医院负责解释。

11、本条例自即日起施行。

八、违约责任：

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对从系统中获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方违反《物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第七款视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

九、争议解决

双方就本合同项下条款的解释或履行发生争议时，双方应首先通过友好协商解决该争议。如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方签字盖章生效。其它未尽事宜由双方协商解决。

甲方：   南京鼓楼医院  （盖章）               乙方：                    （盖章）

地址：     南京中山路321号                   地址：

邮编：  210008   传真：                       邮编：              传真：

电话：    025-83105798                        电话：

法定代表人/授权代表：                         法定代表人：

分管院领导：                                  代表：

医用物资采购中心负责人：                      代表（手机）：

日期：                                        开户行：

帐号：

日期：

_

- 第六章 响应文件格式及附件

（包括但不限于下列文件）

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

附件一 评标索引表

评审索引表

| 资格性审查项 |  | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查项 |  | 在响应文件中的页码位置 |
| 报价要求 | 说明： 1、响应报价未超过采购文件规定的项目预算金额、最高限价； 2、响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； 3、报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性。 |  |
| 商务要求 | 按照采购文件规定要求签署、盖章； |  |
|  | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件载明的响应有效期； |  |
|  | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |  |
|  | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 响应文件满足采购文件第四章《采购技术规格及要求》“四、商务要求”中标注“★”号或特别说明为实质性要求的条款要求，如有，请一一列出。 |  |
| 技术要求 | 说明： 响应文件满足采购文件第四章《采购技术规格及要求》“三、技术要求”中标注“★”号或特别说明为实质性要求的条款要求，如有，请一一列出。 |  |
| 评分项 |  | 在响应文件中的页码位置 |

附件二 磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：江苏省科技发展有限公司

根据贵方                   （项目名称）       （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起90天。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果成交，本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为合同的附件。

6、其它说明：

7、我方通讯方式为：

地   址：                                          电   话：

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件三 响应一览表

响应一览表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 包号/品目号 | 项目名称 | 数量 | 固定价格 | 每份券票面价值 | 优惠率（固价格/每份券票面价值*100%） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年夏季清凉用品 | 约6500份 | 200元/份 | 元/份 | % | 产品兑换期限为3个月 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |  |  |

注：1、报价请报优惠率；2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商响应，还需提供产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件四 分项报价表

分项报价表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 品牌 | 制造商名称及产地 | 产品有效期 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去屑止痒洗护套装 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沐浴露 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 马塞皂 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 除菌洗衣凝珠(三合一) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清凉薄荷精油 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 驱蚊液 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 驱蚊贴 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、如果按单项价格计算的结果与总价不一致，以单项价格为准修正总价。

2、总价应与每份券票面价值相同。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、表中表格行数可自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件五 商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购商务要求 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商应对采购文件《第四章采购技术规格及要求》中的商务要求给予逐条响应，如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意磋商文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件六 技术条款偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购技术要求 | 响应具体情况 |  |  |

注：1、供应商应对采购文件《第四章采购技术规格及要求》中的技术要求给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容；

2、响应文件“响应具体情况"，指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在响应文件中的页码及具体位置；

3、供应商响应规格和采购规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在项目验收时产生争议，采购人有权按照磋商文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 信用等级 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业 □残疾人福利性单位 □其他 |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件八 政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商为小微型企业，提供本企业制造的货物或使用其他小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函（如供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。其他情况无需提供此声明函。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件九 保证金交纳相关证明材料（如有）

（一）保证金付款凭证复印件

保证金付款凭证复印件

（二）保证金转账退还信息函

保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的保证金的退还。保证金转账退还信息函请随同保证金一起密封、递交。）

江苏省科技发展有限公司：

我公司参加贵单位代理的磋商项目，保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | £增值税普通发票 £增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十 资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

参考格式：

法人代表授权书

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上年度财务报表复印件（即2023年度或2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供本次采购活动前6个月内（即2024年12月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

参考格式：

无重大违法记录声明

我单位                        （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（盖章）：

日 期：

（六）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（七）法律、行政法规规定的其他条件

附件十一 供应商认为需要提供的其他材料等（格式自拟）

（针对具体的评审标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十二 响应保证承诺书

响应保证承诺书（参考格式）

致：                    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。