苏州市吴江区政府采购

服务类公开招标项目

招标编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0009

项目名称：金球广场房屋安全鉴定服务

采购单位：吴江经济技术开发区建设局

采购类别：服务类

苏州建苏工程咨询有限公司

二零二五年八月

投标须知前附表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-JJJS-G2025-0009 |
| 2 | 招标内容 | 金球广场房屋安全鉴定服务 |
| 3 | 预算金额 | 人民币柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写：734850.00元） |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第三章），否则为无效投标。 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州建苏工程咨询有限公司 单位地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室 项目联系人：周娟、陈留群 联系电话：0512-63368621 |
| 7 | 采购单位 | 吴江经济技术开发区建设局 单位地址：吴江经济技术开发区云梨路1688号 项目联系人：周懿 联系电话：0512-63960704 |
| 8 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年09月05日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间 开标地点 | 时间: 2025年09月05日13：30（北京时间） 地点:“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 注:本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月05日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份。 |
| 14 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 15 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购单位如向中标供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 16 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 17 | 代理服务费 | 代理服务费以采购预算金额为基数，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；最低收费不低于3500元，若不足3500元则按3500元收取。本项目采购代理服务费为11023元整，由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。（此采购代理服务费包含在投标报价中，采购人无需支付任何费用）中标单位缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 18 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 20 | 相关账号 | 服务费缴纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部 账 号：32201997636059500229 |
| 21 | 导致无效 投标因素 | 投标单位存在下列情况之一的，投标无效： 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2、不具备招标文件中规定的资格要求的； 3、报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4、投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5、不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 22 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	41

第五章 评标方法及评分标准	48

第六章 合同主要条款	51

第一章 投标邀请函

项目概况

金球广场房屋安全鉴定服务JSZC-320509-JJJS-G2025-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-09-05 13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0009

项目名称：金球广场房屋安全鉴定服务

采购预算：人民币柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写：734850.00元）

最高限价：人民币柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写：734850.00元）

采购标的所属行业：其他未列明行业

采购需求：金球广场建成于2015年，位于苏州市吴江区江兴西路与鲈乡路交汇处，是建筑面积为48990㎡的商业综合体，属民用建筑。现需对房屋的安全性能进行鉴定和对房屋现状结构进行BIM建模。安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。（具体采购需求详见招标文件第四章）

服务范围：开展现状建筑安全性鉴定与抗震鉴定；续建完成后实施第二次安全性鉴定；现状建筑不具备继续建设（含加固、改造等）条件的情况，不提供二次安全性鉴定服务。

★服务期限：合同签订之日起30 个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后15个工作日内将安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。二次安全性鉴定完成时间按照项目实际情况另行约定。

★本项目不接受联合体投标。

★本项目不得转包、分包。

二、★申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025-09-05  13:30 （北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本次招标的有关信息在以下网站上发布：江苏省政府采购网、苏州市政府采购网。

3、有关该招标项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：吴江经济技术开发区建设局

单位地址：吴江经济技术开发区云梨路1688号

联系人：周懿

联系电话：0512-63960704

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州建苏工程咨询有限公司

单位地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室

联系电话：0512-63368621

3、项目联系方式

项目联系人：周娟、陈留群            电话：0512-63368621

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州建苏工程咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的金球广场房屋安全鉴定服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11服务地点：合同中明确约定的乙方提交的服务的地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。（本项目不涉及）

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1联合投标：本项目不接受联合体投标；

5.2本项目不允许分包、转包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因服务环境的特殊性，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位如有向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的参考资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 投标人自行承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表(公开分项报价)

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

6）法律、行政法规规定的其他条件，提供符合的承诺。

12.4.2其他有关资格证明文件（包括但不限于招标公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2法定代表人身份证复印件；法人授权委托书及代理人身份证复印件（如有委托）；

12.5.3服务要求偏离表；

12.5.4商务条款偏离表；

12.5.5投标单位情况表；

12.5.6关于资格文件的声明函；

12.5.7拟投入本项目服务人员配备情况表；

12.5.8拟投入本项目设备一览表；

12.5.9投标（响应）保证承诺书；

12.5.10其他有关符合性证明的文件（包括但不限于第四章招标书中所要求提供的证明文件，如有要求须提供）。

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1服务方案比较；

12.6.2项目组成员配备；

12.6.3企业综合实力；

12.6.4针对本次招标有关的其他材料。

12.7价格折扣文件格式

12.7.1提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》的证明文件。本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函，否则为无效投标）（详见投标文件格式））

注：

（1）以上12.4.1-12.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.10为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素或政策性调整而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

(本项目为固定总价报价项目，供应商应按招标文件要求报价, 否则视为无效投标文件。)

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向采购代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向采购代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于叁份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的服务方案的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员、设备投入；

28.2.3投标单位的质量、服务措施；

28.2.4投标单位提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，系统进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得（本项目不涉及报价得分），按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州建苏工程咨询有限公司

质疑联系人：周娟、陈留群

联系电话：0512-63368621

现场递交地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室

邮寄收取地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室

31. 合同授予标准

31.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 代理服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：按照合同规定。投标单位参与投标即视为认可招标文件的所有需求。中标单位如未按规定时间如期提交合同履约保证金的视为放弃中标，改由排名其次的单位中标或采购单位重新组织采购，同时，采购单位有权按照中标单位虚假应标报政府采购部门依法处理。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 格式1：投标函 （固定格式）

投标函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我方收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标活动。

1、我方已详细阅读全部招标文件，包括更正公告(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

3、如果我方的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

5、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限自提交投标文件截止时间之日起 90日历天。

6、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该投标文件在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

10、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

11、我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

所有与本投标相关的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 格式2：法定代表人身份证明书及（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标单位签章：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

附：法定代表人的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位签章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

## 格式3：开标一览表及投标报价分析表(公开分项报价)

(1)开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

(2) 投标报价分析表(公开分项报价)

| 项目名称 | 项目编号 | 单价 | 总建筑面积 | 投标总报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金球广场房屋安全鉴定服务 | JSZC-320509-JJJS-G2025-0009 | 15元/㎡ | 48990㎡ | 734850.00元 | 响应招标文件要求 |
| 投标总报价（人民币大写）：柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写 ：734850.00元） |  |  |  |  |  |
| 注：上述报价包含一切由服务单位承担的费用，本项目为固定总价报价项目，即不再进行价格竞争，未按上述报价承诺的为非实质性响应招标文件，不进入评审。 |  |  |  |  |  |

投标单位名称:

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

填写说明：

1、开标一览表和投标报价分析表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、开标一览表以系统生成格式为准。

## 附件4：拟投入本项目服务人员配备情况表

拟投入本项目服务人员配备情况表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指投标单位针对该项目所配备的人员。人员数量及基本要求必须满足招标文件规定。

2、投标单位可参照上述格式自行设计表格。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

## 附件6：拟投入本项目设备一览表

投入本项目设备一览表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

## 格式7：服务要求偏离表

服务要求偏离表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、服务条款内容主要是针对招标文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 格式8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 格式9：资格证明文件（部分格式）

资格证明文件（部分格式）

### （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州建苏工程咨询有限公司 ：

本单位愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

### （2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （行政主管部门的奖惩） |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 是否中小企业 |  |  |  |

### （3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

3、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4、中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### （4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（一）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）中标单位为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### （5）监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。中标供应商为监狱企业的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

### （6）供应商资格文件声明

供应商资格文件声明

致： (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）其他特殊资格条件（如有） |  |
| 招标文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； |  |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动； |  |
| 法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标单位签章：         日     期：    年   月   日

### （7） 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

注意：

1、招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2、如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

投标单位签章：

日  期：    年   月   日

### （8） 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标单位签章：

日     期：    年   月   日

## 格式10：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同金额(万元) | 数量 | 合同签订时间 | 甲方联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中需提供业绩合同、任意一期发票及业主反馈意见表扫描件；业绩认定时间以合同签订时间为准。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 格式11：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： (采购人或采购代理机构)

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和招标编号）  的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

受吴江经济技术开发区建设局的委托，苏州建苏工程咨询有限公司作为招标代理人，为其拟采购的金球广场房屋安全鉴定服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0009

二、项目名称：金球广场房屋安全鉴定服务

三、预算金额：人民币柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写：734850.00元）

四、最高限价：人民币柒拾叁万肆仟捌佰伍拾元整（小写：734850.00元）

五、★采购需求：

（一）项目概况

1、金球广场建成于2015年，位于苏州市吴江区江兴西路与鲈乡路交汇处，是建筑面积为48990㎡的商业综合体，属民用建筑。现需对房屋的安全性、抗震性能进行鉴定和对房屋现状结构进行BIM建模。安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

2、该工程原设计于2012年，轨道四号线从人防地下室区域下方（人防区为地面区域无主体建筑）穿过，人防区域室内标高为-4.80m。本项目施工图纸部分缺失。因涉及轨道下穿, 鉴定方案须得到轨交相关部门的认可。

3、该项目的地下室内目前积水约3m深，关于抽水施工方案，采购单位另行安排。

（二）服务范围

本次服务范围为：开展现状建筑安全性鉴定与抗震鉴定；续建完成后实施第二次安全性鉴定；现状建筑不具备继续建设（含加固、改造等）条件的情况，不提供二次安全性鉴定服务。

（三）服务要求

1、资料核查

对委托方提供的建筑结构设计图纸等相关施工技术资料进行核查。

2、现场情况调查

2.1 建筑平立面布置调查

现场对该建筑平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸不符，则对既有建筑进行建筑结构图纸进行测绘，提供平面示意图。

2.2 裂缝检查

现场对该建筑物的柱、墙体等与地面连接处的位置进行检查，检查柱、墙体等与地面连接处是否存在明显的沉降裂缝、变形和位移现象；检查上部结构各构件是否工作正常，是否存在因沉降产生的裂缝、倾斜及变形等现象。

2.3 构件外观质量缺陷与损伤检查

现场对该建筑物的柱、墙、梁、板等承重构件的外观质量缺陷与损伤进行检查，检查柱、墙、梁、板等构件是否存在结构性受力裂缝，检查混凝土构件保护层是否有脱落、露筋，木构件是否有腐朽、虫蛀，墙体是否有受力粉刷层剥落、风化等外观质量缺陷与其他损伤情况等。

2.4 渗漏水检查：现场对建筑物的墙体、楼面、屋面等渗漏水情况进行全面检查。

2.5 实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

2.6 承重构件拆改检查：现场全面建筑物主体结构是否存在承重构件拆改现象。

2.7 抗震构造措施检查：现场检查填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等。

3、地基基础检查：通过现场地基不均匀沉降在上部结构中的反应的检查结果对地基基础的情况进行判定。

4、上部结构构件参数检测

4.1 混凝土构件检测

4.1.1 截面尺寸检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件位置与尺寸偏差检测。

（2）检测方法：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.2 钢筋配置检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件的钢筋配置情况。

（2）检测方法：采用钢筋位置测定仪结合局部破损的方法，抽样检测复核柱、梁主要受力纵筋配置、箍筋配置情况。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.3 混凝土强度检测（回弹法）

（1）检测范围：用于混凝土抗压强度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.1.4 碳化深度检测

（1）检测范围：用于混凝土碳化深度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.2 填充墙检测

4.2.1 填充墙砌筑砂浆抗压强度

（1）检测范围：用于砂浆强度检测。

（2）检测方法：采用砂浆强度贯入仪，按《砌体工程现场检测技术标准》GB50315-2011规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.2.2 填充墙砖抗压强度

4.2.3 填充墙与原结构拉结筋设置

（1）现场检查填充墙与原结构是否设置拉结筋，以及拉结筋的规格。

（2）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

4.3 建筑物整体倾斜检测

现场对建筑物的阳角进行垂直度检测，判定其倾斜值是否超出规范要求的限值。

5、安全性分析及评定

5.1 根据现场实测数据的结果，采用计算软件 PKPM 对建筑物的主体结构进行安全性计算分析，并依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）对建筑物的安全性等级进行评定。

5.2 鉴定对象安全性鉴定评级应按构件、子单元、鉴定单元三个层次逐级评定。

5.2.1 第一层次构件的鉴定评级：

混凝土结构构件的安全性评级，应按承载能力、构造、不适合承载的位移或变形、裂缝或其它损伤四个检查项目及钢结构构件分别评定，并取其中最低一级作为该构件安全性等级。

5.2.2 第二层次子单元的鉴定评级：应按地基基础、上部承重结构划分为两个子单元，围护系统的承重部分并入上部承重结构中去。其中地基基础子单元的安全性应按上部承重结构反映的检查结果进行评定；上部承重结构子单元的安全性鉴定评级应根据承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确认，取其较低一级作为上部承重结构子单元的安全性等级。

5.2.3 第三层次鉴定单元的鉴定评级：应根据地基基础和上部承重结构的评定结果按其中较低等级确定。

5.3 综合评定鉴定对象安全性等级：根据现场检查、检测情况及计算结果，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）对鉴定对象进行综合分析、评定。

6、抗震鉴定

6.1 抗震构造措施的检查。

根据国家现行建筑抗震设计规范及建筑抗震鉴定标准，对鉴定对象进行抗震检测鉴定，首先根据现场勘察情况及房屋结构平面示意图，确定结构体系、高度、层数、建筑平立面布置、填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等，进行抗震构造措施核查。

6.2 抗震计算分析：在完成抗震构造措施的检查的基础上进行结构抗震承载能力计算分析。

7、检测数量及主要成果

7.1 在本次检测各检测项目抽样数量均按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 及其他检测技术标准进行抽样。

7.2 主要成果

（1）安全性等级评定

根据现场检查、检测及结构验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》给出各单体工程主体结构安全性等级鉴定结果。

（2）处理意见及建议

根据各单体工程的安全性鉴定结论，并结合建筑物实际情况，对各单体工程所存在的问题提出相应的处理建议。

（四）主要检测及鉴定依据（包含但不限于）

1、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

7、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

9、《钢筋混凝土用钢第2部分：热扎带肋钢筋》GB 1499.2-2018

10、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

11、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

12、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版)

13、其他国家及江苏省现行相关技术标准、规范、图集等。

（五）成果要求

1、安全性等级评定

根据现场检查、检测及结构验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》给出各单体工程主体结构安全性等级鉴定结果。

2、抗震鉴定

根据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）等的方法进行综合抗震能力评定，提出主要存在问题及处理建议，在合同规定时间内向采购人出具抗震性鉴定报告。

3、BIM建模

依据苏州市住房和城乡建设局发布的《苏住建房﹝2022﹞9号》文件规定对房屋现状结构进行BIM建模。

4、纸质鉴定报告一式三份，电子报告 1 份。鉴定报告必须符合国家的有关规定要求，鉴定报告应由有相应执业资格的工程师签字盖章。

（六）人员及设备要求

1、供应商为本项目至少配备项目负责人和技术负责人各1人，需具有相关工作经验，能与采购人保持良好的沟通，且具有相关工作经验。

2、供应商需按照项目情况配备开展工作所需的检测仪器设备。

（七）质量保障措施

为了保证检测鉴定工作质量，投标单位对该项目的检测工作，做到精心组织、合理化安排，须采取必要的质量保证措施。

1、投标单位严格按照采购人的要求开展各项工作，指定项目负责人协调投标单位与采购人及相关单位的关系，调动资源为此服务。

2、要求所有现场的检测人员，牢固树立目标意识，围绕工作目标开展工作，务必强调检测工作的计划性、预控性和前瞻性。

3、所有进驻现场的检测人员，严格遵守项目现场的相关管理规定，保质保量做好该项目检测鉴定工作。

4、选用先进的检测设备，执行现行科学、有效并为客户认可的检测方法，确保检测方法的科学性。使用经过计量检定且在检定有效期内仪器设备，保证检测数据的准确性。

5、充分运用专业技术优势，对检测鉴定中如有发现存在质量隐患的提供处理建议，为采购人提供技术咨询服务。

6、实现服务承诺，及时完成各项服务。提高投标单位员工的工作效力，最大化的满足采购人的要求；当发生不可预见事情时，及时与采购人沟通，将损失降低到最小。

7、现场检测过程中对建筑结构和装修的破坏由投标单位负责修复。

8、中标单位在服务过程中对其他邻近设施设备、管线、环境等造成损坏的，应由中标单位负责修复（含中标单位在工作期间必要的损坏如转孔、打洞等）及承担一切费用。如中标单位在工作期间必要的损坏如转孔、打洞等，需进行修缮并恢复原样，如涉及相关涂料等，必须符合国家规定、符合环保要求。如中标单位无法恢复原样，采购单位有权要求其他单位进行修复，涉及的相关费用，由中标单位支付，采购单位有权扣除其相关费用。

（八）安全保障措施

在现场工作中，投标单位遵守政府有关部门、采购单位及有关单位安全、保卫制度，并对检测人员的安全负责。在作业现场，投标单位将采取必要的安全措施。

1、投标单位应结合自身内部的实际情况，针对本项目的特殊环境，保证正常的工作秩序和安全，对检测人员进行安全教育，并与检测人员签订安全目标责任书。

2、建立以项目负责人为第一责任人的责任负责制，建立健全安全生产责任制和群防群治的制度。所有进入现场的检测人员均配发安全防护用具。

3、所有现场检测人员必须严格遵守采购单位对安全生产和文明施工的有关规定，须在确保质量和安全生产的前提下开展工作。

4、以安全生产为标准化管理重点，做好安全技术交底和日常的安全检查，排除各种安全隐患。现场用电和动力设备由专人管理。

5、投标单位应为所有员工办理人身意外伤害保险和医疗保险，确保检测人员在现场工作无后顾之忧。

6、现场检测项目部在检测工作中使用或租用的机械、设备均有安检合格证，并为机械、车辆等购买保险。机械、车辆在进入现场操作之前均进行安全检查，所有辅助设备在使用之前也进行安全检查，排除一切安全隐患。

（九）备案要求

根据苏州市建设主管备案要求，中标单位在备案过程中需使用由代理机构盖章的合同进行备案，如未按照要求进行备案，出现任何责任与代理机构及采购单位无关，由中标单位自行承担。

（十）响应与到场要求

1、响应时限：接到甲方（或委托方）服务需求通知后，需在2小时内完成响应（形式包括但不限于电话确认、书面回复等），明确到场时间、人员及准备事项。

2、到场时限：自响应确认后，需在6小时内抵达项目现场（以现场签到或甲方确认时间为准）。

3、违约处罚

（1）若累计出现2次未按上述要求到达现场的情况（含续建过程中），第3次起每次违约甲方有权在服务费中扣除违约金1万元。

（2）若单次违约导致项目延误、安全风险扩大等严重后果，甲方有权追加索赔，具体金额根据实际损失协商或按合同约定执行。

（十一）其他要求

1、投标单位在被确定中标后，其在投标文件中所提供的服务人员名单须相对固定，如有人员调整须在合同签订前征得采购单位同意，否则采购单位有权终止合同。

2、中标单位在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购单位满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购单位有权要求中标单位在指定时间内更换管理及服务人员。

3、中标单位工作人员应遵守采购单位相关的管理制度，不得随意离开岗位，由于中标单位的故意或过失而使得采购单位的设施设备引起的人员财产损失，由中标单位承担相关责任。

4、中标单位保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

5、中标单位所投标的物若涉及相关专利权时，须放弃其专利主张。因专利权引起的相关事宜由中标单位自行负责解决，与采购单位无关。

6、中标单位除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由中标单位负责（保险种类由中标单位自行选择）。

六、综合说明：

1、供应商必须承诺招标文件中提出的全部采购内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本项目为固定总价报价项目，供应商应按招标文件要求报价, 否则视为无效投标文件。

3、投标保证金：无

4、服务期限：合同签订之日起30个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后15个工作日内将安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。二次安全性鉴定完成时间按照项目实际情况另行约定。

5、付款步骤及付款方式：详见合同条款。

6、服务地点：采购单位指定地点。

7、履约保证金:无。

8、若中标单位向采购单位提供的发票为虚假、违法、无效或过期的，采购单位有权暂不支付该笔款项，并有权要求中标单位提供合法有效的发票。此时采购单位不承担任何逾期付款违约责任，一切损失由中标单位自行承担。

9、验收要求：

（1）由采购人按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》及招标文件要求进行验收。

（2）中标单位应提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为采购单位验收的依据。但此标准不得对抗相关部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求。

七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的信息为准。

第五章  评标方法及评分标准

- 评标方法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。

2、采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

3、评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分，按算术平均方法计算出每个供应商的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

本次公开招标总分为100分，本项目采用固定总价报价，即不再进行价格竞争，故价格不列为评审因素。

（一）服务方案比较（52分）

1、总体服务计划评价（10分）

根据对本项目的项目认知、具体鉴定方案、进度计划安排及保障措施、成果分析。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得10分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得7分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得4分；无具体描述不得分。

- 根据本项目重难点的详细方案（8分）

本项目涉及地下室长期积水且地下轨道交通穿越的复杂情况，投标单位须对此编制详细方案，包括但不限于房屋沉降与倾斜检测等。

方案完全适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得8分，方案部分适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得5分，方案不适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

3、拟投入设备实施方案（8分）

根据投标单位提供的设备实施投入计划，包括设备设施清单及图片、设备设施先进技术说明。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得8分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得5分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

4、安全控制措施方案（8分）

包括安全措施计划、安全措施实施方案、事故预警方案。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得8分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得5分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

5、质量保障措施方案（6分）

包括质量保障方案、服务人员管理机制、服务质量考评方案。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得6分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得4分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

6、后续服务方案及保密方案（6分）

包括项目的后续技术咨询服务、成果交付等及对本项目的保密措施方案。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得6分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得4分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

7、针对本项目的协调配合方案（6分）

包括但不限于针对本项目协作流程规范、衔接节点管控及轨交等相关部门的专项协调方案。

以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得6分；包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得4分；包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得2分；无具体描述不得分。

（二）项目组成员配备（27分）

1、项目负责人:1人（8分）

具备一级注册结构工程师执业资格的得4分，具备高级工程师及以上职称证书的得4分；本项最高得8分。

2、项目技术负责人:1人（9分）

具备一级注册结构工程师执业资格的得4分，具有注册土木（岩土）工程师证书的得3分，具有高级工程师及以上职称证书的得2分；本项最高得9分。

3、其他项目组成员（项目负责人及技术负责人除外）（10分）

拟投入项目组的其他成员中（同一人不得重复得分）,具有建设工程类高级职称的每有1人得3分，中级职称的每有1人得2分,最高得10分。

注：上述人员配备1-3项，项目负责人、项目技术负责人不得为同一人，投标文件中须提供相关人员有效的相关证书扫描件、投标单位为其缴纳最新一期的社保证明材料，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的，对应项不得分。

（三）企业综合实力（21分）

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得2分，本项最高6分。（投标文件中需提供提供有效证书复印件或扫描件及证书在中国国家认证认可监督委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询有效的完整网页截图并加盖供应商公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）（6分）

2、响应单位具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS)、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS), 每提供一项得3分，本项最高得6分。（投标文件中需提供奖励奖章或荣誉证书扫描件，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的不得分。）（6分）

3、投标单位自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接过类似项目业绩的，有一份得3分，本项最高得9分。（投标文件中需提供业绩合同、任意一期发票及业主反馈意见表扫描件，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的不得分。）（9分）

备注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的，视为不具备该项得分的条件。

2、所有扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六章  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式,具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

根据甲方申请的招标编号                的采购计划，依据甲方委托苏州建苏工程咨询有限公司进行金球广场房屋安全鉴定服务的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同文件：

下列文件为本合同不可分割部分：

①本项目招标文件；

②中标单位投标文件；

③合同条款；

④中标单位做出的有关澄清、说明或者补正文件；

⑤确定中标单位的文件；

⑥本合同附件(如有)。

- 服务内容及要求：

  - 本合同项下乙方所提供的服务内容为：                     。

  - 乙方提供的服务应符合招标文件、投标（响应）文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

- 价格与支付方式：

  - 合同总价：人民币             。

（1）合同价格包括完成本项目所有服务产生的费用（设备设施及消耗品等）、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施过程中的不可预见的各项费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

（2）在合同履行过程中，甲方需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 付款方式：合同签订生效后，至服务期届满且乙方按约定出具通过备案的正式报告(进行二次安全性鉴定，以出具二次安全性鉴定报告)之日起，甲方向乙方支付50%合同款项，一年后全部付清。

注：本合同为固定总价合同，如未开展二次安全性鉴定工作，只要完成第一阶段的安全性鉴定和抗震鉴定服务，合同金额不作调整。

  - 款项结算时，乙方需向甲方提供以下资料：

A、合格发票。

B、政府采购履约验收书。

  - 付款约定：甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号：

- 服务履行地点、期限

  - 服务履行地点：采购单位指定地点。

服务期限：合同签订之日起30个工作日内完成现场检测工作，现场检测结束后15个工作日内将安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。二次安全性鉴定完成时间按照项目实际情况另行约定。

- 服务质量

  - 乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目招标文件规定的服务标准。

  - 乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

  - 乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

  - 如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则乙方应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由乙方自行承担。

  - 乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

  - 乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

  - 乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

  - 乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

- 响应与到场要求

  - 响应时限：接到甲方（或委托方）服务需求通知后，需在2小时内完成响应（形式包括但不限于电话确认、书面回复等），明确到场时间、人员及准备事项。

  - 到场时限：自响应确认后，需在6小时内抵达项目现场（以现场签到或甲方确认时间为准）。

  - 违约处罚

（1）若累计出现2次未按上述要求到达现场的情况（含续建过程中），第3次起每次违约甲方有权在服务费中扣除违约金1万元。

（2）若单次违约导致项目延误、安全风险扩大等严重后果，甲方有权追加索赔，具体金额根据实际损失协商或按合同约定执行。

- 考核与验收

甲方委派专门部门负责乙方日常工作的监管、协调、考核，乙方应服从甲方管理。本项目将根据政府采购法及相关法规、《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，对乙方进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体履约验收方案详见合同文本—附件1。

- 履约保证金：无。

- 双方的主要义务：

  - 甲方的主要义务

（1）甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）监督检查乙方依本合同和招标文件要求提供的服务质量、服务人员数量，对于不满足规定的，提出整改要求。

(3) 组织对乙方提供服务的考核和验收工作。

  - 乙方的主要义务：

（1）按期完成甲方的委托，按甲方的要求按期提交安全鉴定报告和抗震鉴定报告。本项目因涉及轨道下穿,鉴定方案须得到轨交相关部门的认可。

（2）检测现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障检测人员及设备的安全。

（3）严格按国家规范、标准进行检测，对检测结果及所出具的安全鉴定报告和抗震鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责。奉行公正、科学、廉洁、高效的质量方针。

（4）协助对甲方建筑技术数据进行保密，所涉及的检测及鉴定结果乙方不对外公布；如因乙方原因导致数据泄密，乙方承担本合同总价20%的违约金（此条款不受履行期限约束）。

（5）向甲方提供必要的检测及鉴定咨询服务。

（6）向加固设计单位提供所有检测及鉴定服务数据，并对所提供数据承担技术责任。

（7）乙方有义务向被排查方提供与排查鉴定相关的数据，并保证数据的准确性和完整性。提供数据的期限为自合同生效之日起五年内。

（8）乙方负责检测后的修补费用。

（9）乙方应加强工作人员的安全教育和管理，负责工作人员的工作安全。

（10）乙方工作人员交通、食宿自理。

  - 本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

- 违约责任：

1、若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）乙方未按合同约定期限提供服务的，每迟延一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

（3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书【7】日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金并承担所有费用。

5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、乙方如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

- 合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）招标文件约定的解除合同的情形。

2、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权单方解除合同。

4、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

- 不可抗力

  - 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

  - 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

  - 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

  - 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 联系方式

  - 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

  - 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

  - 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

- 争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 合同生效及其它

  - 合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，并在规定时间内进行政府采购合同公示。

  - 本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

  - 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

  - 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

  - 合同附件：

（1）附件1：政府采购履约验收通知单

（2）附件2：政府采购履约验收书（服务类）

甲    方：                            乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

签订日期：                            签订日期：

合同附件1：

政府采购履约验收通知单

供应商:

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

合同附件2：

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

(全文完）