无锡市滨湖区公共资源交易中心

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号： JSZC-320211-JZCG-G2024-0049

采购项目名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心关于滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目

集中采购机构：无锡市滨湖区公共资源交易中心

二○二四年九月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局滨湖分局的委托，对滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年10月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目

2.项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2024-0049

3.项目预算金额：102.46万元；

4.项目最高限价：102.46万元。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6. 合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》；

7. 本项目是否专门面向中小微企业：否；

8. 本项目的所属行业：租赁和商务服务业。

9. 本项目不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：/

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月15日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.集中采购机构：

名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心

项目联系人：姚坤  徐鹏飞

电话：0510-81173539              传真：0510-81173514

地址： 无锡市滨湖区隐秀路152号    邮箱：binhucaigou@163.com

2.采购人：

名称：无锡市公安局滨湖分局

联系人：王奋敏

联系电话：13961702988

联系地址：青莲路58号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市滨湖区公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向集中采购机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市滨湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市滨湖区公共资源交易中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后日内，预付款支付比例：合同金额的%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的%。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

第一部分  项目技术要求

报价人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

本项目主要目标是要保持滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目内建设的各类监控资源、中心系统（含平台软件、服务器、存储设备及硬盘）、网络传输系统、机房环境系统等所有系统的完备性,保持各系统的有效性。

（二）项目维护工作需遵守的相关标准

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）及其修改补充文件

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2009

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

- 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

- 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

- 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

- 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

- 《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字 [2015]4号）；

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

本次滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目维护整体运维期限为三年。项目内系统整体维护要求如下。

（三）维护服务单位需提供的服务

1、维护服务单位为本项目至少派驻2名维护人员。工作时间：维护期内每周一至周六上午9：00至下午17：00。工作地点：滨湖公安分局。维护服务单位需承诺接到故障后30分钟到达现场。

2、要求维护服务单位自行提供故障管理系统，有统一的障碍申告号码，自行提供系统运行监控系统，自动监测视频监控系统的运行状态，维护人员能通过电脑和手机接收故障单，自动传输故障信息，及时维护并定期反馈运维情况, 实现运维记录透明化。

3、要求维护服务单位不得改变原网络架构及组网方式，租赁运营商光纤链路数量不得少于整合后的128条，每条链路上行带宽不得低于100M。

4、为保障公共安全，本项目内相关中心设备必须放置于运营商机房，且未经滨湖公安分局同意，不得擅自变更存放位置。

5、为保障滨湖公安分局在维护期内对于系统的正常使用，维护服务单位不得改变原前端设备接入的中心系统，不得改变原前端设备的接入方式以及中心应用所需涉及的相关平台及安全防护等系统。

6、要求维护服务单位需提供及时优质的服务，保障本项目所有系统各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。

7、要求维护服务单位保证维护的系统稳定可靠，为保证整体系统可用性达到100%，需要提供相应的备品备件设备，由维护服务单位自行提供。

8、为保障滨湖公安分局对于系统的日常使用，如滨湖公安分局发现原有设备已无法满足应用需求，维护服务单位应无条件在滨湖公安分局规定的时间内更新设备，更新的设备应不低于原设备技术参数及项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备要求，相关设备性能有差异者，以性能较优者为准。

9、为做好本项目的维护服务，针对本项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备，维护服务单位需在备件库中有高于或等同数量及性能要求的备品备件，以便于对无法修复的设备进行免费更换。

10、服务期内，维护服务单位应免费配合滨湖公安分局做好系统、数据对接开发，免费对滨湖公安分局负责日常操作的管理人员进行技术培训和指导，免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

11、鉴于本项目所涉及的区域较多,视频监控系统建设时间较早,有部分设备损坏或缺失，部分区域涉及的技术图纸欠缺，维护服务单位需依照本文件点位清单和设备清单自行勘察现场、清点设备，完成所有区域的系统图及点位图绘制。如经过清点发现设备损坏或缺失的，由维护服务单位按要求进行补足。

12、维护服务单位自合同约定的维护服务开始之日起，即应提供相应维护服务，在此之前应与原维保单位做好交接工作。不得因交接工作影响滨湖公安分局对于系统的正常使用。如产生影响滨湖公安分局对于系统正常使用的情况（如视频监控系统中断等），因此产生的费用、损失及法律风险，由维护服务单位承担。同时，滨湖公安分局有权解除合同。

13、在开展维护服务工作中，如需进行更换作业的，需在2小时之内完成，并确保视频在线。

（四）维护服务要求：

1、系统内设施设备经过更换后，如因故障需要进行维修的，维修前后设施设备品牌和型号应保持完全一致。如原有型号已停产，应使用性能等于或高于当前的设备进行替换。

2、系统内设施设备经过维修后，不能丢失或遗漏。设施设备数量必须与维修前保持完全一致。

3、前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由维护服务单位自行解决，维护服务单位负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费，并负责与相关部门的协调工作，滨湖公安分局不承担义务。维护服务单位保证所提供的设备达到滨湖公安分局的要求。维护服务单位向滨湖公安分局保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。维护服务单位负责系统整体施工，以及系统售后服务。

4、维护服务单位应主动向滨湖公安分局免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据滨湖公安分局的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，维护服务单位需无条件开放所有的对接接口，供滨湖公安分局指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

5、维护服务单位有权根据实际情况需要向滨湖公安分局提出变更申请，在征得滨湖公安分局同意后可进行变更。

6、维护服务单位负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示。维护服务单位按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

7、传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其它网络；

8、维护服务单位对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经滨湖公安分局许可，不得提供给第三方，违反此规定，滨湖公安分局将保留相关追诉权利。未经滨湖公安分局授权，维护服务单位不得接入任意第三方图像等。也不得将滨湖公安分局图像、图片等资源提供给第三方。维护服务单位需在滨湖公安分局认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及滨湖公安分局网络安全的危险及事件发生。

9、严格执行相关安全生产的规范条例，维护服务单位应对施工维护人员进行安全教育，维护服务单位应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由维护服务单位负责。

10、如因维护需要，更换新设备或系统的，维护服务单位需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

11、维护服务单位应无条件提供有关的技术咨询。

12、维护服务单位承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

13、售后运维说明：合同期内，维护服务单位对所有维护的设备及系统提供维护。维护服务单位需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供滨湖公安分局检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按上级公安机关相关标准执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时（设备更换需在2小时内完成），中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%-当前完好率）*100*天数*(当年总费用*1/1000)。

14、系统前端故障是指：前端设备（摄像机、移动终端信息采集设备、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取的、级联服务器出现故障无法调取的、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

15、每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪遮挡、影响前端点位的绿化，工作完成书面报滨湖公安分局确认。摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，需在接到维护通知后48小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按滨湖公安分局要求完成。合同期内维护服务单位对滨湖公安分局原有及新建的设备、杆件、设备箱、井盖等相关设备必须进行正常的维护，因维护不到位导致的故障及第三方受损的由维护服务单位承担全部责任。

16、数据协助服务：为配合滨湖公安分局治安防控体系建设，维护服务单位需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

17、维护服务单位需在重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据滨湖公安分局需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务维护服务单位如未履行，滨湖公安分局可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%.

18、本项目采集的各类数据归滨湖公安分局所有，维护服务单位对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一切责任。保密期限按照国家相关法律法规执行。

19、本项目中原有的杆件及新建、增加、更换的杆件、挑臂等产权均属于滨湖公安分局所有，合同期满后维护服务单位不得拆除。维护服务单位需自行勘察相关点位的杆件情况，如发现该点位上的原杆件灭失或不符合安全要求，维护服务单位自行免费新建或整改，对于新建杆件的基础，维护服务单位需拍照存档并提交滨湖公安分局，对于新建的杆件需有相关的检测合格报告。新增的杆件、挑臂、基础等设备设施相关性能参数需符合滨湖公安分局要求。

20、维护服务单位需每季度或应滨湖公安分局要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

21、滨湖公安分局有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，维护服务单位同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经滨湖公安分局同意维护服务单位不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

22、对于本项目中的监控点位，在维护期内，滨湖公安分局如有移位、迁移等需求，在点位总数10%以内的，维护服务单位需免费按滨湖公安分局的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

23维护服务单位为实现本项目目标及以上要求所产生的任何费用均已包含在本项目内，多出的费用由维护服务单位自行承担。

24、服务期限内发生意外，一切后果由维护服务单位承担。

25、遇道路临时开挖、改建、施工等情况，设施维修、拆除或重建等所有费用由维护服务单位与施工方协商解决，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求。如维护服务单位已通过施工单位、滨湖公安分局及其他单位或途径知悉道路改建等的情况后，因维护服务单位自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失等情况，相应损失由维护服务单位承担。

26、设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，维护服务单位同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由维护服务单位承担，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求，如有相关责任人，由维护服务单位向相关责任人索赔或追偿，滨湖公安分局予以积极协助。

27、涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，维护服务单位在取得滨湖公安分局同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与滨湖公安分局协商，积极响应滨湖公安分局作出的决定。

28、服务期满后说明：维护服务单位所属的设备经双方协商处理，维护服务单位不得擅自拆除。期满后，若由第三方提供后续服务，则维护服务单位应提供便利，并提交相关的建设资料及运维资料。滨湖公安分局需在临近期满时及时提供运维单位，因滨湖公安分局原因导致交接时间延误的，维护服务单位不承担相关责任。

（五）项目维护范围：

滨湖区老小区技防设施改造建设（一期）项目内涉及改造区内100.47万平方米，共11个小区。涉及蠡园街道的西园里小区（29.62万㎡），荣巷街道的118信箱居民小区（1.56万㎡）、梁溪路100号（1.01万㎡）、上里东小区（3.09万㎡）、太康新村（2.27万㎡）、荣巷新村（北片）（8.57万㎡）、荣巷新村（南片）（1.0万㎡），河埒街道街道的稻香新村（北片）（13.11万㎡）、溪南新村、水秀新村（西片及北片）（27.63万㎡）、荷叶新村（仙蠡墩家园范围）（3.11万㎡），蠡湖街道的山明四村（9.5万㎡）。

滨湖区老小区技防设施改造建设（一期）项目共建各类前端监控309路（枪机236路、球机27路、车辆抓拍23路、人脸抓拍23路）；以及相关中心设备、相关系统、滨湖公安中心机房设备。

滨湖区老小区技防改造建设二期项目（增补一期）内涉及改造区内3.1315万平方米，共计2个小区。涉及河埒街道的产山社区青山二村（高架西）（共计1.8411万㎡）、惠河社区青山二村（高架东）（共计1.2904万㎡）。

滨湖区老小区技防改造建设二期项目（增补一期）共建各类前端监控25路（枪机21路、球机2路、人脸抓拍2路）；以及相关中心设备、相关系统。

具体建设点位总表如下：

滨湖区老小区技防设施改造建设（一期）项目前端点位清单如下：

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 |  |  |  | 所属街道 | 所属派出所 | 所属小区或区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 枪机 | 球机 | 人脸 | 车辆 |  |  |  |
| 1 | 大润发青祁路店二楼双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 河埒口所老小区一期二期人脸及其他监控-L1L2 |
| 2 | 河埒蠡桥社区警务室东双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 河埒口所老小区一期二期人脸及其他监控-L1L2 |
| 3 | 荷叶新村24号东-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 4 | 荷叶新村24号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 5 | 荷叶新村25号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 6 | 荷叶新村27号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 7 | 荷叶新村27号北2-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 8 | 荷叶新村31号东结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 9 | 荷叶新村31号北2-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 10 | 荷叶新村31号北车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 11 | 荷叶新村36号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 12 | 荷叶新村37号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 13 | 荷叶新村62号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 14 | 荷叶新村63号东1-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 15 | 荷叶新村63号东2-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 16 | 荷叶新村64号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 17 | 荷叶新村65号南结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 荷叶新村-L1 |
| 18 | 北华路溪南新村151号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 19 | 北华路溪南新村151号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 20 | 唐木湾1号东北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 21 | 大统华建筑路店二楼扶梯双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 22 | 太湖大道北华路南端双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 23 | 建筑路北华路北端双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 24 | 水秀新村224号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 25 | 水秀新村224号北车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 26 | 水秀新村227号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 27 | 水秀新村232号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 28 | 水秀新村246号东北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 29 | 水秀新村255号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 30 | 水秀新村255号北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 31 | 水秀新村257号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 32 | 水秀新村258号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 33 | 水秀新村272号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 水秀新村西片-L1 |
| 34 | 水秀新村432号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 35 | 水秀新村432号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 36 | 水秀新村443号东北侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 37 | 水秀新村445号西北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 38 | 水秀新村445号西北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 39 | 水秀新村445号西北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 40 | 水秀新村465号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 41 | 水秀新村466号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 42 | 水秀新村467号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 43 | 水秀新村471号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 44 | 水秀新村479号东侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 45 | 水秀新村479号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 46 | 水秀新村479号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 47 | 水秀新村488号东北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 48 | 水秀新村488号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 49 | 水秀新村494号北侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 50 | 水秀新村502号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 51 | 水秀新村502号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 52 | 水秀新村502号北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 53 | 水秀新村509号东侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 54 | 水秀新村509号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 55 | 水秀新村509号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 56 | 水秀新村514号北-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 57 | 水秀新村514号西北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 58 | 水秀新村514号西南朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 59 | 湖滨路稻香路东端双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 60 | 溪南新村116号南侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 61 | 溪南新村116号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 62 | 溪南新村116号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 63 | 溪南新村116号西侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 64 | 溪南新村120号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 65 | 溪南新村120号东结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 66 | 溪南新村131号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 67 | 溪南新村131号东车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 68 | 溪南新村131号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 69 | 溪南新村151号北侧朝西北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 70 | 溪南新村153号南侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 71 | 溪南新村153号南车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 72 | 溪南新村154号北侧朝西南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 73 | 溪南新村175号南侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 74 | 溪南新村175号南侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 75 | 溪南新村175号南侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 76 | 溪南新村180号南侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 77 | 溪南新村194号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 78 | 溪南新村194号西侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 79 | 溪南新村200号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 80 | 溪南新村200号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 81 | 溪南新村200号北侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 82 | 溪南新村206号西南侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 83 | 溪南新村207号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 84 | 溪南新村207号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 85 | 溪南新村207号北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 86 | 溪南新村227号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 87 | 溪南新村34号南侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 88 | 溪南新村38号西南侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 89 | 溪南新村38号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 90 | 溪南新村40-3号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 91 | 溪南新村40-6号西北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 92 | 溪南新村43号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 93 | 溪南新村43号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 94 | 溪南新村44号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 95 | 溪南新村44号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 96 | 溪南新村58号东侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 97 | 溪南新村58号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 98 | 溪南新村58号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 99 | 溪南新村67号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 100 | 溪南新村67号西侧朝西球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 101 | 溪南新村70-8号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 102 | 溪南新村78号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 103 | 溪南新村78号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 104 | 溪南新村84号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 105 | 溪南新村84号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 106 | 溪南新村8号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南新村-L1 |
| 107 | 稻香新村139号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 108 | 稻香新村171号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 109 | 稻香新村171号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 110 | 稻香新村181号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 111 | 稻香新村184号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 112 | 稻香新村20号东北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 113 | 稻香新村20号东北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 114 | 稻香新村24号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 115 | 稻香新村26号西北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 116 | 稻香新村29号西北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 117 | 稻香新村29号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 118 | 稻香新村32号东侧朝东北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 119 | 稻香新村39号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 120 | 稻香新村41号西北结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 121 | 稻香新村54号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 122 | 稻香新村56号东结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 123 | 稻香新村61号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 124 | 稻香新村61号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 125 | 稻香新村62号北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 126 | 稻香新村68号东侧朝东北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 127 | 稻香新村84号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 128 | 稻香新村84号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 129 | 稻香新村85号东北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 130 | 稻香新村87号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 131 | 稻香新村87号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 132 | 稻香新村89号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 133 | 稻香新村89号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 134 | 稻香新村94号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 稻香新村-L1 |
| 135 | 稻香路北稻香市场主路双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 136 | 蠡溪路嘉仕恒信医院大厅双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 137 | 青祁路稻香路西端双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 138 | 青莲路溪南社区农贸市场双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 溪南派出所 | 溪南所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 139 | 118居民13号门对面-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 140 | 118居民3号门南-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 141 | 118居民5号门西-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 142 | 118居民6号门-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 143 | 118居民单身楼楼梯口-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 144 | 118居民大门口-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 145 | 118居民大门口车辆-L1 |  |  |  | 1 | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 118居民小区-L1 |
| 146 | 上里东小区115号北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 147 | 上里东小区115号车库-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 148 | 上里东小区238号北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 149 | 上里东小区76号大门车辆-L1 |  |  |  | 1 | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 150 | 上里东小区93号西值班室-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 151 | 上里东小区99号西1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 152 | 上里东小区99号西2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 153 | 上里东小区门卫室-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 上里东小区-L1 |
| 154 | 九院急诊室门口双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 155 | 九院门诊大厅双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 156 | 动物园出入口双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 157 | 华润万家滨湖店二楼扶梯双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 158 | 太康新村12号西南1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 159 | 太康新村12号西南2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 160 | 太康新村13号北1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 161 | 太康新村13号北2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 162 | 太康新村17号北侧大门车辆-L1 |  |  |  | 1 | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 163 | 太康新村17号北侧大门门卫-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 164 | 太康新村21号北侧1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 165 | 太康新村21号北侧2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 166 | 太康新村27号北侧1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 167 | 太康新村27号北侧2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 168 | 太康新村2号北1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 169 | 太康新村2号北2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 170 | 太康新村8号北结球-L1 |  | 1 |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 171 | 太康新村9号北侧大门-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 太康新村-L1 |
| 172 | 梁溪路100号14号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 梁溪路100号-L1 |
| 173 | 梁溪路100号16号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 梁溪路100号-L1 |
| 174 | 梁溪路100号20号门西-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 梁溪路100号-L1 |
| 175 | 荣巷52号东双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 176 | 荣巷新村11-12号区大门-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 177 | 荣巷新村11-12号大门2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 178 | 荣巷新村12号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 179 | 荣巷新村15号门东-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 180 | 荣巷新村15号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 181 | 荣巷新村16-2号门前-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 182 | 荣巷新村19号门北大门2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 183 | 荣巷新村19号门北大门车辆-L1 |  |  |  | 1 | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 184 | 荣巷新村26-1号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 185 | 荣巷新村29-1号门东-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 186 | 荣巷新村32号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 187 | 荣巷新村35号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 188 | 荣巷新村36号门北1-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 189 | 荣巷新村36号门北2-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 190 | 荣巷新村37号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 191 | 荣巷新村3号门北车库-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 192 | 荣巷新村48号北围墙-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 193 | 荣巷新村53号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 194 | 荣巷新村55号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 195 | 荣巷新村57号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 196 | 荣巷新村60-2号门东-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 197 | 荣巷新村60-2号门南-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 198 | 荣巷新村60-5号东侧-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 199 | 荣巷新村63-1号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 200 | 荣巷新村63-7号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 201 | 荣巷新村63号门北大门车辆-L1 |  |  |  | 1 | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 202 | 荣巷新村65号门东结球-L1 |  | 1 |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 203 | 荣巷新村68号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 204 | 荣巷新村71号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 205 | 荣巷新村73号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 206 | 荣巷新村82号门东-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 207 | 荣巷新村8号门北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 208 | 荣巷新村90号门东-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 209 | 荣巷新村93号北-L1 | 1 |  |  |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷新村-L1 |
| 210 | 隐秀路大丁路东南角双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 荣巷街道 | 荣巷派出所 | 荣巷所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 211 | 山明四村106号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 212 | 山明四村106号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 213 | 山明四村24号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 214 | 山明四村24号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 215 | 山明四村24号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 216 | 山明四村58号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 217 | 山明四村58号北结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 218 | 山明四村68号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 219 | 山明四村71-1号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 220 | 山明四村71-1号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 221 | 山明四村71号西侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 222 | 山明四村7号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 223 | 山明四村7号东车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 224 | 山明四村7号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 225 | 山明四村86号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 226 | 山明四村86号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 227 | 山明四村92号北结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 228 | 山明四村98号北朝东北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 229 | 山明四村98号北朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 230 | 山明四村98号北朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 231 | 山明四村98号北朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 232 | 山明四村9号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 233 | 山明四村9号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 234 | 山明四村配电间西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 山明四村-L1 |
| 235 | 市中医院门诊二楼扶梯双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 蠡园所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 236 | 欧尚蠡湖店二楼扶梯口双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 蠡园所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 237 | 湖滨街江苏银行前人行道双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡湖街道 | 蠡园派出所 | 蠡园所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 238 | 渤公岛建筑路入口处双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 蠡开所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 239 | 百顺发超市管社山店入口双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 蠡开所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 240 | 西园里105号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 241 | 西园里161号西-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 242 | 西园里161号西2-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 243 | 西园里167号北围墙-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 244 | 西园里171号东侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 245 | 西园里173号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 246 | 西园里176号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 247 | 西园里178号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 248 | 西园里272号东北侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 249 | 西园里276号北侧普球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 250 | 西园里280号东北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 251 | 西园里280号东北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 252 | 西园里296号东侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 253 | 西园里296号东北侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 254 | 西园里316号东车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 255 | 西园里336号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 256 | 西园里340号二层平台-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 257 | 西园里340号二层车库门口普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 258 | 西园里344号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 259 | 西园里344号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 260 | 西园里345号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 261 | 西园里345号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 262 | 西园里351号南侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 263 | 西园里368号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 264 | 西园里368号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 265 | 西园里362号西车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 266 | 西园里377号西北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 267 | 西园里380号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 268 | 西园里380号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 269 | 西园里380号西侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 270 | 西园里390号东侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 271 | 西园里396号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 272 | 西园里396号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 273 | 西园里399号西侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 274 | 西园里399号西侧朝南普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 275 | 西园里408号西侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 276 | 西园里412号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 277 | 西园里417号东侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 278 | 西园里424号西侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 279 | 西园里440号西结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 280 | 西园里441-10西-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 281 | 西园里441-7号西墙车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 282 | 西园里445号门北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 283 | 西园里446号东-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 284 | 西园里456号东-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 285 | 西园里460号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 286 | 西园里460号北侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 287 | 西园里471号北车辆-L1 |  |  |  | 1 | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 288 | 西园里471号门口-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 289 | 西园里480号西侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 290 | 西园里489号西侧朝西普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 291 | 西园里493号南墙结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 292 | 西园里498号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 293 | 西园里515号北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 294 | 西园里515号北侧朝东普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 295 | 西园里523号西侧结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 296 | 西园里61号北结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 297 | 西园里63号北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 298 | 西园里63号北墙-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 299 | 西园里64号北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 300 | 西园里64号西双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 蠡开所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 301 | 西园里92号北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 302 | 西园里93号北-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 303 | 西园里94号门口-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 304 | 西园里97号门口结球-L1 |  | 1 |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 305 | 西园里98-1号东侧朝北普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 306 | 西园里98-2号楼梯口普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 307 | 西园里98-3号楼梯口普枪-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 308 | 西园里98-5号北浴室门口-L1 | 1 |  |  |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 西园里-L1 |
| 309 | 西园里北门双仓全（细）-L1 |  |  | 1 |  | 蠡园街道 | 蠡园开发区派出所 | 蠡开所老小区一期二期人脸-L1L2 |
| 合计 |  | 236 | 27 | 23 | 23 |  |  |  |

滨湖区老小区技防改造建设二期项目（增补一期）前端点位清单如下：

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 |  |  |  | 所属街道 | 所属派出所 | 所属小区或区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 枪机 | 球机 | 人脸 | 车辆 |  |  |  |
| 1 | 青山二村24号东-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 2 | 青山二村25-1号北-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 3 | 青山二村27号北1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 4 | 青山二村27号北2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 5 | 青山二村27号北3-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 6 | 青山二村29号东1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 7 | 青山二村29号东2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 8 | 青山二村29号东人脸-L21 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 9 | 青山二村34号北-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 10 | 青山二村38号北-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 11 | 青山二村3号西-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 12 | 青山二村41号北-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 13 | 青山二村44号北1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 14 | 青山二村44号北2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 15 | 青山二村44号北3-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 16 | 青山二村4号北1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 17 | 青山二村4号北2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 18 | 青山二村4号北3-L21 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 19 | 青山二村53号-L21 |  | 1 |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 20 | 青山二村53号北-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 21 | 青山二村5号北1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 22 | 青山二村5号北2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 23 | 青山二村8号东人脸-L21 |  |  | 1 |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 24 | 青山二村8号北1-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 25 | 青山二村8号北2-L21 | 1 |  |  |  | 河埒街道 | 河埒口派出所 | 青山二村-L21 |
| 合计 |  | 21 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |

- （六）原项目建设清单（以工程结算审定为准）

| 滨湖区老小区技防设施改造建设一期项目结算审定清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 性能参数 | 品牌及型号 | 数量 |
| 一、服务器及存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 640Mbps接入带宽,2个千兆网口；4U机架式24盘位、冗余电源、支持SATA硬盘，1个系统SSD盘；支持外接SAS扩展柜； | 海康威视 DS-A72024R-CVS | 6 |
| 2 | 存储硬盘 | 4T阵列专用硬盘 | 海康威视 WD4000FYYZ-31 | 144 |
| 3 | 国标转码接入网关 | 网络接口 6 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口；管理网口 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口；USB 接口 5 个 USB 2.0；VGA 输出口 1 个 VGA 接口；串行接口 1 个标准 RS-232 串行接口（RJ45 接口）；1 个标准 RS232/RS485 复用接口（RJ45 接口）；1 个标准 RS485 串行接口（RJ45 接口）；转发能力 400M；转封装能力1000路；转码能力 64 路 D1/4CIF 或 32 路 720P 或 16 路1080P；接入方式 SDK、GB/T 28181-2011 协议；输出方式 可提供二次开发的 SDK 接口包；输出编码格式 标准 H.264；输出封装格式 PS、RTP+PS；输出分辨率 QCIF~1080P，支持降分辨率输出；输出码率 32K~6M，支持降码率输出；输出帧率 1~全帧率；机箱 19 英寸标准 4U 机箱； | 海康威视 iVMS-8201E-NCG | 2 |
| 4 | 数据库服务器 | E5-2650 V2(8核2.0GHz)×2/8GB DDR3×4/300G SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 2 |
| 5 | 人脸捕获服务器 | E5-2650 V2(8核2.0GHz)×2/8GB DDR3×4/300G SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统/能支持实时处理6路高清视频流中的人脸图像抓取，每路视频支持画面中5-8人像的实时抓拍 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 5 |
| 6 | 云存储管理服务器 | E5-2620 V2(6核2.1GHz)×2/8GB DDR3 ECC×4/600G 15K SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 3 |
| 7 | 视频质量诊断服务器 | E5-2620 V2(6核2.1GHz)×2/8GB DDR3 ECC×4/600G 15K SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |
| 8 | 流媒体服务器 | E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326B-BBC | 1 |
| 9 | 平台应用服务器 | E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326B-BBC | 2 |
| 10 | 人脸比对服务器 | E5-2690(8核2.9GHz)*2/8GB DDR3×8/2TB Sata硬盘（7200转）*3 raid5/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/正版Windows2008系统/服务器支持每秒50个人脸并发比对，支持100人像比对实时（1秒左右）返回结果。支持分布式比对，通过组合服务器能扩大比对容量。 | 海康威视 IS-VSE2326Q-HGH/8 | 1 |
| 11 | 中心管理服务器 | E5-2650 V2(8核2.6GHz)×1/8GB DDR3×4/300G SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 2 |
| 12 | 交通应用服务器 | E5-2650 V2(8核2.6GHz)×1/8GB DDR3×4/300G SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |
| 13 | 抓拍服务器 | E5-2650 V2(8核2.6GHz)×1/8GB DDR3×4/300G SAS×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U/操作系统采用Windows、linux或其他操作系统 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |
| 二、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 4个100M电口、1个100M/1000M光口，传输距离20公里 | 海康 DS-3D204T-A+DS-3D201R-A | 309 |
| 2 | 光转换器(社区保安室） | 两个个百兆电口一个百兆光口，传输距离20公里 | 海康 DS-3D02T-A+DS-3D01R-A | 11 |
| 3 | 核心交换机 | 核心交换机交换方式存储-转发 背板带宽12Tbps 包转发率1344Mpps 端口参数 端口结构模块化 扩展模块12个业务槽位 2个万兆光纤口及模块，24个千兆光纤口和模块，24个千兆电口 | 华为 Quidway S9312 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | 千兆以太网交换机 应用层级三层 传输速率10/100/1000Mbps 48个10/100/1000Base-T端口，4个1000Base-XSFP端口+2个SFP模块 交换方式存储-转发 背板带宽256Gbps 包转发率132Mpps MAC地址表16K | 华为 S5700-52C-EI | 2 |
| 5 | 接入交换机 | 24个百兆光口及SFP模块、1个以上千兆上联光口 | 华为 S3700-28TP-EI-24S-AC | 13 |
| 6 | PDU电源 | 机柜电源工业连接器+32A13位PDU插座 | 国产优质 工业连接器32A+13位PDU插座 | 15 |
| 7 | 电缆桥架 | 100*50，镀锌桥架 | 同信 100*50镀锌桥架 | 0 |
| 8 | 电缆桥架 | 200*100，镀锌桥架 | 同信 200*100镀锌桥架 | 91.8 |
| 9 | 电缆桥架 | 400*100，镀锌桥架 | 同信 400*100镀锌桥架 | 33.3 |
| 10 | 4对对绞电缆 | 超五类非屏蔽4对室内线缆 | 一舟 超五类 | 550 |
| 11 | 光纤连接盘 |  | 一舟 机架式1U | 2 |
| 12 | 光纤跳线 |  | 一舟 LC-LC 3米 | 12 |
| 13 | 抗震底座 |  | 定制 | 10 |
| 14 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1、规格:双孔国标面板 | 一舟 双孔国标面板 | 4 |
| 15 | 电缆跳线 | 1、名称、型号:超五类网络跳线 5米跳线 | 一舟 超五类 5米 | 40 |
| 16 | 理线架 |  | 一舟 | 10 |
| 17 | 水晶头 |  | 一舟 RJ45 | 520 |
| 18 | 网格式桥架 |  | 定制 国产优质 | 62 |
| 19 | 标签打印 |  | 佳博 GP-3120TU | 1 |
| 20 | 管线 |  | 定制 国产优质 | 200 |
| 21 | 监控操作台 | 4位 | 定制 4位 | 1 |
| 22 | SC头单模尾纤 | 45米/根 | 45米/根 | 20 |
| 三、机房环境（分局机房） |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 一舟 | 6 |
| 2 | UPS主机 | 40KVA、延时2小时（含主机、电池100AH12V、电池箱及承重支架） | 冠润 40KVA\2H | 1 |
| 3 | 直流开关汇流盒 |  | 定制 国产优质 | 1 |
| 4 | 电池连接线（含铜端头） | 95平方线 | 珠影 95平方 | 1 |
| 5 | 散力支撑架 | 机柜、UPS及其他重型设备 | 定制 国产优质 | 1 |
| 6 | 智能配电柜 | 动力配电柜 | 定制 国产优质 | 2 |
| 7 | 智能配电柜 | 10KVAUPS配电柜 | 定制 UPS配电柜 | 1 |
| 8 | 走线架 | 含龙骨吊架 | 定制 国产优质 | 0 |
| 9 | 梯形走线架 |  | 定制 国产优质 | 0 |
| 10 | 电力电缆 | 4x25+1x16（配电-UPS) | 珠影 4x25+1x16 | 60 |
| 11 | 动力电源电缆 | 型号:ZR-YJV-4*4+1*4 | 珠影 ZR-YJV-2*4+1*4 | 50 |
| 12 | 机柜电源电缆 | 型号:ZR-YJV-2*4+1*4 | 珠影 ZR-YJV-2*4+1*4 | 98.4 |
| 13 | 照明输入电缆 | 型号:ZR-YJV-4*6+1*6 | 珠影 ZR-YJV-4*6+1*6 | 198 |
| 14 | 三联空气开关 | 根据实际需求配置 | 国产优质 | 1 |
| 15 | 双联空气开关 | 根据实际需求配置 | 国产优质 | 2 |
| 16 | 机房插座 | 根据实际需求配置 | 国产优质 | 9 |
| 17 | 镀锌桥架 | 强电200*100 | 同信 200*100 | 0 |
| 18 | 电气配管 | JDG25管 | 国产优质 JDG25 | 98.4 |
| 19 | 电气配管 | JDG32管 | 国产优质 JDG32 | 0 |
| 20 | 精密空调 | 1+1台40KW冷量精密空调 | 依米康 SCA402ED | 2 |
| 21 | 风管 | 按实际定制 | 依米康 按实际定制 | 9.5 |
| 22 | 风口 | 按实际定制 | 依米康 按实际定制 | 2 |
| 23 | 柜式空调 | 5P | TCL KF-120LW | 1 |
| 24 | 新风换气系统 | 排气斜流风机4000M3/H,含风阀 | 排气斜流风机4000M3/H,含风阀 | 1 |
| 25 | 铜管 | Φ25 | Φ25 | 46 |
| 26 | 铜管 | Φ19 | Φ19 | 46 |
| 27 | 制冷剂 | 巨化R22 | 巨化R22 | 5 |
| 28 | 进水管 | 保利水管 | 保利水管 | 1 |
| 29 | 冷凝水管 | 直径50镀锌管 | 直径50镀锌管 | 1 |
| 30 | KVM系统 | 17英寸32口 KVM主机 | 泰安 LC1732 | 1 |
| 31 | 控制主机 | 提供干接点输入，可以连接烟感、漏水、红外、门磁等开关型传感器，并相应的产生报警信息。 提供8路模拟量输入信号，类型：4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V可配置。 | 金榜 KW-2014A | 1 |
| 32 | 空调漏水保护系统 | 空调漏水监控 | 金榜 KW-08 | 2 |
| 33 | 配电系统模块 | 配电监控 | 金榜 KingWeb-PD | 4 |
| 34 | UPS通讯转换模块 | 电源：交流220V，50Hz 网络接口：RJ45,10/100M 管理接口：1Console(RS232)，Telnet 工作环境工业级：-30-80℃，湿度10-90%非凝露 MTBF>100000小时 | 金榜 R216 | 4 |
| 35 | UPS系统软件模块 | 监控UPS工作状态，支持网络协议： ARP,ICMP, IP, TCP, UDP, Telnet, | 金榜 KingWeb-UPS | 4 |
| 36 | 空调控制模块及软件 |  | 金榜 KingWeb-KT | 2 |
| 37 | 温湿度传感器 | 采用高精度数字温度传感器 量程：温度-10～85℃，湿度10%-90% 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUSASCII协议 122×32图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试 总线接口可采用8芯网线和水晶头，极大的方便了现场施工 可设置变送器的告警上下限，温度或者湿度超过告上下限时，及时上报数据 | 金榜 KW-TH21 | 6 |
| 38 | 温湿度检测系统软件模块 | 实时监测机房内大环境的温度和湿度，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度，当发生越限报警时能联动空调进行温湿度的调整，可对温湿度进行实时和历史曲线显示及查询 | 金榜 KingWeb-WS | 1 |
| 39 | 门禁控制器 | 双门控制器 | 金榜 230NT2 | 1 |
| 40 | 磁力锁 | 最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力，适用温度：-10～+55℃(14-131F)，适用湿度：0~95%(相对湿度) | 金榜 280DA | 2 |
| 41 | 指纹读卡器 | 指纹+密码 | 金榜 F2 | 2 |
| 42 | 开门按钮 | 开门按钮 | 金榜 A2 | 2 |
| 43 | 电源 | 配件：工业电源DC12V/10A | 金榜 DC12V/10A | 2 |
| 44 | 门禁控制箱 | 配件：模块箱 | 金榜 101A | 1 |
| 45 | 门禁系统软件模块 | 通过集成门禁控制器达到对门禁系统的无缝集成。可实现与视频、灯光、防盗报警的联动 | 金榜 KingWeb-MJ | 1 |
| 46 | 光电烟感探测器 |  | 豪恩 LH-94II | 16 |
| 47 | 消防报警系统软件模块 |  | 金榜 KingWeb-FA | 1 |
| 48 | 防雷及火警监测模块 | 12路干节点开关量输入，采用光耦隔离。 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 通讯接口采用标准串口，通信协议采用MODBUSASCII协议。 122×32图形液晶显示，可直接查看系统运行状况和测量结果，便于现场安装调试 总线接口可采用8芯网线和水晶头，极大的方便了现场施工 | 金榜 R230 | 1 |
| 49 | 防雷系统软件模块 | 通过开关量采集模块采集检测防雷器输出的干接点信号与监控主机进行通迅 | 金榜 KingWeb-FL | 1 |
| 50 | 高压隔离控制模块 | 提供10路光电隔离数字输入，4路固态继电器输出。输入信号:0～100V、0～150V、0～300V、0～500V、0～1000V，输出信号: 0～5V、0～10V、0～20mA、4～20mA，精度:0.2 % | 金榜 KW-7104 | 1 |
| 51 | 新风系统软件模块 | 远程监控新风机的状态，也可远程控制新风机的开关 | 金榜 KingWeb-XF | 1 |
| 52 | 网络摄像机 | 视频压缩标准：H.264，彩色：700TVL，1/3"SONY SUPER HAD CCD，存储功能：支持SD/SDHC，智能报警：移动侦测，持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP/RTCP，PPPoE | 海康 DS-2CD2710F-I | 1 |
| 53 | 电源 | 配件：工业电源DC12V/10A | 金榜 DC12V/10A | 1 |
| 54 | 专业监控主机 | 4核，2.8G赫兹,4G内存 | 金榜 RPC-610 | 1 |
| 55 | 液晶显示器 | 配件：电脑显示器 | 方正 F206HQL | 1 |
| 56 | 电话报警系统 | 报警方式：含软硬件一体 | 金榜 KingWeb-TEL | 1 |
| 57 | 短信报警系统 | 报警方式：含软硬件一体，定时发送，短信交互 | 金榜 KingWeb-GSM | 1 |
| 58 | 声光报警系统 | 报警方式：含软硬件一体 | 金榜 KingWeb-Alarm | 1 |
| 59 | 机房监控软件 |  | 金榜 KingWeb机房监控平台1.0 | 1 |
| 60 | WEB浏览软件接口模块 | IE远程浏览软件接口，可远程授权、远程参数设置、远程报表定制、远程帮助等 | 金榜 KingWeb-WEB | 1 |
| 61 | 采集柜 | 配件：模块箱 | 金榜 101A | 1 |
| 62 | 七氟丙烷半固定装置 | 药剂：七氟丙烷，无管网设计 | 蓝天 无管网 | 3 |
| 63 | 七氟丙烷药剂 | 60*3（药剂容器） | 蓝天 60*3 | 180 |
| 64 | 机械式泄压口 |  | 蓝天 | 1 |
| 65 | 金属软管 | DN20 | 国产优质 DN20 | 0 |
| 66 | 镀锌电线管 | DN20 | 国产优质 DN20 | 96.3 |
| 67 | 电线 | ZR-RVS2*1.5 | 珠影 ZR-RVS2*1.5 | 186 |
| 68 | 电线 | ZR-BV1.5 | 珠影 ZR-BV1.5 | 367 |
| 69 | 消防辅材 |  | 蓝天 国产优质 | 1 |
| 70 | 呼吸器 | 1、型号、规格:防烟防毒面具 火灾自救呼吸器 40分钟防护 | 蓝天 40分钟防护 | 0 |
| 71 | 贮存装置 | 1、规格:二氧化碳灭火器 10kg，一组2瓶 | 蓝天 二氧化碳灭火器10kg，一组2瓶 | 4 |
| 72 | 机房专用抗静电活动钢质地板（含配套支架，增强型）维修加固 | 1 基础建设 机房专用抗静电活动钢质地板（含配套支架，增强型）维修加固 1、600*600*40钢质抗静电地板(无边含支撑架),贴面材料:PHL,上板厚度:不小于0.9mm的钢片,底板厚度:不小于0.8mm 钢片 平方 150 | 国产 600*600*40钢质 | 142.6 |
| 73 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 1、不锈钢踢脚线 H=100mm 2、墙面双排木栔@=300mm,九厘板基层,防腐防火处理,1.0mm拉丝不锈钢板面层; | 定制 H=100mm | 50 |
| 74 | 门边地板踏步 | 1M（宽）*1.5M（长）踏步 | 定制 1M宽*1.5M长 | 1 |
| 75 | 拆墙、开门、封堵 |  | 定制 | 80 |
| 76 | 石膏装饰板 | 75系列轻钢龙骨@400*1000mm | 定制 75系列轻钢龙骨@400*1000mm | 221.2 |
| 77 | 保温岩棉 | 50mm保温岩棉 | 国产 50mm保温岩棉 | 221.2 |
| 78 | 活动地板下地面洁净化处理 |  | 定制 | 142.6 |
| 79 | 顶面、墙面、地面处理 | 防水、防尘漆三遍 | 防水、防尘漆三遍 | 412.0 |
| 80 | 封堵窗户 | 遮光贴膜、砖封堵 | 遮光贴膜、砖封堵 | 20 |
| 81 | 垃圾清运、设备搬迁 |  | 定制 | 1 |
| 82 | 隔断框架 | 80#方钢及50角钢骨架基础 | 定制 80#方钢及50角钢 | 28 |
| 83 | 框架包不锈钢 | 木工板不锈钢包边框 | 定制 不锈钢包边框 | 15.7 |
| 84 | 防火钢化玻璃 | 10mm防火钢化玻璃 | 定制 10mm防火钢化 | 15.6 |
| 85 | 甲级钢质防火门 | 双扇钢质防火门1800*2100，不锈钢防火锁、铰链、闭门器 | 定制 双扇1800*2100 | 2 |
| 86 | 门五金 | 拉手、铰链等 | 拉手、铰链等 | 2 |
| 87 | 地弹簧 | 重型地弹簧GTM及人工安装 | 重型地弹簧GTM及人工安装 | 1 |
| 88 | 机柜工字钢基础（15#） | 1000mm×600mm×400mm | 1000mm×600mm×400mm | 12 |
| 89 | 精密空调角钢基础 | 1500mm×750mm×400mm | 1500mm×750mm×400mm | 2 |
| 90 | 橡塑保温 | 30mm | 30mm | 299.376 |
| 91 | 接地装置 | 接地母线材质、规格:铜排40*4：80米；接地跨接线：多股单芯线16mm2 100m,10mm2 80m 多股三芯线3*4 mm2 50m 连接方式：铜排40*4，通过16平方线连接到汇流排，再通过16平方线接到联合接地桩 | 定制 铜排40*4：80米；接地跨接线：多股单芯线16mm2 100m,10mm2 80m 多股三芯线3*4 mm2 50m | 1 |
| 92 | 接地桩 | 2.5米5号角钢*3 40*4mm铜排连接 | 定制 2.5米5号角钢*3 40*4mm铜排连接 | 1 |
| 93 | 接地上引线 | BVV120 | 珠影 BVV120 | 15 |
| 94 | 路面开槽 | 200mm宽埋设PVC线管 | 定制 200mm宽埋PVC管 | 5 |
| 95 | 机房工程辅材 |  | 定制 国产优质 | 1 |
| 96 | 多股单芯线 | 16mm2 | 珠影 16mm2 | 200 |
| 97 | 多股单芯线 | 10 mm2 | 珠影 10mm2 | 200 |
| 98 | 多股三芯线 | 3*4 mm2 | 珠影 3*4mm2 | 200 |
| 99 | 接地桩地线绝缘子 |  | 定制 国产优质 | 1 |
| 100 | 等电位连接 | 铜排40*4 | 定制 铜排40*4 | 100 |
| 101 | LED白光灯 | 机房环境亮度大于400LX | 定制 机房亮度〉400LX | 30 |
| 102 | 安全出口门指示灯 |  | 定制 国产优质 | 0 |
| 103 | 应急照明装置 |  | 定制 国产优质 | 0 |
| 104 | 照明开关 | 2P | 2P | 0 |
| 四、视频系统及桌面终端 |  |  |  |  |
| 1 | 值守终端 | 值守终端CPU类型i5-4590； 内存类型DDR3； 内存大小4G； 硬盘大小1TB； 硬盘类型SATA； 屏幕尺寸46’,全高清（1920x1080）；16:9； HDMI1.3接口；1米HDMI线。 | hp480G2 | 11 |
|  |  |  | 创维49E5ERS |  |
| 五、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 130万像素高清枪机 | 130万像素高清枪机传感器：1/3"CMOSICR日夜型枪型网络摄像机； 最低照度：彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON)；黑白:0.001Lux@(F1.2,AGCON)； 分辨率：最大分辨率1280×960； 视频输出：支持1280×720@60fps； 输出：需支持三码流技术，可同时输出三路码流； 编码：标准H.264,MPEG4,MJPEG； 镜头：3.8-16mm¦F1.5¦1/1.8"¦CS接口； 降噪：支持3D数字降噪； 背光补偿：支持背光补偿； 宽动态：支持数字宽动态； SD存储：支持标准的128GMicroSD/SDHC/SDXC卡存储； 字符叠加：需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改； 智能功能：需具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析；需具有走廊模式旋转90°功能，ROI感兴趣区域增强设置功能，可伸缩编码功能； 工作环境：摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； 接口：需具有1对报警输入输出接口，1个音频输入（Micin/Linein可切换），1个音频输出接口。需具有1路模拟视频输出接口； 护罩：铝合金、IP66支持； 支架：铝合金； 电源：12V1.5A。 | 海康威视 DS-2CD4012F+HV3816D-8MPIR | 236 |
| 2 | 200万像素高清球机 | 200万像素高清球机视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1000TVL，有效像素不少于200万； 支持30倍光学变焦；最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.01Lux； 支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪；支持隐私遮蔽功能； 支持水平手控速度不小于250°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于150°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°； 支持100个预置位，支持8条巡航扫描，支持4条以上的模式路径设置； 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能；支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示； 支持掉电记忆功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置； H.264编码，音频编码支持G.711/G.726/MP2L2/AAC； 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤； 支持区域入侵、越界入侵、移动侦测、视频遮挡侦测； 同时预览视频数不少于15路。应具备较好防护性能，支持IP66、防雷、防浪涌、防突波； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-20℃-65℃；含支架，电源。 | 海康威视 DS-2DE5230W-ADS-1602ZJ | 27 |
| 3 | 立杆基础 | 2.5-3米，少数根据现场具体情况确定立杆高度，壁厚5mm。整体热浸锌，喷塑。基础要求:含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 定制 2.5-3米 | 309 |
| 4 | 小区出入口车牌抓拍摄像机 | 小区出入口车牌抓拍摄像机分辨率：最大分辨率可达1920×1080@25fps； 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGCON)，黑白0.00021Lux@(F1.2,AGCON)； SD存储：支持SD/SDHC,USB存储设备； 输出图片格式:JPEG； 补光：内置LED补光灯； 特色功能：支持车牌识别、车身颜色识别（采用LED补光时，夜间无此功能）； 黑白名单功能：支持存储黑白名单； 触发方式：同时兼容线圈触发和视频触发； 外部接入：支持接入终端服务器； 镜头：按现场情况配； 护罩：一体自带； 支架：铝合金； 电源：自带电源。 | 海康威视 MCU-2A3E-Z | 23 |
| 5 | 行人人脸摄像机 | 行人人脸摄像机最低照度：彩色:0.002lux(AGC开)，黑白:0.0002lux(AGC开)； 清晰度：在1920x1080@25fps,2Mbps码率下，需达到清晰度1000TV； 分辨率：最大分辨率1920x1080,50帧/秒高帧率； 输出码流：需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080@30fps，并且可以分别设置不同分辨率与帧率；子码流704x576@25fps； 编码：支持标准H.264,MJPEG,需支持HighProfile高压缩比编码且输出最高帧率视频图像； 宽动态：120dB超宽动态； 并发能力：需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 信噪比：需具有大于52dB信噪比； 镜头：需使用包含4~15mm焦距，自动光圈连续变焦三百像素以上镜头，需具有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦； 字符叠加：需支持至少4行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改； 图片叠加：需具有logo图片叠加到视频画面功能； 智能功能：需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、音频异常检测、徘徊检测、场景变化检测、进入区域检测、离开区域检测、快速移动检测、停车检测、物品遗留检测、物品拿取检测，联动报警开关功能功能；需具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，走廊模式画面旋转90°功能，ROI感兴趣区域设置功能，SVC可伸缩编码功能； 电源：需支持DC12V、AC24V供电和PoE三电源供电，且在大于DC12V±28%/AC24V±28%范围内变化时无需调整可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 护罩：铝合金； 支架：铝合金。 | 海康威视 DS-2CD4026FWD+HV3816D-8MPIR | 23 |
| 6 | LED补光灯 | 功耗：40W； 灯珠数量：≥20颗； 整体通光量：5000LM； 单颗光效：120LM/W； 光源色温： 6000K-6500K 光斑大小：25米距离12米光斑直径，25米距离8米光斑。 | 海康 DS-TL2000C | 23 |
| 7 | 接线箱 | 机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器； | 定制 | 120 |
| 8 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V | HLVISUS华联视 HL-100EP--2/PW | 309 |
| 9 | 接地装置 | 每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16m㎡裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤4Ω | 定制 | 309 |
| 10 | 电气配线 | RVV3*2.5 | 国产 RVVP3*2.5 | 2412 |
| 11 | 电气配管 | PE32 | 国产 PE32 | 5900 |
| 12 | 电气配线 | RVV3*1.5 | 国产RVV3*1.5 | 14370 |
| 13 | 电气配管 | PE25管 | 国产 PE25管 | 0 |
| 14 | 电气配线 | 防水超五类网线 | 一舟 防水超五类网线 | 14340 |
| 15 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 含挂钩、挑臂1.5米、软管、抱箍、安装调试等 | 1 |
| 六、安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入认证服务器和数据用户认证服务器 | 数据接入认证服务器和数据用户认证服务器：标准机架式；≥2个千兆以太网接口； 由两台设备组成，部署于安全隔离网闸前后，用于数据传输和视频协议信令控制。 | Topwalk-DTP 2000 UAS/TAS2009 | 1 |
| 2 | 数据隔离网闸 | 2U机箱，系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，5G内部交换带宽；自主研发的基于安全芯片的专用隔离部件，无操作系统，外部无法编程控制，全硬件交换内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议， 保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；内外网主机系统与专用隔离部件之间采用高性PCI-E总线连接，消除性能瓶颈；具有液晶面板（能够实时查看各接口状态信息）；内网：6个10/100/1000Base-T端口；1个Console口，2个USB口；外网：6个10/100/1000Base-T端口， 1个Console口 ；2个USB口；软件功能：文件交换模块、数据库访问模块、FTP访问模块、邮件访问模块、安全浏览模块、TCP/UDP定制模块（支持标准TCP/UDP视频协议）内部交换带宽5G，不小于吞吐量850M；采用基于linux内核的多核并行安全操作系统；支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定），进行灵活部署；支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出支持NTP网络时间同步；支持内外端机系统时间同步；提供调制工具，其中包括：trace；ping；telnet；arp等；支持软硬件多核技术；通过界面能够查看到多核CPU使用率；支持NFS、SMB、FTP等文件传输协议实现文件同步。 | Topwalk-GAP TG7259 | 1 |
| 3 | 视频接入认证服务器和视频用户认证服务器 | 视频接入认证服务器和视频用户认证服务器：标准机架式；≥2个千兆以太网接口； 由两台设备组成，部署于安全隔离网闸前后，用于视频媒体传输和视频协议信令控制。使用安全加固的Linux操作系统；稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时；支持200路D1图像线性传输；≥400Mbps视频图像传输能力；延迟小于50ms。 | Topwalk-MTP 2009 UMS/TMS2009 | 1 |
| 4 | 视频隔离网闸 | 2U机箱，系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，5G内部交换带宽；自主研发的基于安全芯片的专用隔离部件，无操作系统，外部无法编程控制，全硬件交换内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议， 保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；内外网主机系统与专用隔离部件之间采用高性PCI-E总线连接，消除性能瓶颈；具有液晶面板（能够实时查看各接口状态信息）；内网：6个10/100/1000Base-T端口；1个Console口，2个USB口；外网：6个10/100/1000Base-T端口， 1个Console口 ；2个USB口；软件功能：文件交换模块、数据库访问模块、FTP访问模块、邮件访问模块、安全浏览模块、TCP/UDP定制模块（支持标准TCP/UDP视频协议）内部交换带宽5G，不小于吞吐量850M；采用基于linux内核的多核并行安全操作系统；支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定），进行灵活部署；支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出支持NTP网络时间同步；支持内外端机系统时间同步；提供调制工具，其中包括：trace；ping；telnet；arp等；支持软硬件多核技术；通过界面能够查看到多核CPU使用率； | Topwalk-GAP TG7259 | 1 |
| 5 | 网络防火墙 | 多核处理器架构，网络处理能力8G，并发连接≥260万，标准2U机箱，液晶面板（实时显示各个端口状态、IP地址信息等）；不少于6个千兆电口，1个扩展插槽，持VPN功能，VPN隧道数≥6000条；支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：轮循、源地址HASH、源目的地址HASH；支持根据源安全域、源目的地址、IPS信息、服务进行智能选路；支持根据应用进行智能选路防止多运营商之间切换影响网速；支持ISP路由负载均衡，最大可支持5条链路负载，支持自定义负载权重；具备集成AD活动目录、LDAP、RADIUS的第三方认证与本地认证功能；支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移 | 网神 SecGate 3600 /NSG5500-TY12P | 1 |
| 七、通用应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频汇聚平台软件 | 支持1000路视频，1000路以内的报警点，支持云存储系统,与滨湖分局现有平台进行无缝对接 | 海康 IVMS-8200 | 1 |
| 2 | 出入口抓拍管理平台 | 支持200个抓拍点接入，200路以内车牌布控报警，过车查询等功能，与滨湖分局现有平台进行无缝对接 | 海康威视 IVMS-8600 | 1 |
| 3 | 人脸采集比对平台 | 支持小区出入口人脸采集相机接入、分析，形成人脸库，并与市局人脸比对平台进行对接，接收市局人脸比对报警平台下发比对结果 | 海康威视 IVMS-6200 | 1 |
| 4 | 云存储软件 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频的统一存储。与视频会汇聚平台进行无缝对接 | 海康威视 iVMS-5120-CVM | 1 |
| 5 | 视频质量诊断软件 | 可检测系统内接入的前端监控点的采集图像质量，包含清晰度异常（图像模糊），亮度异常（过亮、过暗），偏色，噪声干扰（雪花、条纹、滚屏），画面冻结，以及信号丢失等状态的检测，与视频汇聚平台进行无缝对接 | 海康威视 iVMS-6200E-D | 1 |

| 滨湖区老小区技防改造建设二期项目（增补一期）结算审定清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 品牌型号 | 数量 |
| 一、服务器及存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍、对比服务器 | 1、机箱配置： 2U 高机箱；2、处理器： Intel E5 2640V4 CPU*2；3、内存： 2133 MHz ECC REG DDR4; 32G；4、显卡： GTX1080 × 2；5硬盘： 2TB 3.5 寸 7.2K6Gb SATA 硬盘；6、网卡：双口千兆 RJ45 | 旷视 | 1 |
| 2 | 视频云存储存储主机 | 高性能 Intel 64 位多核 CPU；配置 12G，最大32G；配置 2 个千兆以太网口，可增配 4 个千兆网口或 2 个万兆网口； 支持 RAID0、1、3、5、6、10、50；配置金牌冗余电源；配置冗余风扇； 8U，最大硬盘数≥48;支持 SSD/SATA 硬盘混插；支持 3.5"硬盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、6TB 硬盘;配置 6Gb SAS 扩展接口;支持坏扇区容错，降低掉盘率，不影响业务，并可自动进行故障扇区修复；支持基 于 WEB 的中文 GUI 和可编程的 CLI 管理方式;单系统支持横向扩展，存储设备台数无上限限制，系统性能与系统容量线性增长； 单系统不限制系统最小或最大规 模，不限制添加设备数量。支持视音频、图片、直接写入云存储系统，无需经过服务器中转。 | 海康威视DS-A71048R-CVS | 1 |
| 3 | 硬盘 | 西数 3.5 英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | 西数WD4002FYYZ,4T | 7 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 200 万星光级 1/1.8 ” CMOS超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机；传感器类型： 1/1.8 ” Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：彩 色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 宽动态范围：120dB； 视 频 压 缩 标 准 ：H.265/H.264/MJPEG； 帧率：50Hz:25fps( 1920× 1080,1280 ×960,1280 × 720);60Hz:30fps (1920 ×1080,1280 × 960,1280 ×720)； 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域或动态跟踪 ； 具备越界侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测，动态分析等多种报警功能； 支持三码流功能； 工作温度和湿度：-30℃ ~60℃,湿度小于 95%(无凝结)； | 海康威视DS-2CD5026EFWD | 21 |
| 2 | 枪机镜头 | 3.8-16mm ¦ F1.5 ¦ 1/1.8" ¦CS 接口,800 万像素 | 海康威视HV3816M-8MPIR | 21 |
| 3 | 枪机护罩 | 室外护罩/ 标配/ 风扇/DC12V/白喷塑/IP67 | 海康威视DS-1331HZ-C | 21 |
| 4 | 高清球机 | H 系列 200 万 8 寸红外； 1920×1080@60fps；星光 级 超 低 照度 :0.0005Lux/F1.5( 彩色 ),0.0001Lux/F1.5( 黑白) ,0 Lux with IR；200 米红外照射距离；焦距：5.9-135.7mm, 23 倍光 学；支持音频、报警；支持 120dB 宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D 数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大 210°/s，垂直键控速度最大 150°/s，垂直范围-20°-90° ( 自 动 翻 转 ) ； H.265/H.264/MJPEG；支持 128GB Micro SD（即为 TF 卡）卡；电源： AC24V，50W max；支持 IP66； 工作温度：-40℃-70℃。 | 海康威视DS-2DF8223IW-A | 2 |
| 5 | 定制杆 | 根据现场具体情况确定 立杆高度，壁厚 3mm。整体热浸锌，喷塑 | 国产优质 | 15 |
| 6 | 接线箱 | 机 箱 尺 寸500mm*400mm*300mm，壁厚 1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器； | 国产优质 | 11 |
| 7 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器 12V 或24V | 国产优质 | 25 |
| 8 | 电气配线 | RVV3*2.5 | 国产优质 | 305 |
| 9 | 电气配线 | RVV3*1.5 | 国产优质 | 1050 |
| 10 | 电气配线 | 防水超五类网线 | 国产优质 | 1050 |
| 11 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 国产优质 | 29 |
| 12 | 人脸抓拍摄像机 | 200 万 1/1.8" CMOS 超宽动态人脸抓拍筒型网络摄像机 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS最 低 照 度 彩色:0.0007Lux0.0001Lux0 Lux with LED 快门 1 秒至 1/100 000 秒 镜头 8-32mm @ F1.4 水 平 视 场角 ： 31.2 °~10.2° 自动光圈 DC 驱动 日夜转换模式 ICR 红外滤片式 数字降噪 3D 数字降噪宽动态范围 140dB 压缩标准 视 频 压 缩 标 准H.265/H.264 / MJPEG、H.265 编码类型 Main Profile、H.264 编 码 类 型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率 32Kbps~16Mbps | 海康威视DS-2CD7627FWD | 2 |
| 三、通用应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别系统软件 |  | 旷视 | 2 |

（七）项目系统设备维护要求及维护内容：

A、项目系统设备维护要求

| 序号 | 名称 | 原建设备数量 | 单位 | 维护具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 257 | 台 | 含设备故障修复、损坏替换、图像遮挡处理等所有维护工作。为确保点位图像在线率及可用性，需整体提供足额数量备件。具体备机数量及性能参照《维护备件性能要求表》。含3年维护费用。 |
| 2 | 高清球机 | 29 | 台 | 含设备故障修复、损坏替换、图像遮挡处理等所有维护工作。为确保点位图像在线率及可用性，需整体提供足额数量备件。具体备机数量及性能参照《维护备件性能要求表》。含3年维护费用。 |
| 3 | 出入口车牌抓拍摄像机 | 23 | 台 | 含设备故障修复、损坏替换、图像遮挡处理等所有维护工作。为确保点位图像在线率及可用性，需整体提供足额数量备件。具体备机数量及性能参照《维护备件性能要求表》。含3年维护费用。 |
| 4 | 人脸摄像机 | 25 | 台 | 含设备故障修复、损坏替换、图像遮挡处理等所有维护工作。为确保点位图像在线率及可用性，需整体提供足额数量备件。具体备机数量及性能参照《维护备件性能要求表》。含3年维护费用。 |
| 5 | 辅材 | 334 | 套 | 含前端设备损坏替换过程中发生的所有安装辅材，含前端设备箱、避雷器、电源线、网线、支架等辅材的维护更换,含前端设备更新人工。含3年维护费用。 |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储设备 | 7 | 台 | 含设备故障修复、损坏替换等所有维护工作，为确保整体系统图像可用性，避免录像无法保存的情况，整体提供足额数量备件。具体备机数量及性能参照《维护备件性能要求表》。含3年维护费用。 |
| 2 | 硬盘 | 151 | 块 |  |
| 3 | 数据接入认证服务器和数据用户认证服务器 | 1 | 台 | 含设备故障修复、损坏维修产生的硬件更换、软件配置调试等所有维护工作。含3年维护费用。 |
| 4 | 数据隔离网闸 | 1 | 台 |  |
| 5 | 视频接入认证服务器和视频用户认证服务器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频隔离网闸 | 1 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 机房环控 | 1 | 套 | 含机房环控系统内设施设备的维护工作。含3年维护费用。 |
| 9 | 精密空调 | 1 | 套 | 含机房精密空调系统内设备的维护工作，含部件更换、冷媒添加等工作。含3年维护费用。 |
| 10 | 消防系统 | 1 | 套 | 含机房消防系统内设施设备的维护工作，含药剂更换等工作。含3年维护费用。 |
| 11 | 线路租赁 | 1 | 项 | 项目内建设前端点位、中心数据汇聚使用的所有VPN链路3年租赁费用。 |
| 12 | 机房租赁 | 1 | 项 | 含运营商中心机房租赁0.5个柜子3年费用。 |

B、项目系统设备维护内容

| 滨湖区老小区技防设施改造建设一期项目维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 品牌及型号 | 数量 | 备注 |
| 一、服务器及存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 海康威视 DS-A72024R-CVS | 6 |  |
| 2 | 存储硬盘 | 海康威视 WD4000FYYZ-31 | 144 |  |
| 3 | 国标转码接入网关 | 海康威视 iVMS-8201E-NCG | 2 | 该21台服务器支撑的业务，可由其他项目相应资源承担,不再列入维保范围 |
| 4 | 数据库服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 2 |  |
| 5 | 人脸捕获服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 5 |  |
| 6 | 云存储管理服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 3 |  |
| 7 | 视频质量诊断服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |  |
| 8 | 流媒体服务器 | 海康威视 IS-VSE2326B-BBC | 1 |  |
| 9 | 平台应用服务器 | 海康威视 IS-VSE2326B-BBC | 2 |  |
| 10 | 人脸比对服务器 | 海康威视 IS-VSE2326Q-HGH/8 | 1 |  |
| 11 | 中心管理服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 2 |  |
| 12 | 交通应用服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |  |
| 13 | 抓拍服务器 | 海康威视 IS-VSE2326M-NFA | 1 |  |
| 二、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 海康 DS-3D204T-A+DS-3D201R-A | 309 | 不再列入维保范围 |
| 2 | 光转换器(社区保安室） | 海康 DS-3D02T-A+DS-3D01R-A | 11 | 不再列入维保范围 |
| 3 | 核心交换机 | 华为 Quidway S9312 | 1 |  |
| 4 | 接入交换机 | 华为 S5700-52C-EI | 2 |  |
| 5 | 接入交换机 | 华为 S3700-28TP-EI-24S-AC | 13 |  |
| 6 | PDU电源 | 国产优质 工业连接器32A+13位PDU插座 | 15 | 不再列入维保范围 |
| 7 | 电缆桥架 | 同信 100*50镀锌桥架 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 8 | 电缆桥架 | 同信 200*100镀锌桥架 | 91.8 | 不再列入维保范围 |
| 9 | 电缆桥架 | 同信 400*100镀锌桥架 | 33.3 | 不再列入维保范围 |
| 10 | 4对对绞电缆 | 一舟 超五类 | 550 | 不再列入维保范围 |
| 11 | 光纤连接盘 | 一舟 机架式1U | 2 | 不再列入维保范围 |
| 12 | 光纤跳线 | 一舟 LC-LC 3米 | 12 | 不再列入维保范围 |
| 13 | 抗震底座 | 定制 | 10 | 不再列入维保范围 |
| 14 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 一舟 双孔国标面板 | 4 | 不再列入维保范围 |
| 15 | 电缆跳线 | 一舟 超五类 5米 | 40 | 不再列入维保范围 |
| 16 | 理线架 | 一舟 | 10 | 不再列入维保范围 |
| 17 | 水晶头 | 一舟 RJ45 | 520 | 不再列入维保范围 |
| 18 | 网格式桥架 | 定制 国产优质 | 62 | 不再列入维保范围 |
| 19 | 标签打印 | 佳博 GP-3120TU | 1 | 不再列入维保范围 |
| 20 | 管线 | 定制 国产优质 | 200 | 不再列入维保范围 |
| 21 | 监控操作台 | 定制 4位 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 22 | SC头单模尾纤 | 45米/根 | 20 | 不再列入维保范围 |
| 三、机房环境（分局机房） |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 一舟 | 6 | 不再列入维保范围 |
| 2 | UPS主机 | 冠润 40KVA\2H | 1 |  |
| 3 | 直流开关汇流盒 | 定制 国产优质 | 1 |  |
| 4 | 电池连接线（含铜端头） | 珠影 95平方 | 1 |  |
| 5 | 散力支撑架 | 定制 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 智能配电柜 | 定制 国产优质 | 2 | 不再列入维保范围 |
| 7 | 智能配电柜 | 定制 UPS配电柜 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 8 | 走线架 | 定制 国产优质 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 9 | 梯形走线架 | 定制 国产优质 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 10 | 电力电缆 | 珠影 4x25+1x16 | 60 | 不再列入维保范围 |
| 11 | 动力电源电缆 | 珠影 ZR-YJV-2*4+1*4 | 50 | 不再列入维保范围 |
| 12 | 机柜电源电缆 | 珠影 ZR-YJV-2*4+1*4 | 98.4 | 不再列入维保范围 |
| 13 | 照明输入电缆 | 珠影 ZR-YJV-4*6+1*6 | 198 | 不再列入维保范围 |
| 14 | 三联空气开关 | 国产优质 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 15 | 双联空气开关 | 国产优质 | 2 | 不再列入维保范围 |
| 16 | 机房插座 | 国产优质 | 9 | 不再列入维保范围 |
| 17 | 镀锌桥架 | 同信 200*100 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 18 | 电气配管 | 国产优质 JDG25 | 98.4 | 不再列入维保范围 |
| 19 | 电气配管 | 国产优质 JDG32 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 20 | 精密空调 | 依米康 SCA402ED | 2 |  |
| 21 | 风管 | 依米康 按实际定制 | 9.5 |  |
| 22 | 风口 | 依米康 按实际定制 | 2 |  |
| 23 | 柜式空调 | TCL KF-120LW | 1 |  |
| 24 | 新风换气系统 | 排气斜流风机4000M3/H,含风阀 | 1 |  |
| 25 | 铜管 | Φ25 | 46 | 不再列入维保范围 |
| 26 | 铜管 | Φ19 | 46 | 不再列入维保范围 |
| 27 | 制冷剂 | 巨化R22 | 5 | 不再列入维保范围 |
| 28 | 进水管 | 保利水管 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 29 | 冷凝水管 | 直径50镀锌管 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 30 | KVM系统 | 泰安 LC1732 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 31 | 控制主机 | 金榜 KW-2014A | 1 |  |
| 32 | 空调漏水保护系统 | 金榜 KW-08 | 2 |  |
| 33 | 配电系统模块 | 金榜 KingWeb-PD | 4 |  |
| 34 | UPS通讯转换模块 | 金榜 R216 | 4 |  |
| 35 | UPS系统软件模块 | 金榜 KingWeb-UPS | 4 |  |
| 36 | 空调控制模块及软件 | 金榜 KingWeb-KT | 2 |  |
| 37 | 温湿度传感器 | 金榜 KW-TH21 | 6 |  |
| 38 | 温湿度检测系统软件模块 | 金榜 KingWeb-WS | 1 |  |
| 39 | 门禁控制器 | 金榜 230NT2 | 1 |  |
| 40 | 磁力锁 | 金榜 280DA | 2 |  |
| 41 | 指纹读卡器 | 金榜 F2 | 2 |  |
| 42 | 开门按钮 | 金榜 A2 | 2 |  |
| 43 | 电源 | 金榜 DC12V/10A | 2 |  |
| 44 | 门禁控制箱 | 金榜 101A | 1 |  |
| 45 | 门禁系统软件模块 | 金榜 KingWeb-MJ | 1 |  |
| 46 | 光电烟感探测器 | 豪恩 LH-94II | 16 |  |
| 47 | 消防报警系统软件模块 | 金榜 KingWeb-FA | 1 |  |
| 48 | 防雷及火警监测模块 | 金榜 R230 | 1 |  |
| 49 | 防雷系统软件模块 | 金榜 KingWeb-FL | 1 |  |
| 50 | 高压隔离控制模块 | 金榜 KW-7104 | 1 |  |
| 51 | 新风系统软件模块 | 金榜 KingWeb-XF | 1 |  |
| 52 | 网络摄像机 | 海康 DS-2CD2710F-I | 1 |  |
| 53 | 电源 | 金榜 DC12V/10A | 1 |  |
| 54 | 专业监控主机 | 金榜 RPC-610 | 1 |  |
| 55 | 液晶显示器 | 方正 F206HQL | 1 |  |
| 56 | 电话报警系统 | 金榜 KingWeb-TEL | 1 |  |
| 57 | 短信报警系统 | 金榜 KingWeb-GSM | 1 |  |
| 58 | 声光报警系统 | 金榜 KingWeb-Alarm | 1 |  |
| 59 | 机房监控软件 | 金榜 KingWeb机房监控平台1.0 | 1 |  |
| 60 | WEB浏览软件接口模块 | 金榜 KingWeb-WEB | 1 |  |
| 61 | 采集柜 | 金榜 101A | 1 |  |
| 62 | 七氟丙烷半固定装置 | 蓝天 无管网 | 3 |  |
| 63 | 七氟丙烷药剂 | 蓝天 60*3 | 180 |  |
| 64 | 机械式泄压口 | 蓝天 | 1 |  |
| 65 | 金属软管 | 国产优质 DN20 | 0 |  |
| 66 | 镀锌电线管 | 国产优质 DN20 | 96.3 |  |
| 67 | 电线 | 珠影 ZR-RVS2*1.5 | 186 |  |
| 68 | 电线 | 珠影 ZR-BV1.5 | 367 |  |
| 69 | 消防辅材 | 蓝天 国产优质 | 1 |  |
| 70 | 呼吸器 | 蓝天 40分钟防护 | 0 |  |
| 71 | 贮存装置 | 蓝天 二氧化碳灭火器10kg，一组2瓶 | 4 |  |
| 72 | 机房专用抗静电活动钢质地板（含配套支架，增强型）维修加固 | 国产 600*600*40钢质 | 142.6 | 不再列入维保范围 |
| 73 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 定制 H=100mm | 50 | 不再列入维保范围 |
| 74 | 门边地板踏步 | 定制 1M宽*1.5M长 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 75 | 拆墙、开门、封堵 | 定制 | 80 | 不再列入维保范围 |
| 76 | 石膏装饰板 | 定制 75系列轻钢龙骨@400*1000mm | 221.2 | 不再列入维保范围 |
| 77 | 保温岩棉 | 国产 50mm保温岩棉 | 221.2 | 不再列入维保范围 |
| 78 | 活动地板下地面洁净化处理 | 定制 | 142.6 | 不再列入维保范围 |
| 79 | 顶面、墙面、地面处理 | 防水、防尘漆三遍 | 412.0 | 不再列入维保范围 |
| 80 | 封堵窗户 | 遮光贴膜、砖封堵 | 20 | 不再列入维保范围 |
| 81 | 垃圾清运、设备搬迁 | 定制 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 82 | 隔断框架 | 定制 80#方钢及50角钢 | 28 | 不再列入维保范围 |
| 83 | 框架包不锈钢 | 定制 不锈钢包边框 | 15.7 | 不再列入维保范围 |
| 84 | 防火钢化玻璃 | 定制 10mm防火钢化 | 15.6 | 不再列入维保范围 |
| 85 | 甲级钢质防火门 | 定制 双扇1800*2100 | 2 | 不再列入维保范围 |
| 86 | 门五金 | 拉手、铰链等 | 2 | 不再列入维保范围 |
| 87 | 地弹簧 | 重型地弹簧GTM及人工安装 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 88 | 机柜工字钢基础（15#） | 1000mm×600mm×400mm | 12 | 不再列入维保范围 |
| 89 | 精密空调角钢基础 | 1500mm×750mm×400mm | 2 | 不再列入维保范围 |
| 90 | 橡塑保温 | 30mm | 299.376 | 不再列入维保范围 |
| 91 | 接地装置 | 定制 铜排40*4：80米；接地跨接线：多股单芯线16mm2 100m,10mm2 80m 多股三芯线3*4 mm2 50m | 1 | 不再列入维保范围 |
| 92 | 接地桩 | 定制 2.5米5号角钢*3 40*4mm铜排连接 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 93 | 接地上引线 | 珠影 BVV120 | 15 | 不再列入维保范围 |
| 94 | 路面开槽 | 定制 200mm宽埋PVC管 | 5 | 不再列入维保范围 |
| 95 | 机房工程辅材 | 定制 国产优质 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 96 | 多股单芯线 | 珠影 16mm2 | 200 | 不再列入维保范围 |
| 97 | 多股单芯线 | 珠影 10mm2 | 200 | 不再列入维保范围 |
| 98 | 多股三芯线 | 珠影 3*4mm2 | 200 | 不再列入维保范围 |
| 99 | 接地桩地线绝缘子 | 定制 国产优质 | 1 | 不再列入维保范围 |
| 100 | 等电位连接 | 定制 铜排40*4 | 100 | 不再列入维保范围 |
| 101 | LED白光灯 | 定制 机房亮度〉400LX | 30 | 不再列入维保范围 |
| 102 | 安全出口门指示灯 | 定制 国产优质 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 103 | 应急照明装置 | 定制 国产优质 | 0 | 不再列入维保范围 |
| 104 | 照明开关 | 2P | 0 | 不再列入维保范围 |
| 四、视频系统及桌面终端 |  |  |  |  |
| 1 | 值守终端 | hp480G2 | 11 | 不再列入维保范围 |
|  |  | 创维49E5ERS |  | 不再列入维保范围 |
| 五、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 130万像素高清枪机 | 海康威视 DS-2CD4012F+HV3816D-8MPIR | 236 |  |
| 2 | 200万像素高清球机 | 海康威视 DS-2DE5230W-ADS-1602ZJ | 27 |  |
| 3 | 立杆基础 | 定制 2.5-3米 | 309 |  |
| 4 | 小区出入口车牌抓拍摄像机 | 海康威视 MCU-2A3E-Z | 23 |  |
| 5 | 行人人脸摄像机 | 海康威视 DS-2CD4026FWD+HV3816D-8MPIR | 23 |  |
| 6 | LED补光灯 | 海康 DS-TL2000C | 23 | 不再列入维保范围 |
| 7 | 接线箱 | 定制 | 120 |  |
| 8 | 避雷器 | HLVISUS华联视 HL-100EP--2/PW | 309 |  |
| 9 | 接地装置 | 定制 | 309 |  |
| 10 | 电气配线 | 国产 RVVP3*2.5 | 2412 |  |
| 11 | 电气配管 | 国产 PE32 | 5900 |  |
| 12 | 电气配线 | 国产RVV3*1.5 | 14370 |  |
| 13 | 电气配管 | 国产 PE25管 | 0 |  |
| 14 | 电气配线 | 一舟 防水超五类网线 | 14340 |  |
| 15 | 辅材 | 含挂钩、挑臂1.5米、软管、抱箍、安装调试等 | 1 |  |
| 六、安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入认证服务器和数据用户认证服务器 | Topwalk-DTP 2000 UAS/TAS2009 | 1 |  |
| 2 | 数据隔离网闸 | Topwalk-GAP TG7259 | 1 |  |
| 3 | 视频接入认证服务器和视频用户认证服务器 | Topwalk-MTP 2009 UMS/TMS2009 | 1 |  |
| 4 | 视频隔离网闸 | Topwalk-GAP TG7259 | 1 |  |
| 5 | 网络防火墙 | 网神 SecGate 3600 /NSG5500-TY12P | 1 | 不再列入维保范围 |
| 七、通用应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频汇聚平台软件 | 海康 IVMS-8200 | 1 | 相关软件支撑的业务，可由其他项目相应软件承担 |
| 2 | 出入口抓拍管理平台 | 海康威视 IVMS-8600 | 1 |  |
| 3 | 人脸采集比对平台 | 海康威视 IVMS-6200 | 1 |  |
| 4 | 云存储软件 | 海康威视 iVMS-5120-CVM | 1 |  |
| 5 | 视频质量诊断软件 | 海康威视 iVMS-6200E-D | 1 |  |

| 滨湖区老小区技防改造建设二期项目（增补一期）维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| 一、服务器及存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍、对比服务器 | 旷视 | 1 | 该服务器支撑的业务，可由其他项目相应资源承担，不再列入维保范围 |
| 2 | 视频云存储存储主机 | 海康威视DS-A71048R-CVS | 1 |  |
| 3 | 硬盘 | 西数WD4002FYYZ,4T | 7 |  |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 海康威视DS-2CD5026EFWD | 21 |  |
| 2 | 枪机镜头 | 海康威视HV3816M-8MPIR | 21 |  |
| 3 | 枪机护罩 | 海康威视DS-1331HZ-C | 21 |  |
| 4 | 高清球机 | 海康威视DS-2DF8223IW-A | 2 |  |
| 5 | 定制杆 | 国产优质 | 15 |  |
| 6 | 接线箱 | 国产优质 | 11 |  |
| 7 | 避雷器 | 国产优质 | 25 |  |
| 8 | 电气配线 | 国产优质 | 305 |  |
| 9 | 电气配线 | 国产优质 | 1050 |  |
| 10 | 电气配线 | 国产优质 | 1050 |  |
| 11 | 辅材 | 国产优质 | 29 |  |
| 12 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视DS-2CD7627FWD | 2 |  |
| 三、通用应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别系统软件 | 旷视 | 2 | 该软件支撑的业务，可由其他项目相应软件承担，不再列入维保范围 |

(八) 项目维护备件数量及性能要求：

| 序号 | 名称 | 维护备件数量 | 单位 | 维护备件性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 26 | 台 | 设备应为400万像素星光级AI筒型网络摄像机； 设备应支持智能资源模式切换：支持人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式； 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 设备应具有不小于1/1.8"靶面尺寸传感器，应内置GPU芯片； 设备应具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 设备最低照度能力: 彩色应不弱于0.0002 Lux；黑白应不弱于0.0001 Lux； 设备宽动态能力应可达120dB； 设备焦距应可覆盖4~6 mm或6~9 mm焦距段； 设备应支持暖白光补光； 设备最大图像尺寸应可达2560 × 1440； 设备应支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 设备应支持复位功能； 设备应具备至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口接口； 设备应支持SD卡扩展，内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB； 设备应具备至少1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风； 设备防护等级能力应可达IP67； 设备应支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传； 设备在IE浏览器下，应具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 2 | 高清球机 | 3 | 台 | 设备应为400万像素双路高清球； 设备应具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 设备应支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 设备应支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪； 设备摄像机靶面尺寸应不小于1/1.8英寸，应内置GPU芯片； 设备最低照度能力应不弱于: 彩色：0.0002 Lux ；黑白：0.0001 Lux； 设备应具备宽动态功能； 设备全景相机焦距应为4 mm，定焦，细节相机镜头焦距应可覆盖6~156 mm范围，不少于26倍光学变倍； 设备视频分辨率与帧率应不小于2560×1440、25帧/秒； 设备应具备至少1个RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 设备应支持H.265，H.264，MJPEG视频压缩标准； 设备应支持NAS（NFS，SMB/CIFS）网络存储； 设备应支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB； 设备应具备至少7路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 设备应支持RS485接口； 设备应支持防补光过曝； 设备防护能力应不弱于IP66； 设备在IE浏览器下，应具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°； 设备应具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； |
| 3 | 出入口车牌抓拍摄像机 | 3 | 台 | 设备应包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 设备像素应不小于400W； 设备应支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，应支持民用车牌（除5小车辆），警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车牌识别； 设备分辨率应不小于2688 × 1520； 设备帧率应不小于25fps； 设备感光器件应不小于1/1.8"； 设备镜头焦段应能覆盖8～32mm； 设备最低照度能力应不弱于：彩色:0.001 Lux ，黑白:0.0001 Lux ； 设备宽动态能力综合得分应不小于140 设备视频压缩标准应支持H.264、H.265、MJPEG； 设备图像输出格式应为JPEG； 设备应支持输出电平量信号； 设备应支持至少1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个RS485接口，1个RS232接口； 设备应支持至少1对IO输出接口(可以作为报警输出，补光灯控制接口)； 设备支持识别车头子品牌标志应不少于5800种，车尾子品牌标志应不少于3200种 设备应支持自动光圈镜头； 设备外壳防护等级应不低于IP67。 设备应支持智能分析模式，最多可设置9边形检测区域。几何失真应不大于5%。 |
| 4 | 人脸摄像机 | 3 | 台 | 设备应为400万多摄全结构化双目枪式摄像机； 设备应支持上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计； 设备应具备至少1个1/1.8英寸靶面传感器，应内置GPU芯片； 设备应支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件 混合目标检测(抓拍+属性并发提取)： 混合目标检测模式下，设备应支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子；应支持对人体及非机动车进行抓拍，支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型、骑车类型属性识别；应支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别； 人脸抓拍模式下，设备应支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；应支持人脸去误报、快速抓拍人脸； 设备应内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 设备最低照度能力，彩色应可达0.0002 lx，黑白应可达0.0001 lx； 设备通道一镜头焦距应为变焦镜头，具备不少于4倍光学变焦能力，通道二镜头应为定焦镜头； 设备通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 设备应支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示； 设备补光距离: 通道一采用混合补光，补光距离应可达80米；通道二采用暖白光，补光距离应可达30米； 设备应可支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 设备应支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 设备应具备不少于3路报警输入，2路报警输出，1个RS-485； 设备应支持复位功能； 设备应具备至少1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； 设备应具备电源输出功能，拾音器供电使用； 设备应支持玻璃加热功能； 设备应支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示； 设备应支持检出两眼瞳距25像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； |
| 5 | 辅材 | 1 | 项 | 前端设备箱要求：机箱材质：不锈钢。机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，需按要求喷涂“公安监控”字样； 避雷器要求：摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V； 网线要求：防水超五类网线 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目整体服务期：3年。

  - 服务期：2024年12月31日完工并交付使用（维护服务期：三年）。

  - 付款方式：分三年支付，每年的运维服务费在合同约定的每年运维结束时间到期后十天内支付。每次支付时均应根据全年日常考核细则，经双方确认，扣除相关费用后按实结算。

  - 其他：项目维护服务考核指标要求

- 1）前端设备在线率不低于98%；

- 2）前端设备24小时内修复率不低于100%；

- 3）使用方满意度不低于90%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市公安局滨湖分局指定地点。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目不专门面向中小/小微企业，做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                           23分

- 2、项目实施及服务人员配置          7分

3、维护质量保证                    4分

4、报价人综合情况                  7分

5、本地化服务保障                  3分

6、节能环保                        1分

7、技术服务方案                    55分

（二）各项目评分标准

1、价格（23分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2、项目实施及服务人员配置（7分）主要考察本项目维护人员的配置情况，以投标人填列的《项目人员配置考察表》及按备注要求提供的证明文件为准：

- 为了保证滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本维护项目配备一名项目经理，要求项目经理具有有效的信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、网络工程师、ITSS-IT服务项目经理证书,有一个证书得0.5分，最高得2分。

- 为了保证滨滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本维护项目配备一名技术负责人，要求技术负责人具有信息系统分析师（高级）、数据库系统工程师证书，有一个证书得0.5分，最高得1分。

- 为了保证滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本项目配备的维护人员具有云计算高级工程师、计算机或通信类高级工程师证书的，每提供一类证书得0.5分，最多得1分；

- 本项目维护涉及到“雪亮工程”、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专职安全管理人员要具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书，有一个证书得0.5分，最高1分。

- 投标人为本项目配置的驻场维护服务组成员有ITSS-IT服务工程师证书，投标时每提供1个证书得0.5分，最高2分。

注：提供以上五项人员相关证书原件及其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明原件扫描并上传，不提供者不得分。人员证书不可兼得。

3、维护质量保证（4分）

- 因维护内容中有大量光纤专线资源，投标人需提供光纤专线三年使用年故障率不得高于2%承诺函的得2分。（复印件加盖公章做进投标文件中，投标时必须提供原件扫描并上传，不提供原件不得分。）

- 投标人为本项目维护服务所提供的高清枪机、高清球机、出入口车牌抓拍摄像机、人脸摄像机等备品备件具有设备厂商出具的三年质保承诺函的，全部提供得2分。（复印件加盖公章做进投标文件中，承诺函自拟，投标时必须提供承诺函原件扫描并上传，不提供原件不得分）

4、报价人综合情况（7分）

- 体系证书（2分）：投标人具有有效的信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、质量管理体系证书、环境管理体系证书的，每有一个证书得0.5分，最高2分；须提供相应证书复印件。（复印件加盖公章做进投标文件中，投标时须提供相应证明文件原件或公证件原件扫描并上传，否则不得分）

- 租赁机房要求（1分）：投标人所提供的用于本项目设备托管的机房具有信息系统安全等级保护备案证明三级及以上得1分。（复印件加盖公章做进投标文件中，投标时须提交相应证书原件或公证件原件扫描并上传，否则不得分）

- 投标人实力（1分）：投标人具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》（投标人自有的或其总公司所有的），得1分。（证书复印件加盖公章装订进入投标文件补充证明文件部分原件扫描并上传，未按要求提供不得分）

- 业绩(3分)：投标人自2022年1月1日以来具有同类项目维护成功案例的，每有一个得1分，最高3分。（须提供相应合同复印件加盖公章原件扫描并上传，否则不得分）

- 5、本地化服务保障（3分）：

投标人为本项目至少派驻2名维护人员，保证长期派驻，承诺接到故障后30分钟到达现场，每多派驻1名维护人员1.5分，最高得3分。

投标人为驻场维护人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))在无锡本地缴纳社保的证明原件扫描并上传，否则不得分。

- 6、节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加0.5分，共1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件、环境标志产品认证证书原件扫描并上传，否则不得分）。

7、技术服务方案（55分）：

（1）整体系统技术描述（15分）：各供应商在充分理解招标文件要求的基础上，根据维护清单及现有系统的实际情况，针对滨湖区老小区技防改造一期及二期增补一期维护服务项目给出技术描述，主要考察投标人在视频监控系统维护等方面的经验和对视频监控等系统的理解，描述中要充分考虑整体网络架构及安全性的理解，在供应商对维护清单中各整体系统架构、功能、组网、系统对接及维护重点等方面酌情给分。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（15分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（10分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（5分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（2）维护服务方案及重点（15分）：根据供应商提供的服务体系、服务内容、维护措施及个性化、应急处理方案等综合情况酌情给分。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（15分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（10分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（5分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（3）供应商服务组织架构（5分）：根据采购要求，各供应商提供就其工作组织及计划安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行性等给分。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（5分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（3分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（1分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（4）服务响应时限及方案（3分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（3分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（2分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（1分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（5）备品备件、应急预案（7分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（7分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（4分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（2分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（6）维护服务人员管理和考核方案（8分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的（8分）

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，（5分）

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的（2分）

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分

（7）投标文件的评价（2分）：

制作规范性和表述清晰程度：优（2分），良好（1分），一般（0.5分）；

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 项目人员配置考察表（给定格式） |  |
| 4 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 5 | - 分项报价表（给定格式） |  |
| 6 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对编号项目，兹授权：

被授权人的姓名：；性别：；年龄：；职务：；

被授权人的身份证号码：；联系方式：；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                 被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我公司（单位）针对本次项目编号进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市滨湖区公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：

| 维保项目内容 | 数量 | 年限 | 每年费用 | 三年费用合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备维保费 | 334个 | 3 |  |  |
| 中心设备维保费（含软件维保） | 1项 | 3 |  |  |
| 滨湖公安机房设备维保费 | 1项 | 3 |  |  |
| 运营商机房机柜租赁费 | 0.5个 | 3 |  |  |
| 线路租赁费 | 128条 | 3 |  |  |
| 维保费用总计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置考察表（格式）

- 项目人员配置考察表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。