锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：江苏省锡山中等专业学校物业管理服务

- 项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

- 采购单位：江苏省锡山中等专业学校

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二五年七月二十八日

目    录

投标邀请函.................................................3

投标人须知.................................................6

项目要求和有关说明........................................18

合同书（格式）............................................55

合同条款..................................................57

附件......................................................62

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受江苏省锡山中等专业学校的委托，对江苏省锡山中等专业学校物业管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江苏省锡山中等专业学校物业管理服务

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

3.项目预算：91万元，投标最高限价为91万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履约期限：一年，具体开始时间以合同签订时间为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：江苏省锡山中等专业学校

7.本项目标的所属行业：物业管理。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、邮箱（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年8月8日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2025-0061 项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年8月28日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年8月28日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电  话：0510-88213817

邮  编：214101

采购人：江苏省锡山中等专业学校

联系人：孙云标

电    话：13814263995

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目经理简历表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

13. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-9项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章和签字的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见格式） |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，无需提供证明材料。） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 投标供应商基本情况表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 主要人员配置表及拟派项目经理简历表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 8 | - 满足采购需求 | - 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| - 9 | - 投标文件内容 | - 不存在供应商须知第八条中的情形 |

- 符合性审查表

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，供应商不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 三、项目要求和有关说明

本次采购为江苏省锡山中等专业学校委托的江苏省锡山中等专业学校物业管理服务项目，所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件项目需求如下：

1.本项目属性：服务类

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务 | 江苏省无锡市锡山区英才路1号. |

注： 物业管理服务项目涉及多处物业的， 可以分不同地址在上表中列明各物业名称和地址。

本需求标准中的省略号为自行添加部分。

- 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的”“、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

如采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，可在此列明。例如：

（1）采购人可提供供应商用于存放保洁材料、易耗品、机械设备工具等仓库库房1间，用于办公用房1间，保洁休息间1间；

（2）采购人可提供供应商用于开展服务所需的水、电、网络等。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

- 2.物业服务范围

【物业名称1】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 行政楼（2978.12㎡）、东楼、北楼、南楼（2545.02㎡）振华楼（3327.36㎡）、清华楼（3302.6㎡）、文华楼（2430㎡）、风华楼（4600㎡）、新机电大楼（2820㎡）、实训楼体育馆（8814.43㎡）、新办公楼（755㎡）、青少年活动中心和培训平房（1800㎡） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 33372.53㎡ | 见“3.4 保洁服务” 见“3.2房屋维护服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 15000㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | / | / |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | / | / |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面 积（㎡） | / | / |
| 顶面 | 顶面各 材质 及 总 面积 （㎡） | / | / |
| 外墙 | 外墙 各 材质 及 总 面积 （㎡） | / | / |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | / | / |
| 会议室 | 室内设施说明 | / | / |
|  | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 3个，约150㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | / | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 1个，约500㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 行政楼4组、振华楼5组、东楼2组、北楼2组、南楼2组、清华楼4组、文华楼4组、风华楼2组、新机电大楼3组、实训楼体育馆2组、新办公楼2组、青少年活动中心2组、培训平房2组（男、女合为一组）900㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 垃圾存放点1个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | / | / |
|  | 地面车位数 | / | / |
| 车行/人行 口 | 车行口 | / | / |
|  | 人行口 | / | / |
| 设施设备 （可另行 附表） | 电梯系统 | / | / |
|  | 空调系统 | / | / |
|  | 采暖系统 | / | / |
|  | 给排水系统 | / | / |
|  | 消防系统 | / | / |
|  | 锅炉设备 | / | / |
|  | 安防系统 | / | / |
|  | 照明系统 | 各类照明灯具、泛光照明系统 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉等低压用电设施、校园内各类电器设备、供用电设备 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑 2 ”，则相应增加内容，以此类推。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 面积约 13988.2万平方米（道路、操场等） | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 约30600平方米 | 见“3.5 绿化服务” |
| 广场 | / | / |
| 路灯、草坪灯、音箱 | / | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | / | / |
| 垃圾箱 | / | 见“3.4 保洁服务” |

| 室外配电箱 | / | / |
| --- | --- | --- |
| 门前三包 | / | / |
| 露台 | / | / |
| 监控 | / | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | / | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |

- 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、 公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 |  （1）结合采购人要求及物业服务实际情况， 制定年度管理目标， 明确责任分工， 并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）..... |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并 进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查， 审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供 应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌， 态度温和耐心。 |
|  |  | (6)…… |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。 ②对涉密工 作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议 方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失， 及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
|  |  | (5)…… |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息， 准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想 政治教育培训记录。 ②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。 ③公用设施设备维 护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、 设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维 护保养、维修档案等。 ④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清 洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他： 客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或 向其他单位、个人提供。 |

|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人， 采购人按政府采购相关规定存档。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5)…… |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管， 评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议， 持续提升服务品质。 |
|  |  | (6)…… |
| 6 | 服务改进 | ¨（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查， 结合反馈意见与评价结果采取改进措施， 持续提升 管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格 的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
|  |  | (4)…… |
| 7 | 重大活动后勤保障 | ¨（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程， 需对任务进行详细了解， 并根据工作安 排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患， 对车辆进行有序引导和管理， 确保交通安全畅通， 以礼貌、专业的态度对待 来宾， 展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
|  |  | (4)…… |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控； 随着设施设备、服务内容的变化， 及时更新清单/台账， 使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情 火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应 急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急 预案演练； 留存培训及演练记录和影像资料， 并对预案进行评价， 确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定 期对应急物资进行检查， 如有应急物资不足， 及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | (5)…… |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度， 主要包括： 人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相 关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括： 交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括： 房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、 保洁服务方案、 保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | (4)…… |
| 10 | 信报服务 | ¨（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确合理、 安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | ¨（2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | ¨（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
|  |  | (4)…… |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置 24 小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
|  |  | (3)…… |
| 12 | 宿舍服务 | þ宿舍管理员按时开关灯、督促学生按时起居，每天早晨起床铃响以后，舍管要督促学生尽快起床；每天晚上就寝前半小时，舍管要到每间宿舍检查人数及纪律，督促学生按时就寝。 þ宿舍管理员每天早上要对每间宿舍卫生及财产损坏、内务整理等情况进行检查并上报，同时做好宿舍公共区域的卫生。学校定时抽查寝室卫生及内务整理。 þ严格执行学校作息时间和学生工作处的规定，定时开关宿舍大门，学生未到开门时间需要进入宿舍的必须持班主任手写的进舍证。 þ认真登记学生家长来校探访记录，热情接待家长，防止不法分子冒充家长到宿舍滋事。 þ认真执行查房制度，每天登记因病逗留宿舍的学生、无事不到班上上课的学生，不按时起居的学生，在宿舍内违纪的学生等，并将情况及时告知班主任和系部。 þ遵守值班纪律，不准无故离开岗位。如因特殊情况，需暂时离开宿舍，找人代理事务，并向主管领导请假，告知离开宿舍时间。 þ浴室和开水房每天下午定时开放，需做好开水房和浴室的清卫工作；同时管理好学生洗澡及泡开水的纪律，防止意外伤害事故发生。 þ节假日要每天定时查看空气能及开水机设备的情况，有问题需及时报修。 |

- 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房 屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破 损，及时向采购人报告， 按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | þ（3）每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡 查，发现破损， 及时向采购人报告， 按采购人要求出具维修方案， 待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损， 及时向采购人报告，按采 购人要求出具维修方案， 待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ¨（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
|  |  | (7)…… |
| 2 | 其他设施 | ¨（1）每半月至少开展 1 次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查， 每半月至少检查 1 次雨污水 管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告， 按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修 方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展 1 次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告， 按采购人要求出具维修方案， 待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ¨（3）路面状态良好， 地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外 的家具进行维修。 |
|  |  | (5)…… |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前， 供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议， 告知装 |
|  |  | 饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容， 做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报， 确保不因装修而危及大楼 结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | (4)…… |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第 1 部分： 通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与 安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第 1 部分： 标志》（GB13495.1） 的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查 1 次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
|  |  | (3)…… |

- 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等 符合相关安全规范。 |
|  |  | (3)…… |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人， 且设备系统图、应急预案 流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视 及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备， 可随时启用。 |
|  |  | (7)…… |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常， 无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的， 每日至少巡视 1 次。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展 1 次对排水管进行疏通、清污， 保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | (7)…… |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展 2 次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位 置。 |
|  |  | （3）每年至少开展 1 次对电梯的全面检测，并出具检测报告， 核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》 （TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》 （TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案， 每年至少开展演练 1 次。电梯出现故障， 物业服 务人员 10 分钟内到场应急处理， 维保专业人员 30 分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | (10)…… |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录， 保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日 至少开展 1 次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展 1 次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展 1 次系统整体性维修养护， 检验 1 次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展 1 次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每 2 年至少开展 1 次风管清洗消毒。 |
|  |  | （8）每年至少开展 1 次分体式空调主机（含空调过滤网） 和室外机清洁。每月至少开展 1 次挂机和室 外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）发现故障或损坏应当在 30 分钟内到场，紧急维修应当在 15 分钟内到达现场，在 12 小时内维修 完毕。 |
|  |  | (11)…… |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503 或 XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰， 宜图文结合。 |
|  |  | （5） 自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | (9)…… |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立 24 小时运行值班监控制度。 |
|  |  | þ（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护， 加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位 监测。 |
|  |  | þ（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备， 定期维护应急发电设备。 |
|  |  | þ（5）发生非计划性停电的， 应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源， 并做好应 急事件上报及处理工作。 |
|  |  | þ（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系， 并向采购人报告。 |
|  |  | (7)…… |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
|  |  | (3)…… |
| 9 | 照明系统 | þ（1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | þ（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | þ（3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | (4)…… |
| 10 | 锅炉设备/热力站 | （1）建立 24 小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展 1 次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展 1 次锅炉设备及其辅助设备检测， 确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展 1 次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
|  |  | (6)…… |
| 11 | 采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况， 确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）暖气片上水前， 提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |
|  |  | (7)…… |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备， 可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

- 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | (5)…… |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①大厅、楼道、连廊飘窗窗台，要求每日保洁不少于二次。做到地面、台阶无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蛛网；公共设施表面(如宣传窗、垃圾桶、装饰柱、灭火箱等)无积尘、无污渍、无手印、光亮。 ②门窗玻璃干净无尘， 透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净， 无尘无污迹，每月至少 开展 1 次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净， 无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： 公共卫生间每日保洁不少于四次，作业时开窗通风，先擦门窗，室内由上至下，从里到外逐一保洁和收集垃圾；做到室内无异味、臭味，无烟头、无纸屑、无污渍，无蜘蛛网、无积水、无湿滑现象、无乱张贴现象；地漏盖板清洁完好，无垃圾堵塞现象；卫生设施表面清洁卫生、无污迹黄斑、烟头、纸屑，保持畅通；废纸篓干净、及时更换垃圾袋；墙面、隔板、器具表面无涂鸦和乱张贴；保洁工具、用品统一放在指定地点。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | ¨（8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ¨（9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1 次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准 详见 3.4.1） |
|  |  | ¨（10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （11）体育馆、报告厅、多功能室：每周保洁不少于一次，巡扫不少于二次。根据学校活动要求，在活动前后及时完成保洁。墙面、地面、门窗、设备保洁按照上条标准。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
|  |  | ¨（6）办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。 （各类材质外立面服 务标准详见 3.4.1） |
|  |  | ¨（7）饮水机每日保洁两次，每二小时巡扫一次。做到供水设备表面清洁、无污渍；地漏排水通畅，无积水、无垃圾堵塞现象；地面无污渍，无积水、无湿滑现象。 |
|  |  | （8）公共区域的环境保洁一日三巡查（外场、广场、操场、停车位，校内路面等） ①空地、草坪、灌木的日常保洁：地面干净，无纸屑，无白色污染，无烟头，无垃圾堆积物，无积水；窨井盖无缺失，无堵塞；道路两边无积泥沙，无杂草延伸。 ②校区主干道的日常保洁：保持主干道道路干净、无尘土淤泥，整洁，干净，美观，定期对主干道进行清洗（原则上每月1次），雨天要摆置防滑警示牌。 ③操场、运动场馆的保洁：篮球场等学生日常活动场地，需保持地面干净，无纸屑，无白色污染，无烟头，无垃圾堆积物，无积水；主运动场扶手、栏杆等无陈灰陈垢，看台坐台台阶干净、无纸屑、烟头等杂物，无白色垃圾，定期做好塑胶运动场的养护。 ④垃圾箱站日常保洁：垃圾分类，一天2次清理，无堆积垃圾，无异味，定期消毒。 ⑤绿化带日常保洁：清除各类废弃物和白色污染、石块，使其干净、整洁。 ⑥停车场日常保洁：定期清理停车场砖缝杂草、杂物（一天2次），确保常年无杂草。 |
| 4 | 垃圾处理 | ¨（1）在指定位置摆放分类垃圾桶， 并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所 在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁， 无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ¨（4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾， 进行清理分类， 并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋， 日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | ¨（8）做好垃圾分类管理的宣传工作， 督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | ¨（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准， 按所在城市的要求执行。 |
|  |  | (10)…… |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时， 邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
|  |  | (4)…… |

- 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾： 清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | þ（2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂， 避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物， 需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡： 将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗： 用清水将地面冲洗干净， 以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
|  |  | (6)…… |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱 |
|  |  | 性清洁剂， 以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进 行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
|  |  | (3)…… |
| 3 | 瓷砖地面 | （1） 日常清洁： 推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | þ（2）深度清洁： 使用洗洁精或肥皂水清理。 |
|  |  | (3)…… |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁， 避免使用强酸或强碱清洁剂， 定期进行基础维护。 |
|  |  | (3)…… |
| 5 | 水磨石地面 | （1） 日常清洁： 推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁： 使用洗洁精或肥皂水清理。 |
|  |  | (3)…… |
| 6 | 地胶板地面 | ¨（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | ¨（2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， 每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
|  |  | (3)…… |
| 7 | 地板地面 | ¨（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | ¨（2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， 每月对地板进行打蜡处理。 |
|  |  | (3)…… |
| 8 | 地毯地面 | （1） 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
|  |  | (3)…… |
| 9 | 乳胶漆内墙 | þ有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | ¨有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | ¨定期专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

- 3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | þ（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | þ（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | þ（3）作业时采取安全防护措施， 防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | þ（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
|  |  | (5)…… |
| 2 | 室外绿化养护 | þ（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | þ（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | þ（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死 树缺株。 |
|  |  | þ（4）绿篱生长造型正常，颜色正常， 修剪及时，基本无死株和干死株， 有虫株率在 10%以下。 |
|  |  | þ（5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | ¨（6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | þ（7）根据病虫害发生规律实施综合治理， 通常在病虫率高时， 以药剂杀死病虫，以确保植物良好生 长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | þ（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前， 专人巡查，对绿植做好预防措施， 排除安全隐患。 |
|  |  | þ（9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
|  |  | (10)…… |

- 3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ¨（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | ¨（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | ¨（3）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | ¨（4）确保全年每日白天至少有3名保安同时在岗(含消控员1人)、夜间2名保安同时在岗，保安在岗时必须穿戴统一制服，整齐整洁，校门口立岗时戴头盔，着武装带防刺背心等，佩带警棍、对讲机，队员每周集中训练不少于1次（包括纪律、业务、站姿等培训）；工作日上学和放学时间段（含延迟放学、晚自习），须有6名以上保安同时立岗值班（在3个校门口护学岗），参与交通和治安管理。工作日校门口的立岗值班时间，须根据校方的安排进行或调整，保安员必须在室外校门口进行人员、车辆的管理工作和路面疏导和师生安全保卫工作。 消控室确保不少于1名消控员24小时在岗（消控证须有效），消控员须每月完成一次全校消防箱（栓）的点检和记录，并做好消控室管理台账；发现问题及时汇报校方，并做好接受消防部门的检查、抽查准备。 |
| 2 | 出入管理 | ¨（1）办公楼（区）主出入口应当实行 24 小时值班制。 |
|  |  | ¨（2）设置门岗。 |
|  |  | ¨（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系， 同意后方可进入。 |
|  |  | ¨（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | ¨（5）排查可疑人员， 对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离， 必要时 通知公安机关进行处理。 |
|  |  | ¨（6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | ¨（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进 出会同接收单位收件人审检， 严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包 括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | ¨（8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区） 内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项， 及时处理或答复，处理和答复率 100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为— - ）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事 项）。 |
|  |  | ¨（9）上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。出入口安排24小时值勤，建立传达、车辆、道路及公共秩序管理等制度。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入相关区域内，维护校园安全和正常的教学环境。对物品进出实行审验、查询、登记制度，杜绝危险物品（含管制刀具等违禁品）进入校园区域。 |
|  |  | ¨（10）学生外出一律须凭班主任或德育处出具的出门证，由家长来领方可放行，并在门卫室登记签字，凡没有出门证或家长领的学生，安保人员一律不得放出校门。 |
|  |  | ¨（11）来访人员进校必须登记，保安要先电话联系校方人员予确认或同意，再核实来访人员的身份证等证件是否有效，按要求防疫、安全等查验资料，填写来访人员登记表后方可允许其进入校园（提醒来访人员戴好口罩、禁烟）；有大型活动另行通知。 |
|  |  | ¨（12）外来车辆原则上不进校内（除学校允许外），其它车辆进入必须经领导同意后进入，并提醒车辆正确停放位置。学生课间操时关闭校门，禁止任何车辆进入。 |
|  |  | ¨（13）①每日做好门卫室及周边卫生工作，规整好门卫室物品，确保整齐有序。 ②值勤保安接收邮件等要签名登记，放专用快递间，做好消毒记录。 ③当班保安在岗时严格学校物资出校园管理，运出校园的物资须有学校总务或相关部门的告知，门卫方可放行。 ④保安队负责人必须以身作则，全面负责保安队员的督查、培训、保安室清卫及队员的休假工作。队员休假必须书面形式向学校汇报（休假人员姓名、休假时间等）。 ⑤门卫室原则上不寄存物品，若需则按照校方的通知方可允许寄存（告之寄存者寄存不过夜）；严禁私拿寄存物品，家长放置物品提醒登记清晰，学生拿走物品提醒确认。 ⑥保安员对师生、家长遇到的安全问题，要求须及时快速响应，确保人身安全。 ⑦保安队长组织好门卫值勤各类台账登记、汇总，每月将台账交给校方负责人。 |
| 3 | 值班巡查 | ¨（1）建立 24 小时值班巡查制度。 |
|  |  | ¨（2）制定巡查路线， 按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | ¨（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | ¨（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | ¨（5）如巡视时现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。服务区域内发生失窃并造成损失，视情况和职责承担相应经济赔偿。 |
|  |  | ¨（6）夜间值班或负责巡逻的保安人员必须按学校规定时间进行值班查岗，做好巡更打更工作和记录。晚间巡逻从23点开始，每1小时1次，至次日5点结束。 |
|  |  | ¨（7）保安员负责每晚要检查并关好 行政楼、教学楼、实验楼、体育馆等的门窗。 |
| 4 | 监控值守 | ¨（1）监控室环境符合系统设备运行要求， 定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | ¨（2）监控设备 24 小时正常运行， 监控室实行专人 24 小时值班制度。 |
|  |  | ¨（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | ¨（4）值班期间遵守操作规程和保密制度， 做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | ¨（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于 90 天。 |
|  |  | ¨（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | ¨（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后， 及时报警并安排其他安保人员前往现场进 行处理。 |
|  |  | ¨(8) ① 消控室值班人员必须具备建(构)筑消防员或消防设施操作员证，持证上岗； ② 确保监控室、消控室24小时值班到位，严密观察各出入口、主要路段和重点部位视频，对异常可疑情况做好值班记录并录像；当值时不准睡觉，不得擅离岗位，不得玩游戏和手机或做其他与工作无关的事情； ③ 对电话报案及发现刑事案件、治安案件、火灾、事故等应迅速按照程序上报处理； ④ 监控室、消控室禁止无关人员入内，确因工作需要来监控室的人员均需在来访登记簿上做好登记，录像资料未经许可不得随意外泄； ⑤ 严禁在监控、消控室内吸烟；主动做好监控室、消控室的清洁卫生工作；严格遵守监控设备操作程序，爱护设备器材，不得擅自拆装； ⑥ 熟练掌握消防控制系统、监控系统的使用方法；具备消防应急处置能力； ⑦交接班做好设施、设备的移交工作，并做好交接班记录。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范， 导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | ¨（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | ¨（4）按校方要求设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆（含非机动车）停放，对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶 赴现场疏导和协助处理， 响应时间不超过 3 分钟。 |
|  |  | (6)…… |
| 6 | 消防安全管理 | ¨（1）建立消防安全责任制， 确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | ¨（2）消防控制室实行 24 小时值班制度， 每班不少于 1 人，（消控证须有效），消控员按时完成设施设备巡查，确保消防设施设备正常使用。 |
|  |  | ¨（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | ¨（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | ¨（5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
|  |  | (6)…… |
| 7 | 突发事件处理 | ¨（1）制定突发事件安全责任书， 明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | ¨（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | ¨（3）识别、分析各种潜在风险， 针对不同风险类型制定相应解决方案， 并配备应急物资。 |
|  |  | ¨（4）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | ¨（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行， 保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后， 积极采取措施， 在尽可能短的时间内，消除事故带来 的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | ¨（8）当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。 |
| 8 | 大型活动秩序 | ¨（1）制定相应的活动秩序维护方案， 合理安排人员， 并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | ¨（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | ¨（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | ¨（4）其他秩序安保协助：确保学校新生接待、学校承接的各类考试、会议等大型活动以及临时性应急等安全与秩序保障工作。 |
|  |  | ¨（5）凡周六、周日学生放假、寒暑假等，如遇学校重大活动，保安人员必须无条件服从学校统一指挥，参与学校的管理工作。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措 施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

- 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的， 可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | / | / | 个 |
| 2 | 房屋维修服务 | / | / | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | / | / | 台 |
| 4 | 保洁服务 | / | / | 台 |
| 5 | 绿化服务 | / | / | 台 |
| 6 | 保安服务 | / | / | 套 |
| 7 | 会议服务 | / | / | 台 |

注： 采购人已无偿提供的作业设备， 不在此重复要求。

- 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、须具备的上岗资格证、 人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | / | 1 | 负责总协调工作；年龄在50周岁（含）以下，具有大专或以上学历；定期来校管理和安排综合物业工作 |
| 基本服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 前台（或传达室） | / | / |  |
|  | 内勤 | / | / |  |
|  | 客服（24 小时服务热 线） | / | / |  |
| 房屋维护服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 综合维修 | 1 | 1 |  |
| 公用设施设备 维护服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 弱电维修 | / | / |  |
|  | 高配工 | / | / |  |
|  | 水电工 | 2 | 2 | 须具备低压电工作业证，50周岁以下，身体健康，无残疾。品德优秀，无犯罪记录。 |
|  | 暖通工 | / | / |  |
|  | 锅炉工 | / | / |  |
|  | 电梯工 | / | / |  |
| 保洁服务 | 主管 | 1 | 1 | 保洁合计7人,身体健康，无残疾。品德优秀，无犯罪记录。 |
|  | 保洁员 | 6 | 6 |  |
|  | 垃圾清运工 | / | / |  |
| 绿化服务 | 绿化工 | / | / | 不单独设置人员，物业公司定期派人进行养护 |
| 保安服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 领班 | / | / |  |
|  | 门岗 | / | / |  |
|  | 消控岗 | / | / |  |
|  | 巡逻岗 | / | / |  |
|  | 车管岗 | / | / |  |
|  | 护学岗 | / | / |  |
|  | …… | / | / |  |
| 会议服务 | 会务 | / | / | / |
| 宿舍、浴室、开水房服务 | 宿舍管理 | 5 | 5 | 身体健康，无残疾。品德优秀，无犯罪记录 |
|  | 开水房 | 1 | 1 | 身体健康，无残疾。品德优秀，无犯罪记录 |

注： 供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 6.商务要求

1.包括环境卫生管理、房屋日常管理与维修养护、供电系统管理维护、绿化养护管理等内容。

2.由投标人自行承诺服务响应时间，承诺突发事件应急响应时间在45分钟之内。

注：提供承诺书（格式自拟）原件扫描件上传至投标文件中并电子签章，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

- 6.1 实施期限

一年，具体开始时间以采购人通知为准。

- 6.2 付款方式

合同生效后，根据考核情况，服务费用每季度结算总价的25%，其中：服务人员的用餐费、加班费、福利费（春节、端午、中秋节日福利）等由采购人每月统计后按实结算给中标供应商，具体结算金额中标后以双方最终协商为准。付款前中标供应商提供相应金额的发票，采购人以银行转账形式支付。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户。

本项目服务人员的用餐费、加班费、福利费（春节、端午、中秋节日福利）等共计10.1万元为不可竞争费用，采购人根据实际情况，每个月造表与中标供应商按实结算。

- 6.3 验收标准与要求

物业管理服务的考核细则

1、物业外包服务考核实施办法（试行）

（1）学校对物业外包服务考核实行季度考核与年度考核相结合；季度考核作为每季度物业费结算的基础工作和前提条件；年度考核在季度考核的基础上进行，年度考核作为学校对物业公司服务的综合鉴定的基础。

（2）季度考核在每季度最后一个月底进行，为促进物业工作，平时的检查情况可作为季度考核的依据。

（3）学校后勤服务处负责落实物业外包服务的考核工作。

（4）物业考核实行打分制。90分以上为优秀，89-80分为合格，79-60分为基本合格，59分及以下为不合格。考核合格及以上，结付当季全部物业服务费；79-60分之间，责成物业整改，并按得分值／100*当季物业费结付物业费；59分以下的情况，学校不支付当季物业费。

（5）年度考核在90分以上，物业公司服务鉴定为优（优良）；在89-80分之间，物业公司服务鉴定为良（合格）；年度考核低于79分，物业公司服务鉴定为差（不合格）。

物业考核情况表

| 考核内容 | 考核标准 | 计分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁管理 （45分） | 统一着装、佩戴工牌、礼貌服务、仪容仪表整洁端庄(2分) | 每发现一处人员不到位扣1分，其余处不符合要求一处扣0.5分。 |  |
|  | 服从学校管理、认真及时完成学校布置的各项工作(3分) | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 地面：保持干净，无痰迹、无杂物、无垃圾、无烟蒂、地面墙面无积尘等（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 栏杆扶手、不锈钢门：保持干净，无积尘。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 厕所：及时进行保洁消毒，无臭味、无积便、积垢、地漏下水道通畅；垃圾桶及时更换垃圾袋；厕所香球、擦手纸及时添加；台面、镜面无明显水迹；墙上标识保持干净。（下班前保持教学楼厕所每节课下课时干净、无垃圾等）巡回保洁（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 墙角、墙顶无蜘蛛网，窗户保持干净。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 清扫工具堆放有序，节约、有效地使用环卫、清洁物品和工具。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 会议室、办公室：保持干净、无积尘。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 各功能室：保持干净。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 道路、绿化带、活动场所等无垃圾、无烟蒂、无杂物等。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 垃圾桶及时清理、垃圾不外溢，保证垃圾桶外表干净等。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 校园内各场地目视整洁，无纸屑、烟头果壳，无明显杂物(3分) | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 花坛路沿无积沙土、无杂物，保持泄水孔畅通(4分) | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 运动场地无果皮纸屑、无废弃物、无积水、无玻璃碴等杂物(4分) | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 垃圾桶外观整洁、无异味、无损坏(3分) | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 体育场地（体育馆）：地面、角落、窗台、门、楼梯等保洁区域保持干净。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
| 卫生防疫 （6分） | 室内外各场所无明显蚊蝇及四害(3分） | 每发现一处不符合要求扣1分 |  |
|  | 教室及其他校内场所如有学生呕吐物及时清理并消毒(3分） | 每发现一处不符合要求扣1分 |  |
| 绿化养护 （25分） | 绿地、绿篱正常生长，草根不裸露：生长季节无枯黄、杂草；修剪及时、无病虫害（8分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 树木枝干健壮、无枯、死枝；修剪适当、及时，尤其是要做好影响主干道树木的修剪；冬季做好防扫雪等植物保护工作；叶色正常、无卷叶、黄叶；无病虫害（8分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 花卉草木正常生长；无枯枝残花，无缺株、倒伏无病虫害，按要求保存整形，保证满足日常综合治理要求及清洁要求（9分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
| 变电设施设备运行维护及日常维修 （20分） | 严格执行安全操作规程。（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 保证校内变电设施设备的正常运行。（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 做好变电设备的安全巡查、维修、做好记录。（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 物业维修人员自接到甲方维修通知及时组织人员和设备到达现场，维修完毕按校方要求完成维修单。（5分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
| 木工维修（4分） | 确保物业管理区域内房屋及设施的完好等级和正常使用。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换:不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。（2分） | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |

- 7.需要说明的其他事项

- 7.1 零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：               （明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面 的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担： 零星维修材料  （明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定） 。

- 7.2 低值易耗品费用

¨ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：  /   （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

þ 涉及以下情形的，由采购人承担： 抹布、垃圾袋、清洁球、洁厕液、洗洁液等清洁工具 （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定） 。

- 7.3 苗木费用

涉及以下情形的， 相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内， 由供应商承担：              （明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：              （明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

- 7.4 客耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内， 由供应商承担：              （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：              （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定） 。

- 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策， 包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

- 注：1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

- 2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料和承诺书的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

- 3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

6.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

7.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

9.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

10.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

12.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 四、合同书（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）：  江苏省锡山中等专业学校

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

- 二、采购内容： 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期限： 合同签订生效后一年。

六、服务地点和方式：项目合同履行地点为甲方指定的地点

七、合同款支付步骤和办法：合同生效后，根据考核情况，服务费用每季度结算总价的25%，其中：服务人员的用餐费、加班费、福利费（春节、端午、中秋节日福利）等由采购人每月统计后按实结算给中标供应商。具体结算金额以双方最终协商为准。付款前中标供应商提供相应金额的发票，采购人以银行转账形式支付。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户；

八、违约责任：              详见合同条款

九、解决争议的方式：        详见合同条款

十、其他事项：              详见合同条款

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执两份，交易中心备案一份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                         乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲方按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供应商按供需双方代表签字并盖章后生效。

- 五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061            的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 第一条  合同标的

甲方将 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务委托乙方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、本项目为 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务，服务内容：详见附件；

2、坐落位置：

3、占地面积：

二、本项目的物业管理服务委托管理期限：1年。

第二条  委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

第三条  合同总价款及物业管理服务费用的支付和使用

1、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（1年）为（大写），每月服务费用为（大写）。

合同生效后，根据考核情况，服务费用每季度结算总价的25%，其中：服务人员的用餐费、加班费、福利费（春节、端午、中秋节日福利）等由采购人每月统计后按实结算给中标供应商。具体结算金额以双方最终协商为准。付款前中标供应商提供相应金额的发票，采购人以银行转账形式支付。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户。

2、本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  组成本合同的有关文件

关于            的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

一、甲方权利义务：

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4、审定乙方撰写的物业服务管理制度；

5、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

6、审定乙方提出的物业服务年度计划及财务预决算；

7、在物业管理公司管理期间，甲方免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归甲方所有；

8、提供乙方进行物业服务所必须的水、电供应；

9、协助乙方做好物业服务管理工作；

10、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务：

1、根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

2、定期向甲方公布物业服务管理费用收支账目；

3、在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

4、负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

5、自主开展物业管理活动（如有），但不得侵害甲方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业服务的便利获取不当利益；

6、根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

7、建立、保存物业管理账目，及时向甲方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

8、合同终止时，向甲方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属甲方所有的其他资产和物资，并办理交接手续；

9、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1、天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2、暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

3、因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4、因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

5、因甲方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

6、因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

7、因甲方或物业使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

8、本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

9、除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

五、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第六条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

2、物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

3、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

4、其他物业服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条  乙方的人员配置

1、乙方总配置人员     名。

2、乙方必须采取措施，确保乙方人员稳定，特别是骨干人员。骨干人员变动须经甲方同意，其他人员变动须甲方备案。

3、乙方项目总负责人及部门负责人须及时与甲方沟通，第一时间报告重大、紧急事件；每月须向甲方汇报上月工作情况，并提供相关报告。

4、物业人员要求：

（1）所有相关人员的配备须获得相关主管部门认证的，且根据不同岗位统一着装。

（2）所有相关人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。

（3）重要岗位人员必须由甲方人事部门考核、政治审查通过方可录用。

第八条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系甲方支付。

3、以上款项按约定向乙方支付。

第九条　违约责任

1、甲方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金（如有），同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、乙方在承担上述3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条　合同生效及其他

1、甲方按照招标文件和乙方投标文件的规定，与乙方签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和乙方投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，乙方按甲乙双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2）  方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，乙方应移交物业管理权，撤出本物业，协助甲方做好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期物业服务，过渡期物业服务标准和服务费标准不变，由乙方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，甲方有权进行任何处置，一切后果由乙方承担。

第十一条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

六、 附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值;各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、投标报价                                                     30分

2、投标人综合情况                                               13分

3、项目服务方案                                                 57分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.投标人综合情况（13分）：

（1）企业业绩（4分）：投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目，有一个项目的，得2分，最高得4分。（须提供单份有效期内的①合同或协议②资金往来凭证③验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）上传至投标文件并电子签章，时间以合同（协议）上签订时间为准，未按要求提供不得分）

注：企业业绩与项目经理业绩不重复得分。

（2）项目人员配置（7分）

a、项目经理（5分）：

①项目经理年龄在40周岁（含）以下的，得1分；具有本科及以上学历的，得1分；本项最高得2分。

②具备物业管理师职业资格等级证书（人力资源和社会保障厅网站可查询），得1分。（提供相关证书扫描件上传至投标文件中并电子签章，未按要求提供不得分）

③项目经理2022年1月1日以来承担过类似项目，有一个得1分，最高得2分。（须提供合同或协议、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）及资金往来凭证的原件扫描件放入电子标书，合同或协议中需能有效证明为项目负责人，否则不得分。项目负责人业绩与投标人业绩不重复得分）

b、保洁主管（2分）：保洁主管年龄50周岁（含）以下的且具备专科及以上学历，得2分。

提供上述证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分。

（3）服务响应时间（2分）：由投标人自行承诺服务响应时间。承诺突发事件应急响应时间15分钟之内，得2分，突发事件应急响应时间在30分钟内，得1分，无承诺不得分。（提供承诺书（格式自拟）原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分）

3．服务方案（57分）

- 在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）物业管理服务的目标及整体设想（4分）

需包括：①物业管理服务的目标（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）（2分）；

②物业管理服务的整体设想（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（2）物业管理服务体系、管理规章制度、日常管理标准及措施（6分）

①物业管理服务体系（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）（2分）；

②管理规章制度（2分）；

③日常管理标准及措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（3）岗前培训及阶段性培训管理（6分）

①人员招聘管理（2分）；

②人员激励机制（2分）；

③人员培训管理（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（4）物业管理中涉及的物资装备配备及维保使用方案（4分）

①物业管理服务（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）方面涉及的物资装备配备方案（2分）；

②维保使用方案（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（5）物业管理服务中的管理重点难点和措施（8分）

①针对物业管理服务中可能存在的重点进行分析（2分）；

②针对物业管理服务中可能存在的难点进行分析（2分）；

③针对物业管理服务中存在的重点采取的措施（2分）；

④针对物业管理服务中存在的难点采取的措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（6）与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）

①针对投标项目，后期物业服务过程中，计划与采购方的综合协调方案（2分）；

②针对投标项目，后期物业服务过程中，计划与其他单位、部门的综合协调方案（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（7）物业管理服务正式接管前具体措施（4分）

①物业管理服务正式接管前准备工作（2分）；

②物业管理服务正式接管前的具体措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（8）特殊情况应急预案及措施（8分）

①应急事件处理的整体方案（2分）；

②物业管理服务中应对自然灾害应急预案及措施（2分）；

③事故灾害应急预案及措施（2分）；

④公共卫生安全事件等突发事件的应急预案及措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（9）物业管理服务项目过失及意外保障措施（1分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得1分。

（10）档案资料管理（4分）

①物业管理服务中的档案管理体系（2分）；

②物业管理服务中的档案资料管理办法（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（11）物业管理服务响应方案及措施（4分）

①物业管理服务响应方案（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）（2分）；

②物业管理服务响应措施（包括但不限于公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养、维修、绿化养护、宿舍、开水房、浴室管理等）（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（12）特色与创新（4分）

①针对本项目的物业管理服务特色（2分）；

②物业管理服务特色与创新举措（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

备注：以上需提供的所有证明材料以扫描件上传至电子标书中，所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号： JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

采购项目名称： 江苏省锡山中等专业学校物业管理服务

- 采购人：

二○二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2025-0061招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次江苏省锡山中等专业学校物业管理服务进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061                                   日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（江苏省锡山中等专业学校物业管理服务）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：法

被授权人身份证扫描件

（反面）

被授权人身份证扫描件

（正面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2025-0061）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 总价（小写） | /元 |
| 总价（大写） |  |

投标人公章          （电子签章）

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

- （六）明细报价表（格式）：

报价明细表（一）

供应商名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 （元/月） | 报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定税费费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 办公行政费用 |  |  |  |
| (1) | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| (2) | 通信费 |  |  |  |
| (3) | 培训费 |  |  |  |
| (4) | 人员餐费 |  |  |  |
| (5) | 交通费 |  |  |  |
| (6) | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| (7) | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 器械装备及耗材费 |  |  |  |
| (1) | 保安装备、工具 |  |  | 参照表（2） |
| (2) | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| (3) | 耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| (4) | 其他费用 |  |  |  |
| 4 | 维修维保费 |  |  | 自行列清单附后 |
| 5 | 合理利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  | 合计（年）： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

- 2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表（一）

| （1）员工工资福利及法定计提费用明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准（人/元/月） | 合计费用（元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (1) | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| (2) | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| (3) | 加班费 |  |  |  |  |  |
| (4) | **保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 服装费 |  |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定税费费用 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (2) | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (3) | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (4) | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (6) | 公积金 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (7) |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  |  |  |  |  |  |
| (10) |  |  |  |  |  |  |
| (11) |  |  |  |  |  |  |
| 合计（年）： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、以上人员费用须包括工资等内容，须符合国家、省、市相关政策规定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

3、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表（一）

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（3）：投入本项目的耗材明细表（一）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务承诺

（供应商名称）针对江苏省锡山中等专业学校物业管理服务在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。

6、本公司承诺中标之后为所有拟派人员配置公众责任险。

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

- 供应商名称（盖章）                    采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

| 名称 | 采购要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应采购文件中项目要求和有关说明 |  |
|  | 响应采购文件中其他相关要求 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

- 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表（一）

报价人名称（盖章）                     政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0061

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 2.填写的人员相关证明材料附在本表之后

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目经理简历表（一）

供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  | 管理质量 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注： 1. 上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 填写的人员相关证明材料附在本表之后

（十一）（供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）：

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十三）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年  月   日